中新天津生态城城市管理局采购2026年电子屏及外场监控设施运维项目需求书

# 一、项目背景

生态城作为国家首批智慧城市试点区域，在智慧城市建设方面一直处于前列，已建成智慧路灯、智能视觉公共服务平台等诸多智慧化基础设施。其中，智慧路灯系统具备路灯运行状态实时监控、调光控制、综合信息发布等多种功能，对加强道路交通安全管理等具有重要作用；智能视觉公共服务平台采用“统一规划、统一建设、统一运维、分权使用”的运行模式，除为城市治安防控服务外，还为数字化城市管理提供视频服务，满足多领域对视频的需求。

- 项目预算

智慧路灯及智能视觉外场设施运行维护服务项目预算为402.884万元。

- 资格要求

- 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，须提供相关证件（在有效期内）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供2024年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或2025年度银行出具的资信证明。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供2025年至少1个月的相关证明材料（依法免缴的应提供证明文件，新成立投标人按实际缴纳情况递交）。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须提供书面声明函（截至开标日成立不足3年的投标人可提供自成立以来的声明）。

- 本项目不接受联合体投标。

# 四、服务时间

自合同签订之日起1年。

# 五、服务地点

中新天津生态城。

# 六、付款方式

合同签订生效后，运维期每满半年支付一次，共支付两次。中标单位在第七个月月初向采购单位提交运维月报等相关资料，采购单位根据考核情况支付基础运维费的50%和据实结算发生的费用。运维期结束后，经采购单位验收合格，根据考核及验收情况支付剩余部分基础运维费和据实结算费用。

据实结算部分包括电子屏运维费、光纤租赁费和暂列费。其中：

（1）电子屏整体运维费用按照中标单位报价，根据实际使用时间周期进行据实结算。

（2）管线租赁费按实际开通数量与使用时间周期进行据实结算。

（3）暂列费用于不可预见费及待移交电子屏、视频监控设备与相关的交换机、设备箱、线缆、窨井等设备的维修费及光纤通信服务费用，根据招标单位需求、确认据实结算。

（4）本项目自2026年2月至合同签订之日产生的光纤租赁费由中标单位缴纳，纳入本项目暂列费，根据实际产生费用招标单位向中标单位进行结算并支付。

（5）招标单位每次付款前10日，中标单位应向招标单位提供等额、合法、有效税务发票。中标单位须保证其开具的税务发票合法有效并符合相关法律规定，中标单位对此承担最终责任，如税务稽查时发现中标单位的发票有任何问题，相关损失和责任由中标单位承担。

七、采购标的需落实的政府采购政策

1、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）)规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。中小企业划分请参照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。未提供《中小企业声明函》的将不予以认定。

2、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。未提供《残疾人福利性单位声明函》的将不予以认定。

3、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，对监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。同时监狱企业技术标中须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的将不予以认定。

4、涉及商品包装和快递包装的，按照财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

5、参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

6、根据《天津市财政局关于在政府采购活动中查询和使用信用记录及做好有关信用主体标识码登记工作的通知》（津财采（2016）27号）文件的规定，采购人、代理机构在项目评审过程中对供应商信用信息进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（1）信用信息的查询渠道包括“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（2）查询的截止时点为开标时间或投标文件开启时间。

八、履约验收方案

1．验收主体：中新天津生态城城市管理局。

2．验收时间：合同履行结束后。

3．验收方式：采用组建验收专家组方式验收，验收专家组由采购单位负责组织本单位人员、行业专家、受托采购代理机构人员等组成，成员人数为5人以上单数。验收专家组综合采用查阅书证材料、听取报告等方式，对采购文件和合同中规定的货物或劳务应满足的各项技术指标进行验收。验收专家组形成验收报告，提出明确验收意见，并经小组全体成员签字后提交采购单位。验收阶段产生的相关费用由中标供应商负责。

4．验收程序：合同履行结束后，中标供应商向招标单位提出验收申请，招标单位通过组建验收专家组的方式进行验收。

5．验收内容：招标文件和采购合同要求的全部服务内容。

6．验收标准：按照采购合同和招标文件规定的服务需求，及国家、地方和行业现行规定合格标准进行验收。

九、报价要求

| 类别 | 费用组成 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 外场监控设施运维 | 含项目运维人员、车辆、维修等运维涉及全部费用 | 2143111.00 |
| 据实结算 | 电子屏运维，含项目运维人员、车辆、维修等运维涉及全部费用 | 822349.00 |
|  | 光纤通信服务费 | 763380.00 |
|  | 暂列费 | 300000.00 |

★若电子屏运维在服务期内因甲方原因调整，按照电子屏运维报价据实结算

# 十、服务要求

- 电子屏运维范围

### 1．中心系统运维范围

中标单位需提供对智慧路灯中心系统硬件设施及信息发布软件的运维服务。运维范围见下表：

中心系统运维部分

| 序号 | 类别 | 产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 信息发布软件 | 1 | 套 |
| 2 | 硬件 | 核心交换机、综合管理服务器、防火墙、工作站、路由器、网络行为管理服务器等 | 20 | 台 |

- 外场设施运维范围

中标单位需提供对325块LED双面屏、243台交换机和5块门式架大屏的运维服务，运维范围见下表：

外场设施运维部分

| 序号 | 类别 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏幕 | LED双面显示屏 | 325 | 块 |
| 2 | 配套设备 | 工业交换机 | 243 | 台 |
| 3 | 交通诱导屏 | 屏幕支架、信息发布屏、车道指示屏等 | 5 | 套 |

- 外场监控设施运维范围

### 1.监控设施运维范围

中标单位需对已纳维的1146台视频监控设备及相关的交换机、设备箱、线缆、窨井等设施设备提供运维服务，运维范围见下表（具体内容以现场实际情况为准）：

基础运维部分

| 序号 | 类别 | 说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控设备 | 网络高清一体化球型摄像机、网络高清一体定点枪型摄像机、网络高清一体化云台枪型摄像机、全景摄像机、全局摄像机及配套相关交换机、设备箱、线缆、窨井等 | 1146 | 套 | 已纳维 |

### 2.光纤通信服务范围

光纤通信服务费包括412芯光纤通信服务，用于视频画面数据回传。

| 序号 | 类别 | 光缆长度（公里） | 带宽（M） | 光纤芯数 | 总芯数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频接入 | / | 100 | 1 | 394 |
| 2 |  | / | 150 | 1 | 7 |
| 3 |  | / | 200 | 1 | 2 |
| 4 |  | / | 220 | 1 | 1 |
| 5 |  | / | 240 | 1 | 1 |
| 6 |  | / | 300 | 1 | 3 |
| 7 | 网络对接 | 7.6 | / | 2 | 2 |
| 8 |  | 9.76 | / | 2 | 2 |

- 运维要求

1.资产管理要求

中标单位需对运维范围内的资产情况进行统计记录和管理，包括但不限于内场软硬件设备设施以及外场设备设施的资产信息、软件资产信息、以及技术文档等。

2.内场业务系统维护要求

巡检维护:中标单位需每工作日对智慧路灯信息发布软件进行巡检一次，包括信息发布功能是否正常运行。

故障维修：对于智慧路灯信息发布软件发现的各类故障及时维修，应尽快排故障原因并处理。如出现疑难故障应立即与平台厂家取得联系请求技术支持配合解决。

响应时间：故障响应时间不超过15分钟，对于突发的紧急硬件故障或设备故障在2小时内无法修复的，中标单位可选择自行维修或原厂售后维修，但均应保证不影响业务系统正常运转。

运维记录：中标单位要把内场业务系统中日常巡检、日常监控、故障处理等事件详细记录在册，并留档文档。

3.外场设施运维要求

中标单位需对智慧路灯、智能视觉和智能交通（交通诱导屏）外场设施提供运维服务。制定外场设备运维计划，并定期对外场设备的运行状态、外观、安全隐患等进行巡查和维修。

3.1外场设施巡检维护

中标单位需对外场设施进行巡检，巡检内容包括信息发布情况、图像质量、外观完好度以及安全隐患。根据巡检结果进行针对性维护工作，如箱体固定、设备线缆整理、摄像机镜头护罩等。

具体巡检要求如下：

| 序号 | 工作项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧路灯LED外观完好度及图像 | 2次/日 |
| 2 | 智慧路灯图像质量 | 2次/日 |
| 3 | 信息发布巡检 | 每次发布 |
| 4 | 监控点在线情况、画面质量巡检 | 4次/日 |
| 5 | 设备设施外观完好度 | 1次/月 |
| 6 | 交通诱导屏画面质量及外观完好度巡检 | 2次/日 |

3.2外场设施清洁

中标单位需对外场的设备每季度进行清洁除尘，如遇特殊情况及重大事件随时进行清洁保障工作。

3.3外场设施维修

当外场设备发生故障，中标单位需对外场设备故障在规定的时间内做出响应，派维修人员到故障现场对设备进行检查、维修、调试等，保障设备设施稳定运行及视频在线率，缩短离线时间。

响应时间：30分钟内响应，2小时内到达现场。

智慧路灯外场设施故障24小时内修复，如遇重大故障或需返回原厂维修的需在24小时内处理。属其他部门管辖范围无法修复的，须在15分钟内反馈（从派单时间开始计算）。故障修复后30分钟内出现相同故障的，不视为修复。

智能视觉外场设施故障12小时内修复。如遇重大故障或需返回原厂维修须在8小时内处理，并使用同等技术规格或以上的设备替代，保证设备及平台功能正常运行。

智能交通（交通诱导屏）外场设施故障必须24小时内修复，属其他部门管辖范围无法修复的，也必须在15分钟内反馈（从派单时间开始计算）。外场故障修复后30分钟内出现相同故障的，不视为修复。

4.档案管理要求

中标单位须对运维清单内相关设备设施资产信息进行核对，日常设备设施操作以及故障处理等各类事件都要有运维记录存档留存。

（1）建立健全智慧路灯设施资料及设备动态资料台账；

（2）建立设备隐患管理台帐，做好设备隐患的排查和整治；

（3）建立健全设施设备维护月报制度，包括设备操作手册、巡检日志、维修台账、应急预案等相关运维文档；

（4）台账资料记录清晰，分类归档合理完整。对运维工作中输出的各类文档进行妥善保存。

5.人员配置要求

中标单位需为本项目配置16名运维人员。其中，内场包括项目经理1名；外场包括外场运维工程师15名。

内场运维：项目经理应为大学本科信息化相关专业毕业三年以上。

外场运维：外场运维工程师应为大学专科毕业二年以上，至少4人具备高空作业证、低压电工证，至少4人具备C1驾驶证；至少1人具备B2及以上驾驶证。

6.车辆配备要求

中标单位需为本项目配备2辆高空作业车及2辆工程车，驾驶人员需持与所驾车辆相匹配的有效驾驶证。

7.光纤通信服务要求（智能视觉）

中标单位需提供对运维范围内约412处光纤汇聚点位提供专线光纤通信服务，保障视频数据传输。中标单位须在服务期内保证链路开通，光纤线路稳定可靠工作，当发生光纤中断事故时，应保证在接到故障申告4小时内响应并到达现场，并提供24小时畅通的应急抢修电话，因计划中的线路切换改造造成光纤线路中断时，中标单位须提前24小时通知招标单位，协商切换改造时间，保证在非工作时间实施切换改造。中标单位可根据招标单位要求调整业务租赁的起止点，中标单价不变。

8.信息发布服务要求

★中标单位须确保信息发布安全，不得擅自发布或未按信息发布标准流程发布任何信息，特别是散布不良信息，若有上述违规行为将按照相关法律处理。

9.应急服务要求

中标单位需针对本项目制定详尽的应急处理预案，提供完整的应急处理流程及针对突发事件的应急策略。具体应急保障包括但不限于：建立健全应急处置和恢复工作机制，组建应急指挥机构、编写应急保障预案，提高应对突发事件的组织指挥能力和应急处置能力，保证应急指挥调度工作迅速、高效、有序地进行，满足突发情况下业务系统保障和恢复的需要；对于特殊勤务或者重大活动需要进行保障工作的，外场运维人员应根据管理单位或监理单位的安排开展工作。

中标单位应在发生突发事件、重大活动任务或招标单位有需求时可紧急调配休班人力，满足工作需求。

10.备品备件服务要求

★中标单位需根据设施运行情况，常备一定数量的维修配件或备件，以满足设施维修服务要求。

- 管理要求

### 1.运维人员行为要求

1.1遵守招标单位对中标单位制定的各项规章制度，严格按照规章制度执行；

1.2中标单位出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时，及时向招标单位报告；

1.3中标单位现场技术支持时要穿着得体，谈吐文明，工作态度好，有耐心，谦恭礼让；

1.4中标单位遵守保密原则。对网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。

### 2．现场服务支持要求

2.1工作要做到事事有记录、事事有反馈、重大问题及时汇报。严格遵守工作作息时间，严格按照服务工作流程操作；

2.2外场运维人员在作业时，必须满足天津市、滨海新区和生态城等相关部门对文明施工的各项要求；

2.3现场支持人员在进行现场支持工作时必须在保证数据和系统安全的前提下开展工作。

### 3．日常工作管理要求

中标单位应自行准备运维工作相关的办公设备或维修工具，以保证运维工作的顺利开展。

### 4.其他说明

若因相关政策调整或管委会下发的其他相关工作部署，需对养护项目及数量进行调整的，乙方应积极配合执行相应调整要求。

- 运维考核办法

### 1.考核方式

招标单位将依据中标单位提交的运维月报，参照考核标准，以月为周期进行考核。

### 2.考核标准

考核评分总分为100分，80分为合格基准分。70-80分拨付当月基础运维服务费的90%，60-70分拨付当月基础运维服务费的80%，低于60分甲方有权终止合同并保留追究乙方责任的权利，累计发生3个月考核评分低于80分，甲方有权终止合同并保留追究乙方责任的权利。

对于视频监控月均点位在线率不达标的（低于93%），智慧路灯屏幕完好率不达标的（低于95%），且非不可抗力因素或客观因素导致的，招标单位根据影响恶劣程度按实际月均在线率每低1个百分点扣除当月1%的基础运维服务费（最高不超2%）。

运维考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 考核指标 | 基础分 | 计分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工 | 无安全事故 | 20 | 因违规作业等因素导致的安全事故，乙方应承担全部经济损失及责任，并扣10分。 |
| 2 | 内场业务系统 | 内场业务系统功能正常使用 | 10 | 内场业务系统相关功能出现故障，因乙方未及时修复且未上报的，一次扣2分 |
| 3 | 监控点位在线率 | 视频监控月均点位在线率不低于93%（不含客观因素点位） | 20 | 视频监控月均点位每低一个百分点，一次扣2分 |
| 4 | 月均屏幕点位完好率 | 月均屏幕点位完好率 | 20 | LED显示屏显示完好率≥95%，每降低一个百分点扣5分 |
| 5 | 资料提交 | 按时提交月报 | 10 | 未按时提交，每次扣5分，记录不真实存在伪造的，每次扣5分 |
| 6 | 人员管理 | 按照相关管理要求规范自身行为 | 10 | 出现不遵守相关管理要求行为，每次5分 |
| 7 | 响应及维修时效 | 按照维修服务要求按时完成响应及维修 | 10 | 工作时间内，未按维修服务要求进行响应、维修或备件顶替等，每次1分 |

- 附件

附件1：智慧路灯外场设备清单

附件2：智能视觉外场设施点位清单

附件3：智能交通（交通诱导屏）外场点位清单

附件4：光纤通信点位清单

附件5：待移交设备清单

##### 附件1:

智慧路灯外场设备清单

| 序号 | 点位名称 | LED双面屏 | 交换机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中泰大道1号 | 1 | / |
| 2 | 中泰大道2号 | 1 | / |
| 3 | 中泰大道3号 | 1 | / |
| 4 | 中泰大道4号 | 1 | / |
| 5 | 中泰大道5号 | 1 | / |
| 6 | 中泰大道6号 | 1 | / |
| 7 | 中泰大道9号 | 1 | / |
| 8 | 中泰大道10号 | 1 | / |
| 9 | 中泰大道13号 | 1 | / |
| 10 | 中泰大道14号 | 1 | / |
| 11 | 中泰大道17号 | 1 | / |
| 12 | 中泰大道18号 | 1 | / |
| 13 | 中泰大道21号 | 1 | / |
| 14 | 中泰大道22号 | 1 | / |
| 15 | 中泰大道23号 | 1 | / |
| 16 | 中泰大道24号 | 1 | / |
| 17 | 中泰大道27号 | 1 | / |
| 18 | 中泰大道28号 | 1 | / |
| 19 | 中泰大道31号 | 1 | / |
| 20 | 中泰大道32号 | 1 | / |
| 21 | 中泰大道33号 | 1 | / |
| 22 | 中泰大道35号 | 1 | / |
| 23 | 中泰大道36号 | 1 | / |
| 24 | 中泰大道38号 | 1 | / |
| 25 | 中泰大道39号 | 1 | / |
| 26 | 中泰大道42号 | 1 | / |
| 27 | 中泰大道43号 | 1 | / |
| 28 | 中泰大道44号 | 1 | / |
| 29 | 中泰大道45号 | 1 | / |
| 30 | 华五路2号 | 1 | / |
| 31 | 华五路3号 | 1 | / |
| 32 | 华五路6号 | 1 | / |
| 33 | 华五路7号 | 1 | / |
| 34 | 华五路10号 | 1 | / |
| 35 | 华五路11号 | 1 | / |
| 36 | 华五路12号 | 1 | / |
| 37 | 华五路13号 | 1 | / |
| 38 | 华五路16号 | 1 | / |
| 39 | 华五路17号 | 1 | / |
| 40 | 华五路20号 | 1 | / |
| 41 | 华五路21号 | 1 | / |
| 42 | 华五路24号 | 1 | / |
| 43 | 华五路25号 | 1 | / |
| 44 | 华五路26号 | 1 | / |
| 45 | 华五路27号 | 1 | / |
| 46 | 华五路30号 | 1 | / |
| 47 | 华五路31号 | 1 | / |
| 48 | 华五路34号 | 1 | / |
| 49 | 华五路35号 | 1 | / |
| 50 | 华五路38号 | 1 | / |
| 51 | 华五路39号 | 1 | / |
| 52 | 华五路42号 | 1 | / |
| 53 | 华五路43号 | 1 | / |
| 54 | 华五路46号 | 1 | / |
| 55 | 华五路47号 | 1 | / |
| 56 | 华五路50号 | 1 | / |
| 57 | 华五路51号 | 1 | / |
| 58 | 华五路54号 | 1 | / |
| 59 | 华五路55号 | 1 | / |
| 60 | 中新大道2-92 | 1 | 1 |
| 61 | 中新大道2-89 | 1 | 1 |
| 62 | 中新大道2-88 | 1 | 1 |
| 63 | 中新大道2-85 | 1 | 1 |
| 64 | 中新大道2-82 | 1 | 1 |
| 65 | 中新大道2-81 | 1 | 1 |
| 66 | 中新大道2-80 | 1 | 1 |
| 67 | 中新大道2-79 | 1 | 1 |
| 68 | 中新大道2-77 | 1 | 1 |
| 69 | 中新大道2-76 | 1 | 1 |
| 70 | 中新大道2-73 | 1 | 1 |
| 71 | 中新大道2-72 | 1 | 1 |
| 72 | 中新大道2-7 | 1 | 1 |
| 73 | 中新大道2-69 | 1 | 1 |
| 74 | 中新大道2-68 | 1 | 1 |
| 75 | 中新大道2-65 | 1 | 1 |
| 76 | 中新大道2-64 | 1 | 1 |
| 77 | 中新大道2-61 | 1 | 1 |
| 78 | 中新大道2-60 | 1 | 1 |
| 79 | 中新大道2-6 | 1 | 1 |
| 80 | 中新大道2-59 | 1 | 1 |
| 81 | 中新大道2-58 | 1 | 1 |
| 82 | 中新大道2-57 | 1 | 1 |
| 83 | 中新大道2-56 | 1 | 1 |
| 84 | 中新大道2-53 | 1 | 1 |
| 85 | 中新大道2-52 | 1 | 1 |
| 86 | 中新大道2-49 | 1 | 1 |
| 87 | 中新大道2-48 | 1 | 1 |
| 88 | 中新大道2-45 | 1 | 1 |
| 89 | 中新大道2-44 | 1 | 1 |
| 90 | 中新大道2-42 | 1 | 1 |
| 91 | 中新大道2-41 | 1 | 1 |
| 92 | 中新大道2-40 | 1 | 1 |
| 93 | 中新大道2-4 | 1 | 1 |
| 94 | 中新大道2-39 | 1 | 1 |
| 95 | 中新大道2-38 | 1 | 1 |
| 96 | 中新大道2-37 | 1 | 1 |
| 97 | 中新大道2-36 | 1 | 1 |
| 98 | 中新大道2-33 | 1 | 1 |
| 99 | 中新大道2-32 | 1 | 1 |
| 100 | 中新大道2-3 | 1 | 1 |
| 101 | 中新大道2-29 | 1 | 1 |
| 102 | 中新大道2-28 | 1 | 1 |
| 103 | 中新大道2-24 | 1 | 1 |
| 104 | 中新大道2-23 | 1 | 1 |
| 105 | 中新大道2-22 | 1 | 1 |
| 106 | 中新大道2-21 | 1 | 1 |
| 107 | 中新大道2-20 | 1 | 1 |
| 108 | 中新大道2-2 | 1 | 1 |
| 109 | 中新大道2-19 | 1 | 1 |
| 110 | 中新大道2-18 | 1 | 1 |
| 111 | 中新大道2-15 | 1 | 1 |
| 112 | 中新大道2-14 | 1 | 1 |
| 113 | 中新大道2-11 | 1 | 1 |
| 114 | 中新大道2-10 | 1 | 1 |
| 115 | 中新大道2-1 | 1 | 1 |
| 116 | 中新大道1-78 | 1 | 1 |
| 117 | 中新大道1-77 | 1 | 1 |
| 118 | 中新大道1-76 | 1 | 1 |
| 119 | 中新大道1-75 | 1 | 1 |
| 120 | 中新大道1-74 | 1 | 1 |
| 121 | 中新大道1-73 | 1 | 1 |
| 122 | 中新大道1-72 | 1 | 1 |
| 123 | 中新大道1-71 | 1 | 1 |
| 124 | 中天大道增7 | 1 | 1 |
| 125 | 中天大道增5 | 1 | 1 |
| 126 | 中天大道F01 | 1 | 1 |
| 127 | 中天大道66 | 1 | 1 |
| 128 | 中生大道增6 | 1 | 1 |
| 129 | 中生大道增5 | 1 | 1 |
| 130 | 中生大道增4 | 1 | 1 |
| 131 | 中生大道增3 | 1 | 1 |
| 132 | 中生大道增2 | 1 | 1 |
| 133 | 中生大道增1 | 1 | 1 |
| 134 | 中生大道47 | 1 | 1 |
| 135 | 中津大道9 | 1 | 1 |
| 136 | 中津大道8 | 1 | 1 |
| 137 | 中津大道7 | 1 | 1 |
| 138 | 中津大道60 | 1 | 1 |
| 139 | 中津大道6 | 1 | 1 |
| 140 | 中津大道59 | 1 | 1 |
| 141 | 中津大道58 | 1 | 1 |
| 142 | 中津大道57 | 1 | 1 |
| 143 | 中津大道56 | 1 | 1 |
| 144 | 中津大道55 | 1 | 1 |
| 145 | 中津大道54 | 1 | 1 |
| 146 | 中津大道53 | 1 | 1 |
| 147 | 中津大道52 | 1 | 1 |
| 148 | 中津大道51 | 1 | 1 |
| 149 | 中津大道50 | 1 | 1 |
| 150 | 中津大道49 | 1 | 1 |
| 151 | 中津大道48 | 1 | 1 |
| 152 | 中津大道47 | 1 | 1 |
| 153 | 中津大道46 | 1 | 1 |
| 154 | 中津大道45 | 1 | 1 |
| 155 | 中津大道44 | 1 | 1 |
| 156 | 中津大道43 | 1 | 1 |
| 157 | 中津大道42 | 1 | 1 |
| 158 | 中津大道41 | 1 | 1 |
| 159 | 中津大道40 | 1 | 1 |
| 160 | 中津大道39 | 1 | 1 |
| 161 | 中津大道38 | 1 | 1 |
| 162 | 中津大道37 | 1 | 1 |
| 163 | 中津大道36 | 1 | 1 |
| 164 | 中津大道35 | 1 | 1 |
| 165 | 中津大道34 | 1 | 1 |
| 166 | 中津大道33 | 1 | 1 |
| 167 | 中津大道32 | 1 | 1 |
| 168 | 中津大道31 | 1 | 1 |
| 169 | 中津大道30 | 1 | 1 |
| 170 | 中津大道29 | 1 | 1 |
| 171 | 中津大道28 | 1 | 1 |
| 172 | 中津大道27 | 1 | 1 |
| 173 | 中津大道26 | 1 | 1 |
| 174 | 中津大道25 | 1 | 1 |
| 175 | 中津大道24 | 1 | 1 |
| 176 | 中津大道23 | 1 | 1 |
| 177 | 中津大道22 | 1 | 1 |
| 178 | 中津大道21 | 1 | 1 |
| 179 | 中津大道20 | 1 | 1 |
| 180 | 中津大道19 | 1 | 1 |
| 181 | 中津大道18 | 1 | 1 |
| 182 | 中津大道17 | 1 | 1 |
| 183 | 中津大道16 | 1 | 1 |
| 184 | 中津大道15 | 1 | 1 |
| 185 | 中津大道14 | 1 | 1 |
| 186 | 中津大道13 | 1 | 1 |
| 187 | 中津大道12 | 1 | 1 |
| 188 | 中津大道11 | 1 | 1 |
| 189 | 中津大道10 | 1 | 1 |
| 190 | 和韵路增3 | 1 | 1 |
| 191 | 和韵路增2 | 1 | 1 |
| 192 | 和韵路 | 1 | 1 |
| 193 | 和畅路增4 | 1 | 1 |
| 194 | 和畅路增3 | 1 | 1 |
| 195 | 和畅路02 | 1 | 1 |
| 196 | 和畅路01 | 1 | 1 |
| 197 | 海旭道9 | 1 | 1 |
| 198 | 海旭道8 | 1 | 1 |
| 199 | 海旭道6 | 1 | 1 |
| 200 | 海旭道5 | 1 | 1 |
| 201 | 海旭道2 | 1 | 1 |
| 202 | 海旭道16 | 1 | 1 |
| 203 | 海旭道13 | 1 | 1 |
| 204 | 海旭道12 | 1 | 1 |
| 205 | 海旭道1 | 1 | 1 |
| 206 | 海博道9 | 1 | 1 |
| 207 | 海博道6 | 1 | 1 |
| 208 | 海博道5 | 1 | 1 |
| 209 | 海博道4 | 1 | 1 |
| 210 | 海博道3 | 1 | 1 |
| 211 | 海博道14 | 1 | 1 |
| 212 | 海博道13 | 1 | 1 |
| 213 | 海博道10 | 1 | 1 |
| 214 | 安正路98 | 1 | 1 |
| 215 | 安正路97 | 1 | 1 |
| 216 | 安正路95 | 1 | 1 |
| 217 | 安正路94 | 1 | 1 |
| 218 | 安正路92 | 1 | 1 |
| 219 | 安正路91 | 1 | 1 |
| 220 | 安正路89 | 1 | 1 |
| 221 | 安正路88 | 1 | 1 |
| 222 | 安正路86 | 1 | 1 |
| 223 | 安正路85 | 1 | 1 |
| 224 | 安正路83 | 1 | 1 |
| 225 | 安正路80 | 1 | 1 |
| 226 | 安正路8 | 1 | 1 |
| 227 | 安正路72 | 1 | 1 |
| 228 | 安正路77 | 1 | 1 |
| 229 | 安正路76 | 1 | 1 |
| 230 | 安正路73 | 1 | 1 |
| 231 | 安正路7 | 1 | 1 |
| 232 | 安正路69 | 1 | 1 |
| 233 | 安正路66 | 1 | 1 |
| 234 | 安正路65 | 1 | 1 |
| 235 | 安正路62 | 1 | 1 |
| 236 | 安正路61 | 1 | 1 |
| 237 | 安正路60 | 1 | 1 |
| 238 | 安正路59 | 1 | 1 |
| 239 | 安正路58 | 1 | 1 |
| 240 | 安正路57 | 1 | 1 |
| 241 | 安正路54 | 1 | 1 |
| 242 | 安正路53 | 1 | 1 |
| 243 | 安正路52 | 1 | 1 |
| 244 | 安正路51 | 1 | 1 |
| 245 | 安正路47 | 1 | 1 |
| 246 | 安正路44 | 1 | 1 |
| 247 | 安正路43 | 1 | 1 |
| 248 | 安正路40 | 1 | 1 |
| 249 | 安正路39 | 1 | 1 |
| 250 | 安正路38 | 1 | 1 |
| 251 | 安正路37 | 1 | 1 |
| 252 | 安正路36 | 1 | 1 |
| 253 | 安正路35 | 1 | 1 |
| 254 | 安正路32 | 1 | 1 |
| 255 | 安正路31 | 1 | 1 |
| 256 | 安正路28 | 1 | 1 |
| 257 | 安正路27 | 1 | 1 |
| 258 | 安正路24 | 1 | 1 |
| 259 | 安正路23 | 1 | 1 |
| 260 | 安正路20 | 1 | 1 |
| 261 | 安正路2 | 1 | 1 |
| 262 | 安正路19 | 1 | 1 |
| 263 | 安正路166 | 1 | 1 |
| 264 | 安正路164 | 1 | 1 |
| 265 | 安正路163 | 1 | 1 |
| 266 | 安正路160 | 1 | 1 |
| 267 | 安正路16 | 1 | 1 |
| 268 | 安正路159 | 1 | 1 |
| 269 | 安正路156 | 1 | 1 |
| 270 | 安正路155 | 1 | 1 |
| 271 | 安正路153 | 1 | 1 |
| 272 | 安正路152 | 1 | 1 |
| 273 | 安正路15 | 1 | 1 |
| 274 | 安正路149 | 1 | 1 |
| 275 | 安正路148 | 1 | 1 |
| 276 | 安正路145 | 1 | 1 |
| 277 | 安正路144 | 1 | 1 |
| 278 | 安正路142 | 1 | 1 |
| 279 | 安正路141 | 1 | 1 |
| 280 | 安正路139 | 1 | 1 |
| 281 | 安正路138 | 1 | 1 |
| 282 | 安正路135 | 1 | 1 |
| 283 | 安正路134 | 1 | 1 |
| 284 | 安正路131 | 1 | 1 |
| 285 | 安正路130 | 1 | 1 |
| 286 | 安正路127 | 1 | 1 |
| 287 | 安正路126 | 1 | 1 |
| 288 | 安正路123 | 1 | 1 |
| 289 | 安正路120 | 1 | 1 |
| 290 | 安正路12 | 1 | 1 |
| 291 | 安正路118 | 1 | 1 |
| 292 | 安正路117 | 1 | 1 |
| 293 | 安正路115 | 1 | 1 |
| 294 | 安正路112 | 1 | 1 |
| 295 | 安正路11 | 1 | 1 |
| 296 | 安正路109 | 1 | 1 |
| 297 | 安正路108 | 1 | 1 |
| 298 | 安正路105 | 1 | 1 |
| 299 | 安正路104 | 1 | 1 |
| 300 | 安正路101 | 1 | 1 |
| 301 | 安正路100 | 1 | 1 |
| 302 | 安正路1 | 1 | 1 |
| 303 | 信息园二号路1 | 1 | / |
| 304 | 信息园二号路2 | 1 |  |
| 305 | 信息园二号路3 | 1 |  |
| 306 | 信息园二号路4 | 1 |  |
| 307 | 信息园二号路5 | 1 |  |
| 308 | 信息园二号路7 | 1 |  |
| 309 | 信息园二号路8 | 1 |  |
| 310 | 信息园路11 | 1 |  |
| 311 | 信息园路14 | 1 |  |
| 312 | 信息园路15 | 1 |  |
| 313 | 信息园路16 | 1 |  |
| 314 | 信息园路19 | 1 |  |
| 315 | 信息园路21 | 1 |  |
| 316 | 信息园路23 | 1 |  |
| 317 | 信息园路25 | 1 |  |
| 合计 |  | 317 | 243 |

附件2:

智能视觉外场设施点位清单

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 彩虹桥出城方向上桥450米球动1 |
| 2 | 彩虹桥出城方向上桥650米球动 |
| 3 | 彩虹桥出城方向上桥800米球动1 |
| 4 | 彩虹桥进城方向上桥1200米球动 |
| 5 | 彩虹桥进城方向上桥200米球动 |
| 6 | 彩虹桥进城方向上桥700米球动 |
| 7 | 中新大道距中津大道北100米东动2 |
| 8 | 中新大道距中津大道北100米西动2 |
| 9 | 中新大道距中津大道南300米西动 |
| 10 | 中新大道距和风路南200米东动 |
| 11 | 中新大道距和风路南200米东动2 |
| 12 | 中新大道距和风路北150米西动 |
| 13 | 中新大道距和旭路南30米东动 |
| 14 | 和惠北路距中津大道南750米西动2 |
| 15 | 中新大道与和旭路交口东北动1 |
| 16 | 中新大道与和旭路交口东北动2 |
| 17 | 中新大道与和旭路交口东北动3 |
| 18 | 中新大道与和旭路交口西动1 |
| 19 | 中新大道与和旭路交口西动2 |
| 20 | 中新大道与和旭路交口西动3 |
| 21 | 中新大道与中生大道交口东动 |
| 22 | 中新大道距中生大道南180米东动 |
| 23 | 中新大道距和顺路南30米东动 |
| 24 | 中新大道距中生大道北180米西动 |
| 25 | 中新大道与和顺路交口东北动 |
| 26 | 中新大道距和顺路北160米东动 |
| 27 | 中新大道距和顺路北30米西动 |
| 28 | 中新大道与和意路交口东北动 |
| 29 | 中新大道距和意路北150米西动 |
| 30 | 中新大道与华一路交口东北动 |
| 31 | 中新大道距华四路北130米东动 |
| 32 | 动漫南路与中津大道交口西动2 |
| 33 | 中新大道与泰一路交口东北动 |
| 34 | 中新大道距中海大道南350米东动 |
| 35 | 中新大道与泰七路交口西南动 |
| 36 | 中新大道北卡口出城球动1 |
| 37 | 中新大道北卡口入城球动1 |
| 38 | 和韵路距和风路南200米西动 |
| 39 | 和韵路与和风路交口南动 |
| 40 | 和韵路距和旭路北180米西动 |
| 41 | 和韵路距和顺路南180米东动 |
| 42 | 和旭路距和韵路西200米北动 |
| 43 | 和畅路距中天大道西30米南动 |
| 44 | 和畅路距中天大道西120米北动 |
| 45 | 和畅路距中天大道东30米北动 |
| 46 | 和畅路与和睦路交口西动 |
| 47 | 和畅路与和惠路交口南动 |
| 48 | 和畅路距和惠路南30米东动 |
| 49 | 和畅路距和惠路北30米西动 |
| 50 | 和畅路距和风路南230米西动 |
| 51 | 和畅路距和风路南30米西动 |
| 52 | 和畅路与和风路交口南动 |
| 53 | 和畅路距和风路北30米西动 |
| 54 | 和畅路与和旭路交口南动 |
| 55 | 和畅路距中生大道南200米西动 |
| 56 | 和畅路距中生大道南30米东动 |
| 57 | 和畅路距和顺路南170米东动 |
| 58 | 和畅路距中生大道北30米西动 |
| 59 | 和畅路与和顺路交口南动 |
| 60 | 和畅路距和意路南160米西动 |
| 61 | 和畅路与和意路交口北动 |
| 62 | 中天大道与和畅路交口东动 |
| 63 | 中天大道距和畅路北130米东动 |
| 64 | 中天大道距和畅路北30米西动 |
| 65 | 中天大道与和睦路交口南动 |
| 66 | 中天大道距和惠路北30米西动 |
| 67 | 中天大道距和风路南30米东动 |
| 68 | 中天大道距和惠路北180米东动 |
| 69 | 中天大道与和风路交口东动 |
| 70 | 中天大道与和旭路交口东动 |
| 71 | 中天大道与中生大道交口南动 |
| 72 | 中天大道距和顺路南180米东动 |
| 73 | 中天大道距和旭路北150米西动 |
| 74 | 中天大道距中生大道北30米西动 |
| 75 | 中天大道与和顺路交口西动 |
| 76 | 中天大道距和顺路北200米西动 |
| 77 | 中天大道距和意路南30米东动 |
| 78 | 中天大道与和意路交口东动 |
| 79 | 中天大道距和意路北100米东动 |
| 80 | 中天大道距和意路北200米西动 |
| 81 | 和睦路距中天大道西180米北动 |
| 82 | 和惠路距和畅路西170米北动 |
| 83 | 和惠路距中天大道西170米南动 |
| 84 | 中津大道与和韵路交口东北动 |
| 85 | 中津大道与和畅路交口东动 |
| 86 | 中津大道距和韵路东150米南动 |
| 87 | 中津大道距中天大道东270米南动 |
| 88 | 和风路距中新大道东220米南动 |
| 89 | 和风路距中新大道东30米北动 |
| 90 | 和风路距和韵路东180米北动 |
| 91 | 和风路距和畅路东30米北动 |
| 92 | 和旭路距和韵路西30米南动 |
| 93 | 和旭路距和畅路西170米南动 |
| 94 | 和旭路距和韵路东30米北动 |
| 95 | 和旭路距中天大道西180米北动 |
| 96 | 和旭路距中天大道西30米南动 |
| 97 | 中生大道距中新大道东220米南动 |
| 98 | 中生大道距中新大道东30米北动 |
| 99 | 中生大道距中新大道西120米北动 |
| 100 | 中生大道距中新大道西120米南动 |
| 101 | 中生大道距和畅路西140米北动 |
| 102 | 中生大道距和畅路西30米南动 |
| 103 | 中生大道距和畅路东30米北动 |
| 104 | 中生大道距中天大道东160米北动 |
| 105 | 和顺路距和畅路西180米北动 |
| 106 | 和顺路距中天大道西200米南动 |
| 107 | 和顺路距中天大道东100米北动 |
| 108 | 和意路距中新大道东200米南动 |
| 109 | 和意路距和韵路东250米北动 |
| 110 | 动漫东路与文一路交口西北动 |
| 111 | 动漫东路与文二路交口西动 |
| 112 | 动漫东路距文二路北100米东动 |
| 113 | 动漫东路与文三路交口东动 |
| 114 | 动漫中路距中新大道西130米南动 |
| 115 | 动漫中路距文三路东150米北动 |
| 116 | 动漫中路希尔顿酒店入口南动 |
| 117 | 动漫中路与动漫东路交口南动 |
| 118 | 动漫中路与动漫环路东段交口西动 |
| 119 | 动漫中路与文一路交口西北动 |
| 120 | 动漫中路与文二路交口西南动 |
| 121 | 动漫中路与文三路交口东北动 |
| 122 | 动漫环路西段与动漫西路交口南动 |
| 123 | 动漫南路与中津大道交口西动1 |
| 124 | 动漫南路距文一路南240米西动 |
| 125 | 动漫南路与动漫西路交口西动 |
| 126 | 动漫南路距动漫西路南200米西动 |
| 127 | 动漫南路距动漫西路北300米西动 |
| 128 | 动漫南路与文一路交口西动 |
| 129 | 动漫北路与故道桥北辅路交口北动 |
| 130 | 动漫北路距动漫西路北200米西动 |
| 131 | 动漫北路距文三路西100米北动 |
| 132 | 动漫北路与文三路交口东北动 |
| 133 | 和惠北路距中津大道南480米东动 |
| 134 | 和惠北路距中津大道南750米西动 |
| 135 | 动漫园停车场基站球动1 |
| 136 | 动漫园停车场基站球动2 |
| 137 | 污水泵站基站球动1 |
| 138 | 污水泵站基站球动2 |
| 139 | 青坨子泵站基站球动1 |
| 140 | 青坨子泵站基站球动2 |
| 141 | 永定州基站球动1 |
| 142 | 永定州基站球动2 |
| 143 | 运行维护中心基站球动 |
| 144 | 中新大道距中津大道北100米东动 |
| 145 | 中新大道距中津大道北100米西动 |
| 146 | 中新大道与和风路交口西北动1 |
| 147 | 中新大道与和风路交口西北动2 |
| 148 | 中新大道与和风路交口西北动3 |
| 149 | 中新大道与和风路交口西北动4 |
| 150 | 中新大道动漫园广场全景 |
| 151 | 中新大道距和风路北150米西动2 |
| 152 | 中新大道距和风路北150米西动3 |
| 153 | 中新大道距和风路北150米西动4 |
| 154 | 中新大道与和旭路交口西动4 |
| 155 | 中新大道与和旭路交口西动6 |
| 156 | 中新大道与和旭路交口西动7 |
| 157 | 中新大道与中生大道交口西动1 |
| 158 | 中新大道与中生大道交口西动2 |
| 159 | 中新大道与中生大道交口西动3 |
| 160 | 中新大道与中生大道交口西动4 |
| 161 | 中新大道距华一路南200米东动 |
| 162 | 中新大道距华一路南200米西动 |
| 163 | 中新大道距华一路北200米东动 |
| 164 | 中新大道距华一路北200米西动 |
| 165 | 中新大道与华二路交口东南动 |
| 166 | 中新大道距华一路北30米西动 |
| 167 | 中新大道距华二路北200米东动 |
| 168 | 中新大道距华二路北200米西动 |
| 169 | 中新大道距华二路北30米西动 |
| 170 | 中新大道距中泰大道南300米东动 |
| 171 | 中新大道距中泰大道南300米西动 |
| 172 | 中新大道距华五路南100米西动 |
| 173 | 中新大道与华五路交口西球动 |
| 174 | 中新大道距华五路北400米东动 |
| 175 | 中新大道距华五路北400米西动 |
| 176 | 中新大道距泰一路南200米西动 |
| 177 | 中新大道运行维护中心对面动 |
| 178 | 中新大道与中海大道交口东北动 |
| 179 | 中新大道距泰一路北200米西动 |
| 180 | 中新大道距中海大道南200米东动 |
| 181 | 中新大道距中海大道南200米西动 |
| 182 | 中新大道距中海大道南30米东动 |
| 183 | 中新大道距泰六路南30米东动 |
| 184 | 中新大道距中海大道北200米东动 |
| 185 | 中新大道距中海大道北30米西动 |
| 186 | 中新大道与泰六路交口西南动 |
| 187 | 中新大道与泰六路交口西北动 |
| 188 | 中新大道距泰六路北30米西动 |
| 189 | 中新大道距中滨大道南200米东动 |
| 190 | 中新大道距中滨大道南30米东动 |
| 191 | 中新大道距泰七路北200米东动 |
| 192 | 中新大道距泰七路北200米西动 |
| 193 | 中新大道与泰八路交口东南动 |
| 194 | 中新大道距泰八路北30米西动 |
| 195 | 中新大道北卡口出城球动2 |
| 196 | 中新大道北卡口入城球动2 |
| 197 | 中天大道与中生大道交口西南动4 |
| 198 | 中天大道与华二路交口东球动 |
| 199 | 中天大道与华三路交口东球动 |
| 200 | 新一街与华三路交口南球动 |
| 201 | 新一街与华四路交口西南球动 |
| 202 | 中生大道距中新大道东260米南动1 |
| 203 | 中生大道距中新大道东260米南动2 |
| 204 | 中生大道距中新大道东260米南动3 |
| 205 | 中生大道距中新大道东260米南动4 |
| 206 | 中生大道距静湖南路南160米动2 |
| 207 | 中生大道与和韵路交口西南动1 |
| 208 | 中生大道与和韵路交口西南动3 |
| 209 | 中生大道与和畅路交口西南动1 |
| 210 | 中生大道与和畅路交口西南动3 |
| 211 | 中生大道与和畅路交口西南动4 |
| 212 | 中生大道距和畅路西190米南动1 |
| 213 | 中生大道距和畅路西190米南动2 |
| 214 | 中生大道距和畅路西190米南动3 |
| 215 | 中生大道距和畅路西190米南动4 |
| 216 | 中生大道距中天大道西180米南动1 |
| 217 | 中生大道距中天大道西180米南动2 |
| 218 | 中生大道距中天大道西180米南动3 |
| 219 | 中生大道距中天大道西180米南动4 |
| 220 | 中生大道卡口出城球动 |
| 221 | 中生大道卡口入城球动 |
| 222 | 中生大道与静湖南路交口西动 |
| 223 | 中生大道距静湖南路北200米动1 |
| 224 | 中生大道距静湖南路北200米动2 |
| 225 | 中生距静湖西路南段南190米东动 |
| 226 | 中生距静湖西路南段南190米西动 |
| 227 | 中生大道与静湖北路交口西动 |
| 228 | 中生大道距静湖北路南200米动2 |
| 229 | 中生距静湖西路北段北200米动1 |
| 230 | 中生距静湖西路北段北200米动2 |
| 231 | 中生大道与静湖西路北段交口西动 |
| 232 | 中生距静湖西路北段南200米东动 |
| 233 | 中生距静湖西路北段南200米西动 |
| 234 | 惠风溪河道景观球动1 |
| 235 | 惠风溪河道景观球动2 |
| 236 | 惠风溪河道景观球动3 |
| 237 | 惠风溪河道景观球动4 |
| 238 | 惠风溪河道景观球动7 |
| 239 | 惠风溪河道景观球动8 |
| 240 | 新一街与中泰大道交口西南球动 |
| 241 | 芦花庄园环境监测站球动 |
| 242 | 中海大道距中新大道西200米北动 |
| 243 | 中海大道距中新大道西200米南动 |
| 244 | 中海大道距中新大道西30米南球动 |
| 245 | 中海大道与盛三街交口西球动 |
| 246 | 中海大道与盛四路交口东南动 |
| 247 | 泰六路距中新大道西200米北动 |
| 248 | 泰六路距中新大道西200米南动 |
| 249 | 中滨大道距中新大道西200米南动 |
| 250 | 中滨大道距中新大道西200米北动 |
| 251 | 中滨大道与盛一街交口西球动 |
| 252 | 中滨大道与盛二街交口东南球动 |
| 253 | 中滨大道与盛三街交口西球动 |
| 254 | 中滨大道与盛四街交口东南角动 |
| 255 | 泰七路距中新大道西200米北动 |
| 256 | 泰七路距中新大道西200米南动 |
| 257 | 泰七路距中新大道东150米北动 |
| 258 | 泰八路距中新大道西320米北动 |
| 259 | 泰八路距中新大道西320米南动 |
| 260 | 泰八路距中新大道东320米北动 |
| 261 | 泰八路距中新大道东320米南动 |
| 262 | 盛一街与泰七路交口西球动 |
| 263 | 盛二街与泰七路交口西南球动 |
| 264 | 盛三街与泰七路交口西球动 |
| 265 | 盛四街与泰六路交口南动 |
| 266 | 盛四街距中滨大道北200米东动 |
| 267 | 盛四街距中滨大道北200米西动 |
| 268 | 泰七路与盛四路交口西北动 |
| 269 | 中成大道与中海大道交口南球动 |
| 270 | 中成大道与泰六路交口西南球动 |
| 271 | 中成大道与中滨大道交口西南球动 |
| 272 | 中成大道与泰七路交口西南球动 |
| 273 | 中成大道与泰八路交口北动 |
| 274 | 静湖南路距中生大道东140米动1 |
| 275 | 静湖南路距中生大道东140米动2 |
| 276 | 静湖西路距中生大道200米东北动 |
| 277 | 静湖西路距中生大道200米东南动 |
| 278 | 静湖西路污水处理厂门口 |
| 279 | 动漫园停车场基站全景 |
| 280 | 41号地块基站球动1 |
| 281 | 41号地块基站球动2 |
| 282 | 41号地块基站球动3 |
| 283 | 41号地块基站球动4 |
| 284 | 北部雨水泵站基站球动1 |
| 285 | 北部雨水泵站基站球动2 |
| 286 | 北部自来水泵站基站球动1 |
| 287 | 北部自来水泵站基站球动2 |
| 288 | 北部自来水泵站基站球动3 |
| 289 | 城管中心基站球动1 |
| 290 | 城管中心基站球动2 |
| 291 | 城管中心基站球动3 |
| 292 | 第一社区基站全景 |
| 293 | 第一中学基站球动2 |
| 294 | 第一中学基站全景 |
| 295 | 和韵路距和风路南200米西球动 |
| 296 | 中津大道距和韵路东150米南球动 |
| 297 | 蓟运河河道景观球动1 |
| 298 | 蓟运河河道景观球动2 |
| 299 | 蓟运河河道景观球动3 |
| 300 | 蓟运河河道景观球动4 |
| 301 | 蓟运河故道桥基站球动1 |
| 302 | 建设公寓基站球动1 |
| 303 | 建设公寓基站球动2 |
| 304 | 建设公寓基站球动3 |
| 305 | 建设公寓基站球动4 |
| 306 | 生态岛球动1 |
| 307 | 生态岛球动2 |
| 308 | 生态岛球动3 |
| 309 | 生态岛球动4 |
| 310 | 生态岛球动5 |
| 311 | 生态岛球动6 |
| 312 | 双威基站球动1 |
| 313 | 双威基站球动2 |
| 314 | 双威基站球动3 |
| 315 | 双威基站球动4 |
| 备注 | 现有设备为十年前采购，在设备发生老化、故障、损坏或不满足用户使用需求时，中标单位应根据原设备同等规格参数要求进行更换 |
| 316 | 和韵路与和旭路交口南动 |
| 317 | 和畅路距中津大道南200米东动 |
| 318 | 中天大道与中津大道交口南动 |
| 319 | 和顺路距和韵路西230米南动 |
| 320 | 中新大道与和旭路交口西动5 |
| 321 | 中新大道距中生大道南190米西动1 |
| 322 | 中新大道距华一路南30米东动 |
| 323 | 中新大道距华三路北30米西动 |
| 324 | 和意路距中天大道西100米南动 |
| 325 | 中津大道距中天大道西170米北动 |
| 326 | 动漫北路与动漫西路交口东动 |
| 327 | 动漫中路与动漫环路西段交口南动 |
| 328 | 中生大道与和韵路交口西南动2 |
| 329 | 中生大道与和韵路交口西南动4 |
| 330 | 和睦路距中天大道东200米南动 |
| 331 | 中生大道与和畅路交口西南动2 |
| 332 | 泰七路距中新大道东150米南动 |
| 333 | 中新大道距中生大道南190米西动4 |
| 334 | 中天大道距和惠路南170米东动 |
| 335 | 中生大道距中天大道西200米南动 |
| 336 | 中天大道与和惠路交口东动 |
| 337 | 中新大道距中滨大道北200米西动 |
| 338 | 第一社区基站球动2 |
| 339 | 第一中学基站球动1 |
| 340 | 蓟运河故道桥基站球动2 |
| 341 | 方特基站球动1 |
| 342 | 方特基站球动2 |
| 343 | 动漫东路距文一路东80米北动 |
| 344 | 中新大道与中滨大道交口东南动 |
| 345 | 中新大道距中滨大道北200米东动 |
| 346 | 中天大道距和风路北30米西动 |
| 347 | 中天大道距和旭路南190米东动 |
| 348 | 中新大道与华三路交口东南动 |
| 349 | 中新大道距中滨大道南200米西动 |
| 350 | 动漫南路与小闸交口东动 |
| 351 | 动漫北路与故道桥南辅路交口西动 |
| 352 | 第一社区基站球动1 |
| 353 | 公安分局大楼球动 |
| 354 | 中新大道与华五路交口西动 |
| 355 | 中天大道距中津大道北160米西动 |
| 356 | 动漫南路距文一路北180米西动 |
| 357 | 和畅路距和睦路南100米东动 |
| 358 | 中新大道距华二南30米东动 |
| 359 | 和韵路与和意路交口东北动 |
| 360 | 中天大道距中生大道南30米东动 |
| 361 | 中生大道距静湖南路南160米动1 |
| 362 | 中生大道与静湖西路南段交口西动 |
| 363 | 中生大道距静湖北路南200米动1 |
| 364 | 中新大道距中滨大道北30米西动 |
| 365 | 中生大道与和韵路交口南动 |
| 366 | 和风路距和畅路西30米南动 |
| 367 | 和风路距中天大道西150米南动 |
| 368 | 和畅路距和惠路南170米西动 |
| 369 | 中新大道距华三路南30米东动 |
| 370 | 中新大道距泰八路南30米东动 |
| 371 | 中新大道距中海大道北200米西动 |
| 372 | 中新大道距和风路北150米西动1 |
| 373 | 和畅路距和风路北200米东动 |
| 374 | 中天大道距和惠路南30米东动 |
| 375 | 动漫环路东段与动漫西路交口南动 |
| 376 | 和韵路与和顺路交口南动 |
| 377 | 中新大道距和旭路北30米西动 |
| 378 | 中新大道距中生大道南190米西动2 |
| 379 | 中新大道距中生大道南190米西动3 |
| 380 | 中天大道与中生大道交口西南动1 |
| 381 | 中天大道与中生大道交口西南动2 |
| 382 | 中天大道与中生大道交口西南动3 |
| 383 | 和韵路距和顺路北140米西动 |
| 384 | 动漫北路与静湖南路交口西动 |
| 385 | 中新大道距华一路交口北150米西定1 |
| 386 | 中新大道距华一路交口北150米西定2 |
| 387 | 中新大道距华一路交口北150米东定1 |
| 388 | 中新大道距华一路交口北150米东定2 |
| 389 | 新二街第四社区北门定1 |
| 390 | 新二街第四社区北门定2 |
| 391 | 新二街华夏未来小学北门定1 |
| 392 | 新二街华夏未来小学北门定2 |
| 393 | 中新大道与华三路交口东北定 |
| 394 | 中新大道与华三路交口东北动 |
| 395 | 中新大道与华三路交口西定1 |
| 396 | 中新大道与华三路交口西定2 |
| 397 | 中新大道与中泰大道交口东北定1 |
| 398 | 中新大道与中泰大道交口东北定2 |
| 399 | 中新大道与中泰大道交口西南定 |
| 400 | 中新大道与中泰大道交口西南动 |
| 401 | 新一街与华四路交口西南定1 |
| 402 | 新一街与华四路交口西南定2 |
| 403 | 新一街与华四路交口西南动 |
| 404 | 新一街与华四路交口东北定1 |
| 405 | 新一街与华四路交口东北定2 |
| 406 | 中天大道与华一路交口西南定1 |
| 407 | 中天大道与华一路交口西南定2 |
| 408 | 中天大道与华一路交口西南动 |
| 409 | 中天大道与华一路交口东北定1 |
| 410 | 中天大道与华一路交口东北定2 |
| 411 | 中天大道与华三路交口西南定1 |
| 412 | 中天大道与华三路交口西南定2 |
| 413 | 中天大道与华三路交口东定 |
| 414 | 中天大道与华三路交口东动 |
| 415 | 中天大道南开中学西门定 |
| 416 | 中天大道南开中学西门动 |
| 417 | 中天大道南开中学西门人脸 |
| 418 | 中新大道华五路交口东北定 |
| 419 | 中新大道华五路交口东北动 |
| 420 | 中新大道华五路交口西定1 |
| 421 | 中新大道华五路交口西定2 |
| 422 | 中天大道与华五路交口西南定1 |
| 423 | 中天大道与华五路交口西南定2 |
| 424 | 中天大道与华五路交口西南动 |
| 425 | 中天大道与华五路交口东北定1 |
| 426 | 中天大道与华五路交口东北定2 |
| 427 | 中新大道与芦花庄园交口西定1 |
| 428 | 中新大道与芦花庄园交口西定2 |
| 429 | 中新大道与芦花庄园交口东北定1 |
| 430 | 中新大道与芦花庄园交口东北定2 |
| 431 | 信息园二号路与规划路交口西南定1 |
| 432 | 信息园二号路与规划路交口西南定2 |
| 433 | 信息园二号路与规划路交口西南动 |
| 434 | 信息园二号路与规划路交口东北定1 |
| 435 | 信息园二号路与规划路交口东北定2 |
| 436 | 中新大道运行维护中心入口定 |
| 437 | 中新大道运行维护中心入口动 |
| 438 | 中新大道维护中心南加气站入口定1 |
| 439 | 中新大道维护中心南加气站入口定2 |
| 440 | 中新大道维护中心南加气站出口定1 |
| 441 | 中新大道维护中心南加气站出口定2 |
| 442 | 中新大道距泰一路南400米西定1 |
| 443 | 中新大道距泰一路南400米西定2 |
| 444 | 中新大道距泰一路南400米西动 |
| 445 | 中新大道航母公园西一门西定1 |
| 446 | 中新大道航母公园西一门西定2 |
| 447 | 中新大道航母公园西二门西定1 |
| 448 | 中新大道航母公园西二门西定2 |
| 449 | 中新大道与中海大道交口西南定 |
| 450 | 中新大道与中海大道交口西南动 |
| 451 | 中新大道与中海大道交口东定1 |
| 452 | 中新大道与中海大道交口东定2 |
| 453 | 中新大道与泰六路交口西南定 |
| 454 | 中新大道与泰六路交口西南动2 |
| 455 | 中新大道与泰六路交口东定1 |
| 456 | 中新大道与泰六路交口东定2 |
| 457 | 中新大道与中滨大道交口西南定1 |
| 458 | 中新大道与中滨大道交口西南定2 |
| 459 | 中新大道与中滨大道交口西南动 |
| 460 | 中新大道与中滨大道交口东北定1 |
| 461 | 中新大道与中滨大道交口东北定2 |
| 462 | 中新大道与泰七路交口西南定1 |
| 463 | 中新大道与泰七路交口西南定2 |
| 464 | 中新大道与泰七路交口西南动2 |
| 465 | 中新大道与泰七路交口东北定1 |
| 466 | 中新大道与泰七路交口东北定2 |
| 467 | 中新大道与泰八路交口西南定1 |
| 468 | 中新大道与泰八路交口西南定2 |
| 469 | 中新大道与泰八路交口西南动 |
| 470 | 中新大道与泰八路交口东北定1 |
| 471 | 中新大道与泰八路交口东北定2 |
| 472 | 中海大道与盛四街交口西北定 |
| 473 | 中海大道与盛四街交口西北动 |
| 474 | 中海大道与盛四街交口南定1 |
| 475 | 中海大道与盛四街交口南定2 |
| 476 | 中滨大道与盛四街交口西南定1 |
| 477 | 中滨大道与盛四街交口西南定2 |
| 478 | 中滨大道与盛四街交口西南动 |
| 479 | 中滨大道与盛四街交口东北定1 |
| 480 | 中滨大道与盛四街交口东北定2 |
| 481 | 泰七路与盛四街交口东南定 |
| 482 | 泰七路与盛四街交口东南动 |
| 483 | 泰七路与盛四街交口北定1 |
| 484 | 泰七路与盛四街交口北定2 |
| 485 | 泰七路建设管理中心门口定1 |
| 486 | 泰七路建设管理中心门口定2 |
| 487 | 泰七路泰恩博能燃气北门定1 |
| 488 | 泰七路泰恩博能燃气北门定2 |
| 489 | 泰七路泰恩博能燃气北门人脸定 |
| 490 | 盛四街泰恩博能燃气西门定1 |
| 491 | 盛四街泰恩博能燃气西门定2 |
| 492 | 盛四街泰恩博能燃气西门热成像定 |
| 493 | 中成大道与泰六路交口东北定 |
| 494 | 中成大道与泰六路交口东北动 |
| 495 | 中成大道与泰六路交口西定1 |
| 496 | 中成大道与泰六路交口西定2 |
| 497 | 中成大道建设公寓东北一门定1 |
| 498 | 中成大道建设公寓东北一门定2 |
| 499 | 中成大道建设公寓东北二门定1 |
| 500 | 中成大道建设公寓东北二门定2 |
| 501 | 中成大道与中滨大道交口西南定1 |
| 502 | 中成大道与中滨大道交口西南定2 |
| 503 | 中成大道与中滨大道交口西南动 |
| 504 | 中成大道与中滨大道交口东北定1 |
| 505 | 中成大道与中滨大道交口东北定2 |
| 506 | 中滨大道建设公寓西北二门定1 |
| 507 | 中滨大道建设公寓西北二门定2 |
| 508 | 中滨大道建设公寓西北一门定 |
| 509 | 中成大道与泰七路交口西南定1 |
| 510 | 中成大道与泰七路交口西南定2 |
| 511 | 中成大道与泰七路交口西南动 |
| 512 | 中成大道与泰七路交口东北定1 |
| 513 | 中成大道与泰七路交口东北定2 |
| 514 | 中成大道与泰八路交口西南定1 |
| 515 | 中成大道与泰八路交口西南定2 |
| 516 | 中成大道与泰八路交口西南动 |
| 517 | 中成大道与泰八路交口东北定1 |
| 518 | 中成大道与泰八路交口东北定2 |
| 519 | 中滨大道与盛三街交口西南定1 |
| 520 | 中滨大道与盛三街交口西南定2 |
| 521 | 中滨大道与盛三街交口西南动 |
| 522 | 中滨大道与盛三街交口东北定1 |
| 523 | 中滨大道与盛三街交口东北定2 |
| 524 | 泰七路与盛三街交口西南定1 |
| 525 | 泰七路与盛三街交口西南定2 |
| 526 | 泰七路与盛三街交口西南动 |
| 527 | 泰七路与盛三街交口东北定1 |
| 528 | 泰七路与盛三街交口东北定2 |
| 529 | 中天大道与华二路交口西北定1 |
| 530 | 中天大道与华二路交口西北定2 |
| 531 | 中天大道与华二路交口东定 |
| 532 | 中天大道与华二路交口东动 |
| 533 | 信息园智慧中心门口定1 |
| 534 | 信息园智慧中心门口定2 |
| 535 | 新一街与华五路交口西定 |
| 536 | 新一街与华五路交口东定 |
| 537 | 信息园智慧中心楼顶全景定1 |
| 538 | 信息园智慧中心楼顶全景定2 |
| 539 | 信息园智慧中心楼顶全景定4 |
| 540 | 信息园智慧中心楼顶全景定6 |
| 541 | 信息园智慧中心楼顶全景定8 |
| 542 | 信息园智慧中心楼顶全景定9 |
| 543 | 信息园智慧中心楼顶全景定10 |
| 544 | 信息园智慧中心楼顶动5 |
| 545 | 海博馆西基站全景定 |
| 546 | 中生大道与静湖南路交口西南定1 |
| 547 | 中生大道与静湖南路交口西南定2 |
| 548 | 中生大道与静湖南路交口西南定3 |
| 549 | 中生大道与静湖南路交口东北定 |
| 550 | 中生大道与静湖南路交口东北动 |
| 551 | 中生大道亿利生态旅游乐园南门定1 |
| 552 | 中生大道亿利生态旅游乐园南门定2 |
| 553 | 中生大道亿利生态旅游乐园北门定1 |
| 554 | 中生大道亿利生态旅游乐园北门定2 |
| 555 | 中生大道与静湖西路南段交口西定1 |
| 556 | 中生大道与静湖西路南段交口西定2 |
| 557 | 中生大道与静湖西路南段交口西定3 |
| 558 | 中生大道与静湖西路南段交口东北定 |
| 559 | 中生大道与静湖西路南段交口东北动 |
| 560 | 静湖西路污水处理厂门口定1 |
| 561 | 静湖西路污水处理厂门口定2 |
| 562 | 静湖西路污水处理厂门口热成像定 |
| 563 | 中生大道立体停车场入口1中分带定1 |
| 564 | 中生大道立体停车场入口1中分带定2 |
| 565 | 中生大道立体停车场入口2中分带定1 |
| 566 | 中生大道立体停车场入口2中分带定2 |
| 567 | 中生大道与静湖西路北段交口西定1 |
| 568 | 中生大道与静湖西路北段交口西定2 |
| 569 | 中生大道与静湖西路北段交口东北定 |
| 570 | 中生大道与静湖西路北段交口东北动 |
| 571 | 静湖西路方特停车场定1 |
| 572 | 静湖西路方特停车场定2 |
| 573 | 中生大道方特正门中分带定1 |
| 574 | 中生大道方特正门中分带定2 |
| 575 | 中生大道方特正门广场南定1 |
| 576 | 中生大道方特正门广场南定2 |
| 577 | 中生大道方特正门广场北定1 |
| 578 | 中生大道方特正门广场北定2 |
| 579 | 中生大道方特停车场定1 |
| 580 | 中生大道方特停车场定2 |
| 581 | 静湖南路与华一路交口西定1 |
| 582 | 静湖南路与华一路交口西定2 |
| 583 | 静湖南路与华一路交口东北定 |
| 584 | 静湖南路与华一路交口东北动 |
| 585 | 动漫南路与文一路交口西定1 |
| 586 | 动漫南路与文一路交口西定2 |
| 587 | 动漫南路与动漫西路交口西定1 |
| 588 | 动漫南路与动漫西路交口西定2 |
| 589 | 动漫南路与动漫西路交口东北定 |
| 590 | 动漫南路与动漫西路交口东北动 |
| 591 | 动漫西与动漫环路西交口西南定1 |
| 592 | 动漫西与动漫环路西交口西南定2 |
| 593 | 动漫西与动漫环路西交口西南动 |
| 594 | 动漫西与动漫环路西交口东北定1 |
| 595 | 动漫西与动漫环路西交口东北定2 |
| 596 | 动漫西与动漫环路东交口东南定1 |
| 597 | 动漫西与动漫环路东交口东南定2 |
| 598 | 动漫西与动漫环路东交口东南动 |
| 599 | 动漫西与动漫环路东交口西北定1 |
| 600 | 动漫西与动漫环路东交口西北定2 |
| 601 | 动漫西路与动漫北路交口西南定1 |
| 602 | 动漫西路与动漫北路交口西南定2 |
| 603 | 动漫西路与动漫北路交口东定1 |
| 604 | 动漫西路与动漫北路交口东定2 |
| 605 | 动漫中路与文一路交口西南定1 |
| 606 | 动漫中路与文一路交口西南定2 |
| 607 | 动漫中路与文一路交口西南动 |
| 608 | 动漫中路与文一路交口东北定1 |
| 609 | 动漫中路与文一路交口东北定2 |
| 610 | 动漫中路与文二路交口西南定1 |
| 611 | 动漫中路与文二路交口西南定2 |
| 612 | 动漫中路与文二路交口西南动2 |
| 613 | 动漫中路与文二路交口东北定1 |
| 614 | 动漫中路与文二路交口东北定2 |
| 615 | 动漫中路与动漫环路西交口西北定 |
| 616 | 动漫中路与动漫环路西交口西北动 |
| 617 | 动漫中路与动漫环路西交口南定1 |
| 618 | 动漫中路与动漫环路西交口南定2 |
| 619 | 动漫中路与动漫环路东交口西北定 |
| 620 | 动漫中路与动漫环路东交口西北动 |
| 621 | 动漫中路与动漫环路东交口南定1 |
| 622 | 动漫中路与动漫环路东交口南定2 |
| 623 | 动漫东路与文一路交口西南定 |
| 624 | 动漫东路与文一路交口西南动 |
| 625 | 动漫东路与文一路交口东定1 |
| 626 | 动漫东路与文一路交口东定2 |
| 627 | 动漫东路与文二路交口西南定 |
| 628 | 动漫东路与文二路交口西南动 |
| 629 | 动漫东路与文二路交口东定1 |
| 630 | 动漫东路与文二路交口东定2 |
| 631 | 动漫东路与文三路交口西北定 |
| 632 | 动漫东路与文三路交口西北动 |
| 633 | 动漫东路与文三路交口南定1 |
| 634 | 动漫东路与文三路交口南定2 |
| 635 | 动漫东路管委会后门定1 |
| 636 | 动漫东路管委会后门定2 |
| 637 | 动漫东路管委会后门人脸定 |
| 638 | 和顺路海利达美意幼儿园门口定1 |
| 639 | 和顺路海利达美意幼儿园门口定2 |
| 640 | 和顺路滨海小外二部停车场门口定1 |
| 641 | 和顺路滨海小外二部停车场门口定2 |
| 642 | 和顺路滨海小外二部停车场门口定3 |
| 643 | 和顺路滨海小外二部停车场门口 |
| 644 | 和旭路新新园入口定1 |
| 645 | 和旭路新新园入口定2 |
| 646 | 和旭路和煦广场定1 |
| 647 | 和旭路和煦广场定2 |
| 648 | 和旭路和煦广场人脸定 |
| 649 | 和旭路海利达美信幼儿园门口定1 |
| 650 | 和旭路海利达美信幼儿园门口定2 |
| 651 | 和旭路海利达美信幼儿园门口球动 |
| 652 | 和旭路东方剑桥幼儿园中分带定1 |
| 653 | 和旭路东方剑桥幼儿园中分带定2 |
| 654 | 和旭路东方剑桥幼儿园中分带动 |
| 655 | 和风路艾毅双语国际学校门口定1 |
| 656 | 和风路艾毅双语国际学校门口定2 |
| 657 | 和风路宜禾汇出入口定1 |
| 658 | 和风路宜禾汇出入口定2 |
| 659 | 和韵路宜禾汇出入口定1 |
| 660 | 和韵路宜禾汇出入口定2 |
| 661 | 和风路轮滑广场出入口中分带定1 |
| 662 | 和风路轮滑广场出入口中分带定2 |
| 663 | 和风路和馨园门口定1 |
| 664 | 和风路和馨园门口定2 |
| 665 | 中天大道科技园西一门定1 |
| 666 | 中天大道科技园西一门定2 |
| 667 | 中天大道科技园西二门定1 |
| 668 | 中天大道科技园西二门定2 |
| 669 | 和顺路生态城医院北门定1 |
| 670 | 和顺路生态城医院北门定2 |
| 671 | 和顺路生态城医院北门动 |
| 672 | 和顺路生态城医院北门定3 |
| 673 | 和畅路生态城医院门口定1 |
| 674 | 和畅路生态城医院门口定2 |
| 675 | 和畅路生态城医院门口人脸定 |
| 676 | 和畅路第三社区停车场入口定1 |
| 677 | 和畅路第三社区停车场入口定2 |
| 678 | 和顺路第三社区停车场定1 |
| 679 | 和顺路第三社区停车场定2 |
| 680 | 和顺路第三社区停车场人脸定 |
| 681 | 和畅路电力营业厅入口定1 |
| 682 | 和畅路电力营业厅入口定2 |
| 683 | 中生大道和畅路变电站门口定1 |
| 684 | 中生大道和畅路变电站门口定2 |
| 685 | 中生大道滨海小外三部中分带定1 |
| 686 | 中生大道滨海小外三部中分带定2 |
| 687 | 和畅路生态城健身馆门口定1 |
| 688 | 和畅路生态城健身馆门口定2 |
| 689 | 和畅路滨海小外一部西门定1 |
| 690 | 和畅路滨海小外一部西门定2 |
| 691 | 和畅路滨海小外一部西门定3 |
| 692 | 和畅路滨海小外一部西门动 |
| 693 | 和惠路滨海小外一部北门定1 |
| 694 | 和惠路滨海小外一部北门定2 |
| 695 | 和惠路小金星幼儿园中分带定1 |
| 696 | 和惠路小金星幼儿园中分带定2 |
| 697 | 和畅路第一社区西门中分带定1 |
| 698 | 和畅路第一社区西门中分带定2 |
| 699 | 和睦路第一社区南门中分带定1 |
| 700 | 和睦路第一社区南门中分带定2 |
| 701 | 和睦路第一社区南门中分带人脸定 |
| 702 | 动漫北路与故道桥北辅路交口北定 |
| 703 | 中新大道与和旭路交口东北球动 |
| 704 | 中新大道与和旭路交口东北人脸定 |
| 705 | 和韵路商业街停车场出口人脸定 |
| 706 | 和畅路与和旭路交口西北球动 |
| 707 | 中新大道距和风路北200米西球动 |
| 708 | 中新大道与和风路交口东北球动 |
| 709 | 中新大道与和风路交口西南定3 |
| 710 | 中新大道与和风路交口西南球动 |
| 711 | 中新大道距中津大道北100米西球动3 |
| 712 | 中新大道距中津大道北100米东定 |
| 713 | 中新大道距中津大道南300米西定 |
| 714 | 中新大道距中津大道南300米西球动 |
| 715 | 新二街华夏未来小学北门球动 |
| 716 | 彩虹桥出城方向上桥450米球动2 |
| 717 | 彩虹桥出城方向上桥800米球动2 |
| 718 | 和韵路滨海小外二部对面人脸定 |
| 719 | 和畅路与和惠路交口西北人脸定1 |
| 720 | 和畅路与和惠路交口西北人脸定2 |
| 721 | 和畅路与和惠路交口东南人脸定1 |
| 722 | 和畅路与和惠路交口东南人脸定2 |
| 723 | 中天大道与和惠路交口西北人脸定1 |
| 724 | 中天大道与和惠路交口西北人脸定2 |
| 725 | 中天大道与和惠路交口东南人脸定1 |
| 726 | 中天大道与和惠路交口东南人脸定2 |
| 727 | 中天大道与和睦路交口西北人脸定1 |
| 728 | 中天大道与和睦路交口西北人脸定2 |
| 729 | 中天大道与和睦路交口东南人脸定1 |
| 730 | 中天大道与和睦路交口东南人脸定2 |
| 731 | 和畅路与和睦路交口西人脸定1 |
| 732 | 和畅路与和睦路交口西人脸定2 |
| 733 | 和畅路与和睦路交口东南人脸定1 |
| 734 | 和畅路与和睦路交口东南人脸定2 |
| 735 | 中新大道与和风路交口西南人脸定1 |
| 736 | 中新大道与和风路交口西南人脸定2 |
| 737 | 中新大道与和风路交口东北人脸定1 |
| 738 | 中新大道与和风路交口东北人脸定2 |
| 739 | 和韵路与和风路交口西南人脸定1 |
| 740 | 和韵路与和风路交口西南人脸定2 |
| 741 | 和韵路与和风路交口东北人脸定1 |
| 742 | 和韵路与和风路交口东北人脸定2 |
| 743 | 和韵路与和旭路交口西南人脸定1 |
| 744 | 和韵路与和旭路交口西南人脸定2 |
| 745 | 和韵路与和旭路交口东北人脸定1 |
| 746 | 和韵路与和旭路交口东北人脸定2 |
| 747 | 中新大道与和旭路交口东北人脸定2 |
| 748 | 中新大道与和旭路交口东北人脸定3 |
| 749 | 中新大道与和旭路交口西人脸定1 |
| 750 | 中新大道与和旭路交口西人脸定2 |
| 751 | 和畅路与和顺路交口西南人脸定1 |
| 752 | 和畅路与和顺路交口西南人脸定2 |
| 753 | 和畅路与和顺路交口东北人脸定1 |
| 754 | 和畅路与和顺路交口东北人脸定2 |
| 755 | 中天大道与和顺路交口西北人脸定1 |
| 756 | 中天大道与和顺路交口西北人脸定2 |
| 757 | 中天大道与和顺路交口东南人脸定1 |
| 758 | 中天大道与和顺路交口东南人脸定2 |
| 759 | 中天大道与中生大道西北人脸定1 |
| 760 | 中天大道与中生大道西北人脸定2 |
| 761 | 中天大道与中生大道东南人脸定1 |
| 762 | 中天大道与中生大道东南人脸定2 |
| 763 | 中生大道与和畅路交口西北人脸定1 |
| 764 | 中生大道与和畅路交口西北人脸定2 |
| 765 | 中生大道与和畅路交口东南人脸定1 |
| 766 | 中生大道与和畅路交口东南人脸定2 |
| 767 | 和畅路生态城医院门口人脸定2 |
| 768 | 和畅路第三社区停车场入口人脸定 |
| 769 | 鲲玺园东门车辆抓拍出口 |
| 770 | 鲲玺园东门车辆抓拍进口 |
| 771 | 鲲玺园东门人脸抓拍出口1 |
| 772 | 鲲玺园东门人脸抓拍进口1 |
| 773 | 尚苑东南门车辆抓拍出口 |
| 774 | 尚苑东南门车辆抓拍进口 |
| 775 | 尚苑东南门人脸抓拍出口1 |
| 776 | 尚苑东南门人脸抓拍出口2 |
| 777 | 尚苑东南门人脸抓拍进口1 |
| 778 | 新颐园西南门车辆抓拍出口 |
| 779 | 新颐园西南门车辆抓拍进口 |
| 780 | 新颐园西南门人脸抓拍出口 |
| 781 | 玖熙苑东北门车辆抓拍出口 |
| 782 | 玖熙苑东北门车辆抓拍进口 |
| 783 | 玖熙苑东北门人脸抓拍出口 |
| 784 | 玖熙苑东北门人脸抓拍进口 |
| 785 | 鲲玉园东北门1车辆抓拍进口 |
| 786 | 鲲玉园东北门1人脸抓拍进口 |
| 787 | 鲲玉园东北门2车辆抓拍出口 |
| 788 | 鲲玉园东北门2人脸抓拍进口 |
| 789 | 鲲贝园北门车辆抓拍出口 |
| 790 | 鲲贝园北门车辆抓拍进口 |
| 791 | 鲲贝园北门人脸抓拍出口 |
| 792 | 鲲贝园北门人脸抓拍进口 |
| 793 | 璟苑东南门车辆抓拍出口 |
| 794 | 璟苑东南门车辆抓拍进口 |
| 795 | 璟苑东南门人脸抓拍出口 |
| 796 | 璟苑东南门人脸抓拍进口 |
| 797 | 兰苑北门车辆抓拍出口 |
| 798 | 兰苑北门车辆抓拍进口 |
| 799 | 兰苑北门人脸抓拍出口1 |
| 800 | 兰苑北门人脸抓拍出口2 |
| 801 | 兰苑北门人脸抓拍进口2 |
| 802 | 芙蓉北苑南门车辆抓拍出口 |
| 803 | 芙蓉北苑南门车辆抓拍进口 |
| 804 | 芙蓉北苑南门人脸抓拍出口 |
| 805 | 芙蓉北苑南门人脸抓拍进口 |
| 806 | 雅境园东门车辆抓拍出口 |
| 807 | 雅境园东门车辆抓拍进口 |
| 808 | 雅境园东门人脸抓拍出口1 |
| 809 | 雅境园东门人脸抓拍出口2 |
| 810 | 雅境园东门人脸抓拍进口1 |
| 811 | 雅境园东门人脸抓拍进口2 |
| 812 | 荣馨园东北门车辆抓拍出口 |
| 813 | 荣馨园东北门车辆抓拍进口 |
| 814 | 荣馨园东北门人脸抓拍出口1 |
| 815 | 荣馨园东北门人脸抓拍出口2 |
| 816 | 荣馨园东北门人脸抓拍进口1 |
| 817 | 荣馨园东北门人脸抓拍进口2 |
| 818 | 季景园西南门车辆抓拍出口 |
| 819 | 季景园西南门车辆抓拍进口 |
| 820 | 季景园西南门人脸抓拍出口 |
| 821 | 季景园西南门人脸抓拍进口 |
| 822 | 兰景园东门车辆抓拍出口 |
| 823 | 兰景园东门车辆抓拍进口 |
| 824 | 兰景园东门人脸抓拍出口 |
| 825 | 兰景园东门人脸抓拍进口 |
| 826 | 观锦苑西南门车辆抓拍出口 |
| 827 | 观锦苑西南门车辆抓拍进口 |
| 828 | 观锦苑西南门人脸抓拍出口 |
| 829 | 铭郡园东北门车辆抓拍出口 |
| 830 | 铭郡园东北门车辆抓拍进口 |
| 831 | 铭郡园东北门人脸抓拍出口1 |
| 832 | 铭郡园东北门人脸抓拍出口2 |
| 833 | 铭郡园东北门人脸抓拍进口1 |
| 834 | 铭郡园东北门人脸抓拍进口2 |
| 835 | 美林园东北门车辆抓拍出口 |
| 836 | 美林园东北门车辆抓拍进口 |
| 837 | 美林园东北门人脸抓拍出口 |
| 838 | 美林园东北门人脸抓拍进口 |
| 839 | 美锦园西北门车辆抓拍出口 |
| 840 | 美锦园西北门车辆抓拍进口 |
| 841 | 美锦园西北门人脸抓拍出口 |
| 842 | 美锦园西北门人脸抓拍进口 |
| 843 | 美嘉园东门车辆抓拍出口 |
| 844 | 美嘉园东门车辆抓拍进口 |
| 845 | 美嘉园东门人脸抓拍出口 |
| 846 | 美嘉园东门人脸抓拍进口 |
| 847 | 家和园东南门车辆抓拍出口 |
| 848 | 家和园东南门人脸抓拍出口 |
| 849 | 家和园东南门人脸抓拍进口 |
| 850 | 新新园西南门车辆抓拍出口 |
| 851 | 新新园西南门人脸抓拍出口 |
| 852 | 新新园西南门人脸抓拍进口 |
| 853 | 天和园东门车辆抓拍出口 |
| 854 | 天和园东门车辆抓拍进口 |
| 855 | 天和园东门人脸抓拍出口 |
| 856 | 天和园东门人脸抓拍进口 |
| 857 | 美逸园西南门车辆抓拍出口 |
| 858 | 美逸园西南门车辆抓拍进口 |
| 859 | 美逸园西南门人脸抓拍出口 |
| 860 | 美逸园西南门人脸抓拍进口 |
| 861 | 和馨园西北门车辆抓拍出口 |
| 862 | 和馨园西北门车辆抓拍进口 |
| 863 | 和馨园西北门人脸抓拍出口 |
| 864 | 南苑北门车辆抓拍出口 |
| 865 | 南苑北门车辆抓拍进口 |
| 866 | 南苑北门人脸抓拍出口 |
| 867 | 南苑北门人脸抓拍进口 |
| 868 | 香堤苑东南门车辆抓拍出口 |
| 869 | 香堤苑东南门人脸抓拍出口 |
| 870 | 香堤苑东南门人脸抓拍进口 |
| 871 | 香堤苑东北门车辆抓拍进口 |
| 872 | 香堤苑东北门人脸抓拍出口 |
| 873 | 香堤苑东北门人脸抓拍进口 |
| 874 | 澜水苑西南门车辆抓拍出口 |
| 875 | 澜水苑西南门车辆抓拍进口 |
| 876 | 澜水苑西南门人脸抓拍出口2 |
| 877 | 澜水苑西南门人脸抓拍进口1 |
| 878 | 澜水苑西南门人脸抓拍进口2 |
| 879 | 慧水苑东南门车辆抓拍出口 |
| 880 | 慧水苑东南门车辆抓拍进口 |
| 881 | 慧水苑东南门人脸抓拍出口1 |
| 882 | 慧水苑东南门人脸抓拍出口2 |
| 883 | 慧水苑东南门人脸抓拍进口1 |
| 884 | 依水园东南门车辆抓拍进口 |
| 885 | 依水园东南门人脸抓拍出口 |
| 886 | 依水园东南门人脸抓拍进口 |
| 887 | 依水园东北门车辆抓拍出口 |
| 888 | 依水园东北门人脸抓拍出口 |
| 889 | 依水园东北门人脸抓拍进口 |
| 890 | 悦馨苑西北门车辆抓拍进口 |
| 891 | 悦馨苑西北门人脸抓拍出口 |
| 892 | 悦馨苑西北门人脸抓拍进口 |
| 893 | 悦馨苑西北门车辆抓拍出口 |
| 894 | 宸和园东南门车辆抓拍出口 |
| 895 | 宸和园东南门人脸抓拍出口 |
| 896 | 宸和园东南门人脸抓拍进口 |
| 897 | 宸和园西北门车辆抓拍进口 |
| 898 | 宸和园西北门人脸抓拍出口 |
| 899 | 宸和园西北门人脸抓拍进口 |
| 900 | 溪景园东北门车辆抓拍出口 |
| 901 | 溪景园东北门车辆抓拍进口 |
| 902 | 溪景园东北门人脸抓拍出口 |
| 903 | 溪景园东北门人脸抓拍进口 |
| 904 | 青溪花苑西北门车辆抓拍出口 |
| 905 | 青溪花苑西北门车辆抓拍进口 |
| 906 | 青溪花苑西北门人脸抓拍出口 |
| 907 | 青溪花苑西北门人脸抓拍进口 |
| 908 | 建设公寓东北门车辆抓拍出口 |
| 909 | 建设公寓东北门车辆抓拍进口 |
| 910 | 建设公寓东北门人脸抓拍出口 |
| 911 | 建设公寓东北门人脸抓拍进口 |
| 912 | 芦花庄园东南门车辆抓拍出口 |
| 913 | 芦花庄园东南门车辆抓拍进口 |
| 914 | 芦花庄园东南门人脸抓拍出口 |
| 915 | 芦花庄园东南门人脸抓拍进口 |
| 916 | 颐湖居东南门车辆抓拍出口 |
| 917 | 颐湖居东南门车辆抓拍进口 |
| 918 | 颐湖居东南门人脸抓拍出口1 |
| 919 | 颐湖居东南门人脸抓拍进口1 |
| 920 | 瑞龙城西南门车辆抓拍出口 |
| 921 | 瑞龙城西南门车辆抓拍进口 |
| 922 | 瑞龙城西南门人脸抓拍出口1 |
| 923 | 瑞龙城西南门人脸抓拍出口2 |
| 924 | 瑞龙城西南门人脸抓拍进口1 |
| 925 | 瑞龙城西南门人脸抓拍进口2 |
| 926 | 瑞龙南苑东北门车辆抓拍出口 |
| 927 | 瑞龙南苑东北门车辆抓拍进口 |
| 928 | 瑞龙南苑东北门人脸抓拍出口1 |
| 929 | 瑞龙南苑东北门人脸抓拍出口2 |
| 930 | 瑞龙南苑东北门人脸抓拍进口1 |
| 931 | 瑞龙南苑东北门人脸抓拍进口2 |
| 932 | 碧桂园凤凰苑西南门车辆抓拍出口1 |
| 933 | 碧桂园凤凰苑西南门车辆抓拍出口2 |
| 934 | 碧桂园凤凰苑西南门车辆抓拍进口1 |
| 935 | 碧桂园凤凰苑西南门人脸抓拍出口1 |
| 936 | 碧桂园凤凰苑西南门人脸抓拍出口2 |
| 937 | 碧桂园凤凰苑西南门人脸抓拍进口1 |
| 938 | 碧桂园凤凰苑西南门人脸抓拍进口2 |
| 939 | 生态城人才公寓东门车辆抓拍出口 |
| 940 | 生态城人才公寓东门车辆抓拍进口 |
| 941 | 生态城人才公寓东门人脸抓拍出口 |
| 942 | 生态城人才公寓东门人脸抓拍进口 |
| 943 | 畅景公寓东北门车辆抓拍出口 |
| 944 | 畅景公寓东北门车辆抓拍进口 |
| 945 | 畅景公寓东北门人脸抓拍出口 |
| 946 | 畅景公寓东北门人脸抓拍进口 |
| 947 | 枫丹园东门车辆抓拍出口 |
| 948 | 枫丹园东门车辆抓拍进口 |
| 949 | 枫丹园东门人脸抓拍出口 |
| 950 | 枫丹园东门人脸抓拍进口 |
| 951 | 枫书园北门车辆抓拍出口1 |
| 952 | 枫书园北门车辆抓拍出口2 |
| 953 | 枫书园北门车辆抓拍进口1 |
| 954 | 枫书园北门车辆抓拍进口2 |
| 955 | 枫书园北门人脸抓拍出口 |
| 956 | 枫书园北门人脸抓拍进口 |
| 957 | 枫博园西门车辆抓拍出口 |
| 958 | 枫博园西门车辆抓拍进口 |
| 959 | 枫博园西门人脸抓拍出口 |
| 960 | 枫博园西门人脸抓拍进口 |
| 961 | 枫慧园北门车辆抓拍出口 |
| 962 | 枫慧园北门人脸抓拍出口 |
| 963 | 枫慧园北门人脸抓拍进口 |
| 964 | 枫慧园南门车辆抓拍进口 |
| 965 | 枫慧园南门人脸抓拍出口 |
| 966 | 枫慧园南门人脸抓拍进口 |
| 967 | 枫智园西门车辆抓拍出口 |
| 968 | 枫智园西门车辆抓拍进口 |
| 969 | 枫智园西门人脸抓拍出口 |
| 970 | 枫智园西门人脸抓拍进口 |
| 971 | 枫墨园西门车辆抓拍出口 |
| 972 | 枫墨园西门车辆抓拍进口 |
| 973 | 枫墨园西门人脸抓拍出口 |
| 974 | 枫墨园西门人脸抓拍进口 |
| 975 | 朗泓园北门车辆抓拍进口 |
| 976 | 朗泓园北门人脸抓拍出口 |
| 977 | 朗泓园北门人脸抓拍进口 |
| 978 | 朗泓园东门车辆抓拍出口 |
| 979 | 朗泓园东门人脸抓拍出口 |
| 980 | 朗泓园东门人脸抓拍进口 |
| 981 | 望海道与海容路交口东北定1 |
| 982 | 望海道与海容路交口东北定2 |
| 983 | 望海道与海容路交口西南定1 |
| 984 | 望海道与海容路交口西南定2 |
| 985 | 望海道与海容路交口西南动 |
| 986 | 悦海南道与鲤鱼门路交口东北定1 |
| 987 | 悦海南道与鲤鱼门路交口东北定2 |
| 988 | 悦海南道与鲤鱼门路交口西南定1 |
| 989 | 悦海南道与鲤鱼门路交口西南定2 |
| 990 | 悦海南道与鲤鱼门路交口西南动 |
| 991 | 渔航路与汉蔡路交口西南定 |
| 992 | 海容路与渔港南环路交口东南定1 |
| 993 | 海容路与渔港南环路交口东南定2 |
| 994 | 海容路与渔港南环路交口西北定 |
| 995 | 海容路与渔港南环路交口西北动 |
| 996 | 海湾三道与观潮路交口西南定 |
| 997 | 海湾三道与观潮路交口西南动 |
| 998 | 悦海南道与海容路交口西南定1 |
| 999 | 悦海南道与海容路交口西南定2 |
| 1000 | 悦海南道与海容路交口西南动 |
| 1001 | 悦海南道与海容路交口东北定1 |
| 1002 | 悦海南道与海容路交口东北定2 |
| 1003 | 海鲜市场入口2定1 |
| 1004 | 海鲜市场入口2定2 |
| 1005 | 鲤鱼门辅路海鲜市场入口定1 |
| 1006 | 鲤鱼门辅路海鲜市场入口定2 |
| 1007 | 悦海北道与鲤鱼门路交口东北定1 |
| 1008 | 悦海北道与鲤鱼门路交口东北定2 |
| 1009 | 悦海北道与鲤鱼门路交口西南定1 |
| 1010 | 悦海北道与鲤鱼门路交口西南定2 |
| 1011 | 悦海南道与渔港南环路交口东北定1 |
| 1012 | 悦海南道与渔港南环路交口东北定2 |
| 1013 | 悦海南道与渔港南环路交口西南定1 |
| 1014 | 悦海南道与渔港南环路交口西南定2 |
| 1015 | 悦海南道与渔港南环路交口西南动 |
| 1016 | 汉蔡路与海滨高速西侧定1 |
| 1017 | 汉蔡路与海滨高速西侧定2 |
| 1018 | 汉蔡路与海滨高速东侧定1 |
| 1019 | 汉蔡路与海滨高速东侧定2 |
| 1020 | 悦海道与海容路交口东北定1 |
| 1021 | 悦海道与海容路交口东北定2 |
| 1022 | 悦海道与海容路交口西南定1 |
| 1023 | 悦海道与海容路交口西南定2 |
| 1024 | 悦海道与海容路交口西南动 |
| 1025 | 鲤鱼门路投资服务中心南侧定1 |
| 1026 | 鲤鱼门路投资服务中心南侧定2 |
| 1027 | 鲤鱼门路投资服务中心北侧定1 |
| 1028 | 鲤鱼门路投资服务中心北侧定2 |
| 1029 | 悦海道与鲤鱼门路交口东北定1 |
| 1030 | 悦海道与鲤鱼门路交口东北定2 |
| 1031 | 悦海道与鲤鱼门路交口西南定1 |
| 1032 | 悦海道与鲤鱼门路交口西南定2 |
| 1033 | 悦海道与鲤鱼门路交口西南动 |
| 1034 | 悦海北道与渔港南环路交口西南定1 |
| 1035 | 悦海北道与渔港南环路交口西南定2 |
| 1036 | 悦海北道与渔港南环路交口东北定 |
| 1037 | 悦海北道与渔港南环路交口东北动 |
| 1038 | 悦海道与渔港南环路交口西南定1 |
| 1039 | 悦海道与渔港南环路交口西南定2 |
| 1040 | 悦海道与渔港南环路交口西南动 |
| 1041 | 海湾公寓北门定1 |
| 1042 | 海湾公寓北门定2 |
| 1043 | 港湾公寓西门定1 |
| 1044 | 港湾公寓西门定2 |
| 1045 | 悦海北道与海容路交口东北定1 |
| 1046 | 悦海北道与海容路交口东北定2 |
| 1047 | 悦海北道与海容路交口西南定1 |
| 1048 | 悦海北道与海容路交口西南定2 |
| 1049 | 悦海北道与海容路交口西南动 |
| 1050 | 观潮路鲤鱼门酒店门口定1 |
| 1051 | 观潮路鲤鱼门酒店门口定2 |
| 1052 | 海湾一道与观潮路交口西北定1 |
| 1053 | 海湾一道与观潮路交口西北定2 |
| 1054 | 海湾一道与观潮路交口西北动 |
| 1055 | 海湾一道与观潮路交口东南定1 |
| 1056 | 海湾一道与观潮路交口东南定2 |
| 1057 | 海湾一道与观潮路交口东南动 |
| 1058 | 望海道与鲤鱼门路交口西南定1 |
| 1059 | 望海道与鲤鱼门路交口西南定2 |
| 1060 | 望海道与鲤鱼门路交口西南动 |
| 1061 | 望海道与鲤鱼门路交口东北定1 |
| 1062 | 望海道与鲤鱼门路交口东北定2 |
| 1063 | 扬帆路酒店停车场定1 |
| 1064 | 扬帆路酒店停车场定2 |  |  |
| 1065 | 扬帆路与鲤鱼门路酒店门口定1 |  |  |
| 1066 | 扬帆路与鲤鱼门路酒店门口定2 |  |  |
| 1067 | 望海南道与鲤鱼门路交口东北定1 |  |  |
| 1068 | 望海南道与鲤鱼门路交口东北定2 |  |  |
| 1069 | 望海南道与鲤鱼门路交口西南定1 |  |  |
| 1070 | 望海南道与鲤鱼门路交口西南定2 |  |  |
| 1071 | 鲤鱼门路与渔港南环路交口东北定1 |  |  |
| 1072 | 鲤鱼门路与渔港南环路交口东北定2 |  |  |
| 1073 | 鲤鱼门路与渔港南环路交口东北动 |  |  |
| 1074 | 鲤鱼门路与渔港南环路交口西南定1 |  |  |
| 1075 | 鲤鱼门路与渔港南环路交口西南定2 |  |  |
| 1076 | 鲤鱼门路与渔港南环路交口西南动 |  |  |
| 1077 | 海湾三道与鲤鱼门路交口东北定1 |  |  |
| 1078 | 海湾三道与鲤鱼门路交口东北定2 |  |  |
| 1079 | 海湾三道与鲤鱼门路交口西南定1 |  |  |
| 1080 | 海湾三道与鲤鱼门路交口西南定2 |  |  |
| 1081 | 码头停车场定1 |  |  |
| 1082 | 码头停车场定2 |  |  |
| 1083 | 望海道与渔港南环路交口东北定1 |  |  |
| 1084 | 望海道与渔港南环路交口东北定2 |  |  |
| 1085 | 望海道与渔港南环路交口西南定1 |  |  |
| 1086 | 望海道与渔港南环路交口西南定2 |  |  |
| 1087 | 望海道与渔港南环路交口西南动 |  |  |
| 1088 | 海湾三道与扬帆路交口东南定 |  |  |
| 1089 | 海湾三道与扬帆路交口东南定动 |  |  |
| 1090 | 海湾三道与扬帆路交口西北定1 |  |  |
| 1091 | 海湾三道与扬帆路交口西北定2 |  |  |
| 1092 | 中央大道与鲤鱼门路交口西南定1 |  |  |
| 1093 | 中央大道与鲤鱼门路交口西南定2 |  |  |
| 1094 | 中央大道与鲤鱼门路交口西南动 |  |  |
| 1095 | 中央大道与鲤鱼门路交口东北定1 |  |  |
| 1096 | 中央大道与鲤鱼门路交口东北定2 |  |  |
| 1097 | 渔航路与汉蔡路交口西南动 |  |  |
| 1098 | 悦海北道与鲤鱼门路交口西南动 |  |  |
| 1099 | 望海南道与鲤鱼门路交口西南动 |  |  |
| 1100 | 海旭道与东堤路交口东南定1 |  |  |
| 1101 | 海旭道与东堤路交口东南定2 |  | 朗泓园荣盛路行人入口定 |
| 1102 | 海滨高速海旭道下桥匝道车检器 |  |  |
| 1103 | 海滨高速海旭道下桥匝道 |  |  |
| 1104 | 海滨高速海旭道上桥匝道车检器 |  |  |
| 1105 | 海滨高速海旭道上桥匝道 |  |  |
| 1106 | 秦滨高速下桥匝道球动 |  |  |
| 1107 | 秦滨高速上桥匝道球动 |  |  |
| 1108 | 安悦东道西海旭道北北向南枪定1 |  |  |
| 1109 | 安悦东道西海旭道北北向南枪定2 |  |  |
| 1110 | 安悦东道西海旭道北东向西枪定1 |  |  |
| 1111 | 安悦东道西海旭道北东向西枪定2 |  |  |
| 1112 | 安悦东道西海旭道北东向西枪定3 |  |  |
| 1113 | 安悦东道西海旭道北东向西枪定4 |  |  |
| 1114 | 安悦东道东海旭道北南向北枪定1 |  |  |
| 1115 | 安悦东道东海旭道北南向北枪定2 |  |  |
| 1116 | 安悦东道东海旭道北东向西枪定1 |  |  |
| 1117 | 安悦东道东海旭道北东向西枪定3 |  |  |
| 1118 | 安悦东道西海旭道南西向东枪定1 |  |  |
| 1119 | 安悦东道西海旭道南西向东枪定2 |  |  |
| 1120 | 安悦东道西海旭道南西向东枪定3 |  |  |
| 1121 | 安悦东道西海旭道南西向东枪定4 |  |  |
| 1122 | 安悦东道西海旭道南北向南枪定1 |  |  |
| 1123 | 安悦东道西海旭道南北向南枪定2 |  |  |
| 1124 | 安悦东道东海旭道南西向东枪定2 |  |  |
| 1125 | 安悦东道东海旭道南西向东枪定3 |  |  |
| 1126 | 安悦东道东海旭道南西向东枪定4 |  |  |
| 1127 | 安悦东道东海旭道南南向北枪定1 |  |  |
| 1128 | 安悦东道东海旭道南南向北枪定2 |  |  |
| 1129 | 安悦东道东海旭道南西向东枪定1 |  |  |
| 1130 | 安悦东道与海晨道交口西向东枪定1 |  |  |
| 1131 | 安悦东道与海晨道交口西向东枪定2 |  |  |
| 1132 | 安悦东道与海晨道交口东向西枪定1 |  |  |
| 1133 | 安悦东道与海晨道交口东向西枪定2 |  |  |
| 1134 | 安悦东道与海晨道交口南向北枪定1 |  |  |
| 1135 | 安悦东道与海晨道交口南向北枪定2 |  |  |
| 1136 | 海博馆内 |  |  |
| 1137 | 海博馆通道入口 |  |  |
| 1138 | 海博馆通道入口1 |  |  |
| 1139 | 航母园区广场 |  |  |
| 1140 | 航母园区检票口 |  |  |
| 1141 | 航母停车场出口 |  |  |
| 1142 | 航母停车场入口 |  |  |
| 1143 | 航母停车场 |  |  |
| 1144 | 航母停车场收费处 |  |  |
| 1145 | 中央大道与航苑路交口 |  |  |
| 1146 | 中央大道与航母公园支路交口 |  |  |

附件3:

智能交通（交通诱导屏）外场点位清单

| 序号 | 监控设施名称 |
| --- | --- |
| 1 | 彩虹桥发布屏1 |
|  | 彩虹桥出城车道指示屏1 |
|  | 彩虹桥出城车道指示屏2 |
| 2 | 彩虹桥发布屏2 |
|  | 彩虹桥进城车道指示屏1 |
|  | 彩虹桥进城车道指示屏2 |
| 3 | 中央大道发布屏（永定新河桥） |
|  | 中央大道车道指示屏1(永定新河桥） |
|  | 中央大道车道指示屏2(永定新河桥） |
|  | 中央大道车道指示屏3(永定新河桥） |
|  | 中央大道车道指示屏4(永定新河桥） |
| 4 | 泰七路发布屏 |
|  | 泰七路车道指示屏1 |
|  | 泰七路车道指示屏2 |
| 5 | 中央大道汉蔡路发布屏 |
|  | 中央大道汉蔡路车道指示屏1 |
|  | 中央大道汉蔡路车道指示屏2 |
|  | 中央大道汉蔡路车道指示屏3 |
|  | 中央大道汉蔡路车道指示屏4 |

附件4:

光纤通信点位清单

| 序号 | 光纤起止点 |  | 带宽（M) | 数量（芯) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起点 | 终点 |  |  |
| 1 | 信息大厦4层机房 | 中新大道13与故道河公园交口 | 100 | 1 |
| 2 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与慧风溪公园交口 | 100 | 1 |
| 3 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与和意路交口北侧 | 100 | 1 |
| 4 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与和意路交口东侧 | 100 | 1 |
| 5 | 信息大厦4层机房 | 中新大道16与消防站交口北侧 | 100 | 1 |
| 6 | 信息大厦4层机房 | 消防大队丁字路口东南角 | 100 | 1 |
| 7 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与中新大道东北角 | 100 | 1 |
| 8 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与中新大道西南角 | 100 | 1 |
| 9 | 信息大厦4层机房 | 中新大道21灯杆希尔顿进出两个口对面 | 100 | 1 |
| 10 | 信息大厦4层机房 | 中新大道和旭路交口北侧 | 100 | 1 |
| 11 | 信息大厦4层机房 | 生态城服务中心东门路对面（管委会出车方向） | 100 | 1 |
| 12 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与和风路东北角 | 100 | 1 |
| 13 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与动漫中路交口西北角 | 100 | 1 |
| 14 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和意路西北角 | 100 | 1 |
| 15 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和意路东侧 | 100 | 1 |
| 16 | 信息大厦4层机房 | 天津外国语大学附属滨海外国语学校和韵路 | 100 | 1 |
| 17 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和顺路交口北侧 | 100 | 1 |
| 18 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和顺路交口南侧 | 100 | 1 |
| 19 | 信息大厦4层机房 | 和韵路灯14 | 100 | 1 |
| 20 | 信息大厦4层机房 | 和韵路幼儿园对面（中分带） | 100 | 1 |
| 21 | 信息大厦4层机房 | 中生大道和韵路交口北角 | 100 | 1 |
| 22 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与中生大道交口南角 | 100 | 1 |
| 23 | 信息大厦4层机房 | 和韵路和旭路十字路口东侧 | 100 | 1 |
| 24 | 信息大厦4层机房 | 和韵路和旭路十字路口西侧 | 100 | 1 |
| 25 | 信息大厦4层机房 | 和韵路商业街出口 | 100 | 1 |
| 26 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和风路交口西侧 | 100 | 1 |
| 27 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和风路交口东侧 | 100 | 1 |
| 28 | 信息大厦4层机房 | 中津大道与和韵路交口（丁字尾）北侧 | 100 | 1 |
| 29 | 信息大厦4层机房 | 中津大道与和韵路交口（丁字尾）西侧 | 100 | 1 |
| 30 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路（彩虹桥下）北侧 | 100 | 1 |
| 31 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路（彩虹桥下）南侧 | 100 | 1 |
| 32 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和意路交口北侧 | 100 | 1 |
| 33 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和意路交口西侧 | 100 | 1 |
| 34 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和顺路交口西侧 | 100 | 1 |
| 35 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和顺路交口东侧 | 100 | 1 |
| 36 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与中生大道交口北角 | 100 | 1 |
| 37 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与中生大道交口南角 | 100 | 1 |
| 38 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和旭路交口北角 | 100 | 1 |
| 39 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和旭路交口南角 | 100 | 1 |
| 40 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和风路交口北角 | 100 | 1 |
| 41 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和风路交口南角 | 100 | 1 |
| 42 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与中津大道交口北角 | 100 | 1 |
| 43 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与中津大道交口南角 | 100 | 1 |
| 44 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和惠路交口北角 | 100 | 1 |
| 45 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和惠路交口南角 | 100 | 1 |
| 46 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和定路交口东侧 | 100 | 1 |
| 47 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和定路交口南角 | 100 | 1 |
| 48 | 信息大厦4层机房 | 和意路与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 49 | 信息大厦4层机房 | 和意路与中天大道交口东侧 | 100 | 1 |
| 50 | 信息大厦4层机房 | 和顺路与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 51 | 信息大厦4层机房 | 和顺路与中天大道交口南角 | 100 | 1 |
| 52 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 53 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与中天大道交口南角 | 100 | 1 |
| 54 | 信息大厦4层机房 | 和旭路与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 55 | 信息大厦4层机房 | 和旭路与中天大道交口东南角 | 100 | 1 |
| 56 | 信息大厦4层机房 | 和风路与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 57 | 信息大厦4层机房 | 和风路与中天大道交口东南角 | 100 | 1 |
| 58 | 信息大厦4层机房 | 中津大道与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 59 | 信息大厦4层机房 | 中津大道与中天大道交口南角 | 100 | 1 |
| 60 | 信息大厦4层机房 | 和惠路与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 61 | 信息大厦4层机房 | 和惠路与中天大道交口东侧 | 100 | 1 |
| 62 | 信息大厦4层机房 | 和定路与中天大道交口南角 | 100 | 1 |
| 63 | 信息大厦4层机房 | 和定路与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 64 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与中天大道交口东角 | 100 | 1 |
| 65 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与中天大道交口西角 | 100 | 1 |
| 66 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路与文一路丁字路口北侧 | 100 | 1 |
| 67 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与动漫东路交口西侧 | 100 | 1 |
| 68 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文三路十字路口东北角 | 100 | 1 |
| 69 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文三路十字路口西南角 | 100 | 1 |
| 70 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华一路交口东北角 | 100 | 1 |
| 71 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华一路交口西北角 | 100 | 1 |
| 72 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华二路交口东南角 | 100 | 1 |
| 73 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华二路交口西北角 | 100 | 1 |
| 74 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华四路交口东北角 | 100 | 1 |
| 75 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华四路交口西南角 | 100 | 1 |
| 76 | 信息大厦4层机房 | 彩虹桥进生态城 | 100 | 1 |
| 77 | 信息大厦4层机房 | 彩虹桥出生态城 | 100 | 1 |
| 78 | 信息大厦4层机房 | 中新大道进生态城 | 100 | 1 |
| 79 | 信息大厦4层机房 | 中新大道出生态城 | 100 | 1 |
| 80 | 信息大厦4层机房 | 中津大道进生态城 | 100 | 1 |
| 81 | 信息大厦4层机房 | 中津大道出生态城 | 100 | 1 |
| 82 | 信息大厦4层机房 | 中央大道渔港进生态城 | 100 | 1 |
| 83 | 信息大厦4层机房 | 中央大道渔港出生态城 | 100 | 1 |
| 84 | 信息大厦4层机房 | 中央大道航母进生态城 | 100 | 1 |
| 85 | 信息大厦4层机房 | 中央大道航母出生态城 | 100 | 1 |
| 86 | 信息大厦4层机房 | 中央大道汉蔡路进生态城 | 100 | 1 |
| 87 | 信息大厦4层机房 | 中央大道汉蔡路出生态城 | 100 | 1 |
| 88 | 信息大厦4层机房 | 海博道出旅游区 | 100 | 1 |
| 89 | 信息大厦4层机房 | 希尔顿酒店后门1 | 100 | 1 |
| 90 | 信息大厦4层机房 | 希尔顿酒店后门2 | 100 | 1 |
| 91 | 信息大厦4层机房 | 动漫北路 | 100 | 1 |
| 92 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰八路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 93 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中滨大道交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 94 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰六路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 95 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中海大道交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 96 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华三路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 97 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华二路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 98 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华一路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 99 | 信息大厦4层机房 | 泰六路 | 100 | 1 |
| 100 | 信息大厦4层机房 | 泰七路 | 100 | 1 |
| 101 | 信息大厦4层机房 | 中海大道 | 100 | 1 |
| 102 | 信息大厦4层机房 | 纬九路 | 100 | 1 |
| 103 | 信息大厦4层机房 | 泰八路 | 100 | 1 |
| 104 | 信息大厦4层机房 | 东北部雨水泵站 | 100 | 1 |
| 105 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华五路交口 | 100 | 1 |
| 106 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华三路交口 | 100 | 1 |
| 107 | 信息大厦4层机房 | 航母公园门口 | 100 | 1 |
| 108 | 信息大厦4层机房 | 运维中心基站 | 100 | 1 |
| 109 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华二路交口 | 100 | 1 |
| 110 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华一路交口 | 100 | 1 |
| 111 | 信息大厦4层机房 | 污水厂基站 | 100 | 1 |
| 112 | 信息大厦4层机房 | 经六路 | 100 | 1 |
| 113 | 信息大厦4层机房 | 蓟运河故道基站 | 100 | 1 |
| 114 | 信息大厦4层机房 | 动漫园停车场 | 100 | 1 |
| 115 | 信息大厦4层机房 | 永定洲基站 | 100 | 1 |
| 116 | 信息大厦4层机房 | 动漫园雨污水泵站 | 100 | 1 |
| 117 | 信息大厦4层机房 | 青坨子基站 | 100 | 1 |
| 118 | 信息大厦4层机房 | 第二生活中心基站 | 100 | 1 |
| 119 | 信息大厦4层机房 | 第一社区中心基站 | 100 | 1 |
| 120 | 信息大厦4层机房 | 北部建设公寓基站 | 100 | 1 |
| 121 | 信息大厦4层机房 | 城管中心基站 | 100 | 1 |
| 122 | 信息大厦4层机房 | 北部自来水泵站基站 | 100 | 1 |
| 123 | 信息大厦4层机房 | 双威售楼处基站 | 100 | 1 |
| 124 | 信息大厦4层机房 | 41#地绿化带基站 | 100 | 1 |
| 125 | 信息大厦4层机房 | 动漫北路与文三路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 126 | 信息大厦4层机房 | 和惠路彩虹桥下智能视觉设备箱 | 300 | 1 |
| 127 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与和意路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 128 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与和顺路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 129 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与中生大道交口东南智能视觉设备箱 | 200 | 1 |
| 130 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与和旭路交口西北智能视觉设备箱 | 150 | 1 |
| 131 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与和风路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 132 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与中津大道交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 133 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与和惠路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 134 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与和睦路交口西北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 135 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与和畅路交口东北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 136 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和睦路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 137 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和惠路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 138 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与和畅路交口西南智能视觉设备箱 | 150 | 1 |
| 139 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与和韵路交口西南智能视觉设备箱 | 150 | 1 |
| 140 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和风路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 141 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和旭路交口西北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 142 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和顺路交口西北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 143 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和意路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 144 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和意路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 145 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和顺路交口西北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 146 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和旭路交口西北智能视觉设备箱 | 150 | 1 |
| 147 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和风路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 148 | 信息大厦4层机房 | 中津大道与和畅路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 149 | 信息大厦4层机房 | 中津大道与和韵路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 150 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路与文一路交口东北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 151 | 信息大厦4层机房 | 动漫北路与动漫西路交口西北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 152 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路与动漫西路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 153 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路与文三路交口南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 154 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文三路交口西北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 155 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文二路交口西北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 156 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与动漫东路交口西北智能视觉设备箱 | 150 | 1 |
| 157 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与和意路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 158 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与和顺路交口东北智能视觉设备箱 | 150 | 1 |
| 159 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中生大道交口东南智能视觉设备箱 | 240 | 1 |
| 160 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与和旭路交口东北智能视觉设备箱 | 300 | 1 |
| 161 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与和风路交口东南智能视觉设备箱 | 220 | 1 |
| 162 | 信息大厦4层机房 | 雅境园门口南侧智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 163 | 信息大厦4层机房 | 4个交通信息屏 | 100 | 4 |
| 164 | 信息大厦4层机房 | 商业街机房-信息大厦后楼4层机房 | \ | 2 |
| 165 | 信息大厦4层机房 | 信息大厦后楼4层机房-和风路派出所 | \ | 2 |
| 166 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与静湖南路交口西南角 | 100 | 1 |
| 167 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与静湖南路交口东北角 | 100 | 1 |
| 168 | 信息大厦4层机房 | 中生大道亿利生态岛南出口中分带 | 100 | 1 |
| 169 | 信息大厦4层机房 | 中生大道亿利生态岛北出口中分带 | 100 | 1 |
| 170 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与静湖西路（南）交口西 | 100 | 1 |
| 171 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与静湖西路（南）交口东北角 | 100 | 1 |
| 172 | 信息大厦4层机房 | 静湖西路污水处理厂正门绿化带 | 100 | 1 |
| 173 | 信息大厦4层机房 | 中生大道立体停车场南入口1中分带 | 100 | 1 |
| 174 | 信息大厦4层机房 | 中生大道立体停车场南入口2中分带 | 100 | 1 |
| 175 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与静湖西路（北）交口西 | 100 | 1 |
| 176 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与静湖西路（北）交口东北角 | 100 | 1 |
| 177 | 信息大厦4层机房 | 静湖西路方特停车场门口绿化带 | 100 | 1 |
| 178 | 信息大厦4层机房 | 中生大道方特正门中分带 | 100 | 1 |
| 179 | 信息大厦4层机房 | 中生大道方特正门广场 | 100 | 1 |
| 180 | 信息大厦4层机房 | 中生大道方特停车场出口中分带 | 100 | 1 |
| 181 | 信息大厦4层机房 | 静湖南路与华一路交口西北角水车旁 | 100 | 1 |
| 182 | 信息大厦4层机房 | 静湖南路与华一路交口东北角 | 100 | 1 |
| 183 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路与文一路交口西 | 100 | 1 |
| 184 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路与动漫西路交口西 | 100 | 1 |
| 185 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路与动漫西路交口东北角 | 100 | 1 |
| 186 | 信息大厦4层机房 | 动漫西路与动漫环路（西）交口西南角 | 100 | 1 |
| 187 | 信息大厦4层机房 | 动漫西路与动漫环路（西）交口东北角 | 100 | 1 |
| 188 | 信息大厦4层机房 | 动漫西路与动漫环路（东）交口西北角 | 100 | 1 |
| 189 | 信息大厦4层机房 | 动漫西路与动漫环路（东）交口东南角 | 100 | 1 |
| 190 | 信息大厦4层机房 | 动漫西路与动漫北路交口东北角 | 100 | 1 |
| 191 | 信息大厦4层机房 | 动漫西路与动漫北路交口西南角 | 100 | 1 |
| 192 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文一路交口西南角 | 100 | 1 |
| 193 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文一路交口东北角 | 100 | 1 |
| 194 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文二路交口西南角 | 100 | 1 |
| 195 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文二路交口东北角 | 100 | 1 |
| 196 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与动漫环路（西）交口西北角 | 100 | 1 |
| 197 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与动漫环路（西）交口南 | 100 | 1 |
| 198 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与动漫环路（东）交口西北角 | 100 | 1 |
| 199 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与动漫环路（东）交口南 | 100 | 1 |
| 200 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路与文一路交口西南角 | 100 | 1 |
| 201 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路与文一路交口东 | 100 | 1 |
| 202 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路与文二路交口西南角 | 100 | 1 |
| 203 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路与文二路交口东 | 100 | 1 |
| 204 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路与文三路交口西北角 | 100 | 1 |
| 205 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路与文三路交口南 | 100 | 1 |
| 206 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路管委会后门绿化带 | 100 | 1 |
| 207 | 信息大厦4层机房 | 和顺路海利达入口中分带 | 100 | 1 |
| 208 | 信息大厦4层机房 | 和顺路外院附小入口中分带 | 100 | 1 |
| 209 | 信息大厦4层机房 | 和旭路新新园入口侧分带 | 100 | 1 |
| 210 | 信息大厦4层机房 | 和旭路和旭广场入口侧分带 | 100 | 1 |
| 211 | 信息大厦4层机房 | 和旭路美信幼儿园入口中分带 | 100 | 1 |
| 212 | 信息大厦4层机房 | 和旭路剑桥幼儿园入口中分带 | 100 | 1 |
| 213 | 信息大厦4层机房 | 和风路艾毅双语学校入口中分带 | 100 | 1 |
| 214 | 信息大厦4层机房 | 和风路宜禾汇入口中分带 | 100 | 1 |
| 215 | 信息大厦4层机房 | 和韵路宜禾汇入口侧分带 | 100 | 1 |
| 216 | 信息大厦4层机房 | 和风路与轮滑广场交口中分带 | 100 | 1 |
| 217 | 信息大厦4层机房 | 和风路与轮滑广场交口中分带 | 100 | 1 |
| 218 | 信息大厦4层机房 | 中天大道科技园西入口中分带 | 100 | 1 |
| 219 | 信息大厦4层机房 | 中天大道科技园东入口中分带 | 100 | 1 |
| 220 | 信息大厦4层机房 | 和顺路医院北入口中分带 | 100 | 1 |
| 221 | 信息大厦4层机房 | 和畅路医院正门中分带 | 100 | 1 |
| 222 | 信息大厦4层机房 | 和畅路医院停车场入口中分带 | 100 | 1 |
| 223 | 信息大厦4层机房 | 和顺路美林园停车场入口中分带 | 100 | 1 |
| 224 | 信息大厦4层机房 | 和畅路电力公司营业厅入口中分带 | 100 | 1 |
| 225 | 信息大厦4层机房 | 中生大道电力公司营业厅入口中分带 | 100 | 1 |
| 226 | 信息大厦4层机房 | 中生大道外院附小入口中分带 | 100 | 1 |
| 227 | 信息大厦4层机房 | 和畅路健身馆入口中分带 | 100 | 1 |
| 228 | 信息大厦4层机房 | 和畅路外院附小西门中分带 | 100 | 1 |
| 229 | 信息大厦4层机房 | 和惠路外院附小北门中分带 | 100 | 1 |
| 230 | 信息大厦4层机房 | 和惠路小金星幼儿园入口中分带 | 100 | 1 |
| 231 | 信息大厦4层机房 | 和畅路第一社区西门中分带 | 100 | 1 |
| 232 | 信息大厦4层机房 | 和定路第一社区南门中分带 | 100 | 1 |
| 233 | 信息大厦4层机房 | 中新大道华一路北双威销售中心路边绿化带 | 100 | 1 |
| 234 | 信息大厦4层机房 | 中新大道华一路北双威悦馨苑门口绿化带 | 100 | 1 |
| 235 | 信息大厦4层机房 | 新二街四社区北门中分带 | 100 | 1 |
| 236 | 信息大厦4层机房 | 新二街双威小学北门中分带 | 100 | 1 |
| 237 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华三路交口东南角 | 100 | 1 |
| 238 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华三路交口北 | 100 | 1 |
| 239 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中泰大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 240 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中泰大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 241 | 信息大厦4层机房 | 新一街与华四路交口西南角 | 100 | 1 |
| 242 | 信息大厦4层机房 | 新一街与华四路交口东北角 | 100 | 1 |
| 243 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与华一路交口西南角 | 100 | 1 |
| 244 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与华一路交口东北角 | 100 | 1 |
| 245 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与华二路交口西南角 | 100 | 1 |
| 246 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与华二路交口东北角 | 100 | 1 |
| 247 | 信息大厦4层机房 | 中天大道南开中学西门侧分带 | 100 | 1 |
| 248 | 信息大厦4层机房 | 华五路与中新大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 249 | 信息大厦4层机房 | 华五路与中新大道交口西 | 100 | 1 |
| 250 | 信息大厦4层机房 | 华五路与中天大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 251 | 信息大厦4层机房 | 华五路与中天大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 252 | 信息大厦4层机房 | 中新大道芦花庄园入口绿化带 | 100 | 1 |
| 253 | 信息大厦4层机房 | 中新大道芦花庄园对面公交站绿化带 | 100 | 1 |
| 254 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与规划路交口西南角 | 100 | 1 |
| 255 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与规划路交口东北角 | 100 | 1 |
| 256 | 信息大厦4层机房 | 中新大道公用事业运维中心入口绿化带 | 100 | 1 |
| 257 | 信息大厦4层机房 | 中新大道运维中心南加气站入口绿化带 | 100 | 1 |
| 258 | 信息大厦4层机房 | 中新大道运维中心南加气站出口绿化带 | 100 | 1 |
| 259 | 信息大厦4层机房 | 中新大道运维中心对面公交站绿化带 | 100 | 1 |
| 260 | 信息大厦4层机房 | 中新大道航母公园西一门绿化带 | 100 | 1 |
| 261 | 信息大厦4层机房 | 中新大道航母公园西二门绿化带 | 100 | 1 |
| 262 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中海大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 263 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中海大道交口东 | 100 | 1 |
| 264 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰六路交口西南角 | 100 | 1 |
| 265 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰六路交口东北角 | 100 | 1 |
| 266 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中滨大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 267 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中滨大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 268 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰七路交口西南角 | 100 | 1 |
| 269 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰七路交口东北角 | 100 | 1 |
| 270 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰八路交口西南角 | 100 | 1 |
| 271 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰八路交口东北角 | 100 | 1 |
| 272 | 信息大厦4层机房 | 盛四路与中海大道交口西北角 | 100 | 1 |
| 273 | 信息大厦4层机房 | 盛四路与中海大道交口南 | 100 | 1 |
| 274 | 信息大厦4层机房 | 盛四路与中滨大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 275 | 信息大厦4层机房 | 盛四路与中滨大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 276 | 信息大厦4层机房 | 盛四路与泰七路交口东南角 | 100 | 1 |
| 277 | 信息大厦4层机房 | 盛四路与泰七路交口北 | 100 | 1 |
| 278 | 信息大厦4层机房 | 泰七路管理服务中心入口中分带 | 100 | 1 |
| 279 | 信息大厦4层机房 | 泰七路泰恩博能燃气北入口中分带 | 100 | 1 |
| 280 | 信息大厦4层机房 | 盛四路泰恩博能燃气西入口中分带 | 100 | 1 |
| 281 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与泰六路交口东北角 | 100 | 1 |
| 282 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与泰六路交口西 | 100 | 1 |
| 283 | 信息大厦4层机房 | 中成大道建设公寓入口中分带1 | 100 | 1 |
| 284 | 信息大厦4层机房 | 中成大道建设公寓入口中分带2 | 100 | 1 |
| 285 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与中滨大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 286 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与中滨大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 287 | 信息大厦4层机房 | 中滨大道建设公寓北门中分带1 | 100 | 1 |
| 288 | 信息大厦4层机房 | 中滨大道建设公寓北门中分带2 | 100 | 1 |
| 289 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与泰七路交口西南角 | 100 | 1 |
| 290 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与泰七路交口东北角 | 100 | 1 |
| 291 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与泰八路交口西南角 | 100 | 1 |
| 292 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与泰八路交口东北角 | 100 | 1 |
| 293 | 信息大厦4层机房 | 盛三街与中滨大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 294 | 信息大厦4层机房 | 盛三街与中滨大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 295 | 信息大厦4层机房 | 盛三街与泰七路交口西南角 | 100 | 1 |
| 296 | 信息大厦4层机房 | 盛三街与泰七路交口东北角 | 100 | 1 |
| 297 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与华二路交口西北角 | 100 | 1 |
| 298 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与华二路交口东南角 | 100 | 1 |
| 299 | 信息大厦4层机房 | 信息大厦门前 | 100 | 1 |
| 300 | 信息大厦4层机房 | 华五路与新一街交口1 | 100 | 1 |
| 301 | 信息大厦4层机房 | 华五路与新一街交口2 | 100 | 1 |
| 302 | 信息大厦4层机房 | 望海南道渔港南环路交口东北角 | 100 | 1 |
| 303 | 信息大厦4层机房 | 望海南道渔港南环路交口西南角 | 100 | 1 |
| 304 | 信息大厦4层机房 | 悦海北道渔港南环路交口东北角 | 100 | 1 |
| 305 | 信息大厦4层机房 | 悦海北道渔港南环路交口西南角 | 100 | 1 |
| 306 | 信息大厦4层机房 | 悦海道渔港南环路交口东北角 | 100 | 1 |
| 307 | 信息大厦4层机房 | 悦海道渔港南环路交口西南角 | 100 | 1 |
| 308 | 信息大厦4层机房 | 中心渔港边防派出所北门 | 100 | 1 |
| 309 | 信息大厦4层机房 | 中心渔港边防派出所西门 | 100 | 1 |
| 310 | 信息大厦4层机房 | 悦海南道渔港南环路交口西南角 | 100 | 1 |
| 311 | 信息大厦4层机房 | 海容路望海道交口东北角 | 100 | 1 |
| 312 | 信息大厦4层机房 | 海容路望海道交口西南角 | 100 | 1 |
| 313 | 信息大厦4层机房 | 海容路悦海北道交口东北角 | 100 | 1 |
| 314 | 信息大厦4层机房 | 海容路悦海北道交口西南角 | 100 | 1 |
| 315 | 信息大厦4层机房 | 海容路悦海道交口东北角 | 100 | 1 |
| 316 | 信息大厦4层机房 | 海容路悦海道交口西南角 | 100 | 1 |
| 317 | 信息大厦4层机房 | 海容路悦海南道交口东北角 | 100 | 1 |
| 318 | 信息大厦4层机房 | 海容路悦海南道交口西南角 | 100 | 1 |
| 319 | 信息大厦4层机房 | 海容路渔港南环路交口东北角 | 100 | 1 |
| 320 | 信息大厦4层机房 | 海容路渔港南环路交口西南角 | 100 | 1 |
| 321 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路望海道交口东北角 | 100 | 1 |
| 322 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路望海道交口西南角 | 100 | 1 |
| 323 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路望海南道交口东北角 | 100 | 1 |
| 324 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路望海南道交口西南角 | 100 | 1 |
| 325 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路中央大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 326 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路中央大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 327 | 信息大厦4层机房 | 中心渔港经济区投资服务中心 | 100 | 1 |
| 328 | 信息大厦4层机房 | 中心渔港经济区投资服务中心 | 100 | 1 |
| 329 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路悦海北道交口东北角 | 100 | 1 |
| 330 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路悦海北道交口西南角 | 100 | 1 |
| 331 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路悦海道交口东北角 | 100 | 1 |
| 332 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路悦海道交口西南角 | 100 | 1 |
| 333 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路悦海南道交口东北角 | 100 | 1 |
| 334 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路悦海南道交口西南角 | 100 | 1 |
| 335 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路渔港南环路交口东北角 | 100 | 1 |
| 336 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路渔港南环路交口西南角 | 100 | 1 |
| 337 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门海鲜市场入口1 | 100 | 1 |
| 338 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门海鲜市场入口2 | 100 | 1 |
| 339 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路拐角内侧 | 100 | 1 |
| 340 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门步行街 | 100 | 1 |
| 341 | 信息大厦4层机房 | 中心渔港码头停车场 | 100 | 1 |
| 342 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路扬帆路交口东南角 | 100 | 1 |
| 343 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路扬帆路交口西北角 | 100 | 1 |
| 344 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门酒店停车场 | 100 | 1 |
| 345 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门酒店正门 | 100 | 1 |
| 346 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路观潮路交口 | 100 | 1 |
| 347 | 信息大厦4层机房 | 观潮路路段鲤鱼门酒店门口 | 100 | 1 |
| 348 | 信息大厦4层机房 | 海湾一道观潮路交口西北角 | 100 | 1 |
| 349 | 信息大厦4层机房 | 海湾一道观潮路交口东南角 | 100 | 1 |
| 350 | 信息大厦4层机房 | 渔航路汉蔡路口 | 100 | 1 |
| 351 | 信息大厦4层机房 | 汉蔡路西侧 | 100 | 1 |
| 352 | 信息大厦4层机房 | 汉蔡路东侧 | 100 | 1 |
| 353 | 信息大厦4层机房 | 鲲玺园中天大道门 | 100 | 1 |
| 354 | 信息大厦4层机房 | 尚苑中天大道门 | 100 | 1 |
| 355 | 信息大厦4层机房 | 新颐园和畅路门 | 100 | 1 |
| 356 | 信息大厦4层机房 | 玖熙苑中津大道门 | 100 | 1 |
| 357 | 信息大厦4层机房 | 鲲玉园中津大道1门 | 100 | 1 |
| 358 | 信息大厦4层机房 | 鲲玉园中津大道2门 | 100 | 1 |
| 359 | 信息大厦4层机房 | 鲲贝园中津大道门 | 100 | 1 |
| 360 | 信息大厦4层机房 | 璟苑和畅路门 | 100 | 1 |
| 361 | 信息大厦4层机房 | 兰苑中新大道门 | 100 | 1 |
| 362 | 信息大厦4层机房 | 芙蓉北苑和顺路门 | 100 | 1 |
| 363 | 信息大厦4层机房 | 雅境园和风路门 | 100 | 1 |
| 364 | 信息大厦4层机房 | 荣馨园和风路门 | 100 | 1 |
| 365 | 信息大厦4层机房 | 季景园和风路门 | 100 | 1 |
| 366 | 信息大厦4层机房 | 兰景园中生大道门 | 100 | 1 |
| 367 | 信息大厦4层机房 | 观锦苑和风路门 | 100 | 1 |
| 368 | 信息大厦4层机房 | 铭郡园中生大道门 | 100 | 1 |
| 369 | 信息大厦4层机房 | 美林园和顺路门 | 100 | 1 |
| 370 | 信息大厦4层机房 | 美锦园中天大道门 | 100 | 1 |
| 371 | 信息大厦4层机房 | 美嘉园和意路门 | 100 | 1 |
| 372 | 信息大厦4层机房 | 家和园中生大道门 | 100 | 1 |
| 373 | 信息大厦4层机房 | 新新园中新大道门 | 100 | 1 |
| 374 | 信息大厦4层机房 | 天和园中生大道门 | 100 | 1 |
| 375 | 信息大厦4层机房 | 南苑动漫西路门 | 100 | 1 |
| 376 | 信息大厦4层机房 | 香堤苑文一路门 | 100 | 1 |
| 377 | 信息大厦4层机房 | 香堤苑文二路门 | 100 | 1 |
| 378 | 信息大厦4层机房 | 澜水苑中生大道门 | 100 | 1 |
| 379 | 信息大厦4层机房 | 慧水苑中新大道门 | 100 | 1 |
| 380 | 信息大厦4层机房 | 依水园中新大道门 | 100 | 1 |
| 381 | 信息大厦4层机房 | 依水园华一路门 | 100 | 1 |
| 382 | 信息大厦4层机房 | 双威悦馨中新大道门 | 100 | 1 |
| 383 | 信息大厦4层机房 | 宸和园中天大道门 | 100 | 1 |
| 384 | 信息大厦4层机房 | 宸和园新一街门 | 100 | 1 |
| 385 | 信息大厦4层机房 | 溪景园华一路门 | 100 | 1 |
| 386 | 信息大厦4层机房 | 青溪花苑中天大道路门 | 100 | 1 |
| 387 | 信息大厦4层机房 | 建设公寓中成大道门 | 100 | 1 |
| 388 | 信息大厦4层机房 | 芦花庄园中新大道门 | 100 | 1 |
| 389 | 信息大厦4层机房 | 颐湖居中生大道门 | 100 | 1 |
| 390 | 信息大厦4层机房 | 瑞龙城海晨道门 | 100 | 1 |
| 391 | 信息大厦4层机房 | 瑞龙南苑海晨道门 | 100 | 1 |
| 392 | 信息大厦4层机房 | 碧桂园凤凰苑海博道门 | 100 | 1 |
| 393 | 信息大厦4层机房 | 生态城人才公寓安正路门 | 100 | 1 |
| 394 | 信息大厦4层机房 | 畅景公寓海博道门 | 100 | 1 |
| 395 | 信息大厦4层机房 | 枫丹园海轩道门 | 100 | 1 |
| 396 | 信息大厦4层机房 | 枫书园新平道门 | 100 | 1 |
| 397 | 信息大厦4层机房 | 枫博园海轩道门 | 100 | 1 |
| 398 | 信息大厦4层机房 | 枫慧园海博道门 | 100 | 1 |
| 399 | 信息大厦4层机房 | 枫慧园新平道门 | 100 | 1 |
| 400 | 信息大厦4层机房 | 枫智园永盛路门 | 100 | 1 |
| 401 | 信息大厦4层机房 | 枫墨园永盛路门 | 100 | 1 |
| 402 | 信息大厦4层机房 | 朗泓园海博道门 | 100 | 1 |
| 403 | 信息大厦4层机房 | 朗泓园荣盛路门 | 100 | 1 |
| 404 | 信息大厦4层机房 | 海晨道与海滨高速交口东北角 | 150 | 1 |
| 405 | 信息大厦4层机房 | 海旭道南半幅与海滨高速交口西南角 | 300 | 1 |
| 406 | 信息大厦4层机房 | 海旭道南半幅与海滨高速交口西南角 | 100 | 1 |
| 407 | 信息大厦4层机房 | 海旭道北半幅与海滨高速交口西南 | 200 | 1 |

附件5：待移交设备清单

智慧路灯外场设备清单（待移交）

| 序号 | 点位名称 | LED双面屏 | 交换机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央大道与中生大道交口西北角 | 1 | / |
| 2 | 中央大道与中生大道交口东北角 | 1 | / |
| 3 | 中央大道与中生大道交口西南角 | 1 | / |
| 4 | 中央大道与中生大道交口东南角 | 1 | / |
| 5 | 中央大道与中津大道交口西北角 | 1 | / |
| 6 | 中央大道与中津大道交口东北角 | 1 | / |
| 7 | 中央大道与中津大道交口西南角 | 1 | / |
| 8 | 中央大道与中津大道交口东南角 | 1 | / |

智能视觉外场设备清单（待移交）

| 序号 | 点位名称【治安防控三标段（临海新城66个）】 |
| --- | --- |
| 1 | 海博道与安悦东道交口南定1 |
| 2 | 海博道与安悦东道交口南定2 |
| 3 | 海博道与安悦东道交口南动 |
| 4 | 海博道与安悦东道交口北定1 |
| 5 | 海博道与安悦东道交口北定2 |
| 6 | 海博道与安明路交口东南定1 |
| 7 | 海博道与安明路交口东南定2 |
| 8 | 海博道与安明路交口东北定1 |
| 9 | 海博道与安明路交口东北定1 |
| 10 | 海博道与永盛路交口西南定1 |
| 11 | 海博道与永盛路交口西南定2 |
| 12 | 海博道与永盛路交口西南动 |
| 13 | 海博道与永盛路交口东北定1 |
| 14 | 海博道与永盛路交口东北定2 |
| 15 | 海博道与明盛路交口西南定1 |
| 16 | 海博道与明盛路交口西南定1 |
| 17 | 海博道与明盛路交口东北定1 |
| 18 | 海博道与明盛路交口东北定2 |
| 19 | 海博道与荣盛路交口西南定1 |
| 20 | 海博道与荣盛路交口西南定2 |
| 21 | 海博道与荣盛路交口东北定1 |
| 22 | 海博道与荣盛路交口东北定2 |
| 23 | 荣盛路与海轩道交口东北定1 |
| 24 | 荣盛路与海轩道交口东北定2 |
| 25 | 荣盛路与海轩道交口西南定1 |
| 26 | 荣盛路与海轩道交口西南定2 |
| 27 | 荣盛路与海轩道交口西南动 |
| 28 | 海博停车场销售中心定1 |
| 29 | 海博停车场销售中心定2 |
| 30 | 海博馆停车场定1 |
| 31 | 海博馆停车场定2 |
| 32 | 海博馆侧入口定1 |
| 33 | 海博馆侧入口定2 |
| 34 | 海旭道与弘通路交口西北定1 |
| 35 | 海旭道与弘通路交口西北定2 |
| 36 | 海旭道与弘通路交口西北动 |
| 37 | 海旭道与永盛路交口南定1 |
| 38 | 海旭道与永盛路交口动 |
| 39 | 海旭道与永盛路交口南定2 |
| 40 | 海旭道与明盛路交口南定1 |
| 41 | 海旭道与明盛路交口南定2 |
| 42 | 海旭道与明盛路交口南动 |
| 43 | 海旭道距荣盛路西50米南定1 |
| 44 | 海旭道距荣盛路西50米南定2 |
| 45 | 海旭道距荣盛路西50米南动 |
| 46 | 永盛路与川博道交口西南定1 |
| 47 | 明盛路与川博道交口东北定1 |
| 48 | 明盛路与川博道交口东北定2 |
| 49 | 明盛路与川博道交口西南定1 |
| 50 | 明盛路与川博道交口西南定2 |
| 51 | 明盛路与川博道交口西南动 |
| 52 | 海旭道距弘通路西300米南定1 |
| 53 | 海旭道距弘通路西300米南定2 |
| 54 | 海旭道与安明路交口西南定1 |
| 55 | 海旭道与安明路交口西南定2 |
| 56 | 海旭道与安明路交口西南动 |
| 57 | 海旭道与安明路交口东北定1 |
| 58 | 海旭道与安明路交口东北定2 |
| 59 | 海晨道与安明路交口西南定1 |
| 60 | 海晨道与安明路交口西南定2 |
| 61 | 海晨道与安明路交口西南动 |
| 62 | 宝龙城南门西南定1 |
| 63 | 海晨道与安悦路交口东北定1 |
| 64 | 海晨道与安悦路交口东北定2 |
| 65 | 海晨道与安悦路交口东南定1 |
| 66 | 海晨道与安悦路交口东南定2 |

| 序号 | 点位名称【181项目（175个监控54个卡口）】 |
| --- | --- |
| 1 | 天津滨海生态城中天中津西北定2 |
| 2 | 中天大道与中生大道交口东南定2 |
| 3 | 中天大道与和意路交口西南定2 |
| 4 | 中天大道与和睦路交口西北定1 |
| 5 | 中天大道与和顺路交口东南定1 |
| 6 | 中天大道与和风路交口东南定2 |
| 7 | 中新大道与中生大道交口西北定1 |
| 8 | 中新大道与中生大道交口西北定2 |
| 9 | 中新大道与华一路交口东南定1 |
| 10 | 中新大道与华四路交口东北定2 |
| 11 | 中新大道与和旭路交口东北定1 |
| 12 | 中生大道与和韵路交口东南动 |
| 13 | 中生大道与和韵路交口东南定1 |
| 14 | 中生大道与和韵路交口东南定2 |
| 15 | 中生大道与和韵路交口西北定1 |
| 16 | 中生大道与和韵路交口西北定2 |
| 17 | 和惠路北侧生态谷门口定1 |
| 18 | 和畅路与和惠路交口西北定1 |
| 19 | 和畅路与和旭路交口西北定1 |
| 20 | 和畅路与和睦路交口西定1 |
| 21 | 和韵路与和风路交口东北定1 |
| 22 | 和韵路与和风路交口西南定1 |
| 23 | 天津滨海生态城中天中生东南动 |
| 24 | 天津滨海生态城中天和旭北侧定1 |
| 25 | 天津滨海生态城和畅中津西北定1 |
| 26 | 天津滨海生态城和畅和意北侧定2 |
| 27 | 天津滨海生态城和畅和意西南定2 |
| 28 | 管委会北门定2 |
| 29 | 中天大道与中津大道交口东南动 |
| 30 | 中天大道与中津大道交口东南定1 |
| 31 | 中天大道与和惠路交口西北定1 |
| 32 | 中天大道与和意路交口东北定2 |
| 33 | 中天大道与和旭路交口东南定2 |
| 34 | 中天大道与和畅路交口东北定1 |
| 35 | 中天大道与和畅路交口东北定2 |
| 36 | 中天大道与和睦路交口东南动 |
| 37 | 中天大道与和顺路交口东南定2 |
| 38 | 中天大道与和顺路交口西北定1 |
| 39 | 中天大道与和顺路交口西北定2 |
| 40 | 中新大道与中生大道交口东南定2 |
| 41 | 中新大道与华一路交口东南动 |
| 42 | 中新大道与华一路交口西北定1 |
| 43 | 中新大道与华二路交口东北定2 |
| 44 | 中新大道与华四路交口西南动 |
| 45 | 中新大道与华四路交口西南定2 |
| 46 | 中新大道与和意路交口东北定2 |
| 47 | 中新大道与和旭路交口东北动4 |
| 48 | 中新大道与和旭路交口西动8 |
| 49 | 中新大道与和旭路交口西定2 |
| 50 | 中新大道与和顺路交口东北定1 |
| 51 | 中新大道与和顺路交口东北定2 |
| 52 | 中新大道与和风路交口东北定1 |
| 53 | 中新大道与和风路交口东北定2 |
| 54 | 中新大道与和风路交口西南动 |
| 55 | 中新大道与和风路交口西南定1 |
| 56 | 中新大道距中生大道南180米东定1 |
| 57 | 中新大道距中生大道南180米东定2 |
| 58 | 中津大道与和畅路交口东北定1 |
| 59 | 中津大道与和韵路交口东南定2 |
| 60 | 中生大道与和畅路交口东南定2 |
| 61 | 中生大道与和畅路交口西北定1 |
| 62 | 中生大道与和畅路交口西北定2 |
| 63 | 动漫中路与动漫东路交口南定1 |
| 64 | 动漫中路与文三路交口东北定1 |
| 65 | 动漫中路与文三路交口东北定2 |
| 66 | 动漫中路与文三路交口西南动 |
| 67 | 动漫中路与文三路交口西南定1 |
| 68 | 动漫中路与文三路交口西南定2 |
| 69 | 动漫中路希尔顿酒店西南定2 |
| 70 | 动漫北路故道桥南辅路交口定2 |
| 71 | 和惠路北侧生态谷门口定2 |
| 72 | 和惠路南侧生态谷门口定2 |
| 73 | 和畅路与和惠路交口东南动 |
| 74 | 和畅路与和惠路交口东南定2 |
| 75 | 和畅路与和旭路交口东南动 |
| 76 | 和畅路与和旭路交口西北定2 |
| 77 | 和畅路与和顺路交口东北定2 |
| 78 | 和畅路与和顺路交口西南定1 |
| 79 | 和畅路与和风路交口东南动 |
| 80 | 和韵路与和意路交口西南定1 |
| 81 | 和韵路与和旭路交口西南动 |
| 82 | 和韵路与和旭路交口西南定2 |
| 83 | 和韵路与和风路交口东北定2 |
| 84 | 和韵路商业街地库出口对面定1 |
| 85 | 和韵路外国语小学部定1 |
| 86 | 和韵路滨海小外中学部东定1 |
| 87 | 和韵路艾毅多元智能幼儿园动 |
| 88 | 天津滨海生态城中天中生东南定1 |
| 89 | 天津滨海生态城中天中生西北定1 |
| 90 | 天津滨海生态城中天和惠东侧定2 |
| 91 | 天津滨海生态城中新大道故道河西侧定1 |
| 92 | 天津滨海生态城动漫南路与文一路西北定2 |
| 93 | 天津滨海生态城和畅和旭东南定1 |
| 94 | 天津滨海生态城和韵中津西北定2 |
| 95 | 天津滨海生态城和韵和意北定1 |
| 96 | 天津滨海生态城和韵和意北定2 |
| 97 | 天津滨海生态城和韵和意西南定2 |
| 98 | 天津滨海生态城和韵和顺东北定2 |
| 99 | 天津滨海生态城和韵和风西南定2 |
| 100 | 管委会北门定1 |
| 101 | 中天大道与和意路交口西南定1 |
| 102 | 中新大道与华二路交口西南动 |
| 103 | 中新大道与华二路交口西南定1 |
| 104 | 中新大道与华二路交口西南定2 |
| 105 | 天津滨海生态城和畅和意西南定1 |
| 106 | 中新大道与中生大道交口东南定1 |
| 107 | 中新大道与和旭路交口西定1 |
| 108 | 动漫北路故道桥南辅路交口定1 |
| 109 | 和畅路与和睦路交口东南定2 |
| 110 | 和畅路与和顺路交口东北定1 |
| 111 | 和韵路与和顺路交口西北定1 |
| 112 | 天津滨海生态城中新大道故道河西侧定2 |
| 113 | 天津滨海生态城和韵和顺西北定1 |
| 114 | 中天大道与中津大道交口东南定2 |
| 115 | 中天大道与中生大道交口西北定2 |
| 116 | 中天大道与和惠路交口东南定1 |
| 117 | 中天大道与和旭路交口东南定1 |
| 118 | 中天大道与和睦路交口西北定2 |
| 119 | 中天大道与和顺路交口东南动 |
| 120 | 中天大道与和风路交口东南定1 |
| 121 | 中天大道与和风路交口西北定1 |
| 122 | 中天大道与和风路交口西北定2 |
| 123 | 中新大道与中生大道交口东南动 |
| 124 | 中新大道与华一路交口东南定2 |
| 125 | 中新大道与华一路交口西北定2 |
| 126 | 中新大道与华二路交口东北定1 |
| 127 | 中新大道与华四路交口东北定1 |
| 128 | 中新大道与华四路交口西南定1 |
| 129 | 中新大道与和意路交口东北定1 |
| 130 | 中新大道与和意路交口西定1 |
| 131 | 中新大道与和意路交口西定2 |
| 132 | 中新大道与和旭路交口东北定2 |
| 133 | 中新大道与和顺路交口西定1 |
| 134 | 中新大道与和顺路交口西定2 |
| 135 | 中新大道与和风路交口西南定2 |
| 136 | 中新大道惠风溪公园门口定2 |
| 137 | 中津大道与和畅路交口东北动 |
| 138 | 中津大道与和畅路交口东北定2 |
| 139 | 中津大道与和韵路交口东南定1 |
| 140 | 中生大道与和畅路交口东南动 |
| 141 | 中生大道与和畅路交口东南定1 |
| 142 | 动漫中路与动漫东路交口南定2 |
| 143 | 动漫中路希尔顿酒店西南定1 |
| 144 | 和惠路南侧生态谷门口定1 |
| 145 | 和畅路与和惠路交口东南定1 |
| 146 | 和畅路与和惠路交口西北定2 |
| 147 | 和畅路与和意路交口东北定1 |
| 148 | 和畅路与和睦路交口东南定1 |
| 149 | 和畅路与和睦路交口西定2 |
| 150 | 和畅路与和顺路交口西南动 |
| 151 | 和畅路与和顺路交口西南定2 |
| 152 | 和畅路与和风路交口东南定1 |
| 153 | 和畅路与和风路交口东南定2 |
| 154 | 和畅路与和风路交口西北定1 |
| 155 | 和畅路与和风路交口西北定2 |
| 156 | 和韵路与和旭路交口东北定1 |
| 157 | 和韵路与和旭路交口东北定2 |
| 158 | 和韵路与和旭路交口西南定1 |
| 159 | 和韵路与和顺路交口东南动 |
| 160 | 和韵路商业街地库出口对面定2 |
| 161 | 和韵路商业街地库出对面口动 |
| 162 | 和韵路外国语小学部定2 |
| 163 | 和韵路滨海小外中学部东定2 |
| 164 | 和韵路艾毅多元智能幼儿园定1 |
| 165 | 和韵路艾毅多元智能幼儿园定2 |
| 166 | 天津滨海生态城中天和惠西北定2 |
| 167 | 天津滨海生态城中天和意东北定1 |
| 168 | 天津滨海生态城中天和旭北侧定2 |
| 169 | 天津滨海生态城中新和意西侧动 |
| 170 | 天津滨海生态城中新大道慧风溪东侧定1 |
| 171 | 天津滨海生态城动漫南路与文一路西北定1 |
| 172 | 天津滨海生态城和畅中津西北定2 |
| 173 | 天津滨海生态城和畅和旭东南定2 |
| 174 | 天津滨海生态城和韵中津西北定1 |
| 175 | 天津滨海生态城和韵和顺西北定2 |
| 176 | 中央大道渔港出渔港01车道 |
| 177 | 中央大道渔港出渔港02车道 |
| 178 | 中央大道渔港出渔港03车道 |
| 179 | 中津大道出合作区正向卡口2 |
| 180 | 中津大道进合作区正向全景 |
| 181 | 中津大道进合作区正向卡口3 |
| 182 | 中生大道出合作区正向卡口3 |
| 183 | 中生大道进合作区正向卡口3 |
| 184 | 北卡口出生态城背向全景 |
| 185 | 彩虹桥出生态城正向全景 |
| 186 | 彩虹桥出生态城正向卡口1 |
| 187 | 彩虹桥出生态城正向卡口3 |
| 188 | 海博道出旅游区正向卡口1 |
| 189 | 海博道出旅游区正向卡口3 |
| 190 | 中津大道出合作区正向卡口1 |
| 191 | 中津大道出合作区背向全景 |
| 192 | 中生大道出合作区正向卡口2 |
| 193 | 中生大道进合作区正向全景 |
| 194 | 中生大道进合作区正向卡口2 |
| 195 | 中生大道进合作区背向全景 |
| 196 | 北卡口出生态城正向卡口1 |
| 197 | 北卡口出生态城正向卡口2 |
| 198 | 北卡口出生态城正向卡口3 |
| 199 | 北卡口进生态城正向全景 |
| 200 | 天津滨海生态城汉蔡路进生态城南向北正向全景 |
| 201 | 天津滨海生态城汉蔡路进生态城南向北车道3 |
| 202 | 天津滨海生态城汉蔡路进生态城南向北车道4 |
| 203 | 彩虹桥出生态城正向卡口2 |
| 204 | 彩虹桥出生态城背向全景 |
| 205 | 彩虹桥进生态城正向全景 |
| 206 | 彩虹桥进生态城正向卡口1 |
| 207 | 彩虹桥进生态城正向卡口2 |
| 208 | 海博道出旅游区背向全景 |
| 209 | 中津大道进合作区背向全景 |
| 210 | 北卡口出生态城正向全景 |
| 211 | 中津大道出合作区正向全景 |
| 212 | 中津大道出合作区正向卡口3 |
| 213 | 中津大道进合作区正向卡口1 |
| 214 | 中津大道进合作区正向卡口2 |
| 215 | 中生大道出合作区正向全景 |
| 216 | 中生大道出合作区正向卡口1 |
| 217 | 中生大道出合作区背向全景 |
| 218 | 中生大道进合作区正向卡口1 |
| 219 | 北卡口进生态城正向卡口1 |
| 220 | 北卡口进生态城正向卡口2 |
| 221 | 北卡口进生态城正向卡口3 |
| 222 | 北卡口进生态城背向全景 |
| 223 | 天津滨海生态城汉蔡路进生态城南向北反向全景 |
| 224 | 天津滨海生态城汉蔡路进生态城南向北车道1 |
| 225 | 天津滨海生态城汉蔡路进生态城南向北车道2 |
| 226 | 彩虹桥进生态城正向卡口3 |
| 227 | 彩虹桥进生态城背向全景 |
| 228 | 海博道出旅游区正向全景 |
| 229 | 海博道出旅游区正向卡口2 |

| 序号 | 点位名称【200人脸（200人脸摄像头、36个高塔球机）】 |
| --- | --- |
| 1 | 中成与中滨大道交口西南人脸定动 |
| 2 | 中新大道与中生交口东南人脸定2 |
| 3 | 1B高中出口人脸定 |
| 4 | 1B高中进口人脸定 |
| 5 | 中新大道与华二路交口西南人脸定 |
| 6 | 中新大道航母公园西一门人脸定 |
| 7 | 中新大道芦花庄园入口人脸定1 |
| 8 | 中津大道与和韵路交口南人脸定2 |
| 9 | 中生与静湖西路南交口西人脸定 |
| 10 | 中生亿利生态岛南出口人脸定 |
| 11 | 中生立体停车场南入口人脸定2 |
| 12 | 伟才幼儿园门卫出口定 |
| 13 | 华五路与中新大道交口西人脸定 |
| 14 | 华夏未来小学门卫进口人脸定 |
| 15 | 和畅路第一社区西门中分带人脸定 |
| 16 | 图书馆绿化带人脸定4 |
| 17 | 天大道科技园2入口中分带人脸定 |
| 18 | 希尔顿酒店大厅进口人脸定 |
| 19 | 星光汇通道绿化带人脸定2 |
| 20 | 第一社区绿化带人脸定1 |
| 21 | 第一社区绿化带人脸定3 |
| 22 | 中天大道与华三路交口东人脸定 |
| 23 | 中天大道与华二路交口东人脸定 |
| 24 | 中天大道与华二路交口西北人脸定 |
| 25 | 中天大道与和意路交口东人脸定 |
| 26 | 中天大道与和风路交口西北人脸定 |
| 27 | 中天大道与规划路交口西南人脸定 |
| 28 | 中成与中滨大道交口东北人脸定 |
| 29 | 中成大道与泰八路交口东北人脸定 |
| 30 | 中成大道与泰八路交口西南人脸定 |
| 31 | 中成大道与泰六路交口西人脸定 |
| 32 | 中新大道与中生交口东南人脸定1 |
| 33 | 中新大道与华一路交口东南人脸定 |
| 34 | 中新大道与华一路交口西北人脸定 |
| 35 | 中新大道与华三路交西南人脸定 |
| 36 | 中新大道与和意路交口西人脸定 |
| 37 | 中新大道与和顺路交口东北人脸定1 |
| 38 | 中新大道与和顺路交口西人脸定1 |
| 39 | 中新大道与泰八路交口西南人脸定 |
| 40 | 中新大道与泰六路交口东人脸定 |
| 41 | 中新大道与运河中路交口东北人脸定 |
| 42 | 中新大道与运河中路交口西南人脸定 |
| 43 | 中新大道双威悦馨苑售楼处人脸定 |
| 44 | 中津大道与和韵路交口南人脸定1 |
| 45 | 中滨大道建设公寓北门人脸定 |
| 46 | 中生与和韵路交口东南人脸定1 |
| 47 | 中生与和韵路交口西北人脸定1 |
| 48 | 中生与静湖南路交口东北人脸定 |
| 49 | 中生与静湖南路交口西南人脸定 |
| 50 | 中生与静湖西路北交口东北人脸定 |
| 51 | 中生与静湖西路北交口西人脸定 |
| 52 | 中生亿利生态岛北出口人脸定 |
| 53 | 中生大道方特正门广场人脸定1 |
| 54 | 中生大道方特正门广场人脸定2 |
| 55 | 伟才幼儿园门卫入口定 |
| 56 | 动漫中与动漫环西交口西北人脸定 |
| 57 | 动漫中与文二路交口西南人脸定 |
| 58 | 动漫中路文一路交口东北人脸定1 |
| 59 | 动漫中路文一路交口东北人脸定2 |
| 60 | 华夏未来小学门卫出口人脸定 |
| 61 | 南开中学门卫1出口人脸定 |
| 62 | 南开中学门卫2进口人脸定 |
| 63 | 南开小学门卫出口人脸定 |
| 64 | 和意路与和韵路交口北人脸定 |
| 65 | 和畅路与和风路交口东南人脸定 |
| 66 | 和畅路电力营业厅入口人脸定 |
| 67 | 和顺路与和韵路交口西北人脸定 |
| 68 | 和顺路医院北入口中分带人脸定 |
| 69 | 商业街地面人行出口北人脸定1 |
| 70 | 商业街地面人行出口西人脸定1 |
| 71 | 商业街地面人行出口西人脸定2 |
| 72 | 图书馆绿化带人脸定2 |
| 73 | 图书馆绿化带人脸定3 |
| 74 | 小外一部门卫进口人脸定 |
| 75 | 小外三部门卫出口人脸定 |
| 76 | 小外中学部门卫出口人脸定 |
| 77 | 小外中学部门卫进口人脸定 |
| 78 | 文三路与动漫东路交口南人脸定 |
| 79 | 文三路与动漫东路交口西北人脸定 |
| 80 | 新一街与华四路交口东北人脸定 |
| 81 | 新一街与华四路交口西南人脸定 |
| 82 | 永定洲公园和畅中天东北人脸定 |
| 83 | 汉德中职门口人脸定 |
| 84 | 海丽达美信幼儿园进口人脸定 |
| 85 | 生态城医院门诊大厅人脸定1 |
| 86 | 盛三路与中滨大道交口东北人脸定 |
| 87 | 盛三路与运河中路交口东北人脸定 |
| 88 | 第三社区公交站东人脸定 |
| 89 | 第三社区公交站西人脸定 |
| 90 | 第三社区正门通道人脸定 |
| 91 | 第二社区通道绿化带人脸定1 |
| 92 | 第二社区通道绿化带人脸定2 |
| 93 | 第二社区通道绿化带人脸定3 |
| 94 | 艾毅双语幼儿园进口人脸定 |
| 95 | 运河中路服务中心入口人脸定 |
| 96 | 静湖南路与华一路交口东北人脸定 |
| 97 | 东方剑桥幼儿园门卫出口人脸定 |
| 98 | 中天与和意路交口西南人脸定 |
| 99 | 中天大道与华一路交口东北人脸定 |
| 100 | 中天大道与华一路交口西南人脸定 |
| 101 | 中天大道与和旭路交口西北人脸定 |
| 102 | 中天大道与和风路交口东人脸定 |
| 103 | 中天大道与规划路交口东北人脸定 |
| 104 | 中成与运河中路交口东北人脸定 |
| 105 | 中成大道建设公寓入口人脸定1 |
| 106 | 中成大道建设公寓入口人脸定2 |
| 107 | 中新大道与中海大道交口东人脸定 |
| 108 | 中新大道与中生交口西北人脸定2 |
| 109 | 中新大道与华三路交口东北人脸定 |
| 110 | 中新大道与华二路交口东北人脸定 |
| 111 | 中新大道与和意路交口东北人脸定 |
| 112 | 中新大道中泰大道交口东北人脸定 |
| 113 | 中新大道双威悦馨苑门口人脸定 |
| 114 | 中新大道运维南加气站出口人脸定 |
| 115 | 中新芦花庄园对面公交站人脸定 |
| 116 | 中津与和韵路交口西北人脸定1 |
| 117 | 中津大道与和畅路交口西北人脸定 |
| 118 | 中生与和韵路交口东南人脸定2 |
| 119 | 中生与和韵路交口西北人脸定2 |
| 120 | 中生与静湖西南交口东北人脸定 |
| 121 | 动漫中路文二路交口东北人脸定1 |
| 122 | 动漫中路文二路交口东北人脸定2 |
| 123 | 华夏未来幼儿园门卫出口人脸定 |
| 124 | 华夏未来幼儿园门卫进口人脸定 |
| 125 | 和意路与和畅路交口西南人脸定 |
| 126 | 和意路与和韵路交口西南人脸定 |
| 127 | 和畅路与和旭路交口东南人脸定 |
| 128 | 和畅路与和风路交口西北人脸定 |
| 129 | 和风路宜禾汇入口中分带人脸定 |
| 130 | 哈巴谷幼儿园门卫进口人脸定 |
| 131 | 商业街地面人行出口北人脸定2 |
| 132 | 图书馆绿化带人脸定1 |
| 133 | 小外一部门卫出口人脸定 |
| 134 | 小外三部门卫进口人脸定 |
| 135 | 小外二部门卫出人脸定 |
| 136 | 小外二部门卫进口人脸定 |
| 137 | 文一路与动漫东路交口东人脸定 |
| 138 | 文一路与动漫东路交口西南人脸定 |
| 139 | 文二路与动漫东路交口西南人脸定 |
| 140 | 星光汇通道绿化带人脸定3 |
| 141 | 星光汇通道绿化带人脸定4 |
| 142 | 永定洲公园和畅中天南人脸定 |
| 143 | 海利达幼儿园门口2定 |
| 144 | 盛三路与运河中路交口西南人脸定 |
| 145 | 盛四路与中滨大道交口西南人脸定 |
| 146 | 运河中路泰恩博能北入口人脸定 |
| 147 | 静湖南路与华一路交口西北人脸定 |
| 148 | 静湖西路方特停车场门口人脸定 |
| 149 | 东方剑桥幼儿园门卫进口人脸定 |
| 150 | 中天与中津大道交口东南人脸定 |
| 151 | 中天与中津大道交口西北人脸定 |
| 152 | 中天大道与华三路交口西南人脸定 |
| 153 | 中天大道与和旭路交口东人脸定 |
| 154 | 中成与运河中路交口西南人脸定 |
| 155 | 中成大道与泰六路交口东北人脸定 |
| 156 | 中新大道与中海大道交口西南人脸定 |
| 157 | 中新大道与中滨大道交口东北人脸定 |
| 158 | 中新大道与中滨大道交口西南人脸定 |
| 159 | 中新大道与中生交口西北人脸定1 |
| 160 | 中新大道与和顺路交口东北人脸定2 |
| 161 | 中新大道与和顺路交口西人脸定2 |
| 162 | 中新大道与泰八路交口东北人脸定 |
| 163 | 中新大道与泰六路交口西南人脸定 |
| 164 | 中新大道中泰大道交口西南人脸定 |
| 165 | 中新大道航母公园西二门人脸定 |
| 166 | 中新大道芦花庄园入口人脸定2 |
| 167 | 中新大道运维中心入口人脸定 |
| 168 | 中新大道运维中心北公交站人脸定 |
| 169 | 中津与和韵路交口西北人脸定2 |
| 170 | 中津大道与和畅路交口东南人脸定 |
| 171 | 中生大道方特停车场出口人脸定 |
| 172 | 中生大道方特正门中分带人脸定 |
| 173 | 中生立体停车场南入口人脸定1 |
| 174 | 信息大厦门口人脸定 |
| 175 | 华五路与中天大道交口东北人脸定 |
| 176 | 南开中学门卫1进口人脸定 |
| 177 | 南开小学门卫进口人脸定 |
| 178 | 和意路与和畅路交口东北人脸定 |
| 179 | 和畅路与和旭路交口西北人脸定 |
| 180 | 和韵路宜禾汇入口中分带人脸定 |
| 181 | 和顺路与和韵路交口东南人脸定 |
| 182 | 哈巴谷幼儿园门卫出口人脸定 |
| 183 | 天大道科技园1入口中分带人脸定 |
| 184 | 小金星幼儿园门卫出口人脸定 |
| 185 | 小金星幼儿园门卫进口人脸定 |
| 186 | 文二路与动漫东路交口东侧人脸定 |
| 187 | 星光汇通道绿化带人脸定1 |
| 188 | 海丽达美信幼儿园出口人脸定 |
| 189 | 海利达幼儿园门口1定 |
| 190 | 生态城医院急诊大厅人脸定 |
| 191 | 生态城医院门诊大厅人脸定2 |
| 192 | 盛三路与中滨大道交口西南人脸定 |
| 193 | 盛四路与中滨大道交口东北人脸定 |
| 194 | 盛四路与运河中路交口北人脸定 |
| 195 | 盛四路泰恩博能西入口人脸定 |
| 196 | 第一社区绿化带人脸定2 |
| 197 | 维也纳酒店门口人脸定 |
| 198 | 艾毅双语幼儿园出口人脸定 |
| 199 | 锦江之星酒店门口人脸定 |
| 200 | 静湖西路污水处理厂正门人脸定 |
| 201 | 南堤公园2定 |
| 202 | 海博馆正门广场定 |
| 203 | 东堤公园南1定 |
| 204 | 东堤公园南2定 |
| 205 | 中心渔港高速口1定 |
| 206 | 南堤公园1定 |
| 207 | 生态谷公园与和意路交口2定 |
| 208 | 中心渔港高速口2定 |
| 209 | 中泰大道与中央大道西南角2定 |
| 210 | 华一路与中央大道交口1定 |
| 211 | 华一路与中央大道交口2定 |
| 212 | 彩虹桥底2定 |
| 213 | 慧风溪与中新大道交口1定 |
| 214 | 慧风溪与中新大道交口2定 |
| 215 | 故道桥一桥与二桥之间1定 |
| 216 | 故道桥一桥与二桥之间2定 |
| 217 | 生态谷公园与和旭路交口2定 |
| 218 | 轮滑公园1定 |
| 219 | 东堤公园定 |
| 220 | 中泰大道与中央大道西南角1定 |
| 221 | 力高阳光海岸1定 |
| 222 | 力高阳光海岸2定 |
| 223 | 妈祖公园海岸线定 |
| 224 | 彩虹桥底1定 |
| 225 | 方特华强酒店定1 |
| 226 | 海博馆正门定 |
| 227 | 生态谷公园与和旭路交口1定 |
| 228 | 航母主题公园定1 |
| 229 | 轮滑公园2定 |
| 230 | 方特华强酒店定2 |
| 231 | 月沙湾海边1定 |
| 232 | 月沙湾海边2定 |
| 233 | 生态谷公园与和意路交口1定 |
| 234 | 航母主题公园定2 |
| 235 | 野生动物园广场高点定 |
| 236 | 野生动物园高点定 |