天津市教育科学研究院天津市中学（南开区化学）实验室仪器设备更新项目中标明细单
项目名称：天津市教育科学研究院天津市中学（南开区化学）实验室仪器设备更新项目

项目编号：TGPC-2025-A-0548
中标包号：第1包
中标供应商：北京煜林恒翔教育科技有限公司
	序号
	货物内容
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	智慧黑板
	视隆
	宽 4200mm，高 1200mm，厚 95mm GC-KB806UE
	1
	套
	22000
	22000

	2
	教师示教一体机
	博文 泰克
	18.5 英寸全高清 （1920*1080）液晶 触摸屏 bw-01-0425
	1
	台
	10500
	10500

	3
	教师操作演示实验台
	大德
	2400*700*850mm DD-YST01
	1
	个
	6800
	6800

	4
	▲化学学生实验桌凳
	大德
	学生实验桌： 1200mm*600mm*780m m 学生实验凳： 南京大德科教设备有 限公司 江苏 环保产品 3580 25 套 89500 59 Φ320*H460-550mm DD-HXXSZ0
	25
	套
	3580
	89500

	5
	仪器柜
	大德
	1000×500×2000mm DD-YQG01
	15
	个
	1350
	20250

	6
	智能系统控制柜
	大德
	500*200*1250mm
	1
	台
	23580
	23580

	7
	实验室通风设备
	大德
	功率：4KW
	1
	套
	71711
	71711

	8
	吊装电源及控制系统
	大德
	3.5 寸触摸屏
	13
	套
	4850
	63050

	9
	吊装主架舱体
	大德
	单组总体尺寸为 2008*580*220mm，中 间固定型材模块长 度 1200mm
	13
	组
	4250
	55250

	10
	实验室给排水智能终端
	大德
	标准
	1
	组
	38080
	38080

	11
	吊装智能灯光照明装置
	大德
	功能面板1200*80mm
	13
	组
	450
	5850

	12
	水槽柜
	大德
	450*600*855mm DD-SCG01
	13
	套
	2200
	28600

	13
	准备台
	大德
	2000×700×850mm DD-ZBT01
	1
	个
	3500
	3500

	14
	■空调
	春兰
	3P 柜式冷暖两用空 调 KFR-72LW/VYJBPdWc -N1
	1
	个
	8500
	8500

	15
	数据采集器
	博文 泰克
	106mm*70mm*23mm BWT-CJ001
	1
	台
	1850
	1850

	16
	软件包
	博文 泰克
	标准 BWT-BZ003
	1
	套
	1150
	1150

	17
	传感器数据显示模块
	博文 泰克
	78mm*45mm*25mm BWT-CJ006
	2
	只
	560
	1120

	18
	传感器转接模块
	博文 泰克
	49*41*25（mm） BWT-CJ007
	1
	只
	130
	130

	19
	专用充电线
	博文 泰克
	标准 BWT-CJ008
	4
	套
	45
	180

	20
	传感器附件
	博文 泰克
	标准 BWT-CJ009
	1
	套
	100
	100

	21
	温度传感器
	博文 泰克
	80mm*41mm*25mm（不 含探针） BWT-T002
	2
	只
	350
	700

	22
	快速温度传感器
	博文 泰克
	-20℃~+130℃；分 度：0.1℃ BWT-T003
	1
	只
	400
	400

	23
	高温传感器
	博文 泰克
	0~1200℃；分度：1℃ BWT-T004
	1
	只
	330
	330

	24
	压强传感器
	博文 泰克
	0 ~700 kPa；分度： 0.1 kPa BWT-F007
	2
	只
	788
	1576

	25
	相对压强传感器
	博文 泰克
	-20kPa~+20kPa；分 度：0.01 kPa BWT-F008
	2
	只
	850
	1700

	26
	多量程电流传感器
	博文 泰克
	80mm*41mm*25mm（不 含导线） BWT-E007
	1
	只
	950
	950

	27
	微电流传感器
	博文 泰克
	-5μA~+5μA；分度： 0.01μA BWT-E004
	1
	只
	270
	270

	28
	pH传感器
	博文 泰克
	测量范围 0~14；分 度 0.01 BWT-CB006
	1
	只
	1050
	1050

	29
	多量程电导率传感器
	博文 泰克
	测量范围0~20000μ S/cm；分度 10μ S/cm； 测量范围 0~2000μ S/cm；分度1μS/cm； 测量范围 0~200μ S/cm；分度 0.1μ S/cm BWT-CB029
	1
	只
	1220
	1220

	30
	色度传感器
	博文 泰克
	可以测量六种波长： 450nm、500nm、 550nm、570nm、600nm 及 650nm BWDZ01
	2
	只
	2340
	4680

	31
	浊度传感器
	博文 泰克
	测量范围：0 ~400NTU；分度：0.1 NTUBWT-CB002
	2
	只
	1350
	2700

	32
	氧气传感器
	博文 泰克
	测量范围0～100％， 分度 0.1％ BWT-CB030
	1
	只
	1450
	1450

	33
	氧气传感器(小量程）
	博文 泰克
	测量范围：0~30%； 分度：0.01% BWT-CB031
	1
	只
	1280
	1280

	34
	二氧化碳传感器
	博文 泰克
	测量范围： 0~100000mL/m3；分 度：1mL/m3 BWT-CB004
	1
	只
	2850
	2850

	35
	一氧化碳传感器
	博文 泰克
	测量范围： 0~2000ppm；分度： 1ppm BWT-CB026
	1
	只
	1580
	1580

	36
	相对湿度传感器
	博文 泰克
	测量范围：0～100%， 分度 0.1％ BWT-CB011
	1
	只
	365
	365

	37
	溶解二氧化碳传感器
	博文 泰克
	测量范围：4.4 ppm ~1800ppm，分度：0.1 ppm BWT-CB012
	1
	只
	1650
	1650

	38
	气液相密封实验器
	博文 泰克
	15*15*25cm BWT-SE102
	1
	套
	350
	350

	39
	袖珍生化密封实验器
	博文 泰克
	5*20*5cm BWT-SE101
	1
	套
	180
	180

	40
	稀释池
	博文 泰克
	?84*132mm BWT-CT101
	1
	套
	110
	110

	41
	多向转接头
	博文 泰克
	46*22*22mm BWT-ZC101
	1
	套
	40
	40

	42
	滴定实验装置
	博文 泰克
	滴定计数器 尺寸：91*41*25mm 支架 尺寸：150*26*21mm BWT-CO101
	1
	套
	525
	525

	43
	密封实验套件
	博文 泰克
	套装 BWT-SE103
	1
	套
	220
	220

	44
	酶的特性实验器
	博文 泰克
	套装 BWT-CT104
	2
	套
	420
	840

	45
	磁力搅拌器
	博文 泰克
	最大搅拌量：2L，转 速范围：200 转/分 钟~2000 转/分钟 BWT-CO102
	1
	套
	880
	880


