项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

为落实《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于下达2026年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社[2025]158号）、《国家疾控局综合司关于印发2026年中央对地方转移支付提前下达疾控项目工作任务的通知》（国疾控综规财函[2025]312号），依据《全国急性呼吸道传染病哨点监测技术方案 （试行稿）》、《城市污水重点传染病病原监测方案》等监测方案，为保障我市2026年度上半年重点呼吸道传染病、人禽等多项重点传染病监测、城市污水监测等项目以及突发公共卫生事件中病原微生物检测工作顺利开展，需采购相应实验室病原检测、鉴定、基因捕获、个人防护等试剂及耗材。

二、项目预算

第一包：60.601478万元；

第二包：24.8万元；

第三包：41.2万元；

第四包：15万元；

第五包：34.262万元。
三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

第一包中的11号产品1ml注射器、26号产品 新冠抗原检测试剂盒（胶体金）及27号产品甲乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金）要求有医疗器械注册证，第三包中的123号产品 医用碘伏消毒棉签要求有医疗器械注册证，故第一包、第三包供应商应满足以下特定资格：

1.制造商：

（1）所投产品属于医疗器械分类管理中第一类的产品，应提供医疗器械生产企业备案证明文件。

（2）所投产品属于医疗器械分类管理中第二类和第三类的产品，应提供医疗器械生产企业许可证。

2.销售商：

（1）所投产品属于医疗器械分类管理中第一类，无须提供任何资质

（2）所投产品属于医疗器械分类管理中第二类的产品，应提供医疗器械经营企业备案证明文件

（3）所投产品属于医疗器械分类管理中第三类的产品，应提供医疗器械经营企业许可证。
（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
	序号
	具体要求

	1
	在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，营业执照副本复印件加盖公章

	2
	A.经第三方会计师事务所审计的2025年度财务报告扫描件或开标前三个月内银行出具的资信证明。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

	3
	2025年度任意一个月有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 

	4
	参加政府采购活动近三年内（本项目投标截止期前），在经营活动中没有重大违法记录

	5
	具有良好的商业信誉，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单


（三）本项目不接受联合体。
四、技术要求

第一包：急性呼吸道等重点传染病病原检测试剂

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	DMEM
	1、主要成分包含：高糖、L-谷氨酰胺、酚红；不含丙酮酸钠、HEPES；
2、500ml/瓶。
	瓶
	12
	否
	否

	2
	MEM
	1、可用于各种悬浮和贴壁的哺乳动物细胞的培养，包括 HeLa、BHK-21、293、HEP-2、HT-1080、MCF-7、成纤维细胞和原代大鼠星形胶质细胞等；
2、主要成分包含L-谷氨酰胺、酚红，不含HEPES；
3、500ml/瓶。
	瓶
	12
	否
	否

	3
	双抗（PS）
	1、100ml/瓶
2、每毫升包含 10000 单位青霉素（碱）和 10000 μg 链霉素（碱），利用 0.85% 盐液形式的青霉素 G（钠盐）和硫酸链霉素。
3、抗菌谱： 革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌。
	瓶
	2
	否
	否

	4
	HEPES
	1、两性离子缓冲剂，能有效控制溶液的pH在6.8-8.2范围内，尤其在pH7.2-7.4具有较好的缓冲力。
2、100ml/瓶
3、在开放式培养或细胞观察时能维持较恒定PH
	瓶
	10
	否
	否

	5
	D-Hanks
	1、主要成分含有D-葡萄糖、酚红、碳酸氢钠，不含钙、镁离子。
2、可用于解离细胞前的冲洗，运输细胞或组织样品，稀释细胞用于细胞计数，以及用来配制各种试剂溶液。不含钙镁离子的配方可用于细胞解离前清洗螯合剂。
3、500ml/瓶
	瓶
	20
	否
	否

	6
	EDTA胰酶
	1、含0.25%胰蛋白酶及EDTA。
2、含0.05%酚红。
3、100ml/瓶。
	瓶
	10
	否
	否

	7
	TPCK-胰蛋白酶
	1、来源于牛胰腺，经TPCK处理的蛋白酶。                                          2、经无菌超纯水稀释后分装。                                                    ★3、试剂无菌、无热源质、无细胞毒性，可直接用于细胞分离。                         4、保质期12个月。5、浓度2mg/ml，500μL/支。
	盒
	1
	否
	否

	8
	Ham's-F12K培养基
	1、主要成分包含1.26 g/L 葡萄糖、0.292g/L L-谷氨酰胺、酚红、碳酸氢钠，不含 HEPES。
2、500ml/瓶。
	瓶
	4
	否
	否

	9
	一次性使用病原体采样管
	采样管为PP材质，低吸附，密封无渗透。

每管配套至少一根植绒咽拭子。

★3、一管多用，采集的样本既可用于核酸检测，也可保存分离病毒、细菌等常见病原体。

★4、每管含3-4ml采样保存液，添加病原体活性保护成分及核酸稳定剂。
	盒
	10
	否
	否

	10
	96孔U形底血凝板
	U底,非灭菌，无盖,透明,无结合力
	箱
	2
	否
	否

	11
	1ml注射器
	1.规格：1ml
2.100个/盒
3.管壁透明，刻度清晰，环氧灭菌，独立包装
4.含针头，配针长度50mm。
	套
	500
	否
	否

	12
	培养液瓶
	1.规格：150ml，1只/包，24只/箱。                                                       2.聚苯乙烯材料，耐稀酸，灭菌。
	箱
	5
	
	

	▲13
	 呼吸道多病原31重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液和培养物等样本中提取的新型冠状病毒（ORF1ab/N基因）、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒A型/B型、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒I型/II型/III型/IV型、冠状病毒229E/OC43/HKU1/NL63、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、甲型流感H1N1、甲型流感H3N2、乙型流感 Victoria、乙型流感Yamagata、肺炎支原体、A族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹅热衣原体、肺炎衣原体等病原的核酸。
3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.检测时间：反应体系≤25μL，反应全流程时长≤70min。
5.试剂规格：12T/盒。
6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	20
	否
	否

	14
	甲型流感病毒HxNy快速分型试剂盒（预制板，荧光PCR）)(H1-18/N1-9)
	1.本试剂盒用于咽拭子等人源性样本中，甲型亚型流感病毒核酸的定性检测。
2.规格：12 反应/盒，25 反应/盒，50 反应/盒。
3.试剂配制：采用1管全预混模式，无需配制反应体系即可完成多种病原体基因型的定性检测；
4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。
5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5。
6.最低检测限：500 copies/mL
7.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/ml；
8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%；
★9.反应全流程最快时长≤70mins；
10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（乙型流感病毒、人鼻病毒、人偏肺病毒、百日咳杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、A组乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯菌、流感嗜血杆菌）以及人的总核酸无交叉反应。
11.生产企业具有医疗器械生产企业许可证。
12.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。
13.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio? 5、QuantStudio? 6/7 、 Roche LightCycler?480、Bio-Rad CFX96?、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪，提供说明书或检验报告等证明材料。
	盒
	2
	否
	否

	15
	新冠病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.样品种类：适用于鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；组织培养物等样品。
2.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。
3.检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对新冠病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测。
4.反应体系：不超过25μL。
5.反应时间：≤70min
6.有效期：不少于12个月，交货时质保期不少于10个月。
7.试剂规格：25人份/盒                                                                  ★8.最低检测限：≤500copies/ml。
	盒
	10
	否
	否

	16
	呼吸道合胞病毒RSVA/RSVB 核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的呼吸道合胞病毒 A 亚型、B 亚型核酸。
3.检测性能：检出限≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.反应时长≤70min。
5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
6.规格：25人份/盒
	盒
	4
	否
	否

	17
	冠状病毒NL63/229E/OC43/HKU1核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的OC43/229E/NL63/ HKU1冠状病毒核酸。
3.检测性能：检出限≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.反应时长≤70min。
5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
6.规格：25人份/盒
	盒
	5
	否
	否

	18
	副流感病毒PIV1/PIV2/PIV3/PIV4 核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液中提取的副流感病毒1型、2型、3型、4型核酸。
3.检测性能：检出限≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.反应时长≤70min。
5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月.
6.规格：25人份/盒
	盒
	5
	否
	否

	19
	人偏肺病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的人偏肺病毒核酸。
3.检测性能：检出限≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.反应时长≤70min。
5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
6.规格：25人份/盒。
	盒
	2
	否
	否

	20
	博卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的博卡病毒核酸通用靶标进行检测。
3.检测性能：检出限≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.反应时长≤70min。
5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
6.规格：50人份/盒
	盒
	2
	否
	否

	21
	肠道病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的肠道病毒核酸通用靶标进行检测。
3.检测性能：检出限≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.反应时长≤70min。
5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
6.规格：50人份/盒
	盒
	3
	否
	否

	22
	鼻病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的人鼻病毒核酸A组/B组/C组分型检测。
3.检测性能：检出限≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.反应时长≤70min。
5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
6.规格：50人份/盒
	盒
	3
	否
	否

	23
	腺病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的腺病毒核酸通用靶标进行检测。
3.检测性能：检出限≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
4.反应时长≤70min。
5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
6.规格：50人份/盒
	盒
	6
	否
	否

	24
	腺病毒核酸分型检测试剂盒（荧光PCR法）
	1．试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，选择四个通道检测，至少可同时检测呼吸道腺病毒通用型及1、2、3、4、5、6、7、11、14、16、21、31、50、55、57型。
2．试剂盒适用于鼻咽拭子、唾液、全血、血清和组织等的检测；
3．最低检测限:500copies/mL
4．试剂盒需经临床样本验证，灵敏度>95%，特异性>99%。
5．全部反应试剂已用八联管分装，加入核酸模板后离心可以直接上机。
6．试剂盒规格：25人份/盒；
7．反应体系不超过25μL；
8．有效期：不少于12个月，到货时有效期不少于10个月
	盒
	5
	否
	否

	25
	肺炎支原体/肺炎衣原体/鹦鹉热衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.样品种类：包括但不限于鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液。
2.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI 7500、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。
3.检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对肺炎支原体/肺炎衣原体/鹦鹉热衣原体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对肺炎支原体/肺炎衣原体/鹦鹉热衣原体核酸的检测。
4.反应体系：不超过25μL。
★5.反应时间：≤80min
6.检测性能：最低检测限≤500Copies/mL。与其他病原菌无交叉反应。
7.保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，
	盒
	2
	否
	否

	26
	新冠抗原检测试剂盒（胶体金）
	1、规格：25人份/盒。
2、功能：体外定性检测新型冠状病毒抗原。
3、样本类型包括但不限于鼻拭子。
4、检测原理：胶体金。
5、试剂盒包含检测卡及样本处理液。
6、保存条件：室温。                                                                  
	盒
	5
	否
	否

	27
	甲乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金）
	1、规格：20人份/盒。
2、功能：体外定性检测甲型/乙型流感病毒抗原。
3、样本类型包括但不限于鼻拭子。
4、检测原理：胶体金。
5、试剂盒包含检测卡及样本处理液。
6、保存条件：室温。                                                                   
	盒
	5
	否
	否

	28
	甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.样品种类：包括但不限于鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液。
2.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI 7500、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。
3.检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对甲型流感病毒或乙型流感病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对甲型流感病毒或乙型流感病毒核酸的检测。
4.反应体系：不超过25μL。
★5.反应时间：≤80min
6.检测性能：最低检测限≤500Copies/mL。与其他病原菌无交叉反应。
7.保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，
	盒
	6
	否
	否

	29
	甲型流感病毒H3N2/pdmH1N1核酸分型检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.样品种类：包括但不限于鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液。
2.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI 7500、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。
3.检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对pdmH1N1(HA)/H3H2(HA)亚型流感病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对pdmH1N1(HA)/H3H2(HA)亚型流感病毒核酸的检测。
★4.反应时长≤70min。
5.反应体系：不超过25μL。
6.检测性能：最低检测限≤500Copies/mL。与其他病原菌无交叉反应。
	盒
	4
	否
	否

	30
	乙型流感病毒BV/BY系核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.样品种类：包括但不限于鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液。
2.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI 7500、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。
3.检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对乙型流感病毒Yamagata/Victoria系病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对乙型流感病毒Yamagata/Victoria系病毒核酸的检测。
4.反应体系：不超过25μL。
★5.反应时间：≤80min
6.检测性能：最低检测限≤500Copies/mL。与其他病原菌无交叉反应。
7.保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，
8.有效期：不少于12个月，交货时质保期不少于10个月。
9.试剂规格：每盒25人份。
	盒
	4
	否
	否

	31
	多功能病原核酸提取试剂
	1.规格：64T/盒。
2.标本类型：咽拭子洗液、鼻拭子吸液、血清、血浆、粪便、粪便拭子、细菌培养物等。
3.预期用途：用于病毒、细菌、真菌及非典型性病原体核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于体外检测使用。
4.检验原理：利用磁珠吸附原理，通过特制的磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取和纯化。
5.提取范围：能够提取≥500copies/ml DNA 核酸载量样品。能够提取≥500copies/ml RNA 核酸载量样品。
6.精密度：变异系数 CV≤5%。
★7.适用仪器：天隆 GeneRotex96、NP968-C 系列全自动核酸提取仪。
8.二维码功能：试剂盒内带有二维码，扫描后仪器可直接调用二维码内包含的程序信息，无需人工编辑、查找程序。
9.储存及有效期：可在室温条件下保存，试剂有效期为12个月。
	盒
	53
	否
	否

	32
	片段化酶法DNA文库构建试剂盒
	1.试剂盒规格为96T/盒；
2.试剂盒 DNA 起始投入量为 100 pg–500ng，适用于肺泡灌洗液、血细胞、血清、血浆、脑脊液等不同样本类型的 DNA 等；
3.试剂盒中提供的所有试剂必须进行严格的背景核酸控制，保证病原检出结果的可靠性，并提供背景菌检测报告；
4.打断酶为混合酶体系，将DNA片段化、末端修复以及末端加dA尾合并为一步进行，产物无需纯化，可直接进行接头连接、文库富集等步骤；
★5.试剂盒的标准片段化&末修环节、文库连接环节的 PCR 时间均不超过10min；文库扩增环节不超过30min，单个样本建库时间≤2h；
★6.文库最终洗脱体积≥25μL，浓度≥20 ng/μL;
7.试剂盒不同批次间稳定性良好，提供三批次稳定性报告（包含文库产出及峰型结果）；
8.产品有效期：12个月；
9.保存条件：-30℃~-15℃保存，≤0℃运输。
	盒
	1
	否
	否

	33
	转座酶法DNA文库构建试剂盒
	1.试剂盒规格为96T/盒；
2.应用范围：兼容全基因组测序、单细胞测序、mNGS检测等领域；
3.样本兼容性：兼容多种动、植物来源的DNA样本；
4.样本投入量：兼容低至1ng的起始DNA投入量；
★5.建库时长：单个样本建库时间少于90 min（提供证明材料）；
★6.试剂稳定性：在25℃、37℃存放16天和在4℃存放5周及以上，文库产量无显著差异且文库分布一致（提供测试报告）；
7.操作便捷性：单管酶促反应，DNA片段化、末端修复和接头连接反应等步骤变为一步简单的酶促反应；
★8.建库效果：文库扩增效率高，均一性好，不同时间梯度设定，文库产出与峰型基本无差异（提供测试报告）;
9.适配测序平台：Illumina测序平台
10.产品有效期：不少于12个月;
11.保存条件：5×TS于15~25℃保存，其余组分-30~-15℃保存，≤0℃运输；
	盒
	1
	否
	否

	34
	杂交及清洗试剂盒
	1.试剂盒规格为96T/盒；
2.应用范围：适用于外显子或其他目标区域的杂交捕获反应以及后续的磁珠捕获与清洗；
★3.优异的中靶率：中靶率可达到80%，捕获表现佳；
4.高覆盖均一性：出色的覆盖均一度，测序数据质量好；
5.试剂兼容性：建库兼容性、探针兼容性稳定；
6.试剂稳定性：批次间、加压、冻融、运输稳定；
7.产品有效期：24个月;
8.保存条件：BOX1于-30~-15℃保存，≤0℃运输；BOX2于2~8℃保存，常温运输。
	盒
	1
	否
	否

	35
	接头
	1.接头 Index 搭配建库试剂盒，可兼容 cfDNA、gDNA、FFPE 等多种类型的样本，满足多元化的检测需求；
2. 接头 Index 可适配机械法 DNA 建库、片段化没法 DNA 建库、RNA 建库等多种试剂盒，满足多场景检测需求；
★3. 接头 Index 为特异性（UDI）搭配的完整双端接头，能够实现两个完全独立 Index 双重检验，最大程度降低标签跳跃和错配；index 种类为 384 种，满足多样本同时上机，极大节省时间成本；
4. 接头 Index 为“Y”型结构，更好地连接到 flow cell 上；
5. 产品有效期：18个月；
6. 保存条件：-30℃~-15℃保存，≤0℃运输。
	盒
	1
	否
	否

	36
	甲型H1N1流感病毒核酸检测性能验证参考品
	类型：甲型H1N1流感病毒灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 

储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	37
	甲型H3N2流感病毒核酸检测性能验证参考品
	类型：甲型H3N2流感病毒灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	38
	乙型流感病毒核酸检测性能验证参考品
	类型：乙型流感病毒（Victoria株）灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。   

★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。                                                                        
	套
	1
	否
	否

	39
	呼吸道合胞病毒（RSVA)液体质控品
	类型：A亚型呼吸道合胞病毒灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	40
	呼吸道合胞病毒(RSVB)液体质控品
	类型：B亚型呼吸道合胞病毒灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	41
	人偏肺病毒液体质控品
	类型：人偏肺病毒灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	42
	1型副流感病毒液体质控品
	类型：1型副流感病毒灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	43
	2型副流感病毒液体质控品
	类型：2型副流感病毒灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	44
	3型副流感病毒液体质控品
	类型：3型副流感病毒灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	45
	4型副流感病毒液体质控品
	类型：4型副流感病毒灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	46
	博卡病毒液体质控品
	类型：博卡病毒灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	47
	鼻病毒液体质控品
	类型：鼻病毒灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	48
	普通冠状病毒229E型液体质控品
	类型：冠状病毒229E型灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	49
	普通冠状病毒0C43型液体质控品
	类型：冠状病毒0C43型灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	50
	普通冠状病毒NL63型液体质控品
	类型：冠状病毒NL63型灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	51
	普通冠状病毒HKU1型液体质控品
	类型：冠状病毒HKU1型灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	52
	流感嗜血杆菌液体质控品
	类型：流感嗜血杆菌灭活颗粒。                                                      2.定值方法：采用数字PCR（dPCR）绝对定量方法进行浓度定值，保证浓度值的准确性和溯源性。

3.形态：液体状态，直接使用，避免使用前再配置导致的计量误差。                                 4.储存条件：-20℃或-80℃冷冻保存，避免反复冻融。                                           5.稳定性：在推荐储存条件下，有效期不少于12个月；反复冻融1—2次内不影响使用效果，开封后应尽快使用。                                                                           ★6.生物安全性：灭活处理，无生物安全风险，可在常规实验室条件下操作。                     

★7.质量指标：批内变异系数（CV%）≤5%，无DNA酶/RNA酶污染，无抑制物干扰，可参与核酸提取全流程，适用于市面通用荧光RT-PCR检测试剂盒。                                             

★8.浓度及规格：每套包含500、1000、5000 copies/mL三个浓度，每个浓度5管，每管0.5ml，每套15管。

9.溯源性：需可以溯源至WHO标准品或有证国家标准物质，并提供购买证明，及出厂质控实验证明图，可提供标准物质的证书号（GBW）复印件加盖投标人公章，所有质控品品类需提供测序图证明其溯源性。
	套
	1
	否
	否

	53
	柯萨奇病毒A组6型VP1基因RT-PCR扩增试剂盒
	1.用途：试剂盒用于从已确认柯萨奇病毒A组6型阳性的核酸中扩增VP1基因区域，用于其基因分型。
2.样本种类：咽部、粪便、肛拭子、水体、环境涂抹和病毒培养物等。
★3.扩增反应液为预混形式。
4. RNA模板上样量不多于3μL。
5.试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。
6. 3小时内可完成目标基因扩增。
7. 样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
★8.CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
9.包装规格：50人份/盒。
10.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	54
	柯萨奇病毒A组10型VP1基因RT-PCR扩增试剂盒
	1.用途：试剂盒用于从已确认柯萨奇病毒A组10型阳性的核酸中扩增VP1基因区域，用于其基因分型。
2.样本种类：咽部、粪便、肛拭子、水体、环境涂抹和病毒培养物等。
★3.扩增反应液为预混。
4. RNA模板上样量不多于3μL。
5.试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。
6. 3小时内可完成目标基因扩增。
7. 样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
★8.CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
9.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。
10.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	55
	柯萨奇病毒A组16型VP1基因RT-PCR扩增试剂盒
	1.用途：试剂盒用于从已确认柯萨奇病毒A组16型阳性的核酸中扩增VP1基因区域，用于其基因分型。
2.样本种类：咽部、粪便、肛拭子、水体、环境涂抹和病毒培养物等。
3.★扩增反应液为预混。
4. RNA模板上样量不多于3μL。
5.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。
6. 3小时内可完成目标基因扩增。
7. 样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
8.★CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
9.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。
10.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	56
	肠道病毒71型VP1基因RT-PCR扩增试剂盒
	1.用途：试剂盒用于从已确认肠道病毒71型阳性的核酸中扩增VP1基因区域，用于其基因分型。
2.样本种类：咽部、粪便、肛拭子、水体、环境涂抹和病毒培养物等。
3.★扩增反应液为预混。
4. RNA模板上样量不多于3μL。
5.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。
6. 3小时内可完成目标基因扩增。
7. 样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
8.★CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
9.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。
10.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	57
	肠道病毒5'UTR通用分型RT-PCR扩增试剂盒
	1.用途：1.试剂盒用于从已确认肠道病毒阳性的核酸中扩增5'UTR区域，用于确定肠道病毒血清型。2.样本种类：咽部、粪便、肛拭子、水体、环境涂抹和病毒培养物等。
3.★扩增反应液为预混液形式。
4. RNA模板上样量不多于3μL。
5.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。
6. 3小时内可完成目标基因扩增。
7. 样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
8.★CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
9.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。
10.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	58
	包虫IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	1、规格：96人份/盒。
2、灵敏度、特异性均不低于90%。
3、精密性：批内精密度CV(%)≤15%。
4、交叉反应：与弓形虫、肺吸虫、旋毛虫、血吸虫等病原体的IgG抗体阳性血清无交叉反应；。与甲型肝炎病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒HIV(1/2型)阳性血清、肝癌患者、肝囊肿患者、细菌性肝脓肿患者、胆囊积液患者、肺结核患者血清无交叉反应。
5、内源性物质干扰试验：样品中胆红素0.1～0.4mg/ml、血红蛋白5～50mg/ml、甘油三酯2～8mg/ml浓度范围内对本品检测结果无显著干扰。
6、符合国家参考品标准规定。
7、有效期：12个月。
	盒
	1
	否
	否

	59
	人华支睾吸虫IGM(Cs-IgM)elisa试剂盒
	1.采用夹心Elisa方法定性检测人血清或血浆中的华支睾吸虫抗体。
2.规格96T/盒。
	盒
	1
	否
	否

	60
	日本血吸虫抗体检测试剂盒（IHA试剂盒）
	1、检测方法：检测血清中日本血吸虫抗体的间接红细胞凝集试验（IHA）。
2、试剂检测的敏感性≥95%±1%，特异性≥94%±1%。
3、试剂效价达1:640及以上。
4、包装要求：每盒含冻干致敏红细胞10支，稀释液（50ml）1瓶，阳性、阴性对照血清冻干品各1支。规格：100人份/盒。
5、储存要求：产品应置于冷藏保存，有效期应不少于2年。
	盒
	1
	否
	否

	61
	人旋毛虫抗体Elisa试剂盒（纯化蛋白旋毛虫）
	1、采用间接Elisa方法定性检测人血清或血浆中的旋毛形线虫IgG抗体。
2、48T/盒。
	盒
	1
	否
	否

	62
	人广州管圆线虫IgM抗体（AC IgM）检测试剂盒
	1、测定人血清，血浆及相关液体样本中广州管圆线虫IgM抗体（AC IgM）表达。
2、用纯化的抗原包被微孔板，制成固相抗原，可与样品中广州管圆线虫IgM抗体（AC IgM）相结合。
	盒
	1
	否
	否

	63
	人肺吸虫抗体Elisa试剂盒
	1、试剂盒采用双抗原夹心法酶联免疫吸附试验（ELISA）。
2.用于检测样品中人肺吸虫抗体抗体（Paragonimus-Ab）的存在与否。
	盒
	1
	否
	否

	64
	肠道寄生虫卵检测试剂盒（改良加藤法）
	1、检测方法：改良加藤氏厚涂片法（Kato-Katz法）。
2、试剂盒组份含定量板、刮片以及尼龙绢片（80目）及透明玻璃纸（含透明液）。
3、包装规格：100T。每盒数量定量板：透明玻璃纸为1:3，满足实验需要。
	盒
	4
	否
	否

	65
	弓形虫核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)（人）
	1、实时荧光PCR法。
2、用于弓形虫核酸检测。
3、样本类型：粪便、血液、血清、食品等。
4、产品的最低检出限为 3×102 Copies/mL，产品 CV 值≤5%。
5、产品规格：25T/盒。
	盒
	1
	否
	否

	66
	溶组织内阿米巴核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)（人）
	1、实时荧光定量方法。
2、样本类型：粪便、肛拭子、呕吐物、污染食品或培养物等。
3、检测操作，可提供预混和预分装两种试剂类型，加样即可上机检测。
4、最低检出限≤200拷贝/ml。
5、扩增20ul,样本体积5ul,总反应体系25ul。
6、试剂保质期12个月，到货时保质期≥10个月。
7、精密度：CT值变异系数不大于5%。
8、适用仪器：ABI7500实时荧光定量PCR仪、天隆PCR仪、博日PCR分析仪等。
9、质量控制：含有阴阳性质控品，采用UNG酶-dUTP反应体系，防止气溶胶污染导致的假阳性。
10、产品规格：25T/盒。
11、反应时间：扩增反应总时间≤70分钟。
	盒
	1
	否
	否

	67
	贾第鞭毛虫/隐孢子虫二重核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)（人）
	1、实时荧光定量方法。
2、样本类型：粪便、肛拭子、呕吐物、污染食品或培养物等。
3、检测操作，可提供预混和预分装两种试剂类型，加样即可上机检测。
4、最低检出限≤200拷贝/ml。
5、扩增20ul,样本体积5ul,总反应体系25ul。
6、试剂保质期12个月，到货时保质期≥10个月。
7、精密度：CT值变异系数不大于5%。
8、适用仪器：ABI7500实时荧光定量PCR仪、天隆PCR仪、博日PCR分析仪等。
9、质量控制：含有阴阳性质控品，采用UNG酶-dUTP反应体系，防止气溶胶污染导致的假阳性。
10、产品规格：25T/盒。
11、反应时间：扩增反应总时间≤70分钟。
	盒
	1
	否
	否

	68
	人曼氏裂头蚴虫IgG抗体ELISA
	1、用于测定人血清、血浆及相关液体样本中曼氏裂头蚴抗体IgG(SM-IgG)表达。
2、采用双抗夹心法检测。
3、规格48T/盒。
	盒
	1
	否
	否

	69
	利什曼原虫IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	1、用于测定人血清、血浆及相关液体样本中利什曼原虫抗体IgG（Leishmania IgG）表达。
2、采用双抗夹心法检测。
3、规格48T/盒。
	盒
	1
	否
	否

	70
	人阿米巴原虫ELISA试剂盒
	1、用于测定人血清、血浆及相关液体样本中阿米巴原虫(Amebiasis)表达。
2、采用双抗夹心法检测。
3、规格48T/盒。
	盒
	1
	否
	否

	71
	人血吸虫IgG抗体ELISA
	1、用于测定人血清、血浆及相关液体样本中血吸虫抗体IgG（Sch-IgG）表达。
2、采用双抗夹心法检测。
3、规格48T/盒。
	盒
	1
	否
	否

	72
	人蛔虫IgG抗体ELISA
	1、用于测定人血清、血浆及相关液体样本中蛔虫IgG抗体（Ascaris IgG）表达。
2、采用双抗夹心法检测。
3、规格48T/盒。
	盒
	1
	否
	否

	73
	人丝虫IgG抗体ELISA
	1、用于测定人血清、血浆及相关液体样本中丝虫 IgG 抗体（filariasis IgG）表达。
2、采用双抗夹心法检测。
3、规格48T/盒。
	盒
	1
	否
	否

	74
	流感病毒H亚型核酸分型检测试剂盒（荧光PCR法）（H1-H18)
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
★2.适用范围：适用于包括但不限于定性检测从咽拭子、鼻拭子、痰液中提取的H系列中的H1-H18亚型流感病毒核酸。
3.检测技术：均采用实时荧光PCR技术。
4.检测性能：流感病毒H系列的试剂最低检测限≤500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。
★5.反应时长≤70min。
6.反应体系：不超过25μL。
7.试剂规格：25人份/盒（每个亚型）
8.有效期：不少于12个月，交货时质保期不少于10个月。
	盒
	18
	否
	否

	75
	流感病毒N亚型核酸分型检测试剂盒（荧光PCR法）（N1-N12)
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
★2.适用范围：适用于包括但不限于定性检测从咽拭子、鼻拭子、痰液中提取的N系列中的N1-N12亚型流感病毒核酸。
3.检测技术：均采用实时荧光PCR技术。
4.检测性能：流感病毒N系列的试剂最低检测限≤500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。
★5.反应时长≤70min。
6.反应体系：不超过25μL。
7.试剂规格：25人份/盒（每个亚型）
8.有效期：不少于12个月，交货时质保期不少于10个月。
	盒
	12
	否
	否

	76
	禽流感病毒H5亚型/H7亚型/H9亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.样品种类：包括但不限于鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液。
2.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI 7500、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。
★3.检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对禽流感病毒H5亚型/H7亚型/H9亚型设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对H5亚型/H7亚型/H9亚型禽流感病毒核酸的检测。
4.反应体系：不超过25μL。
★5.反应时间：≤80min
6.检测性能：最低检测限≤500Copies/mL。与其他病原菌无交叉反应。
7.保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，
	盒
	2
	否
	否

	77
	EA-H1N1核酸检测试剂盒
	1.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；细胞、鸡胚培养物；禽类咽喉拭子、粪便；环境标本等样品。
2.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI 7500、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。
★3.检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对欧亚类禽猪流感病毒（EA-H1N1）病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对欧亚类禽猪流感病毒（EA-H1N1）病毒核酸的检测。
★4.反应时长≤70min。
5.反应体系：不超过25μL。
6.试剂规格：每盒25人份。
9.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	78
	H3N8核酸检测试剂盒
	1.样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；细胞、鸡胚培养物；禽类咽喉拭子、粪便；环境标本等样品。
2.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI 7500、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。
★3.检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对H3N8核酸病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对H3N8核酸的检测。
★4.反应时长≤70min。
5.反应体系：不超过25μL。
6.试剂规格：每盒25人份。
7.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否


第二包：重点传染病测序相关试剂

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	▲1
	超敏乙型流感病毒全基因组捕获试剂盒
	1、适用性：乙型流感病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况；
2、样本量：24T/盒；
3、试剂形式：预先混合的整合试剂，减少移液等手工操作，包含1管预混RT-PCR试剂和1管乙流病毒全基因组扩增引物；
4、建库流程：通过1管多重RT-PCR捕获全长乙流病毒基因组，4.5h内完成多重RT-PCR；
5、扩增子数目：8个；
★6、适用机型：捕获产物可用于下游所有Illumina高通量测序平台、华大MGI二代测序、三代测序的建库；
★7、适合CT值≤32的乙流样本全基因组捕获，基因组覆盖度≥99%。
8、样本类型：适用于从咽拭子、鼻拭子、鼻咽拭子、支气管肺泡灌洗液或深部痰液等呼吸道样本提取的核酸；
9、覆盖型别：覆盖乙型流感病毒Yamagata系和Victoria系；
	盒
	3
	否
	否

	2
	肠道病毒全基因组探针捕获试剂套装
	1.适用性：肠道病毒全基因组的探针捕获建库，产物可用于后续高通量测序，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况；
2.样本量：12样本/盒；
3.灵敏度：低至1ng核酸；
4.试剂形式：整合式试剂，可通过探针杂交捕获肠道病毒全基因组；
5.探针数目：＞40000条，1管覆盖全部肠道病毒型别；
★6.适用机型：兼容所有Illumina高通量测序平台；
★7.适合CT值≤33的肠道样本全基因组捕获，基因组覆盖度≥99%；
8.可提供肠道病毒分析软件，自动完成序列拼接、变异查找和生成系统进化树。
9.样本类型：适用于从咽拭子、粪便、肛拭子或血液等样本中提取的核酸样本。
★10.覆盖型别：肠道病毒A组、B组、C组、D组和鼻病毒。
	盒
	2
	否
	否

	3
	呼吸道相关腺病毒多重长扩增子全基因组捕获试剂
	1、适用性：呼吸道相关腺病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况；
2、规格：24T/盒；
3、试剂形式：预先混合的整合试剂，减少移液等手工操作，包含1管预混多重PCR Mix和2管腺病毒全基因组扩增引物；
4、捕获流程：通过多重PCR捕获全长呼吸道相关腺病毒基因组，150min内完成多重PCR；
5、扩增子数目：≥24个；
★6、适用机型：兼容所有高通量测序平台；
★7、适合CT值≤32的有效检测呼吸道相关腺病毒1型、2型、3型、4型、5型、6型、7型、11型、21型、55型全基因组捕获，捕获效率≥99%，基因组覆盖度≥98%；
8、样本类型：适用于从咽拭子、鼻拭子、鼻咽拭子、支气管肺泡灌洗液或深部痰液等呼吸道样本提取的核酸；
	盒
	2
	否
	否

	4
	呼吸道多病原全基因组探针捕获建库试剂套装
	1.适用性：用于呼吸道感染相关病毒的全基因组检测，产物通过测序分析准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况；
2.试剂包装：24T/盒；
3.试剂形式：整合式试剂，包含文库构建试剂和探针杂交捕获试剂；已包含RNA和DNA建库试剂，可进行RNA建库、DNA建库或RNA/DNA共建库，无需分别采购RNA建库试剂和DNA建库试剂；
4.捕获流程：通过逆转录和磁珠偶联转座酶进行文库构建，然后用探针杂交捕获全长呼吸道感染相关病毒的全基因组；
★5.可同时杂交捕获冠状病毒（NL63/229E/OC43/HKU1）、流感病毒（甲/乙）、博卡病毒、人腺病毒（B/C/D/E组）、偏肺病毒、副流感病毒（1/2/3/4 型）、鼻病毒（A/B/C）、新冠病毒、呼吸道合胞病毒等呼吸道感染相关病毒的全长基因组；
★6.适用机型：适用于Illumina高通量测序平台；
★7.适合CT值≤34的呼吸道感染相关病毒的全基因组捕获，推荐用CT值≤32的样本进行检测，基因组覆盖度≥99%；
8.试剂盒搭配同品牌软件分析，可鉴定突变位点，识别突变株。
9样本类型：适用于从咽拭子、鼻拭子、鼻咽拭子、支气管肺泡灌洗液或深部痰液等呼吸道样本提取的核酸。
	盒
	2
	否
	否

	5
	人呼吸道合胞病毒G基因第二高变区RT-PCR扩增试剂盒
	1.试剂盒用于从人呼吸道合胞病毒A/B型阳性核酸中，直接扩增G基因第二高变区。
2.样本种类：鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、病毒纯培养物等。
3.试剂盒内需含有一步法反应试剂，一步完成反转录及特异性扩增步骤。
4.扩增反应液为预混。
5.2.5小时内可完成目标基因扩增。
★6.样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
7.CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
8.包装规格：50人份/盒。
9.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	6
	人副流感病毒Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型HN基因巢式RT-PCR 扩增试剂盒
	1.试剂盒用于从人副流感病毒Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型阳性核酸中，直接扩增HN基因区段。
2.样本种类：鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、病毒纯培养物等。
3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。
4.扩增反应液为预混。
★5.样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
6.CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
7.包装规格：50人份/盒。
8.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	7
	人副流感病毒Ⅰ型HN基因巢式RT-PCR 扩增试剂盒
	1.试剂盒用于从人副流感病毒Ⅰ型阳性核酸中，直接扩增HN基因区段。
2.样本种类：鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、病毒纯培养物等。
3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。
4.扩增反应液为预混。
★5.样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
6.CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
7.包装规格：50人份/盒。
8.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	8
	宏基因组测序DNA/RNA共建库试剂
	1.适用性：病原微生物DNA/RNA样本的高通量测序建库实验；
2.样本量：24样本/盒；
3.灵敏度：低至1ng核酸；
4.建库原理：DNA/RNA进行一步片段化末修，再加接头建库，无需任何核酸打断设备；
5.适用机型：illumina的测序平台适用；
6.文库构建类型：DNA/RNA；
7.文库制备流程：一步片段化末修、连接接头、纯化、扩增、文库纯化；
8.建库时间：≤2.5小时
9.试剂管帽颜色不同，有效保证实验中试剂吸取加样的准确性；
10.试剂形式：包含建库试剂、双端Index文库接头和纯化磁珠试剂，无需额外采购其它试剂。
	盒
	2
	否
	否

	9
	人腺病毒3型Fiber/Hexon/Penton base基因PCR扩增试剂盒
	1.试剂盒用于从已确认人腺病毒3型阳性的核酸中扩增Fiber/Hexon/Penton base基因区段，进一步确定病原体基因型。
2.样本种类：咽拭子、痰液、肺泡灌洗液和纯培养物等。
3.试剂盒内需含有PCR反应所有试剂。
4.扩增反应液为预混。
★5.样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
6.CT值≤28的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
7.包装规格：50人份/盒。
8.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	10
	人腺病毒4型Fiber/Hexon/Penton base基因PCR扩增试剂盒
	1.试剂盒用于从已确认人腺病毒4型阳性的核酸中扩增Fiber/Hexon/Penton base基因区段，进一步确定病原体基因型。
2.样本种类：咽拭子、痰液、肺泡灌洗液和纯培养物等。
3.试剂盒内需含有PCR反应所有试剂。
4.扩增反应液为预混。
★5.样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
6.CT值≤28的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
7.包装规格：50人份/盒。
8.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	11
	人腺病毒7型Fiber/Hexon/Penton base基因PCR扩增试剂盒
	1.试剂盒用于从已确认人腺病毒7型阳性的核酸中扩增Fiber/Hexon/Penton base基因区段，进一步确定病原体基因型。
2.样本种类：咽拭子、痰液、肺泡灌洗液和纯培养物等。
3.试剂盒内需含有PCR反应所有试剂。
4.扩增反应液为预混。
★5.样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
6.CT值≤28的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
7.包装规格：50人份/盒。
8.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于10个月。
	盒
	1
	否
	否


第三包：突发应急检测试剂
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	寨卡/登革/基孔肯雅病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用包括但不限于定性检测从临床样品、病毒培养物、蚊虫中提取的寨卡病毒、登革病毒、基孔肯雅病毒核酸。
3.检测技术：实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度不高于500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
★5.采用预混液技术，一管三重，一次性完成多种病原体基因型的定性检测，反应时长≤70min。
6.通用性：蚊传、鼠传等媒传病毒同系列产品共用一套扩增反应条件及配液体系。
7.反应体系：不超过25μL。
8.有效期：不少于12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
9.包装规格：25次反应/盒。
	盒
	1
	否
	否

	2
	狂犬病毒核酸测定试剂盒
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用包括但不限于定性检测从临床样品或者病毒培养物中提取的狂犬病毒核酸。
3.检测技术：实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度不高于500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
★5.检测时间：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间，反应时长≤70min。
6.通用性：蚊传、鼠传等媒传病毒同系列产品共用一套扩增反应条件及配液体系。
7.反应体系：不超过25μL。
8.有效期：不少于12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
9.包装规格：25次反应/盒。
	盒
	1
	否
	否

	3
	尼帕病毒核酸测定试剂盒
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。                                        ★2.适用范围：适用包括但不限于定性检测从临床样品或者病毒培养物中提取的尼帕病毒核酸。
3.检测技术：实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度不高于500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
★5.检测时间：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间，反应时长≤70min。
6.通用性：蚊传、鼠传等媒传病毒同系列产品共用一套扩增反应条件及配液体系。
7.反应体系：不超过25μL。
8.有效期：不少于12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
9.包装规格：25次反应/盒。
	盒
	1
	否
	否

	4
	汉滩病毒/汉城病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。                                                                            2.适用范围：适用包括但不限于定性检测从临床样品或者病毒培养物中提取的尼帕病毒核酸。
3.检测技术：实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度不高于500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
★5.检测时间：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间，反应时长≤70min。
6.通用性：蚊传、鼠传等媒传病毒同系列产品共用一套扩增反应条件及配液体系。
7.反应体系：不超过25μL。
8.有效期：不少于12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
9.包装规格：25次反应/盒。
	盒
	4
	否
	否

	5
	新布尼亚病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用包括但不限于定性检测从全血或血清及其培养物提取的新型布尼亚病毒核酸。
3.检测技术：实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度不高于500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
★5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间，反应时长≤70min。
6.通用性：蚊传、鼠传等媒传病毒同系列产品共用一套扩增反应条件及配液体系。
7.反应体系：不超过25μL。
8.包装规格：50次反应/盒。
9.有效期：不少于12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	6
	森林脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。                       

2.适用范围：适用包括但不限于定性检测从脑脊液、血清等临床样本中提取的森林脑炎病毒的核酸。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
★4.检测性能：灵敏度不高于500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
★5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间，反应时长≤70min。
6.通用性：蚊传、鼠传等媒传病毒同系列产品共用一套扩增反应条件及配液体系。
7.反应体系：不超过25μL。
8.包装规格：25次反应/盒。
9.有效期：不少于12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	7
	克里米亚-刚果出血热病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 
2.适用范围：适用包括但不限于定性检测从临床样品或者病毒培养物中提取的克里米亚-刚果出血热病毒核酸。
3.检测技术：实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度不高于500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
★5.检测时间：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间，反应时长≤70min。
6.通用性：蚊传、鼠传等媒传病毒同系列产品共用一套扩增反应条件及配液体系。
7.反应体系：不超过25μL。
8.有效期：不少于12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
9.包装规格：25次反应/盒。
	盒
	1
	否
	否

	8
	奥罗普切病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。    

2.适用范围：适用包括但不限于定性检测从临床样品或者病毒培养物中提取的奥罗普切出血热病毒核酸。
3.检测技术：实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度不高于500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
★5.检测时间：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间，反应时长≤70min。
6.反应体系：不超过25μL。
7.有效期：不少于12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
8.包装规格：25次反应/盒。
	盒
	1
	否
	否

	9
	裂谷热病毒/拉沙病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用包括但不限于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的裂谷热病毒、拉沙病毒核酸。
3.检测技术：实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度不高于500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
★5.检测时间：采用预混液技术，一管双重，一次性完成多种病原体基因型的定性检测，反应时长≤70min。。
6.通用性：蚊传、鼠传等媒传病毒同系列产品共用一套扩增反应条件及配液体系。
7.反应体系：不超过25μL。
8.有效期：不少于12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
9.包装规格：25次反应/盒。
	盒
	1
	否
	否

	10
	埃博拉病毒/黄热病毒/马尔堡病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用包括但不限于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的埃博拉病毒、黄热病毒、马尔堡病毒核酸。
3.检测技术：实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度不高于500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
★5.检测时间：采用预混液技术，一管三重，一次性完成多种病原体基因型的定性检测，反应时长≤70min。。
6.通用性：蚊传、鼠传等媒传病毒同系列产品共用一套扩增反应条件及配液体系。
7.反应体系：不超过25μL。
8.有效期：不少于12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
9.包装规格：25次反应/盒。
	盒
	1
	否
	否

	11
	委内瑞拉马脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 
2.适用范围：适用包括但不限于定性检测从临床样品或者病毒培养物中提取的委内瑞拉马脑炎病毒核酸。
3.检测技术：实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度不高于500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
★5.检测时间：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间，反应时长≤70min。
6.反应体系：不超过25μL。
7.有效期：不少于12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
8.包装规格：25次反应/盒。
	盒
	1
	否
	否

	12
	东部马脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。    

2.适用范围：适用包括但不限于定性检测从临床样品或者病毒培养物中提取的东部马脑炎病毒核酸。
3.检测技术：实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度不高于500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
★5.检测时间：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间，反应时长≤70min。
6.反应体系：不超过25μL。
7.有效期：不少于12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
8.包装规格：25次反应/盒。
	盒
	1
	否
	否

	13
	西部马脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。    

2.适用范围：适用包括但不限于定性检测从临床样品或者病毒培养物中提取的西部马脑炎病毒核酸。
3.检测技术：实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度不高于500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
★5.检测时间：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间，反应时长≤70min。
6.反应体系：不超过25μL。
7.有效期：不少于12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
8.包装规格：25次反应/盒。
	盒
	1
	否
	否

	14
	登革热病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用包括但不限于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的登革热病毒通用型核酸。
3.检测技术：实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度不高于500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
★5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间，反应时长≤70min。
6.通用性：蚊传、鼠传等媒传病毒同系列产品共用一套扩增反应条件及配液体系。
7.反应体系：不超过25μL。
包装规格：50次反应/盒。
9.有效期：不少于12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
	盒
	5
	否
	否

	▲15
	日本乙型脑炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用包括但不限于定性检测从脑脊液、血清等临床样本或培养物中提取的日本乙型脑炎病毒核酸。
3.检测技术：实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度不高于500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
★5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间，反应时长≤70min。。
6.通用性：蚊传、鼠传等媒传病毒同系列产品共用一套扩增反应条件及配液体系。
7.反应体系：不超过25μL。
8.包装规格：50次反应/盒。
9.有效期：不少于12个月，交货时剩余有效期不少于10个月。
	盒
	10
	否
	否

	16
	Fasting一步法RT-PCR试剂盒
	1.采用一步法使RT和PCR在同一反应体系中进行,反应过程中不需要添加试剂，无需打开管盖，避免了样品间交叉污染。                                                                                        2.试剂盒包含25×RT-PCR Enzyme Mix、必要离子组分、dNTPs以及PCR稳定剂和增强剂。                                                              3.通读GC含量高，二级结构复杂的RNA模板。                                                        4.对不同物种来源及杂质较多的RNA模板的适用性高。
	盒
	4
	否
	否

	17
	Taq Plus PCR Master Mix Kit试剂盒
	1.包含Taq DNA聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、PCR反应的增强剂和优化剂以及稳定剂，浓度为2×。                               2.适用于高保真PCR反应、复杂模板如GC含量高（>60%），有二级结构等的扩增和大规模基因检测。                                              3.体系自带染料，在PCR结束后可以直接电泳，无需加入上样缓冲液。                                                                                            4.在-20℃条件下可保存一年以上，多次冻融或长期放于4℃不影响活性。
	盒
	4
	否
	否

	18
	新型冠状病毒/甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.检测指标：新型冠状病毒/甲型流感病毒/乙型流感病毒；
2.检测原理：基于磁珠法核酸提取+荧光定量PCR法检测；
3.全集成：集核酸提取、RT-PCR扩增、靶标检测于一体的检测盒；检测盒独立预分装，内预装有磁珠、裂解液、漂洗液、复溶缓冲液及冻干检测试剂；
4.检测过程：样本加入后，通过仪器自动进行核酸提取、加样及扩增，中途无开盖及移液过程，从而实现在一个封闭式卡盒内完成核酸检测全流程；
★5.加样方式：满足采样拭子直接折断到配套试剂盒中，实现现场采检一体检测或配套一次性加样吸管； 
6.检测时间：≤25min；                                                              ★7.适用机型：全自动核酸检测仪FlashDetect Nano 和全自动核酸检测分析仪Flash10。
	盒
	2
	否
	否

	19
	肺炎支原体/合胞病毒/腺病毒酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.检测指标：肺炎支原体/合胞病毒/腺病毒；
2.检测原理：基于磁珠法核酸提取+荧光定量PCR法检测；
3.全集成：集核酸提取、RT-PCR扩增、靶标检测于一体的检测盒；检测盒独立预分装，内预装有磁珠、裂解液、漂洗液、复溶缓冲液及冻干检测试剂；
4.检测过程：样本加入后，通过仪器自动进行核酸提取、加样及扩增，中途无开盖及移液过程，从而实现在一个封闭式卡盒内完成核酸检测全流程；
★5.加样方式：满足采样拭子直接折断到配套试剂盒中，实现现场采检一体检测或配套一次性加样吸管；
6.检测时间：≤25min；                                               ★7.适用机型：全自动核酸检测仪FlashDetect Nano  和全自动核酸检测分析仪Flash10。
	盒
	2
	否
	否

	20
	SARS/MERS核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.样品种类：包括但不限于鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液。
2.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI 7500、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。
3.检测原理：荧光PCR技术原理，可同时检测中东呼吸综合征冠状病毒和SARS病毒。
4.反应时长≤80min。
5.反应体系：不超过25μL。
6.试剂规格：每盒25人份。
7.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	21
	宏基因组测序DNA建库模块
	1、适用性：病原微生物DNA样本的高通量测序建库实验；
2、样本量：24T/盒；
3、灵敏度：低至1ng核酸；
4、建库原理：DNA进行一步片段化末修，再加接头建库，无需任何核酸打断设备；
5、适用机型：illumina的测序平台适用；
6、文库构建类型：DNA；
7、文库制备流程：一步片段化末修、连接接头、纯化、扩增、文库纯化；
8、建库时间：2.5小时
9、试剂管帽颜色不同，有效保证实验中试剂吸取加样的准确性；
10、试剂形式：包含建库试剂，需搭配双端Index文库接头和DNA纯化磁珠试剂使用。                           
	盒
	4
	否
	否

	22
	宏基因组测序RNA建库模块
	1、适用性：病原微生物RNA样本的高通量测序建库实验；
2、样本量：24T/盒；
3、灵敏度：低至1ng核酸；
4、建库原理：RNA经DNA去除后进行逆转录和二链合成，然后片段化加接头建库，无DNA干扰RNA检测灵敏度，无需任何核酸打断设备；
5、适用机型：illumina的测序平台适用；
6、文库构建类型：RNAseq；
7、文库制备流程：DNA去除、RNA逆转录、二链合成、片段化末修、连接接头、纯化、扩增、文库纯化；
8、建库时间：4小时 
9、试剂管帽颜色不同，有效保证实验中试剂吸取加样的准确性；
10、试剂形式：包含建库试剂，需搭配双端Index文库接头和DNA纯化磁珠试剂使用。                     
	盒
	4
	否
	否

	23
	布鲁氏菌检测试剂盒（上转发光法）
	用途：用于测定样品中的布鲁氏菌；                  

规格：10T/盒；                                        

3、检测原理：采用上转发光双抗体夹心免疫层析发测定布鲁氏菌；                                      ★4、适用仪器：热景生物（Hotgen）上转发光免疫分析仪UPT-3A。
	盒
	1
	否
	否

	24
	类鼻疽菌检测试剂盒（上转发光法）
	用途：用于测定样品中的类鼻疽菌；              

规格：10T/盒；                                

3、检测原理：采用上转发光双抗体夹心免疫层析法测定类鼻疽菌；                                      ★4、适用仪器：热景生物（Hotgen）上转发光免疫分析仪UPT-3A。
	盒
	1
	否
	否

	25
	鼠疫菌检测试剂盒（上转发光法）
	用途：用于测定样品中的鼠疫菌；                

规格：10T/盒；                               

3、检测原理：采用上转发光双抗体夹心免疫层析法测定鼠疫菌；                                        ★4、适用仪器：热景生物（Hotgen）上转发光免疫分析仪UPT-3A。
	盒
	1
	否
	否

	26
	鼠疫菌抗体检测试剂盒（上转发光法）
	用途：用于测定样品中的鼠疫菌抗体；            
2、规格：10T/盒；                                

3、原理：采用上转发光双抗原夹心免疫层析法测定鼠疫菌抗体；                                    ★4、适用仪器：热景生物（Hotgen）上转发光免疫分析仪UPT-3A。
	盒
	1
	否
	否

	27
	炭疽芽孢杆菌检测试剂盒（上转发光法）
	用途：用于测定样品中的炭疽芽孢杆菌；            
2、规格：10T/盒；                                

3、原理：采用上转发光双抗体夹心免疫层析法测定炭疽芽孢杆菌；                                  ★4、适用仪器：热景生物（Hotgen）上转发光免疫分析仪UPT-3A。
	盒
	1
	否
	否

	28
	土拉菌(F.tulare)检测试剂盒（上转发光法）
	用途：用于测定样品中的土拉菌；                

规格：10T/盒；                               

3、检测原理：采用上转发光双抗体夹心免疫层析法测定土拉菌；                                        ★4、适用仪器：热景生物（Hotgen）上转发光免疫分析仪UPT-3A。
	盒
	1
	否
	否

	29
	猪霍乱沙门氏菌（S.Choler.）检测试剂盒（上转发光法）
	用途：用于测定样品中的猪霍乱沙门氏菌；               

规格：10T/盒；                                

检测原理：采用上转发光双抗体夹心免疫层析法测定猪霍乱沙门氏菌；                                        

★4、适用仪器：热景生物（Hotgen）上转发光免疫分析仪UPT-3A。
	盒
	1
	否
	否

	30
	霍乱弧菌 O139（V.C.O139）检测试剂盒（上转发光法）
	用途：用于测定样品中的霍乱弧菌O1群；                

规格：10T/盒；                                

3、检测原理：采用上转发光双抗体夹心免疫层析法测定；                                        ★4、适用仪器：热景生物（Hotgen）上转发光免疫分析仪UPT-3A。
	盒
	1
	否
	否

	31
	霍乱弧菌 O1检测试剂盒（上转发光法）
	用途：用于测定样品中的副溶血弧菌；                

规格：10T/盒；                                

3、检测原理：采用上转发光双抗体夹心免疫层析法测定副溶血弧菌；                                        ★4、适用仪器：热景生物（Hotgen）上转发光免疫分析仪UPT-3A。
	盒
	1
	否
	否

	32
	大肠杆菌 O157（E.C.O157）检测试剂盒（上转发光法）
	用途：用于测定样品中的大肠杆菌O157；               

规格：10T/盒；                                

3、检测原理：采用上转发光双抗体夹心免疫层析法测定大肠杆菌O157；                                        ★4、适用仪器：热景生物（Hotgen）上转发光免疫分析仪UPT-3A。
	盒
	1
	否
	否

	33
	炭疽杆菌抗原快速检测试剂（胶体金法）
	1、规格：10T/盒。
2、功能：体外定性检测炭疽芽孢杆菌抗原。
3、样本类型包括但不限于疱液标本。
4、检测原理：胶体金。
5、试剂盒包含检测卡及样本处理液。
6、保存条件：室温。
	盒
	1
	否
	否

	34
	全国病媒生物蜱传病原核酸
检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于定性检测从寄生蜱、游离蜱等样本提取的大别班达病毒 L/M/S 基因、克里米亚刚果出血热病毒、森林脑炎病毒、斑点热群立克次体、查菲埃立克体、嗜吞噬细胞无形体、贝纳柯克斯体、伯氏疏螺旋体、回归热螺旋体常见蜱传病原的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用预分装技术，提供可拆卸的0.2ml 96 孔板包装，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：24T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	3
	否
	否

	35
	变形杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于变形杆菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	36
	产气荚膜梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于产气荚膜梭菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	3
	否
	否

	37
	产气荚膜梭菌7种毒力基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于产气荚膜梭菌产气荚膜梭菌 netB、cpa、cpe、cpb、cpb2、etx、iap毒力基因核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	38
	产气荚膜梭菌α毒素(plc)基因实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于产气荚膜梭菌α毒素(plc)基因核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	39
	单核细胞增生性李斯特氏菌lmo0733/hly基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于单核细胞增生性李斯特氏菌lmo0733/hly基因双重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	40
	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于唐菖蒲伯克霍尔德氏菌、唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒假单胞菌酵米面亚种核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	41
	丁酸梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于丁酸梭菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	42
	耶氏肺孢子菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于耶氏肺孢子菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	43
	埃立克体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于埃立克体核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	44
	蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于蜡样芽胞杆菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	3
	否
	否

	45
	蜡样芽孢杆菌（呕吐亚型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于蜡样芽孢杆菌（呕吐亚型）核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	46
	蜡样芽孢杆菌（溶血性腹泻型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于蜡样芽孢杆菌（溶血性腹泻型）核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	47
	蜡样芽孢杆菌（非溶血性腹泻型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于蜡样芽孢杆菌（非溶血性腹泻型）核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	48
	蜡样芽孢杆菌毒力基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于蜡样芽孢杆菌nheB/cesB/hblC毒力基因核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	49
	贝氏柯克斯体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于贝氏柯克斯体核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	3
	否
	否

	50
	巴尔通体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于巴尔通体核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	3
	否
	否

	51
	鼻疽伯克霍尔德菌、类鼻疽伯克霍尔德菌双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于鼻疽伯克霍尔德菌、类鼻疽伯克霍尔德菌双重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	3
	否
	否

	52
	卡他莫拉菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于卡他莫拉菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	53
	土拉弗朗西斯菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于土拉弗朗西斯菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	54
	肺炎衣原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于肺炎衣原体核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	55
	结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于结核分枝杆菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	56
	非结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于非结核分枝杆菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	57
	鲍曼不动杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于鲍曼不动杆菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	58
	恙虫病立克次体（东方体）核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于恙虫病立克次体核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	3
	否
	否

	59
	创伤弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于创伤弧菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	60
	霍乱弧菌通用型/O1群/O139群/ctx基因四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：霍乱弧菌种属/O1群/O139群/ctx毒力基因核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	6
	否
	否

	61
	鼠疫耶尔森氏菌caf1/pla/chro392基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于鼠疫耶尔森氏菌caf1/pla/chro392基因三重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	6
	否
	否

	62
	炭疽芽胞杆菌pagA基因cap基因rpoB基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于炭疽芽胞杆菌pagA基因cap基因rpoB基因三重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	6
	否
	否

	63
	伤寒杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于伤寒杆菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	64
	甲型副伤寒沙门氏菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于甲型副伤寒沙门氏菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	65
	乙型副伤寒沙门氏菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于乙型副伤寒沙门氏菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	66
	丙型副伤寒沙门氏菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于丙型副伤寒沙门氏菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	67
	沙门氏菌血清(O、H)基因全分型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)常规版本
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于沙门氏菌血清型的精准分型，可区分1000余种沙门试剂血清型核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	68
	沙门氏菌/志贺氏菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于沙门氏菌/志贺氏菌核酸定性检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，，到货后剩余有效期不少于10个月。
	盒
	4
	否
	否

	69
	肠道菌增菌肉汤管
	1、产品规格：10mL×20支/盒。
2、产品用途：用于肠道菌和致泻大肠埃希氏菌的选择性增菌培养。
3、保质期6个月。
	盒
	2
	否
	否

	70
	SBG增菌液
	1、产品规格：10mL×20支/盒。
2、产品用途：用于沙门氏菌的选择性增菌培养。
3、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	2
	否
	否

	71
	GN增菌液
	1、产品规格：10mL×20支/盒。
2、产品用途：用于沙门氏菌、志贺氏菌的增菌培养。
3、2-8℃避光保存6个月。
	盒
	2
	否
	否

	72
	脑心浸出液肉汤（BHI)
	1、产品规格：10mL×20支/盒。
2、产品用途：用于金黄色葡萄球菌的纯培养，也可用于营养苛求菌的培养。
3、2-25℃避光保存6个月。
	盒
	2
	否
	否

	73
	改良山梨醇麦康凯琼脂平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于肠出血性大肠杆菌 O157：H7 的分离培养。
3、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	1
	否
	否

	74
	O157显色培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于大肠埃希氏菌 O157 菌的选择分离培养。
3、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	1
	否
	否

	75
	志贺氏菌显色培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于志贺氏菌的选择分离培养。
3、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	2
	否
	否

	76
	改良EC（mEC+n）肉汤
	1、产品规格：9mL×20支/盒。
2、产品用途：用于肠出血性大肠杆菌O157:H7的选择性增菌。
3、2-25℃避光保存6个月。
	盒
	2
	否
	否

	77
	CIN-1平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的分离培养。
3、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	2
	否
	否

	78
	TSI斜面
	1、产品规格：20支/盒。
2、产品用途：用于肠杆菌科的细菌生化反应筛选。
3、2-25℃避光保存6个月。
	盒
	2
	否
	否

	79
	(改良)Skirrow血琼脂培养基
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于弯曲菌的划线分离培养。
3、2-8℃避光保存3个月。
	包
	2
	否
	否

	80
	Karmali琼脂平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于弯曲菌菌株复苏、传代。
3、2-8℃避光保存3个月。
	包
	4
	否
	否

	81
	PALCAM 琼脂平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于食品中单增李斯特氏菌的选择性分离。
3、2-8℃避光保存6个月。
	盒
	2
	否
	否

	82
	缓冲蛋白胨水 (BPW)
	1、产品规格：225mL/袋×10/盒。
2、产品用途：用于沙门氏菌、李斯特氏菌、克罗诺杆菌和克雷伯氏菌的前增菌培养。
3、2-25℃避光保存12个月。
	盒
	2
	否
	否

	83
	亚硒酸盐胱氨酸增菌液 (SC)
	1、产品规格：10mL/支×20/盒。
2、产品用途：用于沙门氏菌选择性增菌培养。
3、2-25℃避光保存3个月。
	盒
	2
	否
	否

	84
	氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液
	1、产品规格：10mL/支×20/盒。
2、产品用途：用于沙门氏菌选择性增菌培养。
3、2-25℃避光保存3个月。
	盒
	2
	否
	否

	85
	四硫磺酸盐煌绿增菌液 (TTB)
	1、产品规格：10mL/支×20/盒。
2、产品用途：用于沙门氏菌选择性增菌培养。
3、2-25℃避光保存6个月。
	盒
	2
	否
	否

	86
	志贺氏菌增菌肉汤
	1、产品规格：225mL/袋×10/盒。
2、产品用途：用于志贺氏菌的选择性增菌培养。
3、2-25℃避光保存6个月。
	盒
	2
	否
	否

	87
	7.5%氯化钠肉汤1
	1、产品规格：9mL×20支/盒。
2、产品用途：用于金黄色葡萄球菌的增菌培养。
3、2-25℃避光保存6个月。
	盒
	2
	否
	否

	88
	7.5%氯化钠肉汤2
	1、产品规格：225mL/袋×10/盒。
2、产品用途：用于金黄色葡萄球菌的增菌培养。
3、2-25℃避光保存6个月。
	盒
	2
	否
	否

	89
	3%氯化钠碱性蛋白胨水（APW)1
	1、产品规格：225mL/袋×10/盒。
2、产品用途：用于副溶血性弧菌的增菌培养。
3、2-25℃避光保存6个月。
	盒
	2
	否
	否

	90
	3%氯化钠碱性蛋白胨水（APW)2
	1、产品规格：9mL×20支/盒。
2、产品用途：用于副溶血性弧菌的增菌培养。
3、2-25℃避光保存6个月。
	盒
	2
	否
	否

	91
	3%过氧化氢试剂
	1、产品规格：1mL/支×20/盒。
2、产品用途：用于细菌的触媒生化实验。
3、2-25℃避光保存6个月。
	盒
	2
	否
	否

	92
	改良磷酸盐缓冲液（PSB）
	1、产品规格：10mL/支×20/盒。
2、产品用途：用于小肠结肠耶尔森氏菌增菌培养。
3、2-25℃避光保存6个月。
	盒
	2
	否
	否

	93
	氧化酶试剂
	1、产品规格：20支/盒。
2、产品用途：用于细菌的氧化酶生化实验。
3、2-25℃避光保存6个月。
	盒
	2
	否
	否

	94
	布鲁氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：用于布鲁氏菌核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

★4、检测性能：检出限≤200CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	95
	嗜肺军团菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：用于嗜肺军团菌核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

4、检测性能：检出限≤200CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	96
	白喉杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：用于白喉杆菌核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

4、检测性能：检出限≤200CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	97
	白喉棒状杆菌Tox 毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：用于白喉棒状杆菌种属基因和Tox毒力基因的核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

4、检测性能：检出限≤200CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	98
	肺炎支原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：用于肺炎支原体核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

4、检测性能：检出限≤200CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	3
	否
	否

	99
	鹦鹉热衣原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：鹦鹉热衣原体的核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

4、检测性能：检出限≤200CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	100
	百日咳杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：用于百日咳杆菌核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

4、检测性能：检出限≤200CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	101
	曲霉菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：用于曲霉菌核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

4、检测性能：检出限≤200CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	102
	新型隐球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：用于新型隐球菌核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

4、检测性能：检出限≤200CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	103
	破伤风杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：用于破伤风杆菌核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

4、检测性能：检出限≤200CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。


	盒
	1
	否
	否

	104
	鼠疫杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：用于鼠疫杆菌核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

4、检测性能：检出限≤200CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	105
	炭疽芽孢杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：用于炭疽芽孢杆菌核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

4、检测性能：检出限≤200CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	否
	否

	106
	麻风杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：用于麻风杆菌核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	107
	巴西副球孢子菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：用于巴西副球孢子菌核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	108
	粗球孢子菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：用于粗球孢子菌核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	109
	荚膜组织胞浆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2、适用范围：用于荚膜组织胞浆菌核酸检测。

3、检测技术：实时荧光PCR技术。

4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。

5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。

6、反应体系：不超过25μL。

7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8、试剂规格：25T/盒。

9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	否
	否

	110
	革兰氏阴性菌鉴定试剂盒
	1、用于革兰氏阴性菌生化鉴定。
2、规格：20测试/盒（10张卡）。
3、运输条件：需冷链运输。
★4、仪器设备情况：适用于Autolife-i600全自动鉴定药敏分析仪。
5、储存条件及有效期：2℃～8℃储存，有效期12个月。
	盒
	5
	否
	否

	111
	革兰氏阳性菌鉴定试剂盒
	1、用于革兰氏阳性菌生化鉴定。
2、规格：20测试/盒（10张卡）。
3、运输条件：需冷链运输。
★4、仪器设备情况：适用于Autolife-i600全自动鉴定药敏分析仪。
5、储存条件及有效期：2℃～8℃储存，有效期12个月。
	盒
	5
	否
	否

	112
	鲍曼不动杆菌药敏检测试剂盒（疾控定制）（比色/比浊法）
	1、用于鲍曼不动杆菌药敏检测。
2、规格：10测试/盒。
3、运输条件：需冷链运输。
★4、仪器设备情况：适用于Autolife-i600全自动鉴定药敏分析仪。
5、储存条件及有效期：2℃～8℃储存，有效期12个月。
	盒
	1
	否
	否

	113
	肠杆菌药敏检测试剂盒（疾控定制）（比色/比浊法）
	1、用于肠杆菌药敏检测。
2、规格：10测试/盒。
3、运输条件：需冷链运输。
★4、仪器设备情况：适用于Autolife-i600全自动鉴定药敏分析仪。
5、储存条件及有效期：2℃～8℃储存，有效期12个月。
	盒
	1
	否
	否

	114
	金黄色葡萄球菌药敏检测试剂盒（疾控定制）（比色/比浊法）
	1、用于金黄色葡萄球菌药敏检测。
2、规格：10测试/盒。
3、运输条件：需冷链运输。
★4、仪器设备情况：适用于Autolife-i600全自动鉴定药敏分析仪。
5、储存条件及有效期：2℃～8℃储存，有效期12个月。
	盒
	1
	否
	否

	115
	链球菌药敏检测试剂盒（疾控定制）（比色/比浊法）
	1、用于链球菌药敏检测。
2、规格：10测试/盒。
3、运输条件：需冷链运输。
★4、仪器设备情况：适用于Autolife-i600全自动鉴定药敏分析仪。
5、储存条件及有效期：2℃～8℃储存，有效期12个月。
	盒
	1
	否
	否

	116
	核酸清除剂
	成分：包含两种单独使用无毒性的溶液，混合后产生活性氧自由基，可对核酸片段氧化降解，清楚核酸悬浮颗粒及物体表面核酸污染。

适用范围：通过对超净台面、实验墙面、移液枪外壳等污染累积的地方进行喷涂擦拭，在短时间内消除气溶胶和各种操作表面的高水平DNA及RNA污染。

3、保存条件：常温。4、保质期：24个月。
	套
	7
	否
	否

	117
	核酸提取或纯化试剂
	1.样本类型：血清、血浆、病毒培养液、脑脊液、尿液、拭子洗液、粪便上清液等样本。
2.提取方法 ：通过转移磁珠进行各种不同操作
3.洗脱体积 ：不少于70μL
4.包装规格：48人份/盒
★5.适配机型：硕世SSNP-9600A核酸提取仪
	盒
	60
	否
	否

	118
	75%酒精消毒湿巾
	1.含75%酒精。
2.50片/包，36包/箱。
3.适用于卫生手消毒，环境表面消毒和普通物体表面消毒，医疗器械和医疗用品表面消毒。
	箱
	8
	否
	否

	119
	急救包套装
	1.有外包装。
2.至少包含以下物资：无菌敷料,6cm*7cm，2片；橡胶TPE止血带，40cm，1卷；医用胶带，无纺布，1卷；医用纱布，8cm*600cm，1卷；酒精碘伏棉签，10支；创口贴，防水，10个；烫伤膏，10-20g，一支；凡士林纱布片，5cm*5cm三角巾，1包；弹力绷带，5cm*450cm，1卷；75%酒精湿巾，5片；小剪刀，1把；医用碘伏，50ml-100ml/瓶，1瓶；体温计，1个；医用双氧水，1瓶；急救包外包装、1个。
3.包内物资效期≥9个月。 
	套
	10
	否
	否

	120
	吸水纸（纸抽）
	1.洁净度与低发尘：必须超低粉尘、擦拭后不留毛屑，避免污染；产品落絮率log10≤4.0；无表面活性物质，避免影响实验。                                              2.物理强度：要求干湿状态下均不易破损；具备双向高强度，柔韧性好，抗撕扯。          3.材质与化学安全性：应为中性，pH值在7.0-7.5之间；确保无化学添加剂，不含重金属等有害物质；水溶性硫酸盐、氯化物含量低于规定限值。                             4.表面细腻度：纸张表面应细腻光滑，确保擦拭精密仪器和光学镜片时不会造成划伤。 5.规格：25×38 cm，每包不少于200抽。
	包
	50
	否
	否

	121
	盒装吸头（带滤芯）100μL
	1.规格：96支/盒
2. 材质：吸头为聚丙烯（PP），滤芯为聚乙烯（PE）或超高分子量聚乙烯
3. 适配性：适配Eppendorf、Thermo、Brand、Gilson、瑞宁、大龙等主流品牌移液器
4. 灭菌方式：辐照灭菌
5. 质量标准：无DNA酶、无RNA酶、无热原（无内毒素）
6. 滤芯功能：疏水滤芯，有效阻隔气溶胶，防止交叉污染
	盒
	200
	否
	否

	122
	医用外科口罩
	1.规格：17.5cm × 9.5cm（平面耳挂式），允差±1cm。                                2.结构组成：口罩主体为三层结构，外层为纺粘聚丙烯无纺布（防水层），中间层为熔喷聚丙烯无纺布（过滤层），内层为纺粘聚丙烯无纺布（吸湿层）；配有可塑性鼻夹和弹性口罩带。                         3.细菌过滤效率（BFE） ：不小于95%。                                   4.颗粒过滤效率（PFE） ：对非油性颗粒的过滤效率应不小于30%。     5.微生物指标：非无菌口罩细菌菌落总数应≤100CFU/g，不得检出大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌及真菌。                    6.包装：单片独立包装，环氧乙烷灭菌或辐照灭菌。
	盒
	100
	否
	否

	123
	医用碘伏消毒棉签
	1.有效碘含量：碘伏消毒液中有效碘含量应为0.45%—0.55%（W/V）。   2.杀菌效力：挤出碘伏棉签所含原液，与大肠杆菌（8099）、金黄色葡萄球菌（ATCC6538）、铜绿假单胞菌（ATCC15442）作用3min杀灭对数值应≥5.00；与白色念珠菌（ATCC10231）作用3min杀灭对数值应≥4.00。                                                                 3.独立包装（单支），50支/包。
	包
	30
	否
	否

	124
	酒精棉片
	1.乙醇浓度：75%±5%。                                                2.规格尺寸：60mm×60mm，允差±5mm，产品表面应无肉眼可见的杂质、油污、黑点、破边破洞，切边整齐。                                       3.pH值：乙醇溶液的pH值应在5.0—7.0范围内（25℃±1℃）。
	包
	100
	否
	否

	125
	压力蒸汽灭菌化学指示卡
	★1.用途：用于压力蒸汽灭菌器的批量监测放行，综合反映多个灭菌关键参数（温度、时间、蒸汽穿透），更全面地评估灭菌过程。
2.工作原理：在灭菌过程的湿热作用下，指示剂溶解并沿着显色条发生位移变化，通过移行距离是否达标来判断灭菌效果。
3.规格：200片/包。
4.灭菌条件标定：指示物在121℃到达终点的时间不应少于16.5min。
5.防水设计：产品具有防水设计，由铝箔、覆膜纸、化学染料块、纸芯组成，具备可供蒸汽穿透的孔状结构。
	包
	10
	否
	否

	126

	紫外线强度指示卡
	敏感波长：敏感波长253.7nm（UVC波段），峰值253.7nm。          

2.显色变化：照射后，紫外线感光色块由乳白色变成深浅程度不同的紫红色（乳白色→淡紫→深紫），与标准色块比较即可判定辐照强度是否达标。                                                                3.规格：单卡尺寸70mm×20mm；包装规格100片/盒。
	盒
	10
	否
	否


第四包：25计划免疫项目检测试剂

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	乙型脑炎病毒IgM抗体检测试剂盒（捕获法）
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种酶标仪或全自动酶免工作站。
★2.适用范围：适用于体外定性检测人血清、血浆、脑脊液中的乙脑病毒IgM抗体。
3. 检测技术：酶联免疫分析技术（捕获法）。
★4.检测性能：敏感性＞99%，特异性＞97%。 
5.检测时间：反应时长≤120分钟。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.试剂规格：每盒的检测孔数为96孔。
8.有效期：不少于6个月，到货后质保期不少于5个月。
	盒
	1
	否
	否

	▲2
	肠道病毒全基因组捕获试剂盒
	1.适用性：肠道病毒全基因组的探针捕获建库，产物可用于后续高通量测序，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况；
2.样本量：可检测不少于24份样本；
3.灵敏度：低至1ng核酸；
4.试剂形式：整合式试剂，可通过探针杂交捕获肠道病毒全基因组；
5.探针数目：＞40000条，1管覆盖全部肠道病毒型别；
★6.适用机型：兼容所有Illumina高通量测序平台；
7.适合CT值≤33的肠道样本全基因组捕获，基因组覆盖度≥99%；
8.可提供肠道病毒分析软件，自动完成序列拼接、变异查找和生成系统进化树。
9.样本类型：适用于从咽拭子、粪便、肛拭子或血液等样本中提取的核酸样本。
10.覆盖型别：肠道病毒A组、B组、C组、D组和鼻病毒。
	盒
	2
	否
	否

	3
	脊髓灰质炎疫苗株/野毒株 ITD 多重核酸检测试剂盒
	1.规格： 50 人份/盒。
★2.检测原理与检测病原：荧光 PCR 法技术原理，在 5 管中检测 Sabin1、Sabin2、Sabin3、肠道通用（EV）、PanPV、PV Type2、WPV1、WPV3 共计 8 种靶标，检测及判读参考 WHO 脊灰病毒型内鉴定（ITD）试剂。
3.检出限：产品的最低检出限≤500copies/mL。
4.特异性：与其他病原无交叉。
5.产品精密度：产品精密度≤5%。
6.上样量：产品上样体积 5μL/管。
7.反应体系：反应的总体积 25μL。
8.检测时间≤70 分钟。
9.有效期：产品有效期 12 个月。
10.反复冻融容许次数：产品可反复冻融 6 次。
11.适配仪器：LightCycler480、ABI Prism 7500、ABIQ5、ABIQ7、BIO-RAD CFX96、宏石 SLAN-96S、宏石 SLAN-96P、天隆 Gentier 96R、雅睿 MA-6000 型等全自动荧光 PCR 检测仪。
12.试剂盒组分：反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照。
13.质控：阴性对照、阳性对照不需要参加提取。
	盒
	2
	否
	否

	4
	麻疹全基因组捕获试剂盒
	1、用于临床样本和环境样本中麻疹病毒全基因测序。
2、通过PCR法捕获麻疹病毒全基因组，产物无需纯化和均一化即可用于后续通量测序建库。
3、对CT值≤33的样本，捕获效率≥99%。
5、扩增子长度500bp左右，兼容临床样本和环境样本的检测，无需根据不同场景样本来更换不同的引物组合。
6、捕获试剂盒兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）。
7、产品规格：24人份。
8、逆转录反应后反应体系≥15ul，多重扩增后的的反应体系≥25ul。
9、根据麻疹病毒变异情况，能够对试剂进行实时更新。
	盒
	3
	否
	否


第五包：污水中病原检测试剂

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	超滤浓缩管洗脱套装
	1.超滤浓缩管膜面积为 180cm2，膜孔径为 0.01μm。 
2.对于常见病毒（肠道病毒、诺如病毒）的截留率应≥99%。
3.产品有效期不少于 12 个月。
★4.适用于一知科技YZ1260水源微生物富集仪。
	根
	80
	否
	否

	2
	一次性0.45um无菌滤器
	★1.规格：直径33mm，孔径0.45um
2.100个/盒
3.滤器独立单个无菌包装
	盒
	2
	否
	否

	3
	一次性0.22um无菌滤器
	★1.规格：直径33mm，孔径0.22um
2.100个/盒
3.滤器独立单个无菌包装
	盒
	2
	否
	否

	4
	10ml一次性针头注射器
	1.规格：10ml
2.100个/盒
3.管壁透明，刻度清晰，环氧灭菌，独立包装
4.含针头
	盒
	2
	否
	否

	5
	污水新冠全基因组测序捕获试剂盒
	1.对污水样品前处理后，靶向扩增新冠病毒核酸，结合高通量测序平台即可完成病毒基因组测序。
2.试剂盒包含逆转录、扩增引物与PCR试剂，可以完整扩增污水中的新冠病毒基因组，扩增基因组覆盖度不低于90%。
★3.提供引物列表（如primer bed文件，包含引物名称、位置等参数），或基于采购人现有测序分析软件、其它开源生信分析软件提供引物去除方案（采购人现有CLC Genomics Workbench、EPI2ME、北京微未来病原微生物分析系统、柏熠科技病原微生物生信分析平台等分析软件）。
4.定期更新引物，消除新冠病毒变异导致的引物失效。
5.适用仪器：扩增可在 ABI、伯乐等普通 PCR仪器上进行，反应产物可以适配任何二代测序平台，包括但不限于Illumina，MGI等。
6.试剂规格：有效期≥12个月，每盒的检测量至少24反应。
	盒
	5
	否
	否

	6
	环境样本提取试剂盒
	1.通过旋转磁棒、磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物。 
★2.样本适用性：环境水样本，气溶胶样本，固体表面擦拭样本，粪便样本，拭子洗液等。
★3.仪器匹配性：天隆 GeneRotex96 系列核酸提取仪及同类型仪器。
4.试剂板具有二维码，仪器扫码后可直接运行二维码内的提取程序。
5.包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装。
6.配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套。
7.规格：20T/盒（5T/板*4板）。
8.配套耗材：免费配套相应数量的搅拌套及相关配套耗材。
9.支持最小1个样本提取试剂。
10.储存及有效期：室温保存条件下，有效期为12个月。
	盒
	6
	否
	否

	7
	城市污水病毒核酸三重荧光PCR检测试剂盒
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从城市污水样本中提取的新型冠状病毒和辣椒轻斑驳病毒核酸。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
★5.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用2个反应管一次性完成新型冠状病毒和辣椒轻斑驳病毒的定性检测，反应全流程时长≤70min。 
6.反应体系：25μL。
7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8.试剂规格：每盒的检测量至少50T。
9.所检病原体标准品的标准曲线扩增效率E在90％~110％，R2≥0.99，浓度≥5×108copies/mL,使用数字PCR方法进行定量标值。
	盒
	7
	否
	否

	8
	辣椒轻斑驳病毒核酸标准品试剂盒（荧光PCR法）
	1.基因组标准品浓度:6E7copies/mL。
2.规格:0.5mL/支，6支/盒。
3.每支标准品需配套1支基因组标准品稀释液，1 mL/支。
★4.性状为液体，含辣椒轻斑驳病毒基因组特异性保守区域序列，无需核酸提取，可与辣椒轻斑驳病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）配套使用，用于污水及其它样本中辣椒轻斑驳病毒核酸的定量检测。
★5.其标准曲线（≥5个浓度点）的扩增效率E在90%-110%范围（-3.6≥斜率≥-3.1）且线性相关系数R2≥0.99。
6.提供强阳与弱阳定量质控品检测结果绝对偏差不超过±0.5 个对数量值的验证报告。
7.有效期12个月。
	盒
	6
	否
	否

	9
	辣椒轻斑驳病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：适用于定性检测从环境污水样本中提取的辣椒轻斑驳病毒核酸。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.反应体系：每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL。 
4.检测时间：反应时长≤70min。
5.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.试剂规格：每盒的检测量至少50T。
8.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期 12个月。
	盒
	6
	否
	否

	10
	污水监测盲样考核品
	1.预期用途：原料为新型冠状病毒核酸定值质控品。适用于新型冠状病毒核酸检测试剂（包括但不限于荧光PCR法）的污水监测质量控制和评价。
2.运输及储存条件：≤-70℃储存，干冰运输。
3.产品形状及规格:液体型，120ml/支，2支/盒。每套考核样按照要求进行编号，便于区分。
4.每套考核样含2支样品，均为新型冠状病毒阳性考核样。
5.出厂质检标准：抽取阳性符合率100%，抽样检测限检出率≥95%，精密度CV值≤5%。
★6.采用数字PCR技术，对新冠病毒（N基因、ORF1ab基因）核酸和阴性污水中PMMOV进行定值，提供定值数值。
★7.包装要求：采用双腔瓶存放新冠病毒质控品及阴性污水基质，独立腔室存放。
8.阳性考核样可提供3个浓度梯度选择，满足从高浓度到低浓度的考核需求。
9.考核样经过核酸提取后方可进行PCR扩增，提取实验按照RNA提取试剂说明书操作，厂家可有偿提供配套的提取及扩增试剂。
	套
	6
	否
	否

	11
	750ml离心瓶
	1.聚丙烯材质，可耐121℃高温高压灭菌，耐酸碱，耐有机溶剂，密封性好。
2.规格：750ml。
3.适用于湖南赫西仪器7120BR台式高速大容量冷冻离心机。
	瓶
	60
	否
	否

	12
	Illumina MiniSeq测序试剂
	1.适用性：病原微生物样本的高通量测序实验；
2.测序原理：边合成边测序；
3.测序模式：自动化双端测序；
★4.测序读长：2*150bp；
5.Reads数：≥800万条；
★6.适用机型：Illumina MiniSeq测序仪适用。
	盒
	10
	否
	否

	13
	DNA测序文库构建试剂
	1.适用性：DNA测序、宏基因组测序建库实验；
2.样本量≥24；
3.灵敏度：1-500ng核酸；
4.试剂形式：预先混合的整合试剂，减少移液等手工操作；
★5.建库原理：Bead-linked 转座酶法建库，无需任何核酸打断设备；
★6.起始样本量≥100ng时，可利用磁珠实现样本均一化；
★7.适用机型：Illumina的测序平台适用；
8.DNA片段化时间：15分钟内片段化DNA；
9.文库构建类型：呼吸道、粪便等宏基因组测序文库构建；
10.文库制备流程：标记基因组DNA、标记后清理、扩增标记DNA、纯化文库、文库混合；
11.建库时间：小于4小时；
12.建库试剂盒内包含文库纯化磁珠。
	盒
	5
	否
	否

	14
	DNA测序文库构建标签试剂盒
	1.适用性：DNA测序、宏基因组测序建库实验；
2.样本数≥96；
3.Index数量≥96；
★4.双端唯一标签，序列不共用；
★5.试剂适用性：配合Illumina Nextera XT建库试剂盒及Illumina DNA Prep建库试剂盒使用；
★6.适用机型：Illumina测序平台适用。
	盒
	2
	否
	否

	▲15
	脊髓灰质炎疫苗株/野毒株 ITD 多重核酸检测试剂盒
	1.规格： 50 人份/盒。
★2.检测原理与检测病原：荧光 PCR 法技术原理，在5管中检测 Sabin1、Sabin2、Sabin3、肠道通用（EV）、PanPV、PV Type2、WPV1、WPV3 共计 8 种靶标，检测及判读参考 WHO 脊灰病毒型内鉴定（ITD）试剂。
3.检出限：产品的最低检出限≤500copies/mL。
4.特异性：与其他病原无交叉。
5.产品精密度：产品精密度≤5%。
6.上样量：产品上样体积 5μL/管。
7.反应体系：反应的总体积 25μL。
8.检测时间≤70 分钟。
9.有效期：产品有效期 12 个月。
10.反复冻融容许次数：产品可反复冻融 6 次。
11.适配仪器：LightCycler480、ABI Prism 7500、ABIQ5、ABIQ7、BIO-RAD CFX96、宏石 SLAN-96S、宏石 SLAN-96P、天隆 Gentier 96R、雅睿 MA-6000 型等全自动荧光 PCR 检测仪。
12.试剂盒组分：反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照。
13.质控：阴性对照、阳性对照不需要参加提取。
	盒
	4
	否
	否

	16
	MS2过程控制试剂盒（荧光PCR法-50℃）
	1.适用范围：适用于食品中病毒检测的过程控制监测，不可用于临床诊断。
2.产品规格：50T/盒。
3.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期 12个月。
4.检测原理：采用实时荧光定量PCR技术。
5.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂
6.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103-1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：针对可能产生交叉的其他病原体均无交叉反应。
★7.质量控制：采用UDG防污染体系，含有阴阳性对照及MS2过程控制体系，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性，过程控制标准曲线R2≥0.98；提取效率≥1%。
8.适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石SLAN系列等市面上常见实时荧光定量PCR仪。
9.核酸提取：适用于商品化的核酸提取试剂盒或其他验证过的核酸提取方法。
	盒
	4
	否
	否


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 所提供的产品须在产品有效期内，提供所投产品1年的免费上门保修，供货商负责产品出厂到用户指定使用单位周转过程中的贮存和运输，并承担相关费用；供货商提供的所有货品都应是制造商的原厂全新，并具有清晰的外包装标识，商品出现有质量问题（含破损）时，供应商企业应及时进行退（换）货；供货商必须承诺进行技术指导、培训、质量监督和维护保养等项目的服务；能应对甲方加急需求，在中标后能按甲方加急需求协调供货。
2. 货到：签订合同后，正常采购情况下，下单后5个自然日内送到指定送货点。紧急采购情况下，下单后3-5小时内送到指定送货点。

3. 付款方式：货到5个工作日内，供货方需提供发票、采购方订单（纸质及电子版），经采购方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与供货方提供的发票相符后30个工作日内，按发票金额支付相应货款（特殊情况以合同为准）。

六、验收标准
符合现行国家标准要求。
（1）本项目由采购人自行组织验收。

（2）按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行考核与验收。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收记录应列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

七、其他要求








