天津市职业大学物业管理项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2024-D-0543）

天津市政府采购中心

2024.7

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

## 第一部分  投标邀请函

受天津市职业大学委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市职业大学物业管理项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市职业大学物业管理项目

（二）项目编号：TGPC-2024-D-0543

二、项目内容

第一包：两校区教学区物业管理，合同履行期限：一年

第二包：主校区新图书馆、培训中心物业管理，合同履行期限：一年

三、项目预算

第一包：375.85万元

第二包：184.35万元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备独立法人资格。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2023年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2024年7月9日至2024年7月16日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场，不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2024年7月9日9:00至2024年7月31日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2024年7月31日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2024年7月31日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2024年7月31日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：杨光、鲁志强、范志刚

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538301

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市职业大学

（二）采购人地址：天津市北辰区洛河道2号

（三）采购人联系人：李老师

（四）采购人联系电话：022-59671621

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市职业大学

2. 联系地址：天津市北辰区洛河道2号

3. 联 系 人：李老师

4. 联系方式：022-59671621

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目不收取招标代理服务费。

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2024年7月9日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

## 第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员工资、福利、社险、住房公积金等人工费用、服装费、工具耗材费、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：合同规定的服务起始之日起一年的服务期，签订合同之日起10日内物业人员进场服务（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：北辰校区（天津市北辰区洛河道2号）、海河园校区（天津海河教育园区雅观路21号）（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

按月付款，每月15日前支付上一月服务费（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。

★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。

# （四）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

# 本项目兼投不兼中，评标委员会按包的顺序进行评审。若某投标人获得某包中标候选供应商第一名资格，则该投标人不入围后续其他包的评标阶段。

# 第一包：

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的非住宅物业管理服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、物业服务期限（合同服务起始日期为2021年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、物业服务内容 B. 提供上述合同服务期限内至少一个月的服务方开具的物业费发票凭证原件扫描件。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。 具备1个证书得2分，最高6分 | 6 |
| 3 | 派驻北辰校区项目经理评价 | 投入的北辰校区项目经理为投标单位正式员工，提供北辰校区项目经理姓名、开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该项目经理缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）提供项目经理毕业证书扫描件，该项目经理具有大本以上（含大本）学历的：2分，其他：0分； （2）提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备五年（含五年）以上非住宅物业管理经验的：2分，其他：0分； （3）提供项目经理身份证扫描件，该项目经理年龄在40周岁或以下的：1分，其他：0分； （4）项目经理具备卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证，提供合格的证书扫描件：1分， 其他0分。 | 6 |
| 4 | 派驻海河园校区项目经理评价 | 投入的海河园校区项目经理为投标单位正式员工，提供海河园校区项目经理姓名、开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该项目经理缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）提供项目经理毕业证书扫描件，该项目经理具有大专以上（含大专）学历的：2分，其他：0分； （2）提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备五年（含五年）以上非住宅物业管理经验的：2分，其他：0分； （3）提供项目经理身份证扫描件，该项目经理年龄在55周岁或以下的：1分，其他：0分； （4）项目经理具备卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证，提供合格的证书扫描件：1分， 其他0分。 | 6 |
| 5 | 派驻服务人员评价 | （1）维修员（物业）：提供《生产经营单位从业人员安全生产知识培训证书（有限空间作业从业人员）》扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多1分； （2）维修员（物业）：提供《特种作业操作证（低压电工作业）》扫描件和《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》扫描件，且满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多1分； （3）维修员（物业）：提供《特种作业操作证（低压电工作业）》扫描件，且满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多3分； （4）维修员（物业）：提供上述维修员（物业）（第1、2、3项已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多5分； （5）维修电工：提供《特种作业操作证（高压电工作业）》扫描件、《特种作业操作证（低压电工作业）》扫描件和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件，且满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多2分； （6）维修电工：提供上述维修电工（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多2分； （7）维修瓦工：提供《生产经营单位从业人员安全生产知识培训证书（有限空间作业从业人员）》扫描件和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件，且满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多1分； （8）维修瓦工：提供上述维修瓦工（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多1分； （9）维修水暖工：提供《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》扫描件和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件，且满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多2分； （10）维修水暖工：提供上述维修水暖工（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多2分。 | 20 |
| 6 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训方式、培训目标、言行规范、仪表仪容、公众形象等。 每提供上述1项内容的得0.5分，最多3分。 | 3 |
| 7 | 保洁耗材评价 | 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的针对拟投入本项目保洁耗材的CMA检测报告扫描件，每个合格的扫描件得1分，最多2分。 | 2 |
| 8 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：7分，其他0分。 | 7 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | 至少包含针对本项目的保洁、综合维修、电站运行方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在1处瑕疵：4分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供重点难点理解或应对解决方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 进驻和接管方案评价 | 至少包含中标后如何及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务的措施，如果为新任服务公司，则还应包含与前任公司交接措施，保留相关记录，如何做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 5 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 6 | 人员保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 7 | 人员稳定性方案评价 | 至少包含服务期内保证人员更换率不得超过招标文件要求的措施，保证更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意的措施 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 8 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定 价格测算方案科学合理，无瑕疵：3分； 内容存在1处瑕疵：2分； 内容存在2处瑕疵：1分； 未提供测算方案或方案存在3处及以上瑕疵或社会保险、住房公积金应缴未缴的：0分。 本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、计算错误；未按照相关规定进行测算等情形中的任意一种 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第二包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的非住宅物业管理服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、物业服务期限（合同服务起始日期为2021年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、物业服务内容 B. 提供上述合同服务期限内至少一个月的服务方开具的物业费发票凭证原件扫描件。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。 具备1个证书得2分，最高6分 | 6 |
| 3 | 派驻项目经理评价 | 投入的项目经理为投标单位正式员工，提供项目经理姓名、开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该项目经理缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）提供项目经理毕业证书扫描件，该项目经理具有大专以上（含大专）学历的：2分，其他：0分； （2）提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备五年（含五年）以上非住宅物业管理经验的：2分，其他：0分； （3）提供项目经理身份证扫描件，该项目经理年龄在50周岁或以下的：1分，其他：0分； （4）项目经理具备卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证，提供合格的证书扫描件：2分， 其他0分。 | 7 |
| 4 | 派驻服务人员评价 | （1）维修岗（含空调运行）：提供《特种作业操作证（低压电工作业）》扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多8分； （2）维修岗（含空调运行）：提供上述维修岗（含空调运行）（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多8分； （3）培训楼客房服务员：提供《特种作业操作证（高处作业）》扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多2分； （4）培训楼客房服务员：提供上述培训楼客房服务员（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多2分。 | 20 |
| 5 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训方式、培训目标、言行规范、仪表仪容、公众形象等。 每提供上述1项内容的得1分，最多6分。 | 6 |
| 6 | 保洁耗材评价 | 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的针对拟投入本项目保洁耗材的CMA检测报告扫描件，每个合格的扫描件得1分，最多2分。 | 2 |
| 7 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：9分，其他0分。 | 9 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | 至少包含针对本项目的保洁、综合维修、会议服务、客房服务方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在1处瑕疵：4分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供重点难点理解或应对解决方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 进驻和接管方案评价 | 至少包含中标后如何及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务的措施，如果为新任服务公司，则还应包含与前任公司交接措施，保留相关记录，如何做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 5 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 6 | 人员保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 7 | 人员稳定性方案评价 | 至少包含服务期内保证人员更换率不得超过招标文件要求的措施，保证更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意的措施 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 8 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定 价格测算方案科学合理，无瑕疵：3分； 内容存在1处瑕疵：2分； 内容存在2处瑕疵：1分； 未提供测算方案或方案存在3处及以上瑕疵或社会保险、住房公积金应缴未缴的：0分。 本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、计算错误；未按照相关规定进行测算等情形中的任意一种 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

第一包：两校区教学区物业管理

一、项目背景

（一）北辰校区项目背景

服务范围：天津职业大学北辰校区位于北辰区洛河道2号。服务区域包括1-6号教学楼（含东阶梯、西阶梯、各楼之间连廊、教室、会议室、接待室）等公共区域；综合实验楼公共区域、化工实训楼公共区域、1号、2号实验楼公共区域、汽车实训楼（1-3层楼梯、走廊、卫生间、3层增材制造中心展厅等公共区域，但不包括福特林肯展厅）；行政办公楼公共区域，食堂前后门楼梯，食堂4层等公共区域、生活服务中心1层建行自助营业厅、生活服务中心1层走廊、污水厂（公共区域的楼梯走道、扶手、地面、玻璃等）、饮水房；机加工楼公共区域；体育场及附属卫生间；第五学生公寓东面1-2层楼公共区域，智能高低压变配电系统等,。

教学楼、实验楼等楼宇及体育场面积明细表

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积（m2) | 建筑年代 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号2号教学楼 | 17005 | 2003年 |
| 2 | 3号5号教学楼 | 14606 | 2005年 |
| 3 | 4号6号教学楼 | 14931 | 2008年 |
| 4 | 综合实验楼 | 32514 | 2008年 |
| 5 | 化工实训楼 | 9965 | 2008年 |
| 6 | 1号实验楼 | 7620 | 2003年 |
| 7 | 2号实验楼 | 6770 | 2003年 |
| 8 | 汽车实训楼 | 7130 | 2011年 |
| 9 | 行政办公楼 | 3550 | 2003年 |
| 10 | 食堂 | 15530 | 2008年 |
| 11 | 生活服务中心 | 3945 | 2003年 |
| 12 | 污水厂 | 300 | 2010年 |
| 13 | 饮水房 | 500 | 2003年 |
| 14 | 体育场及附属卫生间 | 50 | 2006年 |
| 15 | 机加工楼 | 4429 | 2011年 |
| 16 | 第五学生公寓 | 2584 | 2004年 |  |
| 合计 |  | 141429 |  |  |

（二）海河园校区项目背景

天津职业大学海河园校区位于天津市津南区海河教育园雅观路21号。服务范围包括：行政楼公共区域（含报告厅、多功能厅）、一至三教学楼、训练馆、创业街、后勤办公楼公共区域、食堂二道门及以外公共区域、锅炉房、开水房、学生公寓D座一层健康驿站等。服务内容包括物业管理范围内的维修、库房管理、空调清洗、锅炉房及开水房的管理和保洁、楼宇保洁、智能高低压变配电系统等。

楼宇面积明细表

| 序号 | 建筑名称 | 大致服务面积（m2) | 建筑年代 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼 | 7550 | 2014年 |
| 2 | 第一教学楼 | 8200 | 2014年 |
| 3 | 第二教学楼 | 7800 | 2014年 |
| 4 | 第三教学楼 | 7100 | 2014年 |
| 5 | 训练馆 | 5550 | 2014年 |
| 6 | 创业中心 | 2150 | 2014年 |
| 7 | 后勤办公楼 | 760 | 2014年 |
| 8 | 食堂公共区域 | 550 | 2014年 |
| 9 | 开水房、锅炉房 | 120 | 2014年 |
| 10 | 生公寓D座一层健康驿站 | 1200 | 2014年 |
| 合计 |  | 40980 |  |

本项目属于物业管理行业

二、人员及岗位要求

（一）北辰校区

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1.男女不限，40周岁或以下，具有大学本科或以上学历，持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗； 2.有五年及以上非住宅物业管理从业经验； 3. 常驻项目现场，不得兼管其他项目； | 否 | 每天8小时，每周5日 |
| 2 | 保洁员 | 48 | 1. 退休人员，男63周岁或以下，女58周岁或以下。 2. 食堂保洁员需持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗； 3. 无违法犯罪记录和精神类疾病 | 是 | 每天8小时，每周7日，轮休 |
| 3 | 维修员（物业） | 8 | 1.包括泥瓦工1人，泥瓦工需具有《生产经营单位从业人员安全生产知识培训证书（有限空间作业从业人员）》； 2. 其中1人同时具备《特种作业操作证（低压电工作业）》及《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》 3.其中6人具有《特种作业操作证（低压电工作业）》 | 否 | 每天8小时，每周7日，轮休 |
| 4 | 库管岗 | 2 | 1.男女不限，65周岁或以下； 2.能够熟练操作计算机； | 是 | 每天8小时，每周5日 |
| 合计人数 |  | 59人 |  |  |  |

（二）海河园校区

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1.男女不限，55周岁或以下，具有大学专科或以上学历，持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗； 2.有五年及以上非住宅物业管理从业经验； 3. 常驻项目现场，不得兼管其他项目； | 否 | 每日8小时，每周5日 |
| 2 | 主管 | 1 | 1. 男女不限，年龄55周岁或以下，持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗； 2.具备两年及以上非住宅物业管理经验； | 否 | 每日8小时，每周5日 |
| 3 | 保洁员岗 | 15 | - 男性65周岁或以下，女性63周岁或以下。 2. 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗； 3.无违法犯罪记录和精神类疾病； | 是 | 每日8小时，每周7日，轮休 |
| 4 | 保洁值班岗 | 1 | 1.男性65周岁或以下，持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗； 2.无违法犯罪记录和精神类疾病； | 是 | 每日8小时，每周5日 |
| 5 | 维修电工 | 3 | 1.男性，持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗； 2.无违法犯罪记录和精神类疾病； 3.均持《特种作业操作证（高压电工作业）》和《特种作业操作证（低压电工作业）》上岗，并有10KV变电站运行维护检修水暖和家具维修经验； | 否 | 每日8小时，每周5日 |
| 6 | 维修瓦工 | 1 | 1.男性，持《生产经营单位从业人员安全生产知识培训证书（有限空间作业从业人员）》上岗，具有卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证； 2.无违法犯罪记录和精神类疾病，并有水暖和家具维修经验； | 否 | 每日8小时，每周5日 |
| 7 | 维修水暖工 | 2 | 1.男性，持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗； 2.无违法犯罪记录和精神类疾病，持《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》上岗，并有家具维修经验者优先； | 否 | 每日8小时，每周5日 |
| 8 | 仓库管理员 | 1 | 1. 男女不限，持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗； 2.能够熟练操作计算机； 3.无违法犯罪记录和精神类疾病； | 否 | 每日8小时，每周5日 |
| 合计人数 |  | 25人 |  |  |  |

注：

北辰校区项目经理（1人）全年上岗12个月，第2项保洁员中18人每年上岗11.5个月，第2项保洁员中30人、第3项维修员（物业）（8人）、第4项库管岗（2人）每年上岗11个月。

海河园校区每年2月、8月服务人员减半，第1项项目经理（1人）、第5项维修电工（3人）全年12月上岗，其余岗位按每年11个月进行报价。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费。

一旦获得中标资格，上述人员按要求投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

采购合同履行过程中，如遇国家和我市相关政策调整等法定情形的，采购人可以与供应商签订补充合同，补充合同应当按照政府采购法律法规的相关要求报同级财政部门备案，并在天津市政府采购网上公告。

三、各岗位人员具体工作内容、职责及服务标准

（一）北辰校区岗位人员具体工作内容、职责及服务标准：

1、项目经理

（1）较高的思想素质、组织管理能力及全心全意为师生服务的思想，做好各项服务、管理等工作，保证各项工作正常有序。

（2）要求根据规章制度制定完整的、科学的职工考核措施，进行服务与管理。

（3）组织检查、督促、考核各楼秩序维护、保洁、门岗、维修、安全管理等工作。配合采购人在规定时间内做好迎新生等服务工作，气象灾害处置、防火防盗等安全防范工作。

（4）每月定期向学校有关部门以书面形式汇报工作情况。

（5）每学期派专人做顾客满意度调查，将调查结果以报告形式上交采购人。

（6）本人或指派专人负责学校网络报修平台的监管，接、派维修工单及舆情回复工作，并配合学校做好报修平台及其他网络平台的对接工作。

（7）完成采购人安排的其他临时性工作。

2、保洁员

（1）保洁服务内容

① 教学楼公共部位（包括但不限于屋面、屋顶、吊顶、外跨玻璃顶棚、楼梯、楼梯间、走道、连廊、楼梯扶手、地面、墙壁、玻璃、灯具、垃圾桶，1层大门及玻璃、连廊大门及玻璃，以下相同）、卫生间（包括但不限于屋顶、吊顶、地面、隔板、便器、墙面、纸篓、灯具、垃圾桶、洗手池、门、窗台、窗户，以下相同）、电梯间（轿厢地面、墙面、顶部、灯具、电话等，以下相同），防雨檐；东阶梯、西阶梯、各楼之间连廊、教室、多媒体教室、会议室（包括但不限于屋顶、吊顶、地面、桌面、椅子、家具、墙面、窗台、玻璃室内侧、空调、灯具、多媒体设备表面、展示柜擦拭等，以下相同）、接待室（包括但不限于屋顶、吊顶、地面、墙面、桌椅、黑板、窗台、玻璃、电扇、灯具）。

② 实验实训楼公共部位、卫生间、电梯间、防雨檐。

③ 行政办公楼等楼宇公共部位、卫生间，防雨檐等的清洁。会议室清理室内卫生。

④ 生活服务中心自助营业厅（包括但不限于吊顶、地面、玻璃窗、玻璃门，ATM机表面）、1层走廊（主要顶部、地面、墙体、柱体、灯具）。

⑤食堂前后门门厅（第一、第二道门之间），食堂前后门楼梯，食堂4层等公共区域、电梯间、四楼卫生间，防雨檐。食堂四楼大厅（包括但不限于屋顶、桁架、地面、墙面、窗台、玻璃、壁灯）。食堂侧门玻璃防雨檐、食堂后门玻璃门斗。

⑥ 饮水房（屋面、吊顶、地面、墙壁、水槽、玻璃、灯具、垃圾桶）、防雨檐。

⑦ 污水厂办公教学区公共区域。

⑧汽车实训楼公共区域（含3层增材制造中心展厅公共区域、周边玻璃隔断面向展厅侧、但不包括福特林肯展厅）、卫生间、电梯间。

⑨ 机加工楼公共区域，防雨檐、连廊、公共教室、卫生间。

⑩体育场及其附属卫生间。

⑪第五学生公寓东面1-2层楼公共区域、防雨檐、卫生间。

⑫各楼座保洁范围至室外散水外侧2.5m。

（2）保洁服务职责

① 教学楼、实验楼每工作日早7:10前完成保洁，并在传染病流行季节（4-6月）保证每天通风半小时以上。公共部位地面每日清扫、擦洗一次，尘推二次，每周过水彻底清洗一次；各通道大门玻璃每周擦拭1次，其他玻璃每月循环擦拭1次；墙面、电扇、灯具每学期清洁1次；卫生间课间随时清理，垃圾桶、纸篓内垃圾量不得超出垃圾桶、纸篓的2/3；教室每天早自习及午间各清理1次，早自习前按保洁标准彻底清理；窗台、楼梯扶手、桌椅面每天课后清理1次；楼宇外水泥散水每天清理1次；每日要清洁各类垃圾桶内壁及外壁，保证无异味；每日要对盥洗间水盆、玻璃、卫生间小便池（槽）、大便池至少清洗1次；适时补充小便池（槽）中清洁球或室内芳香剂；盥洗间等瓷砖墙面、楼宇大厅大理石地面每月至少清洗1次；防雨檐随季节变化确定清理次数；楼宇屋面要根据雨（雪）情及时安排清扫；饮水房随时保证卫生清洁，每天擦拭饮水机、做好卫生清洁后填写好记录。

② 每日按规定时间（上午9点-10点、下午2点至3点）将垃圾袋分类装送至垃圾房；保洁工具区分用途，明确标识，摆放规范。

③ 传染病流行季节（4-6月）每月使用含氯消毒剂对走廊、教室进行两次消毒并记录，特殊时期按照采购方需要进行消毒作业。

④ 保洁主管需协助采购人做好校园内的控烟工作，保洁员为校内控烟监督员。

⑤ 协助采购人完成指定的有限空间作业，对防高坠网是否损坏进行巡视并及时上报。

⑥ 1-6教、综合楼等周末承担的社会考试服务保障相关工作。

⑦采购人安排的其他临时性工作。

（3）保洁服务标准

①	 楼内走廊、楼梯间

1)	地面、台阶及其接缝无污渍、果皮纸屑、杂物、烟头，保持洁净，定期使用清洗地面。

2)	大门、窗（门框、玻璃）窗台保持清洁，目视无尘土，污渍。软门帘洁净，目视无尘土，污渍。

3)	大厅洁净，目视无尘土、污渍、水印。

4)	墙脚线、踢脚线等地方无积尘、杂物、污渍、灰网。

5)	墙面无积尘，灰网，无广告及宣传品，保持墙面整洁。

6)	玻璃围栏、楼梯扶手无污渍、无灰尘，无水印。

7)	金属制品、门、支架、垃圾箱、不锈钢栏杆等用指定的清洁剂清理卫生，达到无污渍。

8)	天花板、指示牌、灯罩等设施干净无尘、无灰网。

9)	灯具及开关洁净，目视无尘土、污渍。

10)	电梯、电梯轿厢、各层电梯门轨槽、显示屏等干净无尘，轿厢内干净无杂物、污渍。每周不锈钢上油处理一次。

11)	走廊内的垃圾桶外观无污渍、无破损，垃圾桶内垃圾不得超过三分之二。

12)	走廊内、楼梯间窗台保持干净，无尘土，杂物，烟头、污渍。

13)	楼道内消防设施干净整齐，目视无尘土、杂物、污渍。

14)	须熟悉天津市有关垃圾分类的操作规范，能按要求进行细致的分拣、称重、清运等工作并做好每日记录，确保日产日清。

15)	每天必须定时定点将各个垃圾桶内的垃圾折合成满桶，厨余垃圾桶不得与其他垃圾桶混合，并集中运送至校内垃圾站，不得有遗漏。保持各分类垃圾桶的清洁卫生，将垃圾桶摆放点散落的垃圾清扫干净，确保周围地面干净整洁。

16)	对楼内垃圾桶的损坏情况及时检查并做好记录，将损坏情况及时上报。

17)	对走廊内摆件和挂件每月清洁一次。

② 卫生间

1)	洗手池内清洁，无污渍，无水锈、无尘土。台面干净无水迹设施干净。

2)	地面清洁无污垢、杂物、烟头、尘土、积水。

3)	盥洗池保证通畅，无积水、杂物，水龙头发现跑冒滴漏现象及时上报，保证师生正常使用。

4)	墙面、墙角、踢脚板清洁，目视无积尘、污渍、灰网。

5)	门窗及玻璃清洁，无积尘、污渍，灰网。

6)	窗台干净，目视无尘土、杂物、烟头、污渍、灰网。

7)	灯具及开关洁净，目视无尘土、污渍。

8)	垃圾桶外观洁净，目视无积尘、污洉，垃圾桶内垃圾不得超过2/3处。

9)	卫生间内无异味，空气保证流通。

10)	卫生间隔板、门保持清洁，无污渍、无灰尘、无涂鸦和污言秽语。每个纸篓外观清洁，目视无积尘、无污垢，纸篓内的垃圾不得过半。

11)	门窗及玻璃洁净，目视无尘土，无污渍水迹，窗台保持干净，无尘土，杂物，烟头、污渍。

12)	便器、尿斗无积粪、黄垢，两侧和底部洁白干净。

13)	须熟悉天津市有关垃圾分类的操作规范，能按要求进行细致的分拣、清运等工作并做好记录，确保日产日清。

14)	每天必须定时定点将各个垃圾桶内的垃圾折合成满桶，厨余垃圾桶不得与其他垃圾桶混合，并集中运送至校内垃圾站，不得有遗漏。保持各分类垃圾桶的清洁卫生，将垃圾桶摆放点散落的垃圾清扫干净，确保周围地面干净整洁。

15)	对楼内垃圾桶的损坏情况及时检查并做好记录，将损坏情况及时上报。

16)	清运工须定期对车辆进行清洁，确保车内无异物、无散落垃圾，确保车辆的干净整洁。

③ 教室内

1)	地面清洁，无尘土、果皮、纸屑、杂物、烟头、污渍。

2)	课桌表面目视无尘土、果皮、纸屑、杂物、污垢，课桌内保持清洁，无果皮纸屑、烟头、杂物。

3)	黑板清洁，板槽内无积尘、粉笔沫、碎粉笔头。

4)	讲台保证清洁，无尘土、杂物，讲桌要干净、目视无尘土，无杂物，粉笔盒内粉笔摆放整齐，定期清理粉笔头。

5)	门窗及室内玻璃、窗台等清洁光亮，目视无尘土、杂物、污渍。

6)	电扇清洁，目视无积尘、无灰网。

7)	灯具及开关洁净，目视无积尘，无灰网，无污渍。

8)	垃圾桶外观整洁，目视无尘土，无污渍，垃圾桶内垃圾不得超过三分之二。

9)	墙面、墙角、踢脚板干净，目视无积尘、污渍、灰网，无广告，无与教学无关的宣传品。

④ 门厅外檐

1)	地面及台阶整洁，目视无积尘、杂物、果皮、纸屑、烟头、污垢。

2)	外檐玻璃干净，目视无杂物、污垢。

3)	灯具洁净，目视无尘土、污渍。

4)	楼外墙整洁，无广告、无宣传品。

5)	每年至少两次（雨季或雪季前）进行屋面（排水设施）清理，保证排水畅通，雨、雪后根据情况及时安排清扫。

6)	对食堂前门、侧门玻璃防雨檐每年清洗1次、食堂后门玻璃门斗保持洁净。

7)	对综合楼前门玻璃防雨檐及门厅一二层玻璃每年清洗1次。对第一教学楼、第二教学楼前门玻璃防雨檐每年清洗1次。

⑤ 饮水房

1)	地面清洁无污垢、杂物、烟头、尘土、积水。

2)	墙面、墙角、踢脚板清洁，目视无积尘、污渍、灰网。

3)	门窗及玻璃清洁，无积尘、污渍，灰网。

4)	窗台干净，目视无尘土、杂物、烟头、污渍、灰网。

5)	灯具及开关洁净，目视无尘土、污渍。

6)	墙面、天花板、标志牌无积尘，灰网，无广告及宣传品，保持墙面整洁，发现标志牌损坏及时上报。

7)	水槽无积水、无杂物，发现水龙头有损坏等及时上报，保证师生正常使用。

8)	饮水房不得存放垃圾桶及其他杂物。

3、维修员

（1）楼宇维修工作服务范围、要求

| 序号 | 类别 | 服务内容 | 服务要求（材料由采购人提供） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电类 | 包含楼宇各层配电间分路电源开关下口负荷侧线路以及全部用电设施， 如：配电箱、照明、面板、电扇等。墙内等隐蔽线路问题除外，但需鉴别故障原因并及时汇报采购人。 | 配电箱 | 包含箱体、锁具、盖板，箱内滑轨、各层层总总开关下口线以下的空气开关等配件维修更换以及拉闸合闸工作，其中硬件完好率需达到100%，拉闸合闸需在10分钟内抵达现场。 |
|  |  |  | 照明 | 全部照明类及相关附属设施维修更换，完好率不低于98%。 |
|  |  |  | 面板 | 全部面板维修更换，包含开关、插座、地插、网口、风扇调速器、盲板等，完好率需达到100%。 |
|  |  |  | 电扇 | 全部顶扇及壁扇维修更换，安装需严格按照国家标准执行，出现电扇脱落等安全问题由物业公司负责。 |
| 2 | 用水类 | 卫生间内的相关涉水设施维修。 |  | 水阀、水龙头、手（自）动冲水器、软管、镜子、小便斗、大便器（含皮碗）等维修更换，完好率不低于98%。 |
| 3 | 给排水类 | 包含全部可更换上下水具及管件维修更换。 | 给水 | 包含楼内各层干管阀门之后全部设施，完好率需达到98%。各龙头、节水器、冲水阀连接处至各层干管阀门之后 |
|  |  |  | 排水 | 包含楼内全部排水类设施及管道疏通工作，完好率需达到100%。楼内通向楼外第一个污水井的排水管疏通由物业负责 |
| 4 | 门窗家具类 | 包含全部五金配件维修更换 | 门窗 | 包含楼内全部门窗设施维修及窗纱更换，要求完好率达到100%。其中，不锈钢材质门及门窗主体结构损坏的、隐形纱窗损坏的除外。 |
|  |  |  | 家具 | 包含卫生间隔断板维修更换等，主体结构损坏的除外。 |
| 5 | 吊顶类 | 包含楼内全部吊顶相关设施 | 矿棉板 | 包含矿棉板更换，龙骨损坏除外。要求完好率达到100%。 |
|  |  |  | PVC | 对有堕落危险的PVC吊顶进行临时性拆除排险。 |
| 6 | 玻璃类 | 包含楼内全部玻璃设施。 | 单层玻璃 | 包含全部单层玻璃维修更换，中空玻璃除外。 |
| 7 | 土建类 | 包含楼内全部 | 墙皮 | 对脱落墙皮(2平米及以下)进行简单粉刷、补修处理。 |
|  |  |  | 地砖 | 对脱落面积1.44㎡及以内的需进行修补。 |
|  |  |  | 墙砖 | 对脱落面积1.44㎡及以内的需进行修补。 |
|  |  |  | 踢脚线 | 需维修更换，完好率需达到100%。 |
| 8 | 其他类明装设施 | 包含楼内公共区域 |  | 如安全出口指示牌（发现损坏及时报修）、楼层指示牌、房间号吊牌、广告栏等。楼层指示牌、卫生间、房间号吊牌如有损坏丢失按原有样式更换 |
| 9 | 喷泉 | 包含湖上音乐喷泉及广场小喷泉 |  | 包含日常运行相关工作。 |

（2）楼宇维修工作服务标准

1)	上班期间，必须着统一工装，佩戴工牌；

2)	规范使用礼貌用语，耐心解答用户问题，严禁与用户发生矛盾；

3)	设立接报修电话，必须保证24小时有人接听，配合采购人实施网上报修及回复；晚间及节假日合理安排值班人员；

4)	小修类（门锁、电灯、插座等）随报随修，中修类（门窗等）维修必须在24小时以内解决；紧急报修15分钟以内抵达现场，做好应急处理；不属维修范围的及时报采购人安排；负责向采购人报修人员做好解释工作；

5)	建立完整的维修制度，对服务范围设施设备建立档案进行统一保管；

6)	对楼内设施每日进行巡检，教室内每月巡视，发现异常及时维修并记录上报；

7)	协助相关部门或单位做好弱电（网络、电话等）维修相关配合工作；

8)	按学校要求做好喷泉的定时开关和相关管理工作；

9)	常用维修工具物业公司自备；

10)	物业公司所需维修耗材均由采购人提供；

11)	在项目实施过程中保持持证上岗（低压电工证），人员到岗前需将证件原件及复印件交至采购人查验并备案；

12)	发现危险处不能及时处理及解决的须张贴警示标识，维修作业时设置警示标牌，按照各工种操作规范操作。

13)	维修工作要做到高效信息化实时管理、反馈，维修工能熟练操作系统。

14)	做好相关事项记录，维修员的交接班记录，日常维修记录，安全检查记录齐全；

15)	体育场附属卫生间的日常维修；

16)	完成采购人安排的临时性工作。

4、库管岗服务要求

（1）专人值守，完成当班工作记录，与前一值班人员做好交接工作；

（2）按招标方规定时间大门的开启与关闭；

（3）负责库房的物品出入管理；

（4）协助配合校方消防管理工作；

（5）锁门后每日进行巡检，发现异常及时记录并上报，如遇突发事件立即上报学校保卫处；

（6）完成采购人安排的临时性工作；

（7）拟聘用人员须征得采购人同意。

7、北辰校区高低压变配电系统智能运维服务专项要求（北辰校区高低压变配电系统智能运维服务允许外包，费用由中标供应商承担，报价不低于49.98万元，外包企业须具备承接服务的相关资质）

北辰校区高低压变配电系统智能运维人员及岗位要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修员（电站） | 3 | 1.男性，40周岁或以下： 2.均具备电站类低压维修运维工作3年以上经验且均持《特种作业操作证（低压电工作业）》上岗。 | 否 | 每天8小时，每周7日，轮休 |
| 2 | 电站技术主管 | 1 | 男性68周岁或以下，具备电力相关专业中级及以上技术任职资格，具备有10年以上从事35KV变电室运行的经验。 | 是 | 每日8小时，每周5天 |
| 3 | 电站运行人员 | 6 | 1.男，具备35KV变电站5年以上运行维护检修经验。 2.均持《特种作业操作证（高压电工作业）》上岗 与采购人工作人员共同轮流值班 | 否 | 24小时值班，四班三运转 |

（1）供配电系统维保服务总体要求

1）35kV变电站及变配电系统的智能运维服务；

2）对各楼宇配电室、箱站等设施设备（含进线电缆）进行维护保养；

3）对室外照明系统及线路设施进行维护管理，包括校内路灯、景观灯、探照灯等；

4）其他与上述服务范围相关的运维工作；

（2）供配电系统维保服务的技术要求

1）维保服务的范围

对北辰校区的高低压变配电系统及室外照明系统进行专业的运行维护，本维保服务范围如下表所示：

| 类别 | 序号 | 服务范围 |
| --- | --- | --- |
| 高压变配电系统 | 1 | 北辰校区35KV变电站及变配电系统的运行维护管理，包括35KV变电站（1座）、10KV土建站（2座）、10KV箱式站（7座）、10KV开闭站（3座）、所属的设备、设施进行运行维护管理。包括高压开关系统、高压电力电缆、变压器系统、直流系统、低压开关系统等。主要设备数量为：变压器23台、35kV开关柜10面、10kV开关柜89面，10kV电力电缆约12.15kM。 |
| 低压供配电系统 | 2 | 北辰校区各楼宇配电间设施设备的维护保养，包括天津职业大学(北辰校区)全部楼宇55间配电间（不包含楼层配电间开关负荷侧导线及以下电气设施），各楼层配电间共计158间（包含竖井电缆），学生食堂楼内43台配电箱内主开关及以上供电设施的运行维护管理。主要设备数量为：低压配电柜521台、配电箱1001台 |
|  | 3 | 北辰校区校园内电力电缆（截止到各楼宇配电间）进行维护保养和抢修服务工作。 |
|  | 4 | 北辰校区三号开闭站所控10KV箱式站（3座）内6块仪表及各单相563块仪表维修维护及更换工作。（仪表购置由采购人负责） |
|  | 5 | 北辰校区学生食堂、生活服务楼、三号开闭站所控配电间、临时用电等，出线处安装仪表的检查维护工作，以及用电数据抄录工作。 |
| 照明系统 | 6 | 北辰校区校园内路灯、景观灯、探照灯等室外照明系统及线路设施的维护管理。 |

2）维保服务的内容

a.高压变配电系统的维保服务内容

北辰校区的高压变配电系统的运行维护将采用智能运维与现场人员值守相结合的模式，即首先要求供应商能够运用先进的智能管理系统和技术装备，满足智能电力运维的条件。通过技防+人防的双重模式，确保维保工作能够满足正常、稳定、安全的用电需求。服务内容包括变配电系统实施在线监测、故障预警、巡检巡视、运行操作、维护保养、隐患排查、应急抢修、维修改造、安全管理、能耗数据统计分析、供电保障、防汛等与运行维护相关的工作。具体详见下表：

| 类型 | 序号 | 服务项目 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能维护服务 | 1 | 实时监控 | 中标人监控中心应当7×24小时安排专人值守，对变电站设备运行参数和环境参数的实时在线监控（包括电压、电流、有功、无功、功率因数、电度、变压器温度、开关状态、综保信号、直流信号、视频信号、环境温湿度、烟感、水浸、门禁等）； |
|  | 2 | 故障预警 | 对重点设备的运行参数设定安全阈值，当设备运行参数超过（或低于）安全阈限时，监控系统能够及时告警，实现故障预判预警和预防性维护； |
|  | 3 | 调控指挥 | 中标人监控中心监测到异常告警或故障告警时，能够及时定位异常原因及故障点，通知现场运行人员及时处理，指挥协调相关工作的实施 |
|  | 4 | 数据服务 | 中标人监控系统能够实现对北辰校区能耗数据的监测、记录、统计、分析，定期出具变电站运行报告或数据报表。 |
| 驻场运维服务 | 1 | 规范设备编号 | 对变电站电气设备编号进行调度命名规范，实现设备的规范编号，具备调度下令、操作票填写的条件。 |
|  | 2 | 基础资料整理 | （1）整理维护变电站运行图纸、一次设备参数、运行定额、继电保护及安全自动装置等，并建立规范的运行档案体系； （2）做好相关电力设备设施技术资料的的整理汇编、存档及现场标志、标识的日常维护，要求标识清晰、注明电缆类型、长度、去向等关键信息； （3）确保35KV变电站及变配电系统内所有设备常规维护保养、报修有详细和符合实际的设备台账、缺陷台账、运行、试验、故障记录、巡回检查记录、设备运行日志、报告，严格执行国家电网公司《变电站管理规范(试行)》等行业规章制度。 |
|  | 3 | 人员值守服务 | 中标人根据电力设备运行、维护行业标准及校方的实际情况，按照服务范围，实施24小时值班，同时制定专业化的工作方案； |
|  | 4 | 定时设备巡检 | 中标人根据运维范围编制巡视记录表，并定时进行现场巡视，巡视项目包括设备负载、温度、噪音等，同时填写巡视记录。每当在大风、雷雨、雪和冰雹后等特殊自然灾害性气候，应增加巡查次数，并进行特殊巡查且做好巡检记录； |
|  | 5 | 设备缺陷管理 | 运行人员发现设备缺陷后，应按重要等级进行分类，编制缺陷处理计划和处理方案，并及时向甲方提交缺陷处理单。针对有大中型维修计划的，需拟写大中修计划方案，并提前报备学校主管部门； |
|  | 6 | 调度业务联系 | 根据《电网调度规程》、《调度协议》，与电网调度进行业务联系，根据停（带）电检修计划，向调度提出停电检修申请票、方式调整申请，按照调度术语接受、复诵、执行及回复调度命令，汇报现场情况、回答调度询问，按照调度要求上报数据及报表，配合调度进行联合反事故演习等。 |
|  | 7 | 倒闸操作 | 分解调度下达的操作命令，填写变电站倒闸操作票，并在监护下执行高压一次设备倒闸操作，如拉合开关、刀闸，推入拉出小车，封挂、拆除接地线、短路线，转移负荷、合解环操作等。 |
|  | 8 | 继电保护及安全自动装置投退 | 投入、退出继电保护及安全自动装置，核对保护定值。 |
|  | 9 | 停（带）电检修工作许可 | 按照《电力工作安全规程》，对停（带）电设备做安全措施，并许可运维范围内第一种和第二种工作票；工作完成后，拆除地线短路线，检查是否具备送电条件，填写检修记录。 |
|  | 10 | 设备停电清扫 | 利用停电机会，对长期带电运行的设备进行清扫、保养、紧固等维护工作，每年1次。 |
|  | 11 | 绝缘工器具定期检验 | 按照电力规程，对站内配备的绝缘工器具按照规定周期（一般6个月或1年不等）进行耐压试验，包括电容型验电器，携带型短路接地线，个人保安线，绝缘杆，核相器，绝缘胶垫，绝缘靴，绝缘手套，绝缘鞋等。检验完成后张贴试验合格证并出具正式检验报告。 |
|  | 12 | 紧急情况处理（应急抢修） | 中标人须提供7×24小时电力故障抢修服务，应急抢修人员在接到采购人通知后1小时内到达现场，一般故障应在24小时内完成处理，特殊情况不能完成抢修的，须在24小时内提出处理方案。故障处理工作内容主要包括： （1）故障判定：根据故障现象分析、判断并查找故障点。 （2）故障隔离：发现故障点后，对故障点进行停电并隔离，并确保故障点与带电设备有明显断开点，防止故障扩大，同时做好停电安全措施。 （3）故障处理：检查设备情况，如现场具备处理条件的则立即处理，不能处理的则进行报告，等待进一步处理。 （4）抢修施工及设备更换：故障处理需要施工或更换设备的，派出施工人员进行施工，并更换故障设备。（涉及的施工、备件费用由采购人承担） （5）故障恢复：故障处理完毕后，验收检查合格后，恢复送电 |
|  | 13 | 应急供电保障 | 对于重要活动或事故抢修需要保电的，在满足发电车（机）入场、接线及发电容量的条件下，派出应急发电车（机）进行保电发电车（机）使用及保电工作免费，但发电机组产生的油费由甲方承担）。成交供应商需为学校承担的所有考试提供保电服务； |
|  | 14 | 应急预案编制 | 协助校内基建工程、外来单位、校企合作单位等的临时用电安全监查；配合学校做好迎新送旧、考试、会议、比赛等重大活动的保电预案准备及实施；配合学校做好应对防汛抗旱等防范自然灾害的电力预案准备及实施。针对常见的电力系统故障，应编制事故预想及应急处理预案，并定期进行安全培训和应急演练。 |
|  | 15 | 协同配合工作 | 配合学校做好电力设备升级改造、故障隐患排查处理、应急抢修工作，包括35千伏及10kV变电站内、开闭站内、变电站内、配电间内的设备维修维护、更换设备等工作不再收取维修工费，大中型工程项目除外。 |
|  | 16 | 备件更换服务 | 日常检维修材料由采购人提供，中标人负责免费安装。 |

b.低压供配电系统的维保服务内容

针对北辰校区的低压供配电系统设备的维护服务，包括定期巡视、检修、保养以及抢修等相关工作。具体服务内容详见下表：

| 类型 | 序号 | 服务项目 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规低压设备维护服务 | 1 | 配电间巡检 | （1）现场检修人员每月至少1次对北辰校区各楼宇的配电间进行巡视检修，检查变电室（箱）、配电柜、电气线路是否完好，有无漏电，做好巡视检查记录，并提供技术咨询服务；确保配电间设施设备的安全正常运行； （2）每年年初及汛期前进行电气相关设施（含建筑物结构）专业安全检查，及时消除各类安全隐患； （3）做好北辰校区各楼宇配电间所属设备设施（母线、刀开关、断路器、电缆、仪表、按钮、指示灯等）的定期检查、测试、更换工作；对个别有故障的关键设备如不能及时恢复，需采用满足功能要求的相似设备暂时代替，保证正常供电。 （4）好设备运行、元器件使用、易损件更换情况的保养检测记录； （5）配合学校每季度对重点点位的水、电、燃气表具数据进行抄录并定期上报。 |
|  | 2 | 电力电缆维护 | （1）现场检修人员定期对北辰校区电力电缆（截止到各楼宇配电间）路由进行巡视，及时发现和消除可能影响电力电缆的安全隐患，确保供电安全； （2）定期做好对校园电力电缆（截止到各楼宇配电间）维护检修及时排除突发故障。如遇校园内电力电缆（截止到各楼宇配电间供电侧）故障，需及时协助校方对校内电路进行故障排查和处理，确保正常供电；每学期末对校园电力电缆进行大规模检修，对发现的问题予以记录，逐步加以整改； （3）确保各楼宇全部分户电表箱及表前线路设施正常运行； |
|  | 3 | 北辰校区3号开闭站设备维护 | 做好北辰校区三号开闭站所控10KV箱式站、各楼宇配电间、全部分户电表箱及表前线路设施的维护管理工作： （1）每月安排专人做好三号开闭站所控范围全部分户电表箱表前线路设施的巡检，发现问题及时记录，予以整改； （2）需要更换电表必须在一个工作日内解决，需要进行电路维修的必须尽快解决，若不能在短时间修复，必须提前通知学校电力主管部门，电表采购费用由中标人承担 |

c.室外照明系统的维保服务内容

北辰校区室外照明系统的维保服务内容包括：

| 类型 | 序号 | 服务项目 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外照明系统维护 | 1 | 建立设备档案 | 中标人依据北辰校区的室外照明系统服务范围，掌握区域内室外照明系统维护工作所实施的具体位置及情况，建立健全日常巡查管理台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作，按实报送相关月报、维修计划、维修工作等报表； |
|  | 2 | 巡检维护服务 | （1）中标人需编制室外照明设备的巡检维护计划； （2）中标人依据维护计划，开展包括每日巡检巡视、恶劣天气或重大活动期间的强化巡检巡视、维修维护以及保养清洁等工作；此外，中标人须在必要时做好校园临时室外照明的运行保障工作。 （3）对管护区范围内的所有路灯、景观灯、探照灯等进行日常的巡查，确保明亮率不低于95%； |
|  | 3 | 配套设施维护 | （1）室外照明系统除照明灯具外，还包括电缆以及控制柜等配套设施，中标人需定期开展针对上述配套设施的巡检、日常监测、调校与维修； （2）中标人负责路灯、景观灯、探照灯等灯具、电器、控制柜及附件材料的维修、更换工作； （3）中标人负责协助学校做好因人为事故等造成的路灯、景观灯、探照灯等修复工作，费用由责任人承担。 （4）中标人负责学校门口52盏LED灯按需更换工作，灯具采购由维保单位承担； （5）根据学校假日、学校重大活动要求，悬挂、撤除学校北辰校区南大门、长廊内的装饰性灯具。 |

3)维保服务的要求

a. 工作内容、职责及服务标准

| 岗位名称 | 工作要求 |
| --- | --- |
| 技术负责人 | 按维保服务的内容和技术标准完成相关工作。主要负责管理承包区域变配电技术指导工作，定期向学校电力主管部门提交工作总结、设备巡检记录、运行值班记录、工作计划、改造方案等书面材料，对已有设备运行维护提出合理化建议。 |
| 运行值班员 | 按维保服务的内容和技术标准完成相关工作 |
| 低压维修 | 按维保服务的内容和技术标准完成相关工作。主要负责 ①熟练地掌握所辖学院内的供电方式状态、线路走向及所管辖设备的原理、技术性能及实际操作；②做好设备的维修保养工作；③定时巡视电气设备，密切监视各仪表的工作情况，正确抄录各项数据并填好报表； ④做好值班室内外清洁工作； |

所有涉电人员一律持证上岗，合同期内中标供应商员工出现任何意外均与采购人无关，招标方不承担任何连带责任，由此产生的一切费用由成交供应商自行承担。配电值班人员须能够在模拟盘上和在远程计算机上准确无误操作，同时应具备在应急情况下的处理突发事故的能力。

b.管理要求

①服务期间必须严格遵守国家及天津市电力管理相关的法律、法规、政策，执行电力行业有关运行的管理制度，根据有关法律、法规及采购人的要求，制定本服务项目具体工作方案、管理制度、服务质量标准及应急预案等文件并上交到学校主管部门批准备案。

② 中标人在学校范围内负责保障正常供电秩序，保证供电质量指标（电压合格率、供电可靠率、停电时间、停电次数、故障恢复时间等）达到学校要求，并对全校用电不安全行为进行有效治理。

③  中标人需每日对所管辖办公区域内环境进行打扫，每周对35kv站、土建站、箱站等非带电设备区域进行环境卫生清洁，利用停电机会对所管辖设备的卫生，进行清整、清洁。

④ 中标人需严格执行电力部门有关电力设施运行人员的要求和规定，定期加强对员工的教育和技术、安全培训，必须持证上岗，遵守学校相关的规章制度；

⑤ 遇有学校大面积停电等突发情况或等级较高赛事、会议需要，应采取专人值班等相应措施，供应商无偿提供应急发电车（机）入场保电两次/年，发电车（机）产生的油费由甲方承担。保电时长不超过12h/天。

⑥ 中标人因自身操作失误、延误维修等造成学校供电故障，区域电力中断等事故，因此造成的全部损失由中标人承担。

⑦中标人在项目服务期内发生安全生产事故，采购人可单方面立即终止合同，学校因此产生的全部损失由中标人承担。

4）维保服务标准

a.35KV及10KV变电站内设备维护标准

| 序号 | 设备类别 | 维护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 1.变压器的油温和温度计应正常，储油柜的油位应与温度标界相对应，各部位无渗油、漏油，套管油位应正常，套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。 2.变压器的冷却装置运转正常；运行状态相同的散热器手感温度应相近，风扇运转正常，瓦斯继电器工作正常。 3.变压器导线、接头、母线上无异物，引线接头、电缆、母线无发热迹象。 4.压力释放阀、安全气道及防爆隔膜应完好无损。 5.有载分接开关的分接位置及电源指示应正常。 6.变压器室的门、窗、照明完好，通风良好，房屋不漏雨。 7.变压器声响、振动正常。 8.各控制箱和二次端子箱应关严，无受潮；吸湿器完好，吸附剂干燥，吸湿器硅胶受潮后变色低于2/3，否则应进行更换。 9.变压器套管、引线、本体、油枕、散热器红外测温正常。 10.变压器接地是否可靠,铁芯和夹件接地电流检测正常。 11.干式变压器还应检查：变压器室内通风装置是否正常，检查变压器外表应无裂痕、无异物；检查变压器风冷装置是否正常；检查温控器温度指示是否正常。 |
| 2 | 断路器 | 1.断路器的分合闸机械指示、电气指示与实际位置相符合。 2.套管、瓷瓶无裂痕，无闪络痕迹，无放电声和电晕。 3.引线、接头等导电部位接触良好，无过载、过热、示温腊片不溶化，用测温仪检测无异常。 4.设备接地良好；端子箱、操作箱、机构箱内部整洁，关闭严密。 5.固定遮栏完好，设备附近无杂物，开关柜门及照明设施以及各种标示牌完好；户外开关支架、基础应无变形、下沉。 6.断路器在运行状态，储能电机的电源闸或熔断器应在合入位置，“储能位置”信号显示正确。 |
| 3 | 隔离开关 | 1.分合闸到位。 2.操作机构箱密封良好，无变形、锈蚀，接地良好；操作机构固定牢固；机械连锁完好、到位。闭锁锁具完好；元件连接部分连接完好；水平、垂直连杆无弯曲变形、锈蚀。开口销完好、无脱落；刀闸辅助接点盒严密。 3.瓷瓶法兰连接牢固，无松动裂纹；瓷质部分清洁、完好、无裂纹破损、无放电现象，无异物缠绕。 4.导电部分触头接触良好，无过热、变色和移位等异常现象；对触头的偏斜不大于规定数值。触点压接良好，无过热现象，引线驰度适中。 5.导引线与设备连接座连接良好、摆动在规定范围内.导线上无异物缠绕，情况严重应紧急处理；主导流部分完好。 6.软连接无断片、脱落。 7.应有明显的接地点，且标志色醒目。接地连接无锈蚀或油漆剥落；接地开关 位置正确，弹簧无断股、闭锁良好，接地杆的高度不超过固定数值；接地引线下线完整可靠接地。 8.接头、引线、线夹等主接触部位导线无断股；合位时触头接触良好，分位时放电间隙应投入，无挂落异物。 |
| 4 | 电流互感器 | 1.套管应完好，无裂纹及放电痕迹。 2.互感器无异响、无异味，外壳、阀门和法兰无渗漏油，油位正常。 3.互感器整体红外测温应正常。 4.互感器一次侧引线接头无过热，温度正常，接地可靠完好。 5.底座、架构牢固，无倾斜变形，金属部分无严重锈蚀。 |
| 5 | 电压 互感器 | 1.套管应完好，无裂纹及放电痕迹。 2.互感器无异响、无异味，外壳、阀门和法兰无渗漏油，油位正常。 3.互感器整体红外测温应正常。 4.互感器一次侧引线接头无过热，温度正常，接地可靠完好。 5.底座、架构牢固，无倾斜变形，金属部分无严重锈蚀。 6.电压互感器熔断器和二次控制开关正常。 |
| 6 | 避雷器 | 1.避雷器导线无松股、断股、过紧、过松、变形等异常现象，接头牢固、接触良好。 2.避雷器内部无放电响声；放电记录器和泄漏电流监测仪指数无异常，并比较前后数据变化。 3.避雷器绝缘外壳应清洁完整、无裂纹和放电、电晕及闪络痕迹，法兰无裂纹锈蚀、进水等现象。 4.避雷器架构基础牢固无下沉、变形，接地引下线可靠。 5.遇有雷雨、雪、风、雹等特殊天气后，应及时检查避雷器记数器动作情况。 |
| 7 | 直流系统 | 1.直流母线电压正常，直流系统监控信号正常。 2.运行充电机信号指示正常，各种表计指示正常。对于微机监控型充电机和模块化微机充电机要检查该装置上的各类电源指示灯、工作状态指示灯是否正常，并核对微机自检信息。 3.备用充电机完好，随时可启动运行。 4.充电电流表指示正常，各充电模块输出电压、电流指示正确，模块均流充电，各直流负荷正确投入。 5.蓄电池外观清洁、无短路、接地，连片牢靠无松动、外壳无变形、无漏液，抽测电压正常。 6.直流系统无告警信息、熔断器无熔断、自动空气断路器位置、馈线指示灯正确。 7.充电装置交流输入电压和直流输出电压正常；表计指示正确；无异常告警信号；运行中无异常声音。 8.直流系统绝缘状况良好。 |
| 8 | 站用电系统 | 1.引线接头接触良好，无过热，瓷质部分无裂纹放电。 2.油浸式站用变油位正常，无渗漏，干式站用变绕组温度正常。 3.站用变无放电声，接地良好。 4.站用变室通风良好。 5.站用电运行方式正确。 6.站用电三相电压、三相电流平衡。 7.站用变、交流屏红外测温正常。 |
| 9 | 附属设施 | 1.大门开启、关闭正常，锁具完好；围墙无倒塌、周界防护设备无破坏。 2.制度、流程等上墙。 3.地面无塌陷、跑冒水、大面积破损；电缆沟盖板无缺损；户外照明正常；消防栓、消防蓄水池（若有）无渗漏、破损。 4.户外设备架构（若有）、罩棚（若有）无破损；设备围栏（若有）无倒塌、断裂；避雷针（若有）无倾斜，接地引线无断裂、锈蚀。 5.开关楼屋顶及墙壁无渗漏及脱落情况；半地下电缆层（电缆沟）无漏水情况。 6.户内照明（包括应急照明）正常；通风系统、空调、除湿机（若有）正常；消防自动报警装置无异常告警，自动灭火系统（若有）无异常告警。 7.户内消防水管及生活水管无开裂、跑冒情况；潜水泵、高扬程水泵（若有）使用正常。 8.户内门窗开启、关闭正常，锁具完好；百叶窗及窗帘（若有）完好；钥匙箱无破损。 9.站内楼梯（若有）、绿化设施（若有）完好。 |
| 10 | 母线 | 1.瓷瓶、套管应清洁，无破损，无裂纹和放电痕迹。 2.接头无过热，无氧化、断裂、变形。 3.多股导线应无断股、松散和伤痕，三相导线驰度应适中，管型无弯曲形变。 4.母线上加装有绝缘护套的应检查绝缘护套有无明显变色。 5.固定支座牢固。软母线无松股断股。线夹是否松动，接头有无发热发红现象。 6.无放电、电晕现象，红外测温正常。 7.电缆终端测温正常，外观无异常。 |
| 12 | 开关柜 | 1保护压板及装置 投退正确、装置上的各种信号指示灯正常。 2标志牌名称、编号齐全、完好。 3表计指示正常，位置指示器与实际运行方式相符；高压带电显示装置指示正确。 4操作把手及闭锁位置正确、无异常。操作方式切换开关 正常在"远程"位置电源小开关位置正确。 5封堵及加热器封堵严密；加热器及驱潮电阻正常。 6基础 无下沉、倾斜，接地螺栓压接良好，无锈蚀。 7外观检查无异声、无过热、无变形等异常。 |

b.变电站及箱式变电站维护标准

| 序号 | 维护项目 | 维护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 站内标识体系健全 | 变电站及变电站内各配电室的标示牌及禁止、警告标志牌齐全、正确、完整、清晰。变电站内有清晰的通道指示图及出口指示图。 |
| 2 | 安全及消防设施维护 | 变电站内所配置的安全工器具及消防设施齐全，能满足实际使用要求，安全工器具无受潮、破损，标志清晰，存放位置安全：消防设施正常工作。安全工器具、消防设施定期试验在规定期限内。 |
| 3 | 设备安全距离检查 | 判断户内配电装置的最小电气安全净距是否满足要求，若低于安全标准则采取必要措施以保证设备运行安全。 |
| 4 | 检修及运维通道维护 | 10kV和0.4kV配电室内的维护及操作通道宽度满足要求，无杂物、无障碍物。 |
| 5 | 设备运行温度检查 | 定期检查变电站内的温度满足设备运行环境温度的要求，（自动启动）机械排风装置能否正常工作。 |
| 6 | 设备运行环境检查 | 变电站及所内各门、窗是否有破损、松动现象，能否正常开启及紧密关闭，变电站的各项防小动物措施及防御措施是否完善。变电站的电缆夹层、电力管沟和电缆室的防水、排水措施是否完善，电缆夹层、电力管沟和电缆室内有无积水现象。变电站内的照明装置的亮度是否足够，能否正常工作。 |
| 7 | 卫生与保洁 | 变电站内是否清洁，是否堆放有非该变电站内工作必须的杂物。 |

c.配电柜配电箱维护标准

| 序号 | 维护项目 | 维护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电标识体系健全 | 低压配电柜、配电箱标志牌、禁止及警告标示牌是否正确、完整、清晰，配电柜、箱内开关设备的标志牌是否正确、完整、清晰，柜、箱上是否有一次接线模拟图，模拟图是否正确、清晰。 |
| 2 | 配电系统常见缺陷排查 | 户外配电柜、箱的防撞设施是否齐全，有无被撞的痕迹和危险，外壳有无严重锈蚀现象，柜、箱安装位置有无严重阻碍过往行人及车辆的现象。 |
|  |  | 户内、外配电柜、箱安装是否牢固，其垂直度、水平偏差以及柜、箱面偏差和盘、柜间接缝的偏差是否满足要求。 |
|  |  | 配电柜、箱内的低压元件是否牢固，有无严重发热现象，操作是否灵活可靠，电容器是否有鼓肚、漏液现象；柜、箱内的温度是否满足各低压元件的运行要求（特别是室内外无功补偿柜），柜、箱内的排风散热装置是否能正常工作并满足设备运行散热要求。 |
|  |  | 配电柜、箱接地线有无丢失、断股、损伤，街头接触是否良好，线夹螺栓有无变色、锈蚀。 |

5）设备明细

A:变配电供电系统

| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 变压器 |  |  |  | 高压开关柜 |  |  | 低压配电柜 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 35KV变电站 |  |  |  | 8000KVA2台 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二次综保柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10KV电容柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后台操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防误操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 1#土建变电站 |  |  |  | 1600KVA1台 |  |  |  | 8 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1250KVA1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电容柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 1#箱站 |  |  |  | 1000KVA2台 |  |  |  | 8 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电容柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 2#箱站 |  |  |  | 1000KVA2台 |  |  |  | 6 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电容柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 3#箱站 |  |  |  | 1000KVA2台 |  |  |  | 6 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电容柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  | 4#箱站 |  |  |  | 800KVA2台 |  |  |  | 6 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电容柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 七 |  | 5#箱站 |  |  |  | 630KVA2台 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电容柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 八 |  | 6#箱站 |  |  |  | 500KVA2台 |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电容柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 九 |  | 7#箱站 |  |  |  | 400KVA2台 |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 十 |  | 双杆变压器 |  |  |  | 315KVA1台 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 |  | 2#土建变电站 |  |  |  | 1600KVA4台 |  |  |  | 10 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电容柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 |  | 10KV开闭站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1#开闭站 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2#开闭站 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3#开闭站 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  | 23 |  |  |  | 119 |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |
| B：三号开闭站所控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 低压配电柜 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| C：教学实训办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 低压配电柜 |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配电室 |  |  |  | 竖井 |  |  |  |  |
| 一 | 教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1# |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  | 2# |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | 3# |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | 4# |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 5# |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 6# |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 二 | 实训楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#实训楼 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | 2#实训楼 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | 3#综合楼（北） |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 2 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
|  | 综合楼（南） |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4#化工楼 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5#汽车楼 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钣金车间 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6#机加工楼 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产教融合大楼 |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  | 67 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |  | 133 |  |  |  | 265 |  |  |  |  |
| D：办公附属楼： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 低压配电柜 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 一 |  |  | 雨污水泵房 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 污水处理厂 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 二次给水泵房 |  |  |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 供暖锅炉房 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 供水锅炉房 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  | 体育场 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  |  | 大门门卫 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 |  |  | 学生食堂 |  |  |  | 12 |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回民食堂 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 |  |  | 行政办公楼 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 |  |  | 生活服务中心 |  |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 |  |  | 中央厨房 |  |  |  | 12 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 |  |  | 未来工匠发展中心 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 |  |  | 临时板房 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 |  |  | 景观广场 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四 |  |  | 大屏幕 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十五 |  |  | 信息资源中心 |  |  |  | 18 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E：学生宿舍楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 低压配电柜 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 一 |  |  |  | 1#学生宿舍楼 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 2#学生宿舍楼 |  |  | 2 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  | 3#学生宿舍楼 |  |  | 6 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  | 4#学生宿舍楼 |  |  | 4 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  | 5#学生宿舍楼 |  |  | 4 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  |  |  | 6#学生宿舍楼 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 |  |  |  | 7#学生宿舍楼 |  |  | 1 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 |  |  |  | 8#学生宿舍楼 |  |  | 1 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 |  |  |  | 9#学生宿舍楼 |  |  | 4 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 |  |  |  | 天职培训中心 |  |  | 5 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 |  |  |  | 11#学生宿舍楼 |  |  | 2 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 |  |  |  | 12#学生宿舍楼 |  |  | 2 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 |  |  |  | 13#学生宿舍楼 |  |  | 2 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |

F：室外照明系统设备明细

| 序号 | 地点 | 名称 | 种类 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11学生公寓 | 高杆路灯 | 单头 | 套 | 34 | 主路 |
|  |  | 景观灯 | 双球 | 套 | 20 | 11-13学生公寓中间 |
|  |  | 高杆路灯 | 四头 | 套 | 4 | 培训楼后 |
|  |  | 高杆路灯 | 单头 | 套 | 6 | 9公寓乒乓球场 |
| 2 | 5学生公寓 | 景观灯 | 双球 | 套 | 10 | 4-6学生公寓中间 |
| 3 | 3学生公寓 | 高杆路灯 | 双头 | 套 | 4 | 篮球场 |
|  |  | 景观灯 | 双球 | 套 | 7 | 1-3学生公寓中间 |
|  |  | 景观灯 | 六角 | 套 | 17 | 1-4学生公寓前 |
|  |  | 投光灯 | 单头 | 套 | 5 | 1-5学生公寓墙壁投光 |
| 4 | 食堂 | 高杆路灯 | 单头 | 套 | 21 | 主路 |
|  |  | 高杆路灯 | 单头 | 套 | 5 | 7公寓乒乓球场 |
| 5 | 大屏幕 | 高杆路灯 | 单头 | 套 | 44 | 主路+8灯头 |
|  |  | 高杆路灯 | 单头 | 套 | 8 | 培训楼东侧停车场 |
|  |  | 景观灯 | 照树灯 | 套 | 22 | 照树灯 |
|  |  | 景观灯 | 单头 | 套 | 19 | 超市前后 |
|  |  | 景观灯 | 六角 | 套 | 10 | 水房前 |
|  |  | 景观灯 | 单头 | 套 | 18 | 生活楼照楼灯 |
|  |  | 景观灯 | 中华灯 | 套 | 2 | 校训石两侧 |
|  |  | 景观灯 | 伞灯 | 套 | 28 | 1、3、5教 |
|  |  | 景观灯 | 双头 | 套 | 4 | 1教前花坛 |
|  |  | 灯笼 | 40-60CM | 套 | 27 | 1实训前走廊 |
| 6 | 化工楼 | 高杆路灯 | 单头 | 套 | 16 | 主路西门 |
|  |  | 景观灯 | 双头 | 套 | 30 | 化工楼前 |
|  |  | 照树灯 | 双头 | 套 | 12 | 2实训机加工前 |
| 7 | 2教学楼 | 景观灯 | 伞灯 | 套 | 4 | 2、4教中间 |
|  |  | 景观灯 | 双头 | 套 | 4 | 2教前花坛 |
| 8 | 4教学楼 | 景观灯 | 柱灯 | 套 | 22 | 喷泉两侧 |
|  |  | 景观灯 | 十球灯 | 套 | 4 | 校训石后 |
|  |  | 景观灯 | 草坪灯 | 套 | 16 | 喷泉两侧 |
| 9 | 大讲堂 | 景观灯 | 伞灯 | 套 | 2 | 3箱变前 |
| 10 | 6教学楼 | 景观灯 | 柱灯 | 套 | 44 | 图书馆南广场 |
|  |  | 景观灯 | 伞灯 | 套 | 9 | 6教北侧 |
|  |  | 景观灯 | 五球 | 套 | 6 | 图书馆南广场 |
|  |  | 景观灯 | 草坪灯 | 套 | 64 | 图书馆南广场 |
| 11 | 6教配电间 | 景观灯 | 伞灯 | 套 | 14 | 4、6教中间 |
| 12 | 综合楼 | 高杆路灯 | 单头 | 套 | 18 | 主路 |
|  |  | 景观灯 | 伞灯 | 套 | 19 | 综合楼前 |
|  |  | 景观灯 | 单头 | 套 | 7 | 体育场入口 |
|  |  | 景观灯 | 双头柱灯 | 套 | 9 | 综合楼中间 |
|  |  | 景观灯 | 单头 | 套 | 11 | 综合楼中间 |
| 13 | 3号箱变 | 高杆路灯 | 单头 | 套 | 29 | 主路+8灯头 |
| 14 | 图书馆 | 高杆路灯 | 双头 | 套 | 3 | 图书馆西侧 |
|  |  | 高杆路灯 | 单头 | 套 | 4 | 图书馆充电桩 |
|  |  | 高杆路灯 | 六头 | 套 | 2 | 图书馆南门两侧 |
|  |  | 景观灯 | 柱灯 | 套 | 22 | 图书馆周围 |
|  |  | 景观灯 | 伞灯 | 套 | 28 | 公园内 |
|  |  | 景观灯 | 走廊灯 | 套 | 8 | 公园内 |
| 15 | 南大门 | 投光灯 | 投光灯 | 套 | 52 | 南门下 |
|  |  | 探照灯 | 三头 | 套 | 2 | 南门两侧 |
|  |  | 高杆路灯 | 单头 | 套 | 4 | 蜂巢快递小路 |
|  |  | 景观灯 | 照树灯 | 套 | 49 | 南门两侧草地 |
|  |  | 灯笼 | 1米 | 套 | 4 | 南门大灯笼 |
| 16 | 体育场 | 高杆路灯 | 双头 | 套 | 15 | 体育场内 |
| 17 | 湖边 | 高杆路灯 | 三头4米 | 套 | 1 | 湖边凉亭 |
| 18 | 产教融合 | 庭院灯 |  | 套 | 190 | 产教融合 |
|  |  | 线型灯带LED （2141.36米） |  | 套 | 1 | 产教融合 |
|  |  | 景观灯 |  | 套 | 104 | 草坪灯50 |
|  |  |  |  |  |  | 廊架顶棚筒灯22 |
|  |  |  |  |  |  | 地埋灯24 |
|  |  |  |  |  |  | 廊架壁灯7 |
|  |  |  | 总计 | 套 | 1144 |  |

G：天津职业大学(北辰校区)变配电维护、检修设备数量汇总

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 变压器 | 台 | 23 | 29825KVA，其中主变16000KVA |
| 二 | 35KV开关柜 | 台 | 10 |  |
| 三 | 10KV开关柜 | 台 | 89 |  |
| 四 | 低压配电柜 | 台 | 521 |  |
| 五 | 配电箱 | 台 | 1001 |  |
| 六 | 路灯控制柜 | 台 | 6 |  |
| 七 | 10KV电缆线路 | 千米 | 11.82km |  |
| 八 | 室外照明灯具 | 套 | 1148 |  |

（二）海河园校区岗位人员具体工作内容、职责及服务标准：

1、项目经理服务要求

（1）较高的思想素质、组织管理能力及全心全意为师生服务的思想，做好各项服务、管理等工作，能够准确高效落实防火、安全检查、气象灾害等工作预案，保证各项工作正常有序。

（2）要求根据规章制度制定完整的、科学的职工考核措施，进行服务与管理。

（3）组织检查、督促、考核各楼秩序维护、保洁、维修、安全管理等工作。配合采购人在规定时间内做好毕业生宿舍维修及清理等保障工作，迎新生等服务工作，气象灾害处置、防火防盗等安全防范工作。

（4）每月定期向学校有关部门以书面形式汇报工作情况。

（5）每学期做满意度调查，将调查结果以报告形式上交采购人。

（6）本人或指派专人负责学校网络报修平台的监管，接、派维修工单及舆情回复工作，并配合学校做好报修平台及其他网络平台的对接工作。

（7）完成采购人安排的其他临时性工作。

2、主管服务要求

（1）全面管理本部门的各项工作，具体负责管辖区的清洁、卫生等管理工作。

（2）负责制定工作计划，合理安排人才、物力、财力，并负责监督执行、实施及总结，对下属员工的安全作业、工作质量、物料消耗、设备等负有管理责任。

（3）组织属下员工认真完成各项日常工作，对检查出来问题较为严重的，应发出书面的纠正和预防措施，使存在的问题得到根本解决，加强自身管理知识学习，制定部门各项培训计划，定期开展员工培训，不断提高管理水平和员工的业务技能。

（4）指挥员工严格执行作业操作规程，正确使用保洁设备、工具和清洁剂。

（5）报告本部门各项工作的完成情况，发现问题及时整改。

（6）抓好部门的环保意识建设，关注环境影响，节约能源，防止污染。

（7）每天巡查管辖区二遍，有效制止各种违章现象，检查督导下属员工操作规程的执行情况，并进行认真记录，每月对各项管理工作的实施情况进行评价，并作汇报总结。

（8）对各项管理工作高标准、严要求，除定期检查以外，还要采取不定期的抽查，突出重点，兼顾全面。

（9）完成采购人安排的其他临时性工作。

（10）对换热站以外全部楼宇（包含学生宿舍）在内的公共区域、房间、设备间，在供暖期前、后，针对供暖设施进行有计划，有步骤的维护和保障，保证供暖工作安全、高效、平稳、有序运行。

3、维修人员（电工、瓦工、水暖工）服务工作范围、标准、职责

（1）维修人员（电工、瓦工、水暖工）工作范围、要求

| 序号 | 类别 | 服务范围 | 具体要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电类（电工） | 包含配电间及电井负荷侧所有线路及以全部用电设施，如：楼层配电间、电井、配电箱、照明、面板、电扇、应急疏散设施等。包括墙内等隐蔽线路问题。 | 配电间 | 包含负荷侧电路维修以及安全、规范、及时的拉闸、合闸操作，保证校内用户安全用电要求。 |
|  |  |  | 配电箱 | 包含箱体、锁具、盖板，箱内滑轨、空气开关等配件维修更换以及拉闸合闸工作，其中硬件完好率需达到100%，拉闸合闸需在10分钟内抵达现场。 |
|  |  |  | 照明 | 全部照明类及相关附属设施维修更换，完好率不低于98%。 |
|  |  |  | 面板 | 全部面板维修更换，包含开关、插座、地插、网口、调速器、盲板等，完好率需达到100%。 |
|  |  |  | 电扇 | 全部顶扇及壁扇维修更换，安装需严格按照国家标准执行，出现电扇脱落等安全问题由物业公司负责。 |
|  |  |  | 应急疏散设施等 | 全部照明类及相关附属设施维修更换，完好率100%。 |
| 2 | 用水类（水暖工） | 洗漱间、卫生间内的相关涉水设施维修 |  | 水阀、水龙头、手（自）动冲水器、软管、镜子、小便斗、大便器等维修更换，完好率达98%。 |
| 3 | 给排水类（水暖工） | 包含全部可更换上下水具及管件维修更换。 | 给水 | 包含楼内总分阀门之后全部设施，完好率需达到98%。 |
|  |  |  | 排水 | 包含楼内全部排水类设施及管道疏通工作，完好率需达到100%。 |
| 4 | 供暖设施类（水暖工） | 包含楼内全部过滤器清洗，管道、阀门、开关、暖气片相关配件、辅料的维修与更换，管道内废气排放，设施设备的定期巡视检查。 |  | 包含楼内全部供暖设施的维修与更换，保证及时维修，杜绝跑冒滴漏，完好率需达到100%。 |
| 5 | 门窗家具类（维修人员） | 包含全部五金配件维修更换。 | 门窗 | 包含楼内全部门窗设施维修及窗纱更换，要求完好率达到100%。 其中，主体结构损坏的除外。 |
|  |  |  | 家具 | 包含家具简单维修，卫生间隔断板维修更换等，主体结构损坏的除外。家具配件设施需达到完好率100%。 |
| 6 | 吊顶类（瓦工） | 包含楼内全部吊顶相关设施。 | 矿棉板 | 包含矿棉板更换，龙骨损坏除外。要求完好率达到100%。 |
|  |  |  | 铝扣板 | 对有堕落危险的铝扣板吊顶排险。 |
| 7 | 玻璃类（维修人员） | 包含楼内全部玻璃设施。 | 玻璃 | 包含全部玻璃维修更换。 |
| 8 | 土建类（瓦工） | 包含楼内全部 | 墙皮 | 对脱落墙皮(10平米以下)进行简单粉刷、补修处理。 |
|  |  |  | 地砖 | 对2平米以下脱落、破损 、起鼓的地砖及地面进行更换、修补。 |
|  |  |  | 墙砖 | 对2平米以下脱落、破损、起鼓的墙砖及墙面进行更换、修补。 |
|  |  |  | 踢脚线 | 需维修更换，完好率需达到98%。 |
| 9 | 其他类明装设施（维修人员） | 物业管理范围内的维修 |  | 如楼层指示牌、房间号吊牌。 |

（2）维修人员（电工、瓦工、水暖工）服务标准

（2.1）上班期间，必须着统一工装，佩戴工牌。

（2.2）规范使用礼貌用语，耐心解答用户问题，严禁与用户发生矛盾。

（2.3）设立接报修电话，必须保证工作时间有人接听，配合采购人实施网上报修及回复；晚间及节假日合理安排值班人员。

（2.4）小修类（门锁、电灯、插座等）随报随修，中修类（门窗等）维修必须在24小时以内解决；紧急报修15分钟以内抵达现场，做好应急处理；不属维修范围的及时报采购人安排；负责向采购人报修人员做好解释工作。

（2.5）建立完整的维修制度，对服务范围设施设备建立档案进行统一保管。

（2.6）对楼内设施每日进行巡检，教室内每月巡视，发现异常及时维修并记录上报。

（2.7）协助相关部门或单位做好维修相关工作。

（2.8）每学期对全部教室检查四次，检查记录交至采购人查验并备案。

（2.9）做好相关事项记录，维修人员的交接班记录，日常维修记录，安全检查记录齐全，抄表记录等。

（2.10）在项目实施过程中保持持证上岗，人员到岗前需将证件原件及复印件交至采购人查验并备案。

（2.11）发现危险处不能及时处理及解决的须张贴警示标识，维修作业时设置警示标牌，按照各工种操作规范操作。

（2.12）维修工作要做到高效信息化实时管理、反馈。

（2.13）掌握采购人水电气暖管路布置和分布情况，掌握控制位置和每级控制的区域，熟练掌握水电气暖的维修，以利于维修、维护工作的准确进行。

（2.14）严格遵守维修工具的使用管理规定，确保工具处于完好待用状态。

（2.15）电站运行值班为工作日值班，每天8小时，每次值班2人。其他工作内容、职责及服务标准详见海河园校区高低压变配电系统智能运维服务专项要求。

（2.16）完成采购人安排的临时性工作。

3、开水房服务要求、职责

(1)严格执行锅炉房、非承压锅炉各项规章制度和操作规程，细心操作，确保锅炉安全运行。

(2)坚守工作岗位，认真履行岗位职责。

(3)严格按照设备操作流程进行操作。

(4)按时交接班，认真填写值班记录。

(5)每班按时检查供水系统、饮水系统设备运行情况，若出现异常立即上报主管。

(6)若出现可燃气体报警装置报警，应立即关闭天然气阀门并上报主管。

(7)若遇市管网停水、停电，值班人员应立即采取相应应急措施并上报主管。

(8)值班人员应每日晚停止开水供应后对直燃式开水机组水箱进行排污冲洗。

(9)搞好各室内环境卫生。

(10)做好防火、防盗、防投毒安全防范工作。

(11)掌握采购人上下水、暖气管路布置和分布情况，掌握控制位置和每级控制的区域，熟练掌握水暖维修。

(12)认真执行采购人维修材料领用制度。

(13)严格遵守采购人维修工具的使用管理规定，确保工具处于完好待用状态。

(14)配合做好水暖维修工作。

(15)完成采购人安排的临时性工作。

4、仓库管理

物资库房管理员岗位工作范围及要求

（1）负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点等工作。

（2）负责保管好所有出入库原始凭证，及时传递相关部门单据，确保存货可追溯性。

（3）严格执行仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。

（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库，出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

（5）负责实行存货分区管理，要标识清楚，分区清晰，吊牌规范合理。

（6）每天工作8小时，上午8：:20-12:00下午13:00-17:20，每周5天。

（7）负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时上报相关的统计报表。做到当日单据当日清理入账并定期核对数据、实地盘点，做到账单相符，保证库存的账库一致，保证畅顺的出入库流程。

（8）负责日报、周报和月报的数据收集，计算和填报，对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法。

（9）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

（10）入库物资做到认真核对，仔细清点，数量正确，质量符合要求，出入库前必须先通过相关人员签字确认，办理出入库时，手续不全一律不予办理出入库。发现入库数量与对方发货数量不一致时，告之对方并由对方签字确认后按实际入库数量验收入库。

（11）每月进行一次盘存，配合学校开展不定期盘存或抽样盘存，确保帐实相符。

（12）对仓库安全负责，每日下班前必须关闭水电开关，检查消防设施是否正常就位，检查门窗是否锁好，有无安全隐患，发现问题应及时向仓库主管回报。

（13）完成学校临时布置的工作和任务。

（14）在保证应急抢修的情况下，能够做到随叫随到。

（15）仓库钥匙要妥善保管，不得外借，未经后勤专职负责人同意，不得由他人保管。

（16）熟悉仓储库存管理流程，掌握进销存管理基本知识，熟练基本电脑操作。

（17）责任心强，能吃苦耐劳，具有极强的敬业精神，良好的职业操守。

5、保洁人员服务范围、职责、标准

（1）保洁服务范围

（1.1）行政楼公共部位（屋面、吊顶、楼梯间、楼梯、楼道门、走道、连廊、楼梯扶手、地面、墙壁、窗台、玻璃、灯具、电梯门、电梯轿厢、饮水机），卫生间（地面、隔板、隔断门、墙面、卫生间门、纸篓、灯具、窗台、玻璃、洗手池、墩布池、垃圾桶、小便池、大便池），防雨檐，阳台等的清洁。会议室、接待室（包括地面、桌面、椅子、家具、墙面、窗台、里面玻璃、空调、灯具、多媒体设备表面、展示柜擦拭等）。

（1.2）第一教学楼、第二教学楼、第三教学楼公共部位（包括屋面、吊顶、楼梯、楼梯间、楼道门、走道、楼梯扶手、地面、墙壁、窗台、玻璃、灯具、电梯门、电梯轿厢、饮水机），更衣间（包括地面、隔板、隔断门、墙面、窗台、玻璃、灯具、纸篓、垃圾桶、洗漱池、地漏、墩布池、垃圾桶）。卫生间（地面、隔板、隔断门、墙面、卫生间门、纸篓、灯具、窗台、玻璃、洗手池、墩布池、垃圾桶、小便池、大便池），防雨檐，教室、会议室、接待室（包括地面、墙面、桌椅面、黑板、窗台玻璃、电扇、灯具）。

（1.3）训练馆、多功能厅与报告厅室内（包括设施、器械、桌椅、墙面、窗台、玻璃、灯具、饮水机），卫生间、更衣室（地面、隔板、隔断门、墙面、卫生间门、纸篓、灯具、窗台、玻璃、洗手池、墩布池、垃圾桶、小便池、大便池），防雨檐，会议室、接待室（包括地面、墙面、桌椅面、黑板、窗台玻璃、电扇、灯具）。

（1.4）办公楼（后勤楼、创业街）公共部位（包括楼梯、楼梯间、楼道门、走道、走廊、楼梯扶手、地面、墙壁、窗台、玻璃、灯具、垃圾桶）、卫生间（包括地面、隔板、墙面、窗台、玻璃、灯具、纸篓、垃圾桶、洗手池、地漏、墩布池、小便池、大便池），防雨檐。

（1.5）食堂公共部位（屋面、吊顶、楼梯、楼梯间、走道、楼道门、楼梯扶手、电梯门、电梯轿厢、地面、墙壁、窗台、玻璃、灯具、垃圾桶），卫生间（地面、隔板、隔断门、墙面、纸篓、灯具、窗台、玻璃、垃圾桶、洗手池、小便池、大便池），防雨檐，阳台。

（1.6）开水房（地面、墙壁、水槽、玻璃、灯具、垃圾桶）、防雨檐。

（1.7）学生公寓一层健康驿站各房间及公共部位（包括但不限于吊顶、走道、连廊、、地面、墙壁、玻璃、灯具、垃圾桶）、卫生间（包括但不限于吊顶、地面、隔板、便器、墙面、纸篓、灯具、垃圾桶、洗手池、门、窗台、窗户）。

(2)保洁服务职责

（2.1）上班期间，必须统一工装，佩戴工牌。

（2.2）教学楼在每工作日早7:10前完成保洁，并在传染病流行季节（4-6月）保证每天通风半小时以上。公共部位地面每日清扫、擦洗一次，尘推一次，每二周过水彻底清洗一次；各通道大门玻璃每周擦拭1次，其他玻璃每月循环擦拭1次；墙面、电扇、灯具每学期清洁1次；卫生间课间随时清理，垃圾桶、纸篓内垃圾量不得超出垃圾桶、纸篓的2/3；教室每天早自习及午间各清理1次，早自习前按保洁标准彻底清理；窗台、楼梯扶手、黑板、桌椅面每天课后清理1次；楼宇外水泥散水及通道每天清理一次；每日要清洁各类垃圾桶内壁及外壁，保证无异味；每日要对盥洗间水盆、玻璃、卫生间小便池（槽）、大便池至少清洗1次；适时补充小便池（槽）中清洁球或室内芳香剂；盥洗间等瓷砖墙面、楼宇大厅地面每月至少清洗1次；防雨檐随季节变化确定清理次数；楼宇屋面要根据雨雪情及时安排清扫；每天擦拭饮水机、做好卫生清洁后填写好记录。

（2.3）每日按规定时间（上午7点-8点、下午1点至3点，如下班之前垃圾很多须增加一次）将垃圾装袋送至垃圾站将垃圾装袋送至垃圾房：保洁工具区分用途，明确标识，摆放规范。

（2.4）楼内公共区域按照学校要求每周消毒一次，开学初连续消毒一周。

（2.5）雨雪天气的清洁、防滑等特殊情况处置工作。

（2.6）积极主动配合维修人员做好善后卫生清理工作。

（2.7）承担每年新生报到、疫苗接种、健康体检、上级领导视察、和各项活动、等重大事项的卫生保洁需求。保洁时间根据采购人需求制定执行。

（2.8）电梯轿厢的日常清洁和保洁工作，电梯外观的可视部分（非设备内部运转部分），主要包括电梯门、轿厢内壁、轿门内槽、轿厢地面的清洁等，清洁频率为每日一次，轿厢内四壁上油处理每周一次。

（2.9）所负责区域的楼宇首层玻璃要做到每月擦拭2-3次，并负责每年教室电扇的擦拭。

（2.10）行政楼、多功能厅、报告厅的会议室每周清扫一次，大型会议活动时按照采购人安排进行应急保洁工作。

（2.11）疫情防控工作，按照采购人要求做好公共区域，卫生间、教室、办公室等相关区域的消毒、通风等工作。

（2.12）健康驿站保洁人员工作范围：

1、负责健康驿站环境卫生保障。

2、配合做好教委及学校所发疫情防控相关工作。

（2.13）完成采购人安排的临时性工作。

(3)保洁服务标准

（1.1）楼内公共区域

1）地面、台阶及其接缝无污渍、果皮纸屑、杂物、烟头，保持洁净，定期清洗地面。

2）大门、窗（门框、玻璃）窗台保持清洁，目视无尘土，污渍。软门帘洁净，目视无尘土，污渍。

3）大厅洁净，目视无尘土、污渍、水印。

4）墙脚线、踢脚线等地方无积尘、杂物、污渍、灰网。

5）墙面无积尘，灰网，无广告及宣传品，保持墙面整洁。

6）玻璃围栏、楼梯扶手无污渍、无灰尘，无水印。

7）金属制品、门、支架、垃圾箱、不锈钢栏杆等用指定的清洁剂清理卫生，达到无污渍。

8）天花板、指示牌、灯罩等设施干净无尘、无灰网。

9）灯具及开关洁净，目视无尘土、污渍。

10）电梯、电梯轿厢、各层电梯门轨槽、显示屏等干净无尘，轿厢内干净无杂物、污渍。

11）走廊内的垃圾桶外观无污渍、无破损，垃圾桶内垃圾不得过半。

12）走廊内、楼梯间窗台保持干净，无尘土，杂物，烟头、污渍。

13）楼道内消防设施干净整齐，目视无尘土、杂物、污渍。

14）须熟悉天津市有关垃圾分类的操作规范，能按要求进行细致的分拣、称重、清运等工作并做好每日记录，确保日产日清。

15）每天必须定时定点将各个垃圾桶内的垃圾折合成满桶，厨余垃圾桶不得与其他垃圾桶混合，并集中运送至校内垃圾站，不得有遗漏。保持各分类垃圾桶的清洁卫生，将垃圾桶摆放点散落的垃圾清扫干净，确保周围地面干净整洁。

16）对楼内垃圾桶的损坏情况及时检查并做好记录，将损坏情况及时上报。

17）清运工须定期对车辆进行清洁，确保车内无异物、无散落垃圾，确保车辆的干净整洁。

（1.2）洗漱间、卫生间

1）洗手池内清洁，无污渍，无水锈、无尘土。台面干净无水迹，设施干净。

2）地面清洁无污垢、杂物、烟头、尘土、积水。

3）盥洗池保证通畅，无积水、杂物，水龙头发现跑冒滴漏现象及时上报，保证师生正常使用。

4）墙面、墙角、踢脚板清洁，目视无积尘、污渍、灰网。

5）门窗及玻璃清洁，无积尘、污渍，灰网。

6）窗台干净，目视无尘土、杂物、烟头、污渍、灰网。

7）灯具及开关洁净，目视无尘土、污渍。

8）垃圾桶外观洁净，目视无积尘、污洉，垃圾桶内垃圾不得超过2/3处。

9）卫生间内无异味，空气保证流通。

10）卫生间隔板、门保持清洁，无污渍、无灰尘、无涂鸦和污言秽语。每个纸篓外观清洁，目视无积尘、无污垢，纸篓内的垃圾不得过半。

11）门窗及玻璃洁净，目视无尘土，无污渍水迹，窗台保持干净，无尘土，杂物，烟头、污渍。

12）便器、尿斗无积粪、黄垢，两侧和底部洁白干净。

13）须熟悉天津市有关垃圾分类的操作规范，能按要求进行细致的分拣、称重、清运等工作并做好每日记录，确保日产日清。

14）每天必须定时定点将各个垃圾桶内的垃圾折合成满桶，厨余垃圾桶不得与其他垃圾桶混合，并集中运送至校内垃圾站，不得有遗漏。保持各分类垃圾桶的清洁卫生，将垃圾桶摆放点散落的垃圾清扫干净，确保周围地面干净整洁。

15）对楼内垃圾桶的损坏情况及时检查并做好记录，将损坏情况及时上报。

16）清运工须定期对车辆进行清洁，确保车内无异物、无散落垃圾，确保车辆的干净整洁。

（1.3）教室内

1）地面清洁，无尘土、果皮、纸屑、杂物、烟头、污渍。

2）课桌表面目视无尘土、果皮、纸屑、杂物、污垢，课桌内保持清洁，无果皮纸屑、烟头、杂物。

3）黑板板槽内无积尘。

4）讲台保证清洁，无尘土、杂物，讲桌要干净、目视无尘土，无杂物。

5）门窗及室内玻璃、窗台等清洁光亮，目视无尘土、杂物、污渍。

6）电扇清洁，目视无积尘、无灰网。

7）灯具及开关洁净，目视无积尘，无灰网，无污渍。

8）分类垃圾桶外观整洁，目视无尘土，无污渍，垃圾桶内垃圾不得超过三分之二。

9）墙面、墙角、踢脚板干净，目视无积尘、污渍、灰网，无广告，无与教学无关的宣传品。

（1.4）开水房

1）地面清洁无污垢、杂物、烟头、尘土、积水。

2）墙面、墙角、踢脚板清洁，目视无积尘、污渍、灰网。

3）门窗及玻璃清洁，无积尘、污渍，灰网。

4）窗台干净，目视无尘土、杂物、烟头、污渍、灰网。

5）灯具及开关洁净，目视无尘土、污渍。

6）墙面、天花板、标志牌无积尘，灰网，无广告及宣传品，保持墙面整洁，发现标志牌损坏及时上报。

7）水槽无积水、无杂物，发现水龙头有损坏等及时上报，保证师生正常使用。

8）暖瓶架无积水、无杂物，发现有损坏及时上报，避免师生烫伤。

9）开水房不得存放垃圾桶及其他杂物。

（1.5）门厅外檐

1）地面及台阶整洁，目视无积尘、杂物、果皮、纸屑、烟头、污垢。

2）外檐玻璃干净，目视无杂物、污垢。

3）灯具洁净，目视无尘土、污渍。

4）楼外墙整洁，无广告、无宣传品。

5）每年至少两次（雨季或雪季前）进行屋面（排水设施）清理，保证排水畅通，雨、雪后根据情况及时安排清扫。

6、保洁值班岗位职责

（1）岗位职责

1）接待学生或来访客人要文明用语，主动热情。

2）负责对责任区内的卫生清洁、门窗关闭进行巡查。

3）负责楼宇钥匙的管理。

4）完成采购人安排的临时性工作。

（2）工作内容

1）按采购人作息制度按时开关楼门和消防通道，晚自习结束后，做好“清楼”和安全检查工作，认真填写工作记录。

2）行政楼、第一教学楼、第二教学楼、第三教学楼、训练馆、多功能厅与报告厅的楼宇管理，白天每两小时巡查一次；晚上每三小时巡查一次。巡查记录每月上交采购人。

3）公共设备设施的日常报修、跟进维修结果，检验维修效果。

4）装修施工现场周边环境的巡视检查、监督。

5）每次钥匙的借出与还回做好记录。

7、海河园校区空调清洗专项要求

（1）清洗点位：海河园校区，第一、第二、第三教学楼、行政楼、报告厅、多功能厅、图书馆、食堂、创业街、后勤三、变电站等范围的空调。

（2）服务内容

1.空调室外机换热器清洗

2.空调室外机电器箱清洗

3.空调室外机外壳清洗

4.空调室内机出风、回风口过滤网清洗、初、中效清洗。

（3）服务范围

海河园校区中央空调所在区域的相关设施设备，包括但不限于用户终端控制盒，室外机，控制系统等，设备明细内的分体式空调。

（4）海河园校区设备明细

海河园校区VRV室外机47台、室内机375台（大金、约克），分体空调39套，主要是格力牌。

| 位置 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 食堂 | VRV室外主机 | 13 |
|  | 室内天花机 | 31 |
|  | 室内风道机 | 11 |
|  | 分体室外机 | 4 |
|  | 分体室内机 | 4 |
|  | 室内风盘机 | 19 |
| 后勤楼 | VRV室外主机 | 1 |
|  | 室内风道机 | 13 |
|  | 分体室外机 | 1 |
|  | 分体室内机 | 1 |
| 创业街 | VRV室外主机 | 4 |
|  | 室内天花机 | 2 |
|  | 室内风道机 | 24 |
| 学生宿舍D座一层健康驿站 | 分体室外机 | 26 |
|  | 分体室内机 | 26 |
| 电站、后勤三 | 分体室外机 | 8 |
|  | 分体室内机 | 8 |
| 第一、第二、第三教学楼 | VRV室外主机 | 15 |
|  | 室内天花机 | 81 |
|  | 室内风道机 | 53 |
| 行政楼、报告厅、 多功能厅、图书馆 | VRV室外主机 | 14 |
|  | 室内风盘机 | 28 |
|  | 室内风道机 | 75 |
|  | 室内天花机 | 38 |

（5）维保要求：

1）空调室外机换热器、机电器箱、机外壳、清洗，不少于1次/年

2）空调室内机过滤网清洗，不少于1次/年

（6）服务细节

①多联机外机及内机:

室外机:

1、换热器滤网，机器外壳，清洗。

室内机:

1、空调回风滤网：清洗回风滤网。

2、空调面板：检查清洁空调面板。

②分体空调：

室外机：

1、换热器滤网清洗。

2、室外机外壳清洗。

室内机：

1、空调回风滤网：清洗回风滤网。

2、冷凝水脱水盘：检查并清理脱水盘杂物。

（7）人员工作标准及职责：

1）突发事件应急预案齐全、合理、切实可行。

2）管理规章制度齐全，合理、切实可行，管理责任落实到人。

3）中标单位做好相关事项记录，清洗记录，安全检查记录齐全。

4）投标人应做好空调清洗人员技术、安全培训工作，投标人在维护、清洗施工中，必须严格遵守行业操作规范、规程，有确实可行的技术方案并遵照执行，项目人员发生任何意外或安全事故均与采购人无关。

5）聘用人员的管理由中标单位负责，对聘用人员提供的健康证明等材料的真实性负责，在工作中出现的问题或意外死亡（突发疾病）等采购人无关。

6）投标人必须严格按照劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷均与采购人无关。

7）按时完成采购人交办的其他临时性工作任务。

8、海河园校区高低压变配电系统智能运维服务专项要求

（1）海河园校区电力设施运维范围：

1）10kV变电站的智能运维服务；对海河园校区内的两座10kV土建站进行运维管理，分别为生活区10kV主变电站和教学区10kV分变电站。包括高压开关系统、高压电力电缆、变压器系统、直流系统、低压开关系统等。

2）对配电间、电井及电力电缆的维护保养和抢修服务。对校区内的配电间（其中教学区配电间29个、生活区配电间21个）、电井（生活区电井31个）及电力电缆进行维护保养和抢修服务工作；

3）对室外路灯照明系统及线路设施进行维护管理。

（2）维保服务的内容

1）高压变配电系统的维保服务内容

校区的高压变配电系统的运行维护采用智能运维与现场人员值守相结合的模式，即首先要求中标人能够运用先进的智能管理系统和技术装备，满足智能电力运维的条件。同时，供应商提供驻场服务团队。通过技防+人防的双重模式，确保维保工作能够满足我校正常、稳定、安全的用电需求。服务内容包括变配电系统实施在线监测、故障预警、巡检巡视、运行操作、维护保养、隐患排查、应急抢修、维修改造、安全管理、能耗数据统计分析、供电保障、防汛等与运行维护相关的工作。具体详见下表：

| 类型 | 序号 | 服务项目 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能维护服务 | 1 | 实时监控 | 中标人监控中心应当安排专人值守，对变电站设备运行参数和环境参数的实时在线监控（包括电压、电流、有功、无功、功率因数、电度、变压器温度、开关状态、综保信号、直流信号、视频信号、环境温湿度、烟感、水浸、门禁等）； |
|  | 2 | 故障预警 | 对重点设备的运行参数设定安全阈值，当设备运行参数超过（或低于）安全阈限时，监控系统能够及时告警，实现故障预判预警和预防性维护； |
|  | 3 | 调控指挥 | 中标人监控中心当监测到异常告警或故障告警时，能够及时定位异常原因及故障点，通知现场运行人员及时处理，指挥协调相关工作的实施。 |
|  | 4 | 数据服务 | 中标人监控系统能够实现对我校能耗数据的监测、记录、统计、分析，定期出具变电站运行报告或数据报表。 |
| 驻场运维服务（人员值守） | 1 | 规范设备编号 | 对变电站电气设备编号进行调度命名规范，实现设备的规范编号，具备调度下令、操作票填写的条件。 |
|  | 2 | 基础资料整理 | （1）整理维护变电站运行图纸、一次设备参数、运行定额、继电保护及安全自动装置等，并建立规范的运行档案体系； （2）做好相关电力设备设施技术资料的的整理汇编、存档及现场标志、标识的日常维护，要求标识清晰、注明电缆类型、长度、去向等关键信息； （3）确保10KV变电站及变配电系统内所有设备常规维护保养、报修有详细和符合实际的设备台账、缺陷台账、运行、试验、故障记录、巡回检查记录、设备运行日志、报告，严格执行国家电网公司《变电站管理规范(试行)》等行业规章制度。 |
|  | 3 | 人员值守服务 | 中标人根据电力设备运行、维护行业标准及校方的实际情况，按照服务范围，实施24小时值班，同时制定专业化的工作方案； |
|  | 4 | 定时设备巡检 | 中标人根据运维范围编制巡视记录表，并定时进行现场巡视，巡视项目包括设备负载、温度、噪音等，同时填写巡视记录。每当在大风、雷雨、雪和冰雹后等特殊自然灾害气候，应增加巡查次数，并进行特殊巡查且做好巡检记录； |
|  | 5 | 设备缺陷管理 | 运行人员发现设备缺陷后，应按重要等级进行分类，编制缺陷处理计划和处理方案，并及时向甲方提交缺陷处理单。针对有大中型维修计划的，需拟写大中修计划方案，并提前报备学校主管部门； |
|  | 6 | 调度业务联系 | 根据《电网调度规程》、《调度协议》，与电网调度进行业务联系，根据停（带）电检修计划，向调度提出停电检修申请票、方式调整申请，按照调度术语接受、复诵、执行及回复调度命令，汇报现场情况、回答调度询问，按照调度要求上报数据及报表，配合调度进行联合反事故演习等。 |
|  | 7 | 倒闸操作 | 分解调度下达的操作命令，填写变电站倒闸操作票，并在监护下执行高压一次设备倒闸操作，如拉合开关、刀闸，推入拉出小车，封挂、拆除接地线、短路线，转移负荷、合解环操作等。 |
|  | 8 | 继电保护及安全自动装置投退 | 投入、退出继电保护及安全自动装置，核对保护定值。 |
|  | 9 | 停（带）电检修工作许可 | 按照《电力工作安全规程》，对停（带）电设备做安全措施，并许可运维范围内第一种和第二种工作票；工作完成后，拆除地线短路线，检查是否具备送电条件，填写检修记录。 |
|  | 10 | 设备停电清扫 | 利用停电时机对长期带电运行的设备进行清扫、保养、紧固等维护工作，每年1次。 |
|  | 11 | 绝缘工器具定期检验 | 按照电力规程，对站内配备的绝缘工器具按照规定周期（一般6个月或1年不等）进行耐压试验，包括电容型验电器，携带型短路接地线，个人保安线，绝缘杆，核相器，绝缘胶垫，绝缘靴，绝缘手套，绝缘鞋等。检验完成后张贴试验合格证并出具正式检验报告。 |
|  | 12 | 紧急情况处理（应急抢修） | 中标人须提供7×24小时电力故障抢修服务，应急抢修人员在接到采购人通知后1小时内到达现场，一般故障应在24小时内完成处理，特殊情况不能完成抢修的，须在24小时内提出处理方案。故障处理工作内容主要包括： （1）故障判定：根据故障现象分析、判断并查找故障点。 （2）故障隔离：发现故障点后，对故障点进行停电并隔离，并确保故障点与带电设备有明显断开点，防止故障扩大，同时做好停电安全措施。 （3）故障处理：检查设备情况，如现场具备处理条件的则立即处理，不能处理的则进行报告，等待进一步处理。 （4）抢修施工及设备更换：故障处理需要施工或更换设备的，派出施工人员进行施工，并更换故障设备。（涉及的施工、备件费用由甲方承担） （5）故障恢复：故障处理完毕后，验收检查合格后，恢复送电 |
|  | 13 | 应急供电保障 | 对于重要活动或事故抢修需要保电的，在满足发电车（机）入场、接线及发电容量的条件下，派出应急发电车（机）进行保电发电车（机）使用及保电工作免费，但发电机组产生的油费由甲方承担）。成交供应商提供一年2次保电服务； |
|  | 14 | 应急预案编制 | 协助校内基建工程、外来单位、校企合作单位等的临时用电安全监查；配合学校做好迎新送旧、考试、会议、比赛等重大活动的保电预案准备及实施；配合学校做好应对防汛抗旱等防范自然灾害的电力预案准备及实施。针对常见的电力系统故障，应编制事故预想及应急处理预案，并定期进行安全培训和应急演练。 |
|  | 16 | 协同配合工作 | 配合学校做好电力设备升级改造、故障隐患排查处理、应急抢修工作，包括10kV变电站内、变电站内、配电间内的设备维修维护、更换设备等工作。 |
|  | 17 | 备件更换服务 | 日常检维修材料由采购人提供，中标人负责免费安装。 |

2）低压供配电系统的维保服务内容

针对校区的低压供配电系统设备的维护服务，包括定期巡视、检修、保养以及抢修等相关工作具，体服务内容详见下表：

| 类型 | 序号 | 服务项目 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规低压设备维护服务 | 1 | 配电间巡检 | （1）现场检修人员每月至少巡视一次，对我校各楼宇的配电间进行巡视检修，检查变电室（箱）、配电柜、电气线路是否完好，有无漏电，做好巡视检查记录，并提供技术咨询服务；确保配电间设施设备的安全正常运行； （2）每年年初及汛期前进行电气相关设施（含建筑物结构）专业安全检查，及时消除各类安全隐患； （3）做好天津职业大学各楼宇配电间所属设备设施（母线、刀开关、断路器、电缆、仪表、按钮、指示灯等）的定期检查、测试、更换工作；对个别有故障的关键设备如不能及时恢复，需采用满足功能要求的相似设备暂时代替，保证正常供电。 （4）好设备运行、元器件使用、易损件更换情况的保养检测记录； （5）配合学校每季度对重点点位的水、电、燃气表具数据进行抄录并定期上报。 |
|  | 2 | 电力电缆维护 | （1）现场检修人员定期对我校电力电缆（截止到各楼宇配电间）路由进行巡视，及时发现和消除可能影响电力电缆的安全隐患，确保供电安全； （2）定期做好对校园电力电缆（截止到各楼宇配电间）维护检修及时排除突发故障。如遇校园内电力电缆（截止到各楼宇配电间供电侧）故障，需及时协助校方对校内电路进行故障排查和处理，确保正常供电；每学期末对校园电力电缆进行大规模检修，对发现的问题予以记录，逐步加以整改； （3）确保各楼宇全部分户电表箱及表前线路设施正常运行； |

3）室外照明系统的维保服务内容

室外照明系统的维保服务内容包括：

| 类型 | 序号 | 服务项目 | 服务说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外照明系统维护 | 1 | 建立设备档案 | 中标人依据我校校区的室外照明系统服务范围，掌握区域内室外照明系统维护工作所实施的具体位置及情况，建立健全日常巡查管理台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作，按实报送相关月报、维修计划、维修工作等报表； |
|  | 2 | 巡检维护服务 | （1）中标人需编制室外照明设备的巡检维护计划； （2）中标人依据维护计划，开展包括每日巡检巡视、恶劣天气或重大活动期间的强化巡检巡视、维修维护以及保养清洁等工作；此外，供应商须在必要时做好校园临时室外照明的运行保障工作。 （3）对管护区范围内的所有路灯、景观灯、探照灯等进行日常的巡查，确保明亮率不低于95%； |
|  | 3 | 配套设施维护 | （1）室外照明系统除照明灯具外，还包括电缆以及控制柜等配套设施，维保单位需定期开展针对上述配套设施的巡检、日常监测、调校与维修； （2）维保单位负责路灯、景观灯、探照灯等灯具、电器、控制柜及附件材料的维修、更换工作； （3）维保单位负责协助学校做好因人为事故等造成的路灯、景观灯、探照灯赔偿修复事宜。 |

（3）维保服务要求

1）人员要求

涉电人员年龄不得超过60周岁，一律持证上岗，合同期内成交供应商员工出现任何意外均与招标方无关，招标方不承担任何连带责任，由此产生的一切费用由成交供应商自行承担。配电值班人员均需具备熟悉在模拟盘上操和在远程计算机上操作并准确无误，同时应具备在应急情况下的处理突发事故的能力。

2）管理要求

①　中标单位在项目服务期间必须严格遵守国家及天津市电力管理相关的法律、法规、政策，执行电力行业有关运行的管理制度，根据有关法律、法规及学校的要求，制定本服务项目具体工作方案、管理制度、服务质量标准及应急预案等文件并上交到学校主管部门批准备案。

②　中标单位在学校范围内负责保障正常供电秩序，保证供电质量指标（电压合格率、供电可靠率、停电时间、停电次数、故障恢复时间等）达到学校要求，并对全校用电不安全行为进行有效治理。

③　中标单位需每日对所管辖办公区域内环境进行打扫，每周对10kv站、土建站、箱站等非带电设备区域进行环境卫生清洁，利用停电机会对所管辖设备的卫生，进行清整、清洁。

④　中标单位需严格执行电力部门有关电力设施运行人员的要求和规定，定期加强对员工的教育和技术、安全培训，必须持证上岗，遵守学校相关的规章制度；同时，根据《劳动合同法》的有关规定，合法用工，并保证员工操作安全，杜绝重、特大事故发生。因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷及项目人员发生任何意外事故均与学校无关。

⑤遇有学校大面积停电等突发情况或等级较高赛事、会议需要，应采取专人值班等相应措施，供应商无偿提供应急发电车（机）入场保电2次/年，发电车（机）产生的油费由甲方承担。保电时长不超过12h/天，超出时长人工费和保电车（机）费由甲方承担。

⑥ 中标人因自身操作失误、延误维修等造成学校供电故障，区域电力中断等事故，因此造成的全部损失由中标人承担。

⑦中标人在项目服务期内发生安全生产事故，采购人可单方面立即终止合同，学校因此产生的全部损失由中标人承担。

（4）服务标准

1）10KV变电站内设备维护标准

| 序号 | 设备类别 | 维护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 1.变压器的油温和温度计应正常，储油柜的油位应与温度标界相对应，各部位无渗油、漏油，套管油位应正常，套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。 2.变压器的冷却装置运转正常；运行状态相同的散热器手感温度应相近，风扇运转正常，瓦斯继电器工作正常。 3.变压器导线、接头、母线上无异物，引线接头、电缆、母线无发热迹象。 4.压力释放阀、安全气道及防爆隔膜应完好无损。 5.有载分接开关的分接位置及电源指示应正常。 6.变压器室的门、窗、照明完好，通风良好，房屋不漏雨。 7.变压器声响、振动正常。 8.各控制箱和二次端子箱应关严，无受潮；吸湿器完好，吸附剂干燥，吸湿器硅胶受潮后变色低于2/3，否则应进行更换。 9.变压器套管、引线、本体、油枕、散热器红外测温正常。 10.变压器接地是否可靠,铁芯和夹件接地电流检测正常。 11.干式变压器还应检查：变压器室内通风装置是否正常，检查变压器外表应无裂痕、无异物；检查变压器风冷装置是否正常；检查温控器温度指示是否正常。 |
| 2 | 断路器 | 1.断路器的分合闸机械指示、电气指示与实际位置相符合。 2.套管、瓷瓶无裂痕，无闪络痕迹，无放电声和电晕。 3.引线、接头等导电部位接触良好，无过载、过热、示温腊片不溶化，用测温仪检测无异常。 4.设备接地良好；端子箱、操作箱、机构箱内部整洁，关闭严密。 5.固定遮栏完好，设备附近无杂物，开关柜门及照明设施以及各种标示牌完好；户外开关支架、基础应无变形、下沉。 6.断路器在运行状态，储能电机的电源闸或熔断器应在合入位置，“储能位置”信号显示正确。 |
| 3 | 隔离开关 | 1.分合闸到位。 2.操作机构箱密封良好，无变形、锈蚀，接地良好；操作机构固定牢固；机械连锁完好、到位。闭锁锁具完好；元件连接部分连接完好；水平、垂直连杆无弯曲变形、锈蚀。开口销完好、无脱落；刀闸辅助接点盒严密。 3.瓷瓶法兰连接牢固，无松动裂纹；瓷质部分清洁、完好、无裂纹破损、无放电现象，无异物缠绕。 4.导电部分触头接触良好，无过热、变色和移位等异常现象；对触头的偏斜不大于规定数值。触点压接良好，无过热现象，引线驰度适中。 5.导引线与设备连接座连接良好、摆动在规定范围内.导线上无异物缠绕，情况严重应紧急处理；主导流部分完好。 6.软连接无断片、脱落。 7.应有明显的接地点，且标志色醒目。接地连接无锈蚀或油漆剥落；接地开关 位置正确，弹簧无断股、闭锁良好，接地杆的高度不超过固定数值；接地引线下线完整可靠接地。 8.接头、引线、线夹等主接触部位导线无断股；合位时触头接触良好，分位时放电间隙应投入，无挂落异物。 |
| 4 | 电流互感器 | 1.套管应完好，无裂纹及放电痕迹。 2.互感器无异响、无异味，外壳、阀门和法兰无渗漏油，油位正常。 3.互感器整体红外测温应正常。 4.互感器一次侧引线接头无过热，温度正常，接地可靠完好。 5.底座、架构牢固，无倾斜变形，金属部分无严重锈蚀。 |
| 5 | 电压 互感器 | 1.套管应完好，无裂纹及放电痕迹。 2.互感器无异响、无异味，外壳、阀门和法兰无渗漏油，油位正常。 3.互感器整体红外测温应正常。 4.互感器一次侧引线接头无过热，温度正常，接地可靠完好。 5.底座、架构牢固，无倾斜变形，金属部分无严重锈蚀。 6.电压互感器熔断器和二次控制开关正常。 |
| 6 | 避雷器 | 1.避雷器导线无松股、断股、过紧、过松、变形等异常现象，接头牢固、接触良好。 2.避雷器内部无放电响声；放电记录器和泄漏电流监测仪指数无异常，并比较前后数据变化。 3.避雷器绝缘外壳应清洁完整、无裂纹和放电、电晕及闪络痕迹，法兰无裂纹锈蚀、进水等现象。 4.避雷器架构基础牢固无下沉、变形，接地引下线可靠。 5.遇有雷雨、雪、风、雹等特殊天气后，应及时检查避雷器记数器动作情况。 |
| 7 | 直流系统 | 1.直流母线电压正常，直流系统监控信号正常。 2.运行充电机信号指示正常，各种表计指示正常。对于微机监控型充电机和模块化微机充电机要检查该装置上的各类电源指示灯、工作状态指示灯是否正常，并核对微机自检信息。 3.备用充电机完好，随时可启动运行。 4.充电电流表指示正常，各充电模块输出电压、电流指示正确，模块均流充电，各直流负荷正确投入。 5.蓄电池外观清洁、无短路、接地，连片牢靠无松动、外壳无变形、无漏液，抽测电压正常。 6.直流系统无告警信息、熔断器无熔断、自动空气断路器位置、馈线指示灯正确。 7.充电装置交流输入电压和直流输出电压正常；表计指示正确；无异常告警信号；运行中无异常声音。 8.直流系统绝缘状况良好。 |
| 8 | 站用电系统 | 1.引线接头接触良好，无过热，瓷质部分无裂纹放电。 2.油浸式站用变油位正常，无渗漏，干式站用变绕组温度正常。 3.站用变无放电声，接地良好。 4.站用变室通风良好。 5.站用电运行方式正确。 6.站用电三相电压、三相电流平衡。 7.站用变、交流屏红外测温正常。 |
| 9 | 附属设施 | 1.大门开启、关闭正常，锁具完好；周界防护设备无破坏。 2.标识墙无破损。 3.地面无塌陷、跑冒水、大面积破损；电缆沟盖板无缺损；户外照明正常；消防栓、消防蓄水池（若有）无渗漏、破损。 4.户外设备架构（若有）、罩棚（若有）无破损；设备围栏（若有）无倒塌、断裂；避雷针（若有）无倾斜，接地引线无断裂、锈蚀。 5.开关楼屋顶及墙壁无渗漏及脱落情况；半地下电缆层（电缆沟）无漏水情况。 6.户内照明（包括应急照明）正常；通风系统、空调、除湿机（若有）正常；消防自动报警装置无异常告警，自动灭火系统（若有）无异常告警。 7.户内消防水管及生活水管无开裂、跑冒情况；潜水泵、高扬程水泵（若有）使用正常。 8.户内门窗开启、关闭正常，锁具完好；百叶窗及窗帘（若有）完好；钥匙箱无破损。 9.站内楼梯（若有）、绿化设施（若有）完好。 |
| 10 | 母线 | 1.瓷瓶、套管应清洁，无破损，无裂纹和放电痕迹。 2.接头无过热，无氧化、断裂、变形。 3.多股导线应无断股、松散和伤痕，三相导线驰度应适中，管型无弯曲形变。 4.母线上加装有绝缘护套的应检查绝缘护套有无明显变色。 5.固定支座牢固。软母线无松股断股。线夹是否松动，接头有无发热发红现象。 6.无放电、电晕现象，红外测温正常。 7.电缆终端测温正常，外观无异常。 |
| 11 | 开关柜 | 1保护压板及装置 投退正确、装置上的各种信号指示灯正常。 2标志牌名称、编号齐全、完好。 3表计指示正常，位置指示器与实际运行方式相符；高压带电显示装置指示正确。 4操作把手及闭锁位置正确、无异常。操作方式切换开关 正常在"远程"位置电源小开关位置正确。 5封堵及加热器封堵严密；加热器及驱潮电阻正常。 6基础无下沉、倾斜，接地螺栓压接良好，无锈蚀。 7外观检查无异声、无过热、无变形等异常。 |

2）变电站及箱式变电站维护标准

| 序号 | 维护项目 | 维护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 站内标识体系健全 | 变电站及变电站内各配电室的标示牌及禁止、警告标志牌齐全、正确、完整、清晰。变电站内有清晰的通道指示图及出口指示图。 |
| 2 | 安全及消防设施维护 | 变电站内所配置的安全工器具及消防设施齐全，能满足实际使用要求，安全工器具无受潮、破损，标志清晰，存放位置安全：消防设施正常工作。安全工器具、消防设施定期试验在规定期限内。 |
| 3 | 设备安全距离检查 | 判断户内配电装置的最小电气安全净距是否满足要求，若低于安全标准则采取必要措施以保证设备运行安全。 |
| 4 | 检修及运维通道维护 | 10kV和0.4kV配电室内的维护及操作通道宽度满足要求，无杂物、无障碍物。 |
| 5 | 设备运行温度检查 | 定期检查变电站内的温度满足设备运行环境温度的要求，（自动启动）机械排风装置能否正常工作。 |
| 6 | 设备运行环境检查 | 变电站及所内各门、窗是否有破损、松动现象，能否正常开启及紧密关闭，变电站的各项防小动物措施及防御措施是否完善。变电站的电缆夹层、电力管沟和电缆室的防水、排水措施是否完善，电缆夹层、电力管沟和电缆室内有无积水现象。变电站内的照明装置的亮度是否足够，能否正常工作。 |
| 7 | 卫生与保洁 | 变电站内是否清洁，是否堆放有非该变电站内工作必须的杂物。 |

3）配电柜配电箱维护标准

| 序号 | 维护项目 | 维护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电标识体系健全 | 低压配电柜、配电箱标志牌、禁止及警告标示牌是否正确、完整、清晰，配电柜、箱内开关设备的标志牌是否正确、完整、清晰，柜、箱上是否有一次接线模拟图，模拟图是否正确、清晰。 |
| 2 | 配电系统常见缺陷排查 | 户外配电柜、箱的防撞设施是否齐全，有无被撞的痕迹和危险，外壳有无严重锈蚀现象，柜、箱安装位置有无严重阻碍过往行人及车辆的现象。 |
|  |  | 户内、外配电柜、箱安装是否牢固，其垂直度、水平偏差以及柜、箱面偏差和盘、柜间接缝的偏差是否满足要求。 |
|  |  | 配电柜、箱内的低压元件是否牢固，有无严重发热现象，操作是否灵活可靠，电容器是否有鼓肚、漏液现象；柜、箱内的温度是否满足各低压元件的运行要求（特别是室内外无功补偿柜），柜、箱内的排风散热装置是否能正常工作并满足设备运行散热要求。 |
|  |  | 配电柜、箱接地线有无丢失、断股、损伤，街头接触是否良好，线夹螺栓有无变色、锈蚀。 |

（5）海河园校区）设备明细

A：变电站（两座）电柜设备统计

| 高压配电设备 |  |  | 生活区数量 | 教学区数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | SCB10-1250/10 10/0.4KV Dyn11 | 2 |  | 2 | 高压 |
| 2 | 变压器 | SCB10-2000/10 10/0.4KV Dyn11 |  | 2 | 2 | 高压 |
| 3 | 高压开关进线柜 | KYN28-12 (800*1500*2300) | 2 | 2 | 4 | 高压 |
| 4 | 高压PT及避雷器柜 | KYN28-12 (800*1500*2300) | 2 | 2 | 4 | 高压 |
| 5 | 高压受总柜 | KYN28-12 (800*1500*2300) | 2 | 2 | 4 | 高压 |
| 6 | 高压计量柜 | KYN28-12 (800*1500*2300) | 2 |  | 2 | 高压 |
| 7 | 充电机及直流馈出线屏 | (750*600*2200) | 1 |  | 1 | 计量 |
| 8 | 公用测量屏 | (750*600*2200) | 1 |  | 1 | 计量 |
| 9 | 电池屏 | (750*600*2200) | 1 |  | 1 | 计量 |
| 10 | 计量柜 | 归属电业局 | 1 |  | 1 | 计量 |
| 11 | 低压互投柜 | GCS（成套产品） 1000*1000*2200 | 3 | 3 | 6 | 低压 |
| 12 | 低压电容补偿柜 | GCS800*1000*2200 | 4 |  | 4 | 低压 |
| 13 | 低压出线柜 | GCS800*1000*2200 | 10 | 12 | 22 | 低压 |
| 14 | 低压电容补偿柜 | GCS1000*1000*2200 |  | 4 | 4 | 低压 |

B：配电间、电井统计表

| 序号 | 教学区配电间分布位置： | 序号 | 生活区配电间、电井分布位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼总（配电间） | 30 | 后勤一1F（配电间） |
| 2 | 行政楼南楼1F（配电间） | 31 | 后勤一2F（配电间） |
| 3 | 行政楼南楼2F（配电间） | 32 | 后勤二1F（配电间） |
| 4 | 行政楼南楼3F（配电间） | 33 | 后勤二2F（配电间） |
| 5 | 行政楼南楼4F（配电间） | 34 | 后勤三浴室（配电间） |
| 6 | 行政北（报告厅）1F（配电间） | 35 | 食堂1F（配电间） |
| 7 | 第一教学楼南楼1F（配电间） | 36 | 食堂2F（配电间） |
| 8 | 第一教学楼南楼2F（配电间） | 37 | 教师公寓总（配电间） |
| 9 | 第一教学楼南楼3F（配电间） | 38 | A座男生公寓总（配电间） |
| 10 | 第一教学楼北楼1F（配电间） | 39 | C座女生公寓总（配电间） |
| 11 | 第一教学楼北楼2F（配电间） | 40 | D座女生公寓（配电间） |
| 12 | 第一教学楼北楼3F（配电间） | 41 | 体育场看台（配电间） |
| 13 | 第二教学楼南楼总（配电间） | 42 | 体育场看台中水（配电间） |
| 14 | 第二教学楼南楼1F（配电间） | 43 | 体育场看台给水（配电间） |
| 15 | 第二教学楼南楼2F（配电间） | 44 | 体育场看台消防（配电间） |
| 16 | 第二教学楼南楼3F（配电间） | 45 | 南门警卫室（配电间） |
| 17 | 第二教学楼北楼1F（配电间） | 46 | 东门警卫室（配电间） |
| 18 | 第二教学楼北楼2F（配电间） | 47 | 西门警卫室（配电间） |
| 19 | 第二教学楼北楼3F（配电间） | 48 | 锅炉房（配电间） |
| 20 | 第三教学楼南楼1F（配电间） | 49 | 自来水泵房（配电间） |
| 21 | 第三教学楼南楼2F（配电间） | 50 | 中水泵房（配电间） |
| 22 | 第三教学楼南楼3F（配电间） |  | A座男生公寓（电井）9个 |
| 23 | 第三教学楼北楼1F（配电间） |  | B座女生公寓（电井）5个 |
| 24 | 第三教学楼北楼2F（配电间） |  | C座女生公寓（电井）14个 |
| 25 | 第三教学楼北楼3F（配电间） |  | D座女生公寓（电井）3个 |
| 26 | 训练馆北楼2F（配电间） |  |  |
| 27 | 训练馆南楼1F（配电间） |  |  |
| 28 | 训练馆南楼2F（配电间） |  |  |
| 29 | 训练馆南楼3F（配电间） |  |  |
| 教学区配电间共29个、生活区配电间21个、生活区电井31个。 共计：81个 |  |  |  |

四、应急服务要求

1、投标人须提供一套较完善各项制度或规范，并组织实施。各项养护及检查有记录，随时由校方检查并纳入季度考核。有突发事件紧急预案齐全（大风，强降雨、防汛、防旱、雪天等不可预见的突发事件）。

2、投标人须提供对消防、防盗等管理制度，明确管理流程，指定管理人员。

3、按照采购人要求，配合做好气象灾害（暴雨、台风、大风、冰雹、高温等）天气的防范应对工作；冬季下雪后及时做好相关区域的除雪工作，以防结冰影响师生出行。

五、人员保密要求

保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

六、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过20 %，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

七、进驻和接管要求

中标后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任服务公司，则还需与前任公司进行交接，保留相关记录，做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

八、费用分割

1. 中标供应商应为两校区投保公众责任险，累计赔偿限额100万元，每次事故赔偿限额50万元，每次事故人身伤亡赔偿限额40万元，不计免赔额为500元或损失额的10%，费用由中标供应商承担。

2. 物业服务人员着统一工作服上岗，服装费由中标供应商承担。

3. 保洁服务所需的工具耗材（含垃圾袋、足量更新配备卫生间纸篓、洁厕球、清洁剂等、消毒洗手液或消毒片、融雪剂等）由中标供应商提供，费用不低于8万元/年。

4. 遇有学校大面积停电等突发情况或等级较高赛事、会议需要，应采取专人值班等相应措施，中标人提供应急发电车（机）入场保电，两校区4次/年，每次1天，发电车（机）产生的油费由采购人承担。保电时长不超过12h/天，超出时长人工费和保电车（机）费由采购人承担。

5. 服务期内，中标供应商提供以下设备放置于采购人处，为本项目专用，所有权不归采购人所有。

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 简要参数 | 需求数量 | 校区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗地机 | 手推式 | 功率550-1100w | 1台 | 北辰校区 |
| 2 | 垃圾车 | 电三轮 | 功率48v20AH | 2辆 | 北辰校区 |
| 3 | 吸尘器 | 立式电动 | 功率1200w | 1台 | 北辰校区 |
| 4 | 疏通机（须为新设备） | 电动 | 功率500W | 1台 | 北辰校区 |
| 5 | 室内升降机（10米） | 额定载荷 不小于150Kg 最大平台高度不小于10m 电机功率不小于1.1KW | 单柱8m | 1台 | 北辰校区 |
| 6 | 手动消杀喷雾器 | 喷杆长度：50-83可伸缩 软管长度：不小于120cm 材质：PP料 | 不小于16L | 4台 | 北辰校区 |
| 7 | 维修车 | 电三轮 | 功率48v20AH | 3辆 | 北辰校区 |
| 8 | 红外测温成像电力故障热像仪 | 手持式 | 非制冷氧化钒辐射热计，测温范围不小于-20℃~350℃，有LCD屏 | 1台 | 北辰校区 |
| 9 | 小型汽油运输车 （冬季清雪按照采购人通知入校） | 清雪 |  | 1台 | 北辰校区 |
| 10 | 小型铲车 （冬季清雪按照采购人通知入校） | 清雪 |  | 1台 | 北辰校区 |
| 11 | 维修车 |  | 功率48V 20AH | 2辆 | 海河园校区 |
| 12 | 手推式洗地机 |  | 额定电压220伏、功率1100瓦 | 1台 | 海河园校区 |
| 13 | 电动管道疏通机（须为新设备） |  | 电压220伏、功率0.25-0.3千瓦、清理长度20米。电压220伏、功率0.39千瓦、清理长度20米。 | 2台 | 海河园校区 |
| 14 | 垃圾运送车 |  | 电动三轮车2T | 4辆 | 海河园校区 |
| 15 | 专用吸尘器 |  | 电压220伏、功率0.2千瓦 | 2台 | 海河园校区 |
| 16 | 室内升降机（单柱8m） |  | 额定载荷 不小于150Kg 最大平台高度不小于6m 电机功率不小于1.1KW 单柱8m | 1台 | 海河园校区 |
| 17 | 手动消杀喷雾器 |  | 喷杆长度：50-83可伸缩 软管长度：不小于120cm 材质：PP料 不小于16L | 4台 | 海河园校区 |
| 18 | 红外测温成像电力故障热像仪 |  | 手持式，非制冷氧化钒辐射热计，测温范围不小于-20℃~350℃，有LCD屏 | 1台 | 海河园校区 |

4. 采购人不提供物业服务人员免费食宿。采购人免费提供物业办公用房、不提供物业办公家具及办公设备。

6. 在传染病防控中本项目物业服务人员所需物资及消杀设备由中标人承担。

7. 维修工作所需的工具由中标供应商提供，所需耗材和更换的零配件由采购人提供。

8. 北辰校区高低压变配电系统智能运维服务允许外包，费用由中标供应商承担，报价不低于49.98万元，外包企业须具备承接服务的相关资质。

第二包：主校区新图书馆、培训中心物业管理

一、项目背景

（一）培训中心

天津职业大学培训中心楼位址在天津市北辰区洛河道2号北辰校区内。建筑面积约1.5万㎡，共计10层。1层主要为大厅、共享空间及行政值班室等；2层全部为办公区（含会议室三间）、3层局部为办公区；3-9层为培训中心客房（每层30间，自带卫生间）；3-8层各有会议室1间，10层会议室9间，每层卫生间2个（10层个别会议室自带卫生间），门禁卡式门锁。主要服务范围包括会议服务、客房服务、设备管理、物业管理范围内的维修、楼宇保洁服务等。

（二）图书馆

天津职业大学新图书馆位于天津市北辰区洛河道2号北辰校区院内。新图书馆地下一层，地上五层，建筑面积约31000 ㎡，（地上约29627 ㎡， 地下约1197㎡），附属广场约7476㎡。新图书馆1F至4F向师生开放， 5F为教工部、双创学院等场地（不包含一楼商业部分面积及相关服务）。

图书馆实行出入口封闭，内部开放式管理，师生可在馆内自由选择阅读场所。1F东南角为自习室；1F北侧出入口为首层展厅主要出入口，2F主出入口为读者日常主出入口；3F西侧出入口，仅用于报告厅会议进出专用。主要服务范围包括物业管理岗、物业管理范围内的维修、楼宇保洁服务等。

（三）产教实训中心（产教楼）：位于天津市北辰区洛河道2号北辰校区院内。由实训中心、工程中心、技术中心共3幢建筑物组成，总建筑面积约34761.01平方米。其中：实训中心（主楼）地上六层，建筑面积14367.9平方米；工程中心（东配楼）地上3层，建筑面积8993.6平方米；技术中心（西配楼）共3层，建筑面积8993.6平方米；另有战备室一处（地下一层），建筑面积2084.50平方米（地下：1997平方米、地上87.50平方米）。主楼门前广场、水系约6000平米。主要服务范围包括物业管理岗、秩序维护、物业管理范围内的维修、楼宇保洁服务等。

（四）负责北辰校区全部中央空调室外机滤网、扇叶清洗和室内机出风口的定期清洁（不含食堂楼1-3楼专用区域出风口）

（五）中标人应当具有当重大传染病等公共卫生事件、疫情等发生时相关应急预案、管理方案、人员配备方案及医疗物资明细、应急维修方案等相关预案及处置流程。

图书馆主要房间一览表

| 楼层 | 房间类型/附属设备 | 房屋面积㎡ | 房间数量 | 楼层 | 房间类型/附属设备 | 房屋面积㎡ | 房间数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1F | 库房 | 56 | 5间 | 2F | 配电间 | 5.2 | 1间 |
|  |  | 49 | 2间 |  | 水管道井 | 5.2 | 1间 |
|  |  | 46 | 1间 |  | 弱电井 | 3.4 | 2间 |
|  |  | 41 | 1间 |  | 弱电机房 | 53 | 1间 |
|  | 风机房 | 39 | 2间 |  | 阅览区 |  |  |
|  | 空调泵房 | 110 | 1间 | 3F | 报告厅 | 686 | 1间 |
| 1F | 弱电间 | 15.02 | 1间 |  | 设备间 | 27.72 | 1间 |
|  | 钢瓶间 | 15.02 | 1间 |  | 贵宾室 | 90.8 | 1间 |
|  | 网信办公共区域 | 120 | —— |  | 四库全书 | 233.43 | 1间 |
|  |  |  |  |  | 研习室 | 165.61 | 1间 |
|  |  |  |  |  | 学生活动中心 | 165.61 | 1间 |
|  | 消防控制室 | 22.88 | 1间 |  | 交流活动中心 | 165 | 1间 |
|  |  |  |  |  | 空调机房 | 92.25 | 2间 |
|  | 电源管理室 | 72 | 1间 |  | 空调机房 | 53.07 | 2间 |
|  | 设备调试间 | 52.93 | 1间 |  | 配电间 | 5.2 | 1间 |
|  | 数字化体验中心 | 57.74 | 1间 |  | 水管道井 | 5.2 | 1间 |
|  | 特殊载体档案库 | 200 | 1 |  | 弱电井 | 3.4 | 2间 |
|  | 图书馆小档案室 | 80.4 | 1间 |  | 阅览区 |  |  |
|  | 档案室 | 834.68 | 1间 | 4F | 文献室 | 666.74 | 1间 |
|  |  |  |  |  | 空调机房 | 92.25 | 2间 |
|  | 密集书库 | 1025.53 | 1间 |  | 空调机房 | 53.07 | 2间 |
|  | 未定用途房间 | 30.24 | 1间 |  | 配电间 | 5.2 | 1间 |
|  | 样板库 | 231.5 | 1间 |  | 水管道井 | 5.2 | 1间 |
|  | 光盘存放室 | 23.18 | 1间 |  | 弱电井 | 3.4 | 2间 |
|  | 报警阀室 | 14 | 1间 |  | 阅览区 |  |  |
|  | 值班室 | 15.23 | 1间 | 5F | 5F公共区及5层 ABC区各室走廊侧玻璃隔断 | 约3400 | 33间 |
|  | 人事档案室 | 99 | 1间 |  | 空调机房 | 92.25 | 2间 |
|  | 自习室 | 231 | 1间 |  | 空调机房 | 59.34 | 1间 |
|  | 配电间 | 74 | 1间 |  | 空调机房 | 75.65 | 1间 |
|  | 空调机房 | 88.6 | 1间 |  | 配电间 | 5.2 | 1间 |
|  | 空调机房 | 78.79 | 1间 |  | 水管道井 | 5.2 | 1间 |
|  | 空调机房 | 53.07 | 2间 |  | 弱电井 | 3.4 | 2间 |
|  | 配电间 | 5.2 | 1间 |  | 智慧教室/录播设备521、522 | 130 | 2间 |
|  | 水管道井 | 5.2 | 1间 |  | 校企互动工作坊/录播设备520、523 | 100 | 2间 |
|  | 弱电井 | 3.4 | 2间 |  | 微课制作室/录播设备525-528 | 60 | 4间 |
| 2F | 影音资料阅览室 | 300 | 1间 |  | 录演大厅/大屏幕502、503 | 220 | 2间 |
|  | 工匠精神体验馆 | 600 | 2间 |  | 教师心灵驿站529、531 | 30 | 2间 |
|  | 校史馆 | 512 | 1间 |  | 演播室/录播设备504 | 50 | 1间 |
|  | 职业特色体验馆 | 331 | 1间 | 楼顶 | 设备间 | 117.92 | 1间 |
|  | 漂流书吧 | 331 | 1间 |  | 设备间 | 121.06 | 1间 |
|  | 培训教室 | 345.67 | 1间 |  | 高位水箱间 | 134.44 | 1间 |
|  | 视听室 | 106 | 1间 |  | 采光天窗电动遮阳帘 | 492 |  |
|  | 空调机房 | 92.25 | 2间 | 周边 | 二层前门平台及楼梯 | 大台阶平台784.51 大台阶踏步投影面积 226.77展开面积 35.86 |  |
|  | 空调机房 | 53.07 | 2间 |  | 周边大理石广场 | 7500 |  |

图书馆吊顶：铝方通吊顶，约14230㎡。其余部分为矿棉板吊顶、硅酸钙吸声板吊顶和铝合金条形板；图书馆卫生间（男女均分）：首层：4个，2—5层：每层8个；图书馆地面：首层、二层公共区域均为石材，办公室、卫生间为瓷砖地面。首层档案馆、密集书库、人事处档案馆均为PVC地面。 二层两个室外天井，小刚砖地面。3—5层，电梯前室和卫生间门口为石材地面，其余地面为PVC。三层报告厅、贵宾室为地毯。所有的空调机房、屋顶水箱间、预留用房均为水泥压光地面。

产教中心主要房间一览表

实训中心（主楼14300.76平方米）

| 楼层 | 房间类型/附属设备 | 房屋面积㎡ | 地面材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F | 模具注塑成型实训区+模具冲压成型实训区 | 262.08 | 防滑大理石 |  |
|  | 共享授课空间 | 49.30 | 防滑地砖地面 |  |
|  | 共享授课空间 | 46.75 | 防滑地砖地面 |  |
|  | 报警阀室 | 11.44 | 防滑地砖地面 |  |
|  | 消防控制室 | 19.50 | 防静电活动地面 |  |
|  | 强电间 | 9.12 | 水泥砂浆地面 |  |
|  | 弱电间 | 6.60 | 水泥砂浆地面 |  |
|  | 女卫生间 | 11.88 | 防滑地砖地面 |  |
|  | 男卫生间 | 29.65 | 防滑地砖地面 |  |
|  | 无障碍卫生间 | 8.10 | 防滑地砖地面 |  |
|  | 开水间 | 8.10 | 防滑地砖地面 |  |
|  | 门厅 | 29.24 | 防滑大理石 |  |
|  | 无障碍楼梯 | 62.31 | 防滑大理石 |  |
|  | 控压机房 | 17.20 | 环氧树脂自流平地面 |  |
|  | 数控机床拆装与调整实训区 | 210.60 | 环氧树脂自流平地面 |  |
|  | 模具制造实训区+模具拆装实训区 | 348.49 | 环氧树脂自流平地面 |  |
|  | 门厅 | 257.50 | 防滑大理石 |  |
|  | 智能制造综合实训区 | 244.53 | 环氧树脂自流平地面 |  |
|  | 共享授课空间 | 49.05 | 地胶地面 |  |
|  | 共享授课空间 | 49.05 | 地胶地面 |  |
|  | 楼梯间 | 30.80 | 防滑大理石 |  |
|  | 走廊 | 300.53 | 防滑大理石 |  |
| 2F | 智能装备机械装调实训室 | 157.21 |  |  |
|  | 气动传动技术实训室 | 226.32 |  |  |
|  | 设备用房 | 33.30 |  |  |
|  | 强电间 | 11.40 |  |  |
|  | 弱电间 | 6.60 |  |  |
|  | 女卫生间 | 22.80 |  |  |
|  | 男卫生间 | 32.45 |  |  |
|  | 无障碍卫生间 | 8.10 |  |  |
|  | 开水间 | 8.10 |  |  |
|  | 新风机房 | 26.90 |  |  |
|  | 无障碍楼梯 | 62.31 |  |  |
|  | 机构创新搭接实训室 | 191.76 |  |  |
|  | 工具间 | 20.16 |  |  |
|  | 机械基础实训室 | 103.50 |  |  |
|  | 液压传动技术实训室 | 218.94 |  |  |
|  | 工具间 | 16.24 |  |  |
|  | 智能装备修配实训室 | 200.94 |  |  |
|  | 机床夹具设计实训室 | 274.29 |  |  |
|  | 测量基础实训室 | 158.45 |  |  |
|  | 走廊 | 300.53 |  |  |
|  | 电梯厅 |  |  |  |
|  | 楼梯间 | 30.80 |  |  |
| 3F | 单片机控制实训室 | 157.21 |  |  |
|  | PLC变频控制实训室 | 226.32 |  |  |
|  | 设备用房 | 33.30 |  |  |
|  | 强电间 | 11.40 |  |  |
|  | 弱电间 | 6.60 |  |  |
|  | 女卫生间 | 22.80 |  |  |
|  | 男卫生间 | 32.45 |  |  |
|  | 无障碍卫生间 | 8.10 |  |  |
|  | 开水间 | 8.10 |  |  |
|  | 新风机房 | 26.90 |  |  |
|  | 无障碍楼梯 | 62.31 |  |  |
|  | 自动线装调实训室 | 197.56 |  |  |
|  | 工具间 | 14.56 |  |  |
|  | 楼宇自动化实训室 | 158.48 |  |  |
|  | 西门子300PLC实训室 | 218.94 |  |  |
|  | PLC控制创新设计活动区 | 42.34 |  |  |
|  | GE-PLC控制实训室 | 218.94 |  |  |
|  | 西门子200PLC实训室 | 163.59 |  |  |
|  | 电机拆装实训室 | 158.45 |  |  |
|  | 走廊 | 300.53 |  |  |
|  | 楼梯间 | 30.80 |  |  |
| 4F | 电力电子实训区 | 157.21 |  |  |
|  | 电工电子实训区 | 226.32 |  |  |
|  | 设备用房 | 33.30 |  |  |
|  | 强电间 | 11.40 |  |  |
|  | 弱电间 | 6.60 |  |  |
|  | 女卫生间 | 22.80 |  |  |
|  | 男卫生间 | 32.45 |  |  |
|  | 无障碍卫生间 | 8.10 |  |  |
|  | 开水间 | 8.10 |  |  |
|  | 新风机房 | 26.90 |  |  |
|  | 无障碍楼梯 | 62.31 |  |  |
|  | 现代电气控制实训室 | 218.30 |  |  |
|  | 电工电子实训区 | 213.80 |  |  |
|  | 数控维修实训室1 | 108.24 |  |  |
|  | 数控维修实训室2（含大赛活动区） | 218.94 |  |  |
|  | 大师工作室 | 108.24 |  |  |
|  | 电气控制实训区1 | 163.59 |  |  |
|  | 电气控制实训区2 | 158.45 |  |  |
|  | 走廊 | 300.53 |  |  |
|  | 楼梯间 | 30.80 |  |  |
| 5F | 暖通运维管理实训室 | 160.09 |  |  |
|  | 制冷空调维修实训室 | 222.63 |  |  |
|  | 设备用房 | 33.30 |  |  |
|  | 强电间 | 11.40 |  |  |
|  | 弱电间 | 6.60 |  |  |
|  | 女卫生间 | 22.80 |  |  |
|  | 男卫生间 | 32.45 |  |  |
|  | 无障碍卫生间 | 8.10 |  |  |
|  | 开水间 | 8.10 |  |  |
|  | 新风机房 | 26.90 |  |  |
|  | 无障碍楼梯 | 62.31 |  |  |
|  | 冲塑模具设计一体化教室 | 213.80 |  |  |
|  | 工业环境控制系统装调实训室 | 213.49 |  |  |
|  | 工业环境综合检测实训室 | 218.94 |  |  |
|  | 智能控制（远大）实训室+室内空气环境智能控制实训系统 | 218.94 |  |  |
|  | 模具钳工实训区 | 163.59 |  |  |
|  | 增材设备机电集成调试实训室 | 158.45 |  |  |
|  | 走廊 | 300.53 |  |  |
|  | 楼梯间 | 30.80 |  |  |
| 6F | 工业互联网实训室 | 203.06 |  |  |
|  | 逆向检测与智能化设计实验室 | 143.78 |  |  |
|  | 机器人仿真实训室 | 111.93 |  |  |
|  | 设备用房 | 33.30 |  |  |
|  | 强电间 | 11.40 |  |  |
|  | 弱电间 | 6.60 |  |  |
|  | 女卫生间 | 22.80 |  |  |
|  | 男卫生间 | 32.45 |  |  |
|  | 无障碍卫生间 | 8.10 |  |  |
|  | 开水间 | 8.10 |  |  |
|  | 新风机房 | 26.90 |  |  |
|  | 教师休息室 | 111.20 |  |  |
|  | 院长办公室 | 37.84 |  |  |
|  | 书记办公室 | 37.84 |  |  |
|  | 学院办公室 | 64.24 |  |  |
|  | 辅导员办公室 | 51.04 |  |  |
|  | 景观庭院（含会客室） | 77.44 |  |  |
|  | 学术交流报告厅+学院会议室 | 156.64 |  |  |
|  | 科研工作室 | 37.84 |  |  |
|  | 科研工作室 | 37.84 |  |  |
|  | 资料室 | 21.07 |  |  |
|  | 实调室办公室 | 36 |  |  |
|  | 门禁控制室 | 12.47 |  |  |
|  | 走廊 | 300.53 |  |  |
|  | 楼梯间 | 30.80 |  |  |
| 屋面 | 水箱间 | 187.20 |  |  |
|  | 排烟机房 |  |  |  |
|  | 电梯机房 |  |  |  |
|  | 电梯机房 | 16.34 |  |  |
|  | 无障碍楼梯 | 62.48 |  |  |
|  | 无障碍楼梯 | 62.31 |  |  |
| 总面积 |  | 14300.76 |  |  |

技术中心（东配楼9000.70平方米）主要房间一览表

| 楼层 | 房间类型/附属设备 | 房屋面积㎡ | 房间数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F | 海克斯康精密检测中心 | 3530.98 |  |  |
|  | 数字化工厂 |  |  |  |
| 2F |  | 1700.47 |  |  |
| 3F | 教室 | 3624.60 |  |  |
| 屋面 |  | 144.65 |  |  |
| 总面积 |  | 9000.70 |  |  |

工程中心（西配楼8997.35平方米）主要房间一览表

| 楼层 | 房间类型/附属设备 | 房屋面积㎡ | 房间数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F |  | 3530.98 |  |  |
| 2F |  | 1700.47 |  |  |
| 3F |  | 3624.60 |  |  |
| 屋面 |  | 141.30 |  |  |
| 总面积 |  | 8997.35 |  |  |

战备地下室（2084.50平方米）主要需服务房间一览表

| 楼层 | 房间类型/附属设备 | 房屋面积㎡ | 房间数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1F | 楼梯间 |  |  | 防滑地砖地面 |
|  | 体育活动室 |  |  | 体育专用PVC运动地胶 |
|  | 平时进风机房 |  |  | 水泥砂浆地面 |
|  | 报警阀室 |  |  | 防滑地砖地面 |
|  | 配电间 |  |  | 防滑地砖地面 |
|  | 战时进风机房 |  |  | 水泥砂浆地面 |
|  | 密闭通道 |  |  | 防滑地砖地面 |
|  | 滤毒室 |  |  | 水泥砂浆地面 |
|  | 扩散室、除尘室、集气室 |  |  | 水泥砂浆地面 |
|  | 简易洗消间 |  |  | 水泥砂浆地面 |
|  | 防化器材储存室 |  |  | 水泥砂浆地面 |
| -1F面积 |  | 1997.00 |  |  |
| 1F面积 |  | 87.50 |  | 地上 |
| 总面积 |  | 2084.5 |  |  |

实训中心（主楼）：防滑大理石地面、防滑地砖地面、地胶地面、环氧树脂自流平地面、防静电活动地面、水泥砂浆地面。技术中心（东配楼）：防滑大理石地面、防滑地砖地面、地胶地面、环氧树脂自流平地面、防静电活动地面、水泥砂浆地面。工程中心（西配楼）：防滑大理石地面、防滑地砖地面、地胶地面、环氧树脂自流平地面、防静电活动地面、水泥砂浆地面。战备室（地下一层）：防滑地砖地面、体育专用PVC运动地胶、水泥砂浆地面。外檐玻璃：约4696㎡。吊顶面积：矿棉板吊顶约33739㎡

二、人员及岗位要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1.男女不限 ，50周岁及以下，大专或以上学历；常驻此服务项目，不得兼管其他项目； 2.五年（或以上）非住宅物业管理经验，投入的项目经理为投标人正式员工；无违法犯罪记录和精神类疾病。 3.具备卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证； | 否 | 每周6天 每天8小时 |
| 2 | 培训中心保洁岗 | 4 | 1.男女不限，年龄男性65周岁或以下，女性55周岁或以下； 2. 1名保洁主要负责2层及3层办公区域及该层会议室、值班室、卫生间的保洁服务。3名客服保洁员，主要负责值班室等的清洁、布草的更换，身体健康； 3.无违法犯罪记录和精神类疾病。 4.具备卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证； | 是 | 每周5天 每天8小时 |
| 3 | 会议服务兼文员岗 | 2 | 1.女，35周岁或以下，身高160cm以上，大专或以上学历； 2.仪表端庄，统一着装，具有良好的服务意识和接待礼仪知识，具备会议接待经验3年以上。无违法犯罪记录和精神类疾病。 3.具备卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证； | 否 | 每周6天 每天8小时 |
| 4 | 维修岗（含空调运行） | 7 | 1.男55周岁或以下，持《特种作业操作证（低压电工作业）》 2.三年以上物业维修相关工作经验，并有弱电维修管理经验，无违法犯罪记录和精神类疾病。 3.具备卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证； | 否 | 每周5天 每天8小时 |
| 5 | 设备管理岗 | 1 | - 男，45周岁或以下，具有弱电维保相关工作经验， 熟练使用计算机；无违法犯罪记录和精神类疾病。 - 具备卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证； | 否 | 每周5天 每天8小时 |
| 6 | 图书馆保洁岗 | 12 | 1.性别不限，女性退休人员年龄不超过58周岁（含），男性退休人员年龄不超过62周岁（含）； 2.一年以上保洁服务工作经验。无违法犯罪记录和精神类疾病。 3.具备卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证； | 是 | 每天8小时 每周5天 |
| 7 | 产教楼保洁岗 | 10 | 1.性别不限，女性退休人员年龄不超过58周岁（含），男性退休人员年龄不超过62周岁（含）； 2.一年以上保洁服务工作经验。无违法犯罪记录和精神类疾病。 3.具备卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证； | 是 | 每天8小时 每周5天 |
| 8 | 培训楼客房服务岗（潮汐）服务时间5月至9月 | 14 | 1.男女不限，年龄男性65周岁或以下，女性55周岁或以下； 2.其中1名保洁持《特种作业操作证（高处作业）》上岗，此人不接受退休；。 3.客服保洁员，主要负责值班室及校内培训住宿客房的清洁、布草的更换，身体健康； 4.无违法犯罪记录和精神类疾病。 5.具备卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证； | 最多接受7名退休人员 | 每天8小时、每周5天 |
| 合计 |  | 51人 |  |  |  |

注：

第1项项目经理：全年上岗，按每年12个月报价；第2项培训中心保洁岗、第3项会议服务兼文员、第4项维修岗、第5项设备管理岗、第7项产教楼保洁岗：八月份全员上岗，二月份人员减半上岗，按每年11.5个月报价；第6项图书馆保洁岗，二、八月份人员减半，按每年11个月报价；第8项培训楼客房服务岗（潮汐）五月至九月上岗，按每年5个月报价。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费。

一旦获得中标资格，上述人员按要求投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

采购合同履行过程中，如遇国家和我市相关政策调整等法定情形的，采购人可以与供应商签订补充合同，补充合同应当按照政府采购法律法规的相关要求报同级财政部门备案，并在天津市政府采购网上公告。

三、各岗位人员具体工作内容、职责及服务标准

（一）项目经理

1、较高的思想素质、组织管理能力及全心全意为师生服务的思想，做好各项服务、管理等工作，能够准确高效落实防火、安全检查、气象灾害、公共卫生防疫等工作预案，保证各项工作正常有序。

2、按照协议做好服务工作组织实施及与采购人的协调工作，维系良好的工作关系，采购人如有其他要求及时反馈公司，并制定出相应的解决方案。

3、熟悉项目内的各项情况，要求根据规章制度制定完整的、科学的职工考核措施，进行服务与管理。负责管辖区域内保洁工作程序、秩序维护工作程序以及设备维修工作程序的制定和工作标准检查。负责图书馆管辖区域内岗位责任管理、监督、工作落实。

4、组织检查、督促、考核各楼秩序维护、保洁、维修、安全管理等工作。配合采购人在规定时间内做好重大活动保障及服务工作，气象灾害处置、防火防盗等安全防范工作。负责管辖区域内员工的管理、培训和考核。负责管辖区域内安全管理与检查，发现隐患及时报告。

5、负责每周例会的组织工作，宣传公司及采购人的各项规章制度。每月定期向学校有关部门以书面形式汇报工作情况。

6、每学期做满意度调查，将调查结果以报告形式上交采购人。

7、负责培训中心门禁卡的保管与录入。

8、本人或指派专人负责学校网络报修平台的监管，接、派维修工单及舆情回复工作，并配合学校做好报修平台及其他网络平台的对接工作。

9、完成采购人及公司交办的临时性工作。

（二）培训中心保洁员(含潮汐人员）

1、保洁服务内容、职责

（1）负责对楼宇会议室及值班室等（屋顶、吊顶、地面、墙面、桌椅、门窗、玻璃、灯具、空调）进行保洁，对公共区域（包括大厅、旋转门、大厅玻璃、门前台阶及上方玻璃雨檐、楼道、楼梯、电梯间、卫生间、消防设施等）的清扫、摩擦、消毒和保洁。负责对二层7间值班室及两个独立卫生间进行每日清洁。

（2）定期对多间值班室进行布草和被罩、床单的更换；8层7间值班室每周更换至少一次（遇特殊情况按照采购人单位要求时间执行更换）；对值班室、会议室内的布窗帘每半年进行1次清洗等工作。

（3）3-9层楼道地毯，会议室地毯、沙发每12个月清洗一次。

（4）电梯轿厢每周不锈钢上油处理一次。

（5）各值班室、会议室及公共区域的绿植花卉每天叶面及花盆擦拭一次。

（6）培训中心保洁范围至室外散水外侧2.5m。

（7）门前台阶及上方玻璃雨檐每学期清洗一次，必要情况酌情清洗。

（8）负责旺季（5月至9月）前台服务工作

（9）采购人安排的其他事项。

2、保洁服务标准

（1）地面、墙面、踢脚线、消防排烟口、安全指示灯、各种标牌、玻璃窗、楼梯及扶手栏杆、电梯间、地垫、电梯门、天花板及门明净、光洁、无尘土、废杂物、烟头纸屑和油痕污迹。楼道内无堆积物，发现堆积物品及时与用户联系清理或向采购人汇报进行清理。

（2）桶外表及其四周干净，桶内垃圾不得超过垃圾桶2/3，随时更换垃圾袋。

（3）卫生间：无异味，天花板、地面及墙壁光亮、无尘土污迹，镜面、台面、洗手盆光亮干净，便池（冲水设备）畅通无异物，不得有便迹、水锈和异味，厕纸篓废物不得超过2/3，随时更换垃圾袋。

（4）会议室：各层大小会议室使用前、后各打扫一次，保证地面及桌椅干净、无尘土污迹，地毯、门、天花板、电梯牌外表干净，无油痕、污迹、灰尘、杂物等；保证会议室灯光设备、音响设备等设施安全使用、干净，无污迹、无损坏。

卫生标准：

（1）房门：锁灵活、无手印，房号牌、门框光亮干净；

（2）墙面和天花板：无蜘蛛网、污渍、污迹 ；

（3）踢脚线、踢脚板，清洁完好、无灰尘；

（4）地面：干净、无污渍、无毛发；

（5）床：铺法正确，床单及枕套无污渍、干净；

（6）家具：干净无灰尘，使用灵活；

（7）抽屉：干净无灰尘，使用灵活；

（8）电话：无异味、无灰尘；

（9）镜子：镜面明亮，位置端正、无手印、无灰尘；

（10）台灯：灯泡、灯罩清洁，使用正常，无灰尘；

（11）垃圾桶：内无污物，每天清洁，保持整洁；

（12）电视：表面干净；

（13）衣柜：衣架、衣柜隔板无灰尘；

（14）窗帘：干净完好，使用正常；

（15）窗玻璃：清洁明亮，窗台、窗框干净完好，开合自如；

（16）不锈钢：无锈渍、无水渍；定期保养，上不锈钢油；

（17）面盆：干净无积水，不锈钢无水印，发亮无尘；

（18）浴室灯：无尘、无污渍、定期清洁保养；

（19）浴室镜：无水渍，发亮；

（20）马桶：里外清洁，使用正常，冲水流畅；

（21）花洒：清洁，无锈渍，运转正常；

（22）房间用品：数量齐全、正确摆放、干净无尘、托盘整洁；

（23）饮水房不得存放垃圾桶及其他杂物。

（24）热水壶：干净、无污渍、无灰尘、内无污物；

（25）控制面板：干净、完好、无尘土；

（26）衣架：干净、完好、无尘土。

（三）会议服务兼文员

1、配合相关会议主办单位，对各部门会议需求进行记录，根据需求认真安排好会议及相关工作，相关工作要落实到人。

2、大会提前2小时准备完毕，小会提前1小时。

3、保证会议音响视频等系统完好，会议期间正常使用。

4、会议所有设备设施完好100%；定期对会议设备进行检查保养，发现故障及时排除并做好记录，不能排除的及时上报相关部门解决，以确保正常使用。

5、根据会议需求做好桌椅、桌牌摆放工作。

6、根据会议举办部门需求提供会务服务人员，服务人员需仪表端庄，举止文雅，热情周到，能够熟悉会务服务所有程序同时反应机敏能够应对会务突发事情并做好保密工作。

7、特殊会议会务人员要提前做好相关工作，如电梯控制、门卫的安保、贵宾室的接待以及周围环境卫生的及时清扫等工作。以上工作均要提前落实到人，做好来访人员的登记、接待工作。

8、协助项目经理开展工作，管理各项工作，具体负责辖区的管理工作。

9、组织属下员工认真完成各项日常工作，对检查出来问题较为严重的，应发出书面的纠正和预防措施，使存在的问题得到根本解决，加强自身管理知识学习，制定部门各项培训计划，定期开展员工培训，不断提高管理水平和员工的业务技能。

10、每天巡查辖区二遍，有效制止各种违章现象，检查督导下属员工操作规程的执行情况，并进行认真记录，每月对各项管理工作的实施情况进行评价，并做汇报总结。

11、完成采购人安排的其他临时性工作。

（四）维修岗（含空调运行）

1、维修岗工作范围培训中心、图书馆、产教楼、健康驿站

（1）每年不少于两次对培训楼10层电开水炉净化水系统进行定期清洗并更换滤芯。

（2）熟悉和了解楼宇内水电线路布局，维修岗负责对供水、供暖、照明等设施、管路和电路管线的日常维修和保养，保证水电正常运行；对各楼宇中央空调、分体空调巡查。对会议室、值班室家具的维修保养；门窗维护维修；对楼体内外、墙面、地面、屋顶破损处简单的修补及存在的隐患进行排查。主要负责楼宇内综合性维修、零修、碎修工作。日常用电、给排水系统、中央空调系统、顶层设备设施及雨水口等巡查服务，弱电维护维修等综合性维修服务。

（3）小修类（电灯、插座等）随报随修，中修类（门窗等）维修必须在24小时以内解决；紧急报修15分钟以内抵达现场，做好应急处理；不属维修范围的及时报采购人安排；负责向报修人员做好解释工作；

（4）建立完整的维修制度，对服务范围设施设备建立档案进行统一保管；对楼宇内、外设施每日进行巡检（特别是供暖期间），发现异常及时维修并记录上报；维修员的交接班记录，日常维修记录；做好各类巡检维保记录并汇总留档；

（5）严格执行相关规程和操作规范，防止各类隐患事故的发生；

（6）向质保单位及时转接和反馈电梯、中央空调系统、门禁系统及其他设施设备的故障情况；

（7）协助相关部门或单位做好弱电（网络、电话等）维修相关工作；

（8）完成采购人安排的其他工作。

工作标准：

| 序号 | 类别 | 服务范围 | 服务要求（材料由采购人提供） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电类 | 包含楼宇各层配电间分路电源开关下口负荷侧线路以及全部用电设施， 如：配电箱、照明、面板等。墙内等隐蔽线路问题除外，但需鉴别故障原因并及时汇报采购人。 | 配电箱 | 包含箱体、锁具、盖板，箱内滑轨、空气开关等配件维修更换以及拉闸合闸工作，其中硬件完好率需达到100%，拉闸合闸需在10分钟内抵达现场。 |
|  |  |  | 照明 | 全部照明类及相关附属设施维修更换，完好率不低于98%。 |
|  |  |  | 面板 | 全部面板维修更换，包含开关、插座、地插、网口、调速器、盲板、照明控制模块等，完好率需达到100%。 |
| 2 | 用水类 | 卫生间内的相关涉水设施维修 |  | 水阀、水龙头、手（自）动冲水器、软管、镜子、小便斗、大便器（含皮碗）等维修更换，完好率达98%。 |
| 3 | 给排水类 | 包含全部可更换上下水具及管件维修更换。 | 给水 | 包含楼内总分阀门之后全部设施，完好率需达到98%。 |
|  |  |  | 排水 | 包含楼内全部排水类设施及管道疏通工作，完好率需达到100%。 |
| 4 | 门窗家具类 | 包含全部五金配件维修更换。 | 门窗 | 包含楼内全部门窗设施维修及隐形纱窗更换，要求完好率达到100%。 其中，不锈钢材质门及门窗主体结构损坏的除外。 |
|  |  |  | 家具 | 包含馆内及库房内相关书架、家具维修，卫生间隔断板维修更换等，主体结构损坏的除外。 |
| 5 | 吊顶类 | 包含楼内全部吊顶相关设施 | 矿棉板 | 包含矿棉板更换，龙骨损坏除外。要求完好率达到100%。 |
|  |  |  | 铝合金条形板，铝方通 | 对有坠落危险的铝合金条形板，铝方通吊顶进行临时性拆除排险。 |
| 6 | 土建类 | 包含楼内全部（不含地胶） | 墙皮 | 对脱落墙皮需进行简单处理。 |
|  |  |  | 地砖 | 对脱落面积1.44平方米以内（含1.44平方米）的需进行修补。 |
|  |  |  | 墙砖 | 对脱落面积1.44平方米以内（含1.44平方米）的需进行修补。 |
|  |  |  | 踢脚线 | 需维修更换，完好率需达到100%。 |
| 7 | 其他类照明设施 | 包含楼内公共区域 |  | 如楼层指示牌、房间号吊牌、广告栏等。 |
| 8 | 空调设备 | 包括空调泵房及各层机房 |  | 建立巡查制度，设立报修服务电话，通知空调维保人员及时抵达。 |

服务标准：

（1）上班期间，必须着统一工装，佩戴工牌；

（2）规范使用礼貌用语，耐心解答用户问题，严禁与用户发生矛盾；

（3）设立接报修电话，必须保证工作时间有人接听；晚间及节假日合理安排值班人员；

（4）建立完整的维修制度，对服务范围设施设备建立档案进行统一保管；

（5）对楼内设施每日进行巡检，发现异常及时维修；

（6）在项目实施过程中保持持证上岗，人员到岗前需将证件原件及复印件交至采购人查验并备案；

（7）发现危险处不能及时处理解决的，须张贴警示标识，维修作业时设置警示标牌，按照各工种操作规范操作。

（8）维修工作要做到高效信息化实时管理、反馈，维修岗能熟练操作楼宇内相关信息化系统；

（五）设备管理员

设备管理员是项目第一安全责任人，负责项目的全面安全管理工作，工作职责为：

1、负责协调甲乙方工作，按照合同要求完成合同约定的各项工作，完成采购人临时布置各项工作要求，切实完成采购人交办的各项工作。

2、按公司要求做好项目年度维修运行计划、维修期工作计划、月度工作计划，报采购人审批，并按计划组织实施完成。

3、每日进行现场检查，根据天气变化调整运行工况，做到安全经济运行，负责维护会议设备（投影、音响、会议用触屏电视等）、LED电子屏内容发布、维护网络设备、监控设备、视频会议设备等电子设备。

4、协助安全员搞好安全检查工作，发现安全隐患及时处理，消除安全隐患。

5、协助质量监督员进行项目人员的工作质量、操作技术、应急预案培训和考核，考核情况录入职工表现档案。

6、组织完成计划外临时出现的各项工作

（六）图书馆保洁岗

图书馆楼内公共楼梯，过道，电梯，卫生间等公共区域及家具设备的清洁卫生，生活垃圾的分类收集与清运。

1、负责馆内公共区域（包括阅览区、各类展厅、会议室、报告厅、自习室、地下室及5F的公共区域、5层 ABC区各室外走廊玻璃隔断、屋面、吊顶、楼道、地面、楼梯、公共区域、道路、走廊、天井、电梯（地面、墙面、轿厢顶部、灯具、电话等）、公共卫生间包括地面、隔板、墙面、纸篓、灯具、垃圾桶、洗手池、门、窗台、窗户的清洁工作。每日要清洁各类垃圾桶内壁及外壁，保证无异味；每日要对盥洗间水盆、玻璃、卫生间小便池（槽）、大便池至少清洗2次；适时补充小便池（槽）中清洁球或室内芳香剂、垃圾桶等的清扫和保洁工作；

2、对楼道墙面、天花板、扶手、门窗、配电箱、灯具、开关的擦抹清洁工作；

3、对阅览桌椅、书架、大型电子设备、公共区域座椅、各种标识标牌、灯饰环卫设施的擦抹清洁工作；

4、密集书库、样本库、档案库、大库房、小库房、4F西南侧会议室，在图书馆老师指导下，每学期完成深度清洁一次；

5、3F报告厅、贵宾室使用前后的清洁工作（含桌椅、地毯），做好完整开会前后清洁记录，地毯每年1次深度清洁；

6、每天对图书馆门前进行清扫，做到干净整洁，不留任何卫生死角，及时清理各个区域的生活垃圾；

7、楼内、电梯轿厢、扶手及玻璃等保持整洁、干净；

8、大厅地面、3米以下墙面、3米以下玻璃等保持整洁、干净；

9、图书馆周边大理石广场等保洁；

10、遇有下雨、下雪等天气，过后及时将图书馆楼体及门前积水、积雪清扫完毕；

11、负责以上所辖区域内垃圾的分类收集，并清运至校内指定地点；

12、保洁主管需协助采购人做好校馆内的控烟工作，保洁员为馆内控烟监督员。发现不文明现象，及时劝阻和制止；

13、发现公共区域内各类设施设备损坏的及时报修；

14、妥善保管和使用各类保洁设备、工具和器材；

15、听取和收集师生建议，持续改善服务品质；

16、完成采购人安排的其他工作。

工作标准：

| 项目 | 内容 | 标准 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共卫生间 | 地面保洁、消毒 | 干净整洁、无杂物堆 放（卫生间内应贴有 保洁清扫记录，以备 查阅） | 2次∕日 |
|  | 墙面、隔板、清洁 | 干净整洁、无污渍 | 2次 ∕周 |
|  | 厕具清洁、消毒 | 干净整洁、无污渍 | 1次∕日 |
|  | 手盆、台面、梳妆 镜清洁 | 干净整洁、无污渍 | 2次∕日 |
|  | 放水阀、纸篓、便 器内外保洁 | 干净整洁、无污渍 | 2次∕日 |
|  | 门窗内侧 | 整洁无明显灰尘 | 1次∕周 |
|  | 垃圾桶、纸篓 | 无满溢现象 | 2次∕日 |
|  | 饮水机 | 干净整洁、无污渍、整洁无明显灰尘 | 1次∕日 |
|  | 空气 | 空气清新、无异味， 合理使用除味剂 | 适时使用 |
| 大堂共享大厅 | 地面扬尘、湿拖、 除污渍 | 无污渍、干净 | 3次∕日 |
|  | 大堂地垫、地毡清洁 | 无污渍、无灰尘 | 2次 ∕周 |
|  | 玻璃（3米以下） 清洁 | 洁净明亮 | 1次∕周 |
|  | 地脚线清洁、装饰 物清洁 | 无尘洁净 | 2次∕周 |
|  | 附属设施 | 洁净 | 1次∕天 |
|  | 玻璃雨檐及玻璃（3米以上） | 洁净明亮 | 1次∕半年 |
|  | 玻璃顶棚外侧 | 洁净明亮 | 1次∕年 |
|  | 采光天窗电动遮阳帘 | 无明显灰尘 | 1次∕年 |
| 电梯及电梯厅 | 地面扬尘、除污渍 | 无污渍、干净 | 3次∕日 |
|  | 不锈钢表面 | 洁净明亮 | 2次∕日，每周不锈钢上油处理一次 |
|  | 电梯地毯 | 无污渍无灰尘， 每天更换 | 1次∕日 |
|  | 垃圾桶 | 按时清理，内部垃圾 不超过桶体的1∕2 | 1次∕日，随时 清理 |
| 公共服务区域 | 地面湿拖、牵尘 | 干净整洁无水渍、污 渍 | 1次∕日洒水式除尘机作业 2次∕日牵尘 |
|  | 书架 | 干净整洁、无污渍 | 吸尘2次/周 |
|  | 桌椅 | 干净整洁、无污渍 | 吸尘1次∕日 |
|  | 垃圾桶清理 | 内部垃圾不超过桶 体的1∕2 | 1次∕日 |
|  | 附属设施 | 干净无污渍 | 2次∕周 |
| 楼道及公共走廊 | 地面清扫、湿拖 | 干净明亮 | 2次∕日 |
|  | 玻璃（3米以下） 清洁 | 洁净明亮 | 3次∕周 |
|  | 附属设施 | 洁净 | 3次∕周 |
|  | 楼梯、扶手清洁 | 无污渍、无灰尘 | 2次∕日 |
|  | 墙面错台及窗台 | 无污渍、无灰尘 | 3次∕周 |
| 会议室、报告厅及 | 地面清扫家具擦拭 | 洁净 | 使用前、后 |
| 接待室 | 地面清扫家具擦拭 | 洁净 | 使用前、后 |
| 门厅外檐 | 地面清扫、室外设备 施保洁 | 洁净 | 2次/日 |
| 主入口门前楼梯 | 地面清扫、保洁、除雪、除冰 | 洁净 | 2次/日 |
| 馆外周边大理石广场 | 地面清扫、保洁、除雪、除冰 | 洁净 | 2次/日 |
| 5层 ABC区 | 各室玻璃隔断（走廊侧） | 洁净明亮 | 1次/周 |
| 各层绿植 | 叶面及花盆擦拭 | 洁净 | 1次/2日 |
| 楼层强弱电间 | 吸尘 | 无蜘蛛网灰尘 | 1次/月 |
| 可上人屋顶阳台 | 清理排水沟、清理落叶杂物 | 无杂物 | 4次 /年 |
| 由馆内清运至院内指定地点 |  | 日产日清 | 分类收集 |
| 图书馆内 | 传染病流行季节（4-6月）保证每天通风半小时以上。 | 传染病流行季节，每月使用0.2%的过氧乙酸对图书馆进行两次消毒并记录。 | 特殊时期按学校需要进行消毒作业。 |
| 员工仪容、仪表 |  | 戴牌上岗 | 在岗期间 |
|  |  | 衣物整洁、服装统一 | 在岗期间 |
|  |  | 禁止吸烟 | 在岗期间 |

1、清洁卫生实行责任制，有专职保洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁；

2、对公共区域实行常规日常保洁，按照每日工作流程对责任区内的环境进行全天循环保洁；

3、对指定区域实行定期保洁，按照工作计划对责任区内的环境进行有计划地定期保洁；

4、日常门窗墙壁保洁，三米以下部位定期清擦。

5、按照区域划分，责成保洁人员负责按时进行收集、清理工作，清运垃圾过程中，注意环境的维护，避免二次污染；

6、所有垃圾集中堆放，做到合理、卫生、四周无散积垃圾；

7、一楼大厅、地板每日用洒水式除尘扫地车清洁，随脏随擦，确保地面无污渍、无尘土；

8、密集书库、样本库、档案库、大库房、小库房以及图书馆馆藏图书，在图书馆老师指导下，使用肩背式吸尘器每学期除尘一次；

9、阅览区域的清洁工作不得干扰读者的正常阅读环境。

服务标准：

（1）楼内走廊、楼梯间

1）地面、台阶及其接缝无污渍、果皮纸屑、杂物、烟头，保持洁净，定期使用清洗地面。

2）大门、窗（门框、玻璃）窗台保持清洁，目视无尘土，污渍。软门帘洁净，目视无尘土，污渍。

3）大厅洁净，目视无尘土、污渍、水印。

4）踢脚线、踢脚线等地方无积尘、杂物、污渍、灰网。

5）墙面无积尘，灰网，无广告及宣传品，保持墙面整洁。

6）玻璃围栏、楼梯扶手无污渍、无灰尘，无水印。

7）金属制品、门、支架、垃圾箱、不锈钢栏杆等用指定的清洁剂清理卫生，达到无污渍。

8）天花板、指示牌、灯罩等设施干净无尘、无灰网。

9）灯具及开关洁净，目视无尘土、污渍。

10）电梯、电梯轿厢、各层电梯门轨槽、显示屏等干净无尘，轿厢内干净无杂物、污渍。

11）走廊内的垃圾桶外观无污渍、无破损，垃圾桶内垃圾不得过半。

12）走廊内、楼梯间窗台保持干净，无尘土，杂物，烟头、污渍。

13）楼道内消防设施干净整齐，目视无尘土、杂物、污渍。

14）须熟悉天津市有关垃圾分类的操作规范，能按要求进行细致的分拣、称重、清运等工作并做好记录，每日需向采购人进行报备，确保日产日清。

15）每天必须定时定点将各个垃圾桶内的垃圾折合成满桶，厨余垃圾桶不得与其他垃圾桶混合，并集中运送至校内垃圾站，不得有遗漏。保持各分类垃圾桶的清洁卫生，将垃圾桶摆放点散落的垃圾清扫干净，确保周围地面干净整洁。

16）对楼内垃圾桶的损坏情况及时检查并做好记录，将损坏情况及时上报。

17）清运工须定期对车辆进行清洁，确保车内无异物、无散落垃圾，确保车辆的干净整洁。

（2）卫生间

1）洗手池内清洁，无污渍，无水锈、无尘土。台面干净无水迹，设施干净。

2）地面清洁无污垢、杂物、烟头、尘土、积水。

3）盥洗池保证通畅，无积水、杂物，水龙头发现跑冒滴漏现象及时上报，保证师生正常使用。

4）墙面、墙角、踢脚板清洁，目视无积尘、污渍、灰网。

5）门窗及玻璃清洁，无积尘、污渍，灰网。

6）窗台干净，目视无尘土、杂物、烟头、污渍、灰网。

7）灯具及开关洁净，目视无尘土、污渍。

8）垃圾桶外观洁净，目视无积尘、污洉，垃圾桶内垃圾不得超过2/3处。

9）卫生间内无异味，空气保证流通。

10）卫生间隔板、门保持清洁，无污渍、无灰尘、无涂鸦和污言秽语。每个纸篓外观清洁，目视无积尘、无污垢，纸篓内的垃圾不得过半。

11）门窗及玻璃洁净，目视无尘土，无污渍水迹，窗台保持干净，无尘土，杂物，烟头、污渍。

12）便器、尿斗无积粪、黄垢，两侧和底部洁白干净。

13）须熟悉天津市有关垃圾分类的操作规范，能按要求进行细致的分拣、称重、清运等工作并做好记录，每日需向采购人进行报备，确保日产日清。

14）每天必须定时定点将各个垃圾桶内的垃圾折合成满桶，并集中运送至校内垃圾站，不得有遗漏。保持各分类垃圾桶的清洁卫生，将垃圾桶摆放点散落的垃圾清扫干净，确保周围地面干净整洁。

15）对楼内垃圾桶的损坏情况及时检查并做好记录，将损坏情况及时上报。

16）清运工须定期对车辆进行清洁，确保车内无异物、无散落垃圾，确保车辆的干净整洁。

（3）图书馆内

1）地面清洁，无尘土、果皮、纸屑、杂物、烟头、污渍。

2）阅览桌椅、书架、大型电子设备、公共区域座椅、各种标识标牌、灯饰等表面目视无尘土、杂物、污垢，阅览桌内保持清洁，无果皮纸屑、烟头、杂物。

3）门窗及室内玻璃、窗台等清洁光亮，目视无尘土、杂物、污渍。

7）灯具及开关洁净，目视无积尘，无灰网，无污渍。

8）分类垃圾桶外观整洁，目视无尘土，无污渍，垃圾桶内垃圾不得超过三分之二。

9）墙面、墙角、踢脚板干净，目视无积尘、污渍、灰网，无广告，无与教学无关的宣传品。

（4）门厅外檐

1）地面及台阶整洁，目视无积尘、杂物、果皮、纸屑、烟头、污垢。

2）外檐玻璃干净，目视无杂物、污垢。

3）灯具洁净，目视无尘土、污渍。

4）楼外墙整洁，无广告、无宣传品。

5）每年至少两次（雨季或雪季前）进行屋面（排水设施）清理，保证排水畅通，雨、雪后根据情况及时安排清扫。

（5）5层 ABC区各室玻走廊玻璃隔断

各室玻走廊玻璃隔断清洁光亮，目视无尘土、污渍。

（七）产教楼保洁岗

1、产教楼公共部位（包括但不限于屋面、屋顶、吊顶、外跨玻璃顶棚、楼梯、楼梯间、走道、连廊、楼梯扶手、地面、墙壁、玻璃、灯具、垃圾桶，1层大门及玻璃、连廊大门及玻璃，以下相同）、卫生间（包括但不限于屋顶、吊顶、地面、隔板、便器、墙面、纸篓、灯具、垃圾桶、洗手池、门、窗台、窗户，以下相同）、电梯间（轿厢地面、墙面、顶部、灯具、电话等，以下相同），防雨檐；主楼、东配楼、西配楼之间连廊。

2、大厅地面、3米以下墙面、3米以下玻璃等保持整洁、干净；

3、产教楼保洁范围至主楼前大理石广场、水系（约6000平米）及楼宇周边散水内侧（含散水）。

工作标准：

| 项目 | 内容 | 标准 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共卫生间 | 地面保洁、消毒 | 干净整洁、无杂物堆 放（卫生间内应贴有 保洁清扫记录，以备 查阅） | 2次∕日 |
|  | 墙面、隔板、清洁 | 干净整洁、无污渍 | 2次 ∕周 |
|  | 厕具清洁、消毒 | 干净整洁、无污渍 | 1次∕日 |
|  | 手盆、台面、梳妆 镜清洁 | 干净整洁、无污渍 | 2次∕日 |
|  | 放水阀、纸篓、便 器内外保洁 | 干净整洁、无污渍 | 2次∕日 |
|  | 门窗内侧 | 整洁无明显灰尘 | 1次∕周 |
|  | 垃圾桶、纸篓 | 无满溢现象 | 2次∕日 |
|  | 饮水机 | 干净整洁、无污渍、整洁无明显灰尘 | 1次∕日 |
|  | 空气 | 空气清新、无异味， 合理使用除味剂 | 适时使用 |
| 大堂共享大厅（含公共区域摆件及挂件） | 地面扬尘、湿拖、 除污渍 | 无污渍、干净 | 3次∕日 |
|  | 大堂清洁 | 无污渍、无灰尘 | 2次 ∕周 |
|  | 玻璃（3米以下） 清洁 | 洁净明亮 | 1次∕周 |
|  | 地脚线清洁、装饰 物清洁 | 无尘洁净 | 2次∕周 |
|  | 附属设施 | 洁净 | 1次∕天 |
|  | 玻璃及玻璃雨檐（3米以上）清洁 | 洁净明亮 | 1次∕半年 |
|  | 玻璃顶棚外侧 | 洁净明亮 | 1次∕年 |
| 电梯及电梯厅 | 地面除尘、除污渍 | 无污渍、干净 | 3次∕日 |
|  | 不锈钢表面 | 洁净明亮 | 2次∕日，每周不锈钢上油处理一次 |
|  | 电梯地毯 | 无污渍无灰尘， 每天更换 | 1次∕日 |
|  | 垃圾桶 | 按时清理，内部垃圾 不超过桶体的1∕2 | 1次∕日，随时 清理 |
| 公共服务区域 | 地面湿拖、牵尘 | 干净整洁无水渍、污 渍 | 1次∕日洒水式除尘机作业 2次∕日牵尘 |
|  | 垃圾桶清理 | 内部垃圾不超过桶 体的1∕2 | 1次∕日 |
|  | 附属设施 | 干净无污渍 | 2次∕周 |
| 楼道及公共走廊 | 地面清扫、湿拖 | 干净明亮 | 2次∕日 |
|  | 玻璃（3米以下） 清洁 | 洁净明亮 | 3次∕周 |
|  | 附属设施 | 洁净 | 3次∕周 |
|  | 楼梯、扶手清洁 | 无污渍、无灰尘 | 2次∕日 |
|  | 墙面及窗台 | 无污渍、无灰尘 | 3次∕周 |
| 门厅外檐 | 地面清扫、室外设 施保洁 | 洁净 | 2次/日 |
| 入口门前 | 地面清扫、保洁、除雪、除冰 | 洁净 | 2次/日 |
| 广场、水系 | 地面清扫、保洁、除雪、除冰 | 洁净 | 2次/日 |
| 各层绿植 | 叶面及花盆擦拭 | 洁净 | 1次/2日 |
| 楼层强弱电间 | 吸尘 | 无蜘蛛网灰尘 | 1次/月 |
| 可上人屋顶阳台 | 清理排水沟、清理落叶杂物 | 无杂物 | 4次 /年 |
| 由楼内清运至院内指定地点 |  | 日产日清 | 分类收集 |
| 产教楼 内 | 传染病流行季节（4-6月）保证每天通风半小时以上。 | 传染病流行季节，每月使用0.2%的过氧乙酸对图书馆进行两次消毒并记录。 | 特殊时期按学校需要进行消毒作业。 |
| 员工仪容、仪表 |  | 戴牌上岗 | 在岗期间 |
|  |  | 衣物整洁、服装统一 | 在岗期间 |
|  |  | 禁止吸烟 | 在岗期间 |

服务标准：

（1）楼内走廊、楼梯间

1）地面、台阶及其接缝无污渍、果皮纸屑、杂物、烟头，保持洁净，定期使用清洗地面。

2）大门、窗（门框、玻璃）窗台保持清洁，目视无尘土，污渍。软门帘洁净，目视无尘土，污渍。

3）大厅洁净，目视无尘土、污渍、水印。

4）踢脚线、踢脚线等地方无积尘、杂物、污渍、灰网。

5）墙面无积尘，灰网，无广告及宣传品，保持墙面整洁。

6）玻璃围栏、楼梯扶手无污渍、无灰尘，无水印。

7）金属制品、门、支架、垃圾箱、不锈钢栏杆等用指定的清洁剂清理卫生，达到无污渍。

8）天花板、指示牌、灯罩等设施干净无尘、无灰网。

9）灯具及开关洁净，目视无尘土、污渍。

10）电梯、电梯轿厢、各层电梯门轨槽、显示屏等干净无尘，轿厢内干净无杂物、污渍。

11）走廊内的垃圾桶外观无污渍、无破损，垃圾桶内垃圾不得过半。

12）走廊内、楼梯间窗台保持干净，无尘土，杂物，烟头、污渍。

13）楼道内消防设施干净整齐，目视无尘土、杂物、污渍。

14）须熟悉天津市有关垃圾分类的操作规范，能按要求进行细致的分拣、称重、清运等工作并做好记录，每日需向采购人进行报备，确保日产日清。

15）每天必须定时定点将各个垃圾桶内的垃圾折合成满桶，厨余垃圾桶不得与其他垃圾桶混合，并集中运送至校内垃圾站，不得有遗漏。保持各分类垃圾桶的清洁卫生，将垃圾桶摆放点散落的垃圾清扫干净，确保周围地面干净整洁。

16）对楼内垃圾桶的损坏情况及时检查并做好记录，将损坏情况及时上报。

17）清运工须定期对车辆进行清洁，确保车内无异物、无散落垃圾，确保车辆的干净整洁。

（2）卫生间

1）洗手池内清洁，无污渍，无水锈、无尘土。台面干净无水迹，设施干净。

2）地面清洁无污垢、杂物、烟头、尘土、积水。

3）盥洗池保证通畅，无积水、杂物，水龙头发现跑冒滴漏现象及时上报，保证师生正常使用。

4）墙面、墙角、踢脚板清洁，目视无积尘、污渍、灰网。

5）门窗及玻璃清洁，无积尘、污渍，灰网。

6）窗台干净，目视无尘土、杂物、烟头、污渍、灰网。

7）灯具及开关洁净，目视无尘土、污渍。

8）垃圾桶外观洁净，目视无积尘、污洉，垃圾桶内垃圾不得超过2/3处。

9）卫生间内无异味，空气保证流通。

10）卫生间隔板、门保持清洁，无污渍、无灰尘、无涂鸦和污言秽语。每个纸篓外观清洁，目视无积尘、无污垢，纸篓内的垃圾不得过半。

11）门窗及玻璃洁净，目视无尘土，无污渍水迹，窗台保持干净，无尘土，杂物，烟头、污渍。

12）便器、尿斗无积粪、黄垢，两侧和底部洁白干净。

13）须熟悉天津市有关垃圾分类的操作规范，能按要求进行细致的分拣、称重、清运等工作并做好记录，每日需向采购人进行报备，确保日产日清。

14）每天必须定时定点将各个垃圾桶内的垃圾折合成满桶，并集中运送至校内垃圾站，不得有遗漏。保持各分类垃圾桶的清洁卫生，将垃圾桶摆放点散落的垃圾清扫干净，确保周围地面干净整洁。

15）对楼内垃圾桶的损坏情况及时检查并做好记录，将损坏情况及时上报。

16）清运工须定期对车辆进行清洁，确保车内无异物、无散落垃圾，确保车辆的干净整洁。

（3）楼宇内

1）地面清洁，无尘土、果皮、纸屑、杂物、烟头、污渍。

2）门窗及室内玻璃、窗台等清洁光亮，目视无尘土、杂物、污渍。

3）灯具及开关洁净，目视无积尘，无灰网，无污渍。

4）分类垃圾桶外观整洁，目视无尘土，无污渍，垃圾桶内垃圾不得超过三分之二。

5）墙面、墙角、踢脚板干净，目视无积尘、污渍、灰网，无广告，无与教学无关的宣传品。

（4）门厅外檐

1）地面及台阶整洁，目视无积尘、杂物、果皮、纸屑、烟头、污垢。

2）外檐玻璃干净，目视无杂物、污垢。

3）灯具洁净，目视无尘土、污渍。

4）楼外墙整洁，无广告、无宣传品。

5）每年至少两次（雨季或雪季前）进行屋面（排水设施）清理，保证排水畅通，雨、雪后根据情况及时安排清扫。

（八）健康驿站工作要求：

健康驿站位置：

主校区健康驿站位置：位于第四学生公寓楼首层，共有隔离间20间，值班室3间，办公室1间，处置室2间，能容纳约20名人员在此进行观察。

健康驿站保洁人员工作范围：

1、负责健康驿站全体人员的住宿生活保障。包括物资运送、环境卫生消杀、 医疗垃圾转运、安全管理、排污等工作，以及相关区域的水、电、气、暖及网络维护。

2、消杀作业：在当地卫生健康部门的指导下，由保供组负责公共区域的消杀，每日不少于 4 次。

3、配合做好教委及学校所发传染病防控相关工作

（九）空调清洗相关要求

1、清洗范围：主校区图书馆、食堂、产教楼、中央厨房整体中央空调系统及控制柜、配电间。

2、主校区设备明细：

| 产教楼多联机 | 多联机内机 | 400台 |
| --- | --- | --- |
|  | 多联机室外机 | 100台 |
|  | 新风机组 | 12套 |
| 食堂、中央厨房 | 室内末端 | 30台 |
|  | 新风系统 | 10台 |
|  | 室外主机 | 23台 |
| 图书馆模块机组 | 组合式空调机组 | 24台 |
|  | 新风机组 | 12台 |
|  | 风冷模块机组 | 24台 |
|  | 风机盘管 | 237台 |

3、清洗内容：

（1）空调室外机换热器清洗

（2）空调室外机电器箱清洗

（3）空调室外机外壳清洗

（4）空调室内机出风、回风口过滤网清洗、初、中效清洗。

具体要求如下：

| 序号 | 位置 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆约克模块机组 | 运行期间的检查 A 运行期间启动前的准备和检查 - 查看机组历史记录； - 巡查启动器的运行； B 一年一次的设备停机检查 1、与维保人员沟通，熟悉空调运行状态。 |
| 2 | 新风机组 | 1、过滤网清洗 2、表冷器清洗 |
| 3 | 风机盘管 | 1、送回风口、散流器清洗、消毒 2、过滤网清洗 |
| 4 | 多联机外机及内机 | 室外机 - 清洗、巡查 室内机 - 空调回风滤网：清洗回风滤网。 |
| 6 | 培训中心 | 1、室内机滤网清洗 |

4、维修人员工作标准及职责

（1）突发事件应急预案齐全、合理、切实可行。

（2）管理规章制度齐全，合理、切实可行，管理责任落实到人。

（3）中标单位做好相关事项记录，清洗记录，安全检查记录齐全。

（4）投标人应做好空调清洗人员技术、安全培训工作，投标人在维护、清洗施工中，必须严格遵守行业操作规范、规程，有确实可行的技术方案并遵照执行，项目人员发生任何意外或安全事故均与采购人无关。

（5）聘用人员的管理由中标单位负责，对聘用人员提供的健康证明等材料的真实性负责，在工作中出现的问题或意外死亡（突发疾病）等采购人无关。

（6）投标人必须严格按照劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷均与采购人无关。

（7）按时完成采购人交办的其他临时性工作任务。

四、应急服务要求

1、投标人须提供一套较完善各项制度或规范，并组织实施。各项养护及检查有记录，随时由校方检查并纳入季度考核。有突发事件紧急预案齐全（大风，强降雨、防汛、防旱、雪天等不可预见的突发事件）。

2、投标人须提供对消防、防盗等管理制度，明确管理流程，指定管理人员。

3、按照采购人要求，配合做好气象灾害（暴雨、台风、大风、冰雹、高温等）天气的防范应对工作；冬季下雪后及时做好相关区域的除雪工作，以防结冰影响师生出行。

五、人员保密要求

保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

六、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过20 %，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

七、进驻和接管要求

中标后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任服务公司，则还需与前任公司进行交接，保留相关记录，做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

八、费用分割

1. 物业人员着统一工作服上岗，服装费由中标供应商承担。

2.中标供应商应为第二包物业服务范围投保公众责任险，累计赔偿限额100万元，每次事故赔偿限额50万元，每次事故人身伤亡赔偿限额40万元，不计免赔额为500元或损失额的10%，费用由中标供应商承担。

3. 物业服务所需的保洁工具耗材（含清洁药剂、气味芳香垫、空气清新剂、消毒剂或消毒片、垃圾袋、卫生间纸篓、洁厕球、茶漏等）由中标供应商提供，报价参考8万元/年。

4. 维修服务所需工具由中标供应商提供，维修更换的五金、电料、水暖、灯具等零配件耗材由采购人提供。

5. 会议所用瓷杯由中标人负责清洗及摆放（采购人提供清洗设备）。

6. 每年不少于两次对培训中心10层电开水炉净化水系统进行定期清洗并更换滤芯，报价参考1200元/年，由中标供应商承担。

7. 图书馆1层、2层等石材地面约6711㎡，服务期地面结晶一次，具体时间服从采购人安排，允许外包，费用由中标供应商承担，报价参考3万元/年。

8. 物业服务人员所需的物资及消杀设备、物业服务所需的行政办公等物品等由中标供应商提供。

9. 采购人不提供物业服务人员免费食宿，采购人免费提供物业办公用房，不提供物业办公家具及办公设备。

10. 中标供应商为本项目投入以下设备，所有权不属于采购人，但在服务期内应置于采购人处由物业服务人员使用，中标人在履约过程中不可将设备移至他处使用。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格 | 简要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内升降机（单柱8m） | 1台 |  | 额定载荷 不小于150Kg 最大平台高度 不小于 6m 电机功率不小于1.1KW |
| 2 | 洗地机 | 2台 |  | 刷盘工作宽度：不小于510mm 吸水宽度：不小于900mm 连续作业时间3.5小时 刷子电机功率：不小于500W 抽吸电机功率：不小于250W |
| 3 | 手动消杀喷雾器 | 4台 | 18L | 喷杆长度：50-83可伸缩 软管长度：120cm 材质：PP料 |
| 4 | 电动三轮（驻场） | 2辆 |  | 功率不小于800ｗ |
| 5 | 电动疏通机 | 1台 |  | 功率不小于750W |
| 6 | 肩背式吸尘器 | 2台 |  | 过滤网面积不小于3200 平方厘米 噪音等级不大于 63 dB 集尘箱容积不小于6 L |
| 7 | 水管及高压水枪 | 1台 | 品牌：卡赫 | 水流量不少于450升/小时 压力不少于70巴/兆帕 功率不小于3.4千瓦 水管不少于500米 |
| 8 | 小型喷抽机 | 1台 | 品牌：卡赫 | 工作效率12-18平方米/小时 涡轮功率不小于1.3千瓦 |
| 9 | 专用保洁工具车 | 7台 |  |  |
| 10 | 红外测温成像电力故障热像仪 | 1台 | 手持式 | 非制冷氧化钒辐射热计，测温范围不小于-20℃~350℃，有LCD屏 |
| 11 | 小型运输车（冬季清雪按照采购人通知入校） | 1辆 |  | 额定载重不小于1吨 |
| 12 | 中、小型铲车（冬季清雪按照采购人通知入校） | 1辆 |  | 额定载重不小于1.2吨 |

附件A：

一、服务过程中，对第一、二包中标供应商评价考核验收标准

1、物业公司要严格按照采购服务内容、标准实施，服从采购人的管理；物业公司应有良好的企业信用及正面的社会影响，工作人员不得与师生产生冲突；项目实施中出现负面舆情或对采购人声誉造成不良影响的，或因工作质量或其他方面问题造成师生投诉的，经调查情况属实，将给予扣除当月物业费1%处罚。

2、能够根据采购人有关防火、安全检查、突发事件、气象灾害等预案及场所洁具摆放、垃圾分类等宣传要求，结合项目实际制定有效落实的应急预案或工作流程并在工作场所进行公开监督、宣传标志标牌，进场两个月内需布置完毕，否则采购人将扣除物业费用于相关布置工作。

3、人员的年龄要符合要求，数量配比应严格按照学校物业标准配备，在监督检查中发现人员配备不齐一次口头警告，二次发出警告通知，三次将在物业费中扣罚5%的物业费，同时马上配齐，情节严重视为违约，在年度考核中给予不合格。

4、每月对中标方的有效投诉（特别是负面舆情或服务质量问题）未及时正确处理和解决达两次以上的，采购人有权提出警告，并扣除中标方当月承包费的1%—3%作为违约金。若因中标方承包范围内服务质量不达标准，而被有关部门（教委、环卫、市容、街道办事处、消防局、卫生防疫站等单位）处罚的，视情况轻重扣除中标方当月承包费的1%—3%，处罚中所需罚金，由中标方负全部责任。

5、采购人每月对中标供应商的人员管理、保洁、维修、值班等分别进行检查及考核，对于考核不合格的给予口头警告，并按采购人要求，立即整改，整改后考核仍不合格的下发整改通知单警告，并立即进行第二次整改，整改期限为5个工作日，整改后考核仍不合格的，经双方共同认定， 扣除当月物业费，如有3次整改不合格，则无条件终止合同。

6、投标人须具有一套较完善的物业管理服务的规章制度和素质较高的管理队伍，投标方选派的项目主管具有非住宅物业管理经验应符合招标文件要求，管理团队不能达到采购人管理内容、要求的，采购人有权提出警告，如限期未进行整改的，采购人将扣服务费的1%—3%。

二、其他要求（对第一、二包）

1、中标后，突发事件紧急预案齐全（防汛、清雪、消防、防盗、突然停电、停水、电梯、施工安全、高空坠物等不可预见的突发事件）；

2、中标后，管理规章制度齐全，合理、切实可行（维修服务流程与标准、保洁服务流程与标准等有专门的操作流程文本）。

3、中标单位做好相关事项记录，维修员的交接班记录，日常维修记录，安全检查记录齐全。

4、主要岗位职责明确并上墙公布；管理责任落实到人、照片名单上墙。公共区域和盥洗室等功能用房管理有序，管理责任落实到人、照片名单上墙。

5、中标单位须定期组织员工参加专业培训（其中对消防、治安、水电、操作安全、施工安全、防高空坠物等内容进行重点培训），考核合格后方能上岗。每月将专业培训内容及实施照片报采购人备案。

6、按照采购人要求，配合做好气象灾害（暴雨、台风、大风、冰雹、高温、大雪等）天气的防范应对工作；冬季下雪后及时做好相关区域的除雪工作，以防结冰影响师生出行。

7、根据采购人校舍安全检查制度，做好每月不少于一次的经常性检查，主要检查房屋的重要结构部分有无变化；屋顶有无漏雨；门窗玻璃、护栏、楼梯扶手有无损坏；顶棚、墙壁装修有无开裂、脱落；上下水、卫生设备有无跑冒滴漏；外檐、阳台、台阶、散水、勒角等处有无影响正常使用或安全的情况；室内地面是否平整。做好相关检查记录，并及时将情况上报采购人。

8、配合采购人推行垃圾分类做好垃圾分类的服务工作：

（1）维修报废件做好分类处理，可回收、其他垃圾，有害垃圾

（2）对分类垃圾桶及摆放地的清洁进行保障，并对未及时分类的予以投放

（3）配合统计垃圾投放量，配合制定相关垃圾分类台账

（4）配合开展垃圾分类的宣传、学习等工作。对可回收垃圾做出相应的规范制度，台账制度。

（5）建立兼职垃圾分类指导员队伍有对师生进行宣传、指导、监督、服务的义务，并按相关要求做好记录，为各项工作提供基础资料。

9、对所辖区域的消防、用电、校舍安全等方面安全隐患按标准进行巡视检查，备有各项巡查记录。

10、聘用人员的管理由中标方负责，对聘用人员提供的健康证明等材料的真实性负责，在工作中出现的问题或意外死亡（突发疾病）等由中标公司承担。

11、法定节假日，教学、实验实训楼依据实际情况在保证完成工作任务前提下可安排轮休；

12、寒暑假期间执行假期管理办法，合理安排保洁员工作，除正常的卫生保洁工作外，假期安排平时没有条件做的保洁工作（如：彻底清理墙壁灰尘、塔灰、蛛网、电扇、空调、灯具等）。

13、教学楼要按学校教务处课程表按时开闭教室门，按照采购人要求开关自习室；认真按要求配备好粉笔，保证正常教学。

14、北辰校区生活服务中心三楼、桶型楼梯、走廊顶灯、银行按照楼宇日常维修服务范围、要求和标准执行；

15、物业公司要严格按照市、委、校等各级主管部门下发的传染病工作指导，做好人员管理台账、传染病消毒台账等其他工作。

16、设备用房按照楼宇日常维修服务范围、要求和标准执行。

17、按时完成采购人交办的其他临时性工作任务。包括其他属于物业服务范畴内的工作。

18、在学生毕业、迎新、各类考试、大赛及校园开放日期间严格按照采购人要求，积极配合采购人做好工作，提前报工作计划、工作流程，以保证顺利进行不出疏漏。

## 第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

根据国务院《物业管理条例》第三十二条的规定“从事物业管理活动的企业应当具有独立的法人资格”，因此本项目不接受分公司投标。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 第四部分  合同条款

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据项目（项目编号：TGPC-201-）的政府采购结果和招标文件（或采购文件）的要求，并经双方协商一致，达成本合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

第一条委托物业的基本情况

物业名称：

物业类型：

坐落位置：

物业管理区域四至：

东至：南至：

西至：北至：

占地面积：大楼总建筑面积：

其中：地上面积：平方米

地下面积：平方米

标准层面积：平方米

人防建筑面积：平方米

建筑层数：地上层，地下层

建筑尺寸：长：米，宽：米，高：米

建筑层高：

建筑结构：

第二条物业服务内容及标准

（一）房屋本体和共用部位的维修、养护和管理：

（二）共用设施设备运行、维修、养护：

1.供、配电设施设备:

2.给、排水设施设备:

3.升降系统:

4.消防系统:

5.空气调节系统:

6.智能化系统:

7.楼宇自动化系统（通讯系统等）:

8.停车场管理系统:

9.其他:

（三）共用部位和共用场地的环境保洁和绿化养护：

（四）物业装饰装修的管理：

（五）车辆行驶和停放秩序的服务、管理：

（六）物业管理区域内公共秩序的维护和消防管理：

（七）物业档案的建立、保管和使用：

（八）其他委托事项：

1、

2、

3、

第三条物业服务合同期限

物业服务合同期限为年。

自    年   月    日起至     年   月     日终止。

第四条甲方权利义务

（一）代表和维护采购人所有人员在物业管理服务活动中的合法权益；

（二）制定、修改管理规约，监督采购人所有人员遵守管理规约；

（三）审定物业服务合同内容，选聘、解聘物业服务企业；

（四）审定乙方提出的物业管理服务年度计划及管理制度，监督并配合乙方管理服务工作的实施及制度的执行；

（五）制定、修改、审议物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度或者物业服务企业提出的其他管理事项；

（六）负责提供物业管理服务所需相关文件和资料；

（七）其他：

1、

2、

3、

第五条乙方权利义务

（一）依照国家、本市有关规定和本合同约定，制定物业管理服务方案和制度，对物业及其共用设施设备、消防、公共秩序及环境卫生等进行管理服务；

（二）在本物业管理区域内的显著位置，将服务内容、服务标准和收费项目、收费标准等有关情况进行公示；

（三）依照本合同约定向采购人收取物业管理服务费；

（四）建立物业项目的管理档案；

（五）对采购人违反国家和本市有关物业管理方面的法律、法规和规章及管理规约的行为，进行劝阻、制止，并向甲方和有关部门报告；

（六）对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为要求责任人停止侵害、排除妨害、恢复原状；

（七）不得将物业项目全部委托给他人管理，但可以将专项服务委托专业公司承担；

（八）负责编制物业的年度维修养护计划，并组织实施；

（九）提前将装饰装修房屋的有关规定书面告知采购人，当采购人装饰装修房屋时，对不符合安全要求和影响公共利益的行为，进行劝阻制止，劝阻无效时向有关行政管理部门报告；

（十）负责编制物业服务年度计划；

（十一）对本物业的共用部位、设施及场地不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或者完善配套设施设备，经甲方同意后报有关部门批准方可以实施；

（十二）本合同终止乙方不再管理本物业时，在合同终止之日起十日内，除向甲方移交本合同规定的资料外，还必须办理下列移交事项：

1、预收的物业管理服务费等收益余额；

2、物业管理项目的档案资料；

3、物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

（十三）应当协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作。在本物业管理区域内发生治安案件或者各类灾害事故时，应当及时向公安和有关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作；

（十四）接受采购人的监督；

（十五）接受物业管理行政主管部门的监督指导；

（十六）其他：

第六条物业管理服务费用

本物业管理区域内的物业管理服务费采取包干制的形式，年服务费用为大写：（小写：）。

乙方按照上述标准收取物业服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

付款方式如下：

第七条物业管理用房

在合同生效之日起日内，甲方向乙方无偿提供并移交建筑平方米、坐落于的物业管理用房，用于物业管理服务活动。物业管理用房属采购人所有，乙方负责维修、养护，不得买卖和抵押；任何单位和个人不得占用或者改作他用。

第八条物业及物业管理交接

自本合同生效之日起，由甲方向乙方移交下列资金、物品和资料：

（一）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备的竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等资料；

（二）物业竣工验收资料；

（三）共用设施设备安装、使用、维护和保养技术资料；

（四）物业质量保证书和使用说明书；

（五）物业管理服务费等余额；

（六）物业管理需要的其他资料；

（七）物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

第九条采购人装饰装修房屋，应当遵守国家和本市有关规定。

采购人应当与物业服务企业签订装饰装修管理服务协议。装饰装修管理服务协议一般包括装饰装修工程的内容和期限、允许施工的时间、废弃物的清运和处置以及相关费用等。

第十条违约责任

（一）甲方违反合同第四条的约定，使乙方未完成规定的管理服务目标，乙方有权要求甲方解决，逾期未解决的，甲方承担违约责任；造成乙方经济损失的，甲方应当给予乙方经济赔偿。

（二）乙方违反本合同第二、五条的约定，未能达到约定的管理服务目标，甲方有权要求乙方在日内整改，逾期未整改的，乙方承担违约责任；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（三）乙方违反本合同第六条约定，擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（四）合同期满，乙方未按规定时间向甲方办理移交事项，乙方向甲方支付违约金元。

（五）若采购人部分人员拒绝、阻碍乙方对物业共用部位、共用设施设备进行维修、养护，造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。

（六）甲、乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应当向对方支付    元的违约金；违约方还应当承担超过违约金部分的经济损失。

（七）其他：

第十一条质量纠纷的约定

因房屋建筑质量、设施设备质量或者安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方向开发建设单位反映并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以有资质的鉴定部门的鉴定为准。

第十二条不可抗力的约定

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应当按有关法律规定及时协商处理。

第十三条免责条款

以下情况乙方不承担责任：

1、乙方已履行本合同约定义务，但因物业本身固有瑕疵造成损失的；

2、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知采购人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的；

3、因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。

第十四条合同的解除

本合同因任何一方原因而无法继续履行的，解除合同的一方应当在三个月前将解除时间、原因书面告知合同另一方，解除前应报请政府采购主管部门备案（通知）。

合同解除后，按照有关规定办理相关交接手续。

第十五条争议处理

由于甲、乙双方在履行本合同过程中出现问题，由甲、乙双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

第十六条合同附件

有关涉及本合同乙方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对乙方具有约束力。

本合同及其附件和合同特殊条款中未规定的事宜，均遵照国家和本市有关法律、法规和规章执行。

第十七条合同生效

本合同一式  份，甲方持   份，乙方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

采购人-甲方（公章）：           供应商-乙方（公章）：

地址：                         地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：                         电话：

时间：         年        月         日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由甲、乙双方根据采购项目的具体情况协商拟订。

## 第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

# 投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标人代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

选择开具发票类型（增值税专用发票/增值税普通发票）：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两校区教学区物业管理 | 1项 |  | 服务期一年 |
| 2 | 主校区新图书馆、培训中心物业管理 | 1项 |  | 服务期一年 |

投标人名称：

日期：

附件3-1

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：        1

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |
|  |  | 社会保险： |
|  |  | 住房公积金： |
|  |  | 福利费： |
|  |  | 加班费： |
|  |  | 其他： |
| 2 | 保洁工具耗材费用 | 80000 |
| 3 | 设备使用费用 |  |
| 4 | 维修工具费用 |  |
| 5 | 应急发电车（机）费用 |  |
| 6 | 公众责任险费用 |  |
| 7 | 北辰校区高低压变配电系统智能运维服务外包费用 | 499800 |
| 8 | 服装费用 |  |
| 9 | 办公费用 |  |
| 10 | 固定资产折旧 |  |
| 11 | 利润 |  |
| 12 | 税金 |  |
| 13 | 其他需要列明的费用 |  |
| 合计 |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表合计价格应与《开标一览表》报价金额保持一致。

3. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

4. 上述表格中列明的条目，在本项目中如不涉及，请填写“不涉及”。

5. 上述报价不得出现0报价。

6. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

投标人名称：                                         日期：

附件3-2

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：        2

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |
|  |  | 社会保险： |
|  |  | 住房公积金： |
|  |  | 福利费： |
|  |  | 加班费： |
|  |  | 其他： |
| 2 | 保洁工具耗材费用 | 80000 |
| 3 | 维修工具费用 |  |
| 4 | 电开水炉净化水系清洗更换滤芯费用 | 1200 |
| 5 | 石材地面清洁晶化处理费用 | 30000 |
| 6 | 设备使用费用 |  |
| 7 | 公众责任险费用 |  |
| 8 | 服装费用 |  |
| 9 | 办公费用 |  |
| 10 | 固定资产折旧 |  |
| 11 | 利润 |  |
| 12 | 税金 |  |
| 13 | 其他需要列明的费用 |  |
| 合计 |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表合计价格应与《开标一览表》报价金额保持一致。

3. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

4. 上述表格中列明的条目，在本项目中如不涉及，请填写“不涉及”。

5. 上述报价不得出现0报价。

6. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

投标人名称：                                         日期：

附件4

人员费用分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人数（人） | 月工资/人 | 月保险/人 | 月公积金/人 | 月小计 | 年小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、上表中工资是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人负担的公积金、个人所得税等合理费用之前的应发工资；

2、 投标人应按国家及天津市社会保险、住房公积金相关规定为本项目人员缴纳社会保险、住房公积金，在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

3、上表中的月小计=人数*（月工资/人+月保险/人+月公积金/人），年小计=月小计*招标文件规定的服务月数

投标人名称：

日期：

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：

附件6-1

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | （二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。 |  |  |  |
| 3 | （三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。 |  |  |  |
| 4. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期

附件6-2

项目人员及岗位安排

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 岗位名称 | 投入人数 | 人员情况简介 | 是否退休 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人数 |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺上述人员身体健康，一旦我公司获得中标，承诺上述人员投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。采购人需安排加班的，我公司积极配合并向劳动者支付加班费。

投标人名称：

日期

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 天津市职业大学物业管理项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 两校区教学区物业管理 ，属于 物业管理 行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2. 主校区新图书馆、培训中心物业管理 ，属于物业管理 行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11

管理大纲

请投标人根据招标文件“评分因素及评标标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等，自行编排序号。

投标人将专项服务委托专业公司承担的，应当进行说明。

投标人认为必需的其他内容。

投标人名称：

日期：

附件12-1

项目负责人资格审查表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 所获证书及编号 |  |  |  |  |  | 从事物业管理 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 近三年来的主要工作业绩及担任的主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 地 点 |  | 单 位 |  | 职 务 |  | 主 要 工 作 |  |  |  |  |
| 曾担任负责人的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 委托单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目规模 | 项目类型 |  | 备注 |  |

投标人名称：

日期：

附件12-2

拟在本项目使用的主要设备一览表

| 序 号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 购入时间 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件12-3

采购人须向供应商提供的条件

| 序 号 | 设施或设备 名 称 | 单 位 | 数 量 | 是否有偿 提 供 | 如有偿提供的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：凡需采购人提供的设备、房屋、通讯及其他办公设施，应注明免费提供或不免费提供，如有偿提供，采购人承担多少，供应商承担多少，本表应详细列清。 |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件13

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件14：投标人认为需要提供的其他资料