天津市消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备

（第四批消防装备）项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2024-A-0078）

天津市政府采购中心

2024.6

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市消防救援总队委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备（第四批消防装备）项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备（第四批消防装备）项目

（二）项目编号：TGPC-2024-A-0078

二、项目内容

# 第一包：移动式消防炮 60门（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 第二包：多功能消防水枪 200把；穿刺式破拆水枪 80把（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 第三包：灭火机器人 12台（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 第四包：热成像仪 40台（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 第五包：浮艇泵 40台；手抬机动泵 40台（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 第六包：排水机器人 3台（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 第七包：专业任务无人机A 5架（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 第八包：专业任务无人机B 5架（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：1800000元。

第二包：544000元。

第三包：10800000元。

第四包：3280000元。

第五包：4200000元；

第六包：2880000元；

第七包：3250000元；

第八包：6500000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2022年度或2023年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予10%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2024年6月11日至2024年6月18日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场及标前答疑会。

七、网上应答时间

2024年6月11日9:00至2024年7月3日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2024年7月3日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2024年7月3日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2024年7月3日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、傅耀、鲁志强

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538316

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市消防救援总队

（二）采购人地址：天津市南开区南马路708号

（三）采购人联系人：刘泽轶

（四）采购人联系电话：022-27330119

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市消防救援总队

2. 联系地址：天津市南开区南马路708号

3. 联 系 人：王鹏

4. 联系方式：022-27330119-8717

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2024年6月11日

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

★（二）服务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期后只收取折扣后更换零配件价格，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4．提供主要零部件价格清单，并承诺在采购人使用期间，更换零部件价格不得高于清单内价格。

5．所供产品如出现2次验收未通过的，采购人有权终止合同，并按照合同约定执行。

6. 提供免费的现场（各基层消防站或重大现场）技术使用培训。初次配发后，中标人须提供上门的免费技术使用培训。在商品使用年限内，中标人承诺随时免费派出专业技术人员参与采购方组织的全市巡检巡修活动，并每半年自行组织技术人员对全市用户使用情况进行巡检。

7. 中标供应商在与采购人签订合同时，将中标产品的技术规格书、检验报告（如有）复印件、认证（如有）复印件等文件订入合同末尾。

（三）交货要求

1. 交货期：签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市消防救援总队战勤保障大队（天津市北辰区朝阳路50号）（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 交货时，每件产品应提供售后服务跟踪卡，跟踪卡至少包含生产单位、供应商、品牌型号、24小时联系方式、保修年限等内容。

5. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

6. 交货前，中标供应商须在应急管理部消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入符合本次招标采购要求的装备信息，根据本次招标要求的装备信息申请编码，制作RFID数字管理标签。中标供应商应预先填写RFID编码的基础信息并对标签进行永久标识或相对固定。签订合同时，中标供应商须与采购人确认RFID标签的安装位置。

（四）付款方式

签订合同后30个工作日内预付合同总额的50%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30个工作日内采购人支付合同额的50%，同时中标供应商向采购人提供全额发票（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权要求供应商提供相关检测报告原件进行查看。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。采购人有权将对中标人提供产品进行抽检送检，检测机构出具的检测报告与投标时提供检测报告不一致且性能低于要求的，将视为验收不合格。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

# （三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

# （四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。

# （五）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

# （六）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、样品

# （一）递交样品的时间及地点：2024年7月2日下午14:00-16:30递交样品，递交样品的地点在天津市消防救援总队战勤保障大队（天津市北辰区朝阳路50号）。联系人：卢斌，联系电话：15802258119。逾期送到的样品不予接收。

# （二）样品评测时间及地点：2024年7月3日下午13:30起评标委员会将进行样品评测，请各包（无样品评测包除外）投标单位的投标代表人及技术人员（无须携带CA数字证书）按时前往天津市北辰区朝阳路50号（普济河道与南口路交口）天津消防战勤保障大队。

# （三）评审过程中评标委员会将对供应商样品进行破坏性检查，供应商自行承担由此产生的损失。

# （四）未中标供应商提供的样品于发布中标公告之日起7日内退还，逾期未退还的样品采购人将统一进行处理，退还样品联系人：卢斌，联系电话：15802258119。中标样品经采购人和中标供应商双方确认后由采购人负责封存，并作为验收标准之一，中标样品在合同验收合格后由采购人负责退还，中标样品不能顶替供货产品。

（五）未按招标文件要求提供样品或样品不齐全的，样品评分为0分。

（六）投标人提供的样品如涉及油、水、电、气、灭火剂等提前须自行加满，递交样品地不提供任何补充油、水、电、气、灭火剂的条件，样品提交后不允许补充油、水、电、气和灭火剂，样品测试过程中，仅允许投标人补充汽油。

（七）样品测试环节均由供应商自行操作演示，测试过程中如样品出现故障或损毁，供应商自行承担由此产生的损失。

（八）每个投标人最多可委托2名工作人员参加样品测试，评审期间应按照采购人要求在指定区域等待，严禁随意走动。

# （九）本项目投标人须按照招标文件要求递交样品，投标人提供的样品须与所投产品一致，并在样品明显处粘贴（附件15：样品标签），各包递交样品如下：

# 第一包：移动式消防炮 1门。

# 第二包：多功能消防水枪 1把；穿刺式破拆水枪 1把。

# 第三包：灭火机器人 1台。

# 第四包：热成像仪 1台。

# 第五包：浮艇泵 1台；手抬机动泵 1台。

# 第六包：排水机器人 1台。

# 第七包：专业任务无人机A 1架。

# 第八包：专业任务无人机B 1架。

# 四、评审因素及评标标准

# 第一包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（32分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足加注“●”的参数要求，每证明1条得2分，最多16分 技术支撑材料是指具有具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或CMA标识和CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 16 |
| 4 | 非“★”、“●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得10分； 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 10 |
| 第三部分 主观分（38分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、铸件表面光洁，无裂纹、气孔、缩孔、砂眼等影响强度及性能的缺陷。焊缝应平整均匀，不得有未焊透、烧穿、疤瘤及其它有损强度和外观质量的缺陷。消防炮外表面的涂漆层，应光洁均匀，无气泡、明显流痕、龟裂等影响外观质量的缺陷。过流部件采用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理。完全符合需求：12分；有1处瑕疵：10分；有2处瑕疵：8分；有3处瑕疵：6分；有4处瑕疵：4分；有5处瑕疵：2分；其他：0分。 2、炮身铭牌标有“产品名称、型号、额定工作压力及允许最大工作压力、制造日期、出厂编号、厂名或商标、执行产品标准”等。完全符合需求：2分；其他：0分。 3、水平、仰俯回转机构、各控制手柄（轮）操作灵活，传动机构安全可靠。仰俯回转机构是否具有自锁功能或设锁紧装置。最小仰角喷射时稳定可靠，有无滑移和倾翻现象。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 4、遥控灵敏。在150m处调节水炮俯仰角、水炮回转角及直流和喷雾状态，无反映迟钝或不工作现象。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 5、查看消防炮喷射效果，水柱充实，发泡效果好。消防炮各连接部位无渗漏现象。经水压强度测试后炮体无冒汗、裂纹及永久变形等缺陷。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 | 38 |

# 第二包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足加注“●”的参数要求，每证明1条得2分，最多8分 技术支撑材料是指具有具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或CMA标识和CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 8 |
| 4 | 非“★”、“●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得20分； 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足10条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥10条的，本项得0分 | 20 |
| 第三部分 主观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对多功能消防水枪进行评测（16分）。 1、查看做工精细度，铸件表面无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面作阳极氧化处理。螺丝紧固不易脱落。材质结实耐用，水枪于离地2m±0.02m高处按标准跌落后能正常操作使用。水枪开关及把手不易损坏。尼龙背带连接牢固。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 2、对标识进行查看，水枪上牢固标有型号、商标或厂名，有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记，有流量刻度值（以L/s为单位）的永久性标记。完全符合需求：2分；其他：0分。 3、实际使用，分别查看直流、喷雾状态下的射水效果，感受射水时流量调节、射水状态、开关切换是否便捷流畅等，评测水枪操作性、舒适性等。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 4、水枪接口符合要求，试水过程中各连接处无渗水、漏水现象。完全符合需求：3分；其他：0分。 5、水枪喷雾时，其雾状水流无明显的不均匀。完全符合需求：3分；其他：0分。 二、对穿刺式破拆水枪进行评测（20分）。 1、设计科学合理，水枪由旋转接口、旋转开关、三节式输水管、碳钢出水枪头等组成，具有一字形、小L形、大L形等自由组合。具备旋滑式开关功能，便于操作。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 2、做工精细，表面光滑，无毛刺。枪管采用6061铝合金制成，中空管道，内径30mm，第一和第二节枪管各有不少于三个U型握手构造，第三节枪管上排列有一圈不少于8个、上下不少于3个各种角度的出水孔，孔径为5mm。枪头采用高硬度碳钢淬火加工并镀铬防锈处理，具有环形U槽，共计不少于6个射水孔，另配有直流开花枪头。破拆头枪头装有钨钢，可直接破拆钢化玻璃。水枪接口卡式接口雄口。精密机加工，结实耐用，各接口在试水过程中无渗漏现象。完全符合需求：10分；有1处瑕疵：8分；有2处瑕疵：6分；有3处瑕疵：4分；有4处瑕疵：2分；其他：0分。 3、实际使用，分别查看各组合形式下的射水效果，喷雾效果好，水流均匀，查看水枪操作性、舒适性等。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 | 36 |

# 第三包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足加注“●”的参数要求，每证明1条得2分，最多20分 技术支撑材料是指具有具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或CMA标识和CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 20 |
| 4 | 非“★”、“●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得10分； 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 10 |
| 第三部分 主观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、多段履带、四驱。可实现单侧履带同步运行。可原地回转。实际进行前进、后退、原地旋转等模式行驶，行驶平稳。具有良好的通过、避震和跨越障碍的能力，垂直越障400mm障碍物。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 2、实际进行喷射，查看喷射水和泡沫混合液效果。具有自喷淋装置。具有自动脱离水带和水带爆裂防跑水功能，实际测试拖拽水带进行行走，并查看自动脱离水带功能。使用过程中无不安全因素。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 3、具备无线数据传输功能，检测到的所有数据均可通过无线方式传输到后方遥控器，后场显示屏可观察到叠加在视频图像上的信息（状态、数据），遥控器可显示有机器人温度、障碍物、气体浓度、电池余量等。具有应急启动电源接口。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：4分；有2处瑕疵：2分；其他：0分。 4、控制器及车体仪表均能显示发动机转速、燃油油位、发电机发电指示、油压报警指示、缸温报警指示等信息。机器人在作业时若超出标注设定值时会提供声光警示信号。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 5、做工精细，外观油漆光亮，色彩分明，围板结构合理，连接可靠；过流部件采用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理。机器人电气、液压、气动线路排列整齐，固定可靠，走向合理，并用醒目的颜色和标志加以区分。线路尽量布置在隐藏空间，尽量遵循横平竖直的原则，避免布置在容易积水、油污和高热部位，走向清晰，装配便利，便于维护。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 | 34 |

# 第四包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（46分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足加注“●”的参数要求，每证明1条得2分，最多30分 技术支撑材料是指具有具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或CMA标识和CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 30 |
| 4 | 非“★”、“●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得10分； 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 10 |
| 第三部分 主观分（24分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | （1）对热成像仪结构设计进行查看，外形为手持式救助型热像仪，各操作按钮大，方便消防员佩戴消防手套按压使用，外观设计便于救援人员搜救和观察，满足消防救援人员搜救需求。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分：其他：0分。 （2）实际使用热成像仪，查看红外热成像、激光测距、气象测量、漏电检测等各种功能，显示信息清晰，各功能间切换灵敏。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分：有2处瑕疵：3分；其他：0分。 （3）实际使用，进行1米处掉落试验后，分别在不同模式下对热源进行探测，具备最高温、最低温和中心点温度显示功能，反映灵敏，热成像图像清晰。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分：有2处瑕疵：3分；其他：0分。 | 24 |

# 第五包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（42分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足加注“●”的参数要求，每证明1条得2分，最多16分 技术支撑材料是指具有具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或CMA标识和CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 16 |
| 4 | 非“★”、“●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得20分； 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足10条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥10条的，本项得0分 | 20 |
| 第三部分 主观分（28分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对浮艇泵进行测试（15分）。 1、泵体上铸出表示旋转方向的箭头。泵吸入口处设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网。泵出口处安装止回阀。安装铭牌，铭牌抗腐蚀，置于易见位置。铭牌注明各参数性能。所有铸件外表面无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。消防泵出水口径安装准确，配件齐全。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 2、测试启动效果，查看浮艇泵在运转过程中的稳定性。浮艇泵启动顺畅便捷，运转稳定。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 二、对手抬泵进行测试（13分）。 1、泵体上铸出表示旋转方向的箭头。泵吸入口处设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网。泵出口处安装止回阀。所有铸件外表面无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。安装铭牌，铭牌抗腐蚀，置于易见位置。铭牌信息齐全。消防泵出水口径安装准确，维修备件齐全。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 2、分别测试电启动和手动启动效果，实际进行吸水，查看吸水过程中手抬泵运转情况。手抬泵启动顺畅、运转稳定，引水时间满足需求。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 | 28 |

# 第六包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足加注“●”的参数要求，每证明1条得2分，最多24分 技术支撑材料是指具有具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 24 |
| 4 | 非“★”、“●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得10分； 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 10 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、外观油漆光亮，色彩分明，围板结构合理，连接可靠。机器人一体化设计、无需外接动力源。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 2、机器人电气、液压、气动线路排列整齐，固定可靠，走向合理，并用醒目的颜色和标志加以区分。线路尽量布置在隐藏空间，尽量遵循横平竖直的原则，避免布置在容易积水、油污和高热部位，走向清晰，装配便利，便于维护。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 3、实际进行行走测试，能独立行走，能够跨越一般障碍，行走过程中无不安全因素；具有醒目消防红或橘红颜色，便于在水中辨识。控制方式多样：遥控控制、控制面板控制、线缆控制，线缆长度≥5m。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 4、实际进行吸水和排水测试，动力稳定。机器人装有真空轮胎，可浮于水面，具有水陆两栖功能；配备DN200双出水口。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 5、实际测试水带采用电动快速铺设系统，可同时收卷2盘DN200mm大口径水带，展开和收卷便捷。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 | 30 |

# 第七包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 2 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足加注“●”的参数要求，每证明1条得1分，最多20分 技术支撑材料是指具有具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 | 20 |
| 3 | 非“★”、“●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得10分； 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足10条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥10条的，本项得0分 | 10 |
| 第三部分 主观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、无人机飞行稳定性测试。无人机飞行一定高度后，进行平行、上升、下降及平行绕场等模式飞行，查看无人机稳定性、机动性。挂载40mm（长度≥100m）时水带进行上升、下降和水平飞行，飞行稳定，后坐力小，喷射泡沫混合液，查看喷射效果。完全符合需求：12分；有1处瑕疵：9分；有2处瑕疵：6分；有3处瑕疵：3分；其他：0分。 2、无人机整体设计结构紧凑，组装方便，可快速更换电池和灭火设备，到达灭火现场后，能够快速投入到灭火救援任务中。具有避障功能，拖挂水带具有紧急断尾功能，灭火救援过程中，无不安全因素。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 3、具有激光瞄准辅助和可见光侦察能力，瞄准侦察角度可远程调整，实地设置目标进行灭火演示测试，无人机操控系统设计合理，操控便捷，控制算法精确，反应灵敏，图像传输清晰，能够对火源进行精准喷射，操控习惯符合灭火救援要求。完全符合需求：12分；有1处瑕疵：9分；有2处瑕疵：6分；有3处瑕疵：3分；其他：0分。 4、挂载35kg物体进行飞行并实施定点抛投，无人机飞行稳定，无不安全因素。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 | 36 |

# 第八包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（35分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 2 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足加注“●”的参数要求，每证明1条得1分，最多16分 技术支撑材料是指具有具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 | 16 |
| 3 | 非“★”、“●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得15分； 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足15条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥15条的，本项得0分 | 15 |
| 第三部分 主观分（35分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、无人机飞行稳定性测试。无人机飞行一定高度后，进行平行、上升、下降及平行绕场等模式飞行，查看无人机稳定性、机动性。挂载40mm（长度≥100m）时水带进行上升、下降和水平飞行，飞行稳定，后坐力小，喷射泡沫混合液，查看喷射效果。完全符合需求：12分；有1处瑕疵：9分；有2处瑕疵：6分；有3处瑕疵：3分；其他：0分。 2、无人机整体设计结构紧凑，组装方便，可快速更换电池和灭火设备，到达灭火现场后，能够快速投入到灭火救援任务中。具有避障功能，拖挂水带具有紧急断尾功能，灭火救援过程中，无不安全因素。完全符合需求：8分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：4分；有3处瑕疵：2分；其他：0分。 3、具有激光瞄准辅助和可见光侦察能力，瞄准侦察角度可远程调整，进行实地设置目标进行灭火演示测试，无人机操控系统设计合理，操控便捷，控制算法精确，反应灵敏，图像传输清晰，能够对火源进行精准喷射，操控习惯符合灭火救援要求。完全符合需求：12分；有1处瑕疵：9分；有2处瑕疵：6分；有3处瑕疵：3分；其他：0分。 4、挂载50kg物体进行飞行并实施定点抛投，无人机飞行稳定，无不安全因素。完全符合需求：3分；其他：0分。 | 35 |

# 五、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 一、项目背景

# 天津市消防救援总队结合全市灭火救援装备建设现状，进一步提升灭火救援装备保障能力，汇总相关支队采购需求，购置灭火救援器材装备。

# 本项目属于工业。

# 二、采购清单

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第一包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲移动式消防炮 | 60门 | 基本符合GB19156-2019《消防炮通用技术条件》标准、GB19157-2003《远控消防系统通用技术条件》标准。 一、总体要求 可喷射水和泡沫混合液，水、泡沫两种模式可选。可遥控和手动操作，具有直流和喷雾两种工况。炮体具有防止回流装置，具有应急的手轮装置，具有便于运送的手柄和推车。炮体支架可折叠，支腿头部有固定钉。具有随机自摆功能、抗干扰功能。 二、操纵性能 消防炮的仰俯回转机构具有自锁功能或设锁紧装置。 三、遥控性能 ●1、无线遥控距离≥150m。 2、调节水炮俯仰角、水炮回转角及直流和喷雾状态，反应灵敏，无卡钝或不工作现象。 四、性能参数 ●1、喷射水时，额定喷射压力时，最大射程≥85m，额定流量≥80L/s； ●2、喷射泡沫混合液时，额定喷射压力时，最大射程≥80m，额定流量≥80L/s； ●3、额定工作压力：1.0MPa； ●4、最小仰俯角范围≥30°～+70°，水平回转角≥90°。 5、水平、仰俯回转机构、各控制手柄（轮）操作灵活，传动机构安全可靠。 6、最小仰角喷射时消防炮稳定可靠，无滑移和倾翻现象。 ●7、发泡倍数：≥6倍。 ●8、25%析液时间：≥150s； ●五、重量：≤75kg，易搬运。 六、蓄电池使用时间≥6h。提供备用电池1块。炮体各进水口为卡式雄接口。具有炮身安全带。 七、配备方便使用的水炮运输小车1台。 八、消防炮外表面的涂漆层，光洁均匀，无气泡、明显流痕、龟裂等影响外观质量的缺陷。焊缝应平整均匀，不得有未焊透、烧穿、疤瘤及其它有损强度和外观质量的缺陷。过流部件采用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理。消防炮各连接部位无渗漏现象。经水压强度测试后炮体无冒汗、裂纹及永久变形等缺陷。 九、炮身铭牌标有“产品名称、型号、额定工作压力及允许最大工作压力、制造日期、出厂编号、厂名或商标、执行产品标准”等。 十、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、铸件表面光洁，无裂纹、气孔、缩孔、砂眼等影响强度及性能的缺陷。焊缝应平整均匀，不得有未焊透、烧穿、疤瘤及其它有损强度和外观质量的缺陷。消防炮外表面的涂漆层，应光洁均匀，无气泡、明显流痕、龟裂等影响外观质量的缺陷。过流部件采用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理。 2、炮身铭牌标有“产品名称、型号、额定工作压力及允许最大工作压力、制造日期、出厂编号、厂名或商标、执行产品标准”等。 3、水平、仰俯回转机构、各控制手柄（轮）操作灵活，传动机构安全可靠。仰俯回转机构是否具有自锁功能或设锁紧装置。最小仰角喷射时稳定可靠，有无滑移和倾翻现象。 4、遥控灵敏。在150m处调节水炮俯仰角、水炮回转角及直流和喷雾状态，无反映迟钝或不工作现象。 5、查看消防炮喷射效果，水柱充实，发泡效果好。消防炮各连接部位无渗漏现象。经水压强度测试后炮体无冒汗、裂纹及永久变形等缺陷。 |

# 第二包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲多功能消防水枪 | 200把 | 符合《消防水枪》GB 8181-2005 标准的技术性能要求。 1、产品原材料稳定，选材精细，原材料为6061铝合金并经T5热处理后拉制而成，经过阳极氧化防腐处理，稳定性好，耐压强度高，寿命长。具有阻燃手枪握柄，枪头具有绝缘、阻燃特性，具有触感标记，开关使用便捷、顺畅。 2、可切换直流、开花、喷雾模式。 ●3、额定直流射程≥37m。 4、接口尺寸：65mm卡式雄接口； 5、长度：330mm-350mm。 ●6、额定喷射压力：≥0.6MPa。 ●7、额定喷射流量：≥13L/s。 8、重量：≤3kg。 9、水带防缠绕接口。 ●10、喷雾角最小调节范围：≥0-100°，可调。 11、流量调节器：可调节≥5个档位的流量变化，满足多种火场扑救多变化的要求。 12、水枪上牢固标有型号、商标或厂名，有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记，有流量刻度值（以L/s为单位）的永久性标记。 13、材质结实耐用，铸件表面无结疤、裂纹及孔眼，螺丝紧固不易脱落。水枪于离地2m±0.02m高处按标准跌落后能正常操作使用。水枪开关及把手不易损坏。尼龙背带连接牢固。 14、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） （1）查看做工精细度，铸件表面无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面作阳极氧化处理。螺丝紧固不易脱落。材质结实耐用，水枪于离地2m±0.02m高处按标准跌落后能正常操作使用。水枪开关及把手不易损坏。尼龙背带连接牢固。 （2）对标识进行查看，水枪上牢固标有型号、商标或厂名，有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记，有流量刻度值（以L/s为单位）的永久性标记。 （3）实际使用，分别查看直流、喷雾状态下的射水效果，感受射水时流量调节、射水状态、开关切换等便捷流畅性，评测水枪操作性、舒适性等。 （4）水枪接口符合要求，试水过程中各连接处无渗水、漏水现象。 （5）水枪喷雾时，其雾状水流无明显的不均匀。 |
| 2 | 穿刺式破拆水枪 | 80把 | 参照《消防水枪》GB 8181-2005标准的技术性能要求。 1、多功能设计：该水枪由旋转接口、旋转开关、三节式输水管、碳钢出水枪头等组成，可直接穿透固体阴燃物质如棉垛、草垛、木垛、粮垛、纸垛、防盗门、玻璃等，从内部射水灭火。 2、组合设计：一字形、小L形、大L形等自由组合。具备旋滑式开关功能，便于操作。 3、做工材质：枪管采用6061铝合金制成，中空管道，内径30mm，第一和第二节枪管各有不少于三个U型握手构造，第三节枪管上排列有一圈不少于8个、上下不少于3个各种角度的出水孔，孔径为5mm。枪头采用高硬度碳钢淬火加工并镀铬防锈处理，具有环形U槽，共计不少于6个射水孔，另配有直流开花枪头。破拆头枪头装有钨钢，可直接破拆钢化玻璃。水枪接口卡式接口雄口。精密机加工，做工精细，经过防腐处理工艺和黑色阳极氧化，结实耐用。 4、额定工作压力：≥0.6MPa； 5、流量：≥9.5L/s； 6、喷雾半径：≥6m； 7、射程：≥10m； 8、重量：≤5.5kg； 9、配套铝合金箱：附带一只铝合金箱，便于存储和携带。 10、耐水压强度：经过耐水压强度试验，不会出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形，各接口在试水过程中无渗漏现象。 11、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） （1）设计科学合理，水枪由旋转接口、旋转开关、三节式输水管、碳钢出水枪头等组成，具有一字形、小L形、大L形等自由组合。具备旋滑式开关功能，便于操作。 （2）做工精细，表面光滑，无毛刺。枪管采用6061铝合金制成，中空管道，内径30mm，第一和第二节枪管各有不少于三个U型握手构造，第三节枪管上排列有一圈不少于8个、上下不少于3个各种角度的出水孔，孔径为5mm。枪头采用高硬度碳钢淬火加工并镀铬防锈处理，具有环形U槽，共计不少于6个射水孔，另配有直流开花枪头。破拆头枪头装有钨钢，可直接破拆钢化玻璃。水枪接口卡式接口雄口。精密机加工，结实耐用，各接口在试水过程中无渗漏现象。 （3）实际使用，分别查看各组合形式下的射水效果，喷雾效果好，水流均匀，查看水枪操作性、舒适性等。 |

# 第三包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲灭火机器人 | 12台 | 用于大跨度、大空间、石油、石化、有毒、有害易坍塌等高危场所的灭火、探测和侦察等作业。 一、整体要求 1、履带底盘设计，具有良好的通过、避震和跨越障碍的能力。 2、配备水、泡沫两用消防炮 3、具有自喷淋装置。 4、具有环境温度显示、图像传输和电池电量显示等功能。 5、具有多合一有毒有害气体检测设备，可对CO、Cl₂、CO2、NH3、H2S、CH4等不少于六种有毒有害气体及温湿度进行定性、定量检测。 6、配备有高清带云台摄像头，视频无线传输距离≥500m。 7、具备无线数据传输功能，检测到的所有数据均可通过无线方式传输到后方遥控器，后场显示屏可观察到叠加在视频图像上的信息（状态、数据），遥控器可显示有机器人温度、障碍物、气体浓度、电池余量等。 8、具有照明功能。 9、具有自动脱离水带和水带爆裂防跑水功能。 10、驱动形式：多段履带、四驱。可实现单侧履带同步运行。具备高通过性和一定越野性能；可原地回转。 11、外观油漆光亮，色彩分明，围板结构合理，连接可靠；过流部件采用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理。 12、履带为凯夫拉材料包裹钢丝型式，阻燃。 13、可拖曳3条DN80充实水带前进不小于500m。 14、控制器及车体仪表均能显示发动机转速、燃油油位、发电机发电指示、油压报警指示、缸温报警指示等信息。机器人在作业时若超出标注设定值时会提供声光警示信号。 15、具有应急启动电源接口。 16、机器人电气、液压、气动线路排列整齐，固定可靠，走向合理，并用醒目的颜色和标志加以区分。线路尽量布置在隐藏空间，尽量遵循横平竖直的原则，避免布置在容易积水、油污和高热部位，走向清晰，装配便利，便于维护。 二、技术要求 1、底盘发动机类型：柴油发动机 2、发动机额定功率：≥45kw ●3、最大总质量：≤2000Kg； ●4、垂直越障高度（mm）：≥400 ●5、爬坡能力（°）：≥40 ●6、行驶速度（km/h）：≥8km/h 7、连续工作时间（h）：≥8 ●8、遥控距离（m）：≥600（空旷地带） 9、涉水深度（mm）：≥400 ●10、牵引拉力≥15KN ●11、消防炮在额定工作压力下，额定喷射流量：≥120L/s ●12、消防炮额定射程：水：≥90m，泡沫混合液：≥80m； ●13、消防炮回转角范围：≥±90°； ●14、仰俯角范围：≥-25°～90°； 三、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、多段履带、四驱。可实现单侧履带同步运行。可原地回转。实际进行前进、后退、原地旋转等模式行驶，行驶平稳。具有良好的通过、避震和跨越障碍的能力，垂直越障400mm障碍物。 2、实际进行喷射，查看喷射水和泡沫混合液效果。具有自喷淋装置。具有自动脱离水带和水带爆裂防跑水功能，实际测试拖拽水带进行行走，并查看自动脱离水带功能。使用过程中无不安全因素。 3、具备无线数据传输功能，检测到的所有数据均可通过无线方式传输到后方遥控器，后场显示屏可观察到叠加在视频图像上的信息（状态、数据），遥控器可显示有机器人温度、障碍物、气体浓度、电池余量等。具有应急启动电源接口。 4、控制器及车体仪表均能显示发动机转速、燃油油位、发电机发电指示、油压报警指示、缸温报警指示等信息。机器人在作业时若超出标注设定值时会提供声光警示信号。 5、做工精细，外观油漆光亮，色彩分明，围板结构合理，连接可靠；过流部件采用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理。机器人电气、液压、气动线路排列整齐，固定可靠，走向合理，并用醒目的颜色和标志加以区分。线路尽量布置在隐藏空间，尽量遵循横平竖直的原则，避免布置在容易积水、油污和高热部位，走向清晰，装配便利，便于维护。 |

# 第四包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲热成像仪 | 40台 | 符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪》标准。外形为手持式救助型热像仪，各操作按钮大，方便消防员佩戴消防手套按压使用，外观设计便于救援人员搜救和观察，满足消防救援人员搜救需求。 1、整机集成红外热成像探测、可见光探测、漏电检测、激光测距、风速、温湿度等气象数据测量和有毒气检测等功能，可在单一设备实现以上功能，探测模式可一键切换，并支持多功能同时开启。 2、内置定位和电子罗盘定向功能，支持数据本地记录和4G全网通、WIFI无线数据传输，同时具备语音播报、对讲、拍照、录像功能，可将现场探测数据实时传输至后场指挥中心。 ●3、显示屏：≥3.5英寸； 4、红外热成像功能： ●4.1、分辨率：≥384x288； ●4.2、测温范围：≥-20℃至1200℃，测温精度：精于±5℃或测量值的±5%； ●4.3、帧频：≥25Hz，热灵敏度：≤50mK； 4.4、具备最高温、最低温和中心点温度显示功能； 4.5、工作波段：8μm～14μm； 4.6、具备白热、黑热、伪彩色等不低于8种显示功能； ●4.7、具备红外模式和可见光模式，可见光分辨率≥500万像素； 4.8、具备激光指示功能，可指示危险区域； 4.9、特定环境温度持续工作时间：80℃≥30 min；120℃≥10 min；260℃≥5 min； 5、激光测距功能 ●5.1、具备测距功能，测量距离不低于400m； ●5.2、测距精度：不低于±1m； 6、气象测量功能 6.1、具备风速、温湿度、风寒和露点温度测量功能； ●6.2、风速测量范围：0.4～60m/s，分辨率：≤0.1m/s； ●6.3、温度测量范围：-40℃～100℃，温度分辨率：≤±0.5℃； 6.4、湿度测量范围：0-95%rh，精度≤±2%rh； 6.5、具备风寒指数，露点温度测量功能； 7、有毒有害气体探测功能 ●7.1、CO量程：0～999ppm，分辨率≤1ppm； ●7.2、H2S量程：0～100ppm，分辨率≤1ppm； ●7.3、O2量程：0～30%VOL，分辨率≤0.1%； ●7.4、LEL量程：0～100%LEL，分辨率≤1%； 7.5、具备声光报警功能； 8、漏电检测功能 8.1、用于探测电源泄露并确认泄露电源的具体位置，具备自动探测电气强弱功能，通过感应器获取广角度交流场信号并由程序自动区分高灵敏度信号和低灵敏度信号，具备对感应信号强弱进行自适应处理的能力； ●8.2、探测电压：可探测110V及以上交流电压； ●8.3、交流电压频率：50Hz/60Hz； 8.4、具备声、光报警功能； 9、配备可拆卸充电锂电池，续航时间≥4h； 10、主机（不含手柄）防护等级：≥IP67，主机（不含手柄）抗跌落高度：≥1m； 11、工作温度：-20～50℃，贮存温度：-30℃～60℃； 12、重量（含电池）：≤1.8kg； 13、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） （1）对热成像仪结构设计进行查看，外形为手持式救助型热像仪，各操作按钮大，方便消防员佩戴消防手套按压使用，外观设计便于救援人员搜救和观察，满足消防救援人员搜救需求。 （2）实际使用热成像仪，查看红外热成像、激光测距、气象测量、漏电检测等各种功能，显示信息清晰，各功能间切换灵敏。 （3）实际使用，进行1米处掉落试验后，分别在不同模式下对热源进行探测，具备最高温、最低温和中心点温度显示功能，反映灵敏，热成像图像清晰。 |

# 第五包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮艇泵 | 40台 | 一、总体要求 1、四冲程、风冷发动机；额定工作压力：≥0.4MPa； ●2、额定流量：≥15L/s； 3、出水口径：≥65mm，出水口为卡式雌接口； ●4、整机重量（不含燃油）：≤55kg； 5、发动机最大功率：≥11KW； 6、满油、额定工况使用时间：≥1.5h。 7、最低吸水深度：≤8cm； 8、最大扬程：≥60m； 9、泵吸入口处设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网，滤网过流面积不影响泵的性能，滤网上的孔不得通过8mm颗粒。 10、泵出口处安装止回阀。 11、启动方式：手动、电动和遥控启动，遥控器上可控制启动、熄火、风门、油门。遥控距离：≥100米。 12、泵体上铸出表示旋转方向的箭头。 13、所有铸件外表面无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。 14、配置工具1套、专用润滑油1桶、吸水管1根、接口1副、过滤网1套、照明灯1个、充电器1个、电瓶1个，原液1桶； 15、安装铭牌，铭牌抗腐蚀，置于易见位置。铭牌注明产品名称、产品型号、工况参数、最大工作压力、最大允许进口压力、企业名称、生产日期和符合的标准等信息。 16、提供维修浮艇泵用工具包，提供火花塞、启动绳、启动手柄、燃油箱等备件1套。 二、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、泵体上铸出表示旋转方向的箭头。泵吸入口处设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网。泵出口处安装止回阀。安装铭牌，铭牌抗腐蚀，置于易见位置。铭牌注明各参数性能。所有铸件外表面无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。消防泵出水口径安装准确，配件齐全。 2、测试启动效果，查看浮艇泵在运转过程中的稳定性。浮艇泵启动顺畅便捷，运转稳定。 |
| 2 | ▲手抬机动泵 | 40台 | 一、总体要求 符合GB6245-2006《消防泵》标准。用于从低位水源引水进行供水作业。用于从低位水源引水进行供水作业。 1、水泵类型：单泵单程离心泵 2、真空泵：无油式旋片式全铜真空泵（最大吸程约8米） 3、具备手动启动和电动启动模式，启动顺畅 4、吸水口尺寸：Φ90 mm； 5、出水口尺寸：2×Φ65 mm（可转动90度）； 6、3米吸深时额定流量： ●6.1、工况一：≥2200L/min/0.3MPa； ●6.2、工况二：≥1950L/min/0.4MPa； ●6.3、工况三：≥1500L/min/0.5MPa； ●7、7米吸深时流量：≥1440L/min/0.3MPa； ●8、引水时间：≤15秒。 9、发动机类型：卧式，双缸，电动，风冷，四冲程。 10、发动机拥有过热保护功能。 11、油箱容量：≥10L 12、输出功率：≥30KW ●13、重量（不含燃油）：≤110kg 14、点火方式：飞轮永磁电机 15、体积：≤750mm x 735mm x 830mm 16、泵体上铸出表示旋转方向的箭头。 17、泵吸入口处设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网，滤网过流面积不影响泵的性能，滤网上的孔不得通过8mm颗粒。 18、泵出口处安装止回阀。 19、所有铸件外表面无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。 20、安装铭牌，铭牌抗腐蚀，置于易见位置。铭牌注明产品名称、产品型号、工况参数、最大工作压力、最大允许进口压力、企业名称、生产日期和符合的标准等信息。 21、吸水过程中手抬泵运转情况运转稳定，吸水顺畅不吃力。 22、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） （1）泵体上铸出表示旋转方向的箭头。泵吸入口处设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网。泵出口处安装止回阀。所有铸件外表面无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。安装铭牌，铭牌抗腐蚀，置于易见位置。铭牌信息齐全。消防泵出水口径安装准确，维修备件齐全。 （2）分别测试电启动和手动启动效果，实际进行吸水，查看吸水过程中手抬泵运转情况。手抬泵启动顺畅、运转稳定，引水时间满足需求。 |

# 第六包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲排水机器人 | 3台 | 供排水机器人1套、大口径水带自动收卷推车2套、DN200水带1200米，DN200变DN80分水器4套，移动储水装置（水囊）5套。 1、整体要求 （1）用于城市内涝排水，也可作为供水模块给消防车供水。外观油漆光亮，色彩分明，围板结构合理，连接可靠。 （2）机器人一体化设计，无需外接动力源。 ●（3）整体重量≤1300kg。 （4）机器人电气、液压、气动线路排列整齐，固定可靠，走向合理，并用醒目的颜色和标志加以区分。线路尽量布置在隐藏空间，尽量遵循横平竖直的原则，避免布置在容易积水、油污和高热部位，走向清晰，装配便利，便于维护。 2、机器人底盘参数： （1）能独立行走；采用消防红或橘色等醒目的颜色，便于在水中辨识。 （2）装有真空轮胎，可浮于水面，具有水陆两栖功能； ●（3）可远程遥控操作，遥控器可实时接收和显示油量、发动机转速等数据，遥控距离≥200m； （4）控制方式多样：遥控控制、控制面板控制、线缆控制，线缆长度≥5m ●（5）倾覆角≥30°； ●（6）越障高度≥200mm； ●（7）最小离地间隙≥150mm； ●（8）整机牵引力≥4.5KN； （9）配备双进水口，进水口直径≥180mm，进水口具有遥控升降功能。 （10）配备DN200双出水口； （11）配有≥15m钢缆专用电动绞盘； 3、发动机主要参数： （1）驱动形式采用液压驱动； ●（2）发动机功率≥35KW； ●（3）行走速度≥5km/h； ●（4）燃油箱容积≥100L； 4、水泵主要参数： ●（1）扬程≥12m； ●（2）最小吸水入水深度≤180mm； （3）进水口和出水口设置有滤网，滤网可更换。排水时，可过滤直径≤25mm的杂质液体，供水时可过滤直径≤3mm的杂质液体； ●（4）当扬程0m时，排水量≥240L/s； （5）最大排水距离≥500m； 5、大口径水带自动收卷推车：2套。 水带采用电动快速铺设系统，具有驾驶行走功能，可同时收卷2盘DN200mm大口径水带，可以同时存储4盘水带（共150米以上）。满电续航可收卷2000米以上的水带。 6、具有避障功能：遇到障碍物时，能够实现减速自动停止前进。 7、DN200变DN80分水器：4套。进水口与排水机器人水带连接，出水口可与80mm快插式水带连接。 8、移动储水装置（水囊）：5套。采用涂层为TPU的网架、复合材料，利用高频、热合等技术制成，配备手动充气泵，载水能力≥20吨。 9、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） （1）外观油漆光亮，色彩分明，围板结构合理，连接可靠。机器人一体化设计、无需外接动力源。 （2）机器人电气、液压、气动线路排列整齐，固定可靠，走向合理，并用醒目的颜色和标志加以区分。线路尽量布置在隐藏空间，尽量遵循横平竖直的原则，避免布置在容易积水、油污和高热部位，走向清晰，装配便利，便于维护。 （3）实际进行行走测试，能独立行走，能够跨越一般障碍，行走过程中无不安全因素；具有醒目消防红或橘红颜色，便于在水中辨识。控制方式多样：遥控控制、控制面板控制、线缆控制，线缆长度≥5m。 （4）实际进行吸水和排水测试，动力稳定。机器人装有真空轮胎，可浮于水面，具有水陆两栖功能；配备DN200双出水口。 （5）实际测试水带采用电动快速铺设系统，可同时收卷2盘DN200mm大口径水带，展开和收卷便捷。 |

# 第七包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲专业任务无人机A | 5架 | 由无人机飞行平台及应用负载装备两部分组成。配置至少包含：专业任务无人机1架、锂电池3组、抛投器2个、储压式超细干粉罐2个、储压式水基灭火罐2个、储压式灭火罐配套杆1根、抛投灭火弹1枚、40mm水带（长度≥100m）1卷、40mm水带喷杆1根，备用旋翼1套。 一、飞行平台 1、机身材质：碳纤维、航空铝结构机身； 2、最大机身尺寸（不含桨叶）：≤2000mm； 3、动力配置：电动，≥四轴八旋翼； 4、锂电池容量：≥2.5kwh； 5、空机起飞重量（含电池）：≤65kg； ●6、标准负载能力：≥35kg； ●7、最大负载能力：≥60kg； ●8、最大起飞重量：≥120kg； ●9、空载续航时间：≥40min，标准负载能力时：≥15min； ●10、悬停误差：≤0.5m； ●11、最大水平飞行速度：≥20m/s； ●12、最大上升飞行速度：≥8m/s； ●13、最大下降飞行速度：≥4m/s； ●14、最大飞行高度：≥500m； ●15、最大作业海拔：≥3000m； ●16、抗风等级：≥6级； ●17、防护等级：不低于IP54； ●18、工作温度：不低于-20℃至55℃范围 19、飞行模式：至少包含遥控、增稳与自主3种； 20、遥控操作距离：≥5km； 21、数据和图像传输性能：距离≥5km，图像传输延时≤200ms。 二、作业模块 1、瞄准侦察：具有激光瞄准辅助和可见光侦察能力，瞄准侦察角度可远程调整； ●2、灭火功能：能够携带储压式灭火罐灭火，灭火罐容积≥30L,有效射程≥15米；能够水平发射灭火弹灭火，有效距离≥20米；能够进行抛投式灭火，拋投式灭火弹容积≥30L；能够配合压缩空气泡沫消防车，提升无人机专用消防水带（DN40MM）到≥80米高度，喷射压缩空气湿泡沫灭火，有效距离：≥18米，喷射流量：≥20L/s； 3、投放功能：具有远程遥控释放抛投挂点； 4、侦察能力： ●4.1俯仰控制范围：≥-90°至+30°； ●4.2横滚控制范围：≥-45°至+45°； ●4.3可控水平转动范围：无限位； ●4.4激光测距范围: ≥5m至1200m，分辨率不低于0.1m; ●4.5红外测温范围:高增益≥-20℃至+150℃，低增益≥0℃至500℃，红外分辨率：≥600×500;波长范围：≥8-14um； ●4.6测温模式：全局测温、定点测温、区域测温； 4.7变焦相机：≥10倍变焦；像素：不低于400万。 三、操作使用 1、无人机操控系统设计合理，操控便捷，控制算法精确，反应灵敏，图像传输清晰，能够对火源进行精准喷射，操控习惯符合灭火救援要求。 2、无人机整体设计结构紧凑，组装方便，可快速更换电池和灭火设备，到达灭火现场后，能够快速投入到灭火救援任务中。 3、无人机行驶稳定，喷射灭火药剂时后坐力小，具有避障功能，拖挂水带具有紧急断尾功能，灭火救援过程中，无不安全因素。 四、每架无人机提供不少于2个人的多旋翼无人机驾驶执照培训服务，培训内容应与投标产品功能相匹配，取得符合投标产品无人机的驾驶和操作资格，培训机构具备多旋翼无人机培训资质，确保培训人员取得无人机操作证。 五、交货后，提供不少于1年的无人机保险服务，投保险种至少包含200万三者责任险和设备损失险。 六、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、无人机飞行稳定性测试。无人机飞行一定高度后，进行平行、上升、下降及平行绕场等模式飞行，查看无人机稳定性、机动性。挂载40mm水带（长度≥100m）进行上升、下降和水平飞行，飞行稳定，后坐力小，喷射泡沫混合液，查看喷射效果。 2、无人机整体设计结构紧凑，组装方便，可快速更换电池和灭火设备，到达灭火现场后，能够快速投入到灭火救援任务中。具有避障功能，拖挂水带具有紧急断尾功能，灭火救援过程中，无不安全因素。 3、具有激光瞄准辅助和可见光侦察能力，瞄准侦察角度可远程调整，实地设置目标进行灭火演示测试，无人机操控系统设计合理，操控便捷，控制算法精确，反应灵敏，图像传输清晰，能够对火源进行精准喷射，操控习惯符合灭火救援要求。 4、挂载35kg物体进行飞行并实施定点抛投，无人机飞行稳定，无不安全因素。 |

# 第八包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲专业任务无人机B | 5架 | 由无人机飞行平台及应用负载装备两部分组成。配置至少包含：专业任务无人机1架、锂电池3组、钢化玻璃破窗器2组、储压式超细干粉罐4罐、储压式水基灭火罐4罐、抛投式灭火装置4枚、抛投器2个、40mm 无人机专用超轻消防水带(100米)2卷，备用旋翼1套。 一、飞行平台 1、机身材质：碳纤维、航空铝结构机身； 2、动力配置：电动，≥四轴八旋翼； 3、最大对角轴距：不低于1800mm； ●4、标准荷载能力：≥50kg； ●5、最大负载能力：≥100kg； ●6、最大起飞重量：≥160kg； ●7、空载续航时间：≥40min；标准负载能力时：≥15min； ●8、最大水平飞行速度：≥25m/s； ●9、最大上升飞行速度：≥10m/s； ●10、最大下降飞行速度：≥5m/s； ●11、最大飞行高度：≥500m； ●12、最大作业海拔：≥5000m； ●13、抗风等级: ≥6级； ●14、防护等级：不低于IP54； ●15、工作温度：不低于-20℃至55℃范围 16、飞行模式：至少包含遥控、增稳与自主3种； 二、作业模块 1、瞄准侦察：具有激光辅助瞄准，侦察摄像像素≥400万； 2、破窗：破窗功能能够与其他灭火功能同时使用，相互不冲突，能够在10米处破碎至少12mm双层中空钢化玻璃； ●3、挂载式灭火：能够携带灭火罐灭火，储压式干粉/水基/泡沫灭火罐：容积≥40L，充装压力≥2.0MPa，有效射程≥18米； ●4、系留灭火：能够配合压缩空气泡沫消防车，提升无人机专用消防水带（DN40mm），到120米高度，喷射空气压缩泡沫灭火，有效射程≥18米，喷射流量：≥20L/s； ●5、抛投灭火：抛投式灭火弹容积≥40L，灭火剂净重：≥30kg，起爆高度可控，10米高度起爆后有效覆盖范围直径≥18米； ●6、投放能力：至少具有1个抛投挂点，投放重量≥50KG；具备水平方向投送能力，单次投送重量≥7kg。 7、手持式地面站：屏幕≥7英寸，具备遥控、遥测、图像传输功能，其中遥控通道数≥14通道，遥控距离≥2km，遥测、图像传输距离≥5km；持续工作时间≥3h。 三、操作使用 1、无人机操控系统设计合理，操控便捷，控制算法精确，反应灵敏，图像传输清晰，能够对火源进行精准喷射，操控习惯符合灭火救援要求。 2、无人机整体设计结构紧凑，组装方便，可快速更换电池和灭火设备，到达灭火现场后，能够快速投入到灭火救援任务中。 3、无人机行驶稳定，喷射灭火药剂时后坐力小，具有避障功能，拖挂水带具有紧急断尾功能，灭火救援过程中，无不安全因素。 四、每架无人机提供不少于2个人的多旋翼无人机驾驶执照培训服务，培训内容应与投标产品功能相匹配，取得符合投标产品无人机的驾驶和操作资格，培训机构具备多旋翼无人机培训资质，确保培训人员取得无人机操作证。 五、交货后，提供不少于1年的无人机保险服务，投保险种至少包含200万三者责任险和设备损失险。 六、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、无人机飞行稳定性测试。无人机飞行一定高度后，进行平行、上升、下降及平行绕场等模式飞行，查看无人机稳定性、机动性。挂载40mm水带进行上升、下降和水平飞行，飞行稳定，后坐力小，喷射泡沫混合液，查看喷射效果。 2、无人机整体设计结构紧凑，组装方便，可快速更换电池和灭火设备，到达灭火现场后，能够快速投入到灭火救援任务中。具有避障功能，拖挂水带具有紧急断尾功能，灭火救援过程中，无不安全因素。 3、具有激光瞄准辅助和可见光侦察能力，瞄准侦察角度可远程调整，实地设置目标进行灭火演示测试，无人机操控系统设计合理，操控便捷，控制算法精确，反应灵敏，图像传输清晰，能够对火源进行精准喷射，操控习惯符合灭火救援要求。 4、挂载50kg物体进行飞行并实施定点抛投，无人机飞行稳定，无不安全因素。 |

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）的要求提出（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的PDF文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为PDF格式并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

需方：

供方：

供、需双方根据    年  月  日天津市政府采购中心关于              项目（项目编号：TGPC-20   -    -    ）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

一、货物名称：

货物型号：

制造商：

货物原产地：

货物数量：

货物单价：

货物总价款：

大写：

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3. 供方对所提供的货物提供     年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于      年     月      日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：       ），并于      年     月      日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

合同签订后    个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后   个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起   个月后   个工作日内支付其余   %的货款。

供方开户银行（汉字全称）：              ，行号（数字代码）：        ，

帐号：                                 。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由市场和质量监督管理部门或其认可的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式   份，供方持   份，需方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

供方（公章）：                需方（公章）：

地址：                       地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电话：                       电话：

时间：       年     月     日

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标单位电话：

投标单位详细地址：

投标代表人姓名：

法定代表人：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 项目需求书（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

5. 技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料，或进口产品制造商签署的技术证明材料，或加盖进口产品制造商国内授权机构公章的技术证明材料（注：须同时提供进口产品制造商与其国内授权机构的关系证明文件）。未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

绿色供应链管理阐述

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 指标分类 | 指标要求 | 投标产品情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗 | 待机能耗（KWh） |  |
|  |  | 工作能耗（KWh） |  |
| 2 | 噪声 | 待机噪声（分贝） |  |
|  |  | 工作噪声（分贝） |  |
| 3 | 减排量 | 二氧化碳减排量（Kg）列出计算公式 |  |
|  |  | 二氧化硫减排量（Kg）列出计算公式 |  |
| 4 | 原材料 | 原材料的节能环保性能说明 |  |
| 5 | 产品设计 | 可回收设计（介绍设计情况） |  |
| 6 | 制作加工 | 制作加工环节的节能环保措施 |  |
| 7 | 再循环 | 介绍再循环措施，报废再回收措施等 |  |
| 8 | 消耗材料 | 消耗材料的回收设计 |  |
| 9 | 包装 | 包装材料及说明书的环保性能说明 |  |
|  | … |  |  |

# 注：如所投产品不涉及上述内容，填写“不涉及”。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 工业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件14

投标人认为需要提供的其他资料

附件15

样品标签

项目名称：

项目编号：

包号：

样品名称：

投标单位名称（公章）：

日期：     年    月    日