天津中医药大学校园监控提升改造项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-A-0328）

天津市政府采购中心

2025.9

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津中医药大学委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津中医药大学校园监控提升改造项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津中医药大学校园监控提升改造项目

（二）项目编号：TGPC-2025-A-0328

二、项目内容

# 第一包：校园监控提升改造 1项（采购需求详见附件），合同履行期限：货到时间：签订合同之日起15日内；安装完成：货到之日起60日内。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：9804376元。其中，台式计算机34650元，其他部分9769726元。

注：每项产品的投标报价不得超出该项产品的预算，否则投标无效。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人具备电子与智能化专业承包资质，提供证书扫描件。

（二）投标人须进行“安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案”，提供相关文件扫描件；或提供承诺函，承诺自成交通知书发出之日起5个工作日内，提供进行“安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案”的相关文件复印件。

（三）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（四）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年9月29日至2025年10月13日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场及标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年9月29日9:00至2025年10月20日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年10月20日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年10月20日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年10月20日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、张艳、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津中医药大学

（二）采购人地址：天津市静海区鄱阳湖路10号

（三）采购人联系人：阎冰

（四）采购人联系电话：022-59596158

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津中医药大学

2. 联系地址：天津市静海区鄱阳湖路10号

3. 联 系 人：阎冰

4. 联系方式：022-59596158

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目针对集中采购目录外产品按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 集中采购目录外产品报价合计（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外产品报价合计为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年9月29日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 一、项目背景

# 天津中医药大学目前已建视频监控点位3009个，室内监控点位充足但室外校区内公共道路区域、操场、广场、药山、湖泊、电动车停放区域等盲区较多，不能满足校园全方位安全防控要求；且校内重点活动区域无大场景全景覆盖；无校园围墙周界安全防范；学校现有综合安防平台未全部接入学校所有监控点位；存储时间无法满足教委90天存储要求；针对以上现状建设天津中医药大学校园监控盲区提升构建校园全方位安防系统。

学校原视频管理平台为宇视VS-VM9500；功能：针对大型安防监控应用开发的视频管理系统平台，基于imos云版本开发，具备超强的集中管理服务能力、丰富的实况业务能力，支持CDS云直存，实现高效、海量的业务存储能力，支持秒级检索，秒级回放，支持长时间（可以长达数月）跨度录像的秒级查询，以及iSCSI双直存，支持N+M存储备份功能，可以在主存储失败的时候快速启用异地备用存储。支持全IP网络传输，支持IP协议的单播（Unicast）、组播（Multicast）传输方式，支持NAT穿越的部署方式，支持VPN的部署方式。支持UNP，能够适应在各种组网环境中部署，支持双机热备和N+1的部署方式以及流媒体服务的动态负载均衡。配合地图引擎支持多种地图业务模式、及一机多屏业务互动等功能。

学校现有云存储节点为宇视 NI-CX1848-CDS；其主要功能为提供学校现所有监控点位的存储任务，采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维；通过虚拟化功能将现有14台存储节点统一管理和分配、流直存方式实现视音频数据直写、存储资源池生命周期自主管理。同时支持对存储资源自动分配，当监控管理服务器宕机，存储业务仍可以切换到其他存储节点，不中断、数据不丢失，保证校园监控存储业务正常。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）采购清单

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 行业 | 集采目录内外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥256Tbps，包转发率≥38400Mpps； 2、支持独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 3、设备高度≤4U，设备深度≤600mm。 4、支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数。 5、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 6、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计。 7、为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个； 8、支持N：1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 9、支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。 10、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 11、支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持组播流量控制、支持组播查询器。 12、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping。 13、支持CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全； 14、支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行； 15、设备支持云管理功能，对网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持配置批量下发、复制、备份、回退、查看、对比、删除等功能。 ★16、实配：独立引擎≥2块，电源模块≥2块，千兆以太网光口≥96个，万兆以太网光口≥8个 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 2 | 接入交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，千兆SFP口≥4个，要求所投设备MAC地址≥16K 3、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W 4、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 6、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 7、支持专门网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行 8、为保证系统兼容性，要求与核心交换机统一品牌 | 台 | 109 | 工业 | 外 |
| 3 | 千兆光模块 | 千兆单模20km光模块 | 台 | 218 | 工业 | 外 |
| 4 | 空调学习型智能遥控器 | 1、LCD显示屏；供电宽电压 DC10-30V； 2、掉电保护保存设置参数； 3、功耗：≤0.3W；支持外挂红外探头，发射延长线可达5米； 4、通讯接口：RS485；通讯协议：MODBUS； | 个 | 1 | 工业 | 外 |
| 5 | 漏水监测系统 | 1、线缆长度：5.0m，支持长度定制（100米以内）； 2、双螺旋结构，线缆直径：5.5mm，导线外阻：5Ω/100m； 3、耐火等级：2级压力通风电缆； 4、检测传导性液体的泄漏，接头及末端热缩管密封加工，线缆触水即报； | 根 | 1 | 工业 | 外 |
| 6 | 智能数显温湿度变送器 | 1、液晶显示屏；供电电压 DC10-30V； 2、测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：5～95%rh； 3、测量精度：温度：±0.5℃，25℃；湿度：±3%rh，25%rh； 4、功耗：≤0.4W；平均无故障工作时间≥500000h；响应时间≤30ms； 5、通讯接口：RS485；通讯协议：MODBUS； | 个 | 2 | 工业 | 外 |
| 7 | 烟雾传感器 | 1、工作电压：DC9V-35V； 2、报警电流：10mA（继电器常闭）18mA（继电器常开）； 3、传感器：红外光电传感器； 4、工作温度：-10℃-+50℃，环境温度：最大95%RH（无凝结现象）； 5、抗RF干扰：10MHz-1GHz 20V/m； | 个 | 2 | 工业 | 外 |
| 8 | 红外探测器 | 1、工作电压：DC9-18V； 2、电流：DC12V时的消耗电流≤30mA； 3、探测范围及角度：安装高度2.5米时8米/安装高度3.6米时12米、角度6M/360°； 4、抗白光级别：6500Lux； 5、环境温度：-10℃～+55℃； 6、工作湿度：≤95%，无凝露。 | 个 | 1 | 工业 | 外 |
| 9 | 动环监控主机 | 1、工业级ARM低功耗芯片，ARM-LINUX系统；支持配电、UPS和蓄电池、精密空调、普通空调、机柜温湿度、漏水、烟感、安防红外、门禁、视频等设备和系统的实时监测； 2、32路RJ45端口，接口接入能力：6路拓展网口、4路485接口、4路复用232/485接口、8路DI输入接口、10路有/无源DO输出接口、4路AD接口可直接接入漏水绳、1路WIFI/AP以及1路上行网口； 3、嵌入式自带监控系统，全部端口直接对接终端硬件，无需配置服务器设备，无需外置扩展模块，减少设备故障点； 4、内置双路互锁看门狗程序；支持双路220V供电，断电无缝切换； 5、全面支持HTML5界面，无插件监控，跨平台分辨率自适用，横竖屏可自适应；支持多种终端设备，通过WEB或者客户端进行管理； 6、支持万能界面，设备接入兼容度高，支持第三方modbus协议或I/O设备接入； | 套 | 1 | 工业 | 外 |
| 10 | 动环监控管理软件 | 空调监控管理软件、漏水监控管理软件、温湿度监控管理软件、消防监控管理软件、红外监控管理软件；对普通空调工作情况进行监测和展示： 1、设备详情界面以图形标签方式对机房温湿度情况情况进行实时监控，主界面可直接显示温湿度值，可自动拖动标签位置；以不同颜色区分数值、状态和报警情况；可对设备数据或者状态进行报警设置，包括报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定； - 界面以图形标签方式对机房消防情况进行实时监控；可对设备数据或者状态进行报警设置，包括报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定； - 界面以图形标签方式对机房安防入侵情况进行实时监控；可对设备数据或者状态进行报警设置，包括报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定； 4、界面以图形标签方式对机房漏水情况情况进行实时监控；以列表的形式展示设备所有数据信息，以不同颜色区分数值、状态和报警情况；可对设备数据或者状态进行报警设置； | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 11 | 4G网络报警网关 | 1、报警网关支持移动联通手机卡，支持短信、电话报警，实时记录报警状态； 2、报警网关支持HTTP，Webservice报警接口，可以对接任意监控系统，一台设备可被多套系统共用； 3、报警网关自带HTML5web界面，可在WEB界面实现查看SIM卡状态，管理设置IP地址、校正系统时间、查看报警历史记录等功能； 4、报警网关内置报警电话联系人，web随时更改报警设置，无需重启即可实现报警联系人切换； 5、报警网关配合动环系统可实现平安短信功能，定时向管理人员发送机房当前报警情况； | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 12 | 本地声光报警 | 系统所有报警设置关联本地声光警号，一旦系统检测到报警警情的发生，本地立即发出声光警报。 | 项 | 1 | 工业 | 外 |
| 13 | 监控网光纤布设 | 配线间到机房20M光纤跳线 | 条 | 80 | 工业 | 外 |
| 14 | 服务器内存 | 16G内存，DDR4 | 个 | 2 | 工业 | 外 |
| 15 | 媒体交换模块 | 功能要求： 1、支持音视频单播流的复制分发 2、支持对跨平台的视频流复制分发 3、支持对回放视频流的转发 4、支持负载均衡和动态互备 5、媒体流入口带宽：不少于1024Mbps 6、媒体流出口带宽：不少于2048Mbps 硬件要求： 1、处理器：不低于8核16线程，3.0GHz 2、内存：不少于16GB 3、内存插槽数：不少于4个 4、标配硬盘：1*3.5寸 7.2K SATA 4TB 5、硬盘扩展：不少于4个3.5英寸硬盘槽位 6、管理网口：1*GE 7、业务网口：不少于4*GE 8、RAID卡：支持RAID0、1、10、5、50、6、60等 9、GPU卡：支持不少于2张GPU卡 10、PCI-E插槽：不少于2个 11、USB接口：不少于4个 12、视频输出接口：不少于1个VGA接口 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 16 | 多维数据模块 | 功能要求： 1、人脸/车辆图片接入：不少于512Mbps 2、人脸/车辆图片转发：不少于1024Mbps 3、人脸/车辆小图+大图URL+结构化数据接入转发：500条/s 4、URL、MAC/RFID数据接入及转发：1000条/s 5、采集前端接入数量：不少于5000个 硬件要求： 1、处理器：不低于8核16线程，3.0GHz 2、内存：不少于32GB，可扩展至128GB 3、标配硬盘：1*3.5寸 7.2K SATA 4TB 4、硬盘扩展：不少于4个3.5英寸硬盘槽位 5、管理网口：1*GE 6、业务网口：不少于2*GE 7、RAID卡：支持RAID0、1、10、5、50、6、60等 8、GPU卡：支持不少于2张GPU卡 9、PCI-E插槽：不少于2个 10、USB接口：不少于4个USB接口 11、视频输出接口：不少于1个VGA接口 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 17 | 业务软件门户一体机 | 功能要求： 1、支持统一权限管理：支持配置用户对业务模块的访问权限，支持查看系统的服务数量及状态、支持启用或停用服务 2、支持统一认证服务，支持配置第三方系统通过身份认证对接本业务应用系统，支持查看并管理授权 3、支持菜单自定义：支持新增，修改参数，隐藏和调整各模块位置、应用添加支持内嵌程序或内嵌网页 4、支持按照系统预设模板或自定义模板切换展示效果、支持自定义包括登录页、首页、顶部导航栏的LOGO/背景/名称的展示效果 5、视频业务：查看摄像机、轮切、组显示、轮巡资源；支持查询回放、分段回放录像、录像切片等操作；支持以组轮巡的方式对摄像机实况配置巡逻检查任务。可以指定工作人员按计划进行巡更，可以保障巡更工作有序开展，及时发现摄像机实况异常事件 6、智能业务：支持智能相机自动检测和抓拍实况中的机动车/非机动车/人员目标，并识别目标属性；支持对相机实况、录像创建结构化分析任务；支持人脸、人体、机动车、非机动车查询业务，并结合地图进行业务操作；支持通过图片或特征属性查询人脸、人体、机动车、非机动车目标；支持创建人员黑/白名单库并配置布控任务，系统按照布控规则上报人员报警； 7、预警中心：支持系统内的人员/车辆/MAC/RFID布控报警、警情数据汇总和地图展示；地图上展示最新且优先级最高的5条告警，列表展示最新上报的20条告警；支持筛选自定义界面需要展示的告警类别；支持图层管理相机点位；统计在线人数总数，分巡逻与出警统计；支持跳转到各类告警的历史查询功能界面 硬件要求： 1、处理器：不低于8核16线程，3.0GHz 2、内存：不少于32GB，可扩展至128GB 3、标配硬盘：1*3.5寸 7.2K SATA 4TB 4、硬盘扩展：不少于4个3.5英寸硬盘槽位 5、管理网口：1*GE 6、业务网口：不少于2*GE 7、RAID卡：支持RAID0、1、10、5、50、6、60等 8、GPU卡：支持不少于2张GPU卡 9、PCI-E插槽：不少于2个 10、USB接口：不少于4个USB接口 11、视频输出接口：不少于1个VGA接口 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 18 | 业软多维数据接入模块 | 软件要求： 1、支持与业务系统对接，业务系统在扒窃库等静态库、人员基本信息、车辆基本信息、出行记录获取 2、支持校园内人、车、物联设备的数据对接 3、支持与三台合一数据、GPS数据对接 4、支持与PKI/PMI等CA类认证系统对接，实现平台的数字证书校验，实现平台的统一登录 5、交通、园区等行业业务系统的业务类对接 6、支持人脸/人体/机动车/非机动车/MAC/RFID多维数据的跨边界摆渡 7、支持人脸/人体/机动车/非机动车/MAC/RFID多维数据转发给第三方平台 8、接入MAC、RFID、人脸/机动车数据，其中人脸/机动车数据中的图片为URL：结构化数据最大支持1500条/S 9、图片接入及转出性能：入口带宽： 512Mbps 10、出口带宽： 1024Mbps 11、图片跨网闸摆渡性能：跨网闸摆渡带宽：512Mbps 12、支持对接消防、报警、门禁、事件、环境监测等数据的接入，最大接入主机：不少于1000个 硬件要求： 1、处理器：不低于8核16线程，3.0GHz 2、内存：不少于32GB，可扩展至128GB 3、标配硬盘：1*3.5寸 7.2K SATA 4TB 4、硬盘扩展：不少于4个3.5英寸硬盘槽位 5、管理网口：1*GE 6、业务网口：不少于2*GE 7、RAID卡：支持RAID0、1、10、5、50、6、60等 8、GPU卡：支持不少于2张GPU卡 9、PCI-E插槽：不少于2个 10、USB接口：不少于4个USB接口 11、视频输出接口：不少于1个VGA接口 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 19 | 地图数据模块 | 1、支持二维GIS、二维卫星地图展示，支持百度、Google、高德等不同种类图源加载，自动实现不同坐标系之间自由转换，确保点位位置信息精确； 2、支持加载gltf和3dtiles等3D模型和场景； 3、支持资源点在地图上分类聚合，当地图缩小到一定比例时，资源点按类型聚合显示； 4、支持二维和3D模型中路网展示，并支持人车轨迹按照路网绘制； 5、支持地图上资源按照资源类型进行过滤显示，资源类型有监控点、门禁点、消防、环境量等等； 6、支持报警信息展示、定位和处理； 7、支持GPS资源点实时位置展示； 8、支持地图放大、缩小、上下左右平移； 9、发生报警时，地图上能够实时显示位置，相应的设备会闪烁 ，点击报警图标，可直接打开报警处理界面，进行报警核实、确定为误报、报警上报给其它用户等操作 10、可以在地图上根据不同的图层显示不同的设备，图层可按摄像机、门禁、对讲、报警设备等分类，可显示、隐藏各图层 11、支持球型摄像机和地图上的可视域互控，转动相机则地图上的可视域随着转动，转动可视域，相机也随着转动 12、在3D地图中，通过点击空间中某一位置，能启动拍摄该范围的某一路摄像机实况 13、支持在3D地图上进行测距 ，可测量物体到点、物体到面、物体到物体、点到点、点到面、面到面之间的距离 14、可在3D地图上通过点击模型、资源报瞥图标快速定位到相关地点 15、支持通过客户端切换二维／二维电子地图 16、应支持地图显示，并具有缩放、温 游、地图国层控制、图例定义等功能 17、平台二维地图客户端可与3D客户端联动，点击二维地图上的任意一个摄像机、消防等安防设备能够直接在 3D地图上也定位到该设备 18、支持在3D地图上进行网格追踪，网 格追踪是以某一摄像机为中心，根据距离远近依次查找其周边的摄像机，并可根据对象的移动情况选择双击自动弹出的摄像机，系统自动会把该摄像机切换到中心，周边再自动根据距离播放实况画面 硬件：交流电源输入：100～240V AC；50Hz/60Hz，标配1个300W电源，可扩展1+1冗余 网口：不少于3个千兆以太网口 内存：不小于32G 硬盘：不小于4T USB：不少于4个 输出接口：不少于1个VGA和1个HDMI | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 20 | 高点模块 | 1、具有增强现实效果的地图展示功能 2、支持不少于10个高点设备的接入列表：高点相机支持新增、编辑和删除，通过选择已接入的相机资源，配置高点相机信息，即可完成高点相机的新增 3、支持高高联动：支持展示高点相机的AR实景，如果需要查看其他高点相机，可通过点击高点列表进行切换操作 4、可在AR实景画面中打开低点摄像机实况画面，实现画中画效果 5、支持定点标签：支持添加定点标签，包括低点位摄像机、高点位摄像机和建筑物；拖动标签到实景地图相应位置，填写好标签内容即可完成标签创建；其中，低点标签支持设置标签名称、自定义标签颜色、可绑定低点摄像机，配置完成后点击低点标签可查看低点实况；高点标签支持配置高点名称，可绑定高点摄像机，配置完成后点击高点标签可切换高点实景；建筑物标签支持添加建筑物名称、建筑物图片、备注信息，可自定义标签颜色 6、支持矢量标签：矢量标签包括卡口、道路、警卫路线和方向，以卡口标签为例：先单击定点标签中<卡口>，选中后鼠标移至地图中点击进行添加，单击需标记处确定起点，再次单击确定终点；出现标签框，可对标签内容进行编辑，单击<保存>，完成矢量标签 7、支持区域标签：支持添加区域标签，鼠标在实景地图中绘制自定义区域，支持配置标签名称，配置标签颜色、区域填充颜色、区域透明度、描边样式、备注信息和区域图片 8、支持自定义标签：用户可根据应用场景进行标签的自定义，支持标签类型名称和图标的配置，配置完成标签子类的新增，支持标签效果预览、编辑和删除 9、支持编辑标签：在编辑标签状态下，支持移动（仅定点标签支持移动）、修改和删除标签，标签还支持颜色修改 10、支持高点巡逻任务：用户可配置高点巡逻任务，即根据配置的时间和高点列表切换实景 11、支持任务创建和编辑：支持配置任务名称和巡逻时间间隔，选择高点相机列表，配置巡逻相机顺序即可完成高点巡逻任务的创建 12、支持3D定位：开启3D定位功能，点击AR实景画面任意点，云台将转到以该点为中心 13、交流电源输入：100～240V AC；50Hz/60Hz，标配1个300W电源，可扩展1+1冗余 14、网口：不少于3个千兆以太网口 15、内存：不小于32G 16、硬盘：不小于4T 17、USB：不少于4个 18、输出接口：不少于1个VGA和1个HDMI | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 21 | 智能诊断模块 | 功能要求： 1、支持视频诊断：支持离线检测、视频丢失检测、亮度检测、颜色检测、对比度检测、画面冻结检测、图像模糊检测、噪声干扰检测、强横纹检测、场景变换检测、视频遮挡检测、滚屏检测、实况超时检测、实况调用失败检测、云台控制失效检测，丢包率检测； 2、支持多种分辨率的视频诊断：支持CIF、D1、720P、1080P、300W、400W、4K等不同分辨率的视频诊断； 3、支持多种编码格式的视频诊断：支持H.264、H.265等不同编码格式的视频诊断； 4、最大支持的诊断路数：支持≥10000路摄像机； 5、多级组网中下级域摄像机视频诊断：支持≥6级下级域摄像机视频诊断； 6、视频诊断性能：诊断H.264/1080P/4M，1000路并发，共耗时不大于10秒； 7、图片质量诊断：对人脸、过车、车牌等图片进行质量诊断，计算得出质量分 8、OSD诊断：对画面中的OSD信息进行诊断，提示异常情况 9、时间诊断对相机时间和NTP服务器时间进行校验 10、录像诊断信息显示功能：支持按组织名称、诊断结果、开始时间和结束时间查询录像诊断结果，包括摄像机名称、所属组织、开始时间、结束时间、总天数、不完整天数、完整天数、未知天数、完整率等；能够显示5分钟单位时长的录像完整性检测结果；支持使用橙色、红色、绿色字体显示录像未知、未按计划存储、按计划存储等信息； 11、录像完整率统计功能：支持根据组织、统计时间查询录像完整率信息；查询结果支持以统计图和表格方式显示； 12、录像诊断任务设置选项：支持添加/删除诊断任务，支持按周/按天诊断；支持配置诊断计划； 硬件要求： 1、处理器：不低于8核16线程，3.0GHz 2、内存：不少于32GB，可扩展至128GB 3、标配硬盘：1*3.5寸 7.2K SATA 4TB 4、硬盘扩展：不少于4个3.5英寸硬盘槽位 5、管理网口：1*GE 6、业务网口：不少于2*GE 7、RAID卡：支持RAID0、1、10、5、50、6、60等 8、GPU卡：支持不少于2张GPU卡 9、PCI-E插槽：不少于2个 10、USB接口：不少于4个USB接口 11、视频输出接口：不少于1个VGA接口 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 22 | 智能运维模块 | 1、设备自动发现功能：支持智能识别视频监控网内设备的基础属性【含IP、MAC、设备类别（安防设备、网络设备、安全设备、计算机设备等）、设备类型（IPC、存储设备、路由器、交换机、防火墙、计算机、服务器等）、设备所属厂商、设备软件版本等】；具有网段自动发现、路由自动发现、ARP自动发现设置；具有snmp设备过滤设置 2、设备查询功能：支持通过设备名称、IP地址、告警级别、通信状态查询设备信息 3、设备信息查询：支持查询数据库中设备信息，可根据设备属性信息进行组合查询，并以列表形式返回查询结果，可查看单个设备的详细信息 4、设备信息统计分析：支持通过统计图表对设备信息按照不同维度进行统计和分析，维度包括接入域、属性 5、设备性能监测：支持监测网络状态、设备在线状态、报警状态、CPU、内存、硬盘、带宽使用率；支持监测进程运行状态；支持配置监测报警阈值参数 6、拓扑视图功能：能够自动发现全网拓扑，自动生成全网拓扑图，且拓扑图可自定义设置；支持在网络拓扑图上显示子网的IP地址；支持自定义网络拓扑视图；支持在拓扑图中显示报警设备，并可使用不同颜色显示报警级别 7、网络状况诊断功能：支持对接入设备进行连通性检测，并支持在网络拓扑图中显示设备连接状态；支持对接入设备进行网络流量监测，并支持在拓扑图中显示流量信息 8、录像诊断信息显示功能：支持按组织名称、诊断结果、开始时间和结束时间查询录像诊断结果，包括摄像机名称、所属组织、开始时间、结束时间、总天数、不完整天数、完整天数、未知天数、完整率等；能够显示5分钟单位时长的录像完整性检测结果；支持使用橙色、红色、绿色字体显示录像未知、未按计划存储、按计划存储等信息 9、录像完整率统计功能：支持根据组织、统计时间查询录像完整率信息；查询结果支持以统计图和表格方式显示 10、对校园现有视图节点的设备信息显示功能：支持显示视图管理服务器地址、状态、存储节点总数、在线、离线数目；支持显示云存储系统最近异常设备节点；支持显示云存储空间使用率统计；支持显示整系统读写IO、管理服务器CPU/内存等使用情况；支持按照CPU占用、内存占用率、报警时间排序显示前端设备；支持显示系统存储节点列表，包括设备名称、设备编码、设备地址、在线状态、告警级别、告警描述、总容量、剩余容量、已用容量；支持查看存储节点详细信息，包括资源名称、资源状态、总容量、存储设备编码等；支持查看接入存储设备的相关信息，包括该设备的关键进程、报警信息、CPU使用率、内存占用率、带宽利用率等； 11、硬件信息监控信息显示功能：支持显示槽位数量、在位磁盘数量、上电磁盘数量，槽位中磁盘数量；支持显示处理器温度、主板温度、处理器电压、CMOS电压、系统风扇、CPU风扇等状态信息；支持显示磁盘状态是否正常 12、故障上报：支持手动填写故障报修单；支持自动根据视频质量诊断异常结果生成故障报修单；支持多条件查询系统故障维修单；支持手动处理报修流程，并支持查看报修流程状态 13、资产信息展示：支持显示系统设备数，支持按照系统设备类型、组织架构等多种标识属性展示系统资产；支持显示系统资产数量及状态 14、报表导出：支持所有筛选统计的结果报表化导出 15、多样化展示：支持统计数据多维度、多样化展示，如柱状、折线、饼图、簇状等 硬件要求： 1、处理器：不低于8核16线程，3.0GHz 2、内存：不少于32GB，可扩展至128GB 3、标配硬盘：1*3.5寸 7.2K SATA 4TB 4、硬盘扩展：不少于4个3.5英寸硬盘槽位 5、管理网口：1*GE 6、业务网口：不少于2*GE 7、RAID卡：支持RAID0、1、10、5、50、6、60等 8、GPU卡：支持不少于2张GPU卡 9、PCI-E插槽：不少于2个 10、USB接口：不少于4个USB接口 11、视频输出接口：不少于1个VGA接口 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 23 | 安全准入网关 | 1、标准1U机架，具有8个1000M光电复用接口、8个1000M RJ45网络接口、2个10G光纤接口、1个Console口、1个带外管理GE口、2个USB接口，1个复位键，1个扩展槽，采用AC220V供电 2、支持Bypass功能：支持（旁路）断电功能。当设备断电或重启时，系统业务不中断。 3、支持接入不少于2400M视频码流并进行转发。 4、入网设备监测功能：a.支持检测并显示接入前端网络的终端设备。b.支持将检测到的终端设备上报至后端监控平台，并对该设备状态进行更新和显示。c.可根据接入网络的设备状态的变化，生成设备接入记录和离开记录。 ●5、安全接入功能：a.支持根据IP地址、协议和端口的终端接入控制情况，对接入的终端进行管理和控制。b.在接入白名单中的终端可正常通信。c.未在白名单中的设备接入后，产生报警提示并生成相关日志。d.支持对接入终端的相应信息进行识别并显示，显示信息包括：终端 IP 、终端MAC、终端接入的物理接口、厂商、终端类型、终端型号等。e.当终端信息发生变化时，上传并显示相关信息，包括IP地址、MAC地址、接入的物理接口、原厂商、原终端类型、原终端型号、原序列号、新终端厂家、新终端类型、新终端型号、新终端序列号等。 6、协议特征的流量识别功能：a.可接入支持ONVIF的设备并正常进行码流转发。b.可接入符合GB/T 28181-2016的设备并正常进行码流转发；c.可接入符合GB 35114-2017的设备并正常进行码流转发。d.可接入符合GA/T 1400.4-2017的设备并正常进行码流转发。 ●7、基于监控业务的流量准入功能：当监控平台通过标准协议向前端设备发起媒体流请求后，对应的媒体流可正常进行通信，其余媒体流的通信应被拒绝。 8、支持对要访问监控平台的客户端进行身份认证，只有认证通过后的客户端才可正常通信。 ●9、接入终端认证功能：a.可允许已认证终端的接入，可阻断未认证终端接入。b.支持终端接入数据管控功能，允许已认证数据如控制信令、协商视频流、告警信息的通讯。c.支持告警行为联动邮件或短信上报配置。 10、多台视频安全网关组网运行时，可对前端网络进行接入分布式控制，可进行集中管理，并进行策略统一下发、日志展示、联动关联分析。 11、自定义特征识别控制：a.许携带自定义特征字段的报文传输，未携带自定义特征字段的报文被阻断，并产生告警日志。b.支持同时匹配不少于20条自定义字段，并部署黑名单、白名单两种匹配机制。 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 24 | 数据智能服务设备 | 1、整机支持不少于8张智能分析卡；内置不少于128路视频流全结构化解析 2、支持支持GA/T1400协议、GA/WA3011等联网协议配置；支持人脸、车辆等前端采集设备接入并上报人脸和结构化数据；支持WIFI采集设备、RFID采集设备接入并上报相关MAC/RFID等数据； 3、支持GB28181、ONVIF等联网协议，支持将ONVIF媒体流转封装为GB28181媒体流；媒体流入口带宽≥1280Mbps，媒体流出口带宽≥2560Mbps； 4、在人脸微笑、大笑、张嘴、做鬼脸、皱眉、眉毛被遮挡(戴帽子、齐刘海)、闭眼、耳朵遮挡、带眼镜、半边脸遮挡等情况下，均可正确识别人脸。人脸识别准确率不低于99%； 5、支持机动车车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车辆品牌/车系、行驶方向、车身颜色、车型等属性识别； 6、支持行人年龄段、性别、上衣颜色、上衣款式、下衣颜色、下衣款式、鞋子、身姿、携包、发型、移动方向、驾驶类型等属性识别； 7、支持非机动车的车辆类型、主色、辅色、次色、行驶方向、司机发型、司机上衣颜色、司机下衣颜色、司机上衣款式、司机下衣款式、司机是否戴口罩、司机口罩颜色、司机是否戴帽子、司机帽子颜色、司机鞋子款式识、司机发色、司机携包、司机性别、司机年龄段等属性识别；支持非机动车司机口罩颜色识别：黑色、白色、灰色、红色、蓝色、黄色、橙色、棕色、绿色、紫色、青色、粉色；支持非机动车司机帽子颜色识别：黑色、白色、灰色、红色、蓝色、黄色、橙色、棕色、绿色、紫色、粉色； ●8、同一台设备可同时支持各类结构化数据(过车、MAC、RFID、过人等记录)和半结构化数据(人脸、车脸图像以及视频-人图像对应的特征值)的数据融合存储； 9、支持热、温、冷数据分级存储到内存、硬盘、HDD硬盘中； 10、支持人脸与人体的档案聚合；在抓拍人脸样本总量为250万张，采样人员总量为19人，每次统计随机抽取17人的条件下，TOP5档案范围内，抓拍人脸聚类目标规模数据准确率应不低于99%、召回率应不低于95%、扩散率应不高于150%（其中TOP5范围为以随机采样人员抓拍图进行以图搜档返回的前TOP5档案)； 11、支持调用相关GIS地图引擎，点击按钮或者鼠标滚轮对地图进行放大或者缩小，可以对地图进行拖拽操作，可隐藏轨迹和删除对应图片结果；支持在地图上选择摄像机，可进行框选、圈选、多边形操作；支持摄像机查询，查询成功后会在地图上居中显示；支持在地图上根据地图像素距离，对摄像机进行聚合展示；用户可以根据摄像机状态(在线，离线，计算，未计算)进行筛选展示； 12、选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，根据时间及相机区域，展示该时间区域内的过人、过车或非机动车信息；选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，单个摄像机实况画面圈出特定范围内，选定时间范围，展示该时间区段内圈出范围内的人员、车辆或非机动车信息； 13、支持融合搜索、人脸人体关联搜索、渐进式搜索、同行伴随搜索、周期时段搜索。融合搜索支持对上传图片与人脸或人体两种条件的同时搜索，搜索结果同时呈现；人脸人体关联搜索支持在人脸比对的时候，将目标人脸特征，人体特征关联起来，摄像机未拍到目标人脸，只拍到人体的时候，可用人体特征判断，用人体的搜索结果补充人脸的搜索的结果；渐进式搜索可基于研判结果进行多次检索，通过识别系统的视图结果，不断给系统更多确定信息，系统输出更多有效线索；同行伴随搜索支持对照片/视频中多人图像进行同行搜索，多人轨迹进行交叉研判、相互验证，分析出行为规律和行为特征，识别同行人员、路径等；支持30天内周期时段的搜索；支持对搜索结果的身份信息进行确认，并在界面展示人像库中的身份信息； 14、支持对搜索结果的某一图片，查看其前后15s的视频记录；支持对搜索结果的图片进行下载；对搜索结果进行识别过程中，如果发现目标，可以一键布控，将其加入布控目标中，如果发现该目标进入或离开区域，将会自动预警，也可将无关人员在搜索结果中手动删除；支持行人关联人脸显示功能，以图搜人功能，以图搜车功能； 15、支持选择搜索结果，按时间顺序，在地图上绘制嫌疑人的点位轨迹；地图上支持同时展示12条轨迹，颜色区分，各点位抓拍信息展示；支持将系统搜索系统结果中无关人员进行排除；支持搜索结果关联目标展示：支持人脸关联非机动车/人体、支持人体关联人脸、支持非机动车关联人脸、支持人脸关联车辆、支持车辆关联人脸； 16、研判轨迹结果支持归档；对归档的结果支持查看、编辑、删除等基本操作；对归档的结果可进行还原；对归档的结果支持导出，包括导出图片、文档； 17、支持近一周图搜次数、一周最快告警、历史最快告警、近一周特征搜索次数、有效布控报警占比、各时段活跃用户数、平均每天登录次数、平均每天使用时长、布控数量统计、归档数量统计、新增账号数量这些数据的展示； 18、人员档案支持人员日常行为规律的标签展示，包括：外貌特征和行为规律；支持抓拍精选归档，包括系统推荐和手动添加的高质量图片，可设置某张图片为档案封面； 19、人员档案支持展示人员历史轨迹，轨迹信息可通过时间过滤，可对错误抓拍的图片进行删除；支持将出没最频繁的点位标记为常出没地，支持轨迹播放；支持图搜图片，将图搜结果手动添加至历史轨迹中，完善档案轨迹； 20、支持编辑修改重点人底库的技战法规则，包括时间、地点和行为规则参数；支持查看个体预警详情，包括重点人员的基本信息、管控规则、预警原因、预警地点、预警时间和命中规则的多张抓拍大图；支持查看团伙预警详情，包括团伙类型、关联人数、重点人数、发现时间、团伙成员卡片和团伙成员之间的关系； ●21、支持人员技战法行为特征配置，包括同行、独行、出现、未出现、聚集、徘徊、团伙发现、布控；支持行为规则参数配置，包括管控时间和管控地点等，时间可最多设置5段，地点可通过摄像机列表选择、空间标签选择和多区域地图选择；支持从界面左侧以拖动的方式，依次选择数据源、行为特征、结果配置里的元素，拖动到画布，进行技战法配置，支持清空画布，一键整理； | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 25 | 研判模块 | 处理器：双路CPU，不少于12核24线程，2.1GHz 内存：不少于64G，内存总插槽数不少于16个 硬盘：不少于1块4T SATA硬盘：可支持不少于12个2.5/3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘 网络接口：不少于2个GE接口，支持OCP或PCIE网口扩展 管理接口：集成1个独立的1000Mbps 网络接口，专门用于IPMI 的远程管理 USB接口：不少于2个USB接口 VG接口：不少于1个VGA接口 电源：标配550W电源，1+1冗余电源模式 电源输入：AC：220V DC：240V | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 26 | 数据智能模块 | 1、处理器：双路CPU，不少于12核24线程，2.1GHz 2、内存：不少于128GB，内存总插槽数不少于32个 3、硬盘：不少于1*【3.5寸 7.2K SATA】 4TB 4、管理网口：不少于1*GE 5、业务网口：不少于2*GE 6、RAID卡：支持不少于一张RAID卡，支持RAID0、1、10、5、50、6、60等 7、PCI-E插槽：不少于8个 8、USB接口：不少于2个USB接口 9、视频输出接口：不少于1个VGA接口 电源输入：AC：220V DC：240V | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 27 | 联动报警事件子系统 | 1、计划预案定制：可定制计划工作流预案、手动工作流预案、报警联动工作流预案，预案定制可通过图形化界面拖动各预案步骤图标及将预案步骤连线完成； 2、手动预案定制：可定制手动工作流预案动作，需要实现该动作时，在工作流预案列表中点击该预案的执行按钮，即可实现； 3、报警工作流预案定制：可定制报警工作流，报警联动动作可由视频系统、报警系统、消防系统、对讲系统及车辆管理系统等多种子系统上报的报警信号触发，也可根据用户确定结果触发（已核实、误报、超时未核实），报警联动动作可设置为立即执行、延时执行。 4、支持设置工作流执行优先级 5、视频监控管理平台支持第三方报警设备的接入和联动功能 6、视频监控管理平台支持第三方消防系统的接入和联动功能 7、通过计划工作流、手动工作流或报警联动工作流触发播放声音 8、应支持对报警分发规则、报警联动规则、报警处置预案等的设置 9、支持报警联动动作定制时延，时延可在1~9999秒中任意设置 10、发生告警时，支持相机实况告警联动到指定电视墙窗口； 11、将告警时间段前后可调时间内的录像备份下来，并可根据告警事件和告警时间进行检索调取 12、支持摄像机联动包括弹摄像机实况、实况上墙、弹摄像机回放、备份录像、存储录像、摄像机开关量、关闭实况窗格、实况下墙；支持第三方设备联动包括：控制布撤防、控制开关量、控制门禁点、开启广播、开启对讲；支持其他系统联动包括：发送邮件、发送文字信息、播报语音、延迟触发 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 28 | 周界防范子系统 | 支持结合地图，展示各类周界设备分布情况；支持周界报警在地图快速定位，支持查看并处理报警；支持对周界进行布防、撤防等远程控制； | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 29 | 高点业务子系统 | 支持不少于10个高点设备的接入列表：高点相机支持新增、编辑和删除，通过选择已接入的相机资源，配置高点相机信息，即可完成高点相机的新增 支持高高联动：支持展示高点相机的AR实景，如果需要查看其他高点相机，可通过点击高点列表进行切换操作 4可在AR实景画面中打开低点摄像机实况画面，实现画中画效果 | 套 | 7 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 30 | 视频接入业务子系统 | 新增加校园安防平台1300路接入授权 支持查看摄像机、轮切、组显示、轮巡资源；支持查询回放、分段回放录像、录像切片等操作；支持以组轮巡的方式对摄像机实况配置巡逻检查任务。可以指定工作人员按计划进行巡更，可以保障巡更工作有序开展，及时发现摄像机实况异常事件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 31 | 人脸数据聚档模块 | 支持人员聚档任务200路授权；支持人脸识别、结构化分析、行为分析等不同的算法，可提供高效的人脸实时分析比对；能够提取海量视频中的机动车、非机动车、行人等目标的特征信息和属性信息，支持聚档业务 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 32 | 聚类分析模块 | 1、支持人脸识别、结构化分析、行为分析等不同的算法，可提供高效的人脸实时分析比对 2、能够提取海量视频中的机动车、非机动车、行人等目标的特征信息和属性信息，支持聚档业务 3、CPU：单芯片内置不低于8核ARM 4、主频：不低于1.6GHz 5、显存频率：不低于3733Mb/s 6、显存容量：芯片LPDDR4X采用64bit数据位宽，容量不低于8GB 7、散热方式：被动散热 8、PCIe带宽：不少于PCIe 2.0*4，速率不低于20Gb/s | 套 | 1 | 工业 | 外 |
| 33 | 智能数据解析模块 | 机非人视频结构化分析 不少于112路视频结构化解析能力 机非人图片解析能力 不少于238张/S的大图解析能力 GPU：内置8颗高性能GPU芯片 CPU：单芯片内置8核ARM CortexA55 系统盘：128GB SSD*1 串口：1个RS232串口(RJ45) 内存：DDR4高速内存 USB接口：2个USB3.0接口 VGA接口：1个VGA接口 网口：5个GE接口（含一个管理网口） | 套 | 1 | 工业 | 外 |
| 34 | 人员和车辆研判模块 | 1、支持技战法总数、场景总数、标签总数、各标签预警数、动态人员档案总数、技战法预警总数、不同紧急程度预警占比的数据统计展示； 2、支持技战法场景分类的增删改查； 3、人员专家系统：支持动态人、静态人和重点人的数据来源，支持出现、不出现、聚集、徘徊、团伙发现、布控、同行和独行等行为原子，默认支持触碰规则打标签，也支持触碰规则预警； 4、车辆专家系统：支持动态车辆和静态车辆的数据来源，支持出现、不出现和首次出现等行为原子，默认支持触碰规则打标签，也支持触碰规则预警； 5、支持生效时间和分析频率的配置； 6、支持查看各技战模型的结果详情，方便进行结果统计； 7、支持查看所有的技战预警结果，可通过特征标签、技战法标签、预警时间、预警级别等条件进行检索，方便用户查询； 8、支持查看预警详情，可查看预警人员或车辆的基本信息和触碰规则的全部抓拍记录，方便用户进行后续研判； | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 35 | 档案研判模块 | 1、支持通过车牌号、时间和地点等条件进行档案研判检索； 2、支持通过车牌号，特征标签（车辆类型、车身颜色、车牌颜色和号牌种类）和技战法标签等多维度标签进行档案研判检索； 3、利用大数据结合地图，自动标识车辆标签，并可建立所有车辆档案，便于快速定位目标车辆； 4、支持将前端相机抓拍的所有车辆图片通过车牌号计算，形成车辆档案，包括出入记录、关联车主信息、车辆类型、车身颜色和车牌颜色等个性化标签； 5、支持查看车辆和关联车主基本信息、特征标签和技战法标签； 6、支持在地图上查看车辆档案的历史轨迹和常出现地点，便于研判车辆行为； | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 36 | 重点人员管控模块 | 1、支持底库和重点人员的增删改查，也可将静态人口库中的人员列管到重点人员底库，数据互联互通； 2、支持将用户关注的重点人员进行关注标记，方便后续分类查找； 3、支持查看重点人员档案，可查看历史轨迹、同行人、行为特征等关键信息； 4、配合专家系统应用，可为各底库设置不同的管控规则，基于人员行为算法模型分析，从事后管控转变为事前预警； 重点人个体预警 5、支持根据不同底库和不同管控规则查看该规则下的个体预警； 6、支持统计各管控规则的今日预警统计、累计预警人数和累计预警次数； 7、支持查看个体预警详情，方便进行重点人研判； 重点人团伙预警 8、支持根据不同底库和不同管控规则查看该规则下的团伙预警； 9、支持查看团伙预警详情和团伙内的各人员关联关系，方便进行团伙研判； 10、支持将同行的人员，进行组织关系梳理，进一步明确组织内的人员关系图谱，推荐辖区内的疑似犯罪团伙，提高辖区管理效率； | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 37 | 数据智能服务模块 | 1、分布式文件系统HDFS：高吞吐量的数据访问，具备高度容错性，适用于大规模数据集上的数据分析应用 2、消息中间件Kafka：高吞吐、低延迟、高容错、消息持久化消息订阅系统 3、分布式数据库HBase：高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式存储系统 4、全文检索引擎ElasticSearch：分布式可扩展的实时搜索和分析引擎 5、流式计算框架Flink：面向数据流处理和批量数据处理的分布式处理引擎框架 6、内存计算框架Spark：基于内存的快速、通用、可扩展的分布式计算引擎 7、资源管理Yarn：通用分布式资源管理系统和调度平台，为上层应用提供统一的资源管理和调度 8、任务调度Azkaban：工作流控制、调度引擎，主要用于解决工作流内部多个计算任务之间的依赖关系以及工作流的周期性调度问题 9、MPP数据库：大规模并行处理架构，核心技术包括数据水平分布、并行查询执行、线性扩展能力、高可用、高速数据加载等 10、图引擎：针对以"关系"为基础的"图"结构数据，进行查询、分析的服务。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 38 | 周界警戒柱 | 1、设备由主机、控制箱、声光报警器组成，主机内置雷达、近焦镜头、远焦镜头、遮阳罩，具有不少于4个RJ45网络接口、2路报警输入、2路报警输出、1个RS485接口、1个RS232接口、2个光纤接口、1个电源接口、1个复位键按钮； 2、支持探测距离设备1m~150m处的移动人员目标，在夜间低照度条件下，开启红外补光后，可看清距离设备150m处的人体轮廓； 3、人员目标探测准确率≥99%，误报率≤1%，当设备探测到移动人员目标至本机发出声光报警的响应时间≤1s，可同时检测≥32个移动人员目标； 4、设备的远焦、近焦摄像头，远距焦段12mm，近距焦段4mm，可对采集到的视频图像进行录像，录像分辨率可达1920×1080； 5、支持视频遮挡报警功能，当设备的远焦、近焦摄像头被遮挡后，可通过管理平台给出相应的报警提示； 6、支持防拆功能，当设备控制箱上的防拆开关被触发后，可通过管理平台给出相应的报警提示； 7、可通过管理平台自定义设置报警区，并可录制报警前2s的视频录像，报警区域形状可设置； 8、支持声光报警功能，支持对报警语音内容进行设置； 9、支持布/撤防功能，可对处于同一组内的设备进行一键布防/撤防； 10、可在管理平台上显示电子地图，并在电子地图上显示设备的所在位置； 11、可通过管理平台在视频图像中框选显示距离设备150m处的两个相距30cm的移动人员目标； 12、在距设备1m处的报警声级≥100dB（A），150m处的报警声级≥50dB（A）； 13、防护等级不低于IP66； | 套 | 32 | 工业 | 外 |
| 39 | ODF配线架 | 96路、满配耦合器、尾纤及光纤熔接 | 台 | 3 | 工业 | 外 |
| 40 | 光纤跳线1 | SC/SC，1米 | 条 | 64 | 工业 | 外 |
| 41 | 光纤汇聚箱 | 96芯光纤落地汇聚箱（满配SC耦合器、尾纤及光纤熔接） | 台 | 3 | 工业 | 外 |
| 42 | 防水箱1 | 300mm×200mm×160mm，含16A2P空开及3位接线板 | 台 | 32 | 工业 | 外 |
| 43 | 周界安防管理软件 | 1、可自定义最大30边形布防区域，满足各种实际场景布防需求； 2、支持对多区域进行分组管理，灵活调整布防/撤防； 3、支持导入防区地图，设备可根据实际位置标定显示； 4、人性化界面设计，操作简单； 5、可针对入侵目标生成告警视频； 6、支持告警记录多条件排序查询，支持按所属防区、报警时间段、报警类型、处理状态进行查询 7、支持多用户分操作权限的进行管理； 8、支持多设备管理、参数下发，有效提升多设备使用场景的易用性； 9、支持相机以onvif/GB28181接入； 10、支持最大50路视频接入，实现多设备多场景视频管理； 11、支持视频自动轮播功能； 12、支持日志管理功能，有效提高产品维护性； 13、支持任务的创建、修改、删除，计划任务的执行，包括布/撤防任务、电源重启任务、任务执行回执等。 14、支持预览视频画面、显示智能分析结果，包括显示警戒规则、 目标框和报警信息，发生报警时自动语言播放，弹出画面或通道。报警列表栏可显示报警列表，可以查看报警的时间、事件类型、发生地点等信息，还可以在报警列表中点击查看报警抓拍图片及回放报警录像。 15、支持通过地图添加、删除、修改，显示防区地理位置。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 44 | 红外筒型网络摄像机 | 1、像素≥400万筒型摄像机 2、变焦方式：电动变焦，焦距：2.8~12mm 3、最低照度：彩色≤0.0005lux 4、补光模式：红外补光，补光距离：≥100m 5、移动侦测功能检验：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域 6、照度适应范围：≥135dB 7、水平中心分辨力：≥1400TVL 8、防护等级：≥IP68 9、支持GB/T28181、ONVIF等标准 | 台 | 56 | 工业 | 外 |
| 45 | 双摄球型网络摄像机 | 1、由全景相机和特写相机组成，全景相机图像传感器靶面尺寸为1/1.8英寸、特写相机图像传感器靶面尺寸为1/2.7英寸，内置GPU芯片不少于2颗，具有不低于1个RJ45接口、1个音频输入接口、l个音频输出接口、2个报警输入接口、l个报警输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽 2、全景相机和特写相机不低于400万像素，全景相机焦距不大于4mm；特写相机焦距不小于33倍，最小焦距不大于4.5mm 3、全景相机最低照度：彩色：≤0.0003lx；特写相机最低照度：彩色：≤0.0005lx 4、支持红外及暖光补光 ●5、摄像机支持全景相机和特写相机联动跟踪功能，在跟踪模式下，被跟踪目标始终显示在特写相机画面中央；可对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍 6、支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，当摄像机触发告警时，可联动声音告警并通过白光灯闪烁告警，可对声音报警次数，报警语音、灯光闪烁频率、时长、周期进行设置 7、水平范围：360°连续旋转，垂直范围-细节：-15°~＋90° 8、摄像机全景镜头垂直旋转范围支持12°±8°电动可调 9、支持GB/T28181、1400、ONVIF等标准 10、防护等级IP67 ★为了节省后端算力，该设备生产的图片及结构化数据属性能与现有后端数智底座无缝兼容，实现图片检索、属性检索、轨迹呈现等。 | 台 | 63 | 工业 | 外 |
| 46 | 智能筒型网络摄像机 | 1、支持不低于1/1.8英寸400万像素COMS传感器，分辨率≥2688*1520，电动变焦镜头，支持焦距范围至少覆盖2.8~12mm； 2、彩色最低照度≤0.0005lx；黑白最低照度≤0.0001lx；内置混光补光,不低于10m人脸补光、50m普通监控； 3、内置GPU芯片，接口不少于：3个告警输入接口，2个告警输出接口；2个音频输入接口，1个音频输出接口；1个RS485串口；支持≥512G的前端SD卡存储，支持热插拔，支持前端断网缓存补录； 4、内置≥2个拾音器，具有自适应降噪能力，具有≥20米远程拾音能力； 5、支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取；人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色；人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向； ●6、支持同时检测场景画面内不少于100张人脸，并可以进行抓拍及人脸跟踪；可实现全景大图、人脸小图、人体图关联显示和存储，支持属性提取，人脸捕获率≥99%，自动对监控场景中同一人脸抓拍的图片进行去重操作，重复率≤1% 7、支持深度周界智能模式，可进行越界入侵、进入区域、离开区域、区域入侵布防；支持目标自动过滤，仅对穿行过检测线段的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持告警上传及联动报警输出；支持声光联动告警，内置不同告警语音，可设置声光参数，支持自主导入多条告警语音； ●8、支持视频内容保护，可对视频图像码流进行随机混淆处理，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据。 9、支持GB/T28181、1400、ONVIF等标准 10、电源：DC12V±25%、POE。支持电源返送为其他外设供电；为保证和学校现有系统的兼容 11、支持IP68防护等级； | 台 | 59 | 工业 | 外 |
| 47 | 多目球联动网络摄像机 | 1、网络摄像机具有不少于1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口、1个光纤接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入、1路音频输出接口、1个RS485接口、1个TF卡插槽 2、摄像机内置8GBeMMC芯片、GPU芯片、防抖陀螺仪，全景相机内置不少于4个1/1.8英寸CMOS传感器、特写相机支持44倍光学变倍，支持人脸识别、车牌识别功能 3、支持光口、电口同时使用，电口可以串接供给另外1台IPC正常使用 4、全景相机分辨率不小于4096x1800；特写相机分辨率不小于1920×1080； 5、全景相机：彩色：≤0.002lx，黑白：≤0.0002lx；特写相机：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx； 6、全景相机：帧率1/16~30fps可调，支持帧率动态控制功能，当检测到运动时，视频录像帧率自动调整至设定值；特写相机：帧率1/16~60fps可调，支持帧率动态控制功能，当检测到运动时，视频录像帧率自动调整至设定值； 7、相机启用视频内容保护功能后，从摄像机存储介质（SD卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放，缺少解码秘钥则无法正常播放 8、 支持定点标签：支持添加定点标签，包括低点位摄像机、高点位摄像机和建筑物；低点标签支持设置标签名称、自定义标签颜色、可绑定低点摄像机，可查看低点实况；高点标签支持配置高点名称，可绑定高点摄像机，可切换高点实景；建筑物标签支持添加建筑物名称、建筑物图片、备注信息，可自定义标签颜色 9、 支持矢量标签：矢量标签包括卡口、道路、警卫路线和方向 10、 支持区域标签：支持添加区域标签，鼠标在实景地图中绘制自定义区域，支持配置标签名称，配置标签颜色、区域填充颜色、区域透明度、描边样式、备注信息和区域图片 | 台 | 5 | 工业 | 外 |
| 48 | 三目球型网络摄像机 | 1、相机不少于3个CMOS图像传感器（全景通道不少于2个、细节通道不少于1个），靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，具有不少于1个RJ45接口和1个SFP光纤接口；不少于1个音频输入接口和1个音频输出接口；不少于7个报警输入接口和2个报警输出接口、不少于1个RS485接口、不少于1个BNC接口 2、全景通道：像素大小不小于600W，水平视场角≥195°，垂直视场角≥85° 3、细节通道：像素大小不小于400W，支持不小于250m红外补光，支持陀螺仪防抖 4、细节通道支持不小于40X光学变倍。最长焦段不小于240mm 5、在低照度情况下，摄像机可检测距摄像机90米处行人，并抓拍图片，可在WEB客户端显示行人属性信息。支持周界布防触发后，联动声光报警 6、支持将全景通道2个图像传感器输出的视频画面进行无缝拼接显示 7、支持定点标签：支持添加定点标签，包括低点位摄像机、高点位摄像机和建筑物；低点标签支持设置标签名称、自定义标签颜色、可绑定低点摄像机，可查看低点实况；高点标签支持配置高点名称，可绑定高点摄像机，可切换高点实景；建筑物标签支持添加建筑物名称、建筑物图片、备注信息，可自定义标签颜色 8、支持矢量标签：矢量标签包括卡口、道路、警卫路线和方向 9、支持区域标签：支持添加区域标签，鼠标在实景地图中绘制自定义区域，支持配置标签名称，配置标签颜色、区域填充颜色、区域透明度、描边样式、备注信息和区域图片 | 台 | 2 | 工业 | 外 |
| 49 | ▲双摄筒型网络摄像机 | 1、应支持全景和细节双通道，像素均≥400万 2、应支持内置≥2个传感器，传感器靶面尺寸均≥1/1.8英寸 3、全景应支持内置定焦镜头，焦距不大于4mm，光圈≥F1.0；细节应支持内置电动变焦镜头，焦距不劣于8.0~32.0mm，光圈≥F1.6； 4、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx； 5、支持人脸检测：支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取；人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色；人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向； 6、支持机动车检测：机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、车款； 7、支持人车混行检测：支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防；机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌类型； 8、支持GB/T28181、1400、ONVIF等标准 9、应支持内置≥7颗暖白补光灯 10、应支持在视频遮挡、非法访问、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示； 11、 电源电压在DC12V/AC24V±25%范围内变化时，摄像机应能正常工作； | 台 | 130 | 工业 | 外 |
| 50 | 筒型网络摄像机 | 1、网络摄像机靶面尺寸≥1/2.9英寸，具有≥1个RJ45接口，2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个CVBS接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、1个拾音器、1个扬声器； 2、可见光像素不小于400万，热成像分辨率不小于256*192，应支持内置4mm定焦可见光镜头，3.2mm热成像镜头； 3、最低照度：彩色≤0.0005lx；黑白≤0.0001lx； 4、支持检测环境中多个火点，并支持联动报警；支持多火点检测区域屏蔽功能，支持同时检测10个火点 5、热成像视频图像色彩包括：白热、熔岩、铁红、热铁、医疗、北极、彩虹1、彩虹2、彩虹3、描红、冰火、黑热、融合、深褐色、深蓝色、红热、绿热、色彩1、色彩2、雨等20种显示模式。 6、当设备触发告警时，可联动声音告警并通过红蓝两种颜色灯光闪烁告警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁时间进行设置。设备内置不少于13条警戒音，可以导入警戒音，可选择警戒音，及警戒音次数。 7、应支持在热成像视频图像中显示设定线段上最高温度、最低温度及平均温度； 8、水平中心分辨力不小于1500TVL； 9、设备应支持热成像视频和可将光视频画面融合显示； 10、电源电压在DC12V±25%范围内变化时，设备应能正常工作； 11、防护等级≥IP68。 | 台 | 17 | 工业 | 外 |
| 51 | 热成像摄像机 | 1、可见光不低于400万像素CMOS，可视镜头焦距6~240mm,热成像镜头焦距≥50mm，热成像光谱范围8μm~14μm，热成像分辨率：≥384*288； 2、支持最低照度彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux； 3、使用单IP双通道技术，可同时预览可见光通道和热成像通道实况画面 4、支持控制云台时，可实现RS48S接口优先或RJ4S网络接口优先控制功能 5、支持热成像视频图像非均匀性校正功能，且支持手动校正 6、火点检测距离≥4500m（目标尺寸2m×2m），火点区域屏蔽≥64个矩形区域，同一画面≥8个（热成像通道） 7、热成像视频图像具有白热、熔岩、铁红、热铁、医疗、北极、彩虹1、彩虹2、彩虹3、描红、冰火、黑热、融合、深褐色、深蓝色、红热、绿热、色彩1、色彩2、雨等20种显示模式 8、支持检测出环境中的火点，并联动可见光镜头变倍告警，支持多火点同时检测 9、支持热成像监控画面中出现高温点时，可见光视频图像会聚焦至高温点位置，并将高温点置于画面中心，可设置可见光变倍方式为手动模式或者自动模式，在手动模式下变倍倍率可设置 10、支持≥7个告警输入接口，≥2个告警输出接口，支持≥1个音频输入接口，≥1个音频输出接口，≥1路RS485串口，≥1个10M/100M/1000M自适应以太网电口，≥1个100M/1000MSFP光口，支持光口电口级联 11、工作电压DC24V/AC24V | 台 | 6 | 工业 | 外 |
| 52 | 车牌车速提醒一体机 | 1. 工作频段：80GHz 2. 测速精度：-4~0km/h 3. 检测距离：15-250m 4. 测速范围：0-250km/h 5. 车牌识别：支持蓝、黄、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别 6. 帧率：最大50帧 7. 检测范围：不少于双车道 8. 图像分辨率：不低于2688*1520 9. 显示屏分辨率：车牌显示区域：960mm*160mm；车速显示区域：640mm*320mm 10. 发布内容：可发布过车、超速和提示信息，并以不同颜色区分 11. 屏幕亮度：≥6000 cd/㎡，界面可调亮度 12. 像素点间距：不大于10mm 13. 通信接口：不少于1路以太网电口 | 台 | 11 | 工业 | 外 |
| 53 | 测速终端主机 | 1. 视频编码：支持H.265、H.264等主流图像压缩格式； 2. 相机接入：不少于16路； 3. 图片合成：支持2、3、4、6张图片合成； 4. 图片操作：支持图片的存储、检索、查看、导出、上传； 5. 图片OSD叠加：支持单张图、合成图上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息； 6. 硬盘存储：自带1块4T硬盘，最多支持4块3.5寸SATA硬盘 7. 网络接口：具有双网卡，支持双网隔离，支持双网互通， 网卡1支持不少于16个千兆以太网电接口；网卡2支持不少于2个千兆光口，不少于4个千兆以太网电接口； 8. USB接口：不少于2个USB3.0接口； 9. 串口：不少于2个RS-232接口，不少于2个RS-485接口； | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 54 | 电梯轿厢摄像机 | 1、最低照度检验：彩色：0.0005lux 2、水平中心分辨力检验不小于1400TVL。 3、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图 4、可单场景同时检出和抓拍不少于8张人脸图片 5、具有双向语音对讲和单向语音广播功能 6、摄像机可在实况画面显示电梯设备当前所在楼层 7、防暴等级IK10 | 台 | 30 | 工业 | 外 |
| 55 | 无线网桥 | 1、支持点对点传输方式，可以通过网页远程控制和管理，方便配置 2、工作频率：2412~2472MHz 3、天线：内置天线：增益6dBi水平65度，垂直60度 4、接收灵敏度：-72dBm@65Mbps，-97dBm@1Mbps 5、工作电压：PoE15V或者DC12V 6、接口：1×10/100MBase-TX(Cat.5/5E，RJ-45)网口 7、最高速率300Mbps 8、最大传输距离不低于200m 9、支持路由和桥接模式切换 10、支持点对点传输方式 | 对 | 30 | 工业 | 外 |
| 56 | 老校区本地存储设备 | 8盘位32路，含6块8T硬盘 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 57 | 光纤传输器 | 一收一发，千兆，一光四电接收 | 台 | 233 | 工业 | 外 |
| 58 | 光纤传输器机架 | 配套 | 台 | 3 | 工业 | 外 |
| 59 | 光纤终端盒 | 4路、满配耦合器、尾纤及光纤熔接 | 台 | 233 | 工业 | 外 |
| 60 | 防水箱2 | 300mm×200mm×160mm | 个 | 201 | 工业 | 外 |
| 61 | 电源线1 | RYY3*2.5 | 米 | 35500 | 工业 | 外 |
| 62 | 电源线2 | RYY2*1.0 | 米 | 500 | 工业 | 外 |
| 63 | 网线 | 6类非屏蔽 | 米 | 11610 | 工业 | 外 |
| 64 | 室外铠装24芯单模光纤 | 24芯 | 米 | 31500 | 工业 | 外 |
| 65 | 室外铠装12芯单模光纤 | 12芯 | 米 | 4500 | 工业 | 外 |
| 66 | 室外铠装8芯单模光纤 | 8芯 | 米 | 1500 | 工业 | 外 |
| 67 | 金属软管 | Φ25 | 米 | 800 | 工业 | 外 |
| 68 | 光纤跳线2 | SC-SC | 条 | 201 | 工业 | 外 |
| 69 | 线管 | PE32 | 米 | 36000 | 工业 | 外 |
| 70 | 监控立杆5M | 5米高，1米横杆，含基础及防雷设备 | 套 | 16 | 工业 | 外 |
| 71 | 监控立杆3.5M | 3.5米，0.6米横杆，含基础及防雷设备 | 套 | 187 | 工业 | 外 |
| 72 | 监控立杆10M | 10米含基础及防雷设备 | 套 | 3 | 工业 | 外 |
| 73 | LED显示屏 | ★LED显示屏尺寸≥7.8m*2.7m分辨率≥6240*2160； 1、像素间距：1.25mm； 2、封装类型：倒装COB； 3、箱体参数：压铸铝箱体，尺寸600*337.5mm；箱体厚度≤29mm，箱体重量≤3.9kg 5、像素密度：640000 dots/m² 6、光学参数：灰度等级≥8192 levels per color；颜色＞5497亿；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤1%；亮度均匀性≥98%； 7、电气参数：输入电源AC110~240V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤305 W/m²；输入功率(典型值)≤100 W/m² 8、LED模组表面防护等级应≥IP65； 10、LED显示屏需通过视网膜蓝光危害检验； 13、具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输，防止网络恶意入侵； 14、驱动IC具有≥70路通道点检(开路检测)，采用80mm制程； | 块 | 1 | 工业 | 内 |
| 74 | LED显示屏结构框架 | 1、安装结构具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性； 2、有防高温、阻燃、防静电防护措施； 3、采用高精度钢结构支架设计； 4、直型结构，用于固定LED显示屏单元箱体； 5、包含主屏安装所需的结构及包边，包边采用黑金不锈钢拉丝材质 6、满足LED显示屏尺寸≥7.8m*2.7m框架结构； | 套 | 1 | 工业 | 外 |
| 75 | LED屏发送卡 | 1、支持1路4K@60和1路1080P@60视频源同时采集及输出； 2、支持极限带载最宽8192，最高4320；单网口最大带载65万像素，共8个输出网口，最大带载520万像素； 3、支持8bit采集及输出显示；支持RGB888、YUV444、YUV422采集； 4、支持2个HDMI2.0、1个HDMI1.4、1个DP1.2接口输入；8个千兆以太输出网口；1个百兆以太控制网口；1个USB2.0接口；1个RS232接口；1个RS485接口；1个光探头接口；4个按键或按键灯； 5、支持亮度自调整模式，根据图像亮度自动调整LED显示屏亮度 6、重点可投支持远程重启，地图上传，多图轮训功能 | 块 | 12 | 工业 | 外 |
| 76 | 远程上电配电箱 | 1、30KW远程上电功能； 2、配电系统包含PLC远程智能控制系统，可执行远程开关机操作，具备过压、过流、欠压、短路、断路及漏电保护措施； 3、支持LED显示屏全智能远程控制系统，可实现对LED智能配电箱的远程设定、控制； 4、断路器支持三相接入，支持220VAC及380VAC三相电输入； 5、支持内部模块化设计，合理布局，用电安全； 6、内设控制电路保险装置，对电路实施全方位监控、保护； 7、内部设立具有三芯及两芯插座，方便调试设备及维修供电； 8、具有A/B/C三相独立供电指示灯，方便外部判断设备工作状态； 9、支持手动一键启动/停止和单点点动控制、远程一键启动/停止和单点点动控制； 10、拥有启动、紧急制停按钮，方便异常状态紧急维护使用； | 套 | 1 | 工业 | 外 |
| 77 | 控制软件 | - 具备C/S和B/S架构,可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级； 2、支持一键将本地电脑桌面投放到大屏上显示,支持屏幕、网页、窗口类型投屏。 3、可设置对PLC配电箱单台控制或多台级联控制；统一配置配电箱控制时,支持大屏系统一键开关机,并可设置定时开关机。 4、支持4/6/9/16/25/36/49/64画面分割,可根据接入设备上限进行M*N的分割设置。 5、可实时查看大屏正在播放内容；支持画面模式和文字模式的切换,支持25路信号回显。 6、支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持15765×8868。 7、支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为：7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720；支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素；支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示。 8、支持预编辑模式和实时模式下进行屏幕批注,支持多种笔触粗细及颜色。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 78 | LED双色条屏 | 7.8*0.304含框架结构、接收卡 | 块 | 1 | 工业 | 外 |
| 79 | 领导观摩位条桌 | 1、双人位1400*500*760；饰面：优质一级红胡桃木皮双饰面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然、色泽一致，木材含水率8%-12%。 2、封边工艺：采用一级红胡桃木同种实木封边。 3、基材：采用El级优质环保中密度纤维板，甲醛释放量不高于1.Omg/lOOg。 4、油漆：面漆采用PU聚醋漆，苯含量＜O.02%，底漆采用PE不饱和树脂漆。 5、喷漆工艺：六遍底漆三遍面漆，漆膜硬度≥2H，漆膜厚度不小于0.6mm； | 套 | 3 | 工业 | 内 |
| 80 | 人体工学椅 | 1、头枕：升降头枕，可上下调节（5个档位调节），PA尼龙+玻璃纤维注塑配件 2、背框：双背设计，依身体重心之变化提供主动支撑，尼龙+玻璃纤维注塑配件，符合BIFMA5.1测试标准。 3、坐垫：全网坐垫，带伸缩脚踏 4、底盘：4档线控底盘，带有倾仰调节功能，最大倾仰角度140度 5、扶手：4D升降扶手，PU软扶手面，可前后左右滑动 6、气杆：威亚斯65#沉口6公分黑色三级防爆气压 | 把 | 4 | 工业 | 内 |
| 81 | 会议椅 | 1、覆面：一级PU仿皮，厚度1.5mm，多层强力拉筋； 2、内衬：环保高回弹PU泡棉，座密度不低于37.8kg／m3，背密度不低于37.8kg／m3，表面涂有防老化变形保护膜。 3、椅架：揪木硬杂木实木四脚椅架，棒结构连接，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率8-11%，无腐朽和虫蛀，木材斜纹程度＜20%。曲木板采用甲醒含量El级座背标准成型胶合板，分内外板，外板厚12mm，内板厚6mm 4、油漆：表面采用优质环保油漆油饰，苯含量＜O.02%。 | 把 | 6 | 工业 | 内 |
| 82 | 监控显示拼接控制器 | 1、视频拼接处理器为框架式结构，由机框级联组成，每个机框为3U高度，可插入以下板卡进行工作：视频输入板卡：2口HDMI（4K）输入卡、4口HDMI输入卡、8口HDMI输入卡、4口DVI输入卡、4口VGA输入卡。视频输出板卡：2口HDMI（4K）输出卡、4口HDMI输出卡、8口HDMI输出卡、4口DVI输出卡。整机不少于2路4KHDMI输入、8路HDMI输入、16路HDMI输出接口； 2、设备可接入1-6个机框设备，每个机框设备应具有10个业务板卡槽位； 3、设备的业务板卡槽位可接入多种型号板卡，且输入板卡槽位和输出板卡槽位可进行混插并正常工作； 4、可通过客户端软件进行窗口开启操作，单个输出通道可开32个窗口可自定义电视墙布局，并可选择固定布局或自定义行列数两种方式； 5、可选择指定一组信号源进行一键上墙操作可一键关闭所有窗口； 6、可通过输入坐标以及窗口大小进行开窗操作； 7、应具有窗口锁定功能，锁定的窗口无法进行操作可将叠加显示的窗口进行置顶或置底操作； 8、可对接入设备的显示屏进行分组，每组显示屏可设置不同分辨率，最多可设置16组屏幕可进行单窗口轮巡操作，可在电视墙上选择指定一个窗口进行轮巡，轮巡时间间隔可配置可进行部分窗口轮巡操作，可在电视墙上选择指定多个窗口进行轮巡，其他窗口可正常显示视频信息，轮巡时间间隔可配置； 9、可自动显示接入板卡的类型、在线状态、温度、运行时间、内存使用率、CPU使用率等信息； 10、可根据机箱内温度自动调节风扇转速； 11、当设备机箱内部温度超过设定阈值1时，告警灯应点亮，并当温度超过设定阈值2时自动断电 12、可对电视墙窗口边框显示功能进行配置，开启该功能后可在电视墙上显示视频窗口的边框，边框颜色、宽度可设置； 13、可通过输入坐标和宽高参数设置虚拟LED字幕背景的位置和大小； 14、可更改虚拟LED字幕字体的大小、颜色、字间距等参数； 15、虚拟LED字幕的字体大小应随着背景框大小的变化自适应改变文字大小； ★实配2路4KHDMI输入板、2块8路HDMI输入板、2块8路HDMI输出板及1个冗余电源 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 83 | 12路综合显示控制单元 | 设备具有不少于2个10/100/1000M自适应网口、4个HDMI视频输入接口，12个HDMI视频输出接口、2个音频输入接口、2个音频输出接口、2个USB3.0接口、1个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口。 2、具有不少于4路高清输入接口，每个接口都支持3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080PI）(隔行扫描)@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720PI）(隔行扫描)@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz分辨率输入 3、具有不少于12路高清输出接口，每个接口都支持输出7680*4320@60/7680*4320@30/3840*2160@60/3840*2160@30/1920*12 00@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/160 0*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50 等分辨率显示 4、单口最大解码能力：1路8K@60/12路1200W@20/12路3840x2160@30/48路1080P@30/96路720P@30 5、支持控制外接的LED屏幕的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机 6、支持用移动客户端控制电视墙业务，包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存 7、可对指定的视频画面窗口进行缩放、漫游、跨屏、叠加、画中画以及多窗口拼接等操作 8、设备的单个输出接口可最多支持64个窗口，整机最大可开768个窗口 9、可在接入的电视墙上显示视频窗口的边框和窗口序号等信息，边框颜色、宽度可设置 10、可显示电视墙名称、窗口序号、分屏序号、源IP地址、源端口、目的端口、传输模式、分辨率、帧率、编码格式、音频格式、封装格式、实时丢包率、总丢包个数、总收包个数、解码信息显示刷新操作 11、本地输入口支持前同步。 显卡多个口接入设备多个输入自拼接成一个画面，能做到完全同步。 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 84 | 光纤配线架 | 24口满配耦合器 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 85 | 网络配线架 | 24口 | 台 | 2 | 工业 | 外 |
| 86 | 4人位操作台 | 弧形指挥中心操作台，4人位；操作台尺寸4000mm*900mm； 1、主框架采用1.5mm宝钢冷轧钢板，承重支撑件采用1.5mm钢板； 2、台面采用实木颗粒板25mm厚。 3、台面边缘的手枕边聚氨酯材质； 4、前后门板采用冷轧钢板1.0厚度。连接铰链使用高档的进口五金件，铰链安装方式为快装式； 6、满足内部走线互通，外侧颜色与装修风格匹配； 7、后背墙双面加厚拉铝型材背板开模铸铝配件，铝型材双面均具备有易于显示器支臂悬挂的凹槽。 8、产品符合E1级防火.物理特性符合国家标准GB/T7911-2013. 环保等级要求依据GB/18580-2017。满足GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》规定。通过YD5083200设抗地震检测标准8、9烈度最高强度。 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 87 | ■台式计算机 | 详见部分产品详细参数 | 台 | 7 | 工业 | 内 |
| 88 | ■显示器 | 详见部分产品详细参数 | 台 | 7 | 工业 | 内 |
| 89 | 48盘位网络存储扩展柜 | 支持12GbpsSAS技术，提供超群的性能体验。 支持4U高48盘位，且节省空间 支持硬盘和系统减震技术，为硬盘长期可靠工作提供安全保证。 支持电源冗余的、负载均衡的热插拔电源设计，支持电源自动故障切换和在线故障电源更换。 支持在启动时采用磁盘顺序加电方式，降低启动冲击电流，确保系统电源安全。 支持风扇多级调速、可热插拔冗余风扇框设计，智能平衡系统功耗和散热需求，确保系统稳定运行。 | 台 | 14 | 工业 | 外 |
| 90 | 48盘位单控16TB*2企业级SATA硬盘 | 硬盘容量：3.5寸SATA 16TB*2 硬盘类型：企业级 硬盘缓存不小于256MB； 硬盘转速不小于7200转/分钟； 硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； 含配套网络存储硬盘盒； | 对 | 224 | 工业 | 外 |
| 91 | 存储电源模块 | 800W交流电源模块 交流输入 电压90-264VAC 交流输入 频率47 Hz-63 Hz 交流输入 电流100-240V/10A，180-360V/10A | 台 | 14 | 工业 | 外 |
| 92 | 48盘位存储设备 | 1、不高于4U高度，不少于48盘位，具有1个防腐蚀检测预警模块，前面板内置防尘网，支持所有硬盘水平放置槽位中，并支持前面板热插拔维护，不少于1颗64位多核处理器，8GB内存，不少于5个2Gbps网口，不少于2个HDMI接口，不少于2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个数码管显示，不少于3个PCI-E4.0插槽； 配置不少于1个电池模块，不少于2个电源模块； 2、设备应支持前端摄像机的音视频、图片、智能结构化、文件等数据以流直存或者块直存的方式直接写入到存储节点，无需部署媒体服务器； 3、设备应支持块存储格式，无文件系统，同一数据存储空间做1000次数据覆盖存储无性能衰减 4、设备应支持H.264\SVAC\H.265等视频编码格式和G.711、AAC等音频编码格式，支持接入4K前端，进行音视频的混合同步存取； 5、设备应支持摄像机前端是iSCSI协议直存或者国标GB/T28181、Onvif标准码流直存储模式，均支持数据以离散均衡方式存储在多个存储节点中； 6、设备供电异常恢复后，可立即自检重启进入可服务状态，从供电恢复正常至设备能正常提供业务服务时间≤1秒 7、设备应支持ISCSI、S3、OSS、HADOOP（HDFS）、NFS、CIFS/SMB、FTP、HTTP、REST、POSIX/Windows标准库接口访问，支持IPV4/IPV6，支持TCP/IP/UDP/SIP/SNMP等标准协议； ●8、支持多模提取功能，支持GB/T28181、ONVIF协议直存的数据，以RTSP\RTMP\HLS的形式对外提供点播能力，以S3/OSS的形式对外提供数据访问能力； 9、应支持在实况、回放、下载录像上可以叠加操作人员的用户名、IP地址、MAC地址、时间等水印信息； 10、设备应支持用图形化的方式显示各项数据和统计结果，应支持将CPU使用率、内存使用率、网络连通性、网络流量、硬盘使用情况等通过图形化的方式呈现； ●11、云存储系统应支持五级故障接管，一级故障接：当前端摄像机与云存储系统断开连接时，可由前端摄像机内置的 TF/SSD 卡继续存储；二级故障接管：当云存储系统集群内存储节点出现故障时，可由集群内其他存储节点接管业务，即集群内故障接管；三级故障接管：当集群内无存储节点可进行故障接管时，可由其他集群的存储节点进行业务接管，即集群间故障接管；四级故障接管：当集群间无存储节点可进行故障接管时，可由灾备存储节点进行业务接管，即灾备故障接管；五级故障接管：当无灾备存储节点可进行故障接管时，可由另一个云存储系统的存储节点进行故障接管，即云间故障接管 12、支持故障存储节点或故障磁盘数据的恢复：①、当系统中存储节点或磁盘故障，数据不丢失，业务不中断；②故障节点或故障磁盘上的数据可以通过其他节点实现自动恢复；③数据恢复以文件或数据块为单位，无需全盘恢复。整个过程不影响在线业务； 13、支持在所有管理节点都宕机、存储节点批量故障的情况下，允许多设备、多硬盘故障，读写业务不受影响，业务可持续进行（只要存在一台有效的存储节点、一块有效的硬盘，存储业务不会中断）； 14、支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构，可根据不同的场景设定重构优先级和重构策略；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，期间业务不中断； 15、保证存储379个摄像机共597个通道（每通道400万像素）不低于7*24小时*90天存储容量要求； | 台 | 3 | 工业 | 外 |

# 部分产品详细参数

# 台式计算机

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | CPU规格：单处理器核心处≥8核、单处理器主频≥3.0GHz、三级缓存≥16MB、≥16线程 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥32G |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 配置内存数量≥2条 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | CPU：单颗核心数≥8核，主频≥3.0G，数量：1 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | PCIe插槽数量为≥3个 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A； |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | M.2接口≥1个 |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 单内存插槽最大可支持不少于32G容量 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 内存满配最大可支持不小于64G |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | 固态盘数量1个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | ≥512G |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | ≥1个 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | ≥1T |
| 16 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | ≥7200rpm |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 |
| 18 | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | 2.5英寸或3.5英寸等 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 支持SATA/NVMe接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 剩余存储扩展盘位为≥2个 |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T12628相关规定 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 25 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 显存位宽≥16bit |
| 26 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 显存容量≥2GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 支持PCIe协议版本大于等于2.0 |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | 标配USB鼠标1个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | 标配USB键盘1个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | 不涉及 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | ≥1 |
| 44 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 104键 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 不涉及 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 不涉及 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 不涉及 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 不涉及 |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 不涉及 |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 有线连接 |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 2.3mm~4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 键盘按键压力在 0.54 N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | ≥1.5米 |
| 55 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 有线连接 |
| 58 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
| 59 | 产品规格 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 鼠标DPI分辨率为800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 鼠标颜色为黑色 |
| 61 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 鼠标符合 GB/T 26245 的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 支持内置光驱 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 不涉及 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 不涉及 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | 机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口） |
| 67 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm |
| 68 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | 视频接口≥2个，HDMI接口≥1个，vga接口≥1个 |
| 69 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | ≥2 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 不涉及 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 |  | ★状态指示灯 | 前面板提供电源指示灯和硬盘指示灯，显示机器运行状态和工作状态 |
| 73 | 产品规格 |  | ★整机结构 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |
| 74 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 机箱符合GB/T 4208中IP20防护要求 |
| 75 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级不超过 4.5Bel |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃ |
| 77 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
| 78 | 产品规格 |  | ★机身材质 | 机箱金属材质 |
| 79 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 机身颜色黑色 |
| 80 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 15L |
| 81 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | ≥8核 |
| 82 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥3.0GHz |
| 83 | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | ≥16MB |
| 84 | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | ≥3200MT/s |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | 内存读写速率≥3200MT/S |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | 最大显示分辨率≥1920x1080 |
| 87 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | 显卡显示芯片核心频率≥780MHz |
| 88 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | 显存等效频率≥1000MT/s |
| 89 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡支持2块屏幕同时显示，分辨率不低于1920x1080 |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 有线网卡速率最高速率1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 不涉及 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 不涉及 |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2个 |
| 103 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 支持SATA3.0*4，M.2*1 |
| 104 | 功能要求 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 支持瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | 提供故障诊断灯，通过显示可以判定故障原因，提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 显卡支持VGA、HDMI或Type-C或DVI或DP显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 108 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 1 |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 不涉及 |
| 113 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 不涉及 |
| 114 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 不涉及 |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 |  |  | 无线网卡频段 | 不涉及 |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 不涉及 |
| 123 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 不涉及 |
| 125 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 支持3.5mm孔径 |
| 127 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 显卡支持VGA和HDMI显示接口 |
| 128 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 至少支持HDMI、DP1种显示接口 |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能 |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 不涉及 |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 电源适配器电线组件符合GB/T 15934的要求 |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 符合GB 18030的相关规定 |
| 133 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 134 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | ★固件升级 | 支持通过闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 138 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 不涉及 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 不涉及 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 不涉及 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 支持NPU/GPU等AI加速模块 |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 支持视频编解码加速模块 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 支持影像处理加速模块 |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW≥80TB |
| 149 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 通电时间≥5万小时 |
| 151 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | ≥500万次 |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | ≥4万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T 9254.2的规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | MTBF(m1)≥3万小时 |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |
| 168 | 服务要求 |  | ★服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 |  | ★服务周期 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，可安装双系统 |
| 171 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应≥3年 |
| 175 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 184 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |
| 185 | 安全要求 |  | USB端口管控 | 支持USB端口管控 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 189 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定 |

# 显示器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥80% |
| 29 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | ≥85像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 水平≥170° |
| 32 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |
| 33 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 16:09 |
| 34 | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 显示器外观黑色 |
| 35 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 90 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | 显示屏刷新率≥75Hz |
| 91 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | 显示屏位深≥8位 |
| 92 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | 显示屏色域≥99% sRGB |
| 93 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | 显示屏色准△E ≤ 4 |
| 94 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | 显示屏响应时间≤5ms |
| 95 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | 显示屏亮度≥250 尼特 |
| 96 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | 显示屏亮度一致性≥70% |
| 97 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | 显示屏对比度≥1000：1 |
| 98 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 显示屏其他参数符合SJ/T 11292的相关规定 |
| 109 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 110 | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等 |
| 111 | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 150 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 显示屏屏幕失效点符合GB/T 9813.2的要求 |

# （三）实施要求

# 天津中医药大学校园监控盲区提升构建校园全方位安防系统，融合多维数据深度串联人、车、事三大元素，实现从技防到智防的跨越。实现入侵检测、人员轨迹、车辆轨迹、园区安全隐患识别等功能；并接入校园已有监控系统管理平台统一管理；可以将人员在校区内的行进线路、门禁通行线路、车辆行驶线路进行多维融合形成更完整的线路轨迹。建立研判预警模型，实现校园管理从被动响应转变为事前处置。监控信号传输线链路沿各新增摄像机点位分别通过挖沟回填、铺设弱电管沟、路面破坏及恢复、手孔井设置等施工措施传输至校园监控室及网络中心监控机房。本项目新建设所有前端摄像机须无缝接入学校现有平台。

# ★在学校现有管理2600个监控授权点的视频监控管理平台1套、48盘位云存储主机14台、云存储管理服务器2台及流媒体服务器1台基础上，扩充校园监控存储容量，与校园原有云存储主机对接整合形成整个校园“一朵云”的统一存储架构，扩充的监控存储设备应无缝接入学校现有视频管理平台，与现有的云存储节点形成一套完整的虚拟容量池，配合现有校园云存储节点实现统一存储业务集群，同时实现故障接管，当本次建设云存储设备中任一存储节点出现故障时，可由学校现有存储节点接管业务，即集群内故障接管；当集群内无存储节点可进行故障接管时，可由其他集群的存储节点进行业务接管，即集群间故障接管；同时无缝兼容现有智能运维系统，体现设备及数据的可视化运维；

# ★校园围墙周界和监控盲区提升系统中所有线管均包含但不限于根据校区路面现状敷设线路管网所需的路面破坏及恢复、挖沟、回填及配套手孔井；

# ★监控网独立系统包含从网络中心机房的原监控服务器、存储主机及相关网络设备拆除，搬迁到新机房、并重新安装、链路连接；包含搬迁后校园原有安防监控数据迁移及恢复（数据迁移内容包括对原有2600路前端监控设备上线调试、对原系统14台云存储设备存储数据迁移及云存储系统调试、原平台及云存储设备的升级及数据备份）；

# ★整体实施线材辅料包括但不限于和学校现有设备网链路拆分整理及配套光纤跳线、光纤布设；监控室建设设备所需电源线、网线、高清线、视频线、机柜及插排、管、桥架等；搬至新机房后服务器及存储设备光纤及网络跳线、配线架、理线器等设备。

# 三、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

# （二）服务要求

# 1. 提供所投产品至少3年的免费上门保修，终身维修。

# 2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

# 3. 保修期内免费提供1名驻场人员工作日（5*8小时）驻场值守。

# 4. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

# 5. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

# 6. 提供现场技术培训。

★7. 自合同签订起7日内，中标供应商需按要求进行兼容性测试，如测试不合格，按合同相关约定处理。

★（三）交货要求

1. 交货期：

货到时间：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起60日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市静海区团泊新城西区天津中医药大学新校区鄱阳湖路10号（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

签订合同并经兼容性测试合格后起10日内支付合同总额的20%，货到现场后10日内支付合同总金额40%，安装调试完成验收合格之日起10日内支付合同总额的40%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 四、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供与安防监控类已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2021年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩2分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数证明评价 | （1）提供所投安全准入网关的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多3分。 （2）提供所投数据智能服务设备的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多2分。 （3）提供所投双摄球型网络摄像机的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多1分。 （4）提供所投智能筒型网络摄像机的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多2分。 （5）提供所投48盘位存储设备的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多2分。 技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得11分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足11条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥11条的，本项得0分 | 11 |
| 第三部分 主观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 系统兼容性方案评价 | 投标人所投设备能与现有平台无缝对接和设备对接方案； 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |

# 五、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2-1

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件2-2

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 采购清单技术参数（采购清单技术参数要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

附件9

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

投标人认为需要提供的其他资料