天津市复兴中学普通高中学科教室、创新实验室建设项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-A-0379）

天津市政府采购中心

2025.10

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市复兴中学委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市复兴中学普通高中学科教室、创新实验室建设项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市复兴中学普通高中学科教室、创新实验室建设项目

（二）项目编号：TGPC-2025-A-0379

二、项目内容

# 第一包：教学设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起15日内货到；货到之日起10日内安装（施工）完成。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：3950000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年10月22日至2025年10月29日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年10月22日9:00至2025年11月13日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年11月13日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年11月13日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年11月13日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：范志刚、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538217

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市复兴中学

（二）采购人地址：天津市红桥区春和路1号

（三）采购人联系人：高老师

（四）采购人联系电话：022-87726018

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市复兴中学

2. 联系地址：天津市红桥区春和路1号

3. 联 系 人：高老师

4. 联系方式：022-87726018

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目针对集中采购目录外产品按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 集中采购目录外产品报价合计（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外产品报价合计为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》。

2025年10月22日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 一、项目背景

# 本项目建设是在学校原有高中学科建设的基础上，按照《天津市普通高中资源建设行动方案》（津政办发〔2022〕55号）中要求的“按照普通高中新课程改革和高考综合改革有关要求建设学科教室、创新实验室、社团活动室，满足分层教学、选课走班、特色课程需求。”完成高中数学、高中地理、高中音乐、高中化学、高中生物共五间学科教室及科技创新实验室、智慧体育创新实验室、教学研究实践创新实验室共三间创新实验室的建设，以达成《行动方案》建设目标，完成高中资源建设，满足人民群众对优质普通高中教育的需求。

# 本项目属于工业行业

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）自动高压蒸汽灭菌锅投标人须承诺若是所投产品的制造商进行安装，提供其《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目至少包含：压力容器制造）；若不是所投产品的制造商进行安装，先取得所投产品制造商的授权，同时提供其《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可子项目至少包含长输管道安装或锅炉安装或公用管道安装或工业管道安装）。

# （三）采购清单

# ★1. 投标产品实质性要求

# 所投自动高压蒸汽灭菌锅的制造商具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目至少包含：压力容器制造），提供证书扫描件。

# 2．技术参数

| 序号 | 标的名称 | 需求条款 | 单位 | 数量 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理（实验）精品学科教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1.整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。需采用红外触控技术。整机需采用全金属外壳材质，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2.整机需预留互联副板连接接口，可实现板书书写数据采集功能，可识别老师粉笔书写，板擦或手指擦除手势，且书写过程中可同步到一体机主屏，支持板书录制，回看和分享。 3.整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含1路HDMI接口、2路双通道USB3.0接口(Windows和 Android系统均能被识别）、1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、1路USB-Type-B接口（Touch）。 4.整机自带Android操作系统， 系统版本≥Android 14，≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 ●5.整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器需≥2个，10W高音扬声器需≥2个，额定总功率≥60W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75。 6.整机需具备智能书写护眼模式，可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至50%，符合D65标准光源色温值，降低色温≤6500K。 ●7.需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板、亮度调整、声音大小调整、打开资源库和课本、计时器、AI 录课、上一页、下一页。 8.整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9.需支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频，录制画面完整，无死角，人声清晰，无较大背景噪音。 ●10.整机需内置高清广角摄像头，需支持≥4800万像素，结构采用非独立设计。支持3D降噪算法，图像信噪比≥40db，支持输出MJPG视频格式。摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥10°，拍摄画面全面。整机高清摄像头，需支持生物特征识别，如面部识别功能，支持AI识别人像，最大距离≥10米。 11.整机在安卓系统触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。整机Windows系统需支持≥50点触控书写，触摸分辨率≥32768×32768。 12.整机需具有悬浮菜单，支持通过两指调用到屏幕任意位置，需支持在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有批注、切换信号源功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且一键直达常用信号源。 13.整机OPS采用8核、12线程相当或以上性能标准，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G SSD。OPS电脑安装结构采用卡扣式按压设计，无需使用任何拆卸设备。 14.提供与智慧黑板为同一制造商的大屏内置教学应用系统，教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、电子课本软件、视频展台软件、授课助手软件。 15.需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状。立方体需支持≥8种图形工具操作，支持绘制立方体内部的任意切面；立体几何图形需支持“三视图”。 16.需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用。 17.需支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体；并支持智能推荐功能，可根据原生笔迹或印刷体快速调取对应的化学元素、化学实验、微课讲解等资源。 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 视频展示台 | 1.展台像素：需采用≥1300万像素摄像头。1080P动态视频预览需≥30帧/秒。 2．产品需有下出和侧出接口（USB*2）。 3．需自带LED补光灯，需可触摸式≥三级灯光调节，需可通过交互智能设备中的软件直接控制调整。 4．对焦方式：需支持AF自动和MF按需对焦技术。 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 教师演示台 | 1、整体规格需2900mm×700mm×900mm（±5mm），需由3个储物柜、抽屉架、水槽柜组成。 2、台面需采用≥13.0mm厚优抗板台面。 3、优抗板台面技术参数需满足或优于以下6项性能检测要求： （1）化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于136项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、环丙甲酮、乙酸丁酯、饱和氯化锌等。表面耐污染性检测结果需达到5级。 （2）环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.006mg/m³。 （3）物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥138Mpa；弹性模量≥9890Mpa；板面握螺钉力≥4350N；含水率≤0.8%；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；负荷变形温度：＞200℃；浸渍剥离性能：0；尺寸稳定性：纵向≤0.04，横向≤0.05；漆膜附着力：六级，切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能：≥1540r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*10¹²；表面电阻≤4.7*10¹²；弯曲强度≥140Mpa等不少于28项物理性能检测。 （4）抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等不少于7种霉菌检测长霉等级为0级； （5）抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等不少于16种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行1450小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 4、储物柜：柜体需均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体需采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内需设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥50mm，承重≥20KG； 5、抽屉架：主体需采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；需内置2个内部规格：≥314mm×352mm×126mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手； 6、水槽柜：规格：需550mm×700mm×900mm（±5mm），需采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体需采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位。 7、可调脚：需桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 张 | 1 | 是 |
| 4 | 化验水槽 | 一、化验水槽规格： 1.需采用PP材质。 2.水槽外部规格需满足：440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）（±5mm）。 3.密封方式需满足：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部需配备出水装置：一高二低出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 二：给/排水全套装置规格： 1.需采用PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.需采用开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 个 | 1 | 否 |
| 5 | 教师椅 | 1.需满足规格：550×500×1070mm（±5mm）。 2.需采用PU皮面，海绵坐垫。 3.需满足黑色PP加玻纤内外塑框。 4.需满足一体成型PP固定扶手。 5.需满足中靠背46-49cm，人体工程学设计。 6.需满足≥1.0mm厚气杆。 7.需满足PP加纤五星塑脚。 8.需满足φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 张 | 1 | 是 |
| 6 | 控制柜 | 1、控制柜需满足尺寸：400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）（±5mm）； 2、工艺与材质需满足：采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；操作面镶有亚克力装饰板。 3、需内嵌≥10英寸显示屏，支持触控操作，分辨率≥1024*600mm，IPS屏，宽视角； 4、功能设置需满足：内置总电源开关、漏电保护器、以32位MCU为核心的主控制模块、急停控制模块及工业级开关电源。 5、控制柜产品需满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；②金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆； 2）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；附着力不低于2级； 3）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤16、镉≤0.5、铬≤5.0、汞≤0.1） 4）结构安全：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉。 | 套 | 1 | 否 |
| 7 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统需满足：可实现分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统需满足：可实现控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可手动调节照明亮度。 3.给排水控制系统需满足：可实现控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 4.摇臂控制系统需满足：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统需满足：可实现控制通风系统的开启与关闭及风量调节。 6.系统设置需满足：（1）开机方式： ①直接开机、②密码验证；（2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 | 套 | 1 | 否 |
| 8 | 学生实验桌 | 1、规格需满足：1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）（±5mm）；实验桌整体符合人体工程学设计。 2、需实验室专用陶瓷板台面，厚度为≥20mm，需采用一体实芯黑色坯体一体烧制釉面，具备无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构的特点；该台面需为实验室专用，需满足无甲醛释放、耐化学腐蚀、耐划痕、耐污染等性能要求；在靠近人体操作边缘处有一条与台面一体成型（非后期二次开槽）的功能性凹槽，其宽度需≥11.7mm，深度需≥1.25mm，储水量需≥15.5ml，能够有效阻水和缓冲，同时需能够对实验试管、玻璃棒、小球等易滚动器材进行缓冲阻拦。 3、陶瓷板台面技术参数需满足以下指标： （1）耐光色牢度：参照GB/T17657-2022标准，变色等级实测结果≥4级。 （2）外观质量：参照T/CIQA10-2020标准：①外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色；样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体。②釉面和坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）。 （3）耐污染性能：参照GB/T17657-2022 标准，台面板不少于60项化学试剂进行检测，包含氢氧化钙饱和溶液、乙醇99%、王水、硝酸65%、硫酸98%、高氯酸72%、乙醚99%、糠醛99%、硫化钠饱和溶液、甲苯99%、丁酮99%、二氯甲烷99%、铬酸60%、丙酮99%、苯99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%等，检测结果为五级（未盖玻璃盖板）。 4、桌体框架需满足：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 5、上端两侧支架：需满足铸铝模具成型，规格需570mm×55mm×80mm（±5mm）；需选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面需经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 6、桌脚/脚垫：需满足铸铝模具成型，规格需525mm×60mm×110mmmm（±5mm）；需选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面需经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度需可调，耐磨、防潮、防滑。 7、立柱：需满足规格620mm×80mm×50mm（±5mm）；需铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面需经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 8、主横梁：需采用“8”字型铝材挤出成型，规格需1080mm×19mm×80mm（±5mm），经酸洗磷化前处理，表面需经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 9、后挡条：需铝材挤出成型，规格需1068mm×80×16mm（±5mm）；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面需经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 10、书包斗：需满足规格400mm×330mm×162mm（±5mm），需采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架需采用镀锌方钢，防腐防锈。 11、实验桌产品需满足以下性能要求： 1)外观要求：①金属件外观管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭； 2)有害物质限量：重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤8、可溶性镉≤0.5、可溶性铬≤8、可溶性汞≤0.2）； | 张 | 24 | 是 |
| 9 | 学生凳 | 1.需满足规格：φ300mm×440mm（±5mm）。 2.凳面：需采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度需≥8mm。 3.升降式螺杆：直径需≥20mm螺纹碳钢，可配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度需≥2mm。 需支持调节凳子高度，升降需≥50mm。 4.钢脚架：需由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：需塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 6.学生凳产品需满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；③金属件冲压件无脱层、裂缝；④金属件皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；⑤金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；⑥塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤9.0、镉≤0.3、铬≤12、汞≤0.3）； 3）安全性能要求：①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 4）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级；硬度≥2H；冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹； 5）座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验，结果均无损； 6）稳定性：凳子任意方向无倾翻。 | 个 | 48 | 是 |
| 10 | 加大仪器柜 | 1.规格需满足1200mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）（±5mm）。 2.柜体需采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，活动层板高度需可以调整。下柜体为板式对开门，柜内需设≥25mm厚活动层板1层。裸露部位均用PVC封边条需利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。 3.柜体结构需为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面需利用环氧树脂静电喷涂，需用ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门需采用国产≥165度铰链，需可开关≥10万次以上；不锈钢桥式拉手。 | 个 | 5 | 是 |
| 11 | ▲智能吊装集成箱体 | 一、智能吊装集成箱体规格： 1.规格需满足：1870mm（L）×580mm（W）×540mm（H）（±5mm），分上下两层，下层1870mm（L）×580mm（W）×240mm（H）（±5mm）,上层1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）（±5mm）； 2.材质需满足：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.内部承重结构需采用≥30mm×30mm铝型材连接，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体模块化设计需满足：外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 5.智能吊装集成箱体产品需满足以下性能要求： （1）外观性能要求：①金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；②塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； （2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； （3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：≥18h，1.5mm以下 无锈点； （4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; （5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3.0、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。 二、设备线材、辅料及安装调试规格： 1、、辅件需采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 2、电源主线需采用4.0mm²BVR铜软线铺设；需选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌需采用软铜质电线与主线对接取电；需选用合适规格的线管包裹取电连接线。 3、需包含安装调试。 | 组 | 7 | 否 |
| 12 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格需满足：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。 2.摇摆臂需采用动力装置升降，与箱体主结构连接，固定件需采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。 3.臂身需采用铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，需采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。需遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 4、需包含安装调试。 | 个 | 13 | 否 |
| 13 | 电源操作控制系统模块 | 1、电源操作模块正面设置需满足以下几点： （1）不少于两个220V电源插座。 （2）一对低压电源输出端子，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备安全保护及报警装置。 （3）内嵌式4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。 （4）语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。 （5）装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。 （6）装置内设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也可以一键即刻恢复运行。 2、电源操作模块反面设置需满足以下几点： （1）不少于三个220V电源插座。 （2）一对低压电源输出端子，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备安全保护及报警装置。 3、电源操作控制系统模块产品需满足以下性能要求： （1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；②金属件冲压件无脱层、裂缝；③金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；④塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； （2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； （3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：≥18h，1.5mm以下 无锈点； （4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; （5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3.0、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。 4、需包含安装调试。 | 个 | 13 | 否 |
| 14 | 照明系统模块 | 1.箱体底部周边需设有环绕式照明系统，采用LED360度排列。 2.需通过基板底座散热，亮度可通过控制端手动调节。 3.需满足光线柔和不刺眼。 4.照明系统模块产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器或其他类型；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；易接触表面的测量温度（灯珠（靠近输入部分） ＜40℃、铝基板上（靠近输入部分电阻）＜40℃、灯珠（中间部分） ＜40℃、铝基板上（靠近中间部分电阻）＜40℃；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。 4、需包含安装调试。 | 组 | 7 | 否 |
| 15 | 探究弹力与形变量的关系实验器 | 1. 多传感器精密测量系统 实验器需内置不少于三组高精度力传感器，可同步测量并采集不少于三组不同弹簧的受力数据： （1）力测量范围：不小于-20N ~ +20N（兼顾拉力与压力测量）（2）力测量精度：分度值需≤0.01N （3）高频采样：最高采样率2KHz，能捕捉快速的力变化过程 2、仪器集成了位移测量装置： （1）位移测量范围：不小于0~44cm （2）位移测量精度：分度需≤1cm，精度需≤1cm 3、形变状态指示 位移状态指示灯（灯珠间隔需不大于为1cm），通过颜色变化实时反馈弹簧的形变量。这种设计使得弹簧的形变过程一目了然，非常适合课堂演示和学生分组实验。 4、高效的数据采集与显示 仪器需内置显示屏幕，能够实时显示不少于三组弹簧的受力大小、形变长度，同时也提供蓝牙连接状态和电池电量等信息，方便使用者随时掌握实验状态。若需进行更深入的数据分析，可通过蓝牙将数据导出至电脑或移动设备，绘制力-位移曲线，进而分析弹簧的劲度系数（曲线的斜率即为弹簧常数）。 5、便携设计与持久续航 采用紧凑型设计：传感器尺寸需≥125 * 51 * 46mm，屏幕尺寸需≥66 * 13mm，支架总高需≥440mm。供电需采用可充电锂电池（3.7V, 400mAh），开机速度快（约1.5秒），足以满足日常教学中的连续使用需求。 6、 需满足下列教学应用： （1）初中物理：“探究弹簧的伸长特性”实验。（2）高中物理：“研究弹簧伸长量与弹力的关系”实验，验证胡克定律（在弹性限度内，弹簧的弹力f和弹簧的伸长量x成正比，即f = kx）。 （3）支持对压缩形变的研究，并可同时测量和对比多个弹簧的劲度系数。 | 组 | 1 | 否 |
| 16 | 无线向心力实验器电机版 | 1、需由三角稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、蓝牙适配器、电机控制系统构成。 2、旋臂需内置光电门传感器测量系统、力传感器测量系统及无线发射电路，可自由旋转。 3、无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，需内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器需同步测量向心力的大小。 4、需可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度不少于（0~30挡位）及转动方向可调。 5、可通过控制变量法，需可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度、运动半径的关系。 | 组 | 1 | 否 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 化学（实验）精品学科教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1.整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。需采用红外触控技术。整机需采用全金属外壳材质，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2.整机需预留互联副板连接接口，可实现板书书写数据采集功能，可识别老师粉笔书写，板擦或手指擦除手势，且书写过程中可同步到一体机主屏，支持板书录制，回看和分享。 3.整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含1路HDMI接口、2路双通道USB3.0接口(Windows和 Android系统均能被识别）、1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、1路USB-Type-B接口（Touch）。 4.整机自带Android操作系统， 系统版本≥Android 14，≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 5.整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器需≥2个，10W高音扬声器需≥2个，额定总功率≥60W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75。 6.整机需具备智能书写护眼模式，可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至50%，符合D65标准光源色温值，降低色温≤6500K。 7.需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板、亮度调整、声音大小调整、打开资源库和课本、计时器、AI 录课、上一页、下一页。 8.整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9.需支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频，录制画面完整，无死角，人声清晰，无较大背景噪音。 10.整机需内置高清广角摄像头，需支持≥4800万像素，结构采用非独立设计。支持3D降噪算法，图像信噪比≥40db，支持输出MJPG视频格式。摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥10°，拍摄画面全面。整机高清摄像头，需支持生物特征识别，如面部识别功能，支持AI识别人像，最大距离≥10米。 11.整机在安卓系统触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。整机Windows系统需支持≥50点触控书写，触摸分辨率≥32768×32768。 12.整机需具有悬浮菜单，支持通过两指调用到屏幕任意位置，需支持在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有批注、切换信号源功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且一键直达常用信号源。 13.整机OPS采用8核、12线程相当或以上性能标准，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G SSD。OPS电脑安装结构采用卡扣式按压设计，无需使用任何拆卸设备。 14. 提供与智慧黑板为同一制造商的大屏内置教学应用系统，教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、电子课本软件、视频展台软件、授课助手软件。 15.需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状。立方体需支持≥8种图形工具操作，支持绘制立方体内部的任意切面；立体几何图形需支持“三视图”。 16.需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用。 17.需支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体；并支持智能推荐功能，可根据原生笔迹或印刷体快速调取对应的化学元素、化学实验、微课讲解等资源。 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 视频展示台 | 1.展台像素：需采用≥1300万像素摄像头。1080P动态视频预览需≥30帧/秒。 2．产品需有下出和侧出接口（USB*2）。 3．需自带LED补光灯，需可触摸式≥三级灯光调节，需可通过交互智能设备中的软件直接控制调整。 4．对焦方式：需支持AF自动和MF按需对焦技术。 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 教师演示台 | 1、整体规格需2900mm×700mm×900mm（±5mm），需由3个储物柜、抽屉架、水槽柜组成。 2、台面需采用≥13.0mm厚优抗板台面。 3、优抗板台面技术参数需满足或优于以下6项性能检测要求： （1）化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于136项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、环丙甲酮、乙酸丁酯、饱和氯化锌等。表面耐污染性检测结果需达到5级。 （2）环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.006mg/m³。 （3）物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥138Mpa；弹性模量≥9890Mpa；板面握螺钉力≥4350N；含水率≤0.8%；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；负荷变形温度：＞200℃；浸渍剥离性能：0；尺寸稳定性：纵向≤0.04，横向≤0.05；漆膜附着力：六级，切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能：≥1540r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*10¹²；表面电阻≤4.7*10¹²；弯曲强度≥140Mpa等不少于28项物理性能检测。 （4）抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等不少于7种霉菌检测长霉等级为0级； （5）抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等不少于16种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行1450小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 4、储物柜：柜体需均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体需采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内需设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥50mm，承重≥20KG； 5、抽屉架：主体需采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；需内置2个内部规格：≥314mm×352mm×126mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手； 6、水槽柜：规格：需550mm×700mm×900mm（±5mm），需采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体需采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位。 7、可调脚：需桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 张 | 1 | 是 |
| 4 | 教师椅 | 1.规格：550×500×1070mm（±5mm）； 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； 5.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6.≥1.0mm厚气杆； 7.PP加纤五星塑脚； 8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 张 | 1 | 是 |
| 5 | 控制柜 | 1、控制柜尺寸需满足：400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）（±5mm）； 2、工艺与材质需满足：采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；操作面镶有亚克力装饰板。 3、需内嵌≥10英寸显示屏，支持触控操作，分辨率≥1024*600mm，IPS屏，宽视角； 4、功能设置需满足：内置总电源开关、漏电保护器、以32位MCU为核心的主控制模块、急停控制模块及工业级开关电源。 5、控制柜产品需满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；②金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆； 2）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；附着力不低于2级； 3）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤16、镉≤0.5、铬≤5.0、汞≤0.1） 4）结构安全：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉。 | 套 | 1 | 否 |
| 6 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统需满足：可实现分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统需满足：可实现控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可手动调节照明亮度。 3.给排水控制系统需满足：可实现控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 4.摇臂控制系统需满足：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统需满足：可实现控制通风系统的开启与关闭及风量调节。 6.系统设置需满足：（1）开机方式： ①直接开机、②密码验证；（2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 | 套 | 1 | 否 |
| 7 | 学生实验桌 | 1、规格需满足：1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）（±5mm）；实验桌整体符合人体工程学设计。 2、需实验室专用陶瓷板台面，厚度为≥20mm，需采用一体实芯黑色坯体一体烧制釉面，具备无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构的特点；该台面需为实验室专用，需满足无甲醛释放、耐化学腐蚀、耐划痕、耐污染等性能要求；在靠近人体操作边缘处有一条与台面一体成型（非后期二次开槽）的功能性凹槽，其宽度需≥11.7mm，深度需≥1.25mm，储水量需≥15.5ml，能够有效阻水和缓冲，同时需能够对实验试管、玻璃棒、小球等易滚动器材进行缓冲阻拦。 3、陶瓷板台面技术参数需满足以下指标： （1）耐光色牢度：参照GB/T17657-2022标准，变色等级实测结果≥4级。 （2）外观质量：参照T/CIQA10-2020标准：①外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色；样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体。②釉面和坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）。 （3）耐污染性能：参照GB/T17657-2022 标准，台面板不少于60项化学试剂进行检测，包含氢氧化钙饱和溶液、乙醇99%、王水、硝酸65%、硫酸98%、高氯酸72%、乙醚99%、糠醛99%、硫化钠饱和溶液、甲苯99%、丁酮99%、二氯甲烷99%、铬酸60%、丙酮99%、苯99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%等，检测结果为五级（未盖玻璃盖板）。 4、桌体框架需满足：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 5、上端两侧支架：需满足铸铝模具成型，规格需570mm×55mm×80mm（±5mm）；需选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面需经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 6、桌脚/脚垫：需满足铸铝模具成型，规格需525mm×60mm×110mmmm（±5mm）；需选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面需经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度需可调，耐磨、防潮、防滑。 7、立柱：需满足规格620mm×80mm×50mm（±5mm）；需铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面需经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 8、主横梁：需采用“8”字型铝材挤出成型，规格需1080mm×19mm×80mm（±5mm），经酸洗磷化前处理，表面需经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 9、后挡条：需铝材挤出成型，规格需1068mm×80×16mm（±5mm）；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面需经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 10、书包斗：需满足规格400mm×330mm×162mm（±5mm），需采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架需采用镀锌方钢，防腐防锈。 11、实验桌产品需满足以下性能要求： 1)外观要求：①金属件外观管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭； 2)有害物质限量：重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤8、可溶性镉≤0.5、可溶性铬≤8、可溶性汞≤0.2）； | 张 | 24 | 是 |
| 8 | 学生凳 | 1.需满足规格：φ300mm×440mm（±5mm）。 2.凳面：需采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度需≥8mm。 3.升降式螺杆：直径需≥20mm螺纹碳钢，可配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度需≥2mm。 需支持调节凳子高度，升降需≥50mm。 4.钢脚架：需由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：需塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 6.学生凳产品需满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；③金属件冲压件无脱层、裂缝；④金属件皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；⑤金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；⑥塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤9.0、镉≤0.3、铬≤12、汞≤0.3）； 3）安全性能要求：①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 4）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级；硬度≥2H；冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹； 5）座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验，结果均无损； 6）稳定性：凳子任意方向无倾翻。 | 个 | 48 | 是 |
| 9 | 仪器柜 | 1、规格需满足：1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）（±5mm）。 2、材质需满足：整体需选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；需具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构需满足：整体需由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，需均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板需满足：规格需≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度需≥3.0mm，底板需采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板需满足：规格需≥895mm×415mm×45mm，需采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板需满足：规格需≥998mm×915mm×30mm，整板需采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门需满足：规格需≥934mm×500mm，外框需采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度需≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构需采用上下轴嵌入式设计。 8、层板需满足：规格需≥910mm×400mm,需采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，需具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜需配置≥2个层板，下层柜需配置≥1个层板；层板下方需内置≥2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 9、门锁需满足：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质需均为ABS注塑成型，需具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。 | 个 | 6 | 是 |
| 10 | 智能吊装集成箱体 | 一、智能吊装集成箱体规格： 1.规格需满足：1870mm（L）×580mm（W）×540mm（H）（±5mm），分上下两层，下层1870mm（L）×580mm（W）×240mm（H）（±5mm）,上层1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）（±5mm）； 2.材质需满足：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.内部承重结构需采用≥30mm×30mm铝型材连接，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体模块化设计需满足：外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 5.智能吊装集成箱体产品需满足以下性能要求： （1）外观性能要求：①金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；②塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； （2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； （3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：≥18h，1.5mm以下 无锈点； （4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; （5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3.0、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。 二、设备线材、辅料及安装调试规格： 1、、辅件需采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 2、电源主线需采用4.0mm²BVR铜软线铺设；需选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌需采用软铜质电线与主线对接取电；需选用合适规格的线管包裹取电连接线。 3、需包含安装调试。 | 组 | 7 | 否 |
| 11 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格需满足：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。 2.摇摆臂需采用动力装置升降，与箱体主结构连接，固定件需采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。 3.臂身需采用铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，需采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。需遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 4、需包含安装调试。 | 个 | 13 | 否 |
| 12 | 电源操作控制系统模块 | 1、电源操作模块正面设置需满足以下几点： （1）不少于两个220V电源插座。 （2）一对低压电源输出端子，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备安全保护及报警装置。 （3）内嵌式4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。 （4）语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。 （5）装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。 （6）装置内设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也可以一键即刻恢复运行。 2、电源操作模块反面设置需满足以下几点： （1）不少于三个220V电源插座。 （2）一对低压电源输出端子，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备安全保护及报警装置。 3、电源操作控制系统模块产品需满足以下性能要求： （1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；②金属件冲压件无脱层、裂缝；③金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；④塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； （2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； （3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：≥18h，1.5mm以下 无锈点； （4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; （5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3.0、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。 4、需包含安装调试。 | 个 | 13 | 否 |
| 13 | 吊装通风系统模块 | 1.需由伸缩式吸风管道、通风控制系统构成。需采用模块化设计。 2.伸缩式吸风管道需满足： （1）管道外筒：需采用铝合金，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温。 （2）管道：需采用PVC材质，管内壁光滑，可降低噪声向室内传播。需置于箱体左右两侧，调节角度为0°-90°。 （3）万向吸风罩：需选用高密度PP材质和不易老化高密度橡胶关节密封圈，易拆卸、重组及清洗。可伸缩范围需为690mm-1230mm，360度旋转，覆盖任意实验操作范围区域。实验完毕，即可将伸缩式吸风管道推至箱体两侧，解放区域空间。 3.通风系统需满足：系统需可根据室内环境手动调节风量大小。 4.吊装通风系统模块产品需满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；②金属件冲压件无脱层、裂缝；③金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；④塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：≥18h，1.5mm以下 无锈点； 4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。 5、需包含安装调试。 | 个 | 25 | 否 |
| 14 | 给排水系统模块 | 1.需由给排水系统、污水收集排放系统构成。 2.给排水系统出（进）水口需置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制。 3.接口需均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水。 4.需与污水桶水位传感器采用8芯信号线连接，达到一定水位值时传感器感应启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出。 5.该模块需支持实时手动排水和当达到一定条件时自动排水两种方式，当污水全部排净后系统自动关闭。 6.给排水系统模块产品需满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 7、需包含安装调试。 | 组 | 13 | 否 |
| 15 | 照明系统模块 | 1.箱体底部周边需设有环绕式照明系统，采用LED360度排列。 2.需通过基板底座散热，亮度可通过控制端手动调节。 3.需满足光线柔和不刺眼。 4.照明系统模块产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器或其他类型；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；易接触表面的测量温度（灯珠（靠近输入部分） ＜40℃、铝基板上（靠近输入部分电阻）＜40℃、灯珠（中间部分） ＜40℃、铝基板上（靠近中间部分电阻）＜40℃；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。 4、需包含安装调试。 | 组 | 7 | 否 |
| 16 | 洗眼器 | 1. 需满足台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2. 洗眼喷头：需采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀需采用黄铜制作，经镀镍处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 4. 供水软管：需采用≥1400mm长不锈钢软管。 | 个 | 1 | 否 |
| 17 | 化验水槽 | 一、化验水槽规格： 1.需采用PP材质。 2.水槽外部规格需满足：440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）（±5mm）。 3.密封方式需满足：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部需配备出水装置：一高二低出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 二：给/排水全套装置规格： 1.需采用PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.需采用开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 个 | 1 | 否 |
| 18 | 独立水槽台 | 一、独立水槽规格： 1、整体规格需满足：450mm（L）×600mm（W）×815mm（H）（±5mm）； 2、材质：整体需采用ABS和改性PP材质； 3、化验水槽规格需满足：450mm（L）×600mm（W）×330mm（H）（±5mm），由ABS塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，预留三联水嘴、台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计，能拆卸清洗、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘圆角设计； 4、水槽箱体需由ABS和PP塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理； 5、槽体上部需配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 6.独立水槽台产品需满足以下性能要求： 1）外观性能要求：塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 二：给/排水全套装置规格： 1.需采用PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.需采用开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 个 | 12 | 否 |
| 19 | 污水桶 | 1、材质：主体需采用PP材质，一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能； 2、规格：需满足容积≥11L，总高≥40cm，上口径≥24cm，下口径≥20cm； 3、处理方式：污水桶需采用封闭式，桶盖可打开，盖上设有进水口和排气孔； 4、排水方式：桶外需设置多个非液体接触式水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，可自动启动排水功能； 5、过滤装置：需内置过滤网，打开桶盖即可更换，易于拆卸清理； 6、水泵：需内置12V低压无刷直流水泵，扬程≥10m，排水量≥30L/min。 | 套 | 13 | 否 |
| 20 | 多功能平台架 | 1.整体规格需满足445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）（±5mm） 2.工艺需满足：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 3.多功能集成平台架两侧需装配220V插座。 4.多功能平台架产品需满足以下性能要求： 1）外观性能要求：塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; | 套 | 13 | 否 |
| 21 | 通风控制系统 | 一、离心风机规格： 1.风机：需选用防腐蚀的UPVC工程塑料风机，电机功率≥5.5kW，根据室内环境可随意调风量大小，风量可达6840～12700m³/h； 2.风机减振器：需采用橡胶胶垫Φ120mm； 3.防雨帽：需采用化工工程塑料UPVCφ650mm。 二、室内/外风管及配件需满足： 1.室内主通风管规格：需φ160mm/200mm，PVC成品管道。（实际管径需视现场情况需可适当调整） 2.室内支管道规格：需φ110mm/160mm，PVC成品管道。（实际管径需视现场情况需可适当调整） 3.室内管道配件：需管道三通、弯头、变径、直接。 4.室外主通风管规格：φ400mm/φ315mm，优质PVC成品管道；主通风管也可以用两趟φ200mm风管代替；（实际管径及安装方式需视现场情况需可适当调整） 5.室外管道配件：需管道三通、弯头、变径、直接。 6.室外安装附件：需固定铁卡。 三、风机布线耗材： 1.风机专用线电源主线需采用4mm²RVV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。 | 套 | 1 | 否 |
| 22 | 风机变频控制器 | 1.需适配多种电机功率； 2.输出需满足AC 0-380V 13A； 3.控制方式需满足：V/F控制、开环矢量控制（SVC）； 4.过载能力需满足：150%额定电流60s；180%额定电流3s； 5.控制电源+24V需满足：最大输出电流300mA； 6.运行方式需满足：键盘、端子、RS485通讯； 7.需可实现紧急停机，转速跟踪，摆频控制； 8.需内置≥2个定时器，可实现定时信号输出。需满足既可单独使用，也可组合使用； 9.需内置≥1个4路运算模块。需可以实现简单的加减乘除、大小判断、积分运算； 10.需可显示运行信息、错误信息。需具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能； 11.需能适应-10℃～40℃的使用环境温度和-20℃～65℃储存温度，最大90%RH不结露的环境湿度。需满足能适应高度1000m以下，振动5.9m/秒²(=0.6g)以下使用环境； 12.冷却方式需采用强制风冷。 | 套 | 1 | 否 |
| 化学（实验）精品学科教室准备室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验准备台 | 1.实验准备台规格需满足：2800mm（L）×1200mm（W）×780mm（H）（±5mm）。 2.台面需满足：厚度需≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。需具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 3.理化板台面需满足或优于以下7项性能检测要求： （1）化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于140项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酰丙酮、三氯乙酸等。表面耐污染性检测结果需达到5级。 （2）环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.005mg/m³。 （3）物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向、横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能≥1140r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡等不少于22项物理性能检测。 （4）TVOC释放量检测：参照HJ571-2010标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （5）抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等不少于7种霉菌检测等级为0级； （6）抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种菌种检测抗菌率≥99.99%。 （7）氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行550小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 4.桌体结构需为塑钢结构。 5.工艺需满足：桌体需采用ABS塑料，一体化注塑成型,需具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。外表面和内表面可触及的隐蔽处，需均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 6.桌体规格需满足：需由2组规格为2750mm（L）×555mm（W）×740mm（H）（±5mm）的桌体组成,主体承重结构需由桌体两组两侧规格为≥370mm×735mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部需与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm 8个翻盖式书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部需设有规格≥300mm×470mm×3mm 仓门，存储空间大，防潮湿性能优越。面板中部有管线检修口，方便管线的日常维修。 7.可调脚：需采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。 8.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 张 | 1 | 是 |
| 2 | 仪器柜 | 1、规格需满足：1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）（±5mm）。 2、材质需满足：整体需选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；需具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构需满足：整体需由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，需均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板需满足：规格需≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度需≥3.0mm，底板需采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板需满足：规格需≥895mm×415mm×45mm，需采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板需满足：规格需≥998mm×915mm×30mm，整板需采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门需满足：规格需≥934mm×500mm，外框需采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度需≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构需采用上下轴嵌入式设计。 8、层板需满足：规格需≥910mm×400mm,需采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，需具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜需配置≥2个层板，下层柜需配置≥1个层板；层板下方需内置≥2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 9、门锁需满足：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质需均为ABS注塑成型，需具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。 | 个 | 4 | 是 |
| 3 | 全钢仪器柜 | 一、仪器柜需*1 规格：500mm*550mm*2000mm（±5mm） 1、柜体：面板需≥采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；柜体内装有功能板，支持层板或托盘的斜放或平放，调节孔孔距需≥65mm； 2、柜门：柜门主体需采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；柜门内嵌蜂窝状瓦楞纸辅助开关门消音，柜门内侧装有防撞贴，柜门需采用可调节转轴设计，支持柜门快速拆装；配备内嵌式塑料拉手。 3、可调脚：底部配备需≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 二、柔性托盘需*2 1、规格：需435mmx435mmx100mm（±5mm）， 2、构成：柔性托盘由托盘（常规型）、识别牌、滑轨、斜放固定装置组成； 2.1、托盘 2.1.1、框体规格：需435mmx435mmx100mm（±5mm），采用ABS塑料一体注塑成型。 2.1.2、框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计。 2.1.3、框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止。 2.1.4、框边四周配有通道节点，每面需分别设有≥17个通道节点，间距需≥9mm。 2.2、识别牌 2.2.1规格：需≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型； 2.2.2支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理； 2.3、滑轨 2.3.1、规格：需≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型； 2.3.2、两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘划出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠。 2.4、斜放固定装置 2.4.1、材质：增强尼龙一体化注塑成型； 2.4.2、配合滑轨实现托盘的斜放功能。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面需≥125度位置停靠。 三、柔性托盘需*6 1、规格：需435mmx435mmx100mm（±5mm）， 2、构成：柔性托盘由托盘（常规型）、识别牌、滑轨组成； 2.1、托盘 2.1.1、框体规格：需435mmx435mmx100mm（±5mm），需采用ABS塑料一体注塑成型。 2.1.2、框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计。 2.1.3、框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止。 2.1.4、框边四周配有通道节点，每面需分别设有≥17个通道节点，间距需≥9mm。 2.2、识别牌 2.2.1规格：需≥60mmx40mmx10mm 需采用透明PC塑料一体化注塑成型； 2.2.2支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理； 2.3、滑轨 2.3.1、规格：需≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型； 2.3.2、两端需分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘划出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面需≥115度停靠。 四、托盘封割器需*16 规格：需≥395mmx20mmx100mm ，由横、纵封割器组成。需采用ABS塑料一体化注塑成型。需采用横、纵叠加形式封割通道。横、纵封割器需分别设置≥17个封割点，两端需采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘边缘，便于与托盘固定连接。通过按压卡扣下部按钮，便于封割器的拆卸和调整。 五、托盘滑动分格器需*16 规格需≥35mmx180mmx100mm，SAN塑料一体化注塑成型。需采用卡扣式固定结构，能够在托盘封割器上自由滑动调整位置。如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。 | 个 | 1 | 是 |
| 4 | 多功能仪器柜 | 一、仪器柜需*1 规格：需500mm*550mm*2000mm（±5mm）； 1、柜体：面板需采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；柜体内装有功能板，支持层板平放，调节孔孔距需≥65mm； 2、柜门：柜门主体需采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；柜门内嵌蜂窝状瓦楞纸辅助开关门消音，柜门需采用可调节转轴设计，支持柜门快速拆装；配备内嵌式塑料拉手； 3、抽屉：需配备1个内部规格≥395mmx400mmx55mm的抽屉，4个内部规格≥395mmx400mmx165mm的抽屉。需采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺折弯、焊接加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽屉面板内嵌塑料拉手； 4、可调脚：底部配备需≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 二、层板需*3 1、规格：需445mmx465mmx20mm（±5mm）； 2、材质结构：需采用壁厚≥3mmABS塑料一体注塑成型，背面采用加强筋设计，以增加整体强度，且预留了≥3条通道，支持插入钢条以增强层板承重力。层板前后两侧设有层板封割器安装孔位，便于封割器固定安装； 3、配合层板支撑搭扣，能够实现调整层板上下高度，灵活调整储物空间。 三、层板封割器需*6 1、规格：需475mmx65mmx3mm（±5mm）； 2、材质结构：需采用ABS塑料一体注塑成型，中间设置凹槽，便于多元滑动分格器固定和滑动。 四、多元滑动分格器需*9 1、材质：需采用ABS塑料一体注塑成型； 2、组成：需由L型固定器和多元分格板组成； 2.1、L型固定器：需≥35mmx35mmx50mm，支持与多元分格板以卡放、插放形式组合，实现分格器的滑动与固定； 2.2、多元分格板：规格：需≥460mmx50mmx3mm，中间设置凹槽，便于L型固定器的固定和滑动，与L型固定器配合使用，能够自由滑动调整位置，如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。 五、胶囊封割器需*10 需采用壁厚≥1mm，高≥40mm的聚苯乙烯塑料吹塑而成，背面设有背胶，宽度需≥40mm，厚度需≥0.25mm。呈胶囊状排列，间隙需≥3mm。配合多元分格板实现通道的分割。 | 个 | 1 | 是 |
| 5 | 移动推车 | 一、移动推车 1、规格参数：需1110*480*1100mm（±5mm）； 2、功能材质：主体承重架体需采用铝合金材料，表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料，整体结构稳；架体由铝型材框架、铝合金把手、层板、托盘、推车顶层平台等组成； 移动推车同时预制多个层板及托盘；层板需采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀，层板下方采用4个增强尼龙塑料支撑件，单个层板承重需≤30kg；托盘采用工程塑料ABS/PC，承重需≤10kg；层板和托盘可根据收纳物品大小调节层高； 推车顶层平台规格需≥1000mm*480mm*8mm，配置抗倍特材质，顶部可根据需求存放实验器材等；移动推车配备6个万向轮，方便移动，具有锁停功能； 3、适用范围：需适用于各学科实验室，便于实验器材、实验箱、实验耗材等运输及移动。 4.移动推车产品满足以下性能要求： 1)外观性能要求：①金属件外观喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；②塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2)安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； 3)有害物质限量：重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤8、可溶性镉≤0.5、可溶性铬≤8、可溶性汞≤0.2）； 二、柔性托盘*4 1、规格：需435mmx435mmx100mm（±5mm）， 2、构成：柔性托盘由托盘（常规型）、识别牌、滑轨组成； 2.1、托盘 2.1.1、框体规格：需435mmx435mmx100mm（±5mm），采用ABS塑料一体注塑成型。 2.1.2、框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计。 2.1.3、框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止。 2.1.4、框边四周配有通道节点，每面需分别设有≥17个通道节点，间距需≥9mm。 2.2、识别牌 2.2.1规格：需60mmx40mmx10mm（±5mm） 需采用透明PC塑料一体化注塑成型； 2.2.2支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理； 2.3、滑轨 2.3.1、规格：需465mmx25mmx50mm（±5mm），需采用增强尼龙塑料一体化注塑成型； 2.3.2、两端需分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘划出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠。 三、托盘封割器需*8 规格：需395mmx20mmx100mm（±5mm） ，由横、纵封割器组成。采用ABS塑料一体化注塑成型。采用横、纵叠加形式封割通道。横、纵封割器分别设置≥17个封割点，两端需采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘边缘，便于与托盘固定连接。通过按压卡扣下部按钮，便于封割器的拆卸和调整。 四、托盘滑动分格器需*8 规格需35mmx180mmx100mm（±5mm），SAN塑料一体化注塑成型。需采用卡扣式固定结构，能够在托盘封割器上自由滑动调整位置。如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。 五、层板*3 1、规格：需445mmx465mmx20mm（±5mm）； 2、材质结构：需采用壁厚≥3mmABS塑料一体注塑成型，背面采用加强筋设计，以增加整体强度，且预留了≥3条通道，支持插入钢条以增强层板承重力。层板前后两侧设有层板封割器安装孔位，便于封割器固定安装； 3、配合层板支撑搭扣，能够实现调整层板上下高度，灵活调整储物空间。 六、层板封割器需*6 1、规格：需475mmx65mmx3mm（±5mm）； 2、材质结构：需采用ABS塑料一体注塑成型，中间设置凹槽，便于多元滑动分格器固定和滑动。 七、多元滑动分格器需*9 1、材质：需采用ABS塑料一体注塑成型； 2、组成：需由L型固定器和多元分格板组成； 2.1、L型固定器：需35mmx35mmx50mm（±5mm），需支持与多元分格板以卡放、插放形式组合，实现分格器的滑动与固定； 2.2、多元分格板：规格：需≥460mmx50mmx3mm，中间设置凹槽，便于L型固定器的固定和滑动，与L型固定器配合使用，能够自由滑动调整位置，如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。 3.多元滑动分格器产品满足以下性能要求： 1)外观性能要求:塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2)安全性能要求:①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；②正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 个 | 1 | 否 |
| 6 | 全钢通风橱 | 1、规格需满足：1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）（±5mm）。 2、质量标准需满足： （1）通风柜需选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂。 （2）移动视窗需≥5mm钢化玻璃产品，上下推拉需可停止在任意高度。 （3）所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都需抗化学腐蚀，需用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 （4）通风柜内衬材料需采用≥5mm抗贝特板，有良好的化学抗性。 （5）通风柜结构需坚固，需由双层框架支持。 3、排气出口需满足： （1）排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。 （2）扰流板和内衬材料需一致，扰流板支架需由非金属材料构成。 4、通风柜其他内衬材料需满足： （1）通风柜内部其他材料双面都需有环氧树脂喷涂，需耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料。 5、配件需满足： （1）通风柜需配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。 （2）通风柜里面的配件（龙头喷嘴）需由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂。 6、通风柜照明需满足： （1）照明罩内部需白色，高反射的塑料材质。 （2）照明装置上面需有安全玻璃面板，并且和柜体密封。 （3）照明亮度：需≥80 Lux。 7、风机需满足： （1）通风柜需配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱。 （2）功率：需≥0.3kW。 （3）转速：需≥1450r/min。 （4）排风量：需2000-2200m³/h。 （5）噪音：需≤65dB。 9、触控式控制面板需满足： （1）控制内容：需包含风机、风阀角度、照明等。 10、电源布线耗材： （1）地面以上连接线需外部需配有防火耐高温套管。 （2）电源布管布线施工，需为PVC穿线管，需采用铜芯线。 | 个 | 1 | 是 |
| 7 | 易燃品毒害品储存柜 | 1.尺寸：需900mm（L）×510mm（W）×1840mm（H）（±5mm）；门类型：需双开门。 2.易燃品毒害品储存柜外壳体需全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座需采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面需经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆需均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部需设置≥120×110mm进风口，内部需有一体化PP聚丙烯可调风阀，需可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有需≥Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部需设高度≥160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底需装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；需设≥4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 5.柜内需配≥3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm;每层阶梯板外延边需有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处需设有PP螺丝限位，需留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间需开有≥φ160mm蜂窝口，柜内出风口处需采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内。柜顶风口需内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前需要把进风口转至打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间需应安装防火膨胀密封件；当温度为150℃~180℃时密封条需局部膨胀，温度达到≥200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.陶瓷纤维棉：柜体需应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度需≥130㎏/m³。 9.铰链：铰链需应为钢琴式铰链，需确保门能开180度。 10.锁具：需双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，密码锁需具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌需选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，需耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：室内甲醛含量需不得超过0.08mg/m3;苯含量需不得超过0.09mg/m3。 12.需配备接地装置实现完全接地。 | 个 | 1 | 是 |
| 8 | 安全柜 | 1.尺寸需600mm（L）×460mm（W）×1650mm（H）（±5mm）。 2.层板需3块。 3.柜门需采用单门/手动通风口，左右两侧各一个。 4.安全柜整体需为双层防火钢板构造，钢板之间需间隔缓冲绝缘层。 5.柜身底部需≥50mm高的防漏液槽，防止漏液的外溢。 6.需镀锌层板，四周经折弯需加强，需可上下调节。 7.柜体内外需都喷涂无铅的环氧树脂粉末。 8.需标有≥三种语言的高可见度标签。 9.组装需设有防闭火装置的双透气孔，需设有静电接地传导端口。 10.需可调节脚若干，确保柜体稳固。 | 个 | 1 | 是 |
| 9 | 通风药品柜 | 1、规格需1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）（±5mm）。 2、材质需整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；需具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构需整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，需均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱需均为倒圆角。 4、底板规格需1000mm×478mm×63mm（±5mm），壁厚度需≥3.0mm，底板需采用镂空原理及分层设计，多个受力点需均匀分布，需含≥6个调节脚垫，位置需布局合理。 5、侧板规格需895mm×415mm×45mm（±5mm），需采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计需≥5档层板调节棱。 6、背板规格需998mm×915mm×30mm（±5mm），整板需采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门规格需934mm×500mm（±5mm），外框需采用PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度需≥3.5mm钢化烤漆玻璃，需配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构需采用上下轴嵌入式设计。 8、层板规格需910mm×400mm（±5mm）,需采用PP材质注塑一次成型，厚度需≥3.0mm，需具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜需配置≥2个层板，下层柜需配置≥1个层板；层板下方需内置≥2条镀锌方钢及加强筋，需符合承重要求，方钢需采用耐腐蚀软体PVC整条包裹，避免化学药品所产生的气体渗入。 9、门锁需满足：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质需均为ABS注塑成型，需具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。 10、柜体顶部需设有通风孔。 11、药品阶梯需满足：规格需875mm×230mm×180mm（±5mm），需≥2层设计；需采用增强PP材质注塑一次成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性等性能。 12、电源布线耗材： （1）地面以上连接线需外部需配有防火耐高温套管。 （2）电源布管布线施工，需为PVC穿线管，需采用铜芯线。 | 个 | 5 | 是 |
| 10 | 储物系统 | 一、储物架（主）*1 1、规格：需530mm*480mm*2000mm（±5mm）。 2、材质：主体承重需采用四根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀。 3、结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间需采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁。 4、可调脚：可调地脚需采用PP材质，可调高度5mm。 二、储物架（副）*1 1、规格：需510mm*480mm*2000mm（±5mm）。 2、材质：主体需采用两根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀。 3、结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间需采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度需≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁。 4、可调脚：可调地脚需采用PP材质，可调高度5mm。 三、平放框*8 1、规格：需439mmx439mmx103mm（±5mm），灰色。 2、材质：需采用ABS材质，注塑成型，需具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部需采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体。 3、结构：平放框配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨等组件。 4、隔板：（1）横、纵隔板需采用规格398mmx22mmx100mm（±5mm） ABS塑料。（2）隔板调节满足自定义调节，可实现小于1厘米的隔断调节。 5、卡槽：（1）需64mmx42mmx12mm（±5mm） 需采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理。（2）卡槽可根据需求插到任意位置的隔板上，也可卡在框体边沿，满足至少两种角度调整。 6、滑轨：（1）需467mmx27mmx52mm（±5mm），需采用增强尼龙塑料材质。（2）配合仪器储物架实现框体拉出、划过、下垂等操作，下垂过程滑轨止动结构要防止框体掉落。 四、斜放框*2 1、规格：需439mmx439mmx103mm（±5mm），灰色。 2、材质：需采用ABS材质，注塑成型，需具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部需采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体。 3、结构：需配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨，斜放配件等组件。 4、摆放方式：需斜放式。 5、隔板：横、纵隔板需采用规格398mmx22mmx100mm（±5mm） ABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率。 6、卡槽：需64mmx42mmx12mm（±5mm） 需采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理。 7、滑轨：需467mmx27mmx52mm（±5mm），需采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。 五、层板*6 1、规格：需480x466x15mm（±5mm）。 2、材质：层板采用壁厚需≥1.2mm冷轧钢板，表面经钣金喷塑处理，防水，耐酸碱，耐腐蚀。 3、配件：层板下方需配备不少于4个尼龙塑料层板支撑扣。 | 套 | 1 | 是 |
| 11 | 化验水槽 | 一、化验水槽规格： 1.材质需采用PP材质。 2.水槽外部规格需440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）（±5mm）。 3.密封方式需采用水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置需采用一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 二、给/排水全套装置规格： 1.PPR材质水管，需采用上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管需为Ф50，需含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 个 | 1 | 否 |
| 12 | 斜流式管道风机 | 一、斜流式管道风机规格： 1.功率需≥120w，风量需≥1200m³/h，噪音需≤50db，接管需φ200mm。 二、通风管道规格： 1.主通风管规格需φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格需φ110mm，PVC成品管道； 3.管道配件需采用管道三通、弯头、变径、直接。（实际管径视现场情况可适当调整） 三、电源布线耗材： （1）地面以上连接线需外部需配有防火耐高温套管。 （2）电源布管布线施工，需为PVC穿线管，需采用铜芯线。 | 台 | 1 | 否 |
| 13 | 监控设备 | 1、需含网络摄像机≥4台，1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机≥1台，硬盘≥2台。 2、海螺型网络摄像机需≥400万。 3、网络摄像机最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps。 4、网络摄像机需支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 5、网络摄像机需支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境。 6、网络摄像机需支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入。 7、网络摄像机需含≥1个内置麦克风。 8、网络摄像机需智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30m，白光最远可达20m。 9、网络硬盘录像机存储接口：需≥2个SATA接口，需可满配≥8TB硬盘。 10、网络硬盘录像机视频接口：需含≥1个HDMI，≥1个VGA。 11、网络硬盘录像机网络接口：需含≥2×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口。 12、网络硬盘录像机报警接口：需含≥4路报警输入，≥1路报警输出。 13、网络硬盘录像机USB接口： 需含≥2个USB 2.0接口。 14、网络硬盘录像机输入带宽：需≥80Mbps。 15、网络硬盘录像机输出带宽：需≥80Mbps 16、网络硬盘录像机接入能力：需≥8路H.264、H.265格式高清码流接入。 17、网络硬盘录像机解码能力：最大支持需8×1080P。 18、网络硬盘录像机显示能力：最大支持需4K输出 。 19、硬盘需≥8TB容量，≥3.5英寸，需含SATA3.0接口，需7200RPM。 | 套 | 1 | 否 |
| 生物（实验）精品学科教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1.整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。需采用红外触控技术。整机需采用全金属外壳材质，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2.整机需预留互联副板连接接口，可实现板书书写数据采集功能，可识别老师粉笔书写，板擦或手指擦除手势，且书写过程中可同步到一体机主屏，支持板书录制，回看和分享。 3.整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含1路HDMI接口、2路双通道USB3.0接口(Windows和 Android系统均能被识别）、1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、1路USB-Type-B接口（Touch）。 4.整机自带Android操作系统， 系统版本≥Android 14，≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 5.整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器需≥2个，10W高音扬声器需≥2个，额定总功率≥60W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75。 6.整机需具备智能书写护眼模式，可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至50%，符合D65标准光源色温值，降低色温≤6500K。 7.需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板、亮度调整、声音大小调整、打开资源库和课本、计时器、AI 录课、上一页、下一页。 8.整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9.需支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频，录制画面完整，无死角，人声清晰，无较大背景噪音。 10.整机需内置高清广角摄像头，需支持≥4800万像素，结构采用非独立设计。支持3D降噪算法，图像信噪比≥40db，支持输出MJPG视频格式。摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥10°，拍摄画面全面。整机高清摄像头，需支持生物特征识别，如面部识别功能，支持AI识别人像，最大距离≥10米。 11.整机在安卓系统触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。整机Windows系统需支持≥50点触控书写，触摸分辨率≥32768×32768。 12.整机需具有悬浮菜单，支持通过两指调用到屏幕任意位置，需支持在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有批注、切换信号源功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且一键直达常用信号源。 13.整机OPS采用8核、12线程相当或以上性能标准，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G SSD。OPS电脑安装结构采用卡扣式按压设计，无需使用任何拆卸设备。 14. 提供与智慧黑板为同一制造商的大屏内置教学应用系统，教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、电子课本软件、视频展台软件、授课助手软件。 15.需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状。立方体需支持≥8种图形工具操作，支持绘制立方体内部的任意切面；立体几何图形需支持“三视图”。 16.需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用。 17.需支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体；并支持智能推荐功能，可根据原生笔迹或印刷体快速调取对应的化学元素、化学实验、微课讲解等资源。 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 视频展示台 | 1.展台像素：需采用≥1300万像素摄像头。1080P动态视频预览需≥30帧/秒。 2．产品需有下出和侧出接口（USB*2）。 3．需自带LED补光灯，需可触摸式≥三级灯光调节，需可通过交互智能设备中的软件直接控制调整。 4．对焦方式：需支持AF自动和MF按需对焦技术。 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 教师演示台 | 1、整体规格需2900mm×700mm×900mm（±5mm），需由3个储物柜、抽屉架、水槽柜组成。 2、台面需采用≥13.0mm厚优抗板台面。 3、优抗板台面技术参数需满足或优于以下6项性能检测要求： （1）化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于136项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、环丙甲酮、乙酸丁酯、饱和氯化锌等。表面耐污染性检测结果需达到5级。 （2）环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.006mg/m³。 （3）物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥138Mpa；弹性模量≥9890Mpa；板面握螺钉力≥4350N；含水率≤0.8%；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；负荷变形温度：＞200℃；浸渍剥离性能：0；尺寸稳定性：纵向≤0.04，横向≤0.05；漆膜附着力：六级，切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能：≥1540r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*10¹²；表面电阻≤4.7*10¹²；弯曲强度≥140Mpa等不少于28项物理性能检测。 （4）抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等不少于7种霉菌检测长霉等级为0级； （5）抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等不少于16种菌种抗菌率≥99.99%。 （6）氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行1450小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 4、储物柜：柜体需均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体需采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内需设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥50mm，承重≥20KG； 5、抽屉架：主体需采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；需内置2个内部规格：≥314mm×352mm×126mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手； 6、水槽柜：规格：需550mm×700mm×900mm（±5mm），需采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体需采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位。 7、可调脚：需桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 张 | 1 | 是 |
| 4 | 教师椅 | 1.规格：550×500×1070mm（±5mm）。 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； 5.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6.≥1.0mm厚气杆； 7.PP加纤五星塑脚； 8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 张 | 1 | 是 |
| 5 | 控制柜 | 1、控制柜尺寸需满足：400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）（±5mm）； 2、工艺与材质需满足：采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；操作面镶有亚克力装饰板。 3、需内嵌≥10英寸显示屏，支持触控操作，分辨率≥1024*600mm，IPS屏，宽视角； 4、功能设置需满足：内置总电源开关、漏电保护器、以32位MCU为核心的主控制模块、急停控制模块及工业级开关电源。 5、控制柜产品需满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；②金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆； 2）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象；附着力不低于2级； 3）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤16、镉≤0.5、铬≤5.0、汞≤0.1） 4）结构安全：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉。 | 套 | 1 | 是 |
| 6 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统需满足：可实现分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统需满足：可实现控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可手动调节照明亮度。 3.给排水控制系统需满足：可实现控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 4.摇臂控制系统需满足：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统需满足：可实现控制通风系统的开启与关闭及风量调节。 6.系统设置需满足：（1）开机方式： ①直接开机、②密码验证；（2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 | 套 | 1 | 否 |
| 7 | 学生实验桌 | 1、规格需满足：1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）（±5mm）；实验桌整体符合人体工程学设计。 2、需实验室专用陶瓷板台面，厚度为≥20mm，需采用一体实芯黑色坯体一体烧制釉面，具备无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构的特点；该台面需为实验室专用，需满足无甲醛释放、耐化学腐蚀、耐划痕、耐污染等性能要求；在靠近人体操作边缘处有一条与台面一体成型（非后期二次开槽）的功能性凹槽，其宽度需≥11.7mm，深度需≥1.25mm，储水量需≥15.5ml，能够有效阻水和缓冲，同时需能够对实验试管、玻璃棒、小球等易滚动器材进行缓冲阻拦。 3、陶瓷板台面技术参数需满足以下指标： （1）耐光色牢度：参照GB/T17657-2022标准，变色等级实测结果≥4级。 （2）外观质量：参照T/CIQA10-2020标准：①外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色；样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体。②釉面和坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）。 （3）耐污染性能：参照GB/T17657-2022 标准，台面板不少于60项化学试剂进行检测，包含氢氧化钙饱和溶液、乙醇99%、王水、硝酸65%、硫酸98%、高氯酸72%、乙醚99%、糠醛99%、硫化钠饱和溶液、甲苯99%、丁酮99%、二氯甲烷99%、铬酸60%、丙酮99%、苯99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%等，检测结果为五级（未盖玻璃盖板）。 4、桌体框架需满足：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 5、上端两侧支架：需满足铸铝模具成型，规格需570mm×55mm×80mm（±5mm）；需选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面需经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 6、桌脚/脚垫：需满足铸铝模具成型，规格需525mm×60mm×110mmmm（±5mm）；需选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面需经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度需可调，耐磨、防潮、防滑。 7、立柱：需满足规格620mm×80mm×50mm（±5mm）；需铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面需经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 8、主横梁：需采用“8”字型铝材挤出成型，规格需1080mm×19mm×80mm（±5mm），经酸洗磷化前处理，表面需经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 9、后挡条：需铝材挤出成型，规格需1068mm×80×16mm（±5mm）；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面需经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 10、书包斗：需满足规格400mm×330mm×162mm（±5mm），需采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架需采用镀锌方钢，防腐防锈。 11、实验桌产品需满足以下性能要求： 1)外观要求：①金属件外观管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭； 2)有害物质限量：重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤8、可溶性镉≤0.5、可溶性铬≤8、可溶性汞≤0.2）； | 张 | 24 | 是 |
| 8 | 学生凳 | 1.需满足规格：φ300mm×440mm（±5mm）。 2.凳面：需采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度需≥8mm。 3.升降式螺杆：直径需≥20mm螺纹碳钢，可配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度需≥2mm。 需支持调节凳子高度，升降需≥50mm。 4.钢脚架：需由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：需塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 6.学生凳产品需满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；③金属件冲压件无脱层、裂缝；④金属件皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；⑤金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；⑥塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤9.0、镉≤0.3、铬≤12、汞≤0.3）； 3）安全性能要求：①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 4）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级；硬度≥2H；冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹； 5）座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验，结果均无损； 6）稳定性：凳子任意方向无倾翻。 | 个 | 48 | 是 |
| 9 | 仪器柜 | 1、规格需满足：1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）（±5mm）。 2、材质需满足：整体需选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；需具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构需满足：整体需由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，需均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板需满足：规格需≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度需≥3.0mm，底板需采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板需满足：规格需≥895mm×415mm×45mm，需采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板需满足：规格需≥998mm×915mm×30mm，整板需采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门需满足：规格需≥934mm×500mm，外框需采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度需≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构需采用上下轴嵌入式设计。 8、层板需满足：规格需≥910mm×400mm,需采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，需具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜需配置≥2个层板，下层柜需配置≥1个层板；层板下方需内置≥2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 9、门锁需满足：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质需均为ABS注塑成型，需具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。 | 个 | 6 | 是 |
| 10 | 智能吊装集成箱体 | 一、智能吊装集成箱体规格： 1.规格需满足：1870mm（L）×580mm（W）×540mm（H）（±5mm），分上下两层，下层1870mm（L）×580mm（W）×240mm（H）（±5mm）,上层1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）（±5mm）； 2.材质需满足：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能。 3.内部承重结构需采用≥30mm×30mm铝型材连接，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体模块化设计需满足：外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 5.智能吊装集成箱体产品需满足以下性能要求： （1）外观性能要求：①金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；②塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； （2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； （3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：≥18h，1.5mm以下 无锈点； （4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; （5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3.0、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。 二、设备线材、辅料及安装调试规格： 1、、辅件需采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 2、电源主线需采用4.0mm²BVR铜软线铺设；需选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌需采用软铜质电线与主线对接取电；需选用合适规格的线管包裹取电连接线。 3、需包含安装调试。 | 组 | 7 | 否 |
| 11 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格需满足：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成。 2.摇摆臂需采用动力装置升降，与箱体主结构连接，固定件需采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承。 3.臂身需采用铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，需采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。需遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 4、需包含安装调试。 | 个 | 13 | 否 |
| 12 | 电源操作控制系统模块 | 1、电源操作模块正面设置需满足以下几点： （1）不少于两个220V电源插座。 （2）一对低压电源输出端子，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备安全保护及报警装置。 （3）内嵌式4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流。 （4）语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报，并给出正确操作指示。 （5）装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能。 （6）装置内设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也可以一键即刻恢复运行。 2、电源操作模块反面设置需满足以下几点： （1）不少于三个220V电源插座。 （2）一对低压电源输出端子，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备安全保护及报警装置。 3、电源操作控制系统模块产品需满足以下性能要求： （1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；②金属件冲压件无脱层、裂缝；③金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；④塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； （2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； （3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾：≥18h，1.5mm以下 无锈点； （4）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; （5）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3.0、镉≤0.2、铬≤0.6、汞≤0.02）。 4、需包含安装调试。 | 个 | 13 | 否 |
| 13 | 给排水系统模块 | 1.需由给排水系统、污水收集排放系统构成。 2.给排水系统出（进）水口需置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制。 3.接口需均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水。 4.需与污水桶水位传感器采用8芯信号线连接，达到一定水位值时传感器感应启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出。 5.该模块需支持实时手动排水和当达到一定条件时自动排水两种方式，当污水全部排净后系统自动关闭。 6.给排水系统模块产品需满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 7、需包含安装调试。 | 组 | 13 | 否 |
| 14 | 照明系统模块 | 1.箱体底部周边需设有环绕式照明系统，采用LED360度排列。 2.需通过基板底座散热，亮度可通过控制端手动调节。 3.需满足光线柔和不刺眼。 4.照明系统模块产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器或其他类型；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；易接触表面的测量温度（灯珠（靠近输入部分） ＜40℃、铝基板上（靠近输入部分电阻）＜40℃、灯珠（中间部分） ＜40℃、铝基板上（靠近中间部分电阻）＜40℃；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。 4、需包含安装调试。 | 组 | 7 | 否 |
| 15 | 洗眼器 | 1. 需满足台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2. 洗眼喷头：需采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀需采用黄铜制作，经镀镍处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 4. 供水软管：需采用≥1400mm长不锈钢软管。 | 个 | 1 | 否 |
| 16 | 化验水槽 | 一、化验水槽规格： 1.需采用PP材质。 2.水槽外部规格需满足：440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）（±5mm）。 3.密封方式需满足：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部需配备出水装置：一高二低出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 二：给/排水全套装置规格： 1.需采用PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.需采用开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 个 | 1 | 否 |
| 17 | 独立水槽台 | 一、独立水槽规格： 1、整体规格需满足：450mm（L）×600mm（W）×815mm（H）（±5mm）； 2、材质：整体需采用ABS和改性PP材质； 3、化验水槽规格需满足：450mm（L）×600mm（W）×330mm（H）（±5mm），由ABS塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，预留三联水嘴、台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计，能拆卸清洗、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘圆角设计； 4、水槽箱体需由ABS和PP塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理； 5、槽体上部需配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 6.独立水槽台产品需满足以下性能要求： 1）外观性能要求：塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 二：给/排水全套装置规格： 1.需采用PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.需采用开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 个 | 12 | 否 |
| 18 | 污水桶 | 1、材质：主体需采用PP材质，一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能； 2、规格：需满足容积≥11L，总高≥40cm，上口径≥24cm，下口径≥20cm； 3、处理方式：污水桶需采用封闭式，桶盖可打开，盖上设有进水口和排气孔； 4、排水方式：桶外需设置多个非液体接触式水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，可自动启动排水功能； 5、过滤装置：需内置过滤网，打开桶盖即可更换，易于拆卸清理； 6、水泵：需内置12V低压无刷直流水泵，扬程≥10m，排水量≥30L/min。 | 套 | 13 | 否 |
| 19 | 多功能平台架 | 1.整体规格需满足445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）（±5mm）。 2.工艺需满足：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 3.多功能集成平台架两侧需装配220V插座。 4.多功能平台架产品需满足以下性能要求： 1）外观性能要求：塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; | 套 | 13 | 否 |
| 20 | 教师用数码生物显微镜 | 1、放大倍数：需40X-1000X。 2、光学系统：需含无限远色差校正光学系统。 3、目镜：需高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。显微镜目镜放大率准确度需不超过±0.5%。 4、观察筒：需是铰链式观察筒，需≥30°倾斜；瞳距调节范围需48-76mm。需具有铰链组360°旋转功能，眼点高度需375-428.5mm。 5、物镜转换器：需内倾式5孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度需自动调整。转换器稳定性需≤0.003mm。 6、聚光镜：需是阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。 7、载物台： （1）需是双层机械移动平台，需采用陶瓷工艺、强度强、耐腐蚀。低手位X、Y方向同轴调节，线轨传动，X方向无齿条伸出。载物台面积需≥210mmX171mm，片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。平台行程需≥78mmX51mm，精度需≤0.1mm。 （2）载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移需≤0.01mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性需≤0.002mm。 8、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程需27mm，微调精度需2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。 9、物镜： （1）无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。 （2）物镜清晰圆直径：4X物镜≥18.5mm、10X物镜≥18.5mm、40X物镜≥18.9mm、100X物镜≥18.8mm，物镜放大率准确度误差范围不超过±0.65%。 10、物镜齐焦：需10→40X，不超过±0.005mm，40→100X，不超过±0.005mm。 ●11、色温调节功能：色温可调，调节范围3000K~7000K。 ●12、智能照明管理系统：配备液晶显示屏，指示当前倍率、色温及亮度，带ECO节能功能和电源指示灯。 13、成像系统：需≥830万像素。传感器尺寸：需≥1/1.8”。最大帧率及最大分辨率：需≥30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0线纯数码输出。 14、机身带搬运手柄，方便于搬运；机身带收纳仓，可放置电源线和充电装置。 | 台 | 1 | 否 |
| 21 | 学生端生物显微镜 | 1、组成：需含镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。 2、规格：需≥1000倍。 3、消色差物镜：需包含但不少于4×/0.1、10×/0.25、40×(弹)/0.65，100×/1.25等规格的物镜，镜头需采用高品质光学玻璃材料。 4、目镜：需是惠更斯目镜H16X或H10X 。 5、物镜转换器需四孔同心，定位准确。 6、载物台：需单层方平台，切片夹，尺寸≥110mm×120mm。 7、需是插入式反光镜，直径≥50mm。 8、聚光镜：需是阿贝聚光镜N.A.=1.25，旋转光阑板。 9、机械筒长需≥160mm，共轭距需≥185mm。 10、整机机架需为金属制作，镜座需为铸铁制作。所有齿轮、齿条需稳定、牢固、耐用。 | 台 | 24 | 否 |
| 22 | 净化工作台 | 1、净化工作台，外型尺寸：需≥1000×750×1650mm；工作区尺寸：需≥890×700×510mm。 2、需采用全钢结构，材料厚度≥1.0mm，支柱材料厚度≥1.2mm，冷轧板喷塑工艺，防霉防菌，净重：≥85kg。 3、需采用≥7寸16.7M色液晶触摸显示屏；针对无菌净化操作实验系统设计，需触控流畅，操作灵敏，长时间运行稳定可靠。显示分辨率：需≥1024×600；显示色彩：需≥24位（8RBG）；显示背光寿命 ：需≥20000小时（以最高亮度连续工作，亮度减半时间）；显示背光亮度：需≥250nit（100级亮度调节）。触摸屏类型：需电容式触摸；触摸方式：需单点触摸，需支持连续滑动触摸；表面硬度：需≥6H（表面盖板为钢化玻璃）；透光率：需≥90%；触控次数：需≥100万次。 4、工作区域需采用镜面不锈钢斜面结构设计，材质厚度需≥1.2mm一体化优质304镜面不锈钢整体塑形，耐腐蚀，易清洁，有效抑制细菌滋生；设置45°连接面，有效提高灭菌效果。 5、四面需高透性钢化玻璃窗，保障仪器运行安全，采光与视野效果更佳，同时方便教学实验观摩及交流，也便于指导实验操作。 6、倾斜式操作面，需符合人体工程学，操作更舒适；悬挂式升降玻璃门，操作简便方便灵活，底部设置减震装置，升降自如，可任意位置停留。 ●7、平均风速：需0.3-0.6m/s，气流流线垂直于台面，无死角和回流。 8、配置玻璃纤维材质高效过滤器，使用寿命长，过滤效率高，过滤器规格尺寸：需≥880×520×50mm；需具备初效过滤器、高效过滤器、紫外杀菌灯使用时长及更换提醒设置功能。 9、扫描检漏（DOP法检漏）：需≤0.01%。 ●10、空气洁净度：不低于5级；沉降菌浓度（CFU/皿×0.5H）：菌落数需≤0.5。 11、照度：需≥800lx；噪声：需≤65dB；振动幅度：需≤5μm； ●12、紫外线防护装置，紫外灯需在物体运动最远距离≥60cm时防护装置启动，升降玻璃门抬起最低高度≤10cm时防护装置启动。 13、智能控制系统： （1）显示开机时间并记录设备持续运行时间，需具备智能关机功能，设备打开后自启动防忘功能，面板无任何操作时开始自动计时，累计6小时无操作后进行文字和蜂鸣提醒，累计12小时无操作后自动关机。 （2）需具备无菌操作环境空间温度、湿度、光照强度、CO₂浓度实时监测功能。 （3）需含定时/计时灭菌功能，智能规划实验准备工序。 （4）需内置微生物实验、植物组织培养实验、细胞培养实验等模式一键启停，紫外灯、风机、照明灯多部件联动设定。 14、需内置电源插座，电源：220V/50Hz；最大功率：≥400W。 | 个 | 6 | 否 |
| 23 | 台式酸度计 | 1、需具备温度补偿功能，温度补偿范围：0-60℃。 2、需LED数码液晶显示屏。 3、仪器级别：需0.01级； 4、测量范围：pH：需0.00-14.00；mV：需0-±1999。 5、分辨率：pH：需±0.01；mV：需±1mV； 6、基本误差：pH：需±0.01pH；mV:需±1mV； 7、输入阻抗：需≥1×1012Ω； 8、稳定性：需±0.01pH/3h； | 个 | 2 | 否 |
| 24 | 离心机（迷你） | 1、全模具化超强注塑成型，配备多种离心转子及转换附件，需适用于： （1）离心管：包含但不限于2mL、1.5mL、0.5mL、0.2mL几种规格。 （2）PCR离心管排管：需0.2mL，32孔。 2、全透明拱型上盖，实时观察离心状态，需具备开盖即停，合盖运行功能。 3、容量：离心管需≥2mL×8/1.5mL×8/0.5mL×8/0.2mL×8；PCR离心管需≥0.2mL×32/0.2mL×4 PCR 8排管。 4、最大转速：需≥8000转/分。 5、噪声：需≤50dB。 | 个 | 1 | 否 |
| 25 | 离心机（低速） | 1、微机需变频控制系统，液晶显示。 2、需采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统。 3、离心过程上盖锁定及紧急情况下需快速开锁。 4、膨胀式转子固定方式，安全性能高，安装方便快捷。 5、需含全自动转子识别功能，防止更换转子导致转速不匹配造成安全隐患。 6、最高转速：需≥4500r/min，最大相对离心力：需≥2155xg。 7、多种转子可换，最大容量：需10mL×12支。 8、定时时间：需1-99min。 9、薄膜开关操控方式，需大液晶屏显示。 10、交流变频电机驱动，噪音需≤60dB。 | 个 | 1 | 否 |
| 26 | 离心机（高速） | 1、微机变频控制系统，液晶显示，需具有转速和离心力双显示。 2、需采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统，噪音需≤60dB。 3、需多程序储存空间，多级加减速度控制，软刹车功能。 4、离心过程上盖锁定及紧急情况下需快速开锁。 5、教材实验固定离心程序预设定，一键式调用离心参数。 6、需具有超速、超温、门盖等多种保护系统。 7、膨胀式转子固定方式，安全性能高，需安装方便快捷。 8、全自动转子自适应识别功能，需防止更换转子导致转速不匹配造成安全隐患。 9、防机械危险，耐机械冲击和撞击。 10、最高转速需≥16500r/min，最大相对离心力需≥17800xg。 11、标配转子：需1.5/2.2mL×12支，多种转子可换，最大容量：需5mL×12支。 12、定时时间：1-99min； 13、薄膜开关操控方式，大液晶屏显示； 14、电源：AC220V/50Hz，功率：≥400W； | 个 | 1 | 否 |
| 27 | 自动高压蒸汽灭菌锅 | 1、需手轮式开门结构。 2、需机械式安全连锁装置。 3、需电脑控制自动循环灭菌程序。 4、数码窗液晶显示工作状态。 5、需温度任意设定（50℃-134℃）。 6、需时间任意设定（0-9999分钟）。 7、超压自泄：需0.22Mpa。 8、灭菌终了蜂鸣提醒后需自动停机。 9、需全不锈钢材料。 10、容积：需≥50L。 11、灭菌室尺寸：需≥φ340×525mm。 | 个 | 1 | 否 |
| 28 | 水浴锅 | 1、外形尺寸：需≥470×210×160mm。 2、工作室尺寸：需≥325×170×90mm。 3、额定功率：需≥500W。 4、温度均匀度：需≤±1℃。 6、温度波动度：需≤±0.5℃。 7、控温范围：需TR+5-100℃。 8、控温灵敏度：需≤±0.1℃。 9、示值误差：需＜0.5%。 10、防机械危险，耐机械冲击和撞击。 | 个 | 4 | 否 |
| 29 | 电子天平 | 1、单位转换需包含但不限于克、克拉、盎司、磅和计数等。 2、需高精度全铝应变式传感器，内置温度补偿模块，耐温环境-20℃至60℃，防护等级：需≥IP65。 3、需超清数码显示，全称量去皮/计数。 4、铸铝底座，ABS外壳，超大空间ABS防风罩 ，需可拆卸。 5、需过载报警/故障报警；需支持增配RS232接口连接打印机和电脑连接。 6、需是独立芯片集成主板，精准快速稳定，读数时间：需≤1s。 7、量程：需600g；分度值：需0.01g；线性误差：需≤±0.03g。 8、尺寸：需≥240×190×170mm；不锈钢称盘直径需≥130mm；标配砝码：需200g。 9、需内置锂电池组，充插两用，充电时长：需≤2小时，待机时间：需≥100天。 | 台 | 1 | 否 |
| 30 | 溶氧传感器测量系统 | 一、数据显示模块 1、面板需标有产品名称、型号标记； 2、数据显示模块需自带不小于1.8寸彩色显示屏，内置锂电池供电； 3、需可以通过无线方式连接手机或平板电脑，并由APP或者软件通过表格、图线的方式进行数据分析和存储； ●4、需可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，或通过搜索模块的蓝牙ID连接，采用蓝牙5.0传输协议，通过无线方式将传感器测量数据实时传输到移动终端设备和计算机，进行实时数据显示，通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，通过移动端实验软件记录、导出实验数据，并绘制变化图线。无线传输距离无遮挡：100米。数据无线传输频率最高2000Hz。 二、传感器模块 1、需可始终保持数字“正向”显示。 2、测量范围：不小于0 ～20mg/L，分度：≤0.01 mg/L；最大采样率：不小于5KHz 3、需由传感器数据处理电路和电极构成，通过BNC连接器方式连接； 4、传感器需由高强度PC塑料外壳封装，外壳设有M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和实验装置上，电极壳材料UPVC； ●5、需采用BT数据接口，传输数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定，支持热插拔； 6、需无需预热，连接数据采集器或传感器数据显示模块可直接进行数据测量； 7、需支持通过软件校准数据；也可通过可通过校准按键进行数据校准，校准间隔时间>30天； 8、需用于测量溶液中溶解氧的浓度； 9、传感器数据处理电路需为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 10、模块化设计，需支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式，需支持蓝牙无线数据传输； 11、需支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统 12、工作温度不小于0～45℃，响应时间(T90，20℃)＜30s | 个 | 1 | 否 |
| 31 | 光合作用反应仪 | 1、需专用于探究环境因素对植物的光合作用强度的影响。 2、仪器需满足光合作用所需的环境条件，光照强度、光照时间、温度、光谱等可变环境因素控制结构设计，需满足探究各种不同因素对植物光合作用的影响。 3、需≥7寸16.7M色液晶触摸显示屏，针对植物光合作用反应条件内嵌光合作用反应控制系统，触控流畅，操作灵敏，长时间运行稳定可靠。 3.1、显示参数： 分辨率：需≥1024×600。 色彩：需≥24位（8RBG）。 背光寿命 ：需≥20000小时（以最高亮度连续工作，亮度减半时间）。 背光亮度：需≥250nit（100级亮度调节）。 3.2、触摸参数： 触摸屏类型：需电容式触摸 触摸方式：需单点触摸，支持连续滑动触摸 表面硬度：需≥6H（表面盖板为钢化玻璃） 透光率：需≥90% 触控次数：需≥100万次 4、配置可变换光谱LED植物专用补光灯，点击红、蓝、绿、白光质对应的开关，需可开启和关闭相应光质灯光，点击加减按键可调节光照强度，光照强度需≥10档可调（调控档位可根据需求定制开发），适合不同光强下植物光合作用实验探究。 5、设备配置自然界肉眼可见的光学三原色光谱红、绿、蓝以及混合光谱白光，并且可进行交叉组合不同的光质，满足多种光质环境探究实验。 6、温度控制范围：点击温控开关需可进入温控功能，温度设置口设定恒定温度。温度需10-50℃可调，设备配置恒温加热和制冷装置，可维持反应室温度保持稳定不变，恒温范围±1.0℃；温控功能独立控制，设备内置恒温加热和制冷装置，温度接近需要温度时自动进入缓控温状态，维持反应室温度保持稳定不变。反应室温度实施监测，并预设恒温温度，温控功能需可手动开启和关闭，温控开启后屏幕需显示加热或制冷动态标识。 7、反应前端设置透明观察窗，方便观察光合作用实验现象以及实验记录和拍照。 8、反应室空间：需≥255×200×170mm。 9、电源：AC220V/50Hz，功率：≥300W。 | 台 | 1 | 否 |
| 32 | 恒温气浴摇床 | 1、设备外框需为加厚钣金喷塑，内腔需采用304不锈钢制作，抗腐蚀和保温性能良好。 2、需静电喷塑箱体，大屏幕透明视窗，三维一体传动机构，运转平稳，承载力大。 3、需无刷直流电机控制系统，带调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养、控速精准，需具备缓启动功能，运转平稳，在启动期间保护样品安全，仪器升温和降温情况下不掉速。 4、温控精准，需可进行培养环境的降温和加温，控制温度范围：4-60℃，控温精度：≤0.1℃，分辨率：0.1℃，温度均匀度：≤1℃。 5、转速：40-300rpm，振幅：≥Φ25mm。 6、需实时显示设定参数和实测参数，设备运行状态动态显示。 7、智能化声光故障报警，并在液晶屏显示和提示当前故障信息，需同时在主板上进行故障报警信息储存。 8、需可储存不低于20个不同运行的程序，方便实验操作时参数设定，仪器运行定时范围：0-999h。 9、需采用万能不锈钢弹簧网架，弹簧网架尺寸：≥450×400mm，可容纳培养瓶数量容量：≥500mL×9/250mL×16/100mL×25。 10、温度、转速等参数需可实时监测，自动绘制参数曲线，记录频率为1-9999s（可进行记录数据的自动打印，自动打印数据时间间隔为1-600分，日期间隔为0-7天，打印需增配外接打印机）。 11、集成智能物联网控制模块，防机械危险，耐机械冲击和撞击。 12、需可开关机时间设定，运行参数加密锁定，内设照明灯和紫外杀菌装置，具备断电恢复功能。 | 台 | 1 | 否 |
| 33 | 分光光度计 | 1、光学系统：消色差≥1200条/mm光栅。 2、波长范围：320-1020nm。 3、波长准确度：±2nm。 4、光谱带宽需≤4nm。 5、波长重复性：≤0.5nm。 6、透射比准确度：±0.5%T。 7、稳定性：±0.002A/h@500nm。 8、漂移：≤0.1%T。 9、噪声：≤0.2%T。 10、调零方式：自动。 11、光度范围：0-200%T，-3-3A,0-9999C。 | 个 | 1 | 否 |
| 音乐教育精品学科教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1.整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。需采用红外触控技术。整机需采用全金属外壳材质，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2.整机需预留互联副板连接接口，可实现板书书写数据采集功能，可识别老师粉笔书写，板擦或手指擦除手势，且书写过程中可同步到一体机主屏，支持板书录制，回看和分享。 3.整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含1路HDMI接口、2路双通道USB3.0接口(Windows和 Android系统均能被识别）、1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、1路USB-Type-B接口（Touch）。 4.整机自带Android操作系统， 系统版本≥Android 14，≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 5.整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器需≥2个，10W高音扬声器需≥2个，额定总功率≥60W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75。 6.整机需具备智能书写护眼模式，可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至50%，符合D65标准光源色温值，降低色温≤6500K。 7.需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板、亮度调整、声音大小调整、打开资源库和课本、计时器、AI 录课、上一页、下一页。 8.整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9.需支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频，录制画面完整，无死角，人声清晰，无较大背景噪音。 10.整机需内置高清广角摄像头，需支持≥4800万像素，结构采用非独立设计。支持3D降噪算法，图像信噪比≥40db，支持输出MJPG视频格式。摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥10°，拍摄画面全面。整机高清摄像头，需支持生物特征识别，如面部识别功能，支持AI识别人像，最大距离≥10米。 11.整机在安卓系统触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。整机Windows系统需支持≥50点触控书写，触摸分辨率≥32768×32768。 12.整机需具有悬浮菜单，支持通过两指调用到屏幕任意位置，需支持在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有批注、切换信号源功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且一键直达常用信号源。 13.整机OPS采用8核、12线程相当或以上性能标准，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G SSD。OPS电脑安装结构采用卡扣式按压设计，无需使用任何拆卸设备。 14. 提供与智慧黑板为同一制造商的大屏内置教学应用系统，教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、电子课本软件、视频展台软件、授课助手软件。 15.需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状。立方体需支持≥8种图形工具操作，支持绘制立方体内部的任意切面；立体几何图形需支持“三视图”。 16.需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用。 17.需支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体；并支持智能推荐功能，可根据原生笔迹或印刷体快速调取对应的化学元素、化学实验、微课讲解等资源。 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 视频展示台 | 1.展台像素：需采用≥1300万像素摄像头。1080P动态视频预览需≥30帧/秒。 2．产品需有下出和侧出接口（USB*2）。 3．需自带LED补光灯，需可触摸式≥三级灯光调节，需可通过交互智能设备中的软件直接控制调整。 4．对焦方式：需支持AF自动和MF按需对焦技术。 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 智能音乐授课教学软件 | 一、授课教学 1.电子教材：需满足与当地教学同步的电子教材，整体内容涵盖应不低于7个主流出版社。 2.曲谱播放：需可链接自动演奏钢琴，进行钢琴自动演奏，播放设置可以变调、变速(播放过程中即可)。 3.教学系统：需包含乐谱播放教学。 4.音色设置：播放过程中即可改变播放音色，需具备钢琴、小提琴、单簧管、古筝、颤音琴等不少于五个音色快捷键。 5.对应课件：对应课件需包含教学参考、示例课件且支持编辑模式和教学模式，设有巩固训练，更好的实现课堂互动。 6.最近使用功能：最近使用功能，切换其他功能模块后，需可直接返回当时的教学内容，依然保留板书及各项设置。 7.一键编辑：需支持教学课件一键编辑模式，需包含曲谱中谱号、调号、速度、音符、节拍、歌词等二次创编；图片、音频、视频、文字、图形等素材插入。 8.文件管理：打开文件、插入文件，支持系统格式和MIDI格式；课件需可另存为图片及系统格式。 9.播放功能：需可以选择单音播放、范围播放、任意位置双击播放、可选择歌词播放。范围播放：需可以跨框选曲谱、歌词范围进行播放，任意位置双击播放，默认播放。 10.单音播放：需可以单击某个音符，该音符高亮显示，并发音。 11.停止播放：需可以点击任意位置或点击停止按钮，可停止音频的播放。 12.循环播放：需可以整曲、圈选范围可以进行循环播放方便教师授课。 13.节拍器：需可以跟随曲谱的节拍、速度进行播放；也需可通过节拍机进行自定义节拍设置改变歌曲播放速度和节拍 。 14.速度播放：需可以五线谱、简谱课件的播放速度通过滑动速度条进行速度调节40-208,其中需含≥5种直选键：0.5、0.75、1(还原)、1.25、1.5倍速可调。 15.音调设置：五线谱、简谱课件需可以进行移调选择≥15种调式，其中需含≥5种直选键：需不少于降全音、降半音、原调(还原)、升半音、升全音等。 16.音量设置：需可以对于合唱教学、乐队总谱等多声部曲谱，需可进行选择性播放，以及对每个声部进行不同音量的比例调节；需支持总音量一键重置，各声部一键静音。 17（曲谱转换）功能按键：需包含简线双谱、节奏谱、唱名标注、音名标注、钢琴谱、手势图、歌词显隐、歌词拼音标注、竖笛、箫、葫芦丝、陶笛等功能按键。 18一键生成唱名、音名：需支持五线谱、简谱曲谱一键生成唱名、音名与曲谱音符上下对照排列。 19（曲谱转换）一键生成：需支持五线谱、简谱曲谱一键生成科尔文手势图与曲。 20.科尔文手势：谱音符需上下对照排列。 21.一键生成歌词拼音：需支持五线谱、简谱曲谱显隐歌词， 一键生成歌词拼音。 22.一键转换：需支持五线谱乐谱转成简谱或简谱转成五线谱，转换后的乐谱可直接播放并伴有音符高亮颜色显示播放进度，不单独生成对照谱 ●23.课堂互动：工具包-课堂互动中,需含有大转盘,可进行编辑、抽奖等功能。工具包中需含有指挥视频,可进行指挥视频的学习。 二、音乐理论 1.虚拟键盘：需具有一组大谱表、88键/61键/实体键/三种可选的虚拟键盘。 2.高亮显示：弹奏外接设备的同时，虚拟键盘、谱表及简谱窗口需同时高亮显示。 3.三位一体同步功能：需具备键盘、谱表和简谱窗口三位一体同步功能。 4.同步转换：虚拟键盘需支持一键在对应琴键上显隐音名、唱名，调式转换后对应键位，音名、唱名会同步转换。 5.无限延伸漫游功能：该功能需可保留音符在谱表上的位置，且谱表需具有无限延伸漫游功能，所呈现内容可左右拖动，进行标注笔迹且与谱表同步移动。 6.讲解功能：需支持≥15种调式、支持≥15度音程尺讲解功能；支持≥32组和弦对照讲解功能。 7.五度调式循环图：外圈调号、中圈大调、内圈小调，点击调号需可直接更改谱表调式。 8.显隐组功能：需支持88键/61键/实体键/三种虚拟键盘组的显示，需包含大字组、小字组、小字一组、小字二组等。分别有不同颜色区分区分键盘组。 9.钢琴自动演奏：点击谱表或虚拟键盘，需可通过钢琴自动演奏进行发声。 5、四种谱表模式教学：界面五线谱谱表或简谱谱表与虚拟键盘组成，需支持简谱、五线谱、高低音谱表、大谱表四种模式教学。 6、谱表编辑播放：五线谱谱表或简谱谱表需支持四小节到八小节的编辑和输入教学，编辑后可进行播放。 10. 音符设置：五线谱谱表或简谱谱表输入音符时，音符需可通过上下拖动改变音高。点击音符符杆可添加变音记号和符杠。 11.音符属性：五线谱谱表或简谱谱表输入音符时需可选择时值、音符及休止符，谱表小节自动识别时值。 12.四种拍号：需可设置≥4种拍号，需包含不少于四二拍、四三拍、四四拍、八六拍等拍号。 三、动感乐器 架子鼓： 1.需具有≥12个彩色立体按键：按键需包含不少于底鼓、军鼓、军鼓边、踩镲合、踩镲开、吊镲、高、中、低嗵鼓、拍手、沙锤、串铃等内容，敲击对应按键发出对应音色。 2.需可插入音频配乐，演奏音色和配乐同时发声，配乐可显示时常、播放进度，播放进度可通过进度条拖动。 3.需具有音频录制功能，可将演奏过程以音频方式录制，录制时显示录制时间，音频保存路径需可自行选择。 电子鼓机： 1.界面需具有不同的按键对应不同音色，也可添加音轨。 2.类型选择：需包含基本节奏、八六拍、流行、切分节奏、巴萨诺瓦、华尔兹、浩室音乐、深箱、现代模拟等可选。 3.编辑后的节奏需可进行另存为，需可通过系统文件管理打开为曲谱，支持播放 4.需可选择播放和循环播放，速度需40-240可选，需四四拍、四三拍、八六拍三种拍号可选。 吉他： 1.虚拟吉他和虚拟键盘需均可进行弹奏，弹奏虚拟键盘单音与和弦对应吉他弦位、品格同步高亮显示。 2.需具有≥26个吉他品格图：点击吉他品格图，虚拟键盘、虚拟吉他对应弦位、品格同步高亮显示。 3.需可以通过弹奏键盘显示吉他对应位置。 竖笛： 1.弹奏虚拟键盘需对应竖笛孔位同步高亮显示。竖笛类型需可选择：8孔C调、8孔F调、6孔C调、6孔F调等不少于四种可选。 2.需具有竖笛谱曲：演奏时谱表，虚拟键盘、竖笛孔位同步高亮显示。 3.播放速度可选择：需0.5、0.75、1、1.25、1.5倍速调节。五线谱谱表、简谱谱表需可一键互转。 4.需可打开指法对照按键，对应谱表自动生成竖笛指法参照，竖笛指法与音符上下排列。 5.需具有竖笛教学视频：内容为曲谱结合演奏示范，视频中曲谱和演奏孔位同步显示。 6.音调设置：五线谱、简谱曲谱需可以进行移调选择≥15种调式，其中含≥5种直选键：不少于降全音、降半音、原调（还原）、升半音、升全音等功能键。 口琴： 1.弹奏虚拟键盘对应口琴孔位同步高亮显示。需具有吹奏提示，点开后对应显示吸、吹提示。 2.需具有口琴曲谱，播放时虚拟键盘键位、曲谱、口琴同步高亮显示对应键位。 3.需具有口琴视频教程，视频中曲谱和演奏孔位同步显示。 4.口琴演奏时谱表、虚拟键盘、口琴孔位同步高亮显示，播放速度需可选择：0.5、0.75、1（还原）、1.25、1.5倍速等调节。五线谱谱表、简谱谱表需可一键互转。 5.音调设置：五线谱、简谱课件可以进行移调选择15种调式，其中含5种直选键：降全音、降半音、原调（还原）、升半音、升全音。 葫芦丝： 1.需具有葫芦丝曲谱：演奏时谱表，虚拟键盘、竖笛孔位同步高亮显示，播放速度需可选择：0.5、0.75、1、1.25、1.5倍速等调节。五线谱谱表、简谱谱表需可一键互转。 2.需可打开指法对照按键，对应谱表自动生成葫芦丝指法参照，葫芦丝指法与音符上下排列。 3.需具有葫芦丝教学视频：内容需为曲谱结合演奏示范，视频中曲谱和演奏孔位同步显示。 4.音调设置：五线谱、简谱课件需可以进行移调选择≥15种调式，其中含≥5种直选键：不少于降全音、降半音、原调（还原）、升半音、升全音等功能键。 四、鉴赏拓展 1.中国音乐：中国音乐需不低于190种拓展知识、需包括中国乐器、中国歌唱家、中国作词作曲家、中国舞蹈、中国戏曲、中国话剧、中国戏曲等内容。 2.西方音乐：需不低于190种拓展知识、包括西洋乐器、西方音乐家、西方歌剧、西方指挥家、西方舞蹈、西方乐团等。 3.其他音乐：需不低于20种拓展知识。 4.音乐周边：需不低于20种拓展知识。 5.鉴赏拓展：内容需支持一键文字播放，可进行音量调节。 6.白板笔功能：需支持使用铅笔、荧光笔书写，可对笔的颜色、粗细进行调节，需具有橡皮擦除与全部擦除功能。 7.文件支持：需可支持PPT、Word、视频、及系统曲谱等文件进行教学，方便教师直接用PPT进行授课。 8.白板功能：PPT教学时需支持白板书写进行圈画，支持截屏、录屏，节拍机，识谱图，和虚拟键盘配合教师教学使用。 | 套 | 1 | 否 |
| 4 | 非洲鼓 | 1.产品尺寸需≥12寸。 2.整发声需平稳，无化学处理，需具有稳定性，耐磨不易松弛。 | 架 | 6 | 否 |
| 5 | 吉他 | 1.产品尺寸需≥41寸。 2.面板需采用：需木质。 3.指板材质需采用：需木质，背侧板需采用木质。 4.卷弦器：需封闭式旋钮。 | 把 | 6 | 否 |
| 6 | 合唱台 | 1.结构尺寸需长1250mm*台阶宽≥400mm*三层高≥625mm（±5mm）。 2.舞台尺寸需长1250mm*宽≥1600mm*高度≥312mm（±5mm）。 3.材质需主要采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，下立脚板厚度需达到≥50mm，其他部位≥28mm。 4.拼装需具有合理性，牢固，没有多余的凸出的钢构件。需采用不同方式拼接组成、三阶、二阶、一阶。 5.底下有站脚，需满足后面配有脚轮方便移动，可随手推出轻松转换位置，保护地面的同时，满足使用方便的要求。 | 组 | 5 | 是 |
| 7 | 多媒体讲桌 | 1、产品尺寸需1100mm*780mm*1000mm（±5mm） 2、需满足优质一级冷轧钢板，静电喷塑处理。 3、桌面需满足电脑嵌入式设计，中控台方便实用，所有设备需能够在中控台操作使用，桌下考虑储藏功能。 4、需满足优质五金配件，配锁。 5、表面需具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。 | 套 | 1 | 是 |
| 8 | 音乐椅 | 1、整体尺寸需795mm*630mm（±5mm），座高座宽尺寸需435mm*455mm（±5mm）。 2、材质：PP加玻纤靠背框，优质耐磨特网饰面，高密度海绵，高级耐磨弹力绒布座饰面，1.2厚喷涂白色蛋型管4脚椅架，座板可翻转。 3、带写字板。 | 套 | 50 | 是 |
| 美术教育精品学科教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1.整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。需采用红外触控技术。整机需采用全金属外壳材质，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2.整机需预留互联副板连接接口，可实现板书书写数据采集功能，可识别老师粉笔书写，板擦或手指擦除手势，且书写过程中可同步到一体机主屏，支持板书录制，回看和分享。 3.整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含1路HDMI接口、2路双通道USB3.0接口(Windows和 Android系统均能被识别）、1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、1路USB-Type-B接口（Touch）。 4.整机自带Android操作系统， 系统版本≥Android 14，≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 5.整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器需≥2个，10W高音扬声器需≥2个，额定总功率≥60W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75。 6.整机需具备智能书写护眼模式，可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至50%，符合D65标准光源色温值，降低色温≤6500K。 7.需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板、亮度调整、声音大小调整、打开资源库和课本、计时器、AI 录课、上一页、下一页。 8.整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9.需支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频，录制画面完整，无死角，人声清晰，无较大背景噪音。 10.整机需内置高清广角摄像头，需支持≥4800万像素，结构采用非独立设计。支持3D降噪算法，图像信噪比≥40db，支持输出MJPG视频格式。摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥10°，拍摄画面全面。整机高清摄像头，需支持生物特征识别，如面部识别功能，支持AI识别人像，最大距离≥10米。 11.整机在安卓系统触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。整机Windows系统需支持≥50点触控书写，触摸分辨率≥32768×32768。 12.整机需具有悬浮菜单，支持通过两指调用到屏幕任意位置，需支持在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有批注、切换信号源功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且一键直达常用信号源。 13.整机OPS采用8核、12线程相当或以上性能标准，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G SSD。OPS电脑安装结构采用卡扣式按压设计，无需使用任何拆卸设备。 14. 提供与智慧黑板为同一制造商的大屏内置教学应用系统，教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、电子课本软件、视频展台软件、授课助手软件。 15.需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状。立方体需支持≥8种图形工具操作，支持绘制立方体内部的任意切面；立体几何图形需支持“三视图”。 16.需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用。 17.需支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体；并支持智能推荐功能，可根据原生笔迹或印刷体快速调取对应的化学元素、化学实验、微课讲解等资源。 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 视频展示台 | 1.展台像素：需采用≥1300万像素摄像头。1080P动态视频预览需≥30帧/秒。 2．产品需有下出和侧出接口（USB*2）。 3．需自带LED补光灯，需可触摸式≥三级灯光调节，需可通过交互智能设备中的软件直接控制调整。 4．对焦方式：需支持AF自动和MF按需对焦技术。 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 多媒体讲桌 | 1．产品尺寸需1100mm*780mm*1000mm（±5mm） 2．需满足优质一级冷轧钢板，静电喷塑处理。 3．桌面需满足电脑嵌入式设计，中控台方便实用，所有设备需能够在中控台操作使用，桌下考虑储藏功能。 4．需满足优质五金配件，配锁。 5．表面需具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。 | 套 | 1 | 是 |
| 4 | 美术工作台 | 1.尺寸：需1600mm*800mm*750mm（±5mm）。 2.材质：ENF环保板材+钢架； 3.工艺：桌面采用ENF环保板材,甲醛释放量≤0.025mg/m³。，面板四周倒角，圆润光滑无任 何毛边；钢架采用满焊焊接而成，表面采用 高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4.功能：双层桌板设计 | 张 | 12 | 是 |
| 5 | 学生凳 | 1.需满足规格：φ300mm×440mm（±5mm）。 2.凳面：需采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度需≥8mm。 3.升降式螺杆：直径需≥20mm螺纹碳钢，可配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度需≥2mm。 需支持调节凳子高度，升降需≥50mm。 4.钢脚架：需由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：需塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 6.学生凳产品需满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；③金属件冲压件无脱层、裂缝；④金属件皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；⑤金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；⑥塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤9.0、镉≤0.3、铬≤12、汞≤0.3）； 3）安全性能要求：①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 4）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级；硬度≥2H；冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹； 5）座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验，结果均无损； 6）稳定性：凳子任意方向无倾翻。 | 个 | 48 | 是 |
| 历史、政治（文献研究）学科教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧平板 | 1.整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸需≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 2.整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含≥1路HDMI接口、≥2路双通道USB3.0接口、≥1路Type-C接口（支持全功能PD15W）、≥1路USB-Type-B接口（Touch）。 3.整机需可达到4K分辨率，屏幕刷新率需≥60Hz，无频闪。整机屏体无需操作即可实现蓝光防护具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，需有效抗蓝光、防眩光。 4.整机需内置非独立外扩展麦克风阵列，麦克风数量需≥8，可用于对教室环境音频进行采集，整机拾音距离需≥12m，拾音角度需≥180°。 5.需内置2.2声道扬声器，位于设备下边框出音，总功率≥60W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75。 6.需内置高清广角摄像头，结构需采用非独立设计。需支持4800万像素，对角视场角135°，水平视场角120°，垂直视场角80° 7.整机需具备两处磁吸区域，可吸附具备磁吸功能的手写笔。在整机运行环境下，需支持自适应扩音优化、防啸叫算法能力；配套手写笔通过整机实现高质量扩音，语言清晰度（STI-PA）0.75，啸叫距离20cm，7.5米扩音延时26.3ms。 8.需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板、亮度调整、声音大小调整、打开资源库和课本、计时器、AI录课、上一页、下一页。 9.整机需自带Android操作系统，系统版本≥Android14，支持八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。需内置蓝牙模块，需支持蓝牙Bluetooth5.4标准 ●10.整机需具备智能书写护眼模式，需支持屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至50%，降低色温至6500K以下。 11.整机OPS需采用8核、12线程相当或以上性能标准，内存≥8GDDR4，硬盘≥256GSSD。OPS电脑安装结构需采用卡扣式按压设计，无需使用任何拆卸设备。 12. 提供与智慧平板为同一制造商的大屏内置教学应用系统，支持教师通过二维码扫描、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 | 台 | 1 | 否 |
| 2 | 多媒体讲桌 | 1．产品尺寸需1100mm*780mm*1000mm（±5mm） 2．需满足优质一级冷轧钢板，静电喷塑处理。 3．桌面需满足电脑嵌入式设计，中控台方便实用，所有设备需能够在中控台操作使用，桌下考虑储藏功能。 4．需满足优质五金配件，配锁。 5．表面需具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 移动支架 | 1．需可升降支架。 2．加粗双立柱一体需加厚底座。 3．需配备≥4个万向调节轮，需可轻松移动支架。 | 个 | 1 | 是 |
| 4 | █台式计算机 | 详见附件一 | 台 | 2 | 是 |
| 5 | 云应用系统 | 1、基于《操作系统政府采购需求标准(2023年版)》要求，操作系统产品参数需满足以下需求:内核虚拟化(KVM)、KVM虚拟机管理等内容。终端虚拟化产品需基于KVM或QEMU虚拟机实现。 2、为保障多架构兼容性，产品支持X86、ARM架构CPU下的软件兼容，支持兆芯、海光、鲲鹏、海思麒麟、飞腾等品牌芯片，支持用户自主安装及卸载各类教学应用软件。 3、安装云应用管理软件之后可自动在操作系统桌面生成教学应用软件的快捷方式，并提供在系统和软件间复制粘贴剪切文字、大文件拷贝的功能。 4、支持桌面融合技术，可在操作系统界面直接打开教学应用软件，如IE浏览器、Adobe Photoshop、AutoCAD、Autodesk 3d Max、办公软件和激光雕刻机所用画图软件等，实现常规教学效果。 5、教学应用软件可最小化到系统任务栏或托盘，支持托盘内鼠标右击图标打开菜单、左键双击唤起软件主界面。 6、为保障文件安全性，支持教学应用软件产生的文档无需转存即可直接保存在本地操作系统中。 | 套 | 2 | 否 |
| 6 | 音响系统 | 一、喇叭功能： 1.需优质喇叭，金属外壳，铝质网罩。 2.需全频单元，人声清晰，音乐流畅。 3.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W。 4.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W。 3.阻抗：黑: 需Com 红: 6.7KΩ/ 绿: 3.3KΩ/ 白: 1.7KΩ。 4.灵敏度(1W/1M)：92dB ±3dB。 5.最大声压级：100dB ±3dB。 6.频率响应(-10dB)：110Hz-18kHz。 7.喇叭单元：5"×1。 8.安装开孔尺寸：需≥170mm。 9.尺寸：需≥200×60mm。 二、功放功能： 1.需标准机柜式设计（1U）。 2.需≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 3.通道优先功能需EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 4.各路输入需具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 5.机器需设有电平指示，过载及保护指示灯。 6.设备需具有良好的短路、过载、过热等自我保护。 7.需≥2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω 。 三、设备线材、辅料及安装调试规格： 1.需包含设备所需音频线及音响线。 | 套 | 1 | 否 |
| 7 | █彩色打印机 | 1、功能：需包含打印、复印、扫描。 2、控制面板：需≥4.3英寸彩色触摸屏。 3、打印速度：黑色（A4,普通）：需≥33页/分钟 彩色（A4,普通）：需≥33页/分钟 。 4、打印分辨率：需≥600 x 600 dpi;需≥38,400 x 600增强dpi。 6、打印机特性：需自动双面打印、分页、水印、静音模式、需支持多种纸张尺寸和类型。 7、复印速度：黑色（A4）:需≥33份/分钟;彩色（A4）:需≥33份/分钟。 8、扫描速度：普通（A4）:需≥29页/分钟（黑白）、需≥26页/分钟 （彩色）。 9、扫描文件格式：需包含PDF; JPG; TIFF等格式。 10、出纸容量：需≥150页。 | 台 | 1 | 是 |
| 8 | 图书馆专用三步书梯 | 1．尺寸：需≥1050mm*650mm*420mm。 2．需具备360°万向防滑静音轮。 | 个 | 2 | 否 |
| 9 | 牌匾 | 1．尺寸：需≥1500mm*300mm。 2．工艺材质需奥松板雕刻、喷漆、描金等。 | 块 | 1 | 否 |
| 10 | 历史文物模型 | 1.需内含司母戊鼎、编钟、司南模型、景德镇五彩瓷瓶、唐三彩、黑陶高柄杯、景德镇青花瓷盘、马踏飞燕、十二字砖、尖底陶瓶、古钱币模型、兵马俑、方升、四羊方尊等不少于14种历史模型。 2.司母戊鼎需为锌铜合金；产品尺寸需≥长18cm*宽14cm*高22cm；需按照原物1:6进行仿制。 3.编钟材质需为合金；产品尺寸需≥长38.5cm、宽5.5cm、高23cm。 4.司南模型材质需为铜质、木框产品；尺寸需≥22×22×9cm。 5.景德镇五彩瓷瓶材质需为陶瓷；产品尺寸需≥高度30cm；肚径21cm。 6.唐三彩材质需为陶制；产品尺寸需≥24×10×35cm；唐三彩五人乐俑。 7.黑陶高柄杯材质需为黑陶；产品尺寸需≥高度19cm；口径10cm；需按照原物1:1仿制。 8.景德镇青花瓷盘材质需为瓷；产品尺寸需≥直径25cm；景德镇青花瓷盘。 9.马踏飞燕材质需为锌铜合金；产品尺寸需≥高19cm、长25cm、宽6.5cm；需按照和实物5:3比例进行仿制。 10.十二字砖材质需为蓝陶；产品尺寸需≥25×27×3cm；仿汉十二字砖，需按照实物1:1进行仿制。 11.尖底陶瓶材质需为陶制；产品尺寸需≥高36cm；耳距24cm；仰韶文化尖底瓶，需按照实物1:1进行仿制。 12.古钱币模型材质需为青铜；需包含最小模型长3cm、宽2cm，秦半两直径3.5cm；需包含≥3个裤币：尺寸需包含6.7×3cm、6×3.8cm、8×3.5cm等；需包含≥3个刀币：尺寸需包含长12.5cm宽1.6cm、长13cm宽1.5cm、长16.5宽2.8cm等。 13.兵马俑材质需为陶制；产品尺寸需≥长7cm，高15cm；需包含四兵一马。 14.方升材质需为铜；产品尺寸需≥高3cm、长19cm、宽7cm；需按照实物1:1仿制。 15.四羊方尊材质需为锌铜合金；产品尺寸需≥高22cm、口径16cm；按照和实物5:2的比例仿制。 | 批 | 1 | 否 |
| 11 | 三人软包沙发 | 1、产品尺寸需1780mm*800mm*780mm（±5mm）。 2、需优质实木及多层板框架 ，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强。 2、西皮面料需坚实耐磨、具有防静电、仿滑、抗老化等效果。 3、内部材质：需高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30D，回弹性能≥40%，不易变形。 | 张 | 8 | 是 |
| 12 | 研讨桌 | 1、产品尺寸需1200mm*600mm*700mm（±5mm）。 2、材质：采用ENF环保板材，甲醛释放量≤0.025mg/m³，25mm厚台面。整体支架采用环保油漆喷涂。 | 套 | 4 | 是 |
| 13 | 学生阅读桌 | 1、产品尺寸需1400mm*600mm*750mm（±5mm） 2、材质：台面板采用ENF环保板材，甲醛释放量≤0.025mg/m³,厚度25mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边，具耐磨、防污、牢固耐用。前挡板采用优质铁艺白色喷漆材质。底脚采用018固定脚，规格M8*20。桌面可折叠；外观设计采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然。 | 张 | 21 | 是 |
| 14 | 学生阅读椅 | 1、材质：曲木板，环保热压成型厚度≥12mm 2、海棉:高密度高回弹多层泡棉. 3、面料:纳帕西皮，厚度≥1.2mm皮质细腻有质感，耐磨性强。 4、椅架:弓型架采用1.2mm铁管电镀而成，圆管套管1.5夹心加厚，通过抗氧化功能测试。 | 把 | 44 | 是 |
| 15 | 新书推荐展示柜 | 1、产品尺寸需2400mm*800mm*800mm（±5mm）。 2、基材需采用≥18mm实木生态板，满足学校藏书要求，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵。 | 组 | 4 | 是 |
| 16 | 圆型研讨桌 | 1、尺寸需600*600*750（±5mm）。 2、材质：采用ENF环保板材，甲醛释放量≤0.025mg/m³，25mm厚台面。整体支架采用环保油漆喷涂。 3、支架需采用8mm钢板；直径需≥400mm。 | 张 | 8 | 是 |
| 17 | 牛角椅 | 1、尺寸：需530*515*740（±5mm）。 2、材质：主体框架需选用优质白蜡木实木制作，需采用出榫开槽实结构，粘合全部AB铁胶，表面经多次打磨环保油漆覆盖；软包需≥35kg/m³高密度海绵外扪耐磨西皮。 | 把 | 20 | 是 |
| 18 | 吧台椅 | 1、产品尺寸需750mm*480*1000mm（±5mm） 2、材质：坐垫与靠背采用高密度、高回弹海绵填充，表面覆盖PU皮革。椅架则选用铁艺材质，并经过精细喷漆处理，管材厚度1.0毫米。 | 把 | 6 | 是 |
| 19 | 图书文献柜 | 1、产品尺寸需2700mm*1100mm*600mm（±5mm）。 2、材质：基材采用16/25mmENF环保板材，甲醛释放量≤0.025mg/m³，多格设计，满足学校藏书要求，整体美观，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵。 | 组 | 8 | 是 |
| 20 | 多功能陈列柜 | 1、产品尺寸需1200mm*2400mm*450mm（±5mm）。 2、基材需采用≥18mm实木生态板，需满足学校藏书要求，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵。 | 组 | 5 | 是 |
| 21 | 多功能置物柜 | 1、产品尺寸需1000mm*2000mm*550mm（±5mm）。 2、基材需采用≥18mm实木生态板，需满足学校藏书要求，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵。 | 组 | 2 | 是 |
| 思政学科教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1.整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。需采用红外触控技术。整机需采用全金属外壳材质，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2.整机需预留互联副板连接接口，可实现板书书写数据采集功能，可识别老师粉笔书写，板擦或手指擦除手势，且书写过程中可同步到一体机主屏，支持板书录制，回看和分享。 3.整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含1路HDMI接口、2路双通道USB3.0接口(Windows和 Android系统均能被识别）、1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、1路USB-Type-B接口（Touch）。 4.整机自带Android操作系统， 系统版本≥Android 14，≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 5.整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器需≥2个，10W高音扬声器需≥2个，额定总功率≥60W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75。 6.整机需具备智能书写护眼模式，可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至50%，符合D65标准光源色温值，降低色温≤6500K。 7.需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板、亮度调整、声音大小调整、打开资源库和课本、计时器、AI 录课、上一页、下一页。 8.整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9.需支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频，录制画面完整，无死角，人声清晰，无较大背景噪音。 10.整机需内置高清广角摄像头，需支持≥4800万像素，结构采用非独立设计。支持3D降噪算法，图像信噪比≥40db，支持输出MJPG视频格式。摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥10°，拍摄画面全面。整机高清摄像头，需支持生物特征识别，如面部识别功能，支持AI识别人像，最大距离≥10米。 11.整机在安卓系统触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。整机Windows系统需支持≥50点触控书写，触摸分辨率≥32768×32768。 12.整机需具有悬浮菜单，支持通过两指调用到屏幕任意位置，需支持在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有批注、切换信号源功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且一键直达常用信号源。 13.整机OPS采用8核、12线程相当或以上性能标准，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G SSD。OPS电脑安装结构采用卡扣式按压设计，无需使用任何拆卸设备。 14. 提供与智慧黑板为同一制造商的大屏内置教学应用系统，教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、电子课本软件、视频展台软件、授课助手软件。 15.需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状。立方体需支持≥8种图形工具操作，支持绘制立方体内部的任意切面；立体几何图形需支持“三视图”。 16.需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用。 17.需支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体；并支持智能推荐功能，可根据原生笔迹或印刷体快速调取对应的化学元素、化学实验、微课讲解等资源。 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 视频展示台 | 1.展台像素：需采用≥1300万像素摄像头。1080P动态视频预览需≥30帧/秒。 2．产品需有下出和侧出接口（USB*2）。 3．需自带LED补光灯，需可触摸式≥三级灯光调节，需可通过交互智能设备中的软件直接控制调整。 4．对焦方式：需支持AF自动和MF按需对焦技术。 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 多媒体讲桌 | 1．产品尺寸需1100mm*780mm*1000mm（±5mm） 2．需满足优质一级冷轧钢板，静电喷塑处理。 3．桌面需满足电脑嵌入式设计，中控台方便实用，所有设备需能够在中控台操作使用，桌下考虑储藏功能。 4．需满足优质五金配件，配锁。 5．表面需具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。 | 套 | 1 | 是 |
| 4 | 无线话筒 | 一、无线话筒规格： 1.需采用国产主控芯片，传输距离需≥80米，接收机需具有≥4路平衡输出、需≥1路非平衡混音输出；需具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.需具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板需具有≥4个TFT-LCD显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板需具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。发射机需具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.需具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.需具有多档位混响调节功能，混响效果需≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有需≥25档调节方式。 6.需具有多频段均衡调节功能，均衡调节需≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果需支持≥13档调节。 7.需具有长时间续航，发射机连续使用时长需≥10小时。 8.需具有ID码防串扰功能，需采用32位唯一ID码，需用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，需能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机需具有≥4个≥2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机需具有≥0.96英寸OLED显示屏，需能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 二、内嵌软件规格： 1.话筒内嵌软件需具备话筒呼叫控制功能。 2.需采用UHF超高频段双真分集接收，并需采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.需支持自动选讯接收方式。 4.需支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 | 否 |
| 5 | 有源音箱 | 1.有源音箱需内置高保真扬声器，额定输出功率需支持≥2×25W，需支持4-8Ω输出阻抗。 2.需支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。需具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 3.需支持≥100V广播输入接口。 4.需具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比需≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 套 | 1 | 否 |
| 6 | 学生阅读桌 | 1、产品尺寸需1400mm*600mm*750mm（±5mm）。 2、材质：台面板采用ENF环保板材，甲醛释放量≤0.025mg/m³,厚度25mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边，具耐磨、防污、牢固耐用。前挡板采用优质铁艺白色喷漆材质。底脚采用018固定脚，规格M8*20。桌面可折叠；外观设计采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然。 | 张 | 25 | 是 |
| 7 | 学生阅读椅 | 1、材质：曲木板，环保热压成型厚度≥12mm 2、海棉:高密度高回弹多层泡棉. 3、面料:纳帕西皮，厚度≥1.2mm皮质细腻有质感，耐磨性强。 4、椅架:弓型架采用1.2mm铁管电镀而成，圆管套管1.5夹心加厚，通过抗氧化功能测试。 | 张 | 50 | 是 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 体育教育创新实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED屏 | 1.LED显示屏灯珠需采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式需是SMD1515黑灯； 2.LED显示屏需采用≤2.0mm点间距； 3.LED显示屏模组尺寸需≥320mm*160mm； 4.LED显示屏需采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； ★5.LED显示屏需符合等同或优于IP5X防护等级； 6.LED显示屏亮度需可达到200-800CD/m²，需可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 7.LED显示屏对比度需≥10000：1；LED显示屏杂点率需≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性需≥99%；LED显示色度均匀性需±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差需≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）需≤2分钟； 8.LED显示屏刷新频率需≥4200Hz，需可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 9.LED显示屏色温需100K-20000K连续可调，需可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差需≤100K； 10.LED显示屏峰值功耗为需≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为需≤125W/㎡； ●11.LED显示屏需防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB需采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线需更宽、导线间距和过孔间距更大，需能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面需沉金处理，板厚需≥1.6mm，铜厚需≥1盎司，TG需150℃，PCB板表面需具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级需≤1级。 12.LED显示屏需依据GB/T 5169.16-2017标准，测试温度需在≥650℃，时间≥30秒，样品燃烧火焰或熔融物需应该在灼热丝测试结束后≥30秒内熄灭，并且样品燃烧的火焰或熔融物滴落时不能使下方的测试纸燃烧，（PCB板、线材、电源、连接件）阻燃等级需达到V-0等级。 ★13.LED显示屏需在温度25℃、湿度40%RH、大气压力100.2kpa条件工作状态下要求距离产品四周的需≥1m处最大噪声声压需<2db； 14.LED显示屏需符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰； ★15.LED显示屏需具备低蓝光模式，需可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害。 16.需是一种解决光污染的LED显示屏。 17.支持需通过在线服务小程序提交工单，需可提交的类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”等不少于五个类别可选。 18.需可通过在线服务小程序实时查询处理进度，需具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等不少于三个版块可选。 19.“已处理”版块需具有历史记录功能，需可通过联系电话搜索历史条目，条目信息需记录客户、联系电话、申请日期、问题描述、状态、客服工程师、用时和信息反馈。并且需具有“再次申请”功能。 | 平米 | 17.2 | 否 |
| 2 | 发送盒 | 1.设备需具备带载面积≥720万像素，宽度需≥8192点，高度需≥4096点； 2.设备具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，需支持控制范围内自定义分辨率设置； 3.设备需具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 4.设备需具备≥3画面显示，位置、大小需可自由调节； 5.设备需具备独立音频输入和音频输出及HDMI音频解析输出； 6.设备需具备RS232串口协议控制； 7.设备需具备亮度和色温调节； 8.设备需具备低亮高灰； 9.设备需具备≥3路HDMI 1.4输入接口，需≥1路DVI输入接口，需≥1路音频输入接口； 10.需具备≥12路网口输出接口，需≥1路音频输出接口； 11.嵌入式软件需具备良好的操作界面；需提供视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画。 12.嵌入式软件需支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放； 13.嵌入式软件需支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；需支持多页面多分区节目编辑； 14.嵌入式软件需支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；需支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放； 15.嵌入式软件需支持对LED大屏幕的手工校正，同时需兼容其它专业校正设备采集的校正数据； | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 配电柜 | 1.额定功率：需≥20kW，输出路数：需≥6路； 2.输入电压：需三相五线制AC380V±10%，频率需50Hz±5%； 3.输出电压：需单相220VAC； 4.需具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5.需具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6.需具备单台、集群管理功能，需采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7.需具备设置≥4组开关时间，需支持每天定时通电和断电功能； 8.需具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9.需具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 10.需具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； 11.需内置避雷器，具有避雷防雷功能； | 台 | 1 | 否 |
| 4 | 结构框架及配套线材 | 1、框架尺寸需≥18平米。 2、安装结构需能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 3、需考虑承重。 4、需采用铝塑板，不锈钢进行包边。 5、屏体配套线材。包含但不限于：排线，数据线，五伏线，电源线，网线，线管等。 6、需包含设备运输、安装调试、质保及培训。 | 项 | 1 | 否 |
| 5 | 话筒 | 1.需采用柱极式电容麦克风设计，需具有良好的束状特性。 2.接口：需平衡式XLR接口；方向特性：需束状。 3.需支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。 4.幻象供电：需≥+48V。 5.支架高度调节需等同或优于1030-1710mm。 6.支架横杠长度需≥750mm。 | 支 | 3 | 否 |
| 6 | 组合哑铃架 | 1.主体需≥50*80mm矩形管材. 2.钢材需采用国标Q235钢. 3.尺寸需≥2000*500*780mm | 台 | 2 | 否 |
| 7 | 圆头TPU哑铃 | 1.产品材质需采用一级标准圆钢、热可塑性聚氨酯(TPU)、电镀装饰铬手柄。 2.产品规格需满足2.5KG、5KG、7.5KG、10KG、12.5KG、15KG、17.5KG、20KG、22.5KG、25KG等重量各≥2支。 3.产品表面需为抗磨、耐摔的皮纹面类。 | kg | 275 | 否 |
| 8 | 平卧推胸训练器 | 1.主体材质需≥50*100mm矩形管材,钢材厚度需≥2.5mm,钢材需为国标Q235钢。 2.座垫需为高密度压缩海绵。 4.尺寸需≥1670*1660*1230mm。 5.重量需≥61kg。 | 台 | 1 | 否 |
| 9 | 卧推硬铬奥杆 | 1.材质需为45#钢。 2.长度需≥2200mm，手握长度需≥1310mm，手握直径需≥30mm。 3.挂片长度需≥400mm.挂片直径需≥50mm。 4.重量:需≥20kg±4%,毛重:需≥22kg±4%。 | 根 | 2 | 否 |
| 10 | 黑色磨砂包胶飞铃片 | 1、材质需为铸钢铁芯、橡胶、孔径≥52毫米镀锌管套。 2、产品数量需满足2.5KG、5KG、10KG、15KG、20KG、25KG等重量产品各≥2片。 | 千克 | 155 | 否 |
| 11 | 体育器材储物架 | 1. 尺寸需≥1000×1500×600mm。 2. 组装结构需≥4层。需加厚钢架，需高密度加厚横板。 3. 所有钢件表面需经抛丸、静电喷漆处理。 | 组 | 3 | 是 |
| 12 | 乒乓球台 | 1.尺寸：需≥2740x1525*760mm。 2.平面度：需≤3mm。 3.需是室内球台。 | 台 | 1 | 否 |
| 13 | 地胶 | 1、尺寸需≥42900mm*3500mm。 2、需是≥4.5mm运动型地胶。 | 平米 | 150 | 否 |
| 14 | 乒乓球围挡 | 1、尺寸：需≥1400mm*750mm。 2、材质：需是镀锌管一体骨架42D牛津布。 | 套 | 30 | 否 |
| 15 | 单杠 | 1、规格：需≥2200×105×2500mm； 2、主立柱：Φ需≥89mm×3 mm焊管； 3、杠面采用Φ需≥28mm圆钢，长需≥2000mm。 4、主要技术参数：使用宽度需≥1700mm，杠面需带有防转结构，地埋深度需≥500mm。 5、表面处理工艺：需脱脂、抛丸、喷涂，喷涂需采用表面静电喷涂工艺。 | 组 | 3 | 否 |
| 人工智能创新实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1.整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。需采用红外触控技术。整机需采用全金属外壳材质，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2.整机需预留互联副板连接接口，可实现板书书写数据采集功能，可识别老师粉笔书写，板擦或手指擦除手势，且书写过程中可同步到一体机主屏，支持板书录制，回看和分享。 3.整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含1路HDMI接口、2路双通道USB3.0接口(Windows和 Android系统均能被识别）、1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、1路USB-Type-B接口（Touch）。 4.整机自带Android操作系统， 系统版本≥Android 14，≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 5.整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器需≥2个，10W高音扬声器需≥2个，额定总功率≥60W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75。 6.整机需具备智能书写护眼模式，可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至50%，符合D65标准光源色温值，降低色温≤6500K。 7.需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板、亮度调整、声音大小调整、打开资源库和课本、计时器、AI 录课、上一页、下一页。 8.整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9.需支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频，录制画面完整，无死角，人声清晰，无较大背景噪音。 10.整机需内置高清广角摄像头，需支持≥4800万像素，结构采用非独立设计。支持3D降噪算法，图像信噪比≥40db，支持输出MJPG视频格式。摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥10°，拍摄画面全面。整机高清摄像头，需支持生物特征识别，如面部识别功能，支持AI识别人像，最大距离≥10米。 11.整机在安卓系统触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。整机Windows系统需支持≥50点触控书写，触摸分辨率≥32768×32768。 12.整机需具有悬浮菜单，支持通过两指调用到屏幕任意位置，需支持在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有批注、切换信号源功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且一键直达常用信号源。 13.整机OPS采用8核、12线程相当或以上性能标准，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G SSD。OPS电脑安装结构采用卡扣式按压设计，无需使用任何拆卸设备。 14. 提供与智慧黑板为同一制造商的大屏内置教学应用系统，教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、电子课本软件、视频展台软件、授课助手软件。 15.需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状。立方体需支持≥8种图形工具操作，支持绘制立方体内部的任意切面；立体几何图形需支持“三视图”。 16.需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用。 17.需支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体；并支持智能推荐功能，可根据原生笔迹或印刷体快速调取对应的化学元素、化学实验、微课讲解等资源。 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 视频展示台 | 1.展台像素：需采用≥1300万像素摄像头。1080P动态视频预览需≥30帧/秒。 2．产品需有下出和侧出接口（USB*2）。 3．需自带LED补光灯，需可触摸式≥三级灯光调节，需可通过交互智能设备中的软件直接控制调整。 4．对焦方式：需支持AF自动和MF按需对焦技术。 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 多媒体讲桌 | 1．产品尺寸需1100mm*780mm*1000mm（±5mm） 2．需满足优质一级冷轧钢板，静电喷塑处理。 3．桌面需满足电脑嵌入式设计，中控台方便实用，所有设备需能够在中控台操作使用，桌下考虑储藏功能。 4．需满足优质五金配件，配锁。 5．表面需具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。 | 套 | 1 | 是 |
| 4 | 六边形造型台 | 1、规格需角距1400*高780mm（±5mm）。 2、台面需采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。 3、结构：需新型塑铝结构，3只工脚均分在六边桌的三个边上，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗需采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格需≥425mm*270mm*165mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4、桌脚需采用三段式高强度铝合金结构，整体规格需≥545mm*770mm，中立柱需采用≥122mm*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，上下脚需采用铝合金一次压铸成型，需采用≥8个高强度螺丝连接；下桌架需设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖，上横梁需采用≥1.0厚钢管焊接成整体六边形，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 套 | 6 | 是 |
| 5 | 长条操作台 | 1.尺寸：需1600mm*800mm*750mm（±5mm）。 2.材质：ENF环保板材+钢架； 3.工艺：桌面采用ENF环保板材,甲醛释放量≤0.025mg/m³。面板四周倒角，圆润光滑无任 何毛边；钢架采用满焊焊接而成，表面采用 高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4.功能：双层桌板设计 | 套 | 4 | 是 |
| 6 | 学生凳 | 1.需满足规格：φ300mm×440mm（±5mm）。 2.凳面：需采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度需≥8mm。 3.升降式螺杆：直径需≥20mm螺纹碳钢，可配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度需≥2mm。 需支持调节凳子高度，升降需≥50mm。 4.钢脚架：需由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：需塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 6.学生凳产品需满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；③金属件冲压件无脱层、裂缝；④金属件皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；⑤金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；⑥塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤9.0、镉≤0.3、铬≤12、汞≤0.3）； 3）安全性能要求：①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 4）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级；硬度≥2H；冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹； 5）座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验，结果均无损； 6）稳定性：凳子任意方向无倾翻。 | 个 | 48 | 是 |
| 7 | 人工智能机器人教学套件 | 1.套件需至少包含：机械臂、主控盒、末端工具（至少包含夹笔器，吸盘，柔性手爪）、AI摄像头。 2.套装需配套图形化编程软件，为保证系统兼容性、稳定性及后期升级及维护、售后管理，要求配套软件与套装需为同一品牌。配套软件具备人工智能扩展模块，模块具有图像识别、OCR文字识别、语音识别、人脸识别等功能。 （1）机械臂： 1）机械臂需具备抓取、吸取、搬运等功能。 2）自由度：需不少于4 3）最大负载需≥250 g 4）最大伸展距离需≥320 mm 5）重复定位精度需≤±0.2 mm 6）电源电压：需100V ~ 240V AC，50/60 Hz 7）电源输入：需12 V / 5A DC 8）工作环境：需 -0°C - 40°C 9）功率需≤60W 10）通信方式：需USB虚拟串口/串口 11）控制软件：需不少于2款软件控制 12）重量需≤2.8KG 13）大\小臂臂长需≥150 mm 14）底座尺寸需≤146 mm × 146 mm 15）工作噪音：需不大于60dB（带负载） 16）编程方式：需示教再现、图形化编程、Python脚本编程 17）设备需具有脱机运行的功能，需支持在线/离线控制 18）防碰撞功能：机械臂运行过程中，人手触碰机械臂，机械臂需停止运行，验证设备的安全保护功能。 19）轴运动参数： a、轴1底座：工作范围需-135°至 +135° b、轴2大臂：工作范围需-5°至 +80° c、轴3小臂：工作范围需-10°至 +85° d、轴4末端旋转工作范围需-145°至 +145° （2）末端工具参数：末端工具需至少包含：夹笔器，吸盘，柔性手爪。 1）夹笔器：夹笔直径需8-12 mm 2）吸盘：内置气泵驱动，负压工作，泵吸盘直径需不大于20mm 3）柔性手爪：内置气泵驱动，正、负压工作，最大开合距离需≥50mm （3）主控盒参数： 1）主频：需≥168 MHz 2）电源电压：需100V～240V AC，50/60Hz 3）电源输入：需12V～5A DC 4）工作环境：需-5°C - 45°C 5）功率：需≤60W 6）通信方式：需USB虚拟串口/串口/蓝牙 7）编程语言：需脚本/图形化 8）控制软件：软件需支持机器运动控制、外接配件控制、IO口控制、坐标系切换控制、示教再现、写字画画、图形化编程、脚本控制、python编程、教程导入、人工智能教学等功能。 10）多功能安装孔≥4个 11）交互：多功能控制面板，OLED显示屏需≥1.3寸 12）外置式独立控制盒扩展接口至少包含： a、电源接口需≥2： 4 PIN，12V-3A DC。 b、多功能通信接口需≥2：10PIN，串口通信接口。 c、通用I/O扩展接口需≥6： 4PIN，3.3V/5V-IO，5V 1A-VCC，多功能复用接口。 d、步进电机扩展接口需≥2：4PIN，2相步进电机，16细分，12V 1A；用户自定义I/O、AD、PWM输出、I2C等功能。 e、12V电源接口需≥2： 2PIN，12V，3A max。 | 台 | 6 | 否 |
| 8 | AI传感器套件 | 1.需采用光电传感器，基于人工智能环境中红外感知的原理需实现对红外线的感知，从而探测物品是否处于探测范围内，需提供准确的红外传感信号，将光信号变化转化为电信号，通过导线传递给设备进行信号处理。套装需内含L型支架可用于装配该传感器。 2.需采用颜色传感器，基于人工智能环境中颜色感知的原理，需实现对物品颜色的读取与分别，需能将至少3种不同颜色识别转化为电信号，需通过导线传递给设备进行信号处理系统，从而完成对不同颜色物体的信号处理。 3.需采用光线传感器，基于人工智能环境中光感的原理，需实现对光线的感知，从而检测环境中光线的强度，需提供准确的光线传感信号，将光线变化转化为电信号，通过导线传递给控制器进行信号处理。 4.需采用温湿度传感器，基于人工智能环境中环境感知的原理，需实现对设备所处环境温湿度的检测与识别，并通过数字信号传递给设备进行信号处理系统，需使设备了解自身所处环境，基于机器学习，从而进行人工智能分析判断决策执行。 5.需采用语音合成模块，基于人工智能环境中TTS技术，需在内置芯片的支持之下，实现文本对语音的转换，并需通过模块内置的喇叭播放中文、数字、和英文字母语音。 6.需采用声音传感器，基于人工智能环境中声音强度的感知的原理，需实现声音强度的感知，需通过导线传递给设备进行信号处理，从而根据分析完成的语义执行相关动作。 7.需采用OLED屏幕，完成人工智能与人的信息交互的实现，准确并完整显示相关的信息，需满足向使用者与观察者展示场景执行状态与数字信息等数据。 8.需采用旋钮电位器，需完成人工智能场景下的人机交互，由使用者需通过旋钮旋转调节电阻，实现向控制器发出模拟信号的功能。 9.需采用LED灯模块，需包含三个全彩RGBLED灯珠，并可通过导线对每个灯珠进行独立控制亮灭和颜色变化，用于在人工智能场景下实现丰富多彩的灯光展示。 10.需采用蓝牙芯片，用于机器人小车主板，需可收发蓝牙设备之间的无线通信信息，构建人工智能场景下的设备互联互通。 | 套 | 6 | 否 |
| 9 | 创新教育教学平台 | 创新教育教学平台需面向高中提供人工智能的的教学实验等功能，具体需包含课堂实验、课程资源、教学管理三大模块，集教学、 学习、教研、实验、评价、管理于一体。需可让老师、学生及其他教育工作者可以在同一个平台上，根据不同的权限去完成不同的工作。平台使用期限不少于一年。 一、课堂实验模块：平台需包含图形化编程实验室、Python编程实验室、写字画画实验室、激光雕刻实验室、3D打印实验室等模块。 1、图形化编程控制系统功能：需面向高中阶段学生设计的积木编程实验室，需内含图像识别、人脸识别、文字识别、语音识别、语音合成、自然语言理解、机器人对话、机器翻译等AI指令，内嵌机械臂、自动驾驶小车、传送带、滑轨、传感器等硬件指令。 2、Python编程模块功能：需面向高中阶段学生设计的脚本编程实验室，需内含图像识别、人脸识别、文字识别、语音识别、语音合成、自然语言理解、机器人对话、机器翻译等AI指令，内嵌机械臂、自动驾驶小车、传送带、滑轨、传感器等硬件指令。 （1）机器人编程指令需包括包括但不限于执行点到点指令、设置吸盘指令、设置机械臂实时位姿指令、获取机械臂速度比例指令等。 （2）常用图像识别指令需包括但不限于图片分割指令、图片分类指令、图片颜色归类指令、背景校准等。 （3）AI常用传感器套件指令需包括但不限于设置LED灯的RGB值指令、设置LED灯的开关状态指令、设置语音合成模块播放指定音效指令、设置OLED屏幕显示文本指令、设置光纤传感器读值指令、获取温湿度传感器读值指令、获取手势传感器检测结果指令等。 （4）AI通用指令，需包括但不限于倒计时拍照指令、人脸搜索指令、人脸比对指令等。 3、写字画画模块功能：需可进入创新教育教学平台写字画画模块，在相应文本输入功能中打入待书写字，确认后，系统自动将文本添加至软件平台呈现的机械臂可书写范围内。开始运行，机械臂开始书写文字，书写过程中，平台相应界面给出书写整体进度以及当前书写字的具体位置指示，视频显示机械臂的伴随动作（看到动作即可，可无需配置纸笔等），将待书写文字部分移至可书写范围外，开始运行，系统给出待书写内容需在工作区内的类似异常提示。 4、激光雕刻实验室模块功能：需支持图文集导入，并驱动机械臂自动完成激光雕刻。 5、示教再现模块功能：示教再现实验室可完成对机械臂的示教实验，具体需包括连接机械臂、机械臂运动方式控制（点到点运动、直线运动、门型运动、圆弧运动）、示教点存点（机械臂硬件解锁点存点、平台软件界面软件存点）、存点暂停时间设置、末端启停设置、丢步检测、循环次数设置等功能。 6、3D打印实验室模块功能：需支持3D模型导入，并驱动机械臂自动打印3D模型。 二、创新教育教学平台可实现对人工智能机器人教学套件中机械臂设备连接通信、平台控制机械臂的操作面板以及机械臂指令及Python编程功能。 三、机械臂回零操作功能：需可完成创新教育教学平台登录后（windows客户端登录、网页版登录），在平台设备连接功能处选择投标产品对应型号机械臂并完成设备连接。最终点击平台上的机械臂控制面板上的回零操作，视频显示机械臂的回零动作以及平台操作面板中机械臂X/Y/Z/R、J1/ J2/ J3/ J4轴的参数动态变化。 四、课程资源模块：需提供师生上课使用的教学参考资料，需包含教材、课件、教案、实验手册、参考程序等内容。 需提供高中阶段不少于64课时人工智能课程资源：教材、课件、教案、实验手册、参考程序等。AI内容需包含但不限于：语音合成、机器人对话、机器学习、图像识别、人脸识别、OCR文字识别、自然语言处理、语音识别等。配套的实验项目需包括但不限于：机器翻译、新闻主题分类、机票预订机器人、语音点餐系统、智能售货机器人、智能快递分拣、自动驾驶、人脸考勤、水果分类等。 五、教学管理模块：需支持班级管理、作业管理、备课管理、学情分析、权限管理等。 1、班级管理：教师需可以建立班级，并在每个班批量导入学生信息，统一管理学生的年级班级信息和平台账号信息，并可重置学生账号密码，防止学生账号丢失。 2、作业管理：教师需可以统一发布课堂作业，跟踪学生的作业完成情况，并给学生打分，统计学生的得分情况。 3、备课管理：教师需可以提前备课，将教案，课件等课程资源加入到备课中，并可以根据具体情况，进行修改和编辑。 4、学情分析：教师需可以观察每个学生的学习情况，利用数据分析的优势，加强教学信息的分析与评价，及时收到学生学习情况的反馈，更有针对性的开展教学并改善教学效果。 5、权限管理：教师需可以给不同班级开通不同课程资源的查看权限。 六、需支持对实验成果、图形化编程成果、Python编程成果的存储与管理。 七、需支持管理个人信息、学校信息、学生信息、密码设定、个人作品、个人作业、个人备课。 八、需支持通过图表、柱状图、饼图实时统计展示授课情况、班级数量、课程数量、学生数量、学生成果等多维度数据。 | 套 | 1 | 否 |
| 10 | 滑轨 | 1.运行负载：需不低于5kg 2.有效行程：需不小于1000mm 3.最大速度：需不低于150mm/s 4.最大加速度：需不低于150mm/s2 5.尺寸：需≥1320mm * 120mm * 55mm 6.重复定位精度：需不低于0.01mm 7.绝对定位精度：需不低于0.25mm | 台 | 3 | 否 |
| 11 | 移动底盘 | 一、主机 1.整机重量需≥4.5Kg 2.主要材料：需工程塑料（ABS+PC）、铝合金、不锈钢（转轴、悬挂轴）等材质。 3.通信方式：需有2.4GHz遥控、USB串口、蓝牙通信等方式。 4.控制方式：需有2.4G手柄遥控、PC-蓝牙无线控制、PC-有线连接控制、离线脚本控制等方式。 5.最大负载：需≤4.5Kg 6.额定功率需≤60W 7.续航时间需≥140min Max（巡线+机械臂运动） 8.最大速度需≥1m/s 9.额定电压：需12V 10.工作环境：需0-35°C 11.机械拓展：机械臂安装槽需不少于1个；上盖拓展孔需不少于12个；底部拓展孔需不少于8个 12.智能硬件：传感器需不少于5个，需具有超声波和陀螺仪功能；AI摄像头需不少于2个；可编程蜂鸣器需不少于1个；可编程RGB-LED需不少于4个；直流有刷电机（带编码器）需不少于4个；麦克纳姆轮需≥4个。 二、智能控制器 1.主频：需≥168 MHz 2.电源电压：需100V～240V AC，50/60Hz 3.电源输入：需12V～5A DC 4.工作环境：需-5°C - 45°C 5.功率：需≤60W 6.通信方式：需具有USB虚拟串口、串口和蓝牙等方式。 7.编程语言：需具有脚本和图形化语言。 8.控制软件：软件需支持机器运动控制、外接配件控制、IO口控制、坐标系切换控制、示教再现、写字画画、图形化编程、脚本控制、python编程、教程导入、人工智能教学等功能。 9.多功能安装孔需需不少于4个 10.交互：需具备多功能控制面板，OLED显示屏需≥1.3寸。 11.需具备外置式独立控制盒。 三、扩展接口需至少包含： 1.电源接口需≥2： 4 PIN，12V-3A DC 2.多功能通信接口需≥2：10PIN，串口通信接口 3.通用I/O扩展接口需≥6： 4PIN，3.3V/5V-IO，5V 1A-VCC，多功能复用接口， 4.步进电机扩展接口需≥2：4PIN | 台 | 2 | 否 |
| 12 | 智能书法机器人 | 一、主体参数： 1.轴数：需不少于4 2.最大负载需≥500 g 3.工作范围需≥320 mm 4.重复定位精度需≤0.2 mm 5.通信接口：需具备USB接口。 6.电源电压：需100 -240 V, 50/60 Hz 7.电源输入：需12 V / 6.5A DC 8.功率需≤78W 9.环境温度需-10℃-60℃ 10.净重（桌面智能机器人与控制器）需≤3.4 Kg 11.安装方式：需台面安装 12.编程语言：需具备脚本和图形化语言。 13.包含配件：需具备3D打印套件、吸盘套件、夹爪套件、夹笔器套件等 二、轴运动参数： 1.轴 1 底座：工作范围需+90°到 -90°，最大速度（250负载）≥320 °/s 2.轴 2 大臂：工作范围需0°到 +85°，最大速度（250负载）≥320 °/s 3.轴 3 小臂：工作范围需-10°到 +90°，最大速度（250负载）≥320 °/s 4.轴 4 旋转：工作范围需+90°到 -90°，最大速度（250负载）≥480 °/s 三、扩展I/O接口： 1.I/O需不少于10个，需可配置为模拟信号输入或PWM输出； 2.需可控12V电源输出不少于4个。 3.通通信接口通信（UART），需具备复位，停止，12V，5V，以及2个I/O等接口； 4.步进电机驱动接口需不少于2个。 四、滑轨参数： 1.运行负载需≥5kg 2.有效行程需≥1000mm 3.最大速度需≥150mm/s 4.最大加速度需≥150mm/s² 5.重复定位精度需≤0.01mm 6.绝对定位精度需≤0.25mm 7.重量需≤4.7KG | 套 | 1 | 否 |
| 13 | 智能博弈机器人 | 一、主体需≥2台，参数： 1.轴数：需不少于4 2.最大负载需≥500 g 3.工作范围需≥320 mm 4.重复定位精度需≤0.2 mm 5.通信接口：需具备USB接口 6.电源电压：需100 -240 V, 50/60 Hz 7.电源输入：需12 V / 6.5A DC 8.功率需≤78W 9.环境温度需-10℃-60℃ 10.净重（桌面智能机器人与控制器）需≤3.4 Kg 11.安装方式：需台面安装 12.编程语言：需具备脚本和图形化语言 13.包含配件：需具备吸盘套件、夹爪套件、夹笔器套件等 二、轴运动参数： 1.轴 1 底座：工作范围需+90°到 -90°，最大速度（250负载）需≥320 °/s 2.轴 2 大臂：工作范围需0°到 +85°，最大速度（250负载）需≥320 °/s 3.轴 3 小臂：工作范围需-10°到 +90°，最大速度（250负载）需≥320 °/s 4.轴 4 旋转：工作范围需+90°到 -90°，最大速度（250负载）需≥480 °/s 三、扩展I/O接口： 1.I/O需具备≥10个，需可配置为模拟信号输入或PWM输出； 2.可控12V电源输出需不少于4个； 3.通信接口通信（UART），需具备复位，停止，12V，5V，以及2个I/O等接口； 4.步进电机驱动接口需具备≥2个。 四、一体机参数： 1.CPU ：需不小于主频2GHz，≥四核 2.内存容量：需≥8G 3.硬盘容量：需≥256G 4.接口：需具备USB≥6个、HDMI、耳机、麦克风、千兆网口等接口 5.电源：输入 ：需AC200-240V，50-60Hz 3A 6.尺寸：需≥23.8英寸 7.分辨率：需≥1920*1080 五、摄像头参数： 1.有效像素需≥100万 2.色彩：需彩色 3.像元尺寸：需≥3.0um*3.0um 4.分辨率需≥1280*720 5.焦距需≥2mm 6.视场角需≥对角120度/水平95度 7.接口：需具备USB2.0接口 8.调焦方式：需支持手动调焦方式。 六、棋子参数 1.材质：需新云子 2.尺寸：需≥21mm*5.5mm 3.数量：需黑≥65颗白≥65颗 七、工作台参数 1.材质：需磨砂PVC不干胶，尺寸需≥310*310mm。 | 套 | 1 | 否 |
| 14 | 智能垃圾分类套件 | 一、桌面智能机器人参数： 1.机器人轴数：需≥4 2.最大负载：需≥250g 3.工作半径：需≥340mm 4.重定位精度：需≤±0.2mm 5.轴运动参数： 1）轴1:工作范围需-135°到+135°，最大速度≥300°/s 2）轴2:工作范围需-5°到+80°，最大速度≥300°/s 3）轴3:工作范围需-10°到+85°，最大速度≥300°/s 4）轴4:工作范围需-145°到+145°，最大速度≥200°/s 6.额定功率：需≥60W 7.电源电压：需100~240VAC，50/60Hz 8.电源输入：需12V/5ADC 9.通讯方式：需USB虚拟串口/串口 10.本体重量：需≥2.4kg 11.底座尺寸：需≥146mm*146mm 12.工作环境：需-5℃~45℃ 14.编程语言：需具备脚本和图形化语言 15.安装方式：需台面安装 16.末端工具参数： （1）夹笔器：夹笔直径需8~12mm 2）吸盘：需内置气泵驱动，负压工作，泵吸盘直径需≥20mm 3）柔性手爪：需内置气泵驱动，正、负压工作，最大开合距离需≥50mm 二、智能控制器参数： 1.控制芯片：需采用ARM32-bitCortex-M4芯片。 2.主频：需≥168MHz 3.电源电压：需100V~240VAC，50/60Hz 4.电源输入：需12V~5ADC 5.工作环境：需-5°C~45°C 6.功率：需≥60WMax 7.通信方式：需具备USB虚拟串口、串口和蓝牙等方式。 8.编程语言：需具备脚本和图形化语言。 10.需具备多功能安装孔≥4个 11.交互：需具备多功能控制面板，需≥1.3寸OLED显示屏 12.需具备外置式独立控制盒 13.扩展接口： 1）电源接口需≥2个：需4PIN，12V-3ADC。 2）多功能通信接口需≥2个：需10PIN，串口通信接口。 3）通用I/O扩展接口需≥6个：需具备4PIN，3.3V/5V-IO，5V1A-VCC，多功能复用接口，用户自定义I/O、AD、PWM输出、I2C等功能。 4）步进电机扩展接口需≥2个：需具备4PIN，2相步进电机，16细分，12V1A等接口。 5）12V电源接口需≥2个：需2PIN，12V，3Amax 三、AI相机套件 1.外壳尺寸：需≥50mm*44mm*25mm 2.图像传感器：需1/4inch 3.图像像素：需≥1M 4.图像格式：需YUV/MJPG 5.数据格式：需具有240*320、640*480、1280*720等格式 6.最大帧数：需≥1280*720@30fps 7.摄像头控制：许可控制饱和度、对比度、锐度等内容。 8.白平衡：需自动 9.曝光：需自动 10.工作温度：需0℃to+50℃ 11.工作电压：需DC5V 12.接口方式：需USB2.0 13.语音输入：需集成式麦克风 14.特性：需一体化设计，集成麦克风、无畸变镜头 15.开合角度：需0°-135° 16.功能：需人脸识别、图像识别、OCR文字识别、语音识别等 四、其他配件 1.角度舵机：需≥1个，工作范围+90°到-90° 2.三角架：需≥1个 3.围栏：需≥1个 4.马达支架：需≥1个 5.转盘：需≥1个 6.垃圾模型：需≥6个 7.垃圾桶：需≥4个 8.地图：需≥1张 | 套 | 1 | 否 |
| 15 | 比赛套装 | 一、主体机器人需≥2套 1.套件需至少包含：机械臂、主控盒、末端工具（至少包含夹笔器，吸盘，柔性手爪）、AI摄像头。 2.套装需配套图形化编程软件，为保证系统兼容性、稳定性及后期升级及维护、售后管理，要求配套软件与套装需为同一品牌。配套软件需具备人工智能扩展模块，模块具有图像识别、OCR文字识别、语音识别、人脸识别等功能。 （1）机械臂： 1）机械臂需具备抓取、吸取、搬运等功能。 2）自由度：需不少于4轴。 3）最大负载需≥250 g 4）最大伸展距离需≥320 mm 5）重复定位精度需≤±0.2 mm 6）电源电压：需100V ~ 240V AC，50/60 Hz 7）电源输入：需12 V / 5A DC 8）工作环境： 需-0°C - 40°C 9）功率需≤60W 10）通信方式：需具备USB虚拟串口和串口方式。 11）控制软件：需不少于2款软件控制。 12）重量需≤2.8KG 13）大\小臂臂长需≥150 mm 14）底座尺寸需≤146 mm × 146 mm 15）工作噪音：需不大于60dB（带负载） 16）编程方式：需具备示教再现、图形化编程和Python脚本编程等方式 17）设备需具有脱机运行的功能，需支持在线和离线控制。 18）需保障师生使用过程的安全，设备需具备碰撞检测功能，发生碰撞立即停止运行。 19）轴运动参数： 轴1底座：工作范围需-135°至 +135° 轴2大臂：工作范围需-5°至 +80° 轴3小臂：工作范围需-10°至 +85° 轴4 末端旋转工作范围需-145°至 +145° （2）末端工具参数： 末端工具需至少包含：夹笔器，吸盘，柔性手爪。 1）夹笔器：夹笔需满足直径8-12 mm 2）吸盘：需内置气泵驱动，负压工作，泵吸盘直径需不大于20mm 3）柔性手爪：需内置气泵驱动，正、负压工作，最大开合距离需≥50mm 3.主控盒参数： （1）主频：需≥168 MHz （2）电源电压：需100V～240V AC，50/60Hz （3）电源输入：需12V～5A DC （4）工作环境：需-5°C - 45°C （5）功率：需≤60W （6）通信方式：需具备USB虚拟串口、串口和蓝牙等方式。 （7）编程语言：需具备脚本和图形化语言。 （8）控制软件：软件需支持机器运动控制、外接配件控制、IO口控制、坐标系切换控制、示教再现、写字画画、图形化编程、脚本控制、python编程、教程导入、人工智能教学等功能。 （9）需满足多功能安装孔不少于4个 （10）交互：需具备多功能控制面板，OLED显示屏需≥1.3寸 （11）需具备外置式独立控制盒 4.扩展接口需至少包含： （1）电源接口需≥2个： 4 PIN，12V-3A DC （2）多功能通信接口需≥2个：10PIN，串口通信接口 （3）通用I/O扩展接口需≥6个： 4PIN，3.3V/5V-IO，5V 1A-VCC，多功能复用接口。 （4）步进电机扩展接口≥2个：4PIN，2相步进电机，16细分，12V 1A；用户自定义I/O、AD、PWM输出、I2C等功能 12V电源接口≥2个： 2PIN，12V，3A max 二、自动驾驶小车需≥2套 1.主控板：需具备DuDuino Mega(兼容Arduino Mega 2560) 2.微处理器：需具备ATmega2560 3.电池：需具备18650可充电锂电池 4.工作电压：需不大于7.4V 5.超声波可测范围：需满足30mm-1000mm范围。 6.编程软件：需支持不少于4个的编程软件平台。 7.通信方式：需具备USB通信和串口通信方式。 8.组装后尺寸：需不大于195mm * 172mm * 79mm 9.编程语言：需具备脚本和图形化语言 10.传感器：需具备超声波传感器≥3个、颜色传感器≥2个、红外巡线传感器≥1个、地磁传感器≥1个、光敏传感器≥1个。 11.拓展接口：需具备4PIN通用I/O接口≥2个。 12.电机参数 ： （1)减速比:需48:1 （2)电压需不大于7V （3)空载电流需不大于150mA （4)堵转电流需不大于700mA （5)最大转速需不低于200r/m （6)编码器分辨率:需585pulse/r 13.整机重量需不大于810g 14.最大负载需不低于500g 15.轮胎直径需不大于67mm 16.工作环境：需0°C-40°C 三、高中组配件包2套： 1.高中组地图尺寸：需≥1200mm*800mm 2.积木块参数：需≥25mm*25mm*25mm积木块，红、绿、蓝、黄各需≥20个，总计需≥80个 3.积木贴纸：需≥210mm×297mm，需背胶、彩色、预切割，需配合积木块使用。 | 套 | 1 | 否 |
| 16 | AI智能教育套装 | 一、主要技术参数： 1、主控制器 处理器：需满足32位ARM处理器。 存储：需内置16MB程序存储器 接口：需≥10以上接口（含马达及传感器），需采用RJ11标准通讯接口 显示屏：液晶显示屏；需≥2.4 英寸；需支持中文显示 MP3：需支持MP3播放；需≥16MB 音乐存储器 下载：需支持 U 盘程序下载，需支持蓝牙，需支持无线程序传输及下载； 充电：需支持内置锂电池； 蓝牙：需内置蓝牙模块，需支持蓝牙程序下载； 其他：需支持电源电压测量、需支持音量测量模块 2、电子部件 外观：需采用ABS一体外壳，需支持RJ11接口； 传感器类型及数量：光电传感器需≥2；碰触传感器需≥2；超声测距传感器需≥1；彩灯需≥1；颜色传感器需≥1个；AI摄像头需≥1个；专用伺服电机：大型伺服电机需≥2个；中型伺服电机需≥1个 3、积木结构件： 积木件数量需≥500个；种类需≥85种 孔距：需支持10 毫米积木，需支持无螺丝拼插搭建； 种类：需含传动结构件、连接销、积木面板、梁、轮胎（需不少于2个，连接孔为十字结构）等；需可实现多种传动方式。 4、软件： 机器人编程软件需同时支持图形化编程和代码编程方式； 需支持移动客户端APP 的程序编写；且APP内需可提供3D搭建图 控制器需支持Python语言，需支持直接运行.py文件与.bin文件。 5、案例：产品搭建案例需≥5种；包括但不限于：双腿步行机器人、蓝牙手机遥控小车、机械手、起重机、寻迹车等。 6、课程：需≥80节课； 7、包装：需配有≥1个套装塑料箱和≥2个分类盒； | 套 | 6 | 否 |
| 17 | 传感器拓展包 | 主要技术参数： 1、传感器类型及数量：气压传感器需≥1个，磁敏传感器需≥1个，陀螺仪(姿态传感器）需≥1个，手势传感器需≥1个，温湿度传感器需≥1个，激光测距传感器需≥1个，红外测距传感器需≥1个，蓝牙适配器需≥1个，AI视觉模块需≥1个，扫码摄像头需≥1个，智慧眼需≥2个，16 x 16蓝色点阵需≥2个： 2、传感器技术规格： 需具备气压传感器：需满足检测出环境的气压值并返回相应的数值； 需具备磁敏传感器：需满足磁敏传感器返回当前传感器附近的磁场强度和方向； 需具备陀螺仪传感器：需具备自动校准功能；提供姿态方位数据； 需具备手势传感器：需支持≥5种手势检测；非接触式检测；检测距离需为3-10cm； 需具备温湿度传感器：需满足用于检测出环境的温度和湿度并返回相应的数值； 需具备激光测距传感器：需满足通过发射激光信号，并接收被测距对像反射的激光信号来判断距离； 需具备红外测距传感器：需满足通过发射红外线信号，并接收被测距对像反射的红外线信号来判断距离；红外测距传感器：需≥10档检测；感应距离需满足3-20CM； 需具备蓝牙适配器：需支持USB连接电脑，与控制器进行数据传输，有效通讯距离需≥10M。 需具备AI视觉模块：需支持机器人视觉应用和语音交互； 需具备扫码摄像头：需支持扫描标准二维码；需支持扫描标准条形码； 需具备智慧眼：需支持连续渐变和简单图形显示；需支持发送和接收红外线信号； 需具备16x16蓝色点阵：需支持显示汉字、字母、数字或符号，需支持自定义的图案或表情； | 套 | 6 | 否 |
| 18 | 竞赛拓展包 | 一、基本参数 1、电子件 外观：需全部带ABS一体外壳 接口：需具备RJ11接口 类型及数量：中型积木减速电机需≥2个；大型积木减速电机需≥2个；小型舵机需≥1个；小型光电传感器需≥3个；全新智能寻迹卡（集7个灰度传感器于一身，支持RJ11接口）需≥1个； 2、积木结构件： 积木件需≥400个；孔距：需采用标准≥10mm积木，需支持无螺丝拼装搭建，竞赛专用轮胎组件7020轮胎≥2个。 3、包装：需配有≥1个套装塑料箱。 | 套 | 2 | 否 |
| 19 | 自动伸缩卷线器 | 1、尺寸：直径≥210mm。 2、厚度：≥110mm。 3、纯铜线材。 | 套 | 6 | 否 |
| 传统文化创新实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体讲桌（传统文化创新实验室） | 1．产品尺寸需1100mm*780mm*1000mm（±5mm） 2．需满足优质一级冷轧钢板，静电喷塑处理。 3．桌面需满足电脑嵌入式设计，中控台方便实用，所有设备需能够在中控台操作使用，桌下考虑储藏功能。 4．需满足优质五金配件，配锁。 5．表面需具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。 | 套 | 1 | 是 |
| 2 | 茶具教学套装 | 1、茶具套装需12件套：茶盘1个、盖碗1个、公道杯1个、茶叶罐1个、茶滤1个、茶杯4个、茶夹1个、茶巾1个； 2、水墨茶席：尺寸≥300mm*600mm1个、茶荷1个、茶针1个； 3、600ml保温壶1个。 4、含≥1套茶艺六君子，需包含茶则、茶针、茶漏、茶夹、茶匙、茶筒。 | 套 | 25 | 否 |
| 3 | 茶洗 | 直径需≥160mm，高需≥60mm，器型简约，匀透素雅。 | 个 | 13 | 否 |
| 4 | 电水壶 | 需≥1.2L、不锈钢 | 套 | 13 | 否 |
| 5 | 茶滤桶 | 需塑料材质 | 个 | 13 | 否 |
| 6 | 茶巾 | 1、材质需采用涤锦。 2、产品尺寸需≥25*25CM 颜色：枣红、浅咖、姜黄 | 块 | 46 | 否 |
| 7 | 茶仓 | 材质需陶瓷。密封性优良，精工细作。 | 个 | 46 | 否 |
| 8 | 茶荷 | 材质需采用鸡翅木、4件套 | 套 | 46 | 否 |
| 9 | 杯垫 | 直径尺寸需≥8cm圆形 | 个 | 46 | 否 |
| 10 | 茶叶冷藏柜 | 容积需≥180L | 台 | 2 | 是 |
| 11 | 茶艺教学标本 | 提供产品依据教学使用需具有各朝代文化特点： 1、唐朝煮茶茶具：包含电陶炉、煮茶碗、盖子、分茶勺。 2、宋代点茶茶具：包含抹茶碗、茶粉罐、茶筅座、茶盘、茶巾、茶则、茶拨、茶筅。 3、清朝泡茶茶具：包含盖碗1个、龙头壶1个、茶海1个、茶杯6个、茶漏1个、茶洗1个。 4、现代茶具：包含风畔壶1个、茶漏1个、公道杯1个、茶杯6个。 5、壶：包含侧提壶、提梁壶、无把壶等，不少于五种。 6、品茗杯：包含竹筒杯、直筒杯、铃铛杯、盏、折腰杯等不少于十五种。 配备二十个木质杯垫，3个茶盘，含简介，可陈设、展示、欣赏； | 套 | 1 | 否 |
| 12 | 环创画 | 产品尺寸需≥690*690mm，斗方国画4幅；产品尺寸需≥1480*630mm，国画山水1幅；产品尺寸需≥1480*630mm，书法1幅。 | 套 | 1 | 否 |
| 13 | 瓶型花器 | 中型陶瓷瓶式花器，产品尺寸需≥20cm，口径≥6cm，每套6个 | 套 | 6 | 否 |
| 14 | 盘型花器 | 陶瓷水盘型花器，产品直径尺寸需≥20cm，高≥4cm，每套6个 | 套 | 6 | 否 |
| 15 | 缸型花器 | 紫砂大口径花缸，产品肚径尺寸需≥20cm，高≥7cm，口沿内径≥17cm，每套6个 | 套 | 6 | 否 |
| 16 | 碗型花器 | 中型陶瓷碗型花器，产品尺寸需≥4cm，口径≥17cm，每套6个 | 套 | 6 | 否 |
| 17 | 筒型花器 | 竹筒花器三种不同形状，产品尺寸需≥33cm，筒直径≥6cm，每套6个 | 套 | 6 | 否 |
| 18 | 篮型花器 | 传统草编筐，产品尺寸需边长≥13cm，高≥12cm，每套6个，含小号清理耙； | 套 | 6 | 否 |
| 19 | 枯木插花摆件 | 沉木插花摆件，产品尺寸需长≥15cm，每套6个 | 套 | 5 | 否 |
| 20 | 修剪工具套装 | 1、插花弯刀、插花直刀各一把：产品尺寸需长≥16.5cm手柄宽≥2cm，实木把手，刀刃可折叠。 2、枝剪3把：长≥200mm，采用钢材料制成；手柄设有防滑套，使用舒适且防滑；钢制弹簧，经久耐用。 3、多功能剪刀3把：长≥195mm，塑料手柄；注塑手柄，防滑耐用、省力；刀锋防锈处理；牢固铆钉链接，安全可靠。 4、迷你手锯：长≥24mm，铝合金材质，轻盈，使用方便；锯齿密集，锯条可换。 | 套 | 6 | 否 |
| 21 | 固定工具套装 | 1、剑山：圆形尺寸需≥4cm、≥6cm各三个，不锈钢针尖，含矫正器和清理耙各一把； 2、花留：自由花留，金属，长度≥60cm，三个 3、瓶口插架：撒一对，适用于口径≥7cm，不锈钢材质； 4、花泥：单块花泥尺寸需≥22*7*10cm，10块；含花泥刀一把； 5、花艺胶带：咖色和绿色各1卷； 6、花艺铁丝：长≥35cm，粗≥1mm，每包100根，绿色、咖啡色各一。 7、细竹签：≥10cm，≥18cm各100根 | 套 | 6 | 否 |
| 22 | 辅助用具套装 | 透明胶带切割器3个含透明胶卷、钉书机3个含订书钉1盒、塑料喷水壶350ml3个、纸张100张，缎带2卷，盛花桶6个 | 套 | 6 | 否 |
| 23 | 古琴 | 1、面板材料：需衫木。 2、底板材料：需衫木。 | 把 | 15 | 否 |
| 24 | 古筝 | 1、琴首材料：需实木. 2、面板材料：需兰考一级桐木面板。 3、地板材料：需兰考桐木底板。 4、侧帮材质：需紫檀木。 5、琴弦材质：需呢绒钢丝弦。 6、琴码材质：需红木。 7、工艺 ：贴雕仙女图案 8、产品尺寸需≥（1630MM*大330MM小280MM ）（士10MM） | 架 | 2 | 否 |
| 25 | 折叠款移动支架 | 1、尺寸：需≥1600mm*800mm*2 2、需镀锌冷轧钢材质，坚固耐用。 | 个 | 10 | 是 |
| 26 | 教师桌 | 1、产品尺寸需1800*800*760mm（±5mm）。 2、材质需优质实木。 3、结构需直腿，带桌斗，榫卯结构，表面喷涂环清漆。 | 张 | 1 | 是 |
| 27 | 中式书画桌 | 1、产品尺寸需1400*600*760mm（±5mm）。 2、材质需优质实木。 3、结构需直腿，带桌斗，榫卯结构，表面喷涂环清漆。 | 张 | 24 | 是 |
| 28 | 中式凳 | 1、产品尺寸需380*380*430mm（±5mm）。 2、材质需优质实木。 3、结构需直腿，带桌斗，榫卯结构，表面喷涂环清漆。 | 把 | 49 | 是 |
| 通用技术学科教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通用技术教师演示桌 | 1、规格：需≥2400×600×850mm。 2、台面：需采用40mm厚樟子松实木板精致加工，桌面铺设透明水晶胶。 3、桌身：需选用铝木结构，侧板配≥16mm厚优质三聚氰胺脂板，电源插座到位，内带抽屉和对开门柜子；可预留多媒体设备（显示器，主机，多媒体设备）的位置。 | 张 | 1 | 是 |
| 2 | 智慧黑板 | 1.整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。需采用红外触控技术。整机需采用全金属外壳材质，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2.整机需预留互联副板连接接口，可实现板书书写数据采集功能，可识别老师粉笔书写，板擦或手指擦除手势，且书写过程中可同步到一体机主屏，支持板书录制，回看和分享。 3.整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含1路HDMI接口、2路双通道USB3.0接口(Windows和 Android系统均能被识别）、1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、1路USB-Type-B接口（Touch）。 4.整机自带Android操作系统， 系统版本≥Android 14，≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 5.整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器需≥2个，10W高音扬声器需≥2个，额定总功率≥60W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75。 6.整机需具备智能书写护眼模式，可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至50%，符合D65标准光源色温值，降低色温≤6500K。 7.需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板、亮度调整、声音大小调整、打开资源库和课本、计时器、AI 录课、上一页、下一页。 8.整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9.需支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频，录制画面完整，无死角，人声清晰，无较大背景噪音。 10.整机需内置高清广角摄像头，需支持≥4800万像素，结构采用非独立设计。支持3D降噪算法，图像信噪比≥40db，支持输出MJPG视频格式。摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥10°，拍摄画面全面。整机高清摄像头，需支持生物特征识别，如面部识别功能，支持AI识别人像，最大距离≥10米。 11.整机在安卓系统触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。整机Windows系统需支持≥50点触控书写，触摸分辨率≥32768×32768。 12.整机需具有悬浮菜单，支持通过两指调用到屏幕任意位置，需支持在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有批注、切换信号源功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且一键直达常用信号源。 13.整机OPS采用8核、12线程相当或以上性能标准，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G SSD。OPS电脑安装结构采用卡扣式按压设计，无需使用任何拆卸设备。 14. 提供与智慧黑板为同一制造商的大屏内置教学应用系统，教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、电子课本软件、视频展台软件、授课助手软件。 15.需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状。立方体需支持≥8种图形工具操作，支持绘制立方体内部的任意切面；立体几何图形需支持“三视图”。 16.需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用。 17.需支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体；并支持智能推荐功能，可根据原生笔迹或印刷体快速调取对应的化学元素、化学实验、微课讲解等资源。 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 视频展示台 | 1.展台像素：需采用≥1300万像素摄像头。1080P动态视频预览需≥30帧/秒。 2．产品需有下出和侧出接口（USB*2）。 3．需自带LED补光灯，需可触摸式≥三级灯光调节，需可通过交互智能设备中的软件直接控制调整。 4．对焦方式：需支持AF自动和MF按需对焦技术。 | 台 | 1 | 否 |
| 4 | █台式计算机（含显示器） | 详见附件二 | 台 | 8 | 是 |
| 5 | 云应用系统 | 1、基于《操作系统政府采购需求标准(2023年版)》要求，操作系统产品参数需满足以下需求:内核虚拟化(KVM)、KVM虚拟机管理等内容。终端虚拟化产品需基于KVM或QEMU虚拟机实现。 2、为保障多架构兼容性，产品支持X86、ARM架构CPU下的软件兼容，支持兆芯、海光、鲲鹏、海思麒麟、飞腾等品牌芯片，支持用户自主安装及卸载各类教学应用软件。 3、安装云应用管理软件之后可自动在操作系统桌面生成教学应用软件的快捷方式，并提供在系统和软件间复制粘贴剪切文字、大文件拷贝的功能。 4、支持桌面融合技术，可在操作系统界面直接打开教学应用软件，如IE浏览器、Adobe Photoshop、AutoCAD、Autodesk 3d Max、办公软件和激光雕刻机所用画图软件等，实现常规教学效果。 5、教学应用软件可最小化到系统任务栏或托盘，支持托盘内鼠标右击图标打开菜单、左键双击唤起软件主界面。 6、为保障文件安全性，支持教学应用软件产生的文档无需转存即可直接保存在本地操作系统中。 | 套 | 8 | 否 |
| 6 | 通用技术学生操作台 | 1、规格：需≥2400×1200×780mm，双面需可8人用。 2、台面：需采用≥40mm厚樟子松实木板精致加工，桌面需铺设透明水晶胶，加防护网,具有独立工具柜。 3、桌身需采用≥60×40mm方钢烤漆骨架，带抽屉和底柜。 | 张 | 6 | 是 |
| 7 | 机床操作台 | 1、规格：需≥1200×600×780mm。 2、台面：需采用≥40mm厚樟子松实木板精致加工，桌面铺设透明水晶胶，木板精致加工，具有独立工具柜。 3、桌身需采用≥60×40mm方钢烤漆骨架，需配≥16mm厚优质三聚氰胺饰面板。 | 张 | 1 | 是 |
| 8 | 学生凳 | 1、方形木质凳面，需全钢架烤漆制作，结实牢固。 2、凳面高需≥450mm。 3、学生听课时可坐，同时也可作为小型工作台使用。 | 张 | 48 | 是 |
| 9 | 工具柜 | 1、规格：需≥1000×500×2000mm。 2、结构：需全木结构。 3、技术参数：柜身需采用≥16mm厚刨花板，隔板需采用≥25mm厚创花板，上柜玻璃对开门，下柜对开门，对所有裸露截面均需采用优质PVC封边条，机械封边。精加工，经久耐用。（配2套锁） 4、结构：需全木结构。 5、技术参数：柜身需采用16mm厚刨花板，隔板需采用≥25mm厚创花板，上柜玻璃对开门，下柜对开门，对所有裸露截面均需采用优质PVC封边条，机械封边。精加工，经久耐用。（配2套锁） | 个 | 8 | 是 |
| 10 | 微型铣床 | 技术指标： 1、马达转速：需≥20000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。 3、滑块行程：需≥30×50mm。 4、夹头：需1-6mm。 5、虎钳的夹持尺寸：需≥25×35mm。 6、加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 | 台 | 10 | 否 |
| 11 | 微型磨床 | 技术指标： 1、马达转速：20000转/分钟 2、输入电压/电流/功率/：12VDC/2A/6W 3、工作桌面积：123 x 100mm 4、加工材料：木质塑料,软金属(铝,铜)等 | 台 | 10 | 否 |
| 12 | 分度钻床 | 技术指标： 1、马达转速：需≥20000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W。 3、加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 4、三爪夹盘可夹持工件的最大直径需为≥50mm。 | 台 | 10 | 否 |
| 13 | 手持磨机 | 技术指标： 1、马达转速：20000转/分钟 2、输入电压/电流/功率/：12VDC/2A/6W 3、加工材料：木质塑料,软金属(铝,铜)等 | 台 | 20 | 否 |
| 14 | 微型锣床 | 技术指标： 1、马达转速：需≥20000转/分钟 2、输入电压/电流/功率/：12VDC/2A/6W 3、加工材料最大直径：需≥45mm。 4、加工材料长度：需≥135mm。 5、加工材料：需木质塑料,软金属(铝,铜等)。 | 台 | 10 | 否 |
| 15 | 微型锯床 | 机器特点： 1、线锯需保证绝对安全，经过特殊的设计，就算锯齿碰到皮肤，也只会引起轻微的振动。 2、锯条需是经特殊设计，可以加工任意形状的特件。 3、变压器需有过热保护。 4、马达转速：需≥20000转/分钟。 5、输入电压/电流/功率；12VDC/2A/24W。 6、工作台面积；需≥90mm×90mm。 7、线锯加工厚度：纸基板、发泡材料：及软木18mm、硬木：4mm、复合板：7mm。 | 台 | 20 | 否 |
| 16 | 木工砂带机 | 1、小型台式需装有自动保护装置，砂带尺寸需≥100×533mm，空载转速需230-350r/min。 | 台 | 1 | 否 |
| 17 | 焊接/粘接/铆接模型 | 1、规格：铆接模型需≥3件/套。需有色透明有机玻璃材质。搭铆、单接搭铆接、双搭板铆接三种类型。焊接模型；需≥3件/套；金属材质；坡口型式、搭焊、对焊、角焊。粘接模型；需≥3件/套；有色透明有机玻璃材质，搭粘、角粘、单搭板对粘。 | 套 | 4 | 否 |
| 18 | 简单零件模型 | 1、全铝合金材料精致加工成形；需具体包括蜗轮、蜗杆、齿轮、带轮、链轮、转轴、手柄等常用的机械零件模型，且具备机械联动的演示功能。 | 套 | 4 | 否 |
| 19 | 机械制图模型 | 1、绘图模型需≥11件/套，实木或塑料材质，表面喷漆； 2、需包含正等轴测图模型，形体结构三视图模型（正方块，三角块），模型房，尺寸要素模型，形体尺寸标注模型，机械加工图模型，剖视图模型，制图练习模型四种。 | 套 | 4 | 否 |
| 20 | 螺纹连接模型A | 1、有机玻璃材质，一套需≥1件。 2、螺纹规格需包含M8×30、M10×40、M6×60（外六方、内六方、沉头、圆头）。 3、连接方式：需夹紧连接、对穿连接、双头螺钉连接。 4、螺纹类型：需三角螺纹。 5、螺纹联接的类型需包含螺栓联接、双头螺栓联接、螺钉联接、紧固螺钉联接。 | 套 | 4 | 否 |
| 21 | 多功能控制器 | 1、需微电脑控制，四路以上模拟、数字信号输入输出接口。 2、需自带小型液晶显示屏，自动显示测试数据或图线，需具备USB转RS232电脑连接功能，提供数据处理软件，可上传数据到电脑进行数据分析（图线、拟合、坐标变换等功能。） | 套 | 1 | 否 |
| 22 | 结构承重测试仪 | 1、需采用精密型变、压力传感器，能与多功能控制器配合使用，显示压力强度负荷曲。 2、需与电脑连接可显示“压力一形变”曲线，通过拟合公式可得出压力与形变间的关系。 3、需能精确测试构件材料的最大承重强度；需能测试试验结构的变形；最大形变量需≥6000ｕm，最大承重力需≥300N。 4、需可完成下列试验：相同材质、不同型状（方形、圆形、L形、工字形）等及不同材质的构件强度试验。 | 套 | 2 | 否 |
| 23 | 升旗试验装置 | 1、该装置需可满足《技术与设计2》教材中关于设计过程的试验要求，即可由老师演示、分析，也可由学生自行车试验，体验设计过程；需能分别播放内置歌曲；旗杆需可以伸缩固定以便调节高度；需能通过不同直径皮带轮的组合，实现升旗的多级皮带变速试验，实现升旗速度变化。需可实现升旗的手动或自动启动所选乐曲播放；需可手动或自动控制电机的转速，需实现升旗速度变化；需能通过限位传动控制电机的转速，实现升旗速度变化；需能通过限位传感器实现升、降旗的自动停止；在自动升降旗过程中需可实现手动辅助控制旗帜长升降； 2、装置组成需包含底座、旗杆、线蝇及国旗、变速轮、限位传达感器、电源、小电机及皮带、连接线等。 | 套 | 8 | 否 |
| 24 | 桥梁承重试验装置 | 1、滑轨式；该装轩需可满足《技术与设计2》教材中关于结构试验要求。 2、需具备滑轨移动装置，承重小车不会脱离滑轨；配重哑铃片需可由学生自行搭配，以实现不同承重试验。 3、压力强度需可由小到大逐级增加，产生最大压力需可达≥170牛顿。 4、需可以对多种桥梁模型进行承重比较试验；装置结构需具备很好的安全保障功能，能确保桥梁承重破坏性试验的安全进行。 5、装置组成需包含金属底座及导轨架，哑铃杆，哑铃锁母、手拉杆、可调节承重伸缩杆、哑铃盘（1.25KG\2.25KG\5KG各2片），最大测试长度需≥250mm，最大测试形变量需≥25mm。最大压力需≥170N。 | 套 | 4 | 否 |
| 25 | 红绿灯控制系统套件 | 1、需可进行红绿灯控制流程演示，通过学生自已编程需可进行交通指挥系统设计，完全仿真红绿灯工作状态。 | 套 | 2 | 否 |
| 26 | 稳定性测试仪 | 1、需与多功能控制器配合使用，可以测量测试台面的改变角度，配备多种试验物块，研究产品的支撑面大小、重心位置与稳定生的关系，数字化显示。 | 套 | 2 | 否 |
| 27 | 水塔试验装置 | 1、该装置需可满足《技术与设计2》教材中关于闭环控制内容的试验要求。 2、需能让学生动手组装、了解水塔的组成结构和工作原理，双水泵可以自独立控制。 3、装置需既能手动控制供水也能自动控制供水，还可定时延时控制供水，可以模拟水箱水位自动控制过程，需具备单传感器、双传感器等多种自动控制方案。 4、装置组成需包含底座、上水箱及托盘支柱、下水箱用托盘支柱、水泵、控制器、水位传感器、电源、输水管、止水夹。 | 套 | 2 | 否 |
| 28 | 自动门试验装置 | 1、该装置需可满足《技术与设计2》教材中关于开环控制内容的试验要求；需能让学生组装，了解自动门的组成结构和工作原理，装置需既能手动控制开关门也能自动控制开关门。 2、需具有自动门的仿真功能，能演示人靠近时自动开门，延时后自动关门，开闭门到达极限位置均能自动停止。 3、需能让学生自行组装实现光控，声控车库门及密码开启自动门功能。 4、装置组成需包含门体、小电机、多种传感器（移动红外、光控、声控、防轧）、电源、连续线等。 | 套 | 2 | 否 |
| 29 | 抽水马桶模型 | 1、需仿真、透明、可拓展。 2、需能让学生了解抽水马桶的组成结构、工作原理。 3、需可以模拟水箱水位机械自动控制过程，可以拓展。 | 套 | 2 | 否 |
| 30 | 传感器功能演示仪 | 1、外形尺寸：需≥430mm×350mm×135mm。 2、组成：需包含铝合金包边箱、电源、多种传感器模块等。 3、需配合新课程物理教材中传感器这一章节使用；多种传感器模块（热敏、光敏、声敏、磁敏、触摸感应、热释电红外等）；配有相关操作使用说明书。 | 套 | 2 | 否 |
| 31 | 声控灯系统实验箱 | 1、需包含铝合金包边箱，电源，多种触发功能等（热敏、光敏、声敏、磁敏、触摸感应、热释电红外等）。 2、需具备多种输出功能（宁、电机、热效应等）具有开环、闭环控制系统，分析控制系统的基本组成与工作过程，理解控制器和执行器的作用，画出简单开环或闭环控制系统的方框图，学会设计简单的控制系统并通过模型的构建进行验证和改进。 | 套 | 2 | 否 |
| 32 | 电子控制实验室箱 | 1、仪器需能密切配合《技术与设计1》、《技太与设计2》和《电子控制技术》中“控制及设计”的教学内容，需可以设计各种简单的开、闭环控制系统，进行了试验。需可以完成教材上的电路设计。 2、提供的设备需具有操作简单、插搪方便、检查电路故障一目了然，并为学生提供了自主创新的平台等特征。 3、电子实验箱功能如下： （1）需可选择交、直流两种供电方式，且有过流保护电路。 （2）铝合金包边纸板箱，外形尺寸；430mm×350mm×135mm。 （3）模块式结构的电子元件，能清晰直观反映电子元器件的基本外观特征。 （4）具有拓展学习的平台功能，可以在此平台上进行自主创新实践。 （5）部分元器件具有替换功能，能够灵活插接和调换不同参数的元件。 （6）实验电路之间的连接采用选接插方式，整个实验不用焊接，便于检查电路故障，清晰明了。 | 套 | 1 | 否 |
| 33 | 活动广告牌模型 | 1、本模型配合《技术与设计2》教材第102页内容和教学指导书进行设计。 2、可演示有手动控制画图翻转和电动定时自动翻转两种方案，同时配合传感器功能试验箱实现光控、声控等试验。 3、本套装置的多功能控制盒可配套所有不同类型传感器做各种不同实验。 4、实验过程动画显示。 5、感器输入口八路模数共用口，可采样10K以内模拟信号，八路输出数字量信号，可电脑显示实验数据。 6、微机接口：a 、RS232 ；b 、UBS。 7、液晶显示：蓝底白字（工业级显示屏）。 | 套 | 2 | 否 |
| 34 | 结构与设计套件 | 1、需是拼插式结构，材质需应为ABS，易于组装和拆卸，可重复使用。 2、包括的技术试验需有简易小屋、桌子、人字梯、四杆框回、桥、墙、相片架、农家屋架等。主要试验器材需用ABS材料制作的平行颗粒（需不少于1×3、1×4、1×6、1×8、2×2、4×6、6×8、6×12、10×20等类型）、带孔板（需不少于2×6、2×8等类型）、高形颗粒（需包含2×4类型）、方轴（需不少于5点轴、8点轴、10点轴、12点轴等类型）、轴套（需不少于小轴套、大轴套等类型）、轴承（需不少于12点轴承、16点轴承等类型）、底板（厚底板需不少于44×36、22×20、10×20颗粒等类型）、0度角度件、墙体、门、窗、屋顶、插门高形颗粒、卡公、卡母及其他的特殊结构件等。可把基础结构件拼插在底板上，拼插出所需要的各种模型或装置。 3、所有基础结构件除颗粒点外的高度需是4mm的整数倍；方轴的横截面为正方形；ABS材质的底板具有颗点，易拼插基础结构件和电子元器件。 | 套 | 8 | 否 |
| 35 | 流程与设计套件 | 1、需是拼插式结构，材质应为ABS，易于组装和拆卸，可重复使用。 2、包括的技术试验需有火逃生、盖房子、积木分拣，主要试验器材需是用ABS材料制作的高精度齿轮（需不少于24齿、40齿等种类）、冠齿轮、平行颗粒（需不少于1×2、1×4、1×8、2×3、2×4、2×6、2×8、4×6、6×6、6×8、6×10、6×12、10×20等类型）、高形颗粒（需不少于1×3、1×6、2×3等类型）、轮毂（小）、轮胎（小）、方轴（需不少于4点轴、8点轴、10点轴等类型）、轴套（需不少于小轴套、大轴套等类型）、轴承（需不少于2点轴承、4点轴承、6点轴承、8点轴承、10轴承、16点轴承等类型）、连接销、底板（厚底板需不少于44×36、22×20、10×20颗粒等类型）、带孔小球（需不少于红、绿、蓝等类型）、火焰（红色）、连接公、门窗、柱子、异斜形及其他的特殊结构件等。还有软导线、电机转接座、六芯连接线（需≥15cm，用来连接有六芯连接口的器件比如电机转接座、电机、光电传感器专用转接座、光电传感器、声音传感器、触动传感器、控制器等）、电机（5V）、单节电池盒等电子元器件。 3、需可把基础结构件和电子元器件拼插在底板上，拼插出所需要的各种模型或装置，其中，电子元器件与结构件能相互拼插，使电子电路与结构模型兼容，确保电子机械有机融为一体。 | 套 | 8 | 否 |
| 36 | 系统与设计套件 | 1、需是拼插式结构，材质应为ABS，易于组装和拆卸，可重复使用。 2、包括的技术试验需有自行车、转向小车、旋转马木、简易步行机，主要试验器材需用ABS材料制作的高精度齿轮（需不少于8齿、16齿、24齿、40齿等类型）、冠齿轮、齿条、链条、曲柄、轮毂（需不少于小轮毂、大轮毂等类型）、轮胎、（需不少于小轮胎、大轮胎等类型）、方轴（需不少于2点轴、3点轴、4点轴、5点轴、6点轴、8点轴、10点轴等类型）、轴套（需不少于小轴套、大轴套等类型）、平行颗粒（需不少于1×4、1×8、2×6、2×10、4×6、4×8、10×20等类型）、带孔板（需不少于2×6、2×8等类型）、高形颗粒（需不少于1×2、1×4、2×2等类型）、轴承（需不少于2点轴承、4点轴承、8点轴承、12点轴承、16点轴承等类型）、平轴承（需不少于3孔平轴承、5孔平轴承、9孔平轴承、10孔平轴承等类型）、连接销、底板（需包含厚底板22×20颗粒）及其他的特殊结构件等。还有软导线、电机转接座、六芯连接线、（需≥50cm，用来连接有六芯连接口的器件比如电机转接座、电机、光电传感器专用转接座、光电传感器、声音传感器、触动传感器、控制器等）、电机（5V）、单节电池盒等电子元器件。 3、需可把基础结构件和电子元器件拼插在底板上，拼插出所需要的各种模型或装置。所有基础结构件除颗粒点外的高度需是4mm的整体数倍；方轴的横截面需为正方形；ABS材质的底板需具有颗点，易拼插基础结构件和电子元器件。 | 套 | 8 | 否 |
| 37 | 控制与设计套件 | 1、需是拼插式结构，材质应为ABS，易于组装和拆卸，可重复使用。 2、包括的技术试验需有简易控制装置、风扇、旋转彩灯、磁控灯、自动配货装置、定时升旗等，包括的主要试验器材需是用ABS材料制作的高精度齿轮（需不少于8齿、24齿、40齿等类型）、齿条、曲柄、滑轮、轴承（需不少于2点轴承、4点轴承、6点轴承、8点轴承、12点轴、16点轴承等类型）、方轴（需不少于2点轴、3点轴、4点轴、6点轴、8点轴、10点轴、12点轴等类型）、平行颗粒（需不少于1×2、1×6、1×8、2×4、2×8、4×6、4×8、6×10、6×12、10×20等类型）、带孔板（需不少于2×6、2×8等类型）、高形颗粒（需不少于1×4、1×6、2×2、2×3等类型）、连接销、底板（厚底板需不少于44×36、22×20颗粒等类型）、挡风玻璃、网状颗粒、玻璃球（需各种颜色）、平面卡母以及其他特殊结构件等及用ABS材料封装的导线（单点导四通导线、两点两通导线、三点两通导线、六点两通导线、T形跨导线、L形三点两能导线、十点两通导线）、按键闭合开关、按键接触开关、单节电池盒、电阻（1KΩ、100Ω）、可调电阻（0—100kΩ、0—2.2MΩ）、电解电容(2.2μF)、发光二极管（绿色）集成电路CD4017、集成电路NE555、单稳态模块、直流电磁继电器、磁敏传感器（干簧管）、电机转接座等元器件。还有六芯连接线（需≥50cm，用来连接有六芯连接口的器件，比如电机转接座、电机、光电传感器专用转接座、光电传感器、声音传感器、触动传感器、控制器等）直流电机。 3、所有基础结构件除颗粒点外的高度需是4mm的整体数倍；方轴的横截面需为正方形；ABS材质的底板需具有颗点，易拼插基础结构件和电子元器件。 | 套 | 8 | 否 |
| 38 | 激光雕刻机 | 1、激光雕刻机（自带画图软件）排烟管需排到室外需要窗户开孔。 2、二氧化硅碳激光，波长需≥10.6微米，加工精度需≥0.01MM；实现高效切割；最大切割需≥20MM压力；双16MP智能摄像头高精度预览和自动对焦。 3、需采用集成激光传感技术实现100%的自动对焦，需保持距离测量精度0.001英寸内；曲面雕刻、自动送料加工技术。 4、加工面积需≥600*308MM，雕刻速度需≥600MM/S，内置空气辅助装置和刀条，并由排气扇进行通风，需可批量加工。 5、55W激光管的CO2激光加工功率；兼容RA2 PRO-4合一旋转附件；智能指示灯事实了解工作状态。 6、需支持文件类型SVG\DXF\JPG\JPEG\PNG\BMP，连接传输方式需包含WIFI\USB\以太网等方式。 7、需含激光雕刻机配套耗材。 | 台 | 2 | 否 |
| 39 | 桌面3D打印机 | 1、需是多色高速FDM3D打印机，需配备智能自动材料管理系统，需可享受多达16色的3D打印，即插即用。 2、打印速度：需≥20000mm/s2加速度，最高打印速度需可达≥500m/s，从0加速道全速需为≥0.025秒。 3、电机：电机需直连挤出机，需可控制耗材的挤出和回抽，减少拉丝，打印更光滑精准，需带有振动补偿及压力推进补偿。 4、传感器：需可自动准确校准和调平热床，需带有断层检测功能、断电续打功能； 5、工具头：热端：需全金属，喷嘴：不锈钢。热端最高温度：需≥300 ℃。工具头线缆：需加强版工具头数据线及拖链。 6、冷却及过滤：主控板风扇：需闭环控制。机箱控温风扇：需闭环控制。辅助部件冷却风扇：需闭环控制。 7、空气过滤：需是活性炭。 8、需支持耗材类型：PLA, PETG, TPU, PVA, PET，ABS, ASA。 9、机身：打印尺寸：需≥56*256*256 mm³。 10、框架：需钢材。外壳：需全封闭机箱（塑料 & 玻璃）。需支持电脑连接和插卡打印输入模式。 11、需含多色3D打印机配套PLA材料。 | 台 | 2 | 否 |
| 40 | 自动伸缩卷线器 | 1、尺寸：直径≥210mm。 2、厚度：≥110mm。 3、纯铜线材。 | 套 | 6 | 否 |
| 高效课堂创新实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1.整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。需采用红外触控技术。整机需采用全金属外壳材质，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2.整机需预留互联副板连接接口，可实现板书书写数据采集功能，可识别老师粉笔书写，板擦或手指擦除手势，且书写过程中可同步到一体机主屏，支持板书录制，回看和分享。 3.整机需支持前置物理接口不少于5个，所有接口均采用非转接方式，包含1路HDMI接口、2路双通道USB3.0接口(Windows和 Android系统均能被识别）、1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、1路USB-Type-B接口（Touch）。 4.整机自带Android操作系统， 系统版本≥Android 14，≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 5.整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器需≥2个，10W高音扬声器需≥2个，额定总功率≥60W，语言清晰度（STI-PA）≥0.75。 6.整机需具备智能书写护眼模式，可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至50%，符合D65标准光源色温值，降低色温≤6500K。 7.需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板、亮度调整、声音大小调整、打开资源库和课本、计时器、AI 录课、上一页、下一页。 8.整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9.需支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径12米内课堂现场音频，录制画面完整，无死角，人声清晰，无较大背景噪音。 10.整机需内置高清广角摄像头，需支持≥4800万像素，结构采用非独立设计。支持3D降噪算法，图像信噪比≥40db，支持输出MJPG视频格式。摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥10°，拍摄画面全面。整机高清摄像头，需支持生物特征识别，如面部识别功能，支持AI识别人像，最大距离≥10米。 11.整机在安卓系统触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。整机Windows系统需支持≥50点触控书写，触摸分辨率≥32768×32768。 12.整机需具有悬浮菜单，支持通过两指调用到屏幕任意位置，需支持在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有批注、切换信号源功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且一键直达常用信号源。 13.整机OPS采用8核、12线程相当或以上性能标准，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G SSD。OPS电脑安装结构采用卡扣式按压设计，无需使用任何拆卸设备。 14. 提供与智慧黑板为同一制造商的大屏内置教学应用系统，教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、电子课本软件、视频展台软件、授课助手软件。 15.需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状。立方体需支持≥8种图形工具操作，支持绘制立方体内部的任意切面；立体几何图形需支持“三视图”。 16.需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用。 17.需支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体；并支持智能推荐功能，可根据原生笔迹或印刷体快速调取对应的化学元素、化学实验、微课讲解等资源。 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 视频展示台 | 1.展台像素：需采用≥1300万像素摄像头。1080P动态视频预览需≥30帧/秒。 2．产品需有下出和侧出接口（USB*2）。 3．需自带LED补光灯，需可触摸式≥三级灯光调节，需可通过交互智能设备中的软件直接控制调整。 4．对焦方式：需支持AF自动和MF按需对焦技术。 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 嵌入式录播主机 | 1、需专业一体化嵌入式设计，需≤1U机箱，需为ARM处理器 Linux系统 ，内置不小于2T硬盘，需支持扩展。 2、需具备前置≥2.2寸彩色液晶屏，需可直接设置主机的IP地址、导出录像文件，需可以查看主机的各种信息等。 3、视频模块：需支持≥5路HD-SDI输入，≥2路VGA输和≥2路HDMI选择输入，1路S-video/Ypbpr/CVBS输入，需支持1路≥VGA输出，≥2路HDMI输出。 4、视频编码类型：需H.264。 5、输入SDI视频格式需最大支持 1920*1080p 30/25fps，1920*1080i@60/50fps。 6、输入HDMI/VGA格式：最大需支持1920x1080p@60。 7、视频编码码率：需256k~8M可调；主码流（录制）需1M~8Mbps，副码流（直播）需256K~1Mbps 8、音频模块：录播工作站需内置音频采集模块，话筒输入（48V幻象）需≥6、需≥2路线路（凤凰头）输入，需≥1路3.5mm音频输入。 9、控制模块：需≥6路RS232可外接跟踪机、控制面板、摄像机云台等，需≥1路RS422或RS485可控制摄像机等外部设备。 10、网络模块：需具备2个10/100/1000Mbps自适应网口； 11、内置AI智能分析模块，需支持独立运行，支持通过浏览器直接访问ai模块的IP地址进入ai分析页面。通过快速预览功能实时查看教师和学生的实时分析界面，实现教师及学生检测、教师及学生行为分析。 12、设备需支持POC供电，需支持EPTZ电子云台。 13、需采用DC 24V电源供电。 | 台 | 1 | 否 |
| 4 | 录播平台软件 | 1、需支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置。 2、需支持本地导播和web远程导播两种导播方式，两种导播方式中设置操作及相关信息一致；需支持云台控制、画中画设置、特效切换、台标字幕及片头片尾设置、录播开始、暂停、停止等设置操作。 3、需支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式，其中资源模式最多支持≥6路视频图像，“电影+资源”模式最多支持≥7路视频图像，需包含≥6路资源模式视频图像及≥1路电影模式视频图像；直播是需采用Flash Player进行播放，需支持多用户操作；需支持标准的RTMP直播协议，需可推送到FMS服务器进行大规模的直播观看。 4、需支持单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的“电影+资源”模式，需可以单独录制也可以同时录制；需支持在同一设备完成≥6路视频同时录制，所生成文件在同一文件夹。 5、需具备独立的页面可以显示系统当前的录像模式、录像状态、录像时间、直播状态、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息，此页面亦需包含电影模式画面、VGA信号及≥4路SDI视频信号的分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔及直播地址等信息，需满足管理人员基于一个页面即可查询到上述信息。 6、需支持在电影画面中添加台标、字幕，可以插入片头、片尾；需支持台标更换及台标位置选择；需支持图片、视频等格式文件的片头片尾，需支持片头片尾时间选择：1-5s。 7、需可以提供多种画中画模式，需支持提供15种已设定好的画中画模式，如大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等画中画模式，需支持交换功能，方便画面快速对调。 8) 需支持直切、擦除、覆盖、推拉模式的特效，每种模式需提供≥8种特效；系统亦具备需提供≥4种不同上述方式的特效，所有特效为系统自带，无须手动定义；特效的过渡时间需支持设定为0.5S、0.8S、1.0S、1.2S。 9) 需可以提供预编辑录制窗口（PVW）和录制窗口（PGM），录制时辅助人员可在预编辑窗口完成对视频的编辑，如添加字幕、台标、设置画中画等，设置完成后需可直接推送到直播/电影模式窗口，进行录制及直播。 10) 需只需要一根VGA或HDMI线缆即可完成教师机画面采集与侦测，无需安装辅助软件。 11) 录像文件需支持设置对应的学年学期、课程名称、学校院系、授课地点、学校代码、学科名称、授课教师、开课时间、授课年级、授课课时及课程描述等教学信息。 12) 需具备录像管理功能，需支持显示已有文件的列表，并进行点播、下载、修改属性、删除等操作；录制后的视频需可支持自动上传云平台个人空间且自动删除本地文件；需支持磁盘格式化、磁盘满载后不录制或覆盖。 13) 需支持4路摄像机云台控制，可对摄像机进行上下左右、变倍、聚焦、光圈控制，系统针对每路摄像机均提供5种固定位变焦，用户可以直接调用，无需手动调节；每个摄像机需可设置8个预置位；摄像机光圈和聚焦设置需提供手动和自动设置按钮。 14) 跟踪功能需支持自动、手动及半自动三种跟踪模式； 15) 需具备POC供电功能是否启用的总开关和≥5路摄像机的POC供电功能的独立开关设置。 16) 需具备互动设置功能，需可以实现录播工作站之间直接进行教学互动，需支持≥1台录播工作站同时和3台录播工作站进行互动。 17) 需具备公网互动设置窗口，需可以设定本机ID、本地端口、服务器IP及服务器端口；需可以手动增加本地互动用户信息，需可以实现本地用户列表的导入导出；系统需可以保存常用互动用户的列表，用户需可以任意选择在线的用户进行教学互动。 18) 需可以设置互动时采用单屏显示或是双屏显示，需具备本地显示设置功能；互动时主讲端和听讲端的画面需可以从设备输入的摄像机画面或VGA画面中自定义选择。 | 套 | 1 | 否 |
| 5 | 机柜 | 1)需为录播系统专业定制，录播系统后台承载系统，需采用录播画面显示、导播控制、电源管理，电源时序管理，网络集中管理，综合线路管理的一体化设计，使录播使用和管理更简单。 2)机柜需内置≥21.5寸液晶显示屏、键盘鼠标控制模块统一安装在机柜、并可嵌入下沉式设计导播控制台，一体化设计。 3)外形需采用紧凑式设计,全框架结构,需具备可调节行走脚轮≥4只； 4)后板需具备双旋转式散热风口，散热良好，为保护设备安全，和检修方便，前后配备安全锁。 5)内置需提供1进2出VGA分配器，录播机远程控制，摄像机控制网口。 6)内置需集成网络控制模块、电源模块、集成线缆。网络控制模块：主机集成网络交换模块需实现机柜内网络互联互通，整体网络调试及摄像机的远程控制。 7)电源模块：总电源输出需统一控制机柜内设备的供电，内置专用插排需≥8组三相插头；需具备≥4组DC12V电源输出可控制12V设备供电（摄像机、探测器）。 8)集成线缆：机柜内所有线缆需进行分类整理，需提供专业设计固定槽，机柜内设备安装顺序严密，设备之间线缆直接连接，避免部署多余线缆，减少故障点。 9)机柜需内嵌导播控制台具有一键式操控模式，可实现自动/手动模式切换，录像的开始、暂停、停止。 10)要求导播设备需支持对≥5路摄像机的分别控制，需通过按键操作完成任意视频和VGA信号的切换，画中画功能开启、以及主副画面的切换。 （11）设备需可为每个摄像机设定不少于7个预置位，便于快速定位；需可对云台进行控制，通过控制摇杆力度调整云台速度，实现摄像机画面的“推、拉、摇、移”；不允许通过网络连接摄像机与导播台，直接通过串口线控制，确保无网络延时；需具备专属按键完成特技的添加和去除。 | 台 | 1 | 是 |
| 6 | 电源时序控制器 | 1）需可以管理≥8台220V交流供电设备，电源输出端口：≥8路；输入电压：220VAC±10%。频率：50Hz；输入电流：≤15A；输出电流：每个端口：≤10A；总电流：≤15A。 2）设备需具有电源输出状态指示灯，与电源输出插孔一一对应，通电后长亮。 3）设备需具备显示模块，实时循环显示设备IP地址等相关信息。 4）设备需具有复位键，可初始化设备IP地址；需支持≥1路I/O接口，≥1路RS232控制接口。 5）设备接口需采用RJ45端口，通过网络需可方便地将产品连接到控制平台，对设备进行远程控制； 6）需可以选择对接入每个端口的设备分别选择实施开启、关闭、延时开启、延时关闭、延时重启；对于延时操作，通过设备管理软件需可以设置延时时间。 7）为了方便的管理设备，需可以在设备管理软件页面上添加一些定时任务。如设备“每天”“每周”“每月”进行“重启”“开机”“关机”等相关操作，需都可通过页面上进行设置，也可以灵活删除； | 台 | 1 | 否 |
| 7 | LED显示屏 | 对老师上课进行时间提示，醒目，与录播主机联动，需至少提供6种时间提示，如录播正记时和当前时间等；红色和双色板子，铝塑边框。 | 台 | 1 | 否 |
| 8 | 跟踪主机 | 1) 需嵌入式硬件结构，ARM处理器，Linux系统；≥1U，≥19英寸标准机架式设计。 2) 需具备前置≥2.2寸LCD彩色液晶屏，需具备电源开关键\导航键，开始、暂停及停止键，配合前置按键可以查看跟踪主机的系统信息；需可以查看设备基本信息；需可以进行网络设置；需可以进行系统重启和恢复出厂设置等；开始、暂停、停止键带有LED灯。 3) 需具备≥4个DB9串口，实现通讯和状态同步。 4) 需具备≥6个RJ45的232串口。 5) 需具备≥1路VGA输出，≥1路HDMI输出。 6) 需具备≥6个POE供电网口，需可以连接POE摄像机或图像探测器。 7) 主机背板需有三孔电源接口直接采用交流220V供电，不接受电源适配器直流供电。 | 台 | 1 | 否 |
| 9 | 控制面板 | 1)面板需采用电容感应式触摸设计，需具有LED背光设计功能。 2）面板需支持直接连接录播工作站使用，实现一键开启、暂停和关闭录播功能。 3）暂停需不影响录播主机录制结果，恢复录制后需不会另行生成新文件，保证生成的录制文件单一连续。 | 个 | 1 | 否 |
| 10 | 图像探测器 | 1) 成像器件：需1/3"高清CMOS。 2) 有效像素：需1920(H)X1080(V),2 mega pixel。 3) 信噪比：需≥50db(AGC OFF)。 4) 网络接口：需10/100M网络自适应，RJ45适配器，POE供电。 5) 视频编码：需H.264 Main Profile, Baseline 编码 MJPEG编码。 6) 电源：需DC 12V、POE供电。 7) 协议支持：需TCP/IP,UDP,RTP,RTSP。 8) 设备功率：需2W，(5W IR)。 | 台 | 6 | 否 |
| 11 | 吊装话筒 | 1) 频率范围：需100-16000Hz。 2) 灵敏度：需28.2mV/Pa（-31Db,@1KHz）。 3) 指向性：需超窄。 4) 拾音角度：需100º。 5) 等效噪声级：需23dB-A。 6) 最大声压级：需128Db(0.5% THD)。 7) 阻抗：需≥200Ω。 8) 信噪比：需71dB-A。 9) 工作电压：需48V。 10) 工作电流：需4Ma。 | 只 | 6 | 否 |
| 12 | 高清摄像机 | 1)信号系统：HD: 需满足1080P60/50/30/25, 1080i60/50,720P60/50/30/25等几种类型。SD:需满足480i, 576i等几种类型。 2)成像器件：需1/2.7英寸 CMOS；有效像素：需≥207万。 3)镜头：需12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8，32x数字变焦(可选)。 4)预置位数量：需≥255。 5)视频输出：需≥1路3G-SDI、HDMI、RJ45网络，三路接口需可同时输出，需支持≥1路CVBS输出。 6)电源：需DC12V,内置POC供电模块。 7)需含大于等于3组摄像机支架，高清摄像机支架需采用≥3mm厚钢板，需可壁装可吊挂，要求用同品牌支架，支架方式以现场实用为准。 | 台 | 3 | 否 |
| 13 | 教育云资源管理应用软件 | 一、基础管理功能： 1、录播管理：需支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备多画面直播和点播功能。 2、数据存储：要求平台实现一个物理文件需可多级平台共同使用，该文件被某处删除不影响其他用户使用。 3、一键置灰：国家重大事件发生时，需可一键将平台设置为灰色风格。 二、个人空间功能： 1、个人信息服务：需支持用户对个人资料、登录密码进行编辑管理。 2、消息服务：需支持消息的自动发送和接收，并要求系统自动区分消息的来源如系统消息，便于分类管理。 3、资源服务：需支持用户在个人空间上传、管理及搜索自己的资源。需支持用户对资源进行收藏，将课件、教案等资源与课堂录像进行关联。需支持教师调课后视频资源自动、手动归档。 4、录播预约：需支持教师通过课表对录播教室进行预约，并可设置是否直播。设置为直播后，首页需显示直播预告。预约成功后，课堂录像将自动上传至主讲人个人空间。 5、在线编辑：需可对原视频进行裁剪，自由拼接、生成新视频并发布；需提供文字轨道、视频轨道、台标等编辑功能。 6、我的课表：需支持我的课表查询、课表约课和自主约课等功能。 三、资源管理功能： 1、资源目录：资源目录需按照要求版本学科册章节分类预制，减轻管理员工作量，用户需可根据实际需求手动修改目录。 2、资源统计：统计区域下属学校的资源数量及排行，以及按学科统计平台的资源情况及学科资源数排行。 3、文档预览：需支持对教案、课件、习题等文档及图片作为附件进行在线预览，类似百度文库的展示效果。 4、资源应用： 1）用户需可对资源进行收藏、下载、分享等操作，支持用户对资源进行评论和在线交流。 2）量表评分：需支持用户在点播观看的视频可以通过系统提供的量表进行在线打分评价。 3）打点和片段评议：需支持用户在点播观看课程录像的同时可以对精彩的教学环节点和片段进行在线打点记录。 4）扫码观看：需支持通过使用移动端的设备进行扫码观看。 5、标签管理：资源发布时，用户需可以选择手动填写标签，为资源的搜索提供便利。 6、资源搜索：需支持多种搜索条件进行组合搜索，同时也支持用户可通过标题、主讲人、标签的文本快速搜索资源。 7、资源评估：需支持用户对课堂视频录像进行量化评估，可根据实际的教学评估要求设置多套评估标准，每套评估标准可设置不同的总分，可设置多项评估项目，每项评估项目可设置多项评估子项。 四、视频点播功能： 1）无缓冲播放：需支持视频直接拖拽播放，不需缓冲。 2）资源模式：需支持多画面资源模式点播，如以三分屏的方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面。 3）台标：需可以加台标,台标格式支持PNG图片格式文件。 4）多码率支持：要求转码时需支持标清、高清、超清等多种清晰度设置。 五、视频直播要求具备以下功能： 1、课程视图：需支持直播协议、直播预约、检索等通用直播功能，还需平台具有教育行业特性。 1）S-T分析：需根据直播课堂实况，自动分析本节课的课堂行为，教师、学生、及互动行为占比并自动画出行为曲线；需根据数据自动生成师生教学行为时序图；需根据数据自动分析本节课的课堂类型，给教师提供参考。 2）直播互动：需支持直播过程中，同时在线的用户之间进行在线探讨，支持量表打分。 3）直播反馈：直播结束后系统需会将视频和评论记录自动上传到教师的个人空间。 4）直播分享：直播过程中，用户需可分享所观看的直播，系统会自动生成二维码和链接地址。 5）匿名观看：需支持匿名用户可以观看直播的权限，满足不同区域、学校的需求。 6）自定义预约时间：需支持用户可以自选直播的开始时间和结束时间，不局限于只能按课表预约，方便用户灵活使用。 7）量表评分：需支持为直播设置评分量表，在看直播时对课程进行量表打分。 8）直播时移：直播开始后，需支持拖动播放器的时间轴，回放直播。 2、预约直播时需可设置观看密码，看直播时需需要输入正确的密码才能看。 六、AI课堂功能： 1.需支持查看大数据页面看板，需包含设备信息，教学质量等长期数据的汇总。 2.课堂教学行为需包括AI分析系统能自动识别的教师和学生行为,如：讲授、板书、听讲、师生互动等多种行为。 3.课程结束后，需可自动生成该教师的课堂观察分析报告，该报告支持在线预览和导出，为教研点评提供客观数据。 4.教师可查看每节课的课堂实录，需可根据不同的教学行为时序进行智能打点切片，形成行为时序图，可自动定位到课堂实录的特定时刻，方便进行快速回顾教学环节。 5.教师需可查看每节课的教与学课堂行为的占比，以便教师能客观了解自己的教学过程的分布情况，方便进行即时化的教学反思。 6.基于结构化的课堂观察方法，自动进行S-T分析，分析每节课的教学模式；如：授课型、练习型、对话型、混合型。 7.教师需可以查看自己所在班级，所授课程中的学生课堂行为分布情况。 8.校教学管理者需可查看各科教师的课堂观察分析报告，该报告支持在线预览和导出，为教研点评提供客观数据。 9.校教学管理者需可查看各科教师的课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂教学行为占比、课堂表现、课堂参与度等情况。 10.校教学管理者需可以任选两位教师的授课情况进行同课异构对比，需可以查看两位教师的授课过程中的教学行为，S-T、授课类型、学生参与度的对比分析，从而对教师教学方式提供有价值的改进建议，并且可以导出对比报告。 | 套 | 1 | 否 |
| 14 | 摄像机 | 1、需三片1/2英寸CMOS成像器，F12 (59.94p）/F13 (50）高分辨率、高灵敏度、宽动态范围。 2、需≥17倍专业光学变焦镜头、聚焦、变焦和光圈三环独立，带物理止点、提供4KHDR性能。 3、需具有4K 50p/60p录制功能，12G-SDI适用于与高质量的 4K 内容传输或快速传输高清信号，需提供双 XLR 和 4 声道音频XAVC Intra 和 XAVC Long GOP 录制。 4、广播标准 MPEG HD422 和 MPEG HD，需采用 MXF 文件格式的 DVCAM@25 Mbps。 5、需内置5GHz 和 2.4GHz Wi-Fi，实现高移动灵活性 ，双MI热靴可实现电源、信号连接。 | 台 | 1 | 否 |
| 15 | 广播级室内遥控云台 | 1、需支持广播级摄像机远程变焦、聚焦、光圈、聚焦手自动切换、光圈手自动切换、摄像机菜单调整、白平衡校准等功能。 2、需自动识别不同品牌摄像机并实现兼容控制，支持SMART Diagnostic System，主动故障预警功能。 3、视频需可通过云台直接输出12G-SDI信号。 4、超静音设计，全速运转噪声平均不高于16dB。 5、云台需支持KXWELL、VISCA等多种协议，需支持协议定制；控制方式需支持：RS422，TCP/IP。 6、云台、镜头全变速控制，旋转速度：水平：0.2~45°/S；俯仰：0.1~30°/S；旋转范围：水平：300°；俯仰：+45°～-45°，需支持软件限位，需支持水平、俯仰、镜头信息高精度预置位1000个。 | 台 | 2 | 否 |
| 16 | 镜头外反馈器 | 1、需和上述云台同一品牌。 2、需配套上述摄像机镜头位置反馈，实现镜头预置位功能。 | 台 | 2 | 否 |
| 17 | 交流适配器 | 1、兼容性要求：和上述云台系统同一品牌。 2、输入电源不低于：AC220V 50HZ；输出电源不低于：DC24V 3A。 3、操作环境温度范围不低于：-10ºC~+45ºC。 | 台 | 2 | 否 |
| 18 | 壁装支架 | 1、兼容性要求：和上述云台系统同一品牌。 2、用于墙壁侧装云台和摄像机，内过线设计。 3、参考尺寸(W×D×H)mm：416×190×140。 | 台 | 2 | 是 |
| 19 | 有源音箱 | 1.基本配置： （1）音箱类型：需2.0声道有源电脑音箱。 （2）调节方式：需侧面板旋钮（高音/低音独立调节）。 （3）供电方式：需220V/50Hz电源。 （4）箱体材质：需中高密度木质结构。 2.声学性能 （1）输出功率：需≥40W RMS。 （2）频响范围：需45Hz-20KHz。 （3）单元规格：高音：需≥φ13芯丝膜扬声器；低音：需≥4英寸。 （4）信噪比：需≥85dB，失真度≤0.5%。 3.功能与扩展 （1）输入接口：需双路RCA输入。‌‌ （2）需防磁设计。 | 套 | 1 | 否 |
| 20 | 千兆交换机 | 需≥18个10/100/1000M自适应电口，≥2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇。 | 台 | 1 | 否 |
| 21 | 学生桌椅 | 一、学生单人课桌： 1、桌面规格需为≥630×430×23mm，桌面下内嵌两条加强方管需15×15×0.8mm，书斗规格需510×325×150mm，外上沿宽需≥510 mm，外下沿宽需≥500 mm，内上沿需≥475 mm，内下沿需≥455 mm，书斗进深需≥325 mm，书斗外高需≥150 mm，内高需≥130 mm，书斗加四条加强横筋，需采用优质环保PP工程塑料，书斗主体注塑厚度需≥4.0mm，前沿为需≥8.0mm，一次注塑成型，桌面为弧型，上设笔槽，规格为需≥260×20mm，具有抗老化、抗紫外线、防褪色等。 2、金属桌架需为椭圆管，为四级升降。椭圆管的规格需为升降上管≥60×19mm，管壁厚需≥1.5mm；升降下管需≥65×24mm，管壁厚需≥1.5mm；脚登管需≥20×40mm，管壁厚需≥1.5mm，底脚管需≥47×22mm，管壁厚需≥1.7mm。3、升降护套件：为外套ABS护套，长需≥70mm，宽需≥28mm，高需≥2mm护套保证升降结构更稳定。 二、学生单人课椅： 1、座板：尺寸需≥385x395mm需采用PP工程塑料注塑成型，壁厚需≥3.5mm，座板形状中间内陷，两侧带有双腿凹槽（可矫正坐姿）,座面中间7格均匀排布，每格需≥28mm宽，槽型带板与宽需≥6mm通孔交替组成镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质需具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。 2、靠背：尺寸需≥395x325mm需采用PP工程塑料注塑成型，壁厚需≥3mm，靠背形状中间内陷，两侧包裹（减少对学生的脊椎压迫）,上方带有可移动手把，靠背中间5格匀布，每格需≥28mm宽，槽型带板需与宽6mm通孔相交替组成中间内陷镂空式设计，既透气又增加座椅舒适度，材质需具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。椅面椅靠需按人体工程学设计，注塑成型。 3、金属椅架主要需为椭圆管，为四级升降。椭圆管的规格为升降上管需≥60×19mm，管壁厚需≥1.5mm；升降下管需≥65×24mm，管壁厚需≥1.5mm；脚登管需≥20×40mm，管壁厚需≥1.5mm，底脚管需≥47×22mm，管壁厚需≥1.7mm,靠背弯管需为Φ39x17,管壁厚需≥1.5mm。 4、升降护套件：需为外套优质ABS护套，长需≥70mm，宽需≥28mm，高需≥22mm，护套保证升降结构更稳定。 | 套 | 50 | 是 |
| 22 | 教师多媒体操作台 | 1、讲桌设计：需分体式设计，桌面和桌体部分自成一体，外置固定螺丝孔位，安装简单，方便进出设计比较窄的教室门。 2、讲桌结构：需钢木结合，桌面和扶手为榉木烤漆，稳重高档，显示器上部为钢化玻璃，四周围用多槽型软质胶条，防水防尘，可倾斜式显示器角度可调。 3、讲桌材质：≥1.5 mm优质冷轧镀锌钢板加工而成。 4、讲桌尺寸：需≥1090 mm *1000 mm *750 mm。 5、讲桌人性化：桌子边角需无棱角，需采用圆弧过度设计，防止人员碰伤，后部需采用菱形设计，方便印刷学校标识。该讲桌需具有一把锁（也可多把锁）控制所有需要开关的门及抽屉，讲桌后门为梯形设计，具有美观，强度大等优点。 6、讲桌其他：桌面显示器和中控需为倾斜45度设计，方便观看和操作，可放置多功能插板等设备。讲桌右侧需具有抽拉式抽屉，可放置实物展台。讲桌下部需采用机架式标准设计，带隔板可放置DVD录像机和功放等设备。 | 台 | 1 | 是 |
| 23 | 观摩室操作台 | 1、规格：≥2000*800*750mm。 2.操作台：台面采用环保板材，表面粘贴防火板。操作台前方底部配备抽拉式静音键盘，采用阻尼缓冲。 3.操作台框架：主框架采用≥1.5mm厚称重托架冷轧钢板，前后门板采用≥1.2mm厚度冷轧钢板，金属板材防腐、防锈工艺处理。 4.台面板：≥25mm厚中密度纤维板表面高压一层耐磨防火板，整体厚度不低于27mm。 | 台 | 1 | 是 |
| 24 | 录播控制室吊柜 | 1. 规格：≥3500*600mm*300mm 2. 材质 （1）板材：需实木颗粒板、多层板、密度板。 （2）门板：需烤漆工艺，美观、耐用。 （3）五金：需确保承重和开合顺滑。 3. 承重能力 （1）承重需约30-50千克，需通过膨胀螺栓或吊码固定在墙体承重结构上。 4. 安装要求 （1）柜体间需水平对齐，门板缝隙均匀。 | 套 | 1 | 是 |

# 附件一：台式计算机

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 基本频率≥2.7GHz，内核数≥8核，线程数≥八线程，缓存≥8M |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥16G |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | DDR4 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥2个 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | CPU：支持X86架构处理器 |
|  |  |  |  | 内存型号：DDR4内存 |
|  |  |  |  | 支持内存数量：≥2个 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe 插槽数量 | 不涉及 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 不涉及 |
| 9 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥16G |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥32G |
| 11 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1 个 |
| 12 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | ≥512G SSD |
| 13 | 产品规格 |  | 机械硬盘数量 | 不涉及 |
| 14 | 产品规格 |  | 机械硬盘总容量 | 不涉及 |
| 15 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘转速 | 不涉及 |
| 16 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 不涉及 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘形态 | 不涉及 |
| 18 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | NVMe |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储形态 | M.2 |
| 20 | 产品规格 |  | ★存储设备扩展盘位 | 不涉及 |
| 21 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参与要求 | a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定;b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ , 其它参数应符合 GB/T12628 的相关规定 |
| 22 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 集成显卡 |
| 23 | 产品规格 |  | 独立显卡显存类型 | 不涉及 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立显卡显存位宽 | 不涉及 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立显卡显存容量 | 不涉及 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 不涉及 |
| 27 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥92% |
| 28 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 29 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | ≥85 像素/英寸 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 水平≥178°可视角度 |
| 31 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |
| 32 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 16:09 |
| 33 | 产品规格 |  | ★显示器边框颜色 | 黑色 |
| 34 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式 |
| 35 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 36 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 显示器镜面反射率≤10% |
| 37 | 产品规格 | 外设规格 | ★传声器数量 | ≥1 个 |
| 38 | 产品规格 |  | ★扬声器数量 | ≥1 个 |
| 39 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | ≥1 个 |
| 40 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | ≥1 个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★摄像头数量 | ≥1 个 |
| 42 | 产品规格 |  | 光驱数量 | ≥1 个 |
| 43 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 104 键 |
| 44 | 产品规格 |  | ★摄像头像素 | ≥100万 |
| 45 | 产品规格 |  | ★摄像头分辨率 | ≥1280x720 |
| 46 | 产品规格 |  | ★扬声器功率 | ≥1瓦/个 |
| 47 | 产品规格 |  | ★扬声器频率范围 | 100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 总谐波失真在 300Hz-7kHz 频率范围内宜不高于 5% |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB |
| 50 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色 |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 有线 |
| 54 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | ≥1.5 米 |
| 55 | 产品规格 |  | ★键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T 14081 的相关规定 |
| 56 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 有线 |
| 57 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5 米 |
| 58 | 产品规格 |  | ★鼠标 DPI分辨率 | 800~1600 |
| 59 | 产品规格 |  | 鼠标颜色 | 黑色 |
| 60 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |
| 61 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 不涉及 |
| 62 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1 |
| 63 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 不涉及 |
| 65 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB 接口数量 | ≥4个USB接口，其中2个USB3.0接口 |
| 66 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | ≥2 |
| 67 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | ≥1 |
| 68 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 不涉及 |
| 69 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
|  |  |  |  | b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； |
|  |  |  |  | c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数。 |
| 70 | 产品规格 |  | ★整机结构 | 机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定,产品内部结构应符合通用部件的安装需要,所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准,产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用,所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆,可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间,拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全,整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸,如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理,各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作,各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求,各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰,对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留,其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |
| 71 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 72 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel |
| 73 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 在环境温度为 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： |
|  |  |  |  | a) 可触及面温度范围内小于45℃ ; |
|  |  |  |  | b) 显示器表面温度：显示屏温度不高于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃ , 出风口温度不高于 55℃ |
| 74 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB28380-2012标准中能效等级1级 |
| 75 | 产品规格 |  | 机身材质 | 塑料/金属等 |
| 76 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 黑色 |
| 77 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | ≥23.8英寸 |
| 78 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 物理核数 | ≥8核 |
| 79 | 性能要求 |  | ★CPU 主频 | ≥2.7GHz |
| 80 | 性能要求 |  | ★CPU 末级缓存容量 | ≥8M |
| 81 | 性能要求 |  | ★CPU 支持的内存最高速率 | ≥2666MHz |
| 82 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥2666MHz |
| 83 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 |
| 84 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥300Mhz |
| 85 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | ≥1000MT/s |
| 86 | 性能要求 |  | ★显卡可同时支持多屏显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080。 |
| 87 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥60Hz |
| 88 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | ≥8 位 |
| 89 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | ≥99% sRGB |
| 90 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | △E ≤ 4 |
| 91 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | ≤14ms |
| 92 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | ≥250 尼特 |
| 93 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | ≥70% |
| 94 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | ≥1300：1 |
| 95 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 |
| 96 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | ≥1000M |
| 97 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 支持WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议 |
| 98 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | ≥20MHz |
| 99 | 性能要求 | 电源适配器性能 | ★电源适配器电源效率 | 在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 89% |
| 100 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2个 |
| 101 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | M.2 |
| 102 | 功能要求 |  | ★主板 USB瞬间过流保护 | 支持瞬间过流保护功能 |
| 103 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 104 | 功能要求 |  | ★I/O 接口功能 | ≥4个USB接口，其中2个USB 3.0 |
| 105 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 |
| 106 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 不涉及 |
| 107 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器支架 | 提供显示器支架 |
| 108 | 功能要求 |  | 显示屏参数调节 | 支持色温、亮度、对比度等显示参数调节 |
| 109 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 支持物理隐私保护开关 |
| 110 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 不涉及 |
| 111 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 不涉及 |
| 112 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 不涉及 |
| 113 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互 |
| 114 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭； |
|  |  |  |  | b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 115 | 功能要求 |  | ★无线网卡频段 | 2.4GHz |
| 116 | 功能要求 |  | 物理开关 | 支持网络物理开关功能 |
| 117 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 118 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 不涉及 |
| 119 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 配备有线网络通信模块 ,宜支持RJ45接口 |
| 120 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 不涉及 |
| 121 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装 |
| 122 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的3 段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能 |
| 123 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 |
| 124 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 接口应同时支持视频和音频输出 |
| 125 | 功能要求 |  | 其他接口 | 不涉及 |
| 126 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 不涉及 |
| 127 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 符合 GB 15934-2008，对于可拆线插头 GB15934 不做要求 |
| 128 | 功能要求 | 中文信息处理 | ★中文信息处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 129 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 130 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 131 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 132 | 功能要求 |  | 固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 133 | 功能要求 |  | ★BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 134 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 135 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 136 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 137 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 138 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 不涉及 |
| 139 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 不涉及 |
| 140 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 不涉及 |
| 141 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU 等A I加速模块 | 不涉及 |
| 142 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 不涉及 |
| 143 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 不涉及 |
| 144 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW ≥ 85TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 145 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |
| 146 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 147 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000 万次 |
| 148 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | ≥500 万次 |
| 149 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 150 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | ≥4 万小时 |
| 151 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 152 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 154 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 155 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★MTBF 测试 | MTBF(m1)≥100万小时 |
| 158 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 159 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 160 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 161 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 162 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 163 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |
| 164 | 服务要求 |  | ★服务响应 | a）提供产品 3 年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100% |
| 165 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价，提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起） |
| 166 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 167 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 168 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 169 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件软件的增值服务 |
| 170 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年 |
| 171 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 172 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 173 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 174 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 175 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行 |
| 176 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 177 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 178 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 179 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求 |
| 180 | 安全要求 | 整机安全性要求 | USB 端口管控 | 支持USB端口管控 |
| 181 | 安全要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 182 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 不涉及 |
| 183 | 安全要求 |  | ★信息安全基础要求 | a) 应符合 GB/T b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 184 | 安全要求 |  | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 185 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 |

# 附件二:台式计算机（含显示器）

# 1、主机参数：

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | ARM架构,核数≥8核，单核主频≥2.5Ghz，四级缓存≥8MB。 CPU 支持的内存最高速率≥DDR5-4000MT/s ，支持独立显卡≥2G |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥16GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | DDR5 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 独立内存插槽≥2 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 与CPU相匹配 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 支持国产ARM架构CPU；DDR5内存 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 1个PCIe x16，1个PCIe x4，2个PCIe x1扩展槽； |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 不涉及 |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | 3*SATA +2*M.2；11个USB接口 |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥16G |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥32G |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1 个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | ≥512GB |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | ≥1 个 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | ≥1T |
| 16 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | ≥7200 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | SATA |
| 18 | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | 3.5 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | NVMe |
| 20 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | M.2 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 3*SATA +2*M.2 |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | 不涉及 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 独立 |
| 24 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | DDR4 |
| 25 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | ≥64位 |
| 26 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | ≥2G |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | PCIe |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | ≥1 个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | ≥1 个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | 不涉及 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | 不涉及 |
| 44 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 61 键/86 键/101 键/104 键等 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 不涉及 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 不涉及 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 不涉及 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 不涉及 |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 不涉及 |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 有线 |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 不涉及 |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 不涉及 |
| 54 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | 不涉及 |
| 55 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 有线 |
| 58 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
| 59 | 产品规格 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 不涉及 |
| 60 | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 黑色 |
| 61 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 不涉及 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | 1个 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 不涉及 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 不涉及 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | 机箱前面板应提供前置USB接口≥4个；Type-C≥1 |
| 67 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 不涉及 |
| 68 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | 2个 |
| 69 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | ≥5 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 不涉及 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 |  | ★状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
| 73 | 产品规格 |  | ★整机结构 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； |
|  |  |  |  | b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； |
|  |  |  |  | c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； |
|  |  |  |  | d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |
|  |  |  |  | e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆 |
|  |  |  |  | f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； |
|  |  |  |  | g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； |
|  |  |  |  | h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； |
|  |  |  |  | i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； |
|  |  |  |  | j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； |
|  |  |  |  | k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； |
|  |  |  |  | l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； |
|  |  |  |  | m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； |
| 74 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
| 75 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃ |
| 77 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
| 78 | 产品规格 |  | ★机身材质 | 金属 |
| 79 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 黑色 |
| 80 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 机箱≤9L，可立可卧，支持免工具拆卸 |
| 81 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | ≥8 |
| 82 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | 单核主频≥2.5GHz |
| 83 | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | ≥8M |
| 84 | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | ≥4000MT/s |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥4000MT/s |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | 1920x1080 |
| 87 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | 不涉及 |
| 88 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | 不涉及 |
| 89 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡支持 2 块屏幕同时显示，分辨 |
|  |  |  |  | 率应不低于 1920×1080 |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率≥1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 不涉及 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 不涉及 |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | 2个 |
| 103 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | SATA3.0；M.2 |
| 104 | 功能要求 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 显卡支持 VGA、HDMI显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 108 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | ≥1 |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 支持物理隐私保护开关 |
| 113 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 支持降噪功能 |
| 114 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 不涉及 |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 通过PCIe 固态存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 |  |  | 无线网卡频段 | 支持双频段 |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本 |
| 123 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分 |
| 125 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 127 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | VGA;HDMI |
| 128 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 提供 HDMI 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能 |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 支持 SD、TF 等存储卡接口 |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 符合GB18030的相关规定 |
| 133 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 134 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | ★固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 138 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 指纹识别功能符合GB/T37742的相关规定 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 人脸识别功能符合GB/T37036.3的相关规定 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 指静脉识别功能符合GB/T33135的相关规定 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 支持NPU/GPU等AI加速模块 |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 支持视频编解码加速模块 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 支持影像处理加速模块 |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 149 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 通电时间≥5万小时 |
| 151 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | ≥500万次 |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | ≥4万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T9254.2的规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | MTBF≥100 万小时 |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、 |
|  |  |  |  | 邮件采购人端、解压软件、多媒体、 |
|  |  |  |  | 图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |
| 168 | 服务要求 |  | ★服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 |  | ★服务周期 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 171 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 原厂三年质保，提供专业的7*24h远程服务支持 |
| 175 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 由原厂专业技术工程师为客户提供安装部署服务：在产品配送到达指定地点后，进行开箱、检查、设置、连接、通电以及外围设备（键盘，显示器和鼠标）测试 |
| 177 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道 |
|  |  |  |  | （光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；其中CPU符合国家安全可靠测评要求，安全可靠等级≥Ⅱ级，在中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站等官方渠道可查看安全可靠测评结果。 |
| 184 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |
| 185 | 安全要求 |  | USB端口管控 | BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB口分组开关、USB口逐个开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换、前后置USB口分组切换、USB口逐个切换禁止访问模式/只读模式。 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 189 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定 |

# 2、显示器参数：

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥80% |
| 2 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 3 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 不涉及 |
| 4 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 178°广视角 |
| 5 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |
| 6 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 16:09 |
| 7 | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 黑色 |
| 8 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 9 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 10 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 11 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥75Hz |
| 12 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | ≥8位 |
| 13 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | ≥99%sRGB |
| 14 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | △E≤4 |
| 15 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | ≤8ms |
| 16 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | ≥250 尼特 |
| 17 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | ≥70% |
| 18 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | ≥3000：1 |
| 19 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
| 20 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 21 | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等 |
| 22 | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 23 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求 |

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

# 若招标文件提供了图纸或图片，仅供参考，文字表述与图纸或图片不一致时，以文字表述为准。

# （四）样品要求

# 投标人需于2025年11月12日8:30-15:00在天津市红桥区春和路1号天津市复兴中学提供所投产品样品，并在样品明显处粘贴样品标签（附件14：样品标签并加盖公章），超时不得再递交及安装，联系人：高老师，联系电话：13820683838，具体要求如下：

# 1. 样品：

# A、化学（实验）精品学科教室，序号（5）控制柜1套；序号（6）智能吊装控制系统1套、序号（7）学生实验桌1张、序号（10）智能吊装集成箱体1组、序号（11）升降摇臂控制模块1个、序号（12）电源操作控制系统模块1个、序号（13）吊装通风系统模块1个、序号（14）给排水系统模块1组、序号（15）照明系统模块1组、序号（18）独立水槽台1个；

# B、人工智能创新实验室，序号（7）人工智能机器人教学套件、序号（16）AI智能教育套装；生物（实验）精品学科教室，序号（31）光合作用反应仪；物理（实验）精品学科教室，序号（15）探究弹力与形变量的关系实验器；

# C、生物（实验）精品学科教室，序号（20）教师用数码生物显微镜1台；

# 2. 任意1项样品或小样未按规定递交的，主观分中“样品评价”该样品或小样对应序号项得0分。

# 3. 样品处置：

# （1）中标候选供应商的样品经采购人和供应商双方确认后由采购人负责封存，其余供应商的样品请于中标公告发布之日起3个工作日内自行退回，逾期未退回的样品视为放弃样品，由采购人统一销毁。

# （2）中标供应商的样品由采购人负责封存，作为履约验收的参考。

# 4. 样品/小样评审，不作为判定投标人无效投标的依据。

（五）样品演示要求

1. 递交演示样品的投标人须指派演示下述仪器人员至2025年11月13日9:30在天津市红桥区春和路1号天津市复兴中学西门集合，投标人代表和演示上述仪器人员须到达上述地点进行演示。因逾期未到导致的风险由投标人自行承担，具体要求如下：

（1）AI智能教育套装

1.1配套实验仪器材料

无

1.2现场演示实验内容：

a.控制器的触屏可直接修改寄存器的数据，无需外部设备，可直接显示“改数据→读数据→显结果”的过程。

b.套装控制器直连AI摄像头，通过程序扫红、绿、蓝、黄卡片，控制器屏幕可同步显示相应颜色。

c.触屏能测试电机，实时观测转速数值，可控制转动方向，反应迅速。

d.AI摄像头可直接识别数字二维码，AI摄像头屏幕可显示出数字二维码的识别结果。

（2）光合作用反应仪

2.1配套实验仪器材料

无

2.2现场演示实验内容：

a.点击红、蓝、绿、白光质对应的开关，可快速开启和关闭相应光质灯光，光照强度可调节并可独立控制。

b.点击屏幕上的温控开关可准确设定温度，并准确显示加热或制冷的动态变化。

（3）人工智能机器人教学套件

3.1配套实验仪器材料

画笔、纸张（投标人自备）

3.2现场演示实验内容：

a.机械臂支持离线状态下写字画画功能。

b.机械臂本体回0，正常工作，报警，启动等状态可用4种不同颜色的指示灯一目了然的表示。

（4）探究弹力与形变量的关系实验器

4.1配套实验仪器材料

移动终端（投标人自备）

4.2现场演示实验内容：

a.通过无线连接方式与移动终端连接，设备可显示3个力传感器，1个位移传感器。

b.设备支持多表征显示：

位移：

①现象表征：支架内置形变指示灯，通过指示灯颜色变化，直观显示形变量。

②图线表征：传感器通过软件描绘位移图线变化。

③数字表征：通过自带显示屏显示形变量

力：

①图线表征：传感器通过软件描绘三条力的变化

②数字表征：通过自带显示屏显示力的变化。

（5）教师用数码生物显微镜

5.1配套实验仪器材料

生物切片（采购人提供）

5.2现场演示实验内容：

a.机身自带液晶显示屏，无需外部设备，可以直观体现当前倍率、亮度等数据，并可显示色温变化的过程。

b.观察不同倍率下，生物切片的效果；在使用100倍物镜且不滴油的情况下，依旧可以看到清晰的图像。

2. 未进行现场演示的，主观分中“样品评价”该样品或小样对应序号项得0分。

3. 样品演示，不作为判定投标人无效投标的依据。

# 三、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

# （二）服务要求

# 1. 提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修。

# 2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

# 3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

# 4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

# 5. 提供现场技术培训。

★（三）交货要求

1. 交货期：

货到：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起10日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市红桥区春和路1号天津市复兴中学（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

签订合同后5个工作日内预付合同总额的40%，货到现场安装、调试完毕，验收合格后5个工作日内支付合同总额的60%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 四、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 5 | 产品参数证明评价 | （1）提供所投智慧黑板的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足招标文件中标注“●”的参数要求，每证明1条得1分，最多3分； （2）提供所投教师用数码生物显微镜的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足招标文件中标注“●”的参数要求，每证明1条得1分，最多2分； （3）提供所投净化工作台的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足招标文件中标注“●”的参数要求，每证明1条得1分，最多3分； （4）提供所投溶氧传感器测量系统的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足招标文件中标注“●”的参数要求，每证明1条得1分，最多2分； （5）提供所投智能音乐授课教学软件的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足招标文件中标注“●”的参数要求，每证明1条得1分，最多1分； （6）提供所投智慧平板的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足招标文件中标注“●”的参数要求，每证明1条得1分，最多1分； （7）提供所投全彩LED屏的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足招标文件中标注“●”的参数要求，每证明1条得1分，最多1分。 技术支撑材料是指具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 | 13 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得13分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足13条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥13条的，本项得0分 | 13 |
| 第三部分 主观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 2 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 样品评价 | 1、化学（实验）精品学科教室，序号（7）学生实验桌、序号（5）控制柜、序号（6）智能吊装控制系统、序号（10）智能吊装集成箱体、序号（11）升降摇臂控制模块、序号（12）电源操作控制系统模块、序号（13）吊装通风系统模块、序号（14）给排水系统模块、序号（15）照明系统模块、序号（18）独立水槽台评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品外观不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） 2、人工智能创新实验室，序号（16）AI智能教育套装评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品制作工艺不精细；样品演示过程不完整；样品演示结果不准确。) 3、生物（实验）精品学科教室，序号（31）光合作用反应仪评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品制作工艺不精细；样品演示过程不完整；样品演示结果不准确。) 4、人工智能创新实验室，序号（7）人工智能机器人教学套件评价 样品无瑕疵：3分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品制作工艺不精细；样品演示过程不完整；样品演示结果不准确。) 5、物理（实验）精品学科教室，序号（15）探究弹力与形变量的关系实验器评价 样品无瑕疵：3分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品制作工艺不精细；样品演示过程不完整；样品演示结果不准确。) 6、生物（实验）精品学科教室，序号（20）教师用数码生物显微镜评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品制作工艺不精细；样品演示过程不完整；样品演示结果不准确。) | 18 |

# 五、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2-1

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件2-2

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 采购清单技术参数（采购清单技术参数要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

附件9

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大中型企业制造的，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

投标人认为需要提供的其他资料

附件14：

样品标签

项目名称：天津市复兴中学普通高中学科教室、创新实验室建设项目

项目编号：TGPC-2025-A-0379

包号：第1 包

样品名称：

投标人名称（加盖公章）：