天津市广播影视监测中心

系统运行维护项目

招标文件

（项目编号：	TGPC-2025-D-1119）

天津市政府采购中心

2025.11

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市广播影视监测中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市广播影视监测中心系统运行维护项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市广播影视监测中心系统运行维护项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-1119

二、项目内容

第一包：系统运行维护，合同履行期限：1年。

三、项目预算

3647000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目对小微企业报价给予20%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年11月6日至2025年11月13日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年11月6日9:00至2025年11月27日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年11月27日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年11月27日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年11月27日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：傅耀、梁晨

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538318

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市广播影视监测中心

（二）采购人地址：天津市河西区梅江道20号

（三）采购人联系人：姚向成

（四）采购人联系电话：022-81261851

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市广播影视监测中心

2. 联系地址：天津市河西区梅江道20号

3. 联 系 人：姚向成

4. 联系方式：022-81261851

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目针对集中采购目录外服务按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 集中采购目录外服务报价合计（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外服务报价合计为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年11月6日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、维保服务费用、维修及配件更换费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1、投标人提供详细的服务方案。

2、中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据信息安全等内容签署保密协议。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：合同约定的起始之日起1年的服务期（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市河西区梅江道20号（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

采购人收到中标供应商的履约保证金后15个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总额的50%作为合同首付款，2025年12月31日之前，采购人向中标供应商付清合同全款剩余的50%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金。签订合同后15个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总额10%的履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。此履约保证金的递交、退还、罚没和有效期以合同为准。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

★（二）投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。

（三）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

（四）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（10分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |  | 10 |
| 第二部分 客观分（27分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施数据中心硬件系统维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 |  | 10 |
| 2 | 投入人员评价 |  | 投入的人员为投标单位正式员工，提供身份证扫描件、开标日前三个月中任意1个月的由投标人为其缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多2分； （2）技术负责人具备广播电视工程、电波传播与天线、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、电子信息科学与技术、电信工程及管理、计算机科学与技术、网络工程等相关专业工程技术系列高级或以上职称证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多2分； （3）驻场负责人具备大学本科或以上学历（广播电视工程、电波传播与天线、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、电子信息科学与技术、电信工程及管理、计算机科学与技术、网络工程等相关专业）、具备广播电视、电信、计算机、网络工等相关专业工程技术系列高级或以上职称证书、华为HCNP证书或华为HCIE证书或H3CNP或H3CIE网络认证，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多3分； （4）驻场负责人具备5年或以上数据中心云平台运维或实施经验、3年或以上技术服务团队管理工作经验，提供以上人员工作简历扫描件，用户服务证明能表明该人员具备以上工作经验，每个满足以上要求的人员得1分，最多1分； | 8 |
| 3 | 投标人承诺评价 |  | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：9分，其他0分。 | 9 |
| 第三部分 主观分（63分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 针对本项目的理解及重点、难点的分析评价 | 至少包括投标人应详细充分了解系统运行现状，包括主机存储设备、网络设备、安全设备、大屏显示子系统、广播电视信号监测子系统、IPTV监管子系统、广电行业资源管理子系统、全市广播电视安全播出指挥调度子系统、新风系统、安防系统、空调系统等现状的相关描述，以便针对性的提供运维服务方案，并针对本项目管理的重点和难点进行分析。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； |  | 9 |
| 2 | 组织设置、人员配置评价 | 投标人按照项目需求内容，制定详细的组织机构设置、岗位职责分工，内容应至少包括：组织机构设置图、人员配置名单、岗位职责及人员稳定性管理方案等内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； |  | 6 |
| 3 | 巡检服务方案评价 | 结合本项目需求，提供详细的巡检服务方案，方案内容应包括：巡检范围、巡检内容、巡检周期、周巡检报告等全项内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； |  | 6 |
| 4 | 系统运行保障服务方案评价 | 结合本项目需求，提供详细的各系统运行保障服务方案，系统应包括：主机存储设备、网络设备、安全设备、大屏显示子系统、广播电视信号监测子系统、IPTV监管子系统、广电行业资源管理子系统、全市广播电视安全播出指挥调度子系统、新风系统、安防系统、空调系统等运行保障服务方案。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； |  | 6 |
| 5 | 网络安全系统综合配置运维服务方案评价 | 结合本项目需求，提供详细的网络安全系统综合配置运维服务方案，至少包括安全运维、安全巡检、基础环境评估等方案。 满足招标文件要求，无瑕疵6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； |  | 6 |
| 6 | 咨询服务方案评价 | 结合本项目需求，提供详细的咨询服务方案，方案内容应包括：技术咨询服务，系统咨询服务、产品咨询服务等全项内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； |  | 6 |
| 7 | 重大事件保障服务方案评价 | 结合本项目需求，提供详细的重大事件保障服务方案，重大事件应至少包括：重大节日（元旦、五一、七一、十一、春节）、两会、重大活动等。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； |  | 6 |
| 8 | 故障处理服务方案评价 | 结合本项目需求，提供详细的故障管理处理措施方案，方案内容应包括：故障分析服务、故障处理服务、备件更换服务、故障处理及分析报告等全项内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； |  | 6 |
| 9 | 应急 预案评价 | 结合本项目需求，应针对监测中心网络安全系统、主机存储设备、网络设备、广播电视信号监测子系统等主要业务子系统提供详细及措施合理的应急预案，预案内容包括：分析安全事件原因；基于安全事件提供安全解决方案；协助追查事件来源；协助安全事件的后续处置。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； |  | 6 |
| 10 | 人员保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； |  | 6 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

服务范围：

对天津市广播影视监测中心主机存储设备、网络设备、安全设备、大屏显示子系统、广播电视信号监测子系统、IPTV监管子系统、广电行业资源管理子系统、全市广播电视安全播出指挥调度子系统、新风系统、安防系统、空调系统等提供为期1年的运行维护和质保服务，确保各项业务正常开展。

服务要求：

对天津市广播影视监测中心主机存储设备、网络设备、安全设备、大屏显示子系统、广播电视信号监测子系统、IPTV监管子系统、广电行业资源管理子系统、全市广播电视安全播出指挥调度子系统、新风系统、安防系统、空调系统等提供为期1年的运行维护和质保服务，系统运维期间，涉及的人员费用、维保服务费用、维修及配件更换费用等均包含在本次服务采购中，采购人不再支付任何费用，更换的配件或设备，归采购人所有。

本项目属于软件和信息技术服务业。

二、具体要求

本项目包括基础设施、设备维护维修服务（包括主机存储设备、网络设备、安全设备、大屏显示设备、广播电视信号监测设备、IPTV监管设备、新风设备、空调设备等）、应用软件、网络安全系统综合配置运维服务以及其他服务和保障等。

原厂质保：为保障服务质量，关键设备如海量存储设备、超融合服务器、云管理平台系统、磁盘阵列、核心交换机、万兆防火墙，安全数据交换系统、大屏幕系统、UPS电源、精密空调系统、环控系统等必须购买原厂商质保及服务并出具原厂服务报告。若原厂商已停止质保或服务，中标单位应提供原厂有关情况说明；中标单位所提供的非原厂商质保及服务，应不低于原厂商质保及服务，以保障监测中心各系统稳定运行。

（一）基础维护服务

对基础设施、设备、应用软件等进行监视、巡检、日常维护和维修保障。服务涉及：主机存储设备、网络设备、安全设备、大屏显示子系统、广播电视信号监测子系统、IPTV监管子系统、广电行业资源管理子系统、全市广播电视安全播出指挥调度子系统、新风系统、安防系统、UPS系统、空调系统等。

1.基础运维要求

| 序号 | 子系统名称 | 运维要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机存储设备 | 1、 巡检服务： （1） 巡检范围：主机存储系统93台（套）设备。 （2） 巡检内容：根据设备告警指示灯分析设备运行状态，查看设备是否有告警；登录设备系统，查询详细的运行参数，分析系统运行状态及负载情况。 （3） 巡检周期：每日2次。 （4） 成果物：提供每日运行维护巡检记录单，并汇总提供周巡检报告。 2、 系统运行保障服务： （1） 主机性能管理 （2） 磁盘空间管理 （3） 系统进程管理 （4） 网络状态管理 （5） 成果物：系统运行保障记录 3、 故障处理服务 （1） 故障分析 （2） 故障处理 （3） 备品备件更换 （4） 成果物：故障处理及分析报告 |
| 2 | 网络设备 | 1、 巡检服务： （1） 巡检范围：网络系统62台（套）设备。 （2） 巡检内容：根据设备告警指示灯分析设备运行状态，查看设备是否有告警；登录设备系统，查询详细的运行参数，分析系统运行状态及负载情况。 （3） 巡检周期：每日2次。 （4） 成果物：提供每日运行维护巡检记录单，并汇总提供周巡检报告。 2、 系统运行保障服务： （1） 接口流量管理 （2） 网络业务变更 （3） 保障防火墙、防病毒软件等相关的病毒库、漏洞库、特征库、策略服务的升级更新 （4） 网络状态管理 （5） 电话远程技术支持 （6） 成果物：系统运行保障记录 3、 故障处理服务 （1） 故障分析服务 （2） 故障处理服务 （3） 备件更换服务 （4） 成果物：故障处理及分析报告 |
| 3 | 安全设备 | 1、 巡检服务： （1） 巡检范围：安全系统19台（套）设备。 （2） 巡检内容：根据设备告警指示灯分析设备运行状态，查看设备是否有告警；登录设备系统，查询详细的运行参数，分析系统运行状态及负载情况。 （3） 巡检周期：每日2次。 （4） 成果物：提供每日运行维护巡检记录单，并汇总提供周巡检报告。 2、 系统运行保障服务： （1） 安全策略梳理 （2） 安全策略优化 （3） 保障防火墙、防病毒软件等相关的病毒库、策略服务的更新 （4） 漏洞扫描 （5） 安全审计 （6） 成果物：系统运行保障记录 3、 故障处理服务 （1） 故障分析服务 （2） 故障处理服务 （3） 备件更换服务 （4） 成果物：故障处理及分析报告 注：安全设备、防病毒系统的软件升级、病毒库、漏洞库、特征库升级等所产生的费用均包含在本次服务采购中，采购人不再支付任何费用。 |
| 4 | 大屏显示子系统 | 1、 巡检服务： （1） 巡检范围：大屏显示子系统500余台（套）设备。 （2） 巡检内容：系统开机是否正常、大屏幕显示系统各显示模式是否能正常显示、控制软件是否正常控制大屏幕显示系统、信号切换是否正常；摄像机显示图像是否正常、摄像机受控是否正常、摄像机预设位调用是否正常；有线话筒通话是否正常、无线话筒通话是否正常、控制软件是否正常；录播系统是否正常。 （3） 巡检周期：每日1次。 （4） 成果物：提供每日运行维护巡检记录单，并汇总提供周巡检报告。 2、 系统运行保障服务： （1） 视频会议运行保障 （2） 会议模板配置检查 （3） 会议终端网络连通性检查； （4） 电视墙运行保障 （5） 成果物：系统运行保障记录 （6） 每年开展两次原厂商检测及维护 （7） 成果物2：提供检测及维护报告 3、 故障处理服务 （1） 故障分析服务 （2） 故障处理服务 （3） 备件更换服务 （4） 成果物：故障处理及分析报告 |
| 5 | 广播电视信号监测子系统 | 1、 巡检服务： （1） 巡检范围：广播电视信号监测子系统设备共140台（套）设备。 （2） 巡检内容： 检查Display多画面展示系统运行状态，校时服务器运行状态，多画面专用主机运行状态，监测转码卡网络连通性，UnityAres监测机箱及电源模块，全景监测模块、值班台模块、报警模块、实时监看模块、综合查看模块。 （3） 巡检周期：每日2次。 （4） 成果物：日巡检报告。 2、 系统运行保障服务： （1） 安全播出监管子系统配置调整 （2） 监测节目调整 （3） 调整节目监测运行图调试 （4） 录像转码码率调试 （5） 多画面软件上屏节目布局调试 （6） 成果物：系统运行保障记录 3、 故障处理服务 （1） 故障分析服务 （2） 故障处理服务 （3） 备件更换服务 （4） 成果物：故障处理及分析报告 |
| 6 | IPTV监管子系统 | 1、 巡检服务： （1） 巡检范围：IPTV监测子系统16台（套）设备、及相关6块BHIP95多通道高标清监测转码卡、2块BHX36 嵌入式监测主控板及相关系统运行。 （2） 巡检内容： 检查电源模块、板卡网络连通性、值班台模块、报警模块、实时监看模块、录像查看模块、EPG模块运行状态，IPTV二级和六级信号直播转码状态。 （3） 巡检周期：每日2次。 （4） 成果物：日巡检报告。 2、 系统运行保障服务： （1） IPTV监管子系统配置调整 （2） 修改监测节目门限 （3） 调整监测节目运行图 （4） 调整转码节目录像码率 （5） 对系统进行优化 （6） 成果物：系统运行保障记录 3、 故障处理服务 （1） 故障分析服务 （2） 故障处理服务 （3） 备件更换服务 （4） 成果物：故障处理及分析报告 |
| 7 | 广电行业资源管理子系统 | 1、 巡检服务： （1） 巡检范围：信息展示模块。 （2） 巡检内容：检查信息展示模块是否正常。 （3） 巡检周期：每日1次。 （4） 成果物：日巡检报告。 2、 系统运行保障服务： （1） 广电行业资源管理子系统配置调整 3、 故障处理服务 （1） 故障分析服务 （2） 故障处理服务 （3） 成果物：故障处理及分析报告 |
| 8 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 | 1、 巡检服务： （1） 巡检范围：全市广播电视安全播出指挥调度子系统126台（套）设备。 （2） 巡检内容：保障调度系统、可视电话终端、预警信息接收终端设备运行状态、软件运行可靠运行。 （3） 巡检周期：每日1次。 （4） 成果物：日巡检报告。 2、 系统运行保障服务： （1） 监控各系统运行状态，分析运行情况，各系统正常使用。 （2） 调整设备配置 （3） 调整系统参数 （4） 成果物：系统运行保障记录 3、 故障处理服务 （1） 故障分析服务 （2） 故障处理服务 （3） 备件更换服务 （4） 成果物：故障处理及分析报告 |
| 9 | 新风系统 | 1、 巡检服务： （1） 巡检范围：新风系统26台（套）设备等。 （2） 巡检内容： 检查开关机、风机及电机轴承、进风、送风、加热器、过滤器的密封及渗漏等状态是否正常。 （3） 巡检周期：室内机每日1次，室外机每2周1次。 （4） 成果物：日巡检报告。 2、 系统运行保障服务： （1） 新风系统内外机每季度保养 （2） 成果物：系统运行保障记录 3、 故障处理服务 （1） 故障分析服务 （2） 故障处理服务 （3） 备件更换服务 （4） 成果物：故障处理及分析报告 |
| 10 | 安防系统 | 1、 巡检服务： （1） 巡检范围：安防系统206台（套）设备。 （2） 巡检内容：检查服务器、存储设备运行状态及指示灯；检查录像机硬盘及运行状态；检查综合管理平台监控、门禁等模块运行状态；检查摄像头是否有故障。 （3） 巡检周期：每日1次。 （4） 成果物：日巡检报告。 2、 系统运行保障服务： （1） 监控安防服务器运行状态，分析运行情况，保障录像及门禁系统正常使用。 （2） 监控安防网络设备、监控终端、摄像机的运行情况进行，及时发现并排除故障 （3） 成果物：系统运行保障记录 3、 故障处理服务 （1） 故障分析服务 （2） 故障处理服务 （3） 备件更换服务 （4） 成果物：故障处理及分析报告 |
| 11 | UPS系统 | 1、 巡检服务： （1） 巡检范围：UPS系统49台（套）设备。 （2） 巡检内容：观察UPS环境情况和前面板的指示是否正常，检查UPS输入、输出、电池连接线缆有无发热、氧化情况。 （3） 巡检周期：每日2次。 （4） 成果物：日巡检报告。 2、 系统运行保障服务： （1） 定期配合进行输电线路切换工作，检测UPS系统运行是否正常 （2） 定期对UPS系统进行检修保养 （3） 成果物1：系统运行保障记录 （4） 对现有接地网进行测试 （5） 成果物2：提供测试报告 （6） 对现有系统进行防雷测试 （7） 成果物3：提供测试报告 （8） 定期由原厂或有资质的第三方对UPS电池进行检测 （9） 成果物4：提供检测报告 3、 故障处理服务 （1） 故障分析服务 （2） 故障处理服务 （3） 备件更换服务 （4） 成果物：故障处理及分析报告 |
| 12 | 空调系统 | 1、 巡检服务： （1） 巡检范围：精密空调系统14台（套）设备。 （2） 巡检内容： 检查控制系统是否正常运行；检查压缩机工作状态；检查冷凝器的运行状态；检查蒸发器、膨胀管的状态；检查加湿系统运行状态；检查空气循环系统工作状态。 （3） 巡检周期：每日2次。 （4） 成果物：日巡检报告。 2、 系统运行保障服务： （1） 空调控制系统每季度维护、保养一次 （2） 冷凝器每季度维护、保养一次 （3） 加湿系统每季度维护、保养一次 （4） 日常运维中全部耗材，招标人不再单独出费用 （5） 成果物：系统运行保障记录 3、 故障处理服务 （1） 故障分析服务 （2） 故障处理服务 （3） 备件更换服务 （4） 成果物：故障处理及分析报告 |
| 13 | 机房环境监控系统 | 1、 巡检服务： （1） 巡检范围：机房环境监控系统软件、硬件。 （2） 巡检内容：根据系统告警指示灯分析设备运行状态，查看系统是否有告警；登录系统，查询详细的运行参数，分析系统运行状态及负载情况。 （3） 巡检周期：每日2次。 （4） 成果物：提供每日运行维护巡检记录单，并汇总提供周巡检报告。 2、 系统运行保障服务： （1） 调整设备配置 （2） 系统运行状态管理 （3） 成果物：系统运行保障记录 （4） 原厂每年一次检测校准 （5） 成果物2：提供检测校准报告 3、 故障处理服务 （1） 故障分析 （2） 故障处理 （3） 备品备件更换 （4） 成果物：故障处理及分析报告 |

### 2.维保清单（集采内）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 投入使用时间 | 所属子系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化服务器 | 华为 | 华为2288H V5 | 45 | 台 | 2018年11月 | 主机存储设备 |
| 2 | 数据库服务器 | 华为 | 华为2288H V5 | 8 | 台 | 2018年11月 | 主机存储设备 |
| 3 | 外网海量存储设备 | 华为 | 华为OceanStor 9000 | 3 | 台 | 2018年11月 | 主机存储设备 |
| 4 | 内网海量存储设备 | 华为 | 华为OceanStor 9000 | 5 | 台 | 2018年11月 | 主机存储设备 |
| 5 | 外网超融合服务器 | 华为 | Fusioncube | 6 | 台 | 2018年11月 | 主机存储设备 |
| 6 | 内网超融合服务器 | 华为 | 华为fusioncube | 6 | 台 | 2018年11月 | 主机存储设备 |
| 7 | 外网云管理平台系统 | 华为 | 华为FusionCloud | 1 | 套 | 2018年11月 | 主机存储设备 |
| 8 | 外网云管理平台服务器 | 华为 | 华为2288H V5 | 4 | 台 | 2018年11月 | 主机存储设备 |
| 9 | 内网云管理平台系统 | 华为 | 华为FusionCloud | 1 | 套 | 2018年11月 | 主机存储设备 |
| 10 | 内网云管理平台服务器 | 华为 | 华为2288H V5 | 4 | 台 | 2018年11月 | 主机存储设备 |
| 11 | 安全管理服务器 | 华为 | 华为2288H V5 | 4 | 台 | 2018年11月 | 主机存储设备 |
| 12 | 光纤交换机 | 华为 | 华为OceanStor SNS2224 | 4 | 台 | 2018年11月 | 主机存储设备 |
| 13 | 磁盘阵列 | 华为 | 华为OceanStor 5300 V5 | 2 | 台 | 2018年11月 | 主机存储设备 |
| 14 | 内网核心交换机 | 华为 | 华为CE12804E | 2 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 15 | 外网核心交换机 | 华为 | 华为CE12804E | 2 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 16 | 内网汇聚交换机 | 华为 | 华为S5720-56C-EI-48S-AC | 4 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 17 | 外网汇聚交换机 | 华为 | 华为S5720-56C-EI-48S-AC | 4 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 18 | 内网万兆接入交换机 | 华为 | 华为CE6855-48S6Q-HI | 6 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 19 | 外网万兆接入交换机 | 华为 | 华为CE6855-48S6Q-HI | 6 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 20 | 内网千兆接入交换机1 | 华为 | 华为CE5855-48T4S2Q-EI | 6 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 21 | 内网千兆接入交换机2 | 华为 | 华为S5720-52P-LI-AC | 8 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 22 | 外网千兆接入交换机1 | 华为 | 华为CE5855-48T4S2Q-EI | 1 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 23 | 外网千兆接入交换机2 | 华为 | 华为S5720-52P-LI-AC | 7 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 24 | 内网接入路由器 | 华为 | 华为AR3260 | 1 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 25 | 外网接入路由器 | 华为 | 华为AR2220E | 1 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 26 | 安防网核心交换机 | 华为 | 华为S5720-56PC-EI | 1 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 27 | 安防网接入交换机 | 华为 | 华为S5720-52P-LI | 2 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 28 | 安播调度核心交换机 | 华为 | 华为S5720-56PC-EI | 2 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 29 | 安播接入交换机 | 华为 | 华为S5720S-52P-SI | 3 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 30 | 分布式传输网核心交换机 | 华为 | 华为S6720-30C-EI-24S | 1 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 31 | 分布式传输网核心交换机 | 华为 | 华为S6720-30C-EI-24S | 1 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 32 | 分布式传输网接入交换机 | 华为 | 华为S5720-52X-SI | 4 | 台 | 2018年11月 | 网络设备 |
| 33 | 内网防病毒软件 | 国产 | 360天擎终端安全管理系统 | 1 | 套 | 2018年11月 | 安全设备 |
| 34 | 外网防病毒软件 | 国产 | 360天擎终端安全管理系统 | 1 | 套 | 2018年11月 | 安全设备 |
| 35 | 交换机 | H3C | H3C S1048 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 36 | 显示墙应用管理系统软件 | VTRON | 显示墙应用管理系统软件V6.0 | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 37 | 控制室信息可视化显示控制软件 | VTRON | 控制室信息可视化显示控制软件V3.0 | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 38 | 触摸控制屏 | 微软 | 微软 surface pro | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 39 | 无线路由器 | NETGEAR | R7000 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 40 | 多画面服务器 |  |  | 20 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 41 | 交换机 | H3C | S1024 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 42 | 数字拼接墙显示应用管理系统 | VTRON | 数字拼接墙显示应用管理系统V6.0 | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 43 | 分布式管理系统 | 淳中 | AT200-CMS1000A12 | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 44 | 软件编程 | CREATOR | CR-CSSOFT | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 45 | 无线接入点 | NETGEAR | R7000 | 2 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 46 | 操作终端 | 联想 | M415 | 17 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 47 | 显示器1 | 联想 | T2214sA | 6 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 48 | 操作终端 | 联想 | M415 | 17 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 49 | 显示器1 | 联想 | T2214sA | 16 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 50 | KVM切换器 | 迈拓维矩 | MT-201KL | 4 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 51 | 大屏幕管理软件 | 博睿 | BR-WallController | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 52 | 集中控制软件编程 | CREATOR | 定制 | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 53 | 操作终端 | 联想 | M415 | 2 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 54 | 显示器 | 联想 | T2214sA | 2 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 55 | 远程操作终端 | 联想 | 启天M415 | 4 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 56 | 监管终端设备 | 联想 | 联想ThinkPad 耀银S2 | 4 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 57 | 安全播出监管系统 | 博汇 | TrinityAres-Server 广播电视集中监管系统 V4.3 | 1 | 套 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 58 | 直转播比对软件 | 博汇 | TrinityAres | 1 | 套 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 59 | 点播EPG采集 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 60 | 直播EPG采集 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 61 | 码流采集 | 博汇 |  | 6 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 62 | 机顶盒终端查看 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 63 | EPG采集分析 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 64 | 直播、点播节目采集 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 65 | 系统管理与配置 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 66 | EPG核查模块 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 67 | 运行数据管理模块 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 68 | 节目内容监看模块 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 69 | 节目取证模块 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 70 | 录制管理模块 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 71 | 数据处理模块 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 72 | 监管前端通讯调度模块 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 73 | 信息显示与交互门户模块 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 74 | 配置管理模块 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 75 | 违规节目检测模块 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 76 | 视频比对模块 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 77 | 音频比对模块 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 78 | 融合监管应用系统 | 博汇 | TrinityAres-xServer 融合监管云平台系统 V1.0 | 1 | 套 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 79 | 统一用户管理系统 | 博汇 | TrinityAres-UMS 统一用户管理系统 V1.0 | 1 | 套 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 80 | 信息展示模块 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | 广电行业资源管理子系统 |
| 81 | 信息管理模块 | 博汇 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | 广电行业资源管理子系统 |
| 82 | 应用服务器 | 华为 | 华为2288H V5 | 1 | 台 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 83 | 数据库服务器 | 华为 | 华为2288H V5 | 1 | 台 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 84 | 两层交换机 | 华为 | 华为S5720-28P-LI | 30 | 台 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 85 | 安全播出指挥调度终端 | 联想 | M410 | 22 | 台 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 86 | 路由器 | 华为 | AR2220E | 1 | 台 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 87 | 电子印章用户端软件 | 点聚 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 88 | 印章管理平台 | 点聚 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 89 | 首页 | 定制 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 90 | 综合工作平台 | 定制 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 91 | 日常业务办理 | 定制 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 92 | 重要保障期管理 | 定制 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 93 | 数据库建设 | 定制 |  | 1 | 项 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 94 | 综合管理平台服务器 | 海康威视 |  | 1 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 95 | 网络操作系统 | 海康威视 |  | 1 | 套 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 96 | 综合管理平台软件 | 海康威视 |  | 1 | 套 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 97 | 流媒体服务器 | 海康威视 |  | 1 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 98 | 网络操作系统 | 海康威视 |  | 1 | 套 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 99 | 流媒体服务软件 | 海康威视 |  | 1 | 套 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 100 | 磁盘阵列控制柜 | 海康威视 |  | 1 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 101 | 硬盘 | 希捷 |  | 60 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 102 | 软件考勤子模块 | 海康威视 |  | 1 | 套 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 103 | 软件门禁子模块 | 海康威视 |  | 1 | 套 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 104 | 软件可视对讲子模块 | 海康威视 |  | 1 | 套 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 105 | 机房环境监控系统（软件） | 致控远 |  | 1 | 套 | 2018年11月 | 机房环境监控系统 |

备注：因博汇板卡等已有停产情况，提供配件符合国家标准、行业标准，保障正常使用。

### 3.维保清单（集采外）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 投入使用时间 | 所属子系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆防火墙 | 华为 | 华为 USG6650 | 2 | 台 | 2018年11月 | 安全设备 |
| 2 | 千兆防火墙 | 华为 | 华为 USG6620 | 1 | 台 | 2018年11月 | 安全设备 |
| 3 | 入侵监测系统 | 网神 | 网神D5000-TG23M | 1 | 台 | 2018年11月 | 安全设备 |
| 4 | 千兆网络审计系统 | 网康 | 网康NI5200 | 2 | 台 | 2018年11月 | 安全设备 |
| 5 | 漏洞扫描系统 | 网神 | 网神S5000 | 2 | 台 | 2018年11月 | 安全设备 |
| 6 | 流量管理设备 | 网康 | 网康NT 6310 智能流量管理系统 | 1 | 台 | 2018年11月 | 安全设备 |
| 7 | 日志审计系统 | 国产 | 网神R5000 | 2 | 套 | 2018年11月 | 安全设备 |
| 8 | 安全数据交换系统 | 天行网安 | Topwalk-GAP V3.0（TG7253） | 2 | 台 | 2018年11月 | 安全设备 |
| 9 |  |  | Topwalk-DTP V3.0（TD3003） | 2 | 套 | 2018年11月 | 安全设备 |
| 10 | 防火墙 | 绿盟 | NF NX3-CH3330 | 1 | 台 | 2020年9月 | 安全设备 |
| 11 | VPN系统 | 深信服 | 深信服VPN-1000-A400 | 1 | 套 | 2018年11月 | 安全设备 |
| 12 | DLP显示屏 | VTRON | E-PH605(CSI) | 36 | 块 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 13 | 显示单元底座 | VTRON |  | 12 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 14 | 多屏处理器 | VTRON | Digicom Ark5100 | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 15 | 附属专用线缆 | VTRON | 定制 | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 16 | 可视化处理器 | VTRON | VTRON VP-1 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 17 | 显示屏体 | 国产 | 定制 | 7.21 | 平米 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 18 | 液晶升降屏 | LEEMC | LEEMC CB215 | 8 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 19 | 显示单元 | VTRON | E-PH605(CSI) | 20 | 块 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 20 | 显示单元底座 | VTRON |  | 10 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 21 | 多屏处理器 | VTRON | Digicom Ark5100 | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 22 | 附属专用线缆 | VTRON | 定制 | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 23 | 显示屏体 | 国产 | 定制 | 5.96 | 平米 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 24 | 流媒体转发服务器 | 淳中 | AT200-VMS1000A12 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 25 | 输入编码节点 | 淳中 | Kloud-EN-DAA | 60 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 26 | 输入编码节点 | 淳中 | Kloud-EN-SAA | 2 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 27 | 集中供电模块 | 淳中 | PS-24 | 5 | 个 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 28 | 输出编码节点 | 淳中 | Kloud-DE-HAA Pro | 67 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 29 | 高清摄像机 | 松下 | AW-HE58SWMC | 2 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 30 | 摄像机移动支架 | 国产 | 厂家定制 | 1 | 个 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 31 | 主扩声扬声器 | JBL | CBT70J-1 | 2 | 只 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 32 | 主扩声功放 | DAS | PA-2700 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 33 | 吸顶扬声器 | JBL | control 26c | 4 | 只 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 34 | 吸顶扬声器功放 | DAS | PA-500 | 2 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 35 | 数字音频处理器 | symetrix | Jupiter 8 | 2 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 36 | 音频矩阵 | KRAMER | SMX-24 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 37 | 无线手持话筒 | SHURE | SLX24/58 | 2 | 只 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 38 | 音频光纤收发器 | KRAMER | FIB－200T/R-A | 5 | 对 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 39 | 会议主机 | 台电 | HCS-4100MC/50 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 40 | 发言单元 | 台电 | HCS-4891D_B/50 | 1 | 个 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 41 | 时序电源 | MS | PS810 | 2 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 42 | 集中控制主机 | CREATOR | CR-PGMIII | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 43 | 232口网路延长器 | HKV | KT-APIOS | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 44 | 录播一体机 | 世纪天乐 | SJ2020D | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 45 | 触摸控制屏 | Apple | iPad Pro | 2 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 46 | 主扩声扬声器 | JBL | CBT70J-1 | 2 | 只 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 47 | 主扩声功放 | DAS | PA-2700 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 48 | 监听耳机 | 森海 | HD206 | 16 | 只 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 49 | 无线手持话筒 | SHURE | SLX24/58 | 1 | 只 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 50 | 工程投影机 | NEC | NEC CE5500HL | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 51 | 电动投影幕 | 美视 | 美视（GRANDVIEW） 美视莎芭系列电动投影幕布 | 1 | 块 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 52 | 主扩声扬声器 | JBL | CBT50LA-1 | 2 | 只 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 53 | 主扩声功放 | 皇冠 | CROWN XLi3500 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 54 | 无线会议主机 | 快捷 | CR-WIFI 6301 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 55 | 无线会议单元 | 快捷 | CR-WIFI 6304B | 10 | 个 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 56 | 10路调音台 | Yamaha | MG10 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 57 | 弹起式桌插 | 国产 |  | 2 | 个 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 58 | 55寸超窄边液晶拼接显示单元 | 博睿 | BR-SLCD55TY | 8 | 块 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 59 | 显示单元金属支架 | 博睿 | BR-ZTJ | 8 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 60 | 拼接控制器 | 博睿 | BR-VP2008-0800 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 61 | 23寸液晶监视器 | 戴尔 | P2317H | 4 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 62 | 多媒体地插 | 国产 |  | 6 | 个 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 63 | 高清混合矩阵 | 淳中 | TITANS-50012AYJ | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 64 | 视频会议高清摄像机 | 华为 | VPC620 | 2 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 65 | 摄像机移动支架 | 国产 | 厂家订制 | 1 | 个 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 66 | MCU | 华为 | VP9650 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 67 | 主会场视频会议终端 | 华为 | TE40 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 68 | 分会场视频会议终端 | 华为 | eSpace 8950 | 16 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 69 | 高清电视墙服务器 | 锐取 | TWS-HD | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 70 | 主扩声扬声器 | JBL | CBT70J-1 | 2 | 只 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 71 | 主扩声功放 | 皇冠 | CROWN XLi3500 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 72 | 数字音频处理器 | BSS | BSS BLU-103 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 73 | 16路调音台 | Yamaha | MG16 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 74 | 时序电源 | MS | PS810 | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 75 | 集中控制主机 | CREATOR | CR-PGMIII | 1 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 76 | 办公室监测显示屏 | 飞利浦 | 50PUF6650 | 2 | 台 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 77 | 监测指挥大厅主席位操控台 | 德图 | 定制 | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 78 | 监测指挥大厅两侧操控台 | 德图 | 定制 | 2 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 79 | 内容监看大厅操控台 | 德图 | 定制 | 4 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 80 | 操控间操控台 | 德图 | 定制 | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 81 | 液晶显示器支臂 | NB | 厂家定制 | 6 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 82 | PDU单元 | 突破 | 突破 | 32 | 个 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 83 | 信息面板盒 | 德图 | 定制 | 32 | 个 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 84 | 人体工学座椅 | 国产 | 定制 | 32 | 把 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 85 | 窄边液晶屏装饰面板 | 国产 | 窄边液晶屏装饰面板定制 | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 86 | 监视显示器安装柜 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 87 | 音视频辅材（线缆及接插头） | 国产 |  | 1 | 套 | 2018年11月 | 大屏显示子系统 |
| 88 | 校时服务器 | 博汇 | GPSTIME网络校时服务器 | 2 | 台 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 89 | 有源音箱 | 惠威 | M200 | 2 | 只 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 90 | 监听音箱 | 漫步者 | 漫步者R1000TC音箱 | 2 | 只 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 91 | 机箱和电源 | 博汇 | BHC2000 2U嵌入式机箱（含UnityAres监测前端系统V1.4） | 18 | 套 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 92 |  | 博汇 | BHP1000+智能冗余电源（含UnityAres监测前端系统V1.4） | 6 | 套 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 93 | 中波和调频广播监测 | 博汇 | BHAF33多通道AM/FM广播监测编码卡（含UnityAres监测前端系统V1.4） | 3 | 块 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 94 | CDR广播监测 | 华音 | CDR解调解码器D3200 | 1 | 台 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 95 |  | 博汇 | BHAA49多通道模拟音频监测编码卡 | 1 | 块 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 96 | DTMB监测 | 博汇 | BHDT56 多通道DTMB国标地面数字电视监测卡（含UnityAres监测前端系统V1.4） | 1 | 块 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 97 | 卫星信号监测 | 博汇 | BHQP41 多通道DVB-S/S2卫星数字电视监测卡（BHQP41-S）（含UnityAres监测前端系统V1.4） | 1 | 块 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 98 |  | 博汇 | BHIP22 多通道IP码流解扰卡（含UnityAres监测前端系统V1.4） | 1 | 块 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 99 |  | 博汇 | BHABS109多通道ABS直播卫星数字电视监测卡 | 1 | 块 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 100 |  | 国微 | 解扰大卡 | 4 | 块 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 101 | 有线电视监测 | 博汇 | BHQA68 多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡（含UnityAres监测前端系统V1.4） | 11 | 块 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 102 |  | 国微 | 解扰大卡 | 44 | 块 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 103 | 基带数字信号监测 | 博汇 | BHSD29 多通道高标清 SDI视音频编码卡 | 1 | 块 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 104 |  | 博汇 | BHDA54多通道AES/EBU数字音频监测编码卡 | 1 | 块 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 105 |  | 多铁克 | 光端机 | 1 | 套 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 106 | 视音频异态监测和转码录像 | 博汇 | BHIP95多通道高标清监测转码卡 | 9 | 块 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 107 |  | 博汇 | BHX36 嵌入式监测主控板（含UnityAres监测前端系统V1.4） | 7 | 块 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 108 | 中波调频天线 | 中天 | 定制 | 2 | 套 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 109 | 地面电视天线 | 中天 | 定制 | 2 | 套 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 110 | 中波有源天线 | 德力 | DS18001 | 1 | 套 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 111 | 天线 | 定制 | 定制 | 2 | 套 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 112 | 卫星接收机 | 同洲 | P5000 | 2 | 台 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 113 | CDR接收终端 | 海尔 | HCDR-01 | 5 | 个 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 114 | 有源功分器 | PBI |  | 2 | 台 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 115 | 频谱分析仪 | 德力 | E8300A | 2 | 台 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 116 | 频谱分析仪 |  |  | 2 | 套 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 117 | 路测仪 |  |  | 1 | 台 | 2018年11月 | 广播电视信号监测子系统 |
| 118 | IPTV六级用户终端 | 博汇 | TDIP81A | 16 | 套 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 119 | IPTV六级用户终端 | 博汇 | TDIP81B | 16 | 套 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 120 | 视音频异态监测和转码录像 | 博汇 | BHIP95多通道高标清监测转码卡 | 6 | 块 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 121 |  | 博汇 | BHX36 嵌入式监测主控板（含UnityAres监测前端系统V1.4） | 2 | 块 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 122 | 指纹识别模块 | 博汇 | 指纹识别模块 | 5 | 套 | 2018年11月 | IPTV监管子系统 |
| 123 | 综合调度台 | 迈可行 | 迈可行IDISPATCH | 1 | 套 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 124 | 综合调度服务器 | 迈可行 | 迈可行MPS2000 | 1 | 套 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 125 | 语音网关 | 迈可行 | 迈可行ETS-8S80 | 1 | 套 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 126 | 录音录像服务器 | 迈可行 | 迈可行MS-VCR | 1 | 套 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 127 | 视频服务器 | 迈可行 | 迈可行AVS2000 | 1 | 套 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 128 | 可视电话终端 | 华为 | 8950高清可视电话 | 30 | 台 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 129 | 第二代SM预警信息接收终端 | 三明科技 | 第二代SM预警信息接收终端 | 26 | 套 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 130 | 短信猫 | 国产 |  | 2 | 台 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 131 | 安播调度网视频会议终端 | 华为 | 华为TE60 | 1 | 台 | 2018年11月 | 全市广播电视安全播出指挥调度子系统 |
| 132 | 空调风系统 |  |  |  |  | 2018年11月 | 新风系统 |
| 133 | 风机盘管 |  | FP-06 | 27 | 台 | 2018年11月 | 新风系统 |
| 134 | 风机盘管 |  | FP-08 | 8 | 台 | 2018年11月 | 新风系统 |
| 135 | 风机盘管 |  | FP-05 | 7 | 台 | 2018年11月 | 新风系统 |
| 136 | 方形散流器 |  | 600*600 | 41 | 个 | 2018年11月 | 新风系统 |
| 137 | 单层百叶回风口 |  | 600*600 | 39 | 个 | 2018年11月 | 新风系统 |
| 138 | VRV风系统 |  |  |  |  | 2018年11月 | 新风系统 |
| 139 | VRV室外机 | 大金 | RUXYQ20AB | 1 | 台 | 2018年11月 | 新风系统 |
| 140 | VRV室外机 | 大金 | RXQ205ABV | 8 | 台 | 2018年11月 | 新风系统 |
| 141 | VRV室外机 | 大金 | RXQ203ABV | 2 | 台 | 2018年11月 | 新风系统 |
| 142 | VRV室内机 | 大金 | FXFP125LVC | 2 | 台 | 2018年11月 | 新风系统 |
| 143 | VRV室内机 | 大金 | FCQ203AB | 2 | 台 | 2018年11月 | 新风系统 |
| 144 | VRV室内机 | 大金 | FCQ205AB | 2 | 台 | 2018年11月 | 新风系统 |
| 145 | VRV室内机 | 大金 | FBQ205BA | 6 | 台 | 2018年11月 | 新风系统 |
| 146 | VRV室内机 | 大金 | FXFP100LVC | 3 | 台 | 2018年11月 | 新风系统 |
| 147 | 高清解码器 | 海康威视 |  | 1 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 148 | 监控摄像设备 -半球 | 海康威视 |  | 38 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 149 | 录像设备 -NVR | 海康威视 |  | 1 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 150 | 出入口目标识别设备 -门禁读卡机 | 海康威视 |  | 26 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 151 | 出入口目标识别设备 -按钮开关 | 海康威视 |  | 26 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 152 | 出入口执行机构设备 -单门磁力锁 | 海康威视 |  | 5 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 153 | 出入口执行机构设备 -双门磁力锁 | 海康威视 |  | 21 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 154 | 出入口控制设备 -门禁控制主机 | 海康威视 |  | 7 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 155 | 出入口控制设备 -发卡机 | 海康威视 |  | 1 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 156 | 证卡打印机 | 海康威视 |  | 1 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 157 | 入侵探测设备 -双鉴探测器 | 海康威视 |  | 1 | 套 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 158 | 声光报警器 | 海康威视 |  | 1 | 套 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 159 | 入侵报警控制器 | 海康威视 |  | 1 | 套 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 160 | 报警键盘 | 海康威视 |  | 1 | 套 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 161 | 可视对讲机可视对讲管理机 | 海康威视 |  | 1 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 162 | 可视对讲机可视对讲门口机 | 海康威视 |  | 2 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 163 | 配电箱安防配电箱 |  |  | 2 | 台 | 2018年11月 | 安防系统 |
| 164 | 电源柜 17UAP-1配电柜 | 加源电力 | GGD | 3 | 台 | 2018年11月 | UPS系统 |
| 165 | 电源柜 17UAP-2配电柜 | 加源电力 | GGD | 3 | 台 | 2018年11月 | UPS系统 |
| 166 | 电源柜 17UAP-3配电柜 | 加源电力 | GGD | 2 | 台 | 2018年11月 | UPS系统 |
| 167 | 电源柜 AA1配电柜 800X800X2200 | 加源电力 | GGD | 1 | 台 | 2018年11月 | UPS系统 |
| 168 | 电源柜 AA2配电柜 800X800X2200 | 加源电力 | GGD | 1 | 台 | 2018年11月 | UPS系统 |
| 169 | 电源柜 17AP-HX配电柜 800X800X2200 | 加源电力 | GGD | 1 | 台 | 2018年11月 | UPS系统 |
| 170 | UPS电源 200KVA（含蓄电池） | 维谛 |  | 2 | 台 | 2018年11月 | UPS系统 |
| 171 | UPS电源 80KVA（含蓄电池） | 维谛 |  | 1 | 台 | 2018年11月 | UPS系统 |
| 172 | 接地装置 |  |  | 1 | 系统 | 2018年11月 | UPS系统 |
| 173 | 送配电装置系统 | 施耐德万高 | WATSGA | 2 | 系统 | 2018年11月 | UPS系统 |
| 174 | 特殊保护装置 |  |  | 17 | 台 | 2018年11月 | UPS系统 |
| 175 | 自动投入装置 |  |  | 12 | 系统 | 2018年11月 | UPS系统 |
| 176 | 不间断电源 | 维谛 | eXM | 3 | 系统 | 2018年11月 | UPS系统 |
| 177 | 精密空调室内机 | 艾默生 | liebert-pex | 3 | 台 | 2018年11月 | 空调系统 |
| 178 | 精密空调室外机 | 艾默生 | liebert-pex | 6 | 台 | 2018年11月 | 空调系统 |
| 179 | 配电室吸顶空调机组 | 艾默生 |  | 2 | 台 | 2018年11月 | 空调系统 |
| 180 | 冷通道电源箱 | 艾默生 |  | 3 | 台 | 2018年11月 | 空调系统 |
| 181 | 机房环境监控系统（硬件） | 华塑等 |  | 1 | 套 | 2018年11月 | 机房环境监控系统 |

备注：因博汇板卡等已有停产情况，提供配件符合国家标准、行业标准，保障正常使用。

## （二）综合布线维护服务

监测中心系统设备主要分布在数据中心、监测大厅、设备间以及办公区。综合布线包括五类/六类网线、电话线、光纤、视频线、音频线、射频线、VGA延长线、KVM延长线、连接件、接头、信号分配器/放大器、模块、线槽等。

服务内容：

1、巡检服务：

（1）巡检范围：综合布线系统。

（2）巡检内容：检查综合布线系统是否正常运行。

2、系统运行保障服务：及时发现并排除故障

3、故障处理服务

（1）故障分析服务

（2）故障处理服务

（3）备件更换服务

（4）成果物：故障处理及分析报告

## （三）网络安全系统综合配置运维服务

1.总体目标

监测中心现有网络安全系统设备表：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆防火墙 | 华为 | 华为 USG6650 | 2 | 台 | 2018年11月 |
| 2 | 千兆防火墙 | 华为 | 华为 USG6620 | 1 | 台 | 2018年11月 |
| 3 | 防火墙 | 绿盟 | NF NX3-CH3330 | 1 | 台 | 2020年9月 |
| 4 | 入侵检测系统 | 网神 | 网神D5000-TG23M | 1 | 台 | 2018年11月 |
| 5 | 千兆网络审计系统 | 网康 | 网康NI5200 | 2 | 台 | 2018年11月 |
| 6 | 漏洞扫描系统 | 网神 | 网神S5000 | 2 | 台 | 2018年11月 |
| 7 | 流量管理设备 | 网康 | 网康NT 6310 智能流量管理系统 | 1 | 台 | 2018年11月 |
| 8 | 内网防病毒软件 | 国产 | 360天擎终端安全管理系统 | 1 | 套 | 2018年11月 |
| 9 | 外网防病毒软件 | 国产 | 360天擎终端安全管理系统 | 1 | 套 | 2018年11月 |
| 10 | 日志审计系统 | 国产 | 网神R5000 | 2 | 套 | 2018年11月 |
| 11 | 安全数据交换系统 | 天行网安 | Topwalk-GAP V3.0（TG7253） | 2 | 台 | 2018年11月 |
|  |  |  | Topwalk-DTP V3.0（TD3003） | 2 | 套 | 2018年11月 |
| 12 | VPN系统 | 深信服 | 深信服VPN-1000-A400 | 1 | 套 | 2018年11月 |

监测中心现有网络安全系统设备如上表所示。网络安全系统综合配置专项服务，应保障我中心业务系统的安全稳定运行，通过梳理现有设备的安全策略，优化支撑业务系统的操作系统、安全设备的策略设计，发现现有系统的存在的漏洞，加强应急响应机制，应对日益严峻的安全形势，加强重保期间的业务系统的运维能力。

2.安全巡检

为了确保安全设备长期、稳定运行，最大限度的降低系统运行故障及延长设备的使用寿命，因此需要对设备状态定期开展巡检工作。

3.基础环境评估

信息安全风险评估服务从风险管理的角度，运用科学的方法和手段，系统的分析信息系统所面临的威胁及其存在的脆弱性，评估安全事件一旦发生可能造成危害程度，提出有针对性的抵御威胁的防护对策和整改措施；为防范和化解信息安全风险，在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适控制方式将风险控制在可接受的水平，从而最大限度地为保障信息安全提供科学依据。信息安全风险评估服务应由具有风险评估资质的第三方单位提供。安全分析服务应由具有专业安全服务能力的人员提供相关服务，提供相应的资质证书，提供安全分析服务报告。

4.业务目标

提供一年的安全服务，包括各安全产品的安全运维，能根据甲方对业务的要求进行策略调优、安全巡检、基础环境评估、应急响应，确保业务系统的安全稳定运行。针对安全风险评估结果以及安全分析报告中的风险和问题，应协助甲方开展整改工作。如出现由投标方原因造成的安全事件，应承担相应安全责任。

总体框架

| 序号 | 服务类别 | 服务内容 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全运维 | 针对已部署基防火墙、入侵检测、上网行为管理、漏洞扫描、日志审计、终端安全管理系统等安全防护产品，能根据甲方对业务的要求进行策略调优，保障业务安全稳定运行。 | 自合同签订之日起12个月 |
| 2 | 安全巡检 | 设备硬件状态巡检、设备软件状态巡检、设备性能状态巡检、日志检查、规则库检查。 | 自合同签订之日起12个月 |
| 3 | 基础环境评估 | 安全风险评估服务内容包含基础环境安全评估、安全管理评估两个方面。 | 自合同签订之日起12个月 |
| 4 | 应急响应 | 分析安全事件原因； 基于安全事件提供安全解决方案； 协助追查事件来源； 协助安全事件的后续处置。 | 自合同签订之日起12个月 |

(1)安全运维

针对已部署基防火墙、入侵检测、上网行为管理、漏洞扫描、日志审计、终端安全管理系统等安全防护产品，能根据甲方对业务的要求进行策略调优，保障业务安全稳定运行。

工作内容：

| 序号 | 服务项 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙运维 | 1、基于用户业务需求，完成防火墙策略梳理及变更； 2、访问控制策略调优及验证； 3、网络故障诊断及排查、处置、恢复； 4、设备故障诊断及排查、处置、恢复。 |
| 2 | 入侵检测运维 | 1、入侵监测系统日志分析； 2、网络故障诊断及排查、处置、恢复； 3、设备故障诊断及排查、处置、恢复。 |
| 3 | 上网行为管理运维 | 1、上网行为管理系统运维、故障诊断及排查、处置、恢复； 2、上网行为管理系统日志分析； 3、上网行为管理系统策略调整及验证。 |
| 4 | 流量控制系统运维 | 1、流量控制系统运维、故障诊断及排查、处置、恢复； 2、流量控制系统日志分析； 3、流量控制系统策略调整及验证。 |
| 5 | 漏洞扫描运维 | 1、通过工具扫描现网运行的服务器、终端、网络设备、安全设备、网站及应用系统，可能存在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上的缺陷，避免这些缺陷可能被攻击者所利用从而产生不利影响； 2、漏洞确认，提供修复建议； 3、修复漏洞，验证结果。 |
| 6 | 日志审计运维 | 1、日志审计系统日志分析； 2、网络故障诊断及排查、处置、恢复； 3、设备故障诊断及排查、处置、恢复。 |
| 7 | 终端安全管理系统运维 | 1、部署终端安全管理系统并运营，提升终端安装率，提升病毒防护水平； 2、设定基础运营指标，通过对指标持续提升，全面提升终端防护水平； 3、针对终端USB及外设设备进行管控，防止通过未授权的U盘设备进行数据的拷贝传输。 |

工作成果：《安全运维配置变更记录》。

(2)安全巡检

为了确保甲方安全设备长期、稳定运行，最大限度的降低系统运行故障及延长设备的使用寿命，因此需要对设备状态定期开展巡检工作。

工作内容：

本阶段主要工作是依据巡检服务表对设备进行物理巡检及远程巡检，并做好相关记录工作。具体巡检内容如下：

| 序号 | 巡检项 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备硬件状态巡检 | 设备硬件的运行情况：电源、风扇、机箱、各个板卡、flash卡、状态灯的运行状态等，定期对设备进行必要清洁维护； 各个物理端口的稳定性检查； 连线情况、标签和标识情况； 设备硬件报警信息； |
| 2 | 设备软件状态巡检 | 系统内核运行状况； 是否有新的内核升级程序可以使用； 软件系统版本升级； |
| 3 | 设备性能状态巡检 | CPU利用率； 内存利用率； 网络接口使用率； Buffer使用情况； |
| 4 | 日志检查 | 日志接收是否正常； 日志是否需要满日志处理； |
| 5 | 规则库检查 | 检查防毒墙等病毒定义升级情况； 检查IDS/IPS规则库升级情况； |

另外，对安全产品的CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率、网络接口连通性等各项功能指标设置告警阈值和告警规则，实时进行监控，及时发现安全产品运行状态异常的情况，如果确认是产品故障则启动故障处理流程。

工作成果：《安全巡检月报》

(3)基础环境评估

信息安全风险评估服务从风险管理的角度，运用科学的方法和手段，系统的分析信息系统所面临的威胁及其存在的脆弱性，评估安全事件一旦发生可能造成危害程度，提出有针对性的抵御威胁的防护对策和整改措施；为防范和化解信息安全风险，在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适控制方式将风险控制在可接受的水平，从而最大限度地为保障信息安全提供科学依据。

工作内容：

安全风险评估服务内容包含基础环境安全评估、安全管理评估两个方面。

安全评估中的基础环境安全评估部分一般通过漏洞扫描服务和配置核查服务实现，安全扫描及配置核查服务相关服务内容如下：

（1）漏洞扫描服务

安全漏洞扫描主要是通过评估工具以网络扫描的方式对评估范围内的系统和网络进行安全扫描，查找网络结构、网络设备、服务器主机、数据等安全对象目标存在的安全风险、漏洞和威胁。

（2）配置核查服务

通过对目标单位（或系统）相关设备的相关配置信息进行检查，评估用户在身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、资源控制等安全措施的实施情况。

工作成果：

协助监测中心梳理信息安全情况现状，包括现网中的漏洞情况、配置合规性、安全管理缺失等情况，找到现状与安全监管要求的差距，进而及时修正安全工作的开展，完善用户网络安全状态。

交付物：《基础环境安全风险评估报告》《安全分析服务报告》

(4)应急响应

此阶段主要是在关键时期通过应急响应，保障系统平稳运行。主要工作包括：

（1）分析安全事件原因；

（2）基于安全事件提供安全解决方案；

（3）协助追查事件来源；

（4）协助安全事件的后续处置；

（5）其他相关工作。

工作方法与流程

在开展应急响应工作中需要采用如下工作流程，确保能够取得可控的工作成果。

应急响应处理流程主要分为六个阶段，包括响应阶段、检查阶段、抑制阶段、根除阶段、恢复阶段和总结阶段：

- 响应阶段

在实施应急响应工作前，乙方收到甲方申请应急响应支持，由乙方协调相关技术支持人员和甲方技术人员第一时间取得联系，了解事件发生情况。

技术人员判断事件类型，并与甲方确认是否需要启用应急响应服务。

- 检测阶段

启用应急响应服务后，应急响应实施人员通过现场或非现场等方式进行信息收集，使用检测搜集流量信息、检测搜集系统信息及主机检测等多种技术手段对事件进行详细分析，并查找入侵痕迹。

最后确定安全事件类型，评估安全事件的影响。

- 抑制阶段

应急响应实施人员及时采取行动限制事件扩散和影响的范围，限制潜在的损失与破坏，同时要与相关系统负责人沟通，确保抑制方法对涉及相关业务影响最小。

抑制阶段通常采用的技术手段如下：

1）确定受害系统的范围后，将被害系统和正常的系统进行隔离，断开或暂时关闭被攻击的系统，使攻击先彻底停止；

2）持续监视系统和网络活动，记录异常流量的远程IP、域名、端口；

3）停止或删除系统非正常帐号，隐藏帐号，更改口令，加强口令的安全级别；

4）挂起或结束未被授权的、可疑的应用程序和进程；

5）关闭存在的非法服务和不必要的服务；

6）使用反病毒软件或其他安全工具检查文件，扫描硬盘上所有的文件，隔离或清除病毒、木马、蠕虫、后门等可疑文件；

- 根除阶段

应急响应实施人员协助甲方检查所有受影响的系统，在准确判断安全事件原因的基础上，提出基于安全事件整体安全解决方案，排除系统安全风险。

- 恢复阶段

应急响应实施人员协助甲方恢复安全事件所涉及到的系统，并还原到正常状态，使业务能够正常进行，恢复工作应避免出现误操作导致数据的丢失。

- 总结阶段

在本阶段，所有参与应急的人员回顾并完善应急过程，完成记录表单填写并按流程提交至指定人员，并最终形成应急报告。

工作重点：

本项目工作需要重点做好如下内容：

快速响应与安全事件分析：在甲方发生确切的安全事件时，乙方应急响应实施人员将及时采取行动限制事件扩散和影响的范围，限制潜在的损失与破坏，同时充分利用安全大数据资源及安全威胁情报信息，深入分析安全事件，为安全事件处置提供支持，并协助溯源。

工作成果：《应急响应报告》。

5.网络安全系统综合配置运维服务要求一览表

| 序号 | 安全服务类别 | 安全服务描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全运维 | 针对已部署基防火墙、入侵检测、上网行为管理、漏洞扫描、日志审计、终端安全管理系统等安全防护产品，能根据甲方对业务的要求进行策略调优，保障业务安全稳定运行。 | 年 | 1 | 全年随叫随到 |
| 2 | 安全巡检 | 为了确保甲方安全设备长期、稳定运行，最大限度的降低系统运行故障及延长设备的使用寿命，因此需要对设备状态定期开展巡检工作。 | 次 | 12 | 每月 一次 |
| 3 | 基础环境评估 | 1、利用漏洞扫描器对基础环境进行漏洞扫描，出具漏洞扫描报告及分析。 2、采用最佳配置核查实践对操作系统、数据库、中间件、网络设备、网络安全设备、网络边界进行配置核查。 | 次 | 4 |  |
| 4 | 应急响应 | 在用户发生确切的安全事件时，应急响应实施人员及时采取行动限制事件扩散和影响的范围，限制潜在的损失与破坏服务基础上，实施人员协助客户检查所有受影响的系统，在准确判断安全事件原因的基础上，提出基于安全事件整体安全解决方案，排除系统安全风险并协助追查事件来源、提出解决方案、协助后续处置。 | 次 | 2 | 如遇到突发事件应急响应次数增加 |

## （四）运维人员要求

为保障项目顺利实施，项目经理、技术负责人、驻场负责人必须与投标文件承诺的人员保持一致，采购方可根据实际工作需要调整驻场运维服务人员，最终驻场运维服务人员需经采购方审核认定后上岗，服务方如遇不可抗力因素确需更换的，须经过采购方审核同意后，方可更换同等资质的运维服务人员。到场运维服务人员投入工作前需由供应商进行政治思想教育、技术培训、安全培训和应急预案的演练等。人员具体要求如下：

在服务期内需提供一名项目经理和一名技术负责人，需每月定期到现场办公；在服务期内需提供6名广播电视技术专业值班维护人员，进行24小时现场运维服务，保证基础平台、各类广播电视和网络视听监测技术系统、广播电视安全播出指挥调度系统、核心网络系统的实时连通与正常运转。现场值守人员完成基础平台、各类广播电视和网络视听监测技术系统、广播电视安全播出指挥调度系统、核心网络系统、网络安全设备等系统的日常运行状态的监控，完成对各种安全设备的日志检查，对重点事件进行记录，对安全事件的产生原因进行判断与解决，及时发现问题，防患于未然。同时能够对各系统设备的运行数据进行记录，形成报表进行统计分析，便于进行网络系统的分析与故障的提前预知。中标单位应指定其中一名驻场人员作为驻场负责人。

人员具体要求如下：

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | （1）基本要求： 1）具有中华人民共和国国籍； 2）遵守宪法和法律； 3）具有良好的品行； 4）有爱岗敬业、团结协作精神，愿意从事广播电视及相关工作； 5）身体健康，适应岗位要求的身体条件； 6）年龄45周岁以下； 7）不得有以下情形：  曾因犯罪受过刑事处罚的或曾因违纪违规被开除或辞退解聘的人员；  受过党内警告或者行政记过处分及以上的人员；  正在接受立案审查或尚未解除党纪、政务处分的；  其他不符合原因； （2）任职要求： 1）本科或以上学历，广播电视工程、电波传播与天线、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、电子信息科学与技术、电信工程及管理、计算机科学与技术、网络工程等相关专业（提供证书复印件并加盖投标单位公章）； 2）具备5年或以上数据中心云平台运维或实施经验、3年或以上技术服务团队管理工作经验； 3）了解广播电视发射、传输、接收、监测等基础知识； 4）熟悉 Linux 操作系统及 Linux 环境编程，熟练掌握Linux常用命令；熟练掌握网络协议； 5）熟悉常见安全设备的工作原理，如防火墙、入侵监测系统、网络审计系统、流量管理设备、网闸、VPN等产品的原理、操作配置，并能根据监测中心业务需求进行安全调整策略； 6）对安全设备产生的安全日志进行分析、判断是否为安全事件，并能根据实际情况做出处置； 7）能对发生的安全事件进行应急响应，能够独立或在安全设备厂家支持下，对病毒、木马、蠕虫、恶意攻击等进行追踪、路径分析、溯源，确定到具体设备上； 8）具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）证书； 9）具有良好的表达沟通能力，具有较强的分析问题和快速解决问题的能力，良好的文档撰写能力； 10）工作严谨、认真负责、耐心和责任心较强。 | 1、全面负责项目整体管理工作。组织项目实施，掌握并控制项目整体运行情况，负责工作跟进、督促、定期向甲方汇报进度； 2、对项目所涉及的人员、所需各类资源进行调配和协调； 3、制定运维工作的相关管理制度和要求等；4、甲方交办的其他工作。 | 定期到现场服务 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | （1）基本要求： 1）具有中华人民共和国国籍； 2）遵守宪法和法律； 3）具有良好的品行； 4）有爱岗敬业、团结协作精神，愿意从事广播电视及相关工作； 5）身体健康，适应岗位要求的身体条件； 6）年龄45周岁或以下； 7）不得有以下情形： 曾因犯罪受过刑事处罚的或曾因违纪违规被开除或辞退解聘的人员； 受过党内警告或者行政记过处分及以上的人员； 正在接受立案审查或尚未解除党纪、政务处分的； 其他不符合原因； （2）任职要求： 1）大学本科或以上学历，广播电视工程、电波传播与天线、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、电子信息科学与技术、电信工程及管理、计算机科学与技术、网络工程等相关专业，具备广播电视、电信、计算机、网络工程等相关专业工程技术系列高级或以上职称证书； 2）具备5年或以上数据中心云平台运维或实施经验、3年或以上技术服务团队管理工作经验； 3）了解广播电视发射、传输、接收、监测等基础知识； 4）熟悉Linux操作系统及Linux环境编程，熟练掌握Linux常用命令；熟练掌握网络协议； 5）熟悉常见安全设备的工作原理，如防火墙、入侵监测系统、网络审计系统、流量管理设备、网闸、VPN等产品的原理、操作配置，并能根据监测中心业务需求进行安全调整策略； 6）对安全设备产生的安全日志进行分析、判断是否为安全事件，并能根据实际情况做出处置； 7）能对发生的安全事件进行应急响应，能够独立或在安全设备厂家支持下，对病毒、木马、蠕虫、恶意攻击等进行追踪、路径分析、溯源，确定到具体设备上； 8）具有华为HCNP证书或华为HCIE证书或新华三H3CNP或H3CIE网络认证； 9）具有良好的表达沟通能力，具有较强的分析问题和快速解决问题的能力，良好的文档撰写能力； 10）工作严谨、认真负责、耐心和责任心较强。 | 1、全面负责本项目的技术质量管理工作；对各种重大突发技术问题提供技术支持； 2、负责编制重要运维操作的实施方案，负责组织相关技术交底工作，并检查贯彻执行状况； 3、负责团队成员的技术学习和能力提升； 4、甲方交办的其他工作。 | 定期到现场服务 |
| 3 | 驻场负责人 | 1 | （1）基本要求： 1）具有中华人民共和国国籍； 2）遵守宪法和法律； 3）具有良好的品行； 4）有爱岗敬业、团结协作精神，愿意从事广播电视及相关工作； 5）身体健康，适应岗位要求的身体条件； 6）年龄45周岁或以下，能适应24小时倒班制值班工作，具体工作时间及内容听从甲方安排； 7）不得有以下情形： 曾因犯罪受过刑事处罚的或曾因违纪违规被开除或辞退解聘的人员； 受过党内警告或者行政记过处分及以上的人员； 正在接受立案审查或尚未解除党纪、政务处分的； 其他不符合原因； 8）到场运维服务人员上岗前应开具无犯罪记录证明和现实表现证明。 （2）任职要求： 1）大学本科或以上学历，广播电视工程、电波传播与天线、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、电子信息科学与技术、电信工程及管理、计算机科学与技术、网络工程等相关专业，具备广播电视、电信、计算机、网络工等相关专业工程技术系列高级或以上职称证书； 2）具备5年或以上数据中心云平台运维或实施经验，3年或以上技术服务团队管理工作经验； 3）熟悉广播电视发射、传输、接收、监测等基础知识，具备辅助监测能力； 4）安播监测系统实施或维护工作经验，具备安播监测系统参数配置及系统故障的应急恢复技术能力（经甲方考核合格后上岗）； 5）熟悉Linux操作系统及Linux环境编程，熟练掌握Linux常用命令；熟练掌握网络协议； 6）熟悉常见安全设备的工作原理，如防火墙、入侵监测系统、网络审计系统、流量管理设备、网闸、VPN等产品的原理、操作配置，并能根据监测中心业务需求进行安全调整策略； 7）对安全设备产生的安全日志进行分析、判断是否为安全事件，并能根据实际情况做出处置； 8）能对发生的安全事件进行应急响应，能够独立或在安全设备厂家支持下，对病毒、木马、蠕虫、恶意攻击等进行追踪、路径分析、溯源，确定到具体设备上； 9）具有华为HCNP证书或华为HCIE证书或新华三H3CNP或H3CIE网络认证； 10）具有良好的表达沟通能力，具有较强的分析问题和快速解决问题的能力，良好的文档撰写能力； 11）工作严谨、认真负责、耐心和责任心较强。 | 负责驻场项目团队日常工作组织，确保系统安全稳定运行；负责驻场运维团队的24小时值守排班及完成管理工作；负责项目的安全生产、保密等工作；负责建立、完善适应于项目需求的运维管理制度；负责工作跟进、督促、向甲方汇报进度；负责驻场项目所需各类资源调配和协调；甲方交办的其他工作，确保技术运维工作安全有序实施。 | 7×24小时驻场 |
| 4 | 广播电视技术专业人员 | 3 | （1）基本要求： 1）具有中华人民共和国国籍； 2）遵守宪法和法律； 3）具有良好的品行； 4）有爱岗敬业、团结协作精神，愿意从事广播电视及相关工作； 5）身体健康，适应岗位要求的身体条件； 6）年龄40周岁或以下，能适应24小时倒班制值班工作，具体工作时间及内容听从甲方安排； 7）不得有以下情形： 曾因犯罪受过刑事处罚的或曾因违纪违规被开除或辞退解聘的人员； 受过党内警告或者行政记过处分及以上的人员； 正在接受立案审查或尚未解除党纪、政务处分的； 其他不符合原因； 8）到场运维服务人员上岗前应开具无犯罪记录证明和现实表现证明。 （2）专业技术要求： 1）大学本科或以上学历，广播电视工程、电波传播与天线、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、电子信息科学与技术、电信工程及管理、计算机科学与技术、网络工程等相关专业； 2）熟悉广播电视发射、传输、接收、监测等基础知识，具备辅助监测能力； 3）安播监测系统实施或维护工作经验，具备安播监测系统参数配置及系统故障的应急恢复技术能力（经甲方考核合格后上岗）； 4）熟悉以太网网络建设及维护基础技术知识，具备网络交换机和路由器的配置操作技能； 5）熟悉计算机桌面系统各项操作，熟悉计算机及周边软硬件的安装及各类故障排除； 6）具备较强的专业业务学习和解决问题能力，有广播电视工作的责任感，吃苦耐劳，具备较好的沟通和协作能力。 | 1、负责基础设施平台设备及网络系统日常巡检、维护；负责安播平台设备及网络系统日常巡检、维护； 2、负责故障处理； 3、按甲方要求调整设备参数配置； 4、负责重大活动的运维保障、应急保障；参与7*24小时现场值守。 5、负责硬件设备维修管理；负责备件的管理； 6、甲方交办的其他工作。 |  |

# 三、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 四、其他要求

1.广播电视信号监测子系统、IPTV监管子系统、广电行业资源管理子系统应提供不少于2人的原厂驻场运维服务。

2.应急及培训服务

中标单位应针对监测中心网络安全系统，制定相应应急预案。服务期内，中标单位应提供2次网络安全应急演练服务。

服务期内，中标单位应提供2次网络安全知识培训，并向监测中心提交相关培训课件。

3.咨询服务

运维服务期间，为用户及相关人员提供技术咨询服务，系统咨询服务、产品咨询服务等。

4.重大事件保障服务

甲方指定的重要保障时期，运维人员驻场服务时长为24小时。对系统进行全面监测，及时发现故障，快速解决。

5.提供容量满足不小于120T存储容量的网络存储服务

为目前广播电视监测子系统（博汇系统）提供网络存储服务，要求为机架式双电源网络存储设备，总计存储容量不小于120T，要求技术参数性能需满足监测中心目前使用的广播电视监测子系统（博汇系统）的存储格式和调用速度要求。

6.提供满足国家广电总局广播电视指挥调度系统预警信息接收要求的服务

提供满足国家广电总局广播电视指挥调度系统预警信息接收要求的服务，保障指挥调度业务正常开展。

7.应急及故障抢修服务要求

为保证本项目系统稳定运行，中标单位应针对基础平台、广播电视信号监测子系统等主要业务子系统制定相应应急预案，并每季度进行一次应急演练。确保遭遇紧急事件时，相关人员应严格按照既定的应急预案，及时报告、妥善处置。

在遭遇紧急事件时，应在15分钟内做出回应并安排相关技术人员到达现场，30分钟内提出处理措施。

（1）如故障可以现场修复解决且不影响监测中心业务的情况下，公司应在8小时内排除故障，严重故障（影响业务系统运行、系统全局性故障）6小时内排除故障，确保故障得到解决。重保期原则上不能出现严重故障（影响业务系统运行、系统全局性故障）。

（2）如故障无法现场修复且不影响监测中心业务的情况下，公司应在8小时内提供备机且备机需上线并经功能测试正常满足承载业务需要；如故障无法现场修复、影响监测中心业务的情况下，公司应在6小时内提供备机且备机需上线并经功能测试正常满足承载业务需要；对于替换下来的故障设备，公司应在承诺的修复时间内完成设备维修并重新上线。

（3）如故障无法现场修复或直接导致监测中心业务中断，公司应提供应急的恢复措施，保证在恢复时间要求内恢复监测中心业务。

（4）在备机上线运行期间发生故障，仍然按前述三条要求处理。

8.保密事项

中标单位应严格遵守招标人有关保密规定，驻场人员上岗、在岗应该主动接受保密教育培训，掌握保密知识技能，签订保密承诺书，严格遵守招标人有关保密规章制度，自觉接受保密监督检查。

（1）招标人与中标单位签署保密协议

（2）招标人与驻场人员签署驻场运维工作人员备案表

（3）招标人与驻场人员签署保密协议、驻场运维离岗人员保密承诺书

9.安全生产

中标单位须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。中标单位派至招标人处的工作人员应当严格遵守招标人的工作制度，并注意自身安全和财产安全，非因招标人原因导致的中标单位人员的人身、财产安全事故责任由中标单位自行承担，因中标单位原因导致的招标人人员、财产损失的，中标单位承担赔偿责任，因招标人原因导致的中标单位人员、财产损失的，招标人承担赔偿责任。因疫情、自然灾害等主观不可预见因素或不可抗力导致的人员和财产损失，双方均自行承担。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 对供应商询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人应当自作出询问答复或质疑答复之日起1个工作日内书面告知天津市政府采购中心。天津市政府采购中心将在原招标公告发布媒体上发布更正公告，变更内容以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随货物向需方交付服务的相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账       号：                                                   。

八、合同约定的交货期（竣工期）或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定付款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

九、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由中标单位和货物（或工程、服务）需求方及代理方根据货物项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件3-1

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3-2

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 集采目录内部分维保费用 |  |  |  |  |
| 集采目录外部分维保费用 |  |  |  |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | ★（二）投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。 |  |  |  |
| 3 | （四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。 |  |  |  |
| 4. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 职位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担职位和工作。

附件7-2

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年    月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件12：投标人认为需要提供的其他资料