天津市津南区生态环境局-津南区生态

环境一体化智慧监管平台项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-1328）

天津市政府采购中心

2025.12

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市津南区生态环境局委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市津南区生态环境局-津南区生态环境一体化智慧监管平台项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市津南区生态环境局-津南区生态环境一体化智慧监管平台项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-1328

二、项目内容

第一包：生态环境一体化智慧监管平台 1项，合同履行期限：签订合同之日起至2026年8月（含3个月试运行）完成项目建设。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

# 第一包：2750000元（最高限价2276900元）。

注：投标报价不得超出最高限价，否则投标无效。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目对小微企业报价给予20%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年12月8日至2025年12月15日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

七、网上应答时间

2025年12月8日9:00至2025年12月29日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年12月29日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年12月29日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年12月29日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人： 李响、张东伟

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538307

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称： 天津市津南区生态环境局

（二）采购人地址： 天津市津南区咸水沽镇津沽公路295号

（三）采购人联系人： 寇鸣琦

（四）采购人联系电话： 022-28519656

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市津南区生态环境局

2. 联系地址：天津市津南区咸水沽镇津沽公路295号

3. 联 系 人：李希忠

4. 联系方式：022-28519656

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年 12月8日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】

促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】

以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：开发费、培训费、维护费、设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 详见项目需求书，投标人提供详细的服务方案。

2. 中标后，中标供应商须与采购人就数据信息安全签署保密协议。

3. 投标人须在投标文件中承诺，若其为中标供应商，将对采购人已有或将来的各业务系统对接工作免费开放接口协议、数据结构等与对接相关的所有资料。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：签订合同之日起至2026年8月（含3个月试运行）完成项目建设（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市津南区生态环境局（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

签订合同后30个工作日内预付合同总额的50%，系统上线并试运行后15个工作日内支付合同总额的40%，验收合格之日起15个工作日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

# （二）投标人在投标文件中根据本项目需求提出完整的解决方案，系统的整体框架、功能组成、信息编码规范和各功能模块的实现方法以及主要业务流程的设计框架。系统开发应详细列出采用的国家标准、行业标准，无国家标准、行业标准的，应具体说明能达到的技术指标。方案应完整详细地列出系统开发任务清单，包括服务内容、所费的时间、投入的人力、需要用户提供的支持与配合等。方案应响应用户提出的各项技术与业务需求，不支持某项要求，应明示并解释偏差理由。

# （三）投标人根据对软件开发系统的理解，在技术文件中明确需求分析的结果和系统的整体结构，并对技术方案中的重点技术问题提出解决方案。

# （四）投标人须在投标方案中明确开发方法、开发环境和开发技术，并明确系统运行的硬件、软件和网络环境。

# （五）投标人应按照项目需求提出详细的工程期限、工程进度计划，包括项目总耗时段所投入的人力和完成的工作量等。

# （六）投标人须在投标文件中，确定项目经理、项目需求分析师、系统分析员及主要软件开发人员，说明每个人的职责及开发任务，并附开发人员简历(含各成员的姓名、职务、职称、毕业学校、专业、专长、业绩等)。原则上不允许更换，如需更换开发人员，必须经采购人同意。

# （七）投标人应在投标文件中提供质量保证计划，包括各阶段的进入、完成条件，各阶段的工作结果。其中“需求分析”和“系统分析”阶段必须编写《需求分析报告》和《设计说明书》，“测试”阶段必须编写测试报告。

# （八）投标人在投标书中对软硬件环境要求（包括标书中未规定的第三方软件）、各部分开发、数据处理所需费用提出明确的指标，其中，第三方软件的费用由投标人负责。投标人与第三方软件的版权与使用权产生任何争议，由投标人负责。

# （九）投标人须提供该项目开发全部源代码（拥有自主知识产权的产品和第三方产品除外），最终知识产权归需方所有，并协助需方完成版权注册。

（十）投标人必须在投标文件中提出完整的培训方案，包括最终用户的培训，保证用户能够掌握相关的技术并独立进行系统维护。

（十一）具体需求详见本部分项目需求书。

（十二）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

# ★（十三）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（32分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 3 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的与本项目建设内容相关的（开发内容至少包含智慧环保或环境监测或网格化监管数据平台）的软件开发业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2021年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩1分，最多5分 | 5 |
| 4 | 投标人相关证书评价 | （1）提供与本项目智慧环保、环境监测、网格化监管相关的计算机软件著作权登记证书扫描件，且著作权人应为投标单位，每个合格的证书扫描件得1分，最多3分。 （2）投标人具备质量管理体系、环境管理体系、信息技术服务管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1份证书扫描件得1分，最多4分。 | 7 |
| 5 | 投入人员评价 | 投标人为本项目配备不少于9人的项目团队，投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理 项目经理具备人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书，提供1份证书扫描件得2分，其他不得分 （2）技术负责人 具备环境专业高级工程师专业技术资格证书，提供证书扫描件得2分，其他不得分 （3）高级技术工程师 具备环境工程类或生态环境类或物联网类高级工程师专业技术资格证书，提供1份证书扫描件得1分，最多3分，其他不得分 （4）技术工程师、数据盯守人员 具备环境监测类或信息技术类或电子计算机类或生态环境类中级工程师或以上专业技术资格证书，提供1份证书扫描件得1分，最多4分，其他不得分 注：一人持多证不重复得分。 | 11 |
| 6 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（58分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目背景、需求与现状分析评价 | 至少包含项目建设背景（根据国家及相关部委的政策文件开展分析）、目标需求（包括数据需求、功能需求、业务需求、对接需求）和现状情况（包括机构情况、角色情况、业务管理情况、已有系统情况、需要对接系统情况等）的理解和分析 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 2 | 总体设计方案评价 | 至少包括总体架构、技术架构、部署设计、性能保障、安全保障等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 3 | 物联网数据管理系统内容评价 | 至少包括多源环境监测数据的实时采集、数据的清洗与存储、现有系统接入与集成等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 津南生态环境大数据展示系统内容评价 | 至少包括大气环境系统、水环境系统、污染源智能监控系统、移动污染源智能监控系统、噪声智能监控系统、综合视频智能监控系统、基础后台管理系统、生态环境大数据移动端等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 5 | 基于大模型本地化融合应用系统内容评价 | 至少包括知识库管理功能、Agent管理功能、智能问答融合功能等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 6 | 智能预警指挥系统内容评价 | 至少包括数据智能分析、污染事件报警、报警事件分析研判、报警事件核实、在线协同会商、处置方案生成、指挥调度工单派发、整改效果验证功能及总结回溯等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 7 | 轻量化本地模型+云端多模型协同服务模块内容评价 | 至少包括本地化轻量化版本模型+线上多模型协同等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 8 | 网络设备、服务器、视频安防监控系统内容评价 | 至少包括应用服务器、数据服务器、大模型算法服务器、语言模型应用服务器、防火墙、终端安全管理系统、日志收集与分析系统、视频安防监控系统等方面内容及相关参数 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 9 | 系统安全、可靠性方案评价 | 至少包含如何发现和识别安全威胁、如何发现安全漏洞、系统安全方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 10 | 组织实施方案评价 | 至少包含项目进度计划、实施方法、项目组织、质量保障体系、技术培训等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 11 | 售后与运维服务方案 | 至少包含服务范围、服务方式、服务保障措施、响应时间等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：3分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 方案内容存在3处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

“2025年津南区生态环境一体化智慧监管平台项目” 在津南区已建成的环保综合指挥平台系统基础上展开，该系统初步实现了对大气、水、噪声、恶臭以及视频监控等要素的实时监测，但在“条块分割、数据分散、响应滞后”的瓶颈面前，距离精细化、智能化治理仍有差距。为贯彻落实国家治理体系和治理能力现代化要求，现启动津南区生态环境一体化智慧监管平台建设。项目依托现有监测网络，以大数据汇聚、分析模型、人工智能为核心手段，对各类环境数据进行融合治理，形成覆盖全域、贯通全要素的动态画像，实现隐患早识别、风险早预警、事件快响应、处置可闭环，真正把环境治理从“事后补救”转向“事前预判、事中精准、事后评估”的一体化智能管控。

本项目属于软件和信息技术服务业。

二、具体要求

（一）物联网数据管理系统 1项

1.需建设托现有生态环境监测网络，通过智能感知、智能控制与实时监控，实现对多源环境监测数据的实时采集、清洗与存储，确保数据的准确性与完整性。

2.需建设集成现有街镇空气质量、微型站空气质量、国控站空气质量、地表水监测、入河排口水质、污染源排放、恶臭在线监测、VOC在线监测、工况用电监控、尾气门站、噪声在线监测及视频监控等多源数据，为津南区生态环境一体化智慧监管平台提供全面数据支撑。通过标准化接口与集中管控机制，确保数据接入的规范性、稳定性与安全性，实现环境监测数据的统一管理与高效利用，提供精准、可靠的数据基础。

3.需建设基于多源生态环境监测数据的接入与集成，本系统通过智能感知与实时监控，实现对空气质量、水质、污染源、噪声等环境指标的全面分析与可视化展示。通过跨厂商、跨系统的数据聚合与深度挖掘，系统能够生成高价值的环境洞察与预警信息。同时，结合智能控制与业务管理功能，助力环境管理的智能化与高效化。

（二）津南生态环境大数据展示系统 1项

需建设津南区生态环境大数据平台，实现全区环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，实现相关部门、区、街镇的生态环境数据系统互联共享，监测预报预警、信息化能力和保障水平进一步提升，生态环境监测制度和测管联动、部门协同等工作机制进一步健全完善。同时，通过深度融合大模型技术，平台将实现从"数据汇聚"向"认知智能"的跨越，构建"监测预警-智能诊断-决策推演-闭环管控"的全链条治理体系。

1.需建设大气环境系统。包括大气环境一张图、实时数据、数据查询、数据导入。

a、大气环境一张图功能：基于GIS平台实现环境空气站点与污染源空间分布的可视化呈现，支持自定义底图切换，支持自定义中心点及辐射范围分析，动态叠加风场、污染扩散渲染图与实时路况数据。可自定义任意类型点位进行显示（包括污染源点位、微型站点位、街镇站点位、园区站点位、国标站点位等），集成智能数据看板，分模式展示空气质量达标评估与实时监测分析，点击任意站点可穿透查看实时参数、报警记录、站点档案及趋势曲线等内容，实现“空间分布-宏观统计-微观诊断”的一体化分析。

b、实时数据功能：具备实时一览表集中展示所有监测站点的通讯状态、最新监测数据及数据状态，支持按站点类型、行政区划等多维度筛选与排序，动态刷新数据流并标记异常事件，帮助管理者实时掌握站点运行状况，快速定位问题点位，为运维决策提供即时数据支持。

c、数据查询功能：提供多维度数据检索能力，通过站点类型及站点名称组合筛选，支持自定义时间段内分钟级、小时级、日度、月度历史数据查询。查询结果以交互式图表与结构化表格双模式呈现，支持一键导出完整数据集。针对单个站点提供近24小时数据回溯功能，可无缝切换列表视图与动态趋势图，满足快速定位异常波动、生成分析报告等业务需求。

d、数据导入功能：提供灵活的数据导入接口，支持总站审核后导出的数据及历史缺失数据批量导入与补录，兼容Excel、CSV等主流格式。内置智能校验引擎，自动识别异常值、重复数据及时间逻辑错误，确保数据完整性、可追溯性及合规性。

2.需建设水环境系统。包括水环境一张图、实时数据、数据查询、数据导入。

a、水环境一张图功能：基于GIS技术构建环境空间智能分析平台，集成地表水监测站点、入河排口点位及污染源空间分布的多维可视化展示，支持自定义底图切换，动态加载河流水系图层（含干流、支流等）。支持自定义中心点辐射分析，实时渲染任意半径范围内的污染源聚集态势，提供点位类型筛选面板（地表水站、污染源站点、入河排口站点等），智能看板同步展示河道水质达标率、街镇考核排名、自动站实时监测等核心指标，实现"空间分布-管理效能"的全要素联动分析。

b、实时数据功能：具备实时呈现地表水监测站点及入河排口点位最新监测数据流，动态刷新显示各点位接收时间、污染物浓度值及设备运行状态，对超标数据自动预警并记录异常事件。支持全局统计监测点在线状态并生成实时分析图表，同时提供多格式数据导出功能，包含完整时间戳、数值详情，满足快速分析、报告生成及问题追溯需求。

c、数据查询功能：提供多维度数据检索能力，通过站点类型及站点名称组合筛选，支持自定义时间段内分钟级、小时级、日度、月度历史数据查询。查询结果以交互式图表与结构化表格双模式呈现，支持一键导出完整数据集。针对单个站点提供近24小时数据回溯功能，可切换列表视图与动态趋势图，满足快速定位异常波动、生成分析报告等业务需求。

d、数据导入功能：提供灵活的数据导入接口，支持实验室手工采样数据、历史缺失数据批量导入与补录。兼容Excel、CSV等主流格式，内置智能校验引擎，确保数据完整性、可追溯性及合规性，有效提升数据治理效率。

3.需建设污染源智能监控系统。包括污染源一张图、一企一档、实时数据、数据查询、数据导入。

a、污染源一张图功能：需建设基于GIS技术构建环境空间智能分析平台，集成恶臭站点、VOC站点等污染源监测点位空间分布的多维可视化展示，支持自定义底图切换，支持多类型筛选（扬尘源、工业源、管控类型等），智能看板同步展示工况用电监测点统计、报警统计、在线数据异常报警、污染源分布及VOC在线监测异常情况。点击任意站点可穿透查看企业基础信息，并支持实时切换工况用电、VOC、恶臭在线监测数据。

b、一企一档功能：实现企业基本信息、建设信息、环保信息、排污许可信息、重污染天气应急预案及移动源信息的全生命周期维护与可视化展示，支持数据动态更新与多维度查询，为企业环保合规管理及执法监管提供一站式数据支撑。

c、实时数据功能：提供实时呈现污染源企业在线监测数据，对异常数据及超标数据进行颜色标记与预警提示。查询结果以交互式图表（趋势曲线/热力图）与结构化表格双模式展示，支持多维度筛选与动态刷新，为污染源监管与应急决策提供实时数据支撑。

d、数据查询功能：提供多维度数据检索能力，支持自定义时间段内分钟级、小时级、日度、月度历史数据查询，包括恶臭点位数据查询、VOC点位数据查询、工况用电数据查询、污染源排放数据查询等。查询结果以交互式图表与结构化表格双模式呈现，支持一键导出完整数据集。可切换列表视图与动态趋势图，满足快速定位异常波动、生成分析报告等业务需求。

e、数据导入功能：提供灵活的数据导入接口，支持国家及市级污染源平台导出数据、历史缺失数据的批量导入与补录，兼容Excel、CSV等主流格式。内置智能校验引擎，自动识别异常值、重复数据及时间逻辑错误，确保数据完整性、可追溯性及合规性，显著提升数据治理效率与质量。

4.需建设移动污染源智能监控系统。包括移动污染源一张图、实时数据、数据查询、数据补录、遥感监测分析。

a、移动污染源一张图功能：需建设利用GIS地图技术，直观展示机动车尾气门站点的地理分布，并可通过集成重型柴油车的OBD数据，动态展示车辆的实时分布情况，支持自定义底图切换。智能看板配备先进的统计分析模块，持续监控车辆的超标情况、尾气门站监测数据的合格率、当月遥感监测数据的合格率，以及昼间夜间的本地外地车占比。此外，智能看板对近半个月的高峰时段进行详细分析，并结合实时的气象和路况信息，为机动车的管理提供有力的数据支撑。

b、实时数据功能：实时展示各站点、各车道的监控数据，分为直观信息与详细列表两种展示模式：直观信息实时显示车辆抓拍照片、车牌号码、监测结果、车辆类型、号牌颜色、燃油类型、尾气排放浓度、数据有效性及气象信息，监测数据以图形化形式呈现；详细列表展示车辆完整信息，超标数据标记突出显示，支持实时调取图片证据，图片信息可打印导出，为机动车尾气监管提供全面数据支持。

c、数据查询功能：提供按日期时间段、站点、检测结果、车辆类型、燃油类型等多维度字段进行数据查询，查询结果以结构化列表形式展示，支持Excel格式导出及检测报告直接打印。页面同步提示数据有效性判断依据及不合格限值标准，为机动车尾气监管与数据分析提供精准支持。

d、数据补录功能：提供灵活的数据导入接口，支持手工数据、历史缺失数据批量导入与补录。兼容Excel、CSV等主流格式，内置智能校验引擎，确保数据完整性、可追溯性及合规性。

e、遥感监测分析功能：支持按时间段统计检查站点的车流量数据，自动划分合格与不合格车辆占比，分析不合格车型分布及主要污染因子。通过数据可视化展示，快速定位重点污染车型与污染物。

5.需建设噪声智能监控系统。包括噪声一张图、实时数据、数据查询。

a、噪声一张图功能：需建设基于GIS地图技术动态展示噪声监测点位空间分布，支持平面/卫星底图切换及按街镇、噪声功能区划分的多维渲染，点击任意点位可穿透式查看站点位置、实时监测值、报警记录及近24小时趋势曲线，智能看板同步分析各点位在线率、数据同比环比变化、功能区监测达标率（单点次及累积值）及实时告警动态，实现“空间分布-实时监控-达标评估”的全流程闭环管理。

b、实时数据功能：实时展示各噪声监测点在线状态及最新监测数据，支持分钟级数据刷新，动态呈现Leq、L5、L10、L50、L90、L95、最大值、最小值、标准差及昼夜间上限等关键指标。

c、数据查询功能：支持按自定义时间段查询各点位噪声历史数据，查询结果可导出为Excel、PDF、Word等多种格式，满足数据分析、报告编制及合规性核查需求。

6.需建设综合视频智能监控系统。整合街镇空气站、蓝天卫士及地表水站点等视频资源，构建统一监控平台，支持实时视频巡查、历史录像回溯、智能抓图、云台多角度控制及设备运行状态监测。支持设备分组管理与权限分级控制，形成“监控发现-快速响应”的高效监管机制。

7.需建设基础后台管理系统。包括设备管理、站点管理、用户管理、角色管理。

a、设备管理功能：需建设设备全生命周期维护管理，支持录入与更新设备厂商信息、型号、名称、序列号、功能描述等信息，确保设备信息的完整性与可追溯性，为设备运维与数据分析提供基础支持。

b、站点管理功能：提供监测点位的全信息管理，涵盖点位名称、所属机构、编码、站点类型、监测类型、地址、经纬度等基础信息，同时支持根据不同监测站点类型录入扩展信息，确保点位数据的完整性与规范性。

c、用户管理功能：提供用户管理界面，支持用户的新增、编辑、删除、重置密码、权限预览、启用及禁用操作，实现用户权限与状态的灵活配置与管理。

d、角色管理功能：支持在角色管理界面进行新增、编辑、删除、角色成员查询及用户授权等操作，通过为不同用户分配角色，实现权限的精细化配置与管理。

8.需建设生态环境大数据移动端。包括全域地图、数据查询、智能工单、智能问答、企业调查、减排措施、数据互通。

a、全域地图功能：需建设集成各类型监测站点的分布情况，对超标、数据异常或待处理问题的站点进行标记。点击点位可查看详细信息。针对问题站点，支持一键导航功能，快速定位并前往问题点位，实现环境问题的精准识别与高效处置。

b、数据查询功能：支持动态查看多种监测站点的实时数据，包括街镇空气质量、微型站空气质量、国控站空气质量、地表水监测、入河排口水质、污染源排放、恶臭在线监测、VOC在线监测、工况用电监控、尾气门站及噪声在线监测等，超标数据突出显示。实时数据每分钟更新，同时根据报警信息通过移动端推送预警通知，实现环境监测数据的实时监控与智能预警。

c、智能工单功能：支持接收和处理平台端下发的工单，接单人员可通过移动端查看问题内容、事件分类、发生地点及智能助手提供的处置建议。点击事件发生地点可联动手机导航功能，快速定位并前往现场。处理完成后，可通过移动端直接反馈处理结果，实现工单接收、处置、反馈的全流程闭环管理，提升问题响应与处理效率。

d、智能问答功能：集成智能问答助手，支持文本与语音输入，通过调用平台端数据实现问题解答与分析。平台端功能需在移动端实现完美适配，确保用户随时随地获取精准信息与操作支持，提升移动办公效率与用户体验。

e、企业调查功能：需建设多维度信息采集与记录功能。功能全面覆盖企业基本信息、建设信息、环保信息、排污许可信息、重污染天气应急预案及移动源信息。在填报过程中，系统支持自动定位企业位置，同时借助数据字典实现内容的快速选择，显著提升录入效率、减少手动输入误差。

f、减排措施功能：需建设减排措施功能，用于管理企业不同生产线及工序在各级预警时的减排操作。覆盖黄色、橙色、红色预警，对应制定各预警的减排策略，并记录应急成本及各污染因子减排量估算值。

g、数据互通功能：需建设双向数据互通引擎。移动端填报数据自动加密封装，通过安全通道传输至平台端。平台端经格式、逻辑及唯一性校验后，将数据有序写入 “一企一档” 核心数据库，同步更新企业档案时间戳，使移动端录入数据与 WEB 端档案实时同步。若管理员在 WEB 端对企业档案进行修改、补充或状态标记，数据变更也会实时推送至移动端，用户下次登录时本地缓存自动更新，确保两端数据始终一致。打破信息壁垒，构建起 “移动端采集、WEB 端管理” 的高效闭环。

（三）基于大模型本地化融合应用系统  1项

依托自主可控的本地化大模型底座，深度融合津南区生态环境全要素数据资源，实现环境质量智能预警、执法监管动态协同及治理方案科学决策的一体化智能中枢。通过多模态数据分析与场景化AI能力嵌入，构建“数据感知-智能诊断-闭环管控”的生态环境治理新范式，在保障数据安全的基础上，全面提升环境治理精准度与业务响应效率，赋能生态环境管理数字化转型。

1. 需建设知识库管理功能通过构建环保领域专属知识中枢，可实现多源异构数据（政策法规、行业标准、污染案例、治理工艺等）的统一结构化存储与动态更新，通过智能标注、语义关联与版本控制技术，打造支持自然语言检索、知识溯源与模型微调的知识服务体系，确保大模型输出的专业性与合规性。

2. 需建设Agent管理功能，基于大语言模型动态任务规划引擎，实现多源数据融合（环境监测、企业排污、气象地理等）、跨系统工具调度（GIS平台、移动终端等）、历史记忆调取与智能决策的协同运作。支持分析报告与数据的智能生成（如空气质量排名、污染物超标预警、同比环比分析、考核报告生成、污染余量测算及达标余量评估等），可联动企业排放数据、监测数据及气象数据进行联合分析，自动生成处置建议方案，并通过工单派发至对应责任人，实现环境问题的精准识别、智能研判与闭环处置。

3. 需建设智能问答融合功能，通过在生态环境大数据系统中嵌入大模型智能问答引擎，形成“智能问答-数据验证-报告生成”的一站式服务入口，既保障数据安全，又提升业务人员获取环境信息的效率。

a、自然语言交互入口功能：系统内嵌智能问答窗口，支持文本/语音输入，自动识别环保领域专业术语

b、多源数据融合分析功能：实时对接监测数据、企业档案、政策法规库等业务系统，动态生成数据可视化解读（数据报表、趋势图等）以及智能自动化审核异常数据。

c、安全可控知识服务功能：需建设敏感数据本地化处理服务实现秒查“环保法典”。AI自动匹配相关标准文件，精准定位条款并标注来源，解决“翻文件半小时，找答案一分钟”的难题。

d、专业场景适配模板功能：AI预设高频问答模板快速回应，支持多轮追问；可调用Agent实时分析数据并给出处置建议；通过“历史病历”追踪，即可调取历史报告，结合气象与排放数据生成污染成因及整改方案；支持上传的监测报告，揪出错别字、单位及逻辑错误，并主动提示补充分析。

e、人机协同审核机制功能：对于关键的结论系统可自动标注数据来源。

（四）智能预警指挥系统 1项

需建设数据智能分析、污染事件报警、报警事件分析研判、报警事件核实、在线协同会商、处置方案生成、指挥调度工单派发、整改效果验证功能及总结回溯，实现环境治理的全链条闭环管理，构建24小时在线的环境治理智能体矩阵，全面提升环境治理的智能化水平与效率。

1.需建设数据智能分析模块，基于多源环境监测数据，系统通过AI算法对空气质量、水质、污染源、噪声等各类数据进行深度分析，精准识别数据异常值，并自动生成预警信息，实现对污染事件的早期发现与快速响应。同时，系统支持多维度的数据可视化展示与趋势分析，为环境治理提供科学依据，助力提升污染防控的精准性与时效性。

2.需建设污染事件报警模块，汇聚巡逻上报、群众反馈、部门推送及实时监测等多渠道数据，秒级触发污染事件报警，并根据事件的严重程度设置多级报警机制，支持分级响应与差异化处理。所有报警事件均被完整记录，支持历史数据查询、统计分析与趋势研判。

3.需建设报警事件分析研判模块，通过数据回溯分析，精准定位污染事件的源头，并结合气象、地理等多维度数据，评估污染事件的影响范围、扩散趋势及潜在危害。基于污染类型、影响范围和紧急程度，系统对报警事件进行智能分类与优先级排序。

4.需建设报警事件核实模块，支持手机、APP、单兵智能终端等多形态移动终端“一键呼通”，语音、视频即刻接入，实现现场情况可视化核验。

5.需建设在线协同会商模块，依托融合通信，架设横贯部门、纵连层级的“高速通道”，各类终端一键入会，跨部门、多终端实时在线会商，协同处置零障碍。

6.需建设处置方案生成模块，基于污染事件的分析结果以及在线协同会商的沟通结果，自动生成多套处置方案，并结合成本、效率、可行性等多维度因素，智能推荐最优方案。同时，系统支持人工调整与优化，并提供相关知识库经验及历史案例参考，全面提升污染事件处置的精准性与可操作性。

7.需建设指挥调度工单派发模块，指挥中心指令一键直达，一线队员通过单兵、对讲、执法仪即时接收，并将现场音视频与文字秒级回传。系统也可依据处置方案自动生成任务工单，按事件紧急度与影响范围智能排序、动态调级，精准派发至责任单位和责任人。全过程实时监控执行进度，智能催办提醒，杜绝延误。用户可按点位类型、所属区域等维度灵活配置推送规则，随时查询、回溯、管理。接收人移动端实时接单、处置、反馈，系统同步标记状态，实现从报警、派单到处置的闭环可视、全程可追溯，确保问题发现即解决。

8.需建设整改效果验证模块，通过收集任务执行后的环境监测数据，对整改效果进行验证，并基于数据分析评估整改措施的有效性。对于未达标的整改任务，系统自动触发二次派发流程，持续跟踪直至问题彻底解决，确保环境治理的全流程闭环管理与问题整改的彻底性。

9.需建设总结回溯模块，突发事件处置全过程归档，以时间轴方式记录接报-处置-结束全过程指令，关联人/物/组织等调度数据，辅助事后总结评估。

（五）轻量化本地模型+云端多模型协同服务模块 1项

需根据实际应用场景建设“本地化轻量化版本模型+线上多模型协同”的协同服务。对于敏感数据完全本地加工，避免外传风险，符合隐私保护要求。本地模型完成数据清洗与基础处理，云端模型聚焦深度挖掘，形成“安全+性能”双闭环，实现资源与效能的精准匹配

（六）网络设备采购清单

★1、产品实质性要求

按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，须提供所投终端安全管理系统、防火墙、日志收集与分析系统由具备资格的机构发放的安全认证合格或安全检测符合的证明材料扫描件，或仍在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》扫描件。

2、采购清单

| 序号 | 采购名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 用于承载各系统应用服务程序； ★1.CPU通过安全可靠测评 ★2. CPU核心数2颗；单CPU核数≥32； ★3. CPU主频≥2.6GHz； ★4. 内存≥32GB； ★5. 内存规格≥DDR4； ★6. 硬盘≥960GB； 7.其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。 | 1台 |
| 2 | 数据服务器 | 用于接收并处理各系统数据； ★1.CPU通过安全可靠测评 ★2. CPU核心数2颗；单CPU核数≥32； ★3. CPU主频≥2.6GHz； ★4. 内存≥32GB； ★5. 内存规格≥DDR4； ★6. 硬盘≥4000GB； 7.其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。 | 1台 |
| 3 | 大模型算法服务器 | 负责本地大模型的部署、运行与优化，支持环境监测数据的智能分析与决策建议生成； ★1.CPU通过安全可靠测评 ★2. CPU核心数2颗；单CPU核数≥48； ★3. CPU主频≥2.6GHz； ★4. 单块内存≥32GB；不少于8块内存卡； ★5. 内存规格≥DDR4； ★6. 硬盘：系统盘≥960GB，数据盘≥1920GB（总容量≥4800GB）； ★7. AI推理加速卡≥1块，LPDDR4x缓存≥96GB； 8.其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。 | 1台 |
| 4 | 语言模型应用服务器 | 负责将训练好的模型部署为可用的服务； ★1.CPU通过安全可靠测评 ★2. CPU核心数2颗；单CPU核数≥32； ★3. CPU主频≥2.6GHz； ★4. 内存≥32GB； ★5. 内存规格≥DDR4； ★6. 硬盘≥4000GB； 7.其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。 | 1台 |
| 5 | 防火墙 | 配置：桌面级设备、ARM架构、 2核CPU、2G内存、4G EMCC存储、1个外置电源 ； 1个console接口、1个USB接口、5个千兆电口； 下一代防火墙产品，支持IPS、防病毒、应用控制、IPSec VPN、SSL VPN等功能； 网络吞吐2Gbps、应用吞吐1.6Gbps、最大并发连接40万、新建连接1.6万/秒、适用带宽0.15Gbps； | 1套 |
| 6 | 终端安全管理系统 | 配置：终端安全管理系统，用于防病毒入侵，提供1年病毒库升级服务。 | 3套 |
| 7 | 日志收集与分析系统 | 配置：1U机架式设备，1T硬盘，8G内存，6个千兆电口、1个扩展槽位，1个Console口、2个USB接口，交流单电源；3500EPS，30个管理设备授权； | 1套 |

（七）视频安防监控系统 1项

需建设提升街镇空气站的视频安防监控能力，加装20个高清视频摄像头。新增摄像头要求具备先进的高清成像技术，具备低照度、宽动态范围以及智能分析功能，能够适应空气站复杂的光照条件和环境变化，精准捕捉关键区域的实时动态。摄像头的安装位置需经过严格勘察，重点覆盖空气站周边关键区域，形成全方位、无死角的监控网络。同时配备高性能硬盘录像机，要求具备高容量、高稳定性和低功耗的特点，能够满足多路高清视频信号的实时存储需求。根据存储需求的精确计算，选用大容量、高可靠性的硬盘，确保所有摄像头的视频录像能够完整保存一年时间。此外，将新增摄像头的视频信号进行优化整合，将其无缝接入现有的视频监控管理系统。管理人员可以实现对所有摄像头的统一管理与控制，包括实时监控、录像回放、报警联动、权限管理等多功能操作。系统支持多用户同时在线，具备灵活的分组管理功能，可满足不同层级管理人员的使用需求。同时，要求系统具备智能分析功能，能够自动识别异常行为或事件，并及时发出警报，提升监控系统的智能化水平和应急响应能力。采购设备清单如下：

| 序号 | 采购名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频服务器 | 负责视频数据的接收、处理、存储、转发以及与视频管理平台的交互； ★1.CPU通过安全可靠测评。 ★2. CPU核心数2颗；单CPU核数≥8； ★3. CPU主频≥3.0GHz；线程数≥16线程； ★4. 内存≥64GB； ★5. 内存规格≥DDR4； ★6. 硬盘≥600GB； 7.其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。 | 1台 |
| 2 | 智能监控相机 | 技术规格： 内置加热玻璃，有效除雾； 支持最大1920 × 1080 @30 fps高清画面输出； 补光灯类型：红外补光； 补光灯距离：100 m； 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720），60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）； 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据； 宽动态：支持真宽动态。 | 20台 |
| 3 | 硬盘录像机 | 每个点位1台，负责接收并存储视频摄像头的录像数据，同时提供录像回放、检索及远程访问等功能，确保视频数据安全可靠且便于管理，满足至少一年的录像存储需求。 技术规格： 硬盘容量≥8TB; 输入带宽≥256Mbps； 输出带宽≥256Mbps； 接入能力：支持32路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力≥24×1080P； 显示能力≥4K+1080P异源输出； 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。 | 20台 |

（八）性能要求

（1）应用性能需求

所有的软件系统可保证主机、操作系统、网络、数据库和应用软件能7×24小时平稳运行。系统有效工作时间≥99.99％，系统故障平均间隔时间≥180天。

（2）响应需求

平台最大并发访问量在500内，系统查看页面最大不超过2秒，平均时间在1～2秒以内；业务办理页面最大不超过3秒，平均时间在2～3秒以内；统计页面最大不超过4秒，平均在2-3秒以内。

（3）易用性需求

系统使用的CSS样式设计表、JavaScript脚本代码能够具有普遍适用性，能够支持的浏览器包括微软的IE系列（从9.0至10.0的所有版本）、360等主流品牌浏览器。系统应该要运用用户的语言，使用用户熟悉的词句、短语、概念，避免专业术语。

（4）可靠性需求

对人工输入的数据以及来自不同接口的数据进行合法性检查，确保流程的通畅性，并且能够对错误数据进行自动纠错处理，或提醒人工干预。系统具备24小时连续不间断工作能力。系统应全年稳定连续运行，故障时间≤1‰，业务连续停止时间不超过3小时，故障恢复时间不大于1小时。一个月内不需要重启服务器不间断访问系统，系统的运行效率不会明显降低。

（5）可拓展性需求

系统要具备逐步升级能力的结构，采用模块化设计，在整个系统正常运行的情况下，能够随时增加或取消服务实例。可动态增加服务器，增加处理能力，能够实现负载均衡。

（6）可维护性需求

系统必须能被配置、部署、监控和优化以确保其在预定的环境中工作良好。系统间的任意模块更新加载时不影响业务运转和服务。

（九）安全要求

本项目系统安全保障需按照信息系统安全等级保护（二级）基本要求，保障系统能够稳定、安全运行，服务商建设、运维期间应防止出现入侵、拒绝服务、信息泄露、越权访问等安全事件。

（十）数据共享开放要求

本项目所产生的数据可以通过数据接口的形式有条件共享给其他单位使用

（十一）国产化建设要求

本项目建设开发需基于国产化服务器和国产化操作系统开展。

（十二）系统软硬件部署要求

本项目依托现有机房资源，复用当前互联网专线网络，并新增模型服务器与国产服务器以及日志审计系统、防火墙安全设备，在同一物理环境内完成数据库、业务应用、业务处理及模型运算的一体化部署，全面运行在国产化服务器与操作系统之上，安全可控、集约高效。

（十三）保密要求

本项目中标单位及其投入本项目的相关员工严格遵守各项保密要求，落实个人保密责任，避免项目相关资料丢失、泄露、转借、复印等情况

（十四）运维要求

项目验收后，软件平台及硬件设备需要提供1年的维保服务。建设期间，根据项目需求定制化开发系统软件；维保期间，通过软件系统监控及故障排查处理，保障系统正常运行，并提供系统数据管理、系统用户管理、网络安全防护支持、编写系统运行报告等服务。

四、投入人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 本科（或以上）学历，5年（或以上）相关项目管理经验。具备信息系统项目管理师证书。 | 全面统筹项目进度、资源调配与团队协作，确保项目按时按质交付。精准挖掘、梳理与分析客户需求，为项目开发提供明确需求指引。 | 不驻场 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 本科（或以上）学历，5年（或以上）相关项目技术负责管理经验。具备环境专业高级工程师专业技术资格证书。 | 承担项目的技术方案制定、技术团队指导、技术难题攻克以及确保项目符合相关技术规范和标准等责任，保障项目顺利实施与交付。 | 不驻场 |
| 3 | 高级技术工程师 | 3 | 本科（或以上）学历，3年（或以上）相关软件开发或物联网或生态环境工作经验。具备环境工程类或生态环境类或物联网类高级工程师专业技术资格证书 | 负责技术方案设计、核心模块设计、开发、编码、测试 | 不驻场 |
| 4 | 技术工程师 | 2 | 本科（或以上）学历，2年（或以上）相关软件开发或物联网或环境监测工作经验。具备环境监测类或信息技术类或电子计算机类或生态环境类中级工程师或以上专业技术资格证书 | 负责基础功能模块开发、编码、测试、部署以及后期运行维护支持 | 不驻场 |
| 5 | 数据盯守人员 | 2 | 本科（或以上）学历，2年（或以上）相关数据分析盯守、软件运行维护工作经验。具备环境监测类或信息技术类或电子计算机类或生态环境类中级工程师或以上专业技术资格证书 | 负责基础功能模块开发、编码、测试以及系统平台运行监控、故障处理，数据盯守，配合客户进行数据值守工作，确保系统持续稳定运行。 | 驻场 |

五、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账        号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目编号：

项目名称：__________________

包号：

单位： 元

| 项 目 |  | 价 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |
| 应用软件 | 开发费 |  |  |
|  | 培训费 |  |  |
|  | 维护费 |  |  |
| 货物采购 |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

表4-1

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人月数 | 人月金额 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 总报价 |

注：1. 本表应按供应商投入本项目的各岗位人员如实填写；

2 本表中总报价须与投标总价中应用软件部分保持一致。

表4-2

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中货物采购部分每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

表4-3

单位：元

| 分项名称 | 价格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于开标一览表中其他费用部分价格。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  | 0 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

软件部分技术文件投标格式要求

1．公司概况：

（1）业务范围、注册资本、资质认证情况

（2）人员构成、组织机构及职能

（3）近三年所承担的主要项目情况介绍

（4）公司具有的开发场地、开发环境及开发能力

（5）最能体现符合条件的相关任务（详见附件9－1）

2．技术方案：

（1）需求分析的结果、系统整体结构、重点技术问题的解决方案

（2）开发方法、开发环境、开发技术

（3）系统运行的硬件、软件和网络环境

（4）质量保障措施

3．开展本项任务具体方法的描述

（1）项目小组组成及总人数

（2）项目组织计划

（3）工作计划及各阶段成果（详见附件9－2）

（4）工作组的组成和人员任务分配（详见附件9－3）

（5）专业人员简历（详见附件9－4）

附件9-1

最能体现符合条件的相关任务

项目名称：

用户名称：

项目简介：

开始日期（年/月）：

完成日期（年/月）：

简述你公司所提供的具体服务，所投入的专业人员数量和完成任务的总人月数：

合同大约金额：

你公司参加本项目的高层人员姓名（项目经理/技术主管）：

目前该项目的进展情况或使用情况：

用此表格填写有关你公司近3年承担类似项目的情况，每个不同任务分别填写。

附件9-2

工作计划及各阶段成果

| 工作内容 | 计划完成时间（天） | 人工投入（人月数） | 产出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目交付期： |  |  |  |

注：列出项目阶段划分、完成时间、人工投入及产出成果。
附件9-3

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 岗位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担岗位和工作。

附件9-4

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。
附件10

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件11

售后服务承诺及培训内容

附件12-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件12-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大中型企业制造的，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件14

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件15：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件16：投标人认为需要提供的其他资料