天津市应急管理局-天津市安全生产资格考试点设备更新项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2026-A-0022）

天津市政府采购中心

2026.2

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目需求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市应急管理局委托，天津市政府采购中心对天津市应急管理局-天津市安全生产资格考试点设备更新项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、基本概况

（一）项目名称：天津市应急管理局-天津市安全生产资格考试点设备更新项目

（二）项目编号：TGPC-2026-A-0022

（三）采购方式：公开招标

（四）项目属性：货物

（五）本项目不接受联合体参与。不接受联合体参与的，若有供应商组成联合体参与，视为无效投标。

（六）本文件售价：免费。

二、项目内容

| 包号 | 包名称 | 包预算 | 包最高限价 | 合同履行期限 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市安全生产资格考试点设备更新 | 8600000元 | 8600000元 | 签订合同之日起60日内到货并安装调试完成。 | 工业 |

# 本项目不接受进口产品投标。

三、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

四、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（七）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。

（八）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当供应商报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该供应商的异常低价审查程序：

1. 供应商报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；

2. 供应商报价<通过符合性审查的次低供应商报价×50%；

3. 供应商报价<最高限价×45%；

4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

五、参与本项目的步骤、时间与方式

（一）参与本项目的时间要求

| 序号 | 步骤名称 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取招标文件 | 2026年2月13日 | 2026年2月27日 | 每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。 未按时获取招标文件的，不能参与本项目 |
| 2 | 网上应答（上传电子投标文件） | 2026年2月13日9:00 | 2026年3月6日8:30 | 未按时完成网上应答或未按时上传电子投标文件的，视为无效投标。 |
| 3 | 开标解密 | 2026年3月6日8:30 | 2026年3月6日9:30 | 未按时完成开标解密的，视为无效投标。 |
| 4 | 网上开标公示 | 2026年3月6日9:30 | 2026年3月6日12:00 |  |

（二）参与本项目的方式要求

1. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

2. 获取招标文件的方式

采用网上获取电子招标文件的方式，供应商应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

3. 网上应答（上传电子投标文件）方式

采用网上电子投标方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口” 进行网上应答及提交，并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），否则视为无效投标。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

4. 开标解密方式

采用网上开标解密方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密，否则视为无效投标。

5. 网上开标公示方式

投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

供应商应按以上步骤顺序、时间及方式要求参与本项目，否则视为不参与本项目。

六、现场考察、标前答疑会

1. 本项目不组织现场考察。

2. 本项目不组织标前答疑会。

七、采购代理机构信息

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：李楠

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

八、采购人信息

（一）采购人名称：天津市应急管理局

（二）采购人地址：天津市河西区怒江道58号

（三）采购人联系人：周彬

（四）采购人联系电话：022-28051676

九、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市应急管理局

2. 联系地址：天津市河西区怒江道58号

3. 联 系 人：吕老师

4. 联系方式：022-28051621

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十一、招标代理服务费

本项目针对集中采购目录外产品按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 集中采购目录外产品报价合计（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外产品报价合计为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2026年2月13日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目需求

加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。

# 一、项目背景

# 为进一步加强安全生产考试工作，规范安全生产考试机构和考试点管理，维护考试秩序，提升考试质量，2025年5月6日，应急管理部发布《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号），文件提出原则上每个设区的市至少确定1家能够承担电工作业、焊接与热切割作业、高处作业3个作业类别特种作业人员安全技术考试任务的考试点，省级或市级应急管理部门和矿山安全监管部门应当自行建设或者委托直属事业单位建设考试点；文件还明确了各考试点的建设标准，包括通用要求、场地要求、标牌要求等，对考试点内各类设备提出规格及布置要求。

# 2025年5月7日，应急管理部办公厅发布《关于开展安全生产考试点规范化建设试点工作的通知》（应急厅函〔2025〕162号），确定了天津市应急管理局为安全生产考试点规范化建设试点单位，试点时间为2025年5月至12月。

# 工作目标要求通过开展试点工作，在全市范围内建设规范化考试点，形成一批好的经验做法，引领带动其他地区严格落实《规定》要求。确保实现“考培分离"。统筹规划并指导各区应急管理局，合理布局考试点数量、自行建设或委托事业单位、职业院校、技工院校和大型企业设置规范化考试点。完成考试设备更新、改造。按照《考试点建设标准》，对电工作业、焊接与热切割作业、高处作业3个作业类别安全技术实考场的设备进行更新，配备真实考试设备,并进行智能化升级改造。

# 本次项目共确定了4处考点院校进行考点设备更新，分别是天津市电子信息技师学院、天津渤海职业技术学院、天津职业技术师范大学附属高级技术学校、天津市红星职业中等专业学校。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）采购清单

# 1. 采购明细

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注要求 | 是否属于集采目录内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 低压电工作业考试设备 | 套 | 7 | 符合应急管理部【2025】41号文及【2025】59号文中的相关考试设备配备要求 | 否 |
| 02 | 高压电工作业考试设备 | 套 | 6 |  | 否 |
| 03 | 熔化焊接与热切割作业考试设备 | 套 | 7 |  | 否 |
| 04 | 登高架设作业考试设备 | 套 | 1 |  | 否 |
| 05 | 高处安装、维护、拆除作业考试设备 | 套 | 2 |  | 否 |
| 06 | 作业现场应急处置考试设备 | 套 | 1 |  | 否 |
| 07 | AI服务器(实操考场) | 台 | 4 | 符合应急管理部《特种作业安全技术实际操作人工智能（AI）考评系统建设实施指南》中的相关标准要求 | 是 |
| 08 | 服务器(理论考场) | 台 | 4 |  | 是 |
| 09 | AI摄像头 | 个 | 96 |  | 否 |

# 说明：各类考试设备包含考试科目详见附表1，各考场安装设备数量详见附表2，每套考试设备包含设备数量及技术参数要求详见技术参数要求

# 附表1：各类考试设备包含考试科目

| 序号 | 考试名称 | 考试科目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 低压电工作业考试设备 | 电力安全工器具与电工仪器仪表考位（K11） | 套 | 1 |
|  |  | 作业现场安全隐患排除考位（K21） | 套 | 1 |
|  |  | 电气设备安装考位（K31） | 套 | 1 |
|  |  | 低压开关柜考位（K32） | 套 | 1 |
|  |  | 临时用电系统考位（K33） | 套 | 1 |
|  |  | 触电事故现场应急处置实操考核设备（K4） | 套 | 1 |
| 02 | 高压电工作业考试设备 | 电力安全工器具与电工仪器仪表考位（K11） | 套 | 1 |
|  |  | 作业现场安全隐患排除考位（K21） | 套 | 1 |
|  |  | 10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)考位（K31） | 套 | 1 |
|  |  | 10/0.4kV变配电系统(架空线路)考位（K32） | 套 | 1 |
|  |  | 电气设备安装考位（K33） | 套 | 1 |
|  |  | 触电事故现场应急处置实操考核设备（K41） | 套 | 1 |
| 03 | 熔化焊接与热切割作业考试设备 | 安全用具使用考位（K11） | 套 | 1 |
|  |  | 作业现场安全隐患排除考位（K2） | 套 | 1 |
|  |  | 焊条电弧焊考位（K31） | 套 | 1 |
|  |  | 二氧化碳气体保护焊考位（K32） | 套 | 1 |
|  |  | 氩弧焊考位（K33） | 套 | 1 |
|  |  | 气焊(割)考位（K34） | 套 | 1 |
| 04 | 登高架设作业考试设备 | 安全用具使用考位（K11） | 套 | 1 |
|  |  | 零部件判废考位（K21） | 套 | 1 |
|  |  | 作业现场安全隐患排除考位（K22） | 套 | 1 |
|  |  | 双排落地钢管脚手架考位（K31） | 套 | 1 |
|  |  | 双排钢管跨越架考位（K32） | 套 | 1 |
| 05 | 高处安装、维护、拆除作业考试设备 | 安全用具使用考位（K11） | 套 | 1 |
|  |  | 零部件判废考位（K21） | 套 | 1 |
|  |  | 作业现场安全隐患排除考位（K22） | 套 | 1 |
|  |  | 平台搭设与拆除考位（K31） | 套 | 1 |
|  |  | 吊篮清洗作业考位（K32） | 套 | 1 |
|  |  | 单人吊具清洗作业考位（K33） | 套 | 1 |
|  |  | 登杆登塔考位（K34） | 套 | 1 |
| 06 | 作业现场应急处置考试设备 | 单人徒手心肺复苏操作考试设备（K42） | 套 | 1 |
|  |  | 灭火器选择与使用考试设备（K43） | 套 | 1 |

# 附表2：各考场安装考试设备数量

| 序号 | 项目 | 天津电子信息技师学院 | 天津渤海职业技术学院 | 天津职业技术师范大学附属高级技术学校 | 天津市红星职业中等专业学校 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 低压电工作业考试设备（套） | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 02 | 高压电工作业考试设备（套） | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 03 | 熔化焊接与热切割作业考试设备（套） | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 04 | 登高架设作业考试设备（套） | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05 | 高处安装、维护、拆除作业考试设备（套） | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 06 | 作业现场应急处置考试设备（套） | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07 | AI服务器(实操考场)（台） | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 08 | 服务器(理论考场)（台） | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 09 | AI摄像头（个） | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |

# 2. 技术参数要求

第一部分：低压电工作业考试设备

科目一：电力安全工器具与电工仪器仪表考位（K11）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压验电笔 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》（GB 4793.1）的有关要求； 2.测量范围：500V及以下。 |
| 2 | 携带型低压短路接地线 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》（DL/T 879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求； 2.适用电压：0.4KV； 3.接地棒长度：0.5M； 4.铜线规格：16平方，配线长度：1米*4+3米。 |
| 3 | 绝缘凳 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17620）的有关要求。 2.尺寸（长宽高）≥300*500*800mm；耐压等级：≥220V；材质：玻璃钢，层数≥2层。 |
| 4 | 绝缘梯 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17621）的有关要求。 2.承重等级≥300kg，高度≥2米；材质：玻璃钢。 |
| 5 | 绝缘垫 |  | 块 | 1 | 1.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（GB/T 853）的有关要求。 2.尺寸：≥1m×2m×5mm，本工作区铺满。 |
| 6 | 绝缘胶带 |  | 卷 | 5 | 1.电压等级：≤600V； 2.阻燃等级：≥HB |
| 7 | 绝缘手套 |  | 副 | 5 | 应符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T 17622）的有关要求。 |
| 8 | 绝缘鞋 |  | 双 | 5 | 1.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 2.40码、41码、42码、43码、44码各1双。 |
| 9 | 安全帽 |  | 顶 | 5 | 1.应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019）的有关要求。 2.加厚ABS材质。 |
| 10 | 防护眼镜 |  | 副 | 5 | 1.应符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB 14866）的有关要求。 2.材质：聚碳酸酯镜片，乙烯镜框，镜腿可调节。 |
| 11 | 安全绳 |  | 根 | 5 | 1.应符合现行标准《坠落防护安全绳》（GB 24543）的有关要求。 2.长度≥10米，涤纶材质，加强钢丝内芯。 |
| 12 | 安全带 | 围杆作业用安全带 | 套 | 3 | 1.应符合现行标准《坠落防护安全带》（GB 6095）的有关要求。 2.材质：高强丙纶；整体拉力：≥450kg；金属材质：高强度合金钢。 |
| 13 |  | 区域限制用安全带 | 套 | 3 | 1.应符合现行标准《坠落防护安全带》（GB 6095）的有关要求。 2.材质：高强丙纶；金属材质：高强度合金钢。 |
| 14 |  | 坠落悬挂用安全带 | 套 | 3 | 1.应符合现行标准《坠落防护安全带》（GB 6095）的有关要求。 2.材质：高强丙纶；金属材质：高强度合金钢，长度≥2米。 |
| 15 | 脚扣 |  | 套 | 2 | 1.应符合现行标准《坠落防护登杆脚扣》（AQ 6109）的有关要求。 2.最大承重≥300kg。 |
| 16 | 登高板 |  | 套 | 2 | 1.应符合现行标准《电杆用登高板》（DL/T 1643）的有关要求。 2.材质：尼龙+实木； 3.登高板长≥60cm，宽度≥8mm，厚度≥25mm； 4.尼龙绳直径≥16mm、长度≥1.9m； 5.安全绳直径≥16mm、长度≥2.3m。 |
| 17 | 电杆 |  | 根 | 1 | 1.应符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T 4623）的有关要求； 2.高度：≥4m，按场地条件定制； 3.材质：混凝土； 4.根据场地情况配套固定支架。 |
| 18 | 工具袋 |  | 个 | 1 | 1.加厚耐磨帆布包，尺寸≥35*30*10cm。 |
| 19 | 电工通用工具 |  | 套 | 1 | 包括但不限于一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、尖嘴钳、钢丝钳、工具刀、电工扳手等。 |
| 20 | 安全标志 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求； 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC |
| 21 | 万用表 |  | 个 | 4 | 1.应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准； 2.数字式、指针式各2个。 3.数字式测量功能包括但不限于：电压、电流、电阻、通断测试、二极管/PN结测试等，指针式测量功能包括但不限于：电流、电压、电阻等，其中电流测量满足mA级电流测量。 |
| 22 | 钳形电流表 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准； 2.数字式。 3.交直流电流通用型。 4.测量精度不大于1mA。 |
| 23 | 兆欧表 |  | 个 | 3 | 1.应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准； 2.500V指针式、1000V指针式各一个、2500V数字式一个。 |
| 24 | 接地电阻测试仪 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准； 2.数字式或指针式或钳形表。 |
| 25 | 漏电保护器测试仪 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准； 2.可测电流范围：0~500mA； 3.漏电动作时间：0~999ms。 |
| 26 | 电阻箱 |  | 台 | 1 | 1.应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准； 2.最小步进：≤1Ω； 3.量程：≥99kΩ。 |
| 27 | 漏电保护器 |  | 个 | 2 | 1.应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准； 2.C型和D型各一个。 |
| 28 | 仪器仪表测试台 |  | 台 | 1 | （1）电压：0-36V可调直流电压，0-36V可调交流电压。 （2）电流：0-30mA可调直流电流，0-30mA可调交流电流。 （3）电阻1：0-100KΩ可调电阻，电阻回路可控制通电或断电。 （4）电阻2：0-1000mΩ可调电阻，电阻回路可控制通电或断电。 （5）插座：可控制是否带电。 （6）漏电保护器：1个完好，1个损坏（动作电流或动作时间不符合要求）。 （7）10kV橡塑绝缘电力电缆：1根绝缘电阻合格（绝缘电阻≥1000MΩ），1根绝缘电阻不合格。 （8）380V三相异步电动机：1台相间绝缘电阻合格（绝缘电阻≥0.5MΩ），1台相间绝缘电阻不合格。 （9）模拟接地装置：假定容量≥10kVA电力系统中的接地装置，可模拟工作接地、重复接地、防雷接地、保护接地，可调各类接地状态(＞4Ω或≤4Ω)。 （10）接地：带接地功能。 （11）配急停开关。 ★（12）电流、电阻等可调节功能须单独设置，并加锁防止考生调整； （13）满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）中的安全要求（使用安全电压，或有短路保护、剩余电流动作保护和接地保护。符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055）、《低压配电设计规范》（GB 50054）的有关要求。 投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字及图片说明。 |
| 29 | 干扰项设备设施 | 低压验电笔 | 个 | 1 | 无法正常使用的。 |
| 30 |  | 携带型低压短路接地线 | 套 | 1 | 缺少附件的。 |
| 31 |  | 安全帽 | 顶 | 4 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各一顶。 |
| 32 |  | 安全带 | 套 | 4 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各一套。 |
| 33 |  | 脚扣 | 套 | 1 | 无法正常使用的。 |
| 34 |  | 登高板 | 套 | 1 | 无法正常使用的。 |
| 35 |  | 绝缘手套 | 副 | 2 | 过期的、损坏的各一副。 |
| 36 |  | 绝缘鞋 | 双 | 2 | 过期的、损坏的各一双。 |
| 37 |  | 万用表 | 个 | 3 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各一个。 |
| 38 |  | 钳形电流表 | 个 | 3 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各一个。 |
| 39 |  | 兆欧表 | 个 | 3 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各一个。 |
| 40 |  | 接地电阻测试仪 | 个 | 3 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各一个。 |
|  |  | 漏电保护器测试仪 | 个 | 3 | 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的各一个。 |
| 41 |  | 梯子 | 个 | 1 | 不绝缘的梯子 |
| 42 | 安全工器具存放柜 |  | 套 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm； 2.柜体材质：冷轧板，烤漆工艺； 3.层数≥5层； 4.柜体前为钢化透明玻璃。 |
| 43 | 仪器仪表摆放架 |  | 架 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 44 | 落地式挂衣架 |  | 个 | 1 | 1.尺寸（长高）≥1200*1500mm； 2.承重≥50kg。 3.配套不少于10个衣架。 |
| 45 | 考生作业安全防护设备设施 | 速差自控器（防坠器） | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《坠落防护速差自控器》（GB 24544）的有关要求； 2.电杆上方安装速差自控器（防坠器），速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过电杆高度，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 3.安全绳长度≥3米； 4.承重≥150kg； 5.锁止距离：≤0.2m。 |
| 46 |  | 安全防护垫 | 块 | 2 | 1.厚度≥30cm。 2.尺寸≥2m×1m； |
| 47 |  | 绝缘垫 | 块 | 1 | 1.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 2.仪器仪表测试台作业区域满铺。 3.厚度≥5mm； 4.材质：橡胶。 |

科目二：作业现场安全隐患排除考位（K21）

| 场景1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| 1 | 照明开关箱 | 套 | 1 | 1.定制，与电路图匹配，含动力回路、照明回路。 2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。 3.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求 |
| 2 | 三相鼠笼式异步电机 | 台 | 1 | AC24V，可实现星接/角接，符合现行考试标准 |
| 3 | 照明灯具 | 个 | 1 | 专为宽电压输入设计的低压照明设备，内含灯泡、灯座。 |
| 4 | 防静电工作台 | 台 | 1 | 120cm×60cm×75cm |
| 5 | 橡套电缆3芯1.5平方 | 米 | 3 | YC3×1.5mm²，内线颜色红/蓝/黄绿 |
| 6 | 橡套电缆5芯2.5平方 | 米 | 3 | YC5×2.5mm²，内线颜色黄/绿/红/蓝/黄绿 |
| 7 | 橡套电缆5芯4平方 | 米 | 3 | YC5×4mm²，内线颜色黄/绿/红/蓝/黄绿 |
| 场景2 |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| 1 | 模特假人 | 个 | 1 | 带底座可站立，根据试题要求配备工作服、个人安全用具等。 |
| 2 | 防护眼镜 | 双 | 1 | 1.应符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB 14866）的有关要求。 2.材质：聚碳酸酯镜片，乙烯镜框，镜腿可调节。 |
| 3 | 安全带 | 套 | 1 | 1.聚酯纤维+合金钢材质 2.符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求 |
| 4 | 脚扣 | 双 | 1 | 1.无缝钢管 8M水泥杆，额定荷载≥150kg； 2.符合现行标准《坠落防护 登杆脚扣》（AQ 6109）的有关要求。 |
| 5 | 模拟电线杆 | 套 | 1 | 金属材质，带有法兰安装底座，表面喷塑处理，直径不小于200cm，高度不小于3米，附带安装螺栓。 |
| 6 | 标示牌 | 张 | 1 | PVC 背胶 200mm×300mm |
| 7 | 法兰盘 | 个 | 1 | D165 |
| 8 | 活动扳手 | 把 | 1 | 高碳钢白色10寸 |
| 场景3 |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| 1 | 镀锌铁板 | 块 | 1 | 尺寸≥1.2m×1.2m |
| 2 | 断路器 | 个 | 1 | 2P 10A |
| 3 | 空开盒 | 只 | 1 | 6回路 |
| 4 | 花线 | 米 | 1 | RVS，2×1.5平方 |
| 5 | 插线板 | 个 | 1 | 插座无线5孔3插位 |
| 6 | 手电钻 | 台 | 1 | 600W，隐患 |
| 7 | 模特假人 | 个 | 1 | 带底座可站立，根据试题要求配备工作服、个人安全用具等。 |
| 8 | 绝缘手套 | 双 | 1 | 1.绝缘耐压400V、耐磨、防滑 2.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T 17622）的有关要求 |

科目三：安全操作技术（K3）

电气设备安装考位（K31）

| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路图 | 套 | 1 | 根据最新题库要求提供相关电路图纸，尺寸规格A3，材质KT板或打印塑封，数量≥5张。 |
| 2 | 单相电能表 | 块 | 2 | 1.应符合现行标准《电测量设备》（GB/T 17215）相应部分的要求； 2.与电路图匹配。 3.电流规格≥5A |
| 3 | 三相四线电能表 | 块 | 2 | 1.应符合现行标准《电测量设备》（GB/T 17215）相应部分的要求； 2.与电路图匹配。 3.电流规格≥100A。 |
| 4 | 电流表 | 块 | 2 | 1.应符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》（GB/T 7676）相应部分的要求； 2.与电路图匹配。 |
| 5 | 电涌保护器 | 件 | 2 | 1.应符合现行标准《低压电涌保护器（SPD）第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》（GB/T 18802.11）的有关要求； 2.与电路图匹配。 |
| 6 | 熔断器 | 件 | 2 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准； 2.与电路图匹配。 |
| 7 | 断路器(带漏电保护器) | 件 | 2 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准； 2.与电路图匹配。 |
| 8 | 断路器 | 件 | 2 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准； 2.与电路图匹配。 |
| 9 | 剩余电流动作保护器 | 件 | 1 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准； 2.与电路图匹配。 |
| 10 | 交流接触器 | 件 | 2 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准； 2.与电路图匹配。 |
| 11 | 热继电器 | 件 | 2 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准； 2.与电路图匹配。 |
| 12 | 电流互感器 | 件 | 2 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准； 2.与电路图匹配。 |
| 13 | 按钮开关 | 件 | 1 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准； 2.与电路图匹配。 |
| 14 | 万能转换开关 | 件 | 1 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准； 2.与电路图匹配。 |
| 15 | 三档旋钮开关 | 件 | 2 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准； 2.与电路图匹配。 |
| 16 | 五孔插座 | 件 | 2 | 1.应符合现行标准《家用和类似用途插头插座》（GB/T 2099）相应部分的要求； 2.与电路图匹配。 |
| 17 | 双控开关 | 件 | 2 | 1.应符合现行标准《家用和类似用途固定式电气装置的开关》（GB/T 16915）相应部分的要求； 2.与电路图匹配 |
| 18 | 单控开关 | 件 | 1 | 1.应符合现行标准《家用和类似用途固定式电气装置的开关》（GB/T 16915）相应部分的要求； 2.与电路图匹配 |
| 19 | 三相异步电动机 | 台 | 1 | 与电路图匹配。 |
| 20 | 灯具 | 套 | 1 | 满足考试设备的需求，螺口灯具、电子镇流荧光灯。 |
| 21 | 配电箱 | 个 | 1 | 1.排列方式：单排； 2.内含导轨； 3.最大电路容量：24位。 |
| 22 | 电气设备固定背板 | 个 | 5 | 1.满足电气设备固定的需求。 2.尺寸：≥1350*680mm； 3.材质：Q235冷板，厚度≥2mm，表面喷塑防锈 |
| 23 | 导线 | 盘 | 20 | 1.单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线； 2.包括但不限于：单股1.5平方红黄蓝绿双色导线各一盘、单股2.5平方红黄蓝绿双色导线各一盘、多股1.5平方红黄蓝绿双色导线各一盘、多股1.5平方红黄蓝绿双色导线各一盘。 |
| 24 | 接线端子 | 个 | 200 | 1.非快接型，各种规格； 2.能满足各类导线与电气连接的需求。 3.材质：碳钢 |
| 25 | 线芯压接工具及模具 | 套 | 1 | 能满足各类导线压接的需求。 |
| 26 | 导线连接器 | 件 | 100 | 能满足各类导线连接的需求。 |
| 27 | 搪锡设备及焊锡丝 | 套 | 1 | 能满足部分金属焊接工艺的需求。 |
| 28 | 连接管 | 件 | 100 | 各种规格 |
| 29 | 绝缘胶带 | 卷 | 10 | 1.电压等级：≤600V；2.阻燃等级：≥HB |
| 30 | 接线工具 | 套 | 1 | 1.包括但不限于：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。 |
| 31 | 操作台 | 个 | 1 | 1.供考试用的供配电线路的设置和安装，应符合现行标准《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024）的有关要求； 2.操作台应设带漏电保护的总开关，台面板应绝缘，可导电部位应接地保护，设有可以防止考生误送电的锁定装置； 3.可根据实际情况使用安全电压； 3.1配置要求：尺寸（长宽高）≥1500*750*1700mm；主体框架冷轧钢板喷塑，表面做绝缘处理，耐磨损、防腐蚀。底部配置可调地脚（福马轮），适应不同地面平整度。操作台桌面为防静电桌面， 3.2可拆卸网孔版（至少5块），电气器器件及导轨按考试电路安装，支持电气器件自由安装；满足K31全部考试试题要求； 3.3操作台至少包括核心操作区、安全防护区，设置导线安置装置，应包含线盘和导线出口，下方设置柜体。 4.设备工作电源：AC 380V，设备输出：AC 36V； 5.操作台设带漏电保护的总开关，台面板绝缘，可导电部位接地保护，设有可以防止考生误送电的锁定装置。 6.投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字及图片说明。 |
| 32 | 安全标志 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求； 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |
| 33 | 器材摆放架 | 套 | 1 | 1.尺寸≥800*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 34 | 绝缘垫 | 块 | 1 | 1.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求； 2.作业区域满铺。 3.厚度≥5mm； 4.材质：橡胶。 |
| 35 | 可移动置物架 | 个 | 2 | 1.尺寸≥500*400*800mm，层数≥3层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.单层承重:≥100kg。 4.带有万向轮。 |

低压开关柜考位（K32）

| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压开关柜 （包括进线柜、出线柜、补偿柜各1个） | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《低压成套开关设备和控制设备》（GB/T 7251）相应部分的要求； 2.GCS系列，与生产实际型号一致。 3.具有良好的耐久性和稳定性； 4.具备完善的过载保护短路保护和接地保护功能； ★5.模块化设计，具有灵活的组合和扩展性，能够根据需要进行和改造。 |
| 4 | 接线模拟屏 | 块 | 1 | 与低压开关柜一次接线电路配套，可实现低压开关柜模拟操作。 |
| 5 | 接地干线 | 套 | 1 | 1.40x4m热镀锌扁钢； 2.涂以15-100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。 |
| 6 | 安全围栏 | 套 | 1 | 1.尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门； 2.材质：玻璃钢； 3.带轮。 |
| 7 | 安全标志 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求； 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC |
| 8 | 绝缘垫 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 2.作业区域满铺。 3.厚度≥5mm； 4.材质：橡胶。 |

临时用电系统考位（K33）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时用电系统施工图 |  | 套 | 1 | 根据最新题库要求提供相关电路图纸，尺寸规格A3，材质KT板或打印塑封，数量≥5张。 |
| 2 | 供电系统 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T 46）要求的，模拟建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统（实际安全电压），且必须符合下列规定： （1）应采用三级配电系统； （2）应采用TN-S系统； ★（3）应采用二级剩余电流动作保护系统，系统安全低压模拟运行 |
| 3 | 总配电箱（整套） | 配电箱 | 个 | 1 | 箱体材质：冷轧钢板钢板厚度：≥1.5mm，防腐处理 |
| 4 |  | 电压表 | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《电测量设备》（GB/T 17215）相应部分的要求； 2.与电路图匹配。 ★3.电压表：示值450V（实际与安全电压系统匹配）； |
| 5 |  | 电流表 | 个 | 3 | 1.应符合现行标准《电测量设备》（GB/T 17215）相应部分的要求； 2.与电路图匹配。 ★3.电流表：示值100/5（实际与安全电压系统匹配）； |
| 6 |  | 三相四线电能表 | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《电测量设备》（GB/T 17215）相应部分的要求； 2.与电路图匹配。 ★3.三相四线电能表：DTS634 220/380V 10(100A)（实际与安全电压系统匹配）直接表。 |
| 7 |  | 转换开关 | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求； 2.与电路图匹配。 |
| 8 |  | 电流互感器 | 个 | 3 | 1.应符合现行标准《互感器》(GB/T20840)相应部分的要求； 2.与电路图匹配。 |
| 9 |  | 隔离开关 | 个 | 1 | 1.与电路图匹配； 2.含动力回路、照明回路。 |
| 10 |  | 总断路器 | 个 | 1 | 1.与电路图匹配； 2.含动力回路、照明回路。 |
| 11 |  | 分断路器 | 个 | 2 | 1.与电路图匹配； 2.分断路器为透明塑壳，分断时可见分断点，不带漏电保护2个，带漏电保护2个(极数和线数与负载相数和线数相符)； ★3.含动力回路、照明回路。 |
| 12 | 分配电箱（整套） | 配电箱 | 个 | 1 | 箱体材质：冷轧钢板钢板厚度：≥1.5mm，防腐处理 |
| 13 |  | 断路器 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求； 2.与电路图匹配； 3.含动力回路、照明回路； ★4.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。 5.包括总断路器1个，分断路器2个。 |
| 15 | 动力开关箱（整套） | 开关箱 | 个 | 1 | 箱体材质：冷轧钢板钢板厚度：≥1.5mm，防腐处理 |
| 16 |  | 断路器 | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求； 2.与电路图匹配； ★3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。 |
| 17 | 照明开关箱（整套） | 开关柜 | 个 | 1 | 箱体材质：冷轧钢板钢板厚度：≥1.5mm，防腐处理 |
| 18 |  | 断路器 | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求； 2.与电路图匹配； ★3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。 |
| 19 | 导线 |  | 盘 | 20 | 1.单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线； 2.包括但不限于：单股1.5平方红黄蓝绿双色导线各一盘、单股2.5平方红黄蓝绿双色导线各一盘、多股1.5平方红黄蓝绿双色导线各一盘、多股1.5平方红黄蓝绿双色导线各一盘。 |
| 20 | 接线端子 |  | 只 | 200 | 1.非快接型，各种规格； 2.能满足各类导线与电气连接的需求。 |
| 21 | 电缆 |  | 套 | 1 | 国标5芯2.5平方毫米RVV电缆，长度≥50米。 |
| 22 | 接地装置及临时接地连接点 |  | 个 | 1 | 应符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T 46）的有关要求； |
| 23 | 电动机 |  | 台 | 1 | 380V，实际安全电压运行，带启动装置。 |
| 24 | 照明灯具 |  | 套 | 1 | 220V，实际安全电压运行，内含灯泡、灯座。 |
| 25 | 接线工具 |  | 套 | 1 | 包括但不限于：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。 |
| 26 | 安全标志 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求； 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |
| 27 | 干扰项设备设施 | 总配电箱分断路器 | 个 | 1 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
| 28 |  | 分配电箱分断路器 | 个 | 1 | 与电路图不匹配。 |
| 29 |  | 动力开关箱断路器 | 个 | 1 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
| 30 |  | 照明开关箱断路器 | 个 | 1 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
| 31 | 绝缘垫 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求； 2.作业区域满铺。 |

科目四：触电事故现场应急处置实操考核设备（K4）

| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模拟人 | 个 | 1 | 设备尺寸（长×宽×高）：≥1700mm×550mm×250mm |
| 2 | 触电与急救场景设备 | 套 | 1 | 包含但不仅限于：空开盒1 个，漏电保护器1个，低压电线2根，高压架空电缆 1 根，木棒1根，铁棒1根，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套）2 套、应急照明灯2盏、电话机1台、绝缘夹钳2个，高压拉闸杆2 根。 |

第二部分：高压电工作业考试设备

科目一：电力安全工器具与电工仪器仪表考位（K11）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压验电器 |  | 个 | 1 | 1.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。 2.额定电压：10kV；伸缩型。 |
| 2 | 高压放电棒 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 2.适用电压：10kV，带接地线夹。 |
| 3 | 高压验电信号发生器 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《合成信号发生器通用规范》(GB/T 12114)的有关要求。 2.适用验电器电压等级：10KV。 |
| 4 | 携带型高压短路接地线 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB 13398)的有关要求。 2.适用电压：10kV；接地棒长度：1m。 |
| 5 | 绝缘操作杆 | 带防雨罩 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 2.适用电压：10KV； 3.规格：3节3米； 4.材质：环氧树脂玻璃钢；接口材质：铁镀铬。 |
| 6 |  | 不带防雨罩 | 套 | 1 |  |
| 7 | 绝缘夹钳 |  | 把 | 1 | 1.应符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 2.适用电压：10KV，自锁式。 3.最大开口≥7cm，直径≥3cm； 4.材质：环氧树脂。 |
| 8 | 低压验电器 |  | 个 | 1 | 1.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。 2.额定电压：0.4kV；伸缩型。 |
| 9 | 低压验电笔 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》(GB4793.1)的有关要求。 2.测量范围:500V及以下。 |
| 10 | 携带型低压短路接地线 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》（DL/T 879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。 2.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。 |
| 11 | 传递绳 |  | 根 | 1 | 直径≥12mm， 长度≥10m |
| 12 | 绝缘凳 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17620）的有关要求。 2.尺寸（长宽高）≥300*500*1200mm；耐压等级：≥10kV；材质：玻璃钢，层数≥3层。 |
| 13 | 绝缘梯 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17621）的有关要求。 2.承重等级≥300kg，高度≥2米；材质：玻璃钢。 |
| 14 | 绝缘垫 |  | 块 | 5 | 1.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（GB/T 853）的有关要求。 2.尺寸：≥1m×2m×5mm，本工作区铺满。 |
| 15 | 绝缘手套 |  | 副 | 5 | 1.应符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T 17622）的有关要求。 2.适用电压：≥10kV。 |
| 16 | 绝缘靴 |  | 双 | 5 | 1.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 2.电绝缘性能：≥10kV。 3.40 41 42 43 44各1双。 |
| 17 | 绝缘鞋 |  | 双 | 5 | 1.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 2.40 41 42 43 44各1双。 |
| 18 | 安全帽 |  | 顶 | 5 | 1.应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019）的有关要求。 2.加厚ABS材质。 |
| 19 | 防护眼镜 |  | 副 | 5 | 1.应符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB 14866）的有关要求。 2.材质：聚碳酸酯镜片，乙烯镜框，镜腿可调节。 |
| 20 | 安全绳 |  | 根 | 5 | 1.应符合现行标准《坠落防护安全绳》（GB 24543）的有关要求。 2.长度≥10米，涤纶材质，加强钢丝内芯。 |
| 21 | 安全带 | 围杆作业用安全带 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《坠落防护安全带》（GB 6095）的有关要求。 2.材质：高强丙纶；整体拉力：≥450kg；金属材质：高强度合金钢。 |
| 22 |  | 区域限制用安全带 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《坠落防护安全带》（GB 6095）的有关要求。 2.材质：高强丙纶；金属材质：高强度合金钢。 |
| 23 |  | 坠落悬挂用安全带 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《坠落防护安全带》（GB 6095）的有关要求。 2.材质：高强丙纶；金属材质：高强度合金钢，长度≥2米。 |
| 24 | 脚扣 |  | 套 | 2 | 1.应符合现行标准《坠落防护登杆脚扣》（AQ 6109）的有关要求。 2.最大承重≥300kg。 |
| 25 | 登高板 |  | 套 | 2 | 1.应符合现行标准《电杆用登高板》（DL/T 1643）的有关要求。 2.材质：尼龙+实木； 3.登高板长≥60cm，宽度≥8mm，厚度≥25mm； 4.尼龙绳直径≥16mm、长度≥1.9m； 5.安全绳直径≥16mm、长度≥2.3m。 |
| 26 | 电杆 |  | 根 | 1 | 1.应符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T 4623）的有关要求。 2.高度：≥4m； 3.材质：混凝土； 4.根据场地情况配套固定支架。 |
| 27 | 工具袋 |  | 个 | 1 | 加厚耐磨帆布包，尺寸≥35*30*10cm。 |
| 28 | 电工通用工具 |  | 套 | 1 | 包括但不限于一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、尖嘴钳、钢丝钳、工具刀、电工扳手等。 |
| 29 | 安全标志 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求； 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志； 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |
| 30 | 万用表 |  | 个 | 4 | 1.应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准； 2.数字式、指针式各2个。 3.数字式测量功能包括但不限于：电压、电流、电阻、通断测试、二极管/PN结测试等；指针式测量功能包括但不限于：电流、电压、电阻等，其中电流测量满足mA级电流测量。 |
| 31 | 钳形电流表 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准； 2.数字式。 3.交直流电流通用型。 4.测量精度不大于1mA。 |
| 32 | 兆欧表 |  | 个 | 3 | 1.应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准； ★2. 500V指针式、1000V指针式、2500V指针式各一个。 |
| 33 | 接地电阻测试仪 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准； 2.数字式或指针式或钳形表。 |
| 34 | 绝缘电阻测试仪 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准； 2.数字式。 |
| 35 | 直流单臂电桥 |  | 个 | 1 | 测量范围≥1Ω ~ 11.11MΩ；准确度≤±0.2%。 |
| 36 | 直流电阻测试仪 |  | 个 | 1 | 测量范围≥0.1mΩ-20KΩ，精度≤0.1%。 |
| 37 | 电阻箱 |  | 台 | 1 | 最小步进≤1Ω，量程≥99kΩ。 |
| 38 | 仪器仪表测试台 |  | 台 | 1 | 1.应符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055）、《低压配电设计规范》（GB 50054）的有关要求； 2.定制，一体式集成化操作台，便于检修运行稳定，能够模拟各类仪器仪表的电气物理量(电流、0-36V可调交直流电压、0-100KΩ可调电阻)； 3.三相异步电动机； 4.应使用安全电压，或有短路保护、过流保护和接地保护、漏电保护功能。 5.投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字及图片说明。 |
| 39 | 干扰项设备设施 | 高压验电器 | 个 | 1 | 无法正常使用的。 |
| 40 |  | 高压放电棒 | 个 | 1 | 缺少附件的。 |
| 41 |  | 高压验电信号发生器 | 个 | 1 | 无法正常使用的。 |
| 42 |  | 携带型高压短路接地线 | 个 | 1 | 缺少附件的。 |
| 43 |  | 绝缘操作杆 | 套 | 2 | 1.无法正常使用的； 2.带防雨罩和不带防雨罩各一套。 |
| 44 |  | 绝缘夹钳 | 把 | 1 | 无法正常使用的。 |
| 45 |  | 低压验电器 | 个 | 1 | 无法正常使用的。 |
| 46 |  | 低压验电笔 | 个 | 1 | 无法正常使用的。 |
| 47 |  | 携带型低压短路接地线 | 套 | 1 | 缺少附件的。 |
| 48 |  | 安全帽 | 顶 | 4 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各一顶。 |
| 49 |  | 安全带 | 套 | 4 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各一套。 |
| 50 |  | 脚扣 | 套 | 1 | 无法正常使用的。 |
| 51 |  | 登高板 | 套 | 1 | 无法正常使用的。 |
| 52 |  | 绝缘手套 | 副 | 3 | 防护等级不足的、过期的、损坏的，各一副。 |
| 53 |  | 绝缘靴 | 双 | 3 | 防护等级不足的、过期的、损坏的，各一双。 |
| 54 |  | 绝缘鞋 | 双 | 2 | 过期的、损坏的，各一双。 |
| 55 |  | 万用表 | 个 | 3 | 外表无明显破损、未定期进行计量检定的、不能正常使用的，各1个。 |
| 56 |  | 钳形电流表 | 个 | 3 | 外表无明显破损、未定期进行计量检定的、不能正常使用的，各1个。 |
| 57 |  | 兆欧表 | 个 | 3 | 外表无明显破损、未定期进行计量检定的、不能正常使用的，各1个。 |
| 58 |  | 绝缘电阻测试仪 | 个 | 3 | 外表无明显破损、未定期进行计量检定的、不能正常使用的，各1个。 |
| 59 |  | 接地电阻测试仪 | 个 | 3 | 外表无明显破损、未定期进行计量检定的、不能正常使用的，各1个。 |
| 60 |  | 直流单臂电桥 | 个 | 3 | 外表无明显破损、未定期进行计量检定的、不能正常使用的，各1个。 |
| 61 |  | 直流电阻测试仪 | 个 | 3 | 外表无明显破损、未定期进行计量检定的、不能正常使用的，各1个。 |
| 62 | 安全工器具存放柜 |  | 个 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm； 2.柜体材质：冷轧板，烤漆工艺； 3.层数≥5层； 4.柜体前为钢化透明玻璃。 |
| 63 | 仪器仪表摆放架 |  | 个 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 64 | 落地式挂衣架 |  | 个 | 1 | 1.尺寸（长高）≥1200*1500mm； 2.承重≥50kg； 3.配套不少于10个衣架。 |
| 65 | 考生作业安全防护设备设施 | 速差自控器(防坠器) | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《坠落防护速差自控器》（GB 24544）的有关要求； 2.电杆上方安装速差自控器（防坠器），速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过电杆高度，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m； 3.安全绳长度≥3米；4.承重≥150kg；5.锁止距离：≤0.2m。 |
| 66 |  | 安全防护垫 | 套 | 1 | 1.厚度≥30cm； 2.尺寸≥2m×1m。 |
| 67 |  | 绝缘垫 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求； 2.仪器仪表测试台作业区域满铺； 3.厚度≥5mm； 4.材质：橡胶。 |

科目二：作业现场安全隐患排除考位（K21）

| 场景1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| 1 | 高压出线柜 | 台 | 1 | ★KYN系列或XGN系列或HXGN系列，适用电压：≥10kv；尺寸：≥2300*1500*800mm。 |
| 2 | 模特假人 | 个 | 1 | 带底座、可站立、可移动，含安全帽、工作服、绝缘鞋。 |
| 3 | 标示牌 | 套 | 1 | PVC单面，尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm；带挂绳或挂钩，包括禁止合闸，有人工作、已接地、止步高压危险、禁止攀登高压危险等。 |
| 4 | 绝缘垫 | 米 | 1 | 1.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求； 2.尺寸：长×宽×厚≥5000*1000*5mm。 |
| 5 | 安全围栏 | 套 | 1 | 1.尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门。 2.材质：玻璃钢； 3.带轮。 |
| 场景2 |  |  |  |  |
| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| 1 | 10KV柱上变压器 | 套 | 1 | 2柱3米仿真 |
| 2 | 跌落式熔断器 | 个 | 2 | ★1.额定电压：12kV/15kV；额定电流：100A/200A；额定分断电流：6.3kA（100A）/8kA； 2.冲击耐压（BIL），125kV（15kV）； 3.工频耐压45kV（湿试）/42kV。 |
| 3 | 避雷器 | 个 | 2 | 系统标称电压：≥10kV；额定电压17kV；持续运行电压13.6kV；直1m参考电压≥25kV；方波通流容量100A（2ms）；雷电冲击残压≤50kV（峰值）；陡波冲击残压≤57.5kV（峰值）；操作冲击残压≤42.5kV（峰值）。 |
| 4 | 低压配电柜 | 套 | 1 | ★额定电压380V/400V（AC，三相四线制）；额定频率50Hz（部分型号支持60Hz）；额定电流≤630A（部分型号可达1600A）；绝缘电压660V（AC）。 |
| 5 | 瓷瓶绝缘子 | 个 | 1 | 结构高度（H）224mm；直径（D）115mm；额定电压10kV；雷电冲击耐受电压105kV（峰值）。 |
| 6 | 绝缘操作杆 | 个 | 1 | 适用电压：≥10KV；长度：≥3节3米。 |
| 7 | 模特假人 | 个 | 1 | 带底座、可站立、可移动，含安全帽、工作服、绝缘鞋。 |
| 8 | 标示牌 | 套 | 1 | PVC单面，尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm；带挂绳或挂钩，包括止步高压危险、禁止攀登高压危险、禁止合闸、在此工作、禁止烟火、当心触电等。 |
| 9 | 风向标识牌 | 张 | 1 | PVC单面长×宽×厚≥300mm×200mm×1.5mm，带挂绳或挂钩。 |
| 10 | 安全围栏 | 套 | 1 | 1.尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门。 2.材质：玻璃钢； 3.带轮。 |

科目三：安全操作技术（K3）

10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)考位（K31）

| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高压开关柜（整套） | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》（GB/T11022）的有关要求。 2.包括进线柜1个，计量柜1个，PT柜1个，出线柜1个，操作开关柜的附属配件及工器具1套。 3.一次侧不通电，配微机保护系统，带温湿度监测。 ★4.10kV高压开关柜，KYN系列，与生产实际型号一致。 5.具有完整的“五防”功能。 6.开关柜配备开关状态显示仪及智能仪表，可真实再现高压配电系统运行场景及故障场景，模拟10KV送电、断路器分合闸、储能等动作发生，以及相关指示灯、10KV电压表、负载电流表显示相应变化。 ★7.故障排查模拟装置：可通过实操装置实现输电系统中常见故障场景的模拟功能：速断电流、变压器高温/超高温、油浸式变压器轻瓦斯/重瓦斯、变压器网门未关闭出现网门跳闸等。当故障信号发出后，高压柜的微机保护装置会发出相应的报警和联锁信号，导致断路器跳闸。 8.需添加降压模块，部分元器件运行电压需≤36v。 |
| 6 | 干式电力变压器 | 台 | 1 | 1.应符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》（GB/T 10228）的有关要求。 ★2.10/0.4kV干式电力变压器，带外壳，带温控器，不通电。 |
| 7 | 低压开关柜（整套） | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《低压成套开关设备和控制设备》（GB/T 7251）相应部分的要求； 2.包括进线柜1个、出线柜1个、补偿柜1个； ★3.GCS系列，与生产实际型号一致； 4.具有良好的耐久性和稳定性； 5.具备完善的过载保护短路保护和接地保护功能； 6.模块化设计，具有灵活的组合和扩展性，能够根据需要进行和改造。 |
| 10 | 接线模拟操作屏 | 套 | 1 | 与高低压开关柜一次接线电路配套，可实现高低压开关柜模拟操作。 |
| 11 | 电力电缆 | 套 | 1 | 高压或低压线路中部分线路采用电力电缆。 |
| 12 | 接地干线 | 套 | 1 | 1.设备接地； 2.材质：镀锌扁钢； 3.涂以15-100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。 |
| 13 | 安全围栏 | 套 | 1 | 1.尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门； 2.材质：玻璃钢； 3.带轮。 |
| 14 | 安全标志 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求； 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志； 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |
| 15 | 绝缘垫 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 2.作业区域满铺。 3.厚度≥5mm； 4.材质：橡胶。 |

10/0.4kV变配电系统(架空线路)考位（K32）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱上变压器台架(整套）及高低压架空线路 | 隔离开关 | 个 | 3 | 1.送电端隔离开关； 2.额定电压≥12kV； 3.最高工作电压≥12kV； 4.额定电流≥400A。 |
| 2 |  | 10kV架空绝缘电缆及验电接地环 | 根 | 3 | 架空长度不低于2.5m，送电端接隔离开关，受电端带验电接地环，接变压器台架上的跌落式熔断器。 |
| 3 |  | 跌落式熔断器 | 个 | 3 | 1..应符合现行标准《高压交流熔断器》（GB/T 15166）相应部分的要求； 2.离地高度不低于2.5m； 3.额定电压≥12kV； 4.额定电流≥100A； 5.额定分断电流6.3kA。 |
| 4 |  | 验电接地环 | 个 | 3 | 安装在跌落式熔断器与避雷器之间的高压线上。 |
| 5 |  | 避雷器 | 个 | 3 | ★1. 10kV避雷器； 2.避雷器额定电压17KV；陡坡冲击电流57.5A；操作冲击电流42.5A；直流参考电流25KV；大电流冲击耐受65KV；冲击电流50A；方波通流容量75A。 |
| 6 |  | 油浸式电力变压器 | 台 | 1 | 1.应符合现行标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》（GB/T 6451）的有关要求。 ★2.额定电压：10kv/0.4kv。 3.额定容量：≥20KVA。 4.环境温度：-25℃-40℃。 |
| 7 |  | 低压配电柜 | 套 | 1 | ★内装隔离开关、断路器、电压表、计量仪表、电力电容器等设备设施。 |
| 8 |  | 接地扁铁 | 个 | 1 | 1.用于设备接地； 2.材质：镀锌扁铁。 |
| 9 |  | 0.4kV架空绝缘导线及验电接地环 | 根 | 4 | 架空长度不低于2.5m，送电端带验电接地环。 |
| 10 |  | 配套设备设施 | 套 | 1 | 包括但不限于:导线、绝缘子、电杆、金具、杆上配变安全运行标志等。 |
| 11 | 万用表 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准； 2.数字式，高精度，电阻测量范围0.01mΩ-10kΩ。 |
| 12 | 作业环境显示屏 |  | 块 | 1 | 1.可设置和展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。 2.屏幕尺寸≥32英寸；分辨率1920×1080；运行内存≥1GB；储存内存≥8GB；刷屏率：60HZ；接口类型：AVIN(mini)*1、HDMI*2、网口LAN*1；数字音频输出SPDIF*1。 |
| 13 | 安全围栏 |  | 套 | 1 | 1.尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门； 2.材质：玻璃钢； 3.带轮。 |
| 14 | 安全标志 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求； 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |

电气设备安装考位（K33）

| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路图 | 套 | 1 | 根据最新题库 要求提供相关电路图纸，尺寸规格A3，材质KT板或打印塑封，数量≥5张。 |
| 2 | 单项电能表 | 件 | 1 | 1.应符合现行标准《电测量设备》（GB/T17215）相应部分的要求。 2.与电路图匹配。 |
| 3 | 三相四线电能表 | 件 | 1 |  |
| 4 | 电流表 | 件 | 1 | 1.应符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》（GB/T 7676）相应部分的要求。 2.与电路图匹配。 |
| 5 | 电涌保护器 | 件 | 1 | 1.应符合现行标准《低压电涌保护器（SPD）第11部分：低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》（GB/T18802.11）的有关要求。 2.与电路图匹配。 |
| 6 | 熔断器 | 件 | 1 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 2.与电路图匹配。 3.额定电流：≥32A |
| 7 | 断路器(带漏电保护器) | 件 | 1 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 2.与电路图匹配； 3.额定电压：380v；额定电流：10A。 |
| 8 | 断路器 | 件 | 1 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 2.与电路图匹配； 3.额定电压：380v；额定电流：6A。 |
| 9 | 剩余电流动作保护器 | 件 | 1 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 2.与电路图匹配； 3.额定电流：≥125A。 |
| 10 | 交流接触器 | 件 | 3 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 2.与电路图匹配； 3.额定电压：≥380V；规格：带常开与常闭端口。 |
| 11 | 热继电器 | 件 | 3 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 2.与电路图匹配； 3.额定电压：≥380v额定工作电流：0.32-0.5A。 |
| 12 | 电流互感器 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 2.与电路图匹配。 |
| 13 | 按钮开关 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 2.与电路图匹配。 |
| 14 | 万能转换开关 | 件 | 2 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 2.与电路图匹配； 3.额定电压AC380V/220VDC36V/12V；约定发热电流：≤16A；适用频率50Hz。 |
| 15 | 三档旋钮开关 | 件 | 1 | 1.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 2.与电路图匹配； 3.额定电压AC380V/220VDC36V/12V；约定发热电流：≤16A；适用频率50Hz。 |
| 16 | 五孔插座 | 件 | 1 | 1.应符合现行标准《家用和类似用途插头插座》（GB/T 2099）相应部分的要求。 2.与电路图匹配。 3.规格：三档20*3、自锁 |
| 17 | 双控开关 | 件 | 1 | 1.应符合现行标准《家用和类似用途固定式电气装置的开关》（GB/T 16915）相应部分的要求。 2.与电路图匹配。 |
| 18 | 单控开关 | 件 | 1 |  |
| 19 | 三相异步电动机 | 台 | 1 | 1.与电路图匹配。2.额定电压：380V；电流类型：AC。 |
| 20 | 灯具 | 套 | 1 | 满足考试设备的需求，螺口灯具、电子镇流荧光灯。 |
| 21 | 配电箱 | 个 | 1 | 1.排列方式：单排； 2.内含导轨； 3.最大电路容量：24位。 |
| 22 | 电气设备固定背板 | 个 | 5 | 1.满足电气设备固定的需求。 2.尺寸：≥1350*680mm； 3.材质：Q235冷板，厚度≥2mm，表面喷塑防锈。 |
| 23 | 导线 | 盘 | 20 | 1.单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线； 2.包括但不限于：单股1.5平方红黄蓝绿双色导线各一盘、单股2.5平方红黄蓝绿双色导线各一盘、多股1.5平方红黄蓝绿双色导线各一盘、多股1.5平方红黄蓝绿双色导线各一盘。 |
| 24 | 接线端子 | 个 | 200 | 1.非快接型，各种规格； 2.能满足各类导线与电气连接的需求。 3.材质：碳钢。 |
| 25 | 线芯压接工具及模具 | 套 | 1 | 能满足各类导线压接的需求。 |
| 26 | 导线连接器 | 件 | 1 | 能满足各类导线连接的需求。 |
| 27 | 搪锡设备及焊锡丝 | 套 | 1 | 能满足部分金属焊接工艺的需求。 |
| 28 | 连接管 | 件 | 100 | 要求与电路图匹配，材质：加长GT铜；规格：≥2.5平方，多种规格；长度：≥28mm。 |
| 29 | 绝缘胶带 | 件 | 20 | 1.电压等级：≤600V；2.阻燃等级：≥HB。 |
| 30 | 接线工具 | 套 | 1 | 1.包括但不限于：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。 |
| 31 | 操作台 | 件 | 1 | 1.供考试用的供配电线路的设置和安装，应符合现行标准《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024）的有关要求； 2.操作台应设带漏电保护的总开关，台面板应绝缘，可导电部位应接地保护，设有可以防止考生误送电的锁定装置； 3.配置要求：尺寸（长宽高）≥1500*750*1700mm；主体框架冷轧钢板喷塑，表面做绝缘处理，耐磨损、防腐蚀。底部配置可调地脚（福马轮），适应不同地面平整度。操作台桌面为防静电桌面，可拆卸网孔版（至少5块），支持电气器件自由安装；操作台至少包括核心操作区、安全防护区，设置导线安置装置，应包含线盘和导线出口，下方设置柜体； 4.设备工作电源：AC 380V，设备输出：AC 36V； 5.操作台设带漏电保护的总开关，台面板绝缘，可导电部位接地保护，设有可以防止考生误送电的锁定装置。 6.投标文件应提供实物设备实拍照片，并对实物设备各区域功能进行文字说明，以验证投标设备的功能完备性。 |
| 32 | 安全标志 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求； 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志； 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |
| 33 | 器材摆放架 | 套 | 1 | 1.尺寸≥800*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 34 | 绝缘垫 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求； 2.作业区域满铺； 3.厚度≥5mm； 4.材质：橡胶。 |
| 35 | 可移动置物架 | 个 | 2 | 1.尺寸≥500*400*800mm，层数≥3层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.单层承重:≥100kg； 4.带有万向轮。 |

科目四：触电事故现场应急处置实操考核设备（K41）

| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考核一体机 | 台 | 1 | 1.尺寸≥23英寸多点红外触摸屏；系统配置：支持稳定的日常计算性能的市面主流CPU，DDR4；内存，含 4个USB 接口、HDMI 与 DP 显示接口等，满足外设连接与高清输出需求； 2.网络≥1个千兆网卡；画面比例：16:9； 3.分辨率：≥1920(H)×1080(V)； 4.辅助设施：身份证读卡器+支架。 |
| 2 | 模拟人 | 个 | 1 | 全身人体模型要求面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发等具有手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点。 |
| 3 | 触电与急救场景设备 | 套 | 1 | 包含但不仅限于：空开盒1个，漏电保护器1个，低压电线2根，高压架空电缆1根，木棒1根，铁棒1根，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套）2 套、应急照明灯2盏、电话机1台、绝缘夹钳2个，高压拉闸杆2根。 |

第三部分 熔化焊接与热切割作业设备

科目一：安全用具使用考位（K11）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 |  | 顶 | 4 | 1.应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019）的有关要求。 2.加厚ABS材质。 |
| 2 | 面罩 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具》（GB/T3609.1）的有关要求。 2.包括手持式面罩2个，头戴式面罩2个，安全帽与面罩组合式2个。 |
| 3 | 焊接护目镜 |  | 副 | 4 | 应符合现行标准《职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具》（GB/T3609.1）的有关要求。 |
| 4 | 滤光片 |  | 片 | 4 | 1.应符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护 第1部分：焊接防护具》（GB/T3609.1）的有关要求。 2.进行焊条电弧焊、二氧化碳焊、氩弧焊、气焊（割）作业所需的遮光号规格，各1片。 |
| 5 | 防冲击护目镜 |  | 副 | 4 | 应符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB 14866）的有关要求。 |
| 6 | 防尘口罩 |  | 个 | 4 | 1.应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。 2.高效过滤防尘面具+防尘镜+30片滤棉。 3.型号：KN95； 4.功能：过滤效果≥95%、360°防护。 |
| 7 | 防毒面具 |  | 个 | 4 | 1.应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。 2.硅胶款。 3.型号：KN95； 4.功能：过滤效果≥95%、360°防护。 |
| 8 | 耳套、耳塞 |  | 副 | 4 | 1.应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。 2.硅胶耳塞。 |
| 9 | 手套 |  | 副 | 4 | 应符合现行标准《焊工防护手套》（AQ6103）的有关要求。 |
| 10 | 防护服 |  | 套 | 4 | 应符合现行标准《防护服装 焊接服》（GB8965.2）的有关要求。 |
| 11 | 披肩、头蓬及套袖 |  | 套 | 4 | 1.应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）的有关要求。 2.耐火材质。 |
| 12 | 围裙 |  | 个 | 4 | 1.应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）的有关要求。 2.耐火材质。 |
| 13 | 护腿 |  | 副 | 4 | 1.应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）的有关要求。 2.耐火材质。 |
| 14 | 脚盖 |  | 副 | 4 | 1.应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）的有关要求。 2.耐火材质。 |
| 15 | 安全鞋 |  | 双 | 5 | 1.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 2.带钢包头、防扎皮鞋。 3.40 41 42 43 44各1双。 |
| 16 | 坠落悬挂用安全带 |  | 套 | 4 | 1.应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 2.耐火材质。 3.阻燃单绳大钩2米。 4.全身阻燃安全带电焊工五点式； 5.材质，高强涤纶。 |
| 17 | 干扰项设备设施 | 安全帽 | 顶 | 4 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各一顶。 |
| 18 |  | 面罩 | 个 | 3 | 损坏的手持式、头戴式、安全帽、面罩组合式面罩，各一副。 |
| 19 |  | 平光眼镜 | 副 | 3 | 损坏的平光眼镜。镜片为普通透明树脂/玻璃材质，镜框为塑料/金属材质，无尖锐易划伤边角。 |
| 20 |  | 白玻璃片 | 件 | 3 | 大小与滤光片一致。 |
| 21 |  | 手套 | 副 | 2 | 帆布、棉纱，各一副。 |
| 22 |  | 工作服 | 套 | 2 | 长袖棉质、长袖化纤，各一套。 |
| 23 |  | 帽子 | 顶 | 2 | 化纤 |
| 24 |  | 鞋 | 双 | 2 | 布面胶鞋 |
| 25 |  | 坠落悬挂用安全带 | 套 | 4 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各一套。 |
| 26 | 器材摆放架 |  | 套 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 27 | 落地式挂衣架 |  | 个 | 1 | 1.尺寸（长高）≥1200*1500mm； 2.承重≥50kg； 3.配套不少于10个衣架。 |

科目二：作业现场安全隐患排除考位（K2）

| 场景1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| 1 | 电弧焊机 | 套 | 1 | 外壳破损的焊条电弧焊机 |
| 2 | 干粉灭火器 | 只 | 1 | ≥4kg，灭火器压力不足 |
| 3 | 电弧焊钳 | 套 | 1 | 电焊钳破损 |
| 4 | 电焊地线夹子 | 个 | 1 | 电焊地线夹子破损 |
| 5 | 焊接电缆线 | 米 | 3 | 二次线外皮破损 |
| 6 | RVV电缆4芯4平方 | 米 | 3 | 护套软电缆，黑色套，内线颜色：黄/绿/红/蓝 |
| 7 | 纸板 | 张 | 1 | 尺寸≥30cm*21cm*2cm |
| 8 | 焊工焊接支架 | 台 | 1 | 长*宽*高≥800*600*750mm，表面酸洗磷化后喷塑处理 |
| 场景2 |  |  |  |  |
| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| 1 | 氧气瓶 | 套 | 1 | 40L |
| 2 | 乙炔瓶 | 套 | 1 | 40L |
| 3 | 干粉灭火器 | 只 | 1 | ≥4kg，灭火器压力不足 |
| 4 | 乙炔气瓶防倾倒装置 | 个 | 1 | 40L升级单瓶固定架 |
| 5 | 氧气瓶防倾倒装置 | 个 | 1 | 40L升级单瓶固定架 |
| 6 | 氧气减压器 | 个 | 1 | 减压器破损 |
| 7 | 乙炔减压阀 | 个 | 1 | 减压器破损 |
| 8 | 焊炬 | 把 | 1 | 焊炬破损 |
| 9 | 氧气气管 | 米 | 10 | 内径8mm蓝色气管，胶管老化破裂 |
| 10 | 乙炔气管 | 米 | 10 | 内径8mm红色气管，胶管老化破裂 |
| 11 | 黑色气管 | 米 | 10 | 黑色内径8mm红色气管，胶管老化破裂 |
| 12 | 焊工焊接支架 | 台 | 1 | 长宽高≥800×600×750mm，表面酸洗磷化后喷塑处理 |
| 场景3 |  |  |  |  |
| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| 1 | 油漆桶 | 个 | 1 | ≥4L铁桶，标贴-油漆桶 |
| 2 | 干粉灭火器 | 只 | 1 | ≥4kg，灭火器压力不足 |
| 3 | 氧气气管 | 米 | 10 | 内径8mm蓝色气管，胶管老化破裂 |
| 4 | 乙炔气管 | 米 | 10 | 内径8mm红色气管，胶管老化破裂 |
| 5 | 黑色气管 | 米 | 10 | 黑色内径8mm红色气管，胶管老化破裂 |
| 6 | 氧气瓶 | 套 | 1 | 40L |
| 7 | 乙炔瓶 | 套 | 1 | 40L |
| 8 | 乙炔气瓶防倾倒装置 | 个 | 1 | 40L升级单瓶固定架 |
| 9 | 氧气瓶防倾倒装置 | 个 | 1 | 40L升级单瓶固定架 |
| 10 | 氧气减压器 | 个 | 1 | 减压器破损 |
| 11 | 乙炔减压阀 | 个 | 1 | 减压器破损 |
| 12 | 移动操作平台 | 台 | 1 | 门式架 |
| 13 | 假人模特 | 个 | 1 | 带底座可站立 |
| 14 | 电焊手套（皮） | 双 | 1 | 长筒双层牛皮 |
| 15 | 防护服-焊工 | 套 | 1 | 符合现行标准《防护服装 焊接服》（GB 8965.2）有关要求 |
| 16 | 安全帽 | 顶 | 1 | 1.应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019）的有关要求。 2.加厚ABS材质。 |
| 17 | 焊工安全鞋 | 双 | 1 | 牛筋底耐磨、防扎防刺，内置防砸包头，加盖 |
| 18 | 坠落悬挂用安全带-耐火 | 套 | 1 | 全身式，耐火 |
| 19 | 割炬 | 把 | 1 | G01-302，应符合现行标准JB/T7947的有关要求 |
| 20 | 焊工焊接支架 | 台 | 1 | 长*宽*高≥800*600*750mm，表面酸洗磷化后喷塑处理 |

科目三：安全操作技术（K3）

焊条电弧焊考位（K31）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊条电弧焊机 |  | 台 | 1 | 1.应符合现行标准《弧焊设备 第1部分：焊接电源》（GB/T 15579.1）、《电弧焊机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关要求。 ★2.焊机参数要求：额定输入电压：三相380V，额定输入功率：≥14kW。 3.按照“一机一闸一保护”要求设置电源。 |
| 2 | 电焊钳及配套电缆线 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《弧焊设备 第11部分：电焊钳》（GB/T 15579.11）的有关要求。 2.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 |
| 3 | 焊接夹钳及配套电缆线 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《弧焊设备 第13部分：焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要求。 2.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 |
| 4 | 焊条 |  | 件 | 1 | Φ2.5～4.0mm，低碳钢焊条。 |
| 5 | 焊条保温桶 |  | 个 | 1 | 保温桶容量≥5kg。 |
| 6 | 焊条头回收桶 |  | 个 | 1 | 金属材质，耐高温。 |
| 7 | 焊接板材 |  | 件 | 30 | 1.规格：厚度4～10mm、长度150mm、宽度50mm。 2.牌号：Q235。 |
| 8 | 工作台 |  | 个 | 1 | 尺寸≥1000*600*900mm，材质：铸铁。 |
| 9 | 焊架 |  | 个 | 1 | 1.具备灵活的调节功能；垂直高度调节范围≥10-80cm，水平臂展覆盖范围：≥20-50cm，支持操作台面360°自由旋转。 2.投标文件需提供以上三维场景的设计照片，同时提供不少于2张不同角度实物设备的实拍照片，验证设备真实。 |
| 10 | 常用工器具 |  | 套 | 1 | 包括但不限于：活扳手、清渣锤、火钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷、老虎钳、扫把、簸箕等，各类工器具的型号规格应满足作业需要。 |
| 11 | 工具袋 |  | 个 | 1 | 1.定制，用于存放常用工器具； 2.材质：帆布。 |
| 12 | 焊接除尘设备 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T 43917）相应部分的要求； 2.风机功率：≥2.0kW； 3.处理风量：≥2500m3/h； 4.移动式：标配过载保护器、航空插头及电磁吸风罩等部件。 |
| 13 | 移动式操作平台(门式架) |  | 套 | 1 | 1.满足搭设1层所需的构配件。 2.门架及配件应符合现行标准《门式钢管脚手架》（JG/T 13）的有关要求。 3.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 4.包括但不限于:防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮（带刹车）等。 5.长*宽：≥180*125cm，根据场地情况操作平台高度在110cm-200cm之间，操作平台主架材质热镀锌管，包含架子、对拉杆、踏板、销钉、开口销等。 6.三角支撑配件：包含三角架、丝杆、螺丝等。 7.抗压耐磨、省力易推、寿命长久。 |
| 14 | 焊渣接火斗 |  | 个 | 1 | 1.颜色：红色； 2.规格：≥600*400*80mm送链条； 3.材质：铁。 |
| 15 | 焊接防火布 |  | 件 | 1 | A级阻燃布；尺寸：≥2*2m。 |
| 16 | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  | 个 | 4 | 1.应符合现行标准《手提式灭火器》（GB4351）的有关要求。 2.手提式，各2个； 1）干粉灭火器：手提式4kg。 2）二氧化碳灭火器：手提式3kg。 |
| 17 | 安全围栏 |  | 套 | 1 | 1.尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门。 2.材质：玻璃钢； 3.带轮。 |
| 18 | 安全标志 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志； 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |
| 19 | 干扰项设备设施 | 实物仿真汽油桶 | 个 | 1 | 1.铁盖立式； 2.体积：10L，充当安全隐患。 |
| 20 |  | 实物仿真油漆桶 | 个 | 1 | 20L卡箍桶 材质：铁 |
| 21 |  | 木板或木棍 | 个 | 1 | 1.≥3*50cm。 2.材质：樟子松，充当安全隐患。 |
| 22 |  | 纸板或纸团 | 个 | 1 | 1.≥50*50cm； 2.材质：3层瓦楞纸材质； 3.规格：厚度约3mm，充当安全隐患。 |
| 23 |  | 实物仿真氧气瓶 | 个 | 1 | 1.仿真自制； 2.仿真氧气瓶，充当安全隐患。 |
| 24 |  | 实物仿真乙炔瓶 | 个 | 1 | 仿真乙炔瓶，充当安全隐患 |
| 25 | 速差自控器（防坠器） |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《坠落防护速差自控器》（GB 24544）的有关要求； 2.速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 3.安全绳长度≥3米； 4.承重≥150kg； 5.锁止距离：≤0.2m。 |
| 26 | 器材摆放架 |  | 套 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 27 | PVC防弧光门帘 |  | 套 | 1 | 1.规格：≥180mm*2mm*2000mm 2.材质：加厚牛筋，阻燃等级：B1。 |
| 28 | 安全标志 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC |
| 29 | 接地干线 |  | 套 | 1 | 1.设备接地； 2.材质：镀锌扁钢； 3.涂以15-100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。 |
| 30 | 可移动置物架 |  | 个 | 1 | 1.尺寸≥500*400*800mm，层数≥3层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.单层承重:≥100kg。 4.带有万向轮。 |

二氧化碳气体保护焊考位（K32）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳气体保护焊机 |  | 台 | 1 | 1.应符合现行标准《弧焊设备 第1部分：焊接电源》（GB/T 15579.1）、《电弧焊机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关要求。 2.焊机参数要求： （1）额定输入电压：三相380V； （2）额定输入功率：≥14kW； 3.按照“一机一闸一保护”要求设置电源。 |
| 2 | 送丝装置 |  | 台 | 1 | 1.应符合现行标准《弧焊设备 第5部分：送丝装置》（GB/T 15579.5）的有关要求。 2.与焊机匹配。 |
| 3 | 焊枪 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《弧焊设备 第7部分：焊炬（枪）》（GB/T 15579.7）的有关要求。 ★2.与焊机匹配，长度不小于3m。 |
| 4 | 焊接夹钳及配套电缆线 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《弧焊设备 第13部分：焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要求。 2.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 |
| 5 | 二氧化碳气瓶及相关附件 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相应部分的要求。 2.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 |
| 6 | 气瓶防倾倒装置 |  | 套 | 1 | 气瓶固定架 |
| 7 | 二氧化碳减压器高压表、流量计及加热器 |  | 套 | 1 | 应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T 7899）的有关要求。 |
| 8 | 二氧化碳焊丝 |  | 套 | 1 | Φ0.8～1.2mm，实心焊丝或药芯焊丝。 |
| 9 | 焊丝头回收桶 |  | 个 | 1 | 金属材质，耐高温。 |
| 10 | 焊接板材 |  | 件 | 30 | 1.规格：厚度4～10mm、长度150mm、宽度50mm。 2.牌号：Q235。 |
| 11 | 工作台 |  | 个 | 1 | 尺寸≥1000*600*900mm，材质：铸铁 |
| 12 | 焊架 |  | 个 | 1 | 1.具备灵活的调节功能：垂直高度调节范围：≥10-80cm，水平臂展覆盖范围：≥20-50cm，支持操作台面360°自由旋转。 2.投标文件需提供以上三维场景的设计照片，同时提供不少于2张不同角度实物设备的实拍照片，验证设备真实。 |
| 13 | 常用工器具 |  | 套 | 1 | 包括但不限于：活扳手、清渣锤、火钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷、老虎钳、扫把、簸箕等，各类工器具的型号规格应满足作业需要。 |
| 14 | 工作袋 |  | 个 | 1 | 1.定制，用于存放常用工器具 2.材质：帆布 |
| 15 | 焊接除尘设备 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T 43917）相应部分的要求； 2.风机功率：≥2.0kW； 3.处理风量：≥3000m3/h； 4.移动式：标配过载保护器、航空插头及电磁吸风罩等部件。 |
| 16 | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  | 个 | 2 | 1.应符合现行标准《手提式灭火器》（GB4351）的有关要求。 2.手提式，各一个。 1）干粉灭火器：手提式4kg。 2）二氧化碳灭火器：手提式3kg。 |
| 17 | 安全围栏 |  | 套 | 1 | 1.尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门。 2.材质：玻璃钢； 3.带轮。 |
| 18 | 安全标志 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |
| 19 | 干扰项设备设施 | 实物仿真汽油桶 | 个 | 1 | 1.铁盖立式 2.尺寸：10升，充当安全隐患 |
| 20 |  | 实物仿真油漆桶 | 个 | 1 | 20L卡箍桶 材质：铁 |
| 21 |  | 木板或木棍 | 个 | 1 | 1.≥3*50cm 2.材质：樟子松，充当安全隐患 |
| 22 |  | 纸板或纸团 | 个 | 1 | 1.≥50x50cm 2.材质：3层瓦楞纸材质 3.规格：厚度约3mm，充当安全隐患 |
| 23 |  | 实物仿真氧气瓶 | 个 | 1 | 1.仿真自制 2.仿真氧气瓶，充当安全隐患 |
| 24 |  | 实物仿真乙炔瓶 | 个 | 1 | 1.仿真自制 2.仿真乙炔瓶，充当安全隐患 |
| 25 | 器材摆放架 |  | 套 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 26 | 接地干线 |  | 套 | 1 | 1.设备接地； 2.材质：镀锌扁钢； 3.涂以15-100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。 |
| 27 | 可移动置物架 |  | 个 | 1 | 1.尺寸≥500*400*800mm，层数≥3层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.单层承重:≥100kg。 4.带有万向轮。 |

氩弧焊考位（K33）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氩弧焊机 |  | 台 | 1 | 1.应符合现行标准《弧焊设备 第1部分：焊接电源》（GB/T 15579.1）、《电弧焊机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关要求。 ●★2.焊机参数要求： （1）额定输入电压：三相380V； （2）额定输入功率：≥14kW。 3.按照“一机一闸一保护”要求设置电源。 |
| 2 | 焊枪 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《弧焊设备 第7部分：焊炬（枪）》（GB/T 15579.7）的有关要求。 ★2.与焊机匹配，长度不小于3m。 |
| 3 | 焊接夹钳及配套电缆线 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《弧焊设备 第13部分：焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要求。 2.与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 |
| 4 | 氩气瓶及相关附件 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相应部分的要求。 ★2.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 |
| 5 | 气瓶防倾倒装置 |  | 套 | 1 | 气瓶固定架 |
| 6 | 氩气减压器高压表及流量计 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T 7899）的有关要求。 |
| 7 | 氩弧焊丝 |  | 套 | 2 | Φ2.0～2.5mm，实心焊丝，总长≥15M |
| 8 | 铈钨极 |  | 套 | 1 | Φ1.0～2.5mm，常用规格各一盒 |
| 9 | 焊丝头回收桶 |  | 件 | 1 | 金属材质，耐高温。 |
| 10 | 焊接板材 |  | 件 | 30 | 1.规格：厚度3～6mm、长度150mm、宽度50mm。2.牌号：Q235。 |
| 11 | 工作台 |  | 个 | 1 | 尺寸≥1000*600*900mm，材质：铸铁。 |
| 12 | 焊架 |  | 个 | 1 | 1.具备灵活的调节功能：垂直高度调节范围：≥10-80cm，水平臂展覆盖范围：≥20-50cm，支持操作台面360°自由旋转。 2.投标文件需提供以上三维场景的设计照片，同时提供不少于2张不同角度实物设备的实拍照片，验证设备真实。 |
| 13 | 常用工器具 |  | 套 | 1 | 包括但不限于：活扳手、清渣锤、火钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷、老虎钳、扫把、簸箕等，各类工器具的型号规格应满足作业需要。 |
| 14 | 工具袋 |  | 个 | 1 | 1.材质：帆布 |
| 15 | 焊接除尘设备 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T 43917）相应部分的要求； 2.风机功率：≥2.0kW； 3.处理风量：≥3000m3/h； 4.移动式：标配过载保护器、航空插头及电磁吸风罩等部件。 |
| 16 | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  | 个 | 2 | 1.应符合现行标准《手提式灭火器》（GB4351）的有关要求。 2.手提式，各1个。 1）干粉灭火器：手提式4kg。 2）二氧化碳灭火器：手提式3kg。 |
| 17 | 安全围栏 |  | 件 | 1 | 1.尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门。 2.材质：玻璃钢； 3.带轮。 |
| 18 | 安全标志 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |
| 19 | 干扰项设备设施 | 实物仿真汽油桶 | 个 | 1 | 1.铁盖立式 2.尺寸：10升，充当安全隐患 |
| 20 |  | 实物仿真油漆桶 | 个 | 1 | 20L卡箍桶 材质：铁 |
| 21 |  | 木板或木棍 | 个 | 1 | 1.≥3*50cm 2.材质：樟子松，充当安全隐患 |
| 22 |  | 纸板或纸团 | 个 | 1 | 1.≥50*50cm 2.材质：3层瓦楞纸材质 3.规格：厚度约3mm，充当安全隐患 |
| 23 |  | 实物仿真氧气瓶 | 个 | 1 | 仿真氧气瓶，充当安全隐患 |
| 24 |  | 实物仿真乙炔瓶 | 个 | 1 | 仿真乙炔瓶，充当安全隐患 |
| 25 | 可移动置物架 |  | 个 | 1 | 1.尺寸≥500*400*800mm，层数≥3层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.单层承重:≥100kg。 4.带有万向轮。 |
| 26 | 器材摆放架 |  | 套 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 27 | 接地干线 |  | 套 | 1 | 1.设备接地； 2.材质：镀锌扁钢； 3.涂以15-100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。 |

气焊（割）考位（K34）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气瓶及相关附件 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相应部分的要求。 ★2.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 |
| 2 | 乙炔瓶及相关附件 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相应部分的要求。 ★2.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 |
| 3 | 气瓶防倾倒装置 |  | 套 | 2 | 1.气瓶固定架1个； 2.加大气瓶固定架1个。 |
| 4 | 氧气减压器 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T 7899）的有关要求。 ★2.氧气表：全铜、双表，带减压器。 |
| 5 | 乙炔减压器 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T 7899）的有关要求。 ★2.乙炔表：全铜、双表，带减压器 |
| 6 | 氧气回火防止器 |  | 个 | 1 | 应符合现行标准《干式回火防止器》（JB/T7437）的有关要求。 |
| 7 | 乙炔回火防止器 |  | 个 | 1 | 应符合现行标准《干式回火防止器》（JB/T7437）的有关要求。 |
| 8 | 氧气胶管 |  | 根 | 1 | 1.应符合现行标准《气体焊接设备 焊接、切割和类似作业用橡胶软管》（GB/T 2550）的有关要求。 2.长度不小于10m。 |
| 9 | 乙炔胶管 |  | 根 | 1 | 1.应符合现行标准《气体焊接设备 焊接、切割和类似作业用橡胶软管》（GB/T 2550）的有关要求。 2.长度不小于10m。 |
| 10 | 焊炬 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《气焊设备 焊接、切割及相关工艺用炬》（JB/T 7947）的有关要求。 2.H01-6。 |
| 11 | 割炬 |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《气焊设备 焊接、切割及相关工艺用炬》（JB/T 7947）的有关要求。 2.G01-30。 |
| 12 | 点火器 |  | 个 | 1 | 割枪点火器、枪型。 |
| 13 | 焊丝 |  | 套 | 1 | Φ2.0～3.0mm，H08A，总长度≥15M。 |
| 14 | 焊丝头回收桶 |  | 个 | 1 | 金属材质，耐高温。 |
| 15 | 气焊板材 |  | 件 | 若干 | 1.规格：厚度2～6mm、长度150mm、宽度50mm。 2.牌号：Q235。 |
| 16 | 气割板材 |  | 件 | 若干 | 1.规格：厚度4～12mm、长度150mm、宽度100mm。 2.牌号：Q235。 |
| 17 | 工作台 |  | 套 | 1 | 尺寸≥1000*600*900mm，材质：铸铁。 |
| 18 | 焊架 |  | 套 | 1 | 1.具备灵活的调节功能：垂直高度调节范围：≥10-80cm，水平臂展覆盖范围：≥20-50cm，支持操作台面360°自由旋转。 2.投标文件需提供以上三维场景的设计照片，同时提供不少于2张不同角度实物设备的实拍照片，验证设备真实。 |
| 19 | 接火斗 |  | 个 | 1 | 材质：铁，焊接工艺。 |
| 20 | 肥皂水（气体检漏） |  | 瓶 | 5 | 自制，容量≥2.5L。 |
| 21 | 常用工器具 |  | 套 | 1 | 包括但不限于：活扳手、清渣锤、火钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷、老虎钳、扫把、簸箕等，各类工器具的型号规格应满足作业需要。 |
| 22 | 焊接除尘设备 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T 43917）相应部分的要求； 2.风机功率：≥2.0kW； 3.处理风量：≥3000m3/h； 4.移动式：标配过载保护器、航空插头及电磁吸风罩等部件。 |
| 23 | 移动式操作平台(门式架) |  | 套 | 1 | 1.满足搭设1层所需的构配件。 2.门架及配件应符合现行标准《门式钢管脚手架》（JG/T 13）的有关要求。 3.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 4.包括但不限于:防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮（带刹车）等。 5.长*宽：≥180*125cm，根据场地情况操作平台高度在110cm-200cm之间操作平台主架材质热镀锌管，包含架子、对拉杆、踏板、销钉、开口销等。 6.三角支撑配件：包含三角架、丝杆、螺丝等。 7.抗压耐磨、省力易推、寿命长久。 |
| 24 | 焊渣接火斗 |  | 个 | 1 | 1.颜色：红色； 2.规格：≥600*400*80mm送链条； 3.材质：铁。 |
| 25 | 焊接防火布 |  | 件 | 1 | 1.A级阻燃布；尺寸：≥2*2m。 |
| 26 | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  | 个 | 2 | 1.应符合现行标准《手提式灭火器》（GB4351）的有关要求。 2.手提式，各一个。 1）干粉灭火器：手提式4kg。 2）二氧化碳灭火器：手提式3kg。 |
| 27 | 安全围栏 |  | 件 | 1 | 1.尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门。 2.材质：玻璃钢； 3.带轮。 |
| 28 | 安全标志 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |
| 29 | 干扰项设备设施 | 实物仿真汽油桶 | 个 | 1 | 1.铁盖立式 2.尺寸：10升，充当安全隐患 |
| 30 |  | 实物仿真油漆桶 | 个 | 1 | 20L卡箍桶 材质：铁 |
| 31 |  | 木板或木棍 | 个 | 1 | 1.≥3*50cm 2.材质：樟子松，充当安全隐患 |
| 32 |  | 纸板或纸团 | 个 | 1 | 1.≥50x50cm 2.材质：3层瓦楞纸材质 3.规格：厚度约3mm，充当安全隐患 |
| 33 |  | 实物仿真氧气瓶 | 个 | 1 | 1.仿真自制 2.仿真氧气瓶，充当安全隐患 |
| 34 |  | 实物仿真乙炔瓶 | 个 | 1 | 1.仿真自制 2.仿真乙炔瓶，充当安全隐患 |
| 35 | 速差自控器（防坠器） |  | 个 | 1 | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 2.速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 3.安全绳长度≥3米；4.承重≥150kg；5.锁止距离：≤0.2m。 |
| 36 | 器材摆放架 |  | 套 | 1 | 1.尺寸≥800*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 37 | 可移动置物架 |  | 个 | 1 | 1.尺寸≥500*400*800mm，层数≥3层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.单层承重:≥100kg。 4.带有万向轮。 |

第四部分 登高架设作业设备

科目一：安全用具使用考位（K11）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 |  | 顶 | 10 | 1.应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 2.加厚ABS材质。 |
| 2 | 坠落悬挂用安全带 |  | 套 | 10 | 1.应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 2.耐火材质。 3.五点式安全带；材质：聚酯纤维+合金钢；安全绳长度，2米；材质，高强涤纶。 |
| 3 | 安全鞋 |  | 双 | 10 | 1.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148)的有关要求； 2.高腰、系带、防滑。 3.40、41、42、43、44码各两双。 |
| 4 | 工作服 |  | 套 | 6 | 1.全棉、长袖、紧口。 2.L码、XL码、2XL码各2套，满足不同人员尺码需求。 |
| 5 | 手套 |  | 副 | 10 | 1.常规款，白色； 2.棉纺、均码、中厚、耐磨。 |
| 6 | 干扰项设备设施 | 安全帽 | 顶 | 4 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各一顶。 |
| 7 |  | 坠落悬挂用安全带 | 套 | 4 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各一套。 |
| 8 |  | 安全鞋 | 双 | 2 | 非标的、损坏的各一双。 |
| 9 | 器材摆放架 |  | 套 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 10 | 落地式挂衣架 |  | 个 | 1 | 1.尺寸（长高）≥1200*1500mm； 2.承重≥50kg。 3.配套不少于10个衣架。 |

科目二：作业现场安全隐患排除（K2）

零部件判废考位（K21）

| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有问题的钢管 | 套 | 1 | 1.表面缺陷、锈蚀的、破损的钢管各1根。 2.弯曲的、压扁的、有缺口的钢管各1根。 |
| 2 | 有问题的扣件 | 套 | 1 | 1.断裂锈蚀的、有损的各1个。 2.破损的，严重锈蚀的，螺栓滑丝的各1个。 |
| 3 | 有问题的安全网 | 套 | 1 | 1.有损的、过期的各1个。 2.边绳断裂的，磨损的各1个。 |
| 4 | 有问题的金属垫板 | 套 | 1 | 1.尺寸偏差的、发霉裂纹的各1个。 2.变形弯曲，1个。 |
| 5 | 有问题的底座 | 套 | 1 | 1.弯曲破损的、连接盘损坏的各1件。 2.弯曲变形的，1个。 |
| 6 | 有问题的挡脚板 | 套 | 1 | 1.破损、变形的和尺寸不符的各1个 2.弯曲变形的，1个。 |
| 7 | 有问题的脚手板 | 个 | 2 | 1.防滑纹磨损的，1个。 |
| 8 | 判废零部件展示柜 | 台 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm； 2.柜体材质：冷轧板，烤漆工艺； 3.层数≥5层； 4.柜体前为钢化透明玻璃。 |

作业现场安全隐患排除考位（K22）

| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业环境标识牌 | 套 | 1 | 1.材质：PVC，单面； 2.长*宽*厚≥300mm×200mm×1.5mm。 |
| 2 | 有问题的安全帽 | 个 | 5 | 正常/非标的/过期的/缺少附件的/轻微损坏的各1个 |
| 3 | 安全帽 | 个 | 5 | 1.应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019）的有关要求。 2.加厚ABS材质，规格：v型，下颚带搭扣。 |
| 4 | 安全带 | 套 | 1 | 有问题的半身式、单大钩2m |
| 5 | 坠落悬挂用安全带 | 件 | 1 | 涤纶背带，五点单小钩，≥2米 |
| 6 | 假人模特 | 个 | 1 | 塑料、肤色，配工作服、安全鞋。 |
| 7 | 安全网 | 套 | 2 | 1.应符合现行标准《安全网》（GB 5725）的有关要求。 2.密目式安全立网 1）材质：高密度聚乙烯，阻燃。 2）网目密度：≥3000目。 3）尺寸≥1.2*6m。 3.安全平网： 1）材质，涤纶。 2）网孔3*3cm，绳粗5mm。 3）尺寸≥1*5m。 |
| 8 | 钢管 | 套 | 1 | 符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）对构配件的质量要求；DN40钢管，数量：≥40根。 |
| 9 | 底座 | 套 | 1 | 脚手架底座，钢制 |
| 10 | 垫木 | 套 | 1 | 松木 |
| 11 | 挡脚板 | 套 | 1 | 板高度不应小于180mm，厚度不小于3cm的木板或其它硬质材料，满足考试场景搭建要求 。 |
| 12 | 扣件 | 套 | 1 | 十字扣50件，万向扣10件，满足考试场景搭建要求 |

科目三：安全操作技术（K3）

双排落地钢管脚手架考位（K31）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扣件式钢管脚手架 |  | 套 | 1 | 1应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）对构配件的质量要求，扣件还应符合现行《钢管脚手架扣件》（GB/T 15831）的有关要求。 2..满足搭设两步三跨和操作层所需的构配件。 ★3.包括但不限于：搭设双排落地钢管脚手架所需的垫木、底座、脚手板、踢脚板、连墙件、钢管及连接件等。 4.钢管规格：φ48.3*3.6mm，提供不同长度钢管，满足搭建需求。 |
| 2 | 安全网 | 安全立网 | 张 | 6 | 1.应符合现行标准《安全网》（GB 5725）的有关要求。 2.密目式安全立网： 1）材质：高密度聚乙烯，阻燃。 2）网目密度：≥3000目。 3）尺寸≥1.2*6m。 |
| 3 |  | 安全平网 | 根 | 2 | 1.应符合现行标准《安全网》（GB 5725）的有关要求。 2.安全平网： 1）材质，涤纶。 2）网孔3*3cm，绳粗5mm。 3）尺寸≥1*5m。 |
| 4 | 搭设脚手架所需的配套工器具 |  | 套 | 1 | 1.包括但不限于：扭力扳手卷尺、铅笔、铁锤、水平仪、角度仪、手持电动套筒扳手等，各类工器具的型号规格应满足作业需要。 |
| 5 | 工具袋 |  | 套 | 1 | 1.包，材质，高强度涤纶面料； 2.尺寸：≥150*280mm。 |
| 6 | 作业环境显示屏 |  | 块 | 1 | 1.可设置和展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。 2.屏幕尺寸≥32英寸；分辨率1920×1080；运行内存≥1GB；储存内存≥8GB；刷屏率：60HZ；接口类型：AVIN(mini)*1、HDMI*2、网口LAN*1；数字音频输出SPDIF*1。 |
| 7 | 安全围栏 |  | 套 | 1 | 1.尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门。 2.材质：玻璃钢； 3.带轮。 |
| 8 | 安全标志 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |
| 9 | 器材摆放架 |  | 套 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 10 | 考生作业安全防护设备设施 | 水平生命线装置 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《坠落防护 水平生命线装置》（GB 38454）的有关要求。 2.在脚手架上方平行脚手架设置，用于挂设速差自控器（防坠器）。 |
| 11 |  | 速差自控器（防坠器） | 个 | 2 | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 2.速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 3.安全绳长度≥3米； 4.承重≥150kg； 5.锁止距离：≤0.2m。 |

双排钢管跨越架考位（K32）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扣件式钢管跨越架 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）对构件的质量要求，扣件还应符合现行标准《钢管脚手架扣件》（GB/T 15831）的有关要求。 ★2.满足搭设三步三跨所需的构配件，包括但不限于：搭设双排钢管跨越架所需的垫木、底座、钢管及连接件等 3.钢管规格：φ48.3*3.6mm，提供不同长度钢管，满足搭建需求。 |
| 2 | 搭设跨越架所需的配套工器具 |  | 套 | 1 | 包括但不限于：扭力扳手卷尺、铅笔、铁锤、手锯/电锯、水平仪、角度仪、手持电动套筒扳手等，各类工器具的型号规格应满足作业需要。 |
| 3 | 工具袋 |  | 个 | 1 | 双层工具包，材质，高强度涤纶面料；尺寸≥280*150*280mm。 |
| 4 | 作业环境显示屏 |  | 块 | 1 | 1.可设置和展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。 2.屏幕尺寸≥32英寸；分辨率1920×1080；运行内存≥1GB；储存内存≥8GB；刷屏率：60HZ；接口类型：AVIN(mini)*1、HDMI*2、网口LAN*1；数字音频输出SPDIF*1。 |
| 5 | 安全围栏 |  | 个 | 1 | 1.尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门。 2.材质：玻璃钢； 3.带轮。 |
| 6 | 安全标志 |  | 套 | 1 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |
| 7 | 器材摆放架 |  | 件 | 1 | 1.尺寸≥800*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 8 | 考生作业安全防护设备设施 | 水平生命线装置 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《坠落防护 水平生命线装置》（GB 38454）的有关要求。 2.在脚手架上方平行脚手架设置，用于挂设速差自控器（防坠器）。 |
| 9 |  | 速差自控器（防坠器） | 个 | 2 | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 2.速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 3.安全绳长度≥3米； 4.承重≥150kg； 5.锁止距离：≤0.2m。 |

第五部分 高处安装、维护、拆除作业设备

科目一：安全用具使用考位（K11）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 |  | 件 | 10 | 1.应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019）的有关要求。 2.加厚ABS材质。 |
| 2 | 安全带 | 围杆作业用安全带 | 套 | 10 | 1.应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB6095）的有关要求。 2.围杆作业用安全带：双保险、围杆式、单腰带、半身五点式、高强丙纶、金属环为高强度合金钢。 |
| 3 |  | 区域限制用安全带 | 套 | 10 | 1.应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB6095）的有关要求。 2.区域限制安全带：半身式、带缓冲包。 |
| 4 |  | 坠落悬挂用安全带 | 套 | 10 | 1.应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB6095）的有关要求。 2..坠落悬挂用安全带：五点式安全带；材质，聚酯纤维+合金钢；安全绳长度1米（定制）；材质，高强涤纶。 |
| 5 | 安全鞋 |  | 双 | 10 | 1.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 2.高腰、系带、防滑。 3.40、41、42码、 43码、 44码各2双 |
| 6 | 脚扣 |  | 个 | 2 | 1.应符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》（DL/T 1642）或《坠落防护 登杆脚扣》（AQ 6109）的有关要求。 2.250型。 |
| 7 | 工作服 |  | 套 | 6 | 1.全棉、长袖、紧口。 2.L码、XL码、2XL码各2套，满足不同人员尺码需求。 |
| 8 | 反光背心 |  | 件 | 10 | 材质：涤纶；颜色：橘黄 |
| 9 | 手套 |  | 双 | 10 | 1.点胶手套、弹性腕口； 2.棉纺、均码、中厚、耐磨。 |
| 10 | 干扰项设备设施 | 安全帽 | 件 | 4 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各一顶。 |
| 11 |  | 安全带 | 件 | 4 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各一套。 |
| 12 |  | 安全鞋 | 件 | 2 | 非标的、损坏的，各一双。 |
| 13 | 器材摆放架 |  | 套 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 14 | 落地式挂衣架 |  | 个 | 1 | 1.尺寸（长高）≥1200*1500mm； 2.承重≥50kg。 3.配套不少于10个衣架。 |
| 15 | 工作台 |  | 个 | 1 | 尺寸≥1000*600*900mm，材质：铸铁。 |

科目二：作业现场安全隐患排除（K2）

零部件判废考位（K21）

| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有问题的移动平台各类零部件 | 批 | 1 | 包括但不仅限于有问题的钢管（钢管弯曲、钢管压扁、钢管有裂痕等）、有问题的扣件（十字扣、万向扣）、有问题的挡脚板、有问题的直梯等。 |
| 2 | 有问题的吊篮各类零部件 | 批 | 1 | 包括但不仅限于变形的安全锁、缺少导轮的安全锁；外壳破损的控制手柄、缺少按钮的控制手柄；外壳破损的限位器； 断裂的限位盘；破损漏铜电缆线；破裂的配重块；破损的钢丝绳等。 |
| 3 | 有问题的单人吊具各类零部件 | 批 | 1 | 包括但不仅限于断裂的安全绳、螺纹磨损的U型扣，横断裂纹的高空作业座板、有问题的自锁器、有问题的工作绳等 |
| 4 | 判废零部件展示柜 | 台 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm； 2.柜体材质：冷轧板，烤漆工艺； 3.层数≥5层； 4.柜体前为钢化透明玻璃。 |

作业现场安全隐患排除考位（K22）

| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半身式安全带 | 套 | 1 | 有问题、不达标 |
| 2 | 安全帽 | 套 | 5 | 正常/非标的/过期的/缺少附件的/轻微损坏的 |
| 3 | 假人模特 | 套 | 1 | 带底座 |
| 4 | 安全鞋 | 双 | 1 | 非标的、损坏的各一双 |
| 5 | 工作服 | 套 | 1 | 非标的、损坏的各一套 |
| 6 | 手套 | 双 | 1 | 过期的、损坏的各一双 |
| 7 | 移动平台-扣件式 | 个 | 1 | 破损的，严重锈蚀的，螺栓滑丝的各1个 |
| 8 | 高处作业单人吊具 | 套 | 1 | 磨损严重的、严重腐蚀的、变形的各1个 |
| 9 | 工作绳 | 根 | 1 | 长度≥10m，涤纶材质，直径≥16mm |
| 10 | 安全绳 | 根 | 1 | 1.应符合现行标准《坠落防护安全绳》（GB 24543）的有关要求。 2.长度≥10米，涤纶材质，加强钢丝内芯。 |
| 11 | 自锁器 | 个 | 1 | 适合16-18mm绳 |
| 12 | 高空作业座板 | 块 | 1 | 榆木6层加宽加厚，含D型扣 |
| 13 | O型吊环锚点 | 个 | 2 | M16×100 |
| 14 | 镀锌钢管 | 套 | 1 | 倾斜的钢管2米 |
| 15 | 法兰盘 | 套 | 1 | 钢管法兰盘 |
| 16 | 羊眼膨胀螺栓 | 个 | 2 | 闭口M6*45 |
| 17 | 钢丝绳 | 根 | 2 | 长度≥5米 |
| 18 | 其他配套辅材 | 套 | 1 | 外六角螺母2个、外墙吊绳防磨护套2个、法兰盘垫片8个、镀锌内膨胀螺栓8个、钢丝绳锁扣12个、电线杆吊线抱箍等 |

科目三：安全操作技术（K3）

平台搭设与拆除考位（K31）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动平台 | 移动式操作平台 （门式架） | 套 | 1 | 1.包括但不限于：防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮等； 2.满足搭设1层所需的构配件； 3.门架及配件应符合现行标准《门式钢管脚手架》（JG/T 13）的有关要求，脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调节高度、可制动，万向脚轮； ★4.整体尺寸：≥1800×1250×3000mm，不含围栏高度不小于1.2米，真实移动式脚手架平台，包含脚手架固定轮、立杆、扫地杆、斜撑、踏板、梯子、护栏等。操作平台的高宽比不应大于3: 1。 5.三角支撑配件：包含三角架、丝杆、螺丝等。 |
| 2 |  | 移动操作架 | 套 | 1 | 1.包括但不限于：防护栏杆、踢脚板、脚手板、钢管及连接件、爬梯、脚轮等。 2.满足搭设1层所需的构配件。 3.钢管及连接件符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）对构配件的质量要求，扣件还应符合现行标准《钢管脚手架扣件》（GB/T 15831）的有关要求，脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 4.考试时搭设平台高度（不含围栏杆）不小于1.8m，操作平台的高宽比不大于3：1。 ★5.整体尺寸≥1940*1400*3200mm。 |
| 3 | 搭设平台所需的配套工器具 |  | 套 | 1 | 包括但不限于：卷尺（≥2个）、扭力扳手（≥2个）、铁锤（≥1个）、水平仪（≥1个）、角度仪（≥1个）、手持电动套筒扳手（≥2个）等各类工器具的型号规格应满足作业需要。 |
| 4 | 工具袋 |  | 个 | 2 | 双层工具包，≥40cm； |
| 5 | 作业环境显示屏 |  | 块 | 1 | 1.可设置和展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。通过设置的各项信息的显示值，来指示当前的作业环境是否适合进行该实操作业。 2.屏幕尺寸≥32英寸；分辨率1920×1080；运行内存≥1GB；储存内存≥8GB；刷屏率：60HZ；接口类型：AVIN(mini)*1、HDMI*2、网口LAN*1；数字音频输出SPDIF*1。 |
| 6 | 安全围栏 |  | 套 | 1 | 1.尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门。 2.材质：玻璃钢； 3.带轮。 |
| 7 | 安全标志 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |
| 8 | 器材摆放架 |  | 件 | 1 | 1.尺寸≥800*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 9 | 考生作业安全防护设备设施 | 水平生命线装置 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《坠落防护 水平生命线装置》（GB 38454）的有关要求。 2.在脚手架上方平行脚手架设置，用于挂设速差自控器（防坠器）。 |
| 10 |  | 速差自控器（防坠器） | 个 | 4 | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 2.速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 3.安全绳长度≥3米； 4.承重≥150kg； 5.锁止距离：≤0.2m。 |

吊篮清洗作业考位（K32）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高处作业吊篮 （整套，含悬挂装置） |  | 套 | 1 | 1.吊篮应符合现行标准《高处作业吊篮》（GB/T 19155）的有关要求。 2.吊篮应装设安全钢丝绳。 3.吊篮的防坠落装置（安全锁）应在标定期限内使用。 4.吊篮两端应装设限位器、限位开关（限行、断电），保证吊篮起升至最高点时，其底部净空高度不小于2m。 ★5.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装应符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》（JB/T 11699）的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。 6.吊篮参数要求： （1）结构层数：单层； （2）驱动方式：电动； （3）特性：爬升式； （4）额定载重量：不小于500kg； （5）吊点平台：双吊点。 （6）吊篮长度不小于2米。 7.投标文件需提供以上三维场景的设计照片，同时提供不少于2张不同角度实物设备的实拍照片，验证设备真实 |
| 2 | 清洗作业工具 |  | 套 | 1 | 每套包含：塑料清洗桶（20L）、棉质抹布（3条）、玻璃刮水器（1把）、可伸缩长柄清洁毛刷（1把）、中性除垢清洁液（1瓶）、防水工具挂袋（1个）。 |
| 3 | 作业平台 |  | 套 | 1 | 1.固定式，墙壁高度不小于4m，悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。 2.包括但不限于：悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等； 3.高处作业平台采用钢结构搭建，整个平台可进行拆散分解，快速组装，安装灵活、便捷； 4.平台尺寸≥3000*3000*5000mm； 5.投标人须提供符合要求的结构设计图以及在实际项目现场应用的实物设备图片等佐证材料。 |
| 4 | 作业环境显示屏 |  | 块 | 1 | 1.可设置和展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。 2.屏幕尺寸≥32英寸；分辨率1920×1080；运行内存≥1GB；储存内存≥8GB；刷屏率：60HZ；接口类型：AVIN(mini)*1、HDMI*2、网口LAN*1；数字音频输出SPDIF*1。 |
| 5 | 安全围栏 |  | 套 | 1 | 1.尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门。 2.材质：玻璃钢； 3.带轮。 |
| 6 | 安全标志 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |
| 7 | 器材摆放架 |  | 套 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 8 | 考生作业安全防护设备设施 | 安全绳 | 根 | 2 | 1.应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求。 2.固定在可靠位置，不得与吊篮任何部位连接。 3.直径≥16mm；长度≥10米；涤纶材质，加强钢丝内芯。 |
| 9 |  | 安全绳自锁器 | 个 | 2 | 1.应符合现行标准《坠落防护 带柔性导轨的自锁器》（GB/T 24537）的有关要求。 2.与安全绳匹配。 3.适用16-20mm直径安全绳，合金钢材质，与安全绳匹配。 |
| 10 |  | 低压验电笔 | 个 | 1 | 测电笔检测范围100-500V。 |

单人吊具清洗作业考位（K33）

| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 座板式单人吊具（整套） | 套 | 1 | 1.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等，应符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB23525）、《坠落防护装备通用技术规范》（GB 42297）的有关要求。 2.挂点装置应符合现行标准《坠落防护挂点装置》（GB 30862）的有关要求。 3.工作绳、安全绳应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求。 4.下降器应符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525）的有关要求。 5.连接器应符合现行标准《坠落防护 连接器》（GB/T 23469）的有关要求。 6.自锁器应符合现行标准《坠落防护 带柔性导轨的自锁器》（GB/T 24537）的有关要求。 ★7.单人吊板：材质：6层榆木，U型环，尺寸≥58*16*2.5cm。 8.工作绳：材质：高强涤纶，规格：直径≥18mm；长度≥50米。 9.安全绳：材质：高强涤纶，钢丝内芯，规格：直径≥18mm；长度≥50米。 10.下降器：M20型U型扣，座板自锁器。符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB 23525) 的有关要求； 11.自锁器：适用16-20mm直径安全绳，合金钢材质，与安全绳匹配。 |
| 2 | 清洗作业工具 | 套 | 1 | 折叠塑料清洗桶（5L）、优质棉质小抹布（3条）、短柄玻璃刮水器（1把）、迷你短柄清洁毛刷（1把）、喷雾型中性除垢剂（1瓶，500ml）、防水工具腰包（1个）。 |
| 3 | 作业平台 | 套 | 1 | ★固定式，墙壁高度≥4m，女儿墙高度≥1.2米，钢结构搭建，整个平台可进行拆散分解，有围栏防坠措施。 |
| 4 | 作业环境显示屏 | 块 | 1 | 1.可设置和展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。 2.屏幕尺寸≥32英寸；分辨率1920×1080；运行内存≥1GB；储存内存≥8GB；刷屏率：60HZ；接口类型：AVIN(mini)*1、HDMI*2、网口LAN*1；数字音频输出SPDIF*1。 |
| 5 | 安全围栏 | 套 | 1 | 1.尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门。 2.材质：玻璃钢； 3.带轮。 |
| 6 | 安全标志 | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |
| 7 | 器材摆放架 | 套 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重≥100kg。 |
| 8 | 体重秤 | 个 | 1 | 1.显示类型：单色LED。 2.电源方式：电池。 |
| 9 | 安全防护垫 | 套 | 1 | 厚度≥30cm。 |

登杆登塔考位（K34）

| 编号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电杆 |  | 根 | 2 | 1.应符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T 4623）的有关要求。 2.高度不小于4m，按实际场地条件提供。 3.锥形电杆。 4.材质：混凝土。 ★5.顶部直径：不小于19cm；底部直径：不小于24cm。 |
| 2 | 抱箍 |  | 副 | 2 | 与电杆匹配 |
| 3 | 铁塔 |  | 套 | 1 | 1.应符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T 2694）的有关要求。 2.铁塔的1∶1局部结构，包含垂直、水平作业位置；高度不小于4m，配备防坠落导轨。 ★3.尺寸≥4900*1500*4000mm，包含横向和垂直部分，含自锁器轨道。 4.轨道自锁器：刚性自锁器，带缓冲包。 5.投标文件需提供以上 （1）.三维场景的设计照片。 （2）同时提供不少于2张不同角度实物设备的实拍照片，验证设备真实性。 |
| 4 | 传递绳 |  | 根 | 5 | 最大负荷≥500kg |
| 5 | 安装杆(塔)上设备设施所需的配套工器具 |  | 套 | 1 | 包括但不限于：扳手、卷尺、铁锤、手持电动套筒扳手等，各类工器具的型号规格应满足作业需要。 |
| 6 | 脚扣 |  | 套 | 2 | 加厚型脚扣，单只承重≥160kg |
| 7 | 工具袋 |  | 个 | 4 | 加厚帆布，耐磨，尺寸≥35*30*10cm |
| 8 | 作业环境显示屏 |  | 块 | 2 | 1.可设置和展示场地是否平整、坚实以及排水是否顺畅等情况，可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。 2.屏幕尺寸≥32英寸；分辨率1920×1080；运行内存≥1GB；储存内存≥8GB；刷屏率：60HZ；接口类型：AVIN(mini)*1、HDMI*2、网口LAN*1；数字音频输出SPDIF*1。 |
| 9 | 安全围栏 |  | 套 | 2 | 1.尺寸：≥1.5米宽*2米长*1.8米高，≥1.5米侧留门。 2.材质：玻璃钢； 3.带轮。 |
| 10 | 安全标志 |  | 套 | 2 | 1.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。 2.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 3.尺寸：长×宽×厚≥300mm×200mm×5mm； 4.材质：PVC。 |
| 11 | 器材摆放架 |  | 件 | 1 | 1.尺寸（长宽高）≥1200*550*1800mm，层数≥4层； 2.材料:冷轧板，烤漆工艺； 3.厚度:立柱≥2.5mm，层板≥1.5mm； 4.单层承重:≥100kg。 |
| 12 | 考生作业安全防护设备设施 | 速差自控器（防坠器） | 个 | 4 | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 2.速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过电杆或铁塔高度，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 3.安全绳长度≥3米； 4.承重≥150kg； 5.锁止距离：≤0.2m。 |
| 13 |  | 滑动自锁器 | 个 | 2 | 最大冲击力≥6KN |
| 14 |  | 安全防护垫 | 套 | 2 | 厚度不小于30cm。（建议沙箱，沙厚20cm) |

第六部分 作业现场应急处置考试设备

单人徒手心肺复苏操作考试设备（K42）

| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考核一体机 | 台 | 1 | 1.尺寸≥23英寸,多点红外触摸屏； 2.系统配置：支持稳定的日常计算性能的市面主流CPU，DDR4内存，含4个USB 接口、HDMI与DP显示接口等，满足外设连接与高清输出需求，系统能流畅运行特种作业AI智能评分系统。 3.网络≥1个千兆网卡；画面比例：16:9 4.分辨率：≥1920(H)×1080(V) 5.辅助设施：身份证读卡器+支架 |
| 2 | 心肺复苏模拟人 | 套 | 1 | 全身人体模型要求面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发等具有手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，可以记录按压、抬头、吹气等动作参数。 支持呼救，拍打，触摸，按压，打开气道，吹气等心肺复苏操作。 |
| 3 | 一次性CPR屏障消毒面膜 | 包 | 5 | 1.材质：医用级PVC材质，双层无菌防护结构,耐撕裂、不易破损； 2.灭菌：经环氧乙烷灭菌，一次性使用； 3.包装：单片独立密封包装，便于储存、取用。 |
| 4 | 其他配套设备、设施、器材 | 套 | 1 | 包括但不限于：防震泡沫地垫、急救箱、酒精、棉签等。 |

灭火器选择与使用考试设备（K43）

| 编号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考核一体机 | 台 | 1 | 1.尺寸≥23英寸,多点红外触摸屏； 2.系统配置：支持稳定的日常计算性能的市面主流CPU，DDR4内存，含4个USB 接口、HDMI与DP显示接口等，满足外设连接与高清输出需求，系统能流畅运行特种作业AI智能评分系统。 3.网络≥1个千兆网卡；画面比例：16:9 4.分辨率：≥1920(H)×1080(V) 5.辅助设施：身份证读卡器+支架 |
| 2 | 仿真灭火智能化考核系统及配套硬件设备 | 套 | 1 | 定制，能够随机展示A、B、C、D、E等五类火灾场景并播放相应场景音频描述，能够按照灭火标准步骤对考生进行智能化考核。 |
| 3 | 灭火器材组件 | 套 | 1 | 包括但不仅限于仿真二氧化碳灭火器、仿真干粉灭火器、仿真水基灭火器、仿真泡沫灭火器、消防水枪、沙桶、推车式灭火器、灭火器底座,满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求。 |

第七部分 监考设备

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | AI服务器(实操考场) | 台 | 4 | 详见“AI服务器（实操考场）技术参数要求” |
| 7.2 | 服务器(理论考场) | 台 | 4 | 详见“服务器（理论考场）技术参数要求” |
| 7.3 | AI摄像头 | 个 | 96 | 详见“AI摄像头技术参数要求” |

7.1 AI服务器（实操考场）技术参数要求

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 配置2颗通过安全可靠测评的C86架构处理器，单颗处理器主频≥2.6GHz，单颗处理器核心数≥32核心，支持双线程技术。 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 服务器主板支持C86架构系列处理器；支持DDR5主流内存型号； |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 内存插槽：服务器最大支持≥16个内存插槽，最高速率高于4800MT/s |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持SAS/SATA等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe5.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 支持≥9个PCIE5.0速率插槽 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 不限定 |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 不限定 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 可支持1个 OCP3.0插槽 |
| 10 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥8个 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥32G DDR5 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，支持1DPC、2DPC插法 |
| 13 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 支持SAS/SATA/NVMe SSD/M.2 SSD/E1.S硬盘 |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | SATA SSD容量≥480GB，NVME SSD容量≥3.84TB |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | SATA |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 硬盘数量不小于2块； |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 最大可支持≥12个3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘 |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 支持免开箱维护 |
| 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS | 不限定 |
| 20 | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | ≥8 |
| 21 | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 不限定 |
| 22 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | ★网络：提供≥2个25G SFP28光纤网口、2个25G SFP28多模光模块；板载网卡≥4个千兆电口 |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 不限定 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45，≥4个千兆电口 |
| 27 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | ≥2个VGA接口 |
| 28 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 主机标配USB接口≥5个 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不限定 |
| 30 | 产品规格 |  | 其他接口 | ≥1个管理网口 |
| 31 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 电源：配置4个热插拔冗余电源，支持N+N冗余； |
| 32 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥2200W |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 35 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | 标准机架式服务器 |
| 36 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 不限定 |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 标准滑轨，可安装于标准机柜 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 单台服务器配置2颗CPU，与机柜所占高度单位（U）比≥1：2 |
| 39 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，长期工作环境温度支持5℃-45℃ |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 不限定 |
| 41 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 43 | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 配置≥3张通过安全可靠测评的人工智能加速处理器，采用被动散热方式，单张显存≥64G，FP16峰值算力≥196TFLOPS |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 不限定 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 不限定 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 不限定 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 不限定 |
| 48 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 不限定 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 支持最大扩展8张双宽GPU，用于人工智能推理应用 |
| 51 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 不限定 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验 |
| 55 | 功能要求 |  | SATASSDNAND健康状态上报 | 支持SATA SSD故障报警 |
| 56 | 功能要求 |  | SATASSD单die故障隔离 | 不限定 |
| 57 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 不限定 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 不限定 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 支持外置USB光驱 |
| 60 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 电源：配置4个热插拔冗余电源，支持N+N冗余 |
| 61 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | 支持关键部件冗余(包括电源、风扇等)； |
| 64 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能；2)支持静态IP设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能，可支持配置独占KVM控制台；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息，支持图形化显示内存状态，可以通过WEB页面查看已安装或出现故障的内存，包括内存所属的CPU与具体位置，可通过安全面板上的灯效展示服务器的待机、启动阶段以及整机负载、硬件故障和预故障等运行状态；11)支持基于网络的固件更新功能，服务器支持不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等），无需多次升级；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 提供图形访问界面 |
| 66 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能，并可设置从指定网卡和端口引导启动 |
| 67 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统，驱动进行升级。 |
| 69 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持通过第三方软件进行操作系统备份及还原功能 |
| 70 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； |
| 71 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 不限定 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不限定 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 不限定 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 不限定 |
| 75 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 76 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障报警，可以定位到具体内存槽位 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 不限定 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 不限定 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警，可以定位到具体位置 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持通过第三方备份软件对操作系统和关键业务数据进行备份和恢复 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS flash（ROM）硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一片Flash启动 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 不限定 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 不限定 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 不限定 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | a）支持安全模式启动 b）当服务器在加电自检阶段因硬件故障导致启动进程无法正常执行时，通过故障部件隔离等方式重新启动服务器，保证系统正常运行 |
| 88 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 不限定 |
| 89 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或MAC 白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 不限定 |
| 92 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱 |
| 94 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 不限定 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 不限定 |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | 不限定 |
| 100 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 不限定 |
| 101 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 不限定 |
| 102 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | 单颗CPU≥2.6GHz |
| 103 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥32C |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥256MB |
| 105 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB |
| 106 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥4800MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不限定 |
| 108 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 不限定 |
| 109 | 性能要求 | FCHBA卡性能 | FCHBA卡速率 | 不限定 |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 配置独立网卡速率≥25GE |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | ≥4个千兆电口 |
| 112 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 113 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FCHBA卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATASSD可靠性 | SSD的MTBF不低于200000h |
| 125 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | MTBF不得低于30000h |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 配置冗余风扇, 内置风扇≥8个 |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 128 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 不限定 |
| 129 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b) 提供同城24h技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 132 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 配置工具软件，具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 |
| 134 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 不限定 |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 不限定 |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 不限定 |
| 139 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 配置服务器管理软件 |
| 140 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 提供设备原厂商部件微码升级服务或者设备扩容服务 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 142 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不限定 |
| 144 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知校方并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 中标后提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

# 7.2 服务器（理论考场）技术参数要求

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 单台配置：通过安全可靠测评的C86-CPU配置≥1颗，单颗CPU配置核心数≥32核，主频≥2.5GHZ |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 单台配置：CPU配置≥1颗，单颗CPU配置核心数≥32核，DDR5内存、主频≥4800MT/s，容量≥2*32GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | ≥16个槽位 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持SATA、SAS、U.2 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 最大支持10个PCIe 5.0 插槽 支持扩展8个全高PCIe 5.0标准卡 支持1个内置RAID卡PCIe标准插槽，不占用后置PCIe标准卡槽位 支持1个OCP3.0槽位 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 最大支持10个PCIe 5.0 插槽 支持扩展8个全高PCIe 5.0标准卡 支持1个内置RAID卡PCIe标准插槽，不占用后置PCIe标准卡槽位 支持1个OCP3.0槽位 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 不限定 |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 不限定 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 不限定 |
| 10 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥2个 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | DDR5 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 13 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 缓存盘接口类型 SATA SSD,数据盘接口类型 SATA |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | ≥1.92T -SSD（混合型）固态硬盘 |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 缓存盘接口类型 SATA SSD,数据盘接口类型 SATA |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | ≥2块. |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 1、前置支持≥12个3.5硬盘或24个2.5硬盘 2、最高支持≥24个U.2 NVMe SSD 3、支持2个M.2 SSD 4、后置支持≥4个2.5寸硬盘，支持anybay 5、后置支持≥4个3.5寸硬盘，支持SAS/SATA/SSD |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其它参数应符合GB/T12628的相关规定；b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定 |
| 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS | ≥8 |
| 20 | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 不限定 |
| 21 | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 不限定 |
| 22 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | ≥4千兆电口。 |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 不限定 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 配备独立网卡，独立网卡网口数量≥4 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 |
| 27 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 2个VGA接口，1个位于机箱后部，1个位于机箱前部 4个USB3.0接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部 1 个 RJ-45 管理接口位于机箱后部 1个Type-C Debug接口位于机箱前部 可选1个COM口位于机箱后部 |
| 28 | 产品规格 |  | ★USB接口 | ≥4*USB3.0 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不限定 |
| 30 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不限定 |
| 31 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 冗余电源 |
| 32 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 2 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 1300W |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 不限定 |
| 35 | 产品规格 | 整机规格 | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 不限定 |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 滑动导轨 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 不限定 |
| 39 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 工作湿度 35%-80%RH 工作温度 10-35℃ |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 不限定 |
| 41 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 43 | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 不限定 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 不限定 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 不限定 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 不限定 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 不限定 |
| 48 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | VGA |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 不限定 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 不限定 |
| 51 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATASSDNAND健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 56 | 功能要求 |  | SATASSD单die故障隔离 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 57 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | Raid卡可支持的Raid模式 JBOD/RAID0/RAID1/RAID10 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | RAID卡支持电池或电容备份单元 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不限定 |
| 60 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | 不限定 |
| 64 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 标配BMC诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 不限定 |
| 66 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | 1、支持开箱报警，提高远程监管能力 2、支持TPCM 3、BIOS和BMC均采用自主研发代码 4、BMC支持 smash-cli隔离原生ssh非安全访问、支持 WEB 操作二次认证等安全增强功能、支持BIOS/BMC 固件更新时的完整性校验和CPLD 固件平台验证功能、支持KVM 加密&自动锁定功能、支持 VNC 独立密码设置功能、支持 BMC 用户密码增强设置功能、支持 BMC 用户基于 SMTP 的密码找回功能、支持 BMC 用户 SNMP 独立密码设置功能、支持BMC用户SNMP 认证协议的加密算法（SHA&MD5&SHA256&SHA384&SHA512） 5.支持BMC 双Flash 主备设计，提升防灾能力 |
| 67 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 不限定 |
| 70 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 71 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不限定 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 不限定 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 不限定 |
| 75 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 76 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 88 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 89 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 92 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 94 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定 |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | 不限定 |
| 100 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 |
| 101 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 |
| 102 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | ≥2.5GHZ |
| 103 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | 32 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥8MB |
| 105 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB |
| 106 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥5600MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 不限定 |
| 108 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 配备RAID卡 |
| 109 | 性能要求 | FCHBA卡性能 | FCHBA卡速率 | 若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥1GE |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 不限定 |
| 112 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 113 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FCHBA卡兼容性 | FCHBA应适配两种或以上厂商产品 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 117 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 支持通过安全可靠测评的操作系统 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATASSD可靠性 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h |
| 125 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 128 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 129 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 132 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 支持如下功能a)本地的数据备份和还原功能；b)网络的数据备份和还原功能；c)服务器操作系统的自动安装功能；d)服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 134 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 不限定 |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 不限定 |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 不限定 |
| 139 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 142 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 144 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

# 7.3 AI摄像头技术参数要求

| 编号 | 项目 | 单位 | 数量 | 主要性能指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI摄像头 | 个 | 96 | ●1.分辨率：≥400万像素，≥25fps，支持POE供电，具备拾音功能。 2.防护等级：≥IP66。 3.符合应急管理部人工智能（AI）考评系统建设实施指南的标准要求，能与AI评分系统软件适配对接。 |

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

# 三、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

# （二）服务要求

# 1. 提供所投考试设备产品至少5年的免费上门保修，提供所投监考设备产品3年的免费上门保修，终身维修，质保期内至少每年4次巡检服务。

# 2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，4小时内维修工程师到达维修现场，超出24小时未能修复须提供备机。保修期自验收合格之日起计算。

# 3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

# 4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

# 5. 提供现场技术培训。

6.本次采购项目涉及特种作业实操考试设备，所购设备应满足应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知(应急(2025)41号)规定的技术参数，满足应急管理部关于印发《低压电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准》等6个培训大纲和考核标准的通知(应急(2025)59号)的出题要求，满足《特种作业安全技术实际操作考场人工智能(AI)考评系统建设数据规范》和《特种作业安全技术实际操作考场人工智能(AI)考评系统建设实施指南》的要求。

7. 质保期内，如国家或行业主管部门在合同签订后统一发布或指定使用特定AI评分软件系统，中标供应商须负责完成所供全部设备设施与该AI系统的全面对接工作，确保数据互通、功能协同、评分结果准确有效。对接过程中所需的全部网络建设、安装调试、测试验证、新增设备设施等费用，均由中标供应商承担，采购方不再支付任何额外费用。对接完成时间须满足采购人或上级主管部门的统一部署时限要求。

8.项目验收前需进行小批量考试，在此考试期间，中标供应商应安排技术人员进行现场技术保障。

★（三）交货要求

1. 交货期：签订合同之日起60日内到货并安装调试完成（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市行政区域内各院校考点内（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

签订合同后30日内支付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕后30日内支付合同总额的40%，所有设备使用无质量问题，验收合格后30日内支付合同总额的30%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金。签订合同后30日内中标供应商应向采购人提供合同总额10%的履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。此履约保证金的递交、退还、罚没和有效期以合同为准。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 四、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足本文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 制造商认证评价 | 所投高压开关柜（整套）的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。每个合格的证书得1分，最多3分。 | 3 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 投入本项目的项目负责人具有注册安全工程师证书和中级（或以上）职称，提供证书扫描件，每个满足要求的证书扫描件得1分，最多2分。 | 2 |
| 3 | 原厂售后服务评价 | 提供所投AI摄像头、AI服务器制造商针对本项目的售后服务承诺函，每提供一种产品厂家的售后服务承诺函得1分，最多2分。 | 2 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供结合AI辅助考评系统的特种作业实操考试设备销售且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A.合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2023年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料和项目验收报告原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩2分，最多6分。 | 6 |
| 5 | 产品参数证明评价 | （1）提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足本文件要求，每证明1条得1分，最多2分。 技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足本文件中“★”技术要求的，视为无效投标，未证明所投产品满足本文件要求的或未提供上述技术支撑材料的，不得分。 （2）提供所投AI服务器（实操考场）的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下要求，每证明1条得2分，最多6分。 A. 服务器最大支持≥16个内存插槽； B. 内存最高速率高于4800MT/s； C. 主板PCIe插槽支持≥9个PCIE5.0速率插槽。 技术支撑材料是指加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足本文件中“★”技术要求的，视为无效投标，未证明所投产品满足本文件要求的或未提供上述技术支撑材料的，不得分。 | 8 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得9分； 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答的不足18条的，每出现1条以上情形减0.5分； 非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答≥18条的，本项得0分。 | 9 |
| 第三部分 主观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等等方面内容。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 6 |
| 2 | 场地设备布局方案评价 | 根据各场地考场图纸（详见附图）提供完整的三维考场设计图，设计图内容包含整体平面图、场地考试设备布局图；场地布局整体三维图；场地布局局部三维图等方面内容。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 10 |
| 3 | AI技术方案评价 | 至少包含AI技术框架方案；AI设备部署方案；AI训练方案；应急部AI系统上线前临时AI系统应用可行性方案等方面内容。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 4 | 供货及组织实施方案评价 | 至少包含供货质量及进度保障措施；调试流程及施工安全保障措施；供货调试人员配备；进度计划、验收方案等方面内容。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 5 | 售后服务方案评价 | 至少包含售后服务响应时间、免费保修期时间、服务承诺、保障人员配备、服务网点分布、应急服务方案、技术培训方案等方面内容。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |

# 主观分中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

附图：考场平面图

- 天津电子信息技师学院考场平面图

- 天津渤海职业技术学院考场平面图

- 天津职业技术师范大学附属高级技术学校考场平面图

- 天津市红星职业中等专业学校考场平面图

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”和“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购标的的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物服务应符合招标文件要求，质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和现场考察

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或现场考察中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对招标文件全部采购包进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于：

（1）人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

（2）货物主要技术性能的详细描述；

（3）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（4）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求偏离应答表》，说明自己所投标的与招标文件要求的偏离情况。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目需求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目需求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款经评委会认定出现偏离的或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评标委员会启动异常低价投标审查程序，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 （本条仅适用于货物类项目）不同投标人所投全部产品均为同一品牌或不同投标人所投任一核心产品为同一品牌时（加注“▲”号的产品为核心产品如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目需求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件3：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件4

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件5

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

★1.上表中的标的名称需与第二部分招标项目需求中“（二）采购清单”内的“2. 技术参数要求”中的标的名称逐一对应。

2. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

3. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

4. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 此表应按招标文件商务要求中的全部内容逐项进行应答，未应答的，视为不满足招标文件要求。

2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3. “招标要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-2

技术要求偏离应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

我单位郑重承诺：所投产品和服务符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求我单位出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。除下表列出的偏离外，与招标文件技术要求完全一致，并承担相应的法律责任。

| 序号 | 招标文件要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。

2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3. “招标文件要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标文件中规定的具体要求与投标文件的具体内容的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

附件10

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大中型企业制造的，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 本国产品 | 如属于本国产品，须提供《关于符合本国产品标准的声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件13

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于   工业   ；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：

日  期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

———————————————————————————————————————

关于符合本国产品成本比例的声明函

以上符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为        %。

投标人名称：

日  期：

附件14：投标人认为需要提供的其他资料

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。