天津市生态环境局院区物业管理项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2026-D-0096）

天津市政府采购中心

2026.2

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目需求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市生态环境局、天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市生态环境科学研究院、天津市生态环境监测中心委托，天津市政府采购中心对天津市生态环境局院区物业管理项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按本文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、基本概况

（一）项目名称：天津市生态环境局院区物业管理项目

（二）项目编号：TGPC-2026-D-0096

（三）采购方式：公开招标

（四）项目属性：服务

（五）本项目不接受联合体参与。不接受联合体参与的，若有供应商组成联合体参与，视为无效投标。

（六）本文件售价：免费。

二、项目内容

| 包号 | 包名称 | 包预算 | 包最高限价 | 合同履行期限 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市生态环境局机关物业管理 | 1865600元 | 1865600元 | 两年 | 物业管理行业 |
| 2 | 天津市生态环境保护综合行政执法总队物业管理 | 2069000元 | 2069000元 | 两年 | 物业管理行业 |
| 3 | 天津市生态环境科学研究院物业管理 | 6007800元 | 6007800元 | 两年 | 物业管理行业 |
| 4 | 天津市生态环境监测中心物业管理 | 2757600元 | 2757600元 | 两年 | 物业管理行业 |

注：供应商只能同时参加本项目4个采购包的投标，不能参与其中一个包、两个包或三个包的投标，否则整个项目均视为无效投标。

三、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备独立法人资格。

（二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

（三）本项目专门面向小微企业采购，提供《中小企业声明函》。

四、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向小微企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当供应商报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该供应商的异常低价审查程序：

1. 供应商报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×65%；

2. 供应商报价<通过符合性审查的次低供应商报价×65%；

3. 供应商报价<最高限价×65%；

4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

五、参与本项目的步骤、时间与方式

（一）参与本项目的时间要求

| 序号 | 步骤名称 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取招标文件 | 2026年2月27日 | 2026年3月5日 | 每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。 未按时获取招标文件的，不能参与本项目 |
| 2 | 网上应答（上传电子投标文件） | 2026年2月27日9:00 | 2026年3月20日8:30 | 未按时完成网上应答或未按时上传电子投标文件的，视为无效投标。 |
| 3 | 开标解密 | 2026年3月20日8:30 | 2026年3月20日9:30 | 未按时完成开标解密的，视为无效投标。 |
| 4 | 网上开标公示 | 2026年3月20日9:30 | 2026年3月20日12:00 |  |

（二）参与本项目的方式要求

1. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

2. 获取招标文件的方式

采用网上获取电子招标文件的方式，供应商应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

供应商在获取招标文件时，应同时勾选第一、二、三和四包，否则视为不参与本项目投标。

3. 网上应答（上传电子投标文件）方式

采用网上电子投标方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口” 进行网上应答及提交，并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），否则视为无效投标。

供应商在网上应答、上传电子投标文件时，应对4个采购包均进行填报，同时应对4个采购包均上传加盖电子签章的电子投标文件，否则整个项目均视为无效投标。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

4. 开标解密方式

采用网上开标解密方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密，否则视为无效投标。

供应商在开标解密时，应对4个采购包均进行解密，否则整个项目均视为无效投标。

5. 网上开标公示方式

投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

供应商应按以上步骤顺序、时间及方式要求参与本项目，否则视为不参与本项目。

六、现场考察、标前答疑会

本项目不组织现场考察，不组织标前答疑会。

七、采购代理机构信息

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

八、采购人信息

（一）采购人名称：天津市生态环境局、天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市生态环境科学研究院、天津市生态环境监测中心

（二）采购人地址：天津市南开区复康路17号

（三）采购人联系人：郑国庆

（四）采购人联系电话：022-87671757

九、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市生态环境局、天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市生态环境科学研究院、天津市生态环境监测中心

2. 联系地址：天津市南开区复康路17号

3. 联 系 人：郑国庆

4. 联系方式：022-87671757

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十一、招标代理服务费

本项目不收取招标代理服务费。

2026年2月27日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目需求

加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。

特别提示：

1. 供应商只能同时参加本项目4个采购包的投标，不能参与其中一个包、两个包、三个包的投标；供应商在获取招标文件时，应同时勾选第一、二、三和四包。

2. 供应商在网上应答、上传电子投标文件时，应对4个采购包均进行填报，同时应对4个采购包均上传加盖电子签章的电子投标文件。

3. 供应商在开标解密时，应对4个采购包均进行解密，否则整个项目均视为无效投标。

未满足以上要求的，整个项目均视为无效投标。

一、项目背景

# 天津市生态环境局坐落于天津市南开区复康路17号，总占地面积38000㎡。

# 1.院区公共区域占地面积20320㎡（不含楼宇占地面积），其中道路占地面积5320㎡，院区绿化占地面积15000㎡；院区整体配有配电系统、给排水系统、中水处理系统、燃气管网及设施、供热管网及实施、消防系统、门禁系统及安全监控系统；物业服务内容包括：安全秩序维护服务、绿化养护服务、环境卫生保洁服务、设备设施维修及设备运行服务等。

# 2.活动中心建筑面积2256㎡，大楼主体为2层；内设燃气系统，空调系统、消防系统等；物业服务内容包括：安全秩序维护服务、环境卫生保洁服务、设备设施运维及日常维修服务等。

# 3.机关办公楼建筑面积5670㎡，大楼主体为7层；内设电梯系统、空调系统、消防系统、二次供水系统等；物业服务内容包括：安全秩序维护服务、环境卫生保洁服务、前台接待及会议服务、设备设施运维及日常维修服务、绿植租摆养护服务等。

# 4.环境监测与科研实验中心大楼建筑面积30500㎡，大楼主体为22层；内设电梯系统、空调系统、消防系统、中水系统、强弱电系统等；物业服务内容包括：安全秩序维护服务、环境卫生保洁服务、给排水系统运行服务、强弱电系统运行服务等。

# 5.监测中心实验楼建筑面积约为2707㎡，共4层；内设电梯系统、空调系统、消防系统等；物业服务内容包括：安全秩序维护服务、环境卫生保洁服务、设备设施运维及日常维修服务等。

# 6.环科院老楼建筑面积5150㎡，共4层；内设电梯系统、消防系统等；物业服务内容包括：安全秩序维护服务、环境卫生保洁服务、设备设施运维及日常维修服务等。

# 7.综合楼建筑面积7165.89㎡，包括大楼主体8层、辅楼3层；内设电梯系统、空调系统、消防系统、二次供水系统、监控系统等；物业服务内容包括：安全秩序维护服务、环境卫生保洁服务、设备设施运维及日常维修服务等。

# 二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求投标人出具所提供的服务、人员及设备符合上述规定的证明文件。

★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。

# （四）具体要求详见项目需求书。

# 三、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。供应商就本项目4个采购包的全部要求给出总报价，再按以下比例计算出每个包的报价，否则视为无效投标。

| 包号 | 包名称 | 报价占比 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天津市生态环境局机关物业管理 | 14.69% |
| 2 | 天津市生态环境保护综合行政执法总队物业管理 | 16.29% |
| 3 | 天津市生态环境科学研究院物业管理 | 47.31% |
| 4 | 天津市生态环境监测中心物业管理 | 21.71% |

任意一包的报价超过本包的采购预算，整个项目均视为无效投标。

2. 投标人的报价应包括：人员工资、福利、社险、住房公积金等人工费用、服装费、工具耗材费、维修维护费、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：合同规定的服务起始之日起两年的服务期，签订合同之日起10日内物业人员进场服务（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市南开区复康路17号（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

按季度付款，每季度第三个月25日前支付上一季度费用（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

验收时，采购人通过查询发证机关官网、核对原件、向相关第三方核实等方式对中标供应商相关专业人员证书予以查验，若发现提供虚假材料的，采购人保留终止采购合同，并追求其违约责任的权利。

# 四、评分因素及评标标准

# 评标委员会就本项目4个采购包进行统一评审，不分包评审。

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的非住宅物业管理服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、物业服务期限（合同服务起始日期为2023年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、物业服务内容 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。 具备1个证书得2分，最高6分 | 6 |
| 3 | 派驻项目经理评价 | 投入的项目经理为投标单位正式员工，提供项目经理姓名、开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该项目经理缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）提供项目经理大本以上（含大本）毕业证书扫描件，且年龄满足招标文件要求：2分，其他：0分； （2）提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备两年（含两年）以上非住宅物业管理经验的，且年龄满足招标文件要求：2分，其他：0分； | 4 |
| 4 | 派驻项目主管评价 | 投入的项目主管为投标单位正式员工，提供项目主管姓名、开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该项目主管缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）提供项目主管大本以上（含大本）毕业证书扫描件，且年龄满足招标文件要求：1.5分，其他：0分； （2）提供项目主管用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目主管具备两年（含两年）以上非住宅物业管理经验的，且年龄满足招标文件要求：1.5分，其他：0分； | 3 |
| 5 | 派驻服务人员评价 | 投入的服务人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日当月或上一月由投标单位或其分公司为投入的服务人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）保洁员：提供天津市病媒生物防制培训证书扫描件，且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多2分； （2）变电室运行工：提供特种作业操作证（高压电工作业）扫描件和特种作业操作证（低压电工作业）扫描件，且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多3分； （3）驾驶员：提供机动车驾驶证（准驾车型至少包含C1）扫描件，且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多4分； （4）第（3）项合格的人员中，至少2人具备机动车驾驶证（准驾车型至少包含A1），提供合格的证书扫描件，每个合格的人员得1分，最多2分； （5）消防巡查值守员：提供职业资格证（建（构）筑物消防员或消防设施操作员）（四级或以上）扫描件，且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多6分； （6）秩序维护员：提供公安机关盖章的保安员证扫描件，且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多6分； （7）综合维修工：提供特种作业操作证（低压电工作业）扫描件和特种作业操作证（高压电工作业）扫描件，且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多1分； （8）综合维修工：提供特种作业操作证（低压电工作业）扫描件和特种设备（安全管理和）作业人员证（特种设备安全管理）扫描件，且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多1分； （9）综合维修工：提供特种作业操作证（低压电工作业）扫描件和特种作业操作证（制冷与空调作业）扫描件，且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多1分。 除第（4）项人员可以与第（3）项人员重复外，其余人员均不可重复，否则重复人员均不得分。 | 26 |
| 6 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训目标、言行规范、仪表仪容等。 每提供上述1项内容的得0.5分，最多2分。 | 2 |
| 7 | 保洁耗材评价 | 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的针对拟投入本项目保洁耗材的CMA检测报告扫描件，每个合格的扫描件得1分，最多4分。 | 4 |
| 8 | 投标人承诺评价 | （1）承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：2分，其他0分。 （2）人员专职全职投入服务承诺：供应商承诺若获得中标，在投标文件中已经提供了相关证书的人员和享受相关减免政策的人员将专职全职投入本项目服务，不兼职服务其他项目，上岗时及服务期内未经采购人同意不更换服务人员。格式详见附件7，满足以上要求的：3分，其他0分。 注：未按附件7要求填写承诺的，不得分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | （1）保洁服务、会议服务和绿化服务方案（4分） 至少包含针对本项目的人员岗位安排、人员工作职责、服务方案、进驻接管方案、应急预案和人员稳定性方案等方面内容 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 （2）秩序维护服务、消防巡查值守服务方案（6分） 至少包含针对本项目的人员岗位安排、人员工作职责、服务方案、进驻接管方案、应急预案和人员稳定性方案等方面内容 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 （3）变电室运行服务、驾驶服务方案（4分） 至少包含针对本项目的人员岗位安排、人员工作职责、服务方案、进驻接管方案、应急预案和人员稳定性方案等方面内容 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 （4）综合维修服务方案（6分） 至少包含针对本项目的人员岗位安排、人员工作职责、服务方案、进驻接管方案、应急预案和人员稳定性方案等方面内容 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 20 |
| 2 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 重点难点理解或应对解决方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 6 |
| 3 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定 价格测算方案科学合理，无瑕疵得满分； 内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、计算错误；未按照相关规定进行测算等情形中的任意一种） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 主观分第1-2项中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

# 项目需求书

注：本项目需求书中的要求是本项目4个包涉及的全部要求，不再分包提出要求，供应商按此全部要求编制投标文件。

# 一、人员及岗位要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1）45周岁或以下，大本（或以上）学历，身体健康； 2）具有2年以上（含2年）非住宅物业管理经验； 3）常驻项目现场，负责物业人员的管理,组织完成采购人交待的其它临时性工作。 | 否 | 每天8小时 每周5日 |
| 2 | 项目主管 | 1 | 1）45周岁或以下，大本（或以上）学历，身体健康； 2）具备2年以上（含2年）非住宅物业管理经验； 3）常驻项目现场。 | 否 | 每天8小时 每周5日 |
| 3 | 保洁员 | 26 | 1）男女不限，要求男性65周岁或以下，女性60周岁或以下，身体健康； 2）★至少6人持天津市病媒生物防制培训证书上岗。 | 最多接受13名退休人员 | 每天8小时 每周5日 |
| 4 | 变电室运行工 | 8 | 1）男性，58周岁以下，身体健康； 2）★均持特种作业操作证（高压电工作业）和特种作业操作证（低压电工作业）上岗 | 否 | 24小时值守 |
| 5 | 会服人员 | 2 | 女性，45周岁或以下，大专以上学历，政治过硬，责任心强，身体健康，形象佳。 | 否 | 每天8小时 每周5日 |
| 6 | 驾驶员 | 8 | 1）男性，58周岁或以下，身体健康； 2）★均持机动车驾驶证（准驾车型至少包含C1）上岗，其中至少2人持机动车驾驶证（准驾车型至少包含A1）上岗，三年以上驾龄； 3）证件齐全，熟悉交通路况和车辆性能； 4）认真完成采购人派车任务要求，服从派车调度人员指挥。 | 否 | 每天8小时 每周5日 |
| 7 | 绿化人员 | 1 | 男，58周岁或以下，身体健康，具备绿化管理经验。 | 否 | 每天8小时 每周5日 |
| 8 | 文员 | 2 | 1）55周岁或以下，大专（或以上）学历，政治过硬，身体健康； 2）精通电脑操作，满足采购人加班需求。 | 否 | 每天8小时 每周5日 |
| 9 | 消防巡查值守员 | 11 | 1）男，58周岁或以下，身体健康； 2）★持职业资格证（建（构）筑物消防员或消防设施操作员）（四级或以上）上岗。 | 否 | 24小时值守 |
| 10 | 秩序维护员 | 32 | 1）男，63周岁或以下，身体健康； 2）持公安机关盖章的保安员证上岗。 | 最多接受12名退休人员 | 24小时值守 |
| 11 | 综合维修工 | 9 | 1）男，58周岁或以下，身体健康； 2）★均持特种作业操作证（低压电工作业）上岗； 3）★至少2人还同时持特种作业操作证（高压电工作业）上岗； 4）★至少2人还同时持特种设备（安全管理和）作业人员证（特种设备安全管理）上岗； 5）★至少2人还同时持特种作业操作证（制冷与空调作业）上岗。 | 否 | 24小时值守 |
| 合计人数 |  | 101 |  |  |  |

注：

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费。

一旦获得中标资格，上述人员按要求投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

采购合同履行过程中，如遇国家和我市相关政策调整等法定情形的，采购人可以与供应商签订补充合同，补充合同应当按照政府采购法律法规的相关要求报同级财政部门备案，并在天津市政府采购网上公告。

★承诺本项目中标后所有工作人员上岗前均需提供无犯罪记录证明及卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件，不满足条件人员不得上岗。

二、各岗位人员总体工作内容、职责及服务标准

（一）工程日常综合维修及指定设备运行维护

局大院各区域内所有楼宇日常养护，公共设施、门窗、办公家具的零配件日常维修，设备运行维护，配合维保单位进行空调系统运行维护、消防系统设备维护等，具体包括：

1.楼宇日常养护维修

（1）服务内容

楼宇日常养护维修是指保持各区域内所有办公室、会议室、公共区域、卫生间、走廊、屋面及各小单体的原有完好等级和正常使用，进行日常巡视和及时修复等工作。停车场、室外人行路面等零星项目，进行日常巡视和及时修复等工作。

（2）服务标准及要求

①确保各区域内所有房屋的完好等级和正常使用。

②爱护办公楼内的设施，未经采购人批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动。

③及时完成各项零星维修任务，合格率100%。一般维修不得超过24小时。

2.公共设施、门窗、办公家具等日常维修

（1）服务内容

①公共设施，包括各类宣传栏、护栏、室内外照明设施、标牌导向标识、交通导示系统的日常管理及维修。

②办公家具、门窗、门锁等维修及时，保证正常使用，完成各类小型物件安装工作。

（2）服务标准及要求

①公共设施无破损、变形，无明显锈蚀。照明设施、各类标识清洁、完好。

②办公家具、门窗、门（木门、不锈钢门、防火门）、窗（铝合金窗、推拉平开、百叶窗）：牢固、美观、开关灵活、接缝严密，不松动，门窗及门窗配件齐全。配合采购人完成对各类原有办公家具、用具的拆装工作。

③配合采购人对小型物件进行安装。

3.设备运行维护

（1）给排水设备运行维护

①服务内容

对各区域内全部给排水系统设备设施的维修、维护和管理，确保水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管、强排水泵，及其附属构筑物的正常运行使用。

②服务标准及要求

（a）加强值班，坚守岗位，持证上岗，每天检查巡视，责任明确，记录清晰，管理严格，保证给排水系统正常运行使用。

（b）各区域内所有室内外给排水系统的设备设施，如水泵、水箱、二次加压给水装置、水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常使用进行日常巡视检查。

（c）协助专业维保单位定期对水箱进行清洗消毒，保证水箱清洁卫生，无二次污染。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准。二次供水食品经营许可证，水质化验单、操作人员健康合格证齐全。

（d）定期对排水管道进行清理疏通、养护、清除污垢，加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备、设施完好。

（e）定期对排水管道、化粪井、隔油池进行清理疏通、养护、清除污垢，加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备、设施完好。

（f）加强巡视检查，保证消防输水设备正常使用，同时禁止使用消防软管卷盘作其他用途。

（g）保持室内外排水系统通畅。

（h）设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，做好维修记录，零维修合格率达100%，一般性故障排除不过夜，大故障排除不超过2天。

（i）做好节约用水工作，设立节约用水提示牌。

（j）中标供应商负责配合采购人对维保单位进行维保监督。

（2）供电系统运行管理

①服务内容

供电设备管理维护是指为保证各区域内所有供电系统正常运行，对低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维护；对院区10kv高压变电站进行巡查。

②服务标准

（a）统筹规划，做到合理、节约用电。

（b）维修人员必须持证上岗。

（c）加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路和开关要保证完好。

（d）设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

（e）严格执行用电安全规范，确保用电安全。

（f）保证避雷设施完好。

（g）保证夜景照明、节日灯系统正常运行，按照采购人要求按时关启。

（h）每日对高压电站外进行巡查。

③服务要求

（a）对各区域内所有供电系统低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和维修。对各类配电箱定期巡护和去尘清理，防止因静电等现象造成事故；持特种作业证（高压电工作业）人员每日对10kv高压变电站巡查。

（b）建立各项供电系统、电器设备档案。

（c）建立、落实电气维修制度，24小时维修值班等制度。

（d）及时排除故障，保证供电设施完好。

（e）保证各出入口充电式紧急照明设备完好。

（f）管理和维护好避雷设施。

（g）做好夜景照明、节日灯系统的运行管理。

（h）建立节电措施。

（3）电梯运行安全监管

①服务内容

电梯运行安全监管是指为保证各区域内办公楼电梯设备正常使用所进行的日常运行安全监管。

②服务标准

（a）确保电梯按规定时间运行。

（b）安全设施齐全有效，电梯内求救警钟保持正常工作状态。

（c）通风、照明及其它附属设施完好。

（d）客厢、货箱、井道保持卫生清洁。

③服务要求

（a）建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，加强电梯运行安全监管。

（b）严格执行国家有关特种设备管理规定和安全规程、确保设备运行安全。

（c）经常对电梯设备等进行巡视检查。

（4）空调系统运行维护

①服务内容

空调系统运行维护是指为保证各区域内所有空调系统正常运行所进行的日常管理和小修，包括：设备空调、精密空调、多联机空调、冷却设备。部分空调过滤网清洗每年不少于2次。

②服务标准

（a）建立空调运行管理制度和安全操作规程。

（b）保证空调系统安全运行和正常使用。

（c）运行中无滴漏水现象。

（d）定期协助维保单位添加软化剂、除垢剂、除藻剂，水质化验达标。

（e）定期协助维保单位检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态。

（f）中央空调系统运行出现故障后，维修人员应在10分钟内到达现场确认，并通知维保单位做好记录。

③服务要求

（a）建立各项设备档案。

（b）建立、落实空调运行制度。

（c）发生故障2小时内到场、及时排除故障，保证空调设施完好，温度符合标准。

（d）按照采购人要求按时开启空调设备。

（5）消防系统设备运行维护标准

①服务标准

（a）加强日常检查巡视，确保消防控制室及消防系统的设施、线路齐全，消防设施设备不用作其他用途。

（b）协助维保单位定期进行联动测试，及时发现并协助维保单位排除故障，设备完好无损，随时可启用，整个系统反应正常。

（c）制定突发性火灾等应急方案，紧急疏散通道通畅，照明设备，引路标志完好。

②管理要求

| 项目 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 烟雾、温度等探测器 | 每日 | 检测外观是否完好，观察其是否处于工作状态。 检测是否有误报、查出故障，及时上报维保单位处理。 |
|  | 每半年 | 重复上述检查。 协助维保单位对每个消防区域抽样模拟试验探测器是否正常反应报警。 |
|  | 每年 | 协助维保单位整理线路，检测各种接口，处理接触不良的接口。 协助维保单位进行探测器模拟试验，有故障或性能不稳定的及时处理。 协助维保单位利用消防主机的巡检功能，检测各探测器的状态。 |
| 报警 装置 | 每周 | 清洁卫生。 检查外观是否完好，运行是否正常。 |
|  | 每年 | 协助维保单位手动试验报警装置是否联动。 协助维保单位检查接线是否松动、脱落。 |
| 消防控制主机 | 每日 | 对主机、联动柜表面清洁，并做好记录。 对主机进行探测、查询，随时了解系统运行情况。 遇系统故障、警告及火灾报警、联动及时记录事发时间、地点及发展情况。 |
|  | 每月 | 对消防联动柜按钮进行检查测试，若有故障及时上报维保单位维修处理，并做好记录。 |
|  | 每半年 | 消防演习时能正常控制消防设备的动作，并能准确检测有关信息。 检测能否正常打印系统故障、警告及火灾报警资料。 协助维保单位对存在的故障予以处理。 协助维保单位测试系统接口信号是否正常。 协助维保单位软件数据备份。 协助维保单位测试系统接口模块、各种按钮的性能。 协助维保单位测试系统接地电阻。 协助维保单位测试各回路的对地电阻。 |
| 消防广播和背景音乐系统 | 每季 | 清洁设备。 协助维保单位检查外观是否完好，检查线路及设备是否正常。检测线路及音响要求达到的标准。 在双休日用实况广播检测每层消防广播喇叭是否完好。 |
| 消火栓 | 每月 | 清洁卫生。 检查外观是否完好。 检查配件是否齐全。 检查水带是否发霉、破损、水枪、消防栓接口是否正常。 |
|  | 每半年 | 消防演习（水枪水柱射程大于30米，能实现联动）。 协助维保单位对消防水带作防霉处理。 |
| 喷淋等管网 | 每周 | 检查喷淋头是否滴漏，喷淋管网压力是否正常。 |
|  | 每半年 | 协助维保单位更换失灵压力表。 排放管网污水，并试验。 室外管道清锈刷漆，并标注水流方向及水系统色环。 协助维保单位阀门丝杆加注黄油并加装保护套。 协助维保单位检测湿式报警阀工作是否正常，水力警铃声响是否洪亮。 |
| 防排烟系统 | 每月 | 清洁卫生。 检查外观是否良好，风叶有无碰擦外壳现象。 外观标示是否清晰。 |
|  | 每半年 | 手动试运行，检查风机有无异常现象，并做好记录。 检查防排烟阀动作情况。 协助维保单位防排烟阀传动机构加润滑油脂。 |
|  | 每年 | 协助维保单位清洗、更换风机轴承，检测接地电阻。 风机外壳清锈刷漆。 |
| 气体灭火系统 | 每月 | 清洁卫生。检查外观是否完好，有无泄漏气体现象。 检查气压表的完好情况。 |
|  | 每半年 | 检查气瓶压力。 气瓶外壳除锈、刷保护漆。 模拟测试气体消除灭火系统的动作情况。 |

（6）电开水器和厨宝管理

①服务内容

电开水器、厨宝管理是指为保证各区域内所有开水供应，对电开水器的日常管理和维修，对各区域内厨宝进行维修、更换。

②服务标准

（a）电开水器保持洁净、光亮，无污迹。

（b）保证规定时间的开水供应。

（c）维修及时。

（d）监管设备厂家定期更换滤芯，无水垢。

（e）严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全问题。

③服务要求

（a）每日擦拭电开水器外表，保持洁净、光亮，无污迹。

（b）按时提供开水供应，并及时加水，随时保证供应。

（c）电开水器、厨宝出现故障时，立即检修或与厂家联系进行修理。

（d）每日按时关闭电开水器开关、阀门和电器。

（二）环境卫生清洁保洁

1.服务内容

（1）清洁保洁是指为保持各区域内所有公共区域（院区、办公楼大厅、大门、楼道、楼梯和会议室及上述部位内所有设施用品和饰物）环境卫生清洁管理，提供清洁保洁设备、工具、耗材等，包括烘手机等维修、更换。清洁设备及材料的品牌参照或相当于威露士、绿伞、蓝月亮等，卫生纸品牌参照或相当于心相印、清风、维达等。

（2）定期进行蚊蝇消杀服务，每月一次，消杀材料由中标供应商提供。

（3）区域内进行病毒消杀服务，走廊、卫生间、会议室等公共部位每天至少一次，电梯、活动中心等人员密集程度高的部位每天至少两次，消杀液由中标供应商提供。

（4）遇突发事件如重大传染疾病疫情、洪涝灾害、暴风雨天气、重大活动时，保洁人员应积极配合采购人做好各类服务保障工作，并严格按照采购人工作要求完成病毒消杀、临时清洁保洁等各项工作。

（5）专项保洁服务。

（6）生活垃圾外运及化粪池清掏。

（7）完成采购人临时交办的其他保洁任务。

2.服务标准及要求

（1）公共区域

①服务标准

（a）楼内地面光亮无水迹、污迹，无尘物。

（b）楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘和无污物。

（c）垃圾筒内垃圾不超过2/3，并摆放整齐，外观干净。

（d）绿植盆外观干净，叶片无尘土，盆内无杂物。

（e）玻璃、门窗无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志。

（f）无鼠害、无蚊蝇、无蟑螂。

（g）灯饰和其它饰物无尘土、破损。

（h）大厅入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面光亮、无污迹、水迹。

（i）大厅天花板无尘埃。

②服务要求

（a）清理各区域所有垃圾，对垃圾进行分类回收；收集及清理所有垃圾箱的垃圾。

（b）清洁所有出入口、大门及门牌；清洁所有窗户及指示牌。

（c）清除所有手印及污渍，包括楼梯墙壁；清洁所有扶手、栏杆及玻璃表面。

（d）清扫所有通风窗口；清扫空调风口百叶及照明灯片。

（e）拖擦地、台表面；清洁所有楼梯、走廊及窗户。

（f）清洁所有灯饰。

（g）清扫、洗刷大厅入口地台及梯级；清扫大厅天花板尘埃。

（h）擦净入口大厅内墙壁表面和所有玻璃门窗及设施；

（i）定期投放喷洒鼠、蟑螂、蚊蝇药物；定期对垃圾箱及垃圾堆放处进行消杀。

（j）完成采购人临时交办的其他保洁任务。

（2）公共卫生间

①服务标准

（a）门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘物、无污迹、无尘物。

（b）玻璃、镜面明亮无水迹。

（c）地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹。

（d）地面、水龙头、弯管、马桶座及盖、水箱等无污迹、无污物，电镀件明亮。

（e）便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内香精片及时更换。

（f）桶内垃圾不超2/3即清理。

（j）设备（烘手器、灯、开关、暧气、通风口、门锁等）无尘、无污迹。

（h）空气清新、无异味。

（i）墩布间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐，不囤积。

②服务要求

（a）擦净所有门、天花板。

（b）擦、冲及洗净所有洗手间设备。

（c）擦净所有洗手间镜面。

（d）擦净地、台表面。

（e）天花板及照明设备表面除尘。

（f）擦净排气扇。

（g）提供并及时补充清洁液和卫生纸、擦手纸等日常消耗品。

（h）清理垃圾桶脏物。

（i）清洁卫生洁具。便器清水冲洗后，使用洁厕灵刷洗次外围，随时保持清洁。

（j）门把手、水龙头、门窗、洗手池、便池随时保持清洁，抹布、拖把明确标记，严格区分，不得混用，每次使用后冲洗消毒。

（3）电梯间保洁

②服务标准

（a）电梯门表面、轿箱内壁、指示牌无尘土、印迹，表面光亮。

（b）电梯天花板、门缝无尘土。

（c）井道、槽底清洁，无杂物。

（d）电梯大堂、走廊表面干净、明亮。

②服务要求

（a）扫净及清擦电梯门表面。

（b）擦净电梯内壁、门及指示。

（c）电梯天花板表面除尘。

（d）电梯门缝吸尘。

（e）擦净电梯通风及照明。

（f）电梯表面涂保护膜。

（g）清理电梯槽底垃圾。

（h）擦净电梯大堂、走廊表面。

（4）重点部位保洁服务标准及要求

根据采购人需求，对机关办公楼2、3层部位入室保洁。

①每组服务人员至少由2人组成，同进同出，同时进行作业。

②服务人员必须通过政审，政治可靠，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强。

③服务人员必须经过专业培训，身体健康，爱岗敬业，服务周到。

④门、窗、玻璃明亮、洁净，地面干净，无杂物，墙壁、顶棚清洁，无尘物。

⑤桌、椅、沙发、茶几、茶具、书柜等办公物品保持整洁、干净，无尘污，摆放整齐有序。

⑥文件、报刊、杂志、书籍等摆放整齐、有序、定位。

⑦经常保持室内空气清新，无蟑螂、蚊蝇。

（5）专项保洁服务标准及要求

①对办公楼内所有地毯进行清洗工作，保持地毯表面无污渍，清洁、干净。

②每年两次外墙清洗。

③对楼内公共区域高位进行定期清洁。

（6）消杀服务服务标准及要求

①消杀对象为蚊蝇、蟑螂、老鼠等；

②应根据季节的变化规范、调整卫生消杀工作的作业频次；

③消杀区域包括：楼宇出入口、楼梯间及周围、会议室、活动中心、卫生间、通道、化粪池、垃圾箱、垃圾中转站、窗井等室内公共区域。

④消杀工作至少每半月进行一次，并填写《消杀服务过程记录及质量检验表》。

⑤杀虫方式以喷药触杀为主，灭鼠方法主要采取投放拌有鼠药的饵料和粘鼠胶。

⑥喷药、投放鼠药必须在保证安全的前提下进行，必要时挂上明显的标识。

⑦消杀作业完毕，应将器具、药具统一清洗保管。

（7）外场保洁

①服务标准

（a）院区地面清洁无废弃物。

（b）保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶。

（c）垃圾清运及时，垃圾站消毒，无蚊蝇滋生。

（d）清扫及时，地面无落叶、积水、积雪，保证上班时间前无落叶、积水、积雪。

②服务要求

（a）室外垃圾桶内垃圾的清运。

（b）围栏的清洁。

（c）院区地面清洁。

（d）夏季清除积水、冬季清扫积雪。

外场保洁所需要的电动多功能扫路机至少1辆，由中标供应商提供，所有权不归采购人。

（8）地下室保洁服务要求及标准

①每日清扫地下室，清除垃圾、杂物，并将垃圾运至地面垃圾桶，每隔两小时巡回清扫地面、清除杂物一次。

②消防栓、指示牌、消防指示灯、防火门等公共设施擦拭，每周至少一遍。

③地下室的集水坑和排水沟盖板的清理疏通，每月至少一次。

④墙壁清扫，每月至少一次。

⑤遇大风天气及时对地下室浮土进行清理，遇暴雨天气时对地下室积水进行及时清理。

（9）院区草地及绿化带清洁服务要求及标准

①用扫把仔细清扫草地上的果皮、纸屑、石块等垃圾。

②对烟头、棉签、小石子、纸屑等用扫把不能打扫起来的小杂物要清理干净。

③在清扫草地的同时，清理枯枝落叶。

（10）化粪池清掏服务要求及标准

①化粪池内清理的粪便污水、污渍清运并妥善处理。

②确保服务范围内所有化粪池粪便污水不外溢。

③如出现化粪池污水外溢等异常情况，接到通知后须在指定时间内到达处理。

④在清理化粪池的过程中，应当采取相应的安全防范措施。

（11）垃圾外运服务要求及标准

①物业服务区域内垃圾清运

（a）物业服务区域内垃圾应按类别存放于指定暂存地点，中标供应商负责从办公楼等区域将垃圾清运至指定暂存地点，垃圾清运实行“定点定车定人，固定清运”的原则。

（b）必须爱护垃圾桶、垃圾箱、垃圾台等环卫设施，不得野蛮清运，要经常清洗运送车辆，保持整洁、卫生和完好状态。

（c）要保证安全操作清运，如有特殊情况发生，要及时停运，在第一时间告知采购人另作处理，避免安全事故发生。

（d）要保障清运人员的健康，为清运人员提供必要的劳保用品。

②物业服务区域内垃圾外运

（a）中标供应商负责委托市政相关部门及时对厨余及其他垃圾外运。

（b）中标供应商负责委托相关单位及时对建筑垃圾外运。

（三）会议服务

会议服务是指为各区域内所有会议室、接待室举办的各类会议、接待活动等提供会议服务。

1.服务标准

①会议人员具有良好的服务意识和接待礼仪知识。在岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑。

②会议服务员要具有良好的服务意识，仪表端庄，坚守岗位，随时根据要求提供会议服务

③会议服务人员布置会场要符合主办方要求。

④会场布置整洁、大方，会标、台签大小、颜色协调，花木适度，摆放合理，符合标准。

⑤茶杯洗消要符合卫生防疫规范标准和要求。

⑥保持室内整洁，保证设备正常运行使用。

⑦窗帘、杯垫等洁净。

2.服务要求

①会议服务员要求女性，年龄45周岁或以下，大专或大本以上学历，政治过硬，责任心强，保密意识强，身体健康，具备会务的礼仪知识，服务得体大方，礼貌热情，气质高雅。

②根据需求做好日常或临时会议的服务。

③服务人员按会议要求安排和布置会场。

④会前按要求摆放桌、椅、会标、台签、茶杯、饮用水，空调、灯光等设施良好，并调试完毕。

⑤按要求搞好会议服务，一般性会议提供续水等普通服务，会议期间服务人员不准远离会场，站立于会议室门前，每间隔30分钟（特殊情况根据采购人要求再行确定时间）续水一次。

⑥会后及时整理会场，有关设备、用品回库。保持会议室经常性的清洁卫生、器具完好。

⑦按规范做好杯具、毛巾的洗消工作，会议室公用杯具由专门洗消间设专人负责清洗。窗帘、杯垫等定期清洗。

⑧洗消设备、茶叶、茶杯、杯垫、抽纸、书写用纸笔、激光笔等由中标供应商提供。

（四）秩序维护与消防管理

（1）服务内容

秩序维护是指为保证各区域内所有安全和正常工作秩序，做好安全保卫和防火防盗工作，负责监控系统（包括消防报警系统、闭路监控系统）的值班、地下车库管理。

秩序维护服务中使用的工具设备由中标供应商提供，费用由中标供应商承担。工具设备包括：防爆器材不少于1套，离线巡更系统一套（不少于90个点位），秩序维护遮阳伞不少于2把，对讲机、手电筒、隔离桩、警示线、防汛工具等若干。

（2）服务标准及要求

①服务标准

（a）严格执行验证、登记制度，2个门岗出入口、信访办设立秩序维护人员职守，了解并能熟练使用和掌握门禁系统，及时识别外来人员，杜绝闲杂人员进入院区。

（b）各区域内所有环境秩序良好，道路畅通，停车场车辆停放有序，机动车、自行车停车场秩序井然。院区范围内发生交通事故，5分钟到到达现场，保护现场疏导交通。

（c）各种消防设施和器材配套合理、更换及时、使用有效。

（d）熟悉和爱护配套公共设施、消防器材，并熟练掌握各种灭火器材的使用方法。

（e）能及时发现和处理消防、盗窃各种安全和事故隐患，确保各区域不发生安全方面问题，并能迅速有效处置突发事件。

（f）定期开展消防安全演练，提高消防安全防范技能和意识。

②服务要求

（a）建立、健全和落实内部治安、消防管理规章制度；秩序维护人员必须通过政审，政治可靠，品行端正，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强。

（b）负责秩序维护人员的业务技能培训，定期组织考核，提高秩序维护人员业务技能和自身素质。

（c）负责公共秩序维护、道路交通安全、机动车和非机动车停放管理及地下车库管理等工作。紧急情况下组织人员疏散，布置安全标识。

（d）做好各区域所有来人来访的通报、证件检验、登记等工作，并负责对携带的大宗物品进行检查。

（e）24小时巡逻，经常进行巡视检查，及时消除不安全隐患，保证各区域安全。

（f）做好对易燃易爆、放射、剧毒等危险品的安全防范工作。

（g）经常开展消防安全检查和演练，消除不安全隐患，确保大楼消防安全。

（h）定期检查并协助采购人更换失效消防设施，建立管理档案，制定保养方案和计划，并监督维保单位对消防系统设施进行保养，负责日常巡检并记录。

（i）协助专业检测维保单位做好各区域内消防系统检测维保工作，确保消防系统正常运行，统一管理。

（j）制定应急抗灾工作预案，提高处理自然灾害、意外事故的能力，并协助采购人处理办公楼突发事件。做好重大活动，重要领导、宾客及重大节日的安全保卫工作。

（五）协调施工、检测及维保单位

中标供应商应协调施工单位及时对故障部位进行维修，配合并监督检测、维保单位定期进行检测、维保，确保各项设备正常运行。

专业检测、维修、维保服务，包括消防系统、箱式变电站、二次供水系统、防雷系统、垃圾清掏等，可以在采购人许可情况下部分委托第三方专业单位实施，委托的专业资质单位以及签订的合同文本需提前经采购人审核确认，费用由中标供应商负责并按时支付。

（六）完成采购人交办的其他临时性工作。

三、各区域具体工作内容、职责及服务标准

（一）院区与活动中心服务内容及服务标准

1.基本要求

（1）人员要求

建立健全物业管理服务机构体系，配备管理人员和物业服务人员。项目经理及专业技术、操作人员在项目实施过程中保证持证上岗。

物业人员除应具备相应的资格或专业技术能力外，还应在服务过程中保持良好的精神状态，表情自然亲切，举止大方有礼，用语文明规范，应主动、热情、耐心、周到、及时提供服务。

物业人员应统一着工服上岗，保持整齐干净，佩戴标志，仪容仪表端庄，行为规范，服务主动。

物业人员应及时、认真做好工作日志、交接班记录等工作，做到字迹清晰、数据准确。

物业人员应接受过相应的专业技能培训，掌握物业管理法律法规政策，熟悉院区基本情况，能正确使用相关专用设备。

（2）物业服务要求

中标供应商应认真履行合同，对合同未尽事宜应积极配合采购人做好相关工作。

①中标供应商应提供全天候的公共秩序维护和安全服务，维护院区人员、财产和建筑物的安全。

②中标供应商应按时完成规定的环境卫生保洁服务，提供整洁、卫生、安全、美观的办公环境。

③中标供应商应提供设施设备运行养护及工程维修服务，保证项目现场安全运行。

④中标供应商应具备工程维修资金垫付能力。

⑤中标供应商应提供院区绿化养护及管理工作,保证绿植成活率，及时处理病虫害，及时补种树木及绿植。

⑥中标供应商应对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急处理预案，并组织实施培训、演习、评价和改进，事发时按规定途径及时报告相关部门，并采取相应措施。

⑦完成采购人交办的其他临时性工作。

2.环境卫生保洁服务内容及标准

（1）服务内容

院区与活动中心及其附属设施、器械的清洁卫生，卫生间的清洁卫生，院区及活动中心垃圾分类清运、消毒消杀，公共自行车棚清理摆放，隔油池清掏，化粪井清掏，并提供相应配套物料保障等。负责制定相应的保洁作业制度及工作记录，规范保洁作业管理。

（2）服务标准

①负责公共区域地面、道路每日及时清扫不少于1次、巡视2次，必要时用高压水枪（不可用消防水直冲）冲洗1次路面，发现堆积物和遗洒物及时清理，保证地面光亮无污迹、无杂物。

②负责活动中心场馆、地面每日擦拭2次、巡视2次，及时清理堆积物和遗洒物，保证地面光亮，无水迹、污迹、杂物；楼梯扶手、栏杆、窗台每日擦抹2次；玻璃内面、防火门、消防栓、指示牌等公共设施每周擦抹1次，无积尘；公共灯具每月除尘1次；卫生间台面、玻璃无水渍、污渍，垃圾篓内垃圾不超过2/3，便池无污渍，空气清新、无异味，负责卫生间拖把、抹布、扫把、簸箕、垃圾桶、尘推、吸尘器、毛刷等必需品保障；窗帘每年清洗1次；每两周至少清洗一次垃圾收集容器；特殊天气公共区域门窗的关闭。

③负责花园座椅、栏杆、果皮箱等每日擦抹1次，公共灯具每月除尘1次。

④负责绿化带每周清扫2次，落叶及时清理，绿篱根部无杂物。

⑤公车清洗。在雨雪天气后或者重大活动保障期间，由采购人提供自有洗车设备，物业服务人员在局内协助执法人员开展15辆执法车辆冲洗。

⑥负责院区垃圾分类、垃圾转运站定期及时清运，保障垃圾不超过2/3。垃圾袋装管理，设置垃圾桶收集垃圾，垃圾桶封闭。垃圾桶标识清晰、外观整洁，垃圾桶内套用垃圾袋，每日更换1次。垃圾筒内垃圾不超过2/3，并摆放整齐，外观干净。工程垃圾转运一周1次。

⑦负责在雨、雪天气及时对门前、院区积水、积雪进行清扫。夜间降雪的在次日8:00前清扫道路，雪停1小时内完成清扫工作。

⑧定期对排水设施（雨水管、污水井、沉淀池、雨水立管等）进行清理、疏通，至少1月1次，每年雨季前对管道进行专业设备清掏梳通，保障雨季正常发挥排水作用。

⑨当发生突发公共卫生事件时，应迅速组织人员对院区、活动中心的共用部位、共用设施设备进行通风、清洗和消毒。

⑩负责定期进行消毒、消杀，每季度1次，确保无蚊蝇等病虫害滋生。

保障垃圾定期清运及化粪井定期清掏，至少半年1次，保证良好院区环境。

3.绿化养护内容及标准（绿化面积约15000平米）

（1）负责院区绿化养护及管理工作，绿化养护达到《天津城市园林绿化养护管理标准》一级标准。

（2）负责依季节变化做好相应院区管理范围内的绿化（绿化包括院区所有绿地及所有树木，包括高大树冠）浇水、除草、补种、施肥、定期修剪、绿植的整型修剪、挂营养液等工作。采用节水喷灌方式，根据季节每季度全覆盖2次以上；施肥每年全覆盖至少2次；进行冬季修剪，将枯枝、病虫枝、伤残枝及与架空线路有的枝条修剪每年全覆盖至少3次。

（3）绿植成活率达到100%，乔灌木长势良好，草坪平整有序，整体美观有型，达到无枯树、无杂草、无虫害。

（4）负责活动中心室内绿植养护定期浇水，保障长势良好。

（5）负责院区绿植消杀工作，每季度至少1次（春夏季病虫害多发季，适当增加消杀次数），及时预防病虫害的发生。

（6）负责做好绿植防寒工作，树干基部涂白保护，树身绑草排，诱杀越冬害虫。

（7）定期补充绿化缺土、树坑美化，补种坏死绿植、树木。

（8）主要绿植的标牌制作、绿化保护宣传语标牌制作。

4.秩序维护内容及标准

（1）服务内容

维护院区安全秩序、建立突发事件应急预案、中控室值班、门岗值班、秩序巡逻、车辆管理等秩序维护工作。普通信件、挂号信、期刊投递等收发工作。

（2）服务标准

①要建立巡逻、值班等各项治安管理制度预案，特别是突发性群体上访事件应急措施，做好各种紧急情况下的相应处理工作。

②负责视频监控室24小时双人运行值班，值班人员要做好交接工作，不得出现空岗情况，禁止闲杂人员进入，视频监控室值班人员必须准确、熟练操作视频监控系统。要利用视频监控系统做好重点部位的安全防范工作，发现问题，及时处理。

③负责每日定时对院区、活动中心秩序和治安情况进行巡视，做好巡视记录，发现问题，及时处理，确保院区内设施安全，防火防盗，无恶意破坏事件发生。

④负责院区北门门岗值班室24小时双人值班和南门门岗值班室双人值班，对外来人员及外来车辆进行询问及登记；负责活动中心值班，对外来人员进行询问及登记。具体值班安排要按照采购人要求随时进行调整。

⑤负责引导车辆停放入位、按规定路线行驶，确保车辆不占用消防车道。上下班高峰时段，加强前后门车辆引导、疏导工作。每年对院区车位线至少喷涂一次。

⑥保证门禁、监控等系统设备的正常运行，系统设备出现故障时，要及时通知维修单位进行维修。监控信息保留完整不能泄露。因中标供应商的秩序安保人员操作原因致使门禁、监控等设施损坏或失效，由中标供应商承担维修设备（包括更换零件）所发生的费用；因违反安全操作规程或维修不及时造成采购人人身事故，责任由中标供应商负责；如在工作中发生中标供应商人员安全事故，责任由中标供应商负责。

⑦门禁、监控等系统如发生故障，在规定金额范围内，由中标供应商负责维修并承担费用；若超出规定金额，在双方确定好费用和支付方式的情况下，方能由中标供应商组织修复，相关费用由中标供应商向采购人申报，或由采购人自行采购维修。

⑧负责院区监控系统的日常运维保养。监控屏检测每周1次；重点部位监控系统检查、测试每月1次，维护费用由中标供应商负责。

⑨负责提供防爆器材柜，相关费用由中标供应商承担。

⑩保密条款。中标供应商工作人员不得将采购人的相关信息向外透露，否则，引起的一切后果和损失由中标供应商承担。

5.工程维修服务内容及标准

（1）服务内容

院区内公共设施日常巡查及维护保养、采购人报修的处理等。

（2）服务标准

①日常维护维修。

（a）及时完成各项维修任务，维修合格率达100%；遇有需要紧急维修的，必须及时采取措施；一般维修不得超过48小时。

（b）恶劣天气条件下（如大风、大雨、大雪、冰雹等），增加日常巡视的次数与频率，建立相关应急处理措施。

（c）每年进行一次房屋安全普查，保证院区内房屋排查率达到100%。负责对房屋公用区域进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。负责每日巡查1次，包括：上述工作范围规定区域室外、室内等的巡检，发现建筑物破损及时维修。根据采购人需求，全面制作、安装楼宇名称、楼层号、房间号标识牌。

（d）负责保持公共区域、活动中心照明设施（含照明、消防指示）一般的故障（损坏的灯座、灯泡、开关等）当天安排修复完成，其他故障2个工作日内完成，保持照明灯具100%能正常使用。

（e）负责每年对院区围栏（南侧、北侧、西侧共128片约410米）大修一次，包括打磨除锈、刷防锈漆，每半年修补刷漆1次，保证完好无损。对院区围墙、围栏基座石材损坏、脱落及时修补、更换。对院区设备设施表面每年除锈、刷漆。

（f）负责对院区道路进行维护及养护，及时更换损坏的路面石材，规划院内交通标识，保证道路正常通畅，如遇到院区施工改造时，积极配合工程外包单位进行作业。

（g）步行梯、楼房散水等设施，保持基本完好和使用功能，需要维修的，由中标供应商每1个月集中1次进行修补维修。

（h）负责活动中心屋顶、屋面防水及楼顶设施排查维护。负责活动中心、工会职工之家健身器材、内部设施、门窗、墙面、会议家具、卫生间、浴室及配套设施等日常维护、维修，并做好相关养护记录。

（i）负责自行车棚及电源系统日常维护维修；负责机扫水洗车维修、加油及保养，并向采购人提供机扫车清扫及养护记录。

（j）负责地下管网可见处/裸露部分维护，对院区内自管井内管件进行养护除锈喷漆上油等。

（k）负责食堂设备巡检维修、烟道清洗、日常除四害等服务。对食堂设备进行专业巡检维修，每日安排专人进行食堂设备、线路、消防巡检与检修，保证设备正常运行；对食堂灶具等设备进行清洗。

（l）负责活动中心热水器、空调系统、排风系统维修、保养，保证正常运行。

（m）对因维护养护不到位而损坏的设备及配件，由中标供应商负责赔偿及维修，并保留追究法律责任的权利。

②给排水系统运行维护

（a）加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用，日常给水排水顺畅，指示灯、表数等参数均控制在在正常范围内。

（b）负责建立正常供水管理制度。设备设施铭牌、标识，规范、统一、完整，操作规程、维护规范、管理制度上墙，各类管线有分类标识和流向标识，各类记录本、登记本（运行、维修、保养、交接班等）齐全，记录完整。

（c）负责做好供水设备专业维护保养；对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修，阀门每月开关灵活性检查，定期为丝杠加注润滑脂。

（d）负责定期对排水管道进行疏通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通。控制柜、沉淀池、污水井检查、清理、疏通每周1次；电机、水泵、稳压泵、补水泵、排污泵、止回阀养护每月1次。

（e）保证公共部位排水通畅，负责化粪井定期清掏、检查消防给水设施，发现问题及时解决。

（f）负责中水系统设备设施维护管理，保证系统正常运行。

（g）设备出现故障，及时发现并解决，维修人员应在接到报修后15分钟内到达现场，零星维修合格率100%，故障排除不超过24小时。

（h）负责供暖系统设备设施维护管理及养护。

③消防及其他安全服务

（A）消防安全服务

（a）中标供应商严格执行《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》等国家和本市有关消防的法规文件和相关技术规范要求。

（b）中标供应商应建立消防安全管理规章制度、消防灭火和疏散预案等，并组织人员配合采购人定期开展消防灭火和疏散应急演练，演练中用到的消防灭火器、烟雾弹、毛巾等消防设备及消耗品全部由中标供应商提供。

（c）按照《社会单位微型消防站建设标准》（消防【2025】33号）等规定要求，建立微型消防站，要求每班次成员不少于6人（含秩序维护人员），每人配备一台公网对讲机，确保即时通讯，微型消防站所有装备器材由中标供应商提供。微型消防站至少每半月开展一次应急演练，内容覆盖初期火灾扑救、人员疏散、消防设施操作等，并做好登记记录，演练频次可按照采购人要求适时调整。

（d）中标供应商要每日开展防火巡查，重点检查疏散通道、安全出口、消防车通道、登高操作场地是否通畅，管道井是否有杂物，消防设施、器材是否完好有效，用火用电用气是否规范、充电设施是否安全运行，巡查记录需要存档备案，每月组织一次全面防火检查；巡查中发现消防设施出现故障，要及时采取措施消除故障或及时通知维保单位进行维修，确保消防设施正常运行；巡查中发现火情时，要立即启动消防灭火和疏散预案，开展灭火和疏散工作；巡查中发现占堵安全出口、消防车道、登高操作场地情况的，要负责及时采取措施处理，确保畅通。在消防管理工作中，涉及的标识标志、阻拦设施、告示牌、条幅等器材全部由中标供应商提供。针对采购人单位院区内开展的施工项目，供应商应督促施工单位落实消防安全措施，明确施工区域防火分隔、消防器材配置等要求，安排专人进行现场监护，确保施工期间消防安全。

（e）中标供应商应明确专人担任消防安全管理人，负责院区的消防安全管理工作。对本公司参与本项目的工作人员进行消防安全培训，确保所有人员掌握消防基本知识和技能，包括消防控制室值班人员要能熟练操作火灾报警控制器、消防水泵控制柜、消防广播系统等消防设施，微型消防站成员及其他人员要能熟练使用消防灭火器、消防栓、手动报警按钮等，熟知各项消防安全管理规章制度、消防灭火和疏散预案等。

（f）中标供应商负责按照有关消防规定定期检修灭火器，更换灭火剂及到期报废的灭火器等消防器材，相关费用由中标供应商承担。

（g）因中标供应商的工作人员操作原因致使消防设施损坏和失效，由中标供应商承担维修设备（包括更换零件）所发生的费用；因违反安全操作规程或维修不及时造成消防设备致采购人人身事故，责任由中标供应商负责；如在工作中发生中标供应商物业服务人员安全事故，责任由中标供应商负责。

（h）消防控制室要实行24小时值班制度，每班值班人员不少于二人，值班人员必须持有中级消防设施操作员证才能上岗，要熟练使用火灾报警控制器、消防联动控制器、消防水泵控制、消防广播系统等消防设施，换岗时要做好交接工作，消防控制室不得出现缺岗、少岗等情况，一经发现，中标供应商要接受采购人相关处罚。

（i）消防控制室要按照有关法规标准做好并保存各项记录表，包括《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施巡查记录表》、《建筑消防设施检测记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》等，

（j）消防系统如发生故障，在规定金额范围内，由中标供应商负责维修并承担费用；若超出规定金额，在双方确定好费用和支付方式的情况下，方能由中标供应商组织修复，相关费用由中标供应商向采购人申报，或由采购人自行采购维修。

（k）委托经采购人认可的专业检测维保单位每月对院区消防系统提供检测维保服务，包括机关办公楼及活动中心（含一食堂）、综合楼及辅楼（含二食堂）、院区公共区域等部分，每年进行一次全面检测，并出具相应检测报告，确保消防系统正常运行。检测维保合同应提前经采购人审核确认，费用由中标供应商提供并按时支付。

（l）因中标供应商未尽到消防安全管理职责导致采购人受到消防部门处罚，中标供应商应当承担相应后果，处罚金额由中标供应商承担。

（m）保密条款。中标供应商工作人员不得将采购人的相关信息向外透露，否则，引起的一切后果和损失由中标供应商承担。

（B）防雷系统

负责防雷系统运行维护，委托采购人认可的有资质的专业检测单位对防楼防静电装置每年检测一次（含维保），保证系统正常运行，委托合同须经采购人审核确认，费用由中标供应商承担并按时支付。

④供电系统运行管理维护

（a）维修人员必须持证上岗。负责统筹规划，做到合理节约用电，安全用电。

（b）负责对供电范围内的电气设备操作、维修工作，定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，达到用电系统安全畅通。

（c）制定外部停电应急方案，停电时及时通告院区各单位，组织力量应对，确保院区半小时内恢复供电。加强电力中断及恢复期间院区重点敏感部位（机房、值班室等）设备设施的安全巡查。

（d）加强日常维护检查，院区内公共区域使用的线路、照明灯具、开关保证完好，如遇损坏及时更换。强电系统配电间巡查每日1次。

（e）负责院区内箱式变电站运行维护工作，按照电工操作规程进行紧急情况的拉、合闸操作。依照电力部门要求，委托有资质的专业维保检测单位，每年进行一次专业检测、清洁，并出具专业检测报告，保证供电正常运行。

⑤协调施工及维保单位

协调施工单位及时对故障部位进行维修，监督维保单位定期进行维保，确保设备正常运行。

工程维修维保服务可以部分委托第三方专业单位实施，对于消防系统、箱式变电站、二次供水系统、防雷系统、垃圾清掏等专业检测维保服务，委托的专业资质单位以及签订的合同文本需提前经采购人审核确认，费用由中标供应商负责并按时支付。

物业管理服务及维修维护中发生的单价在2000元以下的零配件更换（物业无法自行完成的工作可聘请第三方），费用均由中标单位提供。（符合采购人要求）。

（二）机关办公楼服务内容及服务标准

1.基本要求

（1）人员要求

建立健全物业管理服务机构体系，配备管理人员和物业服务人员。

物业人员除应具备相应的资格或专业技术能力外，还应在服务过程中保持良好的精神状态，表情自然亲切，举止大方有礼，用语文明规范，应主动、热情、耐心、周到、及时提供服务。

物业人员应统一着工服上岗，保持整齐干净，佩戴标志，仪容仪表端庄，行为规范，服务主动。

物业人员应及时、认真做好工作日志、各项记录等登记工作，做到字迹清晰、数据准确。

物业人员应接受过相应的专业技能培训，掌握物业管理法律法规政策，熟悉办公楼基本情况，能正确使用相关专用设备。

（2）物业服务要求

①按时完成规定的环境卫生保洁服务，提供整洁、卫生、安全、美观的办公环境。

②前台接待人员具有良好的服务意识，仪表端庄，坚守岗位，随时为办公及会议需要提供服务。

③提供楼内绿植租摆服务，由专业绿植租摆公司每周进行绿植养护并及时更换绿植，保证环境美观。

④采购人交办的其他临时性工作。

2.维护保养服务内容及标准

①负责一楼大厅自动玻璃门和推拉玻璃门的日常检修、保养，保障正常使用。

②负责组织配电照明系统、给排水系统、二次供水系统、VRV空调系统、电梯系统、防雷系统、自动门系统、消防系统、采暖系统、排风系统、卫生间洁具等的维修、更换零部件工作。

③负责空调系统控制柜、室外机、电路板、传感器、压缩机检测、氟压情况检查、测试每季度1次；供电电源检查、测试每月1次。负责空调、通排风系统运行维护，委托采购人认可的有资质的单位进行专业维保，保证办公楼空调、排风系统正常运行，委托合同需经采购人审核确认，费用由中标供应商承担并按时支付。

④负责办公楼电梯日常运行管理维护，委托采购人认可的有资质的单位进行专业维保，保证系统正常运行，委托合同应提前经采购人审核确认，费用由中标供应商提供并按时支付。

⑤负责二次供水系统运行维护，委托采购人认可的有资质的专业检测单位每年二次清洗消毒、检测，并提供二次供水设施清洗消毒证明、专业检测报告，保证用水安全，委托合同应提前经采购人审核确认，费用由中标供应商提供并按时支付。

⑥负责楼体装饰立面、门窗、内外墙面、办公家具、灯具（含照明、消防指示）、楼梯、地面等维修维护工作。

⑦保障消防通道的通畅。

⑧负责楼内所有公共区域墙体维护修补及粉刷。

3.前台接待及会议服务内容及标准

（1）服务内容

包括前台接待服务、会议服务等，茶叶、茶杯等由中标供应商提供。

（2）服务标准

①前台接待要具有良好的服务意识，仪表端庄，坚守岗位，随时为办公需要提供服务。

②负责来访宾客登记，对宾客进行指引。

③负责投诉信息的处理及转达、跟踪。

④负责上下班期间的迎来送往。

⑤负责快递信件的接收、转达。

⑥负责布置会场并符合主办方要求，含横幅、会标悬挂、引导牌摆放等。

⑦负责承办大型会议时，及时按采购人要求增加会服、秩序人员等。

⑧负责茶杯、杯垫等清洁工作，洗消要符合卫生防疫规范标准和要求。

⑨保持室内整洁，保证设备正常运行使用。

⑩负责会议室的管理、登记等协调保障工作。

4.环境卫生保洁服务内容及标准

（1）服务内容

楼内公共区域（含会议室及部分办公室）及其附属设施的清洁卫生，楼内垃圾清运，消毒消杀、相应配套物料保障等。负责制定相应的保洁作业制度，填写工作记录，规范保洁作业管理。

（2）服务标准

①负责公共区域地面每日擦拭2次、巡视2次，发现堆积物和遗洒物及时清理，保证地面光亮，无水迹、污迹，无杂物。一楼会议室、大厅每年使用专业器具抛光打蜡一次。

②负责楼梯扶手、栏杆、窗台每日擦抹2次；窗户沟槽、防火门、消防栓、指示牌等公共设施每周擦抹1次，保证无积尘；公共灯具每月除尘1次。

③负责大堂每日清洁1次，门厅玻璃每日擦拭1次，墙面每周清洁1次。

④负责电梯轿箱每日擦拭2次、巡视4次，无污迹、无杂物。

⑤负责卫生间台面、玻璃无水渍、污渍，垃圾篓内垃圾不超过2/3，便池无污渍，空气清新、无异味。负责卫生间擦手纸、卫生纸、洗洁精、洗手液、卫生球、拖把、抹布、扫把、簸箕、垃圾桶、尘推、吸尘器、毛刷等必需品保障。

⑥负责天台、屋顶每2周清扫1次，无垃圾杂物；雨蓬、门头等每月清洁1次，保持无杂物、无灰尘。

⑦垃圾袋装管理，设置垃圾桶收集垃圾，做好垃圾分类工作，垃圾桶封闭。垃圾桶标识清晰、外观整洁，垃圾桶内套用垃圾袋，每日更换1次。垃圾筒内垃圾不超过2/3，并摆放整齐、外观干净。每两周至少清洗一次垃圾收集容器。

⑧公共区域玻璃、门窗无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志。楼内办公室门窗玻璃每年至少擦拭3次，重点部位根据采购人要求清洁。负责楼内办公室窗帘清洗，每年清洗一次。

⑨负责在雨、雪天气应及时对门前积水、积雪进行清扫，并铺设防滑垫。夜间降雪的在次日8:00前清扫道路，雪停1小时内完成清扫工作。

⑩负责公共区域门窗的关闭工作。

负责会议室地板、茶杯、杯垫、窗户玻璃、座椅套、沙发、窗帘等保洁工作。

负责保持公车及车位整洁干净。

当发生突发公共卫生事件时，应迅速组织人员对办公楼内的共用部位、共用设施设备进行通风、清洗和消毒。

负责定期进行办公楼内消毒、消杀，确保无蚊蝇等病虫害滋生。

办公楼外檐每年清洗一次。

每月1次对排水设施、雨水立管等等进行清理、疏通，保障雨季正常排水。

5.文员服务内容及标准

按照采购人要求提供复印、打字、排版、装订等文印服务。

6.秩序维护服务内容及标准

（1）服务内容

维护机关楼安全秩序、中控室值班、门岗值班、秩序巡逻等秩序维护工作。按需求协助完成桶装水配送。

（2）服务标准

①建立巡逻、值班等各项治安管理制度预案，特别是突发性群体上访事件应急措施，做好各种紧急情况下的相应处理工作。

②负责视频监控室24小时双人运行值班，值班人员要做好交接工作，不得出现空岗情况，禁止闲杂人员进入，视频监控室值班人员必须准确、熟练操作视频监控系统。要利用视频监控系统做好重点部位的安全防范工作，发现问题，及时处理。

③负责每日定时对机关楼秩序和治安情况进行巡视，做好巡视记录，发现问题，及时处理，确保机关楼内设施安全，防火防盗，无恶意破坏事件发生，

④负责机关楼大厅24小时值班，对外来人员进行询问及登记，具体值班安排要按照采购人要求随时进行调整。

⑤保证监控等系统设备的正常运行，系统设备出现故障时，要及时通知维修单位进行维修。监控信息保留完整不能泄露。因中标供应商的秩序安保人员操作原因致使监控等设施损坏或失效，由中标供应商承担维修设备（包括更换零件）所发生的费用；因违反安全操作规程或维修不及时造成采购人人身事故，责任由中标供应商负责；如在工作中发生中标供应商人员安全事故，责任由中标供应商负责。

⑥监控等系统如发生故障，在规定金额范围内，由中标供应商负责维修并承担费用；若超出规定金额，在双方确定好费用和支付方式的情况下，由中标供应商组织修复，相关费用由中标供应商向采购人申报，或由采购人自行采购维修。

⑦保密条款。中标供应商工作人员不得将采购人的相关信息向外透露，否则，引起的一切后果和损失由中标供应商承担后果。

7.消防及其他安全服务

（1）消防安全服务

①中标供应商严格执行《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》等国家和本市有关消防的法规文件和相关技术规范要求。

②中标供应商应建立消防安全管理规章制度、消防灭火和疏散预案等，并组织人员配合采购人定期开展消防灭火和疏散应急演练，演练中用到的消防灭火器、烟雾弹、毛巾等消防设备及消耗品全部由中标供应商提供。

③中标供应商要每日开展防火巡查，重点检查疏散通道、安全出口、消防车通道、登高操作场地是否通畅，管道井是否有杂物，消防设施、器材是否完好有效，用火用电用气是否规范、充电设施是否安全运行，巡查记录需要存档备案，每月组织一次全面防火检查；巡查中发现消防设施出现故障，要及时采取措施消除故障或及时通知维保单位进行维修，确保消防设施正常运行；巡查中发现火情时，要立即启动消防灭火和疏散预案，开展灭火和疏散工作；巡查中发现占堵安全出口、消防车道、登高操作场地情况的，要负责及时采取措施处理，确保畅通。在消防管理工作中，涉及的标识标志、阻拦设施、告示牌、条幅等器材全部由中标供应商提供。针对采购人单位院区内开展的施工项目，供应商应督促施工单位落实消防安全措施，明确施工区域防火分隔、消防器材配置等要求，安排专人进行现场监护，确保施工期间消防安全。

④中标供应商应明确专人担任消防安全管理人，负责院区的消防安全管理工作。对本公司参与本项目的工作人员进行消防安全培训，确保所有人员掌握消防基本知识和技能，包括消防控制室值班人员要能熟练操作火灾报警控制器、消防水泵控制柜、消防广播系统等消防设施，微型消防站成员及其他人员要能熟练使用消防灭火器、消防栓、手动报警按钮等，熟知各项消防安全管理规章制度、消防灭火和疏散预案等。

⑤中标供应商负责按照有关消防规定定期检修灭火器，更换灭火剂及到期报废的灭火器等消防器材，相关费用由中标供应商承担。

⑥因中标供应商的工作人员操作原因致使消防设施损坏和失效，由中标供应商承担维修设备（包括更换零件）所发生的费用；因违反安全操作规程或维修不及时造成消防设备致采购人人身事故，责任由中标供应商负责；如在工作中发生中标供应商物业服务人员安全事故，责任由中标供应商负责。

⑦消防控制室要实行24小时值班制度，每班值班人员不少于二人，值班人员必须持有中级消防设施操作员证才能上岗，要熟练使用火灾报警控制器、消防联动控制器、消防水泵控制、消防广播系统等消防设施，换岗时要做好交接工作，消防控制室不得出现缺岗、少岗等情况，一经发现，中标供应商要接受采购人相关处罚。

⑧消防控制室要按照有关法规标准做好并保存各项记录表，包括《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施巡查记录表》、《建筑消防设施检测记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》等，

⑨消防系统如发生故障，在规定金额范围内，由中标供应商负责维修并承担费用；若超出规定金额，在双方确定好费用和支付方式的情况下，方能由中标供应商组织修复，相关费用由中标供应商向采购人申报，或由采购人自行采购维修。

⑩委托经采购人认可的专业检测维保单位每月对院区消防系统提供检测维保服务，包括机关办公楼及活动中心（含一食堂）、综合楼及辅楼（含二食堂）、院区公共区域等部分，每年进行一次全面检测，并出具相应检测报告，确保消防系统正常运行。检测维保合同应提前经采购人审核确认，费用由中标供应商提供并按时支付。

因中标供应商未尽到消防安全管理职责导致采购人受到消防部门处罚，中标供应商应当承担相应后果，处罚金额由中标供应商承担。

保密条款。中标供应商工作人员不得将采购人的相关信息向外透露，否则，引起的一切后果和损失由中标供应商承担。

（2）防雷系统

负责防雷系统运行维护，委托有资质的专业检测单位对防楼防静电装置每年检测一次（含维保），保证系统正常运行。委托合同应提前经采购人审核确认，费用由中标供应商提供并按时支付。

8.协调施工及维保单位

协调施工单位及时对故障部位进行维修，监督维保单位定期进行维保，确保设备正常运行。

工程维修维保服务可以部分委托第三方专业单位实施，对于消防系统、电梯系统、空调系统、二次供水系统、防雷系统等专业检测维保服务，委托的专业资质单位需经采购人确认，委托合同应提前经采购人审核确认，费用由中标供应商提供并按时支付。

物业管理服务及维修维护中发生的单价在2000元以下的零配件更换（物业无法自行完成的工作可聘请第三方），费用均由中标单位提供（符合采购人要求）。

（三）环境监测与科研实验中心大楼与监测中心实验楼服务内容及服务标准（服务于两家单位）

1.基本要求

（1）人员要求

建立健全物业管理服务机构体系，配备管理人员和物业服务人员。项目经理及专业技术、操作人员在项目实施过程中保证持证上岗。

物业人员除应具备相应的资格或专业技术能力外，还应在服务过程中保持良好的精神状态，表情自然亲切，举止大方有礼，用语文明规范，应主动、热情、耐心、周到、及时提供服务并提供无犯罪证明。

物业人员应统一着工服上岗，保持整齐干净，佩戴标志，仪容仪表端庄，行为规范，服务主动。

物业人员应及时、认真做好工作日志、各项记录等登记工作，做到字迹清晰、数据准确。

物业人员应接受过相应的专业技能培训，掌握物业管理法律法规政策，熟悉办公楼基本情况，能正确使用相关专用设备。

（2）物业服务要求

①中标供应商应提供全天候的公共秩序维护和安全服务，维护办公楼的人员、财产和建筑物的安全。

②中标供应商应按时完成规定的环境卫生保洁服务，提供整洁、卫生、安全、美观的办公环境。提供相应的清洁机械（电动尘推车、洗地机、吸水吸尘器）。

③每年大厅摆放不低于2万元的绿植。

④中标供应商应提供设施设备运行养护及工程维修服务，保证项目现场安全运行。

⑤中标供应商应提供项目内业管理及客户服务管理工作。对于甲供物料管理，需做好使用、发放的监督管理工作。

⑥中标供应商应提供物资采购计划、库存物资统计、管理服务等。每月向采购人提供工程维修台账及采购清单。

⑦中标供应商应对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急处理预案，并组织实施培训、演习、评价和改进，事发时按规定途径及时报告相关部门，并采取相应措施。

⑧中标供应商须承诺因中标供应商原因造成本项目内人身伤害及或财产损失投标人承担全部损失及相关责任。

2.服务内容及人数要求

（1）前台接待及会务服务岗位（科研楼）

①工作内容：

负责来访宾客登记和指引、对投诉信息的处理及转达、跟踪；报纸书刊的分发，上下班期间的迎来送往、及重要来宾的接待和司梯工作。

负责会议室保洁、音响设备的操作使用及日常会务服务工作。

②职责：

（a）认真执行项目经理下达的各项工作任务。

（b）负责日常会议的摆台、桌形变换、会议服务相关工作。

（c）定期做好会议室设备设施的检查工作。

（d）完成采购人安排的其它工作任务。

③服务标准：

（a）按会议通知要求，对拟使用的会议室的清洁卫生情况、桌椅放置情况及音响设备情况进行检查和布置。若发现室内清洁卫生状况及相关设施的摆放状况不符合规定要求，应及时对其进行相应的处理，以确保会议室环境符合要求。

（b）会务服务人员必须热情主动、文明礼貌、仪表端庄，根据季节着会务专用服装，统一配戴胸卡。

（c）会务服务人员必须自觉接受公司与会务管理人员的定期培训和定期考核，主动熟悉会务服务相关业务知识和技能。

（d）会前检查：会前30分钟再次检查会议室内需备物品、灯光、音响设备、话筒、桌椅、桌签等设备设施。

（e）开窗通风：会前一小时开窗通风并根据天气要求适当调整空调温度及室内光线。保证会议室内无异味温度适宜。

（f）准备水杯：根据会议大概人数准备水杯并提前放好茶叶，注意备少数空杯供不喝茶的与会人员使用。

（g）准备抽纸：会议室需备好抽纸并保证抽纸为2/3盒以上。

（h）整理会议室桌椅、检查音响设备、话筒等。椅子、话筒等均需摆放在一条直线上。

（i）会务服务人员应按20分钟/次兑换开水，确保每位与会人员在20分钟以内重新酌倒开水。

（j）加强会中服务水平，做好会议服务保障工作。

（k）会后检查会议室内物品，清洁会议室内卫生，整理会议室内物品，及时对水杯等物品进行消毒处理，必须关掉空调、灯光、水电、门窗，将会议室落锁；有遗漏物品及时通知会务人员。

（2）环境卫生保洁服务的具体要求

环境卫生清洁及养护范围：实验楼各楼层及公共区域的清扫维护，通道、电梯、垃圾桶、卫生间等清洁。

①服务内容

（a）公共区域：大厅(每年两次结晶)、地库、通道等公共区域、办公室、会议室、步行梯、电梯厅、电梯轿箱、卫生间等地面、墙面、扶手、防撞带、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、窗台、金属件、各类宣传牌、橱窗等公共设施设备的保洁。

（b）地下室：地面、墙面、立柱、道闸设备、门及门框等设施设备的保洁。地下室墙面、地面及时维修补漆。（地面使用专用设备清洁，每天至少一次）

（c）顶篷、露天阳台等边缘区域，包括顶楼、露天阳台、边角区域的沟槽、地面、雨篷及边角区域和排水设施（雨水管、雨水立管等）进行清理、疏通，每月不少于1次

（d）生活垃圾清运：分类收集处理垃圾；垃圾箱（桶）内外保持清洁；及时处理及更换垃圾袋，无散乱垃圾，无积水，无异味，各类垃圾运到规定的地方，对垃圾进行清洗、消杀和维护。

（e）四害消杀：每月对蚊蝇鼠蚁四害进行消杀，夏季加大频次，半月一次。

（f）室内绿植租摆：按照采购人要求在1层公共区域进行摆放，根据迎检或活动要求进行调整，定期浇水，保障长势良好，每年费用不低于2万元。

（g）天津市环境监测与科研实验中心以及监测中心实验楼所有公共区域、公共部分、实验室、办公室、会议室及应急指挥中心及楼顶（含辅楼）。

②环境卫生保洁服务要求及标准

（a）建立环境卫生管理制度，清洁设施设备齐备，针对灭蝇、蚊、蟑螂及鼠类的实际需要和季节特点制定具体计划。由专人负责检查监督。

（b）具体区域标准：大厅、楼内、地库、公共通道：地面干净、无污渍、脚印、纸屑；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门把手干净、无印迹、定时消毒（每日一次）；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹。楼梯间干净，无垃圾、杂物，污渍，无乱贴乱画，无乱堆乱放；扶手护栏无积灰；楼梯间顶面无明显蜘蛛网、灰尘；外墙窗玻璃无明显灰尘，每日作业周期不少于2次。实验室：保洁员经培训合格后方可上岗，每日保洁至少2次，保持干净整洁。楼道、厕所玻璃及地库出入口通道玻璃每月擦拭一次。办公室、会议室：进行专项细致保洁每天一次，保洁人员需双人同时进入。

（c）负责卫生间擦手纸、卫生纸、洗手液、洗洁精、卫生球、拖把、抹布、扫把、簸箕、垃圾桶、尘推、吸尘器、毛刷、厨宝等物业必需品保障工作。地面干净，无污渍、无积水，大小便器干净，无污渍；各种隔断干净，无乱写乱画，金属饰件干净，有金属光泽；墙壁干净，天花板无污渍、蛛网；风口或换气扇干净无积尘；门窗干净，窗台无灰尘；玻璃镜面干净无水渍；洗手台干净无积水，面盆无污垢；各种管道干净无污渍；各种物品摆放整齐规范；废纸篓杂物不超过2/3，卫生间内无异味。每日作业周期不少于2次。保洁用品规范摆放，定点定位，标识统一、完整，设置擦手纸专用纸篓，及时清理。

（d）电梯及电梯厅：电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；玻璃表面干净透光性好，无胶渍、手印、不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。每日作业周期不少于2次。

（e）电器设施、灯泡、灯管、灯罩：无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。每月作业周期不少于1次。

（f）消防栓、消防箱及其他公共设施：保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点。每月作业周期不少于1次。

（g）公共区域内玻璃不定期进行擦拭保持干净、无尘土、无印迹、无水迹（含车库通道）。

（3）工程维修服务的具体要求及服务标准

①工程维修服务内容

（a）负责实验室、办公室、会议室、卫生间、走廊等所有区域的日常管理、检查维修和零散维修工作。办公家具、门窗、门锁等每日巡查，维修及时，保证正常使用，完成各类小型物件安装工作，并配合各专业公司完成专业设备设施的维修保养工作，发现问题及设备异常时应及时采取措施防止事态扩大并第一时间报告采购人和物业项目经理。如遇困难问题自己无法维修时，及时联系通知设备维保单位修复并积极配合专业维修人员工作。

（b）门禁和监控系统：每月对所有门禁和监控系统进行一次日常巡查，每季度对设备进行1次清洁，每半年出具一次检测报告和建议书。巡视期间如发现问题及时解决，保证门禁及监控系统正常运行。

（c）巡查楼内外用水、用电情况，发现违规行为及时制止并劝其停止使用，对不服从劝阻的及时通知物业项目经理和采购人有关人员。

（d）维修工作应及时、快速，紧急维修响应：小修（30分钟）、急修（10分钟）赶到现场，及时率100%；小修、零修不超过4小时，大修、急修原则上不超过24小时，完成率100%；维修合格率达到100%，返修率不超过1%。

（e）强电系统：保证楼内公共区域、实验室、会议室、办公室用电设备正常运转，系统随时保持有效的运行状态，设备及管线按照技术要求定期保养，并委托第三方有资质单位对强电系统进行检测并出具检测报告，所需费用由中标供应商按时支付，故障及时排除，保证不影响采购人的正常用电。

（f）二次供水系统运行维护

提供每年二次由专业检测单位定期进行清洗、检测并提供专业检测报告，保证用水安全。水箱清洗检测不低于0.6万元/每年。

（g）照明系统：保证零散维修的及时性，在最短时间内更换故障部件，保证应急照明始终处于有效状态。发现损坏及时更换、修复，保证照明及标志功能。

（h）每月完成本项目的抄表（水、电）工作，并根据使用量核算费用，并向采购人指定的单位收取水、电费，并交于采购人。

（i）保修期内的设备或设施的维修保养，由建设单位负责，维保过程中由物业公司负责联络和协助工作。

（j）完成采购人交付的其他临时性工作。

②变电站服务内容及标准

（a）变电站：24小时运行值守，建立和完善相关规章制度，保持配电房清洁卫生，要求地面干燥无积灰，配电柜表面无污渍；潮湿天气时，采用安全措施，保持配电房内主要电器设备干燥。

（b）认真执行运行维护制度，监视直流电池的端电压及充电情况；定期对电池进行安全测量。保持工作场地及设备的干净整洁，阻止与工作无关人员进入工作场地。

（c）认真执行设备巡视制度，随时注意符合及变压器温度变化情况，并进行横纵比较，以便及时发现问题，每天定期对设备进行接班，高峰，夜间巡视，临时增加特殊情况下的特殊巡视，设备巡视情况必须详细的记入运行记录薄。

（d）认真执行交接班制度，交接人员在未进行交接班签字程序之前不能离开工作岗位，交接班时遇有操作或事故处理，有交接班人员协助交班人员共同处理后发能进行交接班。

（e）认真执行缺陷管理制度，发现设备缺陷后，能自动处理的必须就地处理，不能自行处理的及时向领导汇报并做好详细记录。

（f）认真执行“双票”制度，遇有操作必认真填写操作票，并在模拟图纸上核对一次，无误后才能进行现场操作，有检修工作时必须认真执行工作票制度，并做好安全措施以保证机修人员人身安全。

（g）在发现严重设备故障时，必须立即向采购人报告，并采取紧急措施防止造成严重后果。

（h）认真完成采购人交办的其他任务。

③给排水系统运行维护

（a）加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用，日常给水排水顺畅，指示灯、表数等参数均在正常范围内。

（b）负责建立正常供水管理制度。设备设施铭牌、标识，规范、统一、完整，操作规程、维护规范、管理制度上墙，各类管线有分类标识和流向标识，各类记录本、登记本（运行、维修、保养、交接班等）齐全，记录完整。

（c）负责做好无负压供水设备专业维护保养；对供水系统管路、阀门等进行日常维护，每月不少于2次检修。

（d）阀门每月开关灵活性检查、定期为丝杠加注润滑脂。

（e）每月不少于1次对排水管道进行疏通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通。

（f）保证公共部位排水通畅，检查消防给水设施，发现问题及时解决。

（g）负责中水系统设备设施维护管理工作，确保正常运行。

（h）设备出现故障，及时发现并解决，维修人员应在接到报修后15分钟内到达现场，零星维修合格率100%，故障排除不超过24小时。

（i）负责节约用水，符合市政府规定的节水要求。

④电梯安全管理

（a）熟悉电梯的基本原理、性能、使用方法，每日不少于2次对运行和轿厢内设施情况的巡检。

（b）监督电梯维保单位定期检查和维护保养计划的落实。

（c）配合采购人按国家规定要求向政府部门申请定期监督检查。

（d）配合采购人联系有关部门人员进行电梯事故隐患的整改。

（e）负责建立、管理电梯技术档案和原始记录档案。

（f）组织紧急救援演习。

（g）防雷装置的维护及检测（科研楼、监测中心实验楼、环科院老楼）

雷雨季节每月至少1次对防雷装置进行检查，发现防雷安全隐患及时进行修复，确保防雷装置运行良好，提供费用不低于2万元每年一次由专业检测单位定期检测，按照要求每年委托具有雷电防护装置检测资质的单位开展检测工作，并出具检测报告，协助采购人向所在地气象主管机构进行备案。

⑤秩序维护的内容及具体要求

（a）日常工作内容：办公楼（区）来人来访的通报、证件检验、登记，往来车辆的引导等；防盗、防火报警监控设备运行的日常巡查，门岗守护、巡视，公共秩序维护，治安及其它突发事件处理等。

（b）秩序维护工作的质量标准：统一着装，佩戴统一标志，仪容仪表整洁，语言文明规范，配备对讲装置；做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作，发生治安案件或者各类灾害事故时，及时向公安和有关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作。

（c）出入口24小时值勤，出入口立岗，对外来人员并有详细的询问登记，严格验证，杜绝闲杂人员进入办公楼。

（d）对本项目实验室楼层，每一小时巡视一次，对存在的安全隐患及时排查、清除，发现任何情况及时通知采购人。

（e）对本项目办公区域楼层，每一小时巡视一次，对存在的安全隐患及时排查、清除。

（f）24小时消防监控双人值守，消防监控室值班人员必须持证上岗；对灭火器、消防栓、箱等设施定期巡查，保证防盗、防火等报警监控设备的正常运行，系统设备出现故障及时通知相关部门进行维修。监控信息保留完整不能泄露。利用监控系统，做好大楼内区域的安全防范工作，通过监视画面发现问题，组织调动相关人员做好防火、防盗、防破坏等安全保卫工作。利用防盗报警系统做好重点部位的安全防范工作，发现问题按规定要求处理。熟悉涉及本部门的各种紧急预案，做好各种紧急情况下的相应处理工作。24小时关注消防自动报警系统运行情况，如有异常情况发生（如误报、故障、火警等），应第一时间查找报警位置，并派人立即到报警位置核实了解情况，待情况核实准确后按规定的应急处置程序处置，将问题解决，并做好记录。如不能将问题解决应立即报告。负责定期检修更换灭火器、灭火剂、消防水带等器材及相关设备设施，所需费用由中标供应商支付。

（g）监控室人员要按照规定的操作规程正确操作消防自动报警设备，平时无异常情况时不得随意乱动各种显示仪表及控制按钮，避免损坏设备或误操作导致系统非正常启动或运行引发不必要的系统动作。

（h）24小时关注视频监控屏幕，发现可疑人员、可疑车辆及突发事件，应立即派人员到现场核实情况，并按照相关应急处置程序进行处置，事态严重的应立即报告并做好相关记录。

（i）消防自动报警系统或视频监控系统发生故障，应及时上报，不得擅自处置，待由专业人员进行维修。

（j）贯彻“预防为主，防消结合”的原则，做好防火、防盗、防破坏、防爆炸、防自然灾害事故的发生，包括大门警卫，自动监控室值班，并进行定时和不定时的安全巡视，发生事故及案件后，及时处理及上报采购人，保护好现场，并积极与政府公安，消防部门联络，严禁值班人员在岗吸烟，一经发现严肃处理。

（k）做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。

（l）建立办公楼（区）安全、车辆、道路及公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公区安全和正常的工作环境。

（m）承担防汛工作，按照防汛工作要求执行，如：各重要出入口放置沙袋、确认排水沟是否疏通，确认水泵的声音和电流表的读数，避免水泵堵转，空转；确认水泵、电源配电箱、管道、阀门、浮球和水位开关的正常等。

⑥地下车库管理服务

（a）负责停车场出入口车辆疏导、清洁等管理工作，车辆按规划的车位停放，禁止乱停乱放，其他区域设巡逻岗。

（b）使进入车库的车辆被严格控制在核定数量上。进入车场车辆原则上不超出划定停车位数量，不允许占用消防通道及行车通道。

（c）负责出入口车辆疏导、管理工作。车辆按规定速度行驶，不得鸣笛，不得逆行。

（d）负责进入停车场车辆的外观检查工作，严禁装有易燃易爆、剧毒等危险物品的车辆停放。

⑦完成采购人交办的其他临时性工作

（a）积极配合采购人定期及年底的零点清查活动的人员协助及配合工作，满足突发性应急人员的及时增派到位。

（b）突发性迎检等临时性任务，及时调拨人员协助配合，采购人不再额外增加费用。

物业管理服务及维修维护中发生的单价在2000元以下的零配件更换（物业无法自行完成的工作可聘请第三方），费用均由中标单位提供（符合采购人要求）。

（四）环科院老楼服务内容及服务标准

1.基本要求

（1）人员要求

建立健全物业管理服务机构体系，配备管理人员和物业服务人员。专业技术、操作人员在项目实施过程中保证持证上岗。

物业人员除应具备相应的资格或专业技术能力外，还应在服务过程中保持良好的精神状态，表情自然亲切，举止大方有礼，用语文明规范，应主动、热情、耐心、周到、及时提供服务。

物业人员应统一着工服上岗，保持整齐干净，佩戴标志，仪容仪表端庄，行为规范，服务主动。

物业人员应及时、认真做好工作日志、各项记录等登记工作，做到字迹清晰、数据准确。

物业人员应接受过相应的专业技能培训，掌握物业管理法律法规政策，熟悉办公楼基本情况，能正确使用相关专用设备。

（2）物业服务要求

①中标供应商应提供全天候的公共秩序维护和安全服务，维护办公楼的人员、财产和建筑物的安全。

②中标供应商应按时完成规定的环境卫生保洁服务，提供整洁、卫生、安全、美观的办公环境。

③中标供应商应对楼内设施进行日常维修服务。

2.环境卫生保洁服务内容及标准

（1）服务内容

楼内公共区域及其附属设施的清洁卫生，卫生间的清洁卫生，楼内垃圾清运，消毒消杀、相应配套物料保障等。

（2）服务标准

①负责公共区域地面每日擦拭2次、巡视2次，发现堆积物和遗洒物及时清理。保证地面光亮无水迹、污迹，地面无杂物。

②负责楼梯扶手、栏杆、窗台每日擦抹1次，窗户沟槽、玻璃内面、防火门、消防栓、指示牌等公共设施每周擦抹2次，无积尘，公共灯具每月除尘1次。

③负责大堂每日清洁1次，门厅玻璃每日擦拭2次。墙面每周清洁1次。

④负责卫生间台面、玻璃无水渍、污渍，垃圾篓内垃圾不超过2/3，便池无污渍，空气清新、无异味，负责卫生间擦手纸、卫生纸、洗洁精、洗手液、卫生球、拖把、抹布、扫把、簸箕、垃圾桶、尘推、吸尘器、毛刷等物业必需品保障工作。

⑤负责天台、屋顶每2周清扫1次，无垃圾杂物；雨蓬、门头等每周清洁1次，保持无杂物、无灰尘。

⑥垃圾袋装管理，设置垃圾桶收集垃圾，垃圾桶封闭。垃圾桶标识清晰、外观整洁，垃圾桶内套用垃圾袋，每日更换1次。垃圾筒内垃圾不超过2/3，并摆放整齐，外观干净。每两周至少清洗一次垃圾收集容器。

⑦负责特殊天气时公共区域门窗的关闭工作。

⑧负责在雨、雪天气应及时对门前积水、积雪进行清扫。夜间降雪的在次日8:00前清扫道路，雪停1小时内完成清扫工作。

⑨当发生突发公共卫生事件时，应迅速组织人员对物业的共用部位、共用设施设备进行通风、清洗和消毒。

⑩负责定期进行楼内消毒、消杀，确保无蚊蝇等病虫害滋生。

负责制定相应的保洁作业制度及工作记录，规范保洁作业管理。

3.秩序维护服务内容及标准

（1）严格执行条例与各项规章制度，语言文明，礼貌接待来院人员。有高度的责任感和组织纪律性。认真按照采购人要求对所辖区域做好来访人员登记工作。

（2）保证门岗值班、妥善、及时汇报、配合采购人处理各种突发事件，制定详细完备的多种预案措施。

（3）加强夜间楼内巡视，负责锁门，关闭楼道多余照明灯具、窗户及时关闭。

（4）完成领导交办的其它任务。

4.工程维护服务内容及标准

物业管理服务及维修维护中发生的单价在2000元以下的零配件更换（物业无法自行完成的工作可聘请第三方），费用均由中标单位提供（符合采购人要求）。

（1）维修服务

办公楼内水、暖、电、门窗、卫生洁具、照明、天台、楼顶、屋面、消防设施等维修维护更换。

（2）电梯安全管理

（五）综合楼及辅楼

1.基本要求

（1）人员要求

建立健全物业管理服务机构体系，配备管理人员和物业服务人员。

物业人员除应具备相应的资格或专业技术能力外，还应在服务过程中保持良好的精神状态，表情自然亲切，举止大方有礼，用语文明规范，应主动、热情、耐心、周到、及时提供服务。

物业人员应统一着工服上岗，保持整齐干净，佩戴标志，仪容仪表端庄，行为规范，服务主动。

物业人员应及时、认真做好工作日志、各项记录等登记工作，做到字迹清晰、数据准确。

物业人员应接受过相应的专业技能培训，掌握物业管理法律法规政策，熟悉办公楼基本情况，能正确使用相关专用设备。

（2）物业服务要求

①中标供应商应提供全天候的公共秩序维护和安全服务，维护办公楼的人员、财产和建筑物的安全。

②中标供应商应按时完成规定的环境卫生保洁服务，提供整洁、卫生、安全、美观的办公环境。

③中标供应商应对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急处理预案，并组织实施培训、演习、评价和改进，事发时按规定途径及时报告相关部门，并采取相应措施。

2.环境卫生保洁服务内容及标准

（1）服务内容

楼内公共区域（含会议室及部分办公室）及其附属设施的清洁卫生、卫生间的清洁卫生、楼内垃圾清运、消毒消杀、公车车辆冲洗等，以及相应配套物料。

（2）服务标准

①负责公共区域及公共会议室地面、桌面每日擦拭2次、巡视2次，发现堆积物和遗洒物及时清理。保证地面光亮，无水迹、污迹，无杂物。辅楼会议室每年使用专业器具抛光打蜡一次。

②负责楼梯扶手、栏杆、窗台每日擦抹1次，窗户沟槽、玻璃内面、防火门、消防栓、指示牌等公共设施每周擦抹2次，无积尘，公共灯具每月除尘1次。

③负责大堂每日清洁1次，门厅玻璃每日擦拭1次，墙面每周清洁1次。

④负责电梯轿箱每日擦拭2次，巡视4次，目视无污迹。

⑤负责卫生间台面、玻璃无水渍、污渍，垃圾篓内垃圾不超过2/3，便池无污渍，空气清新、无异味，负责卫生间擦手纸（1-8楼）、卫生纸（1-8楼）、洗洁精、洗手液（1-8楼）、卫生球、拖把、抹布、扫把、簸箕、垃圾桶、尘推、吸尘器、毛刷、清洁袋等必需品保障。

⑥屋顶每2周清扫1次，无垃圾杂物；雨蓬、门头等每周清洁1次，保持无杂物、无灰尘。

⑦垃圾袋装管理，垃圾桶封闭。垃圾桶标识清晰、外观整洁，垃圾桶内套用垃圾袋，每日更换1次。垃圾筒内垃圾不超过2/3，并摆放整齐，外观干净，每两周至少清洗一次垃圾收集容器。

⑧负责公共区域玻璃擦拭，门窗无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志。

⑨负责公共区域门窗的关闭工作。

⑩负责会议室等的临时保洁工作。

负责在雨、雪天气应及时对门前积水、积雪进行清扫。夜间降雪的在次日8:00前清扫道路，雪停1小时内完成清扫工作。

负责建立突发公共卫生事件的应急处理预案，当发生突发公共卫生事件时，应迅速组织人员对综合楼的共用部位、共用设施设备进行通风、清洗和消毒。

负责定期进行楼内消毒、消杀，确保无蚊蝇等病虫害滋生。

负责制定相应的保洁作业制度及工作记录，规范保洁作业管理。

负责协助对单位公车进行冲洗，原则上每月至少清洗一次，如有需要视情随时清洗。

3.秩序维护内容及标准

（1）服务内容

维护综合楼安全秩序、中控室值班、门岗值班、秩序巡逻等秩序维护工作。

（2）服务标准

①要建立巡逻、值班等各项治安管理制度预案，特别是突发性群体上访事件应急措施，做好各种紧急情况下的相应处理工作。

②负责视频监控室24小时双人运行值班，值班人员要做好交接工作，不得出现空岗情况，禁止闲杂人员进入，值班人员必须准确、熟练操作视频监控系统。要利用视频监控系统做好重点部位的安全防范工作，发现问题，及时处理。

③负责每日定时对综合楼秩序和治安情况进行巡视，做好巡视记录，发现问题，及时处理，确保综合楼内设施安全，防火防盗，无恶意破坏事件发生。

④负责综合楼大厅24小时值班，对外来人员进行询问及登记，具体值班安排要按照采购人要求随时进行调整。

⑤保证监控等系统设备的正常运行，系统设备出现故障时，要及时通知维修单位进行维修。监控信息保留完整不能泄露。因中标供应商的秩序安保人员操作原因致使监控等设施损坏或失效，由中标供应商承担维修设备（包括更换零件）所发生的费用；因违反安全操作规程或维修不及时造成采购人人身事故，责任由中标供应商负责；如在工作中发生中标供应商人员安全事故，责任由中标供应商负责。

⑥监控等系统如发生故障，在规定金额范围内，由中标供应商负责维修并承担费用；若超出规定金额，在双方确定好费用和支付方式的情况下，方能由中标供应商组织修复，相关费用由中标供应商向采购人申报，或由采购人自行采购维修。

⑦保密条款。中标供应商工作人员不得将采购人的相关信息向外透露，否则，引起的一切后果和损失由中标供应商承担后果。

4.设备设施维修服务内容及标准

（1）服务内容

公共设施（包括楼顶防水、楼内设施等）设备房及设备设施的日常巡查及维护保养、客户报修的处理等。

（2）服务标准

①及时完成各项维修任务，维修合格率达100%；遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施。一般维修不得超过24小时。

②负责对房屋公用区域进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。每日对公共区域巡查1次，发现建筑物破损及时维修。负责建立日常房屋维修、巡检制度，制定巡检工作计划，制定定期检查计划，按要求进行工作季报、年报。每年进行一次房屋安全普查，保证房屋完好率达到100%。

③爱护各类设备设施，未经批准，任何单位、部门不得对房屋结构、设备设施进行改动。

④负责保持楼内玻璃、门窗配件完好，开闭正常，需要维修的2个工作日内完成；照明设施一般的故障（损坏的灯座、灯泡、开关等）当天安排修复完成，其他故障2个工作日内完成，保持楼道照明灯具100%正常使用；墙面、顶面粉刷层发现剥落或污损，应每季度集中安排1次修补、除污。

⑤负责每月1次对建筑物屋面进行巡视，保证雨雪水排泄通畅。

⑥负责恶劣天气条件下（如大风、大雨、大雪、冰雹等），加强对楼宇日常巡视的次数与频率，建立相关应急处理预案。

⑦负责楼内卫生间及配套设施日常维护、维修。

⑧负责楼内办公家具日常维修工作。

⑨综合楼大楼所属户外配电柜的维护管理。

5.消防系统运行管理维护

（1）中标供应商严格执行《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》等国家和本市有关消防的法规文件和相关技术规范要求。

（2）中标供应商应建立消防安全管理规章制度、消防灭火和疏散预案等，并组织人员配合采购人定期开展消防灭火和疏散应急演练，演练中用到的消防灭火器、烟雾弹、毛巾等消防设备及消耗品全部由中标供应商提供。

（3）中标供应商要每日开展防火巡查，重点检查疏散通道、安全出口、消防车通道、登高操作场地是否通畅，管道井是否有杂物，消防设施、器材是否完好有效，用火用电用气是否规范、充电设施是否安全运行，巡查记录需要存档备案，每月组织一次全面防火检查；巡查中发现消防设施出现故障，要及时采取措施消除故障或及时通知维保单位进行维修，确保消防设施正常运行；巡查中发现火情时，要立即启动消防灭火和疏散预案，开展灭火和疏散工作；巡查中发现占堵安全出口、消防车道、登高操作场地情况的，要负责及时采取措施处理，确保畅通。在消防管理工作中，涉及的标识标志、阻拦设施、告示牌、条幅等器材全部由中标供应商提供。针对采购人单位院区内开展的施工项目，供应商应督促施工单位落实消防安全措施，明确施工区域防火分隔、消防器材配置等要求，安排专人进行现场监护，确保施工期间消防安全。

（4）中标供应商应明确专人担任消防安全管理人，负责院区的消防安全管理工作。对本公司参与本项目的工作人员进行消防安全培训，确保所有人员掌握消防基本知识和技能，包括消防控制室值班人员要能熟练操作火灾报警控制器、消防水泵控制柜、消防广播系统等消防设施，微型消防站成员及其他人员要能熟练使用消防灭火器、消防栓、手动报警按钮等，熟知各项消防安全管理规章制度、消防灭火和疏散预案等。

（5）中标供应商负责按照有关消防规定定期检修灭火器，更换灭火剂及到期报废的灭火器等消防器材，相关费用由中标供应商承担。

（6）因中标供应商的工作人员操作原因致使消防设施损坏和失效，由中标供应商承担维修设备（包括更换零件）所发生的费用；因违反安全操作规程或维修不及时造成消防设备致采购人人身事故，责任由中标供应商负责；如在工作中发生中标供应商物业服务人员安全事故，责任由中标供应商负责。

（7）消防控制室要实行24小时值班制度，每班值班人员不少于二人，值班人员必须持有四级（或以上）消防设施操作员证才能上岗，要熟练使用火灾报警控制器、消防联动控制器、消防水泵控制、消防广播系统等消防设施，换岗时要做好交接工作，消防控制室不得出现缺岗、少岗等情况，一经发现，中标供应商要接受采购人相关处罚。

能判断采购人现有的火灾自动报警系统工作状态、能判断采购人现有的自动喷水灭火系统工作状态、能判断采购人现有的防烟排烟系统工作状态、能判断采购人现有的消防设备末端配电装置工作状态。

（8）消防控制室要按照有关法规标准做好并保存各项记录表，包括《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施巡查记录表》、《建筑消防设施检测记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》等，

（9）消防系统如发生故障，在规定金额范围内，由中标供应商负责维修并承担费用；若超出规定金额，在双方确定好费用和支付方式的情况下，方能由中标供应商组织修复，相关费用由中标供应商向采购人申报，或由采购人自行采购维修。

（10）委托经采购人认可的专业检测维保单位每月对院区消防系统提供检测维保服务，包括机关办公楼及活动中心（含一食堂）、综合楼及辅楼（含二食堂）、院区公共区域等部分，每年进行一次全面检测，并出具相应检测报告，确保消防系统正常运行。检测维保合同应提前经采购人审核确认，费用由中标供应商提供并按时支付。

（11）因中标供应商未尽到消防安全管理职责导致采购人受到消防部门处罚，中标供应商应当承担相应后果，处罚金额由中标供应商承担。

（12）保密条款。中标供应商工作人员不得将采购人的相关信息向外透露，否则，引起的一切后果和损失由中标供应商承担。

6.供电系统运行管理维护

（1）负责对供电范围内的电气设备维修工作，定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，建立严格的电气维修制度，达到用电系统安全畅通。

（2）负责统筹规划，做到合理、节约用电。

（3）维修人员必须持证上岗。

（4）加强日常维护检查，负责工作区使用的照明、灯具、开关要保证完好，如遇损坏及时更换，按照电工操作规程负责紧急情况的拉、合闸操作。

（5）电气设施如发现需另外支付费用才能修复正常的情况，在双方确定好费用和支付方式的情况下，方能由中标供应商组织修复。相关费用由中标供应商向采购人申报。

（6）因操作原因致电气设施失效，修理或更换零件，维修设备所发生的费用由中标供应商承担。

（7）如在工作中发生中标供应商服务人员安全事故，责任由中标供应商负责。

（8）严格执行用电安全规范，确保用电安全。

7.二次供水系统运行管理维护

（1）负责对二次供水设施的运行、维护与管理。

（2）运行管理人员应熟知二次供水系统所有设施、设备的技术指标和运行要求。

（3）运行人员对设备的运行情况及相关仪表、阀门进行经常性检查，并做好运行和维修记录。

（4）对发现异常的机泵设备，应立即关闭电机电源，停机检查和维修。

（5）按照规程定期对设备进行维护保养。

（6）每年要对水箱清洗消毒2次，每次间隔周期为半年。

（7）委托采购人认可的有资质的专业检测单位每年二次清洗消毒、检测并提供二次供水设施清洗消毒证明、专业检测报告，保证用水安全。委托合同应提前经采购人审核确认，费用由中标供应商提供并按时支付。

（8）提供二次供水管理技术咨询，对不符合规范的提出整改意见。

（9）使用的消洗毒药剂符合卫生标准。

（10）二次供水系统发现需另外支付费用才能修复正常的情况，在双方确定好费用和支付方式的情况下，方能由中标供应商组织修复。

（11）因操作原因致使二次供水系统失效，修理或更换零件，维修设备所发生的费用由中标供应商承担。

（12）因违反安全操作规程或维修不及时而造成的所维保设备及人身事故，责任由中标供应商负责。

（13）设备运行维护档案、资料应齐全。

8.中央空调系统运行管理维护

（1）空调制冷机房的全部设备，操作人员必须持证上岗，非本职人员禁止操作。

（2）做好设备运行记录，分析机组各种压力表、温度计、流量计的读数是否正常准确，发现异常及时处理。每年提供机组年度维保报告及维保项记录。

（3）根据空调负荷的变化调节机组，确保机组运行在节能状态。

（4）制冷冷水机组每月清洁一次。

（5）冬季、夏季到来前，应对中央空调系统进行试运行，保证供冷、供暖期间空调机组运行正常。

（6）每周对中央空调系统和设备进行巡回检查，发现问题及时处理。

（7）接到故障保修后，应在3小时内到达维修现场，一般故障在24小时内排除，特殊情况协商解决。

（8）委托经采购人认可的专业维保单位对空调系统提供维保服务，确保空调、排风系统正常运行，统一管理。委托合同应提前经采购人审核确认，费用由中标供应商提供并按时支付。

（9）中央空调机组发现需另外支付费用才能修复正常的情况，在双方确定好费用和支付方式的情况下，方能由中标供应商组织修复。相关费用由中标供应商向采购人申报。

（10）因操作原因致使机组失效，修理或更换零件，维修机组所发生的费用由中标供应商承担。

（11）因违反安全操作规程或维修不及时造成维保设备致采购人人身事故，责任由中标供应商负责。

（12）如在工作中发生中标供应商服务人员安全事故，责任由中标供应商负责。

9.电梯日常运行管理维护

委托采购人认可的有资质的单位对综合楼2部电梯进行专业维保，保证系统正常运行，委托合同应提前经采购人审核确认，费用由中标供应商提供并按时支付。

10．协调施工及维保单位

协调施工单位及时对故障部位进行维修，监督维保单位定期进行维保，确保设备正常运行。

工程维修维保服务可以部分委托第三方专业单位实施，对于消防系统、电梯系统、空调系统、二次供水系统、防雷系统等专业检测维保服务，委托的专业资质单位需经采购人确认，委托合同应提前经采购人审核确认，费用由中标供应商提供并按时支付。

物业管理服务及维修维护中发生的单价在2000元以下的零配件更换（电梯维修除外），物业无法自行完成的工作可聘请第三方，费用均由中标单位提供。（符合采购人要求）

四、采购人交办的其他临时性工作

满足采购人交办的其他临时性工作（如搬倒、楼内标志牌更换、临时性迎检用品、会服、礼宾秩序等），采购人不再额外增加费用。

五、应急服务要求

当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等），保证物业服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

六、人员保密要求

保证物业服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

七、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过15%，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。重要区域、重要岗位非经采购人同意，不随意更换人员。

中标供应商应有一定机动的服务人员，能随时配合采购人需求，及时提供临时的适合的服务人员；突发性迎检等临时性任务，及时调拨人员协助配合，采购人不再额外增加费用。

八、进驻和接管要求

中标后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任物业服务公司，则还需与前任物业公司进行交接，保留相关记录，做到物业服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

九、费用分割（以下各项费用为本项目4个包所涉及的该项总费用）

（一）人员费用

1.本项目物业服务人员工资、福利、社险、住房公积金等人工费用由中标供应商承担。

2. 本项目物业服务人员着统一服装上岗，每人每年费用不少于200元，服务期内总费用不低于40400元，费用由中标供应商承担。

（二）服务中使用的工具、耗材，维修更换的零配件

本着节约、低碳原则，以实际需求提供相应工具、耗材、零配件。

1.各项维修所需工具耗材以及单品单价2000元以下的零配件由中标供应商提供。服务期内费用合计不少于43.8万元，其中部分费用标准如下：

| 序号 | 部分工作内容 | 最低年费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 院区围栏大修（除锈刷漆养护）、基座、围墙修补费用 | 3 |
| 2 | 活动中心热水器维修保养 | 0.5 |
| 3 | 院区地下管网维护 | 1 |
| 4 | 食堂设施设备日常巡检维修、设备清洁 | 4.5 |
| 5 | 院区道路维护及养护 | 2 |
| 6 | 机扫水洗车维修加油及保养 | 1 |
| 7 | 院区门禁系统、监控系统、自行车棚维护、电动汽车及电动自行车充电设施维修维护 | 2.28 |
| 8 | 南北门岗亭整修 | 1.5 |

2.保洁服务工具耗材费用，包括全部区域内的大小垃圾袋、垃圾桶、抹布、扫把簸箕、清洁剂、消毒水、水桶、清洁刷、冲洗刷、尘推、吸尘器、雨雪天气防滑地毯、疏通工具、厨宝、卫生球、大盘纸（卫生纸）、烘手器（更换或维修）、洗手液、擦手纸、洗洁精等耗材由中标供应商提供，服务期内费用合计不少于40.5万元。

3. 中标供应商还应投入以下保洁设备为本项目专用，所有权不归采购人所有。

| 序号 | 名称 | 数量 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动尘推车 | 1台 | 拖布尺寸≥900mm 离地距离≥800mm 续航里程≥50km 载重量≥220kg 最大速度≥10km/h最小速度：2km/h 电机功率≥500w |
| 2 | 洗地机 | 2台 | 刷盘电机功率≥550W 吸水电机功率≥500W 工作效率≥2500㎡/h 清水箱≥50L 污水箱≥55L 外形尺寸≥1180*800*1070mm |
| 3 | 吸水吸尘器 | 2台 | 额定电压≥220V 集尘容量≥30L 额定功率≥1500W 吸头数量不少于3个 |
| 4 | 电动多功能扫路机 | 1台 |  |

4.定期检修更换灭火器、灭火剂等器材，建立微型消防站器材柜等费用由中标供应商承担，服务期内费用合计不少于4.8万元。

5.绿化养护所需工具、耗材、植物等（包括：绿化修剪工具、防寒工具、肥料、营养液、杀虫剂、绿植标牌、花草种子、绿草皮、树木等）由中标供应商承担，服务期内费用合计不少于18.5万元。绿化所需水费由采购人承担。

6.秩序维护所需工具、耗材（防爆器材、离线巡更系统、秩序维护遮阳伞、对讲机、手电筒、隔离桩、警示线、防汛工具等）由中标供应商提供，服务期内费用合计不少于5.8万元。

7.会议服务所需工具、耗材（茶叶、水杯、纸巾、会议用纸笔、激光笔等）由中标供应商提供，服务期内费用合计不少于2.2万元。

（三）以下维修维护等工作允许外包具备相应资质的第三方单位实施，费用由中标供应商承担。

| 序号 | 工作内容 | 最低年费用（万元） | 服务期内最低费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院区消防系统检测维保（其中300元以内的维修及配件更换费用，由消防检测维保单位承担） | 11 | 22 |
| 2 | 院区箱式变电站系统运行维护（含检测报告费用） | 6.5 | 13 |
| 3 | 院区防雷系统维保 | 2 | 4 |
| 4 | 院区室外机维修清洗 | 3 | 6 |
| 5 | 院区垃圾外运 | 9 | 18 |
| 6 | 院区化粪井清掏 | 1.7 | 3.4 |
| 7 | 机关办公楼绿植租摆及养护 | 2 | 4 |
| 8 | 机关楼二次供水系统清洗、检测 | 0.6 | 1.2 |
| 9 | 机关办公楼电梯日常运行管理维护 | 3.5 | 7 |
| 10 | 机关办公楼空调、通排风系统运行维护 | 4.5 | 9 |
| 11 | 环境监测与科研实验中心大楼强电系统检测 | 5 | 10 |
| 12 | 环境监测与科研实验中心大楼绿植租摆及养护 | 2 | 4 |
| 13 | 环境监测与科研实验中心大楼二次供水水质清洗检测 | 0.6 | 1.2 |
| 14 | 环境监测与科研实验中心大楼防雷系统运行维护（含检测报告费用） | 2 | 4 |
| 15 | 综合楼电梯维保 | 2 | 4 |
| 16 | 综合楼空调维保 | 3.3 | 6.6 |
| 17 | 综合楼二次供水水质清洗检测 | 0.6 | 1.2 |
| 允许外包工作服务期最低费用合计 |  |  | 118.6 |

（四）其他费用

1.中标供应商自备办公设备和耗材。

2.采购人为中标供应商免费提供30平方米左右的物业用房（科研楼一楼）。

十、物业服务过程中，对物业公司评价考核验收标准

中标供应商每季度无条件接受采购人的测评和综合打分，采购人从管理制度、项目组织结构设计、服务流程、服务岗位设置、服务过程控制五方面对中标供应商进行评估，且评估结果与物业服务费相挂钩。若中标供应商前3个月中任意一个月物业服务满意度测评和综合打分结果未达到总分的60%，采购人有权终止本合同。

项目需求书中所列服务标准未能达标的，中标供应商应承担违约责任。采购人组成考核小组进行监督考核，测评和综合打分结果在总分60%-70%的，扣除6000元合同费的同时约谈中标供应商；打分结果在总分70%—80%的，扣除2000元合同费；打分结果在总分80%—90%的，扣除2000元费用作为本季度问题整改的保证金，下一季度达到90%及以上的，2000元保证金和合同费用一并支付，若达不到，不再支付2000元整改保证金；打分结果在总分90%及以上，支付上季度服务费100%合同费用。情节严重的追究相关法律责任。中标供应商无条件赔偿采购人因中标供应商自身失职引发安全责任事故的全部损失。

十一、其他要求

1.本项目须整包进行投标，中标后由中标供应商亲自实施，不得拆包，未经采购人同意，不得将中标项目或其部分内容分包他人。

2.采购人对中标供应商扣除违约金行为，中标供应商不得转嫁到服务人员个人身上，如出现该行为，造成的后果由中标供应商承担。对中标供应商服务人员不能按合同要求配备到位的，如超过正常招聘期一周内人员未到岗的，根据具体缺岗人数、缺岗人员及缺岗时间予以相应扣除相关费用。

3.因中标供应商所属人员对应当发现而没有发现的问题及隐患造成采购人损失的，经双方共同认可的权威技术鉴定和检测部门认定的确属中标供应商责任的，中标供应商应承担由此给采购人造成的损失，按损失实际价值扣除相应违约金。

4.在物业服务过程中必须严格执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范。制定科学、可行的各种应急预案，保证本项目各项活动进行，保证本项目内的人身、财产安全。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”和“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购标的的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

根据国务院《物业管理条例》第三十二条的规定“从事物业管理活动的企业应当具有独立的法人资格”，因此本项目不接受分公司投标。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物服务应符合招标文件要求，质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和现场考察

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或现场考察中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对招标文件全部采购包进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于：

（1）人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

（2）货物主要技术性能的详细描述；

（3）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（4）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求偏离应答表》，说明自己所投标的与招标文件要求的偏离情况。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目需求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目需求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款经评委会认定出现偏离的或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评标委员会启动异常低价投标审查程序，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 （本条仅适用于货物类项目）不同投标人所投全部产品均为同一品牌或不同投标人所投任一核心产品为同一品牌时（加注“▲”号的产品为核心产品如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目需求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据项目（项目编号：TGPC-201-）的政府采购结果和招标文件（或采购文件）的要求，并经双方协商一致，达成本合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

第一条委托物业的基本情况

物业名称：

物业类型：

坐落位置：

物业管理区域四至：

东至：南至：

西至：北至：

占地面积：大楼总建筑面积：

其中：地上面积：平方米

地下面积：平方米

标准层面积：平方米

人防建筑面积：平方米

建筑层数：地上层，地下层

建筑尺寸：长：米，宽：米，高：米

建筑层高：

建筑结构：

第二条物业服务内容及标准

（一）房屋本体和共用部位的维修、养护和管理：

（二）共用设施设备运行、维修、养护：

1.供、配电设施设备:

2.给、排水设施设备:

3.升降系统:

4.消防系统:

5.空气调节系统:

6.智能化系统:

7.楼宇自动化系统（通讯系统等）:

8.停车场管理系统:

9.其他:

（三）共用部位和共用场地的环境保洁和绿化养护：

（四）物业装饰装修的管理：

（五）车辆行驶和停放秩序的服务、管理：

（六）物业管理区域内公共秩序的维护和消防管理：

（七）物业档案的建立、保管和使用：

（八）其他委托事项：

1、

2、

3、

第三条物业服务合同期限

物业服务合同期限为年。

自    年   月    日起至     年   月     日终止。

第四条甲方权利义务

（一）代表和维护采购人所有人员在物业管理服务活动中的合法权益；

（二）制定、修改管理规约，监督采购人所有人员遵守管理规约；

（三）审定物业服务合同内容，选聘、解聘物业服务企业；

（四）审定乙方提出的物业管理服务年度计划及管理制度，监督并配合乙方管理服务工作的实施及制度的执行；

（五）制定、修改、审议物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度或者物业服务企业提出的其他管理事项；

（六）负责提供物业管理服务所需相关文件和资料；

（七）其他：

1、

2、

3、

第五条乙方权利义务

（一）依照国家、本市有关规定和本合同约定，制定物业管理服务方案和制度，对物业及其共用设施设备、消防、公共秩序及环境卫生等进行管理服务；

（二）在本物业管理区域内的显著位置，将服务内容、服务标准和收费项目、收费标准等有关情况进行公示；

（三）依照本合同约定向采购人收取物业管理服务费；

（四）建立物业项目的管理档案；

（五）对采购人违反国家和本市有关物业管理方面的法律、法规和规章及管理规约的行为，进行劝阻、制止，并向甲方和有关部门报告；

（六）对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为要求责任人停止侵害、排除妨害、恢复原状；

（七）不得将物业项目全部委托给他人管理，但可以将专项服务委托专业公司承担；

（八）负责编制物业的年度维修养护计划，并组织实施；

（九）提前将装饰装修房屋的有关规定书面告知采购人，当采购人装饰装修房屋时，对不符合安全要求和影响公共利益的行为，进行劝阻制止，劝阻无效时向有关行政管理部门报告；

（十）负责编制物业服务年度计划；

（十一）对本物业的共用部位、设施及场地不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或者完善配套设施设备，经甲方同意后报有关部门批准方可以实施；

（十二）本合同终止乙方不再管理本物业时，在合同终止之日起十日内，除向甲方移交本合同规定的资料外，还必须办理下列移交事项：

1、预收的物业管理服务费等收益余额；

2、物业管理项目的档案资料；

3、物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

（十三）应当协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作。在本物业管理区域内发生治安案件或者各类灾害事故时，应当及时向公安和有关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作；

（十四）接受采购人的监督；

（十五）接受物业管理行政主管部门的监督指导；

（十六）其他：

第六条物业管理服务费用

本物业管理区域内的物业管理服务费采取包干制的形式，年服务费用为大写：（小写：）。

乙方按照上述标准收取物业服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

付款方式如下：

第七条物业管理用房

在合同生效之日起日内，甲方向乙方无偿提供并移交建筑平方米、坐落于的物业管理用房，用于物业管理服务活动。物业管理用房属采购人所有，乙方负责维修、养护，不得买卖和抵押；任何单位和个人不得占用或者改作他用。

第八条物业及物业管理交接

自本合同生效之日起，由甲方向乙方移交下列资金、物品和资料：

（一）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备的竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等资料；

（二）物业竣工验收资料；

（三）共用设施设备安装、使用、维护和保养技术资料；

（四）物业质量保证书和使用说明书；

（五）物业管理服务费等余额；

（六）物业管理需要的其他资料；

（七）物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

第九条采购人装饰装修房屋，应当遵守国家和本市有关规定。

采购人应当与物业服务企业签订装饰装修管理服务协议。装饰装修管理服务协议一般包括装饰装修工程的内容和期限、允许施工的时间、废弃物的清运和处置以及相关费用等。

第十条违约责任

（一）甲方违反合同第四条的约定，使乙方未完成规定的管理服务目标，乙方有权要求甲方解决，逾期未解决的，甲方承担违约责任；造成乙方经济损失的，甲方应当给予乙方经济赔偿。

（二）乙方违反本合同第二、五条的约定，未能达到约定的管理服务目标，甲方有权要求乙方在日内整改，逾期未整改的，乙方承担违约责任；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（三）乙方违反本合同第六条约定，擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（四）合同期满，乙方未按规定时间向甲方办理移交事项，乙方向甲方支付违约金元。

（五）若采购人部分人员拒绝、阻碍乙方对物业共用部位、共用设施设备进行维修、养护，造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。

（六）甲、乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应当向对方支付    元的违约金；违约方还应当承担超过违约金部分的经济损失。

（七）其他：

第十一条质量纠纷的约定

因房屋建筑质量、设施设备质量或者安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方向开发建设单位反映并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以有资质的鉴定部门的鉴定为准。

第十二条不可抗力的约定

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应当按有关法律规定及时协商处理。

第十三条免责条款

以下情况乙方不承担责任：

1、乙方已履行本合同约定义务，但因物业本身固有瑕疵造成损失的；

2、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知采购人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的；

3、因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。

第十四条合同的解除

本合同因任何一方原因而无法继续履行的，解除合同的一方应当在三个月前将解除时间、原因书面告知合同另一方，解除前应报请政府采购主管部门备案（通知）。

合同解除后，按照有关规定办理相关交接手续。

第十五条争议处理

由于甲、乙双方在履行本合同过程中出现问题，由甲、乙双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

第十六条合同附件

有关涉及本合同乙方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对乙方具有约束力。

本合同及其附件和合同特殊条款中未规定的事宜，均遵照国家和本市有关法律、法规和规章执行。

第十七条合同生效

本合同一式  份，甲方持   份，乙方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

采购人-甲方（公章）：           供应商-乙方（公章）：

地址：                         地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：                         电话：

时间：         年        月         日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由甲、乙双方根据采购项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1-1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

第三包，￥      元（人民币），大写                   。

第四包，￥      元（人民币），大写                   。

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件1-2

真诚参与政府采购活动承诺书

致：天津市政府采购中心

我单位自愿按照政府采购法确立的诚实信用原则参与           项目（项目编号：             ）的政府采购活动。在整个政府采购活动中，我单位郑重做出如下承诺：

1. 我单位遵守政府采购相关法律法规。

2. 我单位对递交的投标（响应）文件全部内容的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括我单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。

3.我单位投标（响应）文件中提供的业绩合同、第三方单位证明材料、发票、各类企业证书、各类人员证书、社保缴费证明等，我单位已经通过核对原件、国家税务总局全国增值税发票查验平台查询、全国认证认可信息公共服务平台查询、发证机关官网（包含但不限于特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、技能人才评价证书全国联网查询、全国特种设备公示信息查询平台等）查询、学信网查询等手段进行了核实，确保上述材料的真实性。对不能确保真实性的材料不放入投标（响应）文件中。

4. 一旦经财政部门查实我单位的投标（响应）文件中存在虚假材料，无论我单位是否获得中标成交资格，无论该虚假材料是否影响评审结果，无论该虚假材料是否为我单位员工个人或第三方提供，无论我单位是否对该虚假材料进行过真实性审核，我单位均认可财政部门按照《政府采购法》第七十七条的规定给予的处罚。

5. 我单位知晓涉嫌伪造、变造国家机关的公文、证件、印章的，涉嫌串通投标的组织或个人，将被依法追究刑事责任。

投标人：

日期：

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 包总价 | 占项目总价比例 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市生态环境局机关物业管理 |  | 14.69% | 两年 |
| 2 | 天津市生态环境保护综合行政执法总队物业管理 |  | 16.29% | 两年 |
| 3 | 天津市生态环境科学研究院物业管理 |  | 47.31% | 两年 |
| 4 | 天津市生态环境监测中心物业管理 |  | 21.71% | 两年 |
| 项目总报价 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4-1（此表仅填写针对本项目整体的各项报价，无需分包填写）

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：  1、2、3、4

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |
|  |  | 社会保险： |
|  |  | 住房公积金： |
|  |  | 福利费： |
|  |  | 加班费： |
|  |  | 其他： |
| 2 | 日常运行维护工具耗材费用 | 438000 |
| 3 | 保洁工具耗材费用 | 405000 |
| 4 | 保洁设备使用费 |  |
| 5 | 定期检修更换灭火器、灭火剂等器材及建立微型消防站器材柜等费用 | 48000 |
| 6 | 绿化养护工具耗材药剂费用 | 185000 |
| 7 | 秩序维护工具耗材费用 | 58000 |
| 8 | 会议服务工具耗材费用 | 22000 |
| 9 | 允许外包工作费用合计 | 1186000 |
| 10 | 服装费用 | 40400 |
| 11 | 办公费用 |  |
| 12 | 固定资产折旧 |  |
| 13 | 利润 |  |
| 14 | 税金 |  |
| 15 | 其他需要列明的费用 |  |
| 合计 |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表合计价格应与《开标一览表》总报价保持一致。

3. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

4. 上述表格中列明的条目，在本项目中如不涉及，请填写“不涉及”。

5. 上述报价不得出现0报价。

6. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

投标人名称：

日期：

附件4-2（此表仅填写针对本项目整体的各项报价，无需分包填写）

人员费用分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：  1、2、3、4

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人数（人） | 月工资/人 | 月保险/人 | 月公积金/人 | 月小计 | 两年小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、上表中工资是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人负担的公积金、个人所得税等合理费用之前的应发工资；

2、 投标人应按国家及天津市社会保险、住房公积金相关规定为本项目人员缴纳社会保险、住房公积金，在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

3、上表中的月小计=人数*（月工资/人+月保险/人+月公积金/人），两年小计=月小计*24

投标人名称：

日期：

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：  1、2、3、4

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （五）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 此表应按招标文件商务要求中的全部内容逐项进行应答，未应答的，视为不满足招标文件要求。

2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3. “招标要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

技术要求偏离应答表

项目名称：

项目编号：

包号：  1、2、3、4

我单位郑重承诺：所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求我单位出具所提供的服务、人员及设备符合上述规定的证明文件。若我单位中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求，我单位与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。投入的相应专业人员具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，我单位向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。除下表列出的偏离外，与招标文件技术要求完全一致，并承担相应的法律责任。

| 序号 | 招标文件要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。 | 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。 | 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。 |  |

注：

1. 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。

2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3. “招标文件要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标文件中规定的具体要求与投标文件的具体内容的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

项目人员及岗位安排

项目名称：

项目编号：

包号：  1、2、3、4

| 序号 | 岗位名称 | 投入人数 | 人员情况简介 | 是否退休 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人数 |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺上述人员身体健康，一旦我公司获得中标，承诺上述人员投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。在投标时已经确定的人员（投标文件中已经提供了相关证书的人员和享受相关减免政策的人员）将专职全职投入本项目服务，不兼职服务其他项目。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。采购人需安排加班的，我公司积极配合并向劳动者支付加班费。

填写说明：

在“人员情况简介”中，对于投标时已经确定的人员（投标文件中已经提供了相关证书、享受相关减免优惠政策的人员），应列明该人员姓名、身份证号及其他与项目相关的信息。

投标人名称：                              日期

附件8

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：  1、2、3、4

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件10

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 天津市生态环境局院区物业管理项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 天津市生态环境局院区物业管理 ，属于  物业管理  行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件11

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件12

管理大纲

请投标人根据招标文件“评分因素及评标标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等，自行编排序号。

投标人将专项服务委托专业公司承担的，应当进行说明。

投标人认为必需的其他内容。

投标人名称：

日期：

附件13-1

项目负责人资格审查表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 所获证书及编号 |  |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 近三年来的主要工作业绩及担任的主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 地 点 |  | 单 位 |  | 职 务 |  | 主 要 工 作 |  |  |  |  |
| 曾担任负责人的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 委托单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目规模 | 项目类型 |  | 备注 |  |

投标人名称：

日期：

附件13-2

拟在本项目使用的主要设备一览表

| 序 号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 购入时间 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件13-3

采购人须向供应商提供的条件

| 序 号 | 设施或设备 名 称 | 单 位 | 数 量 | 是否有偿 提 供 | 如有偿提供的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：凡需采购人提供的设备、房屋、通讯及其他办公设施，应注明免费提供或不免费提供，如有偿提供，采购人承担多少，供应商承担多少，本表应详细列清。 |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件14：投标人认为需要提供的其他资料