天津市医疗保障局-天津医保信息平台硬件和基础软件运维项目

招标文件

（项目编号：	TGPC-2025-D-1224）

天津市政府采购中心

2025.11

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市医疗保障局委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市医疗保障局-天津医保信息平台硬件和基础软件运维项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市医疗保障局-天津医保信息平台硬件和基础软件运维项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-1224

二、项目内容

第一包：数据中心核心业务区运维，合同履行期限：1年；

第二包：数据中心公共服务区运维，合同履行期限：1年；

第三包：医保智能一体机运维，合同履行期限：1年。

三、项目预算

第一包：4850000元；

第二包：3260000元；

第三包：90000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目对小微企业报价给予20%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年11月25日至2025年12月2日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年11月25日9:00至2025年12月16日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年12月16日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：202512月16日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年12月16日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：傅耀、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538318

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市医疗保障局

（二）采购人地址：天津市南开区咸阳路81号

（三）采购人联系人：孙博智

（四）采购人联系电话：022-63085338

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市医疗保障局

2. 联系地址：天津市南开区咸阳路81号

3. 联 系 人：刘博

4. 联系方式：022-63085324

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目第一、二包的集中采购目录外服务及第三包按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 集中采购目录外服务报价合计（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外服务报价合计为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年11月25日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、维保服务费用、维修及配件更换费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1、投标人提供详细的服务方案。

2、中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据信息安全等内容签署保密协议。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：签订合同之日起1年的运行维护服务期（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：

| 序号 | 单位 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天津市医疗保障局医疗保障信息平台数据中心A机房 | 天津市西青区中北工业园曦霞路26号 |
| 2 | 天津市医疗保障局医疗保障信息平台数据中心B机房 | 天津市宝坻区宝平街道政融街4号（政融街与开源路交口） |
| 3 | 医疗保障服务热线中心（医疗保障经办能力建设中心） | 天津市河西区友谊路延长线环岛西路19号 |

智能一体机硬件设备配置地点

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 和平分中心 | 天津市和平新兴路天赐园8号楼北侧 |
| 2 | 河东分中心 | 天津市河东区八纬路103号人力资源发展促进中心1号楼一层 |
| 3 | 河西分中心 | 天津市河西区隆昌路58号（中豪世纪花园底商） |
| 4 | 南开分中心 | 天津市南开区咸阳路81号 |
| 5 | 河北分中心 | 天津市河北区东六经路28号 |
| 6 | 红桥分中心 | 天津市红桥区湘潭道1号卓朗科技园3号楼 |
| 7 | 东丽分中心 | 天津市东丽区先锋路东路30号 |
| 8 | 西青分中心 | 天津市西青区中北镇中北科技产业园二区1号楼 |
| 9 | 津南分中心 | 天津市津南区咸水沽镇南环路29号 |
| 10 | 北辰分中心 | 天津市北辰区京津路与龙洲道交口北辰大厦A座3层 |
| 11 | 宁河分中心 | 天津市宁河区芦台镇金华路东侧（区委党校旁） |
| 12 | 武清分中心 | 天津市武清区杨村街道前进道辅路1118号 |
| 13 | 宝坻分中心 | 天津市宝坻区开元路和广阳路交口处 |
| 14 | 静海分中心 | 天津市静海区经济技术开发区和山路8号增1号 |
| 15 | 蓟州分中心 | 天津市蓟州区蓟州西大街39号 |
| 16 | 塘沽分中心 | 天津市滨海新区中心商务区新华路3820号 |
| 17 | 汉沽分中心 | 天津市滨海新区汉沽国家庄街6号 |
| 18 | 大港分中心 | 天津市滨海新区大港万新街60号 |
| 19 | 开发分中心 | 开发区政务服务中心二楼(开发区第二大街56号MSD-A1座) |
|  |  | 天津东疆保税港区东部配套商务中心A2楼2层 |
|  |  | 生态城中新友好图书馆人力资源服务大厅 |
| 20 | 保税分中心 | 天津市东丽区空港经济区西三道166号C区2号厅 |
| 21 | 高新分中心 | 天津市华苑产业园区开华道20号智慧山行政许可服务中心 |
|  |  | 天津市滨海新区海洋高新技术产业园区宁海路西高新区政务服务中心（海洋科技园区）1层 |
|  |  | 天津滨海高新区综合服务中心（滨海新区日新道188号） |
| 22 | 结算中心 | 天津市河西区隆昌路58号（中豪世纪花园底商） |
| 23 | 招采中心 | 天津市河西区洞庭路20号 |
| 24 | 红桥区丁字沽街 | 红桥区风光里55号 |
| 25 | 红桥区和苑街 | 红桥区营玉路4号 |
| 26 | 红桥区芥园街 | 红桥区春雨路金马达旁芥园街党群服务中心 |
| 27 | 红桥区铃铛阁街 | 红桥区怡闲道32号 |
| 28 | 红桥区三条石街 | 红桥区御河湾小区旁（红桥户籍大厅旁） |
| 29 | 红桥区邵公庄街 | 红桥区西青道163号 |
| 30 | 红桥区西沽街 | 红桥区海源道32号 |
| 31 | 红桥区西于庄街 | 红桥区西于庄后大道28号 |
| 32 | 红桥区咸阳北路街 | 红桥区咸阳北路清源道4号 |
| 33 | 管委会中关村办公室 | 滨海中关村科技园管委会建发大厦B座企业服务大厅 |
| 34 | 北塘湾科技发展公司 | 滨海中关村企业总部基地B5区14号楼“Bestown创梦空间” |
| 35 | 管委会北部片区管理局 | 滨海新区栖霞街与汉北路交口西北100米泰达现代产业园 |
| 36 | 开发区管委会 | 于家堡宝信大厦开发区投资服务中心 |

（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

合同签订后15个工作日内，支付给投标人合同总额的60%；项目验收合格后15个工作日内，向投标人支付合同总额的40%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 二、技术要求

★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

★（二）投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。

★（三）投标人须承诺，若涉及安全技术防范系统、防雷系统、消防系统的服务内容，将分别由具备安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案登记证明、防雷工程专业施工资质、消防技术服务机构（含消防设施维护保养检测）资质的单位完成，其费用由投标人承担。采购人有权查验服务单位的资质，若不符合要求，采购人有权要求更换服务单位。

（四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

（五）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

# 第一包：

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施信息化硬件维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2021年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩1分，最多2分 | 2 |
| 2 | 投标人认证评价 | 投标人具备质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，CNCERT网络安全应急服务支撑单位、CNNVD核心技术支撑单位，每个合格的证书扫描件得1分，最多5分。 | 5 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）、计算机技术与软件专业技术资格证书（数据库系统工程师）和注册信息安全专业人员（CISP），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多3分； （2）技术负责人具备计算机技术与软件专业技术资格证书（系统集成项目管理工程师）、计算机技术与软件专业技术资格证书（信息安全工程师）及信息安全保障人员认证（CISAW）证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多3分； （3）运维人员具备计算机技术与软件专业技术资格证书（网络工程师证书），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多1分； （4）运维人员具备ITIL信息技术基础设施库认证证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多1分； （5）运维人员具备注册渗透测试专家（CISP-PTS），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多1分； （6）运维人员具备CNVD或NVDB原创漏洞证明，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多1分； 注：（3）至（6）项一人持多证不可以重复记分。 | 10 |
| 4 | 原厂售后服务承诺评价 | 提供IPS入侵防护NIPS NX5-HD4700、漏洞扫描系统RSAS NX3-S、WEB应用防火墙WAF NX5-HD1600设备原厂售后服务承诺函，每个提供上述承诺函的设备得1分，最多3分。 | 3 |
|  |  | 提供采购文件中核心区阿里云所有产品原厂售后服务承诺函得2分，否则0分。 | 2 |
|  |  | 提供全局负载均衡AD-1000-B2200-Q9设备原厂售后服务承诺函得1分。 | 1 |
|  |  | 提供身份认证网关G3000、密码机SJJ1978、签名验签服务器V3000设备的原厂售后服务承诺函，提供上述一个设备的承诺函得1分，最多3分。 | 3 |
|  |  | 提供全区核心交换机S10508X，业务核心交换机 S12504、生产防火墙 F5080D的原厂售后服务承诺函，提供上述一个设备的承诺函得1分，最多3分。 | 3 |
| 5 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（56分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件储备情况、响应时间、更换方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第二包：

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施信息化硬件维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2021年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多6分 | 6 |
| 2 | 投标人认证评价 | 投标人具备质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每个合格的证书扫描件得2分，最多4分。 | 4 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理ITSS IT服务项目经理证书、计算机技术与软件专业技术资格（信息系统项目管理师）证书、CCRC信息安全保障人员认证CISAW（安全运维）证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多3分； （2）现场运维负责人具备ITSS IT服务工程师证书、计算机技术与软件专业技术资格（系统集成项目管理工程师），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多2分； （3）安全负责人具备注册信息安全人员CISP（注册信息安全工程师CISE）证书、CCRC信息安全保障人员认证CISAW（安全运维），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多2分； （4）网络技术负责人具备计算机技术与软件专业技术资格（系统集成项目管理工程师）、计算机技术与软件专业技术资格（网络工程师），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多2分； | 9 |
| 4 | 原厂售后服务承诺评价 | 提供IPS入侵防护NIPS NX5-HD4700、抗DDoS攻击系统ADS NX3-HD2500、漏洞扫描系统RSAS NX3-S、WEB应用防火墙WAF NX5-HD1600设备原厂售后服务承诺函，提供上述一个设备的承诺函得1分，最多4分。 | 4 |
|  |  | 提供采购文件中公服区腾讯云所有产品原厂售后服务承诺函得2分，否则0分。 | 2 |
|  |  | 提供全局负载均衡AD-1000-B2200-Q9设备原厂售后服务承诺函得1分，否则0分。 | 1 |
|  |  | 提供身份认证网关G3000、密码机SJJ1978、签名验签服务器V3000设备原厂售后服务承诺函，提供上述一个设备的承诺函得1分，最多3分。 | 3 |
| 5 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（56分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件储备情况、响应时间、更换方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第三包：

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的自助服务一体机服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2021年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多6分 | 6 |
| 2 | 投标人认证评价 | 投标人具备质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每个合格的证书扫描件得2分，最多4分。 | 4 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）、工程技术系列正高级职称证书证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多2分； （2）项目技术负责人具备工程技术系列高级或以上职称证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多1分； （3）项目团队具备工程技术系列中级或以上职称证书或人力资源部门与工业信息化部门颁发的网络工程师证书，提供以上证书扫描件，每个提供证书的人员得1分，最多4分； | 7 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：13分，其他0分。 | 13 |
| 第三部分 主观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针医保实际情况对所维保设备服务范围、需求分析、工作计划、服务目标、服务原则、服务保障方案等内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 定期巡检方案 | 至少包含满足保障医保相关工作的预防性巡检频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 4 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 5 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件储备情况、响应时间、更换方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

# 五、项目需求书

第一包：数据中心核心业务区运维

一、项目背景

天津市医疗保障局作为全市医疗保障工作的主管部门，负责统筹推进医保信息平台建设与运维管理，为保障医保信息平台稳定高效运转，为广大参保人、定点医药机构及相关经办主体提供医保查询、参保缴费、就医结算、异地就医备案等关键民生服务。天津市医疗保障信息平台遵照国家医疗保障信息平台建设指南要求，采用“云+分布式”架构，于2021年6月正式上线运行，连接全市16个区（21个分中心）、服务全市近1200万参保人员、21余万家参保单位、2000余家定点医药机构，是重要的民生关键系统。医保云平台是医保信息平台运行的基础，根据国家医保局下发的《XJ-A01-2019医疗保障信息平台云计算平台规范》，天津市医保信息平台采购了下表中的系统支撑软件，用于支撑天津市医保信息平台各个业务子系统的运行。目前，项目一期采购的系统软件质保期即将到期，到期后将无法获得软件产品的更新维护、漏洞修复、原厂技术支持、工单支持、使用咨询等服务内容。同时由于缺少原厂驻场的运维服务，针对云平台资源的分配、扩充、维护也将无法有效开展，将会严重影响天津市医保信息平台的正常运行。

目前天津市医保信息平台核心业务区服务器规模已超过600台，需配备不少于4人的驻场运维人员。由于医保平台具有典型的“高稳定、高可靠、高安全”的“金融级”系统特点，且由于医保平台的唯一性，要求7*24小时不间断运行，因此为确保在应急情况下能够技术处置突发问题，保证医保业务的不中断，还需针对医保信息平台开展日常容灾演练、重大活动保障、云平台版本定期升级等工作，需要购买对应的技术支持服务。

本项目属于软件和信息技术服务业。

二、具体要求

（一）运维清单

1、集中采购目录内运维服务

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WEB/应用服务器1 | 紫光 | 紫光UNIS U4900 G3 | 19 | 2021年4月30日 |
| 2 | WEB/应用服务器2 | 华为 | 华为2288H V5 | 3 | 2021年4月30日 |
| 3 | WEB/应用服务器3 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G3 | 7 | 2021年4月30日 |
| 4 | WEB/应用服务器4 | 华为 | 华为2288H V5 | 3 | 2021年4月30日 |
| 5 | WEB/应用服务器5 | 华为 | 华为2288H V5 | 6 | 2021年4月30日 |
| 6 | WEB/应用服务器6 | 华为 | 华为2288H V5 | 9 | 2021年4月30日 |
| 7 | WEB/应用服务器7 | 华为 | 华为2288H V5 | 1 | 2021年4月30日 |
| 8 | 中间件服务器1 | 紫光 | 紫光 UNIS U4900 G3 | 8 | 2021年4月30日 |
| 9 | 中间件服务器2 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G3 | 22 | 2021年4月30日 |
| 10 | 分布式存储服务器1 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G3 | 2 | 2021年4月30日 |
| 11 | 分布式存储服务器2 | 华为 | 华为2288H V5 | 2 | 2021年4月30日 |
| 12 | ETL服务器 | 华为 | 华为2288H V5 | 7 | 2021年4月30日 |
| 13 | 大数据服务器1（离线计算） | 浪潮 | 浪潮NF5280M5 | 49 | 2021年4月30日 |
| 14 | 大数据服务器2（离线计算） | 华为 | 华为2288H V5 | 8 | 2021年4月30日 |
| 15 | 大数据服务器2（实时计算） | 浪潮 | 浪潮NF5280M5 | 2 | 2021年4月30日 |
| 16 | 大数据管理服务器 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G3 | 4 | 2021年4月30日 |
| 17 | 安全服务器 | 中科可控 | 中科可控H520-G30 | 12 | 2021年4月30日 |
| 18 | 云管理服务器 | 紫光 | 紫光 UNIS U4900 G3 | 12 | 2021年4月30日 |
| 19 | SDN服务器 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G3 | 4 | 2021年4月30日 |
| 20 | 时间服务器 | 中新创 | 中新创DNTS-94-RGB-2T2F | 2 | 2021年4月30日 |
| 21 | 财务服务器1 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G3 | 2 | 2021年4月30日 |
| 22 | 财务服务器2 | 浪潮 | 浪潮NF5280M5 | 3 | 2021年4月30日 |
| 23 | 备份一体机 | 爱数 | 爱数AB4000 | 1 | 2021年4月30日 |
| 24 | 分流器 | 新华三 | H3C S6800-54QF | 2 | 2021年4月30日 |
| 25 | 出口路由器 | 新华三 | H3C SR6604 | 6 | 2021年4月30日 |
| 26 | LNS设备 | 新华三 | H3C SR6608 | 1 | 2021年4月30日 |
| 27 | 全区核心交换机 | 新华三 | H3C S10508X | 2 | 2021年4月30日 |
| 28 | 业务核心交换机 | 新华三 | H3C S12504X-AF | 2 | 2021年4月30日 |
| 29 | 业务接入交换机1 | 新华三 | H3C S6800-54QF | 36 | 2021年4月30日 |
| 30 | 业务接入交换机2 | 新华三 | H3C S6520X-54QC-EI | 2 | 2021年4月30日 |
| 31 | 业务接入交换机3 | 新华三 | H3C S5850-54QS | 2 | 2021年4月30日 |
| 32 | 管理接入交换机 | 新华三 | H3C S5560X-54C-EI | 6 | 2021年4月30日 |
| 33 | 互联交互交换机 | 新华三 | H3C S6800-4C | 2 | 2021年4月30日 |
| 34 | 数据中心互联交换机 | 新华三 | H3C S6800-4C | 2 | 2021年4月30日 |
| 35 | CA接入交换机 | 新华三 | H3C S5560X-54C-EI | 2 | 2021年4月30日 |
| 36 | 带外console口服务器 | 新华三 | H3C MSR 36-40 | 1 | 2021年4月30日 |
| 37 | 带外管理核心交换机 | 新华三 | H3C S6520X-54QC-EI | 2 | 2021年4月30日 |
| 38 | 带外管理接入交换机1 | 新华三 | H3C S5130S-52ST-EI | 29 | 2021年4月30日 |
| 39 | 带外管理接入交换机2 | 锐捷 | 锐捷 RG-S2910-48GT4XS-E | 3 | 2021年4月30日 |
| 40 | 带外管理接入交换机3 | 新华三 | H3C S5850-54QS | 2 | 2021年4月30日 |
| 41 | 分光器 | 瑞东 | 瑞东 RD2-16TAP-1U01-D-M3 | 2 | 2021年4月30日 |
| 42 | 备份服务器（分布式数据库备份平台） | 联想 | ThinkSystem SR650 | 15 | 2021年12月15日 |
| 43 | 存储服务器（分布式数据库备份平台） | 爱数 | AnyBackup Express E6020 | 1 | 2021年12月15日 |
| 44 | 网络交换机1（分布式数据库备份平台） | 新华三 | S6800-32Q | 2 | 2021年12月15日 |
| 45 | 网络交换机2（分布式数据库备份平台） | 新华三 | S5130S-52ST-EI | 1 | 2021年12月15日 |
| 46 | WEB/应用服务器1 | 联想 | ThinkSystem SR650 | 3 | 2021年12月15日 |
| 47 | WEB/应用服务器2 | 联想 | ThinkSystem SR650 | 6 | 2021年12月15日 |
| 48 | WEB/应用服务器3 | 新华三 | UniServer R4900 G3 | 13 | 2021年12月15日 |
| 49 | WEB/应用服务器4 | 新华三 | UniServer R4900 G3 | 24 | 2021年12月15日 |
| 50 | WEB/应用服务器5 | 新华三 | UniServer R4900 G3 | 2 | 2021年12月15日 |
| 51 | 中间件服务器1 | 新华三 | UniServer R4900 G3 | 27 | 2021年12月15日 |
| 52 | 中间件服务器2 | 新华三 | UniServer R4900 G3 | 3 | 2021年12月15日 |
| 53 | 分布式存储服务器 | 新华三 | UniServer R4900 G3 | 4 | 2021年12月15日 |
| 54 | 大数据服务器2（实时计算）1 | 新华三 | UniServer R4900 G3 | 6 | 2021年12月15日 |
| 55 | 大数据服务器2（实时计算）2 | 新华三 | UniServer R4900 G3 | 2 | 2021年12月15日 |
| 56 | 大数据服务器2（实时计算）3 | 新华三 | UniServer R4900 G3 | 9 | 2021年12月15日 |
| 57 | 安全服务器1 | 中科可控 | H520-G30 | 10 | 2021年12月15日 |
| 58 | 安全服务器2 | 中科可控 | H520-G30 | 2 | 2021年12月15日 |
| 59 | 云管理服务器 | 新华三 | UniServer R4900 G3 | 12 | 2021年12月15日 |
| 60 | SDN服务器 | 新华三 | UniServer R4900 G3 | 4 | 2021年12月15日 |
| 61 | 时间服务器 | 中新创 | DNTS-94-RGB-2T2F | 2 | 2021年12月15日 |
| 62 | 算法服务器 | 浪潮 | NF5468M6 | 2 | 2021年12月15日 |
| 63 | 调度服务器 | 浪潮 | NF5280M5 | 3 | 2021年12月15日 |
| 64 | 数据存储服务器 | 浪潮 | NF5280M5 | 8 | 2021年12月15日 |
| 65 | 备份一体机 | 爱数 | AnyBackup Express E6020 | 1 | 2021年12月15日 |
| 66 | 分流器 | 新华三 | S6800-54QF | 2 | 2021年12月15日 |
| 67 | 出口路由器 | 新华三 | SR6604 | 6 | 2021年12月15日 |
| 68 | LNS设备 | 锐捷 | RG-RSR7708-X | 1 | 2021年12月15日 |
| 69 | 全区核心交换机 | 新华三 | S10508X | 2 | 2021年12月15日 |
| 70 | 业务核心交换机 | 新华三 | S12504G-AF | 2 | 2021年12月15日 |
| 71 | 业务接入交换机1 | 新华三 | S6800-54QF | 20 | 2021年12月15日 |
| 72 | 业务接入交换机2 | 新华三 | S6520X-54QC-EI | 2 | 2021年12月15日 |
| 73 | 业务接入交换机3 | 新华三 | S5850-54QS | 2 | 2021年12月15日 |
| 74 | 管理接入交换机 | 新华三 | S5560X-54C-EI | 6 | 2021年12月15日 |
| 75 | 互联交互交换机 | 新华三 | S6800-4C | 2 | 2021年12月15日 |
| 76 | 数据中心互联交换机 | 新华三 | S6800-4C | 2 | 2021年12月15日 |
| 77 | CA接入交换机 | 新华三 | S5560X-54C-EI | 2 | 2021年12月15日 |
| 78 | 带外console口服务器 | 中舰博海 | NC632-220V | 1 | 2021年12月15日 |
| 79 | 带外管理核心交换机 | 新华三 | S6520X-54QC-EI | 2 | 2021年12月15日 |
| 80 | 带外管理接入交换机1 | 新华三 | S5130S-52ST-EI | 3 | 2021年12月15日 |
| 81 | 带外管理接入交换机2 | 新华三 | S5130S-52ST-EI | 3 | 2021年12月15日 |
| 82 | 带外管理接入交换机3 | 新华三 | S5850-54QS | 2 | 2021年12月15日 |
| 83 | 分光器 | 瑞东 | RD2-16TAP-1U01 | 2 | 2021年12月15日 |
| 84 | 测试服务器(1) | 浪潮 | NF5280M5 | 25 | 2021年2月2日 |
| 85 | 测试服务器(2) | 联想 | ThinkSystemSR650 | 9 | 2021年2月3日 |
| 86 | 测试服务器(3) | 中科可控 | H520-G30 | 16 | 2021年2月4日 |
| 87 | 测试服务器(4) | 华为 | TaiShan200 2280 | 10 | 2021年2月5日 |
| 88 | 测试交换机 | 锐捷 | RC-S6120-48XS8CQ | 20 | 2021年2月6日 |
| 89 | 算法服务器 | 浪潮 | NF5468M6 | 10 | 2021年9月16日 |
| 90 | 编解码服务器 | 浪潮 | NF5468M6 | 6 | 2021年9月16日 |
| 91 | 调度服务器 | 浪潮 | NF5280M5 | 3 | 2021年9月16日 |
| 92 | 前置服务器 | 浪潮 | NFS280M5 | 15 | 2021年9月16日 |
| 93 | 引擎管理服务器 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 | 2021年9月16日 |
| 94 | 数据存储服务器 | 浪潮 | NF5280M5 | 15 | 2021年9月16日 |
| 95 | 弹性计算服务 | 阿里云 | 阿里云弹性计算服务ECS | 全套 | 2021年4月30日 |
| 96 | 对象存储服务 | 阿里云 | 阿里云对象存储服务OSS | 全套 | 2021年4月30日 |
| 97 | 专有网络软件 | 阿里云 | 阿里云专有网络VPC | 全套 | 2021年4月30日 |
| 98 | 业务实时监控服务 | 阿里云 | 阿里云业务实时监控服务 ARMS | 全套 | 2021年4月30日 |
| 99 | SDN控制器 | 阿里云 | 阿里云云解析 DNS | 全套 | 2021年4月30日 |
| 100 | 云管理平台 | 阿里云 | 阿里云云管理平台 ASCM | 全套 | 2021年4月30日 |
| 101 | 统一运维管理平台 | 阿里云 | 阿里云云运维平台 ASO | 全套 | 2021年4月30日 |
| 102 | 虚拟化运维系统 | 阿里云 | 阿里云云盾-堡垒机 | 全套 | 2021年4月30日 |
| 103 | 容灾切换平台 | 阿里云 | 阿里云容灾管理软件 ASR | 全套 | 2021年4月30日 |
| 104 | 主机安全监测系统 | 安恒 | 明御主机安全及管理系统软件V2.0 | 1 | 2021年12月15日 |
| 105 | 操作系统（分布式数据库备份平台） | 微软 | Windows Server 2016 | 8 | 2021年12月15日 |
| 106 | 数据库软件（分布式数据库备份平台） | 南大通用 | GBase 8s V8.8 | 1 | 2021年12月15日 |

2、集中采购目录外运维服务

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全局负载均衡 | 天融信 | 天融信负载均衡系统V3 TopApp | 2 | 2021年4月30日 |
| 2 | 横向接入防火墙 | 山石网科 | 山石网科 SG-6000-E5260 | 2 | 2021年4月30日 |
| 3 | 纵向接入防火墙 | 天融信 | 天融信防火墙系统V3 NGFW4000-UF | 2 | 2021年4月30日 |
| 4 | IPS入侵防护 | 绿盟 | 绿盟NIPS NX5-HD4700 | 2 | 2021年4月30日 |
| 5 | 生产防火墙 | 山石网科 | 山石网科SG-6000-X8180 | 2 | 2021年4月30日 |
| 6 | 生产区负载均衡 | 天融信 | 天融信负载均衡系统V3 TopApp | 2 | 2021年4月30日 |
| 7 | 主机安全监测系统 | 网神 | 网神USS-CLT-FL-STE-PS | 1 | 2021年4月30日 |
| 8 | 漏洞扫描系统 | 绿盟 | 绿盟RSAS NX3-S | 1 | 2021年4月30日 |
| 9 | WEB应用防火墙 | 绿盟 | 绿盟WAF NX5-HD1600 | 2 | 2021年4月30日 |
| 10 | 数据库审计 | 绿盟 | 绿盟DASNX5-E4000C | 1 | 2021年4月30日 |
| 11 | 网络流量分析设备 | 斗象 | 斗象 PRS-NTA-ALLINONE | 1 | 2021年4月30日 |
| 12 | 全流量未知威胁与回溯系统 | 斗象 | 斗象 PRS-NTA-PRO | 1 | 2021年4月30日 |
| 13 | 态势感知 | 奇安信 | 网神 TY-TSS10000-A58-PA-08-Y01 | 1 | 2021年4月30日 |
| 14 | 全局负载均衡 | 深信服 | AD-1000-B2200-Q9 | 2 | 2021年12月15日 |
| 15 | 横向接入防火墙 | 山石 | SG-6000-E5260 | 2 | 2021年12月15日 |
| 16 | 纵向接入防火墙 | 启明星辰 | 天清汉马USG防火墙万兆/V2.6 | 2 | 2021年12月15日 |
| 17 | IPS入侵防护 | 启明星辰 | 天清入侵防御系统V6.0（万兆） | 2 | 2021年12月15日 |
| 18 | 生产防火墙 | 新华三 | F5080D | 2 | 2021年12月15日 |
| 19 | 生产区负载均衡 | 深信服 | AD-1000-B2200-Q9 | 2 | 2021年12月15日 |
| 20 | 漏洞扫描系统 | 绿盟 | RSASNX3-S | 1 | 2021年12月15日 |
| 21 | WEB应用防火墙 | 绿盟 | WAF NX5-HD1600 | 2 | 2021年12月15日 |
| 22 | 数据库审计 | 安恒 | 明御数据库审计与风险控制系统DAS-DBAuditor/V4.0 | 1 | 2021年12月15日 |
| 23 | 网络流量分析设备 | 绿盟 | UTSNX5-HD8100 | 1 | 2021年12月15日 |
| 24 | 全流量未知威胁与回溯系统 | 绿盟 | ISOPNX1-SNC | 1 | 2021年12月15日 |
| 25 | 网闸 | 启明星辰 | 天清安全隔离与信息交换系统V2.6/ GAP-6000 | 2 | 2021年12月15日 |
| 26 | 应用可视化审计系统1 | 启明星辰 | 天玥运维安全网关OSM/V6.0 | 2 | 2021年12月15日 |
| 27 | 应用可视化审计系统2 | 启明星辰 | 泰合信息安全运营中心系统-日志审计V3.0 | 1 | 2021年12月15日 |
| 28 | 应用可视化审计系统3 | 启明星辰 | 天玥网络安全审计系统V6.0/万兆 | 2 | 2021年12月15日 |
| 29 | 身份认证网关1 | 吉大正元 | G3000 | 2 | 2021年12月15日 |
| 30 | 签名验签服务器1 | 吉大正元 | V3000 | 2 | 2021年12月15日 |
| 31 | 身份认证网关2 | 吉大正元 | G3000 | 2 | 2021年12月15日 |
| 32 | 签名验签服务器2 | 吉大正元 | V3000 | 2 | 2021年12月15日 |
| 33 | 密码机1 | 吉大正元 | SJJ1978 | 2 | 2021年12月15日 |
| 34 | 密码机2 | 吉大正元 | SJJ1978 | 2 | 2021年12月15日 |
| 35 | 测试防火墙(1) | 新华三 | H3C SecPath 第二代防火墙 H3C SecPathF5000/ComwareV7 第二代防火墙(增强级) | 4 | 2021年2月7日 |
| 36 | 测试防火墙(2) | 绿盟 | 绿盟 NF 防火墙(万兆)V6.0防火墙(增强级) | 4 | 2021年2月8日 |
| 37 | 测试负载均衡 | 深信服 | 深信服应用交付网关AD-1000V7.0 访问控制(网络-基本级) | 8 | 2021年2月9日 |
| 38 | 云安全资源平台 | 阿里云 | 阿里云云盾-云防火墙、阿里云云盾-态势感知、阿里云云盾-Web 应用防火墙、阿里云负载均衡 SLB | 全套 | 2021年4月30日 |
| 39 | 数据库安全管理平台 | 阿里云 | 阿里云敏感数据保护SDDP | 全套 | 2021年4月30日 |
| 40 | 数据库实时同步工具 | 阿里云 | 阿里云数据传输服务DTS | 全套 | 2021年4月30日 |
| 41 | 关系型数据库 | 阿里云 | 阿里云关系型数据库服务RDS | 全套 | 2021年4月30日 |
| 42 | 列式数据库 | 阿里云 | 阿里云表格存储服务OTS | 全套 | 2021年4月30日 |
| 43 | 内存数据库 | 阿里云 | 阿里云数据库KVStore for Redis | 全套 | 2021年4月30日 |
| 44 | 数据库管理软件 | 阿里云 | 阿里云数据管理服务DMS | 全套 | 2021年4月30日 |
| 45 | 大数据流计算软件 | 阿里云 | 阿里云流计算服务BLINK | 全套 | 2021年4月30日 |
| 46 | 大数据实时计算软件 | 阿里云 | 阿里云分析性数据库ADB | 全套 | 2021年4月30日 |
| 47 | 大数据离线计算软件 | 阿里云 | 阿里云大数据计算服务软件MAXCOMPUTE（ODPS） | 全套 | 2021年4月30日 |
| 48 | 大数据管理软件 | 阿里云 | 阿里云大数据管家ABM | 全套 | 2021年4月30日 |
| 49 | 数据集成总线 | 阿里云 | 阿里云数据治理平台DataWorks | 全套 | 2021年4月30日 |
| 50 | 分布式应用服务 | 阿里云 | 阿里云分布式应用服务EDAS | 全套 | 2021年4月30日 |
| 51 | 分布式日志服务 | 阿里云 | 阿里云日志服务 SLS | 全套 | 2021年4月30日 |
| 52 | 分布式数据库访问软件 | 阿里云 | 阿里云分布式关系型数据库服务 DRDS | 全套 | 2021年4月30日 |
| 53 | 分布式消息队列 | 阿里云 | 阿里云分布式消息队列 MQ | 全套 | 2021年4月30日 |
| 54 | 云服务总线 | 阿里云 | 阿里云云服务总线 CSB | 全套 | 2021年4月30日 |
| 55 | 全局事务服务 | 阿里云 | 阿里云全局事务服务 GTS | 全套 | 2021年4月30日 |
| 56 | BI报表工具 | 阿里云 | 阿里云智能报表平台 Quick BI | 全套 | 2021年4月30日 |
| 57 | 可视化大屏展示 | 阿里云 | 阿里云可视化大屏平台 DataV | 全套 | 2021年4月30日 |
| 58 | 短信平台 | 阿里云 | 阿里云云运维平台 ASO | 全套 | 2021年4月30日 |
| 59 | 定制服务 |  | 对运维区域进行改造提升：在梅江大岛三楼开放式办公区新增茶水吧台与饮水机、增设文件柜、增加绿植布置。改造目标：优化办公环境，提高空间利用率与舒适度，实现办公区整洁、美观、安全。设施配置：吧台采用防火板或石英石台面；饮水机设电源插座、上下水接口；铁制文件柜，采用带锁结构；绿植要求易养耐阴，便于维护。施工要求：水电线路敷设须经专业人员接入；防止饮水机漏水影响地面电缆。文件柜布局靠办公桌摆放，保证通道顺畅；绿植位于通道两侧、窗边及茶水区旁；每组办公桌之间可配置中小型盆栽。维护要求：按责任区指定厂商人员每周养护、修剪；避免积水、虫害。 |  |  |

（二）运维人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 大学本科或以上学历，10年或以上信息化硬件运行维护项目管理工作经验。具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）、计算机技术与软件专业技术资格证书（数据库系统工程师）和注册信息安全专业人员（CISP）。 | 项目经理是负责管理和协调运维项目的专业人员，需具备丰富的项目管理经验和运维经验，并在多个技术领域具有中高级技术水平，其岗位职责包括但不限于以下几个方面： 1、项目管理（总集成服务）。组织协调项目组成员完成项目运维管理和技术保障工作，对项目实际执行情况进行日常组织、管理、协调。 2、项目沟通协调。负责代表公司与客户日常沟通协调，信息上传下达；及时、准确地向公司领导、用户报告项目情况、项目进展过程中所遇到的问题。 3、项目管控。负责项目的风险控制、变更控制和安全保密管理，协调解决项目中出现的问题。 4、团队管理工作。负责团队成员工作分工，团队绩效考核，突发应急事件人员组织和调配。 5、技术支持及管理。组织召开技术讨论会，对项目涉及的各类技术问题提供技术支持。 6、其它工作。负责公司和用户安排的其他工作。项目负责人需要具备广泛的项目管理技能、团队管理能力以及深入的技术理解。 | 工作时间驻场；重点保障时期， 7×24技术支持。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 大学本科或以上学历，10年或以上信息化硬件运行维护管理工作经验。具备计算机技术与软件专业技术资格证书（系统集成项目管理工程师）、计算机技术与软件专业技术资格证书（信息安全工程师），信息安全保障人员认证（CISAW）证书 | 技术负责人是负责整个信息技术运维团队的重要角色，负责本项目的技术工作。 1、技术负责人负责协助项目经理管理和解决项目运维管理和技术保障的过程中涉及到的所有技术问题。 2、故障分析及排查。在技术保障中，具有较强的故障分析和处理能力，具有相关工作经验和技术资格，能够迅速排查定位系统故障。 3、故障处理。制定故障处理方案，进行故障处理。 4、故障预防。制定巡检方案，做好日常巡查工作，在未出现问题时能够“防患于未然”。 5、技术论证。对项目过程中出现的技术、管理等方面的问题进行论证。 技术负责人需要具备扎实的技术背景和管理能力，能够在复杂的技术环境中有效领导团队，保证信息系统的稳定运行和持续改进。 | 工作时间驻场；重点保障时期， 7×24技术支持。 |
| 3 | 运维人员 | 3 | 大学本科或以上学历，5年或以上信息化硬件运行维护工作经验。其中1人具备计算机技术与软件专业技术资格证书（网络工程师证书），其中1人具备ITIL信息技术基础设施库认证证书。 | 项目运维服务团队的岗位职责通常涵盖了多个方面，主要目标是确保项目的持续稳定运行和服务质量。以下是项目运维服务团队涉及的一些主要岗位职责和活动： 1、日常巡检，包括系统监控与故障处理； 2、问题管理与事故响应； 3、设备增删改查 配置调优； 4、容灾演练 云平台运维； 5、安全风险评估与合规性检测； 6、文档编写与培训； 7、持续改进与技术支持； 8、团队协作与沟通； | 工作时间驻场；重点保障时期， 7×24技术支持。 |
| 4 |  | 2 | 大学本科或以上学历，5年或以上网络安全检测、维护工作经验。其中1人具备注册渗透测试专家（CISP-PTS），其中1人具备CNVD或NVDB原创漏洞证明。 |  | 重点保障时期， 7×24技术支持。 |

（三）运维服务要求

第一部分 总体要求

投标方应对天津市医疗保障局医疗保障信息平台数据中心AB，核心业务区、公共服务区相关软硬件产品了解。熟悉和掌握多家主机、网络、存储、系统软件等厂商的产品运维方法和双活切换机制，具有成熟的系统设备安装、调试和同城双活两地三中心维护经验，协助用户做好系统规划工作。

投标方应针对维保内容提供合理完整的运维方案。方案中必须阐明实施手段可确保系统的安全，对特殊维护要有应急处理措施；

投标方保证在1年服务期内按照用户需要及时提供现场服务支持，针对维保设备和软件应提供现场服务，进行故障分析排除和维修，协助客户进行系统配置、升级、扩充。

如系统发生硬件宕机或系统故障，投标方需在接到报修后按照用户方规定的应急响应要求完成故障处理工作，使医疗保障信息平台据中心AB，核心业务区、公共服务区系统整体恢复正常运行。对故障处理情况应出具故障原因分析和相应的处理办法、结果的书面报告，不得有任何隐瞒。

投标方发现系统故障或隐患，要马上向用户报告，不得拖延，并按相关处理方案在规定时间内进行排除。对故障处理情况应出具故障原因分析和相应的处理办法的书面报告，不得有任何隐瞒。

技术服务时间为12个月，对招标要求的设备和软件提供技术服务和维护服务，包括例行巡检、配置维护、系统保障、技术支持及故障解决等。

投标方应配合用户方进行与维护设备相关的信息化建设，完成用户方需求的相关运维工作。

投标方应配合提供维护维保范围内相应硬件、软件系统的技术服务。

投标方应配合用户进行特定性的系统上云、扩容、改建服务。在合同执行期，若用户有系统上云、扩容、改建需求时，应安排有经验的专业工程师协助用户方完成，提供必要的辅助及实施方案。同时，应配合完成数据中心机房保洁工作，保证工作区卫生环境干净整洁。

完成用户安排和委托的与维保工作相关的其它事宜(如资产梳理、设备标签维护、参与维保设备相关技术讨论等)。

对于超过本次维保期限而未圆满解决的问题不能拖入下一个维保期，而应按本维保期进行解决，不得遗留。

项目服务期内投标方在运维工作中所产生的全部费用由投标方承担。

投标方需指定一名项目经理进行项目管理和组织实施工作，建立专业运维团队以保证维保工作顺利进行，进场前提供每一名与本项目相关技术人员简历(含各成员的姓名、职务、职称、毕业学校、专业、专长、业绩、相关证书、社保缴费证明等)，原则上不允许更换，如需更换人员，必须经采购人同意。运维团队需与采购人签署保密协议，坚决保守项目相关工作秘密，不得擅自向第三方泄露服务实施过程中接触到的保密信息、非公开信息等。

第二部分 具体要求

（一）云平台硬件及基础软件服务要求

1.现场服务要求

①本次维保设备明细详见本包中维保设备清单，以下简称维保设备。

②提供维保设备一年维保设备的硬件维修和坏件更换等现场设备维保服务，

③提供一年维保设备技术支持等服务。

④维护期内根据用户需要协助进行系统配置、升级、扩充、上线、故障处理、重点保障和定期巡检等现场维护服务。

⑤★现场值守人数：以保证平台设备连续正常运行和软件的技术问题得到及时、有效的解决。

提供至少5人5*8小时（具体时间按照甲方要求确定）现场工作、值守、巡检，7*24小时电话热线技术支持服务。

⑥★参加7*24小时指定场所轮值制度。

⑦核心区包含总集成服务

中标人为招标人提供总集成管理服务。总集成管理服务内容包括组织协调天津市医疗保障信息平台数据中心AB所涉及到的基础设施（含机房、网络等）提供商、相关软硬件供货商、医保应用系统承建商等各承建单位，成交供应商需制定合理可行的项目管理计划，保证所有建设内容按计划保质保量地开展，成交供应商对天津市医疗保障信息平台建设的总体质量总责。工程总集成管理服务需依照法律、法规以及相关行业规范、标准和要求开展服务。服务范围涵盖：

1、提供技术顾问咨询服务，包括：工程架构、工程管理、重大变更评估、工程架构设计、重点项目建设、概算调整和优化方案、工程验收准备、工程运维等方面的咨询服务。

2、负责工程整体集成和技术把控，主要内容包括：

（1）根据过往初步设计、深化设计方案。重点研究确定工程总体架构方法。

（2）指导工程建设和治理、组织相关培训、参与各方案的架构合规性检查、评审，负责沟通协调各工程参与方，负责工程整体集成实施、联调测试和工程调优，负责工程兜底；

（3）负责实施过程管理控制，包括：工程计划、管理、进度管理、配置管理、变更管理、风险管理、问题管理、提供项目和工程验收服务，定期提交周报告、月报告，协调相关厂家解决实施过程中遇到的技术问题，提供合理化建议；

（4）负责提供安全咨询服务，制定本系统的安全实施方案，分析现有系统存在的安全漏洞和不足，包括提供安全方案设计、技术咨询、风险评估、安全保障和安全培训等服务；

（5）负责协助项目相关技术标准与规范的制定及执行工作；

（6）负责协助开展数据治理工作；

（7）负责协助采购人进行采购及经费管理，包括：指定专人为采购文件编制提供技术支持、协助合同签订与管理、编制经费计划和使用报告，协助完成概算调整和方案优化、协助申请工程运维经费；

（8）负责开展系统集成工作，包括：与国家医疗保障局技术对接、资源申请、策略审批、技术方案制定、落实国家医保局下达的各项任务等。

3、协助项目监理参与文档管理，协助完成标准制定工作，包括：参与各类文档收集、整理，协助监理方完成归档，协助编写各会议的通知、纪要、培训和汇报材料，提供宣传、美工等文案设计工作；

4、完成采购人交办的有关工程总体推动的相关事项；

5、负责组织、协调本项目基础设施环境的搭建与测试。

6、完成与电子政务外网主管单位等相关部门、网络运营商的协调和联调工作。成交供应商需要与电子政务外网主管部门等相关部门、网络运营商通力合作，确保天津市医疗保障信息平台的通信网络畅通。

7、中标人需根据采购人要求和工程建设需要，提供包括但不限于对于其他委办局等部门应用系统、网络系统、安全系统及其他基础设施的对接技术服务。

2.硬件维修技术服务要求

①需保证维修更换部件为原厂全新、质量标准合格的正规渠道部件。

②进行硬件设备维修时，通过修复或更换磨损部件排除故障，恢复设备原有功能，性能，提高效率，延长使用寿命，保持生产能力。基本内容包括：设备维护保养、设备检查和设备修理。

③发生硬件故障，到达客户现场提供维修及换件服务，并免费更换所有故障备件，必要时需派遣技术专家到场进行处置。对故障处理情况应出具故障原因分析和相应的处理办法、结果的书面报告，不得有任何隐瞒。其中更换下硬盘故障备件需遵循甲方认可的数据销毁流程方可回收。

备品备件：(1）乙方需设置备品备件库，当设备发生故障后，一般应在4小时内完成设备损坏部件的更换。(2）在用户方数据中心运行过程中如遇到硬件故障问题，在原厂商备件不能第一时间到现场的情况下，能提供备品备件以解决用户的实际问题。

④维保设备故障一经告知维护方应立即响应并进行处置，天津市医疗保障局医疗保障信息平台平稳运行；发现故障和隐患应及时向用户方进行告知，并提出解决方案，解决故障问题。

⑤如发生由维保设备故障导致的整个系统停运或系统宕机故障需进行整体性排查时，必须在接到报修通知后10分钟内响应，20分钟内到用户现场提供故障排查和维修服务；如果发生非宕机故障，必须在接到报修通知后30分钟内响应，并根据实际情况视客户最终要求到客户现场提供维修服务。

3.技术支持服务要求

①提供7×24小时电话故障报修服务；

②在工作时间内，提供一般性问题电话、远程和现场技术支持服务；

③技术支持服务内容包括解决或解答维保设备相关技术、故障、日常运维和安装等相关问题，根据用户建设需要提供相关方案建议、规划和设计等工作。

4.维护安全及技术要求

①定期对维保设备性能进行巡检，巡检记录应留痕，对维保设备运行情况应有技术监控手段。

②针对维保设备定期巡检和维护情况每月提交1次巡检报告。

③为保证系统运行安全，制定安全运维策略，保证系统口令、安全漏洞不被利用，定期对系统配置及重要设备配置数据进行备份。

④按照用户需求对系统进行配置、部署和调试。

⑤对系统不必要的端口进行关闭，如远程桌面、telnet、ssh等。

⑥定期检查系统日志，进行安全告警日志分析。

⑦对存在的安全漏洞及时进行修复，修复过程应尽量减少对系统运行的影响，保证系统安全和稳定运行。

⑧重大节日或重要事件根据要求提供现场技术支持与值守服务。元旦、春节、清明、五一、端午节、中秋、国庆等法定节假日配置人员进行24小时现场值守，重要事件根据具体情况提出要求配置人员。

5.云平台服务要求

①云平台管理

通过云平台管理系统对整个云平台的资源使用情况、资源健康情况等进行 7×24 小时值守和监控，对异常指标进行告警和处理。

按需进行云内网络配置调整，负责配合排查和解决网络层面的相关问题。

云平台软硬件运行监控：对云平台内软硬件设备的运行情况进行监控，对异常指标进行告警和处理。

②安全运维

负责云平台系统的安全维护，执行各系统层面加固、升级、补丁安装、病毒查杀、漏洞扫描等日常维护工作。

③云资源管理

根据云平台资源使用趋势和剩余资源情况提出分析和优化建议，根据招标人实际需求，进行优化建议的落地实施。

④故障处理

对云平台上运行的业务系统故障，提供 7×24 小时技术响应，配合招标人及时解决故障。远程支持不能解决的，须提供现场服务。故障定义及响应时间要求如下：

一级：属于普通问题；其具体现象为：设备系统技术功能、安装或配置等事前测试和准备，或其他显然不影响业务的预约服务。

二级：属于较严重问题；其具体现象为：设备系统能继续运行且响应，但出现报错，存在较大安全隐患。

三级：属于严重问题；其具体现象为：设备系统部分部件或功能失效、性能下降但不影响正常业务运作。

四级：属于紧急问题；其具体现象为：设备系统故障导致系统停止运行、数据丢失等。

根据上述故障级别，7*24服务级别服务响应要求如下：

| 故障级别 | 电话响应时间 | 人员到场时限 | 故障解决时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级 | 10分钟 | 2小时 | 8小时 |
| 2级 |  |  | 6小时 |
| 3级 |  | 约定时间 | 4小时 |
| 4级 |  |  | 2小时 |

⑤运维服务报告

根据云平台的整体运行情况，提供云平台运行周报；如发生重大问题，需对重大问题进行汇报。如发生故障，需对故障进行汇报，明确故障发生的原因和制定整改措施。

⑥业务咨询

协助招标人制定云平台运维策略，规范不同系统、不同等级故障的维护策略和所需资源等。

⑦版本升级服务

| 序号 | 服务内容 | 服务描述 | 交付件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升级方案咨询 | 以对业务的最小影响和最低升级成本提供专业 的升级咨询服务，包含专有云环境基本情况摸 底、隐患排查指导，如果环境不满足升级需求 需要提前向招标人提出解决方案。 | 无 |
| 2 | 升级方案设计和环境准备 | 结合云平台现有资源和业务情况，提供量身设 计的升级方案，包含底座产品升级、基础环境 优化等。 | 《升级方案》 |
| 3 | 升级实施 | 根据云平台各产品升级方案完成升级实施。 | 无 |
| 4 | 升级验证 | 平台升级后健康状态检查、功能验证。 | 《升级验证报告》 |

6.数据中心容灾演练服务

招标人提供数据中心容灾演练服务，包含天津医保信息平台A、B机房的容灾切换演练，配合天津医保信息平台异地灾备机房的容灾切换演练。

云平台容灾演练服务内容清单：

| 序号 | 服务内容 | 服务描述 | 交付件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容灾演练评估 | 针对数据中心、云平台、核心应用、物理链路等环境进行评估，包括环境、架构、链路等信息。 | 《容灾演练评估报告》 |
| 2 | 评估目标与范围 | 与招标人及相关应用厂商确认演练范围和目标。 | 《评估目标与范围材料》 |
| 3 | 方案制定 | 根据容灾演练评估的情况、目标、范围，制定容灾演练方案。 | 《容灾演练方案》 |
| 4 | 演练实施 | 按既定方案对相关业务系统、云平台、物理链路等进行演练。 | 无 |
| 5 | 演练报告 | 总结容灾演练过程，并针对相关问题提供优化建议。 | 《演练报告》 |

7.机房搬迁支持服务

针对可能发生的天津医疗保障局医保信息平台机房的搬迁工作，按天津医疗保障局的要求，配合招标人提供相应的技术支持。

8.服务质量要求

①确保云平台全年全网可用率应在99.9%以上。

②确保网络核心汇聚层全年全网可用率应在99.9%以上。

③确保网络各接入节点单节点可用率99.8%以上；

④相关业务工单完成率95%以上，相关故障处理率97%以上确保不出现丢单、少单等问题。

三、验收标准

按照采购合同的约定、招标文件、投标文件和现行国家标准、行业标准、企业标准或采购人拟定的运维项目验收相关规定对本项目履约情况进行考核与验收。

1.确保运维对象正常运行，并按照合同约定提供服务。

2.提供相应的运维档案材料，包括但不限于以下内容:

（1）巡检记录：对设备功能进行巡检，了解设备运行状态情况,做好巡检记录和分析。

（2）定期报告：①月报、季报、年报等周期性运维报告。②每季度设备巡检报告等。

第二包：数据中心公共服务区运维

一、项目背景

天津市医疗保障局作为全市医疗保障工作的主管部门，负责统筹推进医保信息平台建设与运维管理，为保障医保信息平台稳定高效运转，为广大参保人、定点医药机构及相关经办主体提供医保查询、参保缴费、就医结算、异地就医备案等关键民生服务。天津市医疗保障信息平台遵照国家医疗保障信息平台建设指南要求，采用“云+分布式”架构，于2021年6月正式上线运行，连接全市16个区（21个分中心）、服务全市近1200万参保人员、21余万家参保单位、2000余家定点医药机构，是重要的民生关键系统。医保云平台是医保信息平台运行的基础，根据国家医保局下发的《XJ-A01-2019医疗保障信息平台云计算平台规范》，天津市医保信息平台采购了下表中的系统支撑软件，用于支撑天津市医保信息平台各个业务子系统的运行。目前，项目一期采购的系统软件质保期即将到期，到期后将无法获得软件产品的更新维护、漏洞修复、原厂技术支持、工单支持、使用咨询等服务内容。同时由于缺少原厂驻场的运维服务，针对云平台资源的分配、扩充、维护也将无法有效开展，将会严重影响天津市医保信息平台的正常运行。

为支撑医保信息平台业务开展，此前已完成公共服务区服务器、存储设备、网络设备、安全设备等硬件设施的建设部署，并委托原建设厂商提供为期3年的原厂维保服务（数据中心A公共服务区已于2025年9月25日到期，数据中心B公共服务区及数据中心A第二批公共服务区的维保将于2025年12月18日到期）。现该批次硬件设备的维保服务期限已届满，为持续防范设备老化、故障等问题引发的系统中断风险，保障医保各项核心业务不间断开展，确保民生服务质量与效率，现拟通过公开招标方式，择优选取具备相应资质、技术实力及丰富运维经验的供应商，为上述硬件设备提供专业、规范、高效的运维服务，全面保障医保信息平台数据中心硬件设施持续稳定运行。

本项目属于软件和信息技术服务业。

二、具体要求

（一）运维清单

1、集中采购目录内运维服务

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式数据库平台服务器 | 神州云科 | X8M-2 | 1 | 2021年4月30日 |
| 2 | 数据库服务器1 | 华为 | 2288HV5 | 12 | 2021年4月30日 |
| 3 | 数据库服务器2 | 曙光 | H520-G30 | 2 | 2021年4月30日 |
| 4 | WEB/应用服务器 | 曙光 | H520-G30 | 20 | 2021年4月30日 |
| 5 | 中间件服务器 | 曙光 | H520-G30 | 16 | 2021年4月30日 |
| 6 | 分布式存储服务器 | 曙光 | H520-G30 | 4 | 2021年4月30日 |
| 7 | 云管理服务器 | 曙光 | H520-G30 | 8 | 2021年4月30日 |
| 8 | 安全服务器1 | 曙光 | H520-G30 | 6 | 2021年4月30日 |
| 9 | 安全服务器2 | 曙光 | H520-G30 | 4 | 2021年4月30日 |
| 10 | 安全服务器3 | 曙光 | H520-G30 | 2 | 2021年4月30日 |
| 11 | SDN服务器1 | 曙光 | H520-G30 | 1 | 2021年4月30日 |
| 12 | SDN服务器2 | 曙光 | H520-G30 | 3 | 2021年4月30日 |
| 13 | 备份一体机 | 航天壹进制 | UnaDPM3008 | 1 | 2021年4月30日 |
| 14 | 分流器 | 华为 | CE6820-48S6CQ | 2 | 2021年4月30日 |
| 15 | 出口路由器 | 华为 | NetEngine8000M8 | 2 | 2021年4月30日 |
| 16 | 全区核心交换机 | 华为 | CE16804 | 2 | 2021年4月30日 |
| 17 | 业务核心交换机 | 华为 | CE16808 | 2 | 2021年4月30日 |
| 18 | 业务接入交换机 | 华为 | CE6881-48S6CQ | 16 | 2021年4月30日 |
| 19 | 管理接入交换机 | 华为 | S5731-H48T4XC | 6 | 2021年4月30日 |
| 20 | 互联交互交换机 | 华为 | CE6881-48S6CQ | 2 | 2021年4月30日 |
| 21 | 数据中心互联交换机 | 华为 | CE6881-48S6CQ | 2 | 2021年4月30日 |
| 22 | CA接入交换机 | 华为 | S5731-H48T4XC | 2 | 2021年4月30日 |
| 23 | 带外console口服务器 | 华为 | S5735-L48T4X | 1 | 2021年4月30日 |
| 24 | 带外管理核心交换机 | 华为 | S6730-H48X6C | 2 | 2021年4月30日 |
| 25 | 带外管理接入交换机1 | 华为 | S5735-L48T4X-A | 11 | 2021年4月30日 |
| 26 | 带外管理接入交换机2 | 华为 | S5735-L48T4X-A | 1 | 2021年4月30日 |
| 27 | 数据库服务器1 | 浪潮 | 浪潮-NF5280M5 | 13 | 2021年11月12日 |
| 28 | 存储服务器1 | 浪潮 | 浪潮-NF5280M5 | 10 | 2021年11月12日 |
| 29 | 存储服务器2 | 浪潮 | 浪潮-NF5280M5 | 8 | 2021年11月12日 |
| 30 | 存储服务器3 | 浪潮 | 浪潮-NF5280M5 | 14 | 2021年11月12日 |
| 31 | 存储服务器4 | 浪潮 | 浪潮-NF5280M5 | 15 | 2021年11月12日 |
| 32 | 网络交换机1(分布式数据库平台) | H3C | H3C-S5130S-52ST-EI | 1 | 2021年11月12日 |
| 33 | 网络交换机2(分布式数据库平台) | H3C | H3C-S6800-32Q | 1 | 2021年11月12日 |
| 34 | 数据库服务器2 | 联想 | 联想-ThinkSystemSR650 | 12 | 2021年11月12日 |
| 35 | 数据库服务器3 | 浪潮 | 浪潮-NF5280M5 | 2 | 2021年11月12日 |
| 36 | WEB/应用服务器 | 浪潮 | 浪潮-NF5280M5 | 20 | 2021年11月12日 |
| 37 | 中间件服务器 | 浪潮 | 浪潮-NF5280M5 | 16 | 2021年11月12日 |
| 38 | 分布式存储服务器 | 浪潮 | 浪潮-NF5280M5 | 4 | 2021年11月12日 |
| 39 | 云管理服务器 | 浪潮 | 浪潮-NF5280M5 | 8 | 2021年11月12日 |
| 40 | 安全服务器1 | 浪潮 | 浪潮-NF5280M5 | 6 | 2021年11月12日 |
| 41 | 安全服务器2 | 浪潮 | 浪潮-NF5280M5 | 4 | 2021年11月12日 |
| 42 | 安全服务器3 | 浪潮 | 浪潮-NF5280M5 | 2 | 2021年11月12日 |
| 43 | SDN服务器1 | 浪潮 | 浪潮-NF5280M5 | 1 | 2021年11月12日 |
| 44 | SDN服务器2 | 浪潮 | 浪潮-NF5280M5 | 3 | 2021年11月12日 |
| 45 | 备份一体机 | 航天壹进制 | 航天壹进制-UnaDPM3008 | 1 | 2021年11月12日 |
| 46 | 分流器 | 锐捷 | 锐捷-RG-S6250-48XS8CQ | 2 | 2021年11月12日 |
| 47 | 出口路由器 | 锐捷 | 锐捷-RG-RSR50-X-84 | 2 | 2021年11月12日 |
| 48 | 全区核心交换机 | 锐捷 | 锐捷-RG-N18012 | 2 | 2021年11月12日 |
| 49 | 业务核心交换机 | 锐捷 | 锐捷-RG-N18006-X | 2 | 2021年11月12日 |
| 50 | 业务接入交换机 | 锐捷 | 锐捷-RG-S6120-48XS8CQ | 16 | 2021年11月12日 |
| 51 | 管理接入交换机 | 锐捷 | 锐捷-RG-S5760C-48GT4XS-X | 6 | 2021年11月12日 |
| 52 | 互联交互交换机 | 锐捷 | 锐捷-RG-S6120-48XS8CQ | 2 | 2021年11月12日 |
| 53 | 数据中心互联交换机 | 锐捷 | 锐捷-RG-S6120-48XS8CQ | 2 | 2021年11月12日 |
| 54 | CA接入交换机 | 锐捷 | 锐捷-RG-S5760C-48GT4XS-X | 2 | 2021年11月12日 |
| 55 | 带外console口服务器 | 中舰博海 | 中舰博海-NC632-220V | 1 | 2021年11月12日 |
| 56 | 带外管理核心交换机 | 锐捷 | 锐捷-RG-S6120-20XS4VS2QXS | 2 | 2021年11月12日 |
| 57 | 带外管理接入交换机 | 锐捷 | 锐捷-RG-S5300-48GT4XS-E | 5 | 2021年11月12日 |
| 58 | 带外管理接入交换机 | 锐捷 | 锐捷-RG-S5300-48GT4XS-E | 1 | 2021年11月12日 |
| 59 | 弹性计算服务 | 腾讯云 | 腾讯 TSTACK | 全套 | 2021年4月30日 |
| 60 | 对象存储服务 | 腾讯云 | 腾讯 TSTACK | 全套 | 2021年4月30日 |
| 61 | 专有网络软件 | 腾讯云 | 腾讯 TSTACK | 全套 | 2021年4月30日 |
| 62 | 分布式应用服务 | 腾讯云 | 腾讯 TSF | 全套 | 2021年4月30日 |
| 63 | 分布式日志服务 | 腾讯云 | 腾讯日志易 | 全套 | 2021年4月30日 |
| 64 | 业务实时监控服务 | 腾讯云 | 腾讯蓝鲸监控 | 全套 | 2021年4月30日 |
| 65 | 云服务总线 | 腾讯云 | 腾讯 RIO 网关 | 全套 | 2021年4月30日 |
| 66 | SDN控制器 | 腾讯云 | 腾讯 TSTACK | 全套 | 2021年4月30日 |
| 67 | 云管理平台 | 腾讯云 | 腾讯 TSTACK | 全套 | 2021年4月30日 |
| 68 | 统一运维管理平台 | 腾讯云 | 腾讯蓝鲸运维 | 全套 | 2021年4月30日 |
| 69 | 云安全资源平台 | 腾讯云 | 腾讯御见 | 全套 | 2021年4月30日 |
| 70 | 主机安全监测系统 | 安恒信息 | 安恒信息-明御主机安全及管理系统软件V2.0 | 1 | 2021年11月12日 |
| 71 | 数据库运维工具箱 | 美创 | 美创-OSM-G5000 | 1 | 2021年11月12日 |
| 72 | 电子签章系统 | 北京点聚 | 北京点聚-点聚电子签章系统V4.0 | 2 | 2021年11月12日 |
| 73 | 数据库实时同步工具 | 久远银海 | 久远银海数据同步工具 | 1 | 2021年11月12日 |
| 74 | 数据库软件 | 南大通用 | 南大通用-GBase 8s V8.8 | 2 | 2021年11月12日 |
| 75 | 主机安全监测系统 | 奇安信 | USS-CLT-FL-STE-PS | 1 | 2021年4月30日 |

2、集中采购目录外运维服务

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身份认证网关1 | 吉大正元 | 吉大正元-G3000 | 2 | 2021年11月12日 |
| 2 | 签名验签服务器1 | 吉大正元 | 吉大正元-V3000 | 2 | 2021年11月12日 |
| 3 | 身份认证网关2 | 吉大正元 | 吉大正元-G3000 | 2 | 2021年11月12日 |
| 4 | 签名验签服务器2 | 吉大正元 | 吉大正元-V3000 | 2 | 2021年11月12日 |
| 5 | 密码机1 | 吉大正元 | 吉大正元-SJJ1978 | 2 | 2021年11月12日 |
| 6 | 密码机2 | 吉大正元 | 吉大正元-SJJ1978 | 2 | 2021年11月12日 |
| 7 | 出口防火墙 | 启明星辰 | 启明星辰-天清汉马USG防火墙V2.6 | 2 | 2021年11月12日 |
| 8 | IPS入侵防护 | 启明星辰 | 启明星辰-天清入侵防御系统V6.0 | 2 | 2021年11月12日 |
| 9 | WEB应用交付 | 深信服 | 深信服-AD-1000-B2200-Q9 | 2 | 2021年11月12日 |
| 10 | 抗DDoS攻击系统 | 绿盟 | 绿盟-ADSNX3-HD2500 | 1 | 2021年11月12日 |
| 11 | 生产区防火墙 | H3C | H3CSecPathF5000 | 2 | 2021年11月12日 |
| 12 | 生产区负载均衡 | 深信服 | 深信服-AD-1000-B2200-Q9 | 2 | 2021年11月12日 |
| 13 | 漏洞扫描系统 | 绿盟 | 绿盟-远程安全评估系统NX3V6.0 | 1 | 2021年11月12日 |
| 14 | WEB应用防火墙 | 绿盟 | 绿盟-WAFNX5-HD1600 | 2 | 2021年11月12日 |
| 15 | 数据库审计 | 安恒信息 | 安恒信息-明御数据库审计与风险控制系统DAS-DBAuditor/V4.0 | 1 | 2021年11月12日 |
| 16 | 数据脱敏系统 | 绿盟 | 绿盟-DMSNX3-HD4000 | 1 | 2021年11月12日 |
| 17 | 网络DLP设备 | 启明星辰 | 启明星辰-天清汉马数据防泄露系统V2.6 | 1 | 2021年11月12日 |
| 18 | 网络流量分析设备 | 安恒信息 | 安恒信息-明御APT攻击预警平台DAS-APT/V2.0 | 1 | 2021年11月12日 |
| 19 | 全流量未知威胁与回溯系统 | 安恒信息 | 安恒信息-明御APT攻击预警平台DAS-APT/V2.0； | 1 | 2021年11月12日 |
| 20 | 应用可视化审计系统1 | 启明星辰 | 启明星辰-天玥运维安全网关V6.0 | 2 | 2021年11月12日 |
| 21 | 应用可视化审计系统2 | 启明星辰 | 启明星辰-泰合信息安全运营中心系统-日志审计V3.0 | 1 | 2021年11月12日 |
| 22 | 应用可视化审计系统3 | 启明星辰 | 启明星辰-天玥网络安全审计系统V6.0 | 2 | 2021年11月12日 |
| 23 | 安全态势感知平台 | 安恒信息 | 安恒信息-AiLPHA安全分析与管理平台DAS-ABL/5.0 | 1 | 2021年11月12日 |
| 24 | 全局负载均衡 | 深信服 | 深信服-AD-1000-B2200-Q9 | 2 | 2021年11月12日 |
| 25 | 出口防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF（NG-81010） | 2 | 2021年4月30日 |
| 26 | IPS入侵防护 | 绿盟 | NIPSNX5-HD4700 | 2 | 2021年4月30日 |
| 27 | WEB应用交付 | 山石 | SG-6000-AX1000 | 2 | 2021年4月30日 |
| 28 | 抗DDoS攻击系统 | 绿盟 | ADS NX3-HD2500 | 1 | 2021年4月30日 |
| 29 | 生产区防火墙 | 山石 | 山石网科SG-6000-X8180 | 2 | 2021年4月30日 |
| 30 | 生产区负载均衡 | 天融信 | TopApp（TAD-82218） | 2 | 2021年4月30日 |
| 31 | 漏洞扫描系统 | 绿盟 | RSAS NX3-S | 1 | 2021年4月30日 |
| 32 | WEB应用防火墙 | 绿盟 | WAF NX5-HD1600 | 2 | 2021年4月30日 |
| 33 | 数据库审计 | 绿盟 | DAS NX5-E4000C | 1 | 2021年4月30日 |
| 34 | 数据脱敏系统 | 绿盟 | DMS NX3-HD4000 | 1 | 2021年4月30日 |
| 35 | 网络DLP设备 | 天融信 | TopDLP（DLP-62320-NM） | 1 | 2021年4月30日 |
| 36 | 网络流量分析设备 | 斗象 | PRS-NTA-ALLINONE | 1 | 2021年4月30日 |
| 37 | 全流量未知威胁与回溯系统 | 斗象 | PRS-NTA-PRO | 1 | 2021年4月30日 |
| 38 | 网闸 | 启明星辰 | 天清安全隔离与信息交换系统V2.6 | 2 | 2021年4月30日 |
| 39 | 数据库安全管理平台 | 腾讯云 | 腾讯 T-Sec 数据安全审计 | 全套 | 2021年4月30日 |
| 40 | 关系型数据库 | 腾讯云 | 腾讯 TDSQL | 全套 | 2021年4月30日 |
| 41 | 内存数据库 | 腾讯云 | 腾讯 Redis | 全套 | 2021年4月30日 |
| 42 | 数据库管理软件 | 腾讯云 | 腾讯 TDSQL | 全套 | 2021年4月30日 |
| 43 | 分布式数据库访问软件 | 腾讯云 | 腾讯 TDSQL | 全套 | 2021年4月30日 |
| 44 | 分布式消息队列 | 腾讯云 | 腾讯 CMQ | 全套 | 2021年4月30日 |
| 45 | 全局事务服务 | 腾讯云 | 腾讯 CMQ | 全套 | 2021年4月30日 |
| 46 | 虚拟化运维系统 | 腾讯云 | 腾讯云数盾 | 全套 | 2021年4月30日 |
| 47 | 容灾切换平台 | 腾讯云 | 腾讯蓝鲸容灾平台 | 全套 | 2021年4月30日 |
| 48 | 短信平台 | 腾讯云 | 腾讯 SMS | 全套 | 2021年4月30日 |
| 49 | 全局负载均衡 | 天融信 | TopApp（TAD-82218） | 2 | 2021年4月30日 |

（二）运维人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备ITSS IT服务项目经理证书、计算机技术与软件专业技术资格（信息系统项目管理师）证书、CCRC信息安全保障人员认证CISAW（安全运维）证书。 | 组织项目实施，对项目整体进行管理，项目总协调。 | 工作时间驻场；重点保障时期， 7×24技术支持。 |
| 2 | 现场运维负责人 | 1 | 具备ITSS IT服务工程师证书、计算机技术与软件专业技术资格（系统集成项目管理工程师）证书。 | 负责运维现场整体组织管理，保障完成运维工作任务。 | 工作时间驻场；重点保障时期， 7×24技术支持。 |
| 3 | 安全负责人 | 1 | 具备注册信息安全人员CISP（注册信息安全工程师CISE）证书、CCRC信息安全保障人员认证CISAW（安全运维）证书 | 运维安全总技术支撑、对项目安全负责。 | 工作时间驻场；重点保障时期， 7×24技术支持。 |
| 4 | 网络技术负责人 | 1 | 具备计算机技术与软件专业技术资格（系统集成项目管理工程师）、计算机技术与软件专业技术资格（网络工程师）证书。 | 运维中的网络技术支撑、对项目涉及到的网络技术负责。 | 工作时间驻场；重点保障时期， 7×24技术支持。 |

（三）运维服务要求

第一部分 总体要求

投标方应对天津市医疗保障局医疗保障信息平台数据中心AB，核心业务区、公共服务区相关软硬件产品了解。熟悉和掌握多家主机、网络、存储、系统软件等厂商的产品运维方法和双活切换机制，具有成熟的系统设备安装、调试和同城双活两地三中心维护经验，协助用户做好系统规划工作。

投标方应针对维保内容提供合理完整的运维方案。方案中必须阐明实施手段可确保系统的安全，对特殊维护要有应急处理措施；

投标方保证在1年服务期内按照用户需要及时提供现场服务支持，针对维保设备和软件应提供现场服务，进行故障分析排除和维修，协助客户进行系统配置、升级、扩充。

如系统发生硬件宕机或系统故障，投标方需在接到报修后按照用户方规定的应急响应要求完成故障处理工作，使医疗保障信息平台据中心AB，核心业务区、公共服务区系统整体恢复正常运行。对故障处理情况应出具故障原因分析和相应的处理办法、结果的书面报告，不得有任何隐瞒。

投标方发现系统故障或隐患，要马上向用户报告，不得拖延，并按相关处理方案在规定时间内进行排除。对故障处理情况应出具故障原因分析和相应的处理办法的书面报告，不得有任何隐瞒。

技术服务时间为12个月，对招标要求的设备和软件提供技术服务和维护服务，包括例行巡检、配置维护、系统保障、技术支持及故障解决等。

投标方应配合用户方进行与维护设备相关的信息化建设，完成用户方需求的相关运维工作。

投标方应配合提供维护维保范围内相应硬件、软件系统的技术服务。

投标方应配合用户进行特定性的系统上云、扩容、改建服务。在合同执行期，若用户有系统上云、扩容、改建需求时，应安排有经验的专业工程师协助用户方完成，提供必要的辅助及实施方案。同时，应配合完成数据中心机房保洁工作，保证工作区卫生环境干净整洁。

完成用户安排和委托的与维保工作相关的其它事宜(如资产梳理、设备标签维护、参与维保设备相关技术讨论等)。

对于超过本次维保期限而未圆满解决的问题不能拖入下一个维保期，而应按本维保期进行解决，不得遗留。

项目服务期内投标方在运维工作中所产生的全部费用由投标方承担。

投标方需指定一名项目经理进行项目管理和组织实施工作，建立专业运维团队以保证维保工作顺利进行，进场前提供每一名与本项目相关技术人员简历(含各成员的姓名、职务、职称、毕业学校、专业、专长、业绩、相关证书、社保缴费证明等)，原则上不允许更换，如需更换人员，必须经采购人同意。运维团队需与采购人签署保密协议，坚决保守项目相关工作秘密，不得擅自向第三方泄露服务实施过程中接触到的保密信息、非公开信息等。

第二部分 具体要求

（一）云平台硬件及基础软件服务要求

1.现场服务要求

①本次维保设备明细详见本包中维保设备清单，以下简称维保设备。

②提供维保设备一年维保设备的硬件维修和坏件更换等现场设备维保服务，

③提供一年维保设备技术支持等服务。

④维护期内根据用户需要协助进行系统配置、升级、扩充、上线、故障处理、重点保障和定期巡检等现场维护服务。

⑤★现场值守人数：以保证平台设备连续正常运行和软件的技术问题得到及时、有效的解决。

提供至少4人5*8小时（具体时间按照甲方要求确定）现场工作、值守、巡检，7*24小时电话热线技术支持服务。

⑥★参加7*24小时指定场所轮值制度。

2.硬件维修技术服务要求

①需保证维修更换部件为原厂全新、质量标准合格的正规渠道部件。

②进行硬件设备维修时，通过修复或更换磨损部件排除故障，恢复设备原有功能，性能，提高效率，延长使用寿命，保持生产能力。基本内容包括：设备维护保养、设备检查和设备修理。

③发生硬件故障，到达客户现场提供维修及换件服务，并免费更换所有故障备件，必要时需派遣技术专家到场进行处置。对故障处理情况应出具故障原因分析和相应的处理办法、结果的书面报告，不得有任何隐瞒。其中更换下硬盘故障备件需遵循甲方认可的数据销毁流程方可回收。

备品备件：(1）乙方需设置备品备件库，当设备发生故障后，一般应在4小时内完成设备损坏部件的更换。(2）在用户方数据中心运行过程中如遇到硬件故障问题，在原厂商备件不能第一时间到现场的情况下，能提供备品备件以解决用户的实际问题。

④维保设备故障一经告知维护方应立即响应并进行处置，天津市医疗保障局医疗保障信息平台平稳运行；发现故障和隐患应及时向用户方进行告知，并提出解决方案，解决故障问题。

⑤如发生由维保设备故障导致的整个系统停运或系统宕机故障需进行整体性排查时，必须在接到报修通知后10分钟内响应，20分钟内到用户现场提供故障排查和维修服务；如果发生非宕机故障，必须在接到报修通知后30分钟内响应，并根据实际情况视客户最终要求到客户现场提供维修服务。

3.技术支持服务要求

①提供7×24小时电话故障报修服务；

②在工作时间内，提供一般性问题电话、远程和现场技术支持服务；

③技术支持服务内容包括解决或解答维保设备相关技术、故障、日常运维和安装等相关问题，根据用户建设需要提供相关方案建议、规划和设计等工作。

4.维护安全及技术要求

①定期对维保设备性能进行巡检，巡检记录应留痕，对维保设备运行情况应有技术监控手段。

②针对维保设备定期巡检和维护情况每月提交1次巡检报告。

③为保证系统运行安全，制定安全运维策略，保证系统口令、安全漏洞不被利用，定期对系统配置及重要设备配置数据进行备份。

④按照用户需求对系统进行配置、部署和调试。

⑤对系统不必要的端口进行关闭，如远程桌面、telnet、ssh等。

⑥定期检查系统日志，进行安全告警日志分析。

⑦对存在的安全漏洞及时进行修复，修复过程应尽量减少对系统运行的影响，保证系统安全和稳定运行。

⑧重大节日或重要事件根据要求提供现场技术支持与值守服务。元旦、春节、清明、五一、端午节、中秋、国庆等法定节假日配置人员进行24小时现场值守，重要事件根据具体情况提出要求配置人员。

5.云平台服务要求

①云平台管理

通过云平台管理系统对整个云平台的资源使用情况、资源健康情况等进行 7×24 小时值守和监控，对异常指标进行告警和处理。

按需进行云内网络配置调整，负责配合排查和解决网络层面的相关问题。

云平台软硬件运行监控：对云平台内软硬件设备的运行情况进行监控，对异常指标进行告警和处理。

②安全运维

负责云平台系统的安全维护，执行各系统层面加固、升级、补丁安装、病毒查杀、漏洞扫描等日常维护工作。

③云资源管理

根据云平台资源使用趋势和剩余资源情况提出分析和优化建议，根据招标人实际需求，进行优化建议的落地实施。

④故障处理

对云平台上运行的业务系统故障，提供 7×24 小时技术响应，配合招标人及时解决故障。远程支持不能解决的，须提供现场服务。故障定义及响应时间要求如下：

一级：属于普通问题；其具体现象为：设备系统技术功能、安装或配置等事前测试和准备，或其他显然不影响业务的预约服务。

二级：属于较严重问题；其具体现象为：设备系统能继续运行且响应，但出现报错，存在较大安全隐患。

三级：属于严重问题；其具体现象为：设备系统部分部件或功能失效、性能下降但不影响正常业务运作。

四级：属于紧急问题；其具体现象为：设备系统故障导致系统停止运行、数据丢失等。

根据上述故障级别，7*24服务级别服务响应要求如下：

| 故障级别 | 电话响应时间 | 人员到场时限 | 故障解决时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级 | 10分钟 | 2小时 | 8小时 |
| 2级 |  |  | 6小时 |
| 3级 |  | 约定时间 | 4小时 |
| 4级 |  |  | 2小时 |

⑤运维服务报告

根据云平台的整体运行情况，提供云平台运行周报；如发生重大问题，需对重大问题进行汇报。如发生故障，需对故障进行汇报，明确故障发生的原因和制定整改措施。

⑥业务咨询

协助招标人制定云平台运维策略，规范不同系统、不同等级故障的维护策略和所需资源等。

⑦版本升级服务

| 序号 | 服务内容 | 服务描述 | 交付件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升级方案咨询 | 以对业务的最小影响和最低升级成本提供专业 的升级咨询服务，包含专有云环境基本情况摸 底、隐患排查指导，如果环境不满足升级需求 需要提前向招标人提出解决方案。 | 无 |
| 2 | 升级方案设计和环境准备 | 结合云平台现有资源和业务情况，提供量身设 计的升级方案，包含底座产品升级、基础环境 优化等。 | 《升级方案》 |
| 3 | 升级实施 | 根据云平台各产品升级方案完成升级实施。 | 无 |
| 4 | 升级验证 | 平台升级后健康状态检查、功能验证。 | 《升级验证报告》 |

6.数据中心容灾演练服务

招标人提供数据中心容灾演练服务，包含天津医保信息平台A、B机房的容灾切换演练，配合天津医保信息平台异地灾备机房的容灾切换演练。

云平台容灾演练服务内容清单：

| 序号 | 服务内容 | 服务描述 | 交付件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容灾演练评估 | 针对数据中心、云平台、核心应用、物理链路等环境进行评估，包括环境、架构、链路等信息。 | 《容灾演练评估报告》 |
| 2 | 评估目标与范围 | 与招标人及相关应用厂商确认演练范围和目标。 | 《评估目标与范围材料》 |
| 3 | 方案制定 | 根据容灾演练评估的情况、目标、范围，制定容灾演练方案。 | 《容灾演练方案》 |
| 4 | 演练实施 | 按既定方案对相关业务系统、云平台、物理链路等进行演练。 | 无 |
| 5 | 演练报告 | 总结容灾演练过程，并针对相关问题提供优化建议。 | 《演练报告》 |

7.机房搬迁支持服务

针对可能发生的天津医疗保障局医保信息平台机房的搬迁工作，按天津医疗保障局的要求，配合招标人提供相应的技术支持。

8.服务质量要求

①确保云平台全年全网可用率应在99.9%以上。

②确保网络核心汇聚层全年全网可用率应在99.9%以上。

③确保网络各接入节点单节点可用率99.8%以上；

④相关业务工单完成率95%以上，相关故障处理率97%以上确保不出现丢单、少单等问题。

三、验收标准

按照采购合同的约定、招标文件、投标文件和现行国家标准、行业标准、企业标准或采购人拟定的运维项目验收相关规定对本项目履约情况进行考核与验收。

1.确保运维对象正常运行，并按照合同约定提供服务。

2.提供相应的运维档案材料，包括但不限于以下内容:

（1）巡检记录：对设备功能进行巡检，了解设备运行状态情况,做好巡检记录和分析。

（2）定期报告：①月报、季报、年报等周期性运维报告。②每季度设备巡检报告等。

第三包：医保智能一体机运维

一、项目背景

天津市医疗保障局作为全市医疗保障工作的主管部门，负责统筹推进医保信息平台建设与运维管理，为保障医保信息平台稳定高效运转，为广大参保人、定点医药机构及相关经办主体提供医保查询、参保缴费、就医结算、异地就医备案等关键民生服务。天津市医疗保障信息平台遵照国家医疗保障信息平台建设指南要求，采用“云+分布式”架构，于2021年6月正式上线运行，连接全市16个区（21个分中心）、服务全市近1200万参保人员、21余万家参保单位、2000余家定点医药机构，是重要的民生关键系统。医保云平台是医保信息平台运行的基础，根据国家医保局下发的《XJ-A01-2019医疗保障信息平台云计算平台规范》，天津市医保信息平台采购了下表中的系统支撑软件，用于支撑天津市医保信息平台各个业务子系统的运行。目前，项目一期采购的系统软件质保期即将到期，到期后将无法获得软件产品的更新维护、漏洞修复、原厂技术支持、工单支持、使用咨询等服务内容。同时由于缺少原厂驻场的运维服务，针对云平台资源的分配、扩充、维护也将无法有效开展，将会严重影响天津市医保信息平台的正常运行。

医保智能一体机运维项目，为保障市本级医保局及每个区医保局及结算中心和各分中心等多点位设备的稳定运行及可靠提供服务，拟委托专业机构进行设备的维保工作。

本项目属于软件和信息技术服务业。

二、具体要求

（一）运维清单（集中采购目录外运维服务）

| 序号 | 硬件名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叫号设备 （网络智能叫号一体终端设备 排队显示屏 窗口终端显示屏 多功能叫号器 叫号喇叭） | 平安力合 | MA-07，P-GX1，P4-08，PC-06HZQW，6W | 19 | 2021-09-22 |
| 2 | 智能一体机 | 新北洋 | BHM-1305 | 65 | 2021-09-22 |

（二）运维人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）、工程技术系列正高级职称证书。 | 组织制订可行的维保项目管理计划；组织项目实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理，并据实际情况及时做出调整，分析和评估项目管理计划和成果；能在项目进展的早期发现问题，并有预防问题的措施；协调信息系统项目所涉及的相关人员 | 不驻场，重点保障时期， 7×24技术支持。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 1 | 具备工程技术系列高级或以上职称证书。 | 从事计算机相关硬件设计、开发和维护 | 不驻场，重点保障时期， 7×24技术支持。 |
| 3 | 项目团队 | 4 | 具备工程技术系列中级或以上职称证书人力资源部门与工业信息化部门颁发的网络工程师证书 | 从事计算机网络系统的规划、设计，网络设备的软硬件安装调试，网络系统的运行、维护和管理。分析和评估项目管理计划和成果；能在项目进展的早期发现问题，并有预防问题的措施 | 不驻场，重点保障时期， 7×24技术支持。 |

（三）运维服务要求

1.投标人须对自助设备设备设施提供全面维保服务，提供所投产品至少1年的免费上门保修，终身维修，智能一体机所含软件产品1年免费升级。

2.投标人提供详细的服务方案。天津市医保局自助设备维保服务范围涉及医保经办服务各点位。本项目中标供应商应针对各地方进行现场维护服务。

3. 自助设备维保要求

3.1 故障受理及响应

3.1.1 全天候的远程服务支持

投标人提供7×24小时的电话服务，专门受理采购人问题的维护，提供全天候无间断的产品技术咨询、故障受理申报、硬件维修受理及服务咨询等服务内容。服务过程中故障处理、巡检维护、升级改造等须严格遵守维修维护处理规范。

3.1.2 故障响应

在服务期内，对自助设备一体机产品，投标人提供以下维护工作：

（1）产品出现设备故障时，负责提供现场免费保修服务，在1小时内响应，4小时内到场，一般故障在4小时内解决，较大故障在24小时内解决，并将维护信息及时反馈至采购人；若遇24小时内不能修复的重大故障，须及时通报采购人，并在通报后48小时内修复设备，恢复服务。

维保人员具有较好的沟通能力，良好的服务意识，积极的工作态度；严格遵守维保单位的各项规章制度及流程。

（2）建立自助设备服务机产品充足的备件，负责保修服务期内产品的免费包修、包换，在服务期内出现的产品任何质量问题或运行问题，须免费包修、包换，按照上述要求进行快速响应和故障排除，并承担修理、调换的实际费用。

3.1.3  维护响应

投标人根据自助设备服务机开放服务模式时间要求，实施具体的专人故障响应支持服务。

3.1.4 重点故障排查制度

投标人须建立重大故障排查制度。同一个故障或同一类故障，连续在同一类型的多台自助机机频繁出现，须有维护专家、相关行业工程师，进行实地分析、排查及解决。

3.2 定期主动维护服务

投标人制定相应巡检机制，周期性的派出现场工程师，对维护设备进行全面巡检和测试，确保设备正常运行，检查设备运行情况，排除隐患故障并进行设备保养工作，同时记录相应的运行日志。具体维护计划包括：

3.2.1 每月一次对系统设备进行例行检查和维护，保证设备处于正常的工作状态。巡检过程中发现的故障问题及故障设备应及时、尽快进行修复和完善。巡检完成后应提交《产品巡检报告》。巡检主要包括：

（1）硬件运行状态检查：产品及部件的运行状态，机器内部电力设施、线路等的健康状况；

（2）其他检查项目：网络环境运行状态、电路接入环境的运行状态；

3.2.2 巡检内容

定期巡检的目的在于及时发现和预防可能出现的硬件和系统问题，从而在最大程度上为系统的连续稳定运行提供保证，巡检工作主要包括：

（1）叫号设备的巡检；

（2）智能一体机设备的巡检；

3.2.3 每月向采购人提交设备故障及维修的《故障分析报告》

报告内容应包括故障产生的原因、故障行为分析、故障排除跟踪、故障解决方案等。

3.3 备件库

（1）投标人自行建立零配件备件库，保证本项目服务机10%数量的成套零部件。

（2）投标人配备设备维修工具等。为保证自助设备维修工作的顺利实施，设置相关的工具库，提供日常维修常用工具包。

（3）投标人建立自助设备软件系统更新历史库。用于对自助设备的各项系统软件的各次更新版本进行保存，保证自助设备系统软件的更新安全。

3.4 设备改进及完善服务

投标人须依据采购人的合理应用需求，对自助设备服务机硬件、组成部件等进行完善和实施。

投标人在维护期内需随时根据采购人需求对所维护设备及设备相关运行情况等提供修改与调整，使所维护设备的运行程序与流程满足采购人使用要求，不得以各种理由对采购人的要求拖延推诿。

投标人应对自助设备服务机的系统稳定性提供改进建议和措施，并须在征得采购人同意后进行实施，以确保有效降低系统故障率，提高自助设备服务机的运行效率。由投标人主导进行的软件升级和更新所产生的费用由投标人承担。

3.5 服务期结束后的总结服务

投标人在服务期届满后，应将合同期内的维护报告、维修日志（包含硬件、组装等）等资料提交给采购人，以备将来设备运行和维护。

三、验收标准

按照采购合同的约定、招标文件、投标文件和现行国家标准、行业标准、企业标准或采购人拟定的运维项目验收相关规定对本项目履约情况进行考核与验收。

1.确保运维对象正常运行，并按照合同约定提供服务。

2.提供相应的运维档案材料，包括但不限于以下内容:

（1）巡检记录：对设备功能进行巡检，了解设备运行状态情况,做好巡检记录和分析。

（2）定期报告：①月报、季报、年报等周期性运维报告。②每季度设备巡检报告等。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 对供应商询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人应当自作出询问答复或质疑答复之日起1个工作日内书面告知天津市政府采购中心。天津市政府采购中心将在原招标公告发布媒体上发布更正公告，变更内容以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随货物向需方交付服务的相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账       号：                                                   。

八、合同约定的交货期（竣工期）或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定付款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

九、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由中标单位和货物（或工程、服务）需求方及代理方根据货物项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3-1

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3-2

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 集中采购目录内运维服务费用 |  |  |  |  |
| 集中采购目录外运维服务费用 |  |  |  |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件3-1中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | ★（二）投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。 |  |  |  |
| 3 | ★（三）投标人须承诺，若涉及安全技术防范系统、防雷系统、消防系统的服务内容，将分别由具备安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案登记证明、防雷工程专业施工资质、消防技术服务机构（含消防设施维护保养检测）资质的单位完成，其费用由投标人承担。采购人有权查验服务单位的资质，若不符合要求，采购人有权要求更换服务单位。 |  |  |  |
| 4 | （四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。 |  |  |  |
| 5. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 职位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担职位和工作。

附件7-2

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年    月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件11：投标人认为需要提供的其他资料