质检中心2026年度正庚烷采购项目需求书

一、项目概况

质检中心一、三、五部灭火试验，需要购买正庚烷（200/137kg）260桶，35.62吨。含包装、税费、保险及不超过13次的运输费用。

二、采购清单

正庚烷（200/137kg）260桶，35.62吨。

三、实施要求及验收标准

1、供货要求

交货期：12个月内。20桶*13批。

交货方式：每批货物由需方提出供货要求，供方7天内送至天津市西青区津涞公路富兴路2号天津消防研究所质检中心。

2、验收标准

商用正庚烷。含量≥99%，蒸馏范围84℃-105℃，初始和最终沸点最大差异10℃，最大芳香烃含量1%，15℃密度707.5±2.5kg/m3。供方供货时附该批次《产品质量检验单》或检验文件。

3、成品验收

1）按照供方提供的产品质量文件（《产品质量检验单》或检验文件），确认成品质量是否符合要求；

2）称量成品总质量，确认成品数量是否符合合同要求。

四、付款方式

每批成品验收合格后，供方提供该批次合同款等额发票，需方15个工作日内支付本批次对应的合同款。至完成全部供货内容，结清全部合同款。