
[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK56]质检中心2026年度正庚烷采购项目需求书

一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk199399458][bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK55]质检中心一、三、五部灭火试验，需要购买正庚烷（200/137kg）260桶，35.62吨。含包装、税费、保险及不超过13次的运输费用。
二、采购清单
正庚烷（200/137kg）260桶，35.62吨。
三、实施要求及验收标准
1、供货要求
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]交货期：12个月内。20桶*13批。
交货方式：每批货物由需方提出供货要求，供方7天内送至天津市西青区津涞公路富兴路2号天津消防研究所质检中心。
2、验收标准
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: _GoBack]商用正庚烷。含量≥99%，蒸馏范围84℃-105℃，初始和最终沸点最大差异10℃，最大芳香烃含量1%，15℃密度707.5±2.5kg/m3。供方供货时附该批次《产品质量检验单》或检验文件。
3、成品验收
[bookmark: OLE_LINK94]1）按照供方提供的产品质量文件（《产品质量检验单》或检验文件），确认成品质量是否符合要求；
2）称量成品总质量，确认成品数量是否符合合同要求。
四、付款方式
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]每批成品验收合格后，供方提供该批次合同款等额发票，需方15个工作日内支付本批次对应的合同款。至完成全部供货内容，结清全部合同款。


