## 主机
单位名称（盖章）：
包号 | 类型 | 架构 | CPU型号 | CPU数量（颗） | CPU主频 | 单CPU核数（核） | 单CPU末级缓存容量 | 内存数量（条） | 单内存模块容量 | 实配固态盘单盘可用容量 | 实配固态盘数量（块） | 实配硬磁盘单盘可用容量 | 实配硬磁盘数量（块） | 电源 | 网卡 | 整机电源模块是否具备热插拔功能 | 产品免费服务周期(含换件和维修) | CPU和操作系统等关键部件是否须符合安全可靠测评要求 | 最高限价（元） | 意见建议
1 | 机架式服务器 | 2U | 海光C86-4G 5480 | ≥1 | ≥2.5GHz | ≥32 | ≥64MB | ≥1 | ≥32GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥550W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 53000
2 | 机架式服务器 | 2U | 海光C86-4G 5460 | ≥1 | ≥2.4GHz | ≥24 | ≥64MB | ≥1 | ≥32GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥550W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 48000
3 | 机架式服务器 | 2U | 海光C86-4G 5440 | ≥1 | ≥2.5GHz | ≥16 | ≥32MB | ≥1 | ≥32GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥550W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 46000
4 | 机架式服务器 | 2U | 海光C86-4G 5480 | ≥2 | ≥2.5GHz | ≥32 | ≥64MB | ≥2 | ≥32GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 80000
5 | 机架式服务器 | 2U | 海光C86-4G 5460 | ≥2 | ≥2.4GHz | ≥24 | ≥64MB | ≥2 | ≥32GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 75000
6 | 机架式服务器 | 2U | 海光C86-4G 5440 | ≥2 | ≥2.5GHz | ≥16 | ≥32MB | ≥2 | ≥32GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 70000
7 | 机架式服务器 | 2U | 海光C86-4G 7460 | ≥2 | ≥2.1GHz | ≥48 | ≥128MB | ≥2 | ≥32GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 100000
8 | 机架式服务器 | 2U | 鲲鹏920 | ≥2 | ≥2.6GHz | ≥32 | ≥32MB | ≥4 | ≥64GB | ≥480GB | ≥2 | ≥4000GB | ≥3 | ≥800W 冗余电源 | 双口25G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 56000
9 | 机架式服务器 | 2U | 鲲鹏920 | ≥2 | ≥2.6GHz | ≥48 | ≥48MB | ≥4 | ≥32GB | ≥480GB | ≥2 | ≥4000GB | ≥3 | ≥800W 冗余电源 | 双口25G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 80000
10 | 机架式服务器 | 2U | 鲲鹏920 | ≥2 | ≥2.6GHz | ≥48 | ≥48MB | ≥4 | ≥64GB | ≥960GB | ≥2 | ≥4000GB | ≥3 | ≥800W 冗余电源 | 双口25G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 92000
11 | 机架式服务器 | 2U | 鲲鹏920 | ≥2 | ≥2.6GHz | ≥64 | ≥64MB | ≥4 | ≥64GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口25G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 120000
12 | 机架式服务器 | 2U | 鲲鹏920 | ≥2 | ≥2.6GHz | ≥64 | ≥64MB | ≥8 | ≥64GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口25G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 136000
13 | 机架式服务器 | 2U | 申威3231 | ≥2 | ≥2.4GHz | ≥32 | ≥64MB | ≥8 | ≥16GB | ≥480GB | ≥1 | ≥2TB | ≥2 | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 48000
14 | 机架式服务器 | 2U | 申威3231 | ≥2 | ≥2.4GHz | ≥32 | ≥64MB | ≥8 | ≥32GB | ≥960GB | ≥1 | ≥4TB | ≥2 | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 64000
15 | 机架式服务器 | 2U | 申威威鑫H8000 | ≥2 | ≥2.0GHz | ≥64 | ≥128MB | ≥8 | ≥16GB | ≥480GB | ≥2 | ≥2TB | ≥2 | ≥1300W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 100000
16 | 机架式服务器 | 2U | 腾云S5000C | ≥2 | ≥2.1GHz | ≥64 | ≥32MB | ≥4 | ≥32GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥1300W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 66000
17 | 机架式服务器 | 2U | 腾云S5000C | ≥2 | ≥2.1GHz | ≥64 | ≥32MB | ≥8 | ≥32GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥1300W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 72000
18 | 机架式服务器 | 2U | 腾云S5000C | ≥2 | ≥2.1GHz | ≥64 | ≥32MB | ≥16 | ≥32GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥1300W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 80000
19 | 机架式服务器 | 2U | 腾云S5000C | ≥2 | ≥2.1GHz | ≥64 | ≥32MB | ≥4 | ≥32GB | ≥960GB | ≥2 | ≥8TB | ≥3 | ≥1300W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 80000
20 | 机架式服务器 | 2U | 腾云S5000C | ≥2 | ≥2.1GHz | ≥64 | ≥32MB | ≥8 | ≥64GB | ≥960GB | ≥2 | ≥4TB | ≥3 | ≥1300W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 85000
21 | 机架式服务器 | 2U | 兆芯KH-40000 | ≥2 | ≥1.8GHz | ≥16 | ≥8MB | ≥4 | ≥32GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥1300W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 44000
22 | 机架式服务器 | 2U | 兆芯KH-40000 | ≥2 | ≥1.8GHz | ≥32 | ≥8MB | ≥4 | ≥64GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥1300W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 50000
23 | 机架式服务器 | 2U | 兆芯KH-40000 | ≥2 | ≥1.8GHz | ≥32 | ≥8MB | ≥8 | ≥64GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥1300W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | 是 | 56000
24 | 机架式服务器 | 2U | AMD EPYC™ 8224P | ≥1 | ≥1.8GHz | ≥4 | ≥8MB | ≥8 | ≥64GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥1100W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 68000
25 | 机架式服务器 | 1U | AMD EPYC™ 9654 | ≥1 | ≥2.4GHz | ≥96 | ≥384MB | ≥4 | ≥64GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥750W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 71200
26 | 机架式服务器 | 2U | AMD EPYC™ 7713 | ≥2 | ≥2.0GHz | ≥64 | ≥256MB | ≥4 | ≥64GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 80000
27 | 机架式服务器 | 2U | AMD EPYC™ 9654 | ≥2 | ≥2.4GHz | ≥96 | ≥384MB | ≥4 | ≥64GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥1800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 96000
28 | 机架式服务器 | 2U | AMD EPYC™ 9554 | ≥2 | ≥3.1GHz | ≥64 | ≥256MB | ≥4 | ≥64GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥1800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 148000
29 | 机架式服务器 | 2U | 至强 4310 | ≥1 | ≥2.1GHz | ≥12 | ≥18MB | ≥4 | ≥64GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 33600
30 | 机架式服务器 | 2U | 至强 4314 | ≥2 | ≥2.0GHz | ≥16 | ≥8MB | ≥4 | ≥32GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 36000
31 | 机架式服务器 | 2U | 至强 4316 | ≥1 | ≥2.3GHz | ≥20 | ≥30MB | ≥4 | ≥32GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 36240
32 | 机架式服务器 | 2U | 至强 4410Y | ≥2 | ≥2.0GHz | ≥12 | ≥30MB | ≥4 | ≥32GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 39520
33 | 机架式服务器 | 2U | 至强 4510 | ≥2 | ≥2.4GHz | ≥12 | ≥30MB | ≥4 | ≥32GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 35000
34 | 机架式服务器 | 2U | 至强 4510 | ≥1 | ≥2.4GHz | ≥12 | ≥30MB | ≥4 | ≥64GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 40800
35 | 机架式服务器 | 2U | 至强 5318Y | ≥2 | ≥2.1GHz | ≥24 | ≥36MB | ≥4 | ≥64GB | ≥1.92TB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 58400
36 | 机架式服务器 | 2U | 至强 5320 | ≥2 | ≥2.2GHz | ≥26 | ≥39MB | ≥4 | ≥32GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 57600
37 | 机架式服务器 | 2U | 至强 6326 | ≥2 | ≥2.9GHz | ≥16 | ≥24MB | ≥4 | ≥32GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 52800
38 | 机架式服务器 | 2U | 至强 6330 | ≥2 | ≥2.0GHz | ≥28 | ≥42MB | ≥8 | ≥64GB | ≥1.92TB | ≥2 | ≥1.2TB | ≥3 | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 78400
39 | 机架式服务器 | 2U | 至强 6342 | ≥2 | ≥2.8GHz | ≥24 | ≥36MB | ≥8 | ≥64GB | ≥1.92TB | ≥2 | ≥1.2TB | ≥3 | ≥1200W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 106400
40 | 机架式服务器 | 2U | 至强 6430 | ≥2 | ≥2.1GHz | ≥32 | ≥60MB | ≥4 | ≥32GB | ≥1.92TB | ≥2 | / | / | ≥1400W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 60000
41 | 机架式服务器 | 2U | 至强 6526Y | ≥2 | ≥2.8GHz | ≥16 | ≥37.5MB | ≥4 | ≥32GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 52000
42 | 机架式服务器 | 2U | 至强 6530 | ≥2 | ≥2.1GHz | ≥32 | ≥160MB | ≥4 | ≥32GB | ≥1.92TB | ≥2 | / | / | ≥1600W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 66560
43 | 机架式服务器 | 2U | 至强 6548N | ≥2 | ≥2.8GHz | ≥32 | ≥60MB | ≥8 | ≥64GB | ≥1.92TB | ≥2 | ≥1.2TB | ≥3 | ≥1200W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 130000
44 | 机架式服务器 | 2U | 至强 8358P | ≥2 | ≥2.0GHz | ≥16 | ≥8MB | ≥4 | ≥32GB | ≥480GB | ≥2 | / | / | ≥800W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 72000
45 | 机架式服务器 | 1U | 至强 E-2378 | ≥1 | ≥2.6GHz | ≥8 | ≥16M | ≥4 | ≥32GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥500W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 27200
46 | 塔式服务器 | ATX | 至强 4410Y | ≥2 | ≥1.8GHz | ≥4 | ≥8MB | ≥4 | ≥32GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥750W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 41600
47 | 塔式服务器 | ATX | 至强 6526Y | ≥2 | ≥2.8GHz | ≥16 | ≥37MB | ≥4 | ≥32GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥1400W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 67680
48 | 塔式服务器 | ATX | 至强 6442Y | ≥2 | ≥2.6GHz | ≥24 | ≥8MB | ≥4 | ≥32GB | ≥960GB | ≥2 | / | / | ≥2600W 冗余电源 | 双口10G 网卡 | 是 | ≥3年 | / | 100000
备注：1、请各生产厂家、生产厂家唯一授权供应商根据服务器供应情况填写，如有未涉及到服务器规格型号可在下方空行自行添加并标注。如表内所列规格与实际使用需求不符，可将实际参数信息更改并标记。如无其他需求意见，请在“意见建议”栏填“无”。 2、更新参数、新增参数请用红色或黄色标记出来，未标记视为无意见。

## 配件
序号 | 类别 | 规格 | 最高限制单价（元） | 质保 | 意见
1 | 内存 | 16G DDR4 | 700 | 第二阶段成交、验收合格之日起3年。
2 |  | 32G DDR4 | 1000
3 |  | 64G DDR4 | 2000
4 |  | 16G DDR5 | 1000
5 |  | 32G DDR5 | 1700
6 |  | 64G DDR5 | 3300
7 | 硬盘 | 600G(10000转)SAS 2.5寸 | 1100
8 |  | 1.2TB(10000转)SAS 2.5寸 | 1300
9 |  | 1.8TB(10000转)SAS 2.5寸 | 1700
10 |  | 2.4TB(10000转)SAS 2.5寸 | 2100
11 |  | 4T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸 | 1400
12 |  | 6T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸 | 1800
13 |  | 8T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸 | 2000
14 |  | 12T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸 | 2600
15 |  | 16T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸 | 3300
16 |  | 18T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸 | 3700
17 |  | 480G SATA SSD | 1000
18 |  | 960G SATA SSD | 2000
19 |  | 1.92T SATA SSD | 3600
20 |  | 3.84T SATA SSD | 4200
21 |  | 7.68T SATA SSD | 10000
22 |  | 960G NVMe SSD | 1600
23 |  | 1.92T NVMe SSD | 3400
24 |  | 3.84T NVMe SSD | 5000
25 |  | 7.68T NVMe SSD | 10000
26 | 网卡 | 1GB双电口以太网卡 | 800
27 |  | 10GB双电口以太网卡 | 4000
28 |  | 10GB双光口以太网卡（含2个多模光模块） | 2000
29 |  | 25GB双光口以太网卡（含2个多模光模块） | 4000
30 | HBA卡 | 16G单口HBA卡 | 3800
31 |  | 16G双口HBA卡 | 5000
32 |  | 32G双口HBA卡 | 9000
33 | 光模块 | 万兆多模光模块 | 550
34 |  | 万兆单模光模块 | 600
35 |  | 25G SFP28光模块 | 1300
36 |  | 千兆多模光模块 | 280
37 |  | 千兆单模光模块 | 300