项目需求书
一、项目名称

天津市南开中学滨海生态城澜清溪学校开办教育教学设施设备采购项目（实验室类）项目
二、项目背景
为有效扩充学位供给，缓解生态城滨旅北部片区学位紧张状况，天津市南开中学滨海生态城澜清溪学校(以下简称“南开澜清溪学校”)小学部已于2025年12月完成建设并竣工验收。该校区计划于2026年9月正式投入使用，作为小学和初中共用的办学场所。为确保新学期教育教学活动正常开展，现急需配置相应的教育教学及生活保障设备与服务，并拟按程序启动政府采购工作。

本项目采购标的中小企业划分标准所属行业为：工业行业。

三、项目预算
50.1624万元
四、供应商的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购。

（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。 注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。 

（4）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。 

（5）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。 

（6）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（7）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。 注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

（8）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行： 机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。 机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

（9）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。 （十）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序： 1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%； 2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×50%； 3. 投标人报价<最高限价×45%； 4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料： 1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。 2. 提供《供应商资格声明函》。 3.本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》

（2）本项目不接受联合体投标。
四、商务要求
1、交工交货期：自合同签订之日起一个月内供货安装完毕。
2、交货地点：中新天津生态城

五、采购内容和技术要求

见附件
六、验收要求
1.验收主体：中新天津生态城教育体育局。

2.验收时间：合同履行达到验收条件时。

3.验收方式：采取验收专家组验收，验收专家组由采购人负责组织本单位人员、行业专家、受托采购代理机构人员等组成，成员人数为 5 人，其中采购人工作人员不得超过半数，且不得担任验收小组组长。综合采用查阅书证材料、听取报告、实物核查、与利益相关方调研座谈等方式，对采购文件和合同中规定的货物或劳务应满足的各项技术指标进行验收。验收专家组形成验收报告，提出明确验收意见，并经小组全体成员签字后提交采购人。验收阶段产生的相关费用由投标人负责。

4.验收程序：合同履行达到验收条件时，投标人向采购人发出项目验收建议，采购人通过组建验收专家组的方式进行验收。

5.验收内容：本项目全部技术和商务要求。

6.验收标准：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准、地方标准进行验收，包括所有客观、量化指标。
附件：采购内容和技术要求

	新型顶装化学实验室

	[image: image1.png]


[image: image31.png]


[image: image32.png]


[image: image33.png]


[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.png]


[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image40.png]


[image: image41.png]


[image: image42.png]


配置明细表（座别：50+1座）

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	产品图片

	一、可升降集成系统
	

	1
	智能系统控制平台
	本设备采用极简外观，美观大方，内部采用工业控制设计，功能强大，操作布局合理，方便操作。整机经过耐压、过载、温升及温湿度环境试验，保证使用安全。 
1.整体尺寸≤420×910×178mm； 
2.控制平台箱体采用钣金折弯制成，表面经酸洗磷化、高温喷塑处理； 
3.智能控制平台上端为电气设备安装层，内敷设电气设备，外部设置侧开钣金柜门。控制柜下部为控制层，内设智能控制平台。外部为下翻90度的钣金柜门； 
4.智能控制平台电气设备安装层含PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个、PLC保护模块1个、急停控制系统1套、工作指示灯1个、网络模块1套，故障检测系统1套、分组控制系统（悬臂升降控制、电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统，风机控制系统）1套； 
5.锁具：设备外部设有锁具。
6.为了保证产品质量，控制平台应满足以下性能参数要求：
（1）外观性能要求：①整体外观：产品表面应平整光滑，无划痕、凹坑、变形、锈蚀等缺陷；②金属件焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊缝应整齐、均匀，无焊瘤、气孔、裂纹等焊接缺陷 ；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀③金属件铆接件铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆；铆钉端正圆滑，无明显锤印④金属件喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色，掉色现象；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩皱皮、飞漆等缺陷。
（2）柜体钣金件涂层理化性能：①采用铅笔硬度测试法，用2H笔进行铅笔硬度试验，试验后所有划擦处均未出现划痕；②耐冲击性检测：使用落锤式冲击试验机，选用1kg的重锤，冲击高度设定为50cm进行冲击试验，试验后观察涂层表面，钣金件涂层均无剥落、无开裂、无明显变形；③耐盐雾性检测：将样件置于盐雾试验箱中，在温度(35±2)℃、5%氯化钠液连续喷雾的环境下进行盐雾试验，试验后样件可有轻微蚀点，但涂层应无起泡、剥落现象，检测结果为合格④涂层附着力检测：涂层附着力应通过划格法和拉开法两种方式进行检测，检测结果为合格。
（3）柜体硬度检测：对柜体硬度进行检测，其洛氏硬度（HRB）应在范围65-75之间；布氏硬度（HBW）范围为140-160之间，维氏硬度（HV）范围为150 -165之间；
（4）温升试验：环境温度40℃，输出无负载，运行30min，外壳上升限度在10℃以下。
（5）耐电压性能：在动力电路和保护联结电路之间可经受工频电压1500V，承受时间为1min，无击穿及放电现象。（注：不适合经受该试验的元件应在试验前断开）。
（6）过载保护：系统应能承受2倍的控制系统额定输出电流为3min的冲击，经过冲击后控制器所有的功能参数正常。
	台
	1
	[image: image43.png]




	2
	实验室系统
	1.本平台为整个新型实验室的控制核心，本系统为标准的工业化PLC控制系统，具备很强的抗干扰能力及非常稳定的运行能力。具备整个新型顶吊实验室设备的控制功能及故障检测信息反馈功能。操作界面功能齐全，简单易懂，操作人员极易上手。 
2.规格：≥10.1英寸，分辨率 ≥1024×600。 
3.可集中对实验室进行控制，并可执行各分项控制； 
（1）通风控制：预设分档调节（高中低三档）和触摸数字无极变频调节两种调节方式，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 
（2）给排水控制：集中控制供水总阀，手动或自动分组控制排水； 
（3）照明控制：可以单组控制，可集中控制学生端照明； 
（4）电源控制：分组控制学生AC220V电源； 
（5）摇臂控制：可以实现单组控制，可集中控制； 
（6）故障信息：发生故障时智能化锁定故障所在位置，实时在屏幕上方显示提示信息； 
（7）通信设置：可以实现对各个分组的总控制，如不需要部分分组，关闭相应组位开关即可； 
（8）密码开机：教师需开机时输入正确密码才可以进入控制界面。
	套
	1
	[image: image2.png]




	3
	移动控制平台
	1.APP操作控制。 
2.移动控制平台能实现电源、照明、给排水、摇臂、排风系统的控制。
	套
	1
	[image: image3.png]




	4
	万向吸风罩
	本设备为通风系统的学生端，为万向节结构，可将抽风口扭动并悬停到学生试验台的任意位置，科学的结构设计，保障操作如丝滑般的体验。 
1.风管：材质：铝合金，管径≥60mm，表面喷砂氧化处理。 
2.密封圈：耐磨损尼龙材质特制环形垫圈。 
3.关节连接杆：高强度钢。  
4.固定底座：高密度PP材质，非粘接而成，模具注塑一体成型。 
5.拱形集气罩：形状如喇叭口，合金材质，阻燃、耐腐蚀。
6.集气罩连接帽：连接帽连接紧固，螺纹无滑牙、烂牙等现象；经≥0.5J 冲击试验后不开裂。
7.拉力测试：经700N拉力试验后，各关节、风罩连接无影响。
8.旋转角度：安装后可调节到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。
	个
	25
	[image: image4.png]




	5
	室内吊装式通风管道
	通风管道采用PP管道连接而成，φ200mm、φ160mm圆型风道，接口采用专用卡箍连接。
预计包含：φ315mm，PP风管约20米；φ200mm，PP圆管约30米；φ160mm,pp风管约80米；φ60mm风管约15米；蓝色PVC橡胶波纹软管约100米，以及其他施工辅材（室内吊顶拆装）
	套
	1
	

	6
	室外行程通风管道
	室外风管包含φ315mmpp风管约40米；φ315，PP成型角环约10个；φ315/90°弯头约5个；φ315/45°弯头约5个以及其他施工辅材。管卡采用碳钢制作，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	项
	1
	

	7
	通风风机
	1.蜗牛式6#PP离心风机 ，功率：≥5.5KW，转速 ≥1440r/min，风量：6677-13353m3/h，风压1139-742Pa。 
2.室内换气次数：≥20次/h。
	台
	1
	[image: image5.png]




	8
	通风风机配件
	预计含防雨帽适配风机出风口2只
风机软连接φ400-φ400，两端法兰2只
减震垫橡胶材质6个
变径直接φ400-φ315，一端法兰连接消音器，一端承插φ315风管1只
	套
	1
	

	9
	调速控制器
	1.输出：AC 0-380V 13A； 
2.控制方式：V/F控制、开环矢量控制（SVC）； 
3.过载能力：150%额定电流60s；180%额定电流3s； 
4.控制电源+24V：最大输出电流300mA； 
5.运行方式：键盘、端子、RS485通讯； 
6.可实现紧急停机，转速跟踪，定长、定距离控制，可实现计数控制、摆频控制。
	套
	1
	

	10
	风机控制线
	预计包含风机电缆线，YJV4*6²约60米；适配波纹软线管，内径≥25mm黑色约50米以及其他施工辅材。
	项
	1
	

	11
	室外通风系统安装
	根据通风需要设计规格安装施工
预计正常需租用40吨吊车3个台班，专业安装高空作业施工人员2个人3个台班等
	项
	1
	

	12
	自动给排水系统
	1.规格：≥长460×宽580×高770mm，分柜体和水槽两部分组成。 2.水槽采用优质PP改性材料模具注塑成型，无臭无毒、耐强酸碱，使废水无法沿着水槽台台面侵蚀柜体；柜体采用环保型PP工程塑料注塑成型，柜体后带检修门，方便日后维修，前沿带有围边挡水，带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴孔，洗眼器孔，按压洗手液孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 
3.三联水嘴：水嘴主体采用黄铜制造，直管、臂管和鹅颈弯管均采用不锈钢材质制成，陶瓷阀芯，可90°旋转。 
4.水槽柜内设置废水收集装置，容量不小于20L； 
5.废水收集装置设置液体传感器进行液位检测，液位感应更灵敏、稳定。 
6.废水收集装置设置内部压强平横装置，在保证整体密封性的前提下，又能实现实验废水的快速收集。内部压强平横装置通体EVA材质，直径不小于25mm。 
7.排水系统水泵工作电压直流24V，加粗加大纯铜高品质电机，振动小、噪音低、散热更强； 
8.具备手动排水功能，可手动单组或集中控制排水。 
9.具备关机自动排水功能，在按下系统关机按键后，自动开启排水，15S后关闭排水。
	套
	13
	[image: image6.png]




	13
	给排水布管
	1.包含电磁阀、活接球阀、弯头、吊卡、吊座、三通、变径等； 2.给水主管选用Φ32mmPP-R给水管，支管采用Φ25mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 
3.排水管选用加厚Φ75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 
4.给水管路加压测试：耐压测试时，在 1Mpa 水压状态下，连续工作4h 后，水管表面无明显滴、跑、漏现象。
5、预计包含PPR水管，1寸管约6米；PPR水管，6分管，约2.8mm厚约20米；PPR双活接球阀，6分约15个；PVC-U水管，2.5寸管约6米；PVC-U水管，1.5寸管约20米；铝塑管铜接头，全铜材质约15米；波纹线管，20mm约15米，以及其他施工辅材。
	项
	1
	

	14
	系统主架舱体
	1.整体结构采用铝合金与碳钢相结合的结构，轻便、耐用；铝合金表面经过酸洗磷化后进行高温喷涂，美观大方； 
2.主体框架采用碳钢组焊件，碳钢壁厚不小于2.5mm，坚固耐用； 
3.侧部采用非拼接一体挤压成型合金型材，结构牢固，内置LED模组，散热效果良好； 
4.主体构架底面采用厚度不小于 1.0mm 的钣金制成，坚固耐用，多色可选，简洁美观。 
5.单个单元整体尺寸：长度不小于1200mm、宽度不小于460mm、高度不大于100mm。 
6.单个系统主体框架仅设置一支悬臂。
	套
	13
	

	15
	实验室护眼灯罩
	设置防眩光灯罩，PC材质，长度不小于1200mm，两条为一组；使光线扩散均匀更能起到安全防护作用；
	套
	13
	

	16
	悬臂动力机构
	1.悬臂动力采用小体积、超静音、大推力、长行程电动推杆(推杆最大推力:2000N 行程不小于250mm)。 
2.具备自锁功能，防止突然断电造成意外情况。
	套
	13
	

	17
	悬臂
	1.悬臂采用铝合金材质制作，圆柱空腔结构，外直径≥65mm；
2.悬臂长度≥630mm，表面环氧树脂粉未静电喷涂处理； 
3.悬臂围绕转轴进行90°旋转升降； 
4.悬臂固定轴横向贯穿悬臂转轴端，安全牢固； 
5.悬臂接受控制系统控制，可以实现单组控制，可集中控制，可控制悬臂停止在任意位置； 
6.带有管线未断开检测功能，当水管、线管处于连接状态下，悬臂不会被升起。
	套
	13
	

	18
	学生控制终端
	1.学生控制终端采用耐火ABS+PC材质，圆润长方体设计，外形美观、坚固耐用；整体尺寸长度≤190mm，高度≤217mm，厚度≤80mm； 
2.学生控制终端可围绕悬臂进行360度旋转； 
3.终端控制盒内部采用水电分离设计，控制盒内部给、排水快速插接接头处设置有隔离舱；
4.控制盒操作面板上设置有五孔插座、电源、网络、急停控制按钮等；
5.每组电源系统包括3组AC220V五孔电源插座；
6.前端网口可容纳任意RJ45插头，更大程度满足客户各种场景需求；超五类高速传输，屏蔽免干扰，网络接口设置数量不小于2处；
7.低压电源显示：显示电源交直流电压、电流及其他显示信息；
8.低压电源输出参数：交流电源电压为0V-24V/2A，分辩率为1V。直流电源调节范围为1.5V～24V，分辨率0.1V,额定电流2.5A；
9.指示灯故障提示：指示灯亮时系统可正常使用，指示灯熄灭系统有故障无法正常使用。
	套
	13
	

	19
	舱体末端封板
	1.采用ABS+PC材质，尺寸不大于465×105×20mm；
2.通体洁白，模具一体成型，外型美观大方。
	个
	6
	

	20
	照明及电源线路
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm2电线进行系统布线。
预计包括：1、RVV电线，2.5²黄绿双色约20米；
2、RVV电线，2*2.5²红、蓝约100米；
3、485通信双绞线，2*0.5²约50米；
4、BV铜线10mm²约20米；
5、20mm穿线管及吊卡、吊座约20米；
6、75PVC管及吊卡、吊座约5米。
以及其他施工辅材。
	项
	1
	

	21
	实验室系统安装辅件
	采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。主要辅件有：定制U型架、U型槽钢、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。方形吊杆组焊定制预计需要方形吊杆组焊定制14个；膨胀螺丝拉爆M8*80100个；冷镀锌U型槽钢41*41*2.513根；直角座4个；热镀锌外直链接内宽438根；热镀锌内直连接4孔内连接8根；塑翼螺母 C型钢专用螺帽M10*6100个；4.8级镀锌外六角螺丝M10*25100个；DZ1首个吊杆组焊定制 杆长47336个；塑翼螺母 C型钢专用螺帽M8*674个；4.8级镀锌外六角螺丝 M8*25M8*2574个；铝塑管接头161230套；4分加厚垫片30个；外六角螺丝M5*2015个；薄头内六角螺栓薄头内六角M6*1274个；装饰筒定制，白色21米；装饰筒封板定制，白色，6mm厚、21米；
	项
	1
	

	22
	实验室安装调试
	1.吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 
根据以往经验，可参考：
2.系统结构安装调试； (4名工人，安装3天左右)
3.系统控制安装调试； (4名工人，安装2天左右)
4.供电系统安装调试；(4名工人，安装2天左右)
5.照明系统安装调试；(4名工人，安装2天左右)
	套
	1
	

	二、基础设施
	

	1
	教师演示台
	1.尺寸：≥2400*600*850㎜。 
2.台面：采用厚度不小于12.7mm厚的实芯理化板制成，四周加厚处理，总厚度约为25.4mm,四角圆角,四边磨边处理。 
3.箱体：采用约16mm厚的中密度三聚氰胺双饰面板制成，断面以优质约2mm厚的PVC封边条配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。 
4.四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 
5.层板：采用约16mm厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用不小于约2mm厚的PVC热熔封边并作防水处理。 
6.每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 
7.柜门、抽屉：采用厚度约16mm厚的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 
8.讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。
	张
	1
	[image: image7.png]




	2
	教师椅
	1.面料：采用透气网布制成，座面用高回弹海绵制成，椅座上部分采用新料塑料架制成，结实耐用。 
2.座面海绵：高回弹海绵，久座不变形，长久保持座感的舒适。 
3.五星脚：标准电镀，配有滑轮可以进行移动。
	把
	1
	[image: image8.png]




	3
	台式洗眼器
	1.台面安装方式， 平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 
2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可以防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 
3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外感美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 
4.供水软管：采用2m 不锈钢软管。
	套
	1
	[image: image9.png]




	4
	学生凳
	1.整体规格：≥Φ290*（450-500mm）； 
2.凳脚架：4个凳脚采用≥18×38mm 的碳钢管，模具压弯一次成型。凳面钢板托盘，使凳子更加稳固。螺杆旋转高低调节升降功能，升降距离为0-50mm。 
3.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光。 
4.工艺要求：凳脚架采用焊接工艺，结构牢固，所有金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 
5.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳脚着地防止防滑和保护地板划痕。 
6.凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
	把
	50
	[image: image10.png]




	5
	学生实验台
	1、整体尺寸：≥1200*600*780mm；
2、台面：采用12.7mm(±0.3)厚实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐腐蚀耐有机溶剂，经过一次成型技术加工而成。
（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：40%氢氧化钠、37%盐酸、98%硫酸、65%硝酸、10%氯化镁、乙酸乙酯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。
（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；
（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
（7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。
（8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
3、桌身结构：新型极简碳钢工字结构，桌架整体装配后各个方向无晃动。学生位镂空式设计，符合人体工程学设计理念，整体美观大方。
4、桌架整体采用高强度碳钢制成,立柱采用≥100×50mm(±1)椭圆无缝钢管制成，横梁采用≥55×35mm和≥20*20mm的高碳钢方管制成。
5、桌腿：三段式结构设计，高强度螺丝连接。上腿规格：≥长565*宽63*高68mm，钣金折弯成型；下腿规格：≥长550*宽63*高22mm，内侧设有立柱固定孔位。
6、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料一体成型,直径≥60mm，超大地面接触面积。有调节升降功能，高度可以在1mm-15mm范围内自由调整。
	张
	24
	[image: image11.png]




	6
	准备台
	1、尺寸：2400*600*850㎜。 
2、台面：采用厚度12.7mm厚的实芯理化板制成，四周加厚处理，总厚度约为25.4mm,四角圆角,四边磨边处理。 
3、箱体：采用16mm厚的中密度三聚氰胺双饰面板制成，断面以优质2mm厚的PVC封边条配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。 
4、四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 
5、层板：采用16mm厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用不小于2mm厚的PVC热熔封边并作防水处理。 
6、每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 
7、柜门、抽屉：采用厚度16mm厚的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 
8、讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。
	张
	1
	[image: image12.png]




	7
	水槽柜
	1、整体规格：不小于580*460*815mm，分柜体和水槽、底座三部分组成。 2、柜体底座采用ABS注塑成型，水槽采用PP塑料一次模具成型，确保柜体结构稳固； 3、柜体前后带有磁吸检修门，方便日后维修，前沿带有围边挡水，带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴孔，洗眼器孔，按压洗手液孔，柜体内设有隐藏式抽屉方便放置洗涤用品，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 4、三联水嘴：水嘴主体采用黄铜制造，直管、臂管和鹅颈弯管均采用304不锈钢制成，表面经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关要求达到50万次，静态最大耐压10 bar。
	个
	1
	[image: image13.png]




	8
	学生凳
	1.整体规格：≥Φ300*（450-500mm）； 
2.凳脚架：4个凳脚采用≥18×38mm 的碳钢管，模具压弯一次成型。凳面钢板托盘，使凳子更加稳固。螺杆旋转高低调节升降功能，升降距离为0-50mm。 
3.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光。 
4.工艺要求：凳脚架采用焊接工艺，结构牢固，所有金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 
5.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳脚着地防止防滑和保护地板划痕。 
6.凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
	把
	2
	[image: image14.png]




	9
	通风柜
	1、规格：≥1200*850*2350mm
2、材质：整体采用不小于1.2mm厚的镀锌钢板制成，表面环氧喷涂处理，具有较强的抗酸碱、耐腐蚀性。
3、内衬：内衬采用5mm厚的抗贝特板制成，装置于工作空间后方以及上方处。 
4、集气风罩：PP材质，具有极强的耐腐蚀性，底部入口为长方形开口，顶部出口管径约为Ф250mm，出口衔接管口高度为50mm，便于风管套管衔接。
5、视窗拉门：活动式垂直拉升拉门，拉门玻璃采用5mm厚的钢化玻璃制成，置于工作空间与操作者之间用以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点。
6、控制面板：采用液晶控制面板，设置有风速、电源、开关、照明、风机以及运转指示灯等按钮，液晶显示屏能清晰地显示通风柜的运行情况。
7、插座：每台通风柜配置4只220V多功能插座。
	台
	1
	[image: image15.png]




	10
	仪器柜
	1.规格：1000×450×2000 mm。
2.材质：约0.5 mm冷轧钢板。
3.上部对开玻璃门，下部冷轧钢板柜门，内含三层隔板，隔板高度可调。
	个
	8
	[image: image16.png]




	11
	准备室通风系统及水电铺设
	1、通风柜风管铺设并引至室外，室内电路部分调整及通风柜安装调试等；预计包含：φ200mm风管约20米，φ200-160mm变径弯头约5个。
2、水槽柜安装调试等。包含：φ160mm，PVC材质水管约20米长。
	套
	1
	

	12
	药品柜
	1.PP药品柜分为上下两层，两层通过四个角的PP圆管相连接，规格：≥990mm×500mm×1980mm，美观大方，可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、销酸、乙酸、硫磺酸等
2.柜体：侧板，顶底板采用改性PP材料模具注塑成型，柜体坚固、密封性、耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌钢制横梁，承重力强；每块侧板有多条加强筋
3.上下柜门：门框采用改性PP材质模具一次成型；内嵌钢化烤漆玻璃，门框上有五点固定玻璃，防止玻璃的松动或开合, 玻璃一侧标有钢化3C标记；伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧形圆边，上下柜门均配锁
4.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部镶嵌两根钢制横梁，承重力强。药品柜在层板上面加一组阶梯，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间
5.后挡板：采用多块PVC板组合而成，结实耐用
6.拉手：采用改性PP材料模具一次成型，开启方便
7.门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀
	个
	6
	[image: image17.png]




	13
	易燃品储存柜
	1.尺寸：900mm×520mm×1850mm
2.颜色：黄色
3.规格：双门，手动
4.外壳：外壳全部采用1.2mm的冷轧钢板，环氧树脂粉末喷涂。数显密码锁
5.柜体内胆：柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用PP(聚丙烯树脂)板制成
6.脚轮：柜底装有四个可移动增强聚丙烯轮子
7.柜体底部设置进风口，柜体顶部通风口内装轴流风机
8. 柜体顶部中间预留150mm通风口 ，柜体内填充保温隔热作用的材料
9.柜体与柜门之间安装防火膨胀密封条
10. 层板数量：3块阶梯式层板
	个
	1
	[image: image18.png]




	14
	毒害品储存柜
	1.尺寸：900mm×520mm×1850mm
2.颜色：蓝色
3.规格：双门，手动
4.外壳：外壳全部采用1.2mm的冷轧钢板，环氧树脂粉末喷涂。数显密码锁
5.柜体内胆：柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用PP(聚丙烯树脂)板制成
6.脚轮：柜底装有四个可移动增强聚丙烯轮子
7.柜体底部设置进风口，柜体顶部通风口内装轴流风机
8. 柜体顶部中间预留150mm通风口 ，柜体内填充保温隔热作用的材料
9.柜体与柜门之间安装防火膨胀密封条
10. 层板数量：3块阶梯式层板
	个
	1
	[image: image19.png]




	15
	防火防爆安全柜
	1.尺寸：900mm×520mm×1850mm
2.颜色：红色
3.规格：双门，手动
4.外壳：外壳全部采用1.2mm的冷轧钢板，环氧树脂粉末喷涂。数显密码锁
5.柜体内胆：柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用PP(聚丙烯树脂)板制成
6.脚轮：柜底装有四个可移动增强聚丙烯轮子
7.柜体底部设置进风口，柜体顶部通风口内装轴流风机
8. 柜体顶部中间预留150mm通风口 ，柜体内填充保温隔热作用的材料
9.柜体与柜门之间安装防火膨胀密封条
10. 层板数量：3块阶梯式层板
	个
	1
	[image: image20.png]




	16
	危化品室通风系统及电路铺设
	易燃品柜、毒害品柜及安全柜电路改造并安装调试，以及风管铺设并引至室外。预计包含：φ200mm风管约5米，φ200-160mm变径弯头约2个。
	项
	1
	


物理实验室

	配置明细表（座别：50+1座）

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	产品图片

	一、可升降集成系统
	

	1
	智能系统控制平台
	本设备采用极简外观，美观大方，内部采用工业控制设计，功能强大，操作布局合理，方便操作。整机经过耐压、过载、温升及温湿度环境试验，保证使用安全。 
1.整体尺寸≤420×910×178mm； 
2.控制平台箱体采用钣金折弯制成，表面经酸洗磷化、高温喷塑处理； 
3.智能控制平台上端为电气设备安装层，内敷设电气设备，外部设置侧开钣金柜门。控制柜下部为控制层，内设智能控制平台。外部为下翻90度的钣金柜门； 
4.智能控制平台电气设备安装层含PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个、PLC保护模块1个、急停控制系统1套、工作指示灯1个、网络模块1套，故障检测系统1套、分组控制系统（悬臂升降控制、电源控制系统、照明控制系统）1套； 
5.锁具：设备外部设有锁具。
	台
	1
	[image: image21.png]




	2
	实验室系统
	1.本平台为整个新型实验室的控制核心，本系统为标准的工业化PLC控制系统，具备很强的抗干扰能力及非常稳定的运行能力。具备整个新型顶吊实验室设备的控制功能及故障检测信息反馈功能。操作界面功能齐全，简单易懂，操作人员极易上手。 
2.规格：≥10.1英寸，分辨率 ≥1024×600。 
3.可集中对实验室进行控制，并可执行各分项控制； 
（1）照明控制：可以单组控制，可集中控制学生端照明； 
（2）电源控制：分组控制学生AC220V电源； 
（3）摇臂控制：可以实现单组控制，可集中控制； 
（4）故障信息：发生故障时智能化锁定故障所在位置，实时在屏幕上方显示提示信息； 
（5）通信设置：可以实现对各个分组的总控制，如不需要部分分组，关闭相应组位开关即可； 
（6）密码开机：教师需开机时输入正确密码才可以进入控制界面。
	套
	1
	[image: image22.png]Bapssans
H






	3
	移动控制平台
	1.APP操作控制。 
2.移动控制平台能实现电源、照明、摇臂系统的控制。
	套
	1
	[image: image23.png]




	4
	系统主架舱体
	1.整体结构采用铝合金与碳钢相结合的结构，轻便、耐用；铝合金表面经过酸洗磷化后进行高温喷涂，美观大方； 
2.主体框架采用碳钢组焊件，碳钢壁厚不小于2.5mm，坚固耐用； 
3.侧部采用非拼接一体挤压成型合金型材，结构牢固，内置LED模组，散热效果良好； 
4.主体构架底面采用厚度不小于 1.0mm 的钣金制成，坚固耐用，多色可选，简洁美观； 
5.单个单元整体尺寸：长度不小于1200mm、宽度不小于460mm、高度不大于100mm；
6.单个系统主体框架仅设置一支悬臂。
7.为了保证产品质量，系统主架舱体须满足以下性能要求：
（1）外观性能要求：①金属件焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀。②冲压件应无脱层、裂缝；③皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；④ 铆接件铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆；铆钉端正圆滑，无明显锤印；⑤喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色，掉色现象；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩皱皮、飞漆等缺陷。⑥电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。
（2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；②固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)；
（3）理化性能要求：①金属表面喷漆塑涂层硬度依据GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》进行测定，漆膜硬度应达到2H；②耐冲击试验:冲击高度400mm,试验后应无剥落、裂纹、皱纹;③耐腐蚀试验:将处理后的试验样品浸入温度为15 ℃～25 ℃、浓度为3%的氯化钠溶液中进行100h的耐腐蚀试验，100h内观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。④附着力试验：应不低于2级。
(4)盐雾试验：依据GB/T 10125-2021进行盐雾试验，试验后表面应无腐蚀，试验评级达到10级；
	套
	13
	

	5
	实验室护眼灯罩
	设置防眩光灯罩，PC材质，长度不小于1200mm，两条为一组；使光线扩散均匀更能起到安全防护作用；
	套
	13
	

	6
	悬臂动力机构
	1.悬臂动力采用小体积、超静音、大推力、长行程电动推杆(推杆最大推力:2000N 行程不小于250mm)； 
2.具备自锁功能，防止突然断电造成意外情况。
	套
	13
	

	7
	悬臂
	1.悬臂采用铝合金材质制作，圆柱空腔结构，外直径≥65mm；
2.悬臂长度≥630mm，表面环氧树脂粉未静电喷涂处理；
3.悬臂围绕转轴进行90°旋转升降；
4.悬臂固定轴横向贯穿悬臂转轴端，安全牢固；
5.悬臂接受控制系统控制，可以实现单组控制，可集中控制，可控制悬臂停止在任意位置。
6.为了保证产品质量，悬臂铝合金型材须满足以下性能参数要求：
（1）外观质量要求：型材表面应平整、无裂纹、无气泡、无明显色差(△E≤1.5)，允许轻微工艺流痕，无明显的缺陷、污渍等；
（2）平均膜厚：采用涡流测厚法进行测量，其平均膜厚应＞10μm，局部最低值应≥8μm；
（3）中性盐雾耐蚀性试验：5%NaC1溶液，35℃，480小时试验，试验结果应合格；
（4）耐酸性(盐酸浸泡)试验：10% HCI溶液浸泡30min(25℃)，表面应无起泡、剥落现象，膜层颜色变化ΔE应≤2.0；
（5）耐碱性(NaOH 溶液)试验：5% NaOH溶液浸泡10min(25°C)。膜层无明显软化，失重率≤5mg/dm2；
	套
	13
	

	8
	学生控制终端
	1.学生控制终端采用耐火ABS+PC材质，圆润长方体设计，外形美观、坚固耐用；整体尺寸长度≤190mm，高度≤217mm，厚度≤80mm； 
2.学生控制终端可围绕悬臂进行360度旋转；
3.终端控制盒内部采用水电分离设计，控制盒内部给、排水快速插接接头处设置有隔离舱；
4.控制盒操作面板上设置有五孔插座、电源、网络、急停控制按钮等； 
5.每组电源系统包括3组AC220V五孔电源插座；
6.前端网口可容纳任意RJ45插头，更大程度满足客户各种场景需求；超五类高速传输，屏蔽免干扰，网络接口设置数量不小于2处；
7.低压电源显示：显示电源交直流电压、电流及其他显示信息；
8.低压电源输出参数：交流电源电压为0V-24V/2A，分辩率为1V。直流电源调节范围为1.5V～24V，分辨率0.1V,额定电流2.5A；
9.指示灯故障提示：指示灯亮时系统可正常使用，指示灯熄灭系统有故障无法正常使用。
	套
	13
	

	9
	舱体末端封板
	1.采用ABS+PC材质，尺寸不大于465×105×20mm。 
2.通体洁白，模具一体成型，外型美观大方。
	个
	6
	

	10
	照明及电源线路
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm2电线进行系统布线。
预计包括：1、RVV电线，4²黄绿双色约80米；
2、RVV电线，2*4²红、蓝约200米；
3、485通信双绞线，2*2.0²约100米；
4、BV铜线10mm²约25米；
5、20mm穿线管及吊卡、吊座约20米；
6、75PVC管及吊卡、吊座约5米。
	项
	1
	

	11
	实验室系统安装辅件
	采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。主要辅件有：定制U型架、U型槽钢、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
预计★1.采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行上下左右四个方向调节。（投标文件中已提供第三方检测机构出具的符合参数要求的检测报告复印件并加盖厂家公章）
★2.吊装支架/辅件的极限抗拉拔力，抗拉强度σb（MPa）检测结果≥280。（投标文件中已提供第三方检测机构出具的符合参数要求的检测报告复印件并加盖厂家公章）
方形吊杆组焊定制预计：方形吊杆组焊定制14个；膨胀螺丝拉爆M8*80 100个；冷镀锌U型槽钢41*41*2.5 13根；直角座4个；热镀锌外直链接内宽43 8根；热镀锌内直连接4孔内连接8根；塑翼螺母 C型钢专用螺帽M10*6 100个；4.8级镀锌外六角螺丝M10*25 100个；DZ1首个吊杆组焊定制 杆长473 36个；塑翼螺母 C型钢专用螺帽M8*6 74个；4.8级镀锌外六角螺丝 M8*25M8*25 74个；铝塑管接头1612 30套；4分加厚垫片30个；外六角螺丝M5*20 15个；薄头内六角螺栓薄头内六角M6*12 74个；装饰筒定制，白色21米；装饰筒封板定制，白色，6mm厚、21米；
	项
	1
	

	12
	实验室安装调试
	1.吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 
2.系统结构安装调试； 
3.系统控制安装调试；
4.供电系统安装调试； 
5.照明系统安装调试；
	套
	1
	

	二、基础设施
	

	1
	教师演示台
	1.尺寸：≥2400*600*850㎜。 
2.台面：采用厚度不小于12.7mm厚的实芯理化板制成，四周加厚处理，总厚度约为25.4mm,四角圆角,四边磨边处理。 
3.箱体：采用约16mm厚的中密度三聚氰胺双饰面板制成，断面以优质约2mm厚的PVC封边条配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。 
4.四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 
5.层板：采用约16mm厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用不小于约2mm厚的PVC热熔封边并作防水处理。 
6.每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 
7.柜门、抽屉：采用厚度约16mm厚的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 
8.讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。
	张
	1
	[image: image24.png]




	2
	教师椅
	1.面料：采用透气网布制成，座面用高回弹海绵制成，椅座上部分采用新料塑料架制成，结实耐用。 
2.座面海绵：高回弹海绵，久座不变形，长久保持座感的舒适。 
3.五星脚：标准电镀，配有滑轮可以进行移动。
	把
	1
	[image: image25.png]




	3
	学生凳
	1.整体规格：≥Φ290*（450-500mm）； 
2.凳脚架：4个凳脚采用≥18×38mm 的碳钢管，模具压弯一次成型。凳面钢板托盘，使凳子更加稳固。螺杆旋转高低调节升降功能，升降距离为0-50mm。 
3.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光。 
4.工艺要求：凳脚架采用焊接工艺，结构牢固，所有金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 
5.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳脚着地防止防滑和保护地板划痕。 
6.凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
	把
	50
	[image: image26.png]




	4
	学生实验台
	1、整体尺寸：≥1200*600*780mm；
2、台面：采用12.7mm(±0.3)厚实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐腐蚀耐有机溶剂，经过一次成型技术加工而成。
3、桌身结构：新型极简碳钢工字结构，桌架整体装配后各个方向无晃动。学生位镂空式设计，符合人体工程学设计理念，整体美观大方。
4、桌架整体采用高强度碳钢制成,立柱采用≥100×50mm(±1)椭圆无缝钢管制成，横梁采用≥55×35mm和≥20*20mm的高碳钢方管制成。
5、桌腿：三段式结构设计，高强度螺丝连接。上腿规格：≥长565*宽63*高68mm，钣金折弯成型；下腿规格：≥长550*宽63*高22mm，内侧设有立柱固定孔位。
6、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料一体成型,直径≥60mm，超大地面接触面积。有调节升降功能，高度可以在1mm-15mm范围内自由调整。
	张
	24
	[image: image27.png]




	5
	准备台
	1、尺寸：≥2400*600*850㎜。 
2、台面：采用厚度不小于12.7mm厚的实芯理化板制成，四周加厚处理，总厚度约为25.4mm,四角圆角,四边磨边处理。 
3、箱体：采用约16mm厚的中密度三聚氰胺双饰面板制成，断面以优质2mm厚的PVC封边条配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。 
4、四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 
5、层板：采用约16mm厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用不小于2mm厚的PVC热熔封边并作防水处理。 
6、每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 
7、柜门、抽屉：采用厚度约16mm厚的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 
8、讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。
	张
	1
	[image: image28.png]




	6
	学生凳
	1.整体规格：≥Φ290*（450-500mm）； 
2.凳脚架：4个凳脚采用≥18×38mm 的碳钢管，模具压弯一次成型。凳面钢板托盘，使凳子更加稳固。螺杆旋转高低调节升降功能，升降距离为0-50mm。 
3.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光。 
4.工艺要求：凳脚架采用焊接工艺，结构牢固，所有金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 
5.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳脚着地防止防滑和保护地板划痕。 
6.凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
	把
	2
	[image: image29.png]




	7
	仪器柜
	1.PP仪器柜 仪器柜分为上下两层，两层通过四个角的PP圆管相连接，规格：≥990mm×500mm×1980mm，美观大方，可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、销酸、乙酸、硫磺酸等
2.柜体：侧板，顶底板采用改性PP材料模具注塑成型，柜体坚固、密封性、耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌钢制横梁，承重力强；每块侧板有多条加强筋
3.上下柜门：门框采用改性PP材质模具一次成型；内嵌钢化烤漆玻璃，门框上有多点固定玻璃，防止玻璃的松动或开合, 玻璃一侧标有钢化3C标记；伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧形圆边，上下柜门均配锁
4.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部镶嵌两根钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间
5.后挡板：采用多块PVC板组合而成，结实耐用
6.拉手：采用改性PP材料模具一次成型，开启方便
7.门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀
	个
	10
	[image: image30.png]it





	8
	准备室电路改造
	室内电路部分调整，引至准备台处，涉及墙面切割，相关的改造等
	项
	1
	




