项目需求书
一、项目背景
为深入贯彻落实《关于加强生态环境领域科技创新推动美丽中国建设的实施意见》要求，推动生态环境治理能力现代化与科技创新深度融合，立足当前科研数据管理、算力支撑及信息化建设实际现状，破解现有科研基础设施算力分散、数据孤岛、安全薄弱、架构滞后等瓶颈问题，落实自主可控、安全合规、弹性扩展的建设要求，拟以国产化ARM架构为核心技术底座，建设高性能通算与智算算力、分布式存储，搭建内外网分区隔离的科研私有虚拟化与超融合云平台，配套网络安全防护及机房环境改造体系，构建科研数智化底座。

项目建成后将实现科研资源池化、数据共享化、业务协同化、安全管控一体化，全面提升我院科研创新、业务管理与生态环境决策支撑能力，补齐科研算力、数据治理、网络安全基础设施短板，本项目采购内容如下。
本项目所属行业：工业
二、采购清单
	序号
	标的名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	互联网计算服务器
	2U 机架式服务器，配置滑轨；

★CPU通过安全可靠测评；

★CPU：配置≥2颗国产ARM处理器，单颗主频:≥2.6GHz，单颗核心≥64核；

★内存：配置≥768GB DDR4 3200MT/s 内存；

内存：内存类型支持ECC DDR4  RDIMM /LRDIMM内存；

★存储：配置≥2块960G SATA接口 SSD硬盘；

存储扩展性：最大支持31个2.5英寸硬盘，或16个3.5英寸硬盘，或16个NVMe SSD；

★阵列卡：配置≥1块磁盘阵列卡；缓存≥2G，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；

★网络：配置≥2块双口25GE光接口网卡（满配25G多模光模块），配置≥4个电接口；

I/O插槽：支持8个PCIe 4.0×8 或 3个PCIe 4.0 x16+ 2个PCIe 4.0 x8标准插槽，支持1个PCIe 4.0×8扣卡槽位；

其他接口：具备≥4个USB3.0接口，≥2个VGA接口；

★电源：电源支持1+1冗余，单块电源≥900W，配置冗余交流电源；

★风扇：满配冗余风扇,支持单风扇失效；

可管理性：BIOS支持图形化界面，支持鼠标操作，支持中文BIOS；

产品认证：产品通过CCC认证，提供证明材料，并加盖制造商公章；

★其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。
	台
	6

	2
	互联网分布式存储
	包含互联网分布式存储服务器3台

单台设备配置：

2U 机架式服务器，配置滑轨；

★CPU通过安全可靠测评；

★CPU：配置≥2颗国产ARM处理器，单颗主频:≥2.6GHz，单颗核心≥32核；
★内存：配置≥256GB DDR4 3200MT/s 内存；
内存：内存类型支持ECC DDR4  RDIMM /LRDIMM内存；
★存储：配置≥2块960G SATA接口 SSD硬盘；配置≥2块1.6TB PCIE NVME SSD（DWPD≥3，支持热插拔）；配置≥4块8T HDD硬盘；配置≥6块7.68T SSD （DWPD≥1,支持热插拔）

存储扩展性：最大支持31个2.5英寸硬盘，或16个3.5英寸硬盘，或16个NVMe SSD；
★阵列卡：配置≥1块磁盘阵列卡；缓存≥4G，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；
★网络：配置≥2块双口25GE/10G光接口网卡（满配25G多模光模块），配置≥4个电接口；
I/O插槽：支持8个PCIe 4.0×8 或 3个PCIe 4.0 x16+ 2个PCIe 4.0 x8标准插槽，支持1个PCIe 4.0×8扣卡槽位；
其他接口：具备≥4个USB3.0接口，≥2个VGA接口；
★电源：电源支持1+1冗余，单块电源≥900W，配置冗余交流电源；
★风扇：满配冗余风扇,支持单风扇失效；
可管理性：BIOS支持图形化界面，支持鼠标操作，支持中文BIOS；

产品认证：产品通过CCC认证，提供证明材料，并加盖制造商公章；

★其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。
	套
	1

	3
	内网超融合服务器
	2U 机架式服务器，配置滑轨；

★CPU通过安全可靠测评；

★CPU：配置≥2颗国产ARM处理器，单颗主频:≥2.6GHz，单颗核心≥48核；

★内存：配置≥512GB DDR4 3200MT/s 内存；

内存：内存类型支持ECC DDR4  RDIMM /LRDIMM内存；

★存储：配置≥2块960G SATA接口 SSD系统盘(raid1) ；配置≥8块3.84T SSD（DWPD≥1，支持热插拔）数据盘；配置≥2块1.92T SSD缓存盘；

存储扩展性：最大支持31个2.5英寸硬盘，或16个3.5英寸硬盘，或16个NVMe SSD；

★阵列卡：配置≥1块磁盘阵列卡；缓存≥2G，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；

★网络：配置≥2块双口25GE/10G光接口网卡（满配25G多模光模块），配置≥4个电接口；

I/O插槽：支持8个PCIe 4.0×8 或 3个PCIe 4.0 x16+ 2个PCIe 4.0 x8标准插槽，支持1个PCIe 4.0×8扣卡槽位；

其他接口：具备≥4个USB3.0接口，≥2个VGA接口；

★电源：电源支持1+1冗余，单块电源≥900W，配置冗余交流电源；

★风扇：满配冗余风扇,支持单风扇失效；

可管理性：BIOS支持图形化界面，支持鼠标操作，支持中文BIOS；

产品认证：产品通过CCC认证，提供证明材料，并加盖制造商公章；

★其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。
	台
	3

	4
	▲AI算力服务器（LLM）
	4U 机架式服务器，配置导轨；

★CPU通过安全可靠测评；

★CPU：配置≥4颗国产ARM处理器，单颗主频:≥2.6GHz，单颗核心≥48核；

★内存：配置≥512GB DDR4 3200MT/s 内存；

内存扩展性：最多32个DDR4内存插槽，支持RDIMM，内存速率最高3200MT/s，最大内存容量2TB；

★存储：配置≥2块1920G SATA接口 SSD硬盘；

存储扩展性：最大支持8 * 2.5 SATA/SAS+2 * 2.5 NVMe/SATA/SAS，或4* 2.5 SATA/SAS+6 * 2.5 NVMe/SATA/SAS；

★阵列卡：配置≥1块磁盘阵列卡；缓存≥2G，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60；

I/O插槽：最多支持3个PCIe4.0扩展槽位，并可向下兼容；

★AI处理器：配置≥8颗国产AI处理器，模组形态互联（非插卡式），双向互联带宽≥392GB/s。单颗AI处理器提供算力≥280TFLOPS FP16，≥75TFLOPS FP32算力；显存≥64GB，支持节点间高速互联；

★网络：配置≥4个25GE光接口（满配多模光模块），配置≥8个200G QSFP接口直出，RoCE协议（满配200G多模光模块），配置≥4个电口；

其他接口：具备≥4个USB3.0接口，≥2个VGA接口；

★电源：配置4块电源，单块电源≥2600W，电源支持2+2冗余，支持热插拔；

★风扇：支持8个热拔插风扇模组，支持N+1冗余；

可管理性：BIOS：支持图形化界面，支持鼠标操作，支持中文BIOS；

产品认证：产品通过CCC认证，提供证明材料，并加盖制造商公章；

★其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。
	台
	2

	5
	AI算力服务器（CV）
	4U 机架式服务器，配置导轨；

★CPU通过安全可靠测评；

★CPU：配置≥2颗C86处理器，单颗主频:≥2.6GHz，单颗核心≥48核；

★内存：配置≥8*64GB 5600MHz DDR5 RDIMM；内存插槽不少于24个；

★存储：配置≥2块960GB SSD硬盘，SATA接口，支持热插拔；配置≥4块1.92TB SSD硬盘，SATA接口，支持热插拔；前置支持24块2.5英寸硬盘；

网络：配置≥2块25G双口光纤以太网卡（含多模模块）；

阵列卡：配置SAS/SATA RAID控制器，支持RAID 0/1/10，数据传输速率≥12Gb/s；

I/O插槽：最大支持12个PCI-E ，可选≥1个OCP扩展口；
★AI处理器：配置≥8颗国产AI处理器，FP32计算性能≥42Tflops，FP16计算性能≥340Tflops，支持主流AI、AI4Science和Science计算工具，包括（但不限于）Pytorch、Tensorflow、JAX、Paddle等AI框架和三方套件；可通过OpenDAS以开源方式提供对AI套件的支持服务；

电源：配置2+2冗余或3+1冗余模式；

系统管理：支持虚拟媒介等高级管理功能，对外提供1个1Gbps RJ45 管理口；

基础算力管理：
支持集群中各节点的可视化列表查看，方便运维人员查看每个节点或全部节点的状态。可查看节点基本信息，如名称、机型，序列号、IP地址、CPU和内存插槽信息、GPU型号和制造商；CPU使用率、GPU使用情况等；
可监控每一块CPU/GPU的利用率，1/2/4/6/12/24小时的曲线图；

支持业务使用IB网络通信，支持ROCE/RDMA网络；

支持GPFS存储，NAS存储，NetAPP存储支持。
集群管理调度：
支持单卡、多卡到千卡集群的管理，支持物理机部署；

容器集群管理和调度基于k8s，裸机管理基于Slurm/LSF/PBS；

支持根据任务申请资源量，如果任务申请整卡资源，则任务可独占计算资源；

支持任务优先级调度，包括作业优先等排队调度机制；
支持亲和性调度策略、可基于节点亲和性等亲和性策略进行调度；

支持虚拟资源池隔离，按照GPU类型组建资源池，支持物理节点资源池分配给项目隔离。

HPC任务管理：
支持Slurm，PBS， LSF调度；

支持HPC作业模板的方式启动任务。
AI任务管理：
支持在训练环境中基于CPU、内存、GPU资源进行模型训练；配置任务优先级，默认正常级别。高和最高会不同程度增加作业在项目中被优先调度的权重；

支持列表显示所有的训练任务详情，包括状态，项目，并发实例数量，CPU，MEM，GPU，优先级，运行时长和开始时间；

支持开发环境/训练任务下的资源监控，包括CPU、内存、加速卡的实时监控，提供页面化的实时动态趋势图展示，支持1/2/4/6/12/24小时监控；

支持实时监控训练任务的日志，并支持导出下载到本地；

支持开发环境/训练任务tensorboard可视化框架；

支持AI/HPC作业建模-使用内置模板建模；

支持推理模型的部署和监控，支持Triton推理加速框架；

兼容全系CUDA版本，支持多种国产GPU算子库和运行时环境；

具有镜像管理功能，支持私有镜像仓库，集中化管理用户的镜像。能够提供新建项目、设置用户权限等功能。支持用户对本地镜像的编辑，镜像推送，删除等操作；

支持训练和用户上传模型，支持上传下载，支持权限分配；可集成开源ChatGLM, LLAMA, Taiyi, Yolo, RestNet模型；

运维管理：
支持监控训练环境各节点资源的使用情况；

支持监控每个节点的容器任务负载情况，包括状态，所属任务，CPU，MEM，GPU资源，创建时间和运行时长；

支持OS，k8s和任务的告警采集，展现，编辑等；

支持在一个页面中显示集群资源状态，包括任务数，节点数，GPU，CPU，内存总数和已分配情况；可显示最近1,2,6,12,24小时内CPU,MEM,GPU的使用率；报警总数和最近的报警信息；

支持在一个页面中显示用户相关的数据服务，开发训练任务，推理任务等信息；

支持显示用户分配的HPC和AI资源及使用情况，镜像仓库和模型仓库的数量等。
★其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。
	台
	1 

	6
	业务汇聚交换机
	★交换容量≥4.8Tbps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准（提供官网截图和链接证明）；

★包转发速率≥2000 Mpps（提供官网截图和链接证明）；

支持≥48个25GE SFP28端口，≥8个100GE QSFP28端口，所有端口均支持线速转发；配置≥40G多模光模块4个，≥25G多模光模块48个；

每个100G QSFP28以太网端口均支持向下兼容40GE速率传输，支持端口一分四，拆分为4*25G/4*10G模式；

支持模块化风扇模块，其中风扇模块数量≥4个，支持风扇模块N+1冗余备份（N≥3）；所有风扇模块需要具有相同物理尺寸规格，以保证可任意框任意安装；

★支持模块化电源，支持1+1冗余备份，支持热插拔；电源主备切换不影响业务正常传输；支持220V交流或240V高压直流供电（提供官网截图和链接证明）；

符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤1U（即高度≤44.5mm），设备深度≤400mm；

在海拔高度为0m~1800m范围内，设备长期工作温度0°~45°C；

★支持DCBX、PFC、ECN、RDMA等网络融合特性；

★支持VXLAN，包括：L2VNI Mapping，L3VNI Mapping。支持VxLAN网桥、VxLAN网关、EVPN VxLAN；

支持SP、WRR、WFQ、SP+WFQ、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度机制；支持RED/WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。
	台
	6

	7
	接入管理交换机
	★交换容量≥1.36Tbps；

★包转发率≥327Mpps；

★支持≥48个千兆电口，≥6个10G BASE-X SFP Plus端口，配置≥万兆多模模块6个；

★电源：支持AC、DC模块化电源，支持1+1电源备份；

支持DDOS防攻击，ARP防攻击，DAI防攻击；

支持端口隔离、端口安全。
	台
	6

	8
	虚拟化软件
	★本次采购云平台架构支持无独立管理节点、无独立网络节点部署模式，无需额外单独配置专属管理节点、网络节点硬件设备即可完成整套平台部署上线。若参选产品架构强制要求配置独立管理节点、独立网络节点，该类节点对应的硬件、软件、授权及实施运维全部成本，均由投标方全额自行承担，不计入本次采购预算范围；
★所投产品基于OpenStack架构，代码可控，具有专业机构出具的软件产品代码成分分析评估证书，测评结论满足自主代码率大于90%；
★所投产品拥有国家工业和信息化部数据中心联盟测试评估的可信云相关资质认证证书，并达到先进级，提供证书证明材料；
★本项目应提供用于互联网区的服务器节点所需的计算虚拟化授权，云内SDN软件授权，云管授权；
实现（互联网区）物理服务器资源池化、虚拟机全生命周期管理，支持资源弹性调度、高可用迁移，适配科研项目淡旺季算力动态调配业务需求，支持云主机全生命周期管理，包括云主机创建/删除、开启/关闭、重建、扩缩容、添加/卸载网卡、绑定/释放浮动IP、云硬盘挂载/卸载、冷迁移、热迁移、软/硬重启、挂起与恢复、暂停与取消暂停、搁置/解搁置、锁定与解锁、救援、重置状态、克隆、设置标签、控制台访问、控制台加密、导出模板、ISO安装、重置密码、SSH密钥注入、GPU异构设备挂载和卸载等；
支持镜像管理，包括镜像上传、修改、删除，导出、下载、同步、交付管理等，支持平台在线制作镜像，支持公有、私有、共享多种镜像权限模式；
云平台具备完整的网络虚拟化配置功能（SDN/NFV功能)，纯软件实现，无需绑定任何品牌及型号的硬件交换机。可以通过软件定义网络SDN技术创建私有网络，私有网络间在二层100%隔离；
提供云管能力，支持自定义云资源价格，计量定价支持按照资源类型、规格、存储容量等维度进行计费，支持根据租户、云环境进行资源定价以及折扣设定，支持设定资源包年包月定价或者按需计费模式；
★支持按照租户、资源等类型创建角色，并支持按照租户、资源等维度进行角色授权，支持按照产品服务、读操作、写操作等类别进行细粒度到API级别的角色授权，提供从授权范围、被授权主体（如用户、用户组）、角色类型（如系统角色、自定义角色）等多种维度自定义查询角色功能；
	套
	1

	9
	分布式存储软件
	实现（互联网）存储资源池化、自动均衡、多副本容灾，支撑海量科研数据分级存储、快速调取与跨部门数据共享业务；
★提供多种存储服务的管理，包括块、对象存储服务；支持自定义云硬盘后端存储类型，可以按需灵活创建容量池、性能池等不同的云硬盘池。分布式存储仅对设备物理CPU授权，不限制容量授权；
	套
	1

	10
	超融合软件
	★整合（内网）计算、存储、网络资源，实现一键部署、弹性扩容，支撑国家恶臭重点实验室、智能社会治理实验基地等内网科研业务轻量化快速上线。授权满足内网区超融合服务器的计算及存储及云内SDN软件授权，存储授权不限制容量，同时提供云管功能。为方便统一管理和未来扩容，需与互联网区云平台同产品同架构；
★所投产品基于OpenStack架构，代码可控，具有专业机构出具的软件产品代码成分分析评估证书，测评结论满足自主代码率大于90%；
★所投产品拥有国家工业和信息化部数据中心联盟测试评估的可信云相关资质认证证书，并达到先进级，提供证书证明材料；
支持云主机全生命周期管理，包括云主机创建/删除、开启/关闭、重建、扩缩容、添加/卸载网卡、绑定/释放浮动IP、云硬盘挂载/卸载、冷迁移、热迁移、软/硬重启、挂起与恢复、暂停与取消暂停、搁置/解搁置、锁定与解锁、救援、重置状态、克隆、设置标签、控制台访问、控制台加密、导出模板、ISO安装、重置密码、SSH密钥注入、GPU异构设备挂载和卸载等；
支持远程连接到云主机中进行管理时，对会话信息进行加密保护；
★云平台具备完整的网络虚拟化配置功能（SDN/NFV功能)，纯软件实现，无需绑定任何品牌及型号的硬件交换机。可以通过软件定义网络SDN技术创建私有网络，私有网络间在二层100%隔离；
★提供多种存储服务的管理，包括块、对象存储服务；支持自定义云硬盘后端存储类型，可以按需灵活创建容量池、性能池等不同的云硬盘池；
提供云管能力，支持自定义云资源价格，计量定价支持按照资源类型、规格、存储容量等维度进行计费，支持根据租户、云环境进行资源定价以及折扣设定，支持设定资源包年包月定价或者按需计费模式；
★支持按照租户、资源等类型创建角色，并支持按照租户、资源等维度进行角色授权，支持按照产品服务、读操作、写操作等类别进行细粒度到API级别的角色授权，提供从授权范围、被授权主体（如用户、用户组）、角色类型（如系统角色、自定义角色）等多种维度自定义查询角色功能。
	套
	1

	11
	裸金属纳管软件
	自动化完成AI服务器系统安装、BIOS及RAID配置，简化科研算力设备部署流程，提升科研基础设施上线及运维效率；
★支持裸金属管理，提供独享物理服务器，满足核心应用对高性能、稳定性、资源独享、资源物理隔离、安全、合规等特殊需求，同时可以和其他云服务产品有效结合，满足不同场景下业务的需求。提供对本次AI服务器的裸金属管理授权；
发放后的裸金属服务器可以与云网络互通，同时可以和VPC等其他组件灵活结合使用；

用户可对裸金属实例进行开机、关机、重启、删除、重置密码等操作，删除实例时支持对本地磁盘进行清理；

支持上传部署规划表，支持按规划表批量创建裸金属实例。
	套
	1

	12
	服务器操作系统
	★所投服务器操作系统通过安全可靠测评；

★基本要求：操作系统应当符合财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准(2023年版)》的通知中服务器操作系统政府采购需求标准的参数要求；

安全加固：操作系统提供安全加固包括安全服务、内核参数、安全网络、系统命令、系统审计、系统设置、潜在危险等16类检查项，提供等保三级、安全默认模板；提供自定义模板，用户可针对139个加固项快速细粒度的自定义并加固，用户也可以根据大类（16个大类）进行粗粒度的自定义和加固。提供简单易用的图形和命令行交互式工具，方便用户进行操作，并能进行加固还原；

针对NVME磁盘，提供软raid管理和监控工具；支持对nvme磁盘具有便捷创建和清理软RAID功能；支持通过智能监控，实时监控软RAID组故障、慢盘故障、硬件故障等，并提供告警功能；支持具有自动完成踢盘、点灯和加组等功能，提升软RAID的运维效率和用户体验；

提供自研应用性能监控工具，支持监控应用性能指标、系统资源（CPU、内存）、进程（进程状态、进程数和僵尸进程）、网络（网卡带宽、网卡使用率）、磁盘（磁盘分区使用、inode使用和磁盘时延）。支持应用和系统监控联动功能，当监控到应用性能指标异常时，同步实时获取系统监控信息，综合两部分内容，形成最终监控结果，帮助用户判断及分析应用性能问题；

★其余参数应满足《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]34号）中的全部标注“*”规定。
	套
	20

	13
	机房防火门
	甲级对开防火门；

材质为冷轧热镀锌钢板，前板0.8mm，后板0.8mm，门框1.2mm，骨架1.5mm，表面木纹转印，门扇厚度7cm，填充阻燃珍珠岩防火板，耐火性能1.5H，含耐火闭门器，防火铰链4.5吋，防火锁具，尺寸适配现场环境。
	套
	2

	14
	机房动环监控系统
	包含2点位温湿度传感器

相对湿度：量程：0～99.9%RH；确度：≤±2%RH；分辨率：0.1%RH；长期稳定性：<0.5 %RH /年

温度：量程：-40～+80℃；准确度：≤（25℃）±0.3℃；分辨率：0.3℃；长期稳定性：<0.1℃/年
包含2点位烟雾传感器

监测机房是否出现烟雾火灾，一旦检测到烟雾就即刻报警可监控面积20－40平

灵敏度：符合GB4715-1993标准
包含2点位非定位漏水传感器

非定位漏水控制器+引出线+接头+10米漏水感应绳（感应绳需带有防误报编织外套）

1台监控主机

采用ARM架构,全中文B/S设计

内嵌入Linux操作系统，无需另外安装服务器和软件

支持2路RS232/2路RS485(复用）

4路开关量信号输入

1路10/100M以太网接口

1路12V报警输出

1台电话报警主机

可支持多种告警方式，包括移动电话、短信通知、现场真人语音、声光报警、邮件通知、系统弹窗等

提供不少于1路RJ45 10/100M以太网口，支持监控服务器通过TELNET或TCP/IP连接方式发送命令进行报警


	套
	1

	15
	运维监控屏
	尺寸：不低于98英寸；

分辨率：不低于3840×2160（4K）@60Hz；

亮度：不低于350 cd/m²；

可视角度：不低于178°/178°；

色深：不低于10bit；

背光灯寿命：不低于30000 小时；

触控技术：红外触控，不低于40点；

书写延迟：不高于8ms；

书写方式：手/电容笔；

声道：不低于2.2声道；

HDMI 输入：不低于2个；

USB3.0：不低于3个；

网口：不低于RJ45×1；

OPS性能：国产化处理器不低于8核，内存不低于4G；存储不低于128G；

无线：支持Wi‑Fi 6、蓝牙 5.1；

重量：不高于110KG；

安装：支持壁挂/移动支架安装。

	台
	1


注：
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。

中标后，采购人保留要求对设备性能进行检测的权利，检测机构由采购人选定。所需费用由中标供应商承担。测试结果如果不满足本次招标要求，所投标产品视为无效投标产品，并依法追究投标人相应法律责任。
删除此项





