中新天津生态城图书档案馆采购
弱电系统运维服务项目 
招标文件

（项目编号：TJBH-2026-D-0006）

天津市滨海新区政府采购中心

2026.1
目录
第一部分投标邀请函
第二部分招标项目要求
第三部分投标须知
第四部分合同条款
第五部分投标文件格式
第一部分投标邀请函
受中新天津生态城图书档案馆委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对中新天津生态城图书档案馆采购弱电系统运维服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
一、项目名称和编号
（一）项目名称： 中新天津生态城图书档案馆采购弱电系统运维服务项目
（二）项目编号： TJBH-2026-D-0006
二、项目内容
第一包：运维服务。合同履行期限：自合同签订生效之日起12个月
三、项目预算
第一包：886242.33元
四、供应商资格要求（实质性要求）
（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。
（二）本项目不接受联合体投标。
（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。
五、项目需要落实的政府采购政策
（一）本项目专门面向中小企业采购。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。
注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。
（七）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：
 机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。
机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。
六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年1月12日至2026年1月19日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
七、网上应答时间

2026年1月12日9:00至2026年2月11日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2026年2月11日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年2月11日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年2月11日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号
（三）联系人：肖琳、高娜
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167
2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110
3. 采购文件咨询：022-25866109
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309
（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn
十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：中新天津生态城图书档案馆
（二）采购人地址：天津市滨海新区生态城中泰大道3811号 
（三）采购人联系人：李国兵

（四）采购人联系电话：022-66383658 
十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人针对采购文件质疑受理：
1.联系部门：中新天津生态城图书档案馆综合管理部
2.联系人：王彤 
3.联系方式：022-66383676 
4.联系地址：天津市滨海新区生态城中泰大道3811号 
（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2026年1月12日

第二部分招标项目要求
一、商务要求
（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：人工费、保险费、配件维修费及税费等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。
4. 验收相关费用由投标人负责。
（二）服务要求

1. 投标人提供详细的服务方案。

2. 中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据信息安全等内容签署保密协议。
（三）时间、地点要求
1. 时间要求：自合同签订生效之日起12个月（特殊情况以合同为准）。
2. 服务地点：中新天津生态城图书档案馆（特殊情况以合同为准）。
（三）付款方式
合同签订并生效后运维服务每满3个月且经采购人验收合格后，采购人在20个工作日内支付项目运维费的25%。以上均须中标人提供等额发票。（特殊情况以合同为准）。
（四）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
（五）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
二、技术要求
（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

（二）具体需求详见本部分项目需求书。

三、评分因素及评标标准
	第一部分 价格（20分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。

（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	20

	第二部分 客观分（40分）
	分值

	1
	投标人业绩
	完全按照以下要求提供投标人曾实施的运维服务类相关业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。

合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。每个业绩2分，最多10分。
	10

	2
	投标人相关证书评价
	投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、ITSS信息技术运行维护标准符合性三级证书，每个合格的证书扫描件得1分，最多6分。
	6

	3
	投入人员评价
	投入的人员为投标单位正式员工，提供项目经理、弱电工程师人员的姓名、开标日当月或上一月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
（1）项目经理：具备本科及以上学历，中级及以上职称（计算机或工程技术相关专业），PMP项目管理证书，能表明该项目经理具备3年及以上运维服务类经验的用户服务证明（加盖用户单位公章）。
提供上述合格证书及用户服务证明的扫描件，全部满足要求的人员得4分。
（2）弱电工程师（除项目经理外）：具备本科及以上学历，能表明该弱电工程师具备2年及以上运维服务类经验的用户服务证明（加盖用户单位公章）。
提供上述合格证书及用户服务证明的扫描件，每个全部满足要求的人员得2分，最多：10分。
	14

	4
	投标人承诺评价
	承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：10分，其他0分。
	10

	第三部分 主观分（40分）
	分值

	1
	投标人整体运维方案评价
	投标人提供项目整体运维方案，内容包括但不限于信息设施系统、综合安防系统、设备监控系统、多媒体信息化应用系统、机房工程等弱电系统维保服务。
投标人理解深刻、准确，整体运维方案内容完善、架构清晰，逻辑严谨、层次分明、合理、有针对性：5分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
其他：0分；
	5

	2
	项目需求理解分析评价
	投标人对项目的认识和理解阐述方面，包含任务目标、实施要求等方面内容。
方案完整，逻辑严谨、层次分明、表达准确、各项检查表格设计合理、有针对性：5分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
其他：0分。
	5

	3
	运维团队人员评价
	投标人根据项目需求提供运维团队人员配置及组织架构的表述，内容包括对组织架构、人员配置、岗位职责、管理制度、人员培训等方面。
内容完整，逻辑严谨、层次分明、表达准确、管理理念先进、合理、有针对性：5分；
满足竞争性招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
满足竞争性招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
其他：0分。
	5

	4
	运维服务保障措施方案评价
	投标人针对本项目制定运维服务保障措施方案，包含但不限于质量管理计划、定期预防及检查保证措施、质量保证措施等内容。
方案完整、描述清晰、合理、有针对性、可行性强：5分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
其他：0分。
	5

	5
	应急保障方案评价
	投标人针对本项目制定应急响应服务方案，内容包括但不限于临时突发事件预防方案、应急保障措施、解决途径等，应急方案内容涵盖运维范围内各系统等。
服务方案细致、全面，内容涵盖运维范围内各功能平台，且能够针对各种情况提出针对性措施，合理、可行性强：5分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
其他：0分。
	5

	6
	保密方案评价
	投标人针对本项目服务范围内的设备和信息技术等内容制定保密方案。
方案完整、描述清晰、合理、有针对性、可行性强：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3；
未提供该项内容或其他情况：0分。
	5

	7
	故障管理处理方案评价
	针对本项目提供故障管理处理方案，包含但不限于响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容。要求方案描述清晰、完整、合理、可操作性强，内容满足上述要求不存在瑕疵：得5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
未提供该项内容或其他情况：0分。
	5

	8
	项目安全保障方案评价
	提供项目安全保障方案（包含但不限于运维保障与事故处理措施），至少包含安全保障目标（包括但不限于人员安全、财产安全、环境安全等）、安全保障计划、安全保障措施等。
方案详实完整，针对性、可操作性强，完全满足项目需求：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
未提供该项内容或其他情况：0分。
	5

	合计
	100

	注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


四、投标文件内容要求
（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。
项目需求书
一、项目背景
服务内容：图书档案馆所属资产及设施设备的维修、维护、检测、维保工作，保障工程网系统、移动信号覆盖系统、综合管理平台、智能化系统集成系统、多媒体会议系统、大屏幕系统、信息发布系统、机房环境监控系统、视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、停车场管理系统、无线对讲系统、程控电话系统、UPS系统等设备功能正常使用。
服务要求：达到本项目需求书中的全部要求。
本项目所属行业：软件和信息技术服务业。
二、运维范围及具体要求
按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查、测试、保养、维修，确保设备正常运行。详细如下：
对维保项目进行每周不低于1次的检测，并填写巡查记录，发现故障及时排除或修复，并作为考核维保工作的依据。
每季度进行2次系统状态检查，每年累计进行8次。
每季度对维保项目进行不低于1次的检测。如出现故障或问题，要及时排除修复。须提供24小时维保热线，24*365天随时接受采购人的服务请求；接到采购人服务请求后，派专业工程师1小时内到达现场。
维保技术人员对故障进行诊断后，按紧急程度不同划分，最迟在8小时内提交解决方案。
维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行，一般故障应当在24小时内修复；如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，要立即向采购人报告，并采取相应的应急措施，在此期间，系统中断运行不得超过12小时。
系统或设备修复后必须由采购人相关人员确认。
设备更换：维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先向采购人报告，由采购人代表签字确认后，方可进行维修或更换。若中标人为了确保系统或设备正常运行，应急修复需立即更换设备或配件的，必须在事后及时向采购人报告，更换后的损坏件应交由采购人查验。更换的设备（或器件）的型号参数应与原设备（或器件）型号参数保持一致，并记入设备维修（更换）记录单。
中标人必须向采购人提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修、保养工作要认真做好记录，并交采购人相关人员签字。
中标人不得对相关信息进行查询、下载，不得泄露采购人工作秘密。中标人工作人员进入采购人单位展开维保工作，必须遵守采购人的相关规章制度，服从采购人单位的管理。
电话支持服务
对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题中标人应给予电话支持，并提供问题的解决方案、操作方法及技术指导。
现场技术服务
在维保期限内，系统所有设备（如监控主机、摄像机、解码器等）在正常使用下发生损坏，由中标人负责更换，设备及配件费用视维保方式由维保合同中指定方承担。维修后向用户汇报问题情况及处理结果，监控报警系统维保方案提交维修报告并由用户签字并留存备案。在设备使用过程中存在的使用上的问题，中标人应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。 
1、信息设施系统
（1）工程网系统
图书馆工程网络系统包含各个系统分支，该网络系统为弱电工程自用网络系统，供本项目内采用网络结构的各弱电系统组网之用，该网络系统主机设置于一层网络机房内，该网络系统在网络机房内设置两台核心网络交换机，两台核心交换机形成冗余热备份，从而避免网络核心拓扑结构上的单点故障。该网络接入层交换机设置在楼层弱电间内，系统采用双上联链路设计，各弱电竖井各楼层接入交换机分别汇聚于各弱电竖井一层弱电间内的汇聚交换机上，汇聚交换机采用双链路上联方式到网络电信机房核心交换机，从而避免因某一线路故障造成数据传输的中断。
巡查：每日一次检查弱电网络系统、设备机房、一层至五层40个弱电间，每个工作日报出当日《弱电机房巡查表》，对每次周期检查保养记录、维修记录、故障记录进行记录、检查、验证及签证。按日常巡视记录及定期检查记录，每月一次汇总弱电设施设备巡查情况，并以月报的形式呈交馆方备查。
故障处理：在巡视中发现设备损坏等异常情况，应立即通知主管领导，现场人员照相、取证并做相应处理。如2小时内无法修理恢复正常使用状态，应及时上报采购人，沟通后续修理过程及方案。因保养、检修原因停用弱电设施设备，主管领导应起草书面通知，经采购人批准后，提前24小时通知有关单位，因突发事件停用弱电设施设备，弱电设备人员接到报修后10分钟内到场检查，并及时联系弱电设备主管或安装单位维保人员处理，做好记录，并在恢复使用后24小时内向采购人及有关单位报告。
（2）移动信号覆盖系统
通信系统位于市政外线，采用管线经市政管路埋地引入本项目一层电信进线间，再配光缆至一层网络通讯机房，本项目以中国移动、中国联通、中国电信的手机信号为信源，采用无源和有源相结合的分布系统对整个项目进行信号覆盖。系统为多天线，低功率的覆盖方式。此系统施工安装及系统深化设计由通信网络运营商完成。弱电运维负责每日对机房内的移动信号覆盖系统设备进行巡查。
巡查：每日一次检查弱电网络系统及设备机房，按日巡视记录及定期检查记录，根据《设备完好率标准》交主管领导审核，每月一次检查弱电设施设备运行情况，并填写《弱电系统检查表》。
故障处理：上报采购人并联系通讯运营商，与运营商沟通出现的问题。协助运营商第一时间处理当前问题。如短时间内无法修理恢复正常使用状态，应及时上报采购人，沟通后续修理过程及方案。
（3）程控电话系统
电话通信系统位于一层网络机房，运营商光缆至一层网络机房，采用程控交换机对馆内电话进行通讯控制，通过110配线架连接到各点位，此系统施工安装及系统深化设计由通信网络运营商完成。负责程控交换机到110配线架到终端点位的通讯。
巡查：每日一次检查弱电网络系统及设备机房，按日巡视记录及定期检查记录，根据《设备完好率标准》交主管领导审核，每月一次汇总弱电设施设备巡查情况，并以月报的形式呈交馆方备查。
故障报修:接到报修后技术人员半小时内赶到故障地点，如配件需要更换，技术人员携带相应的完好替换备件进行备件更换服务。所有更换的备件均为与原设备或模块的型号相同，或各项性能规格不低于原有设备或模块的备件。需要运营商协助解决的问题要及时上报采购人。
电话移机：技术人员按照采购人的要求将需要移机的号码进行调整，并测试完成后找采购人进行验收。
（4）无线对讲系统
系统是基于数字常规通讯系统和楼宇内部无线信号微功率覆盖系统，充分结
合了数字常规通讯系统在通讯及数据应用方面的安全性和楼宇内部无线信号微功率覆盖系统在信号覆盖方面的全面性。
服务内容主要是对机房内无线对讲系统设备进行巡查与维护保养，不包括无线对讲机。每天对设备的运行情况进行巡查，每季度进行两次一般性的测试、维护。如系统设备超出正常范围运行，则调试至正常状态，确保系统稳定可靠工作。
故障处理：在进行故障处理时，应优先考虑业务恢复。技术人员半小时内赶到故障地点，如配件需要更换，技术人员携带相应的完好替换备件进行备件更换服务。所有更换的备件均为与原设备或模块的型号相同，或各项性能规格不低于原有设备或模块的备件。
2、综合安防系统
（1）视频监控系统
本工程视频监控系统采用全数字视频监控系统。由于视频摄像机分布较广，远端摄像机距离弱电控制中心也较远，为了降低因距离而产生的视频信号衰减的问题，且为了降低大量视频电缆对线槽的压力，故选择采用POE网络摄像机，后端采用网络硬盘录像机存储的方案，利用工程网将视频信号传回弱电控制中心。网络硬盘录像机存储全部摄像机90天连续24小时工作的影像及相关资料。通过图像、图标反映系统所控制的实时状态。通过控制主机控制操作，可实现多种切换方式、调动图像、时间、日期及系统记录功能等。图像显示部分设置电视墙及大屏幕显示。各画面可切换显示，同时可与系统记录相联系作实时录像。系统须通过软件接口与入侵报警系统、门禁系统实现联动功能。
室外：建筑周边等位置设置监控点。主要采用枪型及快球日夜型摄像机，需带金属防护罩。
楼内:主要设点于电梯厅、前室、走廊、建筑出入口、有监控需求的部门内停车场车道、重要机房及房间门口等。
根据以上区域的区分,在以下位置设置不同种类的摄像机：车库设置日夜型低照度枪型摄像机，并配以金属防护罩；车库出入口处设置固定彩色摄像机；大厅设置彩色半球摄像机；前室设彩色枪型摄像机；档案库房设置半球摄像机和全景鱼眼摄像机；各主要出入口处设置彩色快球或彩色半球摄像机；电梯轿厢内设置1/4电梯专用彩色半球摄像机；室外园区设置枪型和快球日夜型摄像机，配防护罩、自动加热、电动雨刷及防雷装置。系统采用高质1/3、1/4寸电耦合数字CCD摄像机，配备标准角及广角镜头、高解像彩色监视器。室内精装吊顶区采用半球摄像机；室内非精装公共区采用固定枪型摄像机。
巡查：值班人员在遵守安全规范的情况下，每日一次按规定巡视线路、巡视时间、视重点内容、巡视技术要求下进行巡视，巡查记录应填写规范、准确。巡查人员巡查时需携带相关测试工具、仪表。巡查人员要掌握电脑网络的简单工作原理、性能和常规的维护保养工作，熟练掌握各系统操作。检查网络线、接插口良好。对巡查时发现摄像头影像故障的问题及时进行处理，不能处理的及时上报主管领导。
故障处理：在进行故障处理时，应优先考虑业务恢复。
技术人员半小时内赶到故障地点，如配件需要更换，技术人员携带相应的完好替换备件进行备件更换服务。所有更换的备件均为与原设备或模块的型号相同，或各项性能规格不低于原有设备或模块的备件。
备品备件更换条件如下：弱电运维人员发现和判断的硬件故障，经双方确认，需要进行备件更换的；弱电运维人员在故障处理过程中发现的硬件故障，经双方确认，需要进行备件更换的。
（2）门禁系统
为了保障公共区域的安全，在一些重点位置，采用身份识别设备来进行出入口控制，透过系统数据库资料，自动进行智能识别。门禁系统与火灾自动报警系统留有接口并可实现联动。门禁系统控制器可接受火灾自动报警系统消防联动控制器信号，受门禁系统控制的门接受消防报警信号可自动打开。门禁系统选用的电动锁具为失电开锁型锁具，以利紧急情况人员逃生。门禁系统可与闭路电视监控系统进行联网，自动记录每次读卡实况。门禁点主要由门禁控制器、读卡器、电锁、出门按钮、门磁开关、破玻璃紧急出门按钮及电源组成。门禁系统须与可视对讲系统、停车管理系统协调交界面以保证一卡通功能的实现，保证各系统无缝连接。
系统功能：对已授权的人员，凭有效的卡片、代码或特征，允许其进入，对未授权人员将拒绝其入内。对某时间段内人员的出入状况，某人的出入情况，在场人员名单等资料实时统计、查询和打印输出。对卡片的使用期限及使用次数可进行严格控制。可对所有出入事件、报警事件、故障事件等保持完整的纪录。可根据需要分类查询，作出报表。为其它管理工作提供数据依据。
巡查：每日巡查1次，对设备外观完整度、指示灯状态、供电电压、机器散热、机器内灰尘度、板卡运行状态、模块运行状态。检查监控室门禁控制器有无掉线情况。
故障处理：巡检时发现问题，马上通知维修人员，同时通知采购人，由维修人员进行电话诊断、远程登陆或到达采购人现场进行问题判断，根据诊断判断问题由维修人员与相应工程师共同制定解决方案，进行现场维护，如发现是硬件故障，则从配件库提取相应配件赶赴现场。如短时间内无法修理恢复正常使用状态，应及时上报采购人，沟通后续修理过程及方案。
（3）防盗报警系统
防盗报警系统以多种探测器对重点区域进行监察，一旦有报警产生，报警主机自动综合各探测器信息进行分析，做出准确入侵判断，减少误报。透过报警系统与保安监控系统信息交换，能控制摄像机跟踪其报警点所在的区域，实现报警联动。
巡查：巡查人员根据规定巡查线路每天定期巡查，巡查人员巡查时需携带相关测试工具、仪表，巡查人员要掌握设备的简单工作原理、性能和常规的维护保养工作，熟练掌握各系统操作。根据红外线报警系统各部份设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。对容易老化的设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如探头等。对巡查发现影响安全事项或存在的问题进行处理，不能处理的及时上报主管领导。
故障处理：对于巡检过程中发现的设备故障和采购人报修的故障应进行及时处理，在初步判断故障原因后进行维修，对于无法修复的，应联系设备厂商进行维修。对于专业设备出现的严重故障，弱电运维单位应承诺能第一时间联系设备生产厂商提供原厂技术支持，且原厂能承诺在2小时内对故障进行响应。弱电运维单位应按规定流程，与设备厂商沟通维修的相关工作，记录完整，过程可溯源。
（4）停车场管理系统
本项目一层设置机械式停车库，有1个一进一出双车道出入口，设置停车出入口管理设备。停车场管理系统与火灾自动报警系统留有接口并可实现联动。停车场管理系统主控器可接受火灾自动报警系统联动控制器联动信号，接受信号后车场所有自动道闸挡车器全部自动打开，以利紧急情况人员逃生。
入场：车辆驶入车库入口车道，驾驶人员可选择使用自动车牌照识别方式。当车辆通过埋设于地下的车辆检测器时，车牌识别系统启动，系统自动识别入场车辆车牌照号码，同时控制挡车器自动抬起，并将讯号传送至管理中心；驾驶人员即可进场，车辆经过挡车器后，此处的车辆检测器启动，控制挡车器关闭，以阻止下一辆车进场。
出场：当车辆离场时，驾驶人员遵循场内的指示标志，将车开至出口，系统识别确认车辆牌照号码有效经过出口识别摄像机时，控制挡车器自动开启，车辆即可离场。
监视及图像对比系统：系统具有图像对比功能，自动抓拍出入口车辆图像存档。图像对比系统由摄像机、抓拍控制器、图像处理器、出入口聚光灯等组成。摄像机摄下车牌号的图像，然后与系统数据库内的信息进行比较。若信息吻合，则自动路闸起栏放行车辆。
巡查：预防性检查通过设备自身特性制定巡检内容，定期开展巡检等预防性维护服务检查道闸系统的每日运行状态。控制主机系统运行状态，网络状态，定期检查道闸露天设备的情况，检查是否有线路破损等问题。
故障处理：当系统出现问题时，电话指导现场工作人员解决，如不能解决，专业人员到现场解决，尽快使系统恢复正常运作，如系统或硬件设施出现重大故障需更换时，通知采购人，并联系厂商上门维修。
（5）综合管理平台
综合管理平台以信息化、可视化、物联网等先进技术，采用“平台加应用”的建设模式，通过地理信息与相关业务信息的有机结合，实现图书档案馆各设备、各系统的互联互通，整合业务信息资源，统一管理规划，有效提升图书档案馆智能化水平，为图书档案馆业务办公、事件处理提供了可靠的信息化保障。
巡查：每日由物业值班人员每日不定时向弱电运维人员报告系统使用状况。
故障处理：弱电运维单位接到报修后，2小时内赶到现场对系统故障进行排查调试，对于专业设备出现的严重故障，弱电运维单位应承诺能第一时间联系设备生产厂商提供原厂技术支持，且原厂能承诺在2小时内对故障进行响应。弱电运维单位应按规定流程，与设备厂商沟通维修的相关工作，记录完整，过程可溯源。
3、设备监控系统
（1）智能化系统集成系统
系统集成是对建筑物内各子系统的信息进行综合管理，系统集成要求各子系统提供通用接口及通讯协议。要求采用基于各子系统平等方式进行BMS系统集成，将BAS（冷水机组经通讯接口直接进入BAS）、安防系统（视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统和电子巡查系统）、UPS系统、广播系统、灯控系统、电梯监视系统、变配电监控系统和火灾自动报警系统（其中火灾自动报警及消防联动系统仅监视，不控制）等实行集中监控和管理。即：把相应子系统的数据和指令都集成到一个更高层次的平台上，在这个平台上对整个系统进行管理，达到高效、经济、节能、协调的运行状态。
系统集成应提供各系统间通讯联网及联动控制的硬件接口和软件接口。
所有接口均基于标准的TCP/IP数据接口协议和内容。系统集成采用独立平台，且建立在千兆以太网上。当系统集成失效时，不能影响各子系统的独立工作。同时系统应满足可靠性、可扩展性、易于维护等要求。
巡查：由物业值班人员每日不定时向弱电运维人员报告系统使用状况。
故障处理：弱电运维单位接到报修后，2小时内赶到现场对系统故障进行排查调试，对于专业设备出现的严重故障，弱电运维单位应承诺能第一时间联系设备生产厂商提供原厂技术支持，且原厂能承诺在2小时内对故障进行响应。弱电运维单位应按规定流程，与设备厂商沟通维修的相关工作，记录完整，过程可溯源。
4、多媒体信息化应用系统
（1）多媒体会议系统
多媒体会议系统主要由会议扩声系统、视频系统、会议控制系统、远程视频会议系统、会议录播系统等系统组成，4层报告厅增设同声传译系统、专业舞台及灯光。
多媒体会议系统涉及的会议室有二层讨论室2间、多功能活动区1间，三层讨论室3间，培训室1间，云桌面电脑区和阅览区，四层大、中、小型会议室各1间，报告厅1间。
扩声系统主要由扩声音箱、功率放大器、数字音频矩阵处理器、拾音设备等组成。
视频系统主要由显示终端、显示控制设备、会议录播设备、视频无线分享设备等组成；本项目中显示终端的形式由LED小间距拼接屏、窄边LCD拼接屏、超高清显示器、高清激光投影机、电子白板等设备组成。
会议控制系统通过无线触摸屏、墙面控制面板等设备，对会议过程中的音视频设备进行控制，控制功能包括对音频信号源进线切换，对声压大小进行线性调控，对视频信号进线切换，对室内灯光、会议灯光等进线控制等功能。
巡查：每周由运维人员对会议室会议系统管线进行检查，并对会议室会议系统机柜内各设备、投降屏幕、投影机、话筒、显示器、中控设备、矩阵、功放、音源等相关设备进行系统化检查。重要会议应提前进行调试工作。
故障处理：弱电运维单位接到报修后，2小时内赶到现场对系统故障进行排查调试，分析故障原因并恢复，如是硬件故障无法恢复原因，做好会议临时使用备用方案，并联系厂家尽快上门进行维修更换。如因电力等客观原因报物业部确认后立即维修。
（2）大屏幕系统
大屏幕系统主要由LED显示终端，拼接控制设备，控制主机、视频服务器等组成。LED显示终端主要由LED显示模组，电源控制板，信号发送、接收设备和屏体安装结构等设备组成。设置LED显示屏的区域有共享大厅三楼两侧及档案大厅。LED显示屏屏体总体设计主要考虑显示效果、可靠性、可维护性。系统整体具备白平衡温度补偿、同步帧切换技术及高速刷新技术、高可维护性、标准模块化设计等技术特点。
巡查：大屏幕每周开启一次巡查，开启时间不低于半小时，巡查设备电源、屏幕、信号内容等各项是否正常，平时由屏幕操作人员发现问题及时上报。
故障处理：弱电运维人员主要是做好预防性的维修，尽量让设备不在使用时发生故障，采购人使用时发现问题，通知弱电运维人员，由弱电运维人员进行维修或调试。
（3）信息发布系统
信息发布系统由信息发布控制终端、终端显示屏、管理电脑等设备组成，信号传输基于自建工程网络系统，不另行布线。
信息发布系统显示终端主要设置在各楼层电梯前室共18套及各会议室门口13台。信息发布终端具有联网和远程控制的功能，支持局域网、广域网、互联网、跨网络、跨路由器和防火墙远程连接。能够远程定时开关机、远程屏幕接管、远程状态监控和查看、远程重启等功能。
巡查：巡查人员根据规定巡查线路每天定期巡查，检查信息发布平台发送端与接收端是否正常运行。巡查人员巡查时需携带相关测试工具、仪表，巡查人员要掌握设备的简单工作原理、性能和常规的维护保养工作，熟练掌握各系统操作。
故障处理：弱电运维单位接到报修后，2小时内赶到现场对系统故障进行排查调试，对于专业设备出现的严重故障，弱电运维单位应承诺能第一时间联系设备生产厂商提供原厂技术支持，且原厂能承诺在2小时内对故障进行响应。弱电运维单位应按规定流程，与设备厂商沟通维修的相关工作，记录完整，过程可溯源。
5、机房工程
（1）机房环境监控系统
机房的动环环境监控系统包括对机房区域供配电、UPS、温湿度、精密空调、漏水、蓄电池等部分的监测并具有电话报警功能,机房监控系统出现故障告警时可自动通知机房管理员。
巡查：每日对机房环控系统进行状态巡查记录，检查机柜防尘网、系统风扇运转状态、设备有无噪音、系统运行指示灯是否正常、设备外观有无破损、温湿度是否在规定范围之内等，机房监控系统出现故障告警时可自动通知机房管理员。
故障处理：弱电运维单位巡查或接到报修后，2小时内赶到现场对系统故障进行排查调试，对于专业设备出现的严重故障，弱电运维单位应承诺能第一时间联系设备生产厂商提供原厂技术支持，且原厂能承诺在2小时内对故障进行响应。弱电运维单位应按规定流程，与设备厂商沟通维修的相关工作，记录完整，过程可溯源。
（2）机房UPS

网络机房、服务器机房及一至五层40个弱电间的UPS的日常巡查与维护保养，每年检测一次电池组运行情况。保证市电断电后UPS能提供不间断电源继续保持机房设备正常运行。
巡查：每天检查ups与电池组的运行情况，发现问题及时上报。
故障处理：弱电运维人员主要是做好预防性的维修，尽量让设备不在使用时发生故障，采购人使用时发现问题，通知弱电运维人员，由弱电运维人员进行维修或调试，维修费用超过范围要及时上报采购人。
三、弱电运维设备明细表
	序号
	资产名称
	数量
	单位
	品牌规格型号
	设备年限

	1
	24口汇聚交换机
	48
	台
	LS-5560-30F-EI
	7年

	2
	核心交换机
	2
	台
	LS-7505E-X
	7年

	3
	人脸识别分析服务器
	1
	套
	DH-IVSS716
	7年

	4
	出入口人流量分析服务器
	1
	套
	DH-IVS-PC8000
	7年

	5
	安防系统服务器
	7
	台
	DH-EVS5048
	7年

	6
	磁盘阵列
	15
	台
	　
	7年

	7
	液晶显示单元
	18
	台
	DHL46
	7年

	8
	网络控制键盘
	1
	台
	DH-NKB3000
	7年

	9
	公安专用接入设备
	1
	套
	GH8800-V/GH1016-8P
	7年

	10
	报警控制键盘
	1
	套
	DH-ARK10C
	7年

	11
	交换机
	8
	台
	LS-5130S-28S-EI
	7年

	12
	交换机
	1
	台
	LS-5130S-52S-PWR-EI
	7年

	13
	室内全彩色LED显示单元
	3
	套
	TVF018
	7年

	14
	LED拼接控制器
	3
	台
	MVC-II Plus
	7年

	15
	信息发布终端控制器
	9
	套
	WPS-0122A
	7年

	16
	22寸信息显示屏
	13
	台
	WPS-C2200-L
	7年

	17
	LCD显示屏
	18
	台
	43SE3KD
	7年

	18
	窄边LCD显示器
	2
	台
	55LA35A
	7年

	19
	彩色液晶显示器
	2
	台
	75Um3D
	7年

	20
	自动道闸机
	2
	台
	DH-IPMECD
	7年

	21
	道闸手控盒
	4
	台
	DH-IPMECD-BBR
	7年

	22
	出入口显示屏
	2
	台
	DH-IPMAEI
	7年

	23
	控制主机
	2
	套
	DH-IPME
	7年

	24
	抓拍摄像一体机
	2
	部
	DH-IPMECS
	7年

	25
	彩色液晶显示器
	5
	台
	PN-L802B
	7年

	26
	时序电源
	2
	套
	150KW、40KW
	7年

	27
	高清红外枪式一体机
	333
	台
	DH-IPC-HFW5433M
	7年

	28
	高清半球型摄像机
	432
	台
	DH-IPC-HDBW5433R
	7年

	29
	高清半球型摄像机
	79
	台
	DH-IPC-HDBW5433R
	7年

	30
	声光报警器
	23
	台
	DH-ARA11
	7年

	31
	高清快球型摄像机
	56
	台
	DH-SD-6C3430U
	7年

	32
	高清快球型摄像机
	14
	台
	DH-SD-6C3430U
	7年

	33
	高清电梯专用摄像机
	13
	台
	DH-CA-DBW183HP
	7年

	34
	24口接入交换机
	9
	台
	LS-5130S-28S-EI
	7年

	35
	24口POE交换机
	43
	台
	LS-5130S-28S-HPWR-EI
	7年

	36
	无线控制器
	2
	台
	EWP-WX3520H
	7年

	37
	网络机柜
	67
	台
	　
	7年

	38
	不间断电源设备
	36
	台
	BATTERY
	7年

	39
	电池柜（含蓄电池）
	38
	台
	　
	7年

	40
	其他系统服务器
	4
	台
	R540
	7年

	41
	机柜
	1
	台
	1.2M、2M
	7年

	42
	无线路由器
	10
	台
	TP-Link
	7年

	43
	机柜
	4
	台
	1.2M、2M
	7年

	44
	高清激光投影机
	7
	台
	CB-L1100U
	7年

	45
	高清激光投影机
	1
	台
	DWU850-GS
	7年

	46
	激光投影机
	1
	台
	D13WU-HS
	7年

	47
	7寸桌面彩色触摸屏
	1
	台
	MST-701
	7年

	48
	无线彩色触摸屏
	4
	台
	iPad air
	7年

	49
	中央控制电源供应器
	3
	台
	PSR2.8
	7年

	50
	控制时序电源
	21
	台
	HS808
	7年

	51
	操作台
	4
	台
	1800*700*1000
	7年

	52
	滑竿式双开门升降器
	3
	台
	LX-B130-1500
	7年

	53
	无线会议协作主机
	14
	台
	ACR-5100
	7年

	54
	会议录制系统主机
	3
	台
	AE-C3X
	7年

	55
	远程视频会议终端
	2
	台
	group550
	7年

	56
	远程视频会议管理中心
	1
	台
	RMX1800
	7年

	57
	中央控制主机
	3
	台
	NX-2200/NX-3200
	7年

	58
	数字型视频矩阵处理器
	1
	台
	DVX-2210HD-T
	7年

	59
	数字型音频矩阵处理器
	14
	台
	BLU-103
	7年

	60
	数字调音台
	1
	台
	TF1
	7年

	61
	录播资源管理平台
	1
	台
	LICENCE8.0
	7年

	62
	视频追踪专用高清摄像机
	6
	台
	VZ-HD5000HC
	7年

	63
	功率放大器
	5
	台
	XLS1002
	7年

	64
	功率放大器
	6
	台
	CDI4/300BL
	7年

	65
	功率放大器
	3
	台
	CDI4/1200BL
	7年

	66
	无线话筒接收机
	7
	台
	HT470
	7年

	67
	无线话筒接收机
	18
	台
	SR470
	7年

	68
	鹅颈形无线话筒（含底座）
	20
	台
	STSDAM+WL
	7年

	69
	头戴型无线话筒
	10
	台
	C555L
	7年

	70
	领夹型无线话筒
	9
	台
	CK99L
	7年

	71
	有线鹅颈话筒（含座）
	28
	台
	ST6
	7年

	72
	阵列型语言扬声器
	6
	台
	CBT100LA-LS
	7年

	73
	阵列型语言扬声器
	2
	台
	CBT50LA-LS
	7年

	74
	可变指向性8通道阵列扬声器
	6
	台
	Intellivox-DS808
	7年

	75
	可变指向性低频有源扬声器
	4
	台
	cbt1000
	7年

	76
	可变指向性低频有源扬声器
	2
	台
	AXYS®B-07G2
	7年

	77
	返送有源扬声器
	2
	台
	AXYS∪FM-265G2
	7年

	78
	有源监听扬声器
	2
	台
	LSR308
	7年

	79
	高清白塑投影幕
	5
	台
	FA-MI120
	7年

	80
	高清白塑投影幕
	1
	台
	FA-MI150
	7年

	81
	双层升降投影幕
	2
	台
	SK-M80W
	7年

	82
	大型投影幕
	1
	台
	2.0透声
	7年

	83
	系统充电箱
	2
	台
	DCNM-WCHO5
	7年

	84
	红外线接收器充电机箱
	2
	台
	LBB4560/00
	7年

	85
	强指向性话筒
	10
	台
	DCNM-HDMIC
	7年

	86
	同传主机
	1
	台
	DCN-CCU2
	7年

	87
	译员机
	4
	台
	DCN-IDESK-D
	7年

	88
	时序电源
	4
	套
	150KW、40KW
	7年

	89
	LED拼接控制器
	1
	台
	MVC-II Plus
	7年

	90
	彩色液晶显示器
	2
	台
	98LS95D
	7年

	91
	彩色液晶显示器
	1
	台
	65SE3KD
	7年

	92
	工业环网交换机
	15
	台
	SMB-IE4300-8P-2S
	7年

	93
	24口接入交换机
	24
	台
	LS-5130S-28S-EI
	7年

	94
	24口接入交换机
	1
	台
	LS-5130S-28P-EI
	7年

	95
	48口接入交换机
	1
	台
	LS-5130S-52S-EI
	7年

	96
	网络机柜
	20
	台
	定制
	7年

	97
	不间断电源设备
	7
	台
	BATTERY
	7年

	98
	电池柜（含蓄电池）
	9
	台
	科华-24V-16块
	7年


四、资产管理要求
运维团队需对运维范围内的所有硬件设备和软件系统进行资产管理，内容包括硬件设备型号、数量、出入库信息、使用信息等，软件产品型号、版本、数量、安装卸载记录等。弱电运维单位应给出切合实际的资产管理方案。
五、服务质量要求
弱电运维人员在工作过程中应做到事事有记录、事事有反馈，重大问题及时汇报。
弱电运维人员在现场开展工作，必须在保证数据和系统安全的前提下进行。
弱电运维人员在处理完事件后，应详细记录问题的发生时间、地点和问题细节等，形成书面文档记录在案，同时运维人员应主动对事件进行分类记录归档。
弱电运维单位有责任制定运维工作所必须的管理性资料：例如运维制度、运维规范、运维流程，并根据实际运维工作进行优化和调整。
弱电运维单位为图书档案馆提供运维服务，应遵循采购人提出的各项规章制度，以保持良好形象。运维团队驻场服务时，应穿着得体、谈吐文明、保持良好的工作态度。
六、保密要求
弱电运维单位应遵守保密原则、对图书档案馆内的信息做好保密工作，不得随意查阅、传播和复制。对网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。
弱电运维单位应与招标人签署相关的保密协议，协议具体内容在中标后签署的合同内约定。
七、安全责任要求
弱电运维单位须与采购人签订安全生产承诺书。
弱电运维单位出现重大人员伤亡事故、出现员工重大诚信事件（弄虚作假、偷盗等）及出现重大机密信息泄露事件，由弱电运维单位自行承担责任。招标人有权提前终止此次项目。
八、规范标准
《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》GB/T50311-2000
ISO/IEC DIS 11801建筑及建筑群结构化综合布线系统国际标准
中国CECS72：97《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
中国通信行业标准YD/T926.1(2)-1997《大楼通信综合布线系统》
综合布线国际标准ISO/IEC11801,EIA/TIA 568A
《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311-2000）
《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）
《综合交换机技术规范》（YD/T1123-2001）
《以太网交换机技术要求》（YD/T1099-2005）
《具有路由功能的以太网交换机技术要求》（YD/T1255-2003）
《以太网交换机设备安全技术要求》（YD/T1627-2007）
《建筑物综合布线系统检测验收规范》 [DB44/114-2000]
《国际综合布线标准》[TIA/EIA 568-B]
《智能建筑设计标准》（GB50314-2000）
《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）
《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）
《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198—94
九、服务人员要求
1、维护服务人员要求：
运维单位需配置不少于6名运维人员，其中项目经理1人，弱电工程师5人。保证每天8：30-20:00有专人现场值守处理平台、网络、硬件等各类问题。其余时间需保证有专人接听电话、提供远程技术支持或提供应急现场维修服务。
对于达不到要求的运维人员，采购人一经提出，运维单位须立即更换。
2、维保服务质量要求
为确保项目的服务质量，满足一线工作实际需求，及时规范、高效、有质量地解决维保各类问题，投标人应具有和项目相关的质量管理体系认证。
3、项目维保服务质量按季度进行考核，每季度中标人按时提交《季度维保服务记录单》和《季度设备维保巡检报告》相关材料存档备案。
4、培训要求
（1）每季度至少一次培训，制定详细的培训方案，提供技术培训、操作培训和现场指导，完成对本服务项目内的所有系统软硬件的免费培训。培训方案要详细描述每次培训的具体内容、深度和时间安排。
（2）培训方式应包括技术讲课、操作示范、参观学习和其它必须的业务指导和技术咨询，确保培训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。
十、运维费用
★本项目费用包含但不局限于人工费、保险费、配件维修费及税费等全部费用，其中配件维修费是指综合单价3000元内的维修费用，运维期内由运维单位全权负责，综合单价超出3000元的维修由采购人或生态城国资公司负责，运维单位进行全程配合。
第三部分投标须知
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于中小微企业投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
4.6关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.7关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5. 合格的服务
5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。
5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
5.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用
6.1 本项目不收取招标代理服务费。
6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。
8. 询问与质疑
8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。
B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。
C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。
14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术响应文件
18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目要求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。上传的电子投标文件应与网上应答填报内容一致，当出现上传的电子投标文件报价与网上应答报价不一致时，以网上应答为准。
21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。
D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。
E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评审委员会
27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。
27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1 符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2 投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；
（9）根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。
（10）其他法定投标无效的情形。
28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.5评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按服务优劣顺序确定中标候选供应商，采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。
注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。
（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
G 政府采购“明白纸”
40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”
（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸
中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。
一、“政采贷”概念
“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。
二、“政采贷”基本流程介绍
“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”
三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况
目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：
	序号
	金融机构名称
	参考利率及额度
	现阶段面向范围
	申请条件
	咨询电话

	1
	中国银行
	参考利率：
根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85%
融资额度：
小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制
	小微企业
	1、在政府采购中无不良履约记录；
2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为；
3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。
	27106030 
吴楠

	2
	邮储银行
	参考利率：
约4.95%
融资额度：
不超过200万元
	小微企业
	企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好
	13820988723张日超

	3
	光大银行
	参考利率：
约4%
融资额度：
不超过1000万
	小微企业
	1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。
2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力；
4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。
	18722110192谢凝 18622858578
马嵘

	4
	浦发银行
	参考利率：
约3.8%
融资额度：不超过500万
	中小微企业
	1、申请人不得有失信记录；
2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。
	13612152218
刘扬

	5
	齐鲁银行
	参考利率：
4.50%起
融资额度：
不超过1000万
	大中小微企业
	1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。
2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。
3、符合我行客户准入要求（同上一条）。
	022-23271885
朱怡璇

	6
	天津银行
	参考利率：
不低于3.85%
融资额度：
不超过1000万
	中小微企业
	1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好；
2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。
	28405397
王小一

	7
	天津农商银行
	参考利率：
结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定
融资额度：
不超过5000万
	大中小微企业
	1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验；
2、生产经营符合国家政策；
3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等；
4、银行要求的其他条件。
	022-83872249
林向宇

	8
	天津滨海农商银行
	参考利率：
致电咨询
融资额度：100-5000万
	大中小微企业
	1、具有2年(含)以上连续经营记录；
2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。
	13612141823高飞     

	9
	民生银行
	参考利率：
最低4%
融资额度：
信用额度最高1000万
信用+担保额度最高3000万
	中小微企业
	1、企业成立满一年，经营良好、征信良好；
2、实控人25-65周岁，征信良好；
3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款
	18102027371

陈宗山 

	10
	平安银行
	参考利率：
约6.00%
融资额度：
最高200万元
	大中小微企业
	1、 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； 
2、 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 
4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好

	18698167095张伟 

	11
	渤海银行
	参考利率：
年化约3.85%
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
	1、 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； 
2、 信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； 
4、 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；

	022-58879322
  姚斌 

	12
	中国建设银行
	参考利率：4.00%-5.00%
融资额度：
最高2000万元
	小微企业
	1、 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 
2、 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 
3、 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 
4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单

	58751595 
 赵望宇 
58750209
肖毅 

	13
	中国农业银行
	参考利率：
约4%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 
2、 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 
3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。

	13920727755
李倩

	14
	招商银行
	参考利率：
一般性贷款利率
融资额度：最高3000万元
	大中小微企业
	1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。
2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。
3、财务报表未出现连续两年经营亏损。

	28301244

	15
	兴业银行
	参考利率：
利率3.7%起
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
	合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好

	022/23526678/222112 
武庆林

	16
	广发银行
	参考利率：
贷款利率最低Lpr
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录；
3、 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）；
4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）

	13820640544
胡小宁

	17
	浙商银行
	参考利率：
5%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业；
2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全；
4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。

	23271307
刘粲

	18
	中信银行
	参考利率：
3.75%-3.95%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上；
2、 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间；
3、 采购品类为货物类或服务类；
4、 借款企业政采合作月数不少于6个月；
	13767182800
唐朝

	19
	后续持续更新
	
	
	
	


以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。
第四部分合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据项目（项目编号：）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成合同：

· 本合同为中小企业预留合同
· 本合同非中小企业预留合同
鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：（详见附件）

合同总价款：人民币元

大写：人民币元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：，

行号（数字代码）：，

帐号：。
八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式份，需方留存份，供方留存份，均具同等效力，签字盖章后生效。

	供方（公章）：
	需方（公章）：

	地址：
	地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：


时间：20年月日
合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分投标文件格式
投标文件封面格式
投标文件
（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
投标包号：
投标单位名称：
投标代表人姓名：
投标日期：年月日
投标文件总目录
（投标人自行编制）
评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）
附件1
投标书
致：天津市滨海新区政府采购中心
根据贵方为项目（项目编号：）的投标邀请，投标人代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。
据此函，投标人代表宣布同意如下：
1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：
第包，￥元（人民币），大写。
……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。
4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。
5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。
9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
投标人名称：
日期：年月日
附件2
供应商资格声明函
天津市滨海新区政府采购中心：
我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：
（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；
（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：
	序号
	单位名称
	相互关系类型

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形
上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。
投标人名称：

日期：

附件3
开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：
单位：元

	包号
	服务名称
	数量
	投标总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称：

日期：年月日

附件4
开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

	项号
	服务名称
	总价
	数量
	备注

	1
	
	
	1项
	

	其中

	分项名称
	价格
	数量
	备注

	调试费
	
	
	

	线路连接费
	
	
	

	维护维修费
	
	
	

	保修费
	
	
	

	测试费
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。
投标人名称：

日期：年月日

附件5
商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：
	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（二）服务要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（三）时间、地点要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（四）付款方式

	　
	　
	　
	　
	　

	（五）投标保证金和履约保证金

	　
	　
	　
	　
	　


注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

附件6
技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：
	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定
	
	
	

	2. 项目需求书要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：年月日

附件7
主要相关项目业绩一览表
项目名称：

项目编号：

包号：
	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日

附件8
投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

	投标代表人身份证正面


	投标代表人身份证背面


附件9-1
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
附件 9-2
若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：年月日
注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。
附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件
附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件12：投标人认为需要提供的其他资料
