天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2026年物业和食堂管理服务项目

招标文件

（项目编号：TJBH-2026-D-0079）

天津市滨海新区政府采购中心

2026.5

目录

第一部分投标邀请函

第二部分招标项目要求

第三部分投标须知

第四部分合同条款

第五部分投标文件格式

第一部分投标邀请函

受天津市滨海新区人民政府新北街道办事处委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2026年物业和食堂管理服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市滨海新区人民政府新北街道办事处2026年物业和食堂管理服务项目

（二）项目编号：TJBH-2026-D-0079

二、项目内容

第一包：物业管理服务1项，合同履行期限2年。

三、项目预算

第一包：5488201元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备独立法人资格。

（二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日截止评审结束“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

（七）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。

机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

（八）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序：

1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%；

2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×50%；

3. 投标人报价<最高限价×45%；

4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年5月13日至2026年5月20日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

七、网上应答时间

2026年5月13日9:00至2026年6月25日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2026年6月25日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年6月25日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出间：2026年6月25日9:30至12:00。投标的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号

（三）联系人：刘春雪

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110

3. 采购文件咨询：022-25866129

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市滨海新区人民政府新北街道办事处

（二）采购人地址：天津市滨海新区河北路4-396号

（三）采购人联系人：韩兵婕

（四）采购人联系电话：25226023

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门：天津市滨海新区人民政府新北街道办事处

2.联系人：陈玉海

3.联系方式：25226033

4.联系地址：天津市滨海新区河北路4-396号

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2026年5月13日

第二部分招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员工资、福利、社险、住房公积金等人工费用、服装费、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：合同规定的服务起始之日起2年的服务期，签订合同之日起7日内物业人员进场服务（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市滨海新区人民政府新北街道办事处（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

按季度付款，每个自然季度最后一个月的1日起30日内支付本季度服务费，若在服务期内出现服务地点或服务范围减少，需双方协商，以中标文件为基础确定服务人数和结算方式等，签订补充协议。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

验收时，采购人通过查询发证机关官网、核对原件、向相关第三方核实等方式对中标供应商相关专业人员证书予以查验，若发现提供虚假材料的，采购人保留终止采购合同，并追求其违约责任的权利。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。

★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。

# （四）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分客观分（57分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的非住宅物业服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、物业服务期限（合同服务起始日期为2023年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、物业服务内容。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 注：如投标人提供的业绩为同一甲方单位的业绩，则不重复享受得分。 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、食品安全管理体系认证证书、HACCP体系认证证书，提供证书扫描件。具备1个证书得2分，最高10分 | 10 |
| 3 | 派驻项目经理评价 | 投入的项目经理为投标单位正式员工，提供项目经理姓名、项目经理开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备三年（含三年）以上非住宅物业管理经验的：3分，其他：0分； （2）提供项目经理身份证扫描件，该项目经理年龄在30-55周岁的：3分，其他：0分； | 6 |
| 4 | 派驻服务人员评价 | （1）保洁员1：提供《天津市病媒生物防制培训合格证》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多2分； （2）保洁员2：提供《特种作业操作证（高处作业）》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多2分； （3）保洁员：提供上述保洁员（已提供（1）（2）合格证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多2分； （4）维修工：提供《特种作业操作证（低压电工作业）》、《特种作业操作证（高压电工作业）》、《特种作业操作证（高处作业）》、《特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理）》（项目代号A）证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的同时具有四证的人员得2分，最多2分； （5）维修工：提供上述维修工（已提供（4）合格证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多1分； （6）消控员：提供《职业资格证书（建（构）筑物消防员）或消防设施操作员》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多6分； （7）消控员：提供上述消控员（已提供（6）合格证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多3分。 | 18 |
| 5 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训方式、培训目标、言行规范、仪表仪容、公众形象等。每提供上述1项内容的得1分，最多6分。 | 6 |
| 6 | 保洁耗材评价 | 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的针对拟投入本项目保洁耗材的CMA检测报告扫描件，每个合格的扫描件得1分，最多2分。 | 2 |
| 7 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分主观分（33分） |  |  | 分值 |
| 1 | 针对本项目特点的人员、岗位配置方案评价 | 人员配置方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 人员配置方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 人员配置方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 3 | 针对本项目特点的重点、难点的理解评价 | 理解满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 理解满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 理解满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 4 | 针对本项目特点的应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 预案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 预案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 预案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 5 | 针对本项目特点的人员保密管理方案评价 | 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 6 | 针对本项目特点的人员稳定性方案评价 | 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 7 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。 价格测算方案科学合理：3分； 价格测算方案合理性方面存在1处瑕疵：2分； 价格测算方案合理性方面存在2处瑕疵：1分； 未提供测算方案或方案存在3处及以上瑕疵的：0分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

本项目物业服务面积包括天津市滨海新区人民政府新北街道办事处办公楼及所属区域内道路及绿化带，总面积约11259.98平方米。其中办公楼（含图书馆、所属区域内道路及绿化带）10239.98平方米、街道文化站600平方米、退役军人服务站含街道禁毒站420平方米。楼内主要设施设备包括：电梯设备、给排水设备、供电（含弱电）系统、空调系统、消防设备、安防设备。

本项目食堂服务包括天津市滨海新区人民政府新北街道办事处（天津市滨海新区河北路4-396号）食堂，就餐人数约210人。

本项目所属行业：物业管理

二、人员及岗位要求

本项目物业和食堂管理服务共包含3个区域，其中物业服务人员总数29人，食堂服务人员9人，总计人数38人，具体岗位人员要求如下：

（一）街道办公楼

项目经理1名，保洁员5名，秩序维护员7名，停车场秩序员1名，维修工1名，会服主管1名，会服人员1名，消防控制值班人员6人，食堂人员9人，共32人。

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 岗位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | （1）年龄要求30周岁以上（含30周岁），55周岁以下性别不限； （2）具有三年以上（含三年）非住宅物业管理服务经验； （3）本项目设置常驻现场的项目经理，负责项目管理及与采购人的各项衔接工作。 | 否 | 8小时/天，每周工作5天 |
| 2 | 保洁员 | 5 | （1）55周岁以下（含55周岁）性别不限； - 有从事专业保洁工作经验。 - 至少1人持有天津市爱国卫生运动委员会办公室颁发的《天津市病媒生物防制培训合格证》上岗 （4）至少1人持有《中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）》 | 否 | 8小时/天，每周工作5天 |
| 3 | 秩序维护员 | 8 | 55周岁以下，具有秩序维护工作经验。 | 否 | 24小时值班制 |
| 4 | 维修工 | 1 | （1）具有3年以上电器线路的维修工作经验； （2）需持《中华人民共和国特种作业操作证（高压电工作业）》、《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》、《中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）》和《特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理）》（项目代号A）。 | 否 | 8小时/天，每周工作5天 |
| 5 | 客服主管 | 1 | （1）45周岁以下，专科以上学历； - 从事本职工作3年以上。 | 否 | 8小时/天，每周工作5天 |
| 6 | 客服人员 | 1 | - 35周岁以下，专科以上学历； - 从事本职工作1年以上。 | 否 | 8小时/天，每周工作5天 |
| 7 | 消防控制值班人员 | 6 | （1）持有《中华人民共和国职业资格证》（职业（工种）：建（构）筑物消防员或消防设施操作员）； （2）50周岁以下。 | 否 | 24小时值班制 |
| 8 | 厨师 | 1 | （1）身体健康，性别不限。 （2）提供卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证 （3）从事本职工作5年以上。 | 否 | 8小时/天，每周工作5天 |
| 9 | 助厨 | 2 | - 身体健康，性别不限； - 提供卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证。 （3）从事本职工作2年以上。 | 否 | 8小时/天，每周工作5天 |
| 10 | 面点师 | 1 | - 身体健康，性别不限； （2）提供卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证。 （3）从事本职工作2年以上。 | 否 | 8小时/天，每周工作5天 |
| 11 | 切配 | 2 | （1）身体健康，性别不限，有相关从业经历； - 提供卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证。 | 否 | 8小时/天，每周工作5天 |
| 12 | 洗碗工 | 2 | （1）身体健康，性别不限，有相关从业经历； （2）提供卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证。 | 否 | 8小时/天，每周工作5天 |
| 13 | 服务员 | 1 | （1）身体健康，性别不限，有相关从业经历； （2）提供卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证。 | 否 | 8小时/天，每周工作5天 |
| 总计 |  |  | 32人 |  |  |

（二）图书馆

接待员3名，保洁员1名，共4人。

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 岗位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接待员 | 3 | （1）40周岁以下，专科以上学历； （2）图书管理工作1年以上。 | 否 | 8小时/天，每周工作5天 |
| 2 | 保洁员 | 1 | （1）55周岁以下（含55周岁）性别不限； （2）有从事专业保洁工作经验。 | 否 | 8小时/天，每周工作5天 |
| 总计 |  |  | 4人 |  |  |

（三）街道文化站、退役军人服务站、禁毒工作站

保洁员2人。

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 岗位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁员 | 2 | （1）55周岁以下（含55周岁）性别不限； （2）有从事专业保洁工作经验。 | 否 | 8小时/天，每周工作5天 |
| 总计 |  |  | 2人 |  |  |

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费。

三、各岗位人员具体工作内容、职责及服务标准

服务内容包括：1、房屋维修、养护和管理；2、设施设备及道路的运行、维修维保、检验检测、养护；3、环境保洁和绿化养护；4、公共秩序的维护和消防管理；5、车辆行驶和停放秩序的服务、管理；6、接待和会议服务；7、食堂服务；8、病媒防治；9、工作档案的建立、保管和使用；10、其它委托事项。

服务具体内容及服务标准如下：

#### （一）房屋维修、养护和管理

1.服务内容

保持办公楼（区）办公室、会议室、公共区域、卫生间、走廊、屋面、外墙立面等的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等维护管理工作。

2.服务标准及要求

（1）确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用。

（2）爱护办公楼内的设施，未经委托方批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动。

1）房屋外檐：外观完好、整洁；无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象。

2）屋面：无违反规划私搭乱建。

3）地面：平整、干净，无塌陷、污染。

4）门窗：统一有序，色调一致，不超出外墙面；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等。

（3）及时完成各项零星维修任务，合格率100%。一般维修不得超过24小时。

#### （二）设施设备及道路的运行、维修维保、检验检测、养护

1、道路及排水设施养护及维修

（1）服务内容

对院区内道路路面、便道石材及铺设材料，排水设施进行养护管理和维修。

（2）服务标准及要求

1）确保院区道路路面及便道石材及铺设材料完好，无破损，便道牙无缺失偏倒。发现路面铺设材料破损缺失及时补充修复，确保美观和正常使用。

2）确保院区内及道路两边排水设施正常使用，排水通畅。发现排水设施如井盖等破损缺失，及时补充修复。做好与市政道路及排水管理部门的沟通协调。

2、公共设施、门窗、办公家具的日常维修管理

（1）服务内容

1）公共设施，包括各类宣传栏、护栏、室内外照明设施、标牌导向标识、交通导示系统的日常管理及维修。

2）公办公家具、门窗、门锁等每日巡查，维修及时，保证正常使用，完成各类小型物件安装工作。

（2）服务标准及要求

1）公共设施无破损、变形，无明显锈蚀。照明设施、各类标识清洁、完好。

2）办公家具、门窗、门（木门、不锈钢门、防火门）、窗（铝合金窗、推拉平开、百叶窗）：牢固、平整、美观、无锈蚀、开关灵活、接缝严密,不松动，门窗及门窗配件齐全，楼顶玻璃房顶密封不漏水。

3、给排水设备运行维护

（1）服务内容

对办公楼（区）的全部给排水系统设备设施的维修、维护和管理，对水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物的正常运行使用进行日常养护和跑冒滴漏堵等故障的维修、疏通、清理等工作。

（2）服务标准及要求

1）加强值班，坚守岗位，持证上岗，每天检查巡视，责任明确，记录清晰，管理严格，保证给排水系统正常运行使用。

2）办公楼（区）室内外给排水系统的设备设施，如水泵、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常使用进行日常养护。

3）定期对排水管道进行清理疏通、养护、清除污垢，加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备、设施完好。

4）加强巡视检查，保证消防输水设备正常使用，同时禁止使用消防水喉做其他用途。

5）保持室内外排水系统通畅。

6）设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，做好维修记录，零维修合格率达100%，一般性故障排除不过夜，大故障排除不超过2天。

7）做好节约用水工作，设立节约用水提示牌。

（3）维护保养的频次及内容

| 项目 | 时间 | 次数 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷淋泵、消防泵等各种水泵 | 每天 | — | 机房卫生：对机体擦拭去灰，保持干净无尘。 每2小时观察其水位、水压、电压、电流指示是否正常，电机及水泵有无异常声音，电机、控制柜有无异味。 检查压盘根处滴水是否符合规范，如不符合则应加盘根或拧紧盘根螺栓。 检查湿式报警阀、液位报警器、控制系统工作是否正常。 检查水位深度指示是否清晰。 发现故障及故障隐患及时处理。 |
|  | 每月 | — | 重复上述检查。 消防泵、喷淋泵应启动管网末端试水装置或打开水泵出水管放水试验。 注意水压表是否在检验合格后的规定时间内使用。 |
|  | 每月 | — | 电机、泵体轴承清洁加润滑油，如有异常声响，则更换同型号轴承。 泵体、水泵叶轮及管道除锈、刷漆。 检测电机接地电阻。 检查电机与水泵弹性连轴器有无损坏，如有损坏则更换。 更换磨损的水泵轴承套。 性能测试。 |
| 给水井、雨水井、污水井 | 每天 | — | 检查井盖是否盖严、完好，开盖检查井底是否有污物，如有则清除干净。 检查井盖铸造字迹是否清晰、正确。 |
|  | 半年 | — | 重复上述检查。 清理污泥，疏通下水管道。 各类井盖及金属构件刷漆。 |
| 供水排污管网 | 每天 | — | 检查外观是否完好，应无滴、漏现象。 检查闸阀，观察供水压力表是否正常。 阀门开启位置是否正确，标示是否清晰。 |
|  | 每月 | — | 重复上述内容。 清理管道内的杂物，疏通排污管道。 检查闸阀开启、关闭是否灵活，有无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  | 每季度 | — | 重复上述内容。 检查修整全部管架。 管道及支架除锈刷漆。 检查止回阀、浮球阀、液位控制器是否正常。 管道内清洗、作防腐处理。 更换各类阀门标示，并标注管内水流方向。 各类阀门丝杆上油、作防锈处理。 |

4、供电系统运行管理

（1）服务内容

供电设备管理维护是指为保证办公楼（区）供电系统正常运行对高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维护。

（2）服务标准及要求

1）对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

2）建立各项供电系统、电器设备档案。

3）建立、落实配送电运行制度，电气维修制度和配电房管理制度，24小时运行维修值班等制度。

4）及时排除故障，保证供电设施完好。

5）购置后备部件，以防急用。

6）保证大楼各出入口充电式紧急照明设备完好。

7）管理和维护好避雷设施。

8）做好夜景照明、节日灯系统的运行管理。

9）建立节电措施，设立节约用电提示牌。

10）统筹规划，做到合理、节约用电。

11）供电运行和维修人员必须持证上岗。

12）加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路和开关要保证完好。

13）设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

14）严格执行用电安全规范，确保用电安全。

15）保证避雷设施完好，有效、安全。

16）保证夜景照明、节日灯系统正常运行，按照委托方要求按时关启。

17）负责室外泛光灯及照明设备设施的维护及配件更换。

（3）维护保养的频次和内容

| 项目 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 高压环网柜 | 每周 | 检查外观是否完好、运行有无噪声。检查指示灯是否完好。备用柜“禁止合闸”标示悬挂位置是否正确。清理外部灰尘。 |
|  | 每月 | 检查操作机构是否灵活、互锁机构是否正常。检测接地电阻（应符合规定要求）。检查电源接地线装置，并紧固螺丝。自动合闸电瓶加注电解液，检修充电器。 |
| 变压器 | 每周 | 检查外观是否完好，有无异常响声。检查温控器指示是否正常，超温时风机能否正常起动，风机运行是否正常。变压器电压、电流是否在额定范围内。 |
|  | 每季度 | 检测接地电阻，各接线装置紧固。检测变压器线圈绝缘电阻。 紧固螺丝并有防松措施，检查变压器防松绑扎并加固。清理灰尘。 |
| 配电柜、动力柜、控制柜 | 每天 | 清洁卫生。检查外观是否完好，电压、电流是否正常，三相负荷是否平衡，有无异常声响。检查配电开关触头接触是否良好，有无短路、过载现象。 检查开关是否在正确位置，标示是否清楚。检查无功补偿设备工作是否正常，功率因数是否达到要求。检查电容器、熔断器是否过热，熔断。 |
|  | 每月 | 紧固配电装置螺丝，调整接触点间隙，更换打磨烧坏的动静触头。 若有过载现象，应更换容量大的配电设备。 |
|  | 一年 | 重复上述检查。检测接地电阻。测试过流保护装置、连锁装置是否可靠。 |
| 照明器具 | 每天 | 清洁卫生。检查外观是否完好，有无异常响声。 检查灯具照度的均匀度、眩光度、频闪度及电压的变化影响等情况。 |
|  | 每月 | 重复上述内容。调整亮度，节约能源。更换过热配件，避免短路现象。 根据季节的变化合理调整灯光工程的开机时间。 |
| 供电线路 | 每周 | 清洁卫生。检查敷设环境有无积水、杂物。 供电电缆标示是否清晰、脱落。 |
|  | 每月 | 重复上述内容。检查线路有无过热现象。检查进出线路接线装置是否完好。 |
|  | 每年 | 重复上述内容。检测线路绝缘电阻。金属支架、电缆套管涂防锈漆或沥青。 |
| 防雷系统 | -- | 对防雷系统定期巡视维护和重点监测，建立各项设备档案。 配合市防雷所监测及办理相关监测报告手续，并取得检测报告； 每季度检查1次设备接地、各级防雷器。 |

5、电梯管理

（1）服务内容

电梯管理是指为保证办公楼（区）电梯设备（有2部直梯和2部扶梯）正常使用所进行的管理工作。采购人全权委托供应商作为特种设备使用单位对街道办公楼电梯进行管理，包括按照特种设备管理相关法律法规落实特种设备使用单位管理责任，对直梯和扶梯进行日常管理、委托有相关资质的单位按国家、行业、生产厂家标准对电梯进行全面维护保养和各类检验检测，确保正常运行。

维保、检测具体要求：

1）维护保养要求：严格按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）及电梯生产厂家技术规范执行，直梯、扶梯均实行每月不少于2次的定期维保（其中扶梯额外增加每半月1次梯级、扶手带专项检查）；维保内容需覆盖电梯机械部件（曳引机、导轨、安全钳、限速器等）、电气部件（控制柜、传感器、通讯装置等）的清洁、检查、调试、润滑及易损件排查更换，每次维保后需填写《电梯维护保养记录》，明确维保项目、维保结果、发现问题及处理措施，由维保人员、电梯安全员双签字确认，存档备查。

2）检测要求：按照相关法规及本需求第（2）条第11款规定，定期检验每2年1次、自行检测每月1次；其中自行检测需由中标方组织具备资质的人员或委托维保单位开展，检测项目包括但不限于电梯运行平稳性、制动性能、安全装置有效性、门系统运行可靠性、应急装置灵敏度等，检测完成后出具《电梯自行检测报告》；定期检验需委托具备法定资质的检验检测机构开展，涵盖电梯整机安全性能、部件合规性等全部法定检测项目，确保检验合格并取得检验合格报告，若检测中发现问题，需在规定期限内完成整改并重新检测，直至合格。

（2）服务标准及要求

1）建立健全使用安全管理制度，按全日管控、周排查、月调度工作制度和机制，制定《电梯安全风险管控清单》，根据巡检情况按照特种设备管理要求做好《每日电梯安全检查记录》《每周电梯安全排查治理报告》《每月电梯安全调度会议纪要》，明确各岗位安全职责，保证特种设备安全运行。

2）配备电梯安全总监和电梯安全员，人员需持有市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理人员资格证（证书在有效期内），具备3年以上电梯安全管理从业经验（需提供相关从业证明材料备查）；安全总监负责统筹电梯安全管理、制度制定、风险管控及应急处置统筹，安全员负责日常巡检、档案记录、维保监督、培训配合等具体工作，确保各项管理工作落地。

3）编制电梯自行检测和定期检验计划（明确检测时间、检测机构、检测项目、责任人），按相关规定及时组织开展电梯自行检测、定期检验和后续整改等工作，确保检测工作不逾期、整改工作不拖延，相关检测报告、整改记录及时存档。

4）每日对电梯进行2次巡检（上午、下午各1次，具体时间可结合办公楼作息调整，确保覆盖上班前、下班后关键时段），巡检范围包括但不限于：安全设施（安全钳、限速器、缓冲器等）齐全有效，电梯内求救警钟、通话装置（可正常与值班室通讯）正常工作，通风、照明及附属设施完好，安全标志（乘梯须知、紧急停止按钮标识、额定载重量标识等）明显齐备、无破损；电梯运行时间严格按照办公时间执行，特殊情况另行通知，严禁擅自调整运行时间，确需调整的需提前书面报备采购人同意。

5）每年对电梯安全总监和电梯安全员开展不少于2次法律法规、行业标准及专业知识培训（培训内容需涵盖特种设备安全法、电梯维保规则、应急处置流程等），新入职人员需在入职1个月内完成岗前培训，培训后进行考核，考核合格后方可上岗；培训、考核记录需完整存档备查，保存期限不少于5年，符合特种设备管理档案留存要求（档案需包括培训通知、培训课件、签到表、考核试卷、考核成绩等）

6）每日对扶手、梯级、客厢进行2次清洁（无杂物、无污渍、无异味，扶手无灰尘、梯级无残留垃圾、客厢内壁及地面洁净），每周对井道进行1次清洁（无杂物、无积尘）；电梯机房、井道、底坑保持干燥，相对湿度不超过60%，无渗漏水、无杂物堆积、无易燃易爆物品存放，机房温度控制在5-40℃，符合电梯设备运行环境要求。

7）保持电梯应急救援通道畅通（通道无堵塞、无遮挡，应急照明正常），发生故障、困人等突发情况时，物业公司立即安排专人安抚被困人员（通过通话装置告知救援进度，避免人员恐慌）、做好现场警戒（设置警示标识，禁止无关人员靠近），同时在接到故障报警后30分钟内通知具备资质的电梯维保公司到达现场抢修（需提供维保公司24小时应急救援电话及响应承诺），物业公司全程配合维保公司开展救援、故障排查工作，及时排除故障并做好应急处置记录（明确故障时间、故障原因、救援过程、处置结果），存档备查。

8）中标方需接受和配合采购人开展电梯管理不定期监督检查；采购人可查阅电梯定期检验报告、日常维护保养记录、维保合同、巡检记录、应急处置记录等相关资料，中标方需主动配合，不得拒绝、隐瞒；对检查中发现的问题，中标方需在2个工作日内完成整改，整改完成后提交验收申请，采购人验收合格后方可闭环；未按时整改或整改不合格的，采购人有权依据履约考核标准进行处理。

9）接受和配合市场监督管理部门及其他相关部门开展电梯安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供相关材料（包括但不限于管理档案、维保记录、检测报告等），不得弄虚作假、隐瞒不报。

10）中标方（物业公司）负责筛选、委托具备电梯维保、检测资质的单位（维保单位需具备《特种设备生产许可证》，检测单位需具备《特种设备检验检测机构资质认定证书》），对维保单位的资质进行严格审核（需提供资质证书、过往业绩证明、人员资质证明等相关材料），签订正式维保合同（维保合同需明确维保范围、维保周期、维保标准、应急响应时间、违约责任等条款）；中标方需全程监督维保单位按照国家、行业及厂家标准开展维保、检测工作，对维保质量进行验收（每次维保后需现场验收，验收不合格的责令维保单位限期整改）；若维保单位未按要求履职，中标方需承担连带责任，并在15个工作日内更换合格的维保单位，确保维保工作连续无中断；维保费用、检测费用均由中标方承担，采购人不额外支付相关费用。

11）中标方需严格遵循《中华人民共和国特种设备安全法》《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）等相关法律法规及行业标准，电梯定期检验每2年1次、自行检测每月1次，按时完成检验、检测及整改工作，确保电梯符合安全运行标准，不得出现逾期未检、检测不合格仍运行的情况。

12）采购人建立履约考核机制，每月对中标方的服务质量进行考核（考核指标包括电梯运行故障率、巡检记录完整性、应急处置及时性、卫生清洁达标率、维保检测合规性、资料归档完整性等），考核合格标准为80分（满分100分），考核细则另行制定；考核不合格的，采购人有权扣除相应履约保证金；若连续3个月考核不合格，采购人有权中止合同，并追究中标方的违约责任，由此造成的损失由中标方承担。

6、空调系统运行管理

（1）服务内容

空调系统运行维护是指为保证办公楼（区）集中空调系统正常运行所进行的日常管理和养护维修。即集中空调系统的运行管理机组、新风机组、冷却冷冻补水软化水泵、热交换器、供热循环泵、加药装置、内机盘管、冷却塔管系统、各种阀类、采气装置膨胀水箱和各类风口、自动控制系统、安全阀、压力表、温度表检测等设备的日常养护维修。

（2）服务标准及要求

1）建立空调运行管理制度和安全操作规程。

2）保证空调系统安全运行和正常使用。

3）运行中无滴漏水现象。

4）定期检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态。

5）空调系统出现运行故障后，应在10分钟内通知空调维修人员到达现场维修，并做好记录，及时处理。

7、消防系统设备维护保养

（1）服务内容

消防系统设备维护保养是指对火灾自动报警系统、消防控制室及设备系统、灭火器、其他消防设施设备进行的日常运行管理。

（2）服务标准及要求

1）加强日常检查巡视，确保消防控制中心及消防系统的设施、线路齐全，完好无损，随时可启用，定期进行联动测试，确保整个系统反应正常；

2） 制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，照明设备，引路标志完好。

3）及时发现并排除故障，零修合格率100%；设备完好率≥98％，设备故障率≤1%，维修合格率100%。

（3）维护保养的频次和内容

| 项目 | 时间 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 烟雾、温度等探测器 | 每日 | 检测外观是否完好，观察其是否处于工作状态。 检测是否有误报、查出故障，及时处理。 |
|  | 每月 | 重复上述检查。 每个消防区域抽样模拟试验探测器是否正常反应报警。 |
|  | 每半年 | 整理线路，检测各种接口，处理接触不良的接口。 进行探测器模拟试验，有故障或性能不稳定的及时处理。 利用消防主机的巡检功能，检测各探测器的状态。 对所有的探测器分批清洗、烘干、检测。 |
| 报警装置 | 每周 | 清洁卫生。检查外观是否完好，运行是否正常。 |
|  | 每月 | 更换损坏的报警装置。 手动试验报警装置是否联动，并及时处理故障。 检查接线是否松动、脱落。 |
| 消防控制主机 | 每日 | 对主机、联动柜表面清洁，并做好记录。对主机进行探测、查询，随时了解系统运行情况。 遇系统故障、警告及火灾报警、联动及时记录事发时间、地点及发展情况。 |
|  | 每周 | 1、内部洗尘、清洁，并做好记录。 |
|  | 每月 | 对消防联动柜按钮进行检查测试，若有故障及时维修处理，并做好记录。 |
|  | 每季 | 对主机、联动柜内各接线端子进行检测、清扫、紧固，并做好记录。 |
|  | 每半年 | 消防演习时能正常控制消防设备的动作，并能准确检测有关信息。 检测能否正常打印系统故障、警告及火灾报警资料。 对存在的故障予以处理。测试系统接口信号是否正常。 软件数据备份。测试系统接口模块、各种按钮的性能。 测试系统接地电阻。测试各回路的对地电阻。 |
| 消防广播和背景音乐系统 | 每季 | 清洁设备。检查外观是否完好，检查线路及设备是否正常。检测线路及音响要求达到的标准。 在双休日用实况广播检测每层消防广播喇叭是否完好。 |
| 消火栓 | 每月 | 清洁卫生。 检查外观是否完好。 检查配件是否齐全。 检查水带是否发霉、破损、水枪、消防栓接口是否正常。 |
|  | 每半年 | 消防演习（水枪水柱射程大于30米，能实现联动）。 对消防水带作防霉处理。 |
| 喷淋等管网 | 每周 | 1、检查喷淋头是否滴漏，喷淋管网压力是否正常。 |
|  | 每半年 | 更换失灵压力表。 排放管网污水，并试验。 室外管道清锈刷漆，并标注水流方向及水系统色环。 阀门丝杆加注黄油并加装保护套。 检测湿式报警阀工作是否正常，水力警铃声响是否洪亮。 |
| 防排烟系统 | 每月 | 清洁卫生。 检查外观是否良好，风叶有无碰擦外壳现象。 外观标示是否清晰。 |
|  | 每半年 | 手动试运行，检查风机有无异常现象，并做好记录。 观察消防演习时是否联动。 检查防排烟阀动作情况。 防排烟阀传动机构加润滑油脂。 |
|  | 每年 | 清洗、更换风机轴承，检测接地电阻。 风机外壳清锈刷漆。 更换各类标示。 |
| 气体灭火系统 | 每月 | 清洁卫生。检查外观是否完好，有无泄漏气体现象。 检查气压表的完好情况。 |
|  | 每半年 | 检查气瓶压力。 气瓶外壳除锈、刷保护漆。 模拟测试气体消除灭火系统的动作情况。 |
| 灭火器 |  | 按照消防要求定期更换灭火器材。 |

8、安防系统设备维护保养

（1）服务内容

安防系统设备维护保养是指对摄像机、计算机监视器、录像机、画面分割器主机进行的日常运行管理。

（2）服务标准及要求

1）加强日常检查巡视，确保设施、线路齐全，完好无损，随时可启用；

2）及时发现并排除故障，零修合格率100%；设备完好率≥98％，设备故障率≤1%，维修合格率100%。

（3）维护保养的频次和内容

| 项目 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 | 每天 | 清洁除尘。 检查外观完好情况。 |
|  | 每季 | 线路整理。 检查各视频及音频接头。 |
|  | 每半年 | 检查各线路接口是否正常、线路是否侵蚀老化。 线路标号是否清晰可见，合理编排线路，并检修调整。 检查云台机械机构和电动元器件的工作情况。 |
| 计算机监视器 | 每月 | 主机、显示器及打印机清洁除尘。 检测UPS工作情况是否正常。 检查各连接线路是否牢固完好，是否有腐蚀现象。 |
|  | 每半年 | 清洁主机内部灰尘。 数据整理与备份。 计算机数据整理、内部测试。 |
| 录像机 | 每周 | 清洁除尘。 检查外观是否完好。 |
|  | 每月 | 检察录制标准。 测试各功能键的工作情况。 |
|  | 每半年 | 1、检测音频和视频接口，测试各项性能指标。 |
| 画面分割器主机 | 每周 | 清洁除尘。 检查外观是否完好。 检查连接线的牢固程度。 |
|  | 每季 | 1、测试各功能键的工作情况。 |
|  | 每年 | 1、线路整理，功能测试。 |

9、电开水器管理

（1）服务内容

电开水器管理是指为保证办公楼（区）开水供应，对电开水器的日常管理、养护和维修。

（2）服务标准及要求

1）每日擦拭电开水器外表，保持洁净、光亮，无污迹。

2）按时提供开水供应，并及时加水，随时保证供应。

3）电开水器出现故障时，立即检修或与厂家联系进行修理。

4）每日按时关闭电开水器开关、阀门和电器。

5）每季度对电开水器内部进行一次水碱清理，无水垢。

6）维修及时，无延误。

#### （三）环境保洁和绿化养护

1.服务内容

环境保洁和绿化养护包括：公共区域、公共卫生间、电梯间、外场、外墙、外窗、领导办公室、普通办公室、值班室、专项保洁和室内绿化及节日装饰美化、室外绿化。

2．服务标准及要求

（1）公共区域保洁

1）服务标准

①地面光亮无水迹、污迹，无尘物。

②楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘和无污物。

③垃圾筒内垃圾不超过1/2，并摆放整齐，外观干净。

④花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物。

⑤玻璃、门窗无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志。

2）服务要求

①清理大楼内的所有垃圾，对垃圾进行分类回收；收集及清理所有垃圾箱和花槽内的垃圾。

②清洁所有出入口、大门及门牌；清洁所有窗户及指示牌。

③清除所有手印及污渍，包括楼梯墙壁；清洁所有扶手、栏杆及玻璃表面。

④清扫所有通风窗口；清扫空调风口百叶及照明灯片。

⑤拖擦地、台表面；清洁所有楼梯、走廊及窗户。

⑥清洁所有灯饰。

⑦清扫、洗刷大厅入口地台及梯级；清扫大厅天花板尘埃。

⑧擦净入口大厅内墙壁表面和所有玻璃门窗、玻璃顶层及设施，干净无漏水现象；

⑨定期投放喷洒鼠、蟑螂、蚊蝇药物；定期对垃圾箱及垃圾堆放处进行消杀。

（2）公共卫生间保洁

1）服务标准、

①门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘物、无污迹、无尘物。

②玻璃、镜面明亮无水迹。

③地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹。

④地面、水龙头、弯管、马桶座及盖、水箱等无污迹、无污物，电镀件明亮。

⑤便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内香球不少于2个，并及时更换。

⑥桶内垃圾不超1/2即清理。

⑦设备（烘手器、灯、开关、暧气、通风口、门锁等）无尘、无污迹。

⑧空气清新、无异味。

⑨墩布间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐，不囤积。

2）服务要求

①擦净所有门、天花板。

②擦、冲及洗净所有洗手间设备。

③擦净所有洗手间镜面。

④擦净地、台表面。

⑤天花板及照明设备表面除尘。

⑥擦净排气扇。

⑦提供并及时补充清洁液和卫生纸、抽纸等日常消耗品。

⑧清理垃圾桶脏物。

⑨清洁卫生洁具。便器清水冲洗后，使用洁厕灵刷洗次外围，随时保持清洁。

⑩门把手、水龙头、门窗、洗手池、便池随时保持清洁，抹布、拖把明确标记，严格区分，不得混用，每次使用后冲洗消毒。

（3）电梯间保洁

1）服务标准

①电梯门表面、轿箱内壁、指示牌无尘土、印迹，表面光亮。

②电梯天花板、门缝无尘土。

③井道、槽底清洁，无杂物。

④电梯大堂、走廊表面干净、明亮。

2）服务要求

①扫净及清擦电梯门表面。

②擦净电梯内壁、门及指示。

③电梯天花板表面除尘。

④电梯门缝吸尘。

⑤擦净电梯通风及照明。

⑥电梯表面涂保护膜。

⑦清理电梯槽底垃圾。

⑧擦净电梯大堂、走廊表面。

（4）外场保洁

1）服务标准

①庭院、广场地面清洁无废弃物。

②保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶。

③垃圾清运及时，垃圾站消毒，无蚊蝇滋生。

④清扫及时，地面无积水、积雪。

2）服务要求

①室外垃圾桶内垃圾的清运。

②围栏的清洁。

③全楼垃圾清运。

④庭院广场地面清洁。

⑤夏季清除积水、冬季清扫积雪。

⑥化粪池的清掏、垃圾清运。

（5）外墙、外窗保洁

1）服务标准

①外墙清洗、保养后，光亮、防风化、无漏清洗部位。

②外窗清洗后，清洁透明；清洁时，室内不进水，经常保持清洁。

③外墙、外窗定期清洗，保持干净。

2）服务要求

①外墙、外窗定期清洗、保养，一年两次。

②其他需要机械化清洗的工作。

（6）领导办公室保洁

服务标准及要求

①每组服务人员至少由4人组成，同进同出，同时进行作业。

②服务人员必须通过政审，政治可靠，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强，最好是中共党员。

③服务人员必须经过专业培训，身体健康，爱岗敬业，服务周到。

④门、窗、玻璃明亮、洁净，地面干净，无杂物，墙壁、顶棚清洁，无尘物。

⑤桌、椅、沙发、茶几、茶具、书柜等办公物品保持整洁、干净，无尘污，摆放整齐有序、陈列艺术化。

⑥文件、报刊、杂志、书籍等摆放整齐、有序、定位。

⑦经常保持室内空气清新，无蟑螂、蚊蝇。

⑧室内卫生间保持空气清新，无异味，卫生器具洁净、光亮，无污迹，上下水畅通，无堵塞。

⑨提供并及时补充卫生间清洁液和卫生纸、抽纸等日常消耗品。

⑩床上用品（床单、被褥、枕套）每周洗换。

（7）普通办公室保洁

服务标准及要求

①每组服务人员至少由2人组成，同进同出，同时进行作业。

②服务人员必须通过政审，政治可靠，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强，最好是中共党员。

③服务人员必须经过专业培训，身体健康，爱岗敬业，服务周到。

④门、窗、玻璃明亮、洁净，地面干净，无杂物，墙壁、顶棚清洁，无尘物。

⑤桌、椅、沙发、茶几、茶具、书柜等办公物品保持整洁、干净，无尘污，摆放整齐有序、陈列艺术化。

⑥文件、报刊、杂志、书籍等摆放整齐、有序、定位。

⑦经常保持室内空气清新，无蟑螂、蚊蝇。

（8）值班室保洁

服务标准及要求

①每组服务人员至少由2人组成，同进同出，同时进行作业。

②服务人员必须通过政审，政治可靠，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强，最好是中共党员。

③服务人员必须经过专业培训，身体健康，爱岗敬业，服务周到。

④门、窗、玻璃明亮、洁净，地面干净，无杂物，墙壁、顶棚清洁，无尘物。

⑤桌、椅、床、沙发、茶几、茶具、储物柜等办公物品保持整洁、干净，无尘污，摆放整齐有序、陈列艺术化。

⑥值班用品等摆放整齐、有序、定位。

⑦经常保持室内空气清新，无蟑螂、蚊蝇。

⑧床上用品（床单、被褥、枕套）每日清洗、更换。

（8）专项保洁

服务标准及要求

①办公楼内所有大理石、花岗岩地面的晶面处理每年一次，每月定期保养一次

②按操作程序进行晶面处理工作，达到目视地面无灰尘、光亮，可映出物体轮廓。

③对办公楼内所有地毯进行清洗工作，保持地毯表面无污渍，清洁、干净。

④对办公楼内所有沙发等皮具、木器进行定期专业养护，每月一次。

⑤对办公楼内所有窗帘定期清洗，每年两次。

（9）室内绿化及节日装饰美化

服务标准

①花木选型美观，花盆内干净无杂物、无虫。

②办公楼公共部位摆放并定期更换植物，摆放的植物符合设计和环保要求，美观、整齐、有新意。

（10）室外绿化

服务标准和要求

①按天津市园林绿化一级养护管理质量标准。

②树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；内膛疏空，通风透光。花灌木开花及时、株形饱满，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密整齐，整型树木造型雅观。行道树无缺株，绿地内无死树。

③落叶树新梢生长健壮，叶片形态、颜色正常。一般条件下，无黄叶、焦叶、卷叶，正常叶片保存率在95%以上。

④花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。

⑤草坪及地被植物整齐，覆盖率99%以上，草坪内无杂草。

#### （四）公共秩序的维护和消防管理

1．服务内容

公共秩序的维护和消防管理包括传达、秩序、消防和监控系统值班。保证办公楼（区）安全和正常工作秩序，对来人来访进行登记、查验，做好安全保卫和防火防盗工作；负责办公楼区监控系统（包括消防报警系统、闭路监控系统、门禁系统、楼宇自控系统等）的值班，发现异常情况及时处理；负责全部区域的消防巡查，尤其是食堂燃气等重点部位的巡查；做好车辆、道路、环境及车场秩序的维护和管理；规范大楼内部对已交接各处室钥匙（包括公共钥匙、机房钥匙）的管理等。

2．服务标准及要求

（1）传达、秩序、消防

1）服务标准

①严格执行验证、登记制度，所有出入口设立安保人员职守，了解并能熟练使用和掌握门禁系统，及时识别外来人员，杜绝闲杂人员进入机关。

②各种消防设施和器材配套合理、更换及时、使用有效。

③熟悉和爱护配套公共设施、消防器材，并熟练掌握各种灭火器材的使用方法。

④能及时发现和处理各种安全和事故隐患，确保机关不发生安全方面问题，并能迅速有效处置突发事件。

⑤定期开展消防安全演练，提高消防安全防范技能和意识。

2）服务要求

①建立、健全和落实内部治安、消防管理规章制度；保安人员必须通过政审，政治可靠，品行端正，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强，退、复、转军人及中共党员优先。

②贯彻公安部门工作精神，落实各项安全保卫任务，并积极协助公安机关、国家安全部门调查各种违法活动和侦破各类案件。

③负责保安人员的业务技能培训，定期组织考核，提高保安人员业务技能和自身素质。

④做好办公楼（区）来人来访的通报、证件检验、登记等工作，并负责对携带的大宗物品进行检查。

⑤24小时巡逻，经常进行巡视检查，尤其是食堂燃气等重点部位，及时消除不安全隐患，保证机关安全。

⑥做好对易燃易爆、放射、剧毒等危险品的安全防范工作。

⑦经常开展消防安全检查和演练，消除不安全隐患，确保大楼消防安全。

⑧定期检查并更换失效消防设施，建立管理档案，制定保养方案和计划，并对消防系统设施进行保养，负责日常巡检记录。

⑨负责机关公共秩序维护、道路交通安全。紧急情况下组织人员疏散，布置安全标识。

⑩制定应急抗灾工作预案，提高处理自然灾害、意外事故的能力，并协助机关事务管理部门处理办公楼突发事件。做好重大活动，重要领导、宾客及重大节日的安全保卫工作。

（2）监控系统值班

1）服务标准

①24小时值班，每班次值班人员不少于2人。

②设备机房整洁。

③保证设备机房的安全。

2）服务要求

①控制室24小时值班，随时了解办公楼消防自动报警系统及附属设备、通讯系统、视听系统、自控系统及闭路监控系统的运行，发现异常情况及时处理。加强对监控数据的管理，保证监控数据在时间上的连续性。

②搞好设备机房的卫生清洁。

③做好设备机房的安全、防火工作。

#### （五）车辆行驶和停放秩序的服务、管理

1、服务内容

车辆行驶和停放秩序的服务、管理包括院内车辆停放管理、出入口闸机管理。

2、服务标准及要求

道路畅通，车辆停放有序，机动车、自行车停车场秩序井然。物业范围内发生交通事故，5分钟到到达现场，保护现场疏导交通。

#### （六）接待和会议服务

1、服务内容

会议服务是指在工作时间为机关办公楼（区）的前台、会议室、接待室、贵宾室举办的各类会议、接待活动提供会议服务、礼仪服务和图书馆的接待服务。

2、服务标准

（1）前台接待人员具有良好的服务意识和前台接待礼仪知识。在岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑。

（2）客服中心各类服务需求及投诉的受理及跟进。定期回访及联谊/客户资料的建档及管理。与客户的沟通协调。

（3）楼层服务员要具有良好的服务意识，仪表端庄，坚守岗位，随时为本楼层办公需要提供服务。

（4）会议服务人员布置会场要符合主办方要求。

（5）会场布置整洁、大方，会标、台签大小、颜色协调，花木适度，摆放合理，符合标准。

（6）茶杯洗消要符合卫生防疫规范标准和要求。

（7）保持室内整洁，保证设备正常运行使用。

（8）图书馆接待员应文明用语，维护环境秩序，严格执行图书借阅管理制度。

3、服务要求

（1）会议服务员要政治可靠，保密意识强，具备会务接待的礼仪知识，服务得体大方，礼貌热情，气质高雅。

（2）负责前台接待及电话接转，负责来访宾客登记，对宾客进行指引。

（3）办公区每层安排服务员随时服务。办公区前台设接待、咨询及指引。楼层服务员要坚守工作岗位，做好本楼层日常临时会议的服务和其他临时工作，做好本楼层会议室物品的保管和清洁工作，随时为本楼层办公室提供服务。

（4）会议服务人员按会议要求安排和布置会场。

（5）会前按要求摆放桌、椅、台布、台裙、会标、台签、茶杯、毛巾、纸、笔、饮用水，空调、音响、话筒、投影、灯光等设施良好，并调试完毕，布置花木，整体效果和谐。

（6）按要求搞好会议服务，一般性会议提供续水等普通服务，特殊性会议、活动提供礼仪性服务，会议期间服务人员不准远离会场，站立于会议室门前，每间隔15分钟续水一次。

（7）会后及时整理会场，有关设备、用品回库。保持会议室经常性的清洁卫生、器具完好。

（8）按规范做好杯具、毛巾的洗消工作，会议室公用杯具由专门洗消间设专人负责清洗。窗帘、杯垫等定期清洗。

（9）负责按客户要求提供并布置会议用鲜花、条幅制作。

（10）负责图书借阅、环境管理、图书管理（限图书馆接待员）。

#### （七）食堂服务

1、服务内容

提供早餐、午餐、值班餐及特殊紧急任务时的临时供餐。

工作时间：每周一至周五6：30-14：30，按照法定节假日调整；

供餐时间：早餐7：30-8：30，午餐11：30-12：30，临时用餐按采购人通知要求执行。

2、服务标准及要求

#### （1）菜品要求

#### 保证每日菜品出品的质量和稳定性,其中:

#### 1）早餐:不少于五种主食及六种小菜，其中至少有一种荤菜，在每日提供牛奶或豆浆基础上，粥类不少于一种，其他稀饭类（馄饨、面汤、疙瘩汤等）不少于一种。

#### 2）中餐:不少于四种菜品（含一主荤、一次荤、二素菜），小菜不少于一种，主食不少于五种，汤类不少于一种，粥类不少于一种，应季水果类配餐每日供应。周三主食为包子和饺子时提供不少于3种馅料，以满足用餐者的需求，做到合理膳食搭配，即营养又美味。主食为面条时，搭配菜品不少于6种。

#### 3）每日提供酸奶及杂粮等。

#### 4）菜品的选择多为应季食材，科学合理制定食谱，花色品种不重、不缺。定期征求就餐员工意见，根据测评情况及时调整菜品或人员。

#### （2）工作要求

#### 1）食堂工作人员必须持“健康证”方能上岗，食堂从业人员每半年做一次健康体检，并向采购人提供健康证明。工作人员需做好个人卫生（不化妆、不戴首饰、及时修剪指甲等）。在上岗期间需穿工作服、防滑鞋、佩戴工作帽。如厕必须更换工作服。

#### 2）负责工作人员的早餐、午餐、值班餐和临时用餐的准时足量供应。

#### 3）水电气、炉灶、抽油烟机等机器设备由专人负责使用和安全检查。每天下班前要对燃气灶具、水、电开关进行全面检查，及时关闭开关、阀门，预防跑、冒、滴、漏。所有直接接触食品的用具用后盖盖或用苫布遮盖。

#### 4）供应商负责制定各岗位作业指导书及设备设施安全使用操作规程，对操作人员培训并监督工作人员严格按操作规程使用各种设备，设备使用责任到人，每次用完由专人进行清洗、组装，发现设备损坏或故障及时报修，不能影响使用。同时，供应商有义务教育、监督从业人员注意个人安全防护，确保安全运营。

#### 5）责任分工明确，落实到人。售饭期间配合默契，信息传递及时，不允许出现主副食、菜品供应不及时、餐具整理不及时、餐具洒落、地面卫生无人清理等空白管理空间。

#### 6）保持食堂内外环境卫生，做到每餐一扫，每周一大扫，并用水冲洗地板。每次长假结束前对用餐桌椅彻底清洁,平时每半月对用餐桌椅彻底清洁一次。小餐厅地面保洁每周两次。

#### 每季度末投放灭鼠、灭蟑螂、灭蝇虫等药品，并及时清理死角，及时发现清理死鼠等，并填写记录。杜绝食物被苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害蚕食。

#### 7）每周对库房、冰柜等储物设施清仓检查，防止食品及原辅料过期、变质、发霉、生虫，及时清理，并填写记录；做到先进先出。

#### 8）加工制作务必精心细致，严格按作业指导书进行操作，做好当天的准备工作，调料数量储备合理，操作工具清洁完好。

#### 食品原料加工必须分类、分池、分台操作，分容器存放，并标示清楚；制作过程中择、洗、切等工序严格按照作业指导书制作精心，切除原料根据不同原料要求弃掉最少，块丁大小适度，减少浪费；做到把控好原料的质量，保证原料在保质期内使用，防止不符合标准质量的原料混入，造成不可挽回的事故出现。

#### 灶台干净整齐，工具摆放在指定位置，炒制符合标准的菜品，并做到安全生产，合理投放，力争节约，工作完毕后现场清洁。

#### 禁止出现食品夹生不熟现象，禁止发生不放盐或重复放盐的现象，禁止发生食品中出吃到蝇虫及其他杂物的事件。

#### 9）严格按作业指导书规定的程序和步骤对餐具进行清洗和消毒，并将清洗和消毒规程张贴上墙。制定餐具破损率并严格把控。

#### 10）专人负责对成品食物进行留样，留存数量不少于100克，留存时间不少于48小时，在标签上应注明时间、品名、餐次、留样人等详细情况。留样食品一般保存48小时，进餐者如无异常，即可处理留样的食品；如有异常，立即封存，送食品卫生安全部门查验。

#### 食品留样冰箱为专用设备，严禁存放与留样食品无关的物品。食堂现场管理人员要不定期检查留样工作，发现未按要求留样，可对责任人进行工作失职处罚。

#### 11）如遇断水断电断气等特殊情况，及时与采购人沟通，采取必要措施，保证按时供餐。

#### 12）新招聘员工需进行职业道德、具体操作作业指导的培训，并填写培训记录。新招聘员工还须配备健康证。无论新招员工入职还是老员工离职，均将相关信息提供采购人备案，并书面征得采购人同意后实施。

#### 13）项目主管负责食堂消防安全工作，组织人员上班前后要检查水电气是否正常；下班前要关好门窗；关掉不用的电源，每天做好记录。

#### 14）食堂内不得私接乱拉电源电线，如确实需要，需报采购人批准，用后及时拆除。

#### 15）坚持定期开展不同形式的培训：包括公司各项规章制度、消防安全教育、精神风貌、操作技能以及创新能力等等，并将时间、人员、内容、目的、效果等，记录清晰完整后备查；

#### 16）菜品和面点以及服务形式有创新意识和结果，不能一成不变。

#### （3）就餐间、操作间等各区域的卫生标准

#### 1）就餐间的卫生标准

#### ①范围包括：就餐大厅等与食堂服务相关所有区域。

#### ②地面干净、整洁、不粘、不滑、无污渍、无水迹。每餐结束后进行清理。做到每餐一扫，每周一大扫，每半年用设备彻底清洁地面一次，并填写记录。

#### ③四周墙壁及四角无积灰。

#### ④所有门及扶手清洁、无污物、无油渍。窗户、窗台及纱窗清洁无积灰。玻璃清洁、无污物。

#### ⑤就餐桌椅每餐结束后进行清洁，每半月彻底清洁一次。每次长假结束前进行彻底清洁,并填写记录。

#### ⑥餐桌上调料每餐结束后进行补充，调料每周彻底更换和清洁用具一次，并填写记录。

#### ⑦售饭台每餐结束后进行清理，做到光亮、洁净、无污物、无油渍。加热水按需补充，一旦污染及时进行更换。

#### ⑧筷子消毒机保证筷子消毒时间在20分钟以上；出筷正常；内部清洁。

#### ⑨餐具摆放台的台面保持每天清洁干净无污渍，汤锅、餐盘、餐碗洁净卫生，摆放合理、整齐有序。消毒好餐具晾放时需用消毒苫布遮盖，以防落入灰尘。

#### ⑩残食区地面视情况随时清理，保持干净、整洁、不粘、不滑、无污渍、无水迹。将用毕餐具及时整理并安全清走；倒入残食量不能过多，用餐结束后残食及时清走，防止变质，污染环境。

#### ⑪餐具存放柜每周进行清洁一次，并填写记录。

#### ⑫职工洗碗水池：每天检查水龙头是否完好，水池是否干净，避免大家使用不便。

#### ⑬物品存放区内，码放整齐、美观，地面干净、整洁、不粘、不滑、无污渍、无水迹。

#### ⑭地面干净、整洁、不粘、不滑、无污渍、无水迹。

#### ⑮餐具消毒严格按照设备使用程序操作，保证20分钟以上的消毒时间，温度控制在100°--125°，确保消毒质量。

#### ⑯每餐结束后对餐厅进行通风，保持空气新鲜。

#### 2）操作间的卫生标准

#### ①地面保持干净、整洁、不粘、不滑、无污渍、无水迹。墙壁及四角无积灰。

#### 每天制作过程中，做到地面卫生随时清理，保持地面无异物、无积水；架子、水槽下面无死角；明沟内无异物、异味。每周末坚持大扫除，彻底清洁并做好自查工作和总结工作。

#### ②所有容器、设备做到光亮、洁净、无故障。

#### 所有机械设备每次用完均做彻底清理，保证下次能够正常使用。

#### 冰箱每周进行清理和除霜，不得有异味，并观察温度显示是否正常，制冷情况是否异常，保证冰柜中储存物品新鲜。

#### ③菜架做到分区合理，将每天原料码放整齐有序；保持原料的鲜度，禁止出现原料变质和过多存放；用后保持清洁。

#### ④清洗池：每天做好洗菜的准备工作，保持水池的清洁，在洗菜过程中坚持三遍清刷。严禁在成品中出现异物。把半成品菜放入筐中，送到灶台的架子上等待备用，严禁直接接触池面。

#### ⑤切配操作台做到每天工作程序化和顺序化，保持井然有序。操作工具清洁完好，生熟用具分开使用。每日毕餐后及时清理，做到干净、无污物、无油渍。

#### ⑥炉灶及水、电、气供应在使用前检查是否正常。每日毕餐后保持炉灶、抽油烟机清洁、无故障。

#### ⑦做到活完现场清，及时做好垃圾的清理工作，放置到指定地点，避免造成污染。

#### （4）食材采购要求

#### 1）食材来源渠道正规，清楚明确，做好登记；

#### 2）食材质量必须遵守食品安全法及食品卫生安全管理的相关要求；

#### ①猪肉、鲜（冻）鸡鸭等副食产品等必须具有动物检验检疫合格证明；

#### ②糖、味精、酱油、醋、食盐等必须具有“QS”食品质量认证标志；

#### ③豆制品、半成品必须具有食品质量安全认证“质检报告单”；

#### ④食材必须严格保鲜，且符合食品卫生安全法要求。

（5）其他要求

1）按照实际需求，供应商必须把汉民和回民的主副食品、调料和炊具等严格区分和存放。生、熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明显标记，分类存放，不能混放。

2）采购人有权监督供应商的菜品生产、菜品出品的质量及供应商及操作人员的工作态度。采购人有权要求供应商对食堂操作人员的技术水平、劳动态度和工作效率做出合理的调整。

3）供应商未经采购人管理人员许可不得招外来人员进入食堂进餐和留宿。与食堂餐饮无关的物品一律不能进入食堂。不得在主、副食操作间住宿和晾晒衣物。

（八）病媒防治

1、服务内容

（1）‌环境治理‌‌

1）开展病媒生物密度监测，记录分析数据并制定针对性方案‌。

2）定期检查厨房、仓库等区域‌，清除垃圾、积水容器等病媒生物孳生地，填平水坑，疏通下水道，确保无积水环境‌。

3）定期清理公共区域绿化带、垃圾箱、厨房等易滋生蚊蝇鼠蟑的场所‌。‌

（2）‌消杀措施

1）做好灭鼠、灭蟑工作，定期投放药械并按时补充，重点区域包括厨房、管道井、垃圾站、下水道等‌。

2）做好夏季蚊、蝇消杀工作，组织培训，落实消杀药物和器械，采用物理消杀为主、化学药物为辅的方式‌。

2、服务标准

（1）消杀药物需符合国家标准，优先使用物理方法，化学药物应安全低毒‌。

（2）防制效果需定期评估，群众满意率≥90%，并根据季节调整防制策略。‌

#### （九）工作档案的建立、保管和使用

1、服务内容

制定完善的档案管理制度。

2、服务要求

严格执行档案管理制度。专人管理，专室专柜，编目造册，存放有序并且尊重业主隐私，保守秘密。科学管理，确保档案资料完齐全，确保档案完好率达100%。

（十）其他委托事项

1、建立24小时值班制度，7*24小时服务响应，设立服务电话，接受业主和使用人对物业和食堂管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。

2、定期向业主（或使用人）发放物业和食堂管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改。

3、供应商应自觉遵守街道的规章制度、纪律要求，建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法；物业和食堂管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨；

4、供应商必须严格遵守国家法律、法规和采购人制定的各项规章制度；严格遵守生产安全制度，工作流程和工作规程：在劳务操作中爱护采购人财产和设备、节约能源，避免浪费，遵守职业道德。

5、采购人要求的其他合理服务内容。

四、应急服务要求

能够提供应急服务，服务内容包括但不限于防汛、清雪、疫情、创文创卫。要有切实可行的服务方案。除现有服务人员外，另外能提供不少于10人的应急服务人员配置。

五、人员保密要求

保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

六、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过30%，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

七、进驻和接管要求

中标（成交）后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任服务公司，则还需与前任公司进行交接，保留相关记录，做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

八、费用分割

（一）人员服装与标识

物业服务及食堂服务人员统一着装、规范佩戴工牌，保持干净整洁；服装费、工牌制作费由供应商承担，相关费用综合纳入投标报价，采购人不另行支付；

- 人工、基础工具及易耗物资

本项目物业服务与食堂服务所需全部人工成本、常规作业工具及日常易耗材料均由供应商自行提供并承担费用，相关费用综合纳入投标报价。

- 设备设施零配件更换

项目内设备设施维修更换零配件按以下标准划分：

1）单项 / 单台设备一次性更换的零配件含税单价 500 元以内（含 500 元） 的，由供应商承担并负责安装更换；

2）单项 / 单台设备一次性更换的零配件含税单价 500 元以上的，由采购人负责采购，供应商免费提供安装更换服务；

3）零配件价格认定以采购人市场询价或双方共同确认为准。

- 能源费用

本项目服务期内发生的全部用水、用电、燃气、暖气费用由采购人承担，供应商配合做好能耗计量与节约管理。

- 专项系统日常运行维护

电梯设备、空调系统、消防系统、供配电系统的日常运行、巡检、保养、常规维护费用由供应商承担，相关费用综合纳入投标报价。

- 专项环境与设施服务

环境消杀、大理石 / 花岗岩地面晶面处理（每年 1 次）、化粪井清掏（每年 2 次）及约定频次内的相关费用由供应商承担，超频次服务另行协商计价。

- 场地支持

采购人为供应商无偿提供满足服务需求的办公用房及储物间，水电纳入项目统一能源计量，由采购人承担。

（八）报价须综合考虑的费用

供应商投标报价应已综合考虑并包含以下 2 年服务期费用，采购人不另行支付：

1）清洁相关费用：含清洁工具、洗手液、卫生纸、清洁剂、垃圾袋等耗材，以及烘干机、纸篓、地垫等清洁设施设备折旧与维护费；

2）办公及秩序相关费用：含笔墨纸张、交通费、通信费，对讲机、电池、手电、床品等秩序装备折旧维修，电脑、打印机等办公设备折旧费；

3）机电设施设备运行养护费用：含电梯维保及检验检测、供配电系统、弱电系统、照明系统、卫生间洁具（水龙头、角阀等）、厨灶厨具、排烟及排污管道等日常维修养护，排污管道疏通、垃圾清运等费用；

4）维修工具费用：含改锥、钳子、扳手等常规维修工具购置、折损与更新。

（九）兜底约定

本条款未明确列明但属于完成本项目物业服务及食堂服务必不可少的费用，均视为已包含在供应商投标报价中，由供应商自行承担。

九、服务过程中，对中标供应商评价考核验收标准

根据供应商的服务内容，特制定本管理制度及考核标准。标准如下：

（一）下列标准，有一条达不到要求的，采购人扣发供应商合同规定当月费用的5%；有两条达不到要求的，采购人扣发供应商合同规定费用的15%；依次类推，直至扣完合同规定费用。

1、管理制度健全，工作记录完整；

2、工作期间对采购人和来访人员的服务，态度热情、并积极配合；

3、工作期间不串岗，不做与工作无关的事情；

4、有完整的交接班记录；

5、人员配备完整，分工明确，人员调换手续完备；

6、报修记录完整，维修及时，反低修率；

7、水龙头无滴漏、座便器无常流水；

8、所辖区域（楼内外）环境优美、干净、整齐，地面、门窗、门锁、家具无残损、脏迹；

9、督促、指导员工保持宿舍内的整洁、卫生；

10、按时检查卫生，及时向采购人通报卫生情况；

11、积极营造健康向上的生产生活环境；

12、能提供所有房间的钥匙；

13、及时排除安全隐患，并向采购人汇报；

14、及时收缴违章电器并登记，一周内向采购人反应通报；

15、严格管理制度，对发现损坏公物的行为进行记录，并告知采购人；

16、食堂及时供应餐食；

17、食堂按照合同约定提供菜品，保质保量；

18、及时完成采购人布置的其他工作。

（二）有下列情况之一的，采购人扣发供应商合同规定当月费用的10%；

1、未经需采购人允许，在服务区域区内从事经营活动；

2、工作人员不能熟练的掌握消防器材，不知道报警途径和方法；

3、分工不明确；

4、工作人员不符合要求的；

5、突发事件未得到有效处理和控制未及时向采购人通报。

（三）有下列情况之一的，采购人扣发供应商合同规定当月费用；

1、员工随机抽查满意率低于80%；

2、供应商工作人员与采购人职工发生矛盾，辱骂和殴打行为的；

3、工作人员有损害采购人利益行为的。

4、同一问题整改两次不到位。

5、未按规定配齐工作人员。

（四）有下列情况之一的，与供应商解除合同，供应商还应承担相应的责任和赔偿损失。

1、发生严重人身伤害和火灾事故等重大责任事故；

2、有内盗行为的；

- 3、发生重大食品安全问题。

（五）考核细则

考核分数低于90分的，采购人扣发供应商合同规定当月费用的10%； 考核分数低于80分的，采购人扣发供应商合同规定当月费用的20%；考核分数低于70分的，采购人与供应商解除合同关系；

1、供应商负责人考管理工作核评分细则（10分）

（1）所管理供应商范围内发生安全责任事故，根据事故责任大小扣1～10分/次或予行政处理，或按有关法律、法规处理。

（2）所管辖供应商配套设施、设备完好程度，每发现一次并不整改，扣1分/每处。

（3）所管辖供应商各项管理、服务规范未建立、健全，每缺一项，扣2分/项。

（4）每季度由采购人调查一次员工满意率80%，未达规定值，每降1个百分点，扣1分/个百分点。

（5）未经主管领导同意，擅作主张，给采购人造成一定损失，扣1～10分/次，情节严重，另行处理。

（6）不坚持原则，督导不严，包庇、纵容下属，扣3分/次。

（7）未按要求组织员工学习、培训、未作好记录，扣2分/次。

（8）对采购人食堂和现场卫生状况管理不力的，扣5分/次。

（9）未按规定巡查和详细记录巡查时间情况，扣1分/次（项）。

（10）所管部门工作被员工有效投诉，扣5分/次。

2、保洁考核评分细则（10分）

（1）未按时清洗床单被罩，记录不全或不清晰，扣1分/次（项）。

（2）未按规定对物品进出进行有效控制，扣1分/次（项）。

（3）衣物及其他生活用品的存放不符合要求，扣1分/次（项）。

（4）被褥未按规定叠放整理清洗的，未做到干净卫生、平整、无皱纹，扣1分/次（项）。

（5）未经领导同意，擅自使用采购人物品或私自带出采购人物品的，扣2分/次。

（6）擅自动用或移动采购人或他人用品或有损采购人形象行为的，扣2分/次，造成严重后果者，另行处理。

（7）值班室卫生打扫或清洗不干净，被员工有效投诉，扣2分/次。

（8）当班期间，出现安全责任事故者，扣1～10分/次（项）。

（9）服务区域公共区域地面（含道路、台阶、沟、花台等）不干净、清洁，扣1分/次（处）。

（10）办公区域墙面（含门、栏杆、墙面、墙上附件等）有灰尘、蛛网、乱贴乱画的扣1分/次（处）。

（11）顶面（含灯、灯罩、屋顶等）清洁未做彻底，不干净，扣1分/次（处）。

（12）乱倒垃圾，扣1分/次（处）。

（13）卫生间清理不干净，扣1分/次（处）。

（14）卫生间有异味的，扣1分/次（处）。

（15）垃圾桶外有污水渍、桶内有异味，扣1分/次（处）。

（16）垃圾清运不及时，存放时间超过1天以上，扣1分/次（处）。

（17）公共卫生打扫或清洗不干净，被员工有效投诉，扣2分/次。

3、维修考核评分细则（20分）

（1）未做好对设施设备的检查，处理不及时，扣1分/次（项）。

（2）不熟悉本岗位工作环境，违反各专业操作规程或工作标准，扣2分/次（项）。

（3）未保持工作环境和设施设备整洁，未做好有关记录，扣1分/次。

（4）未完成日常定期巡检、记录不完整、不准确，扣1分/次。未记录，扣1分/次。

（5）未按规定完成临时交办工作任务，扣1～5分/次（项）。

（6）检、维修前，未做预案，擅做主张，给业主或采购人造成损失，损害采购人形象者，扣1～5分/次（项），后果严重者，另行处理。

（7）员工报修项目维修不及时，被员工有效投诉，扣5分/次。

（8）当班期间，出现安全责任事故者，扣1～10分/次（项）。

4、消防控制室值班人员考核评分细则（20分）

（1）未完成日常定期巡检、记录不完整、不准确，扣3分/次。未记录，扣3分/次。

（2）未保持工作环境和设施设备整洁，未做好有关记录，扣3分/次。

（3）因工作失误，造成采购人被消防部门通报整改，扣10-20分/次。

5、维护员考核评分细则（20分）

（1） 未执行来访车辆出入登记、换证工作，扣5分/次。

（2） 车辆出现乱停乱放、堵占消防通道，扣3分/次。

（3）未处理好信访人员情绪，造成不良影响的，扣3分/次。

（4）未对来访人员按照规定进行登记的，扣3分/次。

（5） 安防值班人员未及时做好有关记录，扣5分/次。

（6）在岗期间有不文明行为的，扣5分/次。

（7）夜班值班人员有未按要求巡视或有睡岗、离岗行为的，扣5分/次。

6、食堂服务评分细则（20分）

（1）食堂桌椅油腻，地面脏污，扣1分/次。

（2）食堂餐具不消毒，有污垢异味，扣2分/次。

（3）食堂发生投诉并且不整改，扣2分/次。

（4）食堂供餐的食物清洗不到位或者烹饪不熟，扣2分/次。

（5）食堂发现餐具和食品生熟、荤素混放，食品造成交叉污染，扣2分/次。

（6）食堂清洁工具和公共区域清洁工具混用，未清洁消毒，扣5分/次。

（7）食堂服务人员未持有《健康证》，扣10分/次。

（8）食堂发生燃气灶、阀门未关等安全事故，扣10分/次。

（9）食堂发生食品安全问题，扣10分/次。

十、其他要求

提供绿色物业服务，做好食堂反食品浪费工作，落实节能减排各项要求。

- 采购低能耗及符合环保要求的材料、设施设备。通过设备改造、使用环保材料（维修）、强化规范管理、引进新技术、利用再生资源等措施降低能耗以实现节约资源的目标，

- 对员工进行节能培训。通过增强员工的专业节能意识，把员工培养成为能源管理专家，用专业能力保证节能措施能够顺利实施，用规范化、标准化制度保证节能的持续性。

- 在日常管理中注重做好设施设备的维护保养，通过科学调整运行方式和运行参数，使得设施设备得以延长使用寿命，提高能源效率，节约运行能源成本。

- 做好垃圾分类工作。应按照相关规定设置垃圾分类投放网点，定期对垃圾分类容器和设施进行清洗和维护。开展员工培训，确保服务人员了解、掌握垃圾分类知识，对办公人员的分类投放情况进行监督，对不按规定分类投放的行为进行劝告和制止。

（五）做好食堂反食品浪费工作，落实反食品浪费巡查、劝导机制，及时纠正工作人员浪费行为。

第三部分投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

根据国务院《物业管理条例》第三十二条的规定“从事物业管理活动的企业应当具有独立的法人资格”，因此本项目不接受分公司投标。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7关于中小微企业投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评审委员会

27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。

27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，投标人在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。

（10）其他法定投标无效的情形。

28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按服务优劣顺序确定中标候选供应商，采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

G 政府采购“明白纸”

40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”

（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸

中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。

二、“政采贷”基本流程介绍

“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”

三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况

目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：

| 序号 | 金融机构名称 | 参考利率及额度 | 现阶段面向范围 | 申请条件 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行 | 参考利率： 根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85% 融资额度： 小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制 | 小微企业 | 1、在政府采购中无不良履约记录； 2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为； 3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。 | 27106030 吴楠 |
| 2 | 邮储银行 | 参考利率： 约4.95% 融资额度： 不超过200万元 | 小微企业 | 企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好 | 13820988723张日超 |
| 3 | 光大银行 | 参考利率： 约4% 融资额度： 不超过1000万 | 小微企业 | 1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。 2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录； 3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力； 4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策； 5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。 | 18722110192谢凝18622858578 马嵘 |
| 4 | 浦发银行 | 参考利率： 约3.8% 融资额度：不超过500万 | 中小微企业 | 1、申请人不得有失信记录； 2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。 | 13612152218 刘扬 |
| 5 | 齐鲁银行 | 参考利率： 4.50%起 融资额度： 不超过1000万 | 大中小微企业 | 1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。 2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。 3、符合我行客户准入要求（同上一条）。 | 022-23271885 朱怡璇 |
| 6 | 天津银行 | 参考利率： 不低于3.85% 融资额度： 不超过1000万 | 中小微企业 | 1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好； 2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。 | 28405397 王小一 |
| 7 | 天津农商银行 | 参考利率： 结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定 融资额度： 不超过5000万 | 大中小微企业 | 1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验； 2、生产经营符合国家政策； 3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等； 4、银行要求的其他条件。 | 022-83872249 林向宇 |
| 8 | 天津滨海农商银行 | 参考利率： 致电咨询 融资额度：100-5000万 | 大中小微企业 | 1、具有2年(含)以上连续经营记录； 2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。 | 13612141823高飞 |
| 9 | 民生银行 | 参考利率： 最低4% 融资额度： 信用额度最高1000万 信用+担保额度最高3000万 | 中小微企业 | 1、企业成立满一年，经营良好、征信良好； 2、实控人25-65周岁，征信良好； 3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款 | 18102027371 陈宗山 |
| 10 | 平安银行 | 参考利率： 约6.00% 融资额度： 最高200万元 | 大中小微企业 | - 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； - 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； - 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好. | 18698167095张伟 |
| 11 | 渤海银行 | 参考利率： 年化约3.85% 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | - 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； - 信用记录良好，无不良、违法行为； - 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； - 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；. | 022-58879322 姚斌 |
| 12 | 中国建设银行 | 参考利率：4.00%-5.00% 融资额度： 最高2000万元 | 小微企业 | - 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 - 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 - 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单. | 58751595 赵望宇 58750209 肖毅 |
| 13 | 中国农业银行 | 参考利率： 约4% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 - 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。. | 13920727755 李倩 |
| 14 | 招商银行 | 参考利率： 一般性贷款利率 融资额度：最高3000万元 | 大中小微企业 | 1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。 2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。 3、财务报表未出现连续两年经营亏损。. | 28301244 |
| 16 | 广发银行 | 参考利率： 贷款利率最低Lpr 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录； - 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）； 4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）. | 13820640544 胡小宁 |
| 17 | 浙商银行 | 参考利率： 5% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业； 2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全； 4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。. | 23271307 刘粲 |
| 18 | 中信银行 | 参考利率： 3.75%-3.95% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | - 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上； - 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间； - 采购品类为货物类或服务类； - 借款企业政采合作月数不少于6个月； | 13767182800 唐朝 |
| 19 | 后续持续更新 |  |  |  |  |

以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

第四部分  合同条款

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据     项目（项目编号：       ）的政府采购结果和招标文件（或采购文件）的要求，并经双方协商一致，达成本合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

第一条委托物业的基本情况

物业名称：

物业类型：

坐落位置：

物业管理区域四至：

东至：南至：

西至：北至：

占地面积：大楼总建筑面积：

其中：地上面积：平方米

地下面积：平方米

标准层面积：平方米

人防建筑面积：平方米

建筑层数：地上层，地下层

建筑尺寸：长：米，宽：米，高：米

建筑层高：

建筑结构：

第二条物业服务内容及标准

（一）房屋本体和共用部位的维修、养护和管理：

（二）共用设施设备运行、维修、养护：

1.供、配电设施设备:

2.给、排水设施设备:

3.升降系统:

4.消防系统:

5.空气调节系统:

6.智能化系统:

7.楼宇自动化系统（通讯系统等）:

8.停车场管理系统:

9.其他:

（三）共用部位和共用场地的环境保洁和绿化养护：

（四）物业装饰装修的管理：

（五）车辆行驶和停放秩序的服务、管理：

（六）物业管理区域内公共秩序的维护和消防管理：

（七）物业档案的建立、保管和使用：

（八）其他委托事项：

1、

2、

3、

第三条物业服务合同期限

物业服务合同期限为年。

自    年   月    日起至     年   月     日终止。

第四条甲方权利义务

（一）代表和维护采购人所有人员在物业管理服务活动中的合法权益；

（二）制定、修改管理规约，监督采购人所有人员遵守管理规约；

（三）审定物业服务合同内容，选聘、解聘物业服务企业；

（四）审定乙方提出的物业管理服务年度计划及管理制度，监督并配合乙方管理服务工作的实施及制度的执行；

（五）制定、修改、审议物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度或者物业服务企业提出的其他管理事项；

（六）负责提供物业管理服务所需相关文件和资料；

（七）其他：

1、

2、

3、

第五条乙方权利义务

（一）依照国家、本市有关规定和本合同约定，制定物业管理服务方案和制度，对物业及其共用设施设备、消防、公共秩序及环境卫生等进行管理服务；

（二）在本物业管理区域内的显著位置，将服务内容、服务标准和收费项目、收费标准等有关情况进行公示；

（三）依照本合同约定向采购人收取物业管理服务费；

（四）建立物业项目的管理档案；

（五）对采购人违反国家和本市有关物业管理方面的法律、法规和规章及管理规约的行为，进行劝阻、制止，并向甲方和有关部门报告；

（六）对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为要求责任人停止侵害、排除妨害、恢复原状；

（七）不得将物业项目全部委托给他人管理，但可以将专项服务委托专业公司承担；

（八）负责编制物业的年度维修养护计划，并组织实施；

（九）提前将装饰装修房屋的有关规定书面告知采购人，当采购人装饰装修房屋时，对不符合安全要求和影响公共利益的行为，进行劝阻制止，劝阻无效时向有关行政管理部门报告；

（十）负责编制物业服务年度计划；

（十一）对本物业的共用部位、设施及场地不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或者完善配套设施设备，经甲方同意后报有关部门批准方可以实施；

（十二）本合同终止乙方不再管理本物业时，在合同终止之日起十日内，除向甲方移交本合同规定的资料外，还必须办理下列移交事项：

1、预收的物业管理服务费等收益余额；

2、物业管理项目的档案资料；

3、物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

（十三）应当协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作。在本物业管理区域内发生治安案件或者各类灾害事故时，应当及时向公安和有关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作；

（十四）接受采购人的监督；

（十五）接受物业管理行政主管部门的监督指导；

（十六）其他：

第六条物业管理服务费用

本物业管理区域内的物业管理服务费采取包干制的形式，年服务费用为大写：（小写：）。

乙方按照上述标准收取物业服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

付款方式如下：

第七条物业管理用房

在合同生效之日起日内，甲方向乙方无偿提供并移交建筑平方米、坐落于的物业管理用房，用于物业管理服务活动。物业管理用房属采购人所有，乙方负责维修、养护，不得买卖和抵押；任何单位和个人不得占用或者改作他用。

第八条物业及物业管理交接

自本合同生效之日起，由甲方向乙方移交下列资金、物品和资料：

（一）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备的竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等资料；

（二）物业竣工验收资料；

（三）共用设施设备安装、使用、维护和保养技术资料；

（四）物业质量保证书和使用说明书；

（五）物业管理服务费等余额；

（六）物业管理需要的其他资料；

（七）物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

第九条采购人装饰装修房屋，应当遵守国家和本市有关规定。

采购人应当与物业服务企业签订装饰装修管理服务协议。装饰装修管理服务协议一般包括装饰装修工程的内容和期限、允许施工的时间、废弃物的清运和处置以及相关费用等。

第十条违约责任

（一）甲方违反合同第四条的约定，使乙方未完成规定的管理服务目标，乙方有权要求甲方解决，逾期未解决的，甲方承担违约责任；造成乙方经济损失的，甲方应当给予乙方经济赔偿。

（二）乙方违反本合同第二、五条的约定，未能达到约定的管理服务目标，甲方有权要求乙方在日内整改，逾期未整改的，乙方承担违约责任；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（三）乙方违反本合同第六条约定，擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（四）合同期满，乙方未按规定时间向甲方办理移交事项，乙方向甲方支付违约金元。

（五）若采购人部分人员拒绝、阻碍乙方对物业共用部位、共用设施设备进行维修、养护，造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。

（六）甲、乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应当向对方支付    元的违约金；违约方还应当承担超过违约金部分的经济损失。

（七）其他：

第十一条质量纠纷的约定

因房屋建筑质量、设施设备质量或者安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方向开发建设单位反映并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以有资质的鉴定部门的鉴定为准。

第十二条不可抗力的约定

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应当按有关法律规定及时协商处理。

第十三条免责条款

以下情况乙方不承担责任：

1、乙方已履行本合同约定义务，但因物业本身固有瑕疵造成损失的；

2、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知采购人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的；

3、因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。

第十四条合同的解除

本合同因任何一方原因而无法继续履行的，解除合同的一方应当在三个月前将解除时间、原因书面告知合同另一方，解除前应报请政府采购主管部门备案（通知）。

合同解除后，按照有关规定办理相关交接手续。

第十五条争议处理

由于甲、乙双方在履行本合同过程中出现问题，由甲、乙双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

第十六条合同附件

有关涉及本合同乙方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对乙方具有约束力。

本合同及其附件和合同特殊条款中未规定的事宜，均遵照国家和本市有关法律、法规和规章执行。

第十七条合同生效

本合同一式  份，甲方持   份，乙方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

采购人-甲方（公章）：           供应商-乙方（公章）：

地址：                         地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：                         电话：

时间：         年        月         日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由甲、乙双方根据采购项目的具体情况协商拟订。

第五部分投标文件格式

投标文件封面格式

投标文件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

# 投标日期：年月日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为项目（项目编号：）的投标邀请，投标人代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第包，￥元（人民币），大写。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

附件2

供应商资格声明函

天津市滨海新区政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件3

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 |  | 报价 | 备注 （不涉及的条目请在本栏标注） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |  |  |
|  |  | 社会保险： |  |  |
|  |  | 住房公积金： |  |  |
|  |  | 福利费： |  |  |
|  |  | 其他： |  |  |
| 2 | 日常运行维护工具耗材费用 |  |  |  |
| 3 | 保洁工具耗材费用 |  |  |  |
| 4 | 秩序维护工具耗材费用 |  |  |  |
| 5 | 绿化养护费用 |  |  |  |
| 6 | 餐费 |  |  |  |
| 7 | 服装费用 |  |  |  |
| 8 | 办公费用 |  |  |  |
| 9 | 固定资产折旧 |  |  |  |
| 10 | 利润 |  |  |  |
| 11 | 税金 |  |  |  |
| 12 | 其他需要列明的费用 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表合计价格应与《开标一览表》报价金额保持一致。

3. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金+福利费应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

4．福利费包含但不限于防暑降温费、冬季取暖补贴和集中供热采暖补贴等费用。

5. 上述报价不得出现0报价。

投标人名称：

日期：

附件5

人员费用分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人数（人） | 月工资/人 | 月保险/人 | 月公积金/人 | 月福利费/人 | 月小计 | 招标文件规定的服务期小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、上表中工资是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人负担的公积金、个人所得税等合理费用之前的应发工资；

2、投标人应按国家及天津市社会保险、住房公积金、福利费等相关规定为本项目人员缴纳社会保险、住房公积金、福利费，在投标文件中对人员保险、公积金、福利费缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

3、上表中的月小计=人数*（月工资/人+月保险/人+月公积金/人+月福利费/人），招标文件规定的服务期小计=月小计*招标文件规定的服务月数

4、上表中的金额保留两位小数，第三位及以后非零则向第二位进1

投标人名称：

日期：

附件6

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：

附件7-1

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | ★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。 |  |  |  |
| 3 | ★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。 |  |  |  |
| 4. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期

附件7-2

项目人员及岗位安排

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 岗位名称 | 投入人数 | 人员情况简介 | 是否退休 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人数 |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺上述人员身体健康，一旦我公司获得中标，承诺上述人员投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。采购人需安排加班的，我公司积极配合并向劳动者支付加班费。

投标人名称：

日期

附件8

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期

附件9

投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件10-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件 10-2

若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：年月日

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件11：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件12

管理大纲

请投标人根据招标文件“评分因素及评标标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等，自行编排序号。

投标人将专项服务委托专业公司承担的，应当进行说明。

投标人名称：

日期：

附件13-1

项目负责人资格审查表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 所获证书及编号 |  |  |  |  |  | 从事物业管理 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 近三年来的主要工作业绩及担任的主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 地点 |  | 单位 |  | 职务 |  | 主要工作 |  |  |  |  |
| 曾担任负责人的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 委托单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目规模 | 项目类型 |  | 备注 |  |

投标人名称：

日期：

附件13-2

拟在本项目使用的主要设备一览表

| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 购入时间 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件13-3

采购人须向供应商提供的条件

| 序号 | 设施或设备 名称 | 单位 | 数量 | 是否有偿提供 | 如有偿提供的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：凡需采购人提供的设备、房屋、通讯及其他办公设施，应注明免费提供或不免费提供，如有偿提供，采购人承担多少，供应商承担多少，本表应详细列清。 |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件14：

承诺书

我单位承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”。

投标人名称：

日期：

附件15：投标人认为需要提供的其他资料