天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处采购2026年度东西沽还迁房物业服务项目招标文件

（项目编号：TJBH-2025-D-0190）

天津市滨海新区政府采购中心

2025.11

目录

第一部分投标邀请函

第二部分招标项目要求

第三部分投标须知

第四部分合同条款

第五部分投标文件格式

第一部分投标邀请函

受天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处采购2026年度东西沽还迁房物业服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处采购2026年度东西沽还迁房物业服务项目

（二）项目编号：TJBH-2025-D-0190

二、项目内容

第一包：物业管理服务1项，合同履行期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

三、项目预算

第一包：14805925元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备独立法人资格。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A. 经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日12:00 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

（七）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。

机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年11月7日至2025年11月14日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538316。

七、网上应答时间

2025年11月7日9:00至2025年12月11日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年12月11日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年12月11日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年12月11日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号

（三）联系人：刘春雪

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册、电子签章办理咨询：022-24538316

2. 采购文件咨询：022-25866129

3. 网上应答操作咨询：022-24538309

4. 解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处

（二）采购人地址：天津市滨海新区塘沽西沽远景庄园南侧

（三）采购人联系人：蔡英杰

（四）采购人联系电话：13011380619

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门：天津市滨海新区人民政府大沽街道办事处

2.联系人：蔡英杰

3.联系方式：022- 65260973

4.联系地址：天津市滨海新区塘沽西沽远景庄园南侧

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2025年11月7日

第二部分招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员工资、福利、社险、住房公积金等人工费用、服装费、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：2026年1月1日至2026年12月31日，签订合同之日起7日内物业人员进场服务（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：采购人指定地点（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

采购人根据实际考核结果按月支付物业服务费，具体情况以区财政拨付和街道财政办付款审批流程为准。付款前，供应商应向采购人开具符合采购人要求的合规发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

供应商可按照1元/月/㎡向业主收取物业费，实际收取的物业费部分，采购人将从12月服务费中一并扣除。2026年物业费收缴率应达到5％。

采购人的付款义务以其获得区级财政相应款项的拨付为前提，如因非归责于采购人的财政拨款迟延，则付款时间相应顺延，供应商同意不就此要求采购人承担逾期付款的违约责任。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

验收时，采购人通过查询发证机关官网、核对原件、向相关第三方核实等方式对中标供应商相关专业人员证书予以查验，若发现提供虚假材料的，采购人保留终止采购合同，并追求其违约责任的权利。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。

★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。

# （四）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分价格（20分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分客观分（47分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的物业服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、物业服务期限（合同服务起始日期为2021年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、物业服务内容（包含但不限于保洁服务、秩序维护、维修服务）。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 注：如投标人提供的业绩为同一甲方单位的业绩，则不重复享受得分。 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。具备1个证书得1分，最高3分。 | 3 |
| 3 | 派驻项目经理评价 | 投入的项目经理为投标单位正式员工，提供项目经理姓名、项目经理开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）提供项目经理本科或以上学历的毕业证书扫描件且满足招标文件要求，每提供1人得0.5分，最多1分； （2）提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备三年（含三年）以上物业管理经验，每提供1人得0.5分，最多1分； （3）提供项目经理身份证扫描件，该项目经理年龄在45周岁或以下，每提供1人得0.5分，最多1分。 | 3 |
| 4 | 派驻部门主管评价 | 投入的部门主管为投标单位正式员工，提供部门主管姓名、部门主管开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）工程主管：提供《特种作业操作证（低压电工作业）》扫描件且满足招标文件要求，提供1人得0.5分，最多0.5分； （2）工程主管：提供《特种作业操作证（高压电工作业）》扫描件且满足招标文件要求，提供1人得0.5分，最多0.5分； （3）工程主管：提供《特种设备安全管理和作业人员证(特种设备安全管理或电梯作业)》(项目代号A 或 T)，提供1人得0.5分，最多0.5分； （4）保洁主管：提供《天津市病媒生物防制培训证书》扫描件且满足招标文件要求，提供1人得0.5分，最多0.5分； （5）保洁主管：提供《特种作业操作证（高处作业）》扫描件且满足招标文件要求，提供1人得0.5分，最多0.5分； （6）保洁主管：提供卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件且满足招标文件要求，提供1人得0.5分，最多0.5分； （7）秩序主管：提供《职业资格证书（建（构）筑物消防员或消防设施操作员）》扫描件且满足招标文件要求，提供1人得0.5分，最多0.5分； （8）秩序主管：提供公安部门盖章的《保安员证》扫描件且满足招标文件要求，提供1人得0.5分，最多0.5分； （9）秩序主管：提供用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该秩序主管具备三年（含三年）以上秩序管理经验，提供1人得1分，最多1分。 | 5 |
| 5 | 派驻服务人员评价 | （1）维修工：提供《特种作业操作证（低压电工作业）》和《特种作业操作证（高压电工作业）》扫描件且满足招标文件要求，每个合格的同时具有双证的人员得0.5分，最多2.5分； （2）维修工：提供上述维修工（已提供（1）合格证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.5分，最多2.5分； （3）维修工：上述维修工（已提供（1）合格证书扫描件的）同时提供《特种设备作业操作证（高处作业）》且满足招标文件要求，每个合格的人员得0.5分，最多0.5分； （4）维修工：上述维修工（已提供（1）合格证书扫描件的）同时提供《特种作业操作证(焊接与热切割作业)》证和《特种作业操作证（制冷与空调）》且满足招标文件要求，每个合格的人员得0.5分，最多0.5分； 注：（3）与（4）人员不得重复； （5）保洁员：提供《天津市病媒生物防治培训证书》和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证和《特种作业操作证（高处作业）》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的同时具有三证的人员得0.5分，最多0.5分； （6）保洁员：提供上述保洁员（已提供（5）合格证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.5分，最多0.5分； （7）秩序员：提供公安机关盖章的《保安员证》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得0.5分，最多3分； （8）秩序员：提供上述秩序员（已提供（7）合格证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.5分，最多3分； （9）消控人员1：提供《职业资格证书（建（构）筑物消防员或消防设施操作员）》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的的人员得0.5分，最多2分； （10）消控人员2：提供《职业资格证书（建（构）筑物消防员或消防设施操作员）》（四级及以上）证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的的人员得0.5分，最多2分； （11）消控人员：提供上述消控人员（已提供（9）（10）合格证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.5分，最多4分。 | 21 |
| 6 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训方式、培训目标、言行规范、仪表仪容、公众形象等。 每提供上述1项内容的得0.5分，最多3分。 | 3 |
| 7 | 保洁耗材评价 | 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的针对拟投入本项目保洁耗材的CMA检测报告扫描件，每个合格的扫描件得0.5分，最多1分。 | 1 |
| 8 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”的：1分，其他0分。 | 1 |
| 第三部分主观分（33分） |  |  | 分值 |
| 1 | 针对本项目特点的人员、岗位配置方案评价 | 人员配置方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 人员配置方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 人员配置方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 3 | 针对本项目特点的重点、难点的理解评价 | 理解满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 理解满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 理解满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 4 | 针对本项目特点的应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 预案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 预案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 预案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 5 | 针对本项目特点的人员保密管理方案评价 | 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 6 | 针对本项目特点的人员稳定性方案评价 | 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 7 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。 价格测算方案科学合理：3分； 价格测算方案合理性方面存在1处瑕疵：2分； 价格测算方案合理性方面存在2处瑕疵：1分； 未提供测算方案或方案存在3处及以上瑕疵的：0分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

本项目为东西沽还迁房物业服务项目，服务范围为：和美苑、和盛苑、和荣苑、和谐园、和睦园5个小区及和丽苑小区4栋楼（2、4、5、6号楼），其中和美苑、和盛苑、和荣苑、和丽苑涉及户数5738户，和谐园、和睦园涉及户数5148户，社区建筑面积824770.91平方米。

服务项目主要包括：综合管理、共用部位、共用设备设施维修养护、清洁卫生与绿化养护、公共秩序维护、安全管理、消防系统维保（和睦园、和美苑两个小区）、其他等。

本项目所属行业：物业管理

二、物业投入人员岗位及每个岗位的需要人数

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 2 | （1）年龄不超45周岁 （2）本科（含本科）或以上学历 （3）三年以上（含三年）物业管理经验 （4）常驻现场，不得兼管其他项目 | 否 | 8小时工作制 |
| 2 | 工程主管 | 2 | （1）年龄不超过50周岁，需具备履行岗位职责所需的身体条件和体能，能够胜任轮班及应急处置工作 （2）其中1人具备《特种作业操作证（高压电工作业）》、《特种作业操作证（低压电工作业）》、《特种设备安全管理和作业人员证(特种设备安全管理或电梯作业)》(项目代号A 或 T) | 否 | 8小时工作制 |
| 3 | 保洁主管 | 2 | （1）男女不限，年龄不超过50周岁 （2）其中1人持有天津市爱国卫生运动委员会办公室颁发的《天津市病媒生物防制培训证书》、《特种作业操作证（高处作业）》证和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证 | 否 | 8小时工作制 |
| 4 | 秩序主管 | 2 | （1）年龄不超过50周岁，需具备履行岗位职责所需的身体条件和体能，能够胜任轮班及应急处置工作 （2）其中1人持有《职业资格证书（建（构）筑物消防员或消防设施操作员）》和公安部门盖章的《保安员证》，具有三年（含三年）以上秩序管理经验。 | 否 | 8小时工作制 |
| 5 | 管理员 | 7 | （1）男女不限，50周岁以下 （2）三年以上相关工作经验，踏实肯干，认真负责，具备专科及以上学历证明 | 否 | 8小时工作制 |
| 6 | 工程维修 | 9 | （1）年龄不超过55周岁，需具备履行岗位职责所需的身体条件和体能，能够胜任轮班及应急处置工作 （2）其中3人持有《特种作业操作证（低压电工作业）》和《特种作业操作证（高压电工作业）》；1人持有《特种作业操作证（低压电工作业）》、《特种作业操作证（高压电工作业）》和《特种设备作业操作证（高处作业）》，1人持有《特种作业操作证（低压电工作业）》、《特种作业操作证（高压电工作业）》、《特种作业操作证(焊接与热切割作业)》证和《特种作业操作证（制冷与空调）》 （3）三年以上物业综合维修相关工作经验，踏实肯干，认真负责，持证上岗 | 否 | 8小时工作制 |
| 7 | 保洁员 | 70 | （1）男女不限，女性不超过55周岁，男性不超过60周岁，至少1人持有天津市爱国卫生运动委员会办公室颁发的《天津市病媒生物防制培训证书》和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证、《特种作业操作证（高处作业）》 （2）身体健康，具有一定的沟通协调能力，应变能力强 （3）三年以上保洁服务相关工作经验，具备卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证 | 否 | 8小时工作制 |
| 8 | 秩序维护 | 80 | （1）年龄不超过55周岁，需具备履行岗位职责所需的身体条件和体能，能够胜任24小时轮班及应急处置工作，至少6人持有公安部门盖章的《保安员证》 （2）身体健康，具有一定的沟通协调能力，应变能力强 （3）三年以上小区物业秩序维护相关工作经验，能及时的处理突发事件 | 否 | 24小时值班制 |
| 9 | 消防/监控 | 21 | （1）年龄不超过50周岁 （2）其中4人持有《中华人民共和国职业资格证书（建（构）筑物消防员）或消防设施操作员》，至少4人持有《职业资格证书（建（构）筑物消防员）或消防设施操作员》（四级及以上）证书 （3）身体健康，应变能力强 （4）三年以上相关工作经验，能及时的处理突发事件 | 否 | 24小时值班 |
| 10 | 绿化 | 12 | （1）男女不限，女性不超过55周岁，男性不超过60周岁 （2）身体健康，踏实肯干，认真负责 （3）三年以上保洁服务相关工作经验 | 否 | 8小时工作制 |
| 合计人数 |  | 207人 |  |  |  |

三、各岗位人员具体工作内容、职责及服务标准

（一）综合管理

1.有固定的办公地点及办公家具，服务人员24小时在岗，对外服务电话24小时畅通。

2.水、电等特种作业员工均应持有专业部门颁发的有效证书上岗，严格遵守操作规程及保养规范。

3.公示各岗位服务人员配置情况，各岗位服务人员配置情况与项目实际管理相符。

4.接待业主和物业使用人有关物业服务的咨询、投诉和报修时，态度良好，处理问题及时。

5.按时间要求完成需物业公司配合的群众来信来访答复和相关整改工作,来信来访事项须当日答复，普通问题（如垃圾清扫、垃圾转运、门岗值守等问题）于当日完成整改，大件垃圾、绿化养护等问题三日之内完成整改，在创文创卫等重要时间所有问题须立行立改。

6.服务时间：每天有工作人员接待业主和物业使用人，受理物业服务合同范围内的咨询和投诉，下班后由监控室人员记录业主反映内容于次日向客服人员进行工作交接（特殊、紧急情况须及时上报项目经理）。

7.日常管理与服务

（1）日常服务应符合《物业管理条例》《天津市物业管理条例》等有关规定以及物业服务合同的约定。

（2）根据合同约定建立物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序、环境卫生的维护以及绿化养护等方面的规章制度。

（3）物业服务合同签订规范，公布物业服务内容、标准及物业管理服务费标准。

（4）实行24小时报修值班制度。急修1小时内到达现场，预约维修按双方约定时间到达现场，回访率70%以上。

（5）对进出小区的装修车辆、装修人员实行出入证进行管理，对装修现场进行巡视。

（6）对合同服务期间内侵害物业共用部位、共用设施设备的行为，要求责任人停止侵害、恢复原状，对拒不改正的报告有关部门处理。

（7）建立档案管理制度。

（8）开展回访工作，回访率70%以上；

（9）每年第四季度将物业共用部位、共用设施设备运行状况的报告提交采购人，并在小区内公告。

（二）共用部位、共用设备设施维修养护

1.建立设备图纸、资料档案，建立检查记录、维修记录、保养记录，台帐记录清晰，管理完善，随时查阅。

2.根据小区实际情况，对平面分布图、楼门标识等保持完好齐全、规范美观，有缺损及时更换修补。

3.房屋外檐：每月进行一次检查，发现损坏及时做好安全警示并按规定维修。

4.楼梯扶手、门窗：每月巡查一次，保持楼内公共部位门窗玻璃、配件完好，开闭灵活。

5.楼内墙地面、顶面：每日巡查一次，遇有损坏根据相关规定维修。

6.雨水井、污水井、化粪井、雨污水管道：每月检查一次，每半年全面清掏疏通一次，发现堵塞及时清掏,保持畅通。

7.场地、道路：每日巡查，确保场地、道路平整、通畅，发现损坏及时做好安全警示并按规定维修。

8.安全标识等：每日巡查一次，危及人身安全隐患处有明显标识，发现损坏及时修补。

9.围墙：每日巡查一次，保持围墙完好，发现损坏做好应急抢险、安全警示并按规定维修。

10.主出入口：每半年进行一次维护，包括门岗外墙粉刷、地面修补等。

11.供应商应对小区内的公共意外事件进行投保，防范影响业主安全的突发事件。

12.经征得业主大会同意，利用业主共有部分经营的或按照有关规定向业主公布并向业主大会、业主委员会报告利用业主共有部分的经营收益情况。

13.按照规定申请和使用共用部位、共用设施设备专项维修资金，公布资金使用情况并建立维修资金使用档案，且档案保存完整。

14.电梯养护

做好电梯日常运行服务，委托有资质的电梯日常维护保养单位负责电梯的安全运行管理，并定期进行检测，确保电梯日常正常运行。

（1）电梯应全天运行，轿厢清洁卫生，通风、照明良好。

（2）机房、滑轮间环境整洁，门窗完好，照明正常。

（3）轿厢照明工作正常、风扇工作正常、应急照明工作正常。

（4）轿厢检修开关工作正常、急停开关工作正常。

（5）轿内报警装置工作正常、对讲系统工作正常。

（6）轿内显示按钮齐全有效、指令按钮全、有效。

（7）轿门运行开启和关闭工作正常。

（8）轿门门锁电气触电整洁清洁、接触良好、接线可靠。

（9）轿门自动关门装置正常。

15.消防设施设备的养护管理

设立24小时消防值班巡查制度，做好值班、巡检、报警与处理等，做好记录并按规定上报；组织消防演习和做好防火知识宣传，增强业主防火安全意识；待消防系统改造完成移交物业服务企业管理后，物业服务企业要对将改造后的消防设施设备纳入日常维护保养。

16.监控设施设备养护管理

中控室设立24小时人员值班；保障监控设施设备运行正常，发现各种隐患及时上报并做好记录，同时对各小区内原有损坏监控每年度修复损坏总数量的百分之十，修复后要做好日常维护。

17.二次供水及中水系统的养护管理

（1）二次供水水箱每半年清洗1次，清洗结果向业主公示。

（2）二次供水水泵每天进行检查，发现损坏及时应急维修并上报供水公司。

（3）中水水泵每天进行检查,发现损坏及时应急维修并上报供水公司。

（4）每天对系统进行检查，发现损坏及时应急维修并上报供水公司。

（5）定期对管道进行检查，发现损坏及时应急维修并上报供水公司。

（6）二次供水、中水系统由于现行法律法规不完善，暂不在供水公司维修范围内的，出现损坏由物业服务企业及时进行维修。

18.对讲门及系统的养护管理：设立24小时人员巡查制度，每天清洁一次。

（三）清洁卫生与绿化养护

1.楼内公共区域：地面每天清扫1次；楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦拭2次；门窗玻璃每月擦拭1次；消防栓、标识牌等设施每季度擦拭1次；楼道灯每半年清洁1次；电梯轿厢每天擦拭1次；每半年对电梯门、壁保养1次。

2.楼外公共区域：公共区域日常设专人保洁，保持其干净整洁无杂物；硬化地面、小区内道路每天清扫1次，确保干净整洁；对小区内道路积水、积雪、烟花炮屑及时进行清扫，确保不影响业主正常生活和出行；室外标识、宣传栏、信报箱等每周擦拭1次；路灯每半年清洁1次；垃圾清运日产日清，无满溢现象；垃圾桶、果皮箱每天清洁1次，夏季每周进行2次消毒。

3.绿化养护

（1）有专人实施绿化养护管理，树木花草要定期修剪，无枯死现象。绿化基本充分，保持原有植物配置，不得有明显裸露土地。及时清除杂草，控制杂草孳生，定期修剪维护；树木无明显枯枝死杈，做好树木的保护和养管工作。

（2）根据气候和季节状况，适时组织浇灌、施肥和松土。

（3）定期喷洒药物，预防病虫害。

（4）适时采取防冻保暖措施。

（5）行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

（6）绿化养护产生的垃圾要日产日清。

（7）栏杆、园路和井盖等园林设施完整，能进行维护和油饰。

（8）对人为破坏要及时进行处理。绿地内无堆物堆料、搭棚侵占等，行道树树干上钉栓刻画现象较少，树下无堆放石灰等对树木有烧伤、毒害的物质，无搭棚设摊等问题。

4.按照《天津市生活垃圾管理条例》有关规定设置生活垃圾分类收集点位，配置收集容器并保持正常使用，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者配备。开展生活垃圾分类知识宣传，对不符合分类投放要求的行为进行劝告、制止。

（四）公共秩序维护

1.人员要求：统一着装，佩戴统一标志；正确使用各类消防器材；协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作，发生治安案件或者各类灾害事故时，及时向公安和有关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作；

2.门岗：小区出入口要24小时值勤，边门定时开放，做好交接班记录。

3.巡逻岗：按照规定路线和时间巡逻，其中夜间巡逻不少于4次，做好巡查记录。

4.引导机动车辆按规定路线行驶并在指定地点有序停放，非机动车停放整齐，保持道路通畅。

5.占用业主共有道路或其他场地停放机动车辆的，需征求业主大会同意，公示场地占用费的收取和使用情况。

6.对物业管理区域内发生的违法建设、占用或破坏园林绿地、拆窗改门、违规养犬、私拉电线、私设汽车充电桩等违法违规行为进行劝阻制止；劝阻制止无效的及时向居民委员会、街道办事处或者有关部门报告。

（五）安全管理

1.与业主、物业使用人、装饰装修企业签订装饰装修管理服务协议，书面告知房屋装饰装修的注意事项、禁止行为。对装饰装修项目进行现场巡查，对违反相关规定的及时劝阻，要求改正，对拒不改正的向有关部门报告。

2.协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作，发生治安案件或者各类灾害事故时，及时向公安和有关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作。

3.依法履行消防安全职责，做好管理范围内的消防安全工作。按照合同约定提供消防安全防范服务，对物业管理区域内的共用消防设施和消防车通道、疏散通道、安全出口进行维护管理，及时劝阻和制止占用、堵塞、封闭消防车通道、疏散通道、安全出口等行为，劝阻和制止无效的，立即向街道办事处或者消防救援机构报告。定期开展防火检查巡查和消防宣传教育。

4.制止在高层住宅公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或为电动自行车充电等行为，制止无效的，立即向消防救援机构报告。

5.大风、降雨、降雪天气，加强对小区内的安全巡查力度，发现楼栋外墙、围墙以及其他设施设备存在安全隐患，影响居民人身及车辆等财产安全情况，设置警示标示，及时进行提示，同时组织应急排险，全力保障居民生命财产安全。

（六）消防系统维保

本项目包含和睦园、和美苑两个小区的消防系统维保，和睦园、和美苑两个小区火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统等消防设施进行维保，具体内容详见附件技术要求及服务清单。

投标时，投标单位需注明对和睦园、和美苑两个小区消防系统维保各自的投标金额，其中，和睦园小区消防系统维保预算1006680元（按实际工程量据实结算），和美苑小区消防系统维保预算817645元（按实际工程量据实结算）。供应商的报价应被视为已完全理解并承诺满足附件一的全部要求。供应商的维保服务未能达到附件一标准或国家强制性规范的，采购人有权要求其限期整改，并承担相应的违约责任。

（七）其他

1.在创文创卫等重要工作中配合社区开展迎检，重要工作期间发现的问题需立行立改。

2.中水管道、自来水管道、电梯等共用设施设备出现突发情况进行应急抢修。

3.国庆、元旦、春节等重要假期期间装饰小区，增添节日气氛，配合社区定期举办宣传、文化等各类活动。

四、应急服务要求

当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），保证物业服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

五、人员保密要求

保证物业服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

六、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过20%，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

七、进驻和接管要求

中标（成交）后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任物业服务公司，则还需与前任物业公司进行交接，保留相关记录，做到物业服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

八、费用分割

1.物业服务人员的服装、物业服务（公共部位保洁、日常维修维护、弱电维保、公共区域水电费、排水养管、公共秩序维护、绿化养护、日常综合管理）中使用的工具、耗材、维修更换的零配件、养护等由物业企业提供。

2.中修、大修、更新、改造按照《天津市已交存维修资金房屋应急解危专项资金管理办法》《天津市商品住宅专项维修资金使用办法》等相关规定执行。

3.采购人免费提供物业用房。

九、物业服务过程中，对物业公司评价考核验收标准

（一）考核

供应商根据与采购人签订的合同附件《大沽街道东西沽还迁房物业服务企业考核办法》，执行考核机制，以《大沽街道东西沽还迁房物业服务企业考核办法》中附件得分情况，结合“违约责任”，作为月度物业服务费用结算依据。

- 违约责任

（1）采购人有权要求供应商限期整改相关问题，逾期未整改的，采购人有权终止合同，同时供应商应按合同总额的10％向采购人承担违约责任。造成采购人经济损失的，供应商应给予采购人经济赔偿。

（2）非因法律规定或者合同约定，任何一方擅自终止本合同，应当承担违约责任，如最终导致合同不能履行，违约方应当赔偿合同总金额5%的违约金给守约方，由此给守约方造成经济损失的，违约方还应负责赔偿。

（3）物业服务企业对街道、社区下达的整改通知整改不及时或不彻底的，每次承担违约金1000元。

（4）出现停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等紧急事件，因物业服务企业原因造成小区不能正常运转，不能满足应急服务要求的，每次承担违约金5000元。

（5）业主对物业服务企业提供的服务不满意进而产生上访、集访事件的，每次承担违约金1000元。

（6）因物业服务企业拖欠员工工资，进而产生上访、集访事件的，每次承担违约金1000元。

（7）物业服务企业应加强物业服务费的收缴，如不满足年度5%的收缴率，没少一个百分点承担违约金10000元，不足一个百分点的按一个百分点计算。

（8）供应商应支付的违约金，采购人应在相应月份付款时扣除。

十、物业服务过程中须执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范

供应商应执行《物业管理条例》《天津市物业管理条例》《天津市社区物业管理办法》等有关规定。

十一、其他要求

（一）合同解除条款

发生以下情形之一，采购人有权单方解除合同，并要求中标人承担违约责任：（1）连续两次或累计三次服务考核不及格；（2）发生重大安全责任事故的；（3）擅自将服务任务转包、分包的；（4）人员实际在岗率持续低于要求人数90%超过15日的。

（二）争议解决与管辖

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

附件：和睦园、和美苑消防维保技术要求及服务清单

附件：

和睦园、和美苑消防维保技术要求及服务清单

一、技术要求

1、消防维保工作方式

按月提供维保工作计划及完成记录，每月自查并出具相应报告，服务期结束后出具合格的消防检测报告。

2、消防维保工作范围

（1）消防系统维保范围

消防系统维保范围包括但不限于：消防火灾自动报警系统、消防栓系统、消防喷淋系统、消防广播及背景音乐系统、消防火灾电话系统、消防泵房设备、报警阀室设备、水箱间设备、消防防火卷帘系统、燃气消防联动、消防排烟及正压送风系统、消防气体灭火系统、消防泡沫灭火系统、火焰探测系统、感温光纤系统、消防联动设备、消防系统供电设备、消防电梯联动控制、消防排烟阀防火阀，消防排烟排风控制柜，室外消防栓以及消防水泵接合器等与消防设备设施相关一切内容；配合电力监控维保单位进行电气火灾监控系统维保（图纸范围内的所有消防内容）。

（2）维修配件采购范围

所有易损易耗品及劳保用品由消防维保单位自行采购（包括手套、口罩、绝缘胶布、生料带、铅油、麻绳等）、因消防设备故障及老化导致配件、设备损坏的按照维修资金相关办法，消防维保单位负责免费更换。

（3） 消防系统维保覆盖范围

消防维保单位在维保期内保证消防设备维护保养以及维修覆盖率 100%，保证消防系统完好率100%；维修及时率100%，保证消防系统各项功能和运行正常。

（4）消防相关检测

项目安全评估、电气检测不包含在本次维保范围内，但消防维保单位负责消防相关检测及评估的配合、相关测试准备及检测结束的复位等工作。根据消防相关规定需在项目结束时出具合格的消防检测报告，报告要求有相关资质的消防工程师编制及签章。

（5）其他工作

配合上级消防主管部门的检查工作、对项目范围内的相关施工（涉及到消防）问题提供技术支持以及其他工作。

（6）消防系统主要设备

消防系统维护保养工作包括但不限于如下主要设备：

| 序号 | 设备名称 | 序号 | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟、温感火灾探测器 | 20 | 疏散指示标识 |
| 2 | 手动报警按钮 | 21 | 广播机 |
| 3 | 火灾报警控制器 | 22 | 扬声器 |
| 4 | 火灾显示盘 | 23 | 消防电话 |
| 5 | 消防联动控制设备（模块） | 24 | 防火卷帘 |
| 6 | 火灾报警装置 | 25 | 电动防火阀 |
| 7 | 火灾报警图形中心（CRT） | 26 | 消防电梯 |
| 8 | 燃气泄漏探测器 | 27 | 稳压泵、增压泵及气压水罐 |
| 9 | 燃气报警主机 | 28 | 消防水泵 |
| 10 | 火灾报警系统打印机 | 29 | 水泵控制柜 |
| 11 | 消防水箱 | 30 | 水泵接合器 |
| 12 | 消防水池 | 31 | 室内消火栓 |
| 13 | 喷嘴 | 32 | 启泵按钮 |
| 14 | 气体灭火控制器 | 33 | 报警阀组、湿式报警阀组 |
| 15 | 气体灭火系统 | 34 | 水流指示器 |
| 16 | 风机 | 35 | 喷淋头(红色）（B1,B2） |
| 17 | 风机 | 36 | 末端泄水装置 |
| 18 | 排烟阀，排烟防火阀 | 37 | 瓶组与储罐 |
| 19 | 应急照明 |  |  |

3、消防维保技术要求

（1）执行标准

①消防维保工作标准按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010） 标准执行。

②执行其他国家、地方和行业现行的有关技术规范、规程和要求，以及国家最新颁布、执行的与消防维保项目有关的规范、标准等（当新规范与老规范不一致时，以新规范为准）。

③维保单位应符合应急管理部制定的《消防技术服务机构从业条件》，并在当地消防主管机构备案。

④维保人员应取得消防设施操作员国家职业资格证书。

（2）对建筑消防设施维护保养的计划

①结合消防设备实际情况拟定年度维保计划，维保标准按照《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 标准执行。

②消防维保单位结合本项目情况制定《消防设备维保工作规程》，明确消防维保工作内容及相关程序，制定项目检查记录，并根据规程落实执行。

③按照国家、行业、天津市相关标准规范的规定，按时进行巡视、检查、测试、保养、维修等工作，并做好相关记录，将每月检查测试结果提交管理单位，所提交测试结果务必确保真实有效。

④依据维保计划及检查测试结果，针对故障、损坏设备进行修复，确保设备整体运行正常。

（3）故障排除

①一般性故障接到报修24小时内查明故障，48小时内修复。

②设备损坏故障接到报修24小时内查明故障，出具设备损坏原因说明，提供维修所需相关配件。维修、更换配件设备到场后48小时内完成维修。

4、消防系统维护保养工作标准

（1）消防供配电系统

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供电柜及巡检柜等 | 外观检查 | 外观完整 | 一个月 |
|  |  | 供电回路 | 测试、检查、紧固 | 一个月 |
|  |  | 控制回路及设备 | 测试、检查、紧固 | 三个月 |
|  |  | 卫生清洁 | 清洁卫生 | 三个月 |
| 2 | 消防配电柜 |  | 主备电源工作状态、切换功能测试 | 一个月 |
| 3 | 末端配电柜 |  | 切换装置工作状态及功能测试 | 一个月 |
| 4 | 供配电的联动实验 |  | 非消防电源的联动切换 | 三个月 |

（2）火灾自动报警系统及火焰探测系统

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机 | 外观清洁 | 吹风机吹扫或用不太湿的布擦拭表面 | 一个月 |
|  |  | 充放电源 | 将电源电能完全释放，再进行充电，将电源电能充满 | 一年 |
| 2 | 智能感烟火 灾探测器 | 清洁、功能检测 | 外观使用不太湿的干布擦拭；内部清洁定期，拆卸送至专业机构清洁，功能测试 | 一年 |
|  | 智能感温火灾探测器 | 清洁、功能检测 | 外观使用不太湿的干布擦拭；内部清洁定期，拆卸送至专业机构清洁，功能测试 | 一年 |
|  | 火焰探测装置及其他设备 | 清洁、功能检测 | 清洁定期拆卸送至专业机构清洁，功能测试 | 一年 |
| 3 | 手动火灾报 警按钮 | 外观检查 | 查验外观完整、有无遮挡物 | 一个月 |
|  |  | 玻璃更换 | 破碎玻璃按钮的玻璃，启动后即需更换，测试时，使用专业工具，不击碎玻璃 | 需要时 |
| 4 | 火灾警报装 置 | 外观检查 | 查验外观完整、有无遮挡物 | 一个月 |
| 5 | 应急广播 | 外观检查及功能 测试 | 检查扬声器外观、广播主机功能完好 | 一个月 |
| 6 | 消防电话 | 外观检查及功能 测试 | 查验外观完整、主机功能完好 | 一个月 |
| 7 | 声光报警 | 外观检查 | 查验外观完整、有无损坏情况 | 一个月 |

（3）消火栓系统

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓 | 箱体外观清洗保养 | 清洗、除锈，刷漆，更换损坏部件 | 三个月 |
|  |  | 栓体外观清洗保养，故障修复 | 清洗、除锈，刷漆，更换损坏部件，打开、关闭消火栓检查，修复相关故障 | 三个月 |
|  |  | 部件保养、更换 | 更换损坏部件，对丢失的部件进行补充 | 三个月 |
|  |  | 功能测试 | 按动消火栓按钮，消防泵启动正常，反馈正常，修复相关故障。 | 三个月 |
| 2 | 管道、支吊架 | 外观清洗保养 | 清洗、除锈，刷漆，对损坏的管段进行更换 | 三个月 |
| 3 | 阀门 | 外观清洗保养 | 清洗、除锈，刷漆，更换损坏的阀门 | 三个月 |
|  |  | 检查、修复 | 打开、关闭阀门检查，检查更换阀门盘根，修复相关故障 | 三个月 |
| 4 | 出水试验 | 功能试验 | 出水试验，应满足设计要求，修复相关故障 | 三个月 |

（4）消防泵房

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵 | 外观清洗保养、紧固 | 清洗、除锈，刷漆，对松动的紧固件进行紧固，更换损坏的部件。 | 一个月 |
|  |  | 水泵检查，盘动 | 检查，盘动主轴，对于损坏的水密封进行检查更换 | 一个月 |
|  |  | 控制柜检查保养 | 清洗、除锈，刷漆，紧固器件，线路，除尘 | 一个月 |
|  |  | 功能测试 | 通过控制柜启动水泵，功能正常，修复相关故障。 | 一个月 |
|  |  | 润滑 | 对泵及电动机相关部位进行润滑， | 六个月 |
| 2 | 管道及支吊架 | 外观清洗保养 | 清洗、除锈，刷漆，对损坏的管段进行更换 | 一个月 |
| 3 | 阀门 | 外观清洗保养 | 清洗、除锈，刷漆，更换损坏的阀门 | 一个月 |
|  |  | 检查、修复故障 | 打开、关闭阀门检查，检查更换阀门盘根，修复相关故障 | 三个月 |
| 4 | 水池 | 检查 | 检查液位显示装置，检查水池水位 | 一个月 |
| 5 | 高位水箱 | 外观清洗保养 | 清洗、除锈，刷漆，对松动的紧固件进行紧固，更换损坏的部件。 | 一个月 |
|  |  | 检查 | 检查液位显示装置，检查水箱水位 | 一个月 |
| 6 | 气压罐 | 外观清洗保养 | 清洗、除锈，刷漆，对松动的紧固件进行紧固，更换损坏的部件。 | 一个月 |
|  |  | 功能测试，修复 | 稳压功能正常，修复相关故障。 | 一个月 |
| 7 | 水泵接合器 | 外观清洗保养 | 清洗、除锈，刷漆，紧固，更换损坏的部件。 | 三个月 |
|  |  | 功能测试，修复 | 测试通水功能，修复相关故障。 | 一年 |
| 8 | 标识 | 检查 | 消防水泵、管道、阀门等管控区域及标识齐全、清晰、准确 | 一个月 |

（5）消防稳压装置

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵 | 外观清洗保养、紧固 | 清洗、除锈，刷漆，对松动的紧固件进行紧固，更换损坏的部件。 | 一个月 |
|  |  | 水泵检查，盘动 | 检查，盘动主轴，对于损坏的水密封进行检查更换 | 一个月 |
|  |  | 控制柜检查保养 | 清洗、除锈，刷漆，紧固器件，线路，除尘 | 一个月 |
|  |  | 功能测试 | 通过控制柜启动水泵，功能正常，修复相关故障。 | 一个月 |
|  |  | 润滑 | 对泵及电动机相关部位进行润滑 | 六个月 |
| 2 | 阀门 | 外观清洗保养 | 清洗、除锈，刷漆，更换损坏的阀门 | 一个月 |
|  |  | 检查、修复故障 | 打开、关闭阀门检查，检查更换阀门盘根，修复相关故障 | 三个月 |

（6）消防电梯

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 紧急按钮 | 外观、功能良好 | 一个月 |
|  |  | 联动功能 | 试验按钮迫降和联动控制功能良好 | 三个月 |

（7）自动喷水灭火系统

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警阀组 | 阀体及相关组件外观清洁、部件紧固 | 擦拭、除锈，刷漆，更换损坏部件，对松动的紧固件进行紧固，检查压力，阀门，启闭状态，修复相关故障 | 一个月 |
|  |  | 功能测试 | 手动开启报警阀试验阀，水力警铃声响正常、延时器功能正常，压力开关动作正常，并且能直接启动喷淋泵。 | 一个月 |
|  |  | 湿式系统、预作用系统外观清 洁、部件检查、故障修复 | 清洗、除锈，刷漆，更换损坏部件，压力正常，无泄漏，修复故障部位。 | 一个月 |
|  |  | 功能测试 | 手动启动应急启动装置、启动电磁阀，预作用阀，功能正常，修复故障部位。 | 一个月 |
| 2 | 喷头 | 检查、更换 | 检查并更换损坏的喷头。 | 一个月 |
| 3 | 末端试水装置 | 外观检查保养、 紧固 | 清洗、除锈，刷漆，更换损坏部件，紧固，启闭试验放水阀正常，压力表指示正常。 | 一个月 |
|  |  | 功能测试 | 末端试水装置，放水，水流指示器、压力开关应在规定时间内动作，报警，能启动喷淋泵。 | 三个月 |
| 4 | 管道及支吊架 | 外观清洗保养 | 清洗、除锈，刷漆，对损坏的管段进行更换 | 一个月 |
| 5 | 阀门 | 外观清洗保养 | 清洗、除锈，刷漆，更换损坏的阀门 | 一个月 |
|  |  | 功能检查、测试 | 打开、关闭阀门检查，启闭正常，信号阀能输出信号，修复相关故障 | 三个月 |

（8）泡沫灭火系统

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨淋报警阀组 | 阀体及相关组件外观清洁、部件紧固 | 擦拭、除锈，刷漆，更换损坏部件，对松动的紧固件进行紧固，检查压力，阀门，启闭状态，修复相关故障 | 一个月 |
|  |  | 功能测试 | 打开泄水阀，水力警铃声响正常，压力开关动作正常，并且能直接启动喷淋泵。 | 一个月 |
| 2 | 喷头 | 检查、更换 | 检查并更换损坏的喷头。 | 一个月 |
| 3 | 管道及支吊架 | 外观清洗保养 | 清洗、除锈，刷漆，对损坏的管段进行更换 | 一个月 |
| 4 | 阀门 | 外观清洗保养 | 清洗、除锈，刷漆，更换损坏的阀门 | 一个月 |
|  |  | 功能检查、测试 | 打开、关闭阀门检查，启闭正常，信号阀 能输出信号，修复相关故障 | 三个月 |

（9）气体灭火系统

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体灭火系统 | 各组件外观检查 | 对系统各组件的外观压力进行检查，系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况 | 一个月 |
|  |  | 管道及支吊架 | 设备及管道的支、吊架的固定不应松动 | 一个月 |
|  |  | 紧急启停按钮及声光警示装置 | 功能完好，警示准确 | 一个月 |
|  |  | 容器阀 | 泄压装置功能正常 | 一个月 |
|  |  | 驱动装置 | 驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90% | 一个月 |
|  |  | 集流管 | 泄压装置功能正常 | 一个月 |
|  |  | 喷嘴 | 喷头应无堵塞、错位现象 | 一个月 |
|  |  | 防静电接地装置 | 功能良好 | 一个月 |
|  |  | 气瓶 | 外观完好，每年对所有气瓶重新称重 | 一年 |

（10）防排烟系统

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防排烟系统 | 正压送风机控制 测试 | 检查送风机工作及电源状态，启动正常，功能正常，修复相关故障，能够在控制室直启风机，测试工作。 | 一个月 |
|  |  | 送风阀 | 外观良好、组件齐全，功能正常 | 一个月 |
|  |  | 排烟风机 | 检查排烟风机工作及电源状态，启动正常，功能正常，修复相关故障，能够在控制室直启风机。 | 一个月 |
|  |  | 防火阀 | 外观良好、组件齐全，功能正常 | 一个月 |
|  |  | 排烟口 | 外观良好、无堵塞，功能正常 | 一个月 |

（11）防火分隔设施

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火分隔设施 | 防火卷帘 | 外观完好、组件齐全，测试联动功能正常 | 一个月 |
|  |  | 防火门 | 外观完好、组件齐全，功能正常 | 一个月 |
|  |  | 挡烟垂壁 | 外观完好 | 一个月 |

（12）燃气报警系统

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气报警系统 | 燃气报警探测器 | 外观完好、自检及报警功能测试正常 | 一个月 |
|  |  | 主机 | 外观完好、功能正常 | 一个月 |

（13）消防系统控制柜电控

| 序号 | 检查保养项目 | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控系统检查月度检查 | （1）设备点检—依靠五感（视、听、嗅、味、触）进行检查；（2）小修理—小零件的修理和更换；（3）紧固、调整—弹簧、皮带、螺栓、制动器及限位器等的紧固和调整；（4）清扫—工作台及各设备的非解体清扫； | 一个月 |
| 2 | 电控系统检测季度检查 | 主要保养工作项目包括：目视检查、红外测温、热成像诊断，深度清扫、仪表检测、启动线绝缘测试、高低压开关分合试验、电气连接紧固、接地检测、起泵电流检测、控制系统各项设置检查等。（出具相应的检测报告） | 三个月 |

（14）应急照明疏散指示

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明、疏散指示标志 | 应急灯具外观 | 擦洗、清污 | 一个月 |
|  |  | 应急灯具工作状态 | 检查、测试、紧固 | 一个月 |
|  |  | 主、备电 | 切换检查、功能稀疏测定 | 一个月 |
|  |  | 疏散指示外观 | 检查，清污，紧固 | 一个月 |
|  |  | 自动启动功能 | 测定启动功能 | 一个月 |

（15）消防检测及安全评估（不在本次招标范围内，维保单位负责配合）

| 序号 | 项目检测评估 | 标准 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消、电检测 | 符合国家法律、法规 | 六个月或一年 |
| 2 | 消防安全评估 | 评估项目消防安全设备情况 | 一年 |

注：低于国家标准依据国家标准执行

二、服务清单

和美苑小区服务清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 和美苑小区 |  |  |
| 1 | 消防水源 |  |  |
| 1.1 | 消防水池 431.7m³ | 座 | 1 |
| 1.2 | 高位消防水箱18m³ | 座 | 2 |
| 2 | 火灾自动报警系统 |  |  |
| 2.1 | 感烟火灾探测器 JTY-GM-LD3000EN/C | 个 | 2686 |
| 2.2 | 烟温复合火灾探测器 JTY-GM-LD3000EN/C | 个 | 1432 |
| 2.3 | 感温火灾探测器 JTW-ZDM-LD3300EN/C | 个 | 83 |
| 2.4 | 模块 LD4400ED-1 | 个 | 845 |
| 2.5 | 手动火灾报警按钮 J-SA P-M-LD2003EN | 个 | 486 |
| 2.6 | 火灾显示盘 LD128EN(D) | 个 | 50 |
| 2.7 | 火灾声/或光报警器 LD1001EN | 个 | 454 |
| 2.8 | 电源切换模块 LD4400ED-1/2 | 个 | 217 |
| 2.9 | 消防联动控制装置 LD9203EN-32T1 | 台 | 2 |
| 2.10 | 消防广播主机 YJGL4 | 台 | 1 |
| 2.11 | 广播扬声器 嵌入吸顶(3W)壁挂(3W) | 个 | 458 |
| 2.12 | 广播模块 LD6908A | 个 | 22 |
| 2.13 | 消防电话总机 DH9261 | 台 | 1 |
| 2.14 | 消防电话分机 DH9272 | 个 | 77 |
| 2.15 | 防火门监控器 FJK-SF-NLD502 | 台 | 1 |
| 2.16 | 消火栓按钮 LD2004EN | 个 | 817 |
| 2.17 | 消防电梯 | 部 | 12 |
| 3 | 消火栓系统 |  |  |
| 3.1 | 消防水泵 XBD12.0/5W-CDL | 台 | 2 |
| 3.2 | 消防水泵控制柜 OQK-YW-11-2 | 台 | 1 |
| 3.3 | 稳压泵 XBD10.0/20G-GDL | 台 | 2 |
| 3.4 | 稳压泵控制柜 XBD10.0/20G-GDL | 台 | 1 |
| 3.5 | 气压水罐 | 个 | 1 |
| 3.6 | 湿式消火栓 SNW65-1 | 个 | 817 |
| 3.7 | 水泵接合器 SQD150-1.6A | 套 | 26 |
| 4 | 自动喷水灭火系统 |  |  |
| 4.1 | 消防水泵 XBD14.0/15G-GDL | 台 | 2 |
| 4.2 | 消防水泵控制柜 OQK-XFYJ-37/2 | 台 | 1 |
| 4.3 | 稳压泵 XBD8.0/30G-OQL | 台 | 2 |
| 4.4 | 稳压泵控制柜 OQK-XFYJ-37/2 | 台 | 1 |
| 4.5 | 气压水罐 | 个 | 1 |
| 4.6 | 湿式报警阀 ZSFZ150 | 套 | 24 |
| 4.7 | 水流指示器 ZSFZ150 | 个 | 24 |
| 4.8 | 喷头 ZSTM-B-T50/120 | 个 | 3226 |
| 4.9 | 末端试水装置 | 套 | 24 |
| 4.10 | 试水阀 | 个 | 24 |
| 4.11 | 预作用报警阀 ZSYJ150-1.6 | 套 | 10 |
| 4.12 | 水流指示器 | 个 | 10 |
| 4.13 | 喷头 ZSTM-B-T50/120 | 个 | 2763 |
| 4.14 | 末端试水装置 | 套 | 10 |
| 4.15 | 试水阀 | 个 | 10 |
| 4.16 | 水幕雨淋报警阀组 ZSTM-B-T50/120 | 套 | 1 |
| 4.17 | 水幕喷头 ZSTM-B-T50/120 | 个 | 256 |
| 4.18 | 水泵接合器 SQD150-1.6A | 套 | 14 |
| 5 | 防烟排烟系统 |  |  |
| 5.1 | 送风机 HTFC-I-25 | 台 | 63 |
| 5.2 | 送风机控制柜 | 台 | 34 |
| 5.3 | 送风口 | 个 | 367 |
| 5.4 | 排烟机 HTFC-II-25 | 台 | 10 |
| 5.5 | 排烟机控制柜 HTFC-I-25 | 台 | 10 |
| 5.6 | 排烟口 | 个 | 98 |
| 5.7 | 排烟防火阀 | 个 | 11 |
| 6 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |  |
| 6.1 | 应急照明灯具 | 个 | 2294 |
| 6.2 | 疏散指示标志灯具 | 个 | 2067 |
| 7 | 防火分隔设施 |  |  |
| 7.1 | 防火卷帘 | 堂 | 23 |
| 7.2 | 防火门 | 堂 | 1050 |
| 8 | 电气火灾监控系统 | 个 |  |
| 8.1 | 监控器 | 台 | 1 |
| 8.2 | 剩余电流探测器 | 个 | 112 |

和睦园小区服务清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 和睦园小区 |  |  |
| 1 | 消防水源 |  |  |
| 1.1 | 消防水池477m³ | 座 | 1 |
| 1.2 | 高位消防水箱18m³ | 座 | 2 |
| 2 | 火灾自动报警系统 |  |  |
| 2.1 | 感烟火灾探测器 JTY-GM-LD3000EN/C | 个 | 4411 |
| 2.2 | 感温火灾探测器 JTY-GM-LD3000EN/C | 个 | 76 |
| 2.3 | 火灾显示盘 JTW-ZDM-LD3300EN/C | 个 | 25 |
| 2.4 | 报警控制器 | 台 | 1 |
| 2.5 | 广播扬声器 嵌入吸顶(3W)壁挂(3W) | 个 | 1195 |
| 2.6 | 消防电话分机 | 个 | 83 |
| 2.7 | 防火门监控器 FJK-SF-NLD502 | 台 | 1 |
| 2.8 | 模块 LD4400ED-1/2 | 个 | 1095 |
| 2.9 | 火灾声/或光报警器 LD1001EN | 个 | 1142 |
| 2.10 | 消防联动控制装置 LD9203EN-32T1 | 台 | 2 |
| 2.11 | 消防广播主机 YJGL4 | 台 | 1 |
| 2.12 | 广播模块 LD6908A | 个 | 25 |
| 2.13 | 手动火灾报警按钮 J-SA P-M-LD2003EN | 个 | 1238 |
| 2.14 | 电源切换模块 LD4400ED-1/2 | 个 | 164 |
| 2.15 | 总线短路隔离器 | 个 | 581 |
| 2.16 | 消防电话总机 DH9261 | 台 | 1 |
| 2.17 | 消防电梯 | 部 | 12 |
| 2.18 | 消火栓按钮 LD2004EN | 个 | 1187 |
| 3 | 消火栓系统 |  |  |
| 3.1 | 消防水泵 XBD12.0/5W-CDL | 台 | 2 |
| 3.2 | 消防水泵控制柜 OQK-YW-11-2 | 台 | 1 |
| 3.3 | 稳压泵 XBD10.0/20G-GDL | 台 | 2 |
| 3.4 | 稳压泵控制柜 OQK-XFYJ-30/2 | 台 | 1 |
| 3.5 | 气压水罐 | 个 | 1 |
| 3.6 | 湿式消火栓 SNW65-1 | 个 | 1187 |
| 3.7 | 水泵接合器 SQD150-1.6A | 套 | 34 |
| 4 | 自动喷水灭火系统 |  |  |
| 4.1 | 喷淋水泵 XBD14.0/15G-GDL | 台 | 2 |
| 4.2 | 喷淋水泵控制柜 OQK-XFYJ-37/2 | 台 | 1 |
| 4.3 | 稳压泵 XBD8.0/30G-OQL | 台 | 2 |
| 4.4 | 气压水罐 | 个 | 1 |
| 4.5 | 稳压泵控制柜 OQK-XFYJ-37/2 | 台 | 1 |
| 4.6 | 湿式报警阀 | 套 | 8 |
| 4.7 | 水流指示器 | 个 | 8 |
| 4.8 | 喷头 ZSTM-B-T50/120 | 个 | 2596 |
| 4.9 | 末端试水装置 | 套 | 8 |
| 4.10 | 试水阀 | 个 | 8 |
| 4.11 | 水泵接合器 | 套 | 18 |
| 5 | 防烟排烟系统 |  |  |
| 5.1 | 送风机 | 台 | 54 |
| 5.2 | 送风机控制柜 | 台 | 54 |
| 5.3 | 送风口 | 个 | 539 |
| 5.4 | 排烟机 | 台 | 8 |
| 5.5 | 排烟机控制柜 | 台 | 8 |
| 5.6 | 排烟口 | 个 | 43 |
| 5.7 | 排烟防火阀 | 个 | 47 |
| 6 | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |  |
| 6.1 | 应急照明分配电装置 | 台 | 18 |
| 6.2 | 应急照明灯具 | 个 | 4804 |
| 6.3 | 疏散指示标志灯具 | 个 | 1938 |
| 7 | 防火分隔设施 |  |  |
| 7.1 | 防火卷帘 | 堂 | 14 |
| 7.2 | 防火门 | 堂 | 1150 |
| 8 | 电气火灾监控系统 | 个 |  |
| 8.1 | 监控器 | 台 | 1 |
| 8.2 | 剩余电流探测器 | 个 | 164 |

| ★ 消防备品备件（500元以下）供应清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 备注 |
| 1 | 感烟型探测器 | 个 | 符合相关技术标准 | 此表中设施设备的维修、更换均应包含在2026年度东西沽还迁房物业服务项目报价明细中，投标单位自行考虑 |
| 2 | 感温探测器 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 4 | 声光警报装置 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 5 | 输入模块 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 6 | 输出模块 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 7 | 地址编码 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 8 | 消防广播扬声器 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 9 | 消火栓启泵按钮 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 10 | 压力表 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 11 | 应急照明灯具 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 12 | 疏散指示标志 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 13 | 洒水喷头 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 14 | 紧急启动按钮 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 15 | 保护区内警报装置 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 16 | 气体释放灯 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 17 | 消防水带 | 条 | 符合相关技术标准 |  |
| 18 | 消防水枪 | 只 | 符合相关技术标准 |  |
| 19 | 消防标识 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 20 | 消防电话 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 21 | 消防玻璃 | 块 | 符合相关技术标准 |  |
| 22 | 主机备用电池 | 块 | 符合相关技术标准 |  |
| 23 | 水力警铃及球阀 | 个 | 符合相关技术标准 |  |
| 24 | 防火卷帘控制按钮 | 个 | 符合相关技术标准 |  |

注：以上设施设备的维修、更换均应包含在2026年度东西沽还迁房物业服务项目报价明细中，投标单位自行考虑。

第三部分投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

根据国务院《物业管理条例》第三十二条的规定“从事物业管理活动的企业应当具有独立的法人资格”，因此本项目不接受分公司投标。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7关于中小微企业投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评审委员会

27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。

27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。

（10）其他法定投标无效的情形。

28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按服务优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评审委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

G 政府采购“明白纸”

40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”

（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸

中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。

二、“政采贷”基本流程介绍

“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”

三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况

目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：

| 序号 | 金融机构名称 | 参考利率及额度 | 现阶段面向范围 | 申请条件 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行 | 参考利率： 根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85% 融资额度： 小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制 | 小微企业 | 1、在政府采购中无不良履约记录； 2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为； 3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。 | 27106030 吴楠 |
| 2 | 邮储银行 | 参考利率： 约4.95% 融资额度： 不超过200万元 | 小微企业 | 企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好 | 13820988723张日超 |
| 3 | 光大银行 | 参考利率： 约4% 融资额度： 不超过1000万 | 小微企业 | 1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。 2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录； 3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力； 4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策； 5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。 | 18722110192谢凝18622858578 马嵘 |
| 4 | 浦发银行 | 参考利率： 约3.8% 融资额度：不超过500万 | 中小微企业 | 1、申请人不得有失信记录； 2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。 | 13612152218 刘扬 |
| 5 | 齐鲁银行 | 参考利率： 4.50%起 融资额度： 不超过1000万 | 大中小微企业 | 1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。 2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。 3、符合我行客户准入要求（同上一条）。 | 022-23271885 朱怡璇 |
| 6 | 天津银行 | 参考利率： 不低于3.85% 融资额度： 不超过1000万 | 中小微企业 | 1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好； 2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。 | 28405397 王小一 |
| 7 | 天津农商银行 | 参考利率： 结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定 融资额度： 不超过5000万 | 大中小微企业 | 1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验； 2、生产经营符合国家政策； 3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等； 4、银行要求的其他条件。 | 022-83872249 林向宇 |
| 8 | 天津滨海农商银行 | 参考利率： 致电咨询 融资额度：100-5000万 | 大中小微企业 | 1、具有2年(含)以上连续经营记录； 2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。 | 13612141823高飞 |
| 9 | 民生银行 | 参考利率： 最低4% 融资额度： 信用额度最高1000万 信用+担保额度最高3000万 | 中小微企业 | 1、企业成立满一年，经营良好、征信良好； 2、实控人25-65周岁，征信良好； 3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款 | 18102027371 陈宗山 |
| 10 | 平安银行 | 参考利率： 约6.00% 融资额度： 最高200万元 | 大中小微企业 | - 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； - 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； - 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好. | 18698167095张伟 |
| 11 | 渤海银行 | 参考利率： 年化约3.85% 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | - 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； - 信用记录良好，无不良、违法行为； - 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； - 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；. | 022-58879322 姚斌 |
| 12 | 中国建设银行 | 参考利率：4.00%-5.00% 融资额度： 最高2000万元 | 小微企业 | - 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 - 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 - 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单. | 58751595 赵望宇 58750209 肖毅 |
| 13 | 中国农业银行 | 参考利率： 约4% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 - 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。. | 13920727755 李倩 |
| 14 | 招商银行 | 参考利率： 一般性贷款利率 融资额度：最高3000万元 | 大中小微企业 | 1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。 2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。 3、财务报表未出现连续两年经营亏损。. | 28301244 |
| 16 | 广发银行 | 参考利率： 贷款利率最低Lpr 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录； - 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）； 4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）. | 13820640544 胡小宁 |
| 17 | 浙商银行 | 参考利率： 5% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业； 2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全； 4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。. | 23271307 刘粲 |
| 18 | 中信银行 | 参考利率： 3.75%-3.95% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | - 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上； - 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间； - 采购品类为货物类或服务类； - 借款企业政采合作月数不少于6个月； | 13767182800 唐朝 |
| 19 | 后续持续更新 |  |  |  |  |

以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

第四部分  合同条款

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据     项目（项目编号：       ）的政府采购结果和招标文件（或采购文件）的要求，并经双方协商一致，达成本合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

第一条委托物业的基本情况

物业名称：

物业类型：

坐落位置：

物业管理区域四至：

东至：南至：

西至：北至：

占地面积：大楼总建筑面积：

其中：地上面积：平方米

地下面积：平方米

标准层面积：平方米

人防建筑面积：平方米

建筑层数：地上层，地下层

建筑尺寸：长：米，宽：米，高：米

建筑层高：

建筑结构：

第二条物业服务内容及标准

（一）房屋本体和共用部位的维修、养护和管理：

（二）共用设施设备运行、维修、养护：

1.供、配电设施设备:

2.给、排水设施设备:

3.升降系统:

4.消防系统:

5.空气调节系统:

6.智能化系统:

7.楼宇自动化系统（通讯系统等）:

8.停车场管理系统:

9.其他:

（三）共用部位和共用场地的环境保洁和绿化养护：

（四）物业装饰装修的管理：

（五）车辆行驶和停放秩序的服务、管理：

（六）物业管理区域内公共秩序的维护和消防管理：

（七）物业档案的建立、保管和使用：

（八）其他委托事项：

1、

2、

3、

第三条物业服务合同期限

物业服务合同期限为年。

自    年   月    日起至     年   月     日终止。

第四条甲方权利义务

（一）代表和维护采购人所有人员在物业管理服务活动中的合法权益；

（二）制定、修改管理规约，监督采购人所有人员遵守管理规约；

（三）审定物业服务合同内容，选聘、解聘物业服务企业；

（四）审定乙方提出的物业管理服务年度计划及管理制度，监督并配合乙方管理服务工作的实施及制度的执行；

（五）制定、修改、审议物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度或者物业服务企业提出的其他管理事项；

（六）负责提供物业管理服务所需相关文件和资料；

（七）其他：

1、

2、

3、

第五条乙方权利义务

（一）依照国家、本市有关规定和本合同约定，制定物业管理服务方案和制度，对物业及其共用设施设备、消防、公共秩序及环境卫生等进行管理服务；

（二）在本物业管理区域内的显著位置，将服务内容、服务标准和收费项目、收费标准等有关情况进行公示；

（三）依照本合同约定向采购人收取物业管理服务费；

（四）建立物业项目的管理档案；

（五）对采购人违反国家和本市有关物业管理方面的法律、法规和规章及管理规约的行为，进行劝阻、制止，并向甲方和有关部门报告；

（六）对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为要求责任人停止侵害、排除妨害、恢复原状；

（七）不得将物业项目全部委托给他人管理，但可以将专项服务委托专业公司承担；

（八）负责编制物业的年度维修养护计划，并组织实施；

（九）提前将装饰装修房屋的有关规定书面告知采购人，当采购人装饰装修房屋时，对不符合安全要求和影响公共利益的行为，进行劝阻制止，劝阻无效时向有关行政管理部门报告；

（十）负责编制物业服务年度计划；

（十一）对本物业的共用部位、设施及场地不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或者完善配套设施设备，经甲方同意后报有关部门批准方可以实施；

（十二）本合同终止乙方不再管理本物业时，在合同终止之日起十日内，除向甲方移交本合同规定的资料外，还必须办理下列移交事项：

1、预收的物业管理服务费等收益余额；

2、物业管理项目的档案资料；

3、物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

（十三）应当协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作。在本物业管理区域内发生治安案件或者各类灾害事故时，应当及时向公安和有关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作；

（十四）接受采购人的监督；

（十五）接受物业管理行政主管部门的监督指导；

（十六）其他：

第六条物业管理服务费用

本物业管理区域内的物业管理服务费采取包干制的形式，年服务费用为大写：（小写：）。

乙方按照上述标准收取物业服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

付款方式如下：

第七条物业管理用房

在合同生效之日起日内，甲方向乙方无偿提供并移交建筑平方米、坐落于的物业管理用房，用于物业管理服务活动。物业管理用房属采购人所有，乙方负责维修、养护，不得买卖和抵押；任何单位和个人不得占用或者改作他用。

第八条物业及物业管理交接

自本合同生效之日起，由甲方向乙方移交下列资金、物品和资料：

（一）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备的竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等资料；

（二）物业竣工验收资料；

（三）共用设施设备安装、使用、维护和保养技术资料；

（四）物业质量保证书和使用说明书；

（五）物业管理服务费等余额；

（六）物业管理需要的其他资料；

（七）物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

第九条采购人装饰装修房屋，应当遵守国家和本市有关规定。

采购人应当与物业服务企业签订装饰装修管理服务协议。装饰装修管理服务协议一般包括装饰装修工程的内容和期限、允许施工的时间、废弃物的清运和处置以及相关费用等。

第十条违约责任

（一）甲方违反合同第四条的约定，使乙方未完成规定的管理服务目标，乙方有权要求甲方解决，逾期未解决的，甲方承担违约责任；造成乙方经济损失的，甲方应当给予乙方经济赔偿。

（二）乙方违反本合同第二、五条的约定，未能达到约定的管理服务目标，甲方有权要求乙方在日内整改，逾期未整改的，乙方承担违约责任；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（三）乙方违反本合同第六条约定，擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（四）合同期满，乙方未按规定时间向甲方办理移交事项，乙方向甲方支付违约金元。

（五）若采购人部分人员拒绝、阻碍乙方对物业共用部位、共用设施设备进行维修、养护，造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。

（六）甲、乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应当向对方支付    元的违约金；违约方还应当承担超过违约金部分的经济损失。

（七）其他：

第十一条质量纠纷的约定

因房屋建筑质量、设施设备质量或者安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方向开发建设单位反映并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以有资质的鉴定部门的鉴定为准。

第十二条不可抗力的约定

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应当按有关法律规定及时协商处理。

第十三条免责条款

以下情况乙方不承担责任：

1、乙方已履行本合同约定义务，但因物业本身固有瑕疵造成损失的；

2、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知采购人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的；

3、因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。

第十四条合同的解除

本合同因任何一方原因而无法继续履行的，解除合同的一方应当在三个月前将解除时间、原因书面告知合同另一方，解除前应报请政府采购主管部门备案（通知）。

合同解除后，按照有关规定办理相关交接手续。

第十五条争议处理

由于甲、乙双方在履行本合同过程中出现问题，由甲、乙双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

第十六条合同附件

有关涉及本合同乙方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对乙方具有约束力。

本合同及其附件和合同特殊条款中未规定的事宜，均遵照国家和本市有关法律、法规和规章执行。

第十七条合同生效

本合同一式  份，甲方持   份，乙方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

采购人-甲方（公章）：           供应商-乙方（公章）：

地址：                         地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：                         电话：

时间：         年        月         日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由甲、乙双方根据采购项目的具体情况协商拟订。

第五部分投标文件格式

投标文件封面格式

投标文件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

# 投标日期：年月日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为项目（项目编号：）的投标邀请，投标人代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第包，￥元（人民币），大写。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 |  | 报价 | 备注 （不涉及的条目请在本栏标注） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |  |  |
|  |  | 社会保险： |  |  |
|  |  | 住房公积金： |  |  |
|  |  | 福利费： |  |  |
|  |  | 其他： |  |  |
| 2 | 日常运行维护工具耗材费用 |  |  |  |
| 3 | 保洁工具耗材费用 |  |  |  |
| 4 | 秩序维护工具耗材费用 |  |  |  |
| 5 | 绿化养护费用 |  |  |  |
| 6 | 餐费 |  |  |  |
| 7 | 服装费用 |  |  |  |
| 8 | 办公费用 |  |  |  |
| 9 | 固定资产折旧 |  |  |  |
| 10 | 利润 |  |  |  |
| 11 | 税金 |  |  |  |
| 12 | 其他需要列明的费用 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表合计价格应与《开标一览表》报价金额保持一致。

3. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金+福利费应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

4．福利费包含但不限于防暑降温费、冬季取暖补贴和集中供热采暖补贴等费用。

5. 上述报价不得出现0报价。

投标人名称：

日期：

附件4

人员费用分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 序号 | 具体岗位 |  | 人数（人） | 月工资/人 | 月保险/人 | 月公积金/人 | 月福利费/人 | 月小计 | 招标文件规定的服务期小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、上表中工资是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人负担的公积金、个人所得税等合理费用之前的应发工资；

2、投标人应按国家及天津市社会保险、住房公积金、福利费等相关规定为本项目人员缴纳社会保险、住房公积金、福利费，在投标文件中对人员保险、公积金、福利费缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

3、上表中的月小计=人数*（月工资/人+月保险/人+月公积金/人+月福利费/人），招标文件规定的服务期小计=月小计*招标文件规定的服务月数

投标人名称：

日期：

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：

附件6-1

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | ★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。 |  |  |  |
| 3 | ★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。 |  |  |  |
| 4. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期

附件6-2

项目人员及岗位安排

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 岗位名称 | 投入人数 | 人员情况简介 | 是否退休 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人数 |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺上述人员身体健康，一旦我公司获得中标，承诺上述人员投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。采购人需安排加班的，我公司积极配合并向劳动者支付加班费。

投标人名称：

日期

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期

附件8

投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：年月日

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11

管理大纲

请投标人根据招标文件“评分因素及评标标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等，自行编排序号。

投标人将专项服务委托专业公司承担的，应当进行说明。

投标人名称：

日期：

附件12-1

项目负责人资格审查表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 所获证书及编号 |  |  |  |  |  | 从事物业管理 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 近三年来的主要工作业绩及担任的主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 地点 |  | 单位 |  | 职务 |  | 主要工作 |  |  |  |  |
| 曾担任负责人的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 委托单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目规模 | 项目类型 |  | 备注 |  |

投标人名称：

日期：

附件12-2

拟在本项目使用的主要设备一览表

| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 购入时间 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件12-3

采购人须向供应商提供的条件

| 序号 | 设施或设备 名称 | 单位 | 数量 | 是否有偿提供 | 如有偿提供的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：凡需采购人提供的设备、房屋、通讯及其他办公设施，应注明免费提供或不免费提供，如有偿提供，采购人承担多少，供应商承担多少，本表应详细列清。 |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件13

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件14：

承诺书

我单位承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”。

投标人名称：

日期：

附件15：投标人认为需要提供的其他资料