项目需求书

一、项目背景

本项目为“消防设施可靠性实验平台功能扩增改造项目”修购专项项目，拟建成多剂联用灭火系统多相流特性可视化测试系统，提升多剂联用灭火、消防设施可靠性及数字化等领域的科研条件。该项目系统主要由压缩气体泡沫与气-液多相流特性可视化测试系统和气-固多相流特性可视化测试系统两部分组成。其中，压缩气体泡沫与气-液多相流特性可视化测试系统主要包括电阻层析成像传感器阵列（ERT）、电容电导传感器（CRR）及超声多普勒传感器（USD）多模态融合传感器、多模态融合复合可视化监测分析系统主机；气-固多相流特性可视化测试系统由电容层析成像传感器、可视化监测分析系统主机组成。

二、项目预算

多剂联用灭火系统多相流特性可视化测试系统项目预算经费总计为95万元，其中压缩气体泡沫与气-液多相流特性可视化测试系统预算70万，气-固多相流特性可视化测试系统预算25万。预算包含组装现场安装、调试、培训费用。
三、资格要求

（一）本项目采购多剂联用灭火系统多相流特性可视化测试系统，供应商需在两相或多相流测试系统、层析成像系统等相关方向有相应技术与商业业绩，无需供应商投标的特定资格条件。
（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。
四、技术要求

多剂联用灭火系统多相流特性可视化测试系统主要包括以下两部分：
压缩气体泡沫与气-液多相流特性可视化测试系统：由电阻层析成像测试板卡、电容电导测试板卡、超声多普勒测试板卡、多模态传感器管段、上位机软件、工控机组成，可实时监测流体运行参数，测量误差在规定的范围内；数据采集/显示上位机软件，采用CPCI工业总线传输标准，实时显示及历史数据分析功能运行正常，反应灵敏不卡顿，在线数据存储及历史数据导出功能正常，流动实时分析功能正常，能够实时分析并显示当前流体运动状态，实时在线测试压缩气体泡沫、气-液多相流的流型与结构、流速、相含率及变化等关键参数，进行图像重构和可视化观测；硬件架构采用模块化板卡，满足CPCI总线接口标准的数据传输，可通过总线进行其他板卡或测试模块扩展，满足后续系统升级要求。具体技术指标要求如表1。

表1压缩气体泡沫与气-液多相流特性可视化测试系统
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	电阻层析成像测试板卡
	★1.采集流体物性参数，重构流体结构图像，在线采集率≥100双帧/秒

★2.空间分辨率≤10%管径，误差≤10 %

3.支持CPCI总线接口标准的数据传输
	套
	1
	否
	否

	2
	电容电导测试板卡
	★1.采集流体物性参数，计算流体含水率，在线采集率≥1 kHz

★2.含水率监测量程0-100%，误差≤10 %

3.支持CPCI总线接口标准的数据传输
	套
	1
	否
	否

	3
	超声多普勒测试板卡
	★1.采集流体流动引起的声波频移参数，计算离散相流速，在线采集率≥10 Hz

★2.流速测量范围0-5 m/s，误差≤10 %

3.支持CPCI总线接口标准的数据传输
	套
	1
	否
	否

	4
	▲多模态传感器管段
	★1.管径80 mm

★2.耐压4.0 MPa
	套
	1
	否
	否

	5
	上位机软件
	基于国产统信系统开发运行，图像更新速率不低于25帧每秒
	套
	1
	否
	否

	6
	工控机
	四核八线CPU，支持64bit/66 MHz CompactPCI总线扩展，兼容PICMG®2.0、PICMG®2.16规范等
	台
	1
	否
	否


气-固多相流特性可视化测试系统：由电容层析成像测试板卡、传感器管段、上位机软件组成，能够实时分析并显示当前流体运动状态，模块化信息处理和显示，多线程并行计算和高速数据处理，可灵活配置显示界面，进行多模态扩展；实时在线测试气-固多相流的流型与结构、相含率及变化等关键参数，进行图像重构和可视化观测；模块化板卡，满足CPCI总线接口标准的数据传输，可通过总线进行其他板卡或测试模块扩展。具体技术指标要求如表2。
表2气-固多相流特性可视化测试系统
	1
	电容层析成像测试板卡
	★1.采集流体物性参数，重构流体结构图像，采集速率≥300双帧/秒

★2.空间分辨率≤10%管径，测量误差≤10%

3.支持CPCI总线接口标准的数据传输
	套
	1
	否
	否

	2
	▲传感器管段
	★1.管径50 mm

★2.耐压4.0 MPa
	套
	1
	否
	否

	3
	上位机软件
	基于国产统信系统开发运行，图像更新速率不低于25帧每秒
	套
	1
	否
	否


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1.质保期为1年，自压缩气体泡沫与气-液多相流特性可视化测试系统与气-固多相流特性可视化测试系统完成安装后算起。

2.货到：签订合同之日起90日内（特殊情况以合同为准）。

安装（调试）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：合同签订后7天内向供方支付30%预付款，各部件备货完成后10天内向供方支付60%合同款，验收完成后15天内支付10%尾款。
六、验收标准
本项目完工后，需方根据规定组织验收小组按照国家有关规定组织验收并填写“合格验收单”，完成货物所有权的移交工作。

（1）质量验收标准：合同文件规定部分，按合同文件规定要求验收，合同文件未规定部分，严格按照国家权威部门质检标准组织验收。

（2）供方应保证所有货物质量符合技术标准和验收标准。

（3）需方应组织验收人员对设备的性能进行试验和验收。验收人员逐个验收后填写验收报告。
七、其他要求
无。
