项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

为持续做好我市2026年度传染病病原监测、传染病症候群哨点监测等工作，需采购相应实验室病原检测、鉴定试剂及耗材。

二、项目预算

第一包：41.4万元
第二包：13.5万元
三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件如下：
	序号
	具体要求

	1
	在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，营业执照副本复印件加盖公章

	2
	A.经第三方会计师事务所审计的2025年度财务报告扫描件或开标前三个月内银行出具的资信证明。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

	3
	2025年度任意一个月有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 

	4
	参加政府采购活动近三年内（本项目投标截止期前），在经营活动中没有重大违法记录

	5
	具有良好的商业信誉，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单

	6
	所投产品生产企业通过ISO 9001：2015质量管理体系认证，可提供相应证明文件

	7
	所投产品生产企业通过ISO 9001：2015质量管理体系认证，可提供相应证明文件


（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。
四、技术要求

（一）第一包：传染病监测预警项目试剂
	序号
	货物名称
	采购需求
	单位
	数量
	实质性技术条款原因说明

	1
	人发热伴血小板减少综合征病毒IgM检测试剂(酶联免疫法)
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种酶标仪或全自动酶免工作站
★2.适用范围：基于酶联免疫吸附方法，用于体外定性检测人血清样本中的发热伴病毒特异性IgM抗体
3.试剂规格：96人份/盒。
4.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★2.确保所投产品符合监测病原体的靶抗体要求。



	2
	发热伴血小板减少综合征病毒IgG检测试剂(酶联免疫法)
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种酶标仪或全自动酶免工作站
★2.适用范围：基于酶联免疫吸附方法，用于体外定性检测人血清样本中的发热伴病毒特异性IgG抗体
3.试剂规格：96人份/盒。
4.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★2.确保所投产品符合监测病原体的靶抗体要求。



	3
	发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒抗体96T检测试剂盒(酶联免疫法)
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种酶标仪或全自动酶免工作站
★2.适用范围：基于双抗原夹心酶联免疫吸附方法，检测不同物种（人或动物）血液、血清或血浆样本中的发热伴病毒总抗体
3.试剂规格：96人份/盒。
4.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★2.确保所投产品符合监测病原体的靶抗体要求。



	4
	发热伴出血 10 种病毒预混核酸检测试剂盒
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
★2.适用范围：试剂盒用于人全血、血清等样本中，埃博拉病毒、马尔堡病毒、拉沙热病毒、马秋波病毒、鸠宁病毒、汉坦病毒、黄热病毒、裂谷热病毒、瓜纳瑞托病毒、萨比亚病毒共 10 种病原体核酸的定性检测。
3. 检测技术：实时荧光PCR技术。
4.检测性能：最低检测限：500 copies/mL 。与其他病原体无交叉反应。
5.采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。
★6.反应时长≤70min。
7.反应体系：不超过25μL。
8.包装规格：25次反应/盒。
9.有效期：不少于12个月，交货时质保期不少于10个月。
★10.交货时提供产品出厂检验报告，便于校验。
	盒
	1
	★2.确保所投产品符合监测病原体的靶基因/血清型要求。

★6.满足检测时效。

★10.作为现场验收时校验产品初始性能与质量符合性的客观基准。

	5
	Trypsin-EDTA胰酶
	1.该产品包含EDTA,酚红。
2.产品浓度0.25%。
3渗透压：270 - 320 mOsm/kg。
4.来源：动物来源。
5.包装规格：500ml/瓶。
	瓶
	5
	

	6
	诺如病毒G|群聚合酶-衣壳双基因片段(RegionB-C)巢式RT-PCR扩增试剂盒
	1.试剂盒用于从已确认诺如病毒GⅠ组阳性的核酸中扩增聚合酶-衣壳双基因片段（Region B-C）。
2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。
★3.试剂盒内需含有巢式RT-PC反应所有试剂。
★4.扩增反应液为预混。
5.RNA模板上样量≤3μL。
6.试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。
7.目标基因扩增时间≤3.5小时。
8.样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
★9.CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
10.可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。
11.包装规格：50人份/盒。
12.储存条件:-20℃保存。
13.有效期12个月。
	盒
	2
	★3.满足实验检测要求。

★4.操作简便，节省实验时间。

★9.试剂盒检测性能要求。

	7
	诺如病毒GII群聚合酶-衣壳双基因片段(RegionB-C)巢式RT-PCR扩增试剂盒
	1.试剂盒用于从已确认诺如病毒GⅡ组阳性的核酸中扩增聚合酶-衣壳双基因片段（Region B-C）。
2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。
★3.试剂盒内需含有巢式RT-PC反应所有试剂。
★4.扩增反应液为预混。
5.RNA模板上样量≤3μL。
6.试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。
7.目标基因扩增时间≤3.5小时。
8.样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
★9.CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
10.可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。
11.包装规格：50人份/盒。
12.储存条件:-20℃保存。
13.有效期12个月。
	盒
	8
	★3.满足实验检测要求。

★4.操作简便，节省实验时间。

★9.试剂盒检测性能要求。

	8
	▲腹泻症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（22种病原体）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：诺如病毒、轮状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、河弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、嗜水气单胞菌、沙门菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、五种致泻大肠埃希氏菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：10T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量要求。

	9
	腹泻病原多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于沙门氏菌、副溶血性弧菌、五种致泻性大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森氏菌、产气荚膜梭菌、蜡样芽胞杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、阪崎克罗诺杆菌、单核细胞增生性李斯特菌、诺如病毒GⅠ、诺如病毒GⅡ核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：24T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	10
	▲全国脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（13种病原体）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：人巨细胞病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、乙型脑炎病毒、肠道病毒、腮腺炎病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌、A 族链球菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、B 族链球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：10T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	11
	致病菌呼吸道症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、百日咳鲍特菌、A族链球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、军团菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌核酸检测核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：10T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	12
	肠道14种病原19重核酸检测试剂盒（预制板/荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于霍乱弧菌、产肠毒素及志贺毒素的大肠埃希菌、志贺菌、伤寒和副伤寒沙门菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森菌、甲肝病毒、戊肝病毒、心病毒、库赛病毒、嵴病毒、人副肠孤病毒核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：16T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	13
	呼吸道18种病原19重核酸检测试剂盒（预制板/荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于脑膜炎奈瑟菌、百日咳鲍特菌、白喉棒状杆菌、肺炎支原体、军团菌、鹦鹉热衣原体、侵袭性肺炎链球菌、侵袭性流感嗜血杆菌、高毒力肺炎克雷伯菌、A族链球菌、B组链球菌、曲霉菌、隐球菌、念珠菌、人博卡病毒、细小病毒B19、水痘-带状疱疹病毒、多瘤病毒(BK、JC)核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：16T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	14
	自然疫源17种病原17重核酸检测试剂盒（预制板/荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、炭疽芽孢杆菌、鼻疽伯克霍尔德菌、类鼻疽伯克霍尔德菌、猪链球菌、钩端螺旋体、乙型脑炎病毒、汉坦病毒、克里米亚-刚果出血热病毒、西尼罗病毒、发热伴血小板减少综合征病毒、狂犬病毒、塔姆德病毒、伪狂犬病毒、塔黑纳病毒、淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：16T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	15
	脑膜炎奈瑟菌12种血清分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于脑膜炎奈瑟菌A、B、C、W、X、Y、Z、29E、H、I、K、L型核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	16
	致病菌其他发热症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：伤寒沙门菌、 副伤寒沙门菌、 脑膜炎奈瑟菌、 A 族链球菌、 伯氏疏螺旋体、 立克次体、 无形体、 埃立克体、 钩端螺旋体、 猪链球菌、 鼠疫耶尔森菌、 布鲁氏菌、 曲霉菌、 隐球菌、 耶氏肺孢子菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：10T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	17
	脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、检测病原范围：脑膜炎奈瑟菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	18
	脑膜炎奈瑟菌(A、B、C)血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、检测病原范围：脑膜炎奈瑟菌血清群A群、B群、C群的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	19
	脑膜炎奈瑟菌（W、X、Y）血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、检测病原范围：脑膜炎奈瑟菌血清群W135群、X群、Y群的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	20
	霍乱弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于霍乱弧菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤200CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	3
	★4、满足检测质量要求。

	21
	霍乱弧菌CTX毒力基因实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：霍乱弧菌CTX毒力基因核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤200CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	3
	★4、满足检测质量要求。

	22
	▲霍乱弧菌通用型/O1群/O139群/ctx基因四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：霍乱弧菌种属/O1群/O139群/ctx毒力基因核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量要求。

	23
	猪链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于猪链球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	24
	猪链球菌1型和猪链球菌2型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于猪链球菌1型和猪链球菌2型核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	25
	猪链球菌5种血清分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于猪链球菌血清型1、2、7、9、14型核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	26
	伯氏疏螺旋体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于伯氏疏螺旋体核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	27
	钩端螺旋体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于钩端螺旋体核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	28
	无乳链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于无乳链球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	29
	B族链球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于B族链球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	30
	大肠埃希氏菌O157 : H7核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于大肠埃希氏菌O157 : H7核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	31
	大肠埃希氏菌O104：H4核酸多重PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：大肠埃希氏菌 O104:H4 菌株的 O104、H4抗原特异性基因rfbEO104、fliCH4、致病相关的志贺毒素编码基因stx1基因和stx2基因、eaeA基因、集聚黏附菌毛调节基因aggR基因的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	32
	肺炎链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于肺炎链球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	33
	流感嗜血杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于流感嗜血杆菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	34
	艰难梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于艰难梭菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	35
	艰难梭菌tcdA/tcdB/cdtA/cdtB基因四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：可用于艰难梭菌tcdA/tcdB/cdtA/cdtB基因核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	36
	艰难梭菌tcdE基因实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：可用于艰难梭菌tcdE基因核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	37
	立克次体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于立克次体核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	38
	Q热/普氏立克次体/莫氏立克次体核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于Q热/普氏立克次体/莫氏立克次体三重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	39
	嗜吞噬细胞无形体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于嗜吞噬细胞无形体核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	40
	小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：小肠结肠炎耶尔森菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	41
	阪崎克罗诺杆菌/小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于阪崎克罗诺杆菌/小肠结肠炎耶尔森氏菌双重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	42
	小肠结肠炎耶尔森氏菌毒力基因及血清多重核酸快速检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于小肠结肠炎耶尔森氏菌foxA(通用型)、ail（致病性）、O:3血清型、ystA基因、ystB基因、yadA基因、virF基因的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	43
	金黄色葡萄球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于金黄色葡萄球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	44
	金黄色葡萄球菌肠毒素基因多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于金黄色葡萄球菌肠毒素A、B、C、D、E型多重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	45
	金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌双重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	46
	（猩红热病原链球菌）A族乙型溶血性链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于A族乙型溶血性链球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	47
	A 群链球菌 M1UK /M1global 分型检测试
剂盒（荧光 PCR 法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：同步实现 A 群链球菌种属鉴定、emm1 型确认，并精准区分高毒力 M1UK 亚型与常规 M1global 亚型，SpeB emm1 pstB 突变 ssrA 突变。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	48
	嗜水气单胞菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于嗜水气单胞菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	49
	类志贺邻单胞菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于类志贺邻单胞菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	50
	沙门氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于沙门氏菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	51
	沙门氏菌血清(O、H)基因分型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于沙门氏菌血清型的初筛，可区分252种沙门试剂血清型核酸。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	52
	伤寒沙门菌/甲型副伤寒沙门菌/乙型副伤寒沙门菌/丙型副伤寒沙门菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于伤寒沙门菌、甲型/乙型/丙型副伤寒沙门菌四重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	53
	志贺氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于志贺氏菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	54
	副溶血性弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于副溶血性弧菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	55
	副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四种毒力基因核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	56
	空肠弯曲菌、结肠弯曲菌双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于空肠弯曲菌、结肠弯曲菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	57
	五种致病弯曲菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、海鸟弯曲菌、胎儿弯曲菌胎儿亚种、乌普萨拉弯曲菌五种常见致病弯曲菌和弯曲菌种属的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	58
	单核细胞增生性李斯特氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于单核细胞增生性李斯特氏菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	59
	五种致泻大肠杆菌核酸检测荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的EPEC、EIEC、ETEC、EHEC/STEC、EAEC的毒力基因谱及其致病型别的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	60
	脱脂牛奶菌种保存管
	1、规格：1.4mL×50支/盒。
2、用途：适用于大多数菌种的菌株保存。
3、保存：2-8℃避光保存24个月。
4、原理：脱脂牛奶是最常见的菌种保存介质之一，具有较好的保存菌株的效果和较高的性价比，可以较好的满足实验室对菌株的保存需求。
	盒
	5
	

	61
	厌氧袋
	1、规格：2.5/3.5L，10个/包。
2、用途：厌氧菌培养，适用于相应规格的密封培养罐。
	包
	5
	

	62
	碱性蛋白胨水
	1、产品规格：10mL×20支/盒。
2、产品用途：用于霍乱弧菌选择性增菌培养(SN标准)。
3、2-25℃避光保存6个月。
	盒
	2
	

	63
	液体菌种保存管(不含瓷珠)
	1、规格：1.4mL×50支/盒。
2、用途：用于除苛养菌之外的大多数菌株保存。
3、保存：2-8℃避光保存24个月。
	盒
	5
	

	64
	微需氧袋
	1、规格：2.5/3.5L，10个/包。
2、用途：微需氧菌培养，适用于相应规格的密封培养罐。
	包
	5
	

	65
	无DNA/RNA酶去离子水
	1、超纯的去离子水通过中空纤维超滤柱达到降低热源，内毒素和核酸酶的水平，可以代替 DEPC 处理过的水使用。
2、经检测无核酸酶和蛋白酶活性，可用于 cDNA 合成、体外转录、RNA 提取等对核酸酶敏感的分子生物学实验。
3、室温保存。
	袋
	5
	

	66
	一次性巧克力琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于嗜血杆菌的分离、培养，亦可用于奈瑟氏菌的培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	5
	

	67
	一次性双抗巧克力琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于分离培养病原性奈瑟氏菌。
3、技术要求：含有多粘菌素B、万古霉素，培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存6个月。
	盒
	5
	

	68
	一次性MH琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于弯曲杆菌及肠杆菌药敏试验。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	3
	

	69
	一次性MH血琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于弯曲杆菌及苛养菌药敏试验。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	5
	

	70
	一次性营养琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于菌种的保存、传代及纯培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm。pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存6个月。
	盒
	5
	

	71
	一次性血琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包。
2、产品用途：用于一般病原菌的分离、培养和溶血性鉴别，以及菌种保存。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	包
	5
	

	72
	一次性哥伦比亚血琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于弯曲菌的纯培养及鉴定实验。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	5
	

	73
	庆大霉素琼脂平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于霍乱弧菌的选择性分离培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	2
	

	74
	布氏血琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于艰难梭菌药敏培养。
3、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	3
	

	75
	CCFA琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于艰难梭菌选择培养。
3、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	1
	

	76
	一次性XLD琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于沙门氏菌和志贺氏菌的选择性分离培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存1个月。
	盒
	3
	

	77
	一次性麦康凯琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于志贺氏菌和致泻大肠埃希氏菌的选择性分离培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	3
	

	78
	一次性TCBS琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于致病性弧菌的选择性分离培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm。pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存1个月。
	盒
	3
	

	79
	一次性沙门氏菌显色培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于沙门氏菌选择分离培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	2
	

	80
	一次性弧菌显色培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于弧菌的选择分离培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	2
	

	81
	李斯特氏菌显色培养基平板
	1、规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、用途：用于单核增生性李斯特氏菌的选择分离培养。
3、保存：2-8℃避光保存3个月。
	盒
	2
	

	82
	革兰氏阳性需氧菌药敏检测板1
	1、规格型号：K-2；10×1人份/盒。
★2、可适配Droplet48全自动微生物药敏分析系统。
3、 包含抗生素：莫西沙星、头孢噻肟、红霉素、四环素、利奈唑胺、青霉素、万古霉素、复方新诺明、美罗培南、氯霉素、阿莫西林、左氧氟沙星、替考拉宁、头孢吡肟、克林霉素。
4、药敏数量：96个反应孔设计，包含预设阳性对照孔。
5、 药敏板包含试验所需的配套接种肉汤和接种液。
	盒
	2
	★2、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备。

	83
	革兰氏阳性需氧菌药敏检测板2
	1、规格型号：L-金葡，10×1人份/盒。
★2、可适配Droplet48全自动微生物药敏分析系统。
3、 包含抗生素：苯唑西林、红霉素、克林霉素、左氧氟沙星、四环素、庆大霉素、万古霉素、替考拉宁、利福平、复方新诺明、托霉素、青霉素、利奈唑胺、头孢西丁、呋喃妥因、红霉素/克林霉素。
4、药敏数量：96个反应孔设计，包含预设阳性对照孔。
5、 药敏板包含试验所需的配套接种肉汤和接种液。
	盒
	1
	★2、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备。

	84
	革兰氏阴性需氧菌药敏检测板
	1、规格型号：A-5，10×1人份/盒。
★2、可适配Droplet48全自动微生物药敏分析系统。
3、 包含抗生素：氨苄西林、氨苄西林/舒巴坦、.四环素、美罗培南、多粘菌素、厄他培南、头孢他啶/阿维巴坦、替加环素、头孢噻肟、头孢他啶、环丙沙星阿奇霉素、氯霉素、.萘啶酸、链霉素、复方新诺明、阿米卡星。
4、药敏数量：96个反应孔设计，包含预设阳性对照孔。
5、 药敏板包含试验所需的配套接种肉汤和接种液。
	盒
	2
	★2、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备。

	85
	革兰氏阴性菌药敏检测板1
	1、规格型号：C1，10×1人份/盒。
★2、可适配Droplet48全自动微生物药敏分析系统；
3、包含抗生素：环丙沙星、氨苄西林、氨苄西林/舒巴坦、阿莫西林/克拉维酸、头孢他啶、头孢他啶/克拉维酸、头孢噻肟、头孢噻肟/克拉维酸、头孢西丁、头孢吡肟、头孢呋辛、头孢唑啉、萘啶酸；
4、药敏数量：96个反应孔设计，包含预设阳性对照孔；
5、药敏板包含试验所需的配套接种肉汤和接种液。
	盒
	2
	★2、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备。

	86
	革兰氏阴性菌药敏检测板2
	1、规格型号：C2，10×1人份/盒。
★2、可适配Droplet48全自动微生物药敏分析系统；
3、包含抗生素：氟苯尼考、头孢噻呋、四环素、替加环素、厄他培南、亚胺培南、美罗培南、头孢他啶/阿维巴坦、多粘菌素 E、多粘菌素 B、庆大霉素、阿米卡星、氯霉素、阿奇霉素、复方磺胺、链霉素；
4、药敏数量：96个反应孔设计，包含预设阳性对照孔；
5、药敏板包含试验所需的配套接种肉汤和接种液。
	盒
	2
	★2、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备。

	87
	细菌基因组DNA提取试剂盒1
	1、原理：采用磁珠法。
★2、适用仪器： 适用于天隆GeneRotex系列全自动核酸提取仪。
3、 用途：可从各种革兰氏阴性、阳性细菌中快速提取到高质量的基因组DNA，所得基因组 DNA 可直接用作 PCR 模板、酶切、杂交等分子生物学实验。
4、保存：室温保存。
5、规格：16T×4/盒。
	盒
	8
	★2、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备。

	88
	细菌基因组DNA提取试剂盒2
	1、原理：采用磁珠法。
★2、适用仪器： 适用于天隆GeneRotex系列全自动核酸提取仪。
3、 用途：可从各种革兰氏阴性、阳性细菌中快速提取到高质量的基因组DNA，所得基因组 DNA 可直接用作 PCR 模板、酶切、杂交等分子生物学实验。
4、保存：室温保存。
5、规格：1T×20/盒。
	盒
	8
	★2、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备。

	89
	多功能病原体通用型核酸提取试剂盒
	1.规格：64T/盒。
2.标本类型：咽拭子洗液、鼻拭子吸液、血清、血浆、粪便、粪便拭子、细菌培养物等。
3.预期用途：用于病毒、细菌、真菌及非典型性病原体核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于体外检测使用。
4.检验原理：利用磁珠吸附原理，通过特制的磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取和纯化。
5.提取范围：能够提取≥500copies/mL DNA 核酸载量样品。能够提取≥500copies/mL RNA 核酸载量样品。
6.精密度：变异系数 CV≤5%。
7.局限性：本试剂适用于公共卫生领域、科研样本，提取产物的纯度和质量可能会受到检测仪器及人员操作的影响。且本试剂采用的特殊配方洗脱液，会对吸光度值造成影响，检测提取效果不建议使用紫外分光光度计直接测量。
★8.适用仪器：天隆 GeneRotex96、NP968-C 系列全自动核酸提取仪。
9.二维码功能：试剂盒内带有二维码，扫描后仪器可直接调用二维码内包含的程序信息，无需人工编辑、查找程序。
10.储存条件：室温保存。
11.储存及有效期：可在室温条件下保存，试剂有效期为12个月，所提供产品距离失效期不少于9个月。
	盒
	15
	★8、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备。

	90
	核酸提取试剂
	1. 产品用途：采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液系统，可从临床血清、血浆、拭子、尿液、粪便、疱液样本中分离纯化高质量的DNA和RNA。
★2.适用仪器：EZ Bead 96S 全自动核酸纯化仪。
3.方法学：磁珠法。
4.样本类型：血清、血浆、拭子、尿液、粪便、疱液样本。
5.加样体积：≤200μL;洗脱体积：≤100uL。
6.试剂组成及规格：每盒的检测量≥96T，每盒包含96头磁棒套≥1块、预分装板≥5板、蛋白酶K≥1支。
7.有效期：≥12个月,密闭于常温保存。
	盒
	10
	★2、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备。

	91
	脑膜炎奈瑟菌全基因组捕获探针试剂盒
	1.适用于脑膜炎奈瑟菌全基因组文库构建、探针杂捕获测序实验。
2.样本量：16 rxn。
3.原始样本无需培养，阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序。
4.检测原理为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集脑膜炎奈瑟菌全基因组序列。
5.捕获探针长度为100bp，探针类型为DNA探针，可有效结合富集脑膜炎奈瑟菌序列，并不易降解。
★6.样本类型：兼容各种原始样本类型，无需进行培养；兼容illumina二代测序平台。
★7.对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后可以完成99%以上的脑膜炎奈瑟菌全基因组覆盖。
8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获；
9.试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有试剂组分。
	盒
	1
	★6、满足检测时效及现有仪器使用需求，无需额外购置设备。

★7、满足检测质量要求。

	92
	猪链球菌全基因组捕获探针试剂盒
	1.适用于猪链球菌全基因组文库构建、探针杂捕获测序实验。
2.样本量：16 rxn。
3.原始样本无需培养，阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序。
4.检测原理为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集猪链球菌全基因组序列。
5.捕获探针长度为100bp，探针类型为DNA探针，可有效结合富集猪链球菌序列，并不易降解。
★6.样本类型：兼容各种原始样本类型，无需进行培养；兼容illumina二代测序平台。
★7.对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后可以完成99%以上的猪链球菌全基因组覆盖。
8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获；
9.试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有试剂组分。
	盒
	1
	★6、满足检测时效及现有仪器使用需求，无需额外购置设备。

★7、满足检测质量要求。

	93
	腹泻症候群核酸检测盲样考核品
	1、产品用途：用于腹泻症候群体多病原荧光定量PCR核酸检测试剂盒的质量评价、仪器质量控制、室间质评等性能评价。
2、组成要求：考核品由不同滴度、不同基因型的腹泻症候群病原体——霍乱弧菌、沙门菌、致泻性大肠杆菌、副溶血弧菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌、诺如病毒GII型、A组轮状病毒、星状病毒、札如病毒、肠道腺病毒中的至少3种细菌、2种病毒及2支阴性组成；所有病原体均经灭活处理，不含感染性物质。
★3、技术要求：适用于DNA/RNA共提取的自动化核酸提取仪或其他核酸提取试剂进行核酸提取，每种病原体拷贝数在1000-10000 copies/mL。
4、规格要求：0.5ml/支，7支/盒。
5、出厂质检执行质控品母液必检、考核质控品按规抽检，质控品检测需满足阳性符合率 100%、500 copies/mL检出限浓度水平样本检出率≥95%、精密度 CV 值≤5%。
6、储存条件及有效期：-80°C低温储存，有效期12个月。
7、运输及储存要求：符合国家要求运输方式，存放在含有干冰的厚泡沫箱中。
	盒
	18
	★3、满足检测质量要求。

	94
	脑膜炎症候群核酸检测盲样考核品
	1、产品用途：适用于脑膜炎症候群病原体核酸检测试剂盒的质量评价、仪器质量控制、室间质评等性能评价。
2、组成要求：考核品由不同滴度、不同基因型的脑膜炎症候群病原体——肠道病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、乙型脑炎病毒、腮腺炎病毒、巨细胞病毒、脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、B族链球菌、A族链球菌、单增李斯特菌、金黄色葡萄球菌中的3种细菌和2种病毒及2支阴性组成；所有病原体均经灭活处理，不含感染性物质。
★3、技术要求：适用于DNA/RNA共提取的自动化核酸提取仪或其他核酸提取试剂进行核酸提取，每种病原体拷贝数在1000-10000Copies/mL。
4、规格要求：0.5ml/支，7支/盒。
5、出厂质检执行质控品母液必检、考核质控品按规抽检，质控品检测需满足阳性符合率 100%、500 copies/mL检出限浓度水平样本检出率≥95%、精密度 CV 值≤5%。
6、储存条件及有效期：-80°C低温储存，有效期12个月。
7、运输及储存要求：符合国家要求运输方式，存放在含有干冰的厚泡沫箱中。
	盒
	9
	★3、满足检测质量要求。

	95
	发热伴出疹症候群酸检测盲样考核品
	1、产品用途：适用于发热伴出疹症候群病原体核酸检测试剂盒的质量评价、仪器质量控制、室间质评等性能评价。
2、组成要求：考核品由不同滴度、不同基因型的发热出血症候群病原体——肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、人类疱疹病毒6型、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A族链球菌、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体和普氏立克次体中的肠道病毒、水痘-带状疱疹病毒、人类疱疹病毒6型、2种细菌和2支阴性组成。病原体主要成分为10%FBS病毒培养液、细胞和病毒颗粒；所有病原体均经灭活处理，不含感染性物质。
★3、技术要求：适用于DNA/RNA共提取的自动化核酸提取仪或其他核酸提取试剂进行核酸提取，每种病原体拷贝数在1000-10000Copies/mL。
4、规格要求：0.5ml/支，7支/盒。
5、出厂质检执行质控品母液必检、考核质控品按规抽检，质控品检测需满足阳性符合率 100%、500 copies/mL检出限浓度水平样本检出率≥95%、精密度 CV 值≤5%。
6、储存条件及有效期：-80°C低温储存，有效期12个月。
7、运输及储存要求：符合国家要求运输方式，存放在含有干冰的厚泡沫箱中。
	盒
	7
	★3、满足检测质量要求。

	96
	发热伴出血症候群核酸检测盲样考核品
	1、产品用途：适用于发热伴出血症候群病原体核酸检测试剂盒的质量评价、仪器质量控制、室间质评等性能评价。
2、组成要求：考核品由不同滴度、不同基因型的发热出血症候群病原体——发热伴血小板减少综合征病毒、汉滩病毒、登革病毒、猪链球菌、钩端螺旋体和2支阴性组成；病原体主要成分为10%FBS病毒培养液、细胞和病毒颗粒；所有病原体均经灭活处理，不含感染性物质。
★3、技术要求：适用于DNA/RNA共提取的自动化核酸提取仪或其他核酸提取试剂进行核酸提取，每种病原体拷贝数在1000-10000Copies/mL。
4、规格要求：0.5ml/支，7支/盒。
5、出厂质检执行质控品母液必检、考核质控品按规抽检，质控品检测需满足阳性符合率 100%、500 copies/mL检出限浓度水平样本检出率≥95%、精密度 CV 值≤5%。
6、储存条件及有效期：-80°C低温储存，有效期12个月。
7、运输及储存要求：符合国家要求运输方式，存放在含有干冰的厚泡沫箱中。
	盒
	9
	★3、满足检测质量要求。

	97
	卫生湿巾（过氧化氢）
	1、3%过氧化氢物体表面消毒杀菌消毒湿巾；
2、室温保存。
	箱
	1
	

	98
	卫生湿巾（酒精）
	1、含75%酒精物体表面消毒杀菌消毒湿巾；
2、室温保存。
	箱
	1
	

	99
	实验室封口膜
	1.材质：石蜡及聚烯烃聚合物；
2.规格：石蜡塑料薄膜（长38米、宽50毫米）一盒一卷；
3.密封性强，阻水防潮，可覆盖各自器皿瓶口，实现耐酸、耐酸耐碱，有效防止样品挥发和污染；
4.延展性好，不易断裂，拉伸超过原始长度的400%，回弹-拉伸比例约为95%；
5.低温耐受性：-80℃；
	盒
	6
	

	100
	实验室封口膜
	1.材质：石蜡及聚烯烃聚合物；
2.规格：石蜡塑料薄膜（长38米、宽50毫米）一盒一卷；
3.密封性强，阻水防潮，可覆盖各自器皿瓶口，实现耐酸、耐酸耐碱，有效防止样品挥发和污染；
4.延展性好，不易断裂，拉伸超过原始长度的400%，回弹-拉伸比例约为95%；
5.低温耐受性：-80℃；
	盒
	6
	

	101
	一次性0.45um无菌滤器
	★1.规格：直径33mm，孔径0.45um
2.100个/盒
3.滤器独立单个无菌包装
	盒
	5
	★1保证了滤器的适配设备接口及过滤精度，是无菌过滤效果的核心技术参数。

	102
	一次性0.22um无菌滤器
	★1.规格：直径33mm，孔径0.22um
2.100个/盒
3.滤器独立单个无菌包装
	盒
	2
	★1保证了滤器的适配设备接口及过滤精度，是无菌过滤效果的核心技术参数。

	103
	酒精消毒棉片（12*12CM）
	1、结构组成:由水刺无纺布片浸浓度为70%~80%(体积分数)的酒精制成。
2. 适用范围:适用于皮肤消毒。

3.规格：12*12CM，独立包装，50片/盒
	盒
	20
	

	104
	一次性无纺布工作服（实验服）1
	★1.材质：SMS无纺布(三层复合无纺布，具备防潮、透气、柔韧、质轻特性)，加厚面料，SMS40克加厚型
2. 款式：纯白色，翻领(衬衣领)设计，前开扣式(纽扣款)开合，双侧均设置口袋，针织袖口设计。
3. 尺寸规格：XL码
4. 包装要求：10件/包，100件/箱，包装完好无破损。
	箱
	2
	★1.加厚SMS材质直接决定工作服的防潮、透气、柔韧及耐用性能。

	105
	一次性无纺布工作服（实验服）2
	★1.材质：SMS无纺布(三层复合无纺布，具备防潮、透气、柔韧、质轻特性)，加厚面料，SMS40克加厚型
2. 款式：纯白色，翻领(衬衣领)设计，前开扣式(纽扣款)开合，双侧均设置口袋，针织袖口设计。
3.尺寸规格：L码
4.包装要求：10件/包，100件/箱，包装完好无破损。
	箱
	3
	★1.加厚SMS材质直接决定工作服的防潮、透气、柔韧及耐用性能。

	106
	一次性无纺布工作服（实验服）3
	★1.材质：SMS无纺布(三层复合无纺布，具备防潮、透气、柔韧、质轻特性)，加厚面料，SMS40克加厚型
2. 款式：纯白色，翻领(衬衣领)设计，前开扣式(纽扣款)开合，双侧均设置口袋，针织袖口设计。
3. 尺寸规格：M码
4. 包装要求：10件/包，100件/箱，包装完好无破损。
	箱
	2
	★1.加厚SMS材质直接决定工作服的防潮、透气、柔韧及耐用性能。

	107
	PCR封板膜刮刀
	1.与高透膜普通膜配套使用，用于封板膜更好贴服与板类保证膜与板之间的密封性
2.尺寸约70*78 mm，可有小幅差距
	个
	5
	

	108
	实验室电子计时器
	1. 分秒级倒计时与正计时：可设置实验所需时间，完成后发出提示。
2. 大屏显示：LCD或LED显示屏，便于从不同角度观察。
3. 可磁吸至金属材质表面。
4. 大按键设计，便于快速设置和调整时间，操作简单无冗余功能。
	个
	5
	


（二）第二包：26其他重点传染病监测项目试剂
	序号
	货物名称
	采购需求
	单位
	数量
	实质性技术条款原因说明

	1
	布鲁氏菌属、牛种和羊种菌株三重核酸检测试剂盒(探针法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于布鲁氏菌属、牛种布鲁氏菌和羊种布鲁氏菌三重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	2
	布鲁氏菌牛种、羊种、猪种和犬种菌株四重核酸检测试剂盒（探针法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于牛种、羊种、猪种和犬种布鲁氏菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	3
	嗜肺军团菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于嗜肺军团菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	4
	白喉棒状杆菌Tox 毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于白喉棒状杆菌种属基因和Tox毒力基因的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	5
	▲肺炎支原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于肺炎支原体核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	5
	★4、满足检测质量要求。

	6
	鹦鹉热衣原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：鹦鹉热衣原体的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	7
	百日咳杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于百日咳杆菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	3
	★4、满足检测质量要求。

	8
	百日咳/副百日咳/霍氏博德特氏菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于百日咳鲍特氏菌、副百日咳鲍特氏菌和霍氏博德特氏菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	9
	破伤风杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于破伤风杆菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	10
	肉毒梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于肉毒梭菌的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	11
	肉毒梭菌毒素基因（A、B、E、F型）多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于肉毒梭菌A、B、E、F型毒素基因的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	12
	炭疽芽胞杆菌pagA基因cap基因rpoB基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于炭疽芽胞杆菌pagA、cap、rpoB基因三重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	13
	布鲁氏菌血清分型检测试剂盒
	1、用途：用于定性检测布鲁氏菌的抗原，以帮助布鲁氏菌分型。
2、规格：50T/盒。
	盒
	1
	

	14
	布鲁氏菌标准血清学诊断试剂盒
	1、用于检测人血清样本中布鲁氏菌抗体。
2、包含虎红平板凝集法、试管凝集法两种方法。
	盒
	1
	

	15
	肺炎支原体液体培养基
	1、用途：用于肺炎支原体的分离培养。
2、原理：蛋白胨和牛肉浸粉为微生物生长提供氮源、维生素、氨基酸和碳源，葡萄糖为可发酵糖源，氯化钠能维持均衡的渗透压，青霉素能抑制杂菌的生长，酚红为颜色指示剂，肺炎支原体分解葡萄糖产酸使培养基由红变黄。
3.规格：4mL×20支/盒。
	盒
	5
	

	16
	支原体液体增菌培养基
	1. 用途：用于肺炎支原体的传代增菌培养。
2. 原理：蛋白胨和牛肉浸粉为微生物生长提供氮源、维生素、氨基酸和碳源，葡萄糖为可发酵糖源，氯化钠能维持均衡的渗透压，马血清可提供特殊的生长因子，青霉素能抑制杂菌的生长，酚红为颜色指示剂，肺炎支原体分解葡萄糖产酸使培养基由红变黄。
3.规格：10mL*20支/盒。
	盒
	5
	

	17
	支原体菌种保存液
	1、用途：用于肺炎支原体的菌种保存。
2、原理：蛋白胨和牛肉浸粉为微生物生长提供氮源、维生素、氨基酸和碳源，葡萄糖为可发酵糖源，氯化钠能维持均衡的渗透压，甘油为低温保护剂。
3、规格：2mL×20支/盒。
	盒
	5
	

	18
	木炭选择性琼脂平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于百日咳、副百日咳鲍特菌分离培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	4
	

	19
	布氏琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包。
2、产品用途：用于布鲁氏菌传代培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存6个月。
	包
	2
	

	20
	布鲁氏菌选择性琼脂培养基
	1、产品规格：90mm，5皿/包。
2、产品用途：用于布鲁氏菌分离培养，纯化、传代培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	包
	4
	

	21
	卵黄琼脂培养基平板
	1、规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、用途：用于肉毒梭菌的分离培养。
3、保存：2-8℃避光保存3个月。
	包
	2
	

	22
	巴氏梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于巴氏梭菌的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	23
	生孢梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于生孢梭菌的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	24
	酶切法DNA文库制备试剂盒
	★1、本产品针对gDNA、cDNA、质粒和扩增子样本进行文库构建开发，文库可用于illumina测序平台。
2、双端index 包含单次01-24 不同分子标记序列，可拓展至01-48。
3、试剂盒由index、建库所需要的酶、扩增酶和相应缓冲液、磁珠及无核酶水组成。
★4、针对特定高通量测序平台定向开发中-低起始量样本专用建库试剂盒。
5、试剂盒分开运输和存储，试剂盒I 冷藏条件运输和存储，试剂盒II 冷冻条件运输和存储。
	盒
	3
	★1、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备。★4、满足检测质量要求。

	25
	肺炎支原体全基因组探针捕获试剂盒
	★1、支持肺炎支原体核酸阳性样本进行肺炎支原体全基因组捕获，最终得到的DNA捕获产物可用于illumina测序平台。
2、规格：24反应/盒。
3、包含肺炎支原体基因组全基因组捕获所需的探针、酶、缓冲液等，无需额外添置试剂。
4、支持肺炎支原体临床样本、培养菌株、环境样本等不同样本类型。
★5、支持高Ct值样本，Ct值小于30可获得全基因组高覆盖结果。
	盒
	1
	★1、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备。★5、满足检测质量要求。

	26
	百日咳鲍特菌全基因组探针捕获试剂盒
	★1、支持百日咳鲍特菌核酸阳性样本进行百日咳鲍特菌全基因组捕获，最终得到的DNA捕获产物可用于illumina测序平台。
2、规格：8反应/盒。
3、包含百日咳鲍特菌基因组全基因组捕获所需的探针、酶、缓冲液等，无需额外添置试剂。
4、支持百日咳鲍特菌临床样本、培养菌株、环境样本等不同样本类型。
★5、支持高Ct值样本，Ct值小于30可获得全基因组高覆盖结果。
	盒
	1
	★1、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备。★5、满足检测质量要求。

	27
	军团菌全基因组探针捕获试剂盒
	★1、支持军团菌核酸阳性样本进行嗜肺军团菌全基因组捕获，最终得到的DNA捕获产物可用于illumina测序平台。
2、规格：8反应/盒。
3、包含军团菌基因组全基因组捕获所需的探针、酶、缓冲液等，无需额外添置试剂。
4、支持军团菌临床样本、培养菌株、环境样本等不同样本类型。
★5、支持高Ct值样本，Ct值小于30可获得全基因组高覆盖结果。
	盒
	2
	★1、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备。★5、满足检测质量要求。

	28
	鹦鹉热衣原体全基因组探针捕获试剂盒
	★1、支持鹦鹉热衣原体核酸阳性样本进行嗜肺军团菌全基因组捕获，最终得到的DNA捕获产物可用于illumina测序平台。
2、规格：8反应/盒。
3、包含鹦鹉热衣原体基因组全基因组捕获所需的探针、酶、缓冲液等，无需额外添置试剂。
4、支持鹦鹉热衣原体临床样本、培养菌株、环境样本等不同样本类型。
★5、支持高Ct值样本，Ct值小于30可获得全基因组高覆盖结果。
	盒
	1
	★1、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备。★5、满足检测质量要求。

	29
	曲霉菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于曲霉菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	30
	曲霉五种分型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于黄曲霉、黑曲霉、烟曲霉、土曲霉、构巢曲霉核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	31
	常见真菌菌种鉴定核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于白色念珠菌，光滑念珠菌，克柔念珠菌，耳念珠菌，热带念珠菌，新型隐球菌，格特隐球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量要求。

	32
	马尔尼菲篮状菌核酸R检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于马尔尼菲篮状菌的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	33
	塔拉萨维奇立克次体核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于塔拉萨维奇立克次体的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	34
	麻风分枝杆菌核酸检测试剂盒 （荧光 PCR 法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于麻风分枝杆菌的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	35
	山羊无形体核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于山羊无形体的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	36
	粗球孢子菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于粗球孢子菌的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	37
	波萨达斯球孢子菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于波萨达斯球孢子菌的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	38
	巴西副球孢子菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于巴西副球孢子菌的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	39
	皮炎芽生菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于皮炎芽生菌的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	40
	组织胞浆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于组织胞浆菌的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。

	41
	耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于耶氏肺孢子菌的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量要求。


注：

已逐项明确每项标的均不属于集采目录内产品。
量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 所提供的产品须在产品有效期内，提供所投产品1年的免费上门保修，供货商负责产品出厂到用户指定使用单位周转过程中的贮存和运输，并承担相关费用；供货商提供的所有货品都应是制造商的原厂全新，并具有清晰的外包装标识，商品出现有质量问题（含破损）时，供应商企业应及时进行退（换）货；供货商必须承诺进行技术指导、培训、质量监督和维护保养等项目的服务；能应对甲方加急需求，在中标后能按甲方加急需求协调供货。

2. 货到：本合同项下货物采用 “按需分批交货”方式。采购人根据实际使用需求，向中标人发出交货通知（包括但不限于微信、电子邮件、采购订单）。
3.付款方式：每批所有送货验收合格后30个工作日内，按发票金额支付相应货款（特殊情况以合同为准）。
六、验收标准
（1）本项目由采购人自行组织验收。

（2）按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行考核与验收。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，验收记录应列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

其他要求
