天津市滨海新区教育综合保障服务中心采购2025学校补充实验室设备项目中标明细表
项目名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心采购2025学校补充实验室设备项目
项目编号：TJBH-2025-A-0053
中标包号：第1包
中标供应商：天津永利达实验室设备有限公司

	序号
	货物内容
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	产地
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	准备台
	永利达
	Yld-zbt2000
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	张
	7306
	7306

	2
	PP仪器柜
	永利达
	Yld-ppyqg1000
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	12
	个
	2450
	29400

	3
	实验凳
	永利达
	Yld-syd001
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	只
	165
	165

	4
	插座
	森新
	SX-CZ-86
	浙江森新教育科技有限公司
	　浙江省
	2
	个
	59
	118

	5
	实验水槽
	武洁
	PP
	河北润旺达洁具制造有限公司
	　河北省
	1
	个
	255
	255

	6
	■三联实验水嘴
	武洁
	WJH0233A
	河北润旺达洁具制造有限公司
	　河北省
	1
	个
	415
	415

	7
	电气布线
	永利达
	Yld-dqbx021
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	套
	1729
	1729

	8
	给、排水系统安装布管
	永利达
	Yld-gps002
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	套
	2450
	2450

	9
	教师演示台
	永利达
	Yld-jsyst2800
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	张
	7306
	7306

	10
	教师洗眼器
	武洁
	台面安装
	河北润旺达洁具制造有限公司
	　河北省
	1
	套
	518
	518

	11
	■教师大号三联水嘴
	武洁
	WJH0731-1
	河北润旺达洁具制造有限公司
	　河北省
	1
	付
	438
	438

	12
	PP水槽
	武洁
	550mm*450mm*310m
	河北润旺达洁具制造有限公司
	　河北省
	1
	个
	346
	346

	13
	实验桌
	永利达
	Yld-syz001
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	26
	张
	2651
	68926

	14
	功能柱
	永利达
	Yld-gnz320
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	26
	台
	329
	8554

	15
	塑料水槽柜
	永利达
	Yld-slscg
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	13
	台
	1646
	21398

	16
	■学生小号三联水嘴
	武洁
	WJH0233A
	河北润旺达洁具制造有限公司
	　河北省
	13
	付
	415
	5395

	17
	教师电源
	森新
	SX-JSDY01
	浙江森新教育科技有限公司
	　浙江省
	1
	台
	4425
	4425

	18
	学生实验电源
	森新
	SX-XSDY01
	浙江森新教育科技有限公司
	　浙江省
	26
	个
	368
	9568

	19
	教师椅
	永利达
	Yld-jsy620
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	张
	518
	518

	20
	学生凳
	永利达
	Yld-xsd001
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	52
	把
	165
	8580

	21
	实验通风装置
	森新
	SX-TFZZ
	浙江森新教育科技有限公司
	　浙江省
	27
	套
	226
	6102

	22
	风量分布控制器
	森新
	SX-FBQ
	浙江森新教育科技有限公司
	　浙江省
	27
	套
	58
	1566

	23
	塑料离心风机
	森新
	SX-LXFJ
	浙江森新教育科技有限公司
	　浙江省
	1
	台
	15000
	15000

	24
	变频控制器系统
	森新
	SX-BPKZ
	浙江森新教育科技有限公司
	　浙江省
	1
	台
	10000
	10000

	25
	风机进口入消声器
	森新
	SX-XSQ-600
	浙江森新教育科技有限公司
	　浙江省
	1
	套
	2305
	2305

	26
	噪声消音器
	森新
	SX-XSQ- 160
	浙江森新教育科技有限公司
	　浙江省
	27
	个
	58
	1566

	27
	风机出入口变径节
	森新
	SX-BJJ-01
	浙江森新教育科技有限公司
	　浙江省
	1
	付
	2766
	2766

	28
	风机软连接
	森新
	SX-RLJ-01
	浙江森新教育科技有限公司
	　浙江省
	1
	套
	922
	922

	29
	风机减震装置
	森新
	SX-JZ-02
	浙江森新教育科技有限公司
	　浙江省
	1
	套
	692
	692

	30
	教室地面风管铺设
	永利达
	Yld-dmfgps
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	套
	8640
	8640

	31
	通楼顶风管
	永利达
	Yld-tldfg
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	套
	8648
	8648

	32
	风管弯头、闸板管卡
	森新
	SX-GTGQ-01
	浙江森新教育科技有限公司
	　浙江省
	1
	套
	645
	645

	33
	通风系统安装及培训
	永利达
	Yld-tfan
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	项
	2305
	2305

	34
	防雨帽
	永利达
	Yld-fym
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	个
	1268
	1268

	35
	室内实验配电安装布线
	永利达
	Yld-pdzbbx
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	套
	4100
	4100

	36
	给、排水系统安装布管
	永利达
	Yld-gps002
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	套
	4132
	4132

	37
	室内静电地板安装
	永利达
	Yld-jddb001
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	90
	平米
	304
	27360

	38
	消防砂箱
	永利达
	Yld-xfsx
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	套
	921
	921

	39
	学科窗帘
	永利达
	Yld-xkcl
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	4
	套
	1176
	4704

	40
	教师演示台
	永利达
	Yld-jsyst2800
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	张
	7306
	7306

	41
	▲学生桌
	永利达
	Yld-sxz1200
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	26
	张
	2305
	59930

	42
	功能柱
	永利达
	Yld-gnz110
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	26
	台
	329
	8554

	43
	教师电源
	森新
	440*350*110mm
	浙江森新教育科技有限公司
	　浙江省
	1
	台
	4426
	4426

	44
	学生实验电源
	森新
	SX-SYDY
	浙江森新教育科技有限公司
	　浙江省
	26
	个
	368
	9568

	45
	教师椅
	永利达
	Yld-jsy620
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	张
	518
	518

	46
	学生凳
	永利达
	Yld-xsd023
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	52
	张
	165
	8580

	47
	室内实验配电安装布线
	永利达
	Yld-pdzbbx
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	1
	套
	4116
	4116

	48
	室内静电地板安装
	永利达
	Yld-jddb001
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	90
	平米
	304
	27360

	49
	学科窗帘
	永利达
	Yld-xkcl015
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	4
	套
	1176
	4704

	50
	PP仪器柜
	永利达
	Yld-ppyqg012
	天津永利达实验室设备有限公司
	　天津市
	6
	个
	2881
	17286



中标包号：第2包
中标供应商：文彬教育科技（天津）有限公司

	序号
	货物内容
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	产地
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	演示台
	文彬
	2400mm*700mm*850mm
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	1
	个
	4282
	4282

	2
	教师控制台
	文彬
	标准
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	1
	套
	2442
	2442

	3
	实验室水槽
	润旺达
	长*宽*高 440mm*335mm*305mm
	河北润旺达洁具制造有限公司
	　河北省
	1
	个
	120
	120

	4
	■三联高低位龙头
	润旺达
	F3302
	河北润旺达洁具制造有限公司
	　河北省
	1
	个
	285
	285

	5
	▲学生台
	文彬
	2800mm*600mm*780mm
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	14
	个
	5320
	74480

	6
	学生电源
	文彬
	标准
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	28
	个
	125
	3500

	7
	学生光源
	文彬
	标准
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	28
	套
	129
	3612

	8
	实验室水槽
	润旺达
	长*宽*高 440mm*335mm*305mm
	河北润旺达洁具制造有限公司
	　河北省
	14
	个
	120
	1680

	9
	■三联高低位龙头
	润旺达
	F3302
	河北润旺达洁具制造有限公司
	　河北省
	14
	个
	285
	3990

	10
	学生凳
	文彬
	D290mm*H450mm-500mm
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	56
	个
	92
	5152

	11
	仪器柜
	文彬
	1000mm×500mm×2000mm
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	6
	个
	1845
	11070

	12
	实验室配电箱
	文彬
	280mm*250mm*90mm
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	1
	个
	657
	657

	13
	地上给排水管线接引
	文彬
	标准
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	1
	室
	2214
	2214

	14
	实验室地上配线接引
	文彬
	标准
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	1
	室
	2416
	2416

	15
	演示台
	文彬
	2400mm*700mm*850mm
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	1
	个
	4282
	4282

	16
	教师电源
	文彬
	标准
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	1
	套
	9455
	9455

	17
	实验室水槽
	润旺达
	长*宽*高 440mm*335mm*305mm
	河北润旺达洁具制造有限公司
	　河北省
	1
	个
	120
	120

	18
	■三联高低位龙头
	润旺达
	F3302
	河北润旺达洁具制造有限公司
	　河北省
	1
	个
	285
	285

	19
	学生台
	文彬
	2800mm*600mm*780mm
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	14
	个
	5320
	74480

	20
	学生电源
	文彬
	标准
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	28
	个
	411
	11508

	21
	实验室水槽
	润旺达
	长*宽*高 440mm*335mm*305mm
	河北润旺达洁具制造有限公司
	　河北省
	14
	个
	120
	1680

	22
	■三联高低位龙头
	润旺达
	F3302
	河北润旺达洁具制造有限公司
	　辽宁省
	14
	个
	285
	3990

	23
	学生凳
	文彬
	D290mm*H450mm-500mm
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	56
	个
	92
	5152

	24
	仪器柜
	文彬
	1000mm×500mm×2000mm
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	6
	个
	1845
	11070

	25
	实验室配电箱
	文彬
	280mm*250mm*90mm
	辽宁文彬教学设备有限公司
	　辽宁省
	1
	个
	657
	657


