
天津市第一中心医院心电图机项目（项目编号：TGPC-2025-A-0314）更正公告第1号

受天津市第一中心医院委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市第一中心医院心电图机项目实施政府采购，现对项目部分内容予以更正。

一、原公告主要内容 

（一）项目名称：天津市第一中心医院心电图机项目
（二）项目编号：TGPC-2025-A-0314
（三）首次公告日期：2025年9月24日

二、更正事项和内容 
（一）网上应答时间：2025年9月24日9:00至2025年11月3日8:30
（二）投标截止时间：2025年11月3日8:30
（三）开标解密时间：2025年11月3日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标
（四）网上开标公示时间：2025年11月3日9:30至12:00
（五）“第二部分  招标项目要求-需求条款”更正如下：
1.原“★1、共计≥12导联同步采集、同步打印、带自动分析功能”更正为“★1、具备包括但不限于静息12导联心电图、计算法18导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查功能”
2.原“5、AD采样率：≥750000 Hz/Ch”更正为“★5、AD采样率：≥750000 Hz/Ch”；
3.原“13、记录通道数：3、3+1、6、12道”更正为“★13、记录通道数：包括但不限于3、3+1、6、12道，具备在无网格纸上打印网格功能，支持计算法≥18导联心电图报告打印”；
4.原“20、长效可充电电池，充满电可连续工作30 分钟以上”更正为“20、具备外部信号输入接口，可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号”；
（六）其他不变。

三、更正日期 

2025年 10月17日。

四、项目联系人及联系方式 

（一）采购文件咨询：冯强、杨光，022-24538217
五、采购人的名称、地址和联系方式 

（一）采购人名称： 天津市第一中心医院
（二）采购人地址： 天津市西青区保山西道2号
（三）采购人联系人： 王晓霞
（四）采购人联系电话： 022-23628323
（四）采购人联系电话：
六、采购代理机构的名称、地址

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心。

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼。

七、更正内容送达及反馈
更正公告内容为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等的法律效力。供应商获知更正公告后，请将“更正公告回执”传真至天津市政府采购中心（传真号：022-24538304）。至提交投标（响应）文件截止时间未收到供应商“更正公告回执”的，视为供应商已获知并接受更正公告内容，并承担由此可能产生的风险。 

八、质疑、投诉方式
供应商认为更正内容使自己的合法权益受到损害的，可以在获取更正内容之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和天津市政府采购中心提出质疑，逾期不予受理。供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在质疑答复期满后15个工作日内，向同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。 

附件：更正公告回执 

天津市政府采购中心

2025年10月17日
附件： 

更正公告回执

今收到天津市第一中心医院心电图机项目（项目编号：TGPC-2025-A-0314）的更正公告第1号。我们将视此更正公告内容为本项目采购文件的组成部分，并按整个采购文件的要求参加政府采购活动。 

特此证明。 

单位名称： 

单位公章： 

日 期：

请尽快将此页盖章后传真至天津市政府采购中心表示确认。 

传真电话：022-24538304
