天津市公安局滨海分局采购2026年

通保运维服务项目

招标文件

（项目编号：TJBH-2026-D-0093）

天津市滨海新区政府采购中心

2026.6

目录

第一部分投标邀请函

第二部分招标项目要求

第三部分投标须知

第四部分合同条款

第五部分投标文件格式

第一部分投标邀请函

受天津市公安局滨海分局委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津市公安局滨海分局采购2026年通保运维服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市公安局滨海分局采购2026年通保运维服务项目

（二）项目编号：TJBH-2026-D-0093

二、项目内容

第一包：通保运维服务，合同履行期限 1年。

三、项目预算

第一包：4870000元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书电子件或自然人的身份证明电子件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日截止评审结束“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。

注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

（七）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。

机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

（八）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序：

1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%；

2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×50%；

3. 投标人报价<最高限价×45%；

4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年6月18日至2026年6月26日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

七、网上应答时间

2026年6月18日9:00至2026年7月9日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2026年7月9日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年7月9日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年7月9日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号

（三）联系人：肖琳

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110

3. 采购文件咨询：022-25866109

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市公安局滨海分局

（二）采购人地址：天津市滨海新区营口道734号

（三）采购人联系人：朱警官

（四）采购人联系电话：022-66977165

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门：天津市公安局滨海分局警保室

2.联系人：朱警官

3.联系方式：022-66977165

4.联系地址：天津市滨海新区营口道734号

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2026年6月18日

第二部分招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、维保费、维修费、备品备件费、管理费及税金等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 投标人提供详细的服务方案。

2. 中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据信息安全等内容签署保密协议。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：签订合同之日起1年的运行维护服务期，其中机房基础环境运维部分服务期自2026年9月22日起算。（特殊情况以合同为准）

2. 服务地点：天津市公安局滨海分局及下设机构（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

本合同按季度考核，考核达标按季度支付服务费，每季度应付金额为合同总价的25%；甲方根据乙方的季度考核评分调整支付比例：得分≥90分全额支付；80分≤得分＜90分支付90%；70分≤得分＜80分支付80%；60分≤得分＜70分支付70%；得分＜60分支付50%。全年累计扣分（100分－实际得分）达到60分时，甲方有权单方终止合同并追究乙方责任（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

# （二）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的与本项目内容相关的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件电子件。包括合同金额、服务双方名称及盖章、服务期限（合同服务起始日期为2023年1月1日或以后，且已经履行至少6个月的时间）、服务内容。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。 每个业绩2分，最多8分 | 8 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | # 1、具备有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书。提供证书电子件，每个有效的证书得1分，最多3分。 2、具备ITSS信息技术服务标准符合性证书，提供二级及以上证书电子件得3分，三级证书电子件得2分，四级证书电子件得1分，其他0分。 3、具备信息系统建设和服务能力等级证书，提供CS4级证书电子件得4分，提供CS3级证书电子件得3分，提供CS2级证书电子件得2分，提供CS1级证书电子件得1分，其他0分。 # 4、具备信息系统安全运维服务资质证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供1个有效的证书电子件得2分，最多6分，其他0分。 | 16 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供人员姓名、人员开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明电子件，否则不予认定加分。 - 项目组长：具备高级网络工程师证书，提供证书电子件，每提供一个得2分，最多2分； （2）二线专家团队人员：具备ITSS IT服务项目经理证书，提供证书电子件，每提供一个得1分，最多2分； | 4 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”的：12分，其他0分。 | 12 |
| 第三部分 主观分（50分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目整体运维服务方案评价 | 根据投标人提供的项目整体运维方案进行综合评审。要求项目设备选型符合现场各系统需求无遗漏，各系统服务内容方案完整无遗漏，应急响应工作方案、服务制度和保障措施内容完整无缺漏，数据安全和保密工作的管理制度（体系）健全、完整。 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：10分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：9分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：8分； 方案满足招标文件要求，但内容存在3处瑕疵：7分； 其他：0分； | 10 |
| 2 | 数据安全保障方案评价 | 投标人根据项目需求提供运维团队人员配置及组织架构的表述，内容包括根据投标人提供的项目数据安全保障方案进行综合评价。要求方案内容全面，描述清晰、有针对性、合理可行。 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：10分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：9分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：8分； 方案满足招标文件要求，但内容存在3处瑕疵：7分； 其他：0分； | 10 |
| 3 | 定期预防性检查方案评价 | 根据投标人提供的定期预防性检查方案进行综合评价。要求方案内容全面，描述清晰、有针对性、合理可行，内容包括但不限于检查内容、方式方法、时间、频次等方面。 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：10分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：9分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：8分； 方案满足招标文件要求，但内容存在3处瑕疵：7分； 其他：0分； | 10 |
| 4 | 应急响应服务方案评价 | 根据投标人提供的针对本项目制定应急响应服务方案进行综合评价。要求方案细致、全面，且针对各种情况提出的措施合理可行。 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：10分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：9分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：8分； 方案满足招标文件要求，但内容存在3处瑕疵：7分； 其他：0分； | 10 |
| 5 | 技术支持与售后服务方案评价 | 根据投标人提供的针对本项目制定技术支持与售后服务方案进行综合评价。要求方案内容全面，描述清晰，免费保修时间、服务响应时间合理可行。 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：10分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：9分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：8分； 方案满足招标文件要求，但内容存在3处瑕疵：7分； 其他：0分； | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 一、项目背景

服务范围：天津市公安局滨海分局目前正在执行的通保运维服务项目已经到期，为确保我局各类系统设施正常运行，更好地发挥运维保障和服务支撑作用，本次将开展2026年度通保运维服务项目建设，对全局网络传输系统、语音程控调度系统、视频会议系统、无线通信系统、网络安全防护系统等业务设备开展运维维护建设。

服务要求：达到本项目需求书中的全部要求。

本项目所属行业：软件和信息技术服务业

# 二、具体要求

## （一）运维硬件清单

#### 1、网络基础运维设备清单

| 序号 | 分类 | 硬件名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络及终端运维 | 核心交换机 | H3C | S12508X-AF | 1 | 2015年 |
| 2 |  | 三层交换机 | H3C | S5560 | 60 | 2015年 |
| 3 |  | 核心交换机 | 华为 | S12708 | 4 | 2015年 |
| 4 |  | 核心交换机 | H3C | S7506E | 8 | 2015年 |
| 5 |  | 核心交换机 | H3C | S7506 | 2 | 2015年 |
| 6 |  | 三层交换机 | H3C | S5800 | 2 | 2015年 |
| 7 |  | 核心交换机 | H3C | S7006 | 1 | 2015年 |
| 8 |  | 核心交换机 | H3C | S7603s | 1 | 2015年 |
| 9 |  | 核心交换机 | H3C | S7503E | 1 | 2015年 |
| 10 |  | 三层交换机 | H3C | H3C LS-5500-28C-SI | 2 | 2015年 |
| 11 |  | 三层交换机 | H3C | S5500 | 9 | 2015年 |
| 12 |  | 交换机 | H3C | S5120 | 58 | 2015年 |
| 13 |  | 三层交换机 | 华为 | S5720 | 136 | 2015年 |
| 14 |  | 交换机 | H3C | S5110-28P | 13 | 2015年 |
| 15 |  | 交换机 | H3C | S5500V2-28F-SI | 1 | 2015年 |
| 16 |  | 交换机 | 华为 | S5700-28C-EI | 2 | 2015年 |
| 17 |  | 交换机 | 华为 | S5735-S48P4X | 19 | 2015年 |
| 18 |  | 行为管理 | 安恒 | 安恒明御网络安全审计系统 | 3 | 2015年 |
| 19 |  | 交换机 | 华为 | S2326TP-SI | 4 | 2015年 |
| 20 |  | 交换机 | 华为 | S7703 | 5 | 2015年 |
| 21 |  | 交换机 | H3C | S3100 | 63 | 2015年 |
| 22 |  | 交换机 | 睿易 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P | 6 | 2015年 |
| 23 |  | 交换机 | 华为 | S2300 | 2 | 2015年 |
| 24 |  | 交换机 | 华为 | S6300 | 1 | 2015年 |
| 25 |  | 交换机 | H3C | S3100V2 | 32 | 2015年 |
| 26 |  | 交换机 | 华为 | S5328 | 1 | 2015年 |
| 27 |  | 交换机 | H3C | S5130 | 12 | 2015年 |
| 28 |  | 交换机 | 思科 | 2950 | 19 | 2015年 |
| 29 |  | 交换机 | H3C | S1224R | 26 | 2015年 |
| 30 |  | 交换机 | 华为 | S1720 | 9 | 2015年 |
| 31 |  | 交换机 | 华三 | MS-4026GP-EI | 11 | 2015年 |
| 32 |  | 交换机 | 华为 | S5735S | 8 | 2015年 |
| 33 |  | 交换机 | H3C | 1050T | 1 | 2015年 |
| 34 |  | 交换机 | H3C | S5000 | 1 | 2015年 |
| 35 |  | 交换机 | 华为 | S2720-28TP-EI | 21 | 2015年 |
| 36 |  | 交换机 | 华为 | S3500 | 1 | 2015年 |
| 37 |  | 交换机 | H3C | S5048P | 3 | 2015年 |
| 38 |  | 交换机 | H3C | S1550 | 4 | 2015年 |
| 39 |  | 交换机 | H3C | S1850-28P | 11 | 2015年 |
| 40 |  | 交换机 | 锐捷 | S2910V2-24GT4SFP-L | 9 | 2015年 |
| 41 |  | 交换机 | 锐捷 | S2928G-E | 2 | 2015年 |
| 42 |  | 交换机 | 锐捷 | S2952G-EV3 | 3 | 2015年 |
| 43 |  | 交换机 | 华为 | Quidway S5700 | 21 | 2015年 |
| 44 |  | 交换机 | H3C | S3600 | 21 | 2015年 |
| 45 |  | H3C | H3C | S5130S-52P-EI | 12 | 2015年 |
| 46 |  | 交换机 | 海康 | DS-3E0318SP-E | 1 | 2015年 |
| 47 |  | 交换机 | D-Link | DES-1024R | 3 | 2015年 |
| 48 |  | 交换机 | H3C | S5024PV2 | 12 | 2015年 |
| 49 |  | 交换机 | TP-Link | TL-SG 1016 | 4 | 2015年 |
| 50 |  | 交换机 | H3C | s3600v2 | 1 | 2015年 |
| 51 |  | 交换机 | H3C | S3110 | 5 | 2015年 |
| 52 |  | 交换机 | H3C | S5120v2 | 11 | 2015年 |
| 53 |  | 交换机 | H3C | S2000 | 3 | 2015年 |
| 54 |  | 防火墙 | H3C | MSR56-60 | 2 | 2015年 |
| 55 |  | 交换机 | H3C | S1526 | 3 | 2015年 |
| 56 |  | 交换机 | 华为 | S9303 | 1 | 2015年 |
| 57 |  | 交换机 | TP-Link | TL-SG2016 | 2 | 2015年 |
| 58 |  | 交换机 | 中兴 | ZXR10 2950 | 2 | 2015年 |
| 59 |  | 交换机 | 中兴 | ZXR10-5950 | 4 | 2015年 |
| 60 |  | 路由器 | H3C | ER3260 | 1 | 2015年 |
| 61 |  | 交换机 | 华为 | 6720-52P | 1 | 2015年 |
| 62 |  | 传输设备 | OMUX | CR-7U12 | 5 | 2015年 |
| 63 |  | 交换机 | H3C | S7510E | 2 | 2015年 |
| 64 |  | 交换机 | 思科 | 3560G | 2 | 2015年 |
| 65 |  | 交换机 | 锐捷 | RG-S1920 | 44 | 2015年 |
| 66 |  | 交换机 | 锐捷 | GE-NBR1700G-E | 2 | 2015年 |
| 67 |  | 防火墙 | 锐捷 | RG-WALL 1600-S3200 | 2 | 2015年 |
| 68 |  | 交换机 | 锐捷 | RG-S7808C | 2 | 2015年 |
| 69 |  | 无线控制器 | 锐捷 | RG-WS6008 | 1 | 2015年 |
| 70 |  | 路由器 | H3C | MSR3600 | 2 | 2015年 |
| 71 |  | 交换机 | TP-Link | TL-SF1024S | 2 | 2015年 |
| 72 |  | 交换机 | 锐捷 | S5750V2-48GT4XS-L | 2 | 2015年 |
| 73 |  | 交换机 | H3C | S5120S | 3 | 2015年 |
| 74 |  | 互联网网关 | ip-com | M30 | 53 | 2015年 |
| 75 |  | 互联网网关 | TP-LINK | TL-R483G | 26 | 2015年 |
| 76 |  | 光传输系统 | 华为 | 华为OptiXOSN1800V | 1 | 2015年 |
| 77 |  | 光传输设备 | OMUX | 240BF4-IX | 129 | 2015年 |
| 78 |  | 服务器 | 浪潮英信 | NF8420M3 | 2 | 2015年 |
| 79 |  | 服务器 | 浪潮英信 | NF5280M4 | 2 | 2015年 |
| 80 |  | 服务器 | 浪潮英信 | NF5270M4 | 2 | 2015年 |
| 81 |  | 服务器 | IBM | IBM 7915-AC1 | 13 | 2015年 |
| 82 |  | 服务器 | 华为 | H5885 V3 | 2 | 2015年 |
| 83 |  | 服务器 | 华为 | H2288 V3 | 2 | 2015年 |
| 84 |  | 监控管理主机 | 研祥 | 研祥IPC-710 | 1 | 2015年 |
| 85 |  | 安防管理平台服务器 | 海康威视 | 海康威视DS-VE22S-B | 1 | 2015年 |
| 86 |  | 中心存储NVR | 海康威视 | 海康威视DS-96256N-I24 | 1 | 2015年 |
| 87 |  | 中心端网络交换机 | 华为 | 华为S5720-28P-LI-AC | 1 | 2015年 |
| 88 |  | 接入网络交换机 | 华为 | 华为S2700-26TP-SI | 12 | 2015年 |
| 89 |  | 八口串口服务器 | 盈泽世纪 | 盈泽世纪NC608 | 4 | 2015年 |
| 90 |  | 两口串口服务器 | 盈泽世纪 | 盈泽世纪NC602 | 56 | 2015年 |
| 91 |  | 采集箱及系统电源 | 盈泽世纪 | 盈泽世纪 | 12 | 2015年 |
| 92 |  | 系统电源 | 盈泽世纪 | 盈泽世纪 | 48 | 2015年 |
| 93 |  | 温湿度一体传感器 | 盈泽世纪 | 盈泽世纪YZ-TH802P | 75 | 2015年 |
| 94 |  | 90L无管网灭火装置 | 蓝湖 | 蓝湖GQQ90/2.5 | 5 | 2015年 |
| 95 |  | 120L无管网灭火装置 | 蓝湖 | 蓝湖GQQ90/2.5 | 1 | 2015年 |
| 96 |  | 七氟丙烷灭火剂328公斤 | 三爱富中昊 | 三爱富中昊 | 328 | 2015年 |
| 97 |  | 两区气体灭火控制器 | 海湾 | 海湾 | 1 | 2015年 |
| 98 |  | 联动报警主机 | 海湾 | 海湾G200 | 1 | 2015年 |
| 99 |  | 单区气体灭火控制器 | 海湾 | 海湾 | 4 | 2015年 |
| 100 |  | 紧急启停按钮 | 海湾 | 海湾 | 6 | 2015年 |
| 101 |  | 释放灯 | 海湾 | 海湾 | 6 | 2015年 |
| 102 |  | 声光报警器 | 海湾 | 海湾 | 6 | 2015年 |
| 103 |  | 烟感 | 海湾 | 海湾 | 10 | 2015年 |
| 104 |  | 温感 | 海湾 | 海湾 | 11 | 2015年 |
| 105 |  | 高清筒型网络摄像机 | 海康威视 | 海康威视DS-2CD2T25-I5 | 80 | 2015年 |
| 106 |  | 128GSD存储卡 | 海康威视 | 海康威视HS-TF-L2/128G | 80 | 2015年 |
| 107 |  | 4口POE供电器 | PROCET | PROCET PT-PSE401 | 5 | 2015年 |
| 108 |  | 2口POE供电器 | PROCET | PROCET2口 | 6 | 2015年 |
| 109 |  | 1口POE供电器 | PROCET | PROCET PT-PSE100G | 52 | 2015年 |
| 110 |  | Mifare卡 | 海康威视 | 海康威视K7M101-M | 50 | 2015年 |
| 111 |  | 卡片发卡器 | 海康威视 | 海康威视KDS-K1F100-D8E | 1 | 2015年 |
| 112 |  | 刷卡门禁一体机 | 海康威视 | 海康威视DS-K1T105M | 18 | 2015年 |
| 113 |  | 280kg双门磁力锁 | 海康威视 | 海康威视DS-K4H250DC | 5 | 2015年 |
| 114 |  | 280kg单门磁力锁 | 海康威视 | 海康威视DS-K4H250SC | 13 | 2015年 |
| 115 |  | 280kg磁力锁LZ支架 | 海康威视 | 海康威视DS-K4H250DC-LZ | 23 | 2015年 |
| 116 |  | 开门按钮 | 海康威视 | 海康威视EB29 | 18 | 2015年 |
| 117 |  | 开门电源 | 海康威视 | 海康威视DS-K7M-AW50 | 18 | 2015年 |
| 118 |  | GIS支撑子系统基础支撑 | 方正 | 定制开发 | 1 | 2015年 |
| 119 |  | 移动现场指挥 | 方正 | 定制开发 | 1 | 2015年 |
| 120 |  | 辅助应急指挥 | 方正 | 定制开发 | 1 | 2015年 |
| 121 |  | 案件配侦 | 方正 | 定制开发 | 1 | 2015年 |
| 122 |  | 数据对接 | 方正 | 定制开发 | 1 | 2015年 |
| 123 |  | 可视化大屏 | 方正 | 定制开发 | 1 | 2015年 |
| 124 |  | 多警种协同 | 方正 | 定制开发 | 1 | 2015年 |
| 125 |  | 服务器 | 华为 | 2288X | 3 | 2015年 |
| 126 |  | 服务器 | 华为 | 2288X | 5 | 2015年 |
| 127 |  | 坐席管理主机 | MediaComm | Caesar-288 | 1 | 2015年 |
| 128 |  | 输入端 | MediaComm | Caesar-T1H1F | 40 | 2015年 |
| 129 |  | 指挥终端 | 联想 | Workstation TS P340 | 40 | 2015年 |
| 130 |  | 接入交换机 | 华为 | S5735-S48P4X | 14 | 2015年 |
| 131 |  | 接入交换机 | 华为 | S5735-S24P4X | 8 | 2015年 |
| 132 |  | 万兆光模块 | 华为 | OMXD30000 | 44 | 2015年 |
| 133 |  | 无线AP | 华为 | AirEngine 5760-51 | 18 | 2015年 |
| 134 |  | 无线控制器 | 华为 | AC6508 | 2 | 2015年 |
| 135 |  | 电话调度扩容 | 苏州通泰 | STD-400/56R | 1 | 2015年 |
| 136 |  | 机柜 | 一舟 | Q5.6242100 | 18 | 2015年 |
| 137 |  | 三门人员通道（中） | 海康威视 | DS-K3B601XZ-HM | 2 | 2015年 |
| 138 |  | 三门人员通道（左） | 海康威视 | DS-K3B601XZ-HL | 1 | 2015年 |
| 139 |  | 三门人员通道（右） | 海康威视 | DS-K3B601XZ-HR | 1 | 2015年 |
| 140 |  | 五门人员通道（中） | 海康威视 | DS-K3B601XZ-HM | 4 | 2015年 |
| 141 |  | 五门人员通道（左） | 海康威视 | DS-K3B601XZ-HL | 1 | 2015年 |
| 142 |  | 五门人员通道（右） | 海康威视 | DS-K3B601XZ-HR | 1 | 2015年 |
| 143 |  | 人脸识别组件 | 海康威视 | DS-K567X-ABC | 16 | 2015年 |
| 144 |  | 生物信息采集仪 | 海康威视 | DS-K1F600U-D6E-IF | 1 | 2015年 |
| 145 |  | 人脸门禁 | 海康威视 | DS-K1T671M | 14 | 2015年 |
| 146 |  | 电源模块 | 海康威视 | DS-K7M-AW50 | 14 | 2015年 |
| 147 |  | 安全模块 | 海康威视 | DS-K2M061 | 14 | 2015年 |
| 148 |  | 电磁锁 | 海康威视 | DS-K4H250SC | 14 | 2015年 |
| 149 |  | 电磁锁支架 | 海康威视 | DS-K4H250C-LZ | 14 | 2015年 |
| 150 |  | 室内机 | 海康威视 | DS-KH8533X-H | 14 | 2015年 |
| 151 |  | 室内机配件 | 海康威视 | DS-KABH6340 | 14 | 2015年 |
| 152 |  | 数字解码器 | 海康威视 | DS-KAD606 | 4 | 2015年 |
| 153 |  | 访客管理机 | 海康威视 | DS-K5022F-XZ | 1 | 2015年 |
| 154 |  | 中心管理机 | 海康威视 | DS-KM8301 | 1 | 2015年 |
| 155 |  | 半球型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD772XZ-XH | 25 | 2015年 |
| 156 |  | 全局摄像机 | 海康威视 | iDS-2PT9A14XZ-DXH | 2 | 2015年 |
| 157 |  | 人脸比对存储设备 | 海康威视 | iDS-96064NX-I16(标配)(V2)(8×8TB AI 硬盘) | 1 | 2015年 |
| 158 |  | 平台软件服务器 | 海康威视 | ISC软件 | 1 | 2015年 |
| 159 |  | 硬件服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 1 | 2015年 |
| 160 |  | 智能分析存储设备 | 海康威视 | iDS-96064NX-I16/HW-G8(标配)(V2)(8X8T AI硬盘) | 1 | 2015年 |
| 161 |  | UPS电源 | EAST | EA99120 | 1 | 2015年 |
| 162 |  | 免维护蓄电池 | EAST | NP200-12 | 80 | 2015年 |
| 163 |  | 设备机柜 | 图腾 | 600*1200*200 | 14 | 2015年 |
| 164 |  | 电源分配单元PDU | 同为 | 16位16A | 28 | 2015年 |
| 165 |  | 昆仑UE-0600TEL | UPS主机 | 艾特网能 | 1 | 2015年 |
| 166 |  | TN12-100E | 蓄电池 | 天能 | 32 | 2015年 |
| 167 |  | 嵌入式监控系统 | 盈泽世纪 | CSS1200嵌入式监控系统V1.0 | 1 | 2015年 |
| 168 |  | 嵌入式主机 | 盈泽世纪 | CSS1200 | 1 | 2015年 |
| 169 |  | 管理终端 | Dell | OptiPlex3070 Tower260053/E2220H | 1 | 2015年 |
| 170 |  | 网络交换机 | 华为 | S5735S-L24T4S-A | 1 | 2015年 |
| 171 |  | 电量仪表通讯接口接入 | 盈泽世纪 | 定制 | 3 | 2015年 |
| 172 |  | UPS通讯口接入 | 盈泽世纪 | 定制 | 1 | 2015年 |
| 173 |  | 空调通讯口接入 | 盈泽世纪 | 定制 | 3 | 2015年 |
| 174 |  | 开关量采集模块 | 盈泽世纪 | YZ-R8053 | 1 | 2015年 |
| 175 |  | 漏水监测模块 | 盈泽世纪 | YZ-HW-58 | 3 | 2015年 |
| 176 |  | 温湿度一体传感器 | 盈泽世纪 | YZ-TH802P | 3 | 2015年 |
| 177 |  | 烟雾传感器 | 豪恩 | LH-94 | 3 | 2015年 |
| 178 |  | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T610MF | 1 | 2015年 |
| 179 |  | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-KIT610MF | 1 | 2015年 |
| 180 |  | 嵌入式监控系统 | 盈泽世纪 | CSS1200嵌入式监控系统V1.0 | 1 | 2015年 |
| 181 |  | 嵌入式主机 | 盈泽世纪 | CSS1200 | 1 | 2015年 |
| 182 |  | 采集箱 | 盈泽世纪 | 配套 | 1 | 2015年 |
| 183 |  | 网络交换机 | 华为 | S5735S-L24T4S-A | 1 | 2015年 |
| 184 |  | 电量仪表通讯接口接入 | 盈泽世纪 | 定制 | 3 | 2015年 |
| 185 |  | UPS通讯口接入 | 盈泽世纪 | 定制 | 1 | 2015年 |
| 186 |  | 空调通讯口接入 | 盈泽世纪 | 定制 | 1 | 2015年 |
| 187 |  | 开关量采集模块 | 盈泽世纪 | YZ-R8053 | 1 | 2015年 |
| 188 |  | 漏水监测模块 | 盈泽世纪 | YZ-HW-58 | 1 | 2015年 |
| 189 |  | 温湿度一体传感器 | 盈泽世纪 | YZ-TH802P | 2 | 2015年 |
| 190 |  | 烟雾传感器 | 豪恩 | LH-94 | 2 | 2015年 |
| 191 |  | 半球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2725F-I | 2 | 2015年 |
| 192 |  | 模块化UPS主机 | 华为 | UPS5000-E-500K-SM | 2 | 2015年 |
| 193 |  | UPS功率模块 | 华为 | PM50K-V4S | 12 | 2015年 |
| 194 |  | 电池 | 南都 | 6-GFM-190HR | 136 | 2015年 |
| 195 |  | 综合管理平台服务器 | 华为 | iManager NetEco6000软件V6.0 | 1 | 2015年 |
| 196 |  | 3D可视化平台服务器 | 华为 | UINNOVA02 | 1 | 2015年 |
| 197 |  | 软件对接接口 | 华为 | IDMSSNMPFUNO | 1 | 2015年 |
| 198 |  | 服务器 | 华为 | 2288H V5 | 1 | 2015年 |
| 199 |  | 短信猫 | 华为 | Modem-TD-8013 | 1 | 2015年 |
| 200 |  | 交换机 | 华为 | S5720-28X-PWR-SI | 2 | 2015年 |
| 201 |  | 采集器 | 华为 | ECC800 Pro | 2 | 2015年 |
| 202 |  | 采集器扩展模块 | 华为 | A5CAG24J | 2 | 2015年 |
| 203 |  | 半球型网络摄像机 | 华为 | IPC6355-VRZ | 8 | 2015年 |
| 204 |  | 硬盘录像机 | 华为 | VCN520-32 | 1 | 2015年 |
| 205 |  | 企业级硬盘 | 华为 | VCN500-DSK-E8T | 3 | 2015年 |
| 206 |  | 网络交换机 | 华为 | S5735S-L24T4S-A | 1 | 2015年 |
| 207 |  | 采集器 | 华为 | ECC800 Pro | 4 | 2015年 |
| 208 |  | 触摸显示屏 | 华为 | FMTABLETCH | 4 | 2015年 |
| 209 |  | 半球型网络摄像机 | 华为 | IPC6355-VRZ | 8 | 2015年 |
| 210 |  | 冷通道内动环执行组件及传感器组件1 | 华为 | 配套 | 1 | 2015年 |
| 211 |  | 冷通道内动环执行组件及传感器组件2 | 华为 | 配套 | 1 | 2015年 |
| 212 |  | 冷通道内动环执行组件及传感器组件3 | 华为 | 配套 | 1 | 2015年 |
| 213 |  | 冷通道内动环执行组件及传感器组件4 | 华为 | 配套 | 1 | 2015年 |
| 214 |  | 多功能传感器 | 华为 | GRS-RHSI | 12 | 2015年 |
| 215 |  | 立式人脸识别终端 | 海康威视 | DS-K5604A-V | 3 | 2015年 |
| 216 |  | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-KIT610MF | 5 | 2015年 |
| 217 |  | 半球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2725F-I | 8 | 2015年 |
| 218 |  | 网络视频录像机NVR | 海康威视 | DS-7716N-E4/16P-V2 | 2 | 2015年 |
| 219 |  | 监控专用硬盘 | 希捷 | 4T | 2 | 2015年 |
| 220 |  | 门禁系统管理平台(含服务器) | 海康威视 | iSecure Center | 1 | 2015年 |
| 221 |  | 国产服务器 | 华为 | taishan200 2280 | 1 | 2015年 |
| 222 |  | 云终端 | 华为 | CT3200 | 35 | 2015年 |
| 223 |  | 桌面云软件服务器 | 华为 | FusionAccess | 1 | 2015年 |
| 224 |  | 硬盘 | 国产 | 300GB 10K SAS硬盘 | 32 | 2015年 |
| 225 |  | 网络监控系统基础平台服务器 | 北塔 | BTDPV4.1 | 1 | 2015年 |
| 226 |  | 基础资源监控 | 北塔 | BTDPV4.1 | 1 | 2015年 |
| 227 |  | 虚拟机节点监控 | 北塔 | BTDPV4.1 | 1 | 2015年 |
| 228 |  | 网络监控系统基础功能 | 北塔 | BTSOV3.0 | 1 | 2015年 |
| 229 |  | 报表管理组件 | 北塔 | BTSOV3.0 | 1 | 2015年 |
| 230 |  | 报表分析组件 | 北塔 | BTSOV3.0 | 1 | 2015年 |
| 231 |  | 操作系统管理组件 | 北塔 | BTSOV3.0 | 1 | 2015年 |
| 232 |  | 网络拓扑管理组件 | 北塔 | BTSOV3.0 | 1 | 2015年 |
| 233 |  | IP地址规划管理组件 | 北塔 | BTSOV3.0 | 1 | 2015年 |
| 234 |  | Vsphere虚拟化管理组件 | 北塔 | BTSOV3.0 | 1 | 2015年 |
| 235 |  | 智能巡检管理组件 | 北塔 | BTSOV3.0 | 1 | 2015年 |
| 236 |  | 首页项目化面板组件 | 北塔 | BTSOV3.0 | 1 | 2015年 |
| 237 |  | IT资产管理 | 国产 | 定制开发 | 1 | 2015年 |
| 238 |  | 运维服务管理 | 国产 | 定制开发 | 1 | 2015年 |
| 239 |  | 运维大屏模块 | 国产 | 定制开发 | 1 | 2015年 |
| 240 |  | IP核心控制平台服务器 | 华为 | eSpace U1981 | 1 | 2015年 |
| 241 |  | 中继网关 | 华为 | eSpace U1960 | 2 | 2015年 |
| 242 |  | 综合接入网关 | 华为 | eSpace | 1 | 2015年 |
| 243 |  | 接入网关 | 华为 | eSpace IAD132E(T) | 8 | 2015年 |
| 244 |  | 网管系统 | 华为 | eSight | 1 | 2015年 |
| 245 |  | 业务管理系统 | 五洲科技 | 业务管理系统(网管)V1.0 | 1 | 2015年 |
| 246 |  | 集中话单系统 | 五洲科技 | 业务管理系统(话单)V1.0 | 1 | 2015年 |
| 247 |  | UPS | 伊顿 | 93E-20-N-MBS | 1 | 2015年 |
| 248 |  | 电池 | NBK | 12V100AH | 32 | 2015年 |
| 249 |  | 电池柜 | 三盛 | A32 | 1 | 2015年 |
| 250 |  | 台式电脑 | 戴尔 | 3080MT | 6 | 2015年 |
| 251 |  | 笔记本电脑 | 戴尔 | Latitude5410 | 1 | 2015年 |
| 252 |  | 打印机 | 惠普 | MFP E77422dn | 1 | 2015年 |
| 253 |  | 交换机 | 华为 | S5720-28TP-LI-AC | 1 | 2015年 |
| 254 |  | 控制台 | 冲瀚 | 17490*700*7 | 4 | 2015年 |
| 255 |  | 19英寸标准PDU | 突破 | PDU-07NO1ES-0507 | 24 | 2015年 |
| 256 |  | 云桌面管理后台服务器 | 锐捷 | RG-RCM1000-Office | 3 | 2015年 |
| 257 |  | 云桌面终端 | 锐捷 | RG-CT5330S | 72 | 2015年 |
| 258 |  | 交换机 | 锐捷 | RG-S2952G-EV3 | 3 | 2015年 |
| 259 |  | 交换机 | 华为 | S5720-28TP-LI-AC | 1 | 2015年 |
| 260 |  | 交换机 | 华为 | S5720-28TP-LI-AC | 1 | 2015年 |
| 261 |  | 台式电脑 | 戴尔 | 3080MT | 17 | 2015年 |
| 262 |  | PDU | 突破 | 07NO1NS-0031 | 16 | 2015年 |
| 263 |  | 通讯保障一体化运管平台服务器 | 华为 | FusionCompute高级版授权-32CPU | 1 | 2015年 |
| 264 |  | 通讯保障一体化运管平台存储服务器 | 华为 | OceanStor5310 V5 | 1 | 2015年 |
| 265 |  | 台式电脑 | 戴尔 | 3080MT | 24 | 2015年 |
| 266 |  | 光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 14 | 2015年 |
| 267 |  | PDU | 突破 | 07NO1NS-0031 | 13 | 2015年 |
| 268 |  | 半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD232XYZUV-IABCDE | 14 | 2015年 |
| 269 |  | NVR | 海康威视 | DS-7708N-I4/8P | 2 | 2015年 |
| 270 |  | 人脸门禁 | 海康威视 | DS-K1T6XYZUVW-ABC | 4 | 2015年 |
| 271 |  | 门禁开关电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW50 | 2 | 2015年 |
| 272 |  | 门禁电池 | 奥特多 | OT7-12 | 2 | 2015年 |
| 273 |  | 电锁 | 海康威视 | 定制 | 4 | 2015年 |
| 274 |  | USB摄像机 | 海康威视 | DS-2CS54DOB-S | 2 | 2015年 |
| 275 |  | 卡片 | 海康威视 | DS-K7M101 | 50 | 2015年 |
| 276 |  | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0509-S | 1 | 2015年 |
| 277 |  | 光纤收发器 | 顺维芯 | SV-PEG1HP01-100-SQ | 5 | 2015年 |
| 278 |  | 空调室内机1 | 格力 | GMV-NDR63P/B | 6 | 2015年 |
| 279 |  | 空调室内机2 | 格力 | GMV-NDR140PM/A | 10 | 2015年 |
| 280 |  | 空调室外机1 | 格力 | GMV-900WM/A1 | 1 | 2015年 |
| 281 |  | 空调室外机2 | 格力 | GMV-785WM/A1 | 1 | 2015年 |
| 282 |  | 空调 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 2015年 |
| 283 |  | 运维平台软件服务器 | 捷诺视讯 | IMMS智能运维管理系统 | 1 | 2015年 |
| 284 |  | 气体灭火控制器 | 海湾 | GST-QKP02 | 1 | 2015年 |
| 285 |  | 感烟探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 28 | 2015年 |
| 286 |  | 温感探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 15 | 2015年 |
| 287 |  | 手动报警按钮 | 海湾 | J-SAM-GST9122B | 3 | 2015年 |
| 288 |  | 声光报警器 | 海湾 | GST-HX-240B | 7 | 2015年 |
| 289 |  | 输入输出模块 | 海湾 | GST-LD-8301A | 2 | 2015年 |
| 290 |  | 广播模块 | 海湾 | GST-LD-8305A | 1 | 2015年 |
| 291 | 语音通信系统运维 | 通信设备 | 优力飞 | OpenScape 4000 V8 | 1 | 2016年 |
| 292 |  | 通信设备 | 优力飞 | OpenScape 4000 V7 | 1 | 2016年 |
| 293 |  | 维护客户端PC | 联想 | 联想 | 1 | 2016年 |
| 294 |  | 通信设备 | 华为 | 华为eSpaceU1981 | 3 | 2016年 |
| 295 |  | 通信设备 | 华为 | 华为eSpaceU1960 | 2 | 2016年 |
| 296 |  | 通信设备 | 华为 | 1224口综合接入网关 | 9 | 2016年 |
| 297 |  | 业务系统 | 研华 | 研华610L工控机 | 3 | 2016年 |
| 298 |  | 录音设备 | 铭道 | 32口模拟录音网关 | 2 | 2016年 |
| 299 |  | 业务系统 | dell | dell服务器 | 1 | 2016年 |
| 300 |  | 通信设备 | 华为 | 32口综合接入网关 | 3 | 2016年 |
| 301 |  | 通信设备 | 华为 | 综合接入网关 | 1 | 2016年 |
| 302 |  | 固定电话 |  | 警备电话 | 2300 | 2016年 |

#### 2、通信保障运维设备清单

| 序号 | 分类 | 硬件名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急通信及会议系统运维 | MCU | 华为 | VP9660 | 2 | 2014年 |
| 2 |  | 服务器 | 华为 | SMC2.0 | 1 | 2014年 |
| 3 |  | 录播服务器 | 锐取 | CH50 | 1 | 2014年 |
| 4 |  | 视频解码器 | 锐取 | TWS8000 | 1 | 2014年 |
| 5 |  | 一体式会议终端 | 华为 | TE30 | 14 | 2014年 |
| 6 |  | 液晶电视 | 康佳 | LED65K510 | 14 | 2014年 |
| 7 |  | 服务器 | 华为 | CloudMCU | 1 | 2014年 |
| 8 |  | 视频会议智慧屏 | 华为 | IdeaHub Ent65 | 8 | 2014年 |
| 9 |  | 边界穿越服务单元 | 中兴 | ZXV10FTS2000 | 1 | 2014年 |
| 10 |  | 移动视频会议终端 | 中兴 | ZXV10 VT100 | 1 | 2014年 |
| 11 |  | 5G无线数据终端 | 中兴 | ZXV10 MC801A | 6 | 2014年 |
| 12 |  | 视频会议终端 | 中兴 | ZXV10 ET701 | 3 | 2014年 |
| 13 |  | 主控板 | 海康威视 | DS-B20-MCU-NP | 1 | 2014年 |
| 14 |  | SDI输入板 | 海康威视 | DS-6408HFH-B20ES | 2 | 2014年 |
| 15 |  | 交换机 | 华为 | S7703 | 1 | 2014年 |
| 16 |  | 音频矩阵 | 毕斯 | BLU-103 | 5 | 2014年 |
| 17 |  | 网络扩展模块 | 毕斯 | BLU-DA | 4 | 2014年 |
| 18 |  | 高清视频会议终端 | 华为 | TE50 | 2 | 2014年 |
| 19 |  | 高清视频指挥调度终端 | 科达 | SKY X310 | 3 | 2014年 |
| 20 |  | 高清摄像机 | 科达 | MOON50-1080P30 | 3 | 2014年 |
| 21 |  | DVI光端机 | 顺维芯 | SV-DVI | 18 | 2014年 |
| 22 |  | HDMI光端机 | 顺维芯 | SV-HDMI | 15 | 2014年 |
| 23 |  | SDI光端机 | 顺维芯 | SV-SDI | 6 | 2014年 |
| 24 |  | 音频光端机 | 顺维芯 | SV-2A | 3 | 2014年 |
| 25 |  | 反听音箱 | 漫步者 | R1200TII | 3 | 2014年 |
| 26 |  | UPS | 伊顿 | 93E-20-N-MBS | 1 | 2014年 |
| 27 |  | 电池 | NBK | 12V100AH | 32 | 2014年 |
| 28 |  | 电池柜 | 三盛 | A32 | 1 | 2014年 |
| 29 |  | 台式电脑 | 戴尔 | 3080MT | 6 | 2014年 |
| 30 |  | 笔记本电脑 | 戴尔 | Latitude5410 | 1 | 2014年 |
| 31 |  | 打印机 | 惠普 | MFP E77422dn | 1 | 2014年 |
| 32 |  | 室内全彩显示屏 | 海康威视 | DS-D4014FI-GWF | 1 | 2014年 |
| 33 |  | 全彩LED控制卡 | 海康威视 | DS-D40C04-H | 12 | 2014年 |
| 34 |  | 液晶电视 | 京东方 | BMX98-B441 | 2 | 2014年 |
| 35 |  | 有线遥控模块 | 毕斯 | BLU-8v2BLK | 1 | 2014年 |
| 36 |  | 专业摄像机 | 索尼 | PXW-Z280V | 1 | 2014年 |
| 37 |  | 两侧室内全彩显示屏 | 海康威视 | DS-D4015FI-XXX | 2 | 2014年 |
| 38 |  | 两侧全彩LED控制卡 | 海康威视 | DS-D40C06 | 2 | 2014年 |
| 39 |  | 录播球 | 海康威视 | DS-2DF52ABCDE-XYZ/VWS | 3 | 2014年 |
| 40 |  | 音频矩阵 | 毕斯 | BLU-103 | 2 | 2014年 |
| 41 |  | 有线遥控模块 | 毕斯 | BLU-8v2BLK | 1 | 2014年 |
| 42 |  | 交换机 | 华为 | S5720-28TP-LI-AC | 5 | 2014年 |
| 43 |  | 控制台 | 冲瀚 | 17490*700*7 | 4 | 2014年 |
| 44 |  | 19英寸标准PDU | 突破 | PDU-07NO1ES-0507 | 24 | 2014年 |
| 45 |  | 液晶电视 | 京东方 | BMX98-B441 | 1 | 2014年 |
| 46 |  | 录播球 | 海康威视 | DS-2DF52ABCDE-XYZ/VWS | 3 | 2014年 |
| 47 |  | 音频矩阵 | 毕斯 | BLU-103 | 1 | 2014年 |
| 48 |  | 有线遥控模块 | 毕斯 | BLU-8v2BLK | 1 | 2014年 |
| 49 |  | 交换机 | 华为 | S5720-28TP-LI-AC | 2 | 2014年 |
| 50 |  | 录播球 | 海康威视 | DS-2DF52ABCDE-XYZ/VWS | 4 | 2014年 |
| 51 |  | 液晶电视 | 康佳 | LED82K1 | 2 | 2014年 |
| 52 |  | 液晶电视 | 京东方 | BMX98-B441 | 1 | 2014年 |
| 53 |  | 音频矩阵 | 毕斯 | BLU-103 | 2 | 2014年 |
| 54 |  | 交换机 | 华为 | S5720-28TP-LI-AC | 1 | 2014年 |
| 55 |  | 有线遥控模块 | 毕斯 | BLU-8v2BLK | 1 | 2014年 |
| 56 |  | 拼接屏 | 海康威视 | DS-D2055NH-F/G | 36 | 2014年 |
| 57 |  | 视频综合平台矩阵 | 海康威视 | DS-B20 | 3 | 2014年 |
| 58 |  | 音频光端机 | 顺维 | SV-2A | 1 | 2014年 |
| 59 |  | 音箱 | 漫步者 | R1200TII | 1 | 2014年 |
| 60 |  | 光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 14 | 2014年 |
| 61 |  | PDU | 突破 | 07NO1NS-0031 | 13 | 2014年 |
| 62 |  | 半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD232XYZUV-IABCDE | 14 | 2014年 |
| 63 |  | NVR | 海康威视 | DS-7708N-I4/8P | 2 | 2014年 |
| 64 |  | 会议终端 | 华为 | MCU9000 | 1 | 2014年 |
| 65 |  | 会议终端 | 科达 | MCU910 | 2 | 2014年 |
| 66 |  | 会议终端 | 中兴 | T700 | 46 | 2014年 |
| 67 |  | 会议终端 | 中兴 | ET802 | 11 | 2014年 |
| 68 |  | 会议终端 | 中兴 | T700S | 29 | 2014年 |
| 69 |  | 会议终端 | 中兴 | XT802 | 4 | 2014年 |
| 70 |  | 会议终端 | 中兴 | T701 | 70 | 2014年 |
| 71 |  | 会议终端 | 科达 | JD6000 | 1 | 2014年 |
| 72 |  | 会议终端 | 科达 | SKY100 | 48 | 2014年 |
| 73 |  | 视频光端机 | 顺维芯 | SV-SDI SV-HDMI SV-DVI | 53 | 2014年 |
| 74 |  | 音频光端机 | 顺维芯 | SV-2A | 15 | 2014年 |
| 75 |  | 中置功放 | EV | 中置功放 | 1 | 2014年 |
| 76 |  | 声桥功放 | EV | 声桥功放 | 1 | 2014年 |
| 77 |  | 主扩功放 | EV | 主扩功放 | 1 | 2014年 |
| 78 |  | 备用功放 | EV | 备用功放 | 1 | 2014年 |
| 79 |  | 补声功放 | EV | 补声功放 | 1 | 2014年 |
| 80 |  | 备用功放 | EV | 备用功放 | 1 | 2014年 |
| 81 |  | 低频功放 | EV | 低频功放 | 1 | 2014年 |
| 82 |  | 返送功放 | EV | 返送功放 | 1 | 2014年 |
| 83 |  | 反馈抑制器 | ITC | 反馈抑制器 | 6 | 2014年 |
| 84 |  | 功放DANACOID | DANACOID | 功放DANACOID | 6 | 2014年 |
| 85 |  | 功放 | ITC | 攻放TS-200PI | 10 | 2014年 |
| 86 |  | 天线 | ITC | 话筒天线分配器 | 3 | 2014年 |
| 87 |  | 话筒主机 | ITC | 会议主机TS-W100 | 11 | 2014年 |
| 88 |  | 会议摄像头 | ITC | 高清摄像机 | 3 | 2014年 |
| 89 |  | 手拉手话筒 | ITC | TS-0202A | 66 | 2014年 |
| 90 |  | 无线话筒主机 | ITC | 无线话筒主机+ITC TS-354S | 3 | 2014年 |
| 91 |  | 无线话筒主机 | ITC | 无线话筒主机t-521UH | 8 | 2014年 |
| 92 |  | 无线话筒主机 | ITC | 无线话筒主机TS-354S | 8 | 2014年 |
| 93 |  | 音频控制器 | DANACOID | 音频控制器 | 1 | 2014年 |
| 94 |  | 音频控制器 | ITC | 音频控制器TS-P440 | 5 | 2014年 |
| 95 |  | 音频设备+音频控制器 | ITC | 音频设备+音频控制器 | 2 | 2014年 |
| 96 |  | 音频设备+反馈抑制器 | ITC | 音频设备+反馈抑制器 | 1 | 2014年 |
| 97 |  | 全彩 LED 屏幕1 | 利亚德 | TXS0125 | 36.45 | 2014年 |
| 98 |  | 30KW 配电柜 | 利亚德 | 配电系统 | 2 | 2014年 |
| 99 |  | 远程供电系统 | 利亚德 | PLC 远程供电系统 | 2 | 2014年 |
| 100 |  | 全彩 LED 屏幕 2 | 利亚德 | TXF0125 | 12.96 | 2014年 |
| 101 |  | 全彩 LED 屏幕 3 | 利亚德 | TXF0125 | 12.96 | 2014年 |
| 102 |  | 10KW 配电柜 | 利亚德 | 配电系统 | 4 | 2014年 |
| 103 |  | 远程供电系统 | 利亚德 | PLC 远程供电系统 | 4 | 2014年 |
| 104 |  | 98 寸 4K 商用显示器 | 三星 | QM98N | 4 | 2014年 |
| 105 |  | 坐席管理主机 | MediaComm | Caesar-288 | 1 | 2014年 |
| 106 |  | 输入端 | MediaComm | Caesar-T1H1F | 40 | 2014年 |
| 107 |  | 视频管理主机 | 华为 | IVS1800 | 1 | 2014年 |
| 108 |  | 解码器 | 华为 | PM60MA-00-8H | 5 | 2014年 |
| 109 |  | 4K 输入端 | MediaComm | Caesar-T1H1F-4K | 47 | 2014年 |
| 110 |  | 输出端 | MediaComm | Caesar-R1H1F | 19 | 2014年 |
| 111 |  | 4K 输出端 | MediaComm | Caesar-R1H1F-4K | 46 | 2014年 |
| 112 |  | 拼接节点 | MediaComm | Caesar-R8D8F-SP | 8 | 2014年 |
| 113 |  | 视频控制服务器 | MediaComm | Skylink-H2100 | 1 | 2014年 |
| 114 |  | 主扩声扬声器 | 得胜 | EKS-152 | 2 | 2014年 |
| 115 |  | 补声扬声器 | 得胜 | ELV-121 | 4 | 2014年 |
| 116 |  | 功放 | 得胜 | EKA-12A | 2 | 2014年 |
| 117 |  | 数字音频处理器 | 帝玛 | DMD516D | 4 | 2014年 |
| 118 |  | 反馈抑制器 | 帝玛 | DF2 | 4 | 2014年 |
| 119 |  | 无线话筒 | 得胜 | X7 | 2 | 2014年 |
| 120 |  | 电源时序器 | 得胜 | EPO-802P | 3 | 2014年 |
| 121 |  | 会议系统主机 | 得胜 | DG-S100 | 3 | 2014年 |
| 122 |  | 会议主席单元 | 得胜 | DG-S100 T1 | 3 | 2014年 |
| 123 |  | 会议代表单无 | 得胜 | DG-S100 T2 | 41 | 2014年 |
| 124 |  | 电子桌牌 | 会通 | HT-2100 | 23 | 2014年 |
| 125 |  | 卫星式低阻扬声器 | 得胜 | EKS-031 | 2 | 2014年 |
| 126 |  | 功放 | 得胜 | EKA-6A | 7 | 2014年 |
| 127 |  | 中央控制器 | MediaComm | Skylink-H2300 | 3 | 2014年 |
| 128 |  | 电源控制器 | MediaComm | Skylink-H2600 | 9 | 2014年 |
| 129 |  | 中央控制终端 | 华为 | M6 | 6 | 2014年 |
| 130 |  | 扬声器 | 得胜 | EBS-640 | 20 | 2014年 |
| 131 |  | 桌面话筒 | 得胜 | ECM-220 | 14 | 2014年 |
| 132 |  | 讯飞智元全景语音 会议系统 | 讯飞智元 | IFLY Matrix V200 | 3 | 2014年 |
| 133 |  | 会议媒体主机 | 讯飞智元 | IFLY Matrix V200 | 3 | 2014年 |
| 134 |  | 便携智能会议终端 | DELL | Vostro5391 | 3 | 2014年 |
| 135 |  | 视频会议终端 | Box 600 | 华为 | 3 | 2014年 |
| 136 |  | 会议摄像机 | Camera 200-4K | 华为 | 6 | 2014年 |
| 137 |  | 液晶拼接屏 | DS-D2055NL-E/G/2020 | 海康威视 | 12 | 2014年 |
| 138 |  | UPS 电源 | EAST | EA99120 | 1 | 2014年 |
| 139 |  | 免维护蓄电池 | EAST | NP200-12 | 80 | 2014年 |
| 140 |  | 电池架 | 国产 | EA-R40-12230-4x2 | 2 | 2014年 |
| 141 |  | 直流电池线 | 津达 | BVR75mm2 | 1 | 2014年 |
| 142 |  | 电池开关盒 | EAST | SWB250-4P-A | 2 | 2014年 |
| 143 |  | 汇流盒 | EAST | HB630-A | 1 | 2014年 |
| 144 |  | 会议终端 | 中兴 | 中兴T501C | 23 | 2014年 |
| 145 |  | 会议终端 | 中兴 | 中兴T702C | 2 | 2014年 |
| 146 |  | MCU | 中兴 | 中兴ZXV10M900（MCU | 1 | 2014年 |
| 147 |  | MCU | 中兴 | 中兴ZXMVC8900（MCU | 2 | 2014年 |
| 148 |  | MCU | 中兴 | 华为VP9830-T(MCU) | 1 | 2014年 |
| 149 |  | 会议终端 | 华为 | 华为Box310 | 4 | 2014年 |
| 150 |  | 服务器-240 | 联想 | ThinkServerRD630 | 1 | 2014年 |
| 151 |  | 服务器-241 | 联想 | ThinkServerRD630 | 1 | 2014年 |
| 152 |  | 服务器-242 | 联想 | ThinkServerRD630 | 1 | 2014年 |
| 153 |  | 服务器-243 | 联想 | ThinkServerRD630 | 1 | 2014年 |
| 154 |  | 服务器-238（新区备） | 联想 | ThinkServerRD630 | 1 | 2014年 |
| 155 |  | 服务器-239（市局备） | 联想 | ThinkServerRD630 | 1 | 2014年 |
| 156 |  | PDT同播基站 | 维德 | ALK-300 | 2 | 2014年 |
| 157 |  | 控制器 | 维德 | ALK-200 | 2 | 2014年 |
| 158 |  | 机柜及安装附件 | 维德 | ALK-10 | 2 | 2014年 |
| 159 |  | 全向天线 | 健博通 | TQJ-350BKB | 4 | 2014年 |
| 160 |  | 同轴馈线 | 汉盛 | RF5012Z | 4 | 2014年 |
| 161 |  | 避雷器 | 钻石 | CA-23RP | 4 | 2014年 |
| 162 |  | 天馈安装附件 | 维德 | ALK20 | 4 | 2014年 |
| 163 |  | 超导滤波器 | 海泰 | STC350 | 2 | 2014年 |
| 164 |  | 专用交换机 | 维德 | ALK1000 | 1 | 2014年 |
| 165 |  | 网络交换机 | 华三 | S1016V | 1 | 2014年 |
| 166 |  | 调度管理软件 | 维德 | ALK-2000 | 1 | 2014年 |
| 167 |  | 调度平台 | 维德 | ALK-3000 | 1 | 2014年 |
| 168 |  | 便携无线自组网基站 | 维德 | AK-830P | 2 | 2014年 |
| 169 |  | 链路天线 | 维德 | C5881K | 2 | 2014年 |
| 170 |  | PDT电台终端维护 | 摩托罗拉 | P8668 | 2362 | 2014年 |
| 171 |  | PDT电台终端维护 | 摩托罗拉 | M8668 | 352 | 2014年 |
| 172 |  | PDT电台终端维护 | 海能达 | PD780G | 1314 | 2014年 |
| 173 |  | PDT电台终端维护 | 海能达 | MD780G | 285 | 2014年 |
| 174 |  | PDT电台终端维护 | 海格恒通 | AP330 | 589 | 2014年 |
| 175 |  | PDT电台终端维护 | 海格恒通 | AP700 | 57 | 2014年 |
| 176 |  | PDT电台终端维护 | 维德 | P1-U1 | 70 | 2014年 |

#### 3、网络安全系统运维设备清单

| 序号 | 分类 | 硬件名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全系统运维 | 服务器 | 安恒信息 | DSA-USM1000 | 1 | 2016年 |
| 2 |  | 路由器 | 安恒明御 | NGFW5000 | 1 | 2016年 |
| 3 |  | 路由器 | 安恒明御 | DAS-AC2500 | 1 | 2016年 |
| 4 |  | 应用软件 | 天融信 | EDR-E-LIC1 | 1 | 2016年 |
| 5 |  | 应用软件 | 天融信 | EDR-D-NSP-LIC1 | 1 | 2016年 |
| 6 |  | 服务器 | 天融信 | EDR-S-Center | 1 | 2016年 |
| 7 |  | 应用软件 | 天融信 | EDR-D-AVM-LIC1 | 1 | 2016年 |
| 8 |  | 服务器 | 天融信 | EDR-S-Center | 1 | 2016年 |
| 9 |  | 边界设备 | 天行网安 | TOPwalk-GAP TG6000-P | 1 | 2016年 |
| 10 |  | 主机监控与审计系统 | 北信源 | 主机监控与审计系统V8.1 | 1 | 2016年 |
| 11 |  | 侦听器 | 北信源 | 一机两用监控系统侦听器系统VRV-ZTQ-10000 | 1 | 2016年 |
| 12 |  | 操作系统 | 银河麒麟 | 麒麟V10 | 5 | 2016年 |
| 13 |  | 服务器 | 长城 | 晴天DF723 | 5 | 2016年 |
| 14 |  | 软件调试 | 中安源 | 设备部署 | 1 | 2016年 |
| 15 |  | 防火墙 | 领信数科 | SEC6000-FW-H3010 | 1 | 2016年 |
| 16 |  | 入侵防御 | 领信数科 | SEC6000-IPS-H2100 | 1 | 2016年 |
| 17 |  | 可信网关 | 领信数科 | SEC6000-DAG-H800 | 1 | 2016年 |
| 18 |  | 集控探针 | 领信数科 | SEC6000-CMP-H1000 | 1 | 2016年 |
| 19 |  | 数据安全交换系统 | 领信数科 | XL-DSCG-H400 | 1 | 2016年 |
| 20 |  | 单向光闸 | 领信数科 | XL-SGAP-H400 | 1 | 2016年 |

#### 4、营地机房空调、UPS、消防设备明细

| 序号 | 派出所名称 | 空调 系统 | 电力信息 |  | 气灭柜数量 | 使用情况 | 钢瓶预充公斤数（KG） | 灭火器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UPS配置 | 消防 |  |  |  |  |
| 1 | 板厂路派出所 | 中央空调 | 科华KELONG YTA1000LCDL SANTAK CASTLE 1K | 灭火器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 2 | 保税营地 | 奥克斯KFR-51LW | 山特CASTLE-3C10KS（6G） | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置 | 1 | 正常 | 97 |  |
| 3 | 北疆港区派出所 | 无 | 嘉锐恒通 C2KS | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 4 | 北塘派出所 | 物业集中空调 | 无 | 灭火器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 5 | 滨海旅游区派出所 | 格力 KFR-35GW | USAOK | 灭火 器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 6 | 滨海站治安派出所 | 大金FNVQ205AAKD | 无 | 灭火 器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 7 | 滨海站治安派出所（西站营地） | 格力 KFR-35GW | 科士达 YDC9101S | 灭火 器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 8 | 渤龙派出所 | 盾安13匹柜机IM030DXH | EAST EA906H 6K 2台 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置1个 | 1 | 正常 | 88 |  |
| 9 | 茶淀派出所 | 美的 KFR-32GW | 无 | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 10 | 出入境管理支队 | CANATAL 13AU12 | ITEAQ 昆仑UE-0200TEL | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置，2个灭火器 | 1 |  | 55 | 2 |
| 11 | 大港派出所 | 大金FNVQ203AAKD | 科华KELONG YTR1110 EAST EA903H | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 12 | 大港营地 | 海信 KFR-50GW | 无 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置1个 | 1 | 正常 | 34 |  |
| 12 | 大港营地 | 大金 FNVQ205AAKD | SANTAK CASTLE 10KS（6G） | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置1个 | 1 | 正常 | 48 |  |
| 12 | 大港营地 | HAIRF机房空调HAUR0322 | 科士达60KVA | 吊装七氟丙烷2个 | 2 | 正常 | 21 |  |
| 12 | 大港营地（合成警务四队） | KAH-26MT西屋康达 | KSTAR-YMK3320-60k | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 13 | 大沽派出所 | 格力KFR-32GW | SUASUNTEK 6KVA | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 14 | 东海路派出所 | 中央空调 | Reros W3KL | 灭火 器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 15 | 东环路派出所 | 艾默生 DME07MCP1 | 嘉锐恒通 C2KS 普迪顿 | 灭火 器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 16 | 东疆港区派出所 | 大金 FNVQ205AAKD 2台 | 嘉锐恒通 C2KS 山特 3C3 10KS | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 17 | 洞庭路派出所 | 格力 KFR-35GW | 山特CASTLE 3C15KS（6G） | 无 | \ | \ | \ |  |
| 18 | 港西派出所 | 大金FNVQ205AAKD | 舶顿DC6KS 易事特 EA903H | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 19 | 高沙岭派出所 | 樱花KF-25GW | 山特1KS（6G），麦克斯C2KS9 | 2个灭火器 | \ | \ | \ | 2 |
| 20 | 古林派出所 | 中央空调 | 山特CASTLE1K 2台 | 灭火器3个（走廊） | \ | \ | \ | 3 |
| 21 | 海滨派出所 | HAUR0322海瑞弗 | 科士达YMK3320-200KVA | 吊装灭火器4个 | 4 | 正常 |  |  |
| 22 | 海泰派出所 | 美的13匹精密空调 海瑞弗 0322 | 无 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置1个、灭火器6个 | 1 | 正常 | 90 | 6 |
| 23 | 海洋高新区派出所 | 艾默生P2040FARMS1 | 艾默生 NXR40KVA | 6个灭火器 | \ | \ | \ | 6 |
| 24 | 汉沽派出所 | 美的 KFR-35GW | EAST EA903H | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 25 | 汉沽营地 | HAUR0322海瑞弗 | 科士达60KVA | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置1个，吊装七氟丙烷4个 | 5 | 正常 | 七氟丙烷柜57KG，吊装七氟（1个30KG，3个20KG） |  |
| 25 | 汉沽营地 | 大金FNVQ205AAKD | 无 | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 26 | 杭州道派出所 | 美的KFR-61LW(7300瓦 | KSTAR YDC3310 10KVA | 灭火 器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 27 | 航空路派出所 | 格力KFR-23GW | 华为 UPS2000-G 10K | 灭火器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 28 | 合成警务二队 | 爱默生3匹DME07MCP1 | smartUPS-RT8000 | 灭火 器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 29 | 合成警务四队（原港南所营地） | 美的精密机房空调SAF08WSR00 | 华为2000G-10KRTL 易事特 EA903H | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 30 | 合成警务四队（原港中所营地） | HAIRF P12500U | 金武士ST10K PLUS | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置1个 | 1 | 正常 | 50 |  |
| 30 | 合成警务四队（原港中所营地） | 大金FNVQ205AAKD | 科士达20KVA | 吊装灭火器2个 | 2 | 正常 | 20KG，另一个30KG |  |
| 31 | 合成警务五队（汉沽营地） | 大金 FNVQ205ABK | 山特CASTLE 3C10KS（6G） | 灭火器3个 | \ | \ | \ | 3 |
| 32 | 合成警务五队（生态城营地） | 艾默生P1035DAS3KHM12S1D000PA000 | EAST EA9940 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置 | \ | \ | \ | 2 |
| 33 | 合成警务一队 | 大金 FNVQ205AAKD 2台 | APC SmartUPS RT 10000 EAST EA20KH | 手提灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 34 | 合成警务一队（渤龙湖营地） | 无 | Techfine-YJCE6KS | 无 | \ | \ | \ |  |
| 35 | 合成巡控六大队（原红旗路所营地） | 美的KFR-23GW挂机 | 易事特EA906H | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 36 | 和风路派出所 | 1大金5匹柜机FVQ205AB | EAST EA9915 15K | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 37 | 河西派出所 | 大金FNVQ205AAKD | 山特CASTLE 10KS（6G） | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 38 | 胡家园派出所 | 大金 FNVQ203AAKD | KSTAR YDC9315 15KVA | 灭火 器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 39 | 环河北派出所 | 物业中央空调 | 华为 UPS-2000-G 10K | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 40 | 黄海路派出所 | 美博 KFRD-70GW | 山特永正C10KS | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置1个、灭火器2个 | 1 | 正常 |  | 2 |
| 41 | 交管支队保税区大队 | 无 | 无 | 无 | \ | \ | \ | 0 |
| 42 | 交管支队滨海旅游区大队 | 无 | 无 | 未建设完成 | \ | \ | \ | 0 |
| 43 | 交管支队滨海中关村大队 | 无 | 无 | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 44 | 交管支队港北大队 | 美的KFR-120LW*2 | 无 | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 45 | 交管支队港南大队 | 格力KFR-32GW 美的KFR-23GW | 无 | 灭火器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 46 | 交管支队海滨大道大队 | HAIRF海瑞弗、艾默生3台 | 科士达YMK3320-200KVA | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置1个，灭火器5个 | 1 | 正常 | 110 | 5 |
| 47 | 交管支队海泰大队 | 无 | 无 | 无 | \ | \ | \ | 0 |
| 48 | 交管支队河东大队 | 格力 KFE-26GW | 艾默生UH1R-0030L | 手提灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 49 | 交管支队河西大队 | 格力KFR-72LW 格力KFR-35GW | 山特 C3KS/ 科化技术 KELONG | 手提灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 50 | 交管支队开发区大队 | 格力清新风 | APC | 无 | \ | \ | \ | 0 |
| 51 | 交管支队空港经济区大队 | 同保税节点 | 同保税节点 | 同保税节点 | \ | \ | \ | 同保税节点 |
| 52 | 交管支队临港经济区大队 | 无 | 无 | 无 | \ | \ | \ | 0 |
| 53 | 交管支队南港大队 | 同南港所 | 同南港所 | 同南港所 | \ | \ | \ | 同南港所 |
| 54 | 交管支队上海道大队 | 无 | 无 | 手提灭火器1个 | \ | \ | \ | 0 |
| 55 | 交管支队生态城大队 | 格力KFR-120LW | 科华技术 FR-UK3130 科华技术 YTP1101L*12 | 手提灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 56 | 交管支队太平大队 | 格力KFR-32GW | 无 | 手提灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 57 | 交管支队泰达西区大队 | 中央空调 | ESTK 山特C2KS | 手提灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 58 | 交管支队泰达中区大队 | 无 | 无 | 手提灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 59 | 交管支队万年桥大队 | 三菱重工5匹 RFD120WGAR * 2 | ATA ON-LINE C10KS10KVA | 手提灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 60 | 交管支队新港路大队 | 无 | 无 | 手提灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 61 | 交管支队赵连庄大队 | 格力KFR-32GW | 无 | 手提灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 62 | 交通支队、交管支队杭州道大队 | 海信KFR-72 海信KFR-50G 美的KFR-120LW*2 | 爱默生60Kv 爱默生 黑盾 | 手提灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 63 | 教育训练中心 | 格力 KFR-35GW | SAGTAR | 灭火器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 64 | 京门大道派出所 | 格力悦风KFR-72LW | 华为 UPS2000-G 10K | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 65 | 合成警务三队（开发营地） | HIROSS | UPSDSM40 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置，2个灭火器 | 2 | 正常 | 105（1个）180（1个） | 2 |
| 65 | 合成警务三队（开发营地） | 中央空调 | 科士达60KVA | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置，,3个灭火器 | 2 | 正常 | 161KG（2个） | 3 |
| 66 | 看守所、拘留所 | 艾特网能 CM030UA 2台 | 艾特网能 祁连UM-0300TFL-M 2台 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置 | 2 | 正常 | 176.5 |  |
| 67 | 临港派出所 | 格力KFR-23GW | USNTNK SC6KS 6KAV | 灭火 器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 68 | 马棚口派出所 | 美的KFR-23GW | UPS power-C3KS | 2个灭火器 | \ | \ | \ | 2 |
| 69 | 南海路派出所 | MBO KFRD-70GW | 山特永正C10KS | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置1个、灭火器2个 | 1 | 正常 | 55 | 2 |
| 70 | 南疆港区派出所 | 大金FNVQ205AABD*2 | 嘉锐恒通C2KS | 手提灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 71 | 栖凤派出所 | MBO KFRD-35GW | 无 | 无 | \ | \ | \ | 0 |
| 72 | 太平派出所 | 美的KFR-26GW | SANTAK CASTLE 1K(6G) | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 73 | 塘沽派出所 | 格力KFR-72LW | Netion 力迅D6KS | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 74 | 天津港警务支队 | 大金FNVQ205AABD | AIRUISON HJ-0060AL | 灭火器3个 | \ | \ | \ | 3 |
| 75 | 纬九路派出所 | 格力悦风KFR-72LW | EAST EA906H 6K | 灭火器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 76 | 夏青路派出所 | 美博KFRD-70GW | 山特3C10KS，山特 3C15KS， ESTK C6KS，ST-SENTAUPS C10KS | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置，2个灭火器 | 1 | 停用 |  | 2 |
| 77 | 响螺湾派出所 | 格力JKGF5DCN | 超特科技 SV-C10KS | 灭火 器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 78 | 向阳派出所 | 格力 悦风KFR-23GW | Netion 力迅D10KS | 灭火 器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 79 | 小王庄派出所 | 艾特网能 | SANTAK CASTLE 6KS(6G) | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 80 | 新北派出所 | 格力KFR-50GW | SANTAK 10KVA | 灭火 器4个 | \ | \ | \ | 4 |
| 81 | 新城派出所 | 格力悦风KFW-23GW | 无 | 灭火 器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 82 | 新村派出所 | 格力 KFR-50GW | EAST EA906H 6KV SANTAK C3KS(2021) | 灭火 器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 83 | 新港派出所 | 格力KFR-32GW | KSTAR YDC9310 10KVA | 灭火 器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 84 | 新河派出所 | TCL KFRd-35GW | 无 | 灭火 器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 85 | 新型警务大厦 | 格力KFR-72LW | 科士达 YDC9315 | 无 | \ | \ | \ | 0 |
| 85 | 新型警务大厦 | 大金FNVQ205AABD 格力KFR-72LW | 无 | 灭火 器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 85 | 新型警务大厦 | 大金FNVQ205AABD 格力KFR-72LW | 无 | 灭火 器3个 | \ | \ | \ | 3 |
| 85 | 新型警务大厦 | 大金FNVQ205AABD 格力KFR-72LW | 无 | 无 | \ | \ | \ | 0 |
| 85 | 新型警务大厦 | ITEAQ艾特网能 CS020HA0TI1，2台 | 无 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置 | 2 | 正常 | 69 |  |
| 85 | 新型警务大厦 | 华为微模块空调16台 | 无 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置 | 6 | 正常 | 102 |  |
| 85 | 新型警务大厦 | 2台华为空调 1台瑞星微科恒湿器 | 华为UPS5000-E-500KSM 2台，易事特EA99120 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置，灭火器2个 | 2 | 正常 | 79 | 2 |
| 86 | 信访接待中心 | TCL 优润KFR-35GW | 无 | 无 | \ | \ | \ | 0 |
| 87 | 刑侦机动侦查大队 | MBO | 山特永正C10KS | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置1个、灭火器2个 | 1 | 正常 | 40 | 2 |
| 88 | 秀水派出所 | 中央空调 | APC SURT15KUXICH | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 89 | 巡特警营地 | 艾默生 P1030FAPMS1R， 艾默生P2062DA13FH， 艾默生 P1030FAPMS1R， 大金FNVQ205AAKD | 无 | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 89 | 巡特警营地 | 易事特9台 室内机:ER040室外机:ECR55 室内机:ER025室外机:ECR27 室内机:EC70-DCA室外机:ECA54（2台） 室内机：EC30-UAA 室外机：ECA54 室内机：EC12 室外机：ECA12M | 无 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置 | 7 | 正常 | 75.5（4个），67（3个） |  |
| 89 | 巡特警营地 | KFR-72LW | 中达电通GES-HIFT120C，2台 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置，灭火器2个 | 1 | 正常 |  | 2 |
| 89 | 巡特警营地 | 易事特6台 | 易事特EA66400 EA66-50PMD，2台 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置 | 6 | 正常 | 88.5（电池间2个），54（库房2个），64.5（UPS2间2个） |  |
| 90 | 杨家泊派出所 | 无 | 无 | 灭火器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 91 | 寨上派出所 | 奇迪 KFR-25G | 山特CASTLE 6KS（6G） | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 91 | 寨上派出所（大田营地） | 美的 KFR-35GW | 山特 K500-PRO | 灭火器3个 | \ | \ | \ | 2 |
| 92 | 政通大厦 | 大金 FNVQ205AAKD，KFR-72LW格力 | 伊顿EATOM93E-20 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置 | 1 | 正常 | 30 |  |
| 92 | 政通大厦 | 清华同方HFDX23N 艾默生P1030FAPMS1R 大金 FNVQ205AAKD 2台 | EAST EA8980 | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 92 | 政通大厦 | 艾特网能ITeaQ CS020HA0TI1， 艾特网能ITeaQ CS020HA0TI1， 艾特网能ITeaQ CS007HA0P00 | 艾特网能ITeaQ 昆仑UE-0600TDL | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置 | 1 | 正常 | 116 |  |
| 92 | 政通大厦 | 格力 KFR-120LW | 无 | 无 | \ | \ | \ |  |
| 93 | 执法办案中心 | TCL KFRd-52LW/EF33 FNVQ205AAKD大金 长虹 KFR-72LW/ZDTTW2+R3 | 无 | 灭火器1个 | \ | \ | \ | 1 |
| 94 | 治安支队合成治安二大队 | 格力 KFR-50GW | KELONG YTR1106L |  | \ | \ | \ |  |
| 95 | 治安支队维稳处置二大队（原新港路所营地） | 超特 AT-DA81U | SANTAK C3KS（2021） | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置，灭火 器2个 | 1 | 正常 | 38 | 2 |
| 96 | 中塘派出所 | 格力KFR-72LW | 山特 | 灭火器2个 | \ | \ | \ | 2 |
| 97 | 中心渔港派出所 | 无 | 山特CASTLE-3K(6G) | 灭火 器1个 | \ | \ | \ | 1 |

## （二）运维人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目组长 | 1 | 3年以上网络运维从业工作经验，具备网络方向专家级技术认证（HCIE或H3CIE）证书 | 项目整体把控，包括跟采购人进行需求对接，现场故障受理，整体人员工作安排，整体进度跟进，运维目标达成等内容 | 7×24小时驻场 |
| 2 | 网络工程师 | 6 | 3年以上网络运维从业经验 | 提供网络基础运维服务，对网络设备和线路、网络终端设备、语音系统开展运行维护 |  |
| 3 | 弱电工程师 | 3 | 1年以上终端运维从业经验 | 提供网络基础运维服务，对网络设备和线路、网络终端设备、语音系统开展运行维护工作 |  |
| 4 | 项目副组长 | 1 | 5年以上应急通信/会议系统运维从业经验 | 应急通信及会议系统运维部分的整体把控，配合组长日常工作安排 |  |
| 5 | 网络工程师 | 2 | 1年以上通信保障/视频会议从业经验 | 提供通信保障运维服务，对无线通信系统、会议系统和大型活动安保开展运行维护工作 |  |
| 6 | 安全工程师 | 1 | 2年以上从业经验 | 提供网络安全运维服务，对网络安全设备、网络运行安全情况开展运行维护工作 |  |

## （三）运维服务要求

### 一、服务范围

#### 1、网络基础运维

##### 1）网络及终端运维

服务范围：滨海分局下设直属单位、内设机构、各派出所、合成警务队等所有部门公安网、网安专网、互联网、政务网、驻地外网等各类网络设备、线路进行维护。全局各单位的办公终端设备，包括约7000台公安网计算机、约70台政务网计算机、约410台互联网计算机的计算机终端设备和各类型打印机、扫描仪及其他办公信息化设备；对相关系统平台进行日常值守、巡检及数据更新维护。

运维范围内的相关设备清单详见运维硬件清单。

##### 2）语音通信系统运维

服务范围：全局各单位的语音通信业务，包括OpenScape 4000系统2套、华为eSpaceU1981系统3套、华为U1960系统2套、综合接入网关设备10台及相关辅助设备。

运维范围内的相关设备清单详见运维硬件清单。

#### 2、应急通信及会议系统运维

服务范围：

##### 1）全局各单位的无线通信业务

PDT数字集群系统和数字同频同播系统的基站及通信终端，包括全局7400余部数字集群电台；PDT数字集群系统包括25座PDT数字集群基站和1个调度中心、1个交换中心；数字同频同播系统包括2个基站和1个调度中心、1个交换中心及无线自组网便携基站；2辆应急通信指挥车，2个公安检查站等。

负责全局各单位对讲机、车载台、集群通信系统、同播通信系统、基站、应急通信装备等日常维护、信号测试、故障维修。

承担重大安保、应急处突、抢险救援、联合行动等现场通信保障任务，提供随行保障、现场抢修、应急通信设备架设与调试服务。

负责现场指挥部搭建工作，包括现场网络布线、通信接入、指挥终端部署、音视频系统搭建、供电调试、信号覆盖优化等全流程服务。

运维范围内的相关设备清单详见运维硬件清单。

##### 2）全局各单位的视频会议系统及视频指挥调度系统

视频会议系统主要包含2套高清视频会议系统，6套MCU，2套数字音视频矩阵，15台高清特写摄像机，33个视频输入信号，49个音频输入信号，2套录播系统，6个局机关视频会议室及配套会议设备、各单位分会场194套视频会议终端。

视频指挥调度系统主要包括情指中心视频指挥大厅、研判室及配套会议设备、下辖派出所、交管支队、巡警支队、天津港警务支队、出入境管理支队、沿海保卫支队的高清视频指挥调度设备，包含指挥终端、会议摄像机、显示设备、话筒等。

运维范围内的相关设备清单详见运维硬件清单。

#### 3、网络安全系统运维

运维范围：“一机两用”系统、边界安全设备以及其他网络安全设备；对全局公安网终端、互联网终端、政务外网终端等设备提供防病毒服务；对全局公安网络提供内外网违规连接监测服务、公安信息网络安全监测服务。

运维范围内的相关设备清单详见运维硬件清单。

#### 4、机房基础环境运维

运维范围：对滨海分局的核心营地机房、各派出所、直属单位、合成警务队等所有单位机房基础环境UPS系统、精密空调、消防装置提供定期巡检服务，及时处理运行中出现的各类故障等。

运维营地机房明细详见运维硬件清单。

### 二、服务内容

#### 1、网络基础运维

##### 1）网络及终端运维

（1）提供不少于10人的7*24小时响应服务；具备网络方向专家级技术认证（HCIE或H3CIE）1人；具备3年以上从业经验网络工程师6人；具备1年以上从业经验弱电工程师3人；提供2辆运维车辆供运维人员工作使用（运维车辆由供应商提供，并自行承担保险、维修、能源等费用及相关使用责任）；

（2）服务范围内的公安网、技防网、互联网、网安专网、政务外网、驻地外网等所涉及传输线路维护、维修；

（3）负责核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、路由器等网络设备日常巡检、故障检测报修、配置备份、设备维修部件更换、性能优化、配置参数调试等工作；

（4）新增网络、电话信息点的布线维护工作；网络、警备电话、外线电话传输线路的维护、维修；

（5）保障内网、外网、专网稳定运行，快速处理网络中断、卡顿、掉线、IP冲突、接入异常等各类故障；

（6）全局办公电脑、笔记本、打印机、复印机、扫描仪、一体机、外设等终端设备的安装调试、系统重装、软件部署、驱动配置；快速响应终端故障报修，完成硬件故障初步诊断、维修协调及台账登记，确保终端设备正常使用；

（7）服务范围所有机房的网络设备（包含网络路由设备、传输设备、交换设备、服务器、机房动环系统、云桌面系统、屏幕等）进行维护，协助公安机关做好网络线路路由、设备统计、制作标签、完善资料等工作；

（8）提供全品类设备维修维护服务；

（9）业务平台日常值守、巡检及数据更新维护；

（10）资产管理服务，对运维范围内的设备参照资产平台库要求进行一机一档资料整理；

（11）重大敏感时期、重大任务期间，安排专人值守，开展特巡特检，保障网络稳定无故障；

（12）对各营地机房每季度进行1次现场全面巡检，针对维保设备运行状态进行全面巡检和预防性维护，对巡检过程中发现的设备故障和运行隐患及时消除，并制作统计报表。

（13）提供耗材辅料，在运维过程中产生的网线、光纤、水晶头、其他辅材辅料以及耗材、网线钳等专用工具，所产生费用由供应商负责；

（14）备机备件，提供系统备件服务，保证系统畅通；设备硬件故障4小时内未解决的，供应商需提供相同型号或性能高于现型号的备用设备进行更换和调试，保证系统畅通。运维所需辅料耗材、交通工具由供应商提供。

（15）采购人所安排的其他工作。

##### 2）语音通信系统运维

（1）提供7*24小时随叫随到技术支持服务；重大敏感时期、重要会议、重大勤务期间，安排专人值守，开展专项保障，确保语音调度通信绝对畅通；

（2）按照采购人需求，对服务地点的系统数据、配线架数据进行梳理，形成电子档案资料，并每月至少进行一次更新维护；将综合接入网关进行统一部署，调整综合接入网关相关设置及号码分配；负责全局语音通信系统（程控交换机、语音网关、调度电话、内线/外线电话、呼叫系统、录音系统等）的日常巡检、配置管理、故障维修；

（3）负责从机房设备端到配线架设备端的中继、分机及其他附件的故障排查；调整通讯录系统相关功能；调整计费系统相关功能；提供硬件维修及更换服务，维修及更换期间提供备品备件，硬件设备采购由采购人负责；提供每月至少1次巡检服务，对以上系统设备进行巡检维护，并出具巡检报告；

（4）保障电话接通率、通话质量，及时处理杂音、断线、无拨号音、无法呼入/呼出等故障，做好系统配置修改、号码管理、线路调整及日志备份；

#### 2、应急通信及会议系统运维

（1）提供不少于3人的7*24小时响应服务（包含1名项目副组长，负责应急通信及会议系统运维部分的统筹协调工作）；具备5年以上应急通信及会议系统运维从业经验网络工程师1人，具备1年以上应急通信及会议系统运维从业经验网络工程师2人。

（2）负责分局视频会议系统和视频调度系统（MCU、会议终端、摄像头、麦克风、音响、功放、投屏、矩阵等）日常运维、会前联调、会中值守、会后复位；视频会议系统各类线缆布线规范，并有照片，图纸等资料；负责全局视频会议机维修更换调试等工作；对全局会议室的音频视频调试、线路的维护维修、会前布置、会后恢复等工作；保障上下级单位会议联调顺畅，快速处理音视频卡顿、黑屏、无声、回声、不同步等故障，确保会议画面清晰、语音流畅、无中断；

（3）对维护范围内的设备，产生的故障和损坏进行修理和更换；系统不正常的情况进行调整复原；对整个系统和设备进行系统调试、维护、保养等工作,以保障系统以最快速度恢复其正常运行。

（4）每周通过PDT管理平台对PDT基站进行巡检出具检测报告，并安排相关运维单位对故障进行处理；每季度对25座PDT数字集群基站、2个常规同播系统基站、2个交换中心设备、2套便携无线自组网中继基站的定期巡检不少于1次，形成巡检报告及电子档案。

（5）会议系统每天进行1次日常巡检，针对维保设备运行状态进行全面巡检和预防性维护，对巡检过程中发现的设备故障和运行隐患及时消除，并制作统计报表。

（6）根据采购人业务需求，对某一个通信效果不满足业务需求的基站点位进行调整，提供基站及可拆卸配套设备进行拆卸、运输及更换位置的重新安装调试，并确保搬迁后基站的正常运行。

（7）服务范围所有应急通信及会议系统运维设备进行维护，协助公安机关做好设备统计、制作标签、完善资料等工作；

（8）服务范围内产品提供故障检测、设备维修服务。

（9）业务平台日常值守、巡检及数据更新维护；

（10）资产管理服务，对运维范围内的设备参照资产平台库要求进行一机一档资料整理；

（11）承担重大安保、应急处突、抢险救援、联合行动等现场通信保障任务，提供随行保障、现场抢修、应急通信设备架设与调试服务；负责现场指挥部搭建工作，包括现场网络布线、通信接入、指挥终端部署、音视频系统搭建、供电调试、信号覆盖优化等全流程服务；现场指挥部搭建所需全部线材、接头、插排、辅料、工具、配件等均由运维单位负责提供并承担全部费用。

（12）提供耗材辅料，在运维过程中产生的网线、光纤、水晶头、其他辅材辅料以及耗材、网线钳等专用工具；

（13）备机备件，提供系统备件服务，保证系统畅通；设备硬件故障4小时内未解决的，供应商需提供相同型号或性能高于现型号的备用设备进行更换和调试，保证系统畅通。运维所需辅料耗材、交通工具由供应商提供。

（14）提供重要敏感节点保障服务，在重要节假日及重大安保活动等重要时间节点按照采购人要求提供不少于一名技术人员现场值守服务。当系统而临安全风险或其它影响工作开展、业务正常运行的突发事件时，将在第一时间对突发事件进行应急响应处理，提供技术力量保障用户信息系统环境稳定运行。

（15）采购人所安排的其他工作。

#### 3、网络安全保障运维

##### 1）网络安全系统运维

（1）提供不少于1人安全技术的响应服务，具备2年以上从业经验。

（2）提供安全设备日常维护，包括状态监控、配置管理、补丁升级，及时处理故障与调整策略。

（3）每年提供4次公安网资产扫描服务，对公安网内的所有资产进行全面清查和梳理。

（4）定期开展安全巡检，检查网络设备、系统配置、网络流量及日志管理，修复并优化发现的问题。

（5）提供每年4次漏洞扫描服务，评估处理风险，包括扫描、评估、厂商协作与修复过程。

（6）提供对边界接入平台进行周期性巡检，每日两次日常巡检与每月全面巡检，出具季度报告，含系统评估、日志分析等。

（7）提供根据实际需求对边界接入平台进行配置调整和软件维护及升级。

（8）提供对网络行为进行监测和和安全管理服务，主动监测公安网内违规和非授权网络边界穿透节点和不受控制的网络访问通道，发现多网卡、代理服务、网闸通道和网络串线等多种方式的穿透边界的安全风险，感知全网边界安全风险行为。

（9）重大活动期间提供现场技术支持、24小时值守、监控应急、系统优化与故障处理保障。

##### 2）公安网络病毒防护服务

（1）提供并安装国内防病毒领域头部三家企业生产的计算机病毒防护系统，提供计算机病毒防护服务，服务设备数公安网端不少于4000点，互联网端不少于700点，政务外网不少于100点，并保持其病毒特征库与策略定期更新，更新周期不多于3日，以确保能够识别和清除最新的病毒和恶意软件。提供原厂工程师7*24小时的电话、Email、传真等远程技术支持和服务。下属机关单位防病毒系统相关部署、病毒处置需要现场处理的，原厂工程师按照要求进行现场支持。

（2）提供的防病毒服务系统发生重大版本更新或重要功能改变时，原厂工程师协助新版本测试，并提供免费现场支持。承诺包括但不限于免费及时提供免费的软件产品调整、修改、安装补丁、矫正、产品维护、培训等服务。服务期内对任何被确认的其产品的Bug进行修复，对任何相关的产品升级应及时通知。

（3）合同签订后10个工作日内，提供运维人员的培训和实践，以保障病毒防护系统不会因为误操作导致软件出现异常，并对系统实时监控，监控所有服务的运行状态，保障服务器的正常运行。

（4）服务期内，协助用户处理上级单位病毒、域名通报问题。

（5）定期巡检服务（每月不少于1次）：.检查防病毒系统的运行状况和配置情况；察看防病毒系统策略的管理和执行情况；检查防病毒系统定义码和扫描引擎的更新和升级情况；检查用户感染病毒情况及防病毒杀毒软件查杀病毒情况；检查防病毒防病毒系统后台数据库的日常维护和备份情况；检查所有终端、虚拟桌面、云平台客户端和服务器的安装和运行情况；通过对客户端各项指标的检查，评估和分析客户防病毒系统的运行状况和性能，并提出改进建议；通过对防病毒防病毒系统查杀病毒的情况，找出病毒爆发的源头和易感染病毒的薄弱环节；协助用户定制并生成各种病毒统计报告；介绍最新版本软件信息，如用户需要，协助制订软件升级方案；根据用户的其他需求，提出相应的解决方案；提交相应的维护记录和分析报告。

（6）应急处理响应服务（实时）

a)需求：甲方提出联调工作或者甲方需求时；系统出现软件故障，导致软件系统崩溃；大规模的病毒爆发，导致分局大部分的计算机感染病毒，无法清除。三种情况满足其一即可。

b)响应：服务期内必须在1个小时内对分局所提出的维修要求作出实质性的反应，调度相关资源，在2小时以内到达现场，并保证工程师到达现场后12个小时内解决故障；必要时提供专杀工具定制开发服务，特殊情况下对病毒专杀工具进行现场分析，并针对用户制作专杀工具；防病毒专家现场应急服务。

c）建立有效的应急恢复和响应计划，以应对病毒攻击和紧急情况，并确保系统能够快速恢复运行。"

（7）预防性维护：在前期提供运维人员的培训和实践，以保障软件不会因为误操作导致软件出现异常，并对系统实时监控，监控所有服务的运行状态，保障服务器的正常运行;针对于未知病毒的处理和检测，如发现最新病毒，第一时间内提供升级服务，保障对病毒的查杀处理能力;通过定期巡检发现整个防病毒系统的运维状况。如发现问题，第一时间予以改进;对国内外重大安全事件，第一时间告知用户，以便达到提前预防的作用。

##### 3）网络安全监测服务

（1）提供网络态势感知服务：定期（每月不少于2次）对公安信息网进行整体安全态势分析，及时发现风险隐患并提供解决方案，配合甲方完成隐患处置；提供应急响应服务，服务期内发生重大安全风险，必须1个小时内对甲方提出的要求作出实质性的反应，调度相关资源，在2小时内到达现场，并保证工程师到达现场后12个小时内完成处置。

（2）提供流量采集与检测服务：通过IPv4和IPv6网络部署，对IPv4和IPv6网络流量分析检测；解析HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、IMAP、DNS、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS、RADIUS、KRB5、SNMP、NETFLOW、TFTP、HTTP2、NNTP等协议报文，分析潜在安全问题。

（3）提供检测服务：提供WEB攻击、异常访问、恶意文件攻击、可疑流量、远程控制、WEB后门访问、DGA域名请求、拒绝服务攻击、隧道通信、挖矿、恶意工具利用、扫描行为、漏洞利用、邮件社工攻击、ARP欺骗、配置风险、网络异常、入站情报、行为分析等风险类型的检测服务。

（4）提供弱口令检测服务：定期对HTTP、IMAP、SMTP、POP3、Telnet、FTP、REDIS、MQTT、PGSQL、DMDB、GBASE、KINGBASE、MYSQL、TIDB、DB2、MSSQL、MEMCACHE、SNMP、SCOKS等协议的弱口令开展检测。

（5）提供暴力破解行为监测服务：提供对IMAP、POP3、SMTP、RADMIN、FTP、TELNET、SMB、HTTP、Oracle、Mssql、Sybase、Mysql、DB2、Pgsql、Ldap、SSH、RDP、Redis、Mqtt、Mongodb、Dmdb、Oscar、Gbase、Kingbase、Afp、Tidb、Rsync、MEMCACHE、VNC、RLOGIN、WEBMAIL、SOCKS、SNMP等协议的暴力破解监测，对登录次数、账户信息、爆破成功与否的攻击状态开展实时监测。

（6）对公安网内外网互联、内外网交替混用、非法线路外联等违规行为实时监测，做到异常事件即时预警、主动拦截；配合开展安全调查分析，协助快速清除网络安全隐患，保障内网物理隔离安全。

（7）通过主动扫描、交换机信息采集等方式，精准发现网络内存活资产；全面识别计算机、网络设备、安全设备、安防设备、办公设备等全品类资产，实时监测资产 IP/MAC 地址变更、MAC 与交换机端口绑定异常等状态异动，实现资产动态管控。

（8）以C类网段为维度，可视化展示 IP 使用状态，清晰呈现网段内资产属性与占用情况；对公安信息网普通、匿名、安全三类 FTP提供识别服务，实时维护服务存活状态，对 FTP 地址、服务器 IP、端口号、服务类型、存活状态等信息生成日志留存。

（9）全方位监测设备内外网交替混用、非法外联等行为，精准上报内网 IP、外联时间、公网 IP 等信息；全覆盖监测 IPv4/IPv6 协议、数据链路层与网络层内外网互联行为。

#### 4.机房基础环境运维

对滨海分局的核心营地机房、各派出所、直属单位、合成警务队等所有单位营地机房基础环境的定期巡检运维，及时处理运行中出现的各类故障等。负责机房UPS、配电柜、精密空调、温湿度监控、消防等基础环境系统7×24小时监控与巡检；

##### 1）UPS 系统巡检

巡检对象：UPS 主机、蓄电池及配电系统。

巡检内容：检查 UPS 主机运行状态，包括各项参数是否正常、有无告警信息；对蓄电池外观进行检查，查看是否存在鼓包、漏液等情况，测量蓄电池电压、内阻；检查配电系统线路连接是否牢固，有无松动、老化现象。

应急支持服务：当 UPS 系统出现故障时，维保团队需在接到通知后半小时内响应，一般故障4小时内到达现场，严重故障2小时内到达现场提供应急技术支持，协助排查故障原因。

UPS系统应急支持服务仅负责故障排查和技术协助，主机故障维修、蓄电池更换由甲方自行采购。

##### 2）机房空调巡检

巡检内容：定期对机房空调进行全面巡检，检查空调制冷、制热、除湿等功能是否正常，压缩机、风机等部件运行状态是否良好。

清洗与易耗品更换：按需对空调室内外机进行清洗（至少一年两次），清除灰尘、杂物；定期更换过滤网、皮带、加湿罐/加湿灯管等易耗品，确保空调正常运行。

制冷剂补充：根据空调运行情况，适当补充制冷剂，保证制冷效果。

应急支持服务：若机房空调出现故障，维保团队需在接到通知后半小时内响应，一般故障4小时内到达现场，严重故障2小时内到达现场提供应急技术支持，协助排查故障原因。

应急支持服务包括故障排查和技术协助及简易维修维护，如需更换配件、核心部件维修由甲方自行采购。

##### 3）消防钢瓶、气体灭火等消防设施检修

资质与备案检查：检查消防钢瓶钢印、检测/维修合格证是否齐全有效，完成特种设备网电子信息备案工作，确保消防钢瓶符合相关法规要求。

性能检测与维护：对消防钢瓶进行厚度测量、气密性检测、水密检测，确保钢瓶结构完整、密封良好；对钢瓶进行清洗、高压氮气吹扫，去除内部杂质和残留气体。

搬运与安装：负责消防钢瓶的搬运、拆卸、安装工作，确保操作规范、安全。

##### 4）巡检周期

UPS 系统巡检：每季度进行1次巡检，核心营地节点机房在重要敏感时段按采购方要求增加巡检，出具巡检报告。

机房空调巡检：每季度进行1次巡检，核心营地节点机房在重要敏感时段按采购方要求增加巡检，出具巡检报告；易耗品根据实际使用情况及时更换。

消防钢瓶检修：每年进行一次全面检测和维护，确保消防钢瓶处于良好状态，出具巡检报告。

##### 5）服务周期

本次服务周期自2026年9月22日起至本期服务结束；服务期间人员及车辆成本由供应商负责，并自行承担保险、维修、能源等费用及相关使用责任。

### 三、服务要求

#### 1、服务方式

指定安排1名项目组长和1名副组长，运维项目组长负责滨海分局运维项目的整体把控，包括跟采购人进行需求对接，现场故障受理，整体人员工作安排，整体进度跟进，运维目标达成等内容；副组长负责应急通信及会议系统运维部分的整体把控，配合组长日常工作安排。包括项目组长、副组长在内，共14名运维工程师提供7×24小时的现场服务，2台运维专用车辆（运维车辆由供应商提供，并自行承担保险、维修、能源等费用及相关使用责任）。

组建由公司二线工程师、厂商技术人员等组成的二线专家团队。提供7*24电话支持服务，对于服务请求做到15分钟内电话响应，达到100%的用户响应度，2小时内或视客户要求安排技术人员到现场。

提供第三方技术协助服务，维护服务期限内，如需对第三方软件或硬件进行修复调整或故障处理，运维工程师给予现场协助。处于原厂质保期内的设备或计算机发生故障时，如有必要，运维人员提供与设备生产商、应用维护方等第三方配合工作。

服务范围内提供产品故障检测、设备维修服务。保内设备直接报修，为客户方进行恢复性安装，并做好配置调试。保外设备可尝试为客户方进行恢复性安装，并做好配置调试。若硬件损坏需要更换，按照采购人的既定流程处理。

日常设备、系统故障情况，要求运维人员4小时内到达现场并回复具体情况，24小时内完成修复和现场清理。突发状况应急处置情况，要求运维人员1小时内到达现场，并按照应急预案开展应急处置工作，若未能在规定时间内修复故障，需将具体情况及时上报采购方相关负责人。

提供7×24小时运维服务响应，并根据项目内容做好日常系统巡检、故障维护、安全隐患排查及突发状况应急处置等服务内容，保障系统正常稳定运行，满足天津市公安局滨海分局的运维服务需求。

提供相关技术培训，内容主要包含整个系统的操作、日常使用、大部分的故障处理方式/方法。

提供应急响应服务，出现严重突发故障或者其他需要紧急上门服务的，供应商应立即响应，不超过2小时抵达现场，开展故障排查，及时解决问题；

提供系统备机备件服务，保证系统畅通；设备硬件故障4小时内未解决的，供应商需提供相同型号或性能高于现型号的备用设备进行更换和调试，保证系统畅通。运维所需辅料耗材、交通工具由供应商提供，核心部件更换由采购人负责。

运维工程师严格遵守天津市公安局滨海分局的办公时间。特殊情况下，如机房割接、业务保障、紧急故障处理或特殊需要时，根据客户要求延长工作时间。

#### 2、运维人员要求

（1）运维人员须政治可靠，无违法犯罪记录，身体健康，责任心强，认同公安工作纪律，严格遵守分局各项规章制度；

（2）运维人员需具有丰富信息化系统运维经验，具备相应专业技能与同类政务/公安通信运维项目经验，持有网络工程师、通信工程师、信息安全师等资格证书者优先；

（3）根据项目要求做好日常系统巡检、故障维护、安全隐患排查及突发状况应急处置等服务内容，保障系统正常稳定运行，满足分局的运维服务需求；

（4）人员相对固定，如需更换，须提前15个工作日向分局报备，经同意后方可调整，完成完整工作交接并通过验收；

（5）实行统一着装、规范用语服务（运维服装由供应商负责提供，款式由采购方与供应商商定），根据采购人要求规范行为仪表（不得染发、纹身、奇装异服等），重大敏感时期强化纪律要求，严格执行考勤与值守制度；按照值班时间要求进行值班，不得迟到、早退、脱岗。

#### 3、重要敏感节点保障要求

在重要节假日及重大安保活动等重要时间节点按照采购人要求提供不少于一名技术人员现场值守服务。当系统而临安全风险或其它影响工作开展、业务正常运行的突发事件时，将在第一时间对突发事件进行应急响应处理，提供技术力量保障用户信息系统环境稳定运行。

#### 4、运维成果文件要求

维护期满后，要求维护单位提供日常维护资料，包括：巡检报告、机房设备情况统计单、设备故障维修单、《故障处理报告》以及《现场保障记录》等；供应商依据上述文件，安排专业技术人员为采购人形成年度提升改造技术指导建议用于下一年度设备更新的专业依据。

#### 5、保密要求

合同期间，供应商应自觉遵守保密要求，签订安全保密责任书或承诺书，严格履行项目安全保密义务，如发生违反保密相关要求，承担一切责任。所有运维人员须签订保密协议，严格遵守公安信息安全与保密管理规定，严禁泄露工作秘密、敏感信息。

#### 6、服务时间

本次运维服务时间为1年；机房基础环境运维服务周期自2026年9月22日起算。

### 四、服务质量要求和考核

运维公司与人员要遵守国家法律法规，发生一次严重违法行为，立即终止合同。运维公司与人员要严格遵守公安机关各项纪律规定，严禁发生网络安全、信息安全、失泄密等违法行为，发生一次立即终止合同。运维公司与人员要服从公安机关管理，听从公安机关指令，工作认真负责，安全规范操作。

合同履行中按照每季度得分计算分数，总分为100分，分数在90分以上（含90分）付款100%，分数低于90分高于80分（含80分）的扣除每季度应付款项的10%，低于80分高于70分（含70分）的扣除每季度应付款项的20%，低于70分高于60分（含60分）的扣除每季度应付款项的30%，低于60分（不含60分）以下的扣除每季度应付款项的50%，全年累计扣分达到60分，我局有权终止合同并保留追究乙方责任的权利。

运维考核评分可参考下表：

| 序号 | 考核内容 | 考核指标 | 计分方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 | 作业生产 | 因违章作业等因素导致的安全事故，乙方应承担全部经济损失，并扣10分。 |
| 2 | 网络、信息安全 | 甲方在用网络、信息系统及数据安全 | 1、乙方在维护过程发生一机两用及违规外联安全事件一次扣20分，发生两次甲方有权终止合同并保留追究乙方责任的权利； |
|  |  |  | 2、乙方在维护过程中发生公安数据泄露的扣除60分，直接终止合同。 |
| 3 | 网络、视频会议系统运维 | 服务能力、维修速度 | 1、网络、视频会议系统故障维修不到位，造成同一故障多次报修的，每起故障扣1分； |
|  |  |  | 2、报修后，维修不及时，造成重复报修的扣1分（间隔2个工作日重复报修视为复打）。 |
| 4 | 系统巡检服务 | 巡检质量 | 1、需要定期巡检系统的，需按时提供巡检日志，未按时提供的扣2分，巡检日志造假的扣5分； |
|  |  |  | 2、网络和信息系统出现故障未按照服务要求中约定时间进场反馈情况的扣2分，未按照约定时间修复完毕的扣5分。 |
| 5 | 现场服务 | 到位率 | 运维服务人员未按照要求到位，经检查，发现一次不到位扣2分。 |
| 6 | 行为管理 | 衣着，吸烟，打架斗殴 | 如若发生不良行为（衣着不整、打架斗殴、禁烟区吸烟等）每次1分。 |
| 7 | 响应时间 | 紧急事件人员到位时间 | 紧急事件未按我局约定时间到位维修，每次扣5分。 |
| 8 | 工作提升 | 对运维工作提出针对性改进 | 根据乙方对运维工作提出的针对性改进建议，可酌情加分，上限10分。 |

# 八、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 九、其他要求

无。

第三部分投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本电子件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。上传的电子投标文件应与网上应答填报内容一致，当出现上传的电子投标文件报价与网上应答报价不一致时，以网上应答为准。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

21.4 文件中的电子件指扫描件、电子证照、照片等形式电子文件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评审委员会

27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。

27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。

（10）其他法定投标无效的情形。

28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按服务优劣顺序确定中标候选供应商，采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

G 政府采购“明白纸”

40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”

（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸

中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。

二、“政采贷”基本流程介绍

“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”

三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况

目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：

| 序号 | 金融机构名称 | 参考利率及额度 | 现阶段面向范围 | 申请条件 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行 | 参考利率： 根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85% 融资额度： 小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制 | 小微企业 | 1、在政府采购中无不良履约记录； 2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为； 3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。 | 27106030 吴楠 |
| 2 | 邮储银行 | 参考利率： 约4.95% 融资额度： 不超过200万元 | 小微企业 | 企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好 | 13820988723张日超 |
| 3 | 光大银行 | 参考利率： 约4% 融资额度： 不超过1000万 | 小微企业 | 1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。 2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录； 3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力； 4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策； 5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。 | 18722110192谢凝 18622858578 马嵘 |
| 4 | 浦发银行 | 参考利率： 约3.8% 融资额度：不超过500万 | 中小微企业 | 1、申请人不得有失信记录； 2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。 | 13612152218 刘扬 |
| 5 | 齐鲁银行 | 参考利率： 4.50%起 融资额度： 不超过1000万 | 大中小微企业 | 1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。 2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。 3、符合我行客户准入要求（同上一条）。 | 022-23271885 朱怡璇 |
| 6 | 天津银行 | 参考利率： 不低于3.85% 融资额度： 不超过1000万 | 中小微企业 | 1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好； 2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。 | 28405397 王小一 |
| 7 | 天津农商银行 | 参考利率： 结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定 融资额度： 不超过5000万 | 大中小微企业 | 1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验； 2、生产经营符合国家政策； 3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等； 4、银行要求的其他条件。 | 022-83872249 林向宇 |
| 8 | 天津滨海农商银行 | 参考利率： 致电咨询 融资额度：100-5000万 | 大中小微企业 | 1、具有2年(含)以上连续经营记录； 2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。 | 13612141823高飞 |
| 9 | 民生银行 | 参考利率： 最低4% 融资额度： 信用额度最高1000万 信用+担保额度最高3000万 | 中小微企业 | 1、企业成立满一年，经营良好、征信良好； 2、实控人25-65周岁，征信良好； 3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款 | 18102027371 陈宗山 |
| 10 | 平安银行 | 参考利率： 约6.00% 融资额度： 最高200万元 | 大中小微企业 | - 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； - 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； - 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好. | 18698167095张伟 |
| 11 | 渤海银行 | 参考利率： 年化约3.85% 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | - 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； - 信用记录良好，无不良、违法行为； - 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； - 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；. | 022-58879322 姚斌 |
| 12 | 中国建设银行 | 参考利率：4.00%-5.00% 融资额度： 最高2000万元 | 小微企业 | - 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 - 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 - 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单. | 58751595 赵望宇 58750209 肖毅 |
| 13 | 中国农业银行 | 参考利率： 约4% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 - 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。. | 13920727755 李倩 |
| 14 | 招商银行 | 参考利率： 一般性贷款利率 融资额度：最高3000万元 | 大中小微企业 | 1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。 2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。 3、财务报表未出现连续两年经营亏损。. | 28301244 |
| 15 | 兴业银行 | 参考利率： 利率3.7%起 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | 合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好. | 022/23526678/222112 武庆林 |
| 16 | 广发银行 | 参考利率： 贷款利率最低Lpr 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录； - 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）； 4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）. | 13820640544 胡小宁 |
| 17 | 浙商银行 | 参考利率： 5% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业； 2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全； 4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。. | 23271307 刘粲 |
| 18 | 中信银行 | 参考利率： 3.75%-3.95% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | - 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上； - 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间； - 采购品类为货物类或服务类； - 借款企业政采合作月数不少于6个月； | 13767182800 唐朝 |
| 19 | 后续持续更新 |  |  |  |  |

以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

第四部分合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据项目（项目编号：）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：（详见附件）

合同总价款：人民币元

大写：人民币元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：，

行号（数字代码）：，

帐号：。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式份，需方留存份，供方留存份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20年月日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分投标文件格式

投标文件封面格式

投标文件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

# 投标日期：年月日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为项目（项目编号：）的投标邀请，投标人代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第包，￥元（人民币），大写。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

附件2

供应商资格声明函

天津市滨海新区政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件3

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：年月日

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |
| 调试费 |  |  |  |  |
| 线路连接费 |  |  |  |  |
| 维护维修费 |  |  |  |  |
| 保修费 |  |  |  |  |
| 测试费 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：年月日

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

附件6

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：年月日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日

附件8

投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件 9-2

若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：年月日

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料电子件、方案等

附件12：投标人认为需要提供的其他资料