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[bookmark: _Toc411426748][bookmark: _Toc411426750]第一部分磋商邀请函
[bookmark: _Toc411426749]受天津市滨海新区人民政府古林街道办事处委托，天津市滨海新区政府采购中心将以竞争性磋商方式，对天津市滨海新区人民政府古林街道办事处采购2026-2027年度平安社区系统维保服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加磋商。
本项目为远程磋商，一律不接受纸质响应文件，只接受加盖供应商电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加磋商前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。供应商须按竞争性磋商文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖供应商电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
一、项目名称和编号
（一）项目名称：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处采购2026-2027年度平安社区系统维保服务项目
（二）项目编号：TJBH-2026-D-0118 
二、项目内容
第一包：系统维保服务，合同履行期限1年。
三、项目预算
第一包：2349297元
四、供应商资格要求（实质性要求）
（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书电子件或自然人的身份证明电子件。
2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。
（二）本项目不接受联合体参与磋商。
（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。
五、项目需要落实的政府采购政策
（一）本项目专门面向中小企业采购。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日截止评审结束“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。
注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。
（七）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：
 机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。
机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。
（八）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当供应商报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该供应商的异常低价审查程序：
1. 供应商报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×65%；
2. 供应商报价<通过符合性审查的次低供应商报价×65%；
3. 供应商报价<最高限价×65%；
4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
六、获取竞争性磋商文件时间、方式
（一）获取竞争性磋商文件的时间：2026年7月31日至2026年8月7日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取竞争性磋商文件的方式：
1.获取竞争性磋商文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载竞争性磋商文件。
2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
七、网上应答时间
2026年7月31日9:00至2026年8月17日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。
网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008
八、提交电子响应文件截止时间及方式
（一）提交电子响应文件截止时间：2026年8月17日8:30。提交电子响应文件截止时间前提交网上应答并分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效响应。
（二）提交电子响应文件方式：本项目采用网上电子磋商方式，供应商须于上述规定的时间使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答和分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、解密时间、方式
（一）第一阶段解密时间：2026年8月17日8:30至9:30完成第一阶段解密的方为有效响应。
（二）第二阶段解密时间：通过第一阶段磋商的供应商在磋商小组要求的时间内（一般是磋商当日）完成第二阶段解密，否则视为放弃磋商。
（三）解密方式：供应商须于上述规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成解密。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号
（三）联系人：肖琳
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00
（六）咨询服务电话：
1. 供应商注册咨询：022-24538167
2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110
3. 采购文件咨询：022-25866109
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309
（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn
十一、采购人的名称、地址和联系方式
（一）采购人名称：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处
（二）采购人地址：大港港东六道560号
（三）采购人联系人：于鹏涛
（四）采购人联系电话：022-61110750
十二、质疑方式
（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《磋商须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人针对采购文件质疑受理：
1.联系部门：天津市滨海新区人民政府古林街道办事处公共安全办公室
2.联系人：于鹏涛
3.联系方式：16622788886
4.联系地址：大港港东六道560号
（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限
磋商公告的公告期限为3个工作日。
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第二部分磋商项目要求
一、技术要求
（一）具体需求详见本部分项目需求书。
（二）供应商须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。
（三）本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，供应商亦不得以采购人要求实施前述馈赠、回扣等行为。
二、商务要求
（一）报价要求
1. 磋商报价以人民币填列。
2. 供应商的报价应包括：人员费用、维保费、维修费、备品备件费、管理费及税金等为完成竞争性磋商文件规定全部任务所需的一切应有费用。
3. 磋商报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价响应情况，评审委员会启动异常低价响应审查程序（详见本文件第三部分27.5）。
4. 验收相关费用由供应商负责。
（二）时间、地点要求：
1. 时间要求：自合同签订之日起一年（特殊情况以合同为准）。
2. 服务地点：天津市滨海新区古林街道辖区内（特殊情况以合同为准）。
（三）供应商须整包进行磋商，不得拆包分项磋商。
（四）磋商有效期：本项目磋商有效期为60天。
（五）付款方式
维保期满验收合格、资料齐全且维保内容无质量问题后，双方进行竣工结算，甲方按照财政预算及财政拨款进度，向乙方支付维保款。甲方付款前乙方需提前开具等额合法增值税发票。乙方知悉并了解甲方财政拨款资金到位时间的不确定性，自愿承担该风险，并承诺财政资金拨付到位前乙方不得要求甲方支付款项，不向甲方主张支付利息及其他违约责任，且不得因资金不到位而不履行合同约定的义务（特殊情况以合同为准）。
（六）磋商保证金及履约保证金：本项目不收取磋商保证金及履约保证金。
（七）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
三、评审因素及评标标准
	第一部分价格（10分）
	分值

	1
	价格
	（1）磋商最终报价超过采购预算的，响应无效，未超过采购预算的磋商报价按以下公式进行计算。
（2）磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10
注：满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的报价为磋商基准价。
	10

	第二部分客观分（42分）
	分值

	1
	供应商业绩
	完全按照以下要求提供供应商曾实施的相关运维服务类业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
（1）合同原件电子件（合同签订时间为2023年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。
（2）加盖用户单位公章的成功履行合同的相关证明材料原件电子件。
1个业绩2分，最多10分
	10

	2
	供应商相关证书评价
	供应商具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供有效期内的证书电子件。
具备1个证书得2分，最高6分。
	6

	3
	[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK62]运维项目经理评价
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]投入的运维项目经理为投标单位正式员工，提供姓名、开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明电子件，否则不予认定加分。
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]（1）提供运维项目经理本科或以上学历的毕业证书电子件且满足磋商文件要求：2分，其他：0分；
[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK74]（2）提供运维项目经理机电专业建造师二级及以上证书的：2分，其他：0分；
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80]（3）提供运维项目经理用户服务证明电子件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该运维项目经理具备三年（含三年）以上监控运维相关项目管理经验的：2分，其他：0分。
	6

	4
	项目团队人员评价
	（1）运维技术主管：提供厂家安防工程师等相关专业职称证书电子件且满足磋商文件要求的：2分，其他：0分；
（2）运维技术主管：提供用户服务证明电子件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该运维技术主管具备三年（含三年）以上安防系统、视频监控系统维保技术相关项目管理经验的：2分，其他：0分。
	4

	5
	服务响应评价
	供应商完全满足项目需求书中所有服务要求的得10分，每出现一项不满足扣1分，最低0分。
	10

	6
	服务承诺评价
	具有良好的保密工作机制，并承诺对项目过程中涉及到的信息及资料严格保密，响应文件中提供书面承诺书的得6分，否则0分。
	6

	第三部分主观分（48分）
	分值

	1
	拟投入专用工具评价
	依据项目类型，提供专业设备与齐全工具、专业性能优越、匹配度高：8分；
满足竞争性磋商文件要求，但内容存在1处瑕疵：7分；
满足竞争性磋商文件要求，但内容存在2处瑕疵：6分；
其他：0分。
	8

	2
	项目服务人员评价
	项目服务人员配置合理、分工明确，技术实力强，人员稳定性有保障，具有同类项目实施或服务经验：8分；
满足竞争性磋商文件要求，但内容存在1处瑕疵：7分；
满足竞争性磋商文件要求，但内容存在2处瑕疵：6分；
其他：0分。
	8

	3
	维保方案评价
	实施方案考虑全面，不漏项，专业性、系统性强，操作可行性高：8分；
满足竞争性磋商文件要求，但内容存在1处瑕疵：7分；
满足竞争性磋商文件要求，但内容存在2处瑕疵：6分；
其他：0分。
	8

	4
	前端设备故障管理方案
	方案应包括前端设备故障、网络故障、电力故障的排查、维修、衔接等，且内容具有项目区域针对性、科学合理、实用性及可操作性强等特点：6分；
满足竞争性磋商文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
满足竞争性磋商文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分。
	6

	5
	应急预案评价
	应急处理预案、突发事件应急保障措施、故障管理处理方案细致全面，响应及时迅速，合理、有效、有针对性，切实可行：6分；
满足竞争性磋商文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
满足竞争性磋商文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分。
	6

	6
	设备在线率保证措施方案
	应包括本项目任务目标及需求，设备在线率保证措施方案且内容具有项目区域针对性、科学合理、实用性及可操作性强等特点：6分；
满足竞争性磋商文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
满足竞争性磋商文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分。
	6

	7
	定期预防性检查方案
	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK60]定期预防性检查方案，至少包含预防性检查频率、检查内容、问题分析等方面内容，方案细致全面、表达清晰合理、针对性及可操作性强：6分；
满足竞争性磋商文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
满足竞争性磋商文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分。
	6

	合计
	100

	注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。




项目需求书
一、项目背景
2025年5月28日天津市滨海新区人民政府古林街道办事处签订了“天津市滨海新区人民政府古林街道办事处智慧平安社区系统维保服务项目”合同。维保期一年，于2026年5月27日到期。
2022年8月5日天津市滨海新区人民政府古林街道办事处签订了“古林街2022年智慧平安社区建设项目”合同，共建设163路视频及后端机房设备等，自2023年1月4日验收之日起，至2026年1月3日运维服务到期。后又延期至2026年5月27日。
天津市滨海新区人民政府古林街道之前建设的6处高点，也维保到期。
本次维保共覆盖59个小区及21个社区和街道机房，共涉及2个项目“天津市滨海新区人民政府古林街道办事处智慧平安社区系统维保服务项目”和“古林街2022年智慧平安社区建设项目”。包括摄像机、交换机等前端设备、社区存储交换设备以及街道中心机房设备及链路。为响应上级单位有关监控视频在线率的要求，现需委托第三方对古林街道辖区内监控系统进行整体维保，以确保在线率满足考核要求。
本项目所属行业：软件和信息技术服务业
二、服务内容 
	序号
	项目名称
	说明
	计量单位
	数量

	1
	枪机
	项目特征：1.枪机 2.提供设备备件的更换服务，包括摄像机的内存卡，电源适配器，摄像机的支架 3.在不需要更换备件的情况下提供专业的维修服务。包括摄像机的日常维修与调试，网络信号对接，无法维修的及时更换全新设备 4.每月对设备进行全面的检查及维护，包括摄像机的角度，镜头的清晰度，录像的完整度 5.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 6.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	套/年
	840

	2
	枪机（微卡）
	项目特征：1.枪机 2.提供设备备件的更换服务，包括摄像机的内存卡，电源适配器，摄像机的支架 3.在不需要更换备件的情况下提供专业的维修服务。包括摄像机的日常维修与调试，网络信号对接，无法维修的及时更换全新设备 4.每月对设备进行全面的检查及维护，包括摄像机的角度，镜头的清晰度，录像的完整度 5.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 6.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	套/年
	6

	3
	半球机
	项目特征：1.半球机 2.提供设备备件的更换服务，包括摄像机的内存卡，电源适配器，摄像机的支架 3.在不需要更换备件的情况下提供专业的维修服务。包括摄像机的日常维修与调试，网络信号对接，无法维修的及时更换全新设备 4.每月对设备进行全面的检查及维护，包括摄像机的角度，镜头的清晰度，录像的完整度 5.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 6.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	套/年
	98

	4
	球机
	项目特征：1.球机 2.提供设备备件的更换服务，包括摄像机的内存卡，电源适配器，摄像机的支架 3.在不需要更换备件的情况下提供专业的维修服务。包括摄像机的日常维修与调试，网络信号对接，无法维修的及时更换全新设备 4.每月对设备进行全面的检查及维护，包括摄像机的角度，镜头的清晰度，云台调整的灵敏度，录像的完整度 5.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 6.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	套/年
	109

	5
	高点球机
	项目特征：1.球机 2.提供设备备件的更换服务，包括摄像机的内存卡，电源适配器，摄像机的支架 3.在不需要更换备件的情况下提供专业的维修服务。包括摄像机的日常维修与调试，网络信号对接，无法维修的及时更换全新设备 4.每月对设备进行全面的检查及维护，包括摄像机的角度，镜头的清晰度，云台调整的灵敏度，录像的完整度 5.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 6.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	套/年
	6

	6
	普通抓拍机
	项目特征：1.普通抓拍机 2.提供设备备件的更换服务，包括摄像机的内存卡，电源适配器，摄像机的支架 3.在不需要更换备件的情况下提供专业的维修服务。包括摄像机的日常维修与调试，网络信号对接，无法维修的及时更换全新设备 4.每月对设备进行全面的检查及维护，包括摄像机的角度，镜头的清晰度，录像的完整度，抓拍的灵敏度，抓拍图像的清晰度 5.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 6.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	套/年
	68

	7
	全局摄像机
	项目特征：1.全局摄像机 2.提供设备备件的更换服务，包括摄像机的内存卡，电源适配器，摄像机的支架 3.在不需要更换备件的情况下提供专业的维修服务。包括摄像机的日常维修与调试，网络信号对接，无法维修的及时更换全新设备 4.每月对设备进行全面的检查及维护，包括摄像机的角度，镜头的清晰度，录像的完整度，抓拍的灵敏度，抓拍图像的清晰度，云台调整的灵敏度 5.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 6.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	套/年
	137

	8
	结构化摄像机（定点）
	项目特征：1.枪机 2.提供设备备件的更换服务，包括摄像机的内存卡，电源适配器，摄像机的支架 3.在不需要更换备件的情况下提供专业的维修服务。包括摄像机的日常维修与调试，网络信号对接，无法维修的及时更换全新设备 4.每月对设备进行全面的检查及维护，包括摄像机的角度，镜头的清晰度，录像的完整度 5.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 6.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	套/年
	26

	9
	结构化摄像机（动点）
	项目特征：1.枪机 2.提供设备备件的更换服务，包括摄像机的内存卡，电源适配器，摄像机的支架 3.在不需要更换备件的情况下提供专业的维修服务。包括摄像机的日常维修与调试，网络信号对接，无法维修的及时更换全新设备 4.每月对设备进行全面的检查及维护，包括摄像机的角度，镜头的清晰度，录像的完整度 5.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 6.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	套/年
	30

	10
	人脸抓拍摄像机
	项目特征：1.半球机 2.提供设备备件的更换服务，包括摄像机的内存卡，电源适配器，摄像机的支架 3.在不需要更换备件的情况下提供专业的维修服务。包括摄像机的日常维修与调试，网络信号对接，无法维修的及时更换全新设备 4.每月对设备进行全面的检查及维护，包括摄像机的角度，镜头的清晰度，录像的完整度 5.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 6.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	套/年
	26

	11
	车辆抓拍摄像机
	项目特征：1.球机 2.提供设备备件的更换服务，包括摄像机的内存卡，电源适配器，摄像机的支架 3.在不需要更换备件的情况下提供专业的维修服务。包括摄像机的日常维修与调试，网络信号对接，无法维修的及时更换全新设备 4.每月对设备进行全面的检查及维护，包括摄像机的角度，镜头的清晰度，云台调整的灵敏度，录像的完整度 5.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 6.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	套/年
	25

	12
	弱电接入箱
	项目特征：1.弱电接入箱 2.弱电箱内部每月定期除尘一次，确保弱电箱内设备运转正常 3.弱电箱外观的日常除锈，喷漆，确保箱体外观完整无破损 4.弱电箱内线缆的接口、接头、端子每月检查，对氧化的，不牢固的接口、接头、端子进行重新制作 5.弱电箱内的空开、插排、接入交换机、光纤收发器、光模块、网络跳线、光纤跳线的日常维护，并对损坏的配件及时进行更换 6.前端监控及弱电接入箱设备的用电费用 7.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 8.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	套/年
	383

	13
	监控杆
	项目特征：1.监控杆 2.监控杆的日常维护，包含监控杆外观的除锈、喷漆、镀锌、确保杆体外观完整 3.监控杆和预埋基础的校正与夯实工作 4.监控杆底部弱电井每季度清淤工作 5.对于损坏的杆体、监控杆支臂、连接紧固件、预埋基础、弱电井等设备及时进行更换 6.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 7.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	套/年
	566

	14
	社区机房
	项目特征：1.社区机房 2.每月为社区机房打扫环境卫生，每季度对机房机柜内的设备包含核心交换机、汇聚交换机、服务器、NVR，操作台内的设备包含电脑、大屏处理器进行设备除尘、线缆绑扎3.每月对社区机房内的计算机、服务器、NVR所采集的数据进行备份，检查数据上传情况。确保前端采集数据无损传输。4.对机房内有故障的核心交换机、汇聚交换机、NVR、硬盘、机柜、服务器、大屏、操作台、电脑等设备进行及时维修，不能维修的及时更换新设备。5.对小区内的线缆每季度进行线缆巡线工作，确保架空线缆无坠落，管井内线缆无破损，管井内无淤泥。对坠落的线缆重新绑扎，破损线缆及时更换，管井内的淤泥及时清理。6.每周检查网络安全情况，确保监控网络未与互联网连接。7.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 8.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	套/年
	21

	15
	街道机房
	项目特征：1.街道机房 2.每月为街道机房打扫环境卫生，每季度对机房机柜内的设备包含核心交换机、汇聚交换机、服务器、NVR，操作台内的设备包含电脑、大屏处理器解码器进行设备除尘、线缆绑扎。3.每月对街道机房内的计算机、服务器、NVR所采集的数据进行吧备份。检查数据采集、对接、上传情况。对异常情况技术进行修复。4.对机房内有故障的核心交换机、汇聚交换机、NVR、硬盘、机柜、服务器、大屏、操作台、电脑等设备进行及时维修，不能维修的及时更换新设备。5.提供会议保障服务、应急保障服务、其他技术支持及咨询服务。6.提供协助辖区内公安及其他职能部门调取监控服务。7.每周检查网络安全情况，确保监控网络未与互联网连接。8.提供整体项目的资料编制，归档，存留工作。9.提供服务范围内涉及到的固定资产管理服务。10.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 11.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	套/年
	1

	16
	100M链路
	项目特征：1.100M链路 2.提供12个月小区至社区的信号传输服务。确保服务期内信号传输正常，出现故障及时对链路进行修复 3.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 4.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	条/年
	11

	17
	200M链路
	项目特征：1.200M链路 2.提供12个月小区至社区的信号传输服务。确保服务期内信号传输正常，出现故障及时对链路进行修复 3.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 4.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	条/年
	32

	18
	1000M链路
	项目特征：1.1000M链路 2.提供12个月社区至街道的信号传输服务。确保服务期内信号传输正常，出现故障及时对链路进行修复 3.本项内容投标人应结合招标人具体需求进行细化并将相关细化费用综合考虑在报价中 4.本项单价和合价均包括了为实施和完成本项工作内容所需的全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（有经验投标人所能预见的一切风险）
工作内容：1.招标人需求、后期细化文件及现场实际情况所需的全部工作内容
	条/年
	21

	19
	驻场人员
	项目特征：提供1名5天*8小时驻场人员，如设备出现故障或特殊情况下，需24h随叫随到，其人员要求应熟悉本系统的日常操作及故障排查，责任心强，并具备协调管理能力，保证本系统的日常稳定运行。
	项
	1



三、服务要求
日常巡检服务
巡检频次
(1) 每日完成线上平台巡检
(2) 每个小区每周至少1次常规巡检
(3) 每个社区每月至少1次全面巡检
(4) 每季度开展1次全项目（21个社区、59个小区）专项巡检
巡检内容
(1) 检查前端设备外观是否完好、安装是否牢固、角度是否合适，摄像头画面是否清晰、无遮挡、无雪花，红外功能是否正常
(2) 检查传输设备运行状态，链路是否通畅，无丢包、无中断
(3) 检查后端设备运行状态，服务器、存储设备无异常报错，软件系统运行流畅，无卡顿、无崩溃
(4) 检查设备线路是否老化、破损，接线是否牢固，及时清理设备灰尘、杂物
巡检记录
(1) 每次巡检后，须填写巡检记录表，详细记录巡检情况、发现的问题及处理结果，由甲方签字确认
(2) 每月汇总巡检报告提交甲方备案，巡检记录及报告需留存至少3年，以备核查
故障维修服务
响应时限
(1) 接到故障报修（电话、微信、书面通知等方式）后，紧急故障（如大面积摄像头离线、报警系统误报/漏报等影响社区安全的故障）30分钟内响应，2小时内到达现场处理
(2) 一般故障（如单个摄像头画面模糊、个别设备轻微故障等）1小时内响应，4小时内到达现场处理
(3) 复杂故障（如服务器崩溃、传输链路大面积中断等）1小时内响应，24小时内完成故障排查及初步处理，无法当场解决的，须向甲方说明原因及预计修复时间，最长修复时限不超过48小时。
维修标准
(1) 故障修复后，设备及系统须恢复正常功能，满足原有技术参数要求，摄像头画面清晰、传输稳定
(2) 维修过程中，须更换损坏部件的，更换部件须与原部件型号一致、规格相当，若原型号停产，须提供厂商停产说明，更换的新型号产品需满足原有参数要求，经甲方同意后方可使用。
故障记录
(1) 每次故障维修后，须填写故障维修记录表，详细记录故障描述、故障原因、处理过程、更换部件情况、修复时间，由甲方负责人签字确认
(2) 每月汇总故障维修报告提交甲方备案
设备更换及升级服务
设备更换
(1) 因设备老化、损坏无法维修或维修成本过高的，供应商须及时提出设备更换建议，提供更换方案经甲方审核同意后，7个工作日内完成设备更换及调试，确保设备正常运行
(2) 因交通事故、人为破坏、被盗等计划外损坏导致的设备损坏，由供应商将方案和报价报备甲方同意后进行更换和维修，价格作为合同增项处理。
软件升级
(1) 定期对软件系统进行检查，根据厂商发布的升级补丁、新版本，及时为甲方提供免费升级服务，升级前须提前3个工作日通知甲方，升级过程中确保数据安全，不丢失、不泄露，升级后对系统进行调试，确保系统运行稳定、功能正常
(2) 重点完成安防软件特征库年度升级，提升系统安全防护能力
系统优化
(1) 对甲方现有网络设备提出网络优化方案，优化传输链路，提高网络连通性和实用性，提升整体系统性能
(2) 根据甲方需求，对视频监控平台等进行功能优化，提升使用便捷性
备件服务
(1) 建立完善的备件库，存储与本项目设备匹配的适当备件，确保故障发生时能够及时启用备件进行更换维修，保障系统正常运行
(2) 至少配备备用摄像机、摄像机备用电源以及一定数量的交换机、网线、电源适配器等辅助备件，妥善保管，定期检查，确保备件完好可用
数据安全及备份服务
(1) 负责后端存储设备的维护，确保监控数据、记录等数据安全存储，存储周期符合甲方要求（不少于30天），不得出现数据丢失、篡改、泄露等情况。
(2) 每月对重要数据进行1次备份，备份数据妥善存储。
应急保障服务
(1) 供应商须制定应急保障方案，针对突发情况（如暴雨、台风、断电、设备大面积故障等），成立应急小组，确保能够快速响应、及时处置，最大限度减少对社区安全的影响
(2) 重大节假日（如春节、国庆等）须确保故障及时处理，如需值班，则提前提交甲方备案
(1) 技术培训服务工作安保人员提供至少2次免费技术培训，培训内容包括设备日常操作、系统使用方法等，确保相关人员能够熟练操作设备及系统
(2) 培训结束后进行考核，确保培训效果，培训记录及考核结果提交甲方备案
其他技术要求
(1) 维保服务过程中，供应商须遵守甲方社区管理规定，文明施工、安全作业，避免对社区居民生活造成影响，施工过程中产生的垃圾及时清理，做到工完场清
设备管理档案
须建立设备管理档案，将59个小区、21个社区的所有设备按实际配置分系统建档，整理设备分布图、拓扑图等，方便管理及故障维护，设备管理档案不限于运维清单中的设备，须实时更新，每月提交甲方审核
设备在线率要求
设备日常监控在线率不得低于政法委、公安局的考核要求，设备在线率情况及售后服务需求，以甲方通报、通知的信息为准

治理平台要求
智慧治理平台服务涵盖基础平台底座、GIS电子地图模块、智能预警、事件管理、AI智能助手、智能算法包等核心功能模块。基础平台底座提供统一的数据接入、处理与管理支撑；GIS电子地图模块实现空间数据可视化、区域划分与资源定位。智能预警系统基于实时监测数据自动生成风险提示；事件管理模块负责全流程跟踪、分派与闭环处置。AI智能助手通过自然语言处理技术，辅助工作人员进行查询分析与决策支持；智能算法包则集成了多种机器视觉与数据分析模型，专门用于场景识别与规律挖掘。
该平台通过对辖区内重点部位（如城市制高点、商业街区、社区出入口等）的视频资源进行后端智能分析，能够对视域范围内出现的内涝现象、烟雾火点、占道经营、垃圾堆放、垃圾倾倒等违规行为或异常状况进行自动识别、抓拍与分类。识别结果将结合GIS位置信息，实时生成告警事件，并精准推送至相关责任科室或负责人员的处置终端，实现快速响应。
要求对所有视频点位进行基础信息治理，根据国标对摄像机的标识属性包括点位名称、国标编号、设备编号、厂商、监控点类型、设备型号、设备序列号等标识属性进行整理，并在平台展示。对设备的技术能力、配置信息、网络信息、时空属性等进行整理和归类。实现视频基础信息范围治理。对所有视频进行打标签，按场景、视域内容、摄像机功能等进行标签编辑，实现按标签调阅视频。从平台上形成视频基础信息一张表，留档备案。可实现按管理片区、按治理场景、按使用科室等不同维度调阅视频。
平台有效整合并利用了街道现有的各类视频资源，包括高空瞭望高点视频、智慧平安社区监控视频、雪亮工程公共安全视频等，打通了不同来源视频数据的分析壁垒。通过AI算法的持续学习与优化，系统能够从海量视频中主动发现隐患与问题，推动城市管理从以往依赖人工巡查的“被动响应”模式，向智能化、全天候的“AI主动治理”模式转变，显著提升治理效率与精准度。

人员配备及资质要求
人员配备要求
结合本项目规模（21个社区、59个小区），供应商须配备固定、专业的维保团队，人员数量及岗位配置满足以下要求，所有人员须全职投入本项目，不得兼职，服务期间不得擅自更换人员，如需更换，须提前15个工作日书面通知甲方，经甲方同意后方可更换，且更换人员资质不得低于原人员资质。
1. 项目负责人：全面负责本项目维保服务的统筹管理、人员调度、客户沟通、进度把控，确保服务质量达标。
2. 技术负责人：负责技术指导、复杂故障排查、系统优化、培训实施等工作，协调解决维保过程中的技术难题。
3. 一线维保人员：负责日常巡检、常规故障维修、设备清洁、记录填写等工作，按区域分工，确保每个社区、小区都能及时覆盖，。
4. 应急抢修人员：专门负责紧急故障、突发情况的应急处置，确保能够快速响应、及时到位。
人员资质要求
1． 项目经理：项目经理为单位正式员工，本科或以上学历，机电专业建造师二级及以上，具备安全员证书，具备三年（含三年）以上监控运维相关项目管理经验并具备项目服务评价表（用户盖章），熟悉安防系统、视频监控系统的运维管理，具备良好的沟通协调能力和应急处置能力。
2． 技术主管：具有3年以上安防系统、视频监控系统维保技术经验，持有厂家安防工程师等相关专业职称证书，熟练掌握前端、传输、后端设备及软件系统的原理、调试、故障排查方法。
3． 一线维保人员：年龄在18-45周岁之间，身体健康，具有1年以上相关设备维保经验，持有电工证（低压）等相关证书，能够熟练操作巡检工具、维修设备，具备基础的故障排查能力。
4． 应急抢修人员：具有2年以上应急抢修经验，能够快速响应紧急故障，具备较强的应急处置能力，熟悉各类设备的应急维修方法。
5． 驻场人员：提供5天*8小时驻场服务，如设备出现故障或特殊情况下，需24h随叫随到，其人员要求应熟悉本系统的日常操作及故障排查，责任心强，并具备协调管理能力，保证本系统的日常稳定运行。合同执行期间，甲方对乙方服务人员的技术水平、技术处理方式存在异议，有权要求乙方更换服务人员。
人员管理要求
1. 供应商须对所有维保人员进行岗前培训，培训内容包括服务规范、安全操作、设备知识、应急处置等，培训合格后方可上岗。
2. 维保人员须统一着装，佩戴工牌，文明服务，严格遵守甲方社区管理规定，不得擅自进入居民住宅、涉密区域，不得泄露社区居民信息、监控数据等敏感内容。
3. 供应商须建立人员考勤制度，定期对维保人员的工作进行考核，考核结果与绩效挂钩，确保人员在岗在位、服务到位。
4. 售后服务运行维护人员相对固定，不得频繁更换，若因特殊情况需更换，须按要求提前通知甲方，确保服务的连续性。
工具要求
车辆：
服务商需配备至少2辆运维车，提供行驶证及车辆照片。
备件：
服务商需配备项目相关备品备件，如摄像机、交换机、电源、光纤收发器、硬盘录像机、硬盘等，确保及时对故障点进行维修，快速修复。备件要求不低于原设备规格参数，服务商需具备设备厂商授权。
其他要求
资料服务：
包括不限于按照我方要求修改运维制度、规范、运维文档等，协助甲方完成重大运维保障活动等。运维成果文件应包括不限于以下文档：运维服务过程文档（包括不限于巡检记录、故障维修台账、设备更换情况登记表、故障派修单、软件升级记录、 运维月报、培训记录、应急保障记录等）。
其他服务
1. 提供应急服务（应急布置视频监控、临时无人机航拍、会议保障等）。
2. 可根据我方需求、雪亮工程及平安社区项目的新要求，提出提升改造解决方案，保障系统安全稳定运行以及数据安全。
3. 承担项目中部分取电点、信号传输中继点的协调、电费、占地费用。
4. 其他服务：要求服务商针对辖区内新增点位的需求提供合适的方案并进行实施，流程需按照我方要求执行。

★ 成交供应商须在签订合同前向采购人提供按照响应文件中项目业绩合同支付条款约定的预付款或某 1 次进度款或交工或竣工结算款对应的增值税发票。采购人通过“ 国家税务总局全国增值税查验平台”核实增值税发票的真实性。若按照响应文件中项目业绩合同支付条款的约定尚不到付款期限，或合同支付条款的约定已到付款期限但尚未支付价款，无法提供付款证书和对应的增值税发票的，成家供应商须提供由用户单位或其下相关主管部门出具的补充证明材料（证明:按照《xxxx合同》支付条款的约定：尚不到付款期限/尚未支付相应价款），且加盖用户单位公章或其下相关主管部门印章）。响应文件中提供承诺函（格式自拟）。


竞争性磋商文件第二部分——磋商项目要求

第三部分磋商须知
[bookmark: _Toc411426751]
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性磋商条件。
1.2 本竞争性磋商文件仅适用于磋商邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与磋商活动的所有各方，对在参与磋商过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”系指本次磋商活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次磋商活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。
2.2 “供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。
2.3. “服务”系指按本竞争性磋商文件规定供应商须承担的相关服务和竞争性磋商文件中规定供应商应承担的相关义务。
3. 解释权
3.1 本次磋商的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的供应商
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供磋商采购货物及服务的供应商。
4.2 符合《磋商邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体参与磋商
《磋商邀请函》接受联合体参与磋商的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《磋商邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同磋商协议并在响应文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下磋商，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的磋商。
（4）下载竞争性磋商文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体参与磋商的，应以主体方名义提交磋商保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同磋商协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于分公司参与磋商
分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本电子件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.6 关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.7 关于中小微企业参与磋商
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与磋商应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业磋商时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
5. 合格的货物和相关服务
5.1 供应商对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。
5.2 除《磋商项目需求》有特殊规定外，供应商提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合竞争性磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
5.3 供应商应当说明磋商货物的来源地，如磋商的货物非供应商生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。
5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。
6. 磋商费用
6.1 本项目不收取招标代理服务费。
6.2 无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括采购信息公告、更正公告、成交结果公告、终止公告等与磋商活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。供应商在参与本采购项目磋商活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，供应商自行承担由此可能产生的风险。
8. 询问与质疑
8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《磋商须知》的条款如与《磋商邀请函》、《磋商项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《磋商邀请函》、《磋商项目需求》中规定的内容为准。

B  竞争性磋商文件
10. 竞争性磋商文件的构成
10.1 竞争性磋商文件由下述部分组成：
（1）磋商邀请函；
（2）磋商项目要求；
（3）磋商须知；
（4）合同草案；
（5）响应文件格式；
（6）竞争性磋商文件的更正公告内容（如有）。
10.2 除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供磋商项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3 《磋商项目需求》加注“★”号条款为实质性技术条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
10.4 竞争性磋商文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商在磋商中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于磋商要求。
10.5 除竞争性磋商文件另有规定外，竞争性磋商文件中要求的每一项产品只允许一种产品磋商，每一项产品的采购数量不允许变更。
11. 竞争性磋商文件的澄清和修改
11.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构需要对磋商文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
11.3更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取竞争性磋商文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有竞争性磋商文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由供应商自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.4更正公告的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.5竞争性磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为磋商的依据，由此导致的风险由供应商自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有供应商应按《磋商邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有供应商按《磋商邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对竞争性磋商文件的修改，不作为供应商编制响应文件的依据。

C  响应文件的编制
13. 要求
13.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件要求编制响应文件，以使其磋商对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝，供应商须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 供应商应根据磋商项目需求和响应文件格式编制响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 供应商应对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 磋商语言及计量单位
14.1 供应商和采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则供应商将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件，磋商小组有权拒绝其磋商。
14.2 除竞争性磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 响应文件格式
15.1 供应商应按竞争性磋商文件第五部分提供的响应文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商自行承担。
15.2 供应商可对本竞争性磋商文件“磋商项目要求”所列的所有货物进行磋商，也可只对其中一包或几包的货物磋商；若无特殊说明，每一包的内容不得分项磋商，采购人原则上按照整包确定成交供应商。
15.3 如磋商多个包的，要求按包分别独立制作响应文件。
15.4 响应文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 响应文件的组成
16.1 按照《磋商邀请函》规定的时间分别上传加盖电子签章的两阶段电子响应文件。
17. 报价
17.1 报价书、报价分项一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
17.2 报价是为完成竞争性磋商文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
17.3 除《磋商项目需求》中说明并允许外，磋商的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的磋商总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
18. 供应商资格证明文件
供应商必须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。
（1）《磋商邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对磋商项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的供应商”相关要求的，按其要求执行。
19. 技术响应文件
19.1 供应商须提交证明其拟供货物符合竞争性磋商文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。
19.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：
（1）货物主要技术性能的详细描述；
（2）保证货物从采购人开始使用至竞争性磋商文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；
（3）逐条对竞争性磋商文件要求的技术规格进行评议，并按竞争性磋商文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所磋商的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。
19.3 响应文件中设备的性能指标应达到或优于竞争性磋商文件中所列技术指标。供应商应注意竞争性磋商文件中所列技术指标仅列出了最低限度。供应商在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的磋商应答中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合竞争性磋商文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。
20. 磋商保证金
20.1 按照《磋商项目需求》要求执行。
20.2 符合《政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定。
21. 磋商有效期
21.1 磋商有效期为响应文件开启之日起60天。响应书中规定的有效期短于竞争性磋商文件规定的，其磋商将被拒绝。
21.2 特殊情况下，采购人、采购代理机构可于磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。答复应以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但不被没收磋商保证金。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其延长磋商保证金的有效期。
22. 响应文件的签署及规定
22.1 响应文件应按《磋商项目需求》和《响应文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。响应文件内容不完整、格式不符合导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，供应商自行承担由此产生的风险。
22.2 供应商按照《磋商邀请函》的要求提交网上应答并分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（）（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
22.3 响应文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由供应商自负。
22.4 响应文件中的电子件指扫描件、电子证照、照片等形式电子文件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

D  响应文件的网上应答和提交
23. 供应商须于《磋商邀请函》规定的磋商截止时间前提交网上应答并上传加盖电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录后按要求进行网上应答并分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，供应商可于工作时间且在竞争性磋商文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
24. 制作和上传电子响应文件要求
24.1 供应商须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
24.2 供应商须按照竞争性磋商文件的规定制作电子响应文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子响应文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖供应商电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于磋商截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于供应商网络接入速率不可控等网络传输风险，建议供应商在网上应答上传加盖电子签章的电子响应文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保响应文件上传准确、有效。
（2）供应商应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致响应无效。
24.3 供应商应保证电子响应文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由供应商自行承担相应责任。
24.4 未按规定提交网上应答和上传加盖电子签章的电子响应文件的磋商将被拒绝。
25. 供应商须承诺接受电子磋商的方式，并自行承担由此带来的废标、无效磋商的风险。
26. 未按竞争性磋商文件的规定提交网上应答和上传加盖供应商电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的磋商将被拒绝。

E  磋商程序
26.磋商步骤
26.1第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。
26.2第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，应为且加盖电子签章后于磋商小组规定的时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”上传至天津市政府采购中心招投标系统。
未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
26.3第三步：经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。若在磋商过程中，磋商小组未实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，第二阶段响应文件即作为最终报价。若磋商小组实质性变动了采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
26.4第四步：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
26.5第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
26.6出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
26.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
27. 评审方法及标准
27.1 磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评审原则和评审方法对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的磋商进行评估和比较。
27.2 磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
27.3 竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
27.4 对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
27.5 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：1. 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；2. 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；3. 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。本项目启动异常低价响应审查的数值标准以第一部分政府采购政策中具体数值为准。
评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
27.6 评审方法
（1）采用“综合评分法”的评审方法，具体评审因素详见《磋商项目需求》。评审采用百分制，磋商小组各成员独立分别对实质上响应竞争性磋商文件的响应进行逐项打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（4）磋商小组审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以响应文件中产品名称与竞争性磋商文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（5）成交候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定成交候选供应商；得分相同的，按磋商报价由低到高顺序确定成交候选供应商；得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序确定成交候选供应商。
（6）采购人按成交候选供应商顺序确定成交供应商。
27.7出现以下任何情形响应无效
（1）响应文件未按竞争性磋商文件的要求加盖电子签章的；
（2）磋商有效期短于竞争性磋商文件要求的；
（3）响应文件中提供虚假或失实资料的；
（4）不能满足竞争性磋商文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经磋商小组认定未实质性响应竞争性磋商文件要求，或响应内容不符合相关强制性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子响应文件损坏、无效的；
（6）磋商报价超出采购预算的；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目的，相关响应均无效；
（9）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对响应价格作出解释的。
（10）其他法定响应无效的情形。
28. 其他注意事项
28.1 在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员或采购代理机构询问评审情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评审结果的活动。
28.2 为保证定标的公正性，在评审过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在评审期间及磋商工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等磋商的有关资料以及授标建议等评审情况。
28.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
28.4 如果几个供应商所投整包产品为同一品牌时，在服务承诺符合竞争性磋商文件的情况下，报价最低的供应商入围评审阶段。

F  授予合同
29. 成交供应商的产生
29.1 采购人可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。
29.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和竞争性磋商文件的要求确认成交供应商。
30. 成交通知
30.1 成交公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向成交供应商发出《成交通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
30.2 供应商可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未成交人本人的评审得分与排序。
31. 签订合同
31.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
31.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
32. 履约保证金
32.1 若《磋商项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，成交供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。
32.2 成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收履约保证金。
33成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
34. 合同分包
34.1 未经采购人同意，成交供应商不得分包合同。
34.2 政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

G 政府采购“明白纸”
35. 政府采购“明白纸”
35.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”
（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？
一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。
二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。
（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？
《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。
一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。
（3）怎样确保政策落实到位？
一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。
二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。
（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？
《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。
（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？
中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？
关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
35.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸
中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。
一、“政采贷”概念
“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。
二、“政采贷”基本流程介绍
“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”
三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况
目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：
	序号
	金融机构名称
	参考利率及额度
	现阶段面向范围
	申请条件
	咨询电话

	1
	中国银行
	参考利率：
根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85%
融资额度：
小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制
	小微企业
	1、在政府采购中无不良履约记录；
2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为；
3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。
	27106030 
吴楠

	2
	邮储银行
	参考利率：
约4.95%
融资额度：
不超过200万元
	小微企业
	企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好
	13820988723张日超

	3
	光大银行
	参考利率：
约4%
融资额度：
不超过1000万
	小微企业
	1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。
2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力；
4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。
	18722110192谢凝18622858578
马嵘

	4
	浦发银行
	参考利率：
约3.8%
融资额度：不超过500万
	中小微企业
	1、申请人不得有失信记录；
2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。
	13612152218
刘扬

	5
	齐鲁银行
	参考利率：
4.50%起
融资额度：
不超过1000万
	大中小微企业
	1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。
2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。
3、符合我行客户准入要求（同上一条）。
	022-23271885
朱怡璇

	6
	天津银行
	参考利率：
不低于3.85%
融资额度：
不超过1000万
	中小微企业
	1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好；
2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。
	28405397
王小一

	7
	天津农商银行
	参考利率：
结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定
融资额度：
不超过5000万
	大中小微企业
	1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验；
2、生产经营符合国家政策；
3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等；
4、银行要求的其他条件。
	022-83872249
林向宇

	8
	天津滨海农商银行
	参考利率：
致电咨询
融资额度：100-5000万
	大中小微企业
	1、具有2年(含)以上连续经营记录；
2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。
	13612141823高飞     

	9
	民生银行
	参考利率：
最低4%
融资额度：
信用额度最高1000万
信用+担保额度最高3000万
	中小微企业
	1、企业成立满一年，经营良好、征信良好；
2、实控人25-65周岁，征信良好；
3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款
	18102027371
陈宗山 

	10
	平安银行
	参考利率：
约6.00%
融资额度：
最高200万元
	大中小微企业
		1、 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； 
2、 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 
4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好



	18698167095张伟 

	11
	渤海银行
	参考利率：
年化约3.85%
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
		1、 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； 
2、 信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； 
4、 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；



	022-58879322
  姚斌 

	12
	中国建设银行
	参考利率：4.00%-5.00%
融资额度：
最高2000万元
	小微企业
		1、 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 
2、 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 
3、 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 
4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单



	58751595 
赵望宇
58750209
肖毅 

	13
	中国农业银行
	参考利率：
约4%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 
2、 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 
3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。



	13920727755
李倩

	14
	招商银行
	参考利率：
一般性贷款利率
融资额度：最高3000万元
	大中小微企业
		1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。
2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。
3、财务报表未出现连续两年经营亏损。



	28301244

	15
	兴业银行
	参考利率：
利率3.7%起
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
		
合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好

	



	022/23526678/222112 
武庆林

	16
	广发银行
	参考利率：
贷款利率最低Lpr
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录；
3、 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）；
4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）

	

	



	13820640544
胡小宁

	17
	浙商银行
	参考利率：
5%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业；
2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全；
4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。



	23271307
刘粲

	18
	中信银行
	参考利率：
3.75%-3.95%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上；
2、 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间；
3、 采购品类为货物类或服务类；
4、 借款企业政采合作月数不少于6个月；
	13767182800
唐朝

	19
	后续持续更新
	
	
	
	



以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

竞争性磋商文件第三部分——磋商须知

第四部分合同草案
合同一般条款
需方：
供方：
供、需双方根据项目（项目编号：）的政府采购结果和竞争性磋商文件的要求，并经双方协商一致，达成合同：
鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。
一、采购内容：（详见附件）
合同总价款：人民币元
大写：人民币元整
二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。
三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。
四、交货时间、地点、方式：见附件。
五、供方应随货物向需方交付服务的相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。
六、验收工作由需方负责对合同进行验收。
七、货款支付方式：见附件。
供方开户银行（汉字全称）：，
行号（数字代码）：，
帐号：。
八、有关涉及本合同供方向天津市滨海新区政府采购中心所提交的响应文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。
九、本合同一式份，需方留存份，供方留存份，均具同等效力，签字盖章后生效。
	供方（公章）：
	需方（公章）：

	地址：
	地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：



时间：20年月日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。
合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

竞争性磋商文件第四部分——合同草案

[bookmark: _Toc411426753]第五部分响应文件格式


响应文件
（加盖电子签章）

第一阶段响应文件

项目编号：
项目名称：
所投包号：
供应商名称：
法定代表人姓名：
磋商代表人姓名：


递交日期：

第一阶段响应文件总目录

（供应商自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（供应商按磋商文件“评分因素及评标标准”中除涉及价格的评分项外的每个评分项逐项列明页码）

附件1
响应书
致：天津市滨海新区政府采购中心
根据贵方为项目的磋商邀请（项目编号：），签字代表（姓名职务）经正式授权并代表我公司（供应商名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 我公司将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
2. 我公司已详细审查全部磋商文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部磋商文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 我公司的磋商有效期为开标之日起60天。
4. 我公司同意按照采购方要求提供的与磋商有关的一切数据或资料，并声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
5. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
6. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子磋商的要求和规定，我公司完全响应本次磋商通过网上应答进行的方式，我方承诺磋商数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
7. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和磋商文件的规定给予处罚。
8. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，磋商截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
9. 我公司若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
10. 如违反上述承诺，我公司磋商无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
11. 与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：
邮政编码：
电话：
传真：
供应商名称：
日期：年月日
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK19]
附件2
供应商资格声明函

天津市滨海新区政府采购中心：
我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：
（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；
（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：
	序号
	单位名称
	相互关系类型

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：


附件3 ：供应商资格要求证明文件















附件4
磋商代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心
我单位授权委托在职职工_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为磋商代表人以我方的名义参加贵中心______________________项目（项目编号：_______________）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交响应文件、磋商、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。
我方对磋商代表人的签名事项负全部责任。
本授权书至磋商有效期结束前始终有效。
磋商代表人无转委托权，特此委托。



年月日
	磋商代表人身份证正面





	磋商代表人身份证背面



附件5-1：

商务要求点对点应答表

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	招标要求
	磋商应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（二）时间、地点要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（三）付款方式

	　
	　
	　
	　
	　

	（四）磋商保证金和履约保证金

	　
	　
	　
	　
	　


注：
1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指磋商文件中规定的具体要求，磋商应答指响应文件的具体内容。
3. 偏离说明指招标要求与磋商应答之间的不同之处。

供应商名称：

日期：年月日

附件5-2
技术要求点对点应答表

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	招标要求
	磋商应答
	偏离说明
	备注

	1
	（一）供应商须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定
	
	
	

	2. 项目需求书要求

	序号
	招标要求
	磋商应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指磋商文件中规定的具体要求，磋商应答指响应文件的具体内容。
3. 偏离说明指招标要求与磋商应答之间的不同之处。
4. 供应商在上表“项目需求书要求”的磋商应答中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合磋商文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。

供应商名称：
日期：年月日

附件5-3
主要相关项目业绩一览表
项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	用户单位名称
	项目内容
	项目实施地点
	联系人及联系方式
	开始日期—
完工日期
	合同金额
	合同编号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：供应商所列业绩应按第二部分的要求将证明材料按顺序附后。

供应商名称：
日期：年月日


附件6：评分因素中要求的各项方案、证明材料等

附件7
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
附件8
若供应商不是残疾人福利性单位，响应文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位参加本项目采购活动由本单位向采购人提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商名称：

日期：年月日

注：
中标（成交）供应商为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
若不是残疾人福利性单位，响应文件中可不提供此声明函。



附件9：供应商认为需要提交的其他资料






响应文件

（加盖电子签章）

第二阶段响应文件

项目编号：
项目名称：
所投包号：
供应商名称：
法定代表人姓名：
磋商代表人姓名：


递交日期：

报价书
致：天津市滨海新区政府采购中心
根据贵方为项目（项目编号：）的竞争性磋商邀请，签字代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（供应商名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 所附报价表中规定的应提供服务价格为
第一包：
报价元（注明币种）
大写（文字表述）。
第二包：
报价元（注明币种）
大写（文字表述）。
……
2. 供应商已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。
3. 两个阶段响应文件一一对应、不可分割，共同构成我方对本项目的所有承诺。

供应商名称：
日期：年月日


附件1
报价分项一览表
项目名称：
项目编号：

单位：元
	项号
	服务名称
	总价
	数量
	备注

	1
	
	
	1项
	

	其中

	分项名称
	价格
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 本表第一行填写本项目磋商总价
2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价

供应商名称：

日期：年月日

