天津市西青区应急管理局西青区安防网危险化学品在线监测平台前端采集系统运行维护服务项目竞争性磋商文件

（项目编号：TJXQ-2025-D-0050）

天津市西青区财政服务中心

2025.12

目  录

第一部分  磋商邀请函

第二部分  磋商项目要求

第三部分  供应商须知

第四部分  合同草案

第五部分  响应文件格式

第一部分  磋商邀请函

受天津市西青区应急管理局委托，天津市西青区政府采购中心将以竞争性磋商方式，对天津市西青区应急管理局西青区安防网危险化学品在线监测平台前端采集系统运行维护服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加磋商。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质响应文件，只接受加盖投标人电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按竞争性磋商文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市西青区应急管理局西青区安防网危险化学品在线监测平台前端采集系统运行维护服务项目

（二）项目编号：TJXQ-2025-D-0050

二、项目内容

第一包：系统运行维护服务1项。

三、项目预算

500000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

1、营业执照副本加盖公章的复印件。

2、本次招标不接受联合体投标。

3、提交投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

4. 财务状况报告等相关材料：A.经第三方会计师事务所审计的2024年度企业财务报告复印件，加盖单位公章。 B.响应文件开启日前六个月内开具的银行资信证明复印件，加盖单位公章。 注：A、B两项提供任意一项均可

5．提供响应文件开启日前6个月内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明文件复印件并加盖单位公章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料并加盖单位公章）

6.本项目仅限中、小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位参与，投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）按照国家节能环保政策执行。

（二）本项目仅限中、小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位参与，投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。

注：中、小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（三）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取竞争性磋商文件时间、方式

（一）获取竞争性磋商文件的时间：2025年12月25日至2026年1月4日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取竞争性磋商文件的方式：

1. 获取竞争性磋商文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载竞争性磋商文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年12月25日9:00至2026年1月6日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、提交电子响应文件截止时间及方式

（一）提交电子响应文件截止时间：2026年1月6日8:30。提交电子响应文件截止时间前提交网上应答并分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效响应。

（二）提交电子响应文件方式：本项目采用网上电子投标方式，投标人须于上述规定的时间使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答和分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、解密时间、方式及磋商地点

（一）第一阶段解密时间：2026年1月6日8:30至9:00完成第一阶段解密的方为有效响应。

（二）第二阶段解密时间：通过第一阶段磋商的供应商在磋商小组要求的时间内（一般是磋商当日）完成第二阶段解密，否则视为放弃磋商。

（三）解密方式：供应商须于上述规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成解密。

（四）磋商地点：第一阶段解密后，磋商代表人须于天津市西青区市民中心三楼323第一开标室等候磋商或天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）等候磋商。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市西青区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市西青区中北镇中北科技产业园一区4号楼西青区市民中心

（三）联系人： 沈川   联系电话：27937066

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～11:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询： 022-27909327

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市西青区应急管理局

（二）采购人地址： 天津市西青区杨柳青镇润杨道99号

（三）采购人联系人：郭少斌

（四）采购人联系电话：022-27909327

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市西青区应急管理局

2. 联系地址：天津市西青区杨柳青镇润杨道99号

3. 联 系 人：成飞飞

4. 联系方式： 022-27392095

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市西青区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

磋商公告的公告期限为3个工作日。

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  磋商项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：企业利润及税金等为完成磋商文件规定的一切工作所需的全部费用。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由磋商小组在评分中予以考虑。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求：

1. 服务期：自签订合同之日起1年。

2. 服务地点：西青区应急管理局、各联网危化企业。

（三）供应商须整包进行磋商，不得拆包分项磋商。

（四）磋商有效期：本项目磋商有效期为60天。

（五）付款方式

自签订合同之日起的30个工作日内，支付合同金额40%预付款，服务期过半，采购人组织完成项目中期绩效评价后的15个工作日内，支付合同中期服务款，按合同金额的30%与中期绩效评价得分对应结算系数两者乘积进行计算。服务期满，采购人组织完成项目终期绩效评价后的15个工作日内，支付合同终期服务款，按合同金额30%与终期绩效评价得分对应结算系数两者乘积进行计算。

- （六）服务要求

1.服务期内，供应商运维人员不少于5名，具有物联网工程、网络工程、软件工程等相关领域专业知识和实际运维经验，提供7*24小时技术支持。必要时，按西青区应急管理局要求提供驻场服务。

2.自签订合同之日起15个工作日内，供应商应制定详细的运维方案，明确运维目标、运维内容、月巡检维护计划、故障应急响应程序、问题调查程序、变更实施程序等，运维方案应由采购人审核确认。

3.供应商实施运维服务前，应结合西青区安防网危险化学品在线监测平台建设现状，建立完善的初始配置管理清单台账，并结合运维工作开展过程中的变更实施进行动态调整。初始配置管理清单台账包括但不限于：设备位置记录表，汇总 IP 地址表、关键设备配置信息表、设备资产台账等，其中应明确IP、设备资产的唯一标识。

4.服务期内，供应商每次巡检后，应对巡检范围内的每一个巡检对象制定独立、完整的巡检记录，记录内容包括但不限于：巡检记录的唯一标识、该次巡检的起始时间和完成时间（年月日时分）、该次巡检的执行人员姓名及联系方式、巡检对象的唯一标识（该标识应与配置管理中该对象的唯一标识一致，或与配置管理中该对象的唯一标识具备可识别的关联性）、巡检内容（针对不同对象制定不同的巡检任务）、执行的巡检操作、巡检发现的问题以及排查存在的安全隐患或可预见性故障、用户反馈意见、问题解决情况（可关联其他记录的唯一标识）。记录应由采购人负责人员签字确认，其具体制式由双方协商确定。

5.服务期内，供应商应每季度汇总当季度全部的巡检记录，编制巡检报告，报告应对当月巡检任务完成情况进行说明，对巡检范围内设备设施存在的故障情况及处理情况进行汇总分析，提出后续操作、使用、维护等工作的改进建议。

6.服务期内，供应商每次故障修复完成后，应对故障修复过程情况进行完整记录，记录内容包括但不限于：故障修复记录的唯一标识、故障来源（例行巡检发现，主动发现，用户故障通知）、故障来源的关联服务记录唯一标识（仅针对例行巡检）、故障发现时间（年月日时分）、设备故障描述、关联故障对象标识（该标识应与配置管理中该对象的唯一标识一致，或与配置管理中该对象的唯一标识具备可识别的关联性）、故障恢复时间（年月日时分）、故障持续时间（时分）、故障处理人姓名、故障处理人联系方式、故障修复过程描述、是否导致业务中断、备机备件使用情况、关联的其他服务记录唯一标识（如：设备维修维护、变更实施、问题调查等），并由采购人相关负责人签字确认，其具体制式由双方协商确定。

7.服务期内，每次设备维修维护或固件升级完成后，应对维修维护、固件升级情况及时进行记录，记录内容包括但不限于：维修维护设备记录的唯一标识、该次维修维护的起因（检维修计划、例行巡检发现、故障修复、网络安全管理、重保、业务需要）、维修维护起因关联服务记录唯一标识（仅针对例行巡检、故障修复、重保）该次维修维护的起始时间和完成时间（年月日时分）、该次维修维护的执行人姓名及联系方式（手机）、维修维护对象的唯一标识（该标识应与配置管理中该对象的唯一标识一致，或与配置管理中该对象的唯一标识具备可识别的关联性）、维修维护操作的具体说明、导致该次维修维护的具体原因、该次维修维护关联的记录标识（变更实施）。

8.服务期内，在重要节假日、重大活动、护网行动和其他重保任务期间应安排驻场人员专门负责重点保障和应急值守，提前做好全面巡检工作。每次重保结束后，应形成记录，内容包括但不限于：重保记录唯一标识、重保服务人员姓名及联系方式、重保起始时间和结束时间（年月日时分）、重保及值守工作事项（具体工作内容）、有无发生突发事件、紧急事件发生情况及处置记录、与该次紧急事件关联的服务记录（设备维修维护、变更实施）、用户确认情况等并由采购人相关负责人签字确认，其具体制式由双方协商确定。

9.服务期内，针对于重复出现或者排除时间超过2个小时的故障，供应商应发起问题调查。问题调查记录内容包括但不限于：问题调查记录的唯一标识、问题来源（故障修复）、问题来源的关联服务记录唯一标识（若有）、问题调查起始时间和完成时间（年月日时分）、问题调查执行人姓名、问题调查执行人联系方式、问题主题描述、问题内容描述、问题调查过程描述、问题原因、解决方案或临时规避措施描述、用户确认情况等并由采购人相关负责人签字确认，其具体制式由双方协商确定。

10.服务期内，供应商针对每一次变更实施的过程及完成情况应形成独立、完整的变更记录，记录内容包括但不限于：变更记录的唯一标识、变更主题描述、变更来源（例行巡检、故障修复、设备维修维护、重保、网络安全管理、用户工作要求等）、变更内容描述、准予变更实施的用户确认签字、变更实施起始时间和完成时间、变更实施执行人姓名及联系方式、变更实施的操作记录、用户确认情况等并由采购人相关负责人签字确认，其具体制式由双方协商确定。

11.服务期内，供应商应做好关键设备设施运行日志的收集和保存工作，及时开展风险研判分析和处置。

12.服务期过半，项目中期评价前，供应商应向采购人递交半年内全部的巡检记录、巡检报告、故障修复记录、设备维修维护记录、重保记录、问题调查记录、变更记录。

13.服务期届满，项目组织终期评价验收前，供应商应向采购人递交全部的巡检记录、巡检报告、故障修复记录、设备维修维护记录、重保记录、问题调查记录、变更记录。

14.服务期届满，项目组织终期评价验收前，供应商应向采购人提交年度运维工作报告，报告应包括年度运维、故障处理、设备维修、问题调查、重要变更等情况的总体分析，并提出合理建议。

15.供应商应自配保障运维服务的车辆、维修工具等各种资源。

16.当存在不可抗力因素（如自然灾害、政府行为、社会异常事件等）导致项目可能延期评价验收或可能影响供应商中期/终期评价验收结果的情况时，供应商应于发生该不可抗力事件的2个工作日内向采购人反馈具体情况。

17.项目包括的各服务内容所依据的法律、法规、标准存在更新、调整时，供应商应按照最新要求执行。

（七）磋商保证金及履约保证金：本项目不收取磋商保证金及履约保证金。

（八）验收方法及标准

本项目以服务绩效评价形式对项目履约情况进行中/终期评价，具体包括服务记录评价、可用性评价、系统安全性评价、服务时效性评价和服务满意度评价。考核评价以100分制计算得分，其中服务记录评价满分25分、可用性评价满分25分、安全性评价满分25分、服务时效性评价满分15分、服务满意度评价满分10分。采购人有权自行或委托第三方对本项目进行整体评价或单项评价，评价结果作为项目验收或合同款支付的依据。整体评价及各单项评价具体计算方法如下：

（一）服务记录评价

供应商应按照项目的服务要求编制相关记录，服务记录的制式由供应商和采购人共同确定，服务记录的内容应涵盖服务要求中提及的相关要素。该项工作应于服务期开始前完成。供应商应按要求履约并如实进行记录。

1.假设服务期内本项目应有服务记录 M 份，供应商实际交付服务记录 N 份。其中 N≤M。

2.某一个服务记录存在必填要素缺失的不予计算。

3.服务记录评价得分X1=(N/M)*25，保留小数点后两位。

（二）可用性评价

本项目运维服务范围内的所有设备设施的非故障运行时间累计占服务期时长（按小时计，计划停机或计划检维修时间除外）的比重（百分比形式，保留两位小数），即为“可用性”评价指标。

整体可用性评价得分按下表执行。系统可用性评价指标得分X2=结算系数Y*25。

| 故障持续时间累计值 | 非故障运行时间累计占服务期时长（T） | 结算系数（Y） | 可用性评价得分（X2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 小于等于48小时 | ≥99.45% | 1 | 25 |
| 大于48小时，小于等于96小时 | 98.9% ≤ T <99.45% | 0.9 | 22.5 |
| 大于96小时，小于等于144小时 | 98.35% ≤ T <98.9% | 0.8 | 20 |
| 大于144小时，小于等于192小时 | 97.8% ≤ T <98.35% | 0.6 | 15 |
| 大于192小时 | T＜97.8% | 0 | 0 |

（三）系统安全性评价

1.该项评分满分X3=25分；

2.服务期内，运维服务范围内的核心设备如：视频管理平台、ITC语音对讲服务器、视频储存服务器等通过三方测评或检查，存在高、中风险漏洞的，且该漏洞属于无须增购安全设备或软件，仅通过对当前设备进行补丁更新或正确配置即可修复的情况，则出现 1 个符合上述情形的漏洞扣1分；

3.服务期内，运维服务范围内的核心设备如：视频管理平台、ITC语音对讲服务器、视频储存服务器等，在由网信部门或网监部门组织的网络安全检查活动中，检查结论存在不符合项或整改项，且该不符合项或整改项属于无须增购安全设备或软件，仅通过对当前安全设备或软件进行补丁更新或正确配置即可修复的情况，则出现 1 个符合上述情形的不符合项或整改项，扣1分；

4.服务期内，因运维服务范围内的核心设备如：视频管理平台、ITC语音对讲服务器、视频储存服务器等出现被网信部门或上级主管部门通报的网络安全事件的，且导致该事件发生的原因中存在运行维护工作过失情形的，每出现 1次扣 10 分；

5.上述情形执行累加扣除，最高扣除分值为25分。供应商与采购人就上述扣分情形存在争议的，可由采购人组织专家评审，以专家评审结论为准。供应商承担专家评审费用，供应商可提名专家，但须由采购人确认。

（四）服务时效性评价

服务期内，凡采购人发起的服务事项（故障修复、维修维护、问题调查、变更实施），供应商针对每一次服务记录均须记录用户的服务提出时间（A）、经与用户协商确认的计划完成时间（B），以及供应商履行服务的完成时间（C）。

假设：服务期内，用户发起服务事项次数为 M，其中 C＞B 的情形发生次数为 N；则服务时效性评价得分X4 =【（M﹣N）÷M】*15，保留小数点后两位。

（五）服务满意度评价

采购人选取5名用户代表，应覆盖网络安全管理员、信息系统资产管理员、设备使用人员。对评价期内供应商的综合表现按1-10分进行打分，服务满意度评价得分X5等于5名用户代表打分的算术平均数。

（六）项目中/终期服务绩效评价

1.项目中/终期服务绩效评价得分X=X1+X2+X3+X4+X5。

2.关于中期服务绩效评价期的确定自合同签订之日起至服务期过半之日为止。

3.关于终期服务绩效评价期的确定，其中服务记录评价期自合同签订之日起至合同服务期届满之日为止。可用性评价、系统安全性评价、服务时效性评价和服务满意度评价按服务期过半之日的次日起至合同服务期届满之日为止。

（七）项目中/终期服务绩效评价与费用结算

中/终期结算金额=合同约定的应支付款项×结算系数。

其中结算系数按下表执行：

| 项目中/终期服务绩效评价得分X | 结算系数 |
| --- | --- |
| X≥80分 | 100% |
| 80分＞X≥70分 | 90% |
| 70分＞X≥60分 | 80% |
| 60分＞X≥45分 | 60% |
| X＜45分 | 30% |

二、技术要求

（一）具体需求详见本部分项目需求书。

# （二）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。

（三）投标人须承诺一旦获得成交，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

（四）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。

三、评审因素及评标标准

第一部分 价格（10 分）

1.价格（10 分）

（1）投标报价超过采购预算的做无效标处理，未超过采购预算的投标报价

按以下公式进行计算

（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10

注：满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价

第二部分  技术资信（90分）

（一）客观分 （18分）

1.供应商业绩（4分）

完全按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）的成功案例，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。（提供一个业绩案例计2分，最多4分）

（1）合同复印件，包括合同金额、服务内容、买卖双方名称及盖章。

（2）验收报告复印件，包括买卖双方盖章。

（3）用户出具的成功履行合同的相关证明材料，包括用户方盖章。

（4）第（2）、（3）项可提供任意一项。

2.供应商认证评价（4分）

①供应商具备有效期内的GB/T19001系列/ISO9001系列质量管理体系认证证书（以提供的加盖供应商公章的质量管理体系认证证书复印件为准），满足得1分，不满足不得分；

②供应商具备有效期内的GB/T24001系列/ISO14001系列环境管理体系认证证书（以提供的加盖供应商公章的环境管理体系认证证书复印件为准），满足得1分，不满足不得分；

③供应商具备有效期内的GB/T45001系列/ISO45001系列职业健康安全管理体系认证证书（以提供的加盖供应商公章的职业健康安全管理体系认证证书复印件为准），满足得1分，不满足不得分。

④投标人具备有效期内的公安部门出具的安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案证明（以提供的加盖投标人单位公章的备案证明复印件为准），满足得1分，不满足不得分。

3.供应商运维团队评价（10分）

供应商为本项目配备服务团队不少于5人，均为本单位员工，并满足以下要求：

①具备专科及以上学历毕业证书，以提供加盖投标人单位公章的学历证书复印件为准；

②具有助理工程师及以上职称的，以提供加盖投标人单位公章的职称证书复印件为准；

③提供社保部门出具或打印的响应文件开启之日前三个月中任意1个月的为其缴纳社会保险费的证明复印件，缴费单位与供应商单位名称一致。

注：须提供 ①+②+③项才被视为有效，否则不予认定加分。上述证明材料复印件加盖公章，每有一名人员具备得：2 分，最多得10分。

（二）主观分 （72分）

1.项目理解及关键技术分析（9分）

供应商对西青区安防网危险化学品在线监测平台的建设内容、网络结构、视频监控信号采集接入技术标准等三方面内容有深刻理解，建设内容及实现效果阐明完整，网络结构表述清晰并配有示意图，相关接入规范梳理全面。

满足磋商文件要求，无瑕疵：9分；

方案内容存在1处瑕疵：6分；

方案内容存在2处瑕疵：3分；

未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

2.运维服务方案评价（12分）

根据本项目需求，供应商应编制详细运维服务方案，方案内容包括但不限于：运维服务总体目标、运维服务的内容、运维服务的标准及要求、运维人员的组织与分工，要求目标清晰，运维服务的内容表述全面，标准及要求完善，组织分工合理。

满足磋商文件要求，无瑕疵：12分；

方案内容存在1处瑕疵：9分；

方案内容存在2处瑕疵：6分；

方案内容存在3处瑕疵：3分；

未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

3.网络安全突发事件应急预案评价（12分）

供应商应制定详细的突发事件应急预案，预案应明确：应急响应的组织体系及人员分工，应急响应具体流程、配置必要的应急恢复及保障设施设备、面对不可预知的设备故障、采集信号丢失的应急处置措施。要求应急响应组织分工明确，应急响应流程清晰且可操作性强，保障设备设施充分，面对不可预知的设备故障或采集信号丢失的应急恢复措施完善可行，能够最大限度地缩短异常时间。

满足磋商文件要求，无瑕疵：12分；

方案内容存在1处瑕疵：9分；

方案内容存在2处瑕疵：6分；

方案内容存在3处瑕疵：3分；

未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

4.备机备件解决方案评价（9分）

供应商应按照项目要求配备必要的备机备件，制定具体方案，方案应阐明：备品备件储备清单、备品备件管理措施（采购、保管、领用、报废）、紧急供应能力。要求备品备件储备充足、管理措施完善、有明确的紧急供应渠道。

满足磋商文件要求，无瑕疵：9分；

方案内容存在1处瑕疵：6分；

方案内容存在2处瑕疵：3分；

未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

5.运维服务承诺评价（12分）

供应商应从运维服务人员的日常管理，运维服务的质量，故障处理响应的及时性，服从和配合采购人相关工作要求（包括：采购人内部系统迁移改造、协助网络安全自查整改）等方面作出承诺。

满足磋商文件要求，无瑕疵：12分；

方案内容存在1处瑕疵：9分；

方案内容存在2处瑕疵：6分；

方案内容存在3处瑕疵：3分；

未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

6.在服务过程中，与采购人配合、沟通服务机制评价（9分）

供应商应建立完善的配合、沟通服务机制，包括：与采购人沟通的具体人员、具体沟通渠道方式、定期汇报工作机制。

满足磋商文件要求，无瑕疵：9分；

方案内容存在1处瑕疵：6分；

方案内容存在2处瑕疵：3分；

未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

7.供应商内部管理制度评价（9分）

供应商应有健全的内部管理制度，包括但不限于：项目管理制度、财务管理制度、档案管理制度等，要求内容完整、流程清晰、职责明确。

满足磋商文件要求，无瑕疵：9分；

方案内容存在1处瑕疵：6分；

方案内容存在2处瑕疵：3分；

未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

（二）响应文件格式可参照第五部分“响应文件格式”，该部分为模版仅供参考，可根据项目需求据实填写。

五、项目需求书：

本项目属于软件和信息技术服务业行业。

1、一般技术需求

| 序号 | 采购项名称 | 数量和单位 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例行巡检 | 1项 | 1.供应商运维人员应对部署在各联网企业的物联网数据采集主机、ITC对讲设备及配套附件，部署在西青区应急管理局的ITC对讲系统服务器、互联网视频平台等各项硬件设备、软件系统开展定期巡检，检查设备运行状态，及时记录设备、系统及其运行环境存在的故障或隐患，每次巡检应出具相应巡检记录，同时按月汇总形成巡检报告； 2.原则上，例行巡检周期为每月，遇重大活动、护网行动和其他重保任务等敏感时期，巡检周期按采购人要求调整，具体频次以采购人实际要求为准； 3.供应商针对不同类型设备、系统要明确重点巡检内容。其中： ①物联网数据采集主机巡检重点包括但不限于：设备运行状态（电源、网络、运行状态等指示灯是否处于正常工作状态，风扇运转及散热有无异常或异响，RS-232/485、USB、网口等各类接口有无物理损坏）；操作系统状态（参数配置是否正常，系统文件是否完整，硬盘容量及使用情况，RAID状态是否正常，CPU/内存负载是否正常，系统日志是否有报错或警告，系统时间是否准确）；网络连接状态（网络连接是否正常，网络带宽使用率是否正常）；服务进程状态（数据采集应用服务、通信服务等关键进程是否正常运行，系统应用日志有无驱动异常、启动失败等情况）；设备通道状态（应接入信号设备在线率是否100%，设备通道名称、网络地址、通信采集参数等配置信息是否正确，软件许可是否有效）；视频录像与存储功能（录像计划是否正常，采集视频画面是否存在信号丢失、卡顿或图像不稳定等情况，录像检索及回访功能是否正常，视频存储策略是否正常执行）；网络安全状态（是否存在弱口令问题，是否安装并定期更新杀毒软件、用户权限分配是否合理）； ②企业端网络交换机包括但不限于：设备运行状态（电源工作状态、风扇运转及散热情况、物理接口工作状态、指示灯状态）；网络性能（接口流量是否拥塞或异常、是否存在延时或丢包情况、接口错误信息统计是否异常）；设备性能（MAC地址表是否异常）；安全配置（Vlan划分是否正常）等； ③ITC语音对讲设备（含音箱、电源）巡检重点包括但不限于：设备运行状态（电源连接、音箱连接、网络连接、设备按键等是否正常，线缆有无破损，设备接口有无松动）、设备主要功能（双向通话、一键呼叫、接听应答、发起广播等功能是否正常）、音频质量（拾音及扬声效果是否正常、音箱声音是否清晰，有无杂音或啸叫） ④ITC语音对讲服务器及对讲系统软件巡检重点包括但不限于: 设备运行状态（电源、网络、运行状态等指示灯是否处于正常工作状态，风扇运转及散热有无异常或异响）；操作系统状态(系统文件是否完整，硬盘容量及使用情况， CPU/内存负载是否正常，系统日志是否有报错或警告，系统时间是否准确)；服务进程状态（核心进程资源占用是否合理，中心管理服务、注册服务、代理服务、媒体转发服务等服务程序是否正常启动）；系统核心功能（在线/离线用户统计、呼叫应答功能、广播功能等是否正常）；安全配置（用户账户权限分配是否合理，系统配置是否正常，应用系统日志有无异常登录、配置篡改等情况）；网络安全状态（是否存在弱口令问题，是否安装并定期更新杀毒软件、用户权限分配是否合理）； ⑤视频管理平台巡检重点包括但不限于：设备运行状态（电源、网络、运行状态等指示灯是否处于正常工作状态，风扇运转及散热有无异常或异响）；平台服务状态（中心管理、流媒体管理、存储管理、配置管理、web服务等服务模块是否正常运行）；设备接入状态（设备列表是否完整，接入画面有无卡顿、信号丢失等质量问题，设备画面是否与平台时钟同步）；客户端（画面预览、轮巡计划、录像回放及下载等功能是否稳定，用户权限分配是否合理）； ⑥视频存储服务器巡检重点包括但不限于：设备运行状态（电源工作状态、风扇运转及散热情况、磁盘健康情况、存储控制器是否正常工作、RAID状态）；存储性能（IO吞吐量是否正常、缓存状态是否正常、带宽使用情况、存储负载均衡是否合理）；存储容量情况（存储容量使用情况、快照或克隆空间占用情况）；网络连接情况（各类接口是否正常工作、网络延时情况）；备份与恢复策略（备份任务是否正常执行、快照策略是否合理）；视频流写入（视频流写入性能带宽等是否正常，录像文件是否完整）；安全性检查（操作日志是否存在未授权访问或异常操作、固件版本是否安装最新安全补丁、用户权限分配是否合理、系统日志是否有报错或警告）等； |
| 2 | 故障修复 | 1项 | 1.对于运维服务职责范围内的设备设施存在功能障碍或性能降低至无法使用的情形时，视为发生故障； 2.供应商现场运维人员在例行巡检或工作中主动发现的故障或收到采购人的故障通知后，应立即开展故障排除工作，采取有效措施恢复正常使用。若遇到现场运维人员无法解决的故障时，供应商须立即安排相关技术人员到现场或远程技术支持方式开展故障排查、处置工作，涉及需要停机状态下拆卸维修或更换零部件的或者修复超过4个小时的应提供临时替代品。故障处置应以优先恢复业务、确保运转作为故障处理的首要原则，在保证业务恢复的情况下积极查找故障原因，彻底修复故障。故障恢复正常后，供应商运维人员应对故障修复情况如实进行记录，同时对故障对象进行持续跟踪，避免遗留有未发现的问题或隐患，涉及修复超过2个小时的故障应发起问题调查，查找根本原因。故障修复的持续时间自用户申报或用户确认起至用户确认故障恢复正常止。全年累计故障持续时间纳入绩效考评，但不包括计划内的停机或检维修时间。 |
| 3 | 维修维护、固件升级及备机备件 | 1项 | 1.供应商现场运维人员对于运维服务职责范围内的设备设施应按照相关的标准规范或维护手册要求，及时开展设备维护保养、零部件更换、清洁吹扫等工作。对于需要停机维护的，应提前制定检维修计划，明确计划停机时间。对于经例行巡检或故障修复发现的需要在停机状态下拆卸维修或更换零部件的设备设施，供应商现场运维人员应在计划停机时间内同步完成设备检维修、安装及投入使用； 2.为满足业务需要，供应商应按照要求提供对运维服务范围内设备的固件升级服务。 3.为保障信息系统硬件发生问题后能及时进行更换，供应商需针对关键设备如物联网数据采集主机、交换机、ITC对讲设备、音箱、视频存储服务器硬盘、电源插板、光收发器、光纤跳线、网线、水晶头等提供备机备件，要求设备参数等同或不低于现有运行设备； 3.供应商每次开展设备维修维护、固件升级，应及时进行记录。 |
| 4 | 问题调查 | 1项 | 1.对于重复出现或者故障修复时间超过2个小时的故障，供应商应发起问题调查，并形成根本解决方案或临时规避措施。对于无法重现或调查原因不明的问题应对问题内容进行完整性描述； 2.供应商应对发起的每一次问题调查进行完整记录。 |
| 5 | 配置管理 | 1项 | 1.供应商对于运维服务范围内的硬件设备设施要制定：设备位置记录表、汇总 IP 地址表、设备连接示意图、设备资产台账、设备关键配置记录表等配置管理记录，并根据实际情况维护更新； 2.上述图表、台账制式由供应商拟定，报采购人审核。 |
| 6 | 变更实施 | 1项 | 当应用系统及其网络运行环境因功能调整造成设备迁移、设备更换、服务器配置变更、网络策略变更等重要变更的，供应商应事先制定变更实施方案，明确变更内容、操作流程、变更的窗口期以及变更后的回退方案，报采购人审批，变更后及时进行记录并同步修改相关配置管理记录。对于频繁发生且风险较低的变更事项，比如网络地址变更等，应提前与采购人确认并取得授权，形成标准变更清单，该清单中的变更无需为每个变更编制变更方案并报采购人审批。但仍须为每次标准变更做详细记录。 |
| 7 | 网络安全管理 | 1项 | 1.供应商应与采购人签订单独安全协议，明确自身的安全责任。供应商实施运维的工作人员需与采购人签订保密协议，由供应商承担担保责任。供应商运维人员访问采购人机房资产、核心网络原则上应在现场访问。确需必要的实施远程访问，且须提前向采购人网信负责人提出申请，获批后方可进行远程访问，并在完成必要的访问活动后，关闭远程访问通道； 2.供应商应积极配合采购人聘请的等保测评、信息系统及数据安全风险评估服务机构完成系统渗透性测试、漏洞扫描、安全风险评估等工作； 3.供应商应积极配合采购人的年度网络安全自查工作，对存在的安全隐患进行整改，提出解决方案； 4.供应商应对官方发布的漏洞预警通报或风险提示，及时对内部网络安全影响进行研判分析，堵塞漏洞，因采购人原因导致暂时无法修复或解决的，应采取必要的防护手段，并及时就采购人应注意事项进行提醒； |
| 8 | 应急响应与重保 | 1项 | 1.供应商安排5名运维人员，提供全年7*24小时的应急响应服务，响应方式包括：现场、电话、即时通讯工具。运维人员应在接到采购人通知后1小时内赶赴现场支援，供应商应急响应准备时间不超过10分钟。必要时，按西青区应急管理局要求提供驻场服务。； 2.在重要节假日、重大活动、护网行动和其他重保任务期间，加派安全技术人员进行重点保障和应急值守，按照采购人要求安排 7*24 值班。遇到故障问题及时处理。 |
| 9 | 日志留存 | 1项 | ITC语音对讲服务器、互联网视频管理平台、视频存储服务器的操作命令、进程行为、网络连接、账号变更、登录登出等日志记录须保留至少半年以上，便于随时开展运行分析。 |

附件1：安防网前端采集系统运维清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 投入年份 | 安装部署位置 | 数量 | 单位 | 是否过保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网数据采集主机 | 杭州聚光科技 | DS-8516EH-ST | 2015年12月 | 29家危险化学品企业 | 29 | 台 | 是 |
| 2 | ITC语音对讲话筒（含交换机、音箱） | 广州保伦 | T-6702 | 2017年 | 西青区应急管理局+ | 30 | 台 | 是 |
| 3 | ITC语音对讲服务器（含软件及加密够） | 广州保伦 | T-6700 | 2017年 | 西青区应急管理局 | 1 | 套 | 是 |
| 5 | 互联网视频平台 | 海康 | iVMS-9830 | 2019年 | 西青区应急管理局 | 1 | 台 | 是 |
| 6 | 视频存储服务器（含硬盘） | 海康 | DS-A82024D | 2019年 | 西青区应急管理局 | 1 | 台 | 是 |

附件2 安防网联网企业名单

| 序号 | 名称 | 物联网主机台数 | ITC对讲设备台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西青区应急管理局 | 0 | 1 |
| 2 | 天津市凯丰化工有限公司 | 1 | 1 |
| 3 | 天津市郁峰化工有限公司 | 1 | 1 |
| 4 | 天津市鑫泽精细化工有限责任公司 | 1 | 1 |
| 5 | 天津东洋油墨有限公司 | 1 | 1 |
| 6 | 空气化工产品（天津）有限公司 | 1 | 1 |
| 7 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 1 | 1 |
| 8 | 天津武藏涂料有限公司 | 1 | 1 |
| 9 | 天津市新丽华色材有限责任公司 | 1 | 1 |
| 10 | 密尔克卫（天津）供应链科技有限公司 | 1 | 2 |
| 11 | 天津市鑫源化工有限公司 | 1 | 1 |
| 12 | 天津市泰源工业气体有限公司 | 1 | 1 |
| 13 | 天津市金瑞达表面技术有限公司 | 1 | 1 |
| 14 | 天津市安兴工业气体有限公司 | 1 | 1 |
| 15 | 天津市西青区昌盛气体供应站 | 1 | 1 |
| 16 | 天津力生制药股份有限公司 | 1 | 1 |
| 17 | 天津金汇药业有限公司 | 1 | 1 |
| 18 | 天津信宜津津药业有限公司 | 1 | 1 |
| 19 | 中化道达尔燃油有限公司天津津涞路加油站 | 1 | 1 |
| 20 | 中化道达尔燃油有限公司天津中北加油站 | 1 | 1 |
| 21 | 中节能（天津）能源发展有限公司西青第一分公司 | 1 | 1 |
| 22 | 天津市中海油交通能源销售有限公司西青赛达二大道加油站分公司 | 1 | 1 |
| 23 | 天津市嘉仕通青丰能源有限公司 | 1 | 1 |
| 24 | 天津市万诚石化有限公司 | 1 | 1 |
| 25 | 天津西青津同能源有限公司 | 1 | 1 |
| 26 | 天津市西青区西琉城油库加油站 | 1 | 1 |
| 27 | 天津市津鑫石油销售有限公司 | 1 | 1 |
| 28 | 天津市西青区华鑫加油站有限公司 | 1 | 1 |
| 29 | 天津市元林加油站有限公司 | 1 | 1 |
| 30 | 莱州市哈鹿加油站天津西青分支机构 | 1 | 1 |

第三部分  供应商须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性磋商条件。

1.2 本竞争性磋商文件仅适用于磋商邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与磋商活动的所有各方，对在参与磋商过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次磋商活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次磋商活动的机构，即“天津市西青区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.3. “服务”系指按本竞争性磋商文件规定供应商须承担的相关服务和竞争性磋商文件中规定供应商应承担的相关义务。

3. 解释权

3.1 本次磋商的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供磋商采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《磋商邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体参与磋商

《磋商邀请函》接受联合体参与磋商的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《磋商邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在响应文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载竞争性磋商文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体参与磋商的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.6关于中小微企业参与磋商

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与磋商应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 除《磋商项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合竞争性磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加磋商有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括采购信息公告、更正公告、成交结果公告、终止公告等与磋商活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目磋商活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市西青区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市西青区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《供应商须知》的条款如与《磋商邀请函》、《磋商项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《磋商邀请函》、《磋商项目需求》中规定的内容为准。

B  竞争性磋商文件

10. 竞争性磋商文件的构成

10.1 竞争性磋商文件由下述部分组成：

（1）磋商邀请函；

（2）磋商项目要求；

（3）供应商须知；

（4）合同草案；

（5）响应文件格式；

（6）竞争性磋商文件的更正公告内容（如有）。

10.2 除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供磋商项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 《磋商项目需求》加注“★”号条款为实质性技术条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 竞争性磋商文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于磋商要求。

10.5 除竞争性磋商文件另有规定外，竞争性磋商文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 竞争性磋商文件的澄清和修改

11.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构需要对磋商文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

11.3 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取竞争性磋商文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有竞争性磋商文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.4 更正公告的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.5 竞争性磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《磋商邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《磋商邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对竞争性磋商文件的修改，不作为投标人编制响应文件的依据。

C  响应文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件要求编制响应文件，以使其投标对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据磋商项目需求和响应文件格式编制响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件，磋商小组有权拒绝其投标。

14.2 除竞争性磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 响应文件格式

15.1 投标人应按竞争性磋商文件第五部分提供的响应文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本竞争性磋商文件“磋商项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定成交供应商。

15.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作响应文件。

15.4 响应文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 响应文件的组成

16.1 按照《磋商邀请函》规定的时间分别上传加盖电子签章的两阶段电子响应文件。

17. 报价

17.1 报价书、报价分项一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

17.2 报价是为完成竞争性磋商文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

17.3 除《磋商项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

18. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

（1）《磋商邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

19. 技术响应文件

19.1 投标人须提交证明其拟供货物符合竞争性磋商文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

19.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至竞争性磋商文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对竞争性磋商文件要求的技术规格进行评议，并按竞争性磋商文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

19.3 响应文件中设备的性能指标应达到或优于竞争性磋商文件中所列技术指标。投标人应注意竞争性磋商文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合竞争性磋商文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

20. 投标保证金

20.1 按照《磋商项目需求》要求执行。

20.2 符合《政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定。

21. 磋商有效期

21.1 磋商有效期为响应文件开启之日起60天。响应书中规定的有效期短于竞争性磋商文件规定的，其投标将被拒绝。

21.2 特殊情况下，采购人、采购代理机构可于磋商有效期满之前，向投标人提出延长磋商有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

22. 响应文件的签署及规定

22.1 响应文件应按《磋商项目需求》和《响应文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。响应文件内容不完整、格式不符合导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

22.2 投标人按照《磋商邀请函》的要求提交网上应答并分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。加盖电子签章的电子响应文件应与网上应答填报内容一致。

22.3 响应文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  响应文件的网上应答和提交

23. 投标人须于《磋商邀请函》规定的投标截止时间前提交网上应答并上传加盖电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录后按要求进行网上应答并分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在竞争性磋商文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成应答上传提交。

24. 制作和上传电子响应文件要求

24.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

24.2 投标人须按照竞争性磋商文件的规定制作电子响应文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子响应文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子响应文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保响应文件上传准确、有效。

（2）供应商应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致响应无效。

24.3 投标人应保证电子响应文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24.4 未按规定提交网上应答和上传加盖电子签章的电子响应文件的投标将被拒绝。

25. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

26. 未按竞争性磋商文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  磋商程序

27. 磋商步骤

27.1 第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。

注：供应商法定代表人或其磋商代表人须携带身份证或其他有效身份证明原件参加磋商。

27.2 第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交电子响应文件，加盖电子签章后于磋商小组规定的时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”上传至天津市政府采购中心招投标系统。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

27.3 第三步：经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。若在磋商过程中，磋商小组未实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，第二阶段响应文件即作为最终报价。若磋商小组实质性变动了采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

27.4 第四步：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

27.5 第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

27.6 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.7 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

28. 评审方法及标准

28.1 磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评审原则和评审方法对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的投标进行评估和比较。

28.2 磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

28.3 竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

28.4 对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

28.5 评审方法

（1）采用“综合评分法”的评审方法，具体评审因素详见《磋商项目需求》。评审采用百分制，磋商小组各成员独立分别对实质上响应竞争性磋商文件的投标进行逐项打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）磋商小组审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以响应文件中产品名称与竞争性磋商文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）成交候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定成交候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定成交候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定成交候选供应商。

（6）采购人按成交候选供应商顺序确定成交供应商，或授权磋商小组按成交候选供应商顺序直接确定成交供应商。

28.6 出现以下任何情形取消磋商资格：

（1）响应文件未按竞争性磋商文件的要求加盖电子签章的；

（2）磋商有效期短于竞争性磋商文件要求的；

（3）响应文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足竞争性磋商文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经磋商小组认定未实质性响应竞争性磋商文件要求的或响应内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子响应文件损坏、无效的；

（6）磋商报价超出采购预算的；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定响应无效的情形。

29. 其他注意事项

29.1 在磋商期间，投标人不得向磋商小组成员或采购代理机构询问评审情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评审结果的活动。

29.2 为保证定标的公正性，在评审过程中，磋商小组成员不得与投标人私下交换意见。在评审期间及磋商工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评审情况。

29.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

29.4 如果几个投标人所投整包产品为同一品牌时，在服务承诺符合竞争性磋商文件的情况下，报价最低的投标人入围评审阶段。

F  授予合同

30. 成交供应商的产生

30.1 采购人可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

30.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和竞争性磋商文件的要求确认成交供应商。

31. 成交通知

31.1 成交公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向成交供应商发出《成交通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

31.2 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“资格审查结果”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未成交人本人的评审得分与排序。

32. 签订合同

32.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

32.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

33. 履约保证金

33.1 若《磋商项目需求》规定须提交履约保证金的，成交供应商须按照规定要求提交履约保证金。

33.2 成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收履约保证金。

34. 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

35. 合同分包

35.1 未经采购人同意，成交供应商不得分包合同。

35.2 政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同草案

合同一般条款

| 供方（章）： |  | 签订地点： | 天津市西青区应急管理局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需方（章）： | 天津市西青区应急管理局 | 签订时间： | 2026年 月 日 |
|  |  | 招标方式： | 竞争性磋商 |
|  |  | 开标日期： | 年 月 日 |

供、需双方根据西青区安防网危险化学品在线监测平台前端采集系统运行维护服务项目（项目编号：    ）的磋商文件要求及     年    月    日天津市西青区政府采购中心组织的该项目的磋商结果,本着相互信任、真诚合作的原则,经友好协商的基础上，共同签订本合同：

第一条    名称、数量、价款

单位：元

| 项目名称 | 服务内容及技术要求 | 合同金额 |
| --- | --- | --- |
| 西青区安防网危险化学品在线监测平台前端采集系统运行维护服务项目 | 详见附件明细 |  |
| 合计 |  |  |
| 合计人民币金额（大写）：元整 |  |  |

第二条    报价要求：

1.磋商报价以人民币填列。

2.供方的报价应包括：人员工时费、车辆燃油费、维修维护费、备机备件购置费、纸张打印费、资料装订费、税费等为完成磋商文件（编号：）规定的一切工作所需的全部费用，供方应理解并接受需方不接受供方在实际项目实施过程中追加其余任何款项的要求。供方所报价格为完成本项目最终优惠价格。

3.验收涉及相关费用由供方负责。

第三条    服务要求：

1.服务期内，供方运维人员不少于5名，具有物联网工程、网络工程、软件工程等相关领域专业知识和实际运维经验，提供7*24小时技术支持。必要时，按需方要求提供驻场服务。

2.自签订合同之日起15个工作日内，供方应制定详细的运维方案，明确运维目标、运维内容、月巡检维护计划、故障应急响应程序、问题调查程序、变更实施程序等，运维方案应由需方审核确认。

3.供方实施运维服务前，应结合西青区安防网危险化学品在线监测平台建设现状，建立完善的初始配置管理清单台账，并结合运维工作开展过程中的变更实施进行动态调整。初始配置管理清单台账包括但不限于：设备位置记录表，汇总 IP 地址表、关键设备配置信息表、设备资产台账等，其中应明确IP、设备资产的唯一标识。

4.服务期内，供方每次巡检后，应对巡检范围内的每一个巡检对象制定独立、完整的巡检记录，记录内容包括但不限于：巡检记录的唯一标识、该次巡检的起始时间和完成时间（年月日时分）、该次巡检的执行人员姓名及联系方式、巡检对象的唯一标识（该标识应与配置管理中该对象的唯一标识一致，或与配置管理中该对象的唯一标识具备可识别的关联性）、巡检内容（针对不同对象制定不同的巡检任务）、执行的巡检操作、巡检发现的问题以及排查存在的安全隐患或可预见性故障、用户反馈意见、问题解决情况（可关联其他记录的唯一标识）。记录应由需方负责人员签字确认，其具体制式由双方协商确定。

5.服务期内，供方应每季度汇总当季度全部的巡检记录，编制巡检报告，报告应对当月巡检任务完成情况进行说明，对巡检范围内设备设施存在的故障情况及处理情况进行汇总分析，提出后续操作、使用、维护等工作的改进建议。

6.服务期内，供方每次故障修复完成后，应对故障修复过程情况进行完整记录，记录内容包括但不限于：故障修复记录的唯一标识、故障来源（例行巡检发现，主动发现，用户故障通知）、故障来源的关联服务记录唯一标识（仅针对例行巡检）、故障发现时间（年月日时分）、设备故障描述、关联故障对象标识（该标识应与配置管理中该对象的唯一标识一致，或与配置管理中该对象的唯一标识具备可识别的关联性）、故障恢复时间（年月日时分）、故障持续时间（时分）、故障处理人姓名、故障处理人联系方式、故障修复过程描述、是否导致业务中断、备机备件使用情况、关联的其他服务记录唯一标识（如：设备维修维护、变更实施、问题调查等），并由需方相关负责人签字确认，其具体制式由双方协商确定。

7.服务期内，每次设备维修维护或固件升级完成后，应对维修维护、固件升级情况及时进行记录，记录内容包括但不限于：维修维护设备记录的唯一标识、该次维修维护的起因（检维修计划、例行巡检发现、故障修复、网络安全管理、重保、业务需要）、维修维护起因关联服务记录唯一标识（仅针对例行巡检、故障修复、重保）该次维修维护的起始时间和完成时间（年月日时分）、该次维修维护的执行人姓名及联系方式（手机）、维修维护对象的唯一标识（该标识应与配置管理中该对象的唯一标识一致，或与配置管理中该对象的唯一标识具备可识别的关联性）、维修维护操作的具体说明、导致该次维修维护的具体原因、该次维修维护关联的记录标识（变更实施）。

8.服务期内，在重要节假日、重大活动、护网行动和其他重保任务期间应安排驻场人员专门负责重点保障和应急值守，提前做好全面巡检工作。每次重保结束后，应形成记录，内容包括但不限于：重保记录唯一标识、重保服务人员姓名及联系方式、重保起始时间和结束时间（年月日时分）、重保及值守工作事项（具体工作内容）、有无发生突发事件、紧急事件发生情况及处置记录、与该次紧急事件关联的服务记录（设备维修维护、变更实施）、用户确认情况等并由需方相关负责人签字确认，其具体制式由双方协商确定。

9.服务期内，针对于重复出现或者排除时间超过2个小时的故障，供方应发起问题调查。问题调查记录内容包括但不限于：问题调查记录的唯一标识、问题来源（故障修复）、问题来源的关联服务记录唯一标识（若有）、问题调查起始时间和完成时间（年月日时分）、问题调查执行人姓名、问题调查执行人联系方式、问题主题描述、问题内容描述、问题调查过程描述、问题原因、解决方案或临时规避措施描述、用户确认情况等并由需方相关负责人签字确认，其具体制式由双方协商确定。

10.服务期内，供方针对每一次变更实施的过程及完成情况应形成独立、完整的变更记录，记录内容包括但不限于：变更记录的唯一标识、变更主题描述、变更来源（例行巡检、故障修复、设备维修维护、重保、网络安全管理、用户工作要求等）、变更内容描述、准予变更实施的用户确认签字、变更实施起始时间和完成时间、变更实施执行人姓名及联系方式、变更实施的操作记录、用户确认情况等并由需方相关负责人签字确认，其具体制式由双方协商确定。

11.服务期内，供方应做好关键设备设施运行日志的收集和保存工作，及时开展风险研判分析和处置。

12.服务期过半，项目中期评价前，供方应向需方递交半年内全部的巡检记录、巡检报告、故障修复记录、设备维修维护记录、重保记录、问题调查记录、变更记录。

13.服务期届满，项目组织终期评价验收前，供方应向需方递交全部的巡检记录、巡检报告、故障修复记录、设备维修维护记录、重保记录、问题调查记录、变更记录。

14.服务期届满，项目组织终期评价验收前，供方应向需方提交年度运维工作报告，报告应包括年度运维、故障处理、设备维修、问题调查、重要变更等情况的总体分析，并提出合理建议。

15.供方应自配保障运维服务的车辆、维修工具等各种资源。

16.当存在不可抗力因素（如自然灾害、政府行为、社会异常事件等）导致项目可能延期评价验收或可能影响供方中期/终期评价验收结果的情况时，供方应于发生该不可抗力事件的2个工作日内向需方反馈具体情况。

17.项目包括的各服务内容所依据的法律、法规、标准存在更新、调整时，供方应按照最新要求执行。

第四条    质量要求：严格按国家现行规范和质量评定标准执行。

第五条    服务期限：自签订合同之日起1年

第六条    服务地点：天津市西青区应急管理局、各联网危化企业。

第七条    项目评价验收：

1.自本合同签订之日起，供方应履行合同所规定的任务，并按时提供运维服务。

2.需方按照服务绩效评价形式对项目中/终期履约情况进行验收，并以评价考核结果打分对应的结算系数执行中/终期款项支付。考核评价内容具体包括服务记录评价、可用性评价、系统安全性评价、服务时效性评价和服务满意度评价。具体考核标准、评价方式及结算系数详见项目磋商文件（编号：）。

3.自合同签订之日起满6个月后的15个工作日内，由供方申请，需方以绩效评价形式对项目进行中期评价验收。因需方不具备时间或现场条件造成项目无法组织中期评价验收的，验收日期相应顺延。需方具备时间或现场条件的，供方应积极配合。

4.服务期届满后的15个工作日内，由供方申请，需方以绩效评价形式对项目进行终期评价验收。因需方不具备时间或现场条件造成项目无法组织终期评价验收的，验收日期相应顺延。需方具备时间或现场条件的，供方应积极配合。

5.中/终期评价验收结束后，供需双方应共同填制合同履约验收报告作为项目阶段性或整体验收、款项支付的凭据，如涉及聘请行业专家或第三方专业机构参与整体或其中单项考核评价的，行业专家或第三方专业机构应同时在合同履约验收报告对应专家意见栏内填写专家验收意见。

6.因（如自然灾害、政府行为、社会异常事件等）不可抗力因素可能或即将影响供方中期/终期评价考核得分的，供方应于发生该不可抗力事件之日起的两个工作日内向需方说明具体情况，经需方确认确属非供方原因造成的，需方可在考核评价时酌情处理。供方未在约定时间内说明具体情况的，视同因供方自身原因造成。

第八条    付款方式：

1.自签订合同之日起的30个工作日内，支付合同金额40%预付款，服务期过半，需方组织完成项目中期绩效评价后的15个工作日内，支付合同中期服务款，按合同金额的30%与中期绩效评价得分对应结算系数两者乘积进行计算。服务期满，需方组织完成项目终期绩效评价后的15个工作日内，支付合同终期服务款，按合同金额30%与终期绩效评价得分对应结算系数两者乘积进行计算。

2.供方应在需方每次付款前，向需方开具等额增值税普通发票作为需方请款要件之一，因供方未能及时开具等额增值税普通发票而导致需方未能及时付款的，需方不承担任何责任。

3.因以下两种情形导致需方未能及时或足额付款的，需方无需承担违约责任。①因财政部门内部批款审批流程未执行完毕导致需方未能按照约定期限付款的；②因需方所在地财政资金紧张，导致应支付款项所在年份内，需方申请经财政部门批复的用于本项目的年初预算经费不足以支付合同约定的应支付款项的。

第九条    保密责任：

1.除非本协议另有约定，未经对方书面同意，一方不得擅自使用、复制、转让对方的商标、标志、商业信息、技术资料等信息。在本合同的履行期内，供方获得与本项目服务内容相关的信息及由此产生的相关资料，应当采取适当有效的方式保护，未经授权不得使用、传播或公开。除非有需方的书面许可，或已在社会上公开，该等信息不得对外披露。

2.供方在项目实施过程中接触或产生有关需方的数据时，应严格按《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他相关法律法规和制度执行。如由于供方的原因而导致泄密的，供方应承担相应法律责任。

3.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方（有关法律法规规定的机构、政府采购监督管理机构或其它监管机构除外）泄露本合同的任何内容及本合同的签订、履行情况。

4.上述保密义务不因本合同的终止或无效而终止。

5.需方对保密协议有单独签订要求的，供方应配合签署相关的保密协议。

第十条    违约责任：

1.供方拒不履行合同或部分不履行合同的，需方有权解除合同，要求供方返还已收取的全部费用，未支付合同金额不再支付，同时供方向需方支付合同金额30%的违约金。

2.在项目实施过程中，供方未按磋商文件（编号：）一般技术需求以及本合同第三条服务要求开展服务的，需方每发现1次，供方向需方偿付合同金额千分之一的违约金。因未按磋商文件（编号：）一般技术需求以及本合同第三条服务要求开展服务给需方造成严重影响的，包括但不限于：设备或业务连续中断48小时以上、发生网络安全事件造成数据丢失泄露等安全事件，供方应向需方支付合同金额30%的违约金，同时承担全部的法律责任。

3.如供方存在本条第1、2款的违约行为时，需方有权书面向供方发出索赔通知，供方应当在收到需方索赔通知之日起10天内书面答复需方，否则，视为该索赔已被供方接受。供方未能在收到索赔通知后10天内，或征得需方同意的延长期限内，按照需方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，需方将有权在本合同第八条约定的未支付款项内扣回索赔金额，未支付款项不足以扣回的，需方保留进一步追讨违约金的权利。所有违约金的支付不减轻供方合同项下的任何责任和义务。

第十一条   供方责任：

1.供方提供的服务必须符合国家标准、行业标准（以较高标准执行）。供方承诺的服务条款必须与磋商响应时提供的完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。

2.供方所提供的服务或准备的备品备件必须具有合法手续及相关证明文件。如涉及知识产权、专利权、商标权、著作权等则必须是自己拥有或合法使用的，不会侵犯任何第三方的权益。如果供方涉及侵犯了任何第三方的权益，由此导致的一切纠纷与需方无关，需方不因此承担任何责任，如需方因此承担了任何责任，皆可向供方全额追偿。

3.为保证服务质量，供方应向需方提供参加项目任务工作人员的组成情况及分工，并保证其主要工作人员的稳定性。如果需要更换任何人员，应事先取得需方的同意，且接替人员的职位、资历应当与调换的人相当。供方指定【    】为项目负责人。

4.自合同签订之日起，供方有义务随时接受需方对服务标准执行情况、阶段性服务成果质量的监督检查，并按需方要求进行改正。

5.供方针对不同的服务内容，应妥善安排具备相应技术资质、工作经验的项目组成员负责。服务过程必须遵照国家相关法律法规及技术规范要求，遵守职业行为规范和需方各项管理规章制度。

6.在合同执行过程中，供方有义务协助需方开展评价验收，并就需方需要注意的事项以书面形式提请需方注意。

7.供方应对所出具巡检报告、故障修复记录、设备维修维护记录、重保记录、问题调查记录、变更记录等服务成果性资料的真实性、符合性，所提供的咨询意见或建议的科学性、可行性负责。

8.供方未经需方同意不得擅自更改合同中的技术要求。

9.供方应妥善保管需方提供的所有资料，自整体项目验收之日起15个工作日内向需方归还全部资料原件，如供方需要存档的，经需方书面同意后可以留存复印件。

10.在合同履行期间，对需方的任何问题，供方有义务提供免费咨询解答。

第十二条   需方责任：

1.原则上，无特殊情况需方应按时开展项目考核评价验收，需方发现供方在履行服务过程中存在与合同约定不符或不满足需方需求的情况时，有权要求供方重新提供服务。

2.需方应向供方提供为完成项目内容所需要的信息、资料和其他相关协助，并保证所提供信息、资料及相关协助的真实性、有效性和充分性。

3.为供方运维服务人员开展运维服务工作提供相应的工作条件，协调有关部门。

4.指定专人配合供方工作。

5.按合同约定支付服务费。

第十三条    合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第（2）种方式解决。

（1）提交               仲裁委员会仲裁；

（2）依法向需方所在地人民法院起诉。

第十四条    免责条款

因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可抗力因素致使任何一方不能按本合同有关条款执行时，遇有上述不可抗力的一方，应在2个工作日内，提供不可抗力情况及相关证明文件，遭受不可抗力的一方由此而免责。否则，视同遭受不可抗力的一方因自身原因造成的违约。

第十五条   合同提前终止

因特殊情况或自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可抗力因素导致本项目必须提前终止且不具备继续实施条件的，经供需双方共同认定后，可以提前终止合同，但需方须支付供方于合同提前终止之日前所提供服务的相应费用，相应费用依据本合同附件服务明细，按照供方实际服务期天数进行结算，供方实际服务期天数为供方自签订合同之日起至合同提前终止之日为止的自然日天数。实际结算金额T=（合同总额/365）*供方实际服务期天数*供方实际服务期绩效评价得分对应结算系数（参照项目磋商文件评价验收标准执行）。截至合同提前终止之日，当需方已支付金额大于合同提前终止日前所提供服务的实际结算金额T时，供方应退还超出部分。退还部分金额=需方已支付款项-实际结算金额T；当需方已支付金额小于合同提前终止日前所提供服务的实际结算金额T时，需方应支付不足部分。不足部分金额=实际结算金额T-需方已支付款项。

第十六条  其他约定事项：

1.本项目磋商文件（编号：）属于本合同一部分与本合同具有同等法律效力。

2.相关附件是合同的组成部分,有关涉及本项目供方在磋商现场提交的响应文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的一部分，对供方同样具有约束力与法律效力。

3.本合同一式六份，具有同等法律效力，需供双方各执二份，天津市西青区政府采购中心执二份。

4.本合同经双方法定代表人或获授权的委托代理人签字并加盖公章之日起即告生效。

5.经双方协商一致，双方可以书面形式对本合同做出补充，补充须经双方签字盖章确认。双方签署的补充协议是本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

6.如果本合同中的任何条款完全或部分无效或不具有执行力，则该条款被视为删除。但本合同的其余条款在不影响合同目的的情况下仍应有效。

| 供方（章）： 地址及电话： 委托代理人： 法定代表人： 开户银行及账号： 邮政编码： 合同签订日期： | 需方（章）：天津市西青区应急管理局 地址及电话：天津市西青区杨柳青镇润杨道99号，27392095 委托代理人： 法定代表人： 开户银行及账号：中国农业银行天津杨柳青支行02020301040024505 邮政编码：300380 合同签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

监制部门：天津市西青区应急管理局      印制单位：天津市西青区应急管理局

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由中标单位和货物（或工程、服务）需求方及代理方根据货物项目的具体情况协商拟订。

第五部分  响应文件格式

响 应 文 件

（ 加盖电子签章 ）

第一阶段响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

所 投 包 号：

供应商名称：

法定代表人姓名：

磋商代表人姓名：

递交日期：

第一阶段响应文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（投标人按磋商文件“评分因素及评标标准”中除涉及价格的评分项外的每个评分项逐项列明页码）

附件1-1

响应书

致：天津市西青区政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的磋商邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我公司将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我公司已详细审查全部磋商文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部磋商文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

3. 我公司的磋商有效期为响应文件开启之日起60天。

4. 我公司同意按照招标采购单位要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

5. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

6. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

7. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受招标采购单位的检查验证。在整个磋商过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和磋商文件的规定给予处罚。

8. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

9. 我公司若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

10. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

11. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

12. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件1-2

真诚参与政府采购活动承诺书

致：天津市西青区政府采购中心

我单位自愿按照政府采购法确立的诚实信用原则参与           项目（项目编号：             ）的政府采购活动。在整个政府采购活动中，我单位郑重做出如下承诺：

1. 我单位遵守政府采购相关法律法规。

2. 我单位对递交的投标（响应）文件全部内容的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括我单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。

3.我单位投标（响应）文件中提供的业绩合同、第三方单位证明材料、发票、各类企业证书、各类人员证书、社保缴费证明等，我单位已经通过核对原件、国家税务总局全国增值税发票查验平台查询、全国认证认可信息公共服务平台查询、发证机关官网（包含但不限于特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、技能人才评价证书全国联网查询、全国特种设备公示信息查询平台等）查询、学信网查询等手段进行了核实，确保上述材料的真实性。对不能确保真实性的材料不放入投标（响应）文件中。

4. 一旦经财政部门查实我单位的投标（响应）文件中存在虚假材料，无论我单位是否获得中标成交资格，无论该虚假材料是否影响评审结果，无论该虚假材料是否为我单位员工个人或第三方提供，无论我单位是否对该虚假材料进行过真实性审核，我单位均认可财政部门按照《政府采购法》第七十七条的规定给予的处罚。

5. 我单位知晓涉嫌伪造、变造国家机关的公文、证件、印章的，涉嫌串通投标的组织或个人，将被依法追究刑事责任。

投标人：

日期：

附件2

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件3

磋商代表人授权书

致：天津市西青区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为磋商代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的政府采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件递交、磋商、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对磋商代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至磋商有效期结束前始终有效。

磋商代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 磋商代表人身份证正面 | 磋商代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 磋商要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 磋商要求指磋商文件中规定的具体要求，投标应答指响应文件的具体内容。

3. 偏离说明指磋商要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 磋商要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | （二）投标人须承诺一旦获得成交，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。 |  |  |  |
| 3 | （三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。 |  |  |  |
| 4. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 磋商要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 磋商要求指磋商文件中规定的具体要求，投标应答指响应文件的具体内容。

3. 偏离说明指磋商要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合磋商文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4-3

项目人员及岗位安排

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 岗位名称 | 投入人数 | 人员情况简介 | 是否退休 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人数 |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺上述人员身体健康，一旦我公司获得成交，承诺上述人员投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。采购人需安排加班的，我公司积极配合并向劳动者支付加班费。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5：评分因素中要求的各项方案、证明材料等

请投标人根据磋商文件“评分因素及评审标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等。

投标人将专项服务委托专业公司承担的，应当进行说明。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

投标人业绩

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若第二部分要求提供投标人业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

项目负责人资格审查表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 所获证书及编号 |  |  |  |  |  | 从事行业管理 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 近三年来的主要工作业绩及担任的主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 地 点 |  | 单 位 |  | 职 务 |  | 主 要 工 作 |  |  |  |  |
| 曾担任负责人的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 委托单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目规模 | 项目类型 |  | 备注 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-2

拟在本项目使用的主要设备一览表

| 序 号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 购入时间 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-3

采购人须向供应商提供的条件

| 序 号 | 设施或设备 名 称 | 单 位 | 数 量 | 是否有偿 提 供 | 如有偿提供的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：凡需采购人提供的设备、房屋、通讯及其他办公设施，应注明免费提供或不免费提供，如有偿提供，采购人承担多少，供应商承担多少，本表应详细列清。 |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （请填写标的名称），属于        （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件8-2

若不是残疾人福利性单位，响应文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标（成交）供应商为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，响应文件中可不提供此声明函。

附件9

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件10：投标人认为需要提交的其他资料

响 应 文 件

（ 加盖电子签章 ）

第二阶段响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

所 投 包 号：

供应商名称：

法定代表人姓名：

磋商代表人姓名：

递交日期：

报价书

致：天津市西青区政府采购中心

根据贵方为                      项目（项目编号：              ）的竞争性磋商邀请，签字代表                （姓名/职务）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附磋商报价表中规定的应提供的服务总价为

第  包：

报价         元（注明币种）

大写                    （文字表述）。

2. 投标人已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

3. 第一、二阶段响应文件一一对应、不可分割，共同构成我方对本项目的所有承诺。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件1

报价分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |
|  |  | 社会保险： |
|  |  | 住房公积金： |
|  |  | 福利费： |
|  |  | 加班费： |
|  |  | 其他： |
| 2 | 日常运行维护工具费用 |  |
| 3 | 保洁工具耗材、卫生间洗手液费用 |  |
| 4 | 秩序维护工具耗材费用 |  |
| 5 | 服装费用 |  |
| 6 | 办公费用 |  |
| 7 | 固定资产折旧 |  |
| 8 | 利润 |  |
| 9 | 税金 |  |
| 10 | 其他需要列明的费用 |  |
| 合计 |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

3. 上述表格中列明的条目，在本项目中如不涉及，请填写“不涉及”。

4. 上述报价不得出现0报价。

5. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由磋商小组在评分中予以考虑。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

人员费用分项一览表

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人数（人） | 月工资/人 | 月保险/人 | 月公积金/人 | 月小计 | 磋商文件规定的服务期小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、上表中工资是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人负担的公积金、个人所得税等合理费用之前的应发工资；

2、投标人应按国家及天津市社会保险、住房公积金相关规定为本项目人员缴纳社会保险、住房公积金，在响应文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

3、上表中的月小计=人数*（月工资/人+月保险/人+月公积金/人），磋商文件规定的服务期小计=月小计*磋商文件规定的服务月数

投标人名称：

日期：     年    月    日