第一包

附件A：

服务考核方案

（一）目的：

提升物业品质，提高工作效率。

（二）适用范围：

物业各部门人员包括：项目负责人、项目主管、普通职员。

（三）考核说明：

1、考评分为奖励分(加分)和惩罚分(扣分),加分和扣分均依据甲乙双方共同确认的考评标准严格执行。扣分须由被检查人、主管签名,并做记录。考评时间为每月1日至当月最后一日，当月考评分数由考评小组在下一月度的15日前给出，考核小组评分取算术平均值为最终得分。被考评人设置基准分为150分，加分与扣分均从150分开始。（病区辅医服务进行单独由护理部组织考核，不在150分内进行加分与扣分）

2、本方案在执行过程中若有调整，可经甲乙双方同意后更改。

（四）分值与奖惩：

1、150-130：不作处罚，物业公司应及时整改发现的相关问题，并出具整改报告书，如未及时整改，扣罚物业公司当月物业费3万元；

2、129-110：每分以5000元计；物业公司应及时整改发现的相关问题，并出具整改报告书，如未及时整改未完成的应整改项目，每分扣罚物业公司物业费1万元，与已整改项目的扣款一并于当月兑现；

3、110分以下：扣款要求与129-110分扣款要求一致，另外医院约谈物业公司主要负责人进行现场服务监督工作，直至服务达标。如当月未整改达标，医院可单方面与物业公司解除物业合同。

4、特殊扣分项：物业公司应保证工作岗位不可缺编，如发现每缺一岗扣当月物业费5000元，上不封顶。

5、特殊加分项：

在国家及省市级检查中表现出高标准的服务；在日常服务中得到服务科室认可，给予物业公司奖励。

（五）考核人员组成：

由总务处、质控处、护理部、物业公司及工会中选出代表组成物业考核小组。

（六）考核内容组成

考核内容由仪容仪表、服务态度、遵章守规、劳动纪律、服务质量、禁烟管理、节能管理与综合管理组成，具体打分标准见附件《考核标准》。

（七）本制度依据《中华人民共和国物业管理条例》参照制定。本制度由天津市人民医院负责解释，自发布之日起实施。

天津市人民医院

表1：保洁部服务考核评分表

| 序号 | 岗位 | 工作内容 | 服务标准 | 分值 | 考核得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊诊区 | 每日对区域内地面、1.5米以下墙面、垃圾、附属设施、卫生间镜面、水盆、大小便器进行擦拭、清洁、消毒。认真填写《区域责任制表》和《区域卫生检查记录表》，对区域内设施的完好性进行巡视，对故障设施设备及时报修。 | 1、地面无尘土、无水渍、无可视垃圾物、烟头、痰渍。 2、纸篓不超过2/3，无霉变、无异味、附属设施无尘土。 3、卫生间镜面、水盆、大小便器无污垢、无水渍、 无异味、大小便器无尿碱、内外洁净。 4、《区域责任制表》和《区域卫生检查记录表》填写完整。 5、做好消杀工作，消杀记录完整。 6、诊区做到责任到人，保洁员、检查人员签字及时完整。 | 6分，每发现一处扣除0.5分，最高扣除分值为6分 | 6 |  |
| 2 | 门诊大厅 | 每日对区域内地面、1.5米以下墙面、垃圾、附属设施、卫生间镜面、水盆、大小便器进行擦拭、清洁、消毒。认真填写《区域卫生检查记录表》，对区域内设施的完好性进行巡视，对故障设施设备及时报修。 | 1、墙面、地面无尘土、无水渍、无可视垃圾物、烟头、痰渍。 2、纸篓不超过2/3，无霉变、无异味 附属设施无尘土。 3、卫生间镜面、水盆、大小便器无污垢、无水渍、 无异味、大小便器无尿碱、内外洁净。 4、《区域卫生检查记录表》填写完整。 5、做好消杀工作，消杀记录完整。 6、诊区做到责任到人，保洁员、检查人员签字及时完整。 | 6分，每发现一处扣除0.5分，最高扣除分值为6分 | 6 |  |
| 3 | 病区 | 每日对区域内窗台、设备带、地面、1.5米以下墙面、垃圾、附属设施、卫生间镜面、水盆、大小便器进行擦拭、清洁、消毒。认真填写《区域责任制表》、《区域卫生检查记录表》 、《卫生间清洁记录表》，对区域内设施的完好性进行巡视，对故障设施设备及时报修。 | 1、地面无尘土、无水渍、无可视垃圾物、烟头、痰渍，窗台、设备带无尘土。 2、纸篓不超过2/3，无霉变、无异味、附属设施无尘土。 3、卫生间镜面、水盆、大小便器无污垢、无水渍、 无异味、大小便器无尿碱、内外洁净。 4、《区域责任制表》、《区域卫生检查记录表》和《卫生间清洁记录表》填写完整。 5、做好消杀工作，消杀记录完整。 6、诊区做到责任到人，保洁员、检查人员签字及时完整。 | 10分，每发现一处扣除0.5分，最高扣除分值为10分 | 10 |  |
| 4 | 楼道控烟 | 1、对楼道吸烟人员进行劝阻，并随时清扫地面烟头、烟灰、垃圾物。认真填写《区域责任制表》和每层楼道《控烟巡查记录表》，对楼道内设施的完好性进行巡视，对故障设施设备及时报修。 2、物业员工全员参与控烟，对楼道吸烟人员进行劝阻，并随时清扫地面烟头、烟灰、垃圾物。 | 1、楼道地面无可见垃圾物、烟头、烟灰、无积水、墙面无可视的蜘蛛网，窗台无尘土。 2、《区域责任制表》和《控烟巡查记录表》填写完整。（频次每40分钟巡视一圈） | 6分，每发现一处扣除0.5分，最高扣除分值为6分 | 6 |  |
| 5 | 垃圾运送 | 1、负责科室医疗垃圾与垃圾暂存处的分类交接、分类储存、分类转运。并设有交接记录，科室、外处理单位确认签字，医疗垃圾站的所有记录填写完整并归档留存。 2、按照指定路线对科室生活和医疗垃圾的分类收集、分类储存、分类交接、分类转运以及与科室交接记录的确认签字。 3、符合市卫健委和院质控处要求，避免垃圾交叉感染。生活垃圾和医疗垃圾人员分开收集与转运。 | 1、医疗垃圾暂住处垃圾分类储存、分类交接、无蚊蝇、无蟑螂、防鼠防盗，回收和交接记录齐全。 2、楼内无堆积的垃圾，垃圾转运桶无异味、无霉变。 3、生活垃圾和医疗垃圾分类收集、分类清运。 4、垃圾运送人员具备卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证并持有《天津市医疗废物管理培训合格证》。 5、医疗垃圾站内资料及相关交接记录表填写完整。 | 10分，每发现一处扣除1分，最高扣除分值为10分 | 10 |  |
| 6 | 车库 | 1、对地下室车库地面、1.5米以下墙面、管道、地沟及附属设施的清洁擦拭。 2、每月两次对车库地面尘土推尘、每两个月对地面进行冲洗。 3、每两个月对车库管道尘土、彻底清洁一次。 4、每月对车库墙面尘土、蜘蛛网进行清洁。 5、每周对车库地沟进行彻底清洁一次。 6、每日对车库地面垃圾清扫、附属设施尘土擦拭及对区域内设施的完好性进行巡视，对故障设施设备及时报修。 7、认真填写《区域责任制表》、《区域清洁记录表》。 | 1、地下室车库地面无可视垃圾。 2、管道、附属设施无尘土。墙面1.5米以下无尘土、无蜘蛛网。 3、地沟无积水、无杂物。 4、《区域责任制表》和《区域卫生检查记录表》填写完整。 5、诊区做到责任到人，保洁员、检查人员签字及时完整。。 | 6分，每发现一处扣除0.5分，最高扣除分值为6分 | 6 |  |
| 7 | 手术及其他封闭科室 | 1、对区域内墙面、地面、机械器材的清洁、消毒工作。认真填写《区域责任制表》、《区域卫生检查记录表》。 2、对区域内设施的完好性进行巡视和报修工作。 | 1、区域内地面目视洁净整齐、无水渍、无可视垃圾物、附属设施无尘土。 2、《区域卫生检查记录表》填写完整。 3、诊区做到责任到人，保洁员、检查人员签字及时完整。 4、做好消杀工作，消杀记录完整。 | 10分，每发现一处扣除0.5分，最高扣除分值为10分 | 10 |  |
| 8 | 急诊区域 | 1、每日负责对区域内楼道、电梯厅、诊室、 办公室及公共区域地面、烟头、垃圾、附设设施尘土、卫生间镜面、水盆、大小便器进行擦拭清洁消毒。认真填写《区域责任制表》、《区域卫生检查记录表》。 2、对区域内设施的完好性进行巡视和报修工作。 | 1、墙面1.5米以下、地面表面无尘土、无水渍、无可视垃圾物、烟头、痰渍。 2、纸篓无污渍，无霉变、附属设施无尘土。 3、卫生间镜面、水盆、大小便器无污垢、无水渍、 无 异味、大小便器无尿碱、内外洁净。 4、楼道无吸烟人员、无烟头、烟灰、无明显痰渍。 5、诊区做到责任到人，保洁员、检查人员签字及时完整。 6、做好消杀工作，消杀记录完整。 | 10分，每发现一处扣除1分，最高扣除分值为10分 | 10 |  |
| 9 | 地面养护 | 每日对负责区域水磨石进行打磨，每季度对水磨石地面抛光养护一遍，认真填写《水磨石地面打磨抛光结晶记录表》由科室、物业领导确认签字。每季度对PVC地面进行养护工作，每年2次对PVC地面清洗打蜡，按照楼层对未翻新区域或临时性需要翻新区域进行翻新工作。 认真填写《PVC地面清洁保养记录表》由科室、物业领导确认签字。 | 1、满足保养次数要求； 2、区域内PVC地面眼观光亮整洁、无划伤、无凹凸不平感。 3、区域内水磨石地面表面光亮如镜、无渗透、防滑、不起灰尘。 4、《水磨石地面打磨抛光结晶记录表》、《PVC地面清洁保养记录表》填写完整。 | 6分，每发现一处扣除0.5分，最高扣除分值为6分 | 6 |  |
| 10 | 擦拭病床 | 1、负责对所辖病区内病床、床头柜、病房餐桌、陪护床进行清洁擦拭消毒处理。每两个月对病区所有病床、床头柜、病房餐桌、陪护床彻底清洁消毒一遍。认真填写《病床清洁消毒记录表》由科室签字。 2、负责对病区内病床的轮子、床挡、扶手、以及病床的各种缝隙的污渍、饭渍、油渍、血渍、及表面尘土进行清洁擦拭消毒。 3、负责对病区病房内的陪护床的轮子、扶手、以及陪护床的各种缝隙的表面尘土、污渍进行彻底清洁擦拭消毒。 4、负责病区内床头柜的抽屉、轮子以及表面的尘土、污渍、油渍进行彻底清洁擦拭消毒。 5、负责病区内病房餐桌表面及缝隙的尘土、饭渍、污渍等进行彻底清洁擦拭消毒。 | 1、区域内病床的表面、床挡、扶手及缝隙无尘土、无污渍、饭渍、无明显水渍。 2、区域内病房的陪护床表面、轮子、扶手表面无尘土、无污渍、无明显水渍。 3、区域内病房床头柜表面、轮子、抽屉里外及缝隙无尘土 、无污渍、无油渍、无明显水渍。 4、区域内病房餐桌表面及缝隙无尘土、无饭渍、油渍、无明显水渍。 5、《病床清洁消毒记录表》填写完整。 | 5分，每发现一处扣除0.5分，最高扣除分值为5分 | 5 |  |
| 11 | 发热门诊 | 1、负责发热门诊区域内卫生清洁和消毒工作。 2、认真填写《区域责任制表》、《区域卫生检查记录表》 3、对区域内设施的完好性进行巡视，对故障设施设备及时报修。 | 1、区域内地面目视洁净整齐、无水渍、无可视垃圾物、附属设施无尘土。 2、按要求对区域内消毒规范化作业无遗漏。 3、《区域责任制表》、《区域卫生检查记录表》填写完整。 4、诊区做到责任到人，保洁员、检查人员签字及时完整。 | 5分，每发现一处扣除0.5分，最高扣除分值为5分 | 5 |  |
| 12 | 专项机动 | 1、负责对区域内的高位灯口、风口、棚顶、防火门、窗户、窗框、 窗台、玻璃、不锈钢、门帘以及委外毛石地面、1.5米以上墙面、楼顶、露天阳台的地面 、地漏、雨蓬及边角区域的卫生进行深度清洁。 2、每月对公共卫生间、大厅、诊区、病区、楼道高位灯口、风口、棚顶、墙面1.5米以上、防火门等高位附属设施清洁深度擦拭一遍，认真填写《专项清洁记录表》科室签字确认。 3、每季度对科室、病房、办公区窗户、窗框、窗台、玻璃等设施深度清洁、擦拭一遍，认真填写《专项清洁记录表》科室签字确认。 4、每月对病区走廊深度清洗一遍，认真填写《专项清洁记录表》科室签字确认。每天上下午各一次大厅、连廊等地面进行清洗。 5、每周对进出口玻璃、外围毛石地面、各楼楼顶、露天阳台的地面、地漏、雨蓬及边角区域的卫生进行清洁一遍。认真填写《专项清洁记录表》。每月对地下车库地面（记录）、垃圾转运运桶进行清洁、消毒一次，认真填写《垃圾转运桶消毒记录表》科室签字确认。 6、负责每周对封闭科室进行周计划卫生清洁和病区保洁员替休以及协助科室报残物品、协助临时性工作开展。 7、对区域内设施的完好性进行巡视，对故障设施设备及时报修。 | 1、墙面保持干净整洁、无水渍、污渍、胶渍、无灰土，灯口、风口、棚顶无手印、无尘土，灯具明亮。门等高位附属设施无灰尘、无悬挂物。 2、窗户窗框无污渍、胶渍，窗台无尘土，玻璃洁净明亮、无水渍、胶渍、污渍、无灰尘。不锈钢光洁明亮，无手印。 3、委外毛石地面无痰渍、无污渍、胶渍。墙面等附属设施无灰尘、无悬挂物。 4、楼顶、露天阳台无垃圾、无杂物堆放，无积水。地漏雨沟无堵塞、无烟头杂物，卫生无死角。 5、地下车库地面无垃圾、无尘土、卫生无死角。 6、封闭科室周计划高位墙面、灯口、风口、机械器材卫生无遗漏。 7、《专项清洁记录表》填写完整。 8、《垃圾转运桶消毒记录表》填写完整。 | 10分，每发现一处扣除1分，最高扣除分值为10分 | 10 |  |
| 13 | 院内外围 | 1、负责对外围区域吸烟人员进行劝阻，并随时对地面烟头、烟灰进行清扫。 2、负责对区域内地面垃圾纸屑、绿化带内杂草、下水沟烟头、垃圾、落叶进行清扫。 3、负责对区域内2米以下墙面、窗台污渍、痰渍、尘土进行清洁。 4、地面：随时清扫、每周冲刷、地面无堆积沙土、无垃圾、地面呈本色。 5、每日负责对区域内办公室地面、垃圾、附属设施、卫生间镜面、水盆、大小便器进行擦拭、清洁、消毒。 6、认真填写《区域卫生检查记录表》。 7、对区域内设施的完好性进行巡视，对故障设施设备及时报修。 | 1、外围无吸烟人员，地面无可见垃圾物、烟头、烟灰、无积水 、墙面无可视的蜘蛛网。 2、纸篓不污渍，无霉变、无异味 附属设施无尘土。 3、科室卫生间镜面、水盆、大小便器无污垢、无水渍、 无异味、大小便器无尿碱、内外洁净。 4、告示牌、指示牌、信息栏、绿化警示牌：定期擦拭，边框、牌面无明显浮尘、无污渍、保持干净、字迹清晰、放置规正。 5、《区域卫生检查记录表》填写完整。 6、诊区做到责任到人。 | 5分每发现一处扣除1分，最高扣除分值为5分 | 5 |  |
| 14 | 绿化 | 负责院内绿植的修剪、浇水、打药的工作。 | 1、院内绿植无枯叶、无病变、无明显垃圾物。 2、定期浇灌、施肥、修剪、消杀； | 5分，每发现一处扣除0.5分，最高扣除分值为5分 | 5 |  |

表2：工程部服务考核评分表

| 序号 | 部门 | 岗位 | 岗位职责 | 工作标准 | 分值 | 考核得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程部 | 正负压机房 | 1、按要求对设备巡视检查、保障压缩空气系统运行正常、做好相关记录。 2、检查设备运行状态，发现问题及时上报处理。 3、观察机器排放压缩空气罐内积水，保证供气安全。 | 1、确保机房内环境卫生。 2、机房巡检记录填写完整。 3、机房设备运行出现异常立即处理并汇报。 | 5分，每发现一处扣除1分，最高扣除5分。 |  |  |
| 2 |  | 制冷机房 | 1、按照安全操作规程，正确操作空调机、水泵等设备，保证设施设备安全运行。 2、按要求对设备巡视检查、保障制冷系统运行正常、做好相关记录。。 3、严禁在机房堆放杂物，存放易燃易爆物品。 4、夏季供冷期间，每天保证两次巡查冷却塔设施设备。 | 1、负责制冷机房运行值班及配合采购人完成运行值班工作。 2、制定空调设备的保养计划，落实执行并有记录，水塔运行正常且噪音不 超标，无严重地漏水现象。 3、制订中央空调发生故障应急处理方案，一旦系统损坏、故障时，应有紧急应对，以保护人员安全。 4、按规范定期清洗滤网。制定中央空调系统消毒制度，有空气传播传染病爆发应急预案。 5、根据设备系统的要求，定期检查维修，医院定期测试。 6、空调系统管道，阀门无“跑、冒、滴、漏”现象及事故隐患。 7、严格执行操作规程，每月有保养计划，定期检修，各种记录完整，制度健全。 | 5分，每发现一处扣除1分，最高扣除5分。 |  |  |
| 3 |  | 氧气站 | 1、负责全院的氧气供应与设备设施维护工作，确保氧气安全运行，保证安全及时的氧气供应。 2、负责液氧站的安全运行与液氧充装工作，严格遵守岗位责任制和安全操作规程。 3、负责瓶氧站的安全运行与瓶装氧的充装工作，严格遵守岗位责任制和安全操作规程。 | 1、严格落实安全生产责任。 2、保持机房内环境卫生。 3、按时做好机房巡检记录。 4、机房设备运行出现异常立即处理并汇报。 | 5分，每发现一处扣除1分，最高扣除5分。 |  |  |
| 4 |  | 锅炉房 | 1、遵守锅炉房防火、保卫制度。 2、按照安全操作规程，正确操作锅炉等设备，保证设施设备安全运行。 3、每班对锅炉受热面吹灰或者使用除渣剂清理至少一次。 4、每两小时对管道、阀门、仪表、保温结构等检查一次。 5、认真填写运锅炉时各类记录。 | 1、遵守劳动纪律，不擅离职守，不做与岗位无关的事。 2、认真做好锅炉房设备维护、保养工作。 3、及时消除跑冒滴漏，经常保持锅炉房清洁卫生整洁，明亮。 4、认真执行锅炉操作规程，严密监视锅炉参数变化，经常调整水位、压力、温度、出力、燃烧配比、烟尘等，保持最佳运行状态，并做好记录 | 5分，每发现一处扣除1分，最高扣除5分。 |  |  |
| 5 |  | 维修组 | 1、按规定要求对区域内的电气、空调系统、通风、给排水等设备进行巡检。 2、按交接班要求开展交接班作业相关工作。 3、按作业指导书的要求操作责任范围内的相关设备。 4、熟练掌握相关设备的性能和所在位置。 5、负责在开展相关的维修作业后保持该区域的环境卫生。 6、负责就工作过程中发现的问题进行维修处理并及时向主管汇报。 7、针对突发事件采用抢险车进行全面处理，处理时间控制在10分钟之内。 8、维修巡视人员做好地基基础以及柱梁主体的监管，对天台、顶棚、楼梯、扶手等基建设施巡查，并做好相关记录，发现问题及时汇总上报主管部门。 | 1、所有人员持证上岗。 2、保持各种设施设备完好。 3、维修后保持维修现场环境卫生。 4、维修及时，报修后10分钟内到达现场，保证维修质量。 5、维修事件需要停水、停电首先报告采购人，并将停水、停电时间上报，避免影像医疗工作。 6、突发事件处理需及时上报采购人领导，并进行突发事件处理常规流程进行处理，到达现场时间控制在10分钟之内。 | 15分，每发现一处扣除1分，最高扣除10分。 |  |  |
| 6 |  | 一站式 | 接听各科室报修，并做好相关记录。 | 1、必须使用文明用语。 2、认真、准确做好报修登记工作。 | 3分，每发现一处扣除1分，最高扣除3分。 |  |  |
| 7 |  | 库管、调度 | 1、接收一站式派遣的维修单。 2、委派维修工作人员进行维修。 3、负责部门材料保管、出入库。 | 1、确保维修人员及时到达现场进行维修。 2、对库房内物品进行实时进行明细的统计工作。 | 2分，每发现一处扣除1分，最高扣除2分。 |  |  |

表3：生活服务部服务考核评分表

| 部门 | 岗位 | 工作内容 | 服务标准 | 分值 | 考核得分 | 扣发原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活服务部 | 调度 | 1、负责对使用电梯人员进行疏导，维护电梯厅的秩序。 2、负责对电梯进行协调。 3、负责接听调度电话及手术梯进行分配和协调。 4、负责维护电梯厅的环境卫生。 5、负责电梯故障报修、协调与记录。 6、负责对电梯厅及内外呼的消毒并填写消毒记录。 | 1、调度服务形象是否符合标准。 2、调度仪容仪表是否规范。 3、调度在岗时是否使用文明用语。 4、调度是否正确疏导乘客，是否达到疏导要求。 5、调度是否对电梯故障进行报修与填写记录。 6、调度对电梯电梯内外呼进行消毒并做记录。 | 5分，每发现一处扣除1分，最高扣除分数为5分。 |  |  |
|  | 司乘 | 1、检查电梯卫生，查看电梯是否运行正常，如有异常及时报修，正常疏导人群，避免大厅出现拥挤现象。 2、负责对电梯卫生进行维护与保养。 3、负责对电梯轿厢内进行清洁、消毒并做记录。 4、导乘员要熟练掌握电梯应急预案内容。 5、负责提供定时定点客梯导乘服务。 6、负责及时将手术患者送至相关区域。 7、负责协调助为行动不便的患者提供相关的服务。 | 1、员工服务形象是否符合标准 2、员工仪容仪、文明用语表是否规范 3、员工是否及时有效的将手术患者送到相关区域。 4、员工是否正确疏导乘客，是否达到疏导要求 5、是否对电梯故障进行报修。 6、对电梯电梯内外呼进行消毒并做记录 7、查看电梯卫生及运行是否正常。 | 5分，每发现一处扣除1分，最高扣除分数为5分。 |  |  |

表4：生活服务部服务考核评分表（辅医单独考核）

1、医院护理管理人员组织服务考核小组。

2、考核以投标文件中服务质量标准为准则。

3、每月抽查不少于10个代表性区域。

4、满意度评分为90分以下，当月处于不少于2万元的扣款。约谈物业公司主要负责人进行现场服务监督工作，直至服务达标。

5、年终满意度评分为80分以下，采购人有权暂停该服务项。

| 序号 | 项目 | 标准内容 | 规定分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪态仪表 | 着装整齐、语言文明 | 5 | 如衣着不整、举止不文明,每发现一处扣0.1-0.2分 |
| 2 | 服务态度 | 要做到服务态度和蔼，主动反馈问题，做好沟通工作 | 10 | 如有态度生硬、工作不主动、不热情者，每发现一处扣0.1-0.2 分 |
| 3 | 服务质量 | 熟练掌握医院环境及各科位置，准确及时地完成本职工作，并做好相关记录 | 10 | 如有因为不熟悉医院环境，错误运送，每发现一处扣0.1-0.2分 |
| 4 | 工作纪律 | 必须遵守院里各项规章制度，坚守岗位、不漏岗、脱岗，按运送规定时间开展工作 | 10 | 如果有违反纪律现象，每发现一处扣0.2-0.5分 |
| 5 | 更换、送洗 | 及时送洗医护人员白大衣、休息室被服等。不得有遗漏、丢失 | 10 | 如果更换、送洗不及时，每发现一处扣0.2分 |
| 6 | 转运病人 | 运送患者做好核对，保证运送过程安全有序（危重患者时配合医护人员） | 15 | 如未核对送错患者或运送途中由于转运人员为按规范要求操作导致患者受伤，每发现一处扣0.5分 |
| 7 | 送取工作 | 及时、快速、准确、无误地完成各种医疗相关物品（包括药品、液体、用餐等）的送取工作，患者物品的领取工作，无遗漏、丢失，差错率0% | 15 | 如送取工作不及时，耽误医疗工作，每发现一处扣0.5分 |
| 8 | 陪检工作 | 协助科室按时完成患者各项检查的顺利完成 | 15 | 如果带错患者、做错检查，每发现一处扣0.5分 |
| 9 | 晨护工作 | 协助科室人员按时完成患者各项晨护工作 | 10 | 如晨护工作不及时，每发现一处扣0.5分 |

附件B：