天津市中医药研究院附属医院

复用医疗器械清洗、消毒、灭菌服务项目

竞争性磋商文件

（项目编号：TGPC-2023-D-0142）

天津市政府采购中心

2023. 4

目  录

第一部分  磋商邀请函

第二部分  磋商项目要求

第三部分  供应商须知

第四部分  合同草案

第五部分  响应文件格式

第一部分  磋商邀请函

受天津市中医药研究院附属医院委托，天津市政府采购中心将以竞争性磋商方式，对天津市中医药研究院附属医院复用医疗器械清洗、消毒、灭菌服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加磋商。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质响应文件，只接受加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按竞争性磋商文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称： 天津市中医药研究院附属医院复用医疗器械清洗、消毒、灭菌服务项目

（二）项目编号：TGPC-2023-D-0142

二、项目内容

第一包：天津市中医药研究院附属医院复用医疗器械清洗、消毒、灭菌服务，合同履行期限：签订合同之日起一年的服务期，若在服务期内，预算执行完毕，则服务期提前结束。

三、项目预算

第一包：1300000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2021年度或2022年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体参与磋商。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取竞争性磋商文件时间、方式

（一）获取竞争性磋商文件的时间：2023年4月4日至2023年4月12日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取竞争性磋商文件的方式：

1. 获取竞争性磋商文件网址：使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载竞争性磋商文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）天津市政府采购网注册：登录天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn/gys_login.jsp）点击“申报注册”，完成网上注册。

（3）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538316。

（三）下载竞争性磋商文件后如放弃投标，请于网上应答截止时间之前取消参与磋商。

（四）本项目不组织踏勘现场，时间地点安排如下。

（五）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2023年4月4日9:00至2023年4月19日8:30，使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、提交电子响应文件截止时间及方式

（一）提交电子响应文件截止时间：2023年4月19日8:30。提交电子响应文件截止时间前提交网上应答并分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）方为有效响应。

（二）提交电子响应文件方式：本项目采用网上电子投标方式，投标人须于上述规定的时间使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答和分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。

九、解密时间、方式及磋商地点

（一）第一阶段解密时间：2023年4月19日8:30至9:30完成第一阶段解密的方为有效响应。

（二）第二阶段解密时间：通过第一阶段磋商的供应商在磋商小组要求的时间内（一般是磋商当日）完成第二阶段解密，否则视为放弃磋商。

（三）解密方式：供应商须于上述规定时间内使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”-“市级集采机构入口”-“市级集采机构入口”完成解密。

（四）磋商地点：第一阶段解密后，磋商代表人须于天津市河东区红星路79号二楼天津市政府采购中心评审现场等候磋商。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人： 冯强、鲁志强、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册、电子签章办理咨询：022-24538316

2. 采购文件咨询：022-24538217

3. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市中医药研究院附属医院

（二）采购人地址：天津市红桥区北马路354号

（三）采购人联系人：种德杰

（四）采购人联系电话： 022-27283895

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市中医药研究院附属医院

2. 联系地址：天津市红桥区北马路354号

3. 联 系 人：种德杰

4. 联系方式：022-27283895

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

磋商公告的公告期限为3个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向成交供应商收取招标代理服务费：

| 预算金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如预算金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。

成交供应商应于成交公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及成交包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://www.tjggzy.cn/ztbxt

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》和《政府采购支持中小企业政策提示函》

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

2023年4月4日

第二部分  磋商项目要求

一、技术要求

（一）具体需求详见本部分项目需求书。

（二）供应商须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。供应商须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，供应商提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。

（三）本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以采购人要求实施前述馈赠、回扣等行为。

# 二、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标报价以综合折扣填列。以需求书中各复原器械单次清洗最高限价价格为基础，报出综合折扣（例如：投标人报价综合折扣为九五折，则填写折扣为95%，最多保留小数点后两位，填写折扣大于100%的为无效投标）。实际结算价格=（实际服务项目次数×对应服务项目单次最高限价价格）×成交供应商投标时承诺的综合折扣。

注：网上应答填写报价时，只填写%左侧数字。例如综合折扣率报价为95%，网上应答报价只填写“95”。

上述需求书中各复原器械单次清洗最高限价价格包括：人员费用、清洗费、消毒费、灭菌费、运输搬运包装费、管理费及税金等为完成竞争性磋商文件规定全部任务所需的一切应有费用。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求：

1. 时间要求：签订合同之日起一年的服务期，若在服务期内，预算执行完毕，则服务期提前结束（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市红桥区北马路354号（特殊情况以合同为准）。

（三）供应商须整包进行磋商，不得拆包分项磋商。

（四）磋商有效期：本项目磋商有效期为60天。

（五）付款方式

按月支付，成交供应商每月末提供当个月的服务明细并提供当月的全额发票，收到当月全部发票并经采购人确定后的10个工作日内支付服务费，服务期内结算总金额不得超过本项目总预算（特殊情况以合同为准）。

（六）磋商保证金及履约保证金：本项目不收取磋商保证金及履约保证金。

三、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（20分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）报价超过采购预算的，响应无效，未超过采购预算的报价按以下公式进行计算。 （2）价格得分=（评标基准价/报价）×20 注：满足磋商文件要求且报价最低的报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分 客观分（11分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施医院复用器械的清洗或消毒或灭菌服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。（合同服务起始日期为2020年1月1日或以后） B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩1分，最多5分 | 5 |
| 2 | 投标人相关证书 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件 1个证书扫描件1分，最高4分。 | 4 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足磋商文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：2分，其他0分。 | 2 |
| 第三部分 主观分（69分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案 满足磋商文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化服务方案评价 | 至少包含针对本项目的复用器械清洗、消毒、灭菌服务工作、所有植入物及外来器械的清洗、消毒、灭菌工作、手术器械的低温灭菌工作方案 满足磋商文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 清洗、消毒、灭菌等设备及设施评价 | 至少包含针对本项目提供清洗消毒设备及设施、菌设备及设施、纯水设备、纯蒸汽发生器设备、耗材配备方案 满足磋商文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 管理规章制度评价 | 至少包含针对投入人员的服务管理规章制度 满足磋商文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 清点、清洗、消毒技术方案评价 | 至少包含针对本项目提供器械清点采集及录入信息、手工清洗流程、清洗质量等方案 满足磋商文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 6 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 满足磋商文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 7 | 器械物流配送方案评价 | 至少包含复用器械安全专用配送车辆、转运用的密闭周转箱等工具，包装技术、遇有特殊状况，有保证车辆按时到达的应急预案等方案 满足磋商文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 8 | 信息系统技术方案评价 | 至少包含针对本项目的追溯的复用无菌用品设置唯一性编码，追溯记录，在各追溯流程点设置数据采集终端、追溯记录权限及痕迹，记录关键信息，追溯信息至少能保留时间，备份防灾机制等方案。 满足磋商文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 9 | 进度安排评价 | 至少包含各阶段工作进度安排、按时限完成的保障措施、进度落后时的挽回措施等 满足磋商文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 10 | 在服务过程中，与采购人配合沟通方案评价 | 至少包含指定专人为采购人服务、定期配合沟通频次、建立配合沟通内容记录台账、配合沟通效果反馈机制等方面内容 满足磋商文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 11 | 培训服务方案评价 | 至少包含提供本项目服务人员技能培训方案（内容至少包含类诊疗器械、器具和物品的清洗、消毒、灭菌知识与技能、相关清洗、消毒、灭菌设备的操作规程、职业安全防护原则和方法、对感染的预防与控制的相关知识） 满足磋商文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

项目需求书

一、项目背景

# 本项目属于其他未列明行业。

# 二、具体要求

# （一）项目内容：

# 1、负责天津市中医药研究院附属医院复用器械清洗、消毒、灭菌服务工作。

# 2、负责天津市中医药研究院附属医院所有植入物及外来器械的清洗、消毒、灭菌工作。

# 3、负责天津市中医药研究院附属医院手术器械的低温灭菌工作。

# 4、负责天津市中医药研究院附属医院清洗灭菌器械的物流配送。

# （二）技术要求

# 建筑布局、设备设施应依据卫生部颁布的“卫生行业标准WS310.1-2016”《医院消毒供应中心 第1部分》管理规范（以下简称“规范”）执行。

# 1. 建筑布局

# 1.1 工作区域包括：去污区、检查包装及灭菌区（含独立的敷料制备间）和无菌物品存放间。

# 1.2 区域划分应遵循的基本原则：

# 1.2.1 物品由污到洁，不交叉、不逆流。

# 1.2.2 空气流向由洁到污、去污区保持相对负压，检查包装及灭菌区保持相对正压。

# 1.3 工作区域温度、相对的湿度，照明要符合标准要求。

# 2. 设备设施

# 2.1 清洗消毒设备及设施：应配有污物回收器具及其清洗装置，分类台、手工清洗槽及相应清洗用品、压力水枪、压力气枪、超声清洗装置、烘干机等； 配备全自动清洗消毒设备且符合国家有关规定。

# 2.2 检查、包装设备： 配有辅助照明装置,包装台、敷料柜、包装材料切割机、封口机及清洁物品装载设备等。

# 2.3 灭菌设备及设施： 配有压力蒸汽灭菌器、无菌物品卸载设备等。根据本项目需要配备低温灭菌装置。各类灭菌器应符合国家相应标准。

# 2.4 配备纯水设备，终末漂洗用水的电导率达到“WS310.1”的要求。

# 2.5 配备纯蒸汽发生器设备，灭菌蒸汽供给水的质量指标。符合“WS310.1附录B”的要求。

# 2.6 耗材，要求消毒供应中心使用的各种材料包括清洁剂、 消毒剂、洗涤用水、包装材料、监测材料及各种敷料等，应符合国家各项相应的标准要求。

# 3. 清点、清洗、消毒技术要求

# 所有操作规程应依据卫生部颁布的“卫生行业标准WS310.2-2016”《医院消毒供应中心 第2部分》清洗消毒及灭菌技术操作规范（以下简称“规范”）进行操作。

# 3.1 回收与清点应按规范的要求执行操作，对重复使用的诊疗器械、器具和物品应使用专用的密闭周转箱转运。物品清点要根据器械材质、精密程度等进行分类处理，在监控下进行。

# 3.2 清点是在录像下按照先期采集、录入的信息进行。清点器械包内物品名称、数量及规格型号等，同时在清点过程中对器械的腐蚀度、老化程度以及功能性坏损程度进行检查；需要沟通的问题第一时间与院方相关负责人联系，有书面记录。

# 3.3 除常规器械进行机器清洗外，特殊器械（精密器械、管腔类器械及其他类需要手工处理的器械）的手工清洗应按照规范中的清洗流程，保证清洗质量。

# 3.4 经过清洗、消毒干燥的器械、器具等物品表面及其关节、齿牙处应光洁、无血渍、污渍、锈迹及水垢等残留物。

# 4. 包装技术要求

# 4.1 包装前应依据电脑屏幕显示器械装配的明细和图片核对器械的种类、规格和数量，确保包内器械数量与明细准确无误。

# 4.2 器械包重量不超过7公斤，敷料包重量不超过5公斤。

# 4.3 灭菌包装材料采用符合“GB/T 19633”要求的无纺布。硬质容器的使用与操作，应遵循生产厂家的使用说明或指导手册。

# 4.4 包外应设有灭菌化学指示物。高度危险性物品灭菌包内放置包内化学指示物。闭合式包装应使用专用胶带，胶带长度应与灭菌包体积、重量相适宜，松紧适度，封包应严密，保持闭合完好性。纸塑袋、纸袋等密封包装其密封宽度应≥6mm，包内器械距包装袋封口处≥2.5cm。

# 4.5 灭菌物品包装的标识应包括物品名称、包装者等内容。灭菌前注明灭菌器编号、灭菌批次、灭菌日期和失效日期。此标识可对灭菌包进行全程追溯，可对器械包清洗消毒灭菌的每一个环节进行数据调取。

# 5. 灭菌技术要求

# 压力蒸汽灭菌及低温灭菌操作应遵循规范标准要求执行。

# 5.1 灭菌前准备。

# 5.2 灭菌物品装载要求。

# 5.3 灭菌操作要求。

# 5.4 灭菌物品卸载的要求。

# 5.5 无菌物品发放的相关要求。

# 6. 压力蒸汽灭菌效果监测要求

# 灭菌过程的监测均应符合“卫生行业标准WS310.3-2016”《医院消毒供应中心 第3部分》清洗消毒及灭菌效果监测标准中相关规定。

# 6.1 物理监测：每次灭菌应连续监测灭菌时的温度、压力和时间等灭菌参数，记录临界值。

# 6.2 化学监测：

# 6.2.1 包外化学指示物，具体要求为灭菌包包外应有化学指示胶带，高度危险性物品包内应放置包内化学指示物。

# 6.2.2 批量监测： 每批次灭菌物品进行灭菌效果监测 ，与物品同步进行灭菌。

# 6.3 生物监测：

# 6.3.1 每周每台灭菌器监测一次。

# 6.3.2 灭菌植入型器械每批次进行生物监测，生物监测合格后方可发放 ；紧急情况灭菌植入型器械时，可在生物PCD中加用5类化学指示物；5类化学指示物合格可作为提前放行的标志。

# 6.4 B-D试验：预真空（包括脉动真空）压力蒸汽灭菌器应每日开始灭菌运行前进行B-D测试。

# 6.5灭菌器新安装、移位和大修后进行物理监测、化学监测和生物监测。物理监测、化学监测通过后，生物监测应进行空载连续监测三次，合格后灭菌器方可使用。预真空（包括脉动真空）压力蒸汽灭菌器还应进行B-D测试并重复三次，连续监测合格后，灭菌器方可使用。对于小型压力蒸汽灭菌器，生物监测应满载连续监测三次，合格后灭菌器方可使用。

# 6.6灭菌硬质容器、超大超重包，应遵循厂家提供的灭菌参数，首次灭菌时对灭菌参数和有效性进行测试，并进行湿包检查。

# 6.7使用特定的灭菌程序（134～138℃/18min）灭菌阮病毒污染器械时，应使用相应的指示物进行监测。

# 6.8定期监测：应每年用温度压力检测仪监测温度、压力和时间等参数、检测仪探头放置于最难灭菌部位。

# 7、低温灭菌监测要求

# 低温灭菌方法包括环氧乙烷灭菌法、过氧化氢等离子灭菌法和低温甲醛蒸汽灭菌法等。其通用要求为：新安装、移位、大修、灭菌失败、包装材料或被灭菌物品改变，应对灭菌效果进行重新评价，包括采用物理监测法、化学监测法和生物监测法进行监测（重复三次），监测合格后，灭菌器方可使用。

# 7.1环氧乙烷灭菌效果监测要求

# 7.1.1物理监测法  每次灭菌应连续监测并记录灭菌时的温度、压力和时间等灭菌参数。灭菌参数符合灭菌器的使用说明或操作手册的要求。

# 7.1.2化学监测法  每个灭菌物品包外应使用包外化学指示物作为灭菌过程的标志；每包内最难灭菌位置放置化学指示物，通过观察其颜色变化，判定其是否达到灭菌合格要求。

# 7.1.3生物监测法  每灭菌批次应进行生物监测。

# 7.2过氧化氢等离子灭菌效果监测要求

# 7.2.1物理监测法  每次灭菌应连续监测并记录每个灭菌周期的临界参数，如舱内压、温度、过氧化氢的浓度、电源输入和灭菌时间等灭菌参数。灭菌参数符合灭菌器的使用说明或操作手册的要求。

# 7.2.2化学监测法  每个灭菌物品包外应使用包外化学指示物作为灭菌过程的标志；每包内最难灭菌位置放置包内化学指示物，通过观察其颜色变化，判定其是否达到灭菌合格要求。

# 7.2.3灭菌管腔器械时可每天使用相应的PCD进行监测。

# 7.2.4生物监测法  应每天至少进行一次灭菌循环的生物监测，监测方法应符合国家的有关规定。

# 7.3低温甲醛蒸汽灭菌效果监测要求

# 7.3.1物理监测法  每灭菌批次应进行物理监测。详细记录灭菌过程的参数，包括灭菌温度、相对湿度、压力和时间。灭菌参数符合灭菌器的使用说明或操作手册的要求。

# 7.3.2化学监测法  每个灭菌物品包外应使用包外化学指示物，通过观察其颜色变化，判定其是否达到灭菌合格要求。

# 7.3.3灭菌管腔器械时可每天使用相应的PCD进行监测。

# 7.3.4生物监测法  应每周监测一次，监测方法应符合国家的有关规定。

# 8. 信息系统技术要求

# 8.1对追溯的复用无菌用品设置唯一性编码。

# 8.2 在各追溯流程点（工作操作岗位）设置数据采集终端，进行数据采集形成闭环记录。

# 8.3 追溯记录应客观、真实、及时，错误录入更正需有权限并留有痕迹。

# 8.4 记录关键信息内容包括：操作人、操作流程、操作时间、操作内容等。

# 8.5 手术器械包的标识，随可追溯物品回到供应中心。

# 8.6 追溯信息至少能保留３年。

# 8.7系统记录清洗、消毒、灭菌关键设备运行参数。

# 8.8系统具有备份防灾机制。

# （三）服务要求

# 1. 接送服务

# 1.1 提供专用车辆、专用密闭周转箱到医院进行无菌物品下送，并回收污染物品。

# 1.2 接送的频率为周一至周六。具体时间根据采购人需求双方进行商议制定，要求保证相对准时性。

# 1.3 接送地点为“医院手术室”和“医院消毒供应中心”。

# 1.4 污染器械、器具等物品及无菌物品应置于专用的密闭周转箱内，双方要核对单据进行签字确认，各自留存相应底联。

# 1.5 下收下送应遵循医院内指定的路线,以避免造成感染。

# 1.6 每次使用后的周转箱及车辆应进行清洗、消毒，以备用。

# 1.7 遇有特殊状况，有保证车辆按时到达的应急预案。

# 2. 清点、清洗和消毒服务

# 2.1 对回收的器械、器具、物品应在录像下清点，与交接记录单核对。

# 2.2 清洗后的器械、器具等物品应光洁、无血渍、污渍、锈迹及水垢等残留。

# 2.3 留存清洗监测资料，可用于质量追溯。

# 3. 组装、包装服务

# 3.1 包装前确认包内物品及功能完好、配置准确。

# 3.2 包装严密、规范，避免破损。

# 3.3 包外各项标识齐全。

# 4. 灭菌服务

# 4.1 保证灭菌质量合格。确定各项监测合格后进行发放。

# 4.2 检查有无湿包、破包及外包装不合格不能发放。

# 4.3 提供相应的无菌物品发放信息。

# 5. 各项监测服务

# 5.1 每周提供电子版的B-D监测、每批次批量监测，生物监测

# 5.2 每月提供环境及物体表面检测及医疗器材清洗及灭菌后的监测结果。

# 6. 质量监督及信息系统

# 质量可追溯功能内容：

# 6.1 记录复用无菌物品处理各环节的关键参数，包括回收、清洗、消毒、检查包装、灭菌、储存发放、使用等各环节全程信息追溯。

# 6.2  追溯功能通过记录监测过程和结果，对结果进行判断，提示预警或干预后续相关处理流程。

# 7. 与客户沟通与反馈

# 7.1 在操作中发现问题及时与院方负责人沟通，并有书面记录，每月反馈给主管部门。

# 7.2 定期进行沟通交流与反馈。

# （四）其他要求

# 1.成交供应商在合同期内因自身原因终止合同，导致采购人重新采购的，应在重新招标至新的成交供应商履行合同期间提供服务保障。

# 2.采购人有权在合同到期前一个月通知成交供应商的情况下，解除合同，成交供应商应合理地安排相关事宜，避免损失。

# 3.服务期间，成交供应商配合采购人完成对所提供服务的绩效考核。

# 4.未经采购人同意，成交供应商不得转包、分包合同。

# （五）复用器械清洗、消毒、灭菌服务明细

| 序号 | 器械品种名称 | 包含器械名称 | 服务期内预估数量（次） | 单次服务最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特大无菌罐 | 标准型 | 867 | 15 |
| 2 | 大无菌罐 | 标准型 | 1271 | 10 |
| 3 | 中无菌罐 | 标准型 | 17 | 5 |
| 4 | 小无菌罐 | 标准型 | 8382 | 5 |
| 5 | 中镊子筒 | 标准型 | 1642 | 10 |
| 6 | 小镊子筒 | 标准型 | 731 | 10 |
| 7 | 直蚊止血钳 | 标准型 | 127 | 5 |
| 8 | 弯蚊止血钳 | 标准型 | 134 | 5 |
| 9 | 直止血钳 | 标准型 | 489 | 5 |
| 10 | 弯止血钳 | 标准型 | 578 | 5 |
| 11 | 植入枪 | 标准型 | 46 | 5 |
| 12 | 植入针 | 标准型 | 53 | 5 |
| 13 | 无菌盒 | 标准型 | 554 | 5 |
| 14 | 异物钳 | 标准型 | 48 | 5 |
| 15 | 治疗碗 | 标准型 | 3 | 5 |
| 16 | 探针 | 标准型 | 20 | 5 |
| 17 | 皮外纱布罐 | 标准型 | 446 | 6 |
| 18 | 鼻息肉圈套器 | 标准型 | 4 | 5 |
| 19 | 鼻中隔吸引器头 | 标准型 | 26 | 10 |
| 20 | 槽探针 | 标准型 | 3 | 5 |
| 21 | 直剪 | 标准型 | 5 | 5 |
| 22 | 弯剪 | 标准型 | 257 | 5 |
| 23 | 线剪 | 标准型 | 80 | 5 |
| 24 | 眼剪 | 标准型 | 399 | 5 |
| 25 | 穿刺针 | 标准型 | 13 | 5 |
| 26 | 敷料镊 | 标准型 | 1425 | 5 |
| 27 | 枪镊子 | 标准型 | 326 | 5 |
| 28 | 膝状镊 | 标准型 | 77 | 5 |
| 29 | 眼科镊 | 标准型 | 399 | 5 |
| 30 | 尖镊子 | 标准型 | 275 | 5 |
| 31 | 肛门镜 | 标准型 | 21 | 5 |
| 32 | 刮匙 | 标准型 | 309 | 5 |
| 33 | 妇科取环钳 | 标准型 | 14 | 5 |
| 34 | 活检钳 | 标准型 | 123 | 5 |
| 35 | ICU喉管 | 标准型 | 58 | 10 |
| 36 | ICU集水杯 | 标准型 | 58 | 10 |
| 37 | 湿化缸 | 标准型 | 172 | 10 |
| 38 | 气管套管 | 标准型 | 14 | 10 |
| 39 | 起钉器 | 标准型 | 49 | 5 |
| 40 | 呼吸机管路 | 标准型 | 44 | 130 |
| 41 | 呼吸机阀 | 标准型 | 192 | 10 |
| 42 | 开口器 | 标准型 | 77 | 5 |
| 43 | 舌钳子 | 标准型 | 73 | 5 |
| 44 | 压舌板 | 标准型 | 76 | 5 |
| 45 | 玻璃瓶 | 标准型 | 48 | 5 |
| 46 | 松筋针 | 标准型 | 785 | 5 |
| 47 | 骨圆力针 | 标准型 | 77 | 5 |
| 48 | 咬骨钳 | 标准型 | 10 | 5 |
| 49 | 足挫 | 标准型 | 1 | 5 |
| 50 | 隧道针 | 标准型 | 5 | 5 |
| 51 | 硬质导丝 | 标准型 | 14 | 5 |
| 52 | 板锯条 | 标准型 | 5 | 5 |
| 53 | 针持 | 标准型 | 134 | 5 |
| 54 | 刀柄 | 标准型 | 22 | 5 |
| 55 | 推进器接头 | 标准型 | 1 | 5 |
| 56 | 耵聍钩 | 标准型 | 11 | 5 |
| 57 | 动力钻 | 标准型 | 39 | 10 |
| 58 | 鼻骨锤 | 标准型 | 28 | 5 |
| 59 | 鼻息肉钳 | 标准型 | 55 | 5 |
| 60 | 鼻中隔吸引器头 | 标准型 | 26 | 10 |
| 61 | 鼻窦刮匙 | 标准型 | 3 | 5 |
| 62 | 长棉棒 | 标准型 | 189 | 5 |
| 63 | 灯柄 | 标准型 | 16 | 5 |
| 64 | 吸脂针 | 标准型 | 20 | 5 |
| 65 | 弹力绷带 | 标准型 | 218 | 5 |
| 66 | 弹力驱血袋 | 标准型 | 3 | 5 |
| 67 | 动脉瘤夹钳 | 标准型 | 10 | 5 |
| 68 | 钢丝 | 标准型 | 17 | 5 |
| 69 | 峨眉凿 | 标准型 | 2 | 5 |
| 70 | 二齿拉钩 | 标准型 | 6 | 5 |
| 71 | 宫腔镜组织钳 | 标准型 | 9 | 5 |
| 72 | 关节镜闭孔器 | 标准型 | 17 | 5 |
| 73 | 关节镜穿刺针 | 标准型 | 34 | 5 |
| 74 | 关节镜克氏针 | 标准型 | 10 | 5 |
| 75 | 关节镜探针 | 标准型 | 16 | 5 |
| 76 | 甲状腺拉钩 | 标准型 | 78 | 5 |
| 77 | 脚套 | 标准型 | 152 | 5 |
| 78 | 静置瓶 | 标准型 | 11 | 30 |
| 79 | 取皮刀 | 标准型 | 3 | 5 |
| 80 | 静置瓶连接管 | 标准型 | 9 | 10 |
| 81 | 开颅线锯条 | 标准型 | 27 | 5 |
| 82 | 开颅专用螺丝刀 | 标准型 | 12 | 5 |
| 83 | 克氏针 | 标准型 | 232 | 5 |
| 84 | 克丝钳 | 标准型 | 8 | 5 |
| 85 | 扩宫棒 | 标准型 | 20 | 5 |
| 86 | 颅骨咬骨钳刀刃 | 标准型 | 2 | 5 |
| 87 | 滤油活塞 | 标准型 | 12 | 5 |
| 88 | 螺丝刀 | 标准型 | 33 | 5 |
| 89 | 麻花钻头 | 标准型 | 90 | 5 |
| 90 | 脑外吸引管 | 标准型 | 125 | 10 |
| 91 | 气管异物钳 | 标准型 | 9 | 5 |
| 92 | 球形探针 | 标准型 | 50 | 5 |
| 93 | 三齿拉钩 | 标准型 | 10 | 5 |
| 94 | 髓核钳 | 标准型 | 15 | 5 |
| 95 | 无损伤镊 | 标准型 | 76 | 5 |
| 96 | 显微镊 | 标准型 | 13 | 5 |
| 97 | 显微组织剪 | 标准型 | 25 | 10 |
| 98 | 开颅牵引器 | 标准型 | 2 | 10 |
| 99 | 注水管 | 标准型 | 5 | 10 |
| 100 | 注水手柄 | 标准型 | 3 | 10 |
| 101 | 钻颅穿刺锥 | 标准型 | 24 | 10 |
| 102 | 拔甲钳 | 标准型 | 3 | 5 |
| 103 | 大隐静脉剥离器 | 标准型 | 4 | 5 |
| 104 | OL膨宫管(高温) | 标准型 | 149 | 10 |
| 105 | 鼻剥离器 | 标准型 | 3 | 5 |
| 106 | 3.0吸脂针单塑 | 标准型 | 6 | 5 |
| 107 | 可可钳 | 标准型 | 11 | 5 |
| 108 | 卵圆钳 | 标准型 | 11 | 5 |
| 109 | 射频电极 | 标准型 | 3 | 10 |
| 110 | 神经剥离子 | 标准型 | 9 | 5 |
| 111 | 整形精致剪 | 标准型 | 2 | 5 |
| 112 | 整形手术剪 | 标准型 | 2 | 5 |
| 113 | ERCP专用换药包 | 标准型 | 23 | 5 |
| 114 | 鼻骨复位器 | 标准型 | 6 | 10 |
| 115 | 直接头 | 标准型 | 2 | 10 |
| 116 | 火针包 | 标准型 | 2 | 5 |
| 117 | 神经拉钩 | 标准型 | 5 | 5 |
| 118 | 普外针匙 | 标准型 | 6 | 20 |
| 119 | 规格板 | 标准型 | 14 | 10 |
| 120 | 毛囊分离镊 | 标准型 | 1 | 10 |
| 121 | 毛囊提取镊 | 标准型 | 1 | 5 |
| 122 | 毛囊种植刀柄 | 标准型 | 1 | 5 |
| 123 | 毛囊种植镊 | 标准型 | 1 | 5 |
| 124 | 外科小缝合包 | 针持 刀柄 弯止血钳 弯剪 组织钳 牙镊 敷料镊 弯盘量杯 | 54 | 30 |
| 125 | 皮外整形两件套 | 眼科直剪 整形直镊 | 2 | 10 |
| 126 | 切开引流包 | 刀柄 直剪 敷料镊 弯止血钳 不锈钢量杯 弯盘 | 43 | 20 |
| 127 | 扁桃体止血包 | 分离结扎钳 扁桃体止血钳（2）弯止血钳（2）针持 膝状压舌板 组织剪 线剪 扁桃体拉钩（2）弯吸引器头 卵圆钳 巾钳（4）不锈钢量杯 弯盘 治疗碗 | 1 | 60 |
| 128 | 耳鼻喉抢救包 | 弯止血钳16cm 弯止血钳14cm（2） 弯止血钳12.5cm 直止血钳 刀柄 量杯 弯盘 | 1 | 24 |
| 129 | 耳鼻喉射频包 | 弯止血钳 敷料镊 膝状镊 直剪 刀柄 直角压舌板 量杯 弯盘 | 1 | 24 |
| 130 | 鼻镜盒 | 鼻镜（25） 器械盒 | 1 | 75 |
| 131 | 皮外治疗包 | 敷料镊子 换药碗 | 590 | 10 |
| 132 | 外科甲状腺器械83件 | 卵园钳（4）巾钳（6）中止血钳（4）大弯止血钳(2) 中弯止血钳（14）弯纹式止血钳（8）直纹式止血钳（8）直角止血钳（2）组织钳（6）弯带牙止血钳（4）针持器（5）剪刀（5）镊子（4）眼科牙镊（1）刀柄（2）小头四齿钩（2）甲状腺拉钩（2）弯盘（2）小药杯（2） | 2 | 249 |
| 133 | 普外器械80件 | 卵园钳（4）巾钳（4）中直血管钳（10）中弯血管钳（20）大弯止血钳（2）组织钳（8）弯带牙血管钳（4）针持器（4）剪刀（5）镊子（5）刀柄（2）腹直钩（2）腹部拉钩（2）甲状腺拉钩（2）阑尾拉钩（2）弯盘（2）小药杯（2） | 9 | 240 |
| 134 | 胆囊器械包79件 | 卵园钳（4）巾钳（6）大弯止血钳（4）中直血管钳（8）中弯血管钳（10）小弯止血钳（4）组织钳（6）直角血管钳（2）弯带牙血管钳（8）针持器（5）剪刀（4）镊子（5）刀柄(2）大提钩（2）腹部拉钩（2）甲状腺拉钩（2) 压肠板（1）弯盘（2）小药杯（2） | 5 | 239 |
| 135 | 外伤包44件 | 卵园钳（2）甲状腺拉钩（2）皮拉钩（2）中直血管钳（2）中弯血管钳（4）弯带牙止血钳16cm（1）弯带牙止血钳18cm（1）直蚊氏止血钳（1）弯蚊氏止血钳（1)组织钳（2）针持（2)巾钳(4) 刀柄（2）眼科针持（1）眼科镊（2）眼科剪（2)剪刀（2）镊子（2）刮匙（1）弯盘（2）治疗碗（2）小药杯（2） | 28 | 134 |
| 136 | 肠道外加21件 | 取石钳（2）胆道探子（9）巾钳（2）蚊式止血钳（8） | 1 | 63 |
| 137 | 胃肠外加42件 | 肠钳子（2）直血管钳（2）弯血管钳22cm（4）弯血管钳14cm(6) 直带牙血管钳（2）弯带牙血管钳（4）直蚊式血管钳（10）弯蚊式血管钳（10）巾钳子（2）卵园钳（2） | 1 | 128 |
| 138 | 盆碗包 | 不锈钢盆 珐琅罐 治疗碗(2) | 302 | 20 |
| 139 | 盆钩3件 | 盆腔牵引器 盆腔拉钩(2) | 1 | 20 |
| 140 | 综合脂肪移植器械包 | 医用吸引头（10）注射器吸脂拉杆 注脂针（10）吸脂手柄 注水手柄 吸脂针（5）注水针（4）综合脂肪移植器械盒 | 3 | 327 |
| 141 | 鼻整形器械包 | 鼻骨锤 鼻骨锉（2）鼻骨凿（5） | 3 | 24 |
| 142 | 吸脂器械包 | 卵园钳（2）巾钳（2) 牙镊 持针器 直蚊氏止血钳（2)直蚊氏止血钳（2) 刀柄 眼科直剪 眼科弯剪 眼科牙镊 眼科平镊 眼科针持 吸脂手柄Y型接头 吸脂手柄扳手 珐琅罐（2) 治疗碗（2）药杯 | 3 | 65 |
| 143 | 吸脂离心器械包25件 | 静置瓶支架 离心机套环（4）离心机套筒（8）离心机套筒盖(8) 注射器堵头（4） | 3 | 133 |
| 144 | 骨科器械包62件 | 卵园钳（3）巾钳（4）中直止血钳（4）中弯止血钳（4）大弯止血钳（2）组织钳（4）持针器（3）剪刀（4）镊子（4）刀柄（3）三齿拉钩（2）甲状腺拉钩（2）咬骨钳（3）骨锤 骨锉 平骨凿（3）鼓膜起子（3）髋关节拉钩（2）带牙止血钳（4）直角钳 刮匙（2）弯盘（2）小药杯 | 76 | 186 |
| 145 | 骨科外加器械10件 | 四齿皮拉钩（2）四齿拉钩（2）提骨钩（2）咬骨钳 克丝钳 峨眉凿(2) | 12 | 40 |
| 146 | 骨钻包13件 | 骨钻 骨钴钥匙 带牙血管钳 中直止血钳 针持 镊子 线剪 槽探针 刀柄 弯盘 小药杯（2） | 5 | 39 |
| 147 | 腰椎器械包53件 | 椎板拉钩（2）甲状腺拉钩（2）咬骨钳 骨锤 骨膜起子（2）骨凿（3）骨铲 刮匙(4）神经剥离子 吸引器头（2）通条（2）卵园钳（2）巾钳（4）中直血管钳 中弯血管钳（2）组织钳（4）弯带牙止血钳 针持器（3）剪刀(3)镊子（3）枪状镊 刀柄（2）治疗碗（2）弯盘（2）小药杯（2） | 3 | 159 |
| 148 | 腰椎特殊器械包8件 | 椎板咬骨钳（3）髓核钳（5） | 3 | 24 |
| 149 | 骨科腰椎射频电极器械盒 | 腰椎射频电极（2）腰椎射频电极套管（2） | 1 | 20 |
| 150 | 手足外科器械包65件骨科腰椎射频电极器械盒 | 甲状腺拉钩（2）卵园钳（2）巾钳（6）直蚊氏止血钳（6）弯蚊氏止血钳(10）直血管钳（2）弯血管钳（4）组织钳（4）弯带牙血管钳（2）刀柄(2）针持（2）镊子（2）剪刀（2）眼科针持 眼科镊(2) 眼科剪(2) 神经剥离子 骨膜起（5）刮匙（2）骨锉 弯盘（2）小药杯治疗碗（2） | 7 | 195 |
| 151 | 手足外科钴钻包17件 | 磨钻柄 （4）电锯柄（2）钴锯手柄 磨钻头（5）锯片（3）钥匙（2） | 1 | 51 |
| 152 | 关节镜器械包25件 | 卵园钳(2) 中直止血钳（2）中弯止血钳（2）带牙血管钳（2）组织钳（2）巾钳（4）针持（2）线剪 组织剪 镊子（2）刀柄 治疗碗 弯盘 小药杯（2） | 19 | 75 |
| 153 | 骨锯包3件 | 板锯 线锯（2） | 3 | 10 |
| 154 | 电锯包7件 | 电锯头（2）锯片（4）钥匙 | 2 | 21 |
| 155 | 电钻包（1）3件 | 电钻 钥匙 配件盖 | 11 | 10 |
| 156 | 电钻包（2）4件 | 电钻 电钻头 钥匙 配件盖 | 1 | 13 |
| 157 | 螺丝刀包6件 | 六角螺丝刀（3）十字螺丝刀 一字螺丝刀 克丝钳 | 3 | 20 |
| 158 | 拉钩包17件 | 自动拉钩 拉钩头（14）骨掀（2） | 6 | 51 |
| 159 | 刮匙包8件 | 带柄刮匙（3）平骨凿 骨膜起子（2）咬骨钳 骨锤 | 26 | 24 |
| 160 | 开颅器械包64件 | 头皮拉钩（5）脑压板（6）线锯导引器（2）线距手把（2）探针 头皮夹钳（3）乳突牵开器(2) 自动牵开器 钻颅吸引针（6）神经钩 神经根拉钩（2）颅骨骨膜剥离器（4）椎板剥离器（4）剥离器（2）颅骨骨撬（2）脑刮匙（3）刮匙（2）脑吸引管（4）颅骨钻孔保护钳 组织钳 活组织取样钳（2）脑膜剪（2）三叉神经剪（2）脑部解剖镊（2）脑膜镊 | 4 | 210 |
| 161 | 开颅器械包11件 | 椎板牵引器 后颅凹牵开器 咬骨钳(3) 后颅凹咬骨钳（2）棘突咬骨钳 颅骨咬骨钳 椎板咬骨钳（2） | 11 | 35 |
| 162 | 开颅器械包84件 | 卵园钳（2）巾钳（2）持针器（4）组织钳（2）直带牙止血钳 中弯止血钳（5）大弯止血钳 刀柄(2) 组织剪（2）线剪 镊子（2）弓型钻 弓型钻钻头（4）弓型钻延长杆头皮拉钩（5）头皮夹钳（2）脑膜剪（2）脑压板（6）乳突牵开器（2）钻颅吸引针（3）脑膜挑针 线锯导引器（2）线锯手把（2）探针 颅骨骨膜剥离器 椎板剥离器（2）剥离器（2）脑吸引管（8）脑部解剖镊（2）咬骨钳（3）后颅凹咬骨钳 治疗碗（2）弯盘 药杯 | 9 | 352 |
| 163 | 开颅基础器械包31件 | 卵园钳（2）小弯止血钳(6) 组织钳（4）针持（2）巾钳（4）组织剪 线剪 镊子（3）刀柄（2）弯盘（2）治疗碗（2）药杯（2） | 6 | 98 |
| 164 | 椎颅基础器械包24件 | 巾钳（2）卵园钳（2）弯止血钳（2）弯带牙止血钳（2）弯蚊氏止血钳（2）持针器 组织剪 线剪 镊子（2）钴颅穿刺椎（3）刀柄（2）治疗碗（2）弯盘 药杯（2） | 1 | 80 |
| 165 | 显微缝合器械包7件 | 显微持针钳 显微剪 显微镊(4) 消毒盒 | 1 | 30 |
| 166 | 显微剥离器械包20件 | 显微镊（6）神经钩（4）脑膜挑针（2）显微剥离器（6）刮匙 消毒盒 | 1 | 70 |
| 167 | 脑外钻包7件 | 弓型钻 弓形钻钻头（3）弓型钻延长杆 手摇式骨钻 钥匙 | 6 | 35 |
| 168 | 脑外吸引管21件 | 吸引管（15）吸引管手柄 吸引管通条(3) 吸引管底座 消毒盒 | 7 | 180 |
| 169 | 综合器械包16件 | 巾钳 卵圆钳 弯血管钳（2） 弯带牙血管钳 弯蚊氏血管钳（2） 持针器 剪刀 刀柄 治疗碗 弯盘 药杯 | 132 | 48 |
| 170 | 皮科小器械包16件 | 带牙止血钳 牙镊 持针器 直纹氏止血钳（2） 弯纹氏止血钳（2） 刀柄 眼科直剪 眼科弯剪 眼科牙镊 眼科针持 直剪 弯盘 小药杯（2） | 5654 | 48 |
| 171 | 皮科大器械包27件 | 卵圆钳 （2）组织钳（2） 巾钳（4） 直纹氏止血钳 （2）弯纹氏止血钳 （2）刀柄（2） 眼科针持 眼科剪（2） 眼科镊（2） 剪刀（2） 针持 刮匙 弯盘 治疗碗 小药杯（2） | 33 | 81 |
| 172 | 动静脉造瘘器械包22件 | 直带牙止血钳 中弯止血钳 弯纹氏止血钳（4） 组织钳 （2）眼科针持 刀柄 眼科直剪 眼科弯剪 镊子 眼科牙镊 眼科平镊 血管夹（4） 弯盘 治疗碗 小药杯 | 35 | 68 |
| 173 | 妇科器械包30件 | 卵圆钳 （2）阴氏拉钩（3）中直血管钳（2）大弯血管钳（6） 组织钳（6） 针持（2）刀柄 剪刀 （2）镊子（2） 弯盘 （2）治疗碗 药杯 | 4 | 90 |
| 174 | 宫腔镜器械包44件 | 双翼阴道扩张器（可调式） 双翼阴道扩张器（固定式） 卵圆钳 宫内节育器取出钩 线剪（2） 平镊 子宫刮匙 （4）子宫探针 子宫颈钳 子宫扩张器（14） 流产吸引管（4） 中弯止血钳（2） 中直止血钳 （4）巾钳（2）弯盘（2） 药杯 治疗碗 | 155 | 175 |
| 175 | 气管异物包 | 卵圆钳 （2） 巾钳（6） 直血管钳（2） 弯血管钳 （10）蚊氏血管钳（8） 持针器（2）组织剪 线剪 组织镊 平镊 刀柄 （2）甲状腺钩（2） 治疗碗 弯盘 小药杯 | 1 | 90 |
| 176 | 耳鼻喉全麻开口器4件 | 方框式开口器 压舌板 （3） | 8 | 20 |
| 177 | 支撑喉镜器械包13件 | 卵圆钳（2）巾钳 （4）线剪 治疗碗（2） 弯盘（2） 小药杯（2） | 9 | 40 |
| 178 | 耳鼻喉鼓膜置管基础器械包9件 | 膝状镊（2） 直剪 卵圆钳（2） 治疗碗 弯盘 小药杯（2） | 14 | 27 |
| 179 | 扁桃体器械包21件 | 卵圆钳 （2） 巾钳 （4） 直角止血钳 扁桃体止血钳（2） 扁桃体艾利斯 持针器 组织剪 刀柄 膝状压舌板 扁桃体圈套器 剥离子（2） 治疗碗 弯盘 小药杯（2） | 1 | 63 |
| 180 | 鼻内镜基础器械包21件 | 卵圆钳 （2） 巾钳 （2）牙镊 枪状镊 持针器 直血管钳（3）弯血管钳（3） 弯纹氏止血钳 刀柄 直剪 治疗碗（2） 弯盘 药杯（2） | 119 | 35 |
| 181 | 颈动脉内膜剥脱器械包21件 | 精细剪（2） 心脏手术剪（2） 平台显微镊 环形显微镊 无损伤镊（2） 凹凸齿止血钳（2） 双头骨膜剥离器（2） 主动脉侧壁钳（2） 簧式显微持针钳 （2）直角钳 （2） 主动脉阻断钳（2） 双层消毒盒 | 1 | 63 |
| 182 | 开颅动力器械包8件 | 开颅钻马达 开颅钻手柄 开颅钻头 开颅铣刀手柄（2） 开颅手柄（2） 开颅动力器械盒 | 10 | 75 |
| 183 | 开颅牵开器23件 | J型臂 J型臂支撑杆接头 软轴牵开器（2） 脑压板（10） 显微脑压板（6）显微脑压板锯齿型（2） 牵开消毒盒 | 1 | 72 |
| 184 | 缝合包 | 直止血钳 弯止血钳 弯蚊止血钳 组织钳 针持 直剪 组织剪 眼科 弯剪 巾钳(2) 敷料镊 组织镊 刀柄 不锈 钢量杯 弯盘 | 71 | 51 |
| 185 | 外科小缝合包 | 针持 刀柄 弯止血钳 弯纹 弯剪 组织钳 牙镊 敷料镊 弯盘 | 61 | 30 |
| 186 | 急诊骨科缝合包 | 针持 直剪 组织剪 组织镊 弯止血钳 直止血钳 眼科弯剪 弯盘 量杯 | 120 | 27 |
| 187 | 外科清创包 | 弯止血钳 弯蚊止血钳 组织剪 敷料镊 刀柄 量杯 弯盘 | 8 | 21 |
| 188 | 外科小清创包 | 弯剪 弯止血钳 弯纹 刀柄 弯盘 | 10 | 20 |
| 189 | 肛门手术包 | 弯止血钳 敷料镊 球探针 直剪 锈钢量杯 弯盘 | 8 | 21 |
| 190 | 皮外病理包 | 刀柄 直止血钳 弯止血钳 直剪 眼科直剪 组织镊 针持 弯盘 | 2345 | 24 |
| 191 | 皮外缝合包 | 直剪 眼科直剪 弯眼科剪 眼科平镊 眼科牙镊 组织镊蚊式止血钳（4) 针持 刀柄 组织钳 不锈钢量杯（2） 弯盘 | 10 | 48 |
| 192 | 皮外消毒包 | 眼科牙镊 敷料镊子(2) 眼科直剪(2) 弯盘 | 84 | 20 |
| 193 | 皮外器械盒 | 眼科直剪 眼科平镊(4) 尖镊子(4) 敷料镊(4) 器械盒 | 705 | 70 |
| 194 | 小环钻包 | 环钻 眼科直剪 眼科牙镊 纱布 器械盒 | 172 | 18 |
| 195 | 皮科治疗包 | 敷料镊 治疗碗 | 576 | 10 |
| 196 | 皮外整形四件套 | 眼科弯剪 整形直镊 针持 精细血管钳 | 9 | 20 |
| 197 | 皮外整形三件套 | 眼科弯剪 整形直镊 针持 | 13 | 10 |
| 198 | 白癜风移植包 | 直止血钳 眼科直剪 眼科弯剪 眼科弯镊(2) 眼科平镊(2) 敷料镊 磨头不锈钢小碟 弯盘 | 15 | 35 |
| 199 | 妇科活检包 | 活检钳 刮匙 眼科牙镊 敷料镊子 弯止血钳 宫颈钳 窥器 弯盘 | 44 | 21 |
| 200 | 妇科息肉包 | 小刮匙 弯止血钳（3）眼科平镊 直剪 宫颈钳 弯卵圆钳 窥器 探针套 | 19 | 33 |
| 201 | 血透长期置管包 | 弯纹止血钳（3）针持 直剪 组织镊 刀柄 巾钳（2） 弯 盘 量杯（2） | 64 | 36 |
| 202 | 血透插管包 | 直止血钳 针持 敷料镊 组织镊 眼科直剪 弯盘 | 72 | 20 |
| 203 | 拆线包 | 眼科直剪 敷料镊 | 111 | 10 |
| 204 | 血透小缝合包 | 直剪 牙镊 针持 | 1 | 10 |
| 205 | 耳鼻喉器械包 | 弯蚊止血钳 针持 敷料镊 组织镊 组织钳 眼科弯剪 刀柄 弯盘 量杯 | 11 | 30 |
| 206 | 鼓膜置管包 | 鼓膜十字切开刀 耳用麦粒钳 耳用吸引器头 耳用卷棉子 眼科弯剪 枪状镊 纱布(5) 棉球(5) 弯盘量杯 | 10 | 32 |
| 207 | 医美大包 | 直剪 眼科直剪 眼科弯剪 针持 直纹 弯蚊 眼科平镊 眼科牙镊 组织镊 组织钳 刀柄 量杯（2） 弯盘 | 19 | 48 |
| 208 | 吸痰包 | 无菌罐（2） | 4895 | 10 |
| 209 | 肾病小缝合包 | 针持 弯止血钳 弯纹 牙镊 直剪 弯盘 量杯 | 21 | 24 |
| 210 | 针刀包 | 敷料镊 直止血钳 针刀（3） | 1 | 20 |
| 211 | 骨钻包 | 直直止血钳 直剪 组织镊 敷料镊 手摇钻 克氏针(2) 钥匙 弯盘 | 5 | 30 |
| 212 | 糖足手术包 | 针持 弯纹止血钳（4）直止血钳 组织剪 敷料镊 巾钳子（4）刀柄 卵园钳 双爪拉钩（2）量杯 治疗碗 方盘 | 1 | 66 |
| 213 | 鼻内镜基础器械包 | 直剪 敷料镊 弯止血钳 组织钳 巾钳子 刀柄 弯盘 量杯 | 1 | 63 |
| 214 | 气切包 | 直止血钳(2) 弯止血钳(2) 弯蚊止血钳(2) 直蚊止钳(4) 针持 组织钳（2）巾钳（4）扁桃体拉钩（2）直剪 弯剪 组织镊 敷料镊 吸引器头 刀柄（2）弯盘 治疗碗 不锈钢量杯 | 17 | 94 |
| 215 | 人工流产取环包 | 敷料镊子 弯卵园钳 大窥器 不锈钢量杯（6大棉球）窥器 卵圆钳 宫颈钳 敷料镊子 吸引器头(4)扩宫棒（6）刮匙 探针取环钩 弯盘 | 109 | 123 |
| 216 | 鼻部换药包 | 鼻镜 膝状镊 枪状镊 量杯 弯盘 | 201 | 20 |
| 敷料类 |  |  |  |  |
| 1 | 腹单包 | 标准型 | 1471 | 30 |
| 2 | 手术衣包 | 标准型 | 2030 | 30 |
| 3 | 治疗巾包 | 标准型 | 173 | 5 |
| 4 | 孔巾包 | 标准型 | 202 | 5 |
| 5 | 大中单包 | 标准型 | 937 | 10 |
| 6 | 小中单包 | 标准型 | 1355 | 10 |
| 7 | 盘套包 | 标准型 | 24 | 10 |
| 8 | 自制包 | 标准型 | 289 | 10 |
| 低温灭菌 |  |  |  |  |
| 1 | 传感器配器 | 标准型 | 111 | 30 |
| 2 | 喉镜叶片 | 标准型 | 27 | 30 |
| 3 | 妇科低温器械 | 标准型 | 22 | 30 |
| 4 | 沈大膨宫管 | 标准型 | 20 | 30 |
| 5 | 上额窦穿刺针 | 标准型 | 2 | 30 |
| 6 | 低温探头 | 标准型 | 2 | 30 |
| 以下为组合外来组合器械(压力蒸汽灭菌) |  |  |  |  |
| 序号 | 器械品种名称 | 组合数量 |  | 单次单个最高限价（元） |
| 1 | 组合外来器械包1 | 10件以内（不含10件） |  | 6 |
| 2 | 组合外来器械包2 | 10件及以上（含10件） |  | 3 |
| 由于每位病人实际诊疗需要，以下器械需上述组合要求打包提供清洗、消毒、灭菌服务，包括（髋关节器械、膝关节器械）明细及预计使用量如下 |  |  |  |  |
| 髋关节器械 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械品种名称 | 包含器械名称 | 服务期内预估数量（次） |  |
| 1 | 髋臼锉 | 标准型 | 1530 |  |
| 2 | 髋臼锉连接杆 | 标准型 | 90 |  |
| 3 | 臼杯试模 | 标准型 | 810 |  |
| 4 | 臼杯把持器 | 标准型 | 180 |  |
| 5 | 角度指示器支架 | 标准型 | 90 |  |
| 6 | 力线杆 | 标准型 | 90 |  |
| 7 | 内衬试模 | 标准型 | 90 |  |
| 8 | 软钻导向器 | 标准型 | 90 |  |
| 9 | 髋臼软钻 | 标准型 | 90 |  |
| 10 | 测深尺 | 标准型 | 90 |  |
| 11 | 通用螺丝刀手柄 | 标准型 | 90 |  |
| 12 | 万向内六角螺丝刀 | 标准型 | 90 |  |
| 13 | 直杆内六角螺丝刀 | 标准型 | 90 |  |
| 14 | 持钉钳 | 标准型 | 90 |  |
| 15 | 陶瓷内衬把持器 | 标准型 | 90 |  |
| 16 | 内衬打击手柄 | 标准型 | 90 |  |
| 17 | 内衬打击头 | 标准型 | 720 |  |
| 18 | 陶瓷内衬取出打击头 | 标准型 | 90 |  |
| 19 | 球头试模 | 标准型 | 1800 |  |
| 20 | 髓腔开口器 | 标准型 | 90 |  |
| 21 | 骨测量器 | 标准型 | 90 |  |
| 22 | 大粗隆钻 | 标准型 | 90 |  |
| 23 | 开髓钻 | 标准型 | 90 |  |
| 24 | T型手柄 | 标准型 | 90 |  |
| 25 | 髓腔锉 | 标准型 | 1170 |  |
| 26 | 髓腔锉手柄 | 标准型 | 90 |  |
| 27 | 股骨矩磨锉 | 标准型 | 90 |  |
| 28 | 股骨颈试模 | 标准型 | 270 |  |
| 29 | 股骨柄打入器 | 标准型 | 180 |  |
| 30 | 股骨柄取出器 | 标准型 | 90 |  |
| 31 | 球头打击器 | 标准型 | 90 |  |
| 32 | 手磨锉 | 标准型 | 90 |  |
| 33 | 配件 | 标准型 | 900 |  |
| 34 | 动力器械 | 标准型 | 720 |  |
| 膝关节器械 |  |  |  |  |
| 序号 | 器械品种名称 | 包含器械名称 | 服务期内预估数量（次） |  |
| 1 | 弹簧钉 | 标准型 | 978 |  |
| 2 | 大头钉 | 标准型 | 978 |  |
| 3 | 金无头钉 | 标准型 | 1956 |  |
| 4 | 无头钉（螺旋） | 标准型 | 978 |  |
| 5 | 后髁截固定螺钉 | 标准型 | 978 |  |
| 6 | 小头钉 | 标准型 | 978 |  |
| 7 | Mis弹簧钉连接杆 | 标准型 | 489 |  |
| 8 | 弹簧钉连接头 | 标准型 | 489 |  |
| 9 | 间隙试模 | 标准型 | 1467 |  |
| 10 | 高屈膝股骨试模 | 标准型 | 1956 |  |
| 11 | 股骨垫片试模（黄色） | 标准型 | 3423 |  |
| 12 | 股骨垫片试模 (绿色） | 标准型 | 3423 |  |
| 13 | 股骨垫片试模（紫色） | 标准型 | 3423 |  |
| 14 | 髁间修正板 | 标准型 | 1956 |  |
| 15 | 胫骨平台试 | 标准型 | 2445 |  |
| 16 | 胫骨试模手柄 | 标准型 | 489 |  |
| 17 | 打孔器 | 标准型 | 489 |  |
| 18 | 胫骨扩髓器 | 标准型 | 978 |  |
| 19 | 胫骨扩髓器手柄 | 标准型 | 489 |  |
| 20 | 四合一截骨板 | 标准型 | 1956 |  |
| 21 | 四合一截骨板 把持器 | 标准型 | 489 |  |
| 22 | 股骨试模打拔器 | 标准型 | 489 |  |
| 23 | 游标卡尺 | 标准型 | 489 |  |
| 24 | 骨锉 | 标准型 | 489 |  |
| 25 | 内衬打入器 | 标准型 | 489 |  |
| 26 | 内衬取出器 | 标准型 | 489 |  |
| 27 | 股骨导向器 | 标准型 | 1956 |  |
| 28 | 股骨导向器把持杆 | 标准型 | 489 |  |
| 29 | 股骨导向器垫片 | 标准型 | 489 |  |
| 30 | 胫骨截骨器（抱踝器） | 标准型 | 1956 |  |
| 31 | 胫骨截骨板 | 标准型 | 1956 |  |
| 32 | 香蕉片 | 标准型 | 489 |  |
| 33 | 改锥 | 标准型 | 489 |  |
| 34 | 远端截骨板 | 标准型 | 489 |  |
| 35 | 立线杆 | 标准型 | 978 |  |
| 36 | 立线定位器 | 标准型 | 489 |  |
| 37 | 拉钩（双） | 标准型 | 978 |  |
| 38 | 拉钩（单） | 标准型 | 978 |  |
| 39 | 拔钉钳 | 标准型 | 978 |  |
| 40 | 股骨测量板 | 标准型 | 978 |  |
| 41 | 打拔器 | 标准型 | 1956 |  |
| 42 | 股骨打入器 | 标准型 | 489 |  |
| 43 | 钻头 | 标准型 | 489 |  |
| 44 | 打桩钻头 | 标准型 | 489 |  |
| 45 | 股骨开口器 | 标准型 | 489 |  |
| 46 | 长杆 | 标准型 | 489 |  |
| 47 | 套筒 | 标准型 | 489 |  |
| 48 | 弧形骨刀 | 标准型 | 489 |  |
| 49 | 撑开钳 | 标准型 | 489 |  |
| 50 | 水泥枪 | 标准型 | 489 |  |
| 51 | 髌骨试模 | 标准型 | 489 |  |
| 52 | 髌骨钳 | 标准型 | 489 |  |
| 53 | 电钻 | 标准型 | 1956 |  |
| 54 | 摆锯 | 标准型 | 2934 |  |

第三部分  供应商须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性磋商条件。

1.2 本竞争性磋商文件仅适用于磋商邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与磋商活动的所有各方，对在参与磋商过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次磋商活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次磋商活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.3. “服务”系指按本竞争性磋商文件规定供应商须承担的相关服务和竞争性磋商文件中规定供应商应承担的相关义务。

3. 解释权

3.1 本次磋商的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供磋商采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《磋商邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体参与磋商

《磋商邀请函》接受联合体参与磋商的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《磋商邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在响应文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）下载竞争性磋商文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体参与磋商的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司参与磋商

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与磋商

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与磋商应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 除《磋商项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合竞争性磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加磋商有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括采购信息公告、更正公告、成交结果公告、终止公告等与磋商活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目磋商活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《供应商须知》的条款如与《磋商邀请函》、《磋商项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《磋商邀请函》、《磋商项目需求》中规定的内容为准。

B  竞争性磋商文件

10. 竞争性磋商文件的构成

10.1 竞争性磋商文件由下述部分组成：

（1）磋商邀请函；

（2）磋商项目要求；

（3）供应商须知；

（4）合同草案；

（5）响应文件格式；

（6）竞争性磋商文件的更正公告内容（如有）。

10.2 除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供磋商项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 《磋商项目需求》加注“★”号条款为实质性技术条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 竞争性磋商文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于磋商要求。

10.5 除竞争性磋商文件另有规定外，竞争性磋商文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 竞争性磋商文件的澄清和修改

11.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构需要对磋商文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

11.3 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取竞争性磋商文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有竞争性磋商文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.4 更正公告的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.5 竞争性磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《磋商邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《磋商邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对竞争性磋商文件的修改，不作为投标人编制响应文件的依据。

C  响应文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件要求编制响应文件，以使其投标对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据磋商项目需求和响应文件格式编制响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件，磋商小组有权拒绝其投标。

14.2 除竞争性磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 响应文件格式

15.1 投标人应按竞争性磋商文件第五部分提供的响应文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本竞争性磋商文件“磋商项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定成交供应商。

15.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作响应文件。

15.4 响应文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 响应文件的组成

16.1 按照《磋商邀请函》规定的时间分别上传加盖电子签章的两阶段电子响应文件。

17. 报价

17.1 报价书、报价分项一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

17.2 报价是为完成竞争性磋商文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

17.3 除《磋商项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

18. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

（1）《磋商邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

19. 技术响应文件

19.1 投标人须提交证明其拟供货物符合竞争性磋商文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

19.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至竞争性磋商文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对竞争性磋商文件要求的技术规格进行评议，并按竞争性磋商文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

19.3 响应文件中设备的性能指标应达到或优于竞争性磋商文件中所列技术指标。投标人应注意竞争性磋商文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合竞争性磋商文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

20. 投标保证金

20.1 按照《磋商项目需求》要求执行。

20.2 符合《政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定。

21. 磋商有效期

21.1 磋商有效期为响应文件开启之日起60天。响应书中规定的有效期短于竞争性磋商文件规定的，其投标将被拒绝。

21.2 特殊情况下，采购人、采购代理机构可于磋商有效期满之前，向投标人提出延长磋商有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

22. 响应文件的签署及规定

22.1 响应文件应按《磋商项目需求》和《响应文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。响应文件内容不完整、格式不符合导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

22.2 投标人按照《磋商邀请函》的要求提交网上应答并分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（PDF格式）（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。加盖电子签章的电子响应文件应与网上应答填报内容一致。

22.3 响应文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  响应文件的网上应答和提交

23. 投标人须于《磋商邀请函》规定的投标截止时间前提交网上应答并上传加盖电子签章的电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。具体方式：登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录后按要求进行网上应答并分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在竞争性磋商文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成应答上传提交。

24. 制作和上传电子响应文件要求

24.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》。

24.2 投标人须按照竞争性磋商文件的规定制作电子响应文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子响应文件，按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》中《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的PDF文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保响应文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》的要求使用电子签章客户端软件winaip。不按本使用说明使用电子签章客户端软件winaip，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成电子签章客户端软件winaip无法读取签章信息，并导致投标无效。

24.3 投标人应保证电子响应文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24.4 未按规定提交网上应答和上传加盖电子签章的电子响应文件的投标将被拒绝。

25. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

26. 未按竞争性磋商文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  磋商程序

27. 磋商步骤

27.1 第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。

注：供应商法定代表人或其磋商代表人须携带身份证或其他有效身份证明原件参加磋商

27.2 第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，应为PDF格式且加盖电子签章后于磋商小组规定的时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”上传至天津市政府采购中心招投标系统。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

27.3 第三步：经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。若在磋商过程中，磋商小组未实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，第二阶段响应文件即作为最终报价。若磋商小组实质性变动了采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

27.4 第四步：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

27.5 第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

27.6 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.7 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

28. 评审方法及标准

28.1 磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评审原则和评审方法对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的投标进行评估和比较。

28.2 磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

28.3 竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

28.4 对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

28.5 评审方法

（1）采用“综合评分法”的评审方法，具体评审因素详见《磋商项目需求》。评审采用百分制，磋商小组各成员独立分别对实质上响应竞争性磋商文件的投标进行逐项打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）磋商小组审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以响应文件中产品名称与竞争性磋商文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）成交候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定成交候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定成交候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定成交候选供应商。

（6）采购人按成交候选供应商顺序确定成交供应商，或授权磋商小组按成交候选供应商顺序直接确定成交供应商。

28.6 出现以下任何情形取消磋商资格：

（1）响应文件未按竞争性磋商文件的要求加盖电子签章的；

（2）磋商有效期短于竞争性磋商文件要求的；

（3）响应文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足竞争性磋商文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经磋商小组认定未实质性响应竞争性磋商文件要求的或响应内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子响应文件损坏、无效的；

（6）磋商报价超出采购预算的；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目的，相关响应均无效；

（9）其他法定响应无效的情形。

29. 其他注意事项

29.1 在磋商期间，投标人不得向磋商小组成员或采购代理机构询问评审情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评审结果的活动。

29.2 为保证定标的公正性，在评审过程中，磋商小组成员不得与投标人私下交换意见。在评审期间及磋商工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评审情况。

29.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

29.4 如果几个投标人所投整包产品为同一品牌时，在服务承诺符合竞争性磋商文件的情况下，报价最低的投标人入围评审阶段。

F  授予合同

30. 成交供应商的产生

30.1 采购人可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

30.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和竞争性磋商文件的要求确认成交供应商。

31. 成交通知

31.1 成交公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向成交供应商发出《成交通知书》（请使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

31.2 投标人可使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未成交人本人的评审得分与排序。

32. 签订合同

32.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

32.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

33. 履约保证金

33.1 若《磋商项目需求》规定须提交履约保证金的，成交供应商须按照规定要求提交履约保证金。

33.2 成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收履约保证金。

34. 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

35. 合同分包

35.1 未经采购人同意，成交供应商不得分包合同。

35.2 政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同草案

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和竞争性磋商文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

帐       号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的响应文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  响应文件格式

响 应 文 件

（ 加盖电子签章 ）

第一阶段响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

所 投 包 号：

供应商名称：

法定代表人姓名：

磋商代表人姓名：

递交日期：

第一阶段响应文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（投标人按磋商文件“评分因素及评标标准”中除涉及价格的评分项外的每个评分项逐项列明页码）

附件1

响应书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为                 的磋商邀请（项目编号：                 ），签字代表           （姓名职务）经正式授权并代表供应商                   （供应商名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我公司将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

- 我公司已详细审查全部磋商文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部磋商文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我公司的磋商有效期为开标之日起60天。

- 我公司同意按照采购方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

- 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

- 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

- 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个磋商过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和磋商文件的规定给予处罚。

- 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

- 我公司若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

11. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

12. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

供应商名称：

日期：                年       月       日

附件2 ：供应商资格要求证明文件

附件3

磋商代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托在职职工_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为磋商代表人以我方的名义参加贵中心______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交响应文件、磋商、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对磋商代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至磋商有效期结束前始终有效。

磋商代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 磋商代表人身份证正面 | 磋商代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 磋商文件要求指磋商文件中规定的具体要求，响应应答指响应文件的具体内容。

3. 偏离说明指磋商文件要求与响应应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 磋商文件要求指磋商文件中规定的具体要求，响应应答指响应文件的具体内容。

3. 偏离说明指磋商文件要求与响应应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的响应应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合磋商文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4-3

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 项目实施地点 | 联系人及联系方式 | 开始日期— 完工日期 | 合同金额 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人所列业绩应按第二部分的要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5：评分因素中要求的各项方案、证明材料等

附件6

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于  其他未列明行业（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件7

若不是残疾人福利性单位，响应文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标（成交）供应商为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件8

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件9：投标人认为需要提交的其他资料

响 应 文 件

（ 加盖电子签章 ）

第二阶段响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

所 投 包 号：

供应商名称：

法定代表人姓名：

磋商代表人姓名：

递交日期：

报价书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为                      项目（项目编号：              ）的竞争性磋商邀请，签字代表                （姓名/职务）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提供服务价格为

| 报价综合折扣 | 综合折扣大写 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| % | 百分之 | 一年 |

投标报价以综合折扣填列。以需求书中各复原器械单次清洗最高限价价格为基础，报出综合折扣（例如：投标人报价综合折扣为九五折，则填写折扣为95%，最多保留小数点后两位，填写折扣大于100%的为无效投标）。实际结算价格=（实际服务项目次数×对应服务项目单次最高限价价格）×成交供应商投标时承诺的综合折扣。

注：网上应答填写报价时，只填写%左侧数字。例如综合折扣率报价为95%，网上应答报价只填写“95”。

上述需求书中各复原器械单次清洗最高限价价格包括：人员费用、清洗费、消毒费、灭菌费、运输搬运包装费、管理费及税金等为完成竞争性磋商文件规定全部任务所需的一切应有费用。

2. 投标人已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

3. 两个阶段响应文件一一对应、不可分割，共同构成我方对本项目的所有承诺。

投标人名称：

日期：     年    月    日