天津市安定医院机电运行及维修服务项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2023-D-0631）

天津市政府采购中心

2023.9

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市安定医院委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市安定医院机电运行及维修服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市安定医院机电运行及维修服务项目

（二）项目编号：TGPC-2023-D-0631

二、项目内容

第一包：天津市安定医院机电运行及维修服务，合同履行期限：两年

# 三、项目预算

第一包：5710000元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2022年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目对小微企业报价给予20%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2023年9月4日至2023年9月11日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）天津市政府采购网注册：登录天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn/gys_login.jsp）点击“申报注册”，完成网上注册。

（3）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场，不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2023年9月4日9:00至2023年9月25日8:30，使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2023年9月25日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2023年9月25日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2023年9月25日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：杨光、鲁志强、张艳

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538316

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538301

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市安定医院

（二）采购人地址：天津市河西区柳林路13号

（三）采购人联系人：金久暄

（四）采购人联系电话：022-88188360

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市安定医院

2. 联系地址：天津市河西区柳林路13号

3. 联 系 人：金久暄

4. 联系方式：022-88188360

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://www.tjggzy.cn/ztbxt

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》和《政府采购支持中小企业政策提示函》

2023年9月4日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员工资、福利、社险、住房公积金等人工费用、服装费、工具耗材费、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：合同规定的服务起始之日起两年的服务期，签订合同之日起10日内人员进场服务（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市河西区柳林路13号（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

按月付款，经考核，每月15日前根据上月实际上岗人数支付上一月费用（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。

★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。

# （四）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（15分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 15 |
| 第二部分 客观分（55分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的非住宅项目综合维修或设备运行或设备设施安装或设备设施维修维护服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务期限（合同服务起始日期为2020年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、服务内容 B. 提供上述合同服务期限内至少一个月的服务方开具的发票凭证原件扫描件。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。 具备1个证书得2分，最高6分 | 6 |
| 3 | 派驻项目经理评价 | 投入的项目经理为投标单位正式员工，提供项目经理姓名、开标日前三个月中连续两个月的由投标单位为该项目经理缴纳社会保险证明扫描件（单位职工缴费信息），否则不予认定加分。 （1）提供项目经理毕业证书扫描件，该项目经理具有大专以上（含大专）学历的：2分，其他：0分； （2）提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备三年以上（含三年）非住宅项目设备设施维护管理经验的：2分，其他：0分； （3）提供项目经理身份证扫描件，该项目经理年龄在55周岁或以下的：1分，其他：0分； | 5 |
| 4 | 派驻服务人员评价 | （1）电工：提供《特种作业操作证（电工作业）》扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多4分； （2）电工：提供上述电工（已提供证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多4分； （3）电气焊工：提供《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多2分； （4）电气焊工：提供上述电气焊工（已提供证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多2分； （5）空调系统维护员：提供《特种作业操作证（制冷与空调作业）》扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多2分； （6）空调系统维护员：提供上述空调系统维护员（已提供证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多2分； （7）变电室值班人员：提供《特种作业操作证（高压电工作业）》扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多4分； （8）变电室值班人员：提供上述变电室值班人员（已提供证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多4分。 | 24 |
| 5 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训方式、培训目标、言行规范、仪表仪容、公众形象等。 每提供上述1项内容的得0.5分，最多3分。 | 3 |
| 6 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：7分，其他0分。 | 7 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | 至少包含针对本项目的给排水、综合维修、水泵运行、维修电工、弱电工维修、变电站值班运行、地源热泵机组值班运行服务方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在1处瑕疵：4分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供重点难点理解或应对解决方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 进驻和接管方案评价 | 至少包含中标后如何及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务的措施，如果为新任服务公司，则还应包含与前任公司交接措施，保留相关记录，如何做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 5 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 6 | 人员保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 人员保密管理方案规范、切实可行：3分； 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 7 | 人员稳定性方案评价 | 至少包含服务期内保证人员更换率不得超过招标文件要求的措施，保证更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意的措施 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 8 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定 价格测算方案科学合理，无瑕疵：3分； 内容存在1处瑕疵：2分； 内容存在2处瑕疵：1分； 未提供测算方案或方案存在3处及以上瑕疵或社会保险、住房公积金应缴未缴的：0分。 本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、计算错误；未按照相关规定进行测算等情形中的任意一种 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

1、工程概况：天津市安定医院总建筑面积78500.00㎡，其中：地上6层、地下一层。

2、服务范围：地源热泵运行值班（部分值班人员为采购人职工，中标供应商代为管理）、变配电站房值班、设施的维护保养、制冷系统、供暖系统、给水系统、生活热水系统、排水系统、通风系统、动力系统、照明系统、弱电维修。具体维修划分为：

1）强电：线路、灯泡、灯管、插座、开关等（在原有设施基础上新增设施、电缆更换不在本项目服务范围内）。

2）给排水：所有给排水管道包括各种洁具、水嘴、淋浴及所有管道的跑、冒、滴、漏（管道更换及切换不在本项目服务范围内）。

3）铁、木维修：所有的门、窗、桌、椅、各种车、病床、柜子、玻璃等维修（更换不在本项目服务范围内）。

4）瓦工维修：所有顶板、墙面、地砖、墙砖、油漆、刷桨、地面防水等零星维修（一平米以内）。

5）弱电维修：门禁、大屏、电话、网络、门铃、电视。

6）风机盘管的日常维修。

7）新风机的日常维修。

8）消防系统、人防系统的日常维修维护（点检与巡视不在本项目服务范围内）。

9）变电站运行值班。

10）日常工作需要熟练运用医院提供的一站式报修及巡更平台进行维修及巡检工作。

11）电梯使用及维护不在本项目服务范围内。

12）如果医院发生应急抢修事件，中标方需要具备紧急支援能力，为医院提供抢修服务。

本项目属于其他未列明行业

# 二、人员及岗位要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1.55周岁或以下； 2.大专以上（含大专）学历； 3.三年以上（含三年）非住宅项目设备设施维护管理经验； 4.常驻现场服务，不得监管其他项目； | 每日8小时 每周5天 |
| 2 | 主管 | 1 | 1.55周岁或以下； 2. 男性，三年以上（含三年）相关项目设备设施维护管理经验； | 每日8小时 每周5天 |
| 3 | 库管 | 1 | 1.45周岁或以下，女性 2.收发仓库物资，制作账务报表，盘点仓库物资的数量； 3.熟悉公文写作格式；熟练运行office等办公软件； 4.三年以上相关工作经验； | 每日8小时 每周5天 |
| 4 | 水暖工 | 5 | 1.55周岁或以下； 2. 男性，三年以上（含三年）相关项目设备设施维护经验； | 每日8小时 每周5天 |
| 5 | 地源热泵机组（含水泵房）值班人员 | 3 | 1.55周岁或以下； 2. 男性，三年以上（含三年）相关项目设备设施维护经验； 3. 与采购人职工共同轮流值班 | 24小时值守 四班三运转 |
| 6 | 木工 | 1 | 1.55周岁或以下； 2. 男性，三年以上（含三年）相关项目设备设施维护经验； | 每日8小时 每周5天 |
| 7 | 电工 | 8 | 1.55周岁或以下； 2. 男性，三年以上（含三年）相关项目设备设施维护经验； 3. 持《特种作业操作证（电工作业）》上岗 | 每日8小时 每周5天 |
| 8 | 弱电工 | 3 | 1.55周岁或以下； 2. 男性，三年以上（含三年）相关项目设备设施维护经验； | 每日8小时 每周5天 |
| 9 | 瓦工 | 2 | 1.55周岁或以下； 2. 男性，三年以上（含三年）相关项目设备设施维护经验； | 每日8小时 每周5天 |
| 10 | 电气焊工 | 2 | 1.55周岁或以下； 2. 男性，三年以上（含三年）相关项目设备设施维护经验； 3. 持《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》上岗 | 每日8小时 每周5天 |
| 11 | 空调系统维护员 | 3 | 1.55周岁或以下； 2. 男性，三年以上（含三年）相关项目设备设施维护经验； 3. 持《特种作业操作证（制冷与空调作业）》上岗 | 每日8小时 每周5天 |
| 12 | 变电室值班人员 | 8 | 1.55周岁或以下； 2. 男性，三年以上（含三年）相关项目设备设施维护管理经验； 3. 持《特种作业操作证（高压电工作业）》上岗 | 24小时值守 四班三运转 |
| 合计 |  | 38 |  |  |

注：

以上人员均不接受退休人员。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费。

一旦获得中标资格，上述人员按要求投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

采购合同履行过程中，如遇国家和我市相关政策调整等法定情形的，采购人可以与供应商签订补充合同，补充合同应当按照政府采购法律法规的相关要求报同级财政部门备案，并在天津市政府采购网上公告。

三、各岗位人员具体工作内容、职责及服务标准

（一）给排水专业

1、工作标准

| 工作内容 | 工作标准 | 巡检周期（要求） |
| --- | --- | --- |
| 冷热水管、太阳能管、下水管道和雨水管道 | 维护、维修保障正常运行、无破损滴漏现象。 | 按区域每半月巡检一次 |
| 各种卫生设备、洁具保养 | 维修及更换、保证正常使用。无破损、无划痕、无漏水、上下水管通畅。 | 按区域每半月巡检一次 |
| 管道、阀门及管井 | 维护保养维修及更换、无滴漏现象、阀门开启灵活、无渗漏、管井间清洁卫生 | 按区域每半月巡检一次 |

注：①日常维护随叫随到，及时处理保证维修质量减少返修率

②主动巡视检修发现问题及时处理，并做好巡检记录

③重大节日前进行安全大检查

2、岗位职责

（1）按规定巡视上门服务，并做好巡视记录

（2）冷热水管、雨水管道、排水管道维修

（3）各种水龙头、阀门、用水设备维修更换

（4）小型管线改装卫生设备安装

（5）室内下水管道疏通

（6）认真填写巡检记录，做到有据可查合理安排巡检、维修工作

（7）在进行电气焊操作时，开动火证

（8）登高作业时，做好防护措施，保证施工安全

（9）值班人员严守工作岗位接到报修后及时到场、及时处理

（10）加强节约意识，节省维修成本，提高专业技术水平。

（11）定期对设备进行维护保养，并填写维保记录

（12）严格操作规程，杜绝修理不及时或质量不过关影响医院相关科室的正常工作，严禁违章蛮干，如遇当时解决不了的问题及时向上级领导汇报，同时向相关科室做好解释工作

（13）严格交班制度，不得擅离职守，严守岗位职责，保证值班室内卫生

（14）如遇突发紧急情况，应立即通知上级主管领导，同时组织人员进行紧急处理，使损失降到最少

（15）严格遵守医院的各项规章制度

3、相关图纸资料管理

按设备及管路走向图纸安装，若有改动请在图纸做好标记。待完工后，绘制竣工图，并与原图一起存档。竣工图不得少于4份。

（二）综合维修专业

1、工作标准

| 工作内容 | 工作标准 | 巡检周期（要求） |
| --- | --- | --- |
| 门、窗、吊顶 | 表面整洁无破损、无明显缝隙、五金配件使用灵活、安全可靠 | 按区域每月巡检一次 |
| 墙面、地面 | 瓷砖无空鼓破裂 | 按区域每月巡检一次 |
| 中央空调系统 | 出风口温度良好、回风网无灰尘 | 按区域定期检查一次 |
| 电焊 | 开具动火证、焊接件无松动 | 按区域每月巡检一次 |

注：①日常维护随叫随到，及时处理保证维修质量减少返修率

②主动巡视检修发现问题及时处理，并做好巡检记录

③重大节日前进行安全大检查

2、岗位职责

（1）按规定巡视上门服务，并做好巡视记录

（2）门、窗、吊顶修缮，更换纱窗

（3）公共家具修缮，更换五金配件

（4）桌椅螺丝定期检查有无缺少或松动

（5）各种木柜、铁柜修缮，更换锁具

（6）墙面粉刷，更换瓷砖、地砖等

（7）做好小件制作安装的工作

（8）定期对出风口温度进行测温

（9）认真填写巡检记录，合理安排巡检、维修工作

（10）在进行电气焊操作时，开动火证

（11）登高作业时，做好防护措施，保证施工安全

（12）定期对设备进行维护保养，并填写维保记录

（13）加强节约意识，节省维修成本，提高专业技术水平。

（14）严格操作规程，杜绝修理不及时或质量不过关影响医院相关科室的正

常工作，严禁违章蛮干，如遇当时解决不了的问题及时向上级领导汇报，同时向相关科室做好解释工作

（15）严格交班制度，不得擅离职守，严守岗位职责，保证值班室内卫生

（16）如遇突发紧急情况，应立即通知上级主管领导，同时组织人员进行

紧急处理，使损失降到最少

（17）严格遵守医院的各项规章制度

（三）水泵运行工作标准

1、水泵房工作职责

1.1运行管理

（1）地源热泵机组运行值班人员负责检查水泵房运行工作情况

（2）工程维修部负责更换简单异常损坏物件（控制柜损坏需找专业人员修缮）。

1.2岗位职责

（1）每日两次巡视各水泵房，巡视点位包括：热水泵房、中水泵房、自来水泵房控制柜各项数值及各种附属装置（阀门、溢水口、水位计等）。

（2）巡视的主要内容如下：

观察各连接处是否有漏水现象。

各部位是否有异常的声响或振动，是否有异常气味。

观察各阀门开启情况是否正常，压力显示是否正常。

观察水温是否变化正常。

查看水箱水位。

检查水泵电机温度是否太高(烫手)，风叶是否碰壳，水泵是否漏水成线，有无松弛的螺栓、螺母。

检查控制箱各指示灯是否正常，各元器件是否动作可靠，有无烧伤、过热、打火现象。

（3）对于托管人员在巡视中发现的异常情况，立即上报工程维修部前来修复，不能及时修复的要第一时间上报相关负责人。

1.3异常情况处置

（1）当泵房发生火灾时，能够进行前期处理。。

（2）当泵房发生水浸时的处置：

视进水情况关掉运行中的设备，拉下总电源开关；

堵住漏水源；

如果漏水较大，应立即通知工程维修部主管，同时尽力阻滞进水；

漏水源堵住后，应立即排水；

排干水后，应立即对湿水设备设施进行除湿处理。如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风，更换相关管线等；

确认湿水已消除，各绝缘电阻符合要求后，开机试运行；如无异常情况出现则可以投入正常运行。

1.4泵房管理

（1）非值班人员不准进入泵房，若需要进入，须经工程维修部主管同意并在值班人员的陪同下方可进入泵房。

（2）泵房内严禁存放易燃、易爆、危险物品。

（3）泵房内应备齐消防器材，并应放置在方便、显眼处。泵房房内严禁吸烟。

（4）每班打扫一次泵房卫生，每周清洁一次泵房房内的设施，做到地面、天花板、门窗、墙壁、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物，表面油漆完好、整洁光亮。

（5）泵房内应当通风良好，光线足够，门窗开启灵活。

（6）泵房应当做到随时上锁，钥匙由当班人管理，泵房值班人不得私自配钥匙。

1.5交接班要求

（1）接班人员应准时接班。

（2）接班人员应认真听取交班人员交代，并查看《泵房运行日记》，检查工具、物品是否齐全，确认无误后在《泵房运行日记》表上签名。

（3）有下列情况之一者不准交接班：

上一班运行情况未交代清楚；

记录不规范、不清晰、不完整；

泵房不干净；

接班人未到岗；

接班人有酒味；

事故正在处理中或交班时发生故障，此时应由交班人负责继续处理，接班人协助进行。

（4）对于泵房的运行情况及水电气消耗情况当班人应及时完整、规范清晰地记录在《泵房运行记录》内。

1.6记录《泵房运行记录》、《值班记录》

2、水泵房工作标准

（1）泵房应按管理规程做好安全运行，对电气设备进行定期维护检修，规定时间内请专业公司对水箱进行消毒清洗，水质达标后保证安全饮用。

（2）泵房的各设备及安全附件(安全阀、压力表、水位计)必须齐全有效。

（3）为了保证正常供水，值班人员没有上级指令，不得随意关闭开关及阀门。

（4）泵房内高空作业，必须采取安全措施做好安全保护工作，防止绊倒伤人。

（5）检修时，拆下的零部件，必须码放整齐，以免操作时打滑。

（6）所有阀门手轮，不准用带有油质棉丝擦试，以免操作时打滑。

（7）泵房内不得存放易燃易爆物品，若需要时，必须有专人妥善管理，以免失火、爆炸。

（8）值班人员要认真执行交接班制度，对生产设备（电柜、机泵等）应随时查看，如有异常及时报告，随时修复。

（9）供水期间，值班员每天巡视两次，观察水温、压力、电机和水泵的运行情况，发现问题及时处理，如不能处理，应及时向上级汇报。

（10）值班人员不准任意调换班次，特殊情况需部门领导批准，值班人员应服从指挥按时完成领导安排的各项工作。

（11）按时记录、统计各种报表，监视负荷变化情况，对上级及有关部门的通知、命令应有准确记录，并在进行交接班时传达。

（四）维修电工专业

1、电工操作人员工作制度

（1）操作人员必须取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

（2）上岗前按职业要求穿、戴工作服及绝缘鞋。

（3）使用的工具必须是国家认证的合格产品，如有损坏及时更换。

（4）操作人员熟悉各项安全操作规程，掌握扑灭电气火灾的方法、掌握触电急救方法。

（5）维修人员在工作过程中必须两人进行，一人操作一人监护。

2、工作标准

| 工作内容 | 工作标准 | 巡检周期(要求) |
| --- | --- | --- |
| 电机 | 监视温度、声音、振动情况，检查电机绝缘情况是否符合规定，三相电压是否对称、电流不得超过额定值 | 按区域每月巡检一次 |
| 灯具、开关、插座 | 灯具、开关、插座是否完好 | 按区域每季度巡检一次 |
| 配电箱 | 漏保、空开、接触器、继电器等设施螺丝是否松动，有无过热现象 | 按区域每季度巡检一次 |

注：①日常维护随叫随到，及时处理保证维修质量减少返修率

②主动巡视检修发现问题及时处理，并做好巡检记录

③高温季节、汛期前及重大节日前进行安全大检查

3、相关图纸资料管理

按设备及线路走向图纸接线，若有改动请在图纸做好标记。待完工后，绘制竣工图，并与原图一起存档。竣工图不得少于2份。

4、岗位职责

（1）按规定巡视上门服务，并做好巡视记录。

（2）认真填写巡检记录，做到有据可查合理安排巡检、维修工作。

（3）每季度对操作人员进行技能培训。

（4）登高作业时，做好防护措施，保证施工安全。

（5）值班人员严守工作岗位接到报修后及时到场、及时处理。

（6）加强节约意识，节省维修成本，提高专业技术水平。

（7）按规定对设备进行维护保养，并填写维保记录。

（8）严格操作规程，杜绝修理不及时或质量不过关影响医院相关科室的正常工作，严禁违章蛮干，解决不了的问题及时向上级领导汇报，同时向相关科室做好解释工作。

（9）严格交班制度，不得擅离职守，严守岗位职责，保证值班室内卫生

（10）如遇突发紧急情况，应立即通知上级主管领导，同时组织人员进行紧急处理，使损失降到最少。

（11）严格遵守医院的各项规章制度。

（五）弱电工维修专业

1、工作标准

| 工作内容 | 工作标准 | 巡检周期(要求) |
| --- | --- | --- |
| 门禁 | 处于正常使用 | 按区域每半年巡检一次 |
| 其他 | 随叫随到、规范执行 | 每天 |

注：①日常维护随叫随到，及时处理保证维修质量减少返修率

②主动巡视检修发现问题及时处理，并做好巡检记录

③高温季节、汛期前及重大节日前进行安全大检查

3、相关图纸资料管理

按设备及线路走向图纸接线，若有改动请在图纸做好标记。待完工后，绘制竣工图，并与原图一起存档。竣工图不得少于2份。

4、岗位职责

（1）按规定巡视上门服务，并做好巡视记录。

（2）认真填写巡检记录，做到有据可查合理安排巡检、维修工作。

（3）每季度对操作人员进行技能培训。

（4）登高作业时，做好防护措施，保证施工安全。

（5）值班人员严守工作岗位接到报修后及时到场、及时处理。

（6）加强节约意识，节省维修成本，提高专业技术水平。

（7）按规定对设备进行维护保养，并填写维保记录。

（8）严格操作规程，杜绝修理不及时或质量不过关影响医院相关科室的正常工作，严禁违章蛮干，解决不了的问题及时向上级领导汇报，同时向相关科室做好解释工作。

（9）严格交班制度，不得擅离职守，严守岗位职责，保证值班室内卫生

（10）如遇突发紧急情况，应立即通知上级主管领导，同时组织人员进行紧急处理，使损失降到最少。

（11）严格遵守医院的各项规章制度。

（六）变电站值班运行工作标准

1、变电站值班人员工作制度

（1）上岗前按职业要求穿、戴工作服及绝缘鞋。

（2）使用的工具必须是国家认证的合格产品，如有损坏及时更换。

（3）操作人员熟悉各项安全操作规程，掌握扑灭电气火灾的方法、掌握触电急救方法。

（4）停、送电倒闸过程中必须两人进行，一人操作一人监护。

2、岗位职责

2.1  管理要求

（1）非值班人员不准进入站内，若需要进入，须经甲方负责人及项目工程维修部主管同意并在值班人员的陪同下方可进入站内。

（2）站内严禁存放易燃、易爆、危险物品。

（3）站内应备齐消防器材，并应放置在方便、显眼处。站内严禁吸烟。

（4）每班打扫一次卫生，每周清洁一次站内设施，做到地面、天花板、门窗、墙壁、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物，表面油漆完好、整洁光亮。

（5）站内应当通风良好，光线足够，门窗开启灵活。

（6）严格执行变电站八项管理制度，即交接班制度、倒闸操作票制度、设备缺陷管理制度、巡视巡察制度、安全保卫制度、工具管理制度、值班人员岗位责任制度、检修工作票制度。

2.2  交接班要求

（1）接班人员应准时接班。

（2）接班人员应认真听取交班人员交代，并查看《运行记录》，检查工具、物品是否齐全，确认无误后在《值班记录表》上签名。

（3）有下列情况之一者不准交接班：

上一班运行情况未交代清楚；

记录不规范、不清晰、不完整；

站内卫生不干净；

接班人有酒味

接班人未到岗；

事故正在处理中或交班时发生故障，此时应由交班人负责继续处理，接班人协助进行。

（4）对于站内的运行情况当班人应及时完整、规范清晰地记录在《值班记录》内。

2.3  记录《运行记录》、《值班记录》

3、工作标准

（1）站内应按管理规程做好安全运行，对电气设备进行定期维护检修，规定时间内进行耐压试验，达标后保证安全运行。

（2）站内的各设备及安全附件（指针、指示灯）必须齐全有效。

（3）站内高空作业，必须采取安全措施做好安全保护工作，防止绊倒伤人。

（4）检修时，拆下的零部件，必须码放整齐，以免操作时打滑。

（5）站内不得存放易燃易爆物品，若需要时，必须有专人妥善管理，以免失火、爆炸。

（6）值班人员要认真执行交接班制度，对运行设备应随时查看，如有异常及时报告，做好记录。

（7）值班期间，值班员每两小时巡视一次，观察各指示灯、数据运行情况，发现问题及时处理，如不能处理，应及时向上级汇报。

（8）值班人员不准任意调换班次，特殊情况需部门领导批准，值班人员应服从指挥按时完成领导安排的各项工作。

（9）按时记录、统计各种报表，监视负荷变化情况，对上级及有关部门的通知、命令应有准确记录，并在进行交接班时传达。

（七） 地源热泵机组值班运行工作标准

1、工作职责

1.1  管理要求

（1）非值班人员不准进入机组，若需要进入，须经采购人负责人及项目工程维修部主管同意并在值班人员的陪同下方可进入站内。

（2）室内严禁存放易燃、易爆、危险物品。

（3）室内应备齐消防器材，并应放置在方便、显眼处。室内严禁吸烟。

（4）每班打扫一次卫生，每周清洁一次室内设施，做到地面、天花板、门窗、墙壁、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物，表面油漆完好、整洁光亮。

（5）室内应当通风良好，光线足够，门窗开启灵活。

1.2  交接班要求

（1）接班人员应准时接班。

（2）接班人员应认真听取交班人员交代，并查看《运行记录》，检查工具、物品是否齐全，确认无误后在《值班记录表》上签名。

（3）有下列情况之一者不准交接班：

上一班运行情况未交代清楚；

记录不规范、不清晰、不完整；

室内卫生不干净；

接班人有酒味

接班人未到岗；

事故正在处理中或交班时发生故障，此时应由交班人负责继续处理，接班人协助进行。

（4）对于站内的运行情况当班人应及时完整、规范清晰地记录在《值班记录》内。

1.3  记录《运行记录》、《值班记录》

2、工作标准

（1）机房应按管理规程做好安全运行，对电气设备进行定期维护检修（维保单位），保证安全运行。

（2）机房的各设备及安全附件（安全阀、压力表、水位计）必须齐全有效。

（3）为了保证机器设备正常运转，值班人员没有上级指令，不得随意关闭机组及阀门。

（4）机房内高空作业，必须采取安全措施做好安全保护工作，防止绊倒伤人。

（5）检修时，拆下的零部件，必须码放整齐，以免操作时打滑。

（6）所有阀门手轮，不准用带有油质棉丝擦试，以免操作时打滑。

（7）机房内不得存放易燃易爆物品，若需要时，必须有专人妥善管理，以免失火、爆炸。

（8）值班人员要认真执行交接班制度，对生产设备（电柜、机泵等）应随时查看，如有异常及时报告，随时修复。

（9）运行期间，值班员每天两小时巡视一次，观察水温、压力、电机和水泵的运行情况，发现问题及时处理，如不能处理，应及时向上级汇报。

（10）值班人员不准任意调换班次，特殊情况需部门领导批准，值班人员应服从指挥按时完成领导安排的各项工作。

（11）按时记录、统计各种报表，监视负荷变化情况，对上级及有关部门的通知、命令应有准确记录，并在进行交接班时传达。

四、应急服务要求

当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），保证服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

五、人员保密要求

保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

六、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过20%，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

七、进驻和接管要求

中标后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任服务公司，则还需与前任公司进行交接，保留相关记录，做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

八、费用分割

1. 全部服务人员着统一工作服上岗，服装费由采购人承担；

2. 服务中所需维修工具由中标供应商提供；

3. 服务中所需单品单价低于30元的耗材、零配件（自然损坏）由中标供应商提供；

具体明细见附件

| 材料名称 | 材料名称 | 材料名称 | 材料名称 | 材料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC弯头20 | DN65密封垫 | 滑块 | 透明胶带窄 | 抽屉把手 |
| 黑玻璃片 | 502胶 | 电工包布 | 饮水机线圈 | 塑料下水管 |
| PVC管卡16 | PVC管箍32 | 三孔电源插头10A | 明盒86 | 木刷 |
| PVC弯头25 | PPR卡子 | 两项插头10A | 马桶盖按钮 | 透明胶带宽 |
| 线槽16 | 16金属卡子 | 球克 | 外丝4分 | 温控器88 |
| PVC16阻燃管 | KBG盖金属锁母20 | 白板 | 管箍4分 | 温控器90 |
| 线槽20 | KBG直接 | 20金属锁母 | DN215密封垫 | 温控器95 |
| 16金属弯头 | 柜子小拉手 | 变径弯头6分变4分 | DN110密封垫 | 温控器105 |
| PVC三通25 | 门鼻子4寸 | PVC弯头40 | DN100密封垫 | 温控器115 |
| PVC三通20 | 柜子滑轮 | 壁纸刀片 | 喷淋器 | 三孔电源插头16A |
| PVC管箍16 | 滑轮 | 美纹纸 | 三角带B-200 | 防水黑电工包布 |
| 线槽25 | 抽屉滑轮 | 弯头4分 | PVC三通50 | 自攻螺丝35 |
| PVC20阻燃管 | 吊顶挂钩 | 轮椅轴承 | PVC三通75 | 自攻螺丝30 |
| 16金属管箍 | 电池5# | 哥俩好 | PVC弯头50 | 自攻螺丝25 |
| 砂布 | 电池7# | 三角带B-587 | PVC弯头50*45 | 自攻螺丝20 |
| 薄双面胶 | 门铃用电池 | PVC三通40 | PPR管帽32 | 自攻螺丝16 |
| 瓷灯口 | 铁胀管8 | PVC管箍50 | 穿线腊管 | 毛滚刷 |
| 角磨机切片 | 20金属管箍 | 厕所门把手 | 20U型卡子 | PVC反水湾 |
| 白玻璃片 | 25明盒接头 | 生料带 | 20金属卡子 | PPR弯头20 |
| PVC丝堵 | PVC管箍40 | 86铁明盒 | 合页（普通） | PPR内牙弯头20 |
| 加厚双面胶 | PVC弯头32 | 三角带A-585 | 不锈钢钻头3.2 | PPR外牙弯头20 |
| PVC三通32 | PVC25阻燃管 | 十字批头 | 内六方批头 | PPR内牙直接20 |
| 25线管接头 | 挂钩 | 加长十字批斗 | 门拉手150 | 塑料灯座 |
| 25法兰 | PPR全塑活接20 | 4寸合页 | 卫生间合页(左开） | 弯头6分 |
| 坐便法兰 | 插销不锈钢 | 不锈钢钻头6 | 卫生间合页(右开） | PPR外牙弯头32 |
| PVC弯头100 | 冲击钻头8加长 | 钻头5 | 冲击钻头12 | PPR内丝三通32 |
| 插销普通 | 厕所隔断门支架 | 冲击钻头10 | 五孔插座10A | 20金属线管 |
| 单联开关 | 龙头把手(小） | 冲击钻头10加长 | 电池9# | PVC25管4米长 |
| 过滤棒短白 | 贴地胶带 | 排风扇管 | 自攻螺丝50 | 25线管卡子 |
| 空开轨道 | 贴地胶带黄绿 | 软连接300 | PVC50管 | 不锈钢钻头8 |
| 硅胶软管 | 弯头1寸 | 机顶开关 | PVC75管 | 铁钻头12 |
| 进水管 | 线槽40 | 双孔网线面板 | 过滤棒长白 | 冲击钻头12加长 |
| 门口条 | 软连接200 | 双孔电话面板 | 软连接500 | 八字阀 |
| 外丝6分 | 单孔网线面板 | 自攻螺丝40 | 软连接垫 | 塑料线卡 |
| 管箍6分 | 单孔电话面板 | 子母合页 | 三通4分 | 340厌氧胶 |
| 管箍1变4 | 管道卡DN25 | 40法兰 | 发泡胶 | 软连接600（冷热） |
| 丝堵6分 | 管道卡DN20 | 无齿具切割片 | PPR6分弯头 | 搅拌机开关 |
| 丝堵4分 | 管箍6分变4分 | 软连接400 | PPR6分内丝弯头 | 三孔插座10A |
| 车轮轴承 | DN150密封垫 | 管帽65 | PPR6分外丝弯头 | 五孔插座16A |
| 三角带B-630 | 三角带A-965 | 水不漏 | 手盆大磁芯（龙头） | 六孔插座10A |
| PVC三通100 | 三角带A-1067 | PVC管箍200 | 手盆小磁芯（龙头） | 有线电视线 |
| PVC三通75*50 | 三角带1000 | PPR1寸变6分直接 | 65法兰 | 不锈钢波纹管500 |
| PVC管箍75 | 线槽50 | PPR6分内直接 | 空开1P10A | 水泥钉20 |
| PVC管箍75*50 | 16金属线管 | PPR直接20 | 开关防水盒 | 水泥钉38 |
| PVC弯头200 | PVC20管4米长 | PPR20*45弯头 | 海鹭王水龙头(小） | 水泥钉40 |
| 线槽32 | 20线管卡子 | 塑钢窗合页 | 保温桶水嘴 | 水泥钉50 |

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》中《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的PDF文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为PDF格式并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

帐       号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由甲、乙双方根据采购项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

# 投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标人代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市安定医院机电运行及维修服务 | 1项 |  |  |

投标人名称：

日期：

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |
|  |  | 社会保险： |
|  |  | 住房公积金： |
|  |  | 福利费： |
|  |  | 加班费： |
|  |  | 其他： |
| 2 | 工具耗材零配件费用 |  |
| 3 | 服装费用 |  |
| 4 | 办公费用 |  |
| 5 | 固定资产折旧 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 税金 |  |
| 8 | 其他需要列明的费用 |  |
| 合计 |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表合计价格应与《开标一览表》报价金额保持一致。

3. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

4. 上述表格中列明的条目，在本项目中如不涉及，请填写“不涉及”。

5. 上述报价不得出现0报价。

6. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

投标人名称：

日期：

附件4

人员费用分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人数（人） | 月工资/人 | 月保险/人 | 月公积金/人 | 月小计 | 招标文件规定的服务期小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、上表中工资是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人负担的公积金、个人所得税等合理费用之前的应发工资；

2、 投标人应按国家及天津市社会保险、住房公积金相关规定为本项目人员缴纳社会保险、住房公积金，在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

3、上表中的月小计=人数*（月工资/人+月保险/人+月公积金/人），招标文件规定的服务期小计=月小计*招标文件规定的服务月数

投标人名称：

日期：

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：

附件6-1

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | （二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。 |  |  |  |
| 3 | （三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。 |  |  |  |
| 4. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期

附件6-2

项目人员及岗位安排

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 岗位名称 | 投入人数 | 人员情况简介 | 是否退休 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人数 |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺上述人员身体健康，一旦我公司获得中标，承诺上述人员投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。采购人需安排加班的，我公司积极应配合并向劳动者支付加班费。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托在职职工_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加  天津市安定医院机电运行及维修服务项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 天津市安定医院机电运行及维修服务 ，属于 其他未列明行业 ；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11

管理大纲

请投标人根据招标文件“评分因素及评标标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等，自行编排序号。

投标人将专项服务委托专业公司承担的，应当进行说明。

投标人认为必需的其他内容。

投标人名称：

日期：

附件12-1

项目负责人资格审查表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 所获证书及编号 |  |  |  |  |  | 从事管理 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 近三年来的主要工作业绩及担任的主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 地 点 |  | 单 位 |  | 职 务 |  | 主 要 工 作 |  |  |  |  |
| 曾担任负责人的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 委托单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目规模 | 项目类型 |  | 备注 |  |

投标人名称：

日期：

附件12-2

拟在本项目使用的主要设备一览表

| 序 号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 购入时间 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件12-3

采购人须向供应商提供的条件

| 序 号 | 设施或设备 名 称 | 单 位 | 数 量 | 是否有偿 提 供 | 如有偿提供的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：凡需采购人提供的设备、房屋、通讯及其他办公设施，应注明免费提供或不免费提供，如有偿提供，采购人承担多少，供应商承担多少，本表应详细列清。 |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件13：

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件14：投标人认为需要提供的其他资料