## Sheet1
招 标 工 程 量 清 单
工程项目名称：天津中医药大学第二附属医院院区室外 广场、门诊住院楼等区域修缮工程项目
招 标 人：（全称、盖章） 法定代表人：（签字或盖章）
编 制 单 位：（全称、盖章） 法定代表人：（签字或盖章）
编 制： （造价人员签字盖专用章） 审 核： （造价工程师签字盖专用章）
编制日期： 2024 年 4 月 19 日
编 制 说 明
工程项目名称：小型修缮项目
表1(1)
分 部 分 项 工 程 项 目 清 单
专业工程名称：房修土建工程
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 工 程 量
1 | 室外广场
2 | 191002003001 | 新铺广场地砖 1. 垫层材料种类、厚度2. 找平层厚度、砂浆配合比3. 结合层厚度、砂浆配合 比4. 面层材料品种、规格、颜色5. 嵌缝材料种类6. 防护层材料种类7. 酸洗、 打蜡要求 |  | m2 | 392
3 | 设备间
4 | 191701012001 | 原有地砖拆除 1. 材料品种、规格2. 施工安全技术要求3. 弃物运距 |  | m2 | 240.4
5 | 191002003002 | 新铺地砖600*600 1. 垫层材料种类、厚度2. 找平层厚度、砂浆配合比3. 结合层厚度、砂浆配合 比4. 面层材料品种、规格、颜色5. 嵌缝材料种类6. 防护层材料种类7. 酸洗、 打蜡要求 |  | m2 | 240.4
6 | 门诊楼
7 | 191701012002 | 康复治疗室（康复医学科）原有地砖拆除 1. 材料品种、规格2. 施工安全技术要求3. 弃物运距 |  | m2 | 170.5
8 | 191002003003 | 康复治疗室（康复医学科）新铺地砖600*600 1. 垫层材料种类、厚度2. 找平层厚度、砂浆配合比3. 结合层厚度、砂浆配合 比4. 面层材料品种、规格、颜色5. 嵌缝材料种类6. 防护层材料种类7. 酸洗、 打蜡要求 |  | m2 | 170.5
9 | 住院部病区
10 | 191401801001补 | 卫生间柜子、水盆、大理石台面700*1200*800 |  | 个 | 10
11 | 190904003001 | 卫生间瓷砖脱落维修 1. 墙体类型2. 安装方式3. 面层材料品种、规格、颜色4. 缝宽、嵌缝材料种类 5. 防护材料种类6. 磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 30
12 | 190807001001 | 卫生间顶棚漏水维修 材料品种、规格 |  | m2 | 20
13 | 191307001001 | 病房卫生间墙面维修 1. 基层类型2. 喷刷涂料部位3. 腻子种类4. 刮腻子要求5. 涂料品种、喷刷遍数 |  | m2 | 174
14 | 191002801001补 | 病房护栏维修 |  | 处 | 25
15 | 191002801002补 | 病房窗户维修、四连杆更换 |  | 个 | 26
16 | 191002801003补 | 病房卫生间洗手盆台面及配膳间台面 |  | 间 | 38
17 | 191002801004补 | 病房护角更换 |  | 根 | 174
18 | 临时垃圾站
19 | 191002801005补 | 临时垃圾站改造 1、整体设置四间暂存处，总长度约26800厘米，靠近围墙拐角处后两个半车 位为一间（长度距离约620厘米），安装一扇双开门，前三个车位为一间 ( |  | 处 | 1
表1(1)
分 部 分 项 工 程 项 目 清 单
专业工程名称：房修土建工程
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 工 程 量
长度约700厘米），安装一扇推拉门，第四个车位为一间（长度距离约240厘 米），安装一扇推拉门，剩余部分为一间（长度距离约1120厘米），安装一 扇推拉门。 ∥2. 暂存站采用彩钢板搭建，内有防火棉。屋顶高度2. 5米，顶 部需安装牢固，防风吹、防漏雨。 ∥3、其它垃圾、餐厨垃圾、药渣子存放 间内配置照明灯，具有电源插座，方便用电。存放间内配有上下水，具备排 水的管道，每一间的后侧需安装排风扇，同时还需安装灭蝇灯，每间建议留 有一个窗户并加装防盗护栏。 ∥4、医疗废物暂存间内需配有独立的上、下 水，具备地漏排水设施，需安装防爆灯、紫外线消毒灯（2个）、灭蝇灯（2 个）、排风扇（2个）和制冷空调一台，门建议安装双开门，门口需安装挡 鼠板。 ∥5. 地面门口处设置平整，方便转运车和垃圾桶的出入，靠围墙内侧 地面有少许坡度，方便清扫使积水顺畅排入管道。 ∥6. 暂存站屋顶建议有坡 度（前高后低），雨天方便排水，不会出现存水。
表1(2)
总 价 措 施 项 目 清 单
专业工程名称：房修土建工程
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称
1 | 192104001001 | 土建工程—安全文明施工措施费 工程施工期间按照国家现行的环境保护、建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和 更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保护费：是指 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。包括施工现场为保持工地清洁、控制扬尘、杜绝废弃 物与材料运输中的遗洒、保证排水设施通畅、设置密闭式垃圾站、实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等 环保措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包括根据相关规 定在施工现场设置企业标志、七牌一图、安全警示标志牌、施工现场围挡以及符合场容场貌、材料堆放 、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项 费用。包括根据相关规定设置“ 四口五临边 ”安全防护设施、现场物料提升架与卸料平台的安全防护设 施、垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、现场设置安防监控系统设施、现场机械设备（包括电动工 具）的安全保护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施 费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其 他临时设施的费用等。包括施工现场临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、仓库、办公室、加 工厂、工地实验室以及规定范围内的道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、维修、 拆除、周转或摊销等费用
2 | 192104005001 | 土建工程—冬雨季施工增加费 （1）冬雨(风) 季施工时增加的临时设施(防寒保温、防雨、防风设施) 的搭设、拆除（2）冬雨(风)季施 工时，对砌体、混凝土等采用的特殊加温、保温和养护措施（3）冬雨(风) 季施工时，施工现场的防滑 处理、对影响施工的雨雪的清除（4）包括冬雨(风) 季施工时增加的临时设施的摊销、施工人员的劳动 保护用品、冬雨(风)季施工劳动效率降低等费用
3 | 192104009001 | 土建工程—施工难度增加措施费 由于生产车间、居民居住、营业性用房（商场、旅店、医院等）不停产、不搬迁、不停业进行施工所引 起人工效率降低而发生的费用
4 | 192104011001 | 土建工程—竣工验收存档资料编制费 按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用
第 1 页 共 1 页