项目需求书（医疗器械）

四、技术要求

本项目共一包。

第一包：天津中医药大学第二附属医院医用试剂物流配送平台其他医用材料的采购

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用试剂物流配送平台其他医用材料的采购 | 1．投标人贮存与配送的医疗物资应当符合《医疗器械经营质量管理规范》要求；需进行冷藏、冷冻管理的医疗器械，还应符合《医疗器械冷链（运输、贮存）管理指南》的规定。 2．投标人要为医院提供一套医用试剂SPD服务系统，SPD系统所有模块的审核管理权限归院方所有。投标人承诺后续服务期间将配合开发符合医院发展需要的功能模块。并且根据国家对医用试剂管理的要求变化提供软件升级服务，包括UDI编码、医保贯码及网采上报等相关升级服务。此系统应具有： 2.1与所提供贮存、配送服务相适应的计算机信息平台系统，由投标人进行维护及维修；并根据医院需求负责平台与HIS的接口开发及后期的维护升级，包括但不限于其他信息化支撑软件，并承担所有费用（其中接口费约10万元）。 2.2该系统及账号最终归属权明确为医院所有。为确保数据安全与高效运行，投标人使用该数据库实现数据持久化及存储，是广泛应用的数据库，不存在商用产品版权付费问题及潜在可能性，可以保障信息数据的安全性。同时配备的系统所需的服务器、存储、网络安全设备、数据库软件等软硬件设备由中标供应商提供，搭建于采购人医院内部指定地点，以上软硬件设备所有权不归采购人所有，服务期内系统产生的一切数据归采购人所有。 2.3投标人需按照ISO15189的要求设计试剂系统，通过一物一码的方式实现医用试剂的采购、运送、储存、使用、追溯、监测、评价、监督等全流程监控，实现医用试剂的全生命周期可溯源。 2.4支持医用试剂入库、出库、上机、库存、效期批号查询等科室日常作业和管理需要，实现对试剂数据监管及分析，并配备相应数量货物信息自动识别设备。支持快速扫码等仓储业务；可以基于单个条码的溯源，查询从采购，入库，出库，上机等完整流程节点信息。支持上机扫码操作，可根据预设信息自动选择相应上机仪器。 2.5协助医院的业务数据与财务数据融合，自动生成科目账、明细账及各类自定义报表。可横向或纵向综合分析试剂消耗情况。 2.6支持与LIS对接，可根据LIS生成的数据实现人员工作量、总标本量、有效标本、不合格标本、危急值、周转时间等查询统计。根据样本检测数据得出试剂有效使用率和耗占比，同时实现实时质量控制和数据分析功能。 3．投标人应承诺与医院原SPD物流管理平台完成工作交接，确保交接期间医院全部试剂品目平稳过渡，保证原SPD平台的原始数据完整、准确地对接至新平台。投标人安装医用试剂SPD服务系统及设备之后，须对相关人员进行系统操作、配送流程等专业进行培训，直至熟练掌握。 4．投标人须在医院派驻专项工作人员，不少于4人（要求统一着装，具备大专（或以上）毕业证和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证），精通本岗工作，工作经验2年以上，后期可根据医院实际情况适当增加人员。投标人须提供以上人员的身份证、学历证及健康情况证明，并交医院备案，人员更换随时更新。平台驻场人员遵守医院工作时间安排，服从院方管理及各项制度要求，遵守院内感染控制消毒隔离等配送要求。平台驻场人员在院工作期间出现意外事件与院方无关。 4.1各岗位驻场人员含：院内主管、订单审核员、对账员、配送员等，确保信息化平台稳定高效运行。投标人须配备相关专业人员，负责包括但不限于验收、质控、网采录入、网采价格监控、网采飘红试剂处理、不良事件监测等工作。 4.2投标人须为本项目配备项目经理1名，应为医疗相关专业本科以上学历，具有SPD项目三年以上管理经验。 4.3投标人须配备项目网络信息维护员，定期检查维护网络服务系统正常运行，发现问题及时处理，确保信息化平台真实、完整、准确地记录和有效监控物流及质量控制全过程，提供计算机技术与软件专业技术中级（或以上）资格证书。 4.4投标人须配备对账员兼内勤1人，本项目所有平台账务每月向院方汇报。 4.5平台驻场人员工作时间参照医院工作时间，周末及节假日安排人员值班，配合院方的工作时间，确保院方的正常请领。遇到突发情况及时到岗，重大事件保证全员到岗。 4.6投标人为完成采购人的要求，应根据行业标准和内部岗位设置，制定相关制度、措施、各项应急预案及操作流程（需向院方提供工作制度、岗位职责、突发事故的应急预案、操作流程等资料，进行备案），并严格遵守。 5．投标人在其医疗器械经营许可证项目下具有6840（含诊断试剂）资质，在天津市范围内具有符合国家仓储要求的库房，提供常温库、医疗器械库、冷藏库和冷冻库面积、体积等，库房性质为自有或租赁。仓储按照GSP标准设置，为本院提供的医用试剂等物资的配送服务严格执行国家相关标准要求。 6．投标人应严格按照本院提供的产品目录进行配送服务，协助医院完成试剂计划实时汇总、验收、入库、智能补货等各项工作，建立完善的配送服务质量体系，保证订单、配送的及时性、完整性与准确性。 6.1投标人负责按照医院配送采购计划单，完成从平台仓库到医院指定科室的配送工作，配送产品必须是医院提供采购计划中约定的配送产品。投标人须保证一般试剂24小时内送达，紧急试剂1小时内送达。 6.2物资首配地点：公司自有库房，按照医院体量备货充足，可达到每日一配或两配，在院方规定的时间将所需的医疗试剂及时安全地送到医院内的指定地点。非工作时间急需医疗产品时，在接到通知后1小时内派人到达院内做出响应。 6.3投标人须具有冷链运输服务，在天津有符合检验试剂运输要求的冷链服务，须自有冷链并提供冷链车数量。冷藏车在运输途中要对温度进行实时监测，并使用温度自动控制、自动记录及自动报警装置，记录时间间隔设置通常不超过10分钟，数据应可导出且不可更改。温度报警装置应能在设定的温度下报警，报警时应有专人及时处置，做好温度超标报警情况的记录，有相应的应急处置措施。 6.4平台人员应认真核查每日配送产品与院方的采购计划是否一致，平台人员不得随意更改单据。投标人不能擅自变更医院物资的原供货商、原品牌、原规格型号、原价格；确需变更的，须与医院达成一致方可执行。 6.5投标人负责按照院方的领用计划制作并打印实际出库配送数量单据，用于出库复核和配送执行，出库配送单上包括完整的供货方、收货方、以及配送产品名称、规格、生产厂家、包装单位、数量、批号和失效期。由院方验收人员确认无误后签收方可入库。 6.6投标人为院方配送的产品剩余有效期不少于六个月或最长效期的2/3（特殊产品除外）。 7．投标人负责为医院提供网络信息化仓储服务、产品收发、配送、退换货服务，提供入库、出库、库存等信息和相关物流单据。 7.1为医院提供的产品入库、仓储、配送、退换货服务必须按照医院委托人签字确认或者盖章确认的采购计划单执行；退换货物相关单据和记录表必须有医院委托人签字或者盖章确认；建立完善的配送服务质量体系，保证订单、配送的及时性、完整性与准确性。 7.2对于需要进行温湿度实时监控试剂产品，如有异常应立即报告医院并进行应急处理。 7.4负责配送单据签收及返单，投标人按院方提供的配送通知，将货物送达指定的科室后应要求收货人在平台的配送单上签收（一式五联，联数可依据医院要求进行调整），双方进行确认、盖章后存档。 7.5医院科室退货要求需统一反馈到医院方确认，医院提供书面的退货通知后，投标人按照院方正式的退货通知完成。如果退货因外包装破损、污染、变形以及医疗试剂质量问题，应直接退回投标人；如果退货没有外包装破损、污染、变形以及医疗试剂质量问题，经过医院职能部门确认后，投标人将该产品重新进入流通。如产品出现院方确定的质量问题，投标人无条件退货并承担由此产生的一切后果。 8．投标人需审验生产厂商、产品供货商、产品的各项资质材料，保证产品销售企业相关资质合格、产品相关资质合格，具有产品可追溯性。医院负责生产厂商、产品供货商的资料管理，投标人负责物流系统资料的维护工作，如果信息发生变更，需提前30日向医院报告，并提出书面的情况说明，经过医院审核批准后，做出变更。 9．协助医院做好试剂带量采购工作。投标人必须承诺配送价格遵守天津市医用试剂网上采购平台历史采购最低价格，且不得高于医院原采购价格。配送价格由医院相关职能部门审核确定。投标人需协助医院职能部门建立在院使用试剂分类供应目录，健全目录动态调整机制，确保试剂价格处于本市医用试剂价格较低水平。 10．辅助医院提供试剂结款服务： 10.1医院所需有关票据（如销售单据、销售发票等）由投标人向医院提供。投标人保证向医院提供试剂产品及单据的真实有效性。 10.2方便医院集约化管理，医院将含试剂采购的费用统一向投标人进行结算并由投标人向医院开具发票，投标人再与试剂供应商进行结算，医院不再单独向试剂供应商进行结算。 11．辅助医院对科室二级库的管理，精确到每批次医用试剂的效期和批号，并且根据医院医用试剂的实际消耗的品规和数量进行结算及开具发票，每月对二级库库存进行盘点。 12．投标人如需在医院进行冷库的建设及改造维护工程，或库房温度监控系统的提升改造及后期维护工作，一切升级改造费用由投标人自行承担。 13．投标人具备完整的应急响应预案，在突发公共卫生事件中能够为院方提供相关应急物资的供给和储备。如遇紧急情况可通过电话通知，投标人在接到通知后一小时内到达医院内解决问题，保障应急物资及时送达。 14．协助医院做好试剂市场调研询价工作。协助医院开展新增检验项目，并进行评估。 15．投标人提供在医院的驻场服务方案，包括不限于派驻医院工作人员数量、职能、配置、应急管理和提供试剂平台服务软件及实施等一系列方案。 16．服务期到期后重新招标时，若此次中标人未能再中标，此次中标人须配合新中标人完成交接，待新中标人正式运营后，方可退场，交接过程中并不另行收费。 17．投标人应与院方签订保密协议，保护院方商业机密。针对系统使用者签署保密协议，并持续定期进行安全意识培训。 18．投标人可向院方提供个性化增值服务或精细化服务。 19．投标人应熟知关于医疗器械所有相关政策文件，根据相关行政部门下发的政策文件，及时进行解读，规范医疗试剂产品管理。 20．投标人要接受院方的服务考评（后附服务考核表）。 20.1投标人需协助医院于每季度第一个月内对现有供应产品质量、服务水平、信誉、医疗应用先进性、市场变化等方面进行使用情况综合评估及价格监控，并出具相关报告，及时反馈给医院。 20.2投标人配合院方定期对合同内约定的服务内容进行考核及评价。如考核结果为不合格，本院应以书面形式通知投标人限期整改，严重者予以罚款（500元-2000元）；如限期内整改不合格，本院有权单方面终止合作。投标人对考核结果及评价意见，定期归纳《负面问题清单》，要求突出重点问题、规范执行整改、提升服务质量。 20.3入库产品做好效期、批号、数量等核对，做到账实相符，“账货不符”或“异常损耗”按照产品货值10%扣罚。 21．投标人提供的医用产品进入医院后，应接受国家和天津市有关行业主管部门的抽查和检查，在院方使用过程中因受举报、抽检等检查发现的证照、标识和产品质量等问题的处罚事项均由投标人承担，或投标人直接到有关部门协商解决。 22．预估采购试剂品种符合国家药品监督管理局发布的体外诊断试剂分类目录，具体供应品种、数量、最高限价等，以医院实际需求为准。 | 件 | 据实结算 |

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

- 1．供货周期两年（特殊情况以合同为准）。

- 2．交付地点：

- 采购人送货地址为天津中医药大学第二附属医院（特殊情况以合同为准）。

- 3．交货方式：任何情况下由中标方送货，相关费用均由中标人承担。

- 4．质保期：采购验收合格后，产品剩余有效期不少于六个月或最长效期的2/3（特殊产品除外）。

- 5．未经采购人同意，中标人不得转让合同、转包或分包。

- 6．所响应产品涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

- 7．供应商须整包进行投标，不得拆包分项投标。

- 8．报价要求：

- 9.1招标报价以人民币填列。

- 9.2投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

- 9.3分项报价应注意不得超出单项限价，总计报价不得超出总预算。

- 9.4投标人的报价应包括：中标人的报价中应含本项目所需的一切费用。

- 9.5验收及相关费用由投标人负责。

- 9.6本次投标报价应包含招标范围中内容，包括税金及利润。

- 9．付款方式：签订合同后，每间隔十个月按照实际发生货物金额付一次月结款。（特殊情况以合同为准）