项目需求书（医疗器械）

四、技术要求

本项目共一包。

第一包：天津中医药大学第二附属医院医用耗材物流配送平台其他医用材料的采购

| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用耗材物流配送平台其他医用材料的采购 | 1．投标人贮存与配送的医疗器械应当符合《医疗器械经营质量管理规范》要求；需进行冷藏、冷冻管理的医疗器械，还应符合《医疗器械冷链（运输、贮存）管理指南》的规定。 2．投标人要为医院提供一套医用耗材（包括高值、低值）SPD系统，并承诺后续服务期间将配合开发符合医院发展需要的功能模块。SPD系统所有模块的审核管理权限归院方所有。此系统应具有： 2.1与所提供贮存、配送服务相适应的计算机信息平台系统，由投标人进行维护及维修；并根据医院需求负责平台与HIS的接口开发及后期的维护升级，包括但不限于其他信息化支撑软件，并承担所有费用（其中接口费约30万元）。 2.2该系统及账号最终归属权为医院所有。投标人使用该数据库实现数据持久化及存储，是广泛应用的数据库，不存在商用产品版权付费问题及潜在可能性，可以保障信息数据的安全性。同时配备的系统所需的服务器、存储、网络安全设备、数据库软件等软硬件设备由中标供应商提供，搭建于采购人医院内部指定地点，以上软硬件设备所有权不归采购人所有，服务期内系统产生的一切数据归采购人所有。 2.3投标人应承诺SPD系统平台可以完成耗材信息化监测： 2.3.1建立院内重要耗材的数量或成本管控，配合医院完成事前控制（对新入院耗材进行调研、议价）、事中监管（耗材市场供给情况、价格变动）、事后分析（大数据分析，实现智能报表展现、超常使用预警、重点管控耗材的使用情况等）。 2.3.2通过条码溯源，实现物资全流通环节的监控，实现物资院内、院外全程追溯。 2.3.3能够对科室耗材用量进行多维分析和数据挖掘，并生成基础报表，以及自动统计耗占比，集中带量采购耗材使用进度。 2.3.4完善异常使用预警机制，能够对采购、入出库的异常数据进行预警（如设置上下限、超计划预警等）。 2.3.5加强耗材信息化评价。能够评价同类同效产品，包括价格、用量等差异分析，同产品不同科室、使用人等差异分析。开展单一品牌高值医用耗材使用、单台手术高值医用耗材用量情况监测。 2.3.6进行重点监控高值耗材的使用排名及分析，按照国家及天津市重点监控耗材管理要求，进行数据梳理填报。 2.4协助医院的业务数据与财务数据融合。自动生成科目账、明细账及各类自定义报表。可横向或纵向综合分析全院耗材指标执行情况，为医院控制耗材成本提供依据。临床科室可实时掌握本科耗材控制指标。 2.5该平台系统可向院方提供符合医用高值耗材管理的个性化增值服务方案，包括但不限于网采服务、数据分析服务、医保贯码服务、UDI编码服务、科室流程查验服务，为医院提供产品全生命周期的信息化服务。 3．投标人应承诺与医院原SPD物流管理平台完成工作交接，确保交接期间医院全部耗材品目平稳过渡。保证原SPD平台的原始数据完整、准确地对接至新平台。投标人安装医用耗材SPD服务系统及设备之后，须对相关人员进行系统操作、配送流程等专业培训，直至熟练掌握。 4．投标人须在医院提供的场所内设立服务平台，服务平台常驻人员应大于10人（要求统一着装，具备大专（或以上）学历和健康证），精通本岗工作，工作经验2年以上，后期可根据医院实际情况适当增加人员。投标人须提供以上人员的身份证、学历证及健康情况证明，并交医院备案，人员更换随时更新。平台驻场人员遵守医院工作时间安排，服从院方管理及各项制度要求，遵守院内感染控制消毒隔离等配送要求。平台驻场人员在院工作期间出现意外事件与院方无关。 4.1各岗位人员含:院内主管、订单审核员、对账员、院内库管、系统维护员、配送员等，确保信息化平台稳定高效运行。投标人须配备相关专业人员，负责包括但不限于验收、质控、网采录入、网采价格监控、网采飘红耗材处理、不良事件监测等工作。 4.2投标人须为本项目配备项目经理1名，应为医疗相关专业本科以上学历，具有SPD项目三年以上管理经验。 4.3投标人须配备项目网络信息维护员，定期检查维护网络服务系统正常运行，发现问题及时处理，确保信息化平台真实、完整、准确地记录和有效监控物流及质量控制全过程，具备计算机技术与软件专业技术中级（或以上）资格证书。 4.4投标人须配备对账员兼内勤1人，本项目所有平台账务每月向院方汇报。 4.5平台驻场人员工作时间参照医院工作时间，周末及节假日安排人员值班，配合院方的工作时间，确保院方的正常请领。遇到突发情况及时到岗，重大事件保证全员到岗。 4.6投标人为完成采购人的要求，应根据行业标准和内部岗位设置，制定相关制度、措施、各项应急预案及操作流程（需向院方提供工作制度、岗位职责、突发事故的应急预案、操作流程等资料，进行备案），并严格遵守。 5．投标人应当具备符合相应贮存要求的库房，并实行分区存储，至少包含一次性无菌用品区、高值耗材区、拆包区（专门传送窗口、独立负压通风）、待验区、合格品区、不合格品区、发货区，仓储总面积不少于4000m²。 6．投标人要针对医院现状和使用需求，依据院内提供的场所建设智能化中转库。 6.1中转库房建设费用由投标人负责，库房需符合医疗器械经营质量管理规范要求（办公设备及其日常消耗性费用投标人自行承担），并符合消防、药监、安保等各项规定要求，具备有温湿度监控、报警及数据记录能力；具有相应的安防设施，实现关键位置的24小时监控和图像记录；投标人负责为库房配置上述需求中的相应设备（包括但不限于温湿度计、监控摄像头及其终端电脑等仓库管理设备，所有权不归采购人）。投标人指定专人负责库房防火、防盗、防潮工作。如因平台方原因发生安全事故，所造成损失将由平台方承担。 6.2投标人要配置相应的信息及物流设施设备，使其能够满足SPD模式的有效运行（包括但不限于具备办公用品及办公家具、电脑、打印机、座机、移动PDA等系统终端设备及配套货架，库内拣货车、周转箱、下送箱、推车、配送车等物流作业工具 ，所有权不归采购人）。 6.3投标人承诺后续服务期间将配合医院发展需要，对中转库房的仓储设施进行改造。 6.4投标人应协助医院各病区、门急诊、医技科室及相关部门（包括服务期内新增设科室站点）建设改造成符合新标准和信息化要求的病区二级库房和高值柜等，所有设备需与医院系统无缝对接，技术参数和配置不低于医院现有要求。 7．投标人应当具备满足现代物流储运业务要求，并与所提供贮存、配送服务要求和规模相适应的仓储运输设施设备。包括但不限于以下设备： 7.1 入库设备：在入库的医疗器械无有效自动识别标签时对其进行赋码，实现入库医疗器械信息自动采集和医疗器械贮存、配送过程可追溯的设备； 7.2货物信息自动识别设备：在医疗器械入库、出库、分拣、检查、盘存、出库复核等环节使用电子识别系统记录，实现对医疗器械贮存、配送过程可追溯的设备； 7.3货架系统：包括托盘货架、隔板货架及其他货架等； 7.4装卸搬运及输送设备：装卸搬运的推车、叉车及其他设备。输送设备应覆盖存储区、拣选作业区等作业环节； 7.5分拣及出库设备：可以采用电子标签辅助拣货系统、手持终端拣货系统等设备进行分拣。采用电子标签辅助拣货系统的，电子标签数量应与拆零拣选业务相适应，并能实现对每个拣选货位的操作指示； 7.6环境监测调控设备：库房温湿度自动监测、记录、报警的设备，对仓储条件实施监控和记录。对有特殊温湿度贮存要求的医疗器械，应当配备有效调控的设备设施； 7.7 运输车辆及设备：应当配备与贮存、配送服务范围和规模相适应的运输车辆及设备；运输车辆应当配备卫星定位系统，以实现对运输车辆的监控。（提供车辆照片、及行驶证） 8．投标人须负责审验生厂商、产品供货商、产品的各项资质材料，保证各项资质合格，具有产品可追溯性。医院负责生产厂商、产品供货商的资料管理，投标人负责物流系统资料的维护工作，在供货期间如发生耗材产品调价、产品停产、产品断货、产品结构、产品授权、变更规格型号、变更品牌、变更供货商、供货商更改名称等变化，需提前30日向医院报告，并提出书面的情况说明，经过医院审核批准后，方可变更。 9．投标人为医院提供网络信息化仓储服务，包括产品收发、产品养护、产品配送、退换货、产品预期预警（随时更新，系统自动预警，严格把控资质有效期，实现到期预警和过期自动拦截，屏蔽未通过审核的医疗器械）、信息传递等功能，提供出库、入库、库存等信息和相关物流单据。 9.1系统平台根据医院实际需求，对指定应急物资、耗材以及日常必备产品进行基数备货，保证使用科室及时领用。 9.2投标人为医院提供的产品入库、仓储、配送必须按照医院委托人签字确认或者盖章确认的采购计划单执行，所配送产品应当符合国家相关法律法规要求，确保产品质量安全。送货时需提供物资验收单，内容主要为外包装、品名、规格、注册证号、产品批号、生产日期、失效期、生产厂家、数量，由院方验收人员确认无误后签收方可入库。 9.3若投标人提供的耗材在验收时出现耗材破损、有效期少于六个月或总有效期的2/3、不符合特殊约定期限、包装不合格的情况，以及耗材不符合院方要求的品种、数量、质量等的部分，院方有权拒绝接收。 9.4医院科室退货要求需统一反馈到医院方确认，医院提供书面的退货通知，并经过医院委托人签字或者盖章确认后，投标人按照医院方正式的通知完成退货。如果因外包装破损、污染、变形以及医疗器械产品质量问题退货，应直接退回投标人；如果退货耗材没有外包装破损、污染、变形以及医疗器械产品质量问题，经过医院方确认后，投标人可以将该产品重新进入流通。如产品出现医院方确定的质量问题，投标人应无条件退货并承担由此产生的一切后果。 10．投标人应严格按照本院提供的产品目录进行配送服务。 10.1投标人须按照医院配送采购计划单做好物资备货，要求其接到医院采购计划单后48小时内完成从仓库到医院的配送工作。 10.2投标人每天在院方规定的时间将所需的医用耗材送到系统平台在医院内的中转库。非工作时间内，临床科室急需医疗产品，在接到通知后1小时内派人到达院内做出响应。 10.3投标人负责按照院方的科室领用计划制作并打印实际产品数量出库配送单据，用于出库复核和配送执行，在院方规定的时间将所需的医疗耗材配送至临床科室。应急配送需2小时内送达。 11．投标人构建扫描功能，送货到使用部门，明确物权转移交接点在临床扫描消耗后，实现零库存。要求做到使用部门即时消耗即时扫描。 12．投标人负责单据签收及返单，系统平台按院方提供的配送通知，将货物送达指定的科室后应要求收货人在配送平台的配送单上签收（一式五联），双方进行确认、盖章后存档。 13．平台人员应每天认真核查配送产品与医院方的采购计划是否一致，如有错误、不清楚或疑问，要及时沟通解决，平台人员不得随意更改单据。 14．投标人必须承诺配送价格遵守天津市医用耗材网上采购平台历史采购最低价格，且不得高于医院原采购价格。配送价格由医院相关职能部门审核确定。系统平台需协助医院职能部门建立在院使用耗材分类供应目录，健全目录动态调整机制，每月进行梳理，确保货品价格处于天津市医用耗材网上采购平台绿区。 15．辅助医院提供耗材结款服务。 15.1医院所需有关票据（如销售单据、销售发票等）由系统平台向医院提供。系统平台保证向医院提供耗材产品及单据的真实有效性。 15.2为方便医院集约化管理，医院将含耗材采购的费用统一向投标人进行结算并由投标人向医院开具发票，投标人再与耗材供应商进行结算，采购人不再单独向耗材供应商进行结算。 16．高值耗材管理：协助医院做好高值耗材智能化管理，实现高值耗材在院内全程追溯，保障医疗安全。 16.1实现高值耗材一级库智能化管理，引用先进的智能化设备、仓储物流办法解决存储高值耗材的入出库问题，降低人工成本。对手术科室二级库进行升级改造，采用高值智能柜等设备，节约人力并提升整体应用效率。实现手术耗材全流程可追溯，手术全流程信息化闭环。 16.2投标人承诺提供高值医用耗材预入库，即高值医用耗材到货后，院方进行验收，并核对外包装、品名、规格、产品批号、生产厂家、数量是否票货相符。验收合格后投标人进行赋码绑定，将赋码产品转运至备货科室，入高值耗材柜，科室扫码出库计费。需消毒的耗材，按照医院要求验收、备案。高值耗材放入或取出高值智能柜，医院系统中可以实时显示该耗材入出库情况。 17．投标人协助医院做好耗材集中带量采购工作，包括不限于进行集采供应商、集采产品数据维护、配送服务等。 18．协助医院进行医用耗材二级库管理及盘点，二级库的库存记录需要精确到每批次医用耗材的效期和批号，并且根据医院医用耗材二级库的实际消耗的品规和数量进行结算及开具发票。 19．投标人具备完整的应急响应预案，如遇紧急公共卫生事件等突发情况，可通过电话通知，投标人在接到通知后1小时内到达医院内解决问题，保障应急物资及时送达（提供应急响应预案），并且保证7*24小时实时响应。 20．投标人有义务在合同期内确保医院网络信息安全，保护医院耗材及使用信息不泄密，不得向第三方或服务运营以外的目的而泄露信息。 21．系统平台应与院方签订保密协议，保护院方商业机密，针对系统使用者签署保密协议，并持续定期进行安全意识培训。 22．投标人有完善的质量保证体系和制度，有具体的制度、标准流程，能够形成高效的运营体系。把好质量关，承诺对配送到医院的产品的质量负全责。如因产品质量出现问题，给医院造成纠纷和经济损失及其他责任和影响的由SPD运营商全部负责。 23．投标人要接受院方的服务考评（后附服务考核表）。 23.1投标人配合院方定期对合同内约定的服务内容进行考核及评价。如考核结果为不合格，本院应以书面形式通知投标人限期整改，严重者予以罚款（500元-2000元）；如限期内整改不合格，本院有权单方面终止合作。投标人对考核结果及评价意见，定期归纳《负面问题清单》，要求突出重点问题、规范执行整改、提升服务质量。 23.2投标人需协助医院于每季度第一个月内对现有供应产品质量、服务水平、信誉、医疗应用先进性、市场变化等方面进行使用情况综合评估及价格监控，并出具相关报告，及时反馈给医院。 24．投标人提供的医用产品进入医院后，应接受国家和天津市有关行业主管部门的抽查和检查，在院方使用过程中因受举报、抽检等检查发现的证照、标识和产品质量等问题的处罚事项均由投标人承担，或投标人直接到有关部门协商解决。 25．服务期到期后重新招标时，若此次中标人未能再中标，此次中标人须配合新中标人完成交接，待新中标人正式运营后，方可退场，交接过程中并不另行收费。 26．医院预估采购耗材品种为天津市医药采购中心公示的品种（见附件）： 具体供应品种、规格型号、数量、最高限价等，以医院实际需求为准。 | 件 | 据实结算 |

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

- 1．供货周期两年（特殊情况以合同为准）。

- 2．交付地点：

- 送货地址为天津中医药大学第二附属医院（特殊情况以合同为准）。

- 3．交货时间：中标人接到院方订货电话后保证在48小时内配送完成，急救和特殊采购的应在2小时内送达。

- 4．交货方式：任何情况下由中标人送货，相关费用均由中标人承担。

- 5．质保期：采购验收合格后，耗材使用效期不少于六个月或最长效期的2/3（特殊产品除外）。

- 6．未经院方同意，中标人不得转让合同、转包或分包。

- 7．所响应产品涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

- 8．供应商须整包进行投标，不得拆包分项投标。

- 9．报价要求：

- 9.1招标报价以人民币填列。

- 9.2投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

- 9.3投标人的报价应包括本项目所需的一切费用。

- 9.4验收及相关费用由中标人负责。

- 9.5本次投标报价应包含招标范围中内容，包括税金及利润。

- 付款方式：签订合同后，院方货到验收并领用计费后，根据医院账期（10个月）进行结算（中标人需及时回款给各供应商，以保证医院的物资供应）（特殊情况以合同为准）。