**滨海新区消防救援支队水上消防站装备项目中标明细单**

项目名称：滨海新区消防救援支队水上消防站装备项目

项目编号：TGPC-2024-A-0107

中标包号：第2包
中标供应商：北京海宇佳胜安全设备科技有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 消防员隔热防护服 | 美康 | MKF-02 | 30 | 套 | 825 | 24750 |
| 2 | 消防员避火防护服 | 美康 | MKF-0103 | 2 | 套 | 5000 | 10000 |
| 3 | 二级化学防护服 | 阿斯安 | RHF-Ⅱ asa | 8 | 套 | 1450 | 11600 |
| 4 | 一级化学防护服 | 阿斯安 | RHF-Ⅰ asa | 4 | 套 | 10500 | 42000 |
| 5 | 化学防护手套 | 阿斯安 | 29-500 | 4 | 副 | 150 | 600 |
| 6 | 内置劳动保护手套（内置纯棉手套） | 沃飞迩 | WG-1857 | 120 | 副 | 30 | 3600 |
| 7 | 防高温手套 | 美康 | MKP-10 | 4 | 副 | 250 | 1000 |
| 8 | 消防员防蜂服 | 美康 | ZFFF-L Ⅰ | 4 | 套 | 1200 | 4800 |
| 9 | 电绝缘装具 | 美康 | MKF-JYF-7 | 2 | 套 | 3000 | 6000 |
| 10 | 防静电服 | 沃飞迩 | WFE-FJDF | 4 | 套 | 225 | 900 |
| 11 | 消防阻燃毛衣 | 美康 | MKF-38 | 75 | 件 | 400 | 30000 |
| 12 | 消防员降温背心 | 广顺和 | FJBL-M/Ⅰ | 32 | 件 | 600 | 19200 |
| 13 | 移动供气源 | 澳丰 | HKC60 | 1 | 套 | 25000 | 25000 |
| 14 | 有毒气体探测仪 | Eranntex | MS400 | 1 | 套 | 9000 | 9000 |
| 15 | 可燃气体检测仪 | Eranntex | MS400 | 1 | 套 | 7000 | 7000 |
| 16 | 电子气象仪 | Kestrel | Kestrel 5500 | 1 | 套 | 4500 | 4500 |
| 17 | 音视频生命探测仪 | 朗森基 | LSJ-C-E | 1 | 套 | 98000 | 98000 |
| 18 | 消防用红外热像仪 | 天铂云科 | HRYXJ-H30 | 2 | 台 | 54500 | 109000 |
| 19 | 漏电探测仪 | 盛博蓝 | TAC | 1 | 个 | 2000 | 2000 |
| 20 | 测温仪 | 华盛昌 | DT-8868H | 2 | 个 | 1200 | 2400 |
| 21 | 激光测距仪 | 迈测 | M120 | 1 | 个 | 3500 | 3500 |

中标包号：第4包
中标供应商：安徽海马特救援科技有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 消防灭火机器人 | 浩鸿 | RXR-M120GD | 2 | 台 | 530000 | 1060000 |
| 2 | 灭火机器人运输车 | 锦安康 | TAK5140XXH-FT02 | 1 | 辆 | 230000 | 230000 |

中标包号：第5包
中标供应商：天津市顺济消防器材有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 金属堵漏套管  | 丰源  | FYDF-TG  | 1 | 套 | 9800 | 9800 |
| 2 | 注入式堵漏工具  | 丰源  | FYDF-ZR  | 1 | 组 | 9800 | 9800 |
| 3 | 木制堵漏楔  | 丰源  | FYDF-MX  | 1 | 套 | 3100 | 3100 |
| 4 | 无火花工具  | 丰源  | FYG-W21  | 1 | 套 | 4600 | 4600 |
| 5 | 移动式排烟机  | 莱恩克  | YY3.7/4.5-58  | 1 | 台 | 12800 | 12800 |
| 6 | 水驱动排烟机  | 莱恩克 | YYS1.6/5.6-75  | 1 | 台 | 28500 | 28500 |
| 7 | 移动照明灯组  | 海洋王  | FW6129（YZH0.1-2.39CA）  | 1 | 套 | 15500 | 15500 |
| 8 | 多功能升降灯  | 海洋王  | FW6117  | 2 | 套 | 5000 | 10000 |
| 9 | 移动发电机  | 亚诺  | YN13000  | 1 | 台 | 8420 | 8420 |
| 10 | 大流量移动消防炮（80L/S)  | 亚鑫  | PSKDY10/80WB-A  | 1 | 门 | 54500 | 54500 |
| 11 | 空气充气泵  | 科尔奇  | MCH45  | 1 | 台 | 198000 | 198000 |
| 12 | 水幕水带  | 沱雨  | 16-65-20  | 5 | 盘 | 296 | 1480 |
| 13 | 消防移动储水装置  | 亚鑫  | 20T  | 1 | 个 | 39600 | 39600 |
| 14 | 多功能消防水枪 | 亚鑫  | QLD6.0/8III-A  | 15 | 支 | 815 | 12225 |
| 15 | 直流水枪  | 亚鑫 | QZG3.5/7.5-B  | 9 | 支 | 147 | 1323 |
| 16 | 移动式细水雾灭火装置  | 泰瑞  | DBX16/1.2D  | 2 | 台 | 24690 | 49380 |
| 17 | 中压分水器  | 亚鑫  | FIII80/65\*3-2.5A  | 10 | 个 | 797 | 7970 |
| 18 | 变口  | 亚鑫  | KYKA65Z、KYK80Z、KYK65Z、KYKA80Z、KY65、KY80  | 10 | 组 | 960 | 9600 |
| 19 | 消防水带带压堵漏装置  | 中正 | KJ-29  | 2 | 套 | 3460 | 6920 |
| 20 | 移车器  | 台庆  | 026  | 4 | 套 | 3170 | 12680 |
| 21 | 刺穿式破拆水枪  | 亚鑫  | QCG65  | 1 | 支 | 865 | 865 |
| 22 | 清洗烘干设备  | 力高 | LG-06  | 1 | 套 | 339300 | 339300 |
| 23 | 转角水枪  | 亚鑫  | QCW65  | 2 | 支 | 1500 | 3000 |

中标包号：第6包
中标供应商：天津市鑫福泽消防设备有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 手抬泵 | 翔祥 | JBQ6.0/25 | 1 | 台 | 58000 | 58000 |
| 2 | 浮艇泵 | 翔祥 | FTQ4.0/14-150 | 1 | 台 | 14500 | 14500 |
| 3 | 手动炮 | 茂鑫 | PSY8/30W | 1 | 门 | 13000 | 13000 |
| 4 | 遥控炮 | 茂鑫 | PSKDY8/60WB | 2 | 门 | 39000 | 78000 |
| 5 | 泡沫比例混合器 | 茂鑫 | PHP-A/B | 2 | 个 | 5200 | 10400 |
| 6 | 泡沫枪 | 茂鑫 | QP16/0.7Z | 2 | 支 | 550 | 1100 |
| 7 | 二节拉梯 | 鼎峰安科 | TEZ6 | 6 | 架 | 820 | 4920 |
| 8 | 三节拉梯 | 明鑫优联 | TSL15-A | 2 | 架 | 17500 | 35000 |
| 9 | 挂钩梯 | 鼎峰安科 | TGZ4 | 6 | 架 | 450 | 2700 |
| 10 | 单杠梯 | 鼎峰安科 | TDZ3 | 6 | 架 | 350 | 2100 |
| 11 | 伸缩梯 | 沃飞迩 | HKW-102 | 2 | 架 | 700 | 1400 |
| 12 | 中压水带80mm | 中裕 | 25-80-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 150 | 盘 | 500 | 75000 |
| 13 | 中压水带65mm | 中裕 | 25-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 200 | 盘 | 400 | 80000 |
| 14 | 65mm水带架 | 中裕 | / | 20 | 个 | 400 | 8000 |
| 15 | 80mm水带架 | 中裕 | / | 30 | 个 | 450 | 13500 |
| 16 | 65mm水带扳手 | 沃飞迩  | WSDBS65/80 | 6 | 付 | 100 | 600 |
| 17 | 80mm水带扳手 | 沃飞迩  | WSDBS65/80 | 6 | 付 | 100 | 600 |
| 18 | 水带更换器（止水器） | 茂鑫 | ZS65 | 9 | 个 | 680 | 6120 |
| 19 | 水带桥 | 茂鑫 | HQ-JM | 9 | 套 | 350 | 3150 |
| 20 | 水带吊勾 | 沃飞迩 | WSDGG02 | 30 | 个 | 80 | 2400 |
| 21 | 水带包布 | 沃飞迩 | WSDBB01 | 30 | 块 | 90 | 2700 |
| 22 | 集水器80-125 | 茂鑫 | FJ125 | 2 | 个 | 380 | 760 |
| 23 | 集水器80-150 | 茂鑫 | FJ150 | 2 | 个 | 400 | 800 |
| 24 | 竹篓（含带） | 沃飞迩 | WZL3030 | 6 | 个 | 110 | 660 |
| 25 | 地井连接器 | 沃飞迩 | WDJ1.5 | 3 | 个 | 400 | 1200 |
| 26 | 地井钥匙（消火栓钥匙） | 金釜 | JFXFBS-X | 9 | 把 | 80 | 720 |
| 27 | 地上消火栓扳手 | 金釜 | JFXFBS | 9 | 把 | 80 | 720 |
| 28 | 冰穿 | 沃飞迩 | WBC115 | 5 | 把 | 120 | 600 |
| 29 | 帆布水桶 | 鼎峰安科 | FS101 | 6 | 个 | 80 | 480 |
| 30 | 灭火器 | 永禾 | MFZ/ABC4A | 20 | 个 | 150 | 3000 |
| 31 | 绝缘拉杆 | 金釜 | JFJYLG | 2 | 组 | 1700 | 3400 |
| 32 | 铁铤 | 金釜 | JFXFTT | 4 | 套 | 100 | 400 |
| 33 | 挠钩 | 金釜 | JFXFG | 8 | 把 | 80 | 640 |
| 34 | 铁锨 | 金釜 | JFXFQ | 6 | 把 | 60 | 360 |
| 35 | 大锤 | 金釜 | JFBJC | 6 | 个 | 140 | 840 |
| 36 | 板斧 | 金釜 | JFXFF | 4 | 把 | 120 | 480 |
| 37 | 保护大绳 | 鼎峰安科  | ￠30（麻质） | 4 | 条 | 600 | 2400 |
| 38 | 滑轮 | NTR（耐特尔） | SPPL05 | 4 | 个 | 500 | 2000 |
| 39 | 护腿板 | 沃飞迩 | HT-A | 40 | 个 | 20 | 800 |

中标包号：第7包
中标供应商：深之蓝海洋科技股份有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 水下摄像机 | 星与海 | GoPro | 2 | 套 | 15000 | 30000 |
| 2 | 大型无人机（水下） | 星与海 | HZX-6 | 2 | 架 | 148000 | 296000 |
| 3 | ▲水下机器人 | 深之蓝 | WOX-LJ-N300 Z43F5.5 /SZL | 2 | 架 | 1430000 | 2860000 |

中标包号：第8包
中标供应商：天津市泽力通应急技术有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 救援口哨 | QMD | QMD-KS | 40 | 个 | 5 | 200 |
| 2 | 水面漂浮救生绳 | HAILI | SSJYS-B-9.5 | 10 | 根 | 880 | 8800 |
| 3 | 静力绳 | HAILI | FZL-S-Q10.5-DSJ10.5W | 10 | 根 | 610 | 6100 |
| 4 | 辅绳 | HAILI | 6mm | 40 | 根 | 35 | 1400 |
| 5 | 镜像滑轮 | QMD | PETZL D024AA00 | 20 | 个 | 3950 | 79000 |
| 6 | 单向滑轮 | QMD | PETZL P53 | 20 | 个 | 350 | 7000 |
| 7 | 铝制安全钩 | QMD | PETZL M34A RL | 150 | 个 | 195 | 29250 |
| 8 | 不成型扁带 | QMD | QMD-BD | 50 | 根 | 105 | 5250 |
| 9 | 自携式潜水装备 | QMD | QMD-DH02 | 10 | 套 | 156300 | 1563000 |

中标包号：第9包
中标供应商：天津市顺济消防器材有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 水面供气式潜水装具  | SEAM  | SA-1600K  | 2 | 套 | 1183000 | 2366000 |