天津市殡仪墓地事务服务中心物业管理服务及绿化养管服务项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-0010）

天津市政府采购中心

2025.1

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请函

受天津市殡仪墓地事务服务中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市殡仪墓地事务服务中心物业管理服务及绿化养管服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市殡仪墓地事务服务中心物业管理服务及绿化养管服务项目

（二）项目编号： TGPC-2025-D-0010

二、项目内容

第一包：寝园物业管理，合同履行期限：一年。

第二包：憩园物业及园林养护管理，合同履行期限：一年。

第三包：回民公墓物业管理，合同履行期限：一年。

三、项目预算

第一包：4260000元。

第二包：3400000元（其中，物业管理部分1700000元，园林养护部分1700000元）。

第三包：4100000元。

注：投标人上述各包的投标报价不得超出该包的预算，第二包投标人对于物业管理部分及园林养护部分报价均不得超出对应的分项预算，否则投标无效。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备独立法人资格。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2023年度或2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年1月20日至2025年1月26日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目组织踏勘现场，时间地点安排如下：

第一包：2025年2月5日9:30在天津寝园集合。联系人：胡业斌，联系电话：022-28589157。

第二包：2025年2月5日9:30在天津憩园集合。联系人：冯欲晓，联系电话：022-26917883。

第三包：2025年2月5日9:30在天津市回民公墓集合。联系人：梁明铎，联系电话：022-26915887。

供应商自备交通工具用于各服务场地之间的踏勘。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年1月20日9:00至2025年2月10日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年2月10日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年2月10日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年2月10日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：傅耀、鲁志强、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538318

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市殡仪墓地事务服务中心

（二）采购人地址：天津市北辰区铁东路与外环线交口东侧500米

（三）采购人联系人：冯欲晓

（四）采购人联系电话：022-26917883

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市殡仪墓地事务服务中心

2. 联系地址：天津市北辰区铁东路与外环线交口东侧500米

3. 联 系 人：梁海龙

4. 联系方式：022-26917883

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目第一、三包不收取招标代理服务费。

本项目第二包针对集中采购目录外部分按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年1月20日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

- 第二部分  招标项目要求

- 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员工资、福利、社险、住房公积金等人工费用、服装费、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：合同规定的服务起始之日起1年的服务期，签订合同之日起7日内物业人员进场服务（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：详见项目需求书（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

按月付款，每月15日前支付上一月服务费（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

验收时，采购人通过查询发证机关官网、核对原件、向相关第三方核实等方式对中标供应商相关专业人员证书予以查验，若发现提供虚假材料的，采购人保留终止采购合同，并追求其违约责任的权利。

二、技术要求

- ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。

★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。

★（四）投标人须承诺服务期各岗位工作人员数量不低于项目需求书要求，未征得采购人书面允许，不得随意减配岗位数量，否则采购人有权解除合同。

- （五）具体需求详见本部分项目需求书。

- 三、评分因素及评标标准

- 注：本项目兼投不兼中，评标委员会按包的顺序进行评审。若某投标人获得某包中标候选供应商第一名资格，则该投标人不入围后续其他包的评标阶段。

- 第一包：

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的非住宅物业管理服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、物业服务期限（合同服务起始日期为2021年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、物业服务内容。 B. 提供上述合同服务期限内至少一个月的服务方开具的物业费发票凭证原件扫描件。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。 具备1个证书得2分，最高6分 | 6 |
| 3 | 派驻项目经理评价 | （1）提供开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该项目经理缴纳社会保险证明扫描件：1分，其他0分； （2）提供项目经理大专或以上毕业证书扫描件，且满足招标文件要求：2分，其他：0分； （3）提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备四年或以上非住宅物业管理经验的：2分，其他：0分； | 5 |
| 4 | 派驻经理助理评价 | （1）提供开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该项目经理缴纳社会保险证明扫描件：1分，其他0分； （2）提供项目经理大专或以上毕业证书扫描件，且满足招标文件要求：2分，其他：0分； | 3 |
| 5 | 派驻服务人员评价 | （1）综合维修：提供特种作业操作证（低压电工作业）扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多4分； （2）综合维修：提供上述人员（已提供（1）项合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多4分； （3）秩序维护主管：提供公安机关盖章的保安员证和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多2分； （4）秩序维护主管：提供上述人员（已提供（3）项合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多2分； （5）秩序维护人员：提供机动车驾驶证（准驾车型至少包含C1）及卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多4分； （6）秩序维护人员：提供公安机关盖章的保安员证及卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多4分； （7）秩序维护人员：提供上述人员（已提供（5）或（6）项合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多8分（若（5）、（6）项持证人员为同一人，此项可重复计分）； | 28 |
| 6 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训方式、培训目标、言行规范、仪表仪容、公众形象等。 每提供上述1项内容的得0.5分，最多3分。 | 3 |
| 7 | 保洁耗材评价 | 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的针对拟投入本项目保洁耗材的CMA检测报告扫描件，每个合格的扫描件得0.5分，最多1分。 | 1 |
| 8 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：4分，其他0分。 | 4 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | 至少包含针对本项目的保洁、秩序维护、综合维修、绿化养护方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在1处瑕疵：4分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供重点难点理解或应对解决方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 进驻和接管方案评价 | 至少包含中标后如何及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务的措施，如果为新任服务公司，则还应包含与前任公司交接措施，保留相关记录，如何做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 5 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 6 | 人员保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 7 | 人员稳定性方案评价 | 至少包含服务期内保证人员更换率不得超过招标文件要求的措施，保证更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意的措施 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 8 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定 价格测算方案科学合理，无瑕疵：3分； 内容存在1处瑕疵：2分； 内容存在2处瑕疵：1分； 未提供测算方案或方案存在3处及以上瑕疵或社会保险、住房公积金应缴未缴的：0分。 本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、计算错误；未按照相关规定进行测算等情形中的任意一种 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

- 第二包：

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的非住宅物业管理服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、物业服务期限（合同服务起始日期为2021年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、物业服务内容。 B. 提供上述合同服务期限内至少一个月的服务方开具的物业费发票凭证原件扫描件。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。 具备1个证书得2分，最高6分 | 6 |
| 3 | 派驻项目经理评价 | （1）提供开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为项目经理缴纳社会保险证明扫描件，每个提供上述材料扫描件的项目经理得1分，最多2分； （2）提供项目经理大专或以上毕业证书扫描件，且满足招标文件要求，每个提供上述材料扫描件的项目经理得1分，最多2分； （3）提供项目经理（物业管理部分）用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备四年或以上非住宅物业管理经验的：2分，其他：0分； （4）提供项目经理（园林养护部分）用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备四年或以上园林养护管理经验的：2分，其他：0分； | 8 |
| 4 | 派驻服务人员评价 | （1）综合维修：提供特种作业操作证（低压电工作业）扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多4分； （2）综合维修：提供上述人员（已提供（1）项合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多4分； （3）秩序维护主管：提供公安机关盖章的保安员证和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多2分； （4）秩序维护主管：提供上述人员（已提供（3）项合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多2分； （5）秩序维护人员：提供机动车驾驶证（准驾车型至少包含C1）及卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多4分； （6）秩序维护人员：提供公安机关盖章的保安员证及卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多4分； （7）秩序维护人员：提供上述人员（已提供（5）或（6）项合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多8分（若（5）、（6）项持证人员为同一人，此项可重复计分）； | 28 |
| 5 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训方式、培训目标、言行规范、仪表仪容、公众形象等。 每提供上述1项内容的得0.5分，最多3分。 | 3 |
| 6 | 保洁耗材评价 | 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的针对拟投入本项目保洁耗材的CMA检测报告扫描件，每个合格的扫描件得0.5分，最多1分。 | 1 |
| 7 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：4分，其他0分。 | 4 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | 至少包含针对本项目的秩序维护、综合维修、园林养护方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在1处瑕疵：4分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供重点难点理解或应对解决方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 进驻和接管方案评价 | 至少包含中标后如何及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务的措施，如果为新任服务公司，则还应包含与前任公司交接措施，保留相关记录，如何做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 5 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 6 | 人员保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 7 | 人员稳定性方案评价 | 至少包含服务期内保证人员更换率不得超过招标文件要求的措施，保证更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意的措施 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 8 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定 价格测算方案科学合理，无瑕疵：3分； 内容存在1处瑕疵：2分； 内容存在2处瑕疵：1分； 未提供测算方案或方案存在3处及以上瑕疵或社会保险、住房公积金应缴未缴的：0分。 本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、计算错误；未按照相关规定进行测算等情形中的任意一种 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

- 第三包：

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的非住宅物业管理服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、物业服务期限（合同服务起始日期为2021年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、物业服务内容。 B. 提供上述合同服务期限内至少一个月的服务方开具的物业费发票凭证原件扫描件。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。 具备1个证书得2分，最高6分 | 6 |
| 3 | 派驻项目经理评价 | （1）提供开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该项目经理缴纳社会保险证明扫描件：1分，其他0分； （2）提供项目经理大专或以上毕业证书扫描件，且满足招标文件要求：2分，其他：0分； （3）提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备四年或以上非住宅物业管理经验的：2分，其他：0分； | 5 |
| 4 | 派驻经理助理评价 | （1）提供开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该项目经理缴纳社会保险证明扫描件：1分，其他0分； （2）提供项目经理大专或以上毕业证书扫描件，且满足招标文件要求：2分，其他：0分； | 3 |
| 5 | 派驻服务人员评价 | （1）维修工：提供特种作业操作证（低压电工作业）及特种作业操作证（高压电工作业）扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多2分； （2）维修工：提供上述人员（已提供（1）项合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多1分； （3）维修工（除（1）项持证人员外）：提供特种作业操作证（低压电工作业）扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多2分； （4）维修工（除（1）项持证人员外）：提供上述人员（已提供（1）项合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多1分； （5）秩序维护主管：提供公安机关盖章的保安员证和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多2分； （6）秩序维护主管：提供上述人员（已提供（5）项合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多1分； （7）秩序维护人员（一）：提供公安机关盖章的保安员证及卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多8分； （8）秩序维护人员（一）：提供上述人员（已提供（7）项合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多4分； （9）秩序维护人员（二）：提供机动车驾驶证（准驾车型至少包含C1）及卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多2分； （10）秩序维护人员（二）：提供公安机关盖章的保安员证及卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多4分； （11）秩序维护人员（二）：提供上述人员（已提供（9）或（10）项合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多3分（若（9）、（10）项持证人员为同一人，此项可重复计分）； | 30 |
| 6 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训方式、培训目标、言行规范、仪表仪容、公众形象等。 每提供上述1项内容的得0.5分，最多3分。 | 3 |
| 7 | 保洁耗材评价 | 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的针对拟投入本项目保洁耗材的CMA检测报告扫描件，每个合格的扫描件得0.5分，最多1分。 | 1 |
| 8 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：2分，其他0分。 | 2 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | 至少包含针对本项目的保洁、秩序维护、综合维修、绿化养护方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在1处瑕疵：4分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供重点难点理解或应对解决方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 进驻和接管方案评价 | 至少包含中标后如何及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务的措施，如果为新任服务公司，则还应包含与前任公司交接措施，保留相关记录，如何做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 5 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 6 | 人员保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 7 | 人员稳定性方案评价 | 至少包含服务期内保证人员更换率不得超过招标文件要求的措施，保证更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意的措施 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 8 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定 价格测算方案科学合理，无瑕疵：3分； 内容存在1处瑕疵：2分； 内容存在2处瑕疵：1分； 未提供测算方案或方案存在3处及以上瑕疵或社会保险、住房公积金应缴未缴的：0分。 本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、计算错误；未按照相关规定进行测算等情形中的任意一种 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

- 四、投标文件内容要求

（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

- 五、项目需求书

### 第一包：寝园物业管理

一、项目背景

天津寝园是天津市人民政府批准，隶属天津市殡葬事业管理处的国有骨灰公墓。曾被国家民政部评价为多形式、立体化的骨灰安放墓园。先后被评为“天津市殡葬改革先进单位”“天津市精神文明单位”“天津市卫生红旗单位”，并成为天津市首家墓园通过ISO9001-2000国际质量认证的单位。寝园始建于1988年，总用地31万平方米，是改革开放后本市第一座集骨灰存放与骨灰墓葬为一体的园林式墓园。寝园遵照国家殡葬行业要“管理科学化、服务规范化、设施现代化、面貌园林化”的精神，坚持传统文化与现在建筑元素，自然与人文，园林与艺术和谐统一，大规模仿古建筑群落与园林绿化区域的规划建设，形成了一个具有全方位、多层次、系列化、高质量的服务设施和体系。墓园分骨灰存放及骨灰墓葬区，其中园中亭、台、楼、阁、塔是骨灰存放区；由廊、墙、亭、室、塔和夫妻合穴鸳鸯楼等多种形式组成，环境幽雅，肃穆洁净。骨灰墓葬区，按墓穴占地面积，碑料材质等分为十几个区域。另外环塔区域内的墓碑可依据客户的要求设计定做。此外还有树葬区、骨灰集体立碑深葬区，以及公益生态葬区。寝园精神是：科学管理、努力开拓、弘扬文化、创造品牌。寝园文化是：发扬我国丧葬文化的精髓，融入当代先进理念，为亲属提供一个幽美、文明的“人生后花园”。寝园将继续倡导绿色殡葬，推进移风易俗，凝聚孝心，传递爱心，以更优质的服务满足社会需求。坐落于天津津南区双港镇梨双公路42号，与津南双港开发区相邻。

本项目服务范围包括：公共设施及设备日常零星维修服务、安全保卫（秩序维护）服务、清扫保洁服务、绿化养护服务、垃圾分类清理转运服务、清明节专项服务及采购人交办其他工作。

本包属于物业管理行业。

二、人员及岗位要求

（一）常驻服务人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 男女不限（女性年龄45周岁或以下，男性年龄50周岁或以下），大专或以上学历，五官端正，形象良好，身体健康。具有四年或以上非住宅物业管理经验；负责项目整体管理运营，常驻项目现场，不得兼管其他项目。 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 每周6日 每日8小时 |
| 2 | 经理助理 | 1 | 男女不限，（女性年龄45周岁或以下，男性年龄50周岁或以下），大专或以上学历，五官端正，形象良好，身体健康。具备一定的文字功底，具有文稿起草、熟练操作计算机和使用相关办公软件的工作能力，常驻项目现场，不得兼管其他项目。 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 每周6日 每日8小时 |
| 3 | 综合维修 | 3 | 男性，年龄55周岁或以下，五官端正，形象良好，身体健康。 具有相关工作经验。熟悉房屋、土建、水、电、气、暖通等多种专业维修操作，懂电动汽车充电桩操作使用、日常管理维护，能完成防汛排水、防冻保暖任务，每天有一名人员进行夜间值守，具备一定的安全隐患排查和减灾防灾能力。 ★均特种作业操作证（低压电工作业）上岗。 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 每周6日 每日8小时 保证每天有人在岗 |
| 4 | 保洁主管 | 1 | 男女不限，男性年龄65周岁或以下；女性年龄60周岁或以下，五官端正，形象良好，身体健康。具备较好的服务意识、安全意识，能吃苦耐劳，非住宅物业保洁工作经验。 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 是 | 每周6日 每日8小时 |
| 5 | 绿化养护 主管 | 1 | 男女不限，男性年龄65周岁或以下；女性年龄60周岁或以下，身体健康；具备非住宅物业绿化养管工作经验，有较好的服务意识、安全意识，能吃苦耐劳。 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 是 | 每周6日 每日8小时 |
| 6 | 绿化养护兼保洁人员 | 34 | 男女不限，男性年龄不超过65周岁；女性年龄不超过60周岁，五官端正，形象良好，身体健康，其中至少2人能熟练握植保专业技术和修剪技术；具备较好的服务意识、安全意识，能吃苦耐劳。 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 是 | 每周6日 每日8小时 保证每天有人在岗 |
| 7 | 秩序维护主管 | 1 | 男性，年龄59周岁或以下，五官端正，形象良好，身体健康。具有物业安全管理（秩序维护、消防）相关经验，熟悉消防安全、公共安全、特殊作业安全等法律法规及标准要求。 持公安机关盖章的秩序维护员证和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 24小时值守 四班三运转 |
| 8 | 秩序维护人员 | 7 | 男性，年龄59周岁或以下，五官端正，形象良好，身体健康。掌握消防安全、安全保卫、秩序维护等秩序维护工作基本常识，能熟练使用相关警用、消防用具器械，具有相关工作经验。 门卫配备2名形象岗，年龄40周岁或以下，五官端正，形象良好，身体健康，无犯罪记录。 至少1人能够管理微型消防站、会熟练操作消防器材设备，懂消防隐患排查和火灾防控，组织开展5人以上消防队伍应急演练。 均持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 ★至少2人持机动车驾驶证（准驾车型至少包含C1）上岗。 至少2人持公安机关盖章的秩序维护员证上岗。 | 否 |  |
| 合计岗位 |  | 49 |  |  |  |

注：

本项目物业服务为全年365天无间断运行，中标供应商须确保采购人正常工作开展，因任何原因出现空岗时，均由中标供应商临时安排其他符合条件的人员替班，涉及费用由中标供应商负责。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费。

一旦获得中标资格，上述人员按要求投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

采购合同履行过程中，如遇国家和我市相关政策调整等法定情形的，采购人可以与供应商签订补充合同，补充合同应当按照政府采购法律法规的相关要求报同级财政部门备案，并在天津市政府采购网上公告。

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

（二）清明节临时用工人要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时保洁人员 | 56 | 男女不限，男性年龄65周岁或以下，女性年龄60周岁或以下；身体健康；五官端正；具体工作内容与标准同日常清扫保洁服务一致；清明期间，进一步细化网格，增加保洁人员巡查频次，特别要做好防火灭火、防盗花盗供品、劝导家属等任务；提供临时移动厕所，安装到指定位置，安排专人做好移动厕所卫生，标准与公共卫生间一致；禁止从事与清明清扫保洁服务、安全防范无关的任何事务。 | 是 | 每日8小时 |
| 2 | 临时绿化人员 | 10 | 男女不限，男性年龄65周岁或以下，女性年龄60周岁或以下，身体健康，五官端正；具体工作内容与标准同绿化养护服务一致,积极配合园内做好绿植补种工作；要求临时用工人员做好防火灭火、防盗花盗供品、安全巡查等工作，禁止从事与清扫保洁、绿化养护、防火灭火、安全防范等无关的事务。 | 是 |  |
| 3 | 临时秩序维护人员 | 110 | 要求男性，59周岁或以下，五官端正，形象良好，身体健康，具体工作内容与标准由采购人指定，主要从事停车场车辆指挥、引导、疏散人员、墓区安全巡查、业务楼办公楼安全值守等工作，禁止从事采购人指定以外事务。 | 否 |  |
| 清明节临时用工合计人数 |  | 176人/30天据实结算 |  |  |  |

注：

中标供应商必须按照采购人 要求的时间、人数提供临时用工人员，否则一律扣除相关费用，并按违约处理。

中标供应商应按采购人要求，提供临时用工人员花名册，提供临时用工人员身份证复印件，做好每日考勤记录，交采购人指定人员签字确认；如涉及人员调整，及时书面形式报经采购人同意；清明节临时用工按照用工人数和任务完成情况据实结算；临时用工人员上岗前，中标供应商必须组织进行岗前培训，内容包括：具体工作、防火灭火、减灾防灾、安全防范等内容。

三、各岗位人员具体工作内容、职责及服务标准

（一）项目经理

1.根据采购人项目需求，负责项目管理服务的全面领导与管理工作，制定项目工作目标、工作计划并组织实施；将园内区域区分工作任务，划分成若干网格，实行人到网格，责任到人，同时制定每一个网格各类人员岗位工作职责，交由采购人审核后留存；

2.熟悉采购人人员基本情况和园内具体情况，熟悉项目物业服务内容和标准，能够有效组织物业人员完成工作任务；

3.对物业管理服务情况进行监督管理和检查，完善物业服务，查出问题隐患和不足之处，并立即组织进行整改落实；

4.自觉接受采购人的监督，严格按照采购人要求，做好物业管理服务工作。

5.调动项目员工工作积极性，提高员工业务素质，保持项目员工的相对稳定性。坚持“采购人至上，服务第一”的宗旨，检查督促各岗位工作人员认真履行职责；

6.协调与政府相关职能部门的关系，配合有关部门抓好安全防范工作；

7.制定物业服务人员奖惩措施，组织并实施对物业服务人员的管理和考核。

8.完成领导交办的其他工作。

（二）经理助理

1.根据采购人项目需求，负责协助项目经理日常工作，按照项目需求、投标文件和物业合同相关要求，做好具体文件撰写、票据管理、资料材料整理归档等工作。

2.负责项目服务日常监督检查，特别做好用电用气安全巡检、零星维修验收、消防安全检查、应急培训演练和工作留痕存档；

3.负责本项目环境卫生检查、督导督办等工作；

4.负责协助采购人做好会场布置和会议接待服务；

5.完成采购人交办的其他工作任务。

（三）零星维修服务内容和标准要求

要求中标供应商在完成交接、进驻墓园后，重点对对园内电气设备、电路线缆、灶具设施和其他设施设备进行全面彻底摸排，对供电线路、监控线路、电话线、网线、配电柜、配电箱等进行整理梳理、登记造册和统一标识等；对园内座椅、指示牌、温馨提示、牌匾等公共设施，进行检查排查；对排水管道、排水井、化粪池、水泵等进行检查排查。建立健全相关设施设备台账，做好维修维护记录。

1.房屋建筑维护维修

1.1服务范围

天津寝园

1.2服务内容

房屋日常养护维修是指为保持房屋原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损和小坏等房屋维护管理工作；对质保期后的建筑、房屋进行小修维护更换（包括玻璃、瓷砖、门锁、闭门器、窗把手、纱窗、门折页、天花板,照明设施的一般故障损坏：包括闸箱、闸刀、灯座、灯泡、插座、灯管、镇流器、球壳、开关的小修小补,除锈刷油漆等）；清理露天平台和内管线沟杂物；疏通楼宇下水和雨落管；定期清扫屋面补漏。对质保期后的园区内附属配套设施的维修、道路养护（包括给排水井盖的更换）。

1.3 服务标准

（1）及时完成各项维修任务，维修合格率达100%，遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施。一般维修不得超过24小时，执行并达到《房屋及其设备小修服务标准》。

（2）对房屋、公用区域道路、公共厕所、外围墙、各类井盖等进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

（3）每日巡查1次，包括：室外、室内等上述工作范围规定区域的巡检，发现建筑物、墓区道路破损及时上报并记录。

（4）定期检查楼面落水管、落水口等,发现开裂、破损等及时更换；每半年对地下管井彻底疏通至少1次,清理结束地面冲洗干净。

（5）爱护各类设备设施，未经采购人主管部门批准，任何单位、部门不得对房屋结构、设备设施进行改动。

（6）恶劣天气条件下（如大风、大雨、大雪、冰雹等）加强日常巡视的次数与频率，建立相关应急预案和约束机制。

（7）建立日常房屋和道路维修、报修、巡检制度。负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。制定每周巡检工作计划，制定定期检查计划，向采购人进行工作月报、年报。

（8）保持公共区域玻璃、门窗配件完好，开闭正常，需要维修的2个工作日内完成，其他故障5个工作日内完成；保持楼道照明灯具95%能正常使用；墙面、顶面粉刷层发现剥落或污损，应每季度集中安排一次修补、除污。

（9）负责各类基建及配套设施的统计报修。

2.给排水系统运行维护

2.1 服务内容

负责天津寝园内，对墓区及楼宇各种给水、排水、补水、污水设施的正常使用进行日常养护维修：如给水泵、污水泵、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备等日常养护维修、更换以及恒压变频供水设备专业维护保养。

2.2 服务标准

（1）每日巡查设备运行，保障给水排水顺畅，指示灯、表数等参数均在正常范围内。

（2）建立正常供水管理制度。设备、设施、铭牌及标识等规范、统一、完整；操作规程、维护规范、管理制度上墙；各类管线有分类标识和流向标识；各类记录本、登记本（运行、维修、保养、交接班等）齐全，记录完整；防止跑、冒、滴、漏。

（3）做好恒压变频供水设备专业维护保养；对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修。

（4）阀门每月开关灵活性检查；定期为丝杠加注润滑脂。

（5）定期对排水管道进行疏通、养护及清除污垢，保证排水系统畅通。

（6）保证公共部位排水通畅，负责定期检查消防给水设施，发现问题及时解决。

（7）设备出现故障，及时发现并解决故障，维修人员应在接到报修后15分钟内到达现场，零星维修合格率100%，故障排除不超过24小时。

（8）保障应急处置中设备投入运行和管理。

（9）定期水表计量记录。

3.配电系统运行管理维护

负责天津寝园内所有供电系统正常运行，对高、低压电器设备、电线电缆、电气照明、避雷装置等设备进行日常管理维护和抄表计量，并选择有资质的单位对箱变变压器、避雷器等进行专业试验维护，并出具专业试验报告；每月定期检查、维护及维修，建立明细表，每月上报电力系统使用情况，标签、标识清晰明确，留痕管理，在服务期内出现任何电力系统故障、造成人员伤亡及给采购人造成经济损失的由供应商全权负责。

★在采购人需要高压作业时，供应商按照要求另行提供高压证作业人员，费用包含再本项目报价内。

3.1.服务内容

（1）供电系统：园区内的箱式变电站、高低压配电柜、无功补偿装置及各办公区域的配电箱、柜、盘进线断路器上口的供电线路、设备的运行，维护检修；对配电柜至空调机组、风机盘管、通风机组等供电线路、设备运行进行维护检修；对配电间及其它用电设备线路和设备运行进行维护、检修及更换；

（2）照明系统：照明供电线路、闸刀、设备的运行、维护、检修及更换；更换灯具及光源；事故照明系统设备的运行、维护、检修及更换。

（3）园区内用电设备：恒压变频供水系统、道闸杆、伸缩门、监控系统、空调等。

（3）对园区内电动充电桩的日常安全巡视、维护和管理。

（4）对食堂配备电器进行日常检查和周期性检测。

3.2 服务标准：

（1）建立各项设备档案，建立严格的电气维修制度，对项目内的箱式变电站、配电间、配电箱、柜定期巡视维护和重点检测，保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠设备处于完好状态，保障安全供电。

（2）每日进行一次巡检，重点检查24小时不间断用电设备、低压设备运行、低压负荷的三相平衡、设备导线接触、运行中有无异味和异常声音、空气开关有无过热现象等，并填写巡检记录，发现问题及时解决；遇大风雨雪天气应对线路及设备安全检查。

（3）电气维修人员进行作业时必须两人以上持证上岗，穿戴合格绝缘鞋，必要时应戴安全帽及其他防护用具，高压作业时应临时调配持有高压作业证的人员进行操作。

（4）配电箱柜主电路跳闸，5分钟之内复原；供电设施发生故障，接到通知后10分钟赶到现场查明原因并报采购人，10分钟内恢复；设备故障时，维修人员10分钟内到现场，设备零星维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

（5）加强日常维护检查，工作区使用的电器设备（包括但不限于供水设备、食堂电锅、冰箱、电饭煲、消毒柜、豆浆机、电饼铛、空调机组、监控设备、充电桩、道闸杆等）照明、灯具、开关要保证完好，损坏及时更换，按照电工操作规程负责紧急情况的拉、合闸操作；

（6）配电箱柜的定期维修、维护，必要时及时更换；

（7）严格执行用电安全规范，确保用电安全；

（8）保证避雷设施完好、有效、安全；

（9）设备管线按照技术要求定期保养，每年定期进行高压工具检测，故障及时排除，保证不影响本单位的正常用电。

（10）需要设置应急维修人员，提供应急维修服务。

（11）对计量装置定期抄录。

4.净水开水一体机维护维修

电热水器管理是指为保证日常办公电开水器的日常管理、养护和维修。

4.1.服务内容

(1)按时提供开水供应，及时检查运行状态，随时保证供应；

(2)电热水器和电开水器出现故障时，立即与厂家联系进行修理以及配件的更换；

(3)按规定开启、关闭电开水器开关、阀门和电源；

(4)每季度对电热水器内部进行一次清理，无水碱，无水垢。

(5)电开水器按规定每季度定期更换滤芯；

4.2.服务标准

(1)保证按规定时间安全供应开水；

(2)维修及时，无贻误；

(3)按期除碱，无水垢更换易损配件其中包括开水器、水龙头、滤芯的维护、维修和更换，每季度更换滤芯、更换后置活性炭滤芯和反渗透RO膜。（耗材更换要求原厂原件）。

(4) 严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全方面的问题。

（四）保洁员清扫服务

1.服务范围

天津寝园

1.1服务内容

（1）公共停车场、职工停车场

（2）园区路面道路

（3）业务楼、办公楼、进园大门两侧物业用房

（4）园中亭、园中台、园中阁、园中楼以及安息塔内卫生

（5）公共厕所及其他指定场所

（6）防汛防涝、火灾防控等

2.工作内容、职责和标准要求

2.1 公共区域清扫保洁

（1）公共清洁区域要保证地面干净卫生、无水迹、污迹、杂物；桌椅及相关器具无尘，无污迹、摆放整齐；清洁人员要随时做好保洁工作，每日至少2次巡视检查，发现不合格处，及时整改；发现意外情况，及时报告。

（2）楼梯扶手、栏杆、窗台每日擦抹至少2次，确保干净卫生。窗户沟槽、玻璃内面、防火门、消防栓、指示牌等公共设施保持整洁卫生，每周擦抹2次，严禁积尘、脏乱。公共灯具每月除尘2次。

（3）业务大厅每日循环清洁，门厅玻璃每日擦拭至少2次。楼顶天台、内天井的每月巡视检查1次，无垃圾、杂物堆放。宣传栏保持清洁卫生，每周清洁至少1次；雨蓬、门头等保持清洁卫生，每月至少清洁1次；

（4）垃圾袋分类管理，设置分类垃圾桶收集垃圾，垃圾桶封闭。垃圾桶分类标识清晰、外观整洁，垃圾桶内套用垃圾袋。垃圾筒内垃圾日产日清，摆放整齐，并保持垃圾桶外整洁卫生。每两周至少清洗一次垃圾收集容器；

（5）二米以下公共区域玻璃、门窗无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志；

（6）厅堂无蚊蝇、灯饰和其它饰物无尘土、无污迹、无脏乱；

（7）楼梯、梯阶、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土大理石墙面光亮、无污迹、水迹；

（8）负责园区及周边雨季、雪季的清扫工作，严禁积水积雪，保证园区及周边干净卫生，道路畅通；

（9）楼内垃圾每日一清，及时组织垃圾清运；

（10）每日对公共区域、共用设施设备等进行通风、清洗和消毒，每日检查门窗、灯具开关闭情况。

2.2 室内外公共卫生间保洁（包括但不限于以下内容）

（1）门窗、隔板无尘、无污、无杂物；

（2）玻璃、镜面明亮无水迹；

（3）地面墙角无尘、无污、无杂物、无蜘蛛网、无水迹；

（4）洗手池、龙头、无污、无杂物，电镀明亮；

（5）便池无尘、无污、无杂物；厕所空气无异味；

（6）垃圾每日清理一次；

（7）设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污；

（9）开水器干净、整洁、无杂物、无私人物品；

（10）保证卫生纸、洗手液、消毒液、擦手纸等正常供应。

（11）每日至少4次巡视检查，发现问题，及时报告，并监督整改落实。

2.3 道路清扫保洁

服务范围内道路无砖头、瓦块、树枝、落叶、纸屑、烟头、塑料袋等垃圾和脏物杂物。每天8:30前必须清扫完毕一次，而后随时保持清洁干净、无泥沙和明显灰尘。遇有雨雪天气及时清理道路上的积雪和雨水；每日至少4次巡视检查，发现问题，及时报告，监督整改落实。

2.4. 墓区清扫保洁（含墓区公共设施）

墓区内墓间道、相邻墓碑间无砖头、瓦块、树枝、杂草落叶、纸屑、烟头、塑料袋等垃圾和脏物杂物；墓区公共设施干净整洁，无明显灰尘、无杂物、脏物和污物，保证每天擦拭、擦抹和清洁。每天至少全面清扫一次，随时保持清洁干净、无泥沙和明显灰尘；墓区清扫保洁有明确的网格责任划分，保证工作时间每个网格均有人在岗从事清扫保洁作业和巡查捡脏服务。遇有雨雪天气及时清理道路上的积雪和雨水。每个网格内工作人员每日至少4遍全面巡视检查，发现问题，及时报告，监督整改落实。同时负责墓区设施刷漆、维护。

2.5 墓碑保洁

负责对园区内所有墓碑（样品碑除外）日常擦拭、清洗，确保墓碑（含墓碑、盖板、围栏等）干净整洁、无明显灰尘、无脏物污物和其他杂物，石材见光见本色，墓碑周围无杂草无杂物。

有以下行为的，视情节轻重，采购人有权按违约进行扣减费用：未爱护、保护好墓碑，擦拭保洁过程中，造成倒碑、毁碑，或因服务不力造成群众投诉的；未按规定时间完成擦拭保洁任务的；漏擦、擦拭不到位，验收不合格的；因有杂草杂物、枯技落叶等造成墓碑周围环境脏、乱、差的；平时对墓碑维护不到位，存在明显脏物、污物、杂物、灰尘、泥沙的；存在其他影响墓碑形象的现象。

2.6 骨灰存放区域

（1）地面干净整洁，无杂物、脏物、污物和垃圾；

（2）骨灰存放架定期擦拭，保持干净整洁无尘土；

（3）门窗干净明亮、卫生整洁，无杂物脏物污物痕迹；

（4）骨灰存放区域公共场所符合公共区域保洁标准和要求；

（5）每日巡查骨灰存放盒室，发现异常，及时报告骨灰存放组工作人员；

（6）发现骨灰盒出现非骨灰存放必须物品，及时提醒工作人员清理。

2.7 病媒介生物防治

（1）各建筑物、各楼层设置鼠盒，设置灭鼠设施，定期投放老鼠药、灭蟑螂药；

（2）定期喷洒灭蚊虫药，环境保持清洁卫生，消灭蚊、蝇、鼠、蟑螂等。投放药物事先有公告，投药点有显著标识；

（3）对公共区域定期进行消毒消杀，做好记录。

（4）负责业务厅观赏鱼饲喂、病害防治和日常管理。

2.8 其它保洁要求

（1）根据本园需求准备所有保洁用品、用具等，及时更换、补齐括室内和户外垃分类圾桶、垃圾袋、卫生纸、洗手液、洁厕灵、消毒液、小便池除味球、洗洁精等；

（2）保证服务场所和办公场所窗明几净，地面干净，无灰尘、无蜘蛛网、无烟头等；

（3）严格按照垃圾分类要求处理垃圾，严禁在园内焚烧、填埋垃圾和非指定地点堆放垃圾；

（4）厕所及服务场所随时清扫，地面干燥不湿滑；

（5）每天擦拭服务范围内休息凉亭、墓区标牌、座椅、指示牌等公共设施，确保干净无灰尘无污染；

（6）厨房地沟定期除垢清理，确保排烟、排污管道畅通。

（7）按照积雪积水清除计划，及时清扫积水积雪，确保服务范围内无积水积雪；

（8）服务范围内分区域保洁服务标准

| 服务项目 | 服务频次 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 办公、业务楼挑檐及外墙玻璃 | 每月一次清洁、擦拭、保洁 | 干净、无杂物，★涉及高空作业时，供应商按照提供高空作业证人员进行作业，采购人不承担费用。 |
| 户外垃圾箱 | 每日清倒、消毒 | 干净、无明显灰尘 |
| 户外垃圾场 | 每日清洁消毒 | 干净、无蚊蝇 |
| 楼道步梯、扶手 | 每日擦拭、消毒 | 无杂物、无灰尘 |
| 灭火器、消防箱 | 每日擦拭、消毒 | 无杂物、无灰尘 |
| 指定办公场所内窗玻璃、门窗 | 每日清洁 每月一次擦拭 | 无污渍、无灰尘 无污渍、光泽明亮 |
| 办公楼、业务楼地面 | 每日清洁、消毒 | 洁净无尘 |
| 楼层开关面板 | 每日擦拭、消毒 | 无污迹 |
| 会议室、会客室、活动室、餐厅 | 每日清洁、消毒 | 无杂物、无灰尘 |
| 化粪池清淘（含隔油池） | 每季度一次、消毒 | 化粪池水面离井口不得少于1米 |
| 卫生间 | 每小时清扫一次、消毒 | 无污迹、无异味，及时补充卫生球、擦手纸巾、消毒液及卫生用纸 |
| 垃圾清运 | 楼层垃圾每日1次清运、垃圾房日产日清 | 干净无蚊蝇、无异味 |
| 灭蟑、鼠、蚊、蝇、毒蜂及其他虫害 | 定期消杀投药， 高危时期加强消杀频次 | 保证无蚊虫鼠害蟑螂苍蝇毒蜂 |
| 清明节临时移动厕所 | 30天 | 配备单门移动厕所20个，每天保持干净整洁 |

（五）安全保卫服务

- 服务范围

天津寝园

1.1服务内容

根据采购人需求准备所有秩序维护用品、用具等，负责安全保卫、秩序维护、安全应急、消防安全（火灾防控）等，实行网格化管理，责任到人，制定秩序维护管理制度，上报采购人并组织实施。

2.工作内容、职责和标准要求

根据采购人需求准备所有秩序维护用品、用具等，实施区域划分责任制，实行网格化管理，责任到人，制定秩序维护管理制度，上报采购人并组织实施。

2.1门岗值守、巡逻巡查

2.1.1.服务内容

（1）全面负责24小时门岗值班服务和全园巡逻服务（包括对园内和院四周围墙进行巡视）；按照巡逻路线，对墓园进行全方位、无死角地巡逻检查，发现异常及时上报。

（2）负责办公楼、业务楼的楼内安全巡视及开关门、关灯、公共区域空调（门窗）开关等工作。

（3）负责协助采购人做好园内施工、安葬、石材供应等相关协作单位的管理。

（4）负责做好园内烧纸、燃放鞭炮等不文明祭扫行为的禁止、劝导工作。

（5）发现意外情况或突发事件，及时报告，并按采购人要求做好相关工作。

（6）负责采购人公车清洗、擦拭。

（7）负责协助采购人做好园内项目施工现场安全监管和常驻园内协作单位的日常监督管理工作；

2.1.2.服务标准

（1）实行封闭式管理，秩序维护人员不得出现空岗、脱岗、睡岗、串岗、巡更漏检等玩忽职守现象，出入口有专人负责24小时门岗值班服务，每天24小时对来访人员及车辆进行问询并做好出入登记；

（2）负责对携物出门人员的问询、检查、登记与核实；

（3）门卫秩序维护人员负责进出车辆行驶的指挥引导、安全提示，保持大门及周边道路畅通，每天8:00-2:10大门岗要求2人值守；

（4）负责门岗周围的治安，发现异常情况及时通知其他岗位及采购人，协同配合妥善处理；

（5）秩序维护人员保持形象端正、着装整齐干净、举止规范、语言礼貌，文明有礼进行秩序维护，每小时至少对墓园进行全方位、无死角地巡逻检查一次，做好巡逻检查记录；对违反祭奠规定，燃放鞭炮、焚烧纸钱的群众进行劝导制止；

（8）严格按照采购人要求，对办公楼、业务楼的楼内外进行安全巡视，开关门、关灯、开关公共区域空调等工作。

（9）积极协助采购人对园内施工、安葬、石材供应等相关协作单位，进行全过程监督管理，确保各协作单位规范为采购人提供服务。

（10）保护园区花草树木不受人为破坏，检查亲水台、沟渠、围栏等安全状况，发现问题，及时报告，并按采购人要求落实防范措施。

（11）保障来园祭扫人员人身安全和财产安全，因检查巡视管理疏漏导致人身财产安全损失的应承担相应责任；

（12）每周一、三，负责采购人公车清洗、擦拭，确保公车内外整洁、卫生。

（13）监督管理园内土建、装修改造工程、其他常驻园内协作单位规范施工，严格遵守采购人规定；

2.2停车服务

2.2.1 服务内容

负责出入墓园车辆引导、停车和管理等服务。

2.2.2服务标准

（1）制定合理有效的机动车、非机动车停（存）车管理制度；

（2）交通标识标志保持整洁、清楚，合理指挥停车，管理车辆停放有序；

（3）清明节前需完成停车场内复划停车位标线。

（4）防范园内交通事故，确保园内车辆、人员安全。

（5）加强园停车场、主要道路车辆管理，杜绝乱停乱放，保证规范有序。

2.3消防安全服务

2.3.1服务内容

（1）负责防火、灭火、消防安全应急演练和消防设施设备、器材等维护；

（2）每日排查消防安全隐患，检查消防设施设备、器材运行情况；

（3）制定消防应急预案，有针对性地组织开展消防安全应急预案演练；

2.3.2服务标准和要求

（1）每日至少进行一次消防安全隐患全面排查，至少进行6次火灾巡控巡查；

（2）每月至少检查一次消防设施设备、器材运行情况，并填写月检牌；

（3）每月开展一次5人以上消防安全应急演练，保证所有秩序维护人员和相关物业人员均能掌握消防基本知识和技能，会操作灭火器材扑灭火灾；

（4）配合综合维修人员做好燃气电气事故防范工作。

2.4其他服务工作

2.4.1服务内容

（1）负责协助做好防汛防涝、极端天气积水积雪清扫等工作。

（2）负责做好防盗工作；

（3）负责协助采购人做好园内项目施工现场安全管理和其他协作单位人员管理。

（4）做好其他交办工作。

2.4.2服务标准和要求

（1）按照防汛防涝工作要求，听从安排，协助做好防汛防涝、极端天气积水积雪清扫等工作；

（2）加强巡查检查和监督管理，保护财物，防盗防丢失；

（3）严格按照采购人要求，做好园内项目施工安全监督管理工作，发现异常和问题，第一时间报告采购人，并做好相关记录。

（4）严格按照要求，做好其他交办工作。

（六）绿化养护服务

1.服务范围

天津寝园

2.绿化养护内容和标准要求

（1）绿化养护服务标准参照《天津市园林绿化养护管理技术规程》(DB／T29-67-2015)，《天津市园林植物保护技术规程》(DB／T29-36-2010) ，根据本园绿化需求，准备所有药品、肥料、用品和机械用具等；

（2）根据本园绿化计划和要求，中标供应商负责在交接时清点园区绿植数量并将死亡的苗木和树木数量报采购人，参与采购人新树、草花、绿篱等采购全过程，并负责栽种新树、绿篱、草花等，以及更换死树（含补种）。新载树木（绿植）成活率不低于95%，否则，超出部分由中标供应商负责自费购买补种同等规格树木（绿植），且补种部分成活率也不得低于95%。

（3）适时进行修剪、浇水、施肥、打药、防寒防虫等养护管理，建立园林绿化养护管理工作月历，按照月历的要求进行绿化养护，免费栽种、补种和死树更换，保证绿植生长情况达到预期效果；

（4）服务范围内无杂草落叶、杂物脏物污物；绿化设施完好，外观整洁，无乱刻乱画乱贴现象，无安全隐患；

（5）绿地干净整洁，无乱堆乱放，无污染垃圾或杂物；

（6）植物生长健壮，株型正常，植物枯死率不超过5%；

（7）乔木树体正直，树冠丰满匀称，树穴无杂草，无污染杂物，没有2㎝以上直径的干枯枝或严重的病虫伤残枝；

（8）绿篱、造型景观、整形植株符合设计原貌，整形得当，边缘清晰，无缺株、死株；

（9）草坪铺植平整，表土不裸露，草坪修剪整洁，边缘线清晰，高度控制在15厘米以下；

（10）花卉、地被植物适时修剪，栽摆整齐，适时做好防寒防冻措施；

（11）病虫防治率100%，蛀干虫危害率小于3%，食叶虫危害率小于5%，刺吸性害虫危害率小于10%；

（12）绿化带、树干、枝条无乱挂、缠绕杂物，无明显损皮、伤残；

（13）绿化养护中产生的垃圾日产日清，保持干净整洁；

（14）绿地浇灌设施、自来水给水设施完好，功能正常，定期维护保养；

（15）园内树木砍伐、打草要按照采购人要求及时完成（园内空地杂草、墓区内杂草、道旁、绿植周围等处，还包括憩园大门西侧公共厕所墙外围挡内杂草）。

（16）应急抢险预案齐全，遇到极端天气和突发事件，及时组织人员抢险，倒树问题应及时按照采购人要求处理完毕。

（17）要求投标人提供详细的年度绿化养护工作方案及计划。

中标供应商对绿化养护应有足够的风险认识，一旦成交，必须按照园林绿化养护相关标准进行服务。其他未尽事宜按照采购人相关管理规定执行。

3.绿化养护工作阶段划分：

（1）冬季阶段：12 月及次年 1、2 月份、冰封大地，树木休眠期。

（2）春季阶段：3、4 月份，大地回春，各种树木陆续发芽，展叶开始生长。

（3）初夏阶段：5、6 月份，气温迅速上升，树木大量生长。

（4）盛夏阶段：7、8、9 月份，气候高温多雨，正是树木生长的旺盛时期。

（5）秋季阶段：10、11 月份，气温较低，树木准备休眠。

4.各阶段树木养护管理工作的主要项目

（1）十二月、二月份：①整形修剪：各种树木除常绿树木和一些冬季不宜修剪的树木，应在休眠期作一次修 剪。②防治虫病：用挖蛹虫，刮树皮等方法消灭各种越冬虫源。有一些农药如石硫合剂可 在冬季自己制作。③积肥：利用冬闲时期应大搞积肥。④积雪：下雪后，及时堆雪于树根处，以增加土壤水封，堆安全越冬和次年生长大有好处。但必须注意千万不可堆放施过盐水的雪。⑤维护巡查：加强树木的看管保护，以减少人为的破坏。⑥检修机械：冬季时期要抽空把一年内树木养护管理工作中所需要用的机械、车辆、工具检修、保养完备，以便来年使用。

（2）三、四月份：①灌水：北方地区春季干旱多风沙，蒸发量很大，而树木发芽需要大量的水分，因此 要在土壤解冻后及时大量的灌水，满足树木生长的需要。②施肥：凡有条件的应于冬、春两季陆续轮流给树木施用有机肥料，以改善土壤的营 养条件，保证树木的生长需要。③病虫防治。④修剪：在冬季整形修剪的基础上进行复剪，并适时进行剥芽、去蘖。⑤拆除防寒物。⑥补植缺株。⑦维护巡查。

（3）五、六月份：①灌水。②病虫防治。③施肥：根据需要追施氮素肥料，可以根灌，也可以叶面喷肥。④修剪：以剥芽、去蘖为主。⑤除草。⑥维护巡查。

（4）七、八、九月份：①病虫防治。②中耕除草。③施肥：除氮费外，根据需要追施磷、钾肥料。④汛期排水防涝：必要时组织抢险队及时处理可能发生的紧急情况。⑤修剪：雨季前，将过于高大的树冠，适时疏稀、截短，可增强抗风能力，配合架空 线修剪。⑥扶直：汛期对发生倒歪倾斜的树木及时扶正。必要时应设支撑。⑦维护巡查。⑧补植常绿树：利用雨季补植常绿树、竹子等的缺株。

（5）十、十一月份：①灌冻水：落叶后到土壤封冻前灌足水，水后及时封高堰。②防寒：不耐寒树种，冬季需采取不同措施防寒，以秩序维护全越冬。③施底肥：落叶后，封冻前施有机肥作底肥。④病虫防治。⑤补植缺株：以耐寒树种为主。⑥维护巡查。

5.绿化树木常用的养护管理方法：

5.1灌溉与排水

各种树木有着不同的生态习性、特点，要使树木长的健壮，充分发挥绿化效果，就要给树木创造足以满足需要的生活条件，就要满足它对水分的需要，既不能缺水而干旱，也不能 因水分过多使其遭受水涝灾害。

（1）灌溉

树木生长所需的水分，主要是由根部从土壤中吸收的，在土壤中含水量不能满足树根的 吸收量，或地上部分的水分消耗过大的情况下，都应设法满足他们的需要，这种措施就叫灌 溉。 灌溉一般根据植物叶片内渗透压或吸收水分的大小决定。灌溉时，如叶片的吸水能力很大， 则证明水分不足，就应及时喷水。 抗旱灌木虽受设备及人力条件的限制，但必须掌握新栽的树木、小苗、灌木、阔叶树要 优先灌水，长期定植的树木、大树、针叶树可后灌。夏季正是树木生长的旺季，需水量很大， 但阳光直射、天气炎热的中午做好不要浇水，中午时叶面灌水也不好。 灌溉时要作到适量，最好采取少灌、勤灌、慢灌的原则，必须根据树木生长的需要，因 树、因地、因时制宜的合理灌溉，保证树木随时都有足够的水分供应。 当前生产中常用的灌水方法是树木定植以后，一般乔木需连续灌水 3～5 年，灌木最少 5 年，土质不好或树木因缺水而生长不良，以及干旱年份，则应延长灌水年限。每次每株的最 低灌水量——乔木不得少于 90 公斤，灌木不得少于 60 公斤。 灌溉常用的水源有自来水、井水、河水、湖水、池塘水、经化验可用的废水。采用的方 式主要有单堰灌溉、畦灌、喷灌、滴灌等。

灌溉应符合以下质量要求： ①灌水堰应开在树冠投影的垂直线下，不要开的太深，以免伤根； ②水量充足； ③水渗透后及时封堰或中耕，切断土壤的毛细管，防止水分蒸发。

（2）排水

土壤含水过多，造成树木生长不良甚至死亡。不同树种、不同年龄、不同长势以及生长 条件的不同，树木对水涝的抵抗能力会有所不同。

常用的排涝方法有：①地表径流：地表坡度控制在 0.1～0.3％，不留坑洼死角； ②明沟排水:适用于大雨后抢排积水； ③暗沟排水：采用地下排水管线并与排水沟或市政排水相连，但造价较高。

5.2施肥

施肥可分为基肥和追肥两种。基肥多选用有机肥或复合肥，施用的方法有穴施、环施和放射状沟施等。追肥一般用化肥或菌肥，施用的方法有根施法和根外施法。 施肥时要注意以下事项：

（1）有机肥料要充分发酵、腐熟，化肥必须完全粉碎成粉状。施肥后必须及时适量灌水，使肥料渗透，否则土壤溶液浓度过大对树根不利。

（2）根处追肥最好于傍晚喷施。

5.3修剪

修剪是树木抚育管理的重要措施之一，通过修剪，能调节和均衡树势，使树木生长健壮、 树形整齐、树姿美观，更重要的是能提高新移植树木的成活率。修剪的方法包括：抹芽:树木移植后，经过较大强度大的修剪，树干、树枝上会萌发很多嫩芽、幼芽，影响树木生长，对此，在春季萌发时可用手摘除多余嫩芽。冬季修剪后，第二年春季，在枝干切口处又会萌发嫩芽，摘除后，以免主枝无力，树枝丛生交错。总之，在定干以下的枝芽尚未木质化之前应全部摘除，定干以上的无用芽也应摘除。

5.4整形

对于偏冠的或树形不整齐的树木，对一侧生长太强的主枝或侧枝，可去大留小， 或者截去强的领导枝，以向外的侧枝代替。如果因一面的枝条缺少造成偏冠，可以用绳索牵 引两侧枝补其缺陷。作行道树的松类，在树长大后应提高分枝点，可将一轮几个主枝，隔一 个去一个，待伤口初步愈合后再去掉其余几个。

5.5病虫害防治

（1）病虫害的防治措施主要有如下几种：①适地适树，并对外来的树苗进行必要的检疫，病虫害较轻者可用氢氰酸及二氧化碳 熏蒸。②改善树体卫生环境条件，清除枯枝落叶，修剪枝叶，创造良好的生长发育条件。③除草施肥，注意不要在肥料中带来病虫源。④保护益虫、益鸟。

（2）病虫害的治理：①治虫的方法：主要有人工捕打诱杀及喷药，使用药剂时应根据病虫的种类、生活习 性，对症下药。②治病的方法：首先必须弄清病原、病史，然后采用相应的药剂。树木的病害一般有 白粉病、花叶病、溃疡病、锈病等。喷药时应设立警戒区，以免人畜中毒。

5.6低温危害与防寒

（1）低温危害部位及其原因：①根系冻害：原因在于根系无自然休眠，抗冻能力较差，尤其冬季少雪，干旱的沙土 之地更易受冻。 ②根颈冻害：原因在于根颈停止生长最晚，而开始活动较早，抗寒力差；同时接近地 表温度变化大，易使皮层受冻。常用培土防寒。③主干、枝杈冻害：一是向阳面的冬季日灼。由于初冬气温骤降，皮层组织迅速冷缩。 本质部产生应力将树皮撑开，细胞简介结冰而产生的张力，也可造成裂缝。

（2）目前常用的防寒措施：①灌冻水：晚秋树木进入休眠期到土地封冻前，灌足一次冻水。灌冻水的时间掌握在 霜降以后，小雪之前。②覆土：在 11 月中、下旬土地封冻以前，将枝干柔软，树身不高的灌木压倒覆土。 或者先盖一层干树叶，在覆 40－50 厘米的细沙，防止抽条。③根部培土：冻水灌完后结合封堰，在树根部培起直径 80～100 厘米，高 30～50 厘 米的土堰，防治冻伤树根。④架风障：假设于上风方向。⑤喷白涂白：用石灰硫磺粉对树身喷白涂白，可以碱地温差骤变的危害，海可以杀死 一些越冬病虫害。⑥春灌：早春土地开始解冻时及时灌水，经常保持土地湿润，供给树木足够的水分。⑦卷干、包草：新植小数和冬季湿冷之地，不耐寒的树木，可用草绳卷干或用稻草包 主干和部分分枝来防寒。⑧积雪：可以保持一定的低温，免除过冷大风侵袭，早春可增湿，降低土温，防止芽 过早的萌动，免受晚霜危害。

5.7绿化养护的其它措施：

（1）防止风灾：春季多风，应采取修剪、培土、支撑等措施。

（2）中耕、除草：对树木根部杂草可以采用人工中耕的方法消灭。如荒草较为严重，可以 用化学除莠的方法消灭，但应注意选择适当的化学药剂，以免发生药害，而且最好是在草荒 发生之前，喷洒化学药剂。

（3）围护、隔离：对于一些怕践踏的树种，例如树根较浅的树种，应当用绿篱或围篱围护 起来，与游人隔离。绿篱要适当低矮一些，围篱的造型要简单朴素。

（4）看管、巡查：为了免遭人为的破坏，重点地区应设专人看管，定期巡视，与有关部门 配合协作，及时发现问题及时处理。

6、在 12 个月养护期中不同月份的植物养护要求：

一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

1.冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫 枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

2.行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况 时立即整改。

3.防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1 月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

4.绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内 要注意防冻浇水。

二月份：气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。

1.养护基本与 1 月份相同。

2.修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

3.防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

三月份：气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，有些树木（如迎春）开花。

1.植树：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机植树。植大小乔木前 作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应 做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。

2.春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

3.施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

4.防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木出现了煤污病，瓜子黄杨卷 叶螟也出现了（采用喷洒杀螟松等农药进行防治）。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。

四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。

1.继续植树：四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木应及时拔除、 补种，对新种树木要充分浇水。

2.灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

3.施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

4.修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

5.防治病虫害：

（1）蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、 墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷 洒杀螟松等农药的方法。

（2）天牛开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是 伤口要做到越小越好。

（3）其它病虫害的防治工作。

6.绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切 边工作。

7.草花：迎五一替换冬季草花，注意做好浇水工作。

五月份：气温急骤上升，树木生长迅速。

1.浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

2.修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。

3.防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据 养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫 薇、海桐、夹竹桃等上），在五月中、下旬喷洒 10/20 倍的松脂合剂及 50%三硫磷乳剂 1500/2000 倍液以防治病害及杀死虫害。（其它可用杀虫素、花保等农药）

六月份：气温高

1.浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭”。

2.施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。

3、 修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

4.排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

5.防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，现基本采用 50% 杀螟松乳剂 500-800 倍液喷洒。（或用复合 BT 乳剂进行喷施）继续对天牛进行人工捕捉。

6.做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

七月份：气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。

1.移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，但要注意天气变化， 一旦碰到高温要及时浇水。

2.排涝：大雨过后要及时排涝。

3.施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

4.行道树：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查， 发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并 随时派人检查，发现险情及时处理。

5.防治病虫害：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用 50%杀螟松 1：50 倍 液注射，（或果树宝、或园科三号）然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时 的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

八月份：仍为雨季

1.排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

2.行道树防台工作：继续做好行道树的防台工作。

3.修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

4.中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

5.防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时 防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

九月份：气温有所下降，迎国庆做好相关工作。

1.修剪：迎接国庆工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草 坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2.施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

3.草花：迎国庆，草花更换，选择颜色鲜艳的草花品种，注意浇水要充足。

4.防治病虫害：穿孔病为发病高峰，采用 500%多菌灵 1000 倍液防止侵染。天牛开始 转向根部危害，注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害 的防治工作。

5.清明节前做好各类绿化设施的检查工作。

十月份：气温下降，十月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

1.做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。

2.绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长 不良的要施肥。

3.防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。

十一月份：土壤开始夜冻日化，进入隆冬季节。

1.植树：继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

2.翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

3.浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

4.病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

十二月份：低气温，开始冬季养护工作。

1.冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

2.消灭越冬病虫害。

3.做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。

7.1绿化养护过程中涉及包括材料、车辆、燃料、植物材料、打草伐树、打药、防寒等所产生的一切相关费用由中标供应商自行承担（本项目服务过程中用水除外）；负责按照垃圾分数管理要求，收集所有园内绿化产生垃圾并清运。             中标供应商应确秩序维护全、文明服务，在项目服务期内因园林绿化设施及服务 工作造成的自身或群众的人身伤亡、财产损失、罚款、索赔、损坏补偿、指控及其他一切责任，均由中标供应商自行负责。

7.2中标供应商应该遵守国家、市、区颁布的法律、法令、条例以及有关规定；遵守采购人及有关部门的规章、细则和标准等；自行负责办理日常作业涉及的有关部门相关手续及费用。如果由于中标供应商违反上述规定、规章、细则和标准而导致各种赔偿、罚款和责任，均由中标供应商自行负责。

7.3中标供应商应配备或租赁1辆1吨或以上清洗车或水罐车，按照采购人要求取水供绿化养护使用；配备至少三辆三轮车和适量用于砍伐树木、打草打药、修剪等作业的绿化养护设备。

7.4中标供应商对绿化养护应有足够的风险认识，一旦成交，必须按照园林绿化养护相关标准进行服务。

四、应急服务要求

当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等），保证服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

五、人员保密要求

人员保密要求，保证服务过程中不传播可能涉及个人信息隐私、安葬、宗教活动及其他可能伤害民族感情的相关信息，制定保密措施包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

六、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过20%，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

七、进驻和接管要求

1.中标后，及时将项目配备人员、工具、设备等，报采购人检查、审核同意后，按照采购人要求完成项目交接，按时进场服务。交接工作应在采购人监督下，与前任公司完成。期间必须做好交接记录，保留相关交接手续，确保做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

2.进驻项目现场前，向采购人报送项目服务人员花名册，花名册内容包括：姓名、性别、民族、年龄、身份证号、联系方式及对应相关资质要求等，并在服务场所醒目位置将网格服务人员信息进行公示，相关证件复印件需按采购人要求报采购人留存备案。

3.在整个服务期内，人员更换率不得超过20%，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

4.当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等），保证服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

5.人员保密要求，保证服务过程中不传播可能涉及个人信息隐私、安葬、宗教活动及其他可能伤害民族感情的相关信息，不得将涉及采购方工作场所、工作内容的文字、照片、录音、视频等上传至互联网以及微信、 QQ 等社交载体上，制定保密措施包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

八、费用分割

第一部分：由中标供应商承担

1.公用设施设备运行管理费用：包括人工各项费用，维修工具、大型设备、车辆、油料、防汛沙袋、观赏鱼饲喂、病害防治、观赏鱼补充等费用由中标供应商承担。

2.秩序维护服务：服装、巡更机、对讲机、强光手电、常用必备秩序维护器械等费用由供应商承担。

3.厕所化粪池清掏、食堂隔油池清掏等费用由中标供应商承担。

4.绿化养管：绿化机械工具、大型设备、车辆、油料、低于成活率的树木、树木营养药、除草、树木修剪、砍伐、防寒防护、农药化肥等由中标供应商承担。新购置苗木、树种的采购由采购人负责，由中标供应商负责协助采购及免费栽种。

5.保洁服务：保洁常用工具、耗材、消杀灭虫药品等费用由供应商承担。（包括室内和户外分类垃圾桶、垃圾袋、卫生纸、擦手纸、洗手液、免洗洗手液、消毒液、洁厕灵、小便池除味、消杀药品球等）

6.垃圾清运服务：园内产生的所有垃圾，（包括但不限于以下内容：生活垃圾、绿化垃圾、零星维修垃圾、清明节期间产生的祭扫垃圾）由中标供应商承担。执行天津市垃圾分类管理条例，进行摆放分类垃圾桶和分类处理，存放到定点垃圾池，及时进行转运。（垃圾清运应具备《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》，若供应商不具备上述许可证，可外包给具备资质的单位实施，需签订三方合作协议）。

7.采购人提供物业办公基本用房，不提供食、宿，产生的电费由中标供应商承担。

8.服务人员统一服装由中标供应商承担。

9.中标供应商应确秩序维护全、文明服务，在项目服务期内造成的服务人员自身或群众的人身伤亡、财产损失、罚款、索赔、损坏补偿、指控及其他一切责任，均由中标供应商承担。

10.中标供应商应该遵守国家、市、区颁布的法律、法令、条例以及有关规定；遵守采购人及有关部门的规章、细则和标准等；自行负责办理日常作业涉及的有关部门相关手续及费用。如果由于中标供应商违反上述规定、规章、细则和标准而导致各种赔偿、罚款和责任，均由中标供应商自行承担。

第二部分：专项服务费用，费用1112600元/年

1.综合维修：以下零星维修配件及耗材、小型设备设施、维护费以及更换（包括但不限于以下内容：玻璃、瓷砖、门锁、闭门器、道闸配件、水龙头、窗把手、纱窗、门折页、天花板、照明设施包括：开关、闸箱、闸刀、箱变保险、无功补偿装置、灯座、灯管、插座、灯泡、镇流器、球壳等一切小型配件的材料费用、涉及地面平整、维修所需的沙子、水泥、石硝等耗材），墓区小型便民设施(标牌、水桶、抹布等)，及群众临时提出的合理性服务小项等。维修费80000元，报采购人批准，据实结算。

2.抽油烟机、烟道及排风扇清洗。费用20000元，报采购人批准，据实结算。

3.箱变变压器、避雷设施及电梯检测需按照采购人要求组织实施，并出具检测报告，费用20000元，报采购人批准，据实结算。

4.净水开水一体机检修及滤芯更换，滤芯耗材需使用原厂家配件，费用20000元，报采购人批准，据实结算。

5.墓区清明期间移动厕所租赁20个。费用25000元，报采购人批准，据实结算。

6.临时花草，由中标供应商负责协助采购及免费栽种，费用50000元，报采购人批准，据实结算。

7.清明节临时用工176人，时间30天，按照采购人要求适时调整每天用工人数。费用897600元，报采购人批准，据实结算。

8.水、燃气、空调维保、太阳能热水器、微型消防车、监控设备、灭火器维保、污水检测等发生的费用由采购人负责，不计入物业管理费，但中标供应商应预先提醒并协助采购人办理相关事项。

九、其他要求

1.所有服务人员要整齐着装印有物业公司名称的工装，保持良好形象，不准修剪怪异发型，头发不能染黑色、棕黑色以外的颜色，不得配戴奇形异状手饰、头饰、装饰，不得浓妆艳抹，不得有纹身。

2.进驻项目现场前，向采购人报送项目服务人员花名册，花名册内容包括：姓名、性别、民族、年龄、身份证号、联系方式及对应相关资质要求等，相关证件复印件需按采购人要求报采购人留存备案。

3.中标单位聘用员工必须符合国家法律、政策的有关规定，（如：购买社会劳动保险、合理安排作息时间等），需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费，中标供应商对员工的疾病和人身安全负责，发生的劳资纠纷由中标单位负责。

4.中标供应商每月服务结束后，向采购人报送本月工作情况、投标文件中响应的工作计划方案等资料材料、据实结算项目凭证单据和采购人要求提交的其他材料，经采购人验收合格，每月结算相应费用。如不能如实提供据实结算涉及费用，拒不结算相应费用。

5.中标供应商根据招标文件和现场勘查情况编制网格化管理方案（划片包干、定人定岗、定位定责，明确服务内容、标准、服务计划、工作流程等，确保服务时间每个网格有人在岗，服务到位，具体网格划分、人员安排、服务内容和标准、工作流程报采购人备案）及服务承诺书，投标文件做出的管理方案及服务承诺书视为已完全理解招标文件和采购单位现场情况，入驻后必须严格按照投标响应执行，且采购单位不再另外支付中标人在投标前未考虑到的不可预见风险因素而导致的其他增加的费用。

6.如因中标供应商管理不善，出现重大失误（过错）和安全事故，由中标供应商全权负责，造成经济损失的由中标供应商进行全额赔偿，采购人对中标供应商有权做出相应惩罚，随时有权终止同中标供应商签订的服务合同。

7.采购人有权规定具体的处罚细则。在合同履行中，采购人向中标供应商提出限期整改要求，中标供应商限期整改不到位的，采购人可以扣减相应物业费用和违约金，并可视情终止合同。

8.采购合同履行过程中，如需要进行人员资质、岗位变动、调整上岗时间的，必须书面申请征得采购方同意。

9.在协议期内发生以下问题采购人有权解除协议，一切后果均由投标人自负：

①投标人没有达到采购人需求或因投标人工作失误给采购人造成重大损失，采购人除扣除相应费用外，采购人有权解除协议。

②有媒体曝光问题或严重投诉事件，造成影响的，采购人有权对投标人进行经济处罚，情节严重造成恶劣影响的，采购人有权解除协议。

十、在物业服务合同期内由于供应商管理不善，出现任何安全事故及人员伤亡都由供应商全权负责，造成经济损失的由供应商进行全额赔偿，采购人对供应商有权做出相应惩罚，随时有权终止同供应商签订的服务合同；

十一、供应商对其雇佣的物业工作人员负责，物业工作人员的薪资待遇等由中标供应商承担，出现安全事故或者人身伤害的，由供应商承担相应的赔偿责任，采购人不承担对物业工作人员的赔偿责任，因采购人恶意造成的伤害除外；

十二、供应商在7天内人员到位，严格按照投标文件上的人员配备执行，如不按照要求配备工作人员，我单位有权终止合同，追究供应商违约责任，赔偿采购人经济损失，赔偿金额为合同金额的30%；

十三、供应商需在进场时提供所有派驻服务人员均无犯罪记录的承诺书；

在合同履行中，中标供应商由于自身的管理问题导致服务不能达到合同约定的相关标准及承诺，购人有权向供应商提出限期整改要求，在规定时间内供应商未能提供已履行合同规定职责的证据，也未能及时整改，采购人将以书面形式通知供应商并说明原因，以违约金的形式扣除相应物业费（由于采购人未尽职责、设置的设施不到位等原因导致的中标供应商无法履行职责的情况除外）。

十四、采购人有权在合同存续期间委派职工代表（或者以调查问卷等方式）对物业公司的工作环节及工作成效进行监督、检查和评价，如认为物业公司所提供的管理服务工作中存在问题，有权书面通知对方要求改进，物业公司应在书面通知中规定的时限内整改完成。如相同问题连续两次要求物业公司整改，而物业公司未在规定时限内整改完成，则采购人有权视情况自物业费中一次性扣除相应罚款，扣除的费用不返还。

### 第二包：憩园物业管理及园林养护

一、项目背景

憩园是经天津市人民政府批准，隶属天津市民政局殡葬事业管理处管理的国有生态墓园，总用地面积38.7公顷，坐落于天津市北辰区铁东路东侧外环线以内，毗邻市烈士陵园和第一殡仪馆，距市中心15公里交通便利。

憩园景观人文特色：整个墓园规划设计遵从自然，体现恩孝文化。园区建设坚持传统文化与现代建筑元素、自然与人文，园林与艺术的和谐统一。园区内深潭跌瀑、假山叠水、亲水平台、曲廊亭榭，绿树成荫、曲径通幽、移步换景。

憩园产品特色：天津憩园于2008年通过ISO9001质量体系认证。为满足社会多种需求，倡导绿色殡葬，推进移风易俗，园内现已开发了具有教育、纪念、传承功能的公益缅怀墓区；集雕塑、园林景观和墓志铭文化为一体的艺术墓区；以绿色殡葬回归自然为主题的植树葬、草坪葬生态墓区；体现恩孝、怀念、追思等中国特色的传统墓区。

憩园坐落于天津市北辰区铁东路东侧外环线以内，毗邻市烈士陵园和第一殡仪馆，距市中心15公里交通便利。

本项目服务范围包括：

第一部分：物业管理部分（集中采购目录内部分，包括公共设施及设备日常零星维修服务、秩序维护服务、清明节专项服务及采购人交办其他工作等）；

第二部分：园林养护部分（集中采购目录外部分，包括园林养护服务、保洁服务、垃圾分类清理转运服务及采购人交办其他工作等）。

本包属于物业管理行业。

二、人员及岗位要求

（一）常驻服务人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业管理部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目经理 | 1 | 男女不限（女性年龄50周岁或以下，男性年龄55周岁或以下），大专或以上学历，身体健康。具备较好的沟通能力、服务意识、安全意识，能吃苦耐劳，有四年或以上非住宅物业管理经验。负责项目整体管理运营，常驻项目现场，不得兼管其他项目。 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 每周6日 每日8小时 |
| 2 | 综合维修 | 3 | 男性，年龄55周岁或以下，身体健康。具备三年以上综合维修相关工作经验，较好的沟通能力、服务意识、安全意识，能吃苦耐劳，熟悉房屋、土建、水、电、气、暖通、电动汽车充电桩操作使用等多种专业维修操作。能完成防汛排水、防冻保暖任务，每天有一名人员进行夜间值守，有一定的安全隐患排查和减灾防灾能力。 ★均持《特种作业操作证（低压电工作业）》上岗。 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 每周6日 每日8小时 保证每天有人在岗 |
| 3 | 秩序维护主管 | 1 | 男性，年龄59周岁或以下，身体健康。具备较好的沟通能力、服务意识、安全意识，能吃苦耐劳，有物业安全管理（秩序维护、消防）相关经验，熟悉消防安全、公共安全、特殊作业安全等法律法规及标准要求。 持公安机关盖章的保安员证和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 24小时值守 四班三运转 |
| 4 | 秩序维护人员 | 9 | 男性，年龄59周岁或以下，身体健康。具备较好的沟通能力、服务意识、安全意识，能吃苦耐劳，掌握消防安全、安全保卫、秩序维护等秩序维护工作基本常识，能熟练使用相关警用、消防用具器械。其中，至少1人能够管理微型消防站、会熟练操作消防器材设备，懂消防隐患排查和火灾防控，组织开展5人以上消防队伍应急演练。门卫配备2名形象岗，年龄40周岁或以下。 均持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 ★至少2人持机动车驾驶证（准驾车型至少包含C1）上岗。 至少2人持公安机关盖章的保安员证上岗。 | 否 |  |
| 合计 |  | 14人 |  |  |  |
| 园林养护部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目经理 | 1 | 男女不限（女性年龄50周岁或以下，男性年龄55周岁或以下），大专或以上学历，身体健康。具备较好的沟通能力、服务意识、安全意识，能吃苦耐劳，有四年或以上园林养护管理经验。负责项目整体管理运营，常驻项目现场，不得兼管其他项目。 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 每周6日 每日8小时 |
| 2 | 绿化养护 人员 | 16 | 男女不限，男性年龄65周岁或以下；女性年龄60周岁或以下，身体健康。具备较好的沟通能力、服务意识、安全意识，能吃苦耐劳。至少有2人能熟练掌握植保专业技术和修剪专业技术。 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 是 | 每周6日 每日8小时 |
| 3 | 保洁人员 | 7 | 男女不限，男性年龄65周岁或以下；女性年龄60周岁或以下。五官端正，身体健康，具备较好的服务意识、安全意识，能吃苦耐劳。持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 是 | 每周6日 每日8小时 保证每天有人在岗 |
| 合计 |  | 24人 |  |  |  |
| 总计 |  | 38人 |  |  |  |

注：

本项目物业服务为全年365天无间断运行，中标供应商须确保采购人正常工作开展，因任何原因出现空岗时，均由中标供应商临时安排其他符合条件的人员替班，涉及费用由中标供应商负责。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费。

一旦获得中标资格，上述人员按要求投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

采购合同履行过程中，如遇国家和我市相关政策调整等法定情形的，采购人可以与供应商签订补充合同，补充合同应当按照政府采购法律法规的相关要求报同级财政部门备案，并在天津市政府采购网上公告。

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

（二）清明节临时用工人要求（属于物业管理部分）

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时保洁人员 | 20 | 男女不限，男性年龄65周岁或以下，女性年龄60周岁或以下，身体健康，五官端正。具体工作内容与标准同日常清扫保洁服务一致；清明期间，进一步细化网格，增加保洁人员巡查频次，特别要做好防火灭火、防盗花盗供品、劝导家属等任务；提供临时移动厕所，安装到指定位置，安排专人做好移动厕所卫生，标准与公共卫生间一致；禁止从事与清明清扫保洁服务、安全防范无关的任何事务。 | 是 | 每天8小时 |
| 2 | 临时绿化人员 | 20 | 男女不限，男性年龄65周岁或以下，女性年龄60周岁或以下，身体健康，五官端正。具体工作内容与标准同绿化养护服务一致,积极配合园内做好绿植补种工作。要求临时用工人员做好防火灭火、防盗花盗供品、安全巡查等工作，禁止从事与清扫保洁、绿化养护、防火灭火、安全防范等无关的事务。 | 是 |  |
| 3 | 临时秩序维护人员 | 60 | 男性，59周岁或以下，身体健康，五官端正，形象良好，具体工作内容与标准由采购人指定，主要从事停车场车辆指挥、引导、疏散人员、墓区安全巡查、业务楼办公楼安全值守等工作，禁止从事采购人指定以外事务。 | 否 |  |
| 合计 |  | 100人/30天据实结算 |  |  |  |

注：

中标供应商必须按照甲方要求的时间、人数提供临时用工人员，否则一律扣除相关费用，并按违约处理。

中标供应商应按采购人要求，提供临时用工人员花名册，提供临时用工人员身份证复印件，做好每日考勤记录，交采购人指定人员签字确认；如涉及人员调整，及时书面形式报经采购人同意。清明节临时用工按照用工人数和任务完成情况据实结算。临时用工人员上岗前，中标供应商必须组织进行岗前培训，内容包括：具体工作、防火灭火、减灾防灾、安全防范等内容。

三、各岗位人员具体工作内容、职责及服务标准

第一部分：物业管理部分

（一）项目经理

1.根据采购人项目需求，负责项目管理服务的全面领导与管理工作，制定项目工作目标、工作计划并组织实施；将园内区域区分工作任务，划分成若干网格，实行人到网格，责任到人，同时制定每一个网格各类人员岗位工作职责，交由采购人审核后留存；

2.熟悉采购人人员基本情况和园内具体情况，熟悉项目物业服务内容和标准，能够有效组织物业人员完成工作任务；

3.对物业管理服务情况进行监督管理和检查，完善物业服务，查出问题隐患和不足之处，并立即组织进行整改落实；

4.自觉接受采购人的监督，严格按照采购人要求，做好物业管理服务工作。

5.调动项目员工工作积极性，提高员工业务素质，保持项目员工的相对稳定性。坚持“服务第一”的宗旨，检查督促各岗位工作人员认真履行职责；

6.协调与政府相关职能部门的关系，配合有关部门抓好安全防范工作；

7.制定物业服务人员奖惩措施，组织并实施对物业服务人员的管理和考核。

8.完成领导交办的其他工作。

（三）日常零星维修服务内容和标准要求

要求中标供应商在完成交接、进驻墓园后，重点对对园内电气设备、电路线缆、灶具设施和其他设施设备进行全面彻底摸排，对供电线路、监控线路、电话线、网线、配电柜、配电箱等进行整理梳理、登记造册和统一标识等；对园内座椅、指示牌、温馨提示、牌匾等公共设施，进行检查排查；对排水管道、排水井、化粪池、水泵等进行检查排查。建立健全相关设施设备台账，做好维修维护记录。

1.房屋建筑维护维修

1.1服务范围

天津憩园

1.2服务内容

房屋日常养护维修是指为保持房屋原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损和小坏等房屋维护管理工作；对质保期后的建筑、房屋进行小修维护更换（包括玻璃、瓷砖、门锁、闭门器、窗把手、纱窗、门折页、天花板,照明设施的一般故障损坏：包括闸箱、闸刀、灯座、灯泡、插座、灯管、镇流器、球壳、开关的小修小补,除锈刷油漆等）；清理露天平台和内管线沟杂物；疏通楼宇下水和雨落管；定期清扫屋面补漏。对质保期后的园区内附属配套设施的维修、道路养护（包括给排水井盖的更换）。

1.3服务标准

（1）及时完成各项维修任务，维修合格率达100%，遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施。一般维修不得超过24小时，执行并达到《房屋及其设备小修服务标准》。

（2）对房屋、公用区域道路、公共厕所、外围墙、各类井盖等进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

（3）每日巡查1次，包括：室外、室内等上述工作范围规定区域的巡检，发现建筑物、墓区道路破损及时上报并记录。

（4）定期检查楼面落水管、落水口等,发现开裂、破损等及时更换；每半年对地下管井彻底疏通至少1次,清理结束地面冲洗干净。

（5）爱护各类设备设施，未经采购人主管部门批准，任何单位、部门不得对房屋结构、设备设施进行改动。

（6）恶劣天气条件下（如大风、大雨、大雪、冰雹等）加强日常巡视的次数与频率，建立相关应急预案和约束机制。

（7）建立日常房屋和道路维修、报修、巡检制度。负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。制定每周巡检工作计划，制定定期检查计划，向采购人进行工作月报、年报。

（8）保持公共区域玻璃、门窗配件完好，开闭正常，需要维修的2个工作日内完成，其他故障5个工作日内完成；保持楼道照明灯具95%能正常使用；墙面、顶面粉刷层发现剥落或污损，应每季度集中安排一次修补、除污。

（9）负责各类基建及配套设施的统计报修。

2.给排水系统运行维护

2.1 服务内容

负责天津憩园内，对墓区及楼宇各种给水、排水、补水、污水设施的正常使用进行日常养护维修：如给水泵、污水泵、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备等日常养护维修、更换以及恒压变频供水设备专业维护保养。

2.2服务标准

（1）每日巡查设备运行，保障给水排水顺畅，指示灯、表数等参数均在正常范围内。

（2）建立正常供水管理制度。设备、设施、铭牌及标识等规范、统一、完整；操作规程、维护规范、管理制度上墙；各类管线有分类标识和流向标识；各类记录本、登记本（运行、维修、保养、交接班等）齐全，记录完整；防止跑、冒、滴、漏。

（3）做好恒压变频供水设备专业维护保养；对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修。

（4）阀门每月开关灵活性检查；定期为丝杠加注润滑脂。

（5）定期对排水管道进行疏通、养护及清除污垢，保证排水系统畅通。

（6）保证公共部位排水通畅，负责定期检查消防给水设施，发现问题及时解决。

（7）设备出现故障，及时发现并解决故障，维修人员应在接到报修后15分钟内到达现场，零星维修合格率100%，故障排除不超过24小时。

（8）保障应急处置中设备投入运行和管理。

（9）定期水表计量记录。

3.配电系统运行管理维护

负责天津憩园内所有供电系统正常运行，对高、低压电器设备、电线电缆、电气照明、避雷装置等设备进行日常管理维护和抄表计量，并选择有资质的单位对箱变变压器、避雷器等进行专业试验维护，并出具专业试验报告。在采购人需要高压作业时，供应商按照要求提供高压证作业人员。每月定期检查、维护及维修，建立明细表，每月上报电力系统使用情况，标签、标识清晰明确，留痕管理，在服务期内出现任何电力系统故障、造成人员伤亡及给采购人造成经济损失的由供应商全权负责。

3.1服务内容：

（1）供电系统：园区内的箱式变电站、高低压配电柜、无功补偿装置及各办公区域的配电箱、柜、盘进线断路器上口的供电线路、设备的运行，维护检修；对配电柜至空调机组、风机盘管、通风机组等供电线路、设备运行进行维护检修；对配电间及其它用电设备线路和设备运行进行维护、检修及更换；

（2）照明系统：照明供电线路、闸刀、设备的运行、维护、检修及更换；更换灯具及光源；事故照明系统设备的运行、维护、检修及更换。

（3）园区内用电设备：恒压变频供水系统、道闸杆、伸缩门、监控系统、空调等。

（3）对园区内电动充电桩的日常安全巡视、维护和管理。

（4）对食堂配备电器进行日常检查和周期性检测。

3.2服务标准

（1）建立各项设备档案，建立严格的电气维修制度，对项目内的箱式变电站、配电间、配电箱、柜定期巡视维护和重点检测，保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠设备处于完好状态，保障安全供电。

（2）每日进行一次巡检，重点检查24小时不间断用电设备、低压设备运行、低压负荷的三相平衡、设备导线接触、运行中有无异味和异常声音、空气开关有无过热现象等，并填写巡检记录，发现问题及时解决；遇大风雨雪天气应对线路及设备安全检查。

（3）电气维修人员进行作业时必须两人以上持证上岗，穿戴合格绝缘鞋，必要时应戴安全帽及其他防护用具，高压作业时应临时调配持有高压作业证的人员进行操作。

（4）配电箱柜主电路跳闸，5分钟之内复原；供电设施发生故障，接到通知后10分钟赶到现场查明原因并报采购人，10分钟内恢复；设备故障时，维修人员10分钟内到现场，设备零星维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

（5）加强日常维护检查，工作区使用的电器设备（包括但不限于供水设备、食堂电锅、冰箱、电饭煲、消毒柜、豆浆机、电饼铛、空调机组、监控设备、充电桩、道闸杆等）照明、灯具、开关要保证完好，损坏及时更换，按照电工操作规程负责紧急情况的拉、合闸操作；

（6）配电箱柜的定期维修、维护，必要时及时更换；

（7）严格执行用电安全规范，确保用电安全；

（8）保证避雷设施完好、有效、安全；

（9）设备管线按照技术要求定期保养，每年定期进行高压工具检测，故障及时排除，保证不影响本单位的正常用电。

（10）需要设置应急维修人员，提供应急维修服务。

（11）对计量装置定期抄录。

4.净水开水一体机维护维修

电热水器管理是指为保证日常办公电开水器的日常管理、养护和维修。

4.1服务内容

(1)按时提供开水供应，及时检查运行状态，随时保证供应；

(2)电热水器和电开水器出现故障时，立即与厂家联系进行修理以及配件的更换；

(3)按规定开启、关闭电开水器开关、阀门和电源；

(4)每季度对电热水器内部进行一次清理，无水碱，无水垢。

(5)电开水器按规定每季度定期更换滤芯；

4.2服务标准：

(1)保证按规定时间安全供应开水；

(2)维修及时，无贻误；

(3)按期除碱，无水垢更换易损配件其中包括开水器、水龙头、滤芯的维护、维修和更换，每季度更换滤芯、更换后置活性炭滤芯和反渗透RO膜。（耗材更换要求原厂原件）。

(4) 严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全方面的问题。

（四）秩序维护服务需求

1.服务范围

天津憩园

2.服务内容和标准要求

根据采购人需求准备所有秩序维护用品、用具等，实施区域划分责任制，实行网格化管理，责任到人，制定秩序维护管理制度，上报采购人并组织实施。

2.1门岗值守、巡逻巡查

2.1.1服务内容

（1）全面负责24小时门岗值班服务和全园巡逻服务（包括对园内和院四周围墙进行巡视）；按照巡逻路线，对墓园进行全方位、无死角地巡逻检查，发现异常及时上报。

（2）负责办公楼、业务楼的楼内安全巡视及开关门、关灯、公共区域空调（门窗）开关等工作。

（3）负责协助采购人做好园内施工、安葬、石材供应等相关协作单位的管理。

（4）负责做好园内烧纸、燃放鞭炮等不文明祭扫行为的禁止、劝导工作。

（5）发现意外情况或突发事件，及时报告，并按采购人要求做好相关工作。

（6）负责采购人车辆清洗、擦拭。

（7）负责协助采购人做好园内项目施工现场安全监管和常驻园内协作单位的日常监督管理工作；

（8）园内中心湖、堤、亲水台、围栏及湖周围安全管理，观赏鱼饲喂、病害防治。

2.1.2.服务标准

（1）实行封闭式管理，秩序维护人员不得出现空岗、脱岗、睡岗、串岗、巡更漏检等玩忽职守现象，出入口有专人负责24小时门岗值班服务，每天24小时对来访人员及车辆进行问询并做好出入登记；

（2）负责对携物出门人员的问询、检查、登记与核实；

（3）门卫秩序维护人员负责进出车辆行驶的指挥引导、安全提示，保持大门及周边道路畅通；

（4）负责门岗周围的治安，发现异常情况及时通知其他岗位及采购人，协同配合妥善处理；

（5）秩序维护人员保持形象端正、着装整齐干净、举止规范、语言礼貌，文明有礼进行秩序维护，每小时至少对墓园进行全方位、无死角地巡逻检查一次，做好巡逻检查记录；对违反祭奠规定，燃放鞭炮、焚烧纸钱的群众进行劝导制止；

（6）严格按照采购人要求，对办公楼、业务楼的楼内外进行安全巡视，开关门、关灯、开关公共区域空调等工作。

（7）积极协助采购人对园内施工、安葬、石材供应等相关协作单位，进行全过程监督管理，确保各协作单位规范为采购人提供服务。

（8）保护园区花草树木不受人为破坏，关注园内中心湖、堤、亲水台、围栏及湖周围安全状况，做观赏鱼饲喂、病害防治工作，确保中心湖安全，防止观赏鱼减少。

（9）保障来园祭扫人员人身安全和财产安全，因检查巡视管理疏漏导致人身财产安全损失的应承担相应责任；

（10）负责采购人车辆清洗、擦拭，确保公车内外整洁、卫生。

（11）监督管理园内土建、装修改造工程、其他常驻园内协作单位规范施工，严格遵守采购人规定；

2.2停车服务

2.2.1服务内容

负责出入墓园车辆引导、停车和管理等服务。

2.2.2服务标准

（1）制定合理有效的机动车、非机动车停（存）车管理制度；

（2）交通标识标志保持整洁、清楚，合理指挥停车，管理车辆停放有序；

（3）清明节前需完成停车场内复划停车位标线。

（4）防范园内交通事故，确保园内车辆、人员安全。

（5）加强园停车场、主要道路车辆管理，杜绝乱停乱放，保证规范有序。

2.3消防安全服务

2.3.1服务内容

（1）负责防火、灭火、消防安全应急演练和消防设施设备、器材等维护；

（2）每日排查消防安全隐患，检查消防设施设备、器材运行情况；

（3）制定消防应急预案，有针对性地组织开展消防安全应急预案演练；

2.3.2服务标准和要求

（1）每日至少进行一次消防安全隐患全面排查，至少进行6次火灾巡控巡查；

（2）每月至少检查一次消防设施设备、器材运行情况，并填写月检牌；

（3）每月开展一次5人以上消防安全应急演练，保证所有秩序维护人员和相关物业人员均能掌握消防基本知识和技能，会操作灭火器材扑灭火灾；

（4）配合综合维修人员做好燃气电气事故防范工作。

2.4其他服务工作

2.4.1服务内容及标准

（1）负责协助做好防汛防涝、极端天气积水积雪清扫等工作。按照防汛防涝工作要求，听从安排，协助做好防汛防涝、极端天气积水积雪清扫等工作；

（2）负责做好防盗工作；加强巡查检查和监督管理，保护财物，防盗防丢失；

（3）负责协助采购人做好园内项目施工现场安全管理和其他协作单位人员管理。严格按照采购人要求，做好园内项目施工安全监督管理工作，发现异常和问题，第一时间报告采购人，并做好相关记录；

（4）园内中心湖及观赏鱼饲喂，防止病虫害，保证观赏鱼的存活；

（5）每季度定期进行化粪池和隔油池清掏，出现紧急溢出情况时及时清淘；

（6）厨房地沟定期除垢清理，确保排烟、排污管道畅通；

（7）做好其他交办工作。

| 服务项目 | 服务频次 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 抽油烟机、烟道及排风扇 | 每季度进行一次清洗、消毒 | 彻底清除油迹 |
| 净水开水一体机 | 每季度更换滤芯、后置活性炭滤芯和反渗透RO膜。 | 按照品牌更换达标产品并对水质进行检验 |
| 化粪池清淘（含隔油池） | 每季度一次、消毒 | 化粪池抽净见底 |
| 315箱式变电站 | 一次箱变实验 | 符合电力要求标准提供检测报告，必要时跟换箱变保险。需要高压作业时，供应商按照要求提供高压证作业人员。 |
| 园内电瓶车、汽车 | 每天内外清洁、消毒、充电、定期添加电瓶液 | 无污迹、无异味，保证每天正常运行 |

第二部分：园林养护部分

（一）项目经理

1.根据采购人项目需求，负责项目园林养护服务及保洁服务的全面领导与管理工作，制定项目工作目标、工作计划并组织实施；将园内服务区域区分工作任务，划分成若干网格，实行人到网格，责任到人，同时制定每一个网格各类人员岗位工作职责，交由采购人审核后留存；

2.对园林养护服务及保洁服务情况进行监督管理和检查，完善绿化区域绿植种类、数量、面积等，查出问题隐患和不足之处，并立即组织进行整改落实；

3.自觉接受采购人的监督，严格按照采购人要求，做好管理服务工作。

4.调动项目员工工作积极性，提高员工业务素质，保持项目员工的相对稳定性。坚持“服务第一”的宗旨，检查督促各岗位工作人员认真履行职责；

5.制定服务人员奖惩措施，组织并实施对服务人员的管理和考核。

6.完成领导交办的其他工作。

（二）园林养护服务

1.服务内容和标准要求

（1）绿化养护服务标准参照《天津市园林绿化养护管理技术规程》(DB／T29-67-2015)，《天津市园林植物保护技术规程》(DB／T29-36-2010) ，根据本园绿化需求，准备所有药品、肥料、用品和机械用具等；

（2）根据本园绿化计划和要求，中标供应商负责在交接时清点园区绿植数量并将死亡的苗木和树木数量报采购人，参与采购人新树、草花、绿篱等采购全过程，并负责栽种新树、绿篱、草花等，以及更换死树（含补种）。新载树木（绿植）成活率不低于95%，否则，超出部分由中标供应商负责自费购买补种同等规格树木（绿植），且补种部分成活率也不得低于95%。

（3）适时进行修剪、浇水、施肥、打药、防寒防虫等养护管理，建立园林绿化养护管理工作月历，按照月历的要求进行绿化养护，免费栽种、补种和死树更换，保证绿植生长情况达到预期效果；

（4）服务范围内无杂草落叶、杂物脏物污物；绿化设施完好，外观整洁，无乱刻乱画乱贴现象，无安全隐患；

（5）绿地干净整洁，无乱堆乱放，无污染垃圾或杂物；

（6）植物生长健壮，株型正常，植物枯死率不超过5%；

（7）乔木树体正直，树冠丰满匀称，树穴无杂草，无污染杂物，没有2㎝以上直径的干枯枝或严重的病虫伤残枝；

（8）绿篱、造型景观、整形植株符合设计原貌，整形得当，边缘清晰，无缺株、死株；

（9）草坪铺植平整，表土不裸露，草坪修剪整洁，边缘线清晰，高度控制在15厘米以下；

（10）花卉、地被植物适时修剪，栽摆整齐，适时做好防寒防冻措施；

（11）病虫防治率100%，蛀干虫危害率小于3%，食叶虫危害率小于5%，刺吸性害虫危害率小于10%；

（12）绿化带、树干、枝条无乱挂、缠绕杂物，无明显损皮、伤残；

（13）绿化养护中产生的垃圾日产日清，保持干净整洁；

（14）绿地浇灌设施、自来水给水设施完好，功能正常，定期维护保养；

（15）园内树木砍伐、打草要按照采购人要求及时完成（园内空地杂草、墓区内杂草、道旁、绿植周围等处，还包括憩园大门西侧公共厕所墙外围挡内杂草）。

（16）应急抢险预案齐全，遇到极端天气和突发事件，及时组织人员抢险，倒树问题应及时按照采购人要求处理完毕。

（17）要求投标人提供详细的年度绿化养护工作方案及计划。

（18）天津憩园绿化养管现有树木、绿植等统计表

| 修整杂草 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 园内修整杂草（含局部回民墓地） | ㎡ | 144471 |
| 绿化养管及防寒处理 |  |  |
| 落叶乔木成活养护（法桐） | 株 | 365 |
| 落叶乔木成活养护（海棠） | 株 | 5836 |
| 落叶乔木成活养护（金叶槐） | 株 | 194 |
| 落叶乔木成活养护（紫叶李） | 株 | 523 |
| 落叶乔木成活养护（蜀柏） | 株 | 4099 |
| 落叶乔木成活养护（榆叶梅） | 株 | 489 |
| 落叶乔木成活养护（国槐） | 株 | 104 |
| 落叶乔木成活养护（元宝枫） | 株 | 533 |
| 落叶乔木成活养护（银杏） | 株 | 615 |
| 落叶乔木成活养护（侧柏） | 株 | 9823 |
| 落叶乔木成活养护（柿子树） | 株 | 207 |
| 落叶乔木成活养护（红宝石） | 株 | 565 |
| 落叶乔木成活养护（造型女贞） | 株 | 40 |
| 落叶乔木成活养护（冬青球、小柴、大叶圆球） | 株 | 130 |
| 落叶乔木成活养护（木槿） | 株 | 1961 |
| 落叶乔木成活养护（柳树） | 株 | 67 |
| 落叶乔木成活养护（连翘） | 株 | 120 |
| 落叶乔木成活养护（龙抓槐） | 株 | 14 |
| 落叶乔木成活养护（栾树） | 株 | 90 |
| 落叶乔木成活养护（苹果树） | 株 | 50 |
| 落叶乔木成活养护（山楂树） | 株 | 17 |
| 落叶乔木成活养护（桃树） | 株 | 57 |
| 落叶乔木成活养护（松树） | 株 | 10 |
| 落叶乔木成活养护（杏树） | 株 | 19 |
| 落叶乔木成活养护（金银花） | 株 | 4 |
| 落叶乔木成活养护（合欢树） | 株 | 7 |
| 落叶乔木成活养护（玉兰花） | 株 | 1 |
| 落叶乔木成活养护（黑松） | 株 | 52 |
| 落叶乔木成活养护（杨树） | 株 | 48 |
| 落叶乔木成活养护（椿树） | 株 | 12 |
| 落叶乔木成活养护（桑树） | 株 | 9 |
| 落叶乔木成活养护（石榴树） | 株 | 6 |
| 落叶乔木成活养护（枸杞） | 株 | 2 |
| 落叶乔木成活养护（雪松） | 株 | 1 |
| 落叶乔木成活养护（朴树） | 株 | 13 |
| 落叶乔木成活养护（樱树） | 株 | 5 |
| 乔木（合计） | 株 | 26597 |
| 草坪养护 | ㎡ | 24467 |
| 双排绿篱养护 | m | 5199 |
| 露地花卉成活养护 | ㎡ | 1324 |

中标供应商对绿化养护应有足够的风险认识，一旦成交，必须按照园林绿化养护相关标准进行服务。其他未尽事宜按照采购人相关管理规定执行。

（三）绿化养护工作阶段划分：

1.阶段划分：

（1）冬季阶段：12 月及次年 1、2 月份、冰封大地，树木休眠期。

（2）春季阶段：3、4 月份，大地回春，各种树木陆续发芽，展叶开始生长。

（3）初夏阶段：5、6 月份，气温迅速上升，树木大量生长。

（4）盛夏阶段：7、8、9 月份，气候高温多雨，正是树木生长的旺盛时期。

（5）秋季阶段：10、11 月份，气温较低，树木准备休眠。

2、各阶段树木养护管理工作的主要项目

（1）十二月、二月份：①整形修剪：各种树木除常绿树木和一些冬季不宜修剪的树木，应在休眠期作一次修 剪。②防治虫病：用挖蛹虫，刮树皮等方法消灭各种越冬虫源。有一些农药如石硫合剂可 在冬季自己制作。③积肥：利用冬闲时期应大搞积肥。④积雪：下雪后，及时堆雪于树根处，以增加土壤水封，堆安全越冬和次年生长大有好处。但必须注意千万不可堆放施过盐水的雪。⑤维护巡查：加强树木的看管保护，以减少人为的破坏。⑥检修机械：冬季时期要抽空把一年内树木养护管理工作中所需要用的机械、车辆、工具检修、保养完备，以便来年使用。

（2）三、四月份：①灌水：北方地区春季干旱多风沙，蒸发量很大，而树木发芽需要大量的水分，因此 要在土壤解冻后及时大量的灌水，满足树木生长的需要。②施肥：凡有条件的应于冬、春两季陆续轮流给树木施用有机肥料，以改善土壤的营 养条件，保证树木的生长需要。③病虫防治。④修剪：在冬季整形修剪的基础上进行复剪，并适时进行剥芽、去蘖。⑤拆除防寒物。⑥补植缺株。⑦维护巡查。

（3）五、六月份：①灌水。②病虫防治。③施肥：根据需要追施氮素肥料，可以根灌，也可以叶面喷肥。④修剪：以剥芽、去蘖为主。⑤除草。⑥维护巡查。

（4）七、八、九月份：①病虫防治。②中耕除草。③施肥：除氮费外，根据需要追施磷、钾肥料。④汛期排水防涝：必要时组织抢险队及时处理可能发生的紧急情况。⑤修剪：雨季前，将过于高大的树冠，适时疏稀、截短，可增强抗风能力，配合架空 线修剪。⑥扶直：汛期对发生倒歪倾斜的树木及时扶正。必要时应设支撑。⑦维护巡查。⑧补植常绿树：利用雨季补植常绿树、竹子等的缺株。

（5）十、十一月份：①灌冻水：落叶后到土壤封冻前灌足水，水后及时封高堰。②防寒：不耐寒树种，冬季需采取不同措施防寒，以保安全越冬。③施底肥：落叶后，封冻前施有机肥作底肥。④病虫防治。⑤补植缺株：以耐寒树种为主。⑥维护巡查。

（四）绿化树木常用的养护管理方法：

1.灌溉与排水

各种树木有着不同的生态习性、特点，要使树木长的健壮，充分发挥绿化效果，就要给树木创造足以满足需要的生活条件，就要满足它对水分的需要，既不能缺水而干旱，也不能 因水分过多使其遭受水涝灾害。

（1）灌溉

树木生长所需的水分，主要是由根部从土壤中吸收的，在土壤中含水量不能满足树根的 吸收量，或地上部分的水分消耗过大的情况下，都应设法满足他们的需要，这种措施就叫灌 溉。 灌溉一般根据植物叶片内渗透压或吸收水分的大小决定。灌溉时，如叶片的吸水能力很大， 则证明水分不足，就应及时喷水。 抗旱灌木虽受设备及人力条件的限制，但必须掌握新栽的树木、小苗、灌木、阔叶树要 优先灌水，长期定植的树木、大树、针叶树可后灌。夏季正是树木生长的旺季，需水量很大， 但阳光直射、天气炎热的中午做好不要浇水，中午时叶面灌水也不好。 灌溉时要作到适量，最好采取少灌、勤灌、慢灌的原则，必须根据树木生长的需要，因 树、因地、因时制宜的合理灌溉，保证树木随时都有足够的水分供应。 当前生产中常用的灌水方法是树木定植以后，一般乔木需连续灌水 3～5 年，灌木最少 5 年，土质不好或树木因缺水而生长不良，以及干旱年份，则应延长灌水年限。每次每株的最 低灌水量——乔木不得少于 90 公斤，灌木不得少于 60 公斤。 灌溉常用的水源有自来水、井水、河水、湖水、池塘水、经化验可用的废水。采用的方 式主要有单堰灌溉、畦灌、喷灌、滴灌等。

灌溉应符合以下质量要求： ①灌水堰应开在树冠投影的垂直线下，不要开的太深，以免伤根； ②水量充足； ③水渗透后及时封堰或中耕，切断土壤的毛细管，防止水分蒸发。

（2）排水

土壤含水过多，造成树木生长不良甚至死亡。不同树种、不同年龄、不同长势以及生长 条件的不同，树木对水涝的抵抗能力会有所不同。

常用的排涝方法有：①地表径流：地表坡度控制在 0.1～0.3％，不留坑洼死角； ②明沟排水:适用于大雨后抢排积水； ③暗沟排水：采用地下排水管线并与排水沟或市政排水相连，但造价较高。

2.施肥

施肥可分为基肥和追肥两种。基肥多选用有机肥或复合肥，施用的方法有穴施、环施和放射状沟施等。追肥一般用化肥或菌肥，施用的方法有根施法和根外施法。 施肥时要注意以下事项：

（1）有机肥料要充分发酵、腐熟，化肥必须完全粉碎成粉状。施肥后必须及时适量灌水，使肥料渗透，否则土壤溶液浓度过大对树根不利。

（2）根处追肥最好于傍晚喷施。

3.修剪

修剪是树木抚育管理的重要措施之一，通过修剪，能调节和均衡树势，使树木生长健壮、 树形整齐、树姿美观，更重要的是能提高新移植树木的成活率。修剪的方法包括：抹芽:树木移植后，经过较大强度大的修剪，树干、树枝上会萌发很多嫩芽、幼芽，影响树木生长，对此，在春季萌发时可用手摘除多余嫩芽。冬季修剪后，第二年春季，在枝干切口处又会萌发嫩芽，摘除后，以免主枝无力，树枝丛生交错。总之，在定干以下的枝芽尚未木质化之前应全部摘除，定干以上的无用芽也应摘除。

4.整形

对于偏冠的或树形不整齐的树木，对一侧生长太强的主枝或侧枝，可去大留小， 或者截去强的领导枝，以向外的侧枝代替。如果因一面的枝条缺少造成偏冠，可以用绳索牵 引两侧枝补其缺陷。作行道树的松类，在树长大后应提高分枝点，可将一轮几个主枝，隔一 个去一个，待伤口初步愈合后再去掉其余几个。

5.病虫害防治

（1）病虫害的防治措施主要有如下几种：①适地适树，并对外来的树苗进行必要的检疫，病虫害较轻者可用氢氰酸及二氧化碳 熏蒸。②改善树体卫生环境条件，清除枯枝落叶，修剪枝叶，创造良好的生长发育条件。③除草施肥，注意不要在肥料中带来病虫源。④保护益虫、益鸟。

（2）病虫害的治理：①治虫的方法：主要有人工捕打诱杀及喷药，使用药剂时应根据病虫的种类、生活习 性，对症下药。②治病的方法：首先必须弄清病原、病史，然后采用相应的药剂。树木的病害一般有 白粉病、花叶病、溃疡病、锈病等。喷药时应设立警戒区，以免人畜中毒。

6.低温危害与防寒

（1）低温危害部位及其原因：①根系冻害：原因在于根系无自然休眠，抗冻能力较差，尤其冬季少雪，干旱的沙土 之地更易受冻。 ②根颈冻害：原因在于根颈停止生长最晚，而开始活动较早，抗寒力差；同时接近地 表温度变化大，易使皮层受冻。常用培土防寒。③主干、枝杈冻害：一是向阳面的冬季日灼。由于初冬气温骤降，皮层组织迅速冷缩。 本质部产生应力将树皮撑开，细胞简介结冰而产生的张力，也可造成裂缝。

（2）目前常用的防寒措施：①灌冻水：晚秋树木进入休眠期到土地封冻前，灌足一次冻水。灌冻水的时间掌握在 霜降以后，小雪之前。②覆土：在 11 月中、下旬土地封冻以前，将枝干柔软，树身不高的灌木压倒覆土。 或者先盖一层干树叶，在覆 40－50 厘米的细沙，防止抽条。③根部培土：冻水灌完后结合封堰，在树根部培起直径 80～100 厘米，高 30～50 厘 米的土堰，防治冻伤树根。④架风障：假设于上风方向。⑤喷白涂白：用石灰硫磺粉对树身喷白涂白，可以碱地温差骤变的危害，海可以杀死 一些越冬病虫害。⑥春灌：早春土地开始解冻时及时灌水，经常保持土地湿润，供给树木足够的水分。⑦卷干、包草：新植小数和冬季湿冷之地，不耐寒的树木，可用草绳卷干或用稻草包 主干和部分分枝来防寒。⑧积雪：可以保持一定的低温，免除过冷大风侵袭，早春可增湿，降低土温，防止芽 过早的萌动，免受晚霜危害。

7.绿化养护的其它措施：

（1）防止风灾：春季多风，应采取修剪、培土、支撑等措施。

（2）中耕、除草：对树木根部杂草可以采用人工中耕的方法消灭。如荒草较为严重，可以 用化学除莠的方法消灭，但应注意选择适当的化学药剂，以免发生药害，而且最好是在草荒 发生之前，喷洒化学药剂。

（3）围护、隔离：对于一些怕践踏的树种，例如树根较浅的树种，应当用绿篱或围篱围护 起来，与游人隔离。绿篱要适当低矮一些，围篱的造型要简单朴素。

（4）看管、巡查：为了免遭人为的破坏，重点地区应设专人看管，定期巡视，与有关部门 配合协作，及时发现问题及时处理。

（五）在 12 个月养护期中不同月份的植物养护要求：

一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

1.冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫 枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

2. 行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况 时立即整改。

3.防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、 虫茧，集中烧死。1 月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取 刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

4. 绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内 要注意防冻浇水。

二月份：气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。

1.养护基本与 1 月份相同。

2.修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

3. 防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

三月份：气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，有些树木（如迎春）开花。

1. 植树：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机植树。植大小乔木前 作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应 做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。

2.春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

3.施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

4.防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木出现了煤污病，瓜子黄杨卷 叶螟也出现了（采用喷洒杀螟松等农药进行防治）。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。

四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。

1.继续植树：四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木应及时拔除、 补种，对新种树木要充分浇水。

2.灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

3.施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

4.修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

5.防治病虫害：

（1）蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、 墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷 洒杀螟松等农药的方法。

（2）天牛开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是 伤口要做到越小越好。

（3）其它病虫害的防治工作。

6.绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切 边工作。

7.草花：迎五一替换冬季草花，注意做好浇水工作。

五月份：气温急骤上升，树木生长迅速。

1.浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

2.修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。

3.防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据 养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫 薇、海桐、夹竹桃等上），在五月中、下旬喷洒 10/20 倍的松脂合剂及 50%三硫磷乳剂 1500/2000 倍液以防治病害及杀死虫害。（其它可用杀虫素、花保等农药）

六月份：气温高

1.浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭”。

2.施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。

3.修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

4.排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

5.防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，现基本采用 50% 杀螟松乳剂 500-800 倍液喷洒。（或用复合 BT 乳剂进行喷施）继续对天牛进行人工捕捉。

6.做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

七月份：气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。

1.移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，但要注意天气变化， 一旦碰到高温要及时浇水。

2.排涝：大雨过后要及时排涝。

3.施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

4.行道树：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查， 发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并 随时派人检查，发现险情及时处理。

5.防治病虫害：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用 50%杀螟松 1：50 倍 液注射，（或果树宝、或园科三号）然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时 的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

八月份：仍为雨季

1.排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

2.行道树防台工作：继续做好行道树的防台工作。

3.修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

4.中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

5.防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时 防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

九月份：气温有所下降，迎国庆做好相关工作。

1.修剪：迎接国庆工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草 坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2.施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

3.草花：迎国庆，草花更换，选择颜色鲜艳的草花品种，注意浇水要充足。

4.防治病虫害：穿孔病为发病高峰，采用 500%多菌灵 1000 倍液防止侵染。天牛开始 转向根部危害，注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害 的防治工作。

5.清明节前做好各类绿化设施的检查工作。

十月份：气温下降，十月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

1.做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。

2.绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长 不良的要施肥。

3.防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。

十一月份：土壤开始夜冻日化，进入隆冬季节。

1.植树：继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

2.翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

3.浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

4.病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

十二月份：低气温，开始冬季养护工作。

1.冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

2.消灭越冬病虫害。

3.做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。

（六）保洁服务

1.服务范围

（1）公共停车场、职工停车场

（2）进园南北主道

（3）业务楼、办公楼、进园大门两侧物业用房

（4）业务楼、办公楼前广场和观景平台

（5）进园大门口、门卫室西侧公共厕所及其他指定场所

（6）防汛防涝、火灾防控等

2.服务内容和标准要求

2.1公共区域清扫保洁

（1）公共清洁区域要保证地面干净卫生、无水迹、污迹、杂物；桌椅及相关器具无尘，无污迹、摆放整齐；清洁人员要随时做好保洁工作，每日至少2次巡视检查，发现不合格处，及时整改；发现意外情况，及时报告。

（2）楼梯扶手、栏杆、窗台每日擦抹至少2次，确保干净卫生。窗户沟槽、玻璃内面、防火门、消防栓、指示牌等公共设施保持整洁卫生，每周擦抹2次，严禁积尘、脏乱。公共灯具每月除尘2次。

（3）业务大厅每日循环清洁，门厅玻璃每日擦拭至少2次。楼顶天台、内天井的每月巡视检查1次，无垃圾、杂物堆放。宣传栏保持清洁卫生，每周清洁至少1次；雨蓬、门头等保持清洁卫生，每月至少清洁1次；

（4）垃圾袋分类管理，设置分类垃圾桶收集垃圾，垃圾桶封闭。垃圾桶分类标识清晰、外观整洁，垃圾桶内套用垃圾袋。垃圾筒内垃圾日产日清，摆放整齐，并保持垃圾桶外整洁卫生。每两周至少清洗一次垃圾收集容器；

（5）二米以下公共区域玻璃、门窗无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志；

（6）厅堂无蚊蝇、灯饰和其它饰物无尘土、无污迹、无脏乱；

（7）楼梯、梯阶、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土大理石墙面光亮、无污迹、水迹；

（8）负责园区及周边雨季、雪季的清扫工作，严禁积水积雪，保证园区及周边干净卫生，道路畅通；

（9）楼内垃圾每日一清，及时组织垃圾清运；

（10）每日对公共区域、共用设施设备等进行通风、清洗和消毒，每日检查门窗、灯具开关闭情况。

2.2室内外公共卫生间保洁（包括但不限于以下内容）

（1）门窗、隔板无尘、无污、无杂物；

（2）玻璃、镜面明亮无水迹；

（3）地面墙角无尘、无污、无杂物、无蜘蛛网、无水迹；

（4）洗手池、龙头、无污、无杂物，电镀明亮；

（5）便池无尘、无污、无杂物；厕所空气无异味；

（6）垃圾每日清理一次；

（7）设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污；

（9）开水器干净、整洁、无杂物、无私人物品；

（10）保证卫生纸、洗手液、消毒液、擦手纸等正常供应。

（11）每日至少4次巡视检查，发现问题，及时报告，并监督整改落实。

2.3 道路清扫保洁

服务范围内道路无砖头、瓦块、树枝、落叶、纸屑、烟头、塑料袋等垃圾和脏物杂物。每天8:30前必须清扫完毕一次，而后随时保持清洁干净、无泥沙和明显灰尘。遇有雨雪天气及时清理道路上的积雪和雨水；每日至少4次巡视检查，发现问题，及时报告，监督整改落实。

2.4墓碑保洁（擦碑）

每季度对园内所有墓碑清洗、擦拭、保洁一遍，确保墓碑干净整洁、无明显灰尘、无脏物污物和其他杂物，石材见光见本色，墓碑周围无杂草无杂物；日常注重对墓碑卫生、周围环境进行维护，发现有明显灰尘泥沙、杂物脏物和污物的，及时进行擦拭、清理、保洁。有以下行为的，视情节轻重，采购人有权进行经济处罚或扣减费用：未爱护、保护好墓碑，擦拭保洁过程中，造成倒碑、毁碑，或因服务不力造成群众投诉的；未按规定时间完成擦拭保洁任务的；漏擦、擦拭不到位，验收不合格的；因有杂草杂物、枯技落叶等造成墓碑周围环境脏、乱、差的；平时对墓碑维护不到位，存在明显脏物、污物、杂物、灰尘、泥沙的；存在其他影响墓碑形象的现象。

2.5病媒介生物防治

（1）各建筑物、各楼层设置鼠盒，设置灭鼠设施，定期投放老鼠药、灭蟑螂药，投放药物事先有公告，投药点有显著标识。

（2）定期喷洒灭蚊虫药，环境保持清洁卫生，消灭蚊、蝇、鼠、蟑螂、马蜂等。

（3）对公共区域定期进行消毒消杀，做好记录。

2.6其它保洁要求

（1）根据本园需求准备所有保洁用品、用具等，及时更换、补齐括室内和户外垃圾分类圾桶、垃圾袋、卫生纸、擦手纸、洗手液、免洗洗手液、洁厕灵、消毒液、小便池除味球等；

（2）保证服务场所和办公场所窗明几净，地面干净，无灰尘、无蜘蛛网、无烟头等；

（3）严格按照垃圾分类要求处理垃圾，严禁在园内焚烧、填埋垃圾和非指定地点堆放垃圾；

（4）厕所及服务场所随时清扫，地面干燥不湿滑；

（5）每天擦拭服务范围内休息凉亭、墓区标牌、座椅、指示牌等公共设施，确保干净无灰尘无污染；

（6）按照积雪积水清除计划，及时清扫积水积雪，确保服务范围内无积水积雪；

（7）为园区内所有建筑物内的公共区域提供保洁服务，具体要求如下：

| 服务项目 | 服务频次 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 办公、业务楼挑檐及外墙玻璃 | 每月一次清洁、刮拭 | 干净、无杂物，涉及高空作业时，供应商按照提供高空作业证人员进行作业。 |
| 户外垃圾箱 | 每日清倒、消毒 | 干净、无尘 |
| 户外垃圾场 | 每日清洁消毒 | 干净、无蚊蝇 |
| 楼道步梯、扶手 | 每日擦拭、消毒 | 无杂物、无灰尘 |
| 灭火器、消防箱 | 每日擦拭、消毒 | 无杂物、无灰尘 |
| 指定办公室、内窗玻璃 | 每日清洁 每季一次擦拭 | 无污渍、无灰尘 无污渍、光泽明亮 |
| 办公楼、业务楼地面 | 每日清洁、消毒 | 洁净无尘 |
| 楼层开关面板 | 每日擦拭、消毒 | 无污迹 |
| 会议室、会客室、活动室、餐厅及礼仪厅 | 每日清洁、消毒 | 无杂物、无灰尘 |
| 卫生间 | 每小时清扫一次、消毒 | 无污迹、无异味，及时补充除臭卫生球、擦手纸巾、消毒液及卫生用纸 |
| 园内道路及墓区道路 | 每天清理 | 无塑料袋、杂草、异物、树枝、落叶及漂浮物 |
| 墓碑保洁 | 每季度一次 | 无污迹、无尘土、无杂物、干净整洁 |
| 垃圾清运 | 楼层垃圾每日1次清运、垃圾房日产日清 | 干净无蚊蝇、无异味 |
| 灭蟑、灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭马蜂 | 定期消杀，高危时期加强消杀频次，配合爱委会要求和消杀 计划 | 保证无蚊虫、鼠害 |

四、进驻和接管要求

1.中标后，及时将项目配备人员、工具、设备等，报采购人检查、审核同意后，按照采购人要求完成项目交接，按时进场服务。交接工作应在采购人监督下，与前任公司完成。期间必须做好交接记录，保留相关交接手续，确保做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

2.进驻项目现场前，向采购人报送项目服务人员（清明节临时用工除外）花名册，花名册内容包括：姓名、性别、民族、年龄、身份证号、联系方式及对应相关资质要求等，并在服务场所醒目位置将网格服务人员信息进行公示，相关证件复印件需按采购人要求报采购人留存备案。

3.在整个服务期内，人员更换率不得超过20%，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

4.当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等），保证服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

5.人员保密要求，保证服务过程中不传播可能涉及个人信息隐私、安葬、宗教活动及其他可能伤害民族感情的相关信息，不得将涉及采购方工作场所、工作内容的文字、照片、录音、视频等上传至互联网以及微信、 QQ 等社交载体上，制定保密措施包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

五、费用分割

第一部分：物业管理部分

（一）由中标供应商承担

1.公用设施设备运行管理费用：包括人工各项费用，维修工具、大型设备、车辆、油料、防汛沙袋、观赏鱼饲喂、病害防治、观赏鱼补充等费用由中标供应商承担。

2.保安服务：服装、巡更机、对讲机、强光手电、墓区清明期间消防灭火盛水桶（含小桶）、常用必备安保器械等费用由供应商承担。

3.采购人提供物业办公基本用房，不提供食、宿，产生的电费由中标供应商承担。

4.厕所化粪池清掏、食堂隔油池清掏等费用由中标供应商承担。

5.物业服务人员统一服装由中标供应商承担。

6.中标供应商应确保安全、文明服务，在项目服务期内造成的服务人员自身或群众的人身伤亡、财产损失、罚款、索赔、损坏补偿、指控及其他一切责任，均由中标供应商承担。

7.中标供应商应该遵守国家、市、区颁布的法律、法令、条例以及有关规定；遵守采购人及有关部门的规章、细则和标准等；自行负责办理日常作业涉及的有关部门相关手续及费用。如果由于中标供应商违反上述规定、规章、细则和标准而导致各种赔偿、罚款和责任，均由中标供应商自行承担。

（二）专项服务费用据实结算，费用789000元/年

1.综合维修：以下零星维修配件及耗材、小型设备设施、维护费及更换（包括但不限于以下内容：玻璃、瓷砖、门锁、闭门器、道闸配件、水龙头、大小井盖、窗把手、纱窗、门折页、天花板、照明设施包括：开关、闸箱、闸刀、箱变保险、无功补偿装置、灯座、灯管、插座、灯泡、镇流器、球壳等一切小型配件的材料费用，涉及地面平整、维修所需的沙子、水泥、石硝等耗材），墓区小型便民设施(标牌、水桶、抹布等)，及群众临时提出的合理性服务小项等。维修费用100000元，报采购人批准，据实结算。

2.箱变变压器预防性试验及避雷装置检测，按照采购人要求组织实施，并出具检测报告。费用6000元，报采购人批准，据实结算。

3.净水开水一体机检修及滤芯更换，滤芯耗材需使用原厂家配件。费用10000元，报采购人批准，据实结算。

4. 墓区清明期间移动厕所租赁10个。费用15000元，报采购人批准，据实结算。

5.抽油烟机、烟道及排风扇清洗。费用8000元，报采购人批准，据实结算。

6. 临时花草，由中标供应商负责协助采购及免费栽种，费用50000元，报采购人批准，据实结算。

7.清明节临时用工100人。时间30天，按照采购人要求适时调整每天用工人数。费用600000元，报采购人批准，据实结算。

8.水、燃气、空调维保、太阳能热水器、微型消防车、道闸设备、监控设备、车库门和灭火器设备的维保、污水检测等发生的费用由采购人负责，不计入物业管理费，但中标供应商应预先提醒并协助采购人办理相关事项。

第二部分：园林养护部分

1.绿化养管：绿化机械工具、大型设备、车辆、油料、低于成活率的树木、树木营养药、除草、树木修剪、砍伐、防寒防护、农药化肥等费用由中标供应商承担。新购置苗木、树种的采购由采购人负责，由中标供应商负责协助采购及免费栽种。

2.保洁服务：保洁常用工具、耗材、消杀灭虫药品等费用由中标供应商承担。（包括室内和户外分类垃圾桶、垃圾袋、卫生纸、擦手纸、洗手液、免洗洗手液、消毒液、洁厕灵、小便池除味、消杀药品球等）

3.垃圾清运服务：园内产生的所有垃圾，（包括但不限于以下内容：生活垃圾、绿化垃圾、零星维修垃圾、清明节期间产生的祭扫垃圾）由中标供应商承担。执行天津市垃圾分类管理条例，进行摆放分类垃圾桶和分类处理，存放到定点垃圾池，及时进行转运。（垃圾清运应具备《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》，若供应商不具备上述许可证，可外包给具备资质的单位实施，需签订三方合作协议）。

4.采购人提供园林养护人员办公基本用房，不提供食、宿，产生的电费由中标供应商承担。

5.服务人员统一服装由中标供应商承担。

6.中标供应商应确保安全、文明服务，在项目服务期内造成的服务人员自身或群众的人身伤亡、财产损失、罚款、索赔、损坏补偿、指控及其他一切责任，均由中标供应商承担。

7.中标供应商应该遵守国家、市、区颁布的法律、法令、条例以及有关规定；遵守采购人及有关部门的规章、细则和标准等；自行负责办理日常作业涉及的有关部门相关手续及费用。如果由于中标供应商违反上述规定、规章、细则和标准而导致各种赔偿、罚款和责任，均由中标供应商自行承担。

8.水费用由采购人负责。

六、其他要求

1.所有物业服务人员（含清明节服务临时用工人员）要整齐着装印有物业公司名称的工装，保持良好形象，不准修剪怪异发型，头发不能染黑色、棕黑色以外的颜色，不得配戴奇形异状手饰、头饰、装饰，不得浓妆艳抹，不得有纹身。在园内回民公墓作业时所有人员必须尊重伊斯兰教风俗习惯，中标供应商有必要对民族政策、民族风俗等知识进行培训学习，如因中标供应商造成民族影响承担一切责任，承担相应损失，采购人可视情终止合同。

2.进驻项目现场前，向采购人报送项目服务人员（含清明节临时用工）花名册，花名册内容包括：姓名、性别、民族、年龄、身份证号、联系方式及对应相关资质要求等，相关证件复印件需按采购人要求报采购人留存备案。

3.中标单位聘用员工必须符合国家法律、政策的有关规定，（如：购买社会劳动保险、合理安排作息时间等），需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费，中标供应商对员工的疾病和人身安全负责，发生的劳资纠纷由中标单位负责。

4.中标供应商每月服务结束后，向采购人报送本月工作情况、投标文件中响应的工作计划方案等资料材料、据实结算项目凭证单据和采购人要求提交的其他材料，经采购人验收合格，每月结算相应费用。如不能如实提供据实结算涉及费用，拒不结算相应费用。

5.中标供应商根据招标文件和现场勘查情况编制网格化管理方案（定人定岗、定位定责，明确服务内容、标准、服务计划、工作流程等，确保服务时间每个网格有人在岗，服务到位，具体网格划分、人员安排、服务内容和标准、工作流程报采购人备案）及服务承诺书，投标文件做出的管理方案及服务承诺书视为已完全理解招标文件和采购单位现场情况，入驻后必须严格按照投标响应执行，且采购单位不再另外支付中标人在投标前未考虑到的不可预见风险因素而导致的其他增加的费用。

6.如因中标供应商管理不善，出现重大失误（过错）和安全事故，由中标供应商全权负责，造成经济损失的由中标供应商进行全额赔偿，采购人对中标供应商有权做出相应惩罚，随时有权终止同中标供应商签订的服务合同。

7.采购人有权规定具体的处罚细则。在合同履行中，采购人向中标供应商提出限期整改要求，中标供应商限期整改不到位的，采购人可以扣减相应物业费用和违约金，并可视情终止合同。

8.采购合同履行过程中，如需要进行人员资质、岗位变动、调整上岗时间的，必须书面申请征得采购方同意。

9.在协议期内发生以下问题采购人有权解除协议，一切后果均由投标人自负：

（1）投标人没有达到采购人需求或因投标人工作失误给采购人造成重大损失，采购人除扣除相应费用外，采购人有权解除协议。

（2）有媒体曝光问题或严重投诉事件，造成影响的，采购人有权对投标人进行经济处罚，情节严重造成恶劣影响的，采购人有权解除协议。

七、在物业服务合同期内由于供应商管理不善，出现任何安全事故及人员伤亡都由供应商全权负责，造成经济损失的由供应商进行全额赔偿，采购人对供应商有权做出相应惩罚，随时有权终止同供应商签订的服务合同。

八、供应商对其雇佣的物业工作人员负责，物业工作人员的薪资待遇等由中标供应商承担，出现安全事故或者人身伤害的，由供应商承担相应的赔偿责任，采购人不承担对物业工作人员的赔偿责任，因采购人恶意造成的伤害除外；

九、供应商在7天内人员到位，严格按照投标文件上的人员配备执行，如不按照要求配备工作人员，我单位有权终止合同，追究供应商违约责任，赔偿采购人经济损失，赔偿金额为合同金额的30%；

十、供应商需在进场时提供所有派驻服务人员均无犯罪记录的承诺书；

在合同履行中，中标供应商由于自身的管理问题导致服务不能达到合同约定的相关标准及承诺，购人有权向供应商提出限期整改要求，在规定时间内供应商未能提供已履行合同规定职责的证据，也未能及时整改，采购人将以书面形式通知供应商并说明原因，以违约金的形式扣除相应物业费（由于采购人未尽职责、设置的设施不到位等原因导致的中标供应商无法履行职责的情况除外）。

十一、采购人有权在合同存续期间委派职工代表（或者以调查问卷等方式）对物业公司的工作环节及工作成效进行监督、检查和评价，如认为物业公司所提供的管理服务工作中存在问题，有权书面通知对方要求改进，物业公司应在书面通知中规定的时限内整改完成。如相同问题连续两次要求物业公司整改，而物业公司未在规定时限内整改完成，则采购人有权视情况自物业费中一次性扣除相应罚款，扣除的费用不返还。

### 第三包：回民公墓物业管理

一、项目背景

目前天津市回民公墓共有三座，分别是第一回民公墓、第二回民公墓和第一回民公墓扩建项目（简称：新公墓）。第一回民公墓坐落于北辰区津榆公路南侧，毗邻小淀镇赵庄村，始建于1958年，占地177786.8平米，于1986年因饱和而停葬。第二回民公墓坐落于北辰区津榆公路南侧，毗邻北辰区人民武装部，始建于1985年，占地163791.7平米。2013年筹建新公墓，位于第一回民公墓北侧及西南侧（俗称三墓38960.7平米和四墓31730.4平米）。2022年筹建新公墓一期（俗称五墓）占地58499平米。总占地面积为470768.6平米，（25年筹备二期占地约计120000平米。）总占地590768.6平米。

服务范围：

（一）天津市第一回民公墓及扩建项目和项目门前三包范围

1.老一墓占地面积177786.8平米北辰区津榆公路南侧，毗邻小淀镇赵庄村

2.扩建项目位于第一回民公墓北侧（俗称三墓）38960.7平米及西南侧（俗称四墓）31730.4平米

3.2022年扩建一期项目位于第一回民公墓西北侧（俗称五墓）占地58499平米五墓设施情况，二期项目占地约计120000平米。

4.设施情况：办公大楼两层1栋，地面停车场3个，食堂1个，室外旱厕1座，室外冲水厕1座，箱式变电站2个，水井供水1套，空调机房1间、平房3栋（值班室、阿訇室、休息室、库房），物业办公用房，值班岗厅2个，监控系统2套、道闸杆3套、伸缩门2套，配套化粪池、隔油池及下水管网、排水沟，消控室，五墓（五墓新建业务用房、厕所、大门、车场道闸杆、监控室等）

(二) 天津市第二回民公墓及项目门前三包范围

1.第二回民公墓坐落于北辰区津榆公路南侧，毗邻北辰区人民武装部占地约280亩。

2.设施情况：办公大楼两层1栋（1层使用，2层库房），平房一栋（值班室、阿訇室、库房）、停车场1个、箱式变电站1个，水井供水1套，供水房1间，冲水厕1座，值班室1个，监控系统1套、道闸杆1套、伸缩门1套，配套化粪池及下水管网、排水沟等。

本项目服务范围及内容包括：回民公墓管辖范围内保安服务、保洁绿化养管服务、零星维修服务、垃圾分类及清运服务、开斋节专项服务、园区消防与防汛服务及采购人交办其他工作。

本包属于物业管理行业。

二、人员及岗位要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 男性，年龄50周岁或以下，大专或以上学历，五官端正，形象良好，身体健康，五官端正。具有四年或以上非住宅物业管理经验。负责项目整体管理运营，常驻项目现场，不得兼管其他项目，尊重少数民族风俗习惯。持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 每周6日 每日8小时 |
| 2 | 经理助理 | 1 | 男女不限，（女性年龄45周岁或以下，男性年龄50周岁或以下），大专或以上学历，五官端正，形象良好，身体健康，。具备一定的文字功底，具有文稿起草、熟练操作计算机和使用相关办公软件的工作能力，常驻项目现场，不得兼管其他项目，尊重少数民族风俗习惯。持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 每周6日 每日8小时 |
| 3 | 维修工 | 3 | 男性，年龄50周岁或以下，身体健康。具有3年以上综合维修相关工作经验。熟悉房屋、土建、水、电、气、暖通等多种专业维修操作，懂电动汽车充电桩操作使用、日常管理维护，会操作维护扫雪车、微型消防车，掌握防汛排水、防冻保暖工作技能，每天有一名人员进行夜间值守，具备一定的安全隐患排查和减灾防灾能力，尊重少数民族风俗习惯。 ★均持特种作业操作证（低压电工作业）上岗，至少1人持特种作业操作证（高压电工作业）。 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 每周6日 每日8小时 保证每天有人在岗 |
| 4 | 保洁员人 | 28 | 男女不限，（男性年龄65周岁或以下；女性年龄60周岁或以下），身体健康。五官端正，形象良好，其中：办公楼、业务楼保洁人员要求女性，具备较好的服务意识、安全意识，能吃苦耐劳，有楼宇保洁相关工作经验，尊重少数民族风俗习惯； 其中三墓2人，四墓2人，二墓9人，老一墓8人，新五墓5人，业务厅和公厕2人。 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 是 | 每周6日 每日8小时 保证每天有人在岗 |
| 5 | 秩序维护主管 | 1 | 男性，年龄59周岁或以下，身体健康。具有物业安全管理（秩序维护、消防）相关经验，熟悉消防安全、公共安全、特殊作业安全等法律法规及标准要求，尊重少数民族风俗习惯。 持公安机关盖章的保安员证和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 每周6日 每日8小时 |
| 6 | 秩序维护人员（一） | 16 | 男性，年龄59周岁以下，身体健康，五官端正，无传染病，无残疾，无明显标记，遵纪守法，尊重少数民族风俗习惯，品行良好，无犯罪记录，优先聘用退伍军人，会熟练操作消防器材设备，懂消防隐患排查和火灾防控。秩序维护人员应掌握消防安全、安全保卫、秩序维护等秩序维护工作基本常识，能熟练使用相关警用、消防用具器械，微型消防车、消防站，夜间值班一墓、二墓均执行24小时值班制度。按规定时间、点位、标准进行消防、治安、反恐、防汛巡逻。双人岗四班三运转，夜班晚上9:00-第二天8点，早班8点-下午2点，中班下午2点-晚上9：00。 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 至少8人持公安机关盖章的保安员证。 | 否 | 24小时值守 四班三运转 |
| 7 | 秩序维护人员（二） | 12 | 男性，年龄59周岁以下，身体健康，无传染病，无残疾，无明显标记，遵纪守法，尊重少数民族风俗习惯，品行良好，无犯罪记录。会熟练操作消防器材设备，懂消防隐患排查和火灾防控。秩序维护人员应掌握消防安全、安全保卫、秩序维护等秩序维护工作基本常识，能熟练使用相关警用、消防用具器械，按规定时间、点位、标准进行施工、消防、治安、反恐、监控、防汛巡逻。墓区巡逻岗：一墓区3人，二墓区3人，三墓1人，四墓1人，五墓3人，业务厅秩序岗1人。 ★至少2人持机动车驾驶证（准驾车型至少包含C1）上岗。 至少6人持公安机关盖章的保安员证上岗。 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗 | 否 | 每周6日 每日8小时 保证每天有人在岗 |
| 合计岗位 |  | 62 |  |  |  |

注：

本项目物业服务为全年365天无间断运行，中标供应商须确保采购人正常工作开展，因任何原因出现空岗时，均由中标供应商临时安排其他符合条件的人员替班，涉及费用由中标供应商负责。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费。

一旦获得中标资格，上述人员按要求投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

采购合同履行过程中，如遇国家和我市相关政策调整等法定情形的，采购人可以与供应商签订补充合同，补充合同应当按照政府采购法律法规的相关要求报同级财政部门备案，并在天津市政府采购网上公告。

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

（二）开斋节临时用工人要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开斋节秩序维护人员 | 180 | 男性，年龄55周岁或以下，五官端正，身体健康，严格遵守园内的各项规章制度。尊重少数民族风俗习惯。开斋节临时用工期为7天，供应商根据采购人要求，作出用工计划，报采购人批准，并组织落实。 | 否 | 每日8小时 |
| 2 | 开斋节保洁人员 | 20 | 男女不限，男性年龄65周岁或以下；女性年龄60周岁或以下。身体健康，五官端正。具体工作内容与标准同日常清扫保洁服务一致；斋月期间，进一步细化网格，增加保洁人员巡查频次，特别要做好防火灭火、劝导家属、提供便民服务等工作。 | 是 | 每日8小时 |
| 合计 |  | 200人/7天 |  |  |  |

注：

中标供应商必须按照采购人 要求的时间、人数提供临时用工人员，否则一律扣除相关费用，并按违约处理。

中标供应商应按采购人要求，提供临时用工人员花名册，提供临时用工人员身份证复印件，做好每日考勤记录，交采购人指定人员签字确认；如涉及人员调整，及时书面形式报经采购人同意；开斋节临时用工按照用工人数和任务完成情况据实结算；临时用工人员上岗前，中标供应商必须组织进行岗前培训，内容包括：具体工作、防火灭火、减灾防灾、安全防范等内容。

三、各岗位人员具体工作内容、职责及服务标准

（一）项目经理服务内容及标准要求：

1.坚决贯彻执行上级部门下达的工作方针、决策、计划和各项指令。负责项目物业服务范围的全面领导与管理工作，应针对甲方的项目需求制定物业管理制度，制定服务标准和奖惩制度，组织实施；

2.熟悉项目物业服务范围内的房屋结构；供水排水系统；电力系统；管区各项业务；

3.落实项目工作计划书，负责定期检查监督，查处违章并做出纠正措施直至达到规定标准；落实网格化管理体系“划片包干、定人定岗、定位定责”；

4.严格落实物业服务企业安全生产主体责任，建立健全安全生产机制；制定突发事件快速反应机制；建立安全隐患台账，针对安全隐患点实现闭环管理，

5.调动项目员工工作积极性，提高员工业务素质，并保持项目员工的相对稳定性；科学合理统筹各岗位工作，保障正常运行；检查督促各岗位工作人员认真履行职责；

6.协调与政府相关职能部门的关系，配合有关部门抓好安全防范工作；

7.每周组织召开一次工作例会，及时协调、总结和布置工作；年终时总结全年工作；

8.定期组织员工进行安全保卫、消防、防疫等培训；配合安全生产管理部门组织开展各项安全活动；

9.建立设备台账，每月服务台账（考勤记录、消防巡查记录、巡逻记录、墓穴修缮记录、维修记录、防疫消杀记录、保洁记录、电气设备巡查记录，来访人员登记册、施工记录等），制定巡视工作制度、公共部位及日常监督维保措施、用电管理措施与停电应急处理措施、设备安全运行岗位责任制，建立维修维护管理台账，每月报送采购人；

10.处理中标供应商相关诉求，协调园区内其他第三方相关业务。

11.定期向采购方汇报工作总结及下一阶段工作计划。

12.完成采购方临时交办的其他工作。

（二）项目经理助理服务内容及标准要求：

1.根据采购人项目需求，负责协助项目经理日常工作，按照项目需求、投标文件和物业合同相关要求，做好具体文件票据、资料材料整理归档、结算材料、项目运营资料等工作。

2.负责项目服务日常监督检查，特别做好用电用气安全巡检、零星维修验收、消防安全检查、应急培训演练和工作留痕存档；

3.负责本项目环境卫生检查和秩序维护成果。

4.负责协助采购人做好会场布置和会议接待服务。

（三）保洁服务范围及标准要求

1.室内公共区域保洁

公共区域包括：服务范围回民公墓内的大厅、卫生间、洗漱淋浴间、楼道、楼梯、会议室、休息室、监控机房、库房、大门、门岗亭、雨篷、门头、指示牌、灭火器等上述部位内所有设施用品及饰物地面、墙面、扶手、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、各类宣传牌、橱窗及有关附体等公共设施设备的保洁。

标准：

（1）地面光亮无水迹、污迹、无杂物；

（2）楼梯、走廊、指示牌、门牌、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

（3）垃圾筒内垃圾当天清理，并摆放整齐，外观干净；

（4）设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁、其它饰物等）无尘、无污、破损。

（5）玻璃、门窗无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志；

（6）大厅出入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，石材墙面光亮、无污迹、水迹；

（7）大厅、公共区域天花板无尘埃。

（8）无蚊虫、无鼠害、无蚊蝇、无蟑螂。

（9）化粪池、下水道无溢流，道路地面无“四害”粪便痕迹.。

（10）负责特殊天气时公共区域门窗的关闭工作。

（11）保证卫生纸、洗手液、消毒液、擦手纸等正常供应。

（12）开水器干净、整洁、无杂物、无私人物品。

2.室外保洁标准

（1）主干道路、次干道路、两门区上岗后两小时内前彻底清扫完毕，而后进入巡回保洁阶段。

（2）主干道、次干道路、门区、停车场等清扫、保洁及时，清扫、保洁区域内无垃圾堆放、无卫生死角、无污水、无烟头、无痰迹、无果皮、无纸屑、无砖头、无瓦砾、无杂物。

（3）主干道、次干道、门区、停车场雨雪天气及时清扫，无积水积雪；备有大功率排水水泵及时对积水区域进行排水作业；

（4）二墓、三墓、四墓、五墓墓区硬化部分，墓区卫生每半月定期清扫一次，日常进行巡回保洁，对丢弃物进行捡拾，墓区及墓穴附属物上无蛛网、无污渍、无积水、无杂物、无垃圾、无烟头、无痰迹、无果皮、无纸屑、无尘土，光亮整洁；老一墓及其他未硬化部分每月定期清理一次，日常进行巡回保洁，对丢弃物进行捡拾，墓区及墓穴附属物上无蛛网、无污渍、无积水、无杂物、无垃圾、无烟头、无痰迹、无果皮、无纸屑、无尘土，光亮整洁。

（5）墓区、休息凉亭、墓区标牌、座椅等座椅每天擦拭、消毒一遍，上岗后两小时前彻底保洁完毕，灯杆、监控杆、指示牌、墓区穴号牌等每周擦洗、消毒2遍，无污渍、无尘土、无蛛网、无悬挂物、无粘贴物。

（6）墓区垃圾箱摆放到位、整齐，外观清洁，装饰性垃圾箱每天至少擦拭、消毒一遍。垃圾日清日洁、不落地、不存留，清除及时，无垃圾外溢、无撒漏，无蚊蝇滋生、无异味，周转箱外观干净整洁、消毒。

（7）雪后及时清雪、除冰，做到随下随清，主干道积雪全部清除至道牙两侧。小雪清理过程不超过24小时；大雪清理过程不超过48小时，必要时上机械和临时工人。

（8）户外电瓶车、作业车、微型消防车等设备卫生及时清洁，座椅干净无尘土、无积水、无垃圾、无污垢，车窗玻璃明亮清洁、无划痕、水迹等。

3.公共卫生间保洁标准：

（1）门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物；

（2）玻璃、镜面无水点、水迹、尘土、污迹。

（3）地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹；

（4）面盆、龙头、弯管无污迹、无杂物，电镀件明亮；

（5）小便器：无尿碱、水锈印迹（黄迹）无污垢、喷水嘴应洁净，小便池内香球不少于1/2个球；大便器：内外洁净，无大便遗迹，无污垢黄迹；

（6）桶内垃圾污物量不得超过桶体2/3，且每日清倒保持外表干净；

（7）设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污迹；

（8）空气清新、无异味；

（9）隔板：无尘土、污迹、无手印每天清抹；

（10）墩布及保洁卫生洁具工具清洗干净、整洁、码放整齐。

（11）使用硕康消毒片稀释液擦拭门及门把手，每日2次:卫生间每日消毒(84消毒液稀释)2次，通风每日3次并做好记录。消毒作业完成30分钟后，使用清水再擦拭1次。注:84消毒液和洁厕液忌同时使用。

（12）如遇突发状况，保洁人员对卫生间和公共区域随时进行彻底消毒。

4.灭四害消杀服务

该服务允许外包给有资质的企业。对全园内进行灭鼠、灭蚊蝇及马蜂等消杀工作，具体标准如下：

①灭鼠标准

以国家爱卫会颁布的、天津市爱卫会认可的除四害标准。有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间不超过2%；重点单位防鼠设施不合格处不超过5%。不同类型的外环境累计2000米，鼠迹不超过5处。

②灭蚊标准

以国家爱卫会颁布的、天津市爱卫会认可的除四害标准。单位内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳性率不超过3%。用500ml收集勺采集园内大中型水体中的蚊幼或蛹阳性率不超过3%，阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过5只。

③灭蝇标准

以国家爱卫会颁布的、天津市爱卫会认可的除四害标准。重点单位有蝇房间不超过1%，其它单位不超过3%，重点单位防蝇设施不合格房间不超过5%；蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。

④灭蟑螂标准

以国家爱卫会颁布的、天津市爱卫会认可的除四害标准。室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3%。有活蟑螂卵鞘房间不超过2%。有蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。

5.治草伐树（绿化养管）服务

（1）治草标准

①根据草木生长周期规律和园林养护技术要求，提供科学切实可行的除草方案。特别是农药使用不能与墓区石材、人工绿植造成腐蚀或造成其他影响。

②对墓内硬化部分（包括公共活动场所、道路、墓间道、墓穴上）杂草野树及时拔除，达到无杂草、无可燃物、无灌木、无垃圾的标准。

③对墓区非硬化部分（包括道路、墓间道、墓穴上）野草及时进行治理，野草控制在30厘米以内；无自发性野树。

（2）伐树标准

①　对采购人指定树木（包括野树和人工种植的树）进行砍伐，砍伐（包含刨除树根、砍伐彻底、不能对墓穴、墓碑、地基造成损坏，砍伐结束后清运完毕回复原貌）。

②　根据采购单位下达的伐树通知单，按照时限和其他要求进行砍伐，并做好记录存档。

③　需要高处作业应临时调配具有高处作业证的人员持证上岗。

绿化养管主要包括园内各种植物的修剪定型、养护、浇灌、施肥、松土、防涝工作及采购方临时性绿化工作，标准如下：

①乔灌木：生长旺盛，枝叶健壮，树形美观，下缘线整齐，修剪适度，干直冠美，无死树缺树，景观效果好。其中墓区树木（包括所有野树）修剪，每年不低于两次的缩冠修剪、不低于四次疏剪。日常养护过程中对病虫枝、伤残枝、枯死枝等枝条进行剪除，保持树冠均匀，整齐向上生长，树枝不低垂挡碑、挡路。树木倒伏、枝杈折断及时处置和上报。

②绿地：草坪生长旺盛，草地整齐雅观，一年四季长绿，呈勃勃生机；草地无坑洼积水，无裸露，基本无碍眼杂草，草长控制在15cm以下。

③绿篱及整形植物：生长良好，无断层、缺株，上面平整、边、直线、曲线、棱角分明，有艺术美感，无杂草、寄生藤，绿篱内无垃圾和枯、绿叶堆积。

④未出现因病虫害造成的景观影响。树木虫屎不明显。最严重危害程度不超过8％。

5.垃圾分类及清运服务

（1）执行天津市生活垃圾管理条例，设置分类垃圾桶收集垃圾，垃圾桶封闭。垃圾桶分类标识清晰、外观整洁，垃圾桶内套用垃圾袋，每日更换1次。垃圾筒内垃圾不超过2/3，并摆放整齐，外观干净。每两周至少清洗一次垃圾收集容器垃圾运输车辆按规定粘贴标识、密闭分类运输。垃圾转运站分类存放并粘贴分类标识。

（2）配合推行垃圾分类做好垃圾分类的服务工作：

①维修报废件做好分类处理，可回收、其他垃圾，有害垃圾

②对分类垃圾桶及摆放地的清洁进行保障，并对未及时分类的予以投放

③配合统计垃圾投放量，配合制定相关垃圾分类台账。

④配合开展垃圾分类的宣传、学习等工作。对可回收垃圾做出相应的规范制度，台账制度。

⑤建立兼职垃圾分类指导员队伍有对群众进行宣传、指导、监督、服务的义务，并按相关要求做好记录，为各项工作提供基础资料。

6.建立突发公共卫生事件的应急预案，发生突发公共卫生事件时，应迅速组织人员对物业的共用部位、共用设施设备等进行通风、清洗和消毒。

7.其它保洁服务

为园区内所有建筑物内的公共区域提供保洁服务，具体要求如下：

| 服务项目 | 服务频次 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 业务楼户外玻璃 | 每季度一次清洁、刮拭 | 干净、无杂物，登高作业需具备高处作业证人员持证上岗 |
| 户外垃圾箱 | 每日清倒、消毒 | 干净、无尘 |
| 户外垃圾场 | 每日清洁消毒 | 干净、无蚊蝇 |
| 楼道步梯、扶手 | 每日擦拭消毒 | 无杂物、无灰尘 |
| 灭火器、消防箱 | 每月清洁一次 | 无杂物、无灰尘 |
| 办公室、内窗玻璃 | 每日清洁 每季一次擦拭 | 无污渍、无灰尘 无污渍、光泽明亮 |
| 业务楼地面 | 每日清洁消毒 | 洁净无尘 |
| 楼层开关面板 | 每日擦拭消毒 | 无污迹 |
| 会议室 | 每日清洁消毒、会前、会后 | 干净整洁、无杂物、无灰尘 |
| 化粪池清淘 | 不限频次 | 化粪池水面离井口无溢流 |
| 卫生间 | 每小时清扫一次、消毒 | 无污迹、无异味，及时补充臭卫生球、擦手纸巾、消毒液及卫生用纸 |
| 停车场、道路划线 | 每年一次 | 开斋节前完成，清晰、美观、规范 |
| 墓区道路 | 每天清理 | 无塑料袋、杂草、异物、树枝、落叶及漂浮物 |
| 垃圾清运 | 楼层垃圾每日1次清运、垃圾房日产日清、消毒 | 倒运到指定地点、干净无蚊蝇、无异味 |
| 灭蟑、灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭毒蜂 | 每季度一次 | 保证无虫害、鼠害、毒蜂害 |

（五）秩序维护服务内容和标准要求

中标单位应配备秩序维护工作所需器具（巡更机、对讲机至少10部、强光手电至少2把、橡胶警棍、盾牌、安全帽等），提供标准的公共秩序维护及安全防范服务，定期进行安全检查，消除不安全隐患，确秩序维护全运转。

1.门岗值守

（1）门岗服务人员，形象端正、着装整齐干净、举止规范、语言礼貌；门岗服务设施完好、标识醒目，有服务操作细则。

（2）实行封闭式管理，秩序维护人员不得出现空岗、脱岗、睡岗、串岗、巡更漏检等玩忽职守现象，出入口有专人负责24小时门岗值班服务，每天24小时对来访人员及车辆进行问询并做好出入登记。

（3）负责对携物出门人员的问询、检查、登记与核实。

（4）负责进出车辆行驶的安全提示与引导，保持大门及管区内道路畅通。

（5）负责门岗周围的治安，发现异常情况及时通知其他岗位及采购人保卫部门，协同配合妥善处理。

（6）认真做好值班记录，严格执行交接班制度，做到交接清楚，责任明确。

（7）夜岗全面负责办公时间外的值班服务和巡逻服务（包括对墓区内和院外围墙进行巡视）；按照点位路线进行巡逻检查，发现问题及时上报。负责进出门及办公楼内门窗管理，夜岗对整个园区进行巡逻。

2.业务厅秩序维护

（1）维持业务厅秩序，随时关注业务厅动态，做好突发情况的处理。

（2）出现打架、斗殴事件时，应积极果断进行劝阻，接报110， 防止事态进一步扩大。

（3）安全防范负责楼宇房屋的安全巡视（特别三重点防火部位、档案室、监控机房等）及开关门、开关电子屏、关灯、开关开水器等。

3.巡逻巡查

（1）服务内容

①　重点对所属区域内所有的施工现场管理（包括墓区内修坟、培土、立碑、砌墙，铺路等）做好登记，监管，发现问题及时上报。

②　负责所属区域内所有的消防设备、设施和其他公共设施的检查。

③　负责管区内的秩序维护；日常消防工作。

④ 负责墓区因道路施工、交通管制等情况下，临时安排便民摆渡车。

（2）服务标准和要求

①　按照上级相关规定和墓区的规章制度，对违反规定的人员进行劝阻制止；使用规范化服务语言。

②　保护墓区花草树木不受人为破坏；保护管区内消防设备、设施和其他公共设施不受人为破坏。

③　对项目的楼内外及墓区进行不间断巡视、巡视有计划、有巡视路线图，特别是重点部位重点巡视，有巡视项目内容和要求有记录。

④　突发事件发生时按照相应应急预案处置并第一时间报告采购人；配合政府有关部门设专人保护现场；配合公安等部门进行处理。

⑤　施工现场管理登记相关信息，查看手续是否齐全，有无违反施工管理规定，有无乱拉电线，动用明火等具有安全隐患的行为，对私自施工（包括修坟、栽树、拆改、挖掘、立碑、运料等）及时制止同时上报队长或主管。

⑥　保障来墓区游坟人员人身安全和财产安全，因检查巡视管理疏漏导致人身财产安全损失的应承担相应责任。

⑦　配合业务科安葬现场管理（必须要求回族）。

⑧　便民摆渡车安全平稳行驶，无事故、无纠纷，保证群众安全，服务周到，有责任心。

4.停车服务

4.1服务内容

负责出入墓园车辆引导、停车和管理等服务。

4.2.服务标准

（1）制定合理有效的机动车、非机动车停（存）车管理制度。

（2）交通标识标志保持整洁、清楚，合理指挥停车，管理车辆停放有序。

（3）开斋节前需完成停车场内复划停车位、道路标线。

（4）防范园内交通事故，确保园内车辆、人员安全。

（5）加强园停车场、主要道路车辆管理，杜绝乱停乱放，保证规范有序。

5.消防安全服务

5.1服务内容

（1）负责防火、灭火、消防安全应急演练和消防设施设备、器材等维护，消防器材分布点位、明细建档。

（2）每日排查消防安全隐患，检查消防设施设备、器材运行情况。

（3）建立健全安全管理、消防管理制度和各类应急预案，做好防范工作，制定安全保卫各岗位的工作职责、工作规范、考核制度等。

（4）定期组织秩序维护人员治安、消防知识学习和针对性地消防应急预案演练组织考核，提高秩序维护人员业务技能、处理自然灾害、意外事故的能力和自身素质。

5.2服务标准和要求

（1）每日至少进行一次消防安全隐患全面排查，至少进行6次火灾巡控巡查。

（2）每月至少检查一次消防设施设备、器材运行情况，并填写月检牌。

（3）每月开展一次5人以上消防安全应急演练，保证所有秩序维护人员和相关物业人员均能掌握消防基本知识和技能，会操作灭火器材扑灭火灾。

（4）配合综合维修人员做好电气事故防范工作。

6其他服务工作

6.1服务内容

（1）负责协助做好防汛防涝、极端天气积水积雪清扫等工作。

（2）负责做好“四防”工作，即防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故。

（3）协助公安及消防部门对辖区内发生的案件、违法事件配合做好现场看护工作；

（4）做好其他交办工作。

6.2服务标准和要求

（1）按照防汛防涝工作要求，听从安排，协助做好防汛防涝、极端天气积水积雪清扫等工作。

（2）加强巡查检查和监督管理，保护财物，防盗防丢失。

（3）严格按照要求，做好其他交办工作。

（六）日常安全巡查及零星维修服务内容及标准

要求中标供应商在完成交接、进驻墓园后，重点对对园内电气设备、电路线缆、灶具设施和其他设施设备进行全面彻底检查和维修，对供电线路、监控线路、电话线、网线、配电柜、配电箱等进行整理梳理、清扫保洁、登记造册和统一标识等；对园地面铺装进行检查排查，维修破损地面、石板；对园内座椅、指示牌、温馨提示、牌匾等公共设施，进行检查排查；对排水管道、排水井、化粪池、水泵等进行检查排查。建立健全相关设施设备台账，做好维修维护记录。

第一项房屋建筑维护维修

1.服务内容：

房屋日常养护维修是指为保持房屋原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损和小坏等房屋维护管理工作；对质保期后的建筑、房屋进行小修维护更换（包括玻璃、瓷砖、门锁、闭门器、窗把手、纱窗、门折页、天花板,照明设施的一般故障损坏：包括闸箱、闸刀、灯座、灯泡、插座、灯管、镇流器、球壳、开关的小修小补,除锈刷油漆等）；清理露天平台和内管线沟杂物；疏通楼宇下水和雨落管；定期清扫屋面补漏。对质保期后的园区内附属配套设施的维修、道路养护（包括给排水井盖的更换）和管理（包括道闸系统、大门的维修、配件、保养和管理）。

2.服务标准：

（1）及时完成各项维修任务，维修合格率达100%，遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施。一般维修不得超过24小时，执行并达到《房屋及其设备小修服务标准》。

（2）对房屋、公用区域道路、公共厕所、外围墙、各类井盖等进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

（3）每日巡查1次，包括：室外、室内等上述工作范围规定区域的巡检，发现建筑物、墓区道路破损及时上报并记录。

（4）定期检查楼面落水管、落水口等,发现开裂、破损等及时更换；每半年对地下管井彻底疏通至少1次,清理结束地面冲洗干净。

（5）爱护各类设备设施，未经采购人主管部门批准，任何单位、部门不得对房屋结构、设备设施进行改动。

（6）恶劣天气条件下（如大风、大雨、大雪、冰雹等）加强日常巡视的次数与频率，建立相关应急预案和约束机制。

（7）建立日常房屋和道路维修、报修、巡检制度。负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。制定每周巡检工作计划，制定定期检查计划，向采购人进行工作月报、年报。

（8）保持公共区域玻璃、门窗配件完好，开闭正常，需要维修的2个工作日内完成，其他故障5个工作日内完成；保持楼道照明灯具95%能正常使用；墙面、顶面粉刷层发现剥落或污损，应每季度集中安排一次修补、除污。

（9）负责各类基建及配套设施的统计报修。

第二项给排水系统运行维护

1.服务内容：

对墓区及楼宇各种给水、排水、补水、污水设施的正常使用进行日常养护维修：如给水泵、污水泵、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备等日常养护维修、更换以及恒压变频供水设备专业维护保养。

2.服务标准：

（1）每日巡查设备运行，保障给水排水顺畅，指示灯、表数等参数均在正常范围内。

（2）建立正常供水管理制度。设备、设施、铭牌及标识等规范、统一、完整；操作规程、维护规范、管理制度上墙；各类管线有分类标识和流向标识；各类记录本、登记本（运行、维修、保养、交接班等）齐全，记录完整；防止跑、冒、滴、漏。

（3）做好恒压变频供水设备专业维护保养；对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修。

（4）阀门每月开关灵活性检查；定期为丝杠加注润滑脂。

（5）定期对排水管道进行疏通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通；园区外排水大沟需汛期前进行清理疏通，如遇排水管网园区外堵塞，需联系相关部门进行疏通，无相关方的情况则由中标供应商进行疏通。

（6）保证公共部位排水通畅，负责定期检查消防给水设施，发现问题及时解决。

（7）设备出现故障，及时发现并解决故障，维修人员应在接到报修后15分钟内到达现场，零星维修合格率100%，故障排除不超过24小时。

（8）保障应急处置中设备投入运行和管理。

（9）定期水表计量记录。

第三项配电系统运行管理维护

负责采购人园区内所有供电系统正常运行，对高、低压电器设备、电线电缆、电气照明、避雷装置等设备进行日常管理维护和抄表计量，并选择有资质的单位对箱变变压器、避雷器等进行专业试验维护，并出具专业试验报告。每月定期检查、维护及维修，建立明细表，每月上报电力系统使用情况，标签、标识清晰明确，留痕管理，在服务期内出现任何电力系统故障、造成人员伤亡及给采购人造成经济损失的由供应商全权负责。

1.服务内容：

（1）供电系统：园区内的箱式变电站、高低压配电柜、无功补偿装置及各办公区域的配电箱、柜、盘进线断路器上口的供电线路、设备的运行，维护检修；对配电柜至空调机组、风机盘管、通风机组等供电线路、设备运行进行维护检修；对配电间及其它用电设备线路和设备运行进行维护、检修及更换；

（2）照明系统：照明供电线路、闸刀、设备的运行、维护、检修及更换；更换灯具及光源；事故照明系统设备的运行、维护、检修及更换。

（3）园区内用电设备：恒压变频供水系统、道闸杆、伸缩门、监控系统、空调等。

（3）对园区内电动充电桩的日常安全巡视、维护和管理。

（4）对食堂配备电器进行日常检查和周期性检测。

（5）三台箱式变电站及避雷器等每年进行预防性试验，提供试验检测报告。

2.服务标准：

（1）建立各项设备档案，建立严格的电气维修制度，对项目内的箱式变电站、配电间、配电箱、柜定期巡视维护和重点检测，保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠设备处于完好状态，保障安全供电。

（2）每日进行一次巡检，重点检查24小时不间断用电设备、低压设备运行、低压负荷的三相平衡、设备导线接触、运行中有无异味和异常声音、空气开关有无过热现象等，并填写巡检记录，发现问题及时解决；遇大风雨雪天气应对线路及设备安全检查。

（3）电气维修人员必须穿戴合格绝缘鞋，必要时应戴安全帽及其他防护用具，须持证上岗。

（4）配电箱柜主电路跳闸，5分钟之内复原；供电设施发生故障，接到通知后10分钟赶到现场查明原因并报采购人，10分钟内恢复；设备故障时，维修人员10分钟内到现场，设备零星维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

（5）加强日常维护检查，工作区使用的电器设备（包括但不限于供水设备、空调机组、监控设备、充电桩、伸缩门、道闸杆、显示屏等）照明、灯具、开关要保证完好，损坏或故障应及时维修更换，按照电工操作规程负责紧急情况的拉、合闸操作；

（6）配电箱柜的定期维修、维护，对配电箱、柜、用电设备每半年进行一次清灰做卫生，保持干净整洁、无灰尘；

（7）严格执行用电安全规范，确保用电安全；

（8）保证避雷设施完好、有效、安全；

（9）设备管线按照技术要求定期保养，每年定期进行高压工具检测，故障及时排除，保证不影响本单位的正常用电。

（10）需要设置24小时应急维修人员，提供应急维修服务。

（11）对计量装置定期抄录。

（12）箱变避雷器设备预防性试验需要联系采购方进行停电计划、现场监督，并出具试验检测报告。

第四项净水开水一体机维护维修

电热水器管理是指为保证日常办公电开水器的日常管理、养护和维修。

1.内容：

(1)按时提供开水供应，及时检查运行状态，随时保证供应；

(2)电热水器和电开水器出现故障时，立即与厂家联系进行修理以及配件的更换；

(3)按规定开启、关闭电开水器开关、阀门和电源；

(4)每季度对电热水器内部进行一次清理，无水碱，无水垢。

(5)电开水器按规定每季度定期更换滤芯；

2.标准：

(1)保证按规定时间安全供应开水；

(2)维修及时，无贻误；

(3)按期除碱，无水垢更换易损配件其中包括开水器、水龙头、滤芯的维护、维修和更换，每季度更换滤芯、更换后置活性炭滤芯和反渗透RO膜。（耗材更换要求原厂原件）。

(4) 严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全方面的问题。

四、应急服务要求

当出现不可预知紧急情况时（例如未经提前通知的停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害、防汛、清雪、消防、防盗、施工安全、高空坠物等突发事件），保证服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

五、人员保密要求

人员保密要求，保证服务过程中不传播可能涉及个人信息隐私、安葬、宗教活动及其他可能伤害民族感情的相关信息，不得将涉及采购人工作场所、工作内容的文字、照片、录音、视频等上传至互联网以及微信、 QQ 等社交载体上，制定保密措施包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

六、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过20%，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人事先书面同意。

七、进驻和接管要求

中标后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任服务公司，则还需与前任公司进行交接，保留相关记录，做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

八、费用分割

（一）由中标供应商承担

1.人工费用及工作必需的物资费用由中标供应商负责：办公设备、工装制服、设施设备维修工具、通讯、运输工具、秩序维护工具耗材、劳保用品、巡更设备、防疫用品、保洁工具及耗材（消杀灭虫药品、垃圾桶、垃圾袋、垃圾车、消毒液、洁厕灵、小便池除味球等）、租赁防汛大功率水泵及排水所需耗材、水带、冬季除雪车及耗材、融雪剂、及各类服务所需的耗品由中标供应商负责。

2.绿化养护治草伐树服务，其中除草费、农药费、工具费、垃圾袋、机械租赁费、高处作业费、指定树木修剪费、砍伐费、绿化垃圾清运及消纳、冬季绿化防寒防护设施及耗材（行道树涂白、低矮灌木防寒防盐板等）、绿化养护中使用的工具、耗材、肥料、油品、机具耗材维修更换的零配件等费用由中标供应商负责，约计25万元，分期支付（5、7、9、11、1月）。

3.采购人提供物业办公管理用房，产生的电费由中标供应商承担，中标单位无权出租、买卖和抵押。

4.厕所化粪池清掏、厕所冬季防寒防冻涉及的门帘及密封保暖耗材、厕所所需的工具、垃圾袋、消毒液、洁厕灵、厕所刷、清洁球、熏香等费用由中标供应商承担；

5.园内道路行车标线、停车场划线人工及耗材由中标供应商负责。

6.园内垃圾桶投放、垃圾袋、倒运车辆等费用由中标供应商负责。

7.斋月期间中标供应商提供至少6组临时移动厕所，三墓两组，五墓四组，租赁临时移动厕所及维护费由中标供应商负责。

（二）专项服务费用

据实结算部分涉及452000元，根据采购单位实际需求进行实报实销。

（1）综合维修：以下零星维修配件及耗材、小型设备设施、维护费以及更换（包括但不限于以下内容：玻璃、瓷砖、门锁、闭门器、道闸配件、水龙头、马桶 、小便池、窗把手、纱窗、门折页、天花板、照明设施包括：开关、闸箱、闸刀、箱变保险、无功补偿装置、灯座、灯管、插座、灯泡、镇流器、球壳等一切小型配件的材料费用、涉及地面平整、维修所需的沙子、水泥、石硝，管网所需的阀门、管、井箅子等耗材），墓区小型便民设施(标牌、水桶、抹布等)，及群众临时提出的服务小项：墓区补种草籽、草花、绿化树、小件维修、小件标牌等；及双方临时约定的小件小项 ，根据维修流程合同期内累计超过72000元，超出部分后采购方另行结算。

（2）三台箱变预防性试验检测，由采购方组织实施，并出具检测报告，费用25000元，据实结算。

（3）业务楼内便民水杯、擦手纸巾、洗手液、消毒液、洗洁精、厕纸、湿纸及其他便民耗材，购买品牌、数量及相关要求，经采购方同意后实施，并出具相关票据，费用15000元，据实结算。

（4）开斋节临时用工专项费用测算200元每人次，7天1400人次，费用280000元，根据用工计划据实结算。

（5）垃圾转运服务中园内所有垃圾执行天津市垃圾分类管理条例，进行摆放分类垃圾桶和分类处理，垃圾分类、清运消纳等由中标供应商负责。（垃圾清运应具备相关证书，若供应商不具备上述许可证，垃圾清运测算费用60000元（不含绿化垃圾），需签订三方协议方可外包给具备相关资质的单位，据实结算。

九、物业服务过程中，对物业公司评价考核验收标准

1.不定期向职工问卷、微信等方式调查测评满意度；

2.根据服务内容，细化考核内容、标准。每月对服务质量做出评价。

具体办法以合同规定为准。

十、其他要求

1.	所有物业服务人员（含开斋节服务临时用工人员）要整齐着装印有中标供应商名称的工装，保持良好形象，不准修剪怪异发型，头发不能染黑色、棕黑色以外的颜色，不得配戴奇形异状手饰、头饰、装饰，不得浓妆艳抹，不得有纹身。

注：所有人员必须尊重少数民族风俗习惯，中标供应商有必要对民族政策、民族风俗等知识进行培训学习，如因中标供应商造成民族影响承担一切责任，承担相应损失，采购人可视情终止合同。

2. 中标供应商工作人员在园内出现的工伤、疾病、用火、用电等发生的一切安全事故以及其他司法、民事、劳资纠纷问题（包括法定薪资待遇、加班费、保险、防暑降温费等各项福利）全部由中标供应商自行负责；中标供应商工作人员在工作期间与群众发生的人身伤害、民事等纠纷与采购人无关，由中标供应商自行负责，因此给采购人造成损失的，中标供应商应进行经济赔偿，事件影响严重的，采购人有权单方解除协议，由此产生的一切后果由中标供应商自负。

3.采购合同履行过程中，如需要进行人员资质、岗位变动、调整上岗时间的，必须书面申请并征得采购方的书面同意。

4.采购方委托中标单位的服务项目或工作范畴根据项目现场的实际情况如有增加、延伸或减少，经双方友好协商后，采购方需按合同约定的人员标准工资增加或缩减相应的费用，并签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5.中标供应商根据招标文件和现场勘查情况编制网格化管理方案（划片包干、定人定岗、定位定责，明确服务内容、标准、服务计划、工作流程等，确保服务时间每个网格有人在岗，服务到位，具体网格划分、人员安排、服务内容和标准、工作流程、花名册报采购人备案）及服务承诺书，投标文件做出的管理方案及服务承诺书视为已完全理解招标文件和采购单位现场情况，入驻后必须严格按照投标响应执行，且采购单位不再另外支付中标供应商在投标前未考虑到的不可预见风险因素而导致的其他增加的费用。

6.按时完成采购人交办的其他临时性工作任务，包括不限于物业服务范畴内的工作。

7.在协议期内发生以下问题采购人有权解除协议，一切后果均由中标供应商自负：

①　中标供应商没有达到采购人需求或因中标供应商工作失误给采购人造成重大损失，采购人除扣除相应费用外，采购人有权解除协议。

②　有媒体曝光问题或投诉事件，造成影响的，采购人有权对中标供应商进行经济处罚，情节严重造成恶劣影响的，采购人有权解除协议。

③　单位满意度调查评审连续两次评议均不合格，采购人有权解除协议。

④　在物业服务合同期内由于供应商管理不善，出现任何安全事故及人员伤亡都由供应商全权负责，造成经济损失的由供应商进行全额赔偿，采购人对供应商有权做出相应惩罚，随时有权终止同供应商签订的服务合同；

8.供应商在中标7天内人员到位，严格按照投标文件上的人员配备执行，如还不按照要求配备工作人员，我单位有权终止合同，追究供应商违约责任，赔偿采购人经济损失，赔偿金额为合同金额的30%；

9.采购人有权规定具体的处罚细则，对需求中各项服务标准进行监督、检查和评价，不能达到相关标准及承诺，采购人有权进行违约处罚及扣减相应物业费用，一般项：保洁、安保、零星维修、安全巡查等应达到服务标准，未达到服务标准参照50-500元违约罚金；未达到服务标准造成影响的参照500-2000元违约罚金；造成严重影响或投诉的2000元以上违约罚金或采购方作为无责任解除合同，造成上级单位下达整改和督办的，造成其他单位对物业业务范围内通报、整改、督办、处罚等均视为造成严重影响并承担相应责任和违约罚金。因中标供应商对物业服务验收评定存在异议，双方可委托物业服务评估监理机构进行综合评定，费用由中标单位承担

10.采购方有权向中标单位提出整改要求，有权对中标供应商管理服务工作中存在的问题，下达限期整改通知，中标供应商应在书面通知中规定的时限内整改完成并报请采购人进行验收确认，如相同问题连续两次要求中标供应商整改，和/或中标供应商未在规定时限内整改完成，则采购人有权视情况自物业费中一次性扣除相应违约金，并另寻第三方代履行相关物业服务义务，代履行费用由中标供应商承担，在待支付物业服务费中予以扣减。

- 第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

根据国务院《物业管理条例》第三十二条的规定“从事物业管理活动的企业应当具有独立的法人资格”，因此本项目不接受分公司投标。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 第四部分  合同条款

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据项目（项目编号：TGPC-201-）的政府采购结果和招标文件（或采购文件）的要求，并经双方协商一致，达成本合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

第一条委托物业的基本情况

物业名称：

物业类型：

坐落位置：

物业管理区域四至：

东至：南至：

西至：北至：

占地面积：大楼总建筑面积：

其中：地上面积：平方米

地下面积：平方米

标准层面积：平方米

人防建筑面积：平方米

建筑层数：地上层，地下层

建筑尺寸：长：米，宽：米，高：米

建筑层高：

建筑结构：

第二条物业服务内容及标准

（一）房屋本体和共用部位的维修、养护和管理：

（二）共用设施设备运行、维修、养护：

1.供、配电设施设备:

2.给、排水设施设备:

3.升降系统:

4.消防系统:

5.空气调节系统:

6.智能化系统:

7.楼宇自动化系统（通讯系统等）:

8.停车场管理系统:

9.其他:

（三）共用部位和共用场地的环境保洁和绿化养护：

（四）物业装饰装修的管理：

（五）车辆行驶和停放秩序的服务、管理：

（六）物业管理区域内公共秩序的维护和消防管理：

（七）物业档案的建立、保管和使用：

（八）其他委托事项：

1、

2、

3、

第三条物业服务合同期限

物业服务合同期限为年。

自    年   月    日起至     年   月     日终止。

第四条甲方权利义务

（一）代表和维护采购人所有人员在物业管理服务活动中的合法权益；

（二）制定、修改管理规约，监督采购人所有人员遵守管理规约；

（三）审定物业服务合同内容，选聘、解聘物业服务企业；

（四）审定乙方提出的物业管理服务年度计划及管理制度，监督并配合乙方管理服务工作的实施及制度的执行；

（五）制定、修改、审议物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度或者物业服务企业提出的其他管理事项；

（六）负责提供物业管理服务所需相关文件和资料；

（七）其他：

1、

2、

3、

第五条乙方权利义务

（一）依照国家、本市有关规定和本合同约定，制定物业管理服务方案和制度，对物业及其共用设施设备、消防、公共秩序及环境卫生等进行管理服务；

（二）在本物业管理区域内的显著位置，将服务内容、服务标准和收费项目、收费标准等有关情况进行公示；

（三）依照本合同约定向采购人收取物业管理服务费；

（四）建立物业项目的管理档案；

（五）对采购人违反国家和本市有关物业管理方面的法律、法规和规章及管理规约的行为，进行劝阻、制止，并向甲方和有关部门报告；

（六）对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为要求责任人停止侵害、排除妨害、恢复原状；

（七）不得将物业项目全部委托给他人管理，但可以将专项服务委托专业公司承担；

（八）负责编制物业的年度维修养护计划，并组织实施；

（九）提前将装饰装修房屋的有关规定书面告知采购人，当采购人装饰装修房屋时，对不符合安全要求和影响公共利益的行为，进行劝阻制止，劝阻无效时向有关行政管理部门报告；

（十）负责编制物业服务年度计划；

（十一）对本物业的共用部位、设施及场地不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或者完善配套设施设备，经甲方同意后报有关部门批准方可以实施；

（十二）本合同终止乙方不再管理本物业时，在合同终止之日起十日内，除向甲方移交本合同规定的资料外，还必须办理下列移交事项：

1、预收的物业管理服务费等收益余额；

2、物业管理项目的档案资料；

3、物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

（十三）应当协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作。在本物业管理区域内发生治安案件或者各类灾害事故时，应当及时向公安和有关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作；

（十四）接受采购人的监督；

（十五）接受物业管理行政主管部门的监督指导；

（十六）其他：

第六条物业管理服务费用

本物业管理区域内的物业管理服务费采取包干制的形式，年服务费用为大写：（小写：）。

乙方按照上述标准收取物业服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

付款方式如下：

第七条物业管理用房

在合同生效之日起日内，甲方向乙方无偿提供并移交建筑平方米、坐落于的物业管理用房，用于物业管理服务活动。物业管理用房属采购人所有，乙方负责维修、养护，不得买卖和抵押；任何单位和个人不得占用或者改作他用。

第八条物业及物业管理交接

自本合同生效之日起，由甲方向乙方移交下列资金、物品和资料：

（一）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备的竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等资料；

（二）物业竣工验收资料；

（三）共用设施设备安装、使用、维护和保养技术资料；

（四）物业质量保证书和使用说明书；

（五）物业管理服务费等余额；

（六）物业管理需要的其他资料；

（七）物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

第九条采购人装饰装修房屋，应当遵守国家和本市有关规定。

采购人应当与物业服务企业签订装饰装修管理服务协议。装饰装修管理服务协议一般包括装饰装修工程的内容和期限、允许施工的时间、废弃物的清运和处置以及相关费用等。

第十条违约责任

（一）甲方违反合同第四条的约定，使乙方未完成规定的管理服务目标，乙方有权要求甲方解决，逾期未解决的，甲方承担违约责任；造成乙方经济损失的，甲方应当给予乙方经济赔偿。

（二）乙方违反本合同第二、五条的约定，未能达到约定的管理服务目标，甲方有权要求乙方在日内整改，逾期未整改的，乙方承担违约责任；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（三）乙方违反本合同第六条约定，擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（四）合同期满，乙方未按规定时间向甲方办理移交事项，乙方向甲方支付违约金元。

（五）若采购人部分人员拒绝、阻碍乙方对物业共用部位、共用设施设备进行维修、养护，造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。

（六）甲、乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应当向对方支付    元的违约金；违约方还应当承担超过违约金部分的经济损失。

（七）其他：

第十一条质量纠纷的约定

因房屋建筑质量、设施设备质量或者安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方向开发建设单位反映并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以有资质的鉴定部门的鉴定为准。

第十二条不可抗力的约定

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应当按有关法律规定及时协商处理。

第十三条免责条款

以下情况乙方不承担责任：

1、乙方已履行本合同约定义务，但因物业本身固有瑕疵造成损失的；

2、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知采购人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的；

3、因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。

第十四条合同的解除

本合同因任何一方原因而无法继续履行的，解除合同的一方应当在三个月前将解除时间、原因书面告知合同另一方，解除前应报请政府采购主管部门备案（通知）。

合同解除后，按照有关规定办理相关交接手续。

第十五条争议处理

由于甲、乙双方在履行本合同过程中出现问题，由甲、乙双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

第十六条合同附件

有关涉及本合同乙方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对乙方具有约束力。

本合同及其附件和合同特殊条款中未规定的事宜，均遵照国家和本市有关法律、法规和规章执行。

第十七条合同生效

本合同一式  份，甲方持   份，乙方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

采购人-甲方（公章）：           供应商-乙方（公章）：

地址：                         地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：                         电话：

时间：         年        月         日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由甲、乙双方根据采购项目的具体情况协商拟订。

- 第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

- 投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1-1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标人代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第   包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

选择开具发票类型（增值税专用发票/增值税普通发票）：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件1-2

真诚参与政府采购活动承诺书

致：天津市政府采购中心

我单位自愿按照政府采购法确立的诚实信用原则参与           项目（项目编号：             ）的政府采购活动。在整个政府采购活动中，我单位郑重做出如下承诺：

1. 我单位遵守政府采购相关法律法规。

2. 我单位对递交的投标（响应）文件全部内容的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括我单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。

3.我单位投标（响应）文件中提供的业绩合同、第三方单位证明材料、发票、各类企业证书、各类人员证书、社保缴费证明等，我单位已经通过核对原件、国家税务总局全国增值税发票查验平台查询、全国认证认可信息公共服务平台查询、发证机关官网（包含但不限于特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、技能人才评价证书全国联网查询、全国特种设备公示信息查询平台等）查询、学信网查询等手段进行了核实，确保上述材料的真实性。对不能确保真实性的材料不放入投标（响应）文件中。

4. 一旦经财政部门查实我单位的投标（响应）文件中存在虚假材料，无论我单位是否获得中标成交资格，无论该虚假材料是否影响评审结果，无论该虚假材料是否为我单位员工个人或第三方提供，无论我单位是否对该虚假材料进行过真实性审核，我单位均认可财政部门按照《政府采购法》第七十七条的规定给予的处罚。

5. 我单位知晓涉嫌伪造、变造国家机关的公文、证件、印章的，涉嫌串通投标的组织或个人，将被依法追究刑事责任。

投标人：

日期：

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：1

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |
|  |  | 社会保险： |
|  |  | 住房公积金： |
|  |  | 福利费： |
|  |  | 加班费： |
|  |  | 其他： |
| 2 | 维修工具、大型设备、车辆、油料、防汛沙袋、观赏鱼饲喂、病害防治、观赏鱼补充等费用 |  |
| 3 | 保洁工具耗材费用 |  |
| 4 | 秩序维护工具耗材费用 |  |
| 5 | 绿化养护费用 |  |
| 6 | 厕所化粪池清掏、食堂隔油池清掏等费用 |  |
| 7 | 垃圾清运服务 |  |
| 8 | 专项服务费用 |  |
| 9 | 服装费用 |  |
| 10 | 办公费用 |  |
| 11 | 固定资产折旧 |  |
| 12 | 利润 |  |
| 13 | 税金 |  |
| 14 | 其他需要列明的费用 |  |
| 合计 |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表合计价格应与《开标一览表》报价金额保持一致。

3. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

4. 上述表格中列明的条目，在本项目中如不涉及，请填写“不涉及”。

5. 上述报价不得出现0报价。

6. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

包    号：2

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分：物业管理部分（集中采购目录内部分） |  |  |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |
|  |  | 社会保险： |
|  |  | 住房公积金： |
|  |  | 福利费： |
|  |  | 加班费： |
|  |  | 其他： |
| 2 | 维修工具、大型设备、车辆、油料、防汛沙袋、观赏鱼饲喂、病害防治、观赏鱼补充等费用 |  |
| 4 | 秩序维护工具耗材费用 |  |
| 6 | 厕所化粪池清掏、食堂隔油池清掏等费用 |  |
| 8 | 专项服务费用 |  |
| 9 | 服装费用 |  |
| 10 | 办公费用 |  |
| 11 | 固定资产折旧 |  |
| 12 | 利润 |  |
| 13 | 税金 |  |
| 14 | 其他需要列明的费用 |  |
| 合计 |  |  |
| 第二部分：园林养护部分（集中采购目录外部分） |  |  |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |
|  |  | 社会保险： |
|  |  | 住房公积金： |
|  |  | 福利费： |
|  |  | 加班费： |
|  |  | 其他： |
| 2 | 绿化养管费用 |  |
| 4 | 保洁服务费用 |  |
| 6 | 垃圾清运服务费用 |  |
| 8 | 专项服务费用 |  |
| 9 | 服装费用 |  |
| 10 | 办公费用 |  |
| 11 | 固定资产折旧 |  |
| 12 | 利润 |  |
| 13 | 税金 |  |
| 14 | 其他需要列明的费用 |  |
| 合计 |  |  |
| 两部分总计费用 |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格，两部分总计费用应为各部分合计价格之和。

2. 上表两部分总计费用应与《开标一览表》报价金额保持一致。

3. 上表中各部门人员工资+社会保险+住房公积金应与《人员费用分项一览表》对应部分的合计金额保持一致。

4. 上述表格中列明的条目，在本项目中如不涉及，请填写“不涉及”。

5. 上述报价不得出现0报价。

6. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

包    号：3

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |
|  |  | 社会保险： |
|  |  | 住房公积金： |
|  |  | 福利费： |
|  |  | 加班费： |
|  |  | 其他： |
| 2 | 设施设备维修工具、通讯、运输工具、秩序维护工具耗材、劳保用品、巡更设备、防疫用品、保洁工具及耗材（消杀灭虫药品、垃圾桶、垃圾袋、垃圾车、消毒液、洁厕灵、小便池除味球等）、租赁防汛大功率水泵及排水所需耗材、水带、冬季除雪车及耗材、融雪剂、及各类服务所需的耗品费用 |  |
| 3 | 绿化养护治草伐树服务费用 |  |
| 4 | 厕所化粪池清掏、厕所冬季防寒防冻涉及的门帘及密封保暖耗材、厕所所需的工具、垃圾袋、消毒液、洁厕灵、厕所刷、清洁球、熏香等费用 |  |
| 5 | 园内道路行车标线、停车场划线人工及耗材费用 |  |
| 6 | 园内垃圾桶投放、垃圾袋、倒运车辆等费用 |  |
| 7 | 斋月期间临时移动厕所费用 |  |
| 8 | 专项服务费用 |  |
| 9 | 服装费用 |  |
| 10 | 办公费用 |  |
| 11 | 固定资产折旧 |  |
| 12 | 利润 |  |
| 13 | 税金 |  |
| 14 | 其他需要列明的费用 |  |
| 合计 |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表合计价格应与《开标一览表》报价金额保持一致。

3. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

4. 上述表格中列明的条目，在本项目中如不涉及，请填写“不涉及”。

5. 上述报价不得出现0报价。

6. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。投标人名称：                                         日期：

附件4

人员费用分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：1

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人数（人） | 月工资/人 | 月保险/人 | 月公积金/人 | 月小计 | 招标文件规定的服务期小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、上表中工资是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人负担的公积金、个人所得税等合理费用之前的应发工资；

2、 投标人应按国家及天津市社会保险、住房公积金相关规定为本项目人员缴纳社会保险、住房公积金，在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

3、上表中的月小计=人数*（月工资/人+月保险/人+月公积金/人），招标文件规定的服务期小计=月小计*招标文件规定的服务月数

包    号：2

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人数（人） | 月工资/人 | 月保险/人 | 月公积金/人 | 月小计 | 招标文件规定的服务期小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：物业管理部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一部分人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分：园林养护部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、上表中工资是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人负担的公积金、个人所得税等合理费用之前的应发工资；

2、 投标人应按国家及天津市社会保险、住房公积金相关规定为本项目人员缴纳社会保险、住房公积金，在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

3、上表中的月小计=人数*（月工资/人+月保险/人+月公积金/人），招标文件规定的服务期小计=月小计*招标文件规定的服务月数

4、上表中总人员费用合计=第一部分人员费用合计+第二部分人员费用合计

包    号：3

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人数（人） | 月工资/人 | 月保险/人 | 月公积金/人 | 月小计 | 招标文件规定的服务期小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、上表中工资是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人负担的公积金、个人所得税等合理费用之前的应发工资；

2、 投标人应按国家及天津市社会保险、住房公积金相关规定为本项目人员缴纳社会保险、住房公积金，在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

3、上表中的月小计=人数*（月工资/人+月保险/人+月公积金/人），招标文件规定的服务期小计=月小计*招标文件规定的服务月数

投标人名称：

日期：

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：

附件6-1

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | （二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。 |  |  |  |
| 3 | （三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。 |  |  |  |
| 4 | （四）投标人须承诺服务期各岗位工作人员数量不低于项目需求书要求，未征得采购人书面允许，不得随意减配岗位数量，否则采购人有权解除合同。 |  |  |  |
| 5. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期

附件6-2

项目人员及岗位安排

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 岗位名称 | 投入人数 | 人员情况简介 | 是否退休 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人数 |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺上述人员身体健康，一旦我公司获得中标，承诺上述人员投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。采购人需安排加班的，我公司积极配合并向劳动者支付加班费。

投标人名称：

日期

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  物业管理（请填写标的名称），属于 物业管理 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11

管理大纲

请投标人根据招标文件“评分因素及评标标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等，自行编排序号。

投标人将专项服务委托专业公司承担的，应当进行说明。

投标人名称：

日期：

附件12-1

项目负责人资格审查表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 所获证书及编号 |  |  |  |  |  | 从事物业管理 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 近三年来的主要工作业绩及担任的主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 地 点 |  | 单 位 |  | 职 务 |  | 主 要 工 作 |  |  |  |  |
| 曾担任负责人的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 委托单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目规模 | 项目类型 |  | 备注 |  |

投标人名称：

日期：

附件12-2

拟在本项目使用的主要设备一览表

| 序 号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 购入时间 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件12-3

采购人须向供应商提供的条件

| 序 号 | 设施或设备 名 称 | 单 位 | 数 量 | 是否有偿 提 供 | 如有偿提供的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：凡需采购人提供的设备、房屋、通讯及其他办公设施，应注明免费提供或不免费提供，如有偿提供，采购人承担多少，供应商承担多少，本表应详细列清。 |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件13

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件14：投标人认为需要提供的其他资料