天津市住房和城乡建设发展服务中心信息化运维项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-0715）

天津市政府采购中心

2025.7

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市住房和城乡建设发展服务中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市住房和城乡建设发展服务中心信息化运维项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市住房和城乡建设发展服务中心信息化运维项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-0715

二、项目内容

第一包：视频会议设备运维服务，合同履行期限：签订合同之日起1年的服务期。

第二包：委机关机房设备运行维护，合同履行期限：签订合同之日起1年的服务期。

第三包：铭隆大厦机房设备运行维护，合同履行期限：签订合同之日起1年的服务期。

第四包：市住建委机关通信租用服务，合同履行期限：签订合同之日起1年的服务期。

第五包：铭隆大厦机房移动办公、OTN网络运行维护，合同履行期限：签订合同之日起1年的服务期。

第六包：铭隆大厦机房光纤租用，合同履行期限：签订合同之日起1年的服务期。

第七包：铭隆大厦机房互联网线路租用，合同履行期限：签订合同之日起1年的服务期。

第八包：政务服务系统及资源中心运维，合同履行期限：签订合同之日起1年的服务期。

第九包：全国房屋建筑与市政设施调查系统运维服务，合同履行期限：签订合同之日起1年的服务期。

第十包：既有房屋和单位产房屋管理网络信息系统运维，合同履行期限：签订合同之日起1年的服务期。

第十一包：核心数据库运维保障服务，合同履行期限：签订合同之日起1年的服务期。

三、项目预算

第一包：560000元

第二包：1330000元

第三包：1650000元

第四包：980000元

第五包：315000元

第六包：210000元

第七包：65000元

第八包：3350000元

第九包：320000元

第十包：290000元

第十一包：290000元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）第四包、第五包、第七包投标人须具备《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（业务种类至少包含第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务），提供证书扫描件。

（二）第四包、第五包、第六包投标人须具备电信业务经营许可证（业务种类至少包含固定网国内数据传送业务），提供证书扫描件。

（三）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（四）本项目不接受联合体投标。

（五）本项目中第一、二、三、十包专门面向小型、微型企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目中第一、二、三、十包专门面向小型、微型企业采购，提供《中小企业声明函》。其他各包对小微企业报价给予20%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年7月17日至2025年7月24日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场及标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年7月17日9:00至2025年8月7日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年8月7日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年8月7日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年8月7日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、张艳、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市住房和城乡建设发展服务中心

（二）采购人地址：天津市和平区西康路48号

（三）采购人联系人：张轶

（四）采购人联系电话：022-28468152

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市住房和城乡建设发展服务中心

2. 联系地址：天津市南开区南马路铭隆大厦2号楼

3. 联 系 人：潘哲

4. 联系方式：022-28468152

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目第七至十一包不收取招标代理服务费。

本项目第一包、第六包按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

本项目第二至五包针对集中采购目录外服务按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 集中采购目录外服务报价合计（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外服务报价合计为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年7月17日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、维保服务费用、维修及配件更换费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1、投标人提供详细的服务方案。

2、中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据信息安全等内容签署保密协议。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：签订合同之日起1年的服务期（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市河西区马场道211号（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

签订合同后15个工作日内支付合同额的63%，项目验收合格后支付合同额的37%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

（二）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

（三）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

# 第一包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（20分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施计算机硬件系统维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多6分 | 6 |
| 2 | 投标人能力评价 | 投标人提供质量管理体系认证，提供证书扫描件得2分 | 2 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 项目负责人具备中国通信工业协会工业与信息技术考试管理办公室颁发的网络安全高级工程师证书和网络工程师（高级）证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多4分； | 4 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：8分，其他0分。 | 8 |
| 第三部分 主观分（70分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件储备情况、响应时间、更换方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第二包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（20分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施计算机硬件系统维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多6分 | 6 |
| 2 | 项目负责人评价 | 投入的项目负责人为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）具备大本（或以上）学历毕业证书、计算机相关专业工程师（或以上）职称，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多4分； （2）具备天融信安全专业人员认证证书（TCSE），提供证书扫描件得2分； | 6 |
| 3 | 原厂售后服务承诺 | 投标人具备项目维保设备中抗DDOS设备、防病毒网关、下一代防火墙、网站防护系统制造商盖章的原厂售后服务承诺函，提供一种产品的承诺函得1分，最多4分。 | 4 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：4分，其他0分。 | 4 |
| 第三部分 主观分（70分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件储备情况、响应时间、更换方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第三包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（20分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施计算机硬件系统维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 2 | 投标人能力评价 | 投标人具备质量管理体系认证证书、符合T27922-2011五星级标准的商品售后服务评价系统认证证书，提供1份证书扫描件得1分，最多2分 | 2 |
| 3 | 原厂售后服务承诺 | 提供绿盟安全设备、雷诺士连续供电系统加盖制造商公章的原厂售后服务承诺函，提供1个制造商的扫描件得2分，最多4分 | 4 |
| 4 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备计算机相关专业高级工程师职称、人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书，提供1份证书扫描件得1分，最多2分； （2）技术维护人员（项目经理除外） A. 具备计算机相关专业高级工程师职称，提供证书扫描件得1分； B. 具备计算机相关专业工程师（或以上）职称，提供1人的证书扫描件得1分，最多3分； 注：此项中同一人不可重复得分。 | 6 |
| 5 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（70分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件储备情况、响应时间、更换方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第四包至第七包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（20分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的网络线路服务相关业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多4分 | 4 |
| 2 | 团队人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理1人，具备通信专业高级工程师职称，提供证书扫描件得2分； （2）技术维护人员至少4人，具备通信专业中级工程师或以上职称，每提供一人证书扫描件得2分，最高8分。 | 10 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：6分，其他0分。 | 6 |
| 第三部分 主观分（70分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含整体网络现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目整体网络的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含每月及重点时期对网络设备线路等进行定期预防性检查方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如极端天气、线路物理损坏、链路接连不畅等），如何保证服务正常运转或最大限度地缩短异常时间等措施 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第八包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（22分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施计算机软件系统维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备计算机相关专业高级工程师职称或PMP项目管理专业人员证书，提供证书扫描件得2分； （2）项目人员具备大本（或以上）学历毕业证书、工程师（或以上）职称、人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书，提供以上任意证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多5分。 注：一人持多证不重复记分。 | 7 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（68分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 3 | 软件运维服务方案评价 | 至少包含针对本项目系统的各平台（子系统）运维方案、系统部署方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 4 | 信息资源运维服务方案评价 | 至少包含针对本项目系统的信息资源运行维护方案、容灾备份方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 5 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 6 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 7 | 突发事件管理方案 | 至少包含突发事件预案、突发事件处置方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第九包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（22分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施计算机软件系统维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备计算机相关专业高级工程师职称或PMP项目管理专业人员证书，提供证书扫描件得2分； （2）项目人员具备大本（或以上）学历毕业证书、工程师（或以上）职称、人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书，提供以上任意证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多5分。 注：一人持多证不重复记分。 | 7 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（68分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的软件系统运行维护方案、数据库运行维护方案、运维环境运行维护方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含突发事件预案、突发事件处置方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第十包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（20分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施计算机软件系统维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 项目负责人评价 | 投入的项目负责人为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）具备本科学历毕业证书，提供证书扫描件得1.5分；具备研究生学历毕业证书，提供证书扫描件得3分，其他不得分； （2）具备计算机相关专业工程师证书，提供扫描件得1分；具备计算机相关专业高级工程师证书，提供扫描件得2分，其他不得分； | 5 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（70分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 7 | 保密方案 | 至少包含本项目服务过程中涉及到的所有数据的保密措施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第十一包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的数据库运维服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备大本（或以上）学历毕业证书、OCM证书、人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书、项目管理专业人员（PMP）证书，提供一份证书扫描件得1分，最多4分； （2）团队人员具备Oracle数据库10g集群管理认证专家（Oracle Database 10g Real Application Clusters Administrator Certified Expert）、Oracle应用网格11g认证专家（Oracle Application Grid 11g Certified Implementation Specialist）、Oracle数据库11g数据仓库认证（Oracle Database 11g Data Warehousing Certified Implementation Specialist）、Oracle企业版Linux认证专家（Oracle Enterprise Linux Certified Implementation Specialist），提供以上任意1种证书扫描件得2分，最高8分； | 12 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：8分，其他0分。 | 8 |
| 第三部分 主观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 4 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 5 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 6 | 项目人员管理方案 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分 未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 第一包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、运维要求

# （一）视频设备维护

# 对音视频设备提供维护服务。

# 对MCU及录播服务器执行每日巡检，对视频终端及其它视频会议周边设备每周一次的现场巡检与系统诊断。及时发现问题，处理故障，防患于未然，保证会议顺利召开。

# 重要时段及重大活动须提前准备会议，确保会议当天现场技术与保障服务。

# 设备保养与系统调整，包括涉及视频会议系统显示墙拼接漂移处理，颜色调整，声场恢复及调整，电视会议连通测试，各联接接口检修，软件恢复及升级，设备除尘。

# 现场系统培训内容包括系统原理及日常使用和维护。

# 根据系统状况，随时对软件操作的准确性以及稳定性，硬件操作的准确性进行调整，对设备状态指示的正确性进行记录和追查，对硬件设备之间连接的牢固程度进行检查和恢复，硬件设备除尘，音响系统音质的检查与调整，线缆的重新检查焊接，摄像头清晰度以及白平衡的调整，视频会议音频，视频以及双流的等整体效果的检查和修复，录播系统的录制和回放的检查与校正。桌面接口的检查与切换系统的检查与故障修复。保持系统处于良好状态。

# 在运维保单内，合同内所有相关音视频设备损坏（不包括不可抗力及运维厂家以外人员人为损坏）的维修及更换零配件。

# 维保设备清单中仅包含设备主要配置信息，需要对所提设备的所有相关配件及耗材提供维保服务，而不仅限于所列设备的配件内容。

# （二）视频会议保障服务

# 提供视频会议系统运行保障服务，负责我委全部视频会议系统的技术支持及会议保障工作，根据不同类型会议要求，要在会前与相关与会单位进行联调，提供全面的视频会议保障服务，包含但不限于视频双流、会议转发、会议录制、会议直播等技术支持。

# 重要时段及重大活动须提前制定运维保障方案及应急预案，提交我委，经批准后实施。

# 每周应保障各类型视频会议不少于6场，全年不少于160场（包含节假日应急视频会议）。

# 定期提交配件及耗材的更换和维修报告。

# （三）运维人员及备机

# 服务人员不低于2人，并需要中级以上职称且拥有5年以上视频会议保障及维护工作经验，在设备发生硬件故障时，对故障设备进行维修或提供原厂原型号备件并更换，具体要求包括实时监控运行状态对异常问题进行随时响应，2小时内完成故障诊断，4小时内恢复服务。维保设备清单中仅包含设备主要配置信息，需要对所提设备的所有相关配件及耗材提供维保服务，而不仅限于所列设备的配件内容。

# 为保证视频会议系统正常运行，须提供热备MCU控制机1台（其性能须与高清多点控制单元MCU相兼容）、录播服务器1台，在运维工作开始前一周内，将其运至机房指定机柜内，并进行安装调试，确保其能正常使用。同时，提供2台会议高清视频终端，其中一台其性能不低于HDX8000并能完全兼容宝利通视频会议协议，另一台其性能不低于TE50并能完全兼容华为视频会议协议。

# 三、运维设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议设备 | Tandberg | 主机 | 1 |
| 2 | 视频会议设备 | Tandberg | 控制器 | 1 |
| 3 | 投影机 | 巴可 | FLM-HD20 | 3 |
| 4 | 大屏幕硬件融合控制器及底图生成器 | 博睿 | BPV6003-0604 | 1 |
| 5 | 中央控制器 | 快思聪 | AV2 | 1 |
| 6 | 矩阵切换系统 | 博睿 | RGB 16X16 | 1 |
| 7 | 拼接服务器 | Dell | OptiPlex | 1 |
| 8 | 高清多完控制单元MCU | 宝利通 | 宝利通RMX1000 | 1 |
| 9 | 可视电话 | 宝利通 | 宝利通 VVX1500 | 1 |
| 10 | 可视电话 | 宝利通 | 宝利通 VVX1500 | 1 |
| 11 | 可视电话 | 宝利通 | 宝利通 VVX1500 | 1 |
| 12 | 可视电话 | 宝利通 | 宝利通 VVX1500 | 1 |
| 13 | 可视电话 | 宝利通 | 宝利通 VVX1500 | 1 |
| 14 | 可视电话 | 宝利通 | 宝利通 VVX1500 | 1 |
| 15 | 可视电话 | 宝利通 | 宝利通 VVX1500 | 1 |
| 16 | 可视电话 | 宝利通 | 宝利通 VVX1500 | 1 |
| 17 | 可视电话 | 宝利通 | 宝利通 VVX1500 | 1 |
| 18 | 可视电话 | 宝利通 | 宝利通 VVX1500 | 1 |
| 19 | 会议保障系统 | 宝利通 | IP650/IP550 | 1 |
| 19 | 高清录播服务器 | 宝利通 | 宝利通RSS4000 | 1 |
| 20 | 会议室高清视频终端 | 宝利通 | 宝利通HDX8000 | 1 |
| 21 | 会议室高清视频终端 | 宝利通 | 宝利通HDX8000 | 1 |
| 22 | 会议室高清视频终端 | 宝利通 | 宝利通HDX8000 | 1 |
| 23 | 会议室高清视频终端 | 宝利通 | 宝利通HDX8000 | 1 |
| 24 | 液晶电子白板 | 三星 | 三星 | 1 |
| 25 | 会议音响系统 | BOSE | BOSE MB4 | 1 |
| 26 | 触摸屏 |  | 24 | 1 |
| 27 | 彩色投影电视机 |  | PT-10000 | 1 |
| 28 | 多点控制单元 | 华为 | 华为VP9650 | 1 |
| 29 | 会议管理平台 | 华为 | SMC2.0 | 1 |
| 30 | 录播服务器 | 华为 | RES6500 | 1 |
| 31 | 高清摄像头（前置） | 华为 | 华为 | 1 |
| 32 | 高清摄像头（后置） | 华为 | 华为 | 1 |
| 33 | 会商交互设备 | 华为 | 华为 | 1 |
| 34 | 全向麦 | 华为 | 华为 | 1 |
| 35 | 全向麦 | 华为 | 华为 | 1 |
| 36 | 视频交互设备 | 华为 | 华为 | 1 |
| 37 | 华为高清视频会议终端 | 华为 | 华为Box600 | 1 |
| 38 | 华为高清视频会议摄像机 | 华为 | 华为Camera 200 | 1 |
| 39 | 华为全向麦克风 | 华为 | VPM220 | 1 |
| 40 | 华为全向麦克风 | 华为 | VPM221 | 1 |
| 41 | 华为高清视频会议终端 | 华为 | 华为Box600 | 1 |
| 42 | 华为高清视频会议终端 | 华为 | 华为Box610 | 1 |
| 43 | 华为高清视频会议摄像机 | 华为 | 华为Camera 200 | 1 |
| 44 | 华为全向麦克风 | 华为 | MIC500 | 1 |
| 45 | 视频会议主机 | 罗技 | 罗技CC5000e | 1 |
| 46 | 麦克风 | 罗技 | 罗技CC5000e | 1 |
| 47 | 集线器 | 罗技 | 罗技CC5000e | 1 |
| 48 | 摄录单元组合 | 罗技 | 索尼SONY EX1R | 1 |
| 49 | 数字图像编辑器 | 雷特 | 雷特EDW5000-1 | 1 |
| 50 | 录放机组 | 索尼 | 索尼MSWA200P | 1 |
| 51 | 数字录像机 | 索尼 | 索尼45AP | 1 |
| 52 | IMX摄录一体机 | 索尼 | 索尼ZC950 | 1 |
| 53 | 投影仪 | 明基 | 明基SW921 | 1 |
| 54 | 投影仪 | 明基 | 明基DX920 | 1 |
| 55 | 投影仪 | 明基 | 明基CP2731 | 1 |
| 56 | 投影仪 | 明基 | 明基CP2731 | 1 |
| 57 | 投影仪 | 松下 | 松下UX75 | 1 |
| 58 | 提词器 | 多胜 | 多胜 | 1 |
| 59 | 拉杆音箱 | 漫步者 | 漫步者 | 1 |
| 60 | 摄像稳定器 | 大疆 | 大疆 | 1 |
| 61 | 监视器 | 百视悦 | 百视悦 | 1 |
| 62 | 图文处理工作站 | 雷特 | 雷特 | 1 |
| 63 | 视频会议专用设备 | 纪检 | 分会场视频会议解码器 | 1 |
| 64 | 视频会议专用设备 | 纪检 | 精密摄像头 | 1 |
| 65 | 视频会议专用设备 | 纪检 | 管理工作站 | 1 |
| 66 | 住建部专机 | 委办 | 视频会议终端（套） | 1 |

# 第二包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、服务范围

# 服务商负责对招标方提供网络系统技术支撑及相关机房设备的保修及维护服务，保证服务范围内的相关设备、网络及软件系统的安全稳定运行。机房硬件设备巡检与维保，通过对机房设备定期检测、维护和保养，保障机房设备运行稳定，通过保养延长设备生命周期，降低故障率，保障机房设备正常运行。确保机房在突发事故导致硬件设备故障，影响机房正常运作情况下，可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持，并快速解决故障。

# 三、运维要求

# （一）一般性维保要求

# 1.服务商应详细说明服务体系、服务流程以及服务网点等情况。

# 2.服务商应详细说明针对本项目的服务级别、服务方式、保障体系及响应时间等。

# 3.服务商应向招标人提供维保服务的具体内容，并提出保证招标人业务系统稳定运行的具体可行的应急预案，且必须包含以下几点：

# （1）提供一名驻场的工程师提供5*8小时/周的驻现场服务；

# （2）提供预防维护检查及步骤；

# （3）定期安排健康检查及内容；

# （4）提供详尽的年度服务计划。

# 4.服务商应具有详细的故障事件处理记录，包括故障解决步骤、时间、人员等信息。

# （二）运维范围及要求

# 1.服务器、路由交换设备维保服务（集采内）

# 对服务器、交换机提供维修及对故障部件的更换。运维内容包括对运行资源中心系统的硬件设备进行巡检维护，对运行资源中心系统的服务器及存储故障的初步判断及维修建议，基础软件的安装、部署、故障排除服务。

| 序号 | 设备名称 | 设备编码 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 采购时间（年月） | 出保时间（年月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | JXJF-FWQ-sj1 | IBM | 3850 X5 | 1 | 2010年1月 | 2013年1月 |
| 2 | 服务器 | JXJF-FWQ-yy1至JXJF-FWQ-yy2 | IBM | 3650 m3 | 2 | 2010年10月 | 2013年10月 |
| 3 | 服务器 | JXJF-FWQ-yy21至JXJF-FWQ-yy35 | IBM | 3650 M3 | 15 | 2011年10月 | 2014年10月 |
| 4 | 服务器 | JXJF-FWQ-sj21至JXJF-FWQ-sj28 | IBM | 3850 X5 | 8 | 2011年10月 | 2014年10月 |
| 5 | 数据库服务器 | 2#33-34U | IBM | X3750M4 | 1 | 2014年1月 | 2017年1月 |
| 6 | 数据库服务器 | 2#30-31U | IBM | X3750M4 | 1 | 2014年1月 | 2017年1月 |
| 7 | 应用服务器 | 5#21-22U | IBM | X3650M4 | 1 | 2014年1月 | 2017年1月 |
| 8 | 应用服务器 | 5#24-25U | IBM | X3650M4 | 1 | 2014年1月 | 2017年1月 |
| 9 | 应用服务器 | 5#27-28U | IBM | X3650M4 | 1 | 2014年1月 | 2017年1月 |
| 10 | 服务器 | 3#18-19U | IBM | X3750M4 | 1 | 2014年1月 | 2017年1月 |
| 11 | 服务器 | 4#15-18U | IBM | 3850 X5 | 1 | 2014年4月 | 2017年4月 |
| 12 | 服务器 | 4#20-23U | IBM | 3850 X5 | 1 | 2014年4月 | 2017年4月 |
| 13 | 数据库服务器 | 5#6-7U | IBM | X3750M4 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 14 | 数据库服务器 | 5#11-12U | IBM | X3750M4 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 15 | 应用服务器 | 2#16-17U | IBM | X3650M4 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 16 | 应用服务器 | 2#19-20U | IBM | X3650M4 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 17 | 应用服务器 | 3#9-10U | IBM | X3650M4 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 18 | 应用服务器 | 3#12-13U | IBM | X3650M4 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 19 | 应用服务器 | 3#15-16U | IBM | X3650M4 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 20 | 应用服务器 | 3#29-30U | IBM | X3650M4 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 21 | 应用服务器 | 3#32-33U | IBM | X3650M4 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 22 | 应用服务器 | 5#18-19U | IBM | X3650M4 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 23 | 应用服务器 | 5#15-16U | IBM | X3650M4 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 24 | 应用服务器 | 22#12-13U | IBM | X3650M4 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 25 | 应用服务器 | 22#18-19U | IBM | X3650M4 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 26 | 数据库服务器 | 22#25-26U | IBM | X3750M4 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 27 | 数据库服务器 | 1#25-26U | IBM | X3750M4 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 28 | 刀片服务器机箱 | 2#6-15U | IBM | FlexSysEnterprise | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 29 | 刀片服务器 | 23#6-15U-1 | IBM | X240 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 30 | 刀片服务器 | 23#6-15U-2 | IBM | X240 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 31 | 刀片服务器 | 23#6-15U-3 | IBM | X240 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 32 | 刀片服务器 | 23#6-15U-4 | IBM | X240 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 33 | 刀片服务器 | 23#6-15U-5 | IBM | X240 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 34 | 刀片服务器 | 23#6-15U-6 | IBM | X240 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 35 | 刀片服务器 | 23#6-15U-7 | IBM | X240 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 36 | 刀片服务器 | 23#6-15U-8 | IBM | X240 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 37 | 刀片服务器机箱 | 23#6-15U | IBM | FlexSysEnterprise | 1 | 2016年3月 | 2019年3月 |
| 38 | 刀片服务器 | 2#6-15U-4 | IBM | X240M5 | 1 | 2016年3月 | 2019年3月 |
| 39 | 刀片服务器 | 2#6-15U-5 | IBM | X240M5 | 1 | 2016年3月 | 2019年3月 |
| 40 | 刀片服务器 | 23#6-15U-9 | IBM | X240M5 | 1 | 2016年3月 | 2019年3月 |
| 41 | 刀片服务器 | 23#6-15U-10 | IBM | X240M5 | 1 | 2016年3月 | 2019年3月 |
| 42 | 刀片服务器 | 23#6-15U-11 | IBM | X480 | 1 | 2016年6月 | 2019年6月 |
| 43 | 刀片服务器 | 2#6-15U-1 | 联想 | X480 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 44 | 刀片服务器 | 2#6-15U-2 | 联想 | X480 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 45 | 刀片服务器 | 2#6-15U-3 | 联想 | X480 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 46 | 刀片服务器机箱 | 25#1-10U | 华为 | E9000Chassis | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 47 | 刀片服务器机箱 | 27#1-10U | 华为 | E9000Chassis | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 48 | 刀片服务器 | 25#1-10U-1 | 华为 | CH242V3DDR4_8核CPU服务器 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 49 | 刀片服务器 | 25#1-10U-2 | 华为 | CH242V3DDR4_8核CPU服务器 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 50 | 刀片服务器 | 25#1-10U-3 | 华为 | CH242V3DDR4_8核CPU服务器 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 51 | 刀片服务器 | 25#1-10U-4 | 华为 | CH242V3DDR4_8核CPU服务器 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 52 | 刀片服务器 | 25#1-10U-5 | 华为 | CH242V3DDR4_8核CPU服务器 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 53 | 刀片服务器 | 25#1-10U-6 | 华为 | CH242V3DDR4_8核CPU服务器 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 54 | 刀片服务器 | 25#1-10U-7 | 华为 | CH242V3DDR4_8核CPU服务器 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 55 | 刀片服务器 | 27#1-10U-1 | 华为 | CH242V3DDR4_8核CPU服务器 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 56 | 刀片服务器 | 27#1-10U-2 | 华为 | CH242V3DDR4_8核CPU服务器 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 57 | 刀片服务器 | 27#1-10U-3 | 华为 | CH242V3DDR4_8核CPU服务器 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 58 | 刀片服务器 | 27#1-10U-4 | 华为 | CH242V3DDR4_8核CPU服务器 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 59 | 刀片服务器 | 27#1-10U-5 | 华为 | CH242V3DDR4_8核CPU服务器 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 60 | 刀片服务器 | 27#1-10U-6 | 华为 | CH242V3DDR4_8核CPU服务器 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 61 | 刀片服务器 | 27#1-10U-7 | 华为 | CH242V3DDR4_8核CPU服务器 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 62 | 服务器 | 14#12-13U | 华为 | RH5885V3 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 63 | 服务器 | 14#15-16U | 华为 | RH5885V3 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 64 | 服务器 | 15#12-13U | 华为 | RH5885V3 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 65 | 服务器 | 15#15-16U | 华为 | RH5885V3 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 66 | 存储设备 | JXJF-CC-1至 JXJF-CC-6 | IBM | STORAGE DS3524 | 6 | 2011年10月 | 2014年10月 |
| 67 | 存储设备 | 1#27-28U | IBM | V3700 | 1 | 2014年1月 | 2017年1月 |
| 68 | 存储 | 4#11-12U | IBM | V3500 | 1 | 2014年4月 | 2017年4月 |
| 69 | 存储 | 14#21-22U | 华为 | OceanStor5500V3 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 70 | 存储 | 14#24-25U | 华为 | OceanStor5500V3 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 71 | 磁盘存储 | 22#27-28U | IBM | DS3512 | 1 | 2014年1月 | 2017年1月 |
| 72 | 磁盘阵列 | 1#30-31U | IBM | V5000 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 73 | 磁盘阵列 | 5#13-14U | IBM | V5000 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 74 | 磁盘阵列 | 23#27-28U | IBM | V5000 | 1 | 2016年3月 | 2019年3月 |
| 75 | 磁盘阵列 | 26#3-4U | 华为 | OceanStor5500V3 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 76 | 磁盘阵列 | 26#5-6U | 华为 | OceanStor5500V3 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 77 | 磁盘阵列 | 26#7-8U | 华为 | OceanStor5500V3 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 78 | KVM液晶套件 | JXJF-KVM-1至 JXJF-KVM-21 | IBM | ATEN | 21 | 2011年10月 | 2014年10月 |
| 79 | 光纤交换机 | 26#10U | IBM | 2498-B24 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 80 | 光纤交换机 | 26#12U | IBM | 2498-B24 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 81 | 光纤交换机 | 2#23U | IBM | 2498-B24 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 82 | 光纤交换机 | 2#24U | IBM | 2498-B24 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 83 | 光纤交换机 | 14#18U | 华为 | OceanStorSNS2124 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 84 | 光纤交换机 | 14#19U | 华为 | OceanStorSNS2124 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 85 | 核心交换机 | 9#1-10U | 中兴 | RS-8905 | 1 | 2011年10月 | 2014年10月 |
| 86 | 核心交换机 | 10#1-10U | 中兴 | RS-8905 | 1 | 2011年10月 | 2014年10月 |
| 87 | 核心交换机 | 1#1-10U | 华为 | S7706 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 88 | 核心交换机 | 1#13-22U | 华为 | S7706 | 1 | 2014年11月 | 2017年11月 |
| 89 | 汇聚交换机 | JXJF-JHJ-hj1至 JXJF-JHJ-hj8 | 中兴 | RS-5950-28TM | 8 | 2011年10月 | 2014年10月 |
| 90 | 楼层交换机 | JXJF-JHJ-lc1至 JXJF-JHJ-lc65 | 中兴 | RS-5250-24T-AC | 65 | 2011年10月 | 2014年10月 |
| 91 | 交换机 | 4#25-26U | h3c | s5008pv2-ei | 1 | 2014年4月 | 2017年4月 |
| 91 | 交换机 | 6#27U | 中兴 | RS-5950-28TM-AC | 1 | 2014年8月 | 2017年8月 |
| 93 | 交换机 | 6#12U | 中兴 | RS-5950-28TM-AC | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 94 | 交换机 | 22#18U | 中兴 | RS-5950-28TM-AC | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 95 | 路由器 | JXJF-LYQ-1至 JXJF-LYQ-3 | 中兴 | RA-2842-AC-1024M | 3 | 2011年10月 | 2014年10月 |
| 96 | 路由器 | 6#29-30U | 中兴 | RA-2842-AC-1024M | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |

# 3.网络安全设备维保服务（集采外）

# 提供故障设备维修及损坏零部件的更换服务，抗DDOS设备、防病毒网关、下一代防火墙等安全防护设备需由设备制造商提供系统规则库、病毒库、系统版本等升级服务。

# 提供抗DDOS设备、防病毒网关、下一代防火墙等安全防护设备的原厂售后服务。

# 提供VPN专网故障设备的维修及损坏零部件的更换服务，提供线路升级、网络优化等服务，对部署在委办公楼以外各VPN专网分支点的地址搬迁用户进行安装调试，对新建的分支点用户单位进行安装调试。

| 序号 | 设备名称 | 设备编码 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 采购时间（年月） | 出保时间（年月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | JXJF-FHQ-1至JXJF-FHQ-5 | 中兴 | ZXSEC US515 | 5 | 2011年10月 | 2014年10月 |
| 2 | 防火墙 | 6#1B | 网康 | NF-3000-80 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 3 | 防火墙 | 2#35U | 网康 | NF-1000-80 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 4 | 防火墙 | 4#30U | 网康 | NF-1000-80 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 5 | 防火墙 | 6#20U | 网康 | NF-1000-80 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 6 | 防火墙 | 6#22U | 网康 | NF-1000-80 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 7 | 防火墙 | 10#20U | 网康 | NF-1000-80 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 8 | 防火墙 | 12#23U | 网康 | NF-1000-80 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 9 | 防火墙 | 26#30U | 网康 | NF-1000-80 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 10 | 防火墙 | 27#20U | 网康 | NF-1000-80 | 1 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 11 | 防火墙 | 6#17-18U | 网康 | 下一代防火墙NS-NGFWv1.1（千兆） | 1 | 2016年3月 | 2019年3月 |
| 12 | 流控设备 | 12#17-18U | 网康 | NI3000-50 | 1 | 2013年7月 | 2016年7月 |
| 13 | 防火墙 | 6#19-20U | 天融信 | TopRules7000（TR-711-66） | 1 | 2014年8月 | 2017年8月 |
| 14 | 防火墙 | 23#20U | 天融信 | NGFW4000 | 1 | 2016年6月 | 2019年6月 |
| 15 | IPS安全设备 | 6#39U | 天融信 | TOPIDP3000-TI-31118 | 1 | 2015年6月 | 2018年6月 |
| 16 | 抗DDOS设备 | 6#41-42U | 天融信 | TopADS3000-TX-51538 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 17 | 防病毒网关 | 6#34-35U | 天融信 | TopFilter8000-TF-31814-Virus | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 18 | 防篡改设备 | 6#31-32U | 天融信 | TopWAF-TWF-62138 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 19 | 应用交付网关 | 26#21-22U | 天融信 | TopApp6000-TopApp-62224-NLB | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 20 | 行为审计 | 12#20-21U | 金电网安 | TOS550 | 1 | 2013年7月 | 2016年7月 |
| 21 | 网闸 | 13#22-25U | 金电网安 | FerryWayv2.0 | 1 | 2015年7月 | 2018年7月 |
| 22 | 网站防护系统 | 12#11-12U | 金电网安 | webwayV2.0过滤防护（T3200S） | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 23 | 堡垒机 | 26#25-26U | 启明星辰 | OSM-3510-A-6000 | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 24 | 入侵防护系统 | 12#14-15U | 绿盟 | NIPS（千兆）V5.6NIPS（NIPSNX3-N2000A） | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 25 | 备份一体机 | 26#17-18U | 爱数 | 超易备备份一体机（E6000） | 1 | 2016年12月 | 2019年12月 |
| 26 | 防火墙 | JXJF-FHQ-6 | 深信服 | AF1750-IPS | 1 | 2014年1月 | 2017年1月 |
| 27 | SSL VPN设备 | JXJF-VPN-1 | 深信服 | SSL VPN-2050 | 1 | 2014年1月 | 2017年1月 |
| 28 | VPN安全网关 | JXJF-FHQ-49 | 深信服 | VPN-1200 | 43 | 2014年1月 | 2017年1月 |

# 4.机房专用空调及UPS维保服务要求（集采外）

# 对空调设备定期巡检服务，要求节假日前提供巡检，对故障器件维修、更换，所有设备过滤网、加湿罐、上下水管路等耗材由维保公司提供并进行更换。

# 提供UPS定期巡检服务，要求节假日前提供巡检，对UPS机头提供机头维修及对故障部件的更换，对UPS蓄电池提供对损坏电池进行更换。

# 根据采购方提出的设备升级、性能提升等需求，提供技术支持并提供专业性建议方案。

| 序号 | 设备名称 | 设备编码 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 采购时间（年月） | 出保时间（年月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | JXJF-UPS-1至JXJF-UPS-2 | 先控 | DSM60 | 2 | 2011年6月 | 2014年6月 |
| 2 | 空调 | JXJF-KT-1 | 克莱门特 | SAU045 | 1 | 2011年6月 | 2014年6月 |
| 3 | 空调 | JXJF-KT-2、JXJF-KT-3 | 克莱门特 | SAU025 | 2 | 2011年6月 | 2014年6月 |

# （三）其他要求

# 1.辅助系统故障定位及排除服务要求

# 服务商需具备提供综合技术服务的能力，要将网络、设备及信息系统(操作系统及相关应用软件)做为一个集成的系统整体来进行维护，除保障设备正常运转外，还应对各种突发的网络及系统故障提供及时得技术支持，积极协助招标方对出现的问题进行诊断分析及故障定位，直至故障排除。

# 2.辅助进行网络优化升级及系统功能拓展服务要求

# 服务商要根据招标方对其现有网络及信息系统提出的网络系统优化升级、系统功能拓展、网络安全加固等各种需求提供技术支持，结合招标方实际应用情况，制定出合理可行的规划方案并协助招标方做好项目的实施工作。

# 3.技术服务人员设置要求

# （1）招标方有权要求服务商保留其认为优秀的服务人员或调整其认为不合格、不满意的服务人员。

# （2）服务商应提供一名驻场运维人员，负责日常整体运维服务。紧急情况下，需要提供具有针对本项目的本地化技术支持团队，能提供专业化技术服务。本地化技术支持团队的人数不少于5人，团队组成人员须经过招标方的审查认可。

# 4.维保服务响应时间及故障处理要求

# （1）电话响应

# 服务商设立7×24的值班响应电话，并安排有经验的工程师接受报障。

# （2）现场服务

# 服务商提供驻场人员1名，提供日常5*8小时/周现场运维服务，在该人员无法解决故障时，服务商应另外安排工程师赴现场解决，最晚不得超过2小时。

# （3）特殊情况服务

# 在遇到重大事件或非常时期，服务商应派相关技术维护人员现场驻守协助招标方对设备及网络状态进行监控并对突发情况做出应急处理。

# 5.对故障响应和解决时限的要求

# 服务商必须严格按照表1对故障等级、响应时间、达到现场时间及故障解决时间等定义来完成对招标方维保设备和软件的故障修复服务。

# 表1现场服务响应及解决时间表

| 故障级别 | 故障级别说明 | 故障响应时间（接听电话时间+故障级别判定时间） | 到达现场时间 | 备件到达现场时间 | 故障恢复解决时间（对于一级、二级故障，应优先考虑业务恢复正常，然后再彻底解决故障） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级：重大故障 | 最紧急，指网络、设备或软件在运行中出现瘫痪等导致服务中断、业务停止、数据丢失等故障 | 小于5分钟 | 小于1小时 | 小于1小时 | 人员到达现场后3小时之内恢复业务，到达现场后8小时之内彻底解决故障 |
| 二级：严重故障 | 紧急，指网络、设备或软件在运行中出现的直接影响服务，导致网络性能不稳定或服务能力部分丧失的故障 | 小于5分钟 | 小于2小时 | 小于1小时 | 人员到达现场后4小时之内恢复业务，到达现场后10小时之内彻底解决故障 |
| 三级：一般故障 | 一般，除一、二级故障外的其它网络、软硬件故障，指设备或软件在运行中出现的，轻微影响系统功能和性能，但关键业务不受影响的故障 | 小于5分钟 | 小于2.5小时 | 小于1小时 | 人员到达现场后6小时之内恢复业务，到达现场后24小时之内彻底解决故障 |

# 6.设备备件库设置要求

# （1）服务商应针对本项目在天津本地建立独立的备件库，至少提供数据库服务器、核心交换机、抗DDOS设备等设备的备机备件。

# （2）当招标方维保服务范围内的设备出现硬件故障时，服务商应按照招标文件要求承担设备维保服务。当故障设备在指定的服务时间内无法修复时，应及时提供不低于故障设备档次的备机供招标方使用，直至故障设备修复为止。

# （3）服务商应在服务期内为招标方提供备机备件的更换服务。

# 第三包

# 一、项目背景

# 为保障天津市住房和城乡建设委数据中心运行维护项目平稳运行，为商品房销售管理系统、住房保障系统“一张图工程”等重要信息系统提供安全稳定的运行环境，确保各信息系统满足信息安全等级保护的要求。由于机构调整机房设备物理位置变动，计划完成将原有与天津市规划和自然资源局共用的曲阜道机房和空港IDC双活设备机房一部分设备迁移至铭隆大厦，并入铭隆大厦原有机房设备形成一套完备稳定的系统运行底层平台并对该机房进行周期一年的维保及维护工作。本次项目包含系统设备迁移和维保、维护工作。

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、项目要求

- 空港IDC双活设备机房的搬迁及至铭隆大厦机房整合（集采外）

  - 搬迁要求

# 机房服务器、网络等设备的搬迁需要经过前期调研准备，搬迁前系统有效的备份，应急预案的制定和测试，搬迁过程断电、下架、上架、给电等，搬迁后系统的搭建安装，系统完好性测试及有效的监控机制确立等步骤。每一步工作都需要制定周密计划、步骤并严格按照该计划、步骤实施，其中任何一个环节出现差错都将影响整个搬迁工作的进度并增加风险。

# 因此，应当在搬迁前制定周密、详细的搬迁计划、步骤并形成文档资料，其中应包括准确的搬迁实施时间表和具体实施步骤以及紧急情况下的应急方案。同时，对计划中每一个步骤都要明确安排具体责任人员以确保搬迁计划落实和实施。保证搬迁方案的正确性、可执行性，搬迁过程合理、有序。

# 本方案是以尽量不影响日常工作或将影响降低到最低为前提的情况下制定的，即在休息日前开始搬迁工作，到工作日以前完成整个服务器、网络设备、网络安全设备的搬迁、安装及测试。并且在开机以后，继续跟踪系统的运行情况，随时处理系统运行的异常情况。

  - 搬迁时限

# 为保证业务系统运行的连续性，务必保证全部网络系统、应用系统、办公系统于10天（含周末）内搬迁并调试完毕，投入正常运行。

  - 应急要求

# 为最大程度降低因搬迁造成硬件故障从而导致的对业务运行连续性的影响，必须能够对关键设备提供充足的备件以备应急。一旦搬迁过程中出现硬件故障，必须在2小时将备件更换完毕。其它设备硬件若因搬迁过程中人为物理损坏，按照损坏程度进行一定的赔偿。

  - 其他要求

# ✓保证搬迁前做好数据备份工作，搬迁后数据不得丢失，系统能够恢复正常运行；

# ✓保证各硬件设备搬迁过程中不损坏；

# ✓对重要业务系统提前联系厂家，保证意外情况下的技术支持；

  - 搬迁技术工作应考虑的内容

# [1]确定机房搬迁的负责人以及负责人的联系方式，保证在搬迁的过程中统一指挥管理。

# [2]确定服务器的数量，服务器的型号，服务器的配置等，如有需要，联系相关服务器的供货商或者厂家提供技术支持或者备件支持服务，并且在搬动服务器之前必需有详细的表格记录。

# [3]确定相关的辅助设备，如：配线架、尾纤、跳线、插排等。

# [4]服务器数据的备份，所有关键数据(包括程序，数据库，各服务器的配置参数)必须进行备份。

# [5]确定各个服务器搬迁后的IP变动和路由情况，并做好详细日志。

# [6]各种设备提前做好技术检测工作，登记每个设备的技术检测情况。

  - 机房搬迁可能的影响及影响评估

# 在此过程中，由机房搬迁负责部门组织，相关部门参与，机房搬迁负责人就新机房环境的准备情况，包括：空调环境、电源控制等，机房搬迁设备状况清单、搬迁所涉及的工作范围、内容，以及搬迁过程中可能发生的事故、故障，存在的风险等方面进行汇报，各个部门进行评估，制定出机房搬迁影响评估报告，并交由上级领导审阅。

  - 绘制图纸，详细记录搬迁前后的情况

# 提前规划各个机柜、各个网络设备的摆放位置，还要事先量好机器的具体尺寸，对所有设备进行编号，并填入登记表中之后到现场规划机器的具体摆放位置，力争最合理、最充分地利用机房的有效空间。此处需要注意的问题：如果需要扩展机柜，则提前将综合布线的数据信息点打在配线架 上，这样，等把交换机路由器等网络设备搬迁过来，安装好跳线，则网络就可以正常使用。

# 因搬迁后电话及网络需与之前保持一致，对相关点位进行备份，在搬迁后将根据原有机房点位进行恢复。

  - 对设备进行分类统计

# 机房设备包括服务器、核心交换机、配线架、防火墙、存储设备、UPS等，给出进一步详细的设备统计信息，包括设备型号、配置、所在的网络等，在搬迁之前给出相应的表格记录文档，确定相关的辅助设备配件等，同样需要有详细的记录文档。

  - 系统备份

# 建立一个覆盖中心的数据库备份系统，包括数据中心和所有运作中心各种数据的备份，尽可能提高各主机数据的安全性和可管理性。

# 备份内容应包括数据中心和运作中心：

# [1]应用数据库备份

# [2]文件系统的备份

# [3]操作系统备份

# [4]系统的灾难恢复

# [5]备份系统应不对应用系统产生任何不良影响。

# [6]要求备份策略和备份手段减少数据的丢失/错误，以便事故发生时快速有效地恢复数据。

# 所有服务器、小型机和阵列等设备进行操作系统配置信息备份和登记，对于特殊配置的设备需要跟厂家或者供货商提前联系，特殊配置设备建议进行全备份。对于这些设备的硬盘由于长时间的运行，一旦停机后可能会出现各种无法预料的问题，建议根据设备情况预备多块不同容量和型号的硬盘，当某块硬盘出现故障时可以马上替换。

# 所有交换机、防火墙、服务器等智能设备的配置信息进行备份。对搬迁过程中出现的一系列软件和硬件故障要有准备，要和厂商或者供货商提前联系好，找出可能出现的问题点提前规避，无法规避的要做好技术、备件或者替代机准备工作，便于在搬迁后出现故障时可以通过备机或者替代机临时替用。如厂商或者供货商不提供备机或者替代机需要寻求第三方支持时，要提前做好准备。

  - 系统检测

# 全面预防静电。虽然计算机是靠电力工作的，但静电却会给计算机带来致命伤害，尤其是可能对主板芯片造成永久性损坏。静电产生的原因很多各种电源设备可能产生静电，计算机CRT显示器可能产生静电，工作中的手机、对讲机也会在周围空间产生大量的静电，这就要求我们要特别小心静电的干扰，全面预防。

# 尽量使服务器及其周边设备的接地良好。

# 如果设备没有接地，当我们要接触里面的板卡时，应先用接地导线或其他放电设施对其进行放电。

# 对设备进行操作时，可以用手触摸一下机箱外部的金属来放掉自身携带的静电。保证机箱内布局合理一般来说，服务器机箱内部的部件布局以及空间设计都经过科学排列，相互之间结合紧凑却不杂乱，我们在添加和卸载服务器设备的时候，一定要维持这种布局效果。

  - 设备搬迁运输

# 所有设备必须装箱不能乱堆乱放，在搬运过程中要平稳轻放，严禁设备倒置，注意搬运过程中的力量，要轻拿轻放不得踢砸等，如果搬运时注意，那设备一般不会损坏，机房搬迁过程中设备的故障和损坏主要是搬运过程不注意，造成设备内部的部件损坏和脱落，造成不应有的损失，因此搬运时注意力道平衡，轻取轻放一般不会造成设备硬件问题。

# 机房设备都不能码放太多，特别是UPS电池和服务器，一般服务器都不能承重，码放太多容易造成机器变形，引起设备故障，所以重要设备不要码放，如果码放也不要超过两层。

# 新旧机房如果隔层时通过人力就可以搬运，但如果距离比较远的就需要运输车辆，车辆在运输过程中速度不能太快，以慢速形式较易，转弯时要不能太急，要慢速转弯，不能造成设备的位移，如果需要高速路运输的需要对包装箱进行固定。运输时要选择路途平坦，车辆少的路段运输，每次不能运输太多，每次必须有人在货物旁边照应，以备应急情况。

# 到达运输地时在向新机房内搬迁时注意搬运细节，不能用力过猛和扔投设备，还是要轻拿轻放，新机房一般都打扫干净，所以设备不要带着包装箱进入新机房，要先拆箱后清理设备，将设备清理干净后放入机房的制定位置，安装时也要注意不要碰撞和用力过猛。

  - 设备安装管理

# 所有设备在进入新机房之前最好进行设备清理，条件许可的开箱清理。打开机壳清洁设备内表面的积尘，可用干布喷上专业的清洗液擦拭。布应尽量干，擦拭完毕应该晾干。各种插头插座、扩充插槽、内存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或气筒吹掉灰尘。

# 拆装清洗原则：

# 在打开机箱之前，双手应该触摸一下地面或者墙壁，释放身上的静电。保持一定的湿度，空气干燥也容易产生静电，理想湿度应为40%-60%；

# 清洁内存条和适配卡各种时清洁包括除尘和清洁电路板上的金手指。可以用刷子刷或吹掉灰尘。也可用橡皮擦来擦除金手指表面的灰尘、油污或氧化层，切不可用砂纸类东西来擦拭金手指，否则会损伤极薄的镀层。

# 因为所有设备长时间使用会老化,所有设备在正确设备清洗工作完成后,重新装上设备加电启动电源，如果能启动说明设备完好，如果运行不正常说明不是搬迁过程中造成的。搬迁方不负任何责任。

# 清洁完毕后按照新机房的规划逐一安放设备，设备安装完毕后进行设备登记和标记，记录设备的功用和安装时间、负责人等。设备最好按照不同的应用放在不同的机柜和不同的区间内，最好规划合理，比如：管理区、应用区等，可以按照不同的行业应用和不同的功能来划分设备的区域。

# 一个标准机柜可以放多个设备，但设备要合理搭配，比如电磁环境和温湿度等，每个设备之间要预留至少10CM的空隙便于散热和通风，同时设备要固定到机柜上，不能简单的放在机柜托盘上。一个机柜不能摆放太多的设备。KVM等设备要摆放合理，要易于管理员使用和观看，机房内维护人员一般不能长时间呆在机房内部，这样容易造成对人体的危害，所以维护人员都在管理区，通过远程登陆或者远征桌面来管理各种设备。

# 新机房内电源应分别供电，有些设备是多电源结构，这些设备在安装时电源一定要连接到不同的电源插座上，一旦某路电源出现问题也不会造成设备的停机和损害。

# 系统检测及恢复

# 所有设备上架安装完毕后都要逐一加点测试，测试的主要内容有：服务器硬件配置是否改变、服务启动测试、网络设备启动管理和配置变更、通讯产品端状态灯等，测试的主要原因是设备搬迁过程中可能出现一系列问题，比如硬盘损坏、内存松动、灰尘污染等问题。所以在正式使用之前一定要进行全面的检测，找出问题解决问题，检测出问题后及时解决和排除。

# 当设备硬件没有问题后还要进行一系列软件方面的测试，测试系统是不是正常，有没有系统服务无法启动等问题，对于软件系统无法正常启动的要及时恢复启动，恢复后还是无法使用的需要联系厂商和代理商，找出原因解决问题，如果还是无法解决的需要安排替换机来代替。

# 当所有的设备检测无问题后可以正式启动和应用，对于一些系统需要恢复系统的要恢复系统，需要恢复数据的要及时恢复数据，当设备完好并可以正常使用后就可并到新的网络中。设备在并网的时候有些需要变动IP地址和端口，如果需要变动要及时通知网络管理员或者相关负责人，以便变动后更换服务和配置，这些都需要用户技术人员亲自办理，特别是需要保密的数据。

# 系统和设备恢复正常后要及时并网测试，测试要力求全面，当一切正常后搬迁工作既成功完成。

# IP地址规划和整合。IP地址规划是针对设备在搬迁后IP地址有变化，设备需要重新配置制定的配置表。在搬迁前对设备有一个详细IP规划，在配置时提高效率避免错误。

- 整合后铭隆机房的设备运维

# 运维内容中所涵盖的所有内容提供设备维保、技术检测、日常运维等相关服务。每日进行硬件状态、专线状态进行检查，检查内容包括：主机、CPU、内存、硬盘、等状态参数，主机文件系统空间使用率，各服务进程状态，数据库表空间使用情况，数据库错误日志，临时文件清理，日志文件备份和清理，数据库表数据清理，数据备份，应用服务器状态，系统管理，用户权限分配和管理，检查应用系统相关的配置文件是否被更改，与外部交换各项报文状态，数据抽取和数据同步状态等。根据检查结果进行评估分析后，提交系统运行状态评估及相关运维资料。通过日常巡检，保证系统正常运行。

# 每年定期进行多次全面巡检，对软件系统整体运行状态进行评估分析。巡检的具体时间一般安排在非工作高峰期，一般可安排在周末进行，在国庆节、春节两个长假之前一周进行全面巡检工作，内容包括：可用存储空间检测、临时文件清理、日志文件备份和清理、数据库表数据清理、检查应用系统相关的配置文件是否被更改、数据备份、系统管理、用户权限分配和管理、数据一致性检查和整理、操作系统健康巡检、应用程序健康巡检、数据库健康巡检，根据检查结果进行评估分析后，提交系统运行状态评估及相关运维资料。

# 年终由中标单位方的主管技术工程师对工作内容进行巡检，内容包括：可用存储空间检测、临时文件清理、日志文件备份和清理、数据库表数据清理、检查应用系统相关的配置文件是否被更改、数据备份、系统管理、用户权限分配和管理、数据一致性检查和整理、操作系统健康巡检、应用程序健康巡检、数据库健康巡检、数据一致性校验和垃圾数据清理、历史数据的备份和移除、应用系统的比较检测，在运维年度结束后，提交系统维护总结及相关资料。

# ★维护期：一年

# ★维保期内，应须提供不少于1名工程师5×8小时驻场支持服务。

# ★维保期内，非驻场服务时间，应提供7*24小时技术支持服务，2小时响应，4小时到达现场。

# ★维保期内，应提供安全设备的原厂硬件维保、坏件更换、软件升级及现场支持服务。

# ★定期巡检周期：每月进行巡检。

# 应急服务内容：现场技术支撑，现场更换配件维修，提供备机备件。

# 维护清单中绿盟的安全设备、雷诺士的连续供电系统为机房基础保障设备，要求提供为期一年的原厂的维保。

# 所有服务器在维保期限内提供原厂硬件维保，须免费提供操作系统、数据库等软件的安装、维护、配置变更、安全加固及位置迁移等服务。保期内，需要维修并更换零配件时，维修费用由应承担。

# 维保期内，当故障涉及多方设备和软件时，采购人无法进行准确故障定位情况下，中标应需及时、免费提供技术支持，并随时按照采购人的要求，及时配合采购人进行准确的故障定位，直至故障解决。

# 维保期内，应为采购人提供保证设备维护保修服务正常开展所需的有关技术资料和文档。

# 维保设备清单：

# （1）服务器及网络设备清单（集采内）

| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 |  | 型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 |  | 华三 |  | S12508X-AF | 1 |
| 2 | 核心交换机 |  | 华三 |  | S12508X-AF | 1 |
| 3 | 核心交换机 |  | 华三 |  | S12508X-AF | 1 |
| 4 | 核心交换机 |  | 华三 |  | S12508X-AF | 1 |
| 5 | 服务器接入交换机 |  | 华三 |  | S5560-54S-EI | 1 |
| 6 | 服务器接入交换机 |  | 华三 |  | S5560-54S-EI | 1 |
| 7 | 服务器接入交换机 |  | 华三 |  | S5560-54S-EI | 1 |
| 8 | 服务器接入交换机 |  | 华三 |  | S5560-54S-EI | 1 |
| 9 | 服务器接入交换机 |  | 华三 |  | S5560-54S-EI | 1 |
| 10 | 服务器接入交换机 |  | 华三 |  | S5560-54S-EI | 1 |
| 11 | 服务器接入交换机 |  | 华三 |  | S5560-54S-EI | 1 |
| 12 | 服务器接入交换机 |  | 华三 |  | S5560-54S-EI | 1 |
| 13 | 服务器接入交换机 |  | 华三 |  | S5560-54S-EI | 1 |
| 14 | 服务器接入交换机 |  | 华三 |  | S5560-54S-EI | 1 |
| 15 | 服务器接入交换机 |  | 华三 |  | S5560-54S-EI | 1 |
| 16 | 服务器接入交换机 |  | 华三 |  | S5560-54S-EI | 1 |
| 17 | 带外管理交换机 |  | 华三 |  | S5110-28P | 1 |
| 18 | 带外管理交换机 |  | 华三 |  | S5110-28P | 1 |
| 19 | 带外管理交换机 |  | 华三 |  | S5110-28P | 1 |
| 20 | 带外管理交换机 |  | 华三 |  | S5110-28P | 1 |
| 21 | 带外管理交换机 |  | 华三 |  | S5110-28P | 1 |
| 22 | 带外管理交换机 |  | 华三 |  | S5110-28P | 1 |
| 23 | 带外管理交换机 |  | 华三 |  | S5110-28P | 1 |
| 24 | 带外管理交换机 |  | 华三 |  | S5110-28P | 1 |
| 25 | 带外管理交换机 |  | 华三 |  | S5110-28P | 1 |
| 26 | 带外管理交换机 |  | 华三 |  | S5110-28P | 1 |
| 27 | 带外管理交换机 |  | 华三 |  | S5110-28P | 1 |
| 28 | 带外管理交换机 |  | 华三 |  | S5110-28P | 1 |
| 29 | 出口路由器 |  | 华三 |  | S5110-28P | 1 |
| 30 | 出口路由器 |  | 华三 |  | S5110-28P | 1 |
| 31 | 光纤交换机 |  | 长虹 |  | DS-6520B | 1 |
| 32 | 光纤交换机 |  | 长虹 |  | DS-6520B | 1 |
| 33 | 光纤交换机 |  | 长虹 |  | DS-6520B | 1 |
| 34 | 光纤交换机 |  | 长虹 |  | DS-6520B | 1 |
| 35 | 内网核心交换机 |  | H3C |  | H3C S10506X | 1 |
| 36 | 万兆光模块 |  | H3C |  | SFP+ 万兆模块 | 20 |
| 37 | 外网核心交换机 |  | H3C |  | H3C S10506X | 1 |
| 38 | 万兆光模块 |  | H3C |  | SFP+ 万兆模块 | 20 |
| 39 | 汇聚交换机 |  | H3C |  | H3C S5560X | 2 |
| 40 | 千兆光模块 |  | H3C |  | SFP 千兆模块 | 30 |
| 41 | 三层接入交换机 |  | H3C |  | S5130S-28S-EI | 4 |
| 42 | 服务器接入交换机 |  | H3C |  | S5560X-30C-EI | 2 |
| 43 | 网管平台 |  | H3C |  | iMC-智能管理平台标准版 | 1 |
| 44 | 网管平台服务器 |  | H3C |  | UniServer R4900 G3 | 1 |
| 45 | 路由器 |  | H3C |  | MSR 56-80 | 2 |
| 46 | 服务器管理矩阵 | 华三 |  | UIS8310 |  | 1 |
| 47 | 服务器管理矩阵 | 华三 |  | UIS8310 |  | 1 |
| 48 | 服务器管理矩阵 | 华三 |  | UIS8310 |  | 1 |
| 49 | 服务器管理矩阵 | 华三 |  | UIS8310 |  | 1 |
| 50 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 51 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 52 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 53 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 54 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 55 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 56 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 57 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 58 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 59 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 60 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 61 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 62 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 63 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 64 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 65 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 66 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 67 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 68 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 69 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 70 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 71 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 72 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 73 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 74 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 75 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 76 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 77 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 78 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 79 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 80 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 81 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 82 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 83 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 84 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 85 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 86 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 87 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 88 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 89 | 应用服务器 | 惠普 |  | DL580G9 |  | 1 |
| 90 | 数据库服务器 | 清华紫光 |  | U70080V |  | 1 |
| 91 | 数据库服务器 | 清华紫光 |  | U70080V |  | 1 |
| 92 | 数据库服务器 | 清华紫光 |  | U70080V |  | 1 |
| 93 | 数据库服务器 | 清华紫光 |  | U70080V |  | 1 |
| 94 | 数据库服务器 | 清华紫光 |  | U70080V |  | 1 |
| 95 | 数据库服务器 | 清华紫光 |  | U70080V |  | 1 |
| 96 | 全闪存磁盘阵列 | 长虹 |  | XTREM10 |  | 1 |
| 97 | 全闪存磁盘阵列 | 长虹 |  | XTREM10 |  | 1 |
| 98 | 存储虚拟化引擎 | 长虹 |  | VPLUX |  | 1 |
| 99 | 存储虚拟化引擎 | 长虹 |  | VPLEX |  | 1 |
| 100 | 连续数据保护系统 | 长虹 |  | RECOVERPOINT |  | 1 |
| 101 | 生产端磁盘阵列 | 长虹 |  | VNX5400 |  | 1 |
| 102 | 容灾端磁盘阵列 | 长虹 |  | VNX5400 |  | 1 |

# （2）安全设备及其他设备清单（集采外）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 |  |  | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 雷诺士 |  | Reros-300K |  | 2 |
| 2 | 功率模块 | 雷诺士 |  | M50K |  | 12 |
| 3 | 通讯卡 | 雷诺士 |  |  |  | 2 |
| 4 | 蓄电池 | 雷诺士 |  | NP250-12 |  | 160 |
| 5 | 电池开关箱 | 雷诺士 |  | 电池开关箱 |  | 2 |
| 6 | 互投开关柜 | 开合 |  | MNS |  | 1 |
| 7 | UPS输入柜（含旁路） | 开合 |  | MNS |  | 1 |
| 8 | UPS输出柜 | 开合 |  | MNS |  | 1 |
| 9 | UPS输出分配柜 | 开合 |  | MNS |  | 1 |
| 10 | 动力配电柜 | 开合 |  | MNS |  | 1 |
| 11 | UPS输出列头柜 | 开合 |  | DPF-02 |  | 2 |
| 12 | 柜式空调（UPS配电室） | 大金 |  | FNVQF05AAK |  | 1 |
| 13 | 服务器机柜 | 兰贝 |  | NCK42-612-DFA |  | 40 |
| 14 | 承重板 | 兰贝 |  | CFB100-A-NCK-ZT |  | 80 |
| 15 | PDU | 兰贝 |  | CFU24-A2-V1U-B-16A |  | 80 |
| 16 | 门楣、 氛围灯、 通道照明 | 兰贝 |  | NCH-LED-1200-TZ |  | 40 |
| 17 | 侧门 | 兰贝 |  | NCK42-120-CM-ZT |  | 8 |
| 18 | 冷通道组件 | 兰贝 |  | NCH01-1216-ZT |  | 1 |
| 19 | 自动双开平移门（双列） | 兰贝 |  | NCH02-1213-ZT |  | 2 |
| 20 | 列间精密空调 | 兰贝 |  | DAL40-N2-1223 |  | 6 |
| 21 | 精密空调（数据中心） | 雷诺士 |  | RCU/S 0200 |  | 2 |
| 22 | 通讯转换模块 | 软派 |  | SP-7520 |  | 11 |
| 23 | 水浸传感器 | 柏特瑞 |  | HW-58 |  | 9 |
| 24 | 开关量采集模块 | 软派 |  | SP-7053 |  | 4 |
| 25 | 温湿度传感器 | 柏特瑞 |  | TH-802C |  | 19 |
| 26 | 摄像头 | 海康 |  | DS-2CD3325-I(H) |  | 14 |
| 27 | 硬盘录像机 | 海康 |  | DS-7916N-R4 |  | 1 |
| 28 | 监控级硬盘6T | 希捷 |  | 6T |  | 4 |
| 29 | SPWEB-IMS动环主机 | 软派 |  | SPWEB-IMS |  | 1 |
| 30 | 数据采集网关 | 中舰博海 |  | NC-608MD |  | 1 |
| 31 | 采集柜 | 软派 |  | 配套 |  | 2 |
| 32 | 监控主机 | 软派 |  | softpxV1.2 |  | 1 |
| 33 | 手机短信报警 | 仕方 |  | SLK-200 |  | 1 |
| 34 | 声光报警器 | 软派 |  | SP-7060 |  | 1 |
| 35 | 展示管理服务器 | 研华 |  | IPC-610L |  | 1 |
| 36 | 触摸显示器 | 国产 |  | 10寸 |  | 1 |
| 37 | 烟雾传感器 | 柏特瑞 |  | ss668 |  | 19 |
| 38 | 门禁控制器 | 中控 |  | C300 |  | 4 |
| 39 | 读卡器 | 中控 |  | R330M-G1 |  | 8 |
| 40 | 出门按钮 | 中控 |  |  |  | 8 |
| 41 | 电磁锁 | 中控 |  | ZL-280DT |  | 8 |
| 42 | 感应卡 | 国产 |  | 远距离国密卡 |  | 20 |
| 43 | 液晶拼接屏2*4 | 大华丰视 |  | FSA550FUS-VF |  | 1 |
| 44 | 电视墙 | 定制 |  | 定制 |  | 1 |
| 45 | 云拼屏处理器 | 大华丰视 |  | 8102 |  | 1 |
| 46 | 拼接处理器控制电脑 | 联想 |  | 天逸510Pro |  | 1 |
| 47 | 显示分屏控制电脑 | 联想 |  | 天逸510Pro |  | 2 |
| 48 | 抗拒绝服务系统 | 绿盟 |  | ADSNX-600A |  | 1 |
| 49 | 抗拒绝服务系统 | 绿盟 |  | ADSNX-600A |  | 1 |
| 50 | 防火墙 | 绿盟 |  | NFNX3-G4000M |  | 1 |
| 51 | 防火墙 | 绿盟 |  | NFNX3-G4000M |  | 1 |
| 52 | 防火墙 | 绿盟 |  | NFNX3-G4000M |  | 1 |
| 53 | 防火墙 | 绿盟 |  | NFNX3-G4000M |  | 1 |
| 54 | 防毒墙 | 绿盟 |  | NFNX3-G4000L |  | 1 |
| 55 | 网络入锓防护系统 | 绿盟 |  | NIPS-NX3 |  | 1 |
| 56 | WEB应用防护系统 | 绿盟 |  | WAF-SN3 |  | 1 |
| 57 | 漏洞扫描设备 | 绿盟 |  | RSAS-NX3 |  | 1 |
| 58 | 数据库审计设备 | 绿盟 |  | DASNX3-2000C |  | 1 |
| 59 | 数据库审计设备 | 绿盟 |  | DASNX3-2000C |  | 1 |
| 60 | 网络入侵检测 | 绿盟 |  | ADSNX-600A |  | 1 |
| 61 | 堡垒机 | 绿盟 |  | SASNX3-H1008C |  | 1 |
| 62 | 防毒墙 | 绿盟 |  | NFNX3-G4000L |  | 1 |
| 63 | 防毒墙 | 绿盟 |  | NFNX3-G4000L |  | 1 |
| 64 | 防毒墙 | 绿盟 |  | NFNX3-G4000L |  | 1 |
| 65 | 防火墙 | 天融信 |  |  | NGFW4000-UF | 4 |
|  |  |  |  |  | TG-A2206 |  |
| 66 | 入侵防御 | 天融信 |  |  | TopIDP 3000 | 1 |
|  |  |  |  |  | TI-A2106 |  |
| 67 | 上网行为管理 | 天融信 |  |  | TopACM | 1 |

# 第四包

# 一、项目背景

# 本项目属于信息传输业。其中互联网专线为集采目录内，数字电路、MSTP专线、公网物联网卡为集采目录外。

# 二、技术要求

# （一）线路要求

| 线路类型 | 带宽 | 数量 | 租用期 | 线路说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网专线（一） | 800M | 1条 | 1年 | 1.要求IP地址不可变更。 2.互联网线路质量要求： （1）线路对端PING值平均时延≤8ms；线路对端PING值最大时延≤10ms；线路对端PING值最 小时延≤5ms；线路对端PING丢包率≤1/2000； - 有效带宽不低于80%。 3.64个固定IP |
| 互联网专线（二） | 800M | 1条 | 1年 | 1.要求IP地址不可变更。 2.互联网线路质量要求： （1）线路对端PING值平均时延≤8ms；线路对端PING值最大时延≤10ms；线路对端PING值最小时延≤5ms；线路对端PING丢包率≤1/2000； （2）有效带宽不低于80%。 3.64个固定IP |
| 互联网专线（三） | 800M | 1条 | 1年 | 1.要求IP地址不可变更。 2.互联网线路质量要求： （1）线路对端PING值平均时延≤8ms；线路对端PING值最大时延≤10ms；线路对端PING值最 小时延≤5ms；线路对端PING丢包率≤1/2000； （2）有效带宽不低于80%。 3.64个固定IP |
| 互联网专线（四） | 400M | 1条 | 1年 | 1.要求IP 地址不可变更。 2.互联网线路质量要求： （1）线路对端PING 值平均时延≤8ms；线路对端PING 值最大时延≤10ms；线路对端PING 值最 小时延≤5ms；线路对端PING 丢包率≤1/2000； （2）有效带宽不低于80%。 3.32个固定IP |
| 互联网专线（五） | 400M | 1条 | 1年 | 1.要求IP地址不可变更。 2.互联网线路质量要求： （1）线路对端PING值平均时延≤8ms；线路对端PING值最大时延≤10ms；线路对端PING值最 小时延≤5ms；线路对端PING丢包率≤1/2000； （2）有效带宽不低于80%。 3.32个固定IP |
| 数字电路 | 2M | 1条 | 1年 | - 提供专网连接 2、有效带宽不低于80%。 |
| MSTP专线 | 2M | 1条 | 1年 | 1、提供专网连接 - 有效带宽不低于80%。 |
| 公网物联网卡 | 无 | 1张 | 1年 | 公网连接，含每月500条短信包 |

# （二）项目团队要求

# 为便于与用户进行网络对接调试，快速解决网络问题，供应商须提供相关资质的1名项目经理和至少4名技术维护人员，具体要求如下：项目经理1名，具备通信专业高级工程师职称证书；技术维护人员4名，具备通信专业中级工程师或以上职称证书。上述人员须为供应商正式员工，用户保留成交后查验上述人员相关证书及供应商为其缴纳社会保险证明的权利。

# （三）服务要求

# 1、投标商按原信息产业部颁布的《电信服务标准（试行）》的电路质量要求，保证采购人租用线路的畅通。

# 2、若合同执行期间出台新的法律法规和服务标准，需与采购人协商修改服务协议或按照新的法律法规和服务标准执行。

# 3、投标商应对采购人专线通信质量提供长期、不间断的监测，一旦发现问题应及时解决并告知采购人。

# 4、投标商如需中断采购人线路，应提前48小时通知，经协商同意后实施，并不能影响采购人的正常业务。

# 5、投标商按采购人要求免费提供重要时段的特殊保障。

# 6、投标商应配合采购人进行网络传输故障的诊断和排除。

# 7、提供专线的7×24小时维护电话支持。对故障申告响应时间小于15分钟，一般故障（指除不可预测故障，例如光纤被挖断等之外的）恢复时间小于4小时，线路恢复时间小于8小时。当专线故障处理完毕后，投标商在15分钟内通知采购人。

# 8、投标商要制定完善的紧急故障处理流程及应急方案，保证紧急情况下快速故障处理，缩短故障处理时限。

# 9、未经采购人书面许可，投标商不得向第三方提供或泄露采购人专线和业务的各种参数、资料和信息，法律另有规定的除外。

# 第五包

# 一、项目背景

# 本项目属于信息传输业。其中互联网专线为集采目录内，其他为集采目录外。

# 二、技术要求

# （一）线路要求

| 线路类型 | 带宽 | 数量 | 租用期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网专线 | 100M | 1条 | 1年 | 1、要求IP 地址不可变更。 2.互联网线路质量要求： （1）线路对端PING 值平均时延≤8ms；线路对端PING 值最大时延≤10ms；线路对端PING 值最 小时延≤5ms；线路对端PING 丢包率≤1/2000； （2）有效带宽不低于80%。 |
| OTN专线（一） | 8M | 1条 | 1年 | 曲阜道至万松机房专线 |
| OTN专线（二） | 100M | 1条 | 1年 | 用于为移动办公工作建立专网环境，长期为移动办公提供网络支持，同时专网环境保证了工作的信息安全性。 |
| 专网物联网卡 | 无 | 52张 | 1年 | 专网连接，不限专网流量 |

# （二）项目团队要求

# 为便于与用户进行网络对接调试，快速解决网络问题，供应商须提供相关资质的 1 名项 目经理和至少4名技术维护人员，具体要求如下：项目经理1名，具备通信专业高级工程师职称证书；技术维护人员4名，具备通信专业中级工程师或以上职称证书。上述人员须为供应商正式员工，用户保留成交后查验上述人员相关证书及供应商为其缴纳社会保险证明的权利。

# （三）服务要求

# 1、投标商按原信息产业部颁布的《电信服务标准（试行）》的电路质量要求，保证采购人租用线路的畅通。

# 2、若合同执行期间出台新的法律法规和服务标准，需与采购人协商修改服务协议或按照新的法律法规和服务标准执行。

# 3、投标商应对采购人专线通信质量提供长期、不间断的监测，一旦发现问题应及时解决并告知采购人。

# 4、投标商如需中断采购人线路，应提前48小时通知，经协商同意后实施，并不能影响采购人的正常业务。

# 5、投标商按采购人要求免费提供重要时段的特殊保障。

# 6、投标商应配合采购人进行网络传输故障的诊断和排除。

# 7、提供专线的7×24小时维护电话支持。对故障申告响应时间小于15分钟，一般故障（指除不可预测故障，例如光纤被挖断等之外的）恢复时间小于4小时，线路恢复时间小于8小时。当专线故障处理完毕后，投标商在15分钟内通知采购人。

# 8、投标商要制定完善的紧急故障处理流程及应急方案，保证紧急情况下快速故障处理，缩短故障处理时限。

# 9、未经采购人书面许可，投标商不得向第三方提供或泄露采购人专线和业务的各种参数、资料和信息，法律另有规定的除外。

# 第六包

# 一、项目背景

# 本项目属于信息传输业。

# 二、技术要求

# （一）线路要求

| 序号 | 维护内容 | 单位 | 数量 | 网络类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河西区马场道211号至和平区西康路48号通信线路 | 条 | 1 | 专网 | 河西区马场道211号至和平区西康路48号通信线路 |
| 2 | 河西区马场道211号至南开区南马路铭隆大厦通信线路 | 条 | 1 | 专网 | 河西区马场道211号至南开区南马路铭隆大厦通信线路 |

# （二）项目团队要求

# 为便于与用户进行网络对接调试，快速解决网络问题，供应商须提供相关资质的1名项目经理和至少4名技术维护人员，具体要求如下：项目经理1名，具备通信专业高级工程师职称证书；技术维护人员4名，具备通信专业中级工程师或以上职称证书。上述人员须为供应商正式员工，用户保留成交后查验上述人员相关证书及供应商为其缴纳社会保险证明的权利。

# （三）服务要求

# 1、投标商按原信息产业部颁布的《电信服务标准（试行）》的电路质量要求，保证采购人租用线路的畅通。

# 2、若合同执行期间出台新的法律法规和服务标准，需与采购人协商修改服务协议或按照新的法律法规和服务标准执行。

# 3、投标商应对采购人专线通信质量提供长期、不间断的监测，一旦发现问题应及时解决并告知采购人。

# 4、投标商如需中断采购人线路，应提前48小时通知，经协商同意后实施，并不能影响采购人的正常业务。

# 5、投标商按采购人要求免费提供重要时段的特殊保障。

# 6、投标商应配合采购人进行网络传输故障的诊断和排除。

# 7、提供专线的7×24小时维护电话支持。对故障申告响应时间小于15分钟，一般故障（指除不可预测故障，例如光纤被挖断等之外的）恢复时间小于4小时，线路恢复时间小于8小时。当专线故障处理完毕后，投标商在15分钟内通知采购人。

# 8、投标商要制定完善的紧急故障处理流程及应急方案，保证紧急情况下快速故障处理，缩短故障处理时限。

# 9、未经采购人书面许可，投标商不得向第三方提供或泄露采购人专线和业务的各种参数、资料和信息，法律另有规定的除外。

# 第七包

# 一、项目背景

# 本项目属于信息传输业。

# 二、技术要求

# （一）线路要求

| 序号 | 维护内容 | 单位 | 数量 | 网络类型 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网线路100M | 条 | 1 | 互联网 | 1.系统及网络连接具有不可中断性，保证业务数据正常、连续、稳定的传输。 2.互联网线路质量要求： （1）线路对端PING值平均时延≤8ms；线路对端PING值最大时延≤10ms；线路对端PING值最 小时延≤5ms；线路对端PING丢包率≤1/2000； - 有效带宽不低于80%。 3.8个固定IP |

# （二）项目团队要求

# 为便于与用户进行网络对接调试，快速解决网络问题，供应商须提供相关资质的1名项目经理和至少4名技术维护人员，具体要求如下：项目经理1名，具备通信专业高级工程师职称证书；技术维护人员4名，具备通信专业中级工程师或以上职称证书。上述人员须为供应商正式员工，用户保留成交后查验上述人员相关证书及供应商为其缴纳社会保险证明的权利。

# （三）服务要求

# 1、投标商按原信息产业部颁布的《电信服务标准（试行）》的电路质量要求，保证采购人租用线路的畅通。

# 2、若合同执行期间出台新的法律法规和服务标准，需与采购人协商修改服务协议或按照新的法律法规和服务标准执行。

# 3、投标商应对采购人专线通信质量提供长期、不间断的监测，一旦发现问题应及时解决并告知采购人。

# 4、投标商如需中断采购人线路，应提前48小时通知，经协商同意后实施，并不能影响采购人的正常业务。

# 5、投标商按采购人要求免费提供重要时段的特殊保障。

# 6、投标商应配合采购人进行网络传输故障的诊断和排除。

# 7、提供专线的7×24小时维护电话支持。对故障申告响应时间小于15分钟，一般故障（指除不可预测故障，例如光纤被挖断等之外的）恢复时间小于4小时，线路恢复时间小于8小时。当专线故障处理完毕后，投标商在15分钟内通知采购人。

# 8、投标商要制定完善的紧急故障处理流程及应急方案，保证紧急情况下快速故障处理，缩短故障处理时限。

# 9、未经采购人书面许可，投标商不得向第三方提供或泄露采购人专线和业务的各种参数、资料和信息，法律另有规定的除外。

# 第八包

# 一、项目背景

# 天津市住建委政务服务系统软件包括公众服务平台、业务综合监管平台、大数据管理平台、软件基础技术平台、资源容器管理平台、开发运维一体化平台。市建委信息资源中心软件包括数据交换系统、信息资源门户、业务数据服务系统和地理信息服务系统等若干个系统。

# 本项目运行维护主要内容有二项，一是对天津市住建委政务服务系统和资源中心系统软件进行维护，提供系统使用技术支持，定期巡检各服务平台，对系统模块功能进行调整完善，维护系统的数据接口，保障各业务管理部门、企业、公众能够正常使用系统开展工作，保障政务服务系统和资源中心的正常运行；二是对数据资源进行维护，包括数据库调优和备份、数据同步、数据推送、数据修正等。

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、运维要求

# （一）应用系统维护

# 1、日常巡检及备份

# 定期检查住建委政务服务系统和资源中心系统运行情况，包括服务资源占用情况、服务异常监控等；检查分析系统日志，备份重要数据等，并根据检查情况为系统优化升级，并记录检查结果。

# 定期检查住建委政务服务系统和资源中心系统操作系统情况并进行处置，包括CPU和内存占用情况、硬盘占用情况、操作系统异常情况、操作系统异常日志检查等。

# 定期检查政务服务系统公众服务平台、业务综合监管平台、数据统计管理平台、软件基础技术平台、资源容器管理平台和开发运维一体化平台的运行情况，包括开发运维一体化平台、资源容器管理平台和微服务综合治理框架资源占用情况，微服务运行情况，代码仓库备份情况，开发运维一体化平台发布情况汇总等。

# 2、系统使用技术支持

# 由于住建委政务服务系统和资源中心系统的使用用户有住建领域企业、行业从业人员、公众及行业监管人员，在使用过程中遇到的各类问题，需由专业技术人员提供使用帮助。

# 3、一般故障排除

# 在应用系统运行中出现的问题，由现场人员及时做好记录，测试证实问题，并及时协调解决。

# 4、重大故障排除

# 配合现场工程人员解决系统运行中出现的疑难问题，反馈问题处理期限，及时处理问题，找出解决方案。

# 能够在政务太极云宕机或出现重大问题后，对资源容器管理平台、公共微服务、业务微服务、工作流平台、数据统计管理平台等平台进行迅速的恢复。

# 5、应用系统部署安装服务

# 如果出现换新服务器或服务器中毒等重大问题时，提供应用软件系统重装服务，并配合委机房相关硬件厂商、政务云相关硬件厂商和平台软件厂商解决上述故障。

# 能够对开发运维一体化平台、资源容器管理平台和微服务综合治理框架进行新的硬件资源的挂载；能够将基于软件基础技术平台开发的应用，在资源容器管理平台中进行部署；能够对工作流微应用和报表工具中进行新的工作流业务部署；能够对已部署在资源容器管理平台中的应用进行功能升级、备份和恢复操作。

# 6、日常统计

# 根据数据提取单或领导安排的任务，提供各类统计报表。

# 7、性能调优服务

# 根据一段时期软件系统运行的状况指标（物理内存、CPU占有率、运行个别存储过程所占用的时间等），进行分析测试结果，调整容器及相关微服务性能参数，使系统性能得到改善。

# 根据资源容器管理平台一段时期业务系统运行的状况指标（物理内存、CPU占有率、存储占用等），对资源进行调整，保障业务系统的稳定运行。根据数据库一段时期的运行情况指标，进行平台业务数据库相关视图及存储过程性能调优工作。

# 8、应用功能调整

# 根据业务办理的需要，针对以下情况应提供应用系统升级服务，以满足业务办理需要，包括

# ①由于工作内容、业务流程、政策要求等变化造成现行系统功能无法满足业务办理，在不影响系统架构、原则上工作量在2人日以下的功能调整；

# ②天津市住建委政务服务系统增加二级造价师管理模块

# ③天津市住建委政务服务系统特种作业人员模块升级，增加复核及注销许可流程改造。

# 9、软件配置维护

# 在年底根据法定节假日安排更新配置下一年系统的法定节假日库，根据天津市住建委要求在天津市住建委政务服务系统公众服务端和业务管理端发布或撤销通知公告，在重大节日之际根据实际情况更换公众服务端界面，根据使用中的要求调整天津市住建委政务服务系统管理端人员权限等的配置等。

# 10、应急处理

# 在认真做好日常管理和监控的基础上，充分做好紧急情况下系统管理的应急准备，健全防控措施，完善处理机制，加强应急演练，确保在应急情况下做到反应迅速，处置果断，保障到位。

# 11、备份恢复

# 建立有效的备份恢复机制，从网络、应用系统和数据三个层面制定备份恢复的计划和策略，确保在必要时能迅速、及时恢复系统的各项信息服务。

# 12、审批用户调整

# 协助天津市住建委智慧住建平台完成新建、注销审批用户，调整审批用户业务权限、操作权限、审核权限。

# （二）信息资源维护

# 信息资源维护包括对天津市住建委政务服务系统和资源中心系统数据备份、数据同步、数据推送、根据政策及数据标准变化，调整和优化数据接口等，对天津市住建委信息资源中心信息资源目录维护、地理空间数据维护、数据库维护、数据容灾维护。

# 1、数据同步

# 委内、外多个业务系统与天津市住建委政务服务系统和资源中心存在数据对接交互，需要定期监控各数据对接同步接口是否正常同步和运行，如遇业务调整，需要根据最新的业务要求，调整数据同步接口。

# 2、数据推送

# 天津市住建委政务服务系统承担着部分委外系统的数据推送任务，如向住建部、数据局、审批办、联审平台的数据推送，一旦推送的数据标准发生变化，需要进行相应调整。

# 天津市住建委信息资源中心系统数据推送维护内容如下：

# ① 住建部建设项目数据推送

# 依照建设项目2.0数据标准，资源中心向住建部市场司推送建设项目招标、合同、施工许可、竣工验收等数据。

# ② 天津市数据局数据推送

# 由于机构改革，新增消防验收业务，资源中心实现向市数据局新增推送消防验收数据。

# ③ 修改执法监督数据推送标准，检查、处罚数据合并推送。

# 按照市数据局要求，修改政务共享平台数据更新频率和数据推送方式，实现按照各业务的更新频率增量更新。

# ④ 委公共查询数据对接

# 委公共查询系统改版后，信息资源门户负责向委公共查询提供数据源。

# ⑤与政务云环境天津市住建委智慧住建平台数据对接

# 因市住建委的平台整合“上云”，政务服务系统、工程业绩核实、招投标、质量监督、竣工备案等多个系统迁移至政务云环境，增加了与政务云环境数据的对接，将政务云环境数据同步至资源中心数据库中。

# 3、数据修正

# 因为之前的历史原因，部分业务的历史数据存在与实际内容不一致，在办理业务过程中，即发现即修正。

# 根据业务部门数据修改单，修正存疑数据。

# 4、信息资源中心信息资源目录运维

# 信息资源中心信息资源目录运维包括目录版本维护、数据交换状态检查、目录数据自动提供维护。在运维过程中，需要现场驻场技术人员进行每天数据交换状态检查，新的业务进入资源中心时，对资源目录进行及时更新，并进行业务数据对接和交换。

# 5、信息资源中心地理空间数据运维

# 天津市建设项目地理空间数据资源存储于天津市住建委信息资源中心，包括基础地图及业务地图服务空间数据，信息资源中心负责向使用地理空间数据的委业务系统，（包括大屏展示系统、移动展示系统、节能科技平台）提供数据使用和信息技术服务，具体工作包括：地图服务空间数据更新、地图服务配图、地图空间数据新增、地图服务发布，地理空间数据导出，地图服务使用情况日常巡检、服务增加及问题解决等。

# 6、信息资源中心数据库运维

# 数据库运维包括：检查是不是所有被请求的服务都正常运行；检查日常备份日志中成功、警告或者失败记录；检查Windows事件日志有没有错误记录；检查日志有没有安全警告记录，例如非法登录；执行完全备份或差异备份；在设置了完全恢复模型或大容量日恢复模型的数据库上执行事务日志备份任务；核实作业没有失败；检查所有的数据库文件和事务日志具有合适的磁盘空间大小；监控处理器、内存或者磁盘计数器没有出现瓶颈；检查数据库完整性；如果需要，执行收缩数据库任务；通过重新组织索引任务压缩聚集和非聚集表和视图；通过重新生成索引任务在数据页和索引页重新组织数据；更新所有用户表和系统表的统计信息；历史数据归档；分析收集的性能统计数据，与基准值相比较；如果需要，检查并更新维护文档；如果需要，检查并安装最新的补丁和补丁包；如果需要，如果运行簇、数据库镜像或日志传送，则监测故障转移；如果需要，修改管理员口令；如果需要，修改服务帐户口令；月度总结。

# 7、信息资源中心数据容灾运维

# 检查维护本地备份存储系统运行情况，确保本地数据与生产系统数据一致，确保本地与备份系统在规定时间内完成数据传输任务。定期将重要的业务数据以光盘和硬盘的存储方式保存，定期将光盘和硬盘人工方式传送到安全地点保存。

# 三、服务要求

# （1）维保服务响应要求

# 1）响应方式

# 日常维护采用电话咨询、远程指导的服务方式，如遇到电话或远程服务不能解决的问题，需指派技术人员到现场解决问题。

# 设立7×24的值班响应电话，并安排有经验的工程师提供运维服务。

# 2）响应标准

# 一般故障2小时之内响应，48小时之内解决；重大故障0.5小时之内响应，12小时之内提供解决方案，24小时之内解决。

# 需提供现场支持服务的，安排工程师赴现场解决，最晚不得超过2小时。

# 3）现场服务

# 提供3名专业技术人员的驻场服务，1人负责天津市住建委资源中心系统运维运维服务及系统部署环境巡检服务，2人负责天津市政务服务系统技术咨询服务。

# 4）特殊情况服务

# 在遇到重大事件或非常时期，服务商应派相关技术维护人员现场驻守协助采购方对设备及网络状态进行监控并对突发情况做出应急处理。

# 5）应急响应服务

# 当遭遇网络攻击、云服务中断等突发状况，应积极协调、配合云服务供应商处理问题，恢复系统访问；如遭遇系统本身技术问题导致系统功能异常、无法正常使用，且通过远程维护无法解决问题时，需指派专业技术人员到达现场进行应急处理，当专业技术人员无法解决时，可寻求第三方专业机构共同处理。

# （2）系统部署环境巡检要求

# 制定相应的巡检计划，按计划对系统部署环境进行巡检包括硬件环境巡检、操作系统巡检、应用系统巡检、安全环境巡检。

# 硬件环境巡检包括对服务器状态、存储设备、网络设备进行巡检，操作系统巡检包括操作系统性能、系统日志、系统配置等巡检，应用系统巡检包括应用状态、应用性能、应用配置、应用日志等巡检，安全环境巡检包括访问控制巡检。

# （3）人工技能要求

# 熟悉系统部署情况，熟悉各业务微应用、数据和业务情况，能够监控系统软件的运行状态，能够进行程序发布、代码备份，能够提供系统操作技术指导和系统问题排查和修复。能够进行数据处理备份、GIS数据处理及服务发布管理。熟悉机房运维流程，能够对机房网络环境、硬件设备、机房环境进行日常巡检、故障初步诊断、设备日常使用管理，能够对终端设备进行故障初步诊断及网络配置。

# 第九包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、运维要求

# （一）系统维护

# 对天津市住建委全国房屋建筑与市政设施调查系统提供安装部署、程序更新及全市域运维服务、系统运行环境安全维护服务。

# 维护内容包括：

# 1、系统软件升级更新

# 因系统功能的完善及调整，住建部会不定时下发新版本系统，天津市应依据升级方案组织专业技术人员做好系统升级更新。

# 2、系统功能调整

# 根据业务办理的需要，提供不影响系统整体架构的、原则上工作量在2人日以下的功能调整。

# 3、系统安装部署服务

# 如需要应提供全市域范围内的两个普查系统的系统、应用环境和数据库安装、配置和部署、测试服务，保障系统可正常使用。

# 4、系统日常巡检

# 包含房屋建筑和市政设施数据采集系统和房屋建筑和市政设施数据质检与核查系统的基础运行服务设备和全市各分支机构通信线路及其通信设备提供日常巡检服务，根据巡检情况针对各个运维内容检测报告提前预知并防范风险，做到早知道早发现早解决。基础运行服务设备每周巡检系统运行情况，包括服务器性能、存储基础情况，应用、地图等工程运行情况。具体巡检情况见下表。

| 序号 | 巡检对象 | 巡检任务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 巡检服务器运行情况，包括服务器存储空间是否足够、网络是否稳定等 | 巡检目前参与支持系统运行的服务器16台，其中数据库服务器3台、GIS服务器4台、分布式存储服务器2台、应用服务器3台、代理服务器2台及数据质检服务器2台。 |
| 2 | agserver及应用 | 巡检agServer集群系统应用集群及agcloud集群等工程运行情况。 |  |

# 5、运行脚本统计信息

# 住建部不定时会有信息统计要求，天津市应组织专业技术人员配合住建部专班要求运行sql进行相关信息统计。

# 6、统计数据手动推送

# 因网络原因及系统问题造成的无法统计数据及无法向部级自动推送汇总数据的情况，需手动执行接口推送数据。

| 序号 | 接口名称 | URL | 方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统计自建房进度和指标 | http://10.210.13.26:21190/risk_census_house_yhpc_count/count | GET | 手动统计指标数据 |
| 2 | 推送自建房进度和指标 | http://10.210.13.26:21190/risk_census_house_yhpc_count/push | GET | 手动推送指标数据 |
| 3 | 统计联通农房数据（农房核验） | http://10.210.13.26:21190/rhc_house_count_lt/count | GET | 手动统计联通数据 （农房核验） |
| 4 | 推送联通农房数据（农房核验） | http://10.210.13.26:21190/rhc_house_count_lt/push | GET | 手动推送联通数据（农房核验） |

# 7、数据备份

# 采取备份云服务器的方式，每日对数据库服务器进行全量备份。

# 8、系统使用技术支持

# 在使用过程中遇到的各类问题，需由专业技术人员提供使用帮助，对于由操作人员操作失误所出现的数据问题，需技术人员协助处理，提供问题解决方案，并做好记录。

# 9、系统故障处理

# 在系统使用过程中出现的系统故障，应由专业技术人员及时做好故障记录、测试和修复。

# 10、系统用户管理

# 提供对全市用户信息的新增、编辑和删除及角色权限设置等管理。

# 同时应监控每个地区的活跃用户量，便于分析每个区县进行的排查工作对相应设备产生的压力状况，进而做出应对。

# 11、数据配置管理

# 平台可进行不同数据源的发布，为数据共享交换、地图图层加载显示的顺利实现做好支撑。

# 12、操作系统及功能组件运维

# 定期检查操作系统及各功能组件情况状况并进行处置，包括CPU和内存占用情况、硬盘占用情况、操作系统升级、杀毒软件升级、操作系统异常日志检查等。

# （二）数据库及数据处理维护

# 1、数据库维护

# 通过专业PostgreSQL+PostGIS技术人员及技术工具，对市住建委房屋建筑和市政设施数据采集系统和房屋建筑和市政设施数据质检与核查系统基础数据库进行日常的检查和维护，涉及物理服务器集群2台，数据备份服务2台，并出具巡查报告。

# 数据库运行维护服务是包括主动数据库性能管理，通过主动式性能管理可了解数据库的日常运行状态，识别数据库的性能问题发生在什么地方，有针对性地进行性能优化。同时，密切注意数据库系统的变化，主动地预防可能发生的问题。

# 数据库运行维护服务还包括快速发现、诊断和解决性能问题，在出现问题时，及时找出性能瓶颈，解决数据库性能问题，维护高效的应用系统。具体服务内容如下。

| 序号 | 服务模块 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库主从状态检查 | 每日数据库主从状态进行检查，确保主从同步。 |
| 2 | 运行情况监视 | 监视当前用户以及进程的信息，监视目标占用空间情况，数据库设备宕机等问题解决，脏数据处理级软件产品的更新及维护。 |
| 3 | 健康情况检查 | 周期性的更改用户口令；检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集；检查并分析系统日志及跟踪文件，发现并排除数据库系统错误隐患；通过数据库的数据访问（逻辑读、物理读）分析，评估数据库压力状况；数据库负载分析，TOP等待，SGA配置以及实例运行效率；检查数据库空间的使用情况，分析数据量增长趋势；进行数据库空间的规划管理；数据库特殊对象、大对象的检查，提供特殊或重要表的维护建议；检查数据库备份的完整性；巡检问题处理；降低系统潜在的风险，包括数据丢失、安全漏洞等。 |
| 4 | 性能调优 | 分析用户行为，评价并修改数据库的参数设置等。 |

# 需维护的数据库清单：

| 数据库名称 | 集群数量（版本） | 预估数据库数据量 |
| --- | --- | --- |
| 房屋建筑和市政设施数据采集系统 | PostgreSQL + PostGIS | 800GB |
| 房屋建筑和市政设施数据质检与核查系统 |  |  |

# 2、数据处理维护

# （1）脏数据处理

# 定期清理系统内的脏数据，提高系统算力。

# （2）数据修正

# 对系统使用过程中由于误操作产生的数据进行修正，数据修正应做好相关记录。

# （3）数据汇交

# 按照市级房屋建筑和市政设施调查责任部门要求，通过软件系统汇交调查数据。

# （4）数据应用

# 按照市级房屋建筑和市政设施调查责任部门要求，对调查数据进行数据分析应用处理。

# （三）系统安全运维

# 1、数据备份

# 每次版本升级前对数据库进行全量备份，并保留每次大版本升级前的备份文件。

# 2、口令的安全性要求和检查

# 系统账户及数据库用户的口令必须从字符（a-z,A-Z）、数字（0-9）、符号(~!@#$%^&*()_<>)中至少选择两种进行组合设置，系统账户的口令必须经常更改；帐号、口令、权限等禁止告知其他人员。

# 3、应用系统的帐户的管理

# 应用系统的系统管理员账户名称不得使用系统安装时默认的系统管理员账户名，对账户的权限和有效期予以设置；必须更改系统安装时默认系统管理员账户和具有特殊权限的账户的口令，关闭不必使用的账号。

# 4、信息安全评估及保障服务

# 为了确保重要信息系统网络安全长期、稳定运行，最大限度的降低系统运行故障及延长设备的使用寿命，因此需要对设备安全状态定期开展信息安全巡检工作。主要工作是依据巡检服务表对设备进行物理巡检及远程巡检，并做好相关记录工作，生成《安全巡检报告》。

# 对市住建委运行的信息系统实施安全检查工作，由服务提供方通过渗透测试采用各种手段模拟真实的安全攻击，从而发现黑客入侵信息系统的潜在可能途径。渗透测试工作以人工渗透为主，辅助以攻击工具的使用。发现其信息系统出现的故障问题。

# （四）其他维护服务

# 按照住房和城乡建设部要求或项目实际开展需要，技术人员应配合甲方参加住建部组织的技术培训，为市区两级系统使用人员提供技术培训。

# （五）维保服务要求

# 1.服务方式

# 日常采用外包服务远程监控、必要时现场服务的服务方式。

# 提供7天×24小时电话、邮件、微信、QQ等远程技术支持服务，对采购人提出问题进行技术咨询、指导。提供网络远程控制服务，远程对采购人问题进行检查、诊断、和分析。

# 出现技术故障，在远程解决不了的情况下，派遣资深专家7*24小时现场技术保障支持服务。

# 2.响应标准

# 非紧急故障6小时之内响应，48小时之内解决；紧急故障2小时之内响应，12小时之内解决。系统安装或配置咨询或其他显然不影响业务的预约服务，2天内解决问题。

# （六）实施团队要求

# 具有针对本项目的技术支持团队，工程师具备PostgreSQL+PostGIS工作经验。能够熟练使用监控工具，实时监控系统软件的运行状态；具备快速定位并分析系统运行中出现的问题的能力；能够根据问题的严重程度和紧急性，及时采取有效的措施进行预警和解决，确保系统稳定运行。熟悉PostgreSQL、PostGIS数据库的架构和运行机制，能够进行日常巡检；具备数据库升级和维护的能力，能够提供数据库的日常运维服务。具备网络环境安全巡检能力，能够识别网络环境中的潜在安全风险。

# 第十包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、运维要求

# （一）应用系统维护

# 维护天津市住建委单位产房屋管理信息系统稳定运行，协助用户正确使用软件系统，协助进行业务数据的操作维护，其中对住建委的技术指导服务需要提供上门维护服务。当系统出现问题时，对问题进行诊断、分析，并通过技术手段解决问题。

# 解答用户咨询的问题、软件使用问题。

# 根据住建委提出的改进需求进行必要的程序修改、升级。

# 应用系统运行情况的日志检查工作，利用系统的定时任务形式，做好日志的收集与部分分析工作。

# 提供业务软件定制服务，根据房屋管理的需求，针对应用系统相关适应性开展定制调整服务。

# （2）信息资源维护

# 协助用户整理房产数据、导入导出数据，安排专人定期核验数据完整性。

# （3）维护服务时间

# 1）接收服务请求和咨询

# 在5*8 小时工作时间内设置由专人职守的热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果。

# 2）在非工作时间设置有专人7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7*24 小时机房监控人员的机房突发情况汇报。

# （4）行为规范

# 遵守用户的各项规章制度，严格按照用户相应的规章制度办事。

# 与用户运行维护体系其他部门和环节协同工作，密切配合，共同开展技术支持工作。

# 出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时，及时向负责人报告。

# 现场技术支持时要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。接听电话时要文明礼貌，语言清晰明了，语气和善。

# 遵守保密原则。对被支持单位的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。

# （5）现场服务支持规范

# 运维服务人员要做到耐心、细心、热心的服务。工作要做到事事有记录、事事有反馈、重大问题及时汇报。严格遵守工作作息时间，严格按照服务工作流程操作。

# 现场支持工程师应着装整洁、言行礼貌大方，技术专业，操作熟练、严谨、规范；现场支持时必须遵守用户单位的相关规章制度。

# 现场支持工程师在进行现场支持工作时必须在保证数据和系统安全的前提下开展工作。

# 现场支持时出现暂时无法解决的故障或其他新的故障时，应告知用户并及时上报负责人，寻找其他解决途径。

# 故障解决后，现场支持工程师要详细记录问题的发生时间、地点、提出人和问题描述，并形成书面文档，必要时应向用户介绍故障出现的原因及预防方法和解决技巧。

# （7）系统使用培训

# 根据需求不定期对系统使用用户开展操作培训、上门指导等服务。

# 1）培训对象

# 按照不同层次，对培训对象进行个性化定制的技术培训。技术培训对象层次包括：各级领导培训、系统管理员技术培训、软硬件管理维护人员技术培训、应用级管理人员技术培训、操作人员和其他相关人员技术培训。

# 2）培训方式

# [1]集中培训

# 在系统安装、调试完成后，将对住建委相关的技术人员进行一次集中培训，讲授系统的管理、维护和应该注意的事项，使住建委相关处室方尽快地熟悉系统功能。

# [2]现场培训

# 即在用户现场，对住建委技术人员进行实际的操作演示和指导。

# 第十一包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、运维要求

# （一）软件及信息资源维护

# 在每个工作日的规定时间内完成所有数据库的例行检查，并针对检查结果及时发现问题、处理问题，是业务正常运行的有力保障。使用智能平台，通过定时化、批量化、标准化的手段，帮助用户实现每日晨检、晚检以及特定时期更高频次的检查要求，同时还可以根据用户的特点，灵活定制健康检查的时间及指标范围。

| 智慧住建平台 | 12台（ KingBase V8） 5台(oracle) |
| --- | --- |
| 住房保障系统 | 4台（oracle 11g for windows 2012） |
| 图形解算 | 1台（oracle 11g for windows 2012） |
| 资源中心原始库 | 1台 sql server |
| 资源中心主题库 | 2台（oracle 11g for linux redhat ） |
| ETL资源库 | 1台（mysql 5.7 for windows server 2012） |
| 电子证照等中间库 | 1台（mysql 5.7 for windows server 2012） |
| 互联网前置库 | 1台（mysql 5.7 for windows server 2012） |
| 政务平台互联互通库 | 1台（oracle 11g for linux centos7） |
| 地理信息平台数据库 | 1台（oracle 11g for windows 2012） |
| 不动产商品房历史数据库 | 2台（oralce 11g Rac for linux redhat） |

# （1）服务目标

# 定位数据库当前的运作水平；

# 分析数据库的规划与配置，并给出合理化建议；

# 分析数据库的资源使用情况，并给出合理化建议；

# 分析数据库的安全性，并给出合理化建议；

# 分析数据库的可靠性，并给出合理化建议；

# 分析数据库运行的性能问题，并给出性能调整和优化建议；

# 分析影响性能较大的SQL语句，并结合应用检查，给出合理化建议；

# （2）服务内容

# 日常巡检：每个月一次的巡检服务，对上述数据库做深度巡检，及时发现并排除隐患，预计不少于12人天；

# 故障处理：为天津住建委提供不限次数的故障处理服务，保障天津住建委的数据库系统正常、平稳地运行；预计不少于12人天；

# 数据库审计：在服务期内为确保数据库操作的安全性、合规性和可追溯性，提供多种审计功能和方法，可以针对不同的需求和场景进行，以确保数据库的安全性、合规性和完整性，每次审计结束出具完整详细的审计报告；预计不少于24人天；

# 重大节日值守：服务期内，遇重大节日或系统节点时刻，提供值守服务，预计不少于5人天；

# 系统优化：服务期内，派二线专家提供整体优化服务，对于数据库的新特性进行专项调整；预计不少于12人天；

# 培训：服务期内，对客户信息技术人员提供不少于60课时的培训内容，培训内容可以由客户指定；

# 7*24*365电话远程技术支持：服务期内，提供全年24小时的远程技术支持，不限次数；

# 数据库的配置情况，包括磁盘规划、内存规划、数据文件规划、日志文件规划、网络连接规划等信息。

# 数据库安全，包括口令管理、权限管理等信息。

# 初始化参数，主要涉及初始化参数设置的合理性等信息。

# 数据库文件信息，包括文件数量、文件大小、文件位置、文件的空间使用等信息。

# 表空间信息，包括表空间的空间管理、现有空间使用等信息。

# 回滚段信息，包括回滚段的数量、大小、变化特征、参数配置等信息。

# ALERT日志文件信息，包括以往数据库出现的各种重要问题等等。

# 等待事件，包括导致数据库性能下降的内部等待事件等等。

# SGA的内存使用，包括数据库内存的配置、使用状况等信息。

# 数据库I/O统计信息，包括数据库的物理和逻辑I/O、数据文件I/O等信息。

# LATCH使用竞争，包括各种数据库内部锁的使用状况等信息。

# SQL优化，找到消耗数据库资源多的SQL语句，并了解这些语句的执行方法。

# 系统健康全景视图。

# ASM磁盘使用率及使用状态。

# 实例数、并行对象、违规权限、服务状态。

# 实效索引、ADG复制状态、Ogg同步状态。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 对供应商询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人应当自作出询问答复或质疑答复之日起1个工作日内书面告知天津市政府采购中心。天津市政府采购中心将在原招标公告发布媒体上发布更正公告，变更内容以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随货物向需方交付服务的相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账       号：                                                   。

八、合同约定的交货期（竣工期）或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定付款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

九、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由中标单位和货物（或工程、服务）需求方及代理方根据货物项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（若一包内区分集采目录内外的，须至少包含集采目录内外各分项分别填写），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | ★（二）投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。 |  |  |  |
| 3 | ★（三）投标人须承诺，若涉及安全技术防范系统、防雷系统、消防系统的服务内容，将分别由具备安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案登记证明、防雷工程专业施工资质、消防技术服务机构（含消防设施维护保养检测）资质的单位完成，其费用由投标人承担。采购人有权查验服务单位的资质，若不符合要求，采购人有权要求更换服务单位。 |  |  |  |
| 4 | （四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。 |  |  |  |
| 5. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 职位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担职位和工作。

附件7-2

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年    月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 |  | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价） |  |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 |  | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价） |  |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |

# 填报要求：

# 1. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

# 2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

投标人名称：

日期：

附件11：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件12

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件13：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件14：投标人认为需要提供的其他资料