附件：

第二部分  招标项目需求”的“二、技术要求”的“（四）采购清单”的“2. 技术参数”表格变更如下：

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲医用液氧 | ★符合《中华人民共和国药典》2020 版中对医用氧气的国家标准和技术规范的规定（氧含量≥99.5%）。每次送货时出具该批次产品的检验报告。投标人需自行准备医用氧气储存设备。 | 吨 | 1200 |
| 2 | 40L瓶装氧气 | ★符合《中华人民共和国药典》2020 版中对医用氧气的国家标准和技术规范的规定（氧含量≥99.5%）。40L/瓶 | 瓶 | 480 |
| 3 | 5L转运呼吸机瓶装氧气 | ★1、符合《中华人民共和国药典》2020 版中对医用氧气的国家标准和技术规范的规定（氧含量≥99.5%）。 ★2、产品规格： （1）满瓶含气量 1000L； （2）气瓶水溶积 5L； （3）满瓶压力 200bar； ★3、瓶身为铝制材料，可以在核磁检查时使用。 ★4、在阀门内部实现减压，出口压力均为安全低压，避免操作人员直接面对高压的风险，同时也避免了绝热压缩的风险。 ★5、开关与流量调节的安全锁定设计，避免误操作。 ★6、气瓶瓶帽采用优质工程塑料，有效保护瓶阀。 ★7、瓶帽防滚设计。 ★8、即插即用的接口：无论鼻吸管还是呼吸机接口，出口压力就是工作压力，快插接口都是插上就可以立即使用。 ★9、使用时无需连接减压阀、流量计等，省时、高效。 ★10、流量预置，直接选定需要流量，操作简便。 ★11、人体工程学设计的瓶帽，手握舒适便于携带。 ★12、挂钩设计便于悬挂在各种转运床上。 | 瓶 | 480 |
| 4 | 5L转运呼吸机瓶装氧气租金 | 供应商按20瓶数量考虑采购人5L转运呼吸机瓶装氧气的租金（每天20瓶，每月30天，两年合计14400）。 | 元/瓶/天 | 14400 |

招标文件“第五部分  投标文件格式”的附件6变更如下：

附件6

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 充装单位 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 40L瓶装氧气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5L转运呼吸机瓶装氧气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5L转运呼吸机瓶装氧气租金 | / | / | / | / |  | / |  |  |  |  |

注：

1.商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2.医用液氧、40L瓶装氧气、5L转运呼吸机瓶装氧气的充装单位须与对应的充装许可证一致，医用氧储罐及配套设备维护无须填写充装单位。

3. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

4. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。