天津市应急管理局-天津市抢险救援能力装备建设项目（项目编号：TGPC-2024-A-0225）更正公告第1号

受天津市应急管理局委托，天津市政府采购中心以公开招标方式，对天津市应急管理局-天津市抢险救援能力装备建设项目实施政府采购，现对项目部分内容予以更正。

一、原公告主要内容

（一）采购项目名称：天津市应急管理局-天津市抢险救援能力装备建设项目

（二）采购项目编号：TGPC-2024-A-0225

（三）首次公告日期：2024年9月26日

二、更正事项和内容

（一）第一包“2000KW应急救援电源车”需求条款中“蓄电池组由柴油机带动的直流充电机或平时自动充电器进行充电，柴油发电机组的蓄油池容量能供应起动马达间断起动≥5次。”变更为“蓄电池组由柴油机带动的直流充电机或平时自动充电器进行充电，柴油发电机组的蓄电池容量能供应起动马达间断起动≥5次。”

“1000KW应急救援电源车” 需求条款中“蓄电池组由柴油机带动的直流充电机或平时自动充电器进行充电，柴油发电机组的蓄油池容量能供应起动马达间断起动≥5次。” 变更为“蓄电池组由柴油机带动的直流充电机或平时自动充电器进行充电，柴油发电机组的蓄电池容量能供应起动马达间断起动≥5次。”

（二）第二包“水陆两用抢险液压破拆设备” 需求条款中“1.快速接头水下密封性能：快速接头在≥100m水深环境（即10MPa试验压力）的密封性能，不出现变形、损坏情况；” 变更为“1.快速接头水下密封性能：快速接头在≥100m水深环境（即1.0MPa试验压力）的密封性能，不出现变形、损坏情况；”

“2.破拆工具水下密封性能：破拆工具在≥100m水深环境（即10MPa试验压力）的密封性能，不出现进水、泄漏现象；” 变更为“2.破拆工具水下密封性能：破拆工具在≥100m水深环境（即1.0MPa试验压力）的密封性能，不出现进水、泄漏现象；”

（三）第三包“自动苏生器”产品参数中删除“1.输出功率：≥40W；2.充电时间：≤4小时； 3.连续工作时间：≥1小时；8.自动检测和提示功能：能自动检测心跳和呼吸，并语音/灯光提示工作状态；9.可调节电流大小、按压周期等参数。”的要求

三、更正日期

2024年9月30日。

四、项目联系人及联系方式

（一）联系人：范志刚、鲁志强、杨光

（二）联系电话：022-24538217

五、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市应急管理局

（二）采购人地址：天津市河西区怒江道58号

（三）采购人联系人：胡宁航

（四）采购人联系电话：022-28051638

六、采购代理机构的名称、地址

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心。

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼。

七、更正内容送达及反馈

更正公告内容为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等的法律效力。供应商获知更正公告后，请将“更正公告回执”传真至天津市政府采购中心（传真号：022-24538304）。至提交投标（响应）文件截止时间未收到供应商“更正公告回执”的，视为供应商已获知并接受更正公告内容，并承担由此可能产生的风险。

八、质疑、投诉方式

供应商认为更正内容使自己的合法权益受到损害的，可以在获取更正内容之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和天津市政府采购中心提出质疑，逾期不予受理。供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在质疑答复期满后15个工作日内，向同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

附件：更正公告回执

天津市政府采购中心

2024年9月30日

附件：

更正公告回执

今收到天津市应急管理局-天津市抢险救援能力装备建设项目（项目编号：TGPC-2024-A-0225）的更正公告第1号。我们将视此更正公告内容为本项目采购文件的组成部分，并按整个采购文件的要求参加政府采购活动。

特此证明。

单位名称：

单位公章：

日 期：

请尽快将此页盖章后传真至天津市政府采购中心表示确认。

传真电话：022-24538304