## Sheet1
序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品
1 | 计算服务器 | 详见附表 | 台 | 33 | 否 | 否
2 | 存储服务器 | 详见附表 | 台 | 30 | 否 | 否 | 21930000
3 | 高性能存储服务器 | 详见附表 | 台 | 32 | 否 | 否
4 | 高速缓存服务器 | 详见附表 | 台 | 4 | 否 | 否
5 | 数智出口路由器 | 1、交换容量≥70Tbps，支持转发性能≥12000Mpps；整机业务载板插槽≥8个； 2、配置：双主控，≥10个40GE光口、10个10GE光口，并支持扩展100GE光口，支持100GE/40GE端口切换； 3、满配光模块； 4、电源、风扇冗余； 5、支持IPv4和IPv6双协议栈；支持OSPF、IS-IS、BGP等各种单播路由协议，支持PIM-DM/SM/SSM、MSDP、MBGP等完善组播路由协议，支持超大路由表容量，端口在路由振荡等复杂路由环境下仍然能够保持线速转发； 6、具备路由快速收敛机制和丰富策略路由功能，提高网络可靠性。 | 台 | 2 | 否 | 否
6 | 业务核心交换机（40GE） | 1、交换容量：≥387T，包转发率≥115200M，≥4槽位; 2、网口：≥24个40GE万兆光口，≥36个100GE万兆光口； 3、满配光模块； 4、电源、风扇冗余； 5、VLAN≥ 4K，支持STP/RSTP/MSTP，支持DHCP relay，支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制； 6、支持IPv4/v6双栈支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议，支持ECMP、VRRP； 7、支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术 | 台 | 2 | 否 | 否
7 | 业务接入交换机（25GE） | 1、交换容量:≥4.8Tbps, 包转发率 ≥2000Mpps; 2、网口：≥48个25GE万兆光口，≥8个100GE万兆光口； 3、满配光模块； 4、电源、风扇冗余； 5、支持IPv4/v6双栈支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议，支持ECMP，支持IPv4/v6三层组播:PIM-DM/SM,IGMP/MLD，支持VRRP，支持arp转主机路由功能，支持s-mlag的功能； 6、支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术； | 台 | 12 | 否 | 否
8 | 带外交换机 | 1、交换容量：≥758G, 包转发率 ≥252Mpps； 2、网口：≥48个千兆电口 + ≥4个万兆光口； 3、满配光模块； 4、电源冗余； 5、支持静态路由、OSPFv2、ISIS、BGP等动态路由协议，支持VRRP； 6、支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术； | 台 | 5 | 否 | 否
9 | 串口服务器 | 32 Port 串口服务器； | 台 | 1 | 否 | 否
10 | 数智出口防火墙 | 1、★下一代防火墙，基于国产化平台，国产操作系统；2U机箱，内存≥16G，冗余电源，网口：≥2个40G光接口，≥4个10GE光口，≥4个GE光口，满配光模块。 2.、★吞吐量：≥40G，开启防病毒、入侵防御模块后吞吐量≥8G；并发连接≥1200万，每秒新建连接数≥20万。 3、具备基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略能力。 4、支持传统防火墙、防病毒、访问控制、流量管理、应用识别、用户识别、内容识别和访问控制等功能。 5、▲支持MTU≥9000byte的巨型帧Jumbo Frame。 6、支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万。 7、支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于2800种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类。 8、支持基于不同安全区域防御SYN Flood、、DNS Flood、HTTP Flood等攻击，并支持警告、丢弃、普通防护、增强防护、授权服务器防护等多种防护措施。 9、▲支持流量编排能力：支持将其他硬件安全设备（包括但不限于防火墙、IPS、WAF、流量探针等）加入网元组，并接受流量编排；支持将同类型安全设备划归同一网元组，组成硬件安全资源池，并将流量通过负载均衡的方法编排给组内所有网元。 10、▲支持网元服务链引流功能，具备网元管理、网元服务链配置、网元引流功能；支持服务链编排功能，支持串接链和旁路链，支持网元组的方向和位置设置，支持添加、编辑、删除串接链，旁路链。 11、支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，并可基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计；且支持设置是否记录日志。 12、支持IPv6的环境中正常运行，支持配置基于IPv6地址的安全策略，并在一条策略中可同时启用入侵防御、反病毒、URL过滤、应用识别、反间谍软件等安全功能。 13、▲支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式，支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试。 14、支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，并至少在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果。 15、支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能。 16、支持关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取。 17、支持SSL解密功能，支持解密证书自学习，支持解密流量端口偏移量配置。 | 台 | 2 | 否 | 否
11 | 数智边界防火墙 | 1、支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于2800种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类。 2、支持基于不同安全区域防御SYN Flood、、DNS Flood、HTTP Flood等攻击，并支持警告、丢弃、普通防护、增强防护、授权服务器防护等多种防护措施。 3、▲支持流量编排能力：支持将其他硬件安全设备（包括但不限于防火墙、IPS、WAF、流量探针等）加入网元组，并接受流量编排；支持将同类型安全设备划归同一网元组，组成硬件安全资源池，并将流量通过负载均衡的方法编排给组内所有网元。 4、▲支持网元服务链引流功能，具备网元管理、网元服务链配置、网元引流功能；支持服务链编排功能，支持串接链和旁路链，支持网元组的方向和位置设置，支持添加、编辑、删除串接链，旁路链。 5、支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，并可基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计；且支持设置是否记录日志。 6、支持IPv6的环境中正常运行，支持配置基于IPv6地址的安全策略，并在一条策略中可同时启用入侵防御、反病毒、URL过滤、应用识别、反间谍软件等安全功能。 7、▲支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式，支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试。 8、支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，并至少在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果。 9、支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能。 10、支持关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取。 11、支持SSL解密功能，支持解密证书自学习，支持解密流量端口偏移量配置。 12、★下一代防火墙，基于国产化平台，国产操作系统；2U机箱，内存≥16G，冗余电源，网口：≥16个千兆电口，≥4个GE光口，≥4个10GE光口，满配光模块。 13.、★吞吐量：≥30G，开启防病毒、入侵防御模块后吞吐量≥4.5G；并发连接≥400万，每秒新建连接数≥24万。 14、具备基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略能力。 15、支持传统防火墙、防病毒、访问控制、流量管理、应用识别、用户识别、内容识别和访问控制等功能。 16、支持MTU≥9000byte的巨型帧Jumbo Frame。 17、支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万。 | 台 | 2 | 否 | 否
12 | 弹性计算服务扩容 | 1、提供数智专区弹性计算虚拟化软件，支持将CPU、内存等物理资源进行虚拟化，通过虚拟化后的虚拟资源，对外提供虚拟云主机服务； 2、支持虚拟云主机生命周期管理和维护，包括但不限于创建、启动、关闭、重启、更换操作系统，其中创建、启动、关闭、重启应支持批量操作，提升管理员操作效率。 3、支持对虚拟云主机CPU、内存、硬盘等基础指标进行监控，同时支持对云主机系统中的各进程CPU、内存、打开文件数进行监控，为用户提供系统级、主动式、细粒度监控服务。 4、支持虚拟云主机在线扩容CPU/内存等，无需重启即可生效，保证业务系统计算资源可以进行垂直扩容。 5、支持用户通过快照对虚拟云主机的数据进行备份，通过快照进行云服务器的数据恢复，可以为每块磁盘创建64个快照。 6、支持设置自动快照策略，可自定义快照时间点、重复日期以及保留时长。 7、支持虚拟云主机迁移，运维人员可以手工指定迁移任务的带宽限制，降低迁移流量对正常业务的干扰。 8、支持虚拟云主机高可用（宕机迁移），当某台物理节点发生意外故障，在其上运行的虚拟云主机能够在其他正常的物理节点上重新启动，保障业务的连续性。 9、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 10、投标人需承诺所投弹性计算软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否
13 | 对象存储软件扩容 | 1、为数智专区提供对象存储服务，采用三副本技术，并将数据副本文件保存在不同机架上； 2、技术要求满足存储容量和处理能力能够弹性扩展，支持存放任意类型的文件，并基于医保云平台提供多租户的身份认证和数据隔离等存储管理功能；支持低延时、高并发的数据访问；支持存储容量的在线扩展；对象存储服务具有极高的数据可靠性，能够基于三副本或EC校验模式的数据多重冗余备份。支持同城容灾功能，能够实现自动开启集群级别的容灾。支持原生图片处理服务，支持存储空间监控，使用流量监控。支持客户端加密功能，支持访问日志导出。 3、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 4、投标人需承诺所投对象存储软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否
14 | 块存储软件扩容 | 1、为数智专区的虚拟云主机提供低时延、持久性、高可靠性的数据块级存储设备。 支持分布式EC和三副本数据冗余保护， 三副本模式下，数据三副本支持分布在3个机柜或3对接入交换机上。 2、技术要求满足支持磁盘的创建、删除、卸载、扩容、挂载、查询、初始化等功能；支持在线扩展容量，扩容期间无需关闭虚拟机，无需卸载云盘；系统盘在线扩容不停业务。通过GB/T 37737-2019《信息技术云计算分布式块存储系统总体技术要求》国标测试，需提供测试报告证明。 3、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 4、投标人需承诺所投块存储软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否
15 | 专有云网络软件扩容（负载均衡+专有网络） | 1、为数智专区内的云主机应用提供应用负载均衡服务；技术需求满足负载均衡支持TCP/UDP/HTTP健康检查方式。 支持健康检查，自动隔离异常状态的后端应用服务器。支持健康检查端口与应用服务端口不相同。UDP健康检查支持用户自定义请求和应答字段。 负载均衡支持公网和私网类型实例。支持私网实例绑定公网IP地址，提供同一个实例同时支持公网和私网客户端访问的功能。支持ping 私网负载均衡的IP地址用于VIP探活。 2、支持数智专区内的云租户创建自己的专有网络；技术需求满足支持在控制台上针对VPC配置多个CIDR地址段；支持新CIDR地址段的扩容。 支持数智专区内不同VPC间互通，支持VPC内的云服务器通过专线与线下IDC的服务器互通要求。 支持共享VPC，支持按租户和资源集的VPC资源共享。VPC的所有者可以将VPC共享给同一组织的租户。支持IPSEC VPN服务，支持IPsec-VPN建立专有网络（VPC）到本地数据中心的VPN连接，IPsec-VPN支持IKEv1和IKEv2协议，同时支持API方式配置。 3、专有网络软件具备可信云认证-云平台网络能力评估资质，并提供相关证明材料（相关部门官网截图或者资质证书）并加盖产品原厂商公章 4、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 5、投标人需承诺所投专有云网络软件（负载均衡+专有网络）与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否
16 | 国产化关系型数据库 | 详见附表 | 套 | 1 | 否 | 否
17 | 缓存数据库软件扩容 | 1、为数智专区提供稳定可靠、可弹性伸缩的缓存数据库服务，基于双机热备架构及集群架构，可满足高吞吐、低延迟等业务需求。 2、技术要求需满足提供多种规格的缓存数据库实例，支持实例的创建、重启、释放、备份等管理操作，支持在控制台清除全部数据和清理过期数据；支持实例的网络隔离。完全兼容开源4.0,5.0系列，集群兼容性高，支持string，hash，list，set，sortedset等常见类型，支持事务和订阅。支持缓存分析，支持查看key在内存的占用和分布信息，支持大key分析 。支持秒级粒度监控，支持自定义监控项，包括基础监控（cpu，内存，qps，命中率，keys，expiredkeys等）、string，hash等常见类型监控，事务，订阅等监控。 3、支持主从、读写分离、集群等不同形态，用户可以在不同形态之间进行切换且对外连接地址不变。 4、同时支持RDB和AoF持久化机制，支持设置AoF落盘开关，保障数据丢失最小化。 5、支持实例的手动和自动备份，支持自动备份策略设置，支持主从、集群版等多种形态实例的原地恢复，克隆实例，支持备份集下载。 6、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 7、投标人需承诺所投缓存数据库软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否
18 | 数据同步软件扩容 | 1、支持数智专区内部关系型数据库、大数据仓库等多种数据源之间数据同步服务； 2、技术要求满足支持不停服迁移任务；支持RDBMS（关系型数据库）、NoSQL、OLAP等多种数据源之间数据实时交换的数据服务。支持数据变化增量的准实时同步，采用捕获数据库增量日志的方式，获取源端数据源的数据变化。支持断点传输功能，能够在源端、目标端数据库或者网络故障中断恢复后自动从中断的位置恢复，继续提供服务。 支持DDL语句的复制，DDL执行不阻塞其他对象上的DML执行。支持虚拟专有网络，可支持虚拟网络内的数据库实例作为数据迁移/同步的源端和目标端。提供对用户平台操作的记录和审计；提供应用实时日志的Web界面可视化展示。 3、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 4、投标人需承诺所投数据库同步软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否
19 | 数据库备份软件扩容 | 1、支持对数智专区内部的关系型云数据库数据备份至医保平台对象存储等存储资源池中，提高医保云平台整体资源使用效率。 2、技术要求需满足支持备份频率、周期、开始时间、并行线程数等备份计划配置；支持全量和增量备份；支持将数据库备份到医保平台存储资源池和异地备份中心的存储资源池。 3、支持整个实例、多个数据库、单个数据库、多张表、单表、视图、存储过程、触发器、函数备份。 4、支持备份频率、周期、开始时间、并行线程数等备份计划配置。支持全量和增量备份保留时长配置到期自动删除。 5、支持AES256加密技术保护备份数据存储安全。 6、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 7、投标人需承诺所投数据库备份软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否
20 | 大数据离线计算软件扩容 | 1、提供离线计算数据仓库功能，并提供数智专区数据仓库与医保平台数据仓库的数据共享访问联动，计算任务可相互调度。 2、技术要求需满足提供多租户协作和权限控制功能，支持敏感数据访问控制；支持实时记录敏感数据访问行为支持离线数据导入，包括MySQL、Postgre、Oracle等主流关系数据库高效导入，包括文本类日志数据离线导入；支持多类型存储支持，包括分布式文件存储、对象存储、NoSQL从GB到PB量级的存储。支持离线任务管理、监控告警的功能，任务运维管理支持列表模式和DAG（有向无环图）模式。支持按照项目空间对存储和计算资源的计量和额度控制。支持实时数据接入，包括Flume、Kafka数据接入，支持包含结构化、半结构化、非结构化的异构数据实时接入。 提供基于SQL的数据处理模式，支持Java/Python UDF，支持窗口函数等高级数据分析功能。 3、支持数智专区上的多租户使用，用户服务实例和资源管理基于项目空间隔离，可支持不少于10000个用户项目空间。提供测评报告。 4、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 5、投标人需承诺所投大数据离线计算软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否
21 | 数据开发软件扩容 | 1、为数智专区大数据仓库提供数据开发服务； 2、支持提供可视化任务编排界面，提供可视化数据开发环境。通过数据校验规则、监控规则、形成数据质量信息评估；提供对接入的所有数据源的统一标准化管理，能记录每个数据源所有字段、类型、长度信息，能记录每个数据源的数据量、数据增长情况、空间使用率。支持数据采集、数据同步、数据交换和数据转换能力；可以实现开发生产环境的数据隔离， 任务的发布由运维或部署角色完成。代码、数据更加安全。具备完善的权限认证与隔离机制，保障用户数据的私密性。 3、满足实际部署硬件数量要求的授权许可； 4、投标人需承诺所投数据开发软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否
22 | 云资源管理软件 | 1、支持对数智专区中的云资源进行管理调度、库存管理，提供统一的资源开通、管理、回收等系统功能界面，支持资源监控告警等功能； 2、技术要求需满足对数智专区云平台的资源进行管理，支持多级组织创建及管理，不同组织之间资源默认隔离，每个组织可以对应多个云账号，实现跨区域资源管理。提供在组织下创建及管理资源集的功能。提供在组织下创建和管理用户的功能，一个用户只能属于一个组织，但是可以加入到多个资源集中；支持用户的禁用和激活等功能。支持对于地域和集群，设置不同的名称，便于管理；支持对于不同的地域，设置每个云产品可以使用的资源总量；支持提供对于多集群环境资源的开通及操作能力。支持云环境里运行的资源实例数量进行统计包括组织维度、资源集维度，支持按照时间维度统计计量数据，包括月、天和小时；支持按组织和资源集维度统计计量数据；支持按组织和时间维度进行计量数据查询。 3、提供对与数智专区云环境中的云产品，进行不同种类云资源实例操作的控制台；提供IaaS类云产品及服务的资源操作控制台；提供PaaS类云产品及服务的资源操作控制台；提供大数据产品及服务的资源操作控制台。提供日志审计功能，保留所有用户的操作日志，并支持日志的过滤和导出功能。 4、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 5、投标人需承诺所投云资源管理软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立物理集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否
23 | 云平台运维软件 | 1、支持运维数智专区中各类云基础软件和云内硬件设备，支持用户管理、用户组管理、双因素认证、角色管理、部门管理、菜单管理、授权管理、云操作系统日志、操作日志、授权信息等； 2、技术要求需满足对当前数智专区云平台的组件进行运维管理，支持用户管理、双因素认证、角色管理、部门管理、登录策略管理、APP白名单、物理主机密码管理、操作日志。支持通过日志的时间序列排列将监控告警指标进行关联。支持通过告警平台发出故障消息，支持将被影响到的节点的告警消息进行收敛和屏蔽，减少在故障发生的时候发出的告警消息内容。支持监控管理设备的整机状态信息、监控指标、告警发送情况、端口流量信息等情况。支持跳转到其它对应的产品运维管控服务界面，支持：计算，存储，网络，大数据，数据库，分布式中间件，中间件日志服务等目前业务上使用的产品运维。支持配置值修改并立即生效；支持回滚操作，支持一键复原；支持内核配置，支持统一的linux内核配置管理；支持内核变更操作。 3、支持与当前医保云平台统一监控运维系统对接，实现统一用户界面查看云资源运行情况。 4、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 5、投标人需承诺所投云平台运维软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立物理集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否
24 | 云主机安全防护软件扩容 | 1、为数智专区中的虚拟云主机提供安全防护功能，通过日志监控、文件分析、特征扫描等手段，为云服务器提供漏洞管理、基线检查、入侵检测、资产管理等安全防护措施； 2、支持客户端使用最低的内存和CPU运行防护工作，cpu占用峰值小于10%、内存占用峰值小于80MB，支持镜像安全扫描系统服务漏洞检查，包括 OpenSSL、SMB、RSYNC、VNC、pcAnywhere、Redis，支持镜像安全扫描系统弱口令检查，包括 OpenSSH、MySQL、MSSQL、MongoDB、FTP、VSFTP、ProFTPD、Memcache、Redis、 Subversion、SMB，支持镜像安全扫描弱口令基线检查，包括：检测弱口令账号、可疑的隐藏账号、克隆账号、空密码账户等风险账号，以及Linux系统服务器中的密码策略合规性问题。 3、支持展示重点关注的资产，漏洞，异常，配置缺陷，事件等信息； 4、支持应用维度进行资产暴露盘点，可提供暴露中间件名称、类型、版本、关联漏洞、影响资产、最新扫描时间等信息。 5、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 6、投标人需承诺所投云主机安全防护软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否
25 | 云平台加密系统扩容 | 1、支持硬件密码机设备虚拟化；支持设备重启、停止、重置、删除等运行状态管理；支持物理加密机增删改、升级维护等生命周期管理功能。 2、支持虚拟加密实例增删改、升级、镜像管理等生命周期管理功能，管理虚拟加密实例管理的数据影像，可以用于恢复操作。 3、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 4、投标人需承诺所投云平台加密系统软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否
26 | 操作系统 | 详见附表 | 套 | 512 | 否 | 否
27 | 数智专区服务器密码机 | 1、基于KVM虚拟化技术，提供虚拟密码机功能；支持服务器密码机、签名验签服务器等多种形态的密码设备； 2、具有国密局产品认证证书，符合GM/T 0028安全等级第二级要求； 3、宿主机兼容阿里云、腾讯云、华为云等云管控平台进行统一的资源管理、状态监控； 4、至少提供4个网络端口，2个千兆电口，2个万兆光口，网络接口需要提供bond高可用模式； 5、集成国密认证的二级密码卡实现各类密码算法，保证算法的高安全性； 6、对称算法：支持国产SM1/SM4算法；摘要算法：支持国产SM3算法；非对称算法：支持国产SM2等算法； | 台 | 2 | 否 | 否
28 | 数智专区机柜租赁费 | 1、机房需满足《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）中A级标准以及《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）中物理和环境安全的关于门禁以及视频监控存储的国密要求； 2、机柜尺寸≥600×1200×2000mm 42U； 3、提供双路电源，UPS不间断电源。单机柜单路供电电源能力应不低于8KW； 4、支持提供中国电信、移动、联通、广电等全部运营商链路接入以及电子政务外网接入，不允许以任何理由拒绝任何一家链路接入。 5、提供一年的租赁服务 | 台 | 14 | 否 | 否