四、技术要求

第一包：分体式空调

| 序号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹分体式空调 | 额定制冷量≥7200W | 套 | 215 | 是 | 是 |
|  |  | 额定制冷功率≤2180W |  |  |  |  |
|  |  | 额定制热量≥8200W |  |  |  |  |
|  |  | 额定制热功率≤3150W |  |  |  |  |
|  |  | 电辅热≤2500W |  |  |  |  |
|  |  | 室内机最大噪音≤47dB |  |  |  |  |
|  |  | 循环风量≥1000m³/h |  |  |  |  |
|  |  | ★电压：380V |  |  |  |  |
|  |  | ★立柜/壁挂机：立柜式 |  |  |  |  |
|  |  | ★冷暖类型：冷暖 |  |  |  |  |
|  |  | ★定变频：变频 |  |  |  |  |
|  |  | ★能效等级：二级及二级以上 |  |  |  |  |
|  |  | ★响应文件中提供能够证明所供产品性能质量的证明材料，证明材料是指具有 CMA 标识的检测/检验/试验/测试报告。 |  |  |  |  |
| 2 | 5匹分体式空调 | 额定制冷量≥12000W | 套 | 185 | 是 | 是 |
|  |  | 额定制冷功率≤4700W |  |  |  |  |
|  |  | 额定制热量≥13500W |  |  |  |  |
|  |  | 额度制热功率≤4200W |  |  |  |  |
|  |  | 电辅热≤3500W |  |  |  |  |
|  |  | 室内机最大噪音≤52dB |  |  |  |  |
|  |  | 循环风量≥1860m³/h |  |  |  |  |
|  |  | ★电压:380V |  |  |  |  |
|  |  | ★立柜/壁挂机:立柜式 |  |  |  |  |
|  |  | ★冷暖类型:冷暖 |  |  |  |  |
|  |  | ★定变频:变频 |  |  |  |  |
|  |  | ★能效等级:二级及二级以上 |  |  |  |  |
|  |  | ★响应文件中提供能够证明所供产品性能质量的证明材料，证明材料是指具有 CMA 标识的检测/检验/试验/测试报告。 |  |  |  |  |

- 注：

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

- 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

- 商务要求

★（一）报价要求

- 投标报价以人民币填列

- 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、旧机拆除费、搬运费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

- 验收及相关费用由投标人负责。

- （二）服务要求

- 1. 提供所投产品整机6年的免费上门保修，终身维修。

- 2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，6小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

- 3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

- 4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

- 5. 提供现场技术培训。

- ★（三）交货要求

1. 交货期：

货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市河西区大沽南路1038号和天津市滨海新区开发区十三大街与洞庭路交口（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

签订合同之日起10日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起10日内支付合同总额的20%，设备正常使用12个月后的10日内支付合同总额的50%.（特殊情况以合同为准）。