## Sheet1
高净空场所-数据采集及压力控制系统升级改造项目费用明细表
序号 | 子系 统 | 分项内容 | 技术参数/要求 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
1 | 多维温度数据采集及立体化监测子系统 | 无线网络采集设备 | 无线网络覆盖设备，详细见技术要求书 | 套 | 1 | 30800 | 30800
|  |  | 移动式采集设备2台，详细见技术要求书 | 套 | 1 | 134100 | 134100
|  |  | 数据采集终端，详细见技术要求书 | 套 | 1 | 166860 | 166860
|  | 便携式热成像仪 | 详细见技术要求书 | 个 | 2 | 378000 | 756000
|  | 固定式热成像 | 详细见技术要求书 | 个 | 1 | 198000 | 198000
|  | 热成像无人机 | 详细见技术要求书 | 个 | 1 | 100000 | 100000
|  | 热流计 | 详细见技术要求书 | 套 | 1 | 240000 | 240000
|  | 三维激光扫描仪 | 详细见技术要求书 | 个 | 1 | 545000 | 545000
|  | 可移动摄像头 | 详细见技术要求书 | 个 | 2 | 4430 | 8860
|  | 固定防摄像头 | 详细见技术要求书 | 个 | 8 | 1667 | 13336
|  | 便携式燃烧烟气分析仪 | 详细见技术要求书 | 套 | 1 | 480000 | 480000
|  | 温度安全监控报警装置 | 详细见技术要求书 | 套 | 1 | 200000 | 200000
2 | 多相介质流量智能采集分析子系统 | 气液两相流量测试装置 | 详细见技术要求书 | 套 | 1 | 220000 | 220000
|  | 科里奥利质量流量计 | 详细见技术要求书 | 套 | 1 | 236500 | 236500
|  | ERCT 层析成像设备 | 详细见技术要求书 | 套 | 1 | 916000 | 916000
|  | 子系统集成 | 详细见技术要求书 | 套 | 1 | 58000 | 58000
3 | 多点压力监测及动态调 节子系统 | 监测及调节功能升级 | 详细见技术要求书 | 套 | 1 | 420000 | 420000
|  | 流量计 | 详细见技术要求书 | 套 | 1 | 10000 | 10000
4 | 合计： | [5 empty] | 4733456