#### 五、技术要求

第一包：2026年度天津市生态环境监测中心标准物质/质控样品项目

（一）投标人承诺所购用于本项目的甲烷标气；乙烷标气；丙烷标气；二氧化硫标气；一氧化碳标气；二氧化碳标气；一氧化氮标气；二氧化氮标气；正丁醇标气；氢气标气；氧气标气、氨气标气；硫化氢标气；乙酸乙酯标气、65种TO-15标气；57种PAMS标气；8种硫化物标气；4种硫化物标气、4种内标气（溴氯甲烷、氯苯-D5、1.4-二氟苯、1-溴-4-氟苯）的原料气制造商具备安全生产许可证。

# （二）采购清单

★1. 投标产品实质性要求

所投甲烷标气；乙烷标气、丙烷标气；二氧化硫标气；一氧化碳标气；二氧化碳标气；一氧化氮标气；二氧化氮标气；正丁醇标气；氢气标气；氧气标气、氨气标气；硫化氢标气；乙酸乙酯标气、65种TO-15标气；57种PAMS标气；8种硫化物标气；4种硫化物标气、4种内标气（溴氯甲烷、氯苯-D5、1,4-二氟苯、1-溴-4-氟苯）的制造商须具备中华人民共和国气瓶充装许可证，提供证书扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 需求条款 |  |  |  | 单价最高限价（元/瓶） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标物种类 | 介质类别 | 浓度 | 规格 |  |
| 1 | ▲生化需氧量 | 标准样品 | 水质 | 1~100mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 2 | ▲化学需氧量 | 标准样品 | 水质 | 10~200mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 3 | 化学需氧量（含氯） | 标准样品 | 水质 | 10~100mg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 4 | 氯化物 | 标准样品 | 水质 | 10~200mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 5 | 氯化物 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 6 | 总碱度 | 标准样品 | 水质 | 5~50mg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 7 | 石油类（紫外法） | 标准样品 | 水质 | 1~10μg/mL | 20ml/瓶 | 117.0 |
| 8 | 石油类（紫外法） | 标准溶液 | 水质 | 1000μg/mL | 20ml/瓶 | 117.0 |
| 9 | 石油类（四氯乙烯） | 标准样品 | 水质 | 1~50μg/mL | 20ml/瓶 | 175.5 |
| 10 | 石油类（四氯乙烯） | 标准溶液 | 水质 | 1000μg/mL | 20ml/瓶 | 175.5 |
| 11 | 总硬度 | 标准样品 | 水质 | 1~5mmol/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 12 | 挥发酚 | 标准样品 | 水质 | 1~100µg/L | 20ml/瓶 | 70.2 |
| 13 | 氟化物 | 标准样品 | 水质 | 0.5~2mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 14 | 氟化物 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 15 | 氮氧化物 | 标准样品 | 水质 | 0.1~1mg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 16 | 二氧化硫 | 标准样品 | 水质 | 0.1~1mg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 17 | 二氧化硫 | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 18 | 电导率 | 标准样品 | 水质 | 100~1000µS/cm | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 19 | 氨氮 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 20 | 氨氮 | 标准样品 | 水质 | 0.5~50mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 21 | 氨 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 22 | 氨 | 标准样品 | 水质 | 1~5mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 23 | 亚硝酸盐氮 | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 24 | 亚硝酸盐氮 | 标准样品 | 水质 | 1~100µg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 25 | 硝酸盐氮 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 26 | 硝酸盐氮 | 标准样品 | 水质 | 0.1~10mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 27 | 总氮 | 标准样品 | 水质 | 0.1~10mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 28 | 甲醛 | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 20ml/瓶 | 70.2 |
| 29 | 甲醛 | 标准样品 | 水质 | 0.1~5mg/L | 20ml/瓶 | 70.2 |
| 30 | 苯胺 | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 20ml/瓶 | 70.2 |
| 31 | 苯胺 | 标准样品 | 水质 | 0.1~5mg/L | 20ml/瓶 | 70.2 |
| 32 | 水中氰成分 | 标准溶液 | 水质 | 50µg/mL | 40ml/瓶 | 175.5 |
| 33 | 总氰化物 | 标准样品 | 水质 | 1~100µg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 34 | 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合 | 标准样品 | 水质 | 氟化物：<5mg/L氯化物：<10mg/L硫酸根：<20mg/L硝酸根：<5mg/L | 20ml/瓶 | 117.0 |
| 35 | 氟、氯、溴、硝酸根、硫酸根混合 | 标准溶液 | 水质 | 100µg/ml | 100ml/瓶 | 702.0 |
| 36 | 钙、铵、钾、钠、镁、锂混合 | 标准溶液 | 水质 | 钙：1000µg/ml 铵：400µg/ml锂：50µg/ml其余：200µg/ml | 100ml/瓶 | 819.0 |
| 37 | 钾、钠、钙、镁混合 | 标准样品 | 水质 | 钾：<1mg/L 钠：<5mg/L 钙：<5mg/L 镁：<1mg/L | 20ml/瓶 | 117.0 |
| 38 | 碘化物 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 39 | 碘化物 | 标准样品 | 水质 | 0.1~2mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 40 | 钠 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 41 | 钾 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 42 | 钙 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 43 | 镁 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 44 | 六价铬 | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 45 | 六价铬 | 标准样品 | 水质 | 0.1~0.5mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 46 | 溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸 | 标准溶液 | 水质 | 100ug/ml | 20ml/瓶 | 421.2 |
| 47 | 溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸 | 标准样品 | 水质 | 不限 | 20ml/瓶 | 351.0 |
| 48 | 高氯酸盐 | 标准溶液 | 水质 | 1000μg/mL | 20ml/瓶 | 117.0 |
| 49 | 高氯酸盐 | 标准样品 | 水质 | 1~5μg/mL | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 50 | 亚硫酸盐（亚硫酸根） | 标准溶液 | 水质 | 100μg/mL | 50ml/瓶 | 58.5 |
| 51 | 亚硫酸根 | 标准样品 | 水质 | 1~15mg/L | 20ml/瓶 | 117.0 |
| 52 | 磷酸盐 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 53 | 磷酸盐（以磷计） | 标准样品 | 水质 | 0.1~2mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 54 | 甲酸、乙酸、草酸混合 | 标准溶液 | 水质 | 20.0µg/ml | 2ml*2瓶 | 117.0 |
| 55 | 甲酸、乙酸、草酸 | 标准样品 | 水质 | 50.0µg/ml | 2ml*2瓶 | 585.0 |
| 56 | 氨、甲胺、二甲胺、三甲胺 | 标准溶液 | 水质 | 1000mg/L | 20ml/瓶 | 210.6 |
| 57 | 氨、甲胺、二甲胺、三甲胺 | 标准样品 | 水质 | 氨10μg/mL甲胺40μg/mL二甲胺40μg/mL三甲胺40μg/mL | 20ml/瓶 | 234.0 |
| 58 | 亚硝酸盐（以亚硝酸根计） | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 59 | 高锰酸盐指数（酸法） | 标准样品 | 水质 | 1~100mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 60 | 高锰酸盐指数（碱法） | 标准样品 | 水质 | 1~100mg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 61 | 总磷 | 标准样品 | 水质 | 0.5~10mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 62 | 总磷 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 63 | 磷酸盐（以磷计） | 标准样品 | 水质 | 0.1~5mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 64 | 磷酸盐磷 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 65 | 硫化物 | 标准样品 | 水质 | 0.5~5mg/L | 20ml/瓶 | 70.2 |
| 66 | 硫化物 | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 20ml/瓶 | 70.2 |
| 67 | 阴离子表面活性剂 | 标准样品 | 水质 | 0.5~5mg/L | 20ml/瓶 | 93.6 |
| 68 | 阴离子表面活性剂 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20ml/瓶 | 93.6 |
| 69 | pH | 标准样品 | 水质 | 4~10无量纲 | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 70 | 铵离子 | 标准溶液 | 水质 | 1000µg/ml | 50ml/瓶 | 81.9 |
| 71 | 亚硝酸根（亚硝酸盐） | 标准溶液 | 水质 | 1000µg/ml | 50ml/瓶 | 81.9 |
| 72 | 硝酸根(硝酸盐) | 标准溶液 | 水质 | 1000µg/ml | 50ml/瓶 | 81.9 |
| 73 | 硫化氢 | 标准样品 | 水质 | 0.5~5μg/mL | 20ml/瓶 | 117.0 |
| 74 | 硫化氢 | 标准溶液 | 水质 | 100µg/mL | 20ml/瓶 | 140.4 |
| 75 | 溶解性固体 | 标准溶液 | 水质 | 20.0g/L | 20ml/瓶 | 52.7 |
| 76 | 全盐量 | 标准样品 | 水质 | 1~100mg/L | 100ml/瓶 | 210.6 |
| 77 | 全盐量 | 标准溶液 | 水质 | 1000mg/L | 100ml/瓶 | 210.6 |
| 78 | 银、铝、砷、硼、钡、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钠、镍、磷、铅、硒、锶、钒、锌等24种金属混标 | 标准溶液 | 水质 | 100µg/ml | 100ml/瓶 | 1638.0 |
| 79 | 三价砷 | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 50ml/瓶 | 351.0 |
| 80 | 五价砷 | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 50ml/瓶 | 351.0 |
| 81 | 四价硒 | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 100ml/瓶 | 210.6 |
| 82 | 六价硒 | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 100ml/瓶 | 421.2 |
| 83 | 锡 | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 84 | 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 | 标准样品 | 水质 | 铜、铅、锌、镉、镍、铬:<1mg/L | 20ml/瓶 | 117.0 |
| 85 | 铁与锰混合 | 标准样品 | 水质 | 铁、锰：0.5~5mg/L | 20ml/瓶 | 70.2 |
| 86 | 汞 | 标准样品 | 水质 | 0.5~5μg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 87 | 汞 | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 88 | 砷 | 标准样品 | 水质 | 1~50µg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 89 | 砷 | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 90 | 硒 | 标准样品 | 水质 | 0.5~10µg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 91 | 硒 | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 92 | 银 | 标准样品 | 水质 | 0.1~1mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 93 | 铍 | 标准样品 | 水质 | 1~10µg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 94 | 钾钠钙镁 | 标准溶液 | 水质 | 100µg/ml | 100ml/瓶 | 585.0 |
| 95 | 六价铬 | 标准溶液 | 水质 | 100mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 96 | 六价铬 | 标准样品 | 水质 | 0.1~1mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 97 | 总铬 | 标准样品 | 水质 | 0.1~1mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 98 | 硅 | 标准溶液 | 水质 | 100µg/ml | 100ml/瓶 | 163.8 |
| 99 | 钼 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 100 | 钼 | 标准样品 | 水质 | 1~100µg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 101 | 钒 | 标准样品 | 水质 | 0.1~1mg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 102 | 钴 | 标准样品 | 水质 | 1~100µg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 103 | 铊 | 标准样品 | 水质 | 0.1~10µg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 104 | 锑 | 标准样品 | 水质 | 1~100µg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 105 | 锡 | 标准样品 | 水质 | 0.1~10µg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 106 | 硼 | 标准样品 | 水质 | 0.5~5mg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 107 | 钛 | 标准样品 | 水质 | 0.1~1mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 108 | 钡 | 标准样品 | 水质 | 0.1~1mg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 109 | 铝 | 标准样品 | 水质 | 0.1~1mg/L | 20ml/瓶 | 58.5 |
| 110 | Fe、K、Ca、Na、Mg Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、Th、U等25种多元素标液 | 标准溶液 | 水质 | Fe、K、Ca、Na、Mg : 1000 ppm，Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、Th、U: 10 ppm | 100ml/瓶 | 9360.0 |
| 111 | 总有机碳 | 标准溶液 | 水质 | 1000mg/L | 20ml/瓶 | 70.2 |
| 112 | 总有机碳 | 标准样品 | 水质 | 10~400mg/L | 20ml/瓶 | 35.1 |
| 113 | 游离氯、总氯 | 标准样品 | 水质 | 1.0g/L | 20ml/瓶 | 234.0 |
| 114 | ICP-MS调谐液（包含铍、铈、铁、铟、锂、镁、铅、铀） | 标准溶液 | 水质 | 1mg/L | 100ml/瓶 | 421.2 |
| 115 | 硫酸盐 | 标准溶液 | 水质 | 500mg/L | 20mL/瓶 | 35.1 |
| 116 | 钼 | 标准溶液 | 水质 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 70.2 |
| 117 | 氰化物 | 标准溶液 | 水质 | 50.0 mg/L | 40mL/瓶 | 154.1 |
| 118 | 铈 | 标准溶液 | 水质 | 1000mg/L | 50mL/瓶 | 99.5 |
| 119 | 总无机碳 | 标准物质 | 水质 | 1000 mg/L | 20mL/瓶 | 112.1 |
| 120 | 阳离子混标 | 标准溶液 | 水质 | 100μg/ml | 1.2mL/瓶 | 327.6 |
| 121 | 铵离子 | 标准样品 | 水质 | 0.5-2.5 mg/L | 20mL/瓶 | 58.5 |
| 122 | 亚硝酸根 | 标准样品 | 水质 | 0.5-2.5 mg/L | 20mL/瓶 | 35.1 |
| 123 | 锌 | 标准样品 | 水质 | 0.1-1mg/L | 20mL/瓶 | 35.1 |
| 124 | 铑、铟、铼混合溶液标准物质 | 标准物质 | 水质 | 100mg/L | 100ml/瓶 | 645.5 |
| 125 | 二噁英采样内标(EPA 23SS) | 标准物质 | 有机 | 100-200ng/mL | 1.2ml/瓶 | 2574.0 |
| 126 | 二噁英提取内标(EPA 23IS) | 标准物质 | 有机 | 100ng/mL | 1.2ml/瓶 | 4446.0 |
| 127 | 二噁英进样内标(EPA 23RS) | 标准物质 | 有机 | 500ng/mL | 1.2ml/瓶 | 6435.0 |
| 128 | 4种全氟化合物标准溶液（PFAC-MXF) | 标准物质 | 有机 | 2000ng/ml | 1.2ml/瓶 | 2223.0 |
| 129 | 4种全氟化合物标准溶液（PFAC-MXG) | 标准物质 | 有机 | 2000ng/ml | 1.2ml/瓶 | 2223.0 |
| 130 | 24种全氟化合物标准溶液（PFAC-24PAR) | 标准物质 | 有机 | 2000ng/ml | 1.2ml/瓶 | 3744.0 |
| 131 | 全氟化合物内标标准溶液（MPFAC-C-ES） | 标准物质 | 有机 | 2000ng/ml | 1.2ml/瓶 | 8892.0 |
| 132 | 13C4-PFOS和13C4-PFOA混标 | 标准物质 | 有机 | 2000ng/ml | 1.2ml/瓶 | 2340.0 |
| 133 | 17种苯胺混标(HJ1048-2019) | 标准物质 | 有机 | 100-1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 819.0 |
| 134 | 联苯胺D8 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 234.0 |
| 135 | 苯胺D5 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 234.0 |
| 136 | 4种硝基酚混标(HJ1049-2019) | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 409.5 |
| 137 | 2，4-二硝基苯酚D3 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 842.4 |
| 138 | 8种苯氧羧酸类农药混标(HJ770-2015) | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 643.5 |
| 139 | 2，4-二氯苯氧乙酸-13C6 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1053.0 |
| 140 | 15种氨基甲酸酯类农药混标(HJ827-2017) | 标准物质 | 有机 | 50-1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 585.0 |
| 141 | 4种氨基甲酸酯类农药内标混标(HI827-2017) | 标准物质 | 有机 | 25-100mg/L | 1.2ml/瓶 | 643.5 |
| 142 | 15种苯胺和联苯胺类化合物混标(HJ1210-2021) | 标准物质 | 有机 | 100-200mg/L | 1.2ml/瓶 | 819.0 |
| 143 | 4种氘代苯胺类混标(H1210-2021) | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 702.0 |
| 144 | 17种氟喹诺酮类抗生素混标（HJ 1399-2024） | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1404.0 |
| 145 | 18种磺胺和甲氧苄氨嘧啶混标（HJ 1398-2024） | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 760.5 |
| 146 | 11种大环内酯混标 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1872.0 |
| 147 | 林克霉素 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 140.4 |
| 148 | 克林霉素 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 140.4 |
| 149 | 氯霉素 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 150 | 氟苯尼考 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 140.4 |
| 151 | 甲砜霉素 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 140.4 |
| 152 | 10种头孢类固体混标(GB 31658.4-2021&GB 31659.3-2022&GB 31657.3-2022） | 标准物质 | 有机 | 100μg/L | 1.2ml/瓶 | 1755.0 |
| 153 | 4种四环素混标 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 702.0 |
| 154 | 9种烷基酚类和双酚A混标(HJ1192-2021） | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 1111.5 |
| 155 | 壬基酚D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 280.8 |
| 156 | 双酚AD16 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 304.2 |
| 157 | 8种PBDE混标（HJ 952-2018） | 标准物质 | 有机 | 50mg/L | 1.2ml/瓶 | 1872.0 |
| 158 | 8种PBDE内标混标（HJ 952-2018） | 标准物质 | 有机 | 2-20mg/L | 1.2ml/瓶 | 10530.0 |
| 159 | 29种有机磷酸酯混标溶液 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 4504.5 |
| 160 | 12种有机磷酸酯内标混标 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 6318.0 |
| 161 | 4种氟利昂混标(HJ1058-2019) | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 608.4 |
| 162 | 顺式德克隆 | 标准物质 | 有机 | 50mg/L | 1.2ml/瓶 | 3744.0 |
| 163 | 反式德克隆 | 标准物质 | 有机 | 50mg/L | 1.2ml/瓶 | 3744.0 |
| 164 | 德克隆602-碳13标记物 | 标准物质 | 有机 | 10mg/L | 1.2ml/瓶 | 3159.0 |
| 165 | 氯化石蜡C10-C13 51.5% | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 585.0 |
| 166 | 氯化石蜡C10-C13 55.5% | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 819.0 |
| 167 | 氯化石蜡C10-C13 63% | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 585.0 |
| 168 | 阿奇霉素D3 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1404.0 |
| 169 | 头孢噻肟D3 | 标准物质 | 有机 | 100μg/L | 1.2ml/瓶 | 1755.0 |
| 170 | 西诺沙星D5 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 538.2 |
| 171 | 环丙沙星D8 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1755.0 |
| 172 | 克拉霉素-¹³CD3 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 3510.0 |
| 173 | 克林霉素D3 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1287.0 |
| 174 | 依诺沙星D8 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 842.4 |
| 175 | 恩诺沙星D5 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 643.5 |
| 176 | 红霉素-¹³CD3 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1170.0 |
| 177 | 氟甲喹-¹³C3 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1287.0 |
| 178 | 林可霉素D3 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 2574.0 |
| 179 | 萘啶酸D5 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 926.6 |
| 180 | 诺氟沙星D5 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 585.0 |
| 181 | 氧氟沙星D8 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 936.0 |
| 182 | 罗红霉素D7 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1287.0 |
| 183 | 沙拉沙星D8 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 526.5 |
| 184 | 磺胺苯甲酰胺D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1684.8 |
| 185 | 磺胺醋酰D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1638.0 |
| 186 | 磺胺氯哒嗪D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 2106.0 |
| 187 | 磺胺嘧啶D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 585.0 |
| 188 | 磺胺二甲氧嘧啶D6 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 189 | 磺胺多辛D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 702.0 |
| 190 | 磺胺甲嘧啶D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 702.0 |
| 191 | 磺胺二甲嘧啶-¹³C6 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 585.0 |
| 192 | 磺胺甲噻二唑-¹³C6 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 585.0 |
| 193 | 磺胺甲恶唑D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 409.5 |
| 194 | 磺胺对甲氧嘧啶D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1684.8 |
| 195 | 磺胺间甲氧嘧啶-¹³C6 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1170.0 |
| 196 | 磺胺苯吡唑D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 2106.0 |
| 197 | 磺胺吡啶D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 585.0 |
| 198 | 磺胺喹恶啉D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 2574.0 |
| 199 | 磺胺噻唑D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 468.0 |
| 200 | 四环素(TC)D6 | 标准物质 | 有机 | 10μg/L | 1.2ml/瓶 | 2925.0 |
| 201 | 金霉素-13C | 标准物质 | 有机 | 100μg/L | 1.2ml/瓶 | 4563.0 |
| 202 | 多西环素(DTC)D3 | 标准物质 | 有机 | 100μg/L | 1.2ml/瓶 | 2574.0 |
| 203 | 土霉素-¹³C22 | 标准物质 | 有机 | 1mg/L | 1.2ml/瓶 | 7956.0 |
| 204 | 替米考星D3 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 468.0 |
| 205 | 甲氧苄啶D3 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 643.5 |
| 206 | 甲基叔丁基醚 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 234.0 |
| 207 | 苯甲醚 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 234.0 |
| 208 | 甲基汞 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 585.0 |
| 209 | 乙基汞 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 585.0 |
| 210 | 氯化烷基汞混标 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 1404.0 |
| 211 | 8种紫外线物质混标 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 585.0 |
| 212 | 乙酸酯混标 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 1170.0 |
| 213 | 59种VOC混标 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 3276.0 |
| 214 | 6种VOC混标 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 585.0 |
| 215 | 27种有机磷农药混标HJ1189 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 3276.0 |
| 216 | 敌百虫 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 468.0 |
| 217 | 磷酸三丁酯D27 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1638.0 |
| 218 | 对三联苯D14 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 245.7 |
| 219 | 微囊藻毒素 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1521.0 |
| 220 | 1，3-丁二烯 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 221 | 卡拉花醛 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 222 | 敌敌畏 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 223 | 34种有机氯农药混标HJ699 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 2340.0 |
| 224 | 三氯杀螨醇 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 225 | 4种有机锡混标 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 702.0 |
| 226 | 6种酞酸酯混标 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 702.0 |
| 227 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 228 | 苯甲酸苄酯 | 标准物质 | 有机 | 5000mg/L | 1.2ml/瓶 | 234.0 |
| 229 | 邻苯二甲酸二戊酯D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 748.8 |
| 230 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 748.8 |
| 231 | 邻苯二甲酸二丁酯D4 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 748.8 |
| 232 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 233 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 234 | 23种有机氯混标 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 2106.0 |
| 235 | 8种有机氯混标 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 236 | 五氯苯 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 234.0 |
| 237 | 双酚AD16 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 238 | 萘D8 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 239 | 芘D10 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 240 | 乙草胺 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 234.0 |
| 241 | 乙草胺D11 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 1755.0 |
| 242 | 3种三氯苯混标 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 702.0 |
| 243 | 3种三甲苯混标 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 234.0 |
| 244 | C6-C9石油烃 | 标准物质 | 有机 | 5000mg/L | 1.2ml/瓶 | 819.0 |
| 245 | C10-C40石油烃/34种石油烃 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 737.1 |
| 246 | 土溴素、2-甲基异莰醇 2种混标 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 936.0 |
| 247 | 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 748.8 |
| 248 | 毒死蜱 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 249 | 氯乙烯 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 234.0 |
| 250 | 丙烯醛丙烯腈乙腈混标 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 1930.5 |
| 251 | 百菌清和溴氰菊酯混标 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 1216.8 |
| 252 | 乙醛 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 304.2 |
| 253 | 3种制冷剂混标HJ1057 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 409.5 |
| 254 | 12种有机磷混标 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 1497.6 |
| 255 | 6种有机磷混标 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 1170.0 |
| 256 | 草甘膦 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 257 | 甲萘威 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 258 | 15种硝基苯类化合物 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 1474.2 |
| 259 | 多氯联苯混合物7种arochlor | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1755.0 |
| 260 | 阿特拉津 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 261 | 苯并芘BAP | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 262 | 三氯乙醛 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 263 | 氯苯类化合物HJ621 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 936.0 |
| 264 | 荧蒽D10 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 265 | 苯并（a）芘D12 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 266 | 黄磷 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 234.0 |
| 267 | 四乙基铅 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 468.0 |
| 268 | 有机磷和拟除虫菊酯HJ1023 | 标准物质 | 有机 | 500mg/L | 1.2ml/瓶 | 2925.0 |
| 269 | 环氧氯丙烷 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 270 | PCB194 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 271 | PCB206 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 272 | 苯系物HJ1067 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 273 | 8种苯系物 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 585.0 |
| 274 | EPA8270 6种内标 | 标准物质 | 有机 | 4000mg/L | 1.2ml/瓶 | 1404.0 |
| 275 | EPA8270 6种替代物 | 标准物质 | 有机 | 4000mg/L | 1.2ml/瓶 | 1404.0 |
| 276 | 76种SVOC | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 2035.8 |
| 277 | 菲D10 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 304.2 |
| 278 | 蒽D10 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 279 | 苝D12 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 280 | 灭蚁灵 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 281 | 9种烷基酚和双酚A | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 819.0 |
| 282 | 氯甲烷 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 283 | 13种酚混标HJ676 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 936.0 |
| 284 | 56种VOC混标 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 468.0 |
| 285 | VOC 3种内标混标 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 286 | VOC 3种替代物混标 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 702.0 |
| 287 | 14种卤代烃 HJ620 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 585.0 |
| 288 | 22种VOC 室内空气GB18883 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 936.0 |
| 289 | 5种麝香混标（葵子麝香、二甲苯麝香、伞花麝香、西藏麝香、酮麝香） | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 468.0 |
| 290 | 二甲苯麝香D15 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 468.0 |
| 291 | 一氯乙烷 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 292 | 一溴甲烷 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 293 | 二溴乙烯 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 294 | 3种五氯丙烷(GB5750.8-2023) | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 468.0 |
| 295 | 2,4,6-三氯苯甲醚 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 140.4 |
| 296 | 1-溴丙烷 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 297 | 2-甲基戊烷 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 298 | 正十烷 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 299 | 四氯间二甲苯 | 标准物质 | 有机 | 500mg/L | 1.2ml/瓶 | 269.1 |
| 300 | 2-丁酮 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 301 | 24-二氯酚 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 302 | 246-三氯酚 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 303 | 五氯酚 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 304 | 溴氯甲烷 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 234.0 |
| 305 | 甲拌磷 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 306 | 1,2-二氯苯D4 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 280.8 |
| 307 | 十氟联苯 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 245.7 |
| 308 | 十氟三苯基磷DFTPP | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 409.5 |
| 309 | 苯酚 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 310 | 苯胺 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 311 | 3,3'-二氯联苯胺 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 312 | 16种多环芳烃 | 标准物质 | 有机 | 2000mg/L | 1.2ml/瓶 | 1170.0 |
| 313 | 13种醛酮类化合物 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 1053.0 |
| 314 | 13种醛酮DNPH衍生物 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 468.0 |
| 315 | 4-溴氟苯 BFB | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 316 | 18种多氯联苯 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2ml/瓶 | 1170.0 |
| 317 | PCB155 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 318 | PCB112 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 319 | PCB198 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 117.0 |
| 320 | 2种pcb内标 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 321 | 2种pcb替代物 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 322 | 邻硝基溴苯 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2ml/瓶 | 351.0 |
| 323 | 12种酚类混标 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2mL/瓶 | 819.0 |
| 324 | 24种邻苯二甲酸酯 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 1684.8 |
| 325 | 氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考3种抗生素混标溶液 | 标准物质 | 有机 | 100 μg/ml | 1.2mL/瓶 | 351.0 |
| 326 | 5种卤代烃混标 | 标准物质 | 有机 | 1000mg/L | 1.2mL/瓶 | 344.2 |
| 327 | 8种多溴二苯醚混标 | 标准物质 | 有机 | 20-200mg/L | 1.2mL/瓶 | 2211.3 |
| 328 | 8种多溴二苯醚内标混标 | 标准物质 | 有机 | 1-10mg/L | 1.2mL/瓶 | 14157.0 |
| 329 | 9种大环内酯 | 标准物质 | 有机 | 100 μg/ml | 1.2mL/瓶 | 1105.7 |
| 330 | UV328D12 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2mL/瓶 | 1521.0 |
| 331 | UVPD3 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2mL/瓶 | 1404.0 |
| 332 | 奥索利酸（恶喹酸） | 标准物质 | 有机 | 100 μg/ml | 1.2mL/瓶 | 128.7 |
| 333 | 甲醇中2-氨基偶氮甲苯溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 117.0 |
| 334 | 甲醇中3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 140.4 |
| 335 | 甲醇中3,3'-二甲基联苯胺溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 140.4 |
| 336 | 甲醇中3,3'-二甲氧基联苯胺溶液 | 标准物质 | 有机 | 1000μg/mL | 1.2mL/瓶 | 280.8 |
| 337 | 甲醇中3-氨基对甲苯甲醚溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 117.0 |
| 338 | 甲醇中4,4'-次甲基-双（2-氯苯胺）溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 140.4 |
| 339 | 甲醇中4,4'-二氨基二苯甲烷溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 105.3 |
| 340 | 甲醇中4,4'-二氨基二苯醚溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 140.4 |
| 341 | 甲醇中4-氨基联苯溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 111.2 |
| 342 | 甲醇中间甲苯胺溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 112.1 |
| 343 | 甲醇中三氯甲烷 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 70.2 |
| 344 | 甲醇中五氯苯酚-13C6溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 1053.0 |
| 345 | 甲醇中五氯苯酚溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 41.0 |
| 346 | 司帕沙星 | 标准物质 | 有机 | 100μg/ml | 1.2mL/瓶 | 58.5 |
| 347 | 乙腈中2,4,5-三甲基苯胺溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 117.0 |
| 348 | 乙腈中2,4-二氨基甲苯溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 117.0 |
| 349 | 乙腈中2-甲基-5-硝基苯胺溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 140.4 |
| 350 | 乙腈中4,4'-二氨基二苯硫醚溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 140.4 |
| 351 | 乙腈中4-氨基偶氮苯溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 117.0 |
| 352 | 乙腈中4-氯-2-甲基苯胺溶液 | 标准物质 | 有机 | 100μg/mL | 1.2mL/瓶 | 117.0 |
| 353 | 银 | 标准物质 | 有机 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 81.9 |
| 354 | 2,4-二氨基苯甲醚 | 标准物质 | 有机 | 100mg/L | 1.2mL/瓶 | 585.0 |
| 355 | N-亚硝基二苯胺D6 | 标准物质 | 有机 | 10mg/L | 1.2mL/瓶 | 994.5 |
| 356 | 挥发性有机物 | 标准样品 | 有机 | 50-100µg/mL | 1.2mL/瓶 | 351.0 |
| 357 | 挥发性卤代烃 | 标准样品 | 有机 | 30-100µg/mL | 1.2mL/瓶 | 234.0 |
| 358 | 海水COD | 标准样品 | 海水 | 10µg/mL | 20ml/瓶 | 117.0 |
| 359 | 海水铵-氮系列溶液 | 标准溶液 | 海水 | 0-6µmol/L | 4瓶*50mL/瓶 | 760.5 |
| 360 | 海水氨氮 | 标准样品 | 海水 | 1~100µg/L | 100ml/瓶 | 526.5 |
| 361 | 海水亚硝酸盐-氮系列溶液 | 标准溶液 | 海水 | 0-4µmol/L | 5瓶*50mL/瓶 | 760.5 |
| 362 | 海水亚硝酸盐氮 | 标准样品 | 海水 | 1~100µg/L | 100ml/瓶 | 526.5 |
| 363 | 海水硝酸盐-氮系列溶液 | 标准溶液 | 海水 | 0-15µmol/L | 5瓶*50mL/瓶 | 760.5 |
| 364 | 海水硝酸盐氮 | 标准样品 | 海水 | 1~200µg/L | 60ml/瓶 | 234.0 |
| 365 | 海水总氮 | 标准样品 | 海水 | 0.1~1µg/mL | 20ml/瓶 | 234.0 |
| 366 | 海水活性磷酸盐 | 标准样品 | 海水 | 1~100µg/L | 60ml/瓶 | 234.0 |
| 367 | 海水总磷 | 标准样品 | 海水 | 0.1~1mg/L | 20ml/瓶 | 351.0 |
| 368 | 海水中汞标准物质 | 标准样品 | 海水 | 1.00µg/L | 20ml/瓶 | 865.8 |
| 369 | 海水中砷成分分析标准物质 | 标准样品 | 海水 | 1.00µg/L | 200ml/瓶 | 1590.0 |
| 370 | 海水中硒成分分析标准物质 | 标准样品 | 海水 | 1.00µg/L | 60ml/瓶 | 865.8 |
| 371 | 海水中铜铅镉铬锌标准溶液 | 标准样品 | 海水 | 铜：5.0µg/L铅：10.0µg/L镉：1.0µg/L铬：5.0µg/L锌：70µg/L | 200ml/瓶 | 1602.9 |
| 372 | 有机质 | 标准样品 | 土壤 | 1~50g/kg | 50g/瓶 | 585.0 |
| 373 | 土壤pH | 标准样品 | 土壤 | 6~9无量纲 | 50g/瓶 | 468.0 |
| 374 | 土壤总磷 | 标准样品 | 土壤 | 100-500mg/kg | 40g/瓶 | 1123.2 |
| 375 | 土壤有效磷 | 标准样品 | 土壤 | 1-50mg/kg | 200g/瓶 | 1638.0 |
| 376 | 工业污染场地土壤中多环芳烃 | 标准样品 | 土壤 | 至少包括萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘 、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝 | 30g/瓶 | 2106.0 |
| 377 | 土壤中有机氯农药成分分析标准物质 | 标准样品 | 土壤 | 至少包括六六六、滴滴涕 | 20g/瓶 | 2574.0 |
| 378 | 六价铬 | 标准样品 | 土壤 | 1~10mg/kg | 50g/瓶 | 585.0 |
| 379 | 六价铬 | 标准样品 | 土壤 | 1~10mg/kg | 10g/瓶 | 585.0 |
| 380 | 土壤中重金属总量 | 标准样品 | 土壤 | 至少包括Ag、As、Ba、Be、Bi、Cd、Cr、Co、Cu、Li、Mn、Mo、Ni、Sb、Sr、Pb、Tl、V、Zn | 50g/瓶 | 585.0 |
| 381 | 土壤中重金属可提取态（DTPA浸提）HJ 804-2016 | 标准样品 | 土壤 | 至少包括Ba、Cd 、Co、Cu、Fe、Mn 、Ni、Pb、Zn | 50g/瓶 | 585.0 |
| 382 | 水系沉积物中重金属总量 | 标准样品 | 沉积物 | 至少包括Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Hg、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Ti、Tl、V、Zn | 50g/瓶 | 585.0 |
| 383 | 海洋沉积物成分分析标准物质 | 标准样品 | 沉积物 | 至少包括As、Cd等50种无机物 | 25g/瓶 | 11700.0 |
| 384 | 近海海洋沉积物成分分析标准物质 | 标准样品 | 沉积物 | 至少包括Cu、Zn等59种无机物 | 70g/瓶 | 3287.7 |
| 385 | 固体废物腐蚀性pH值 | 标准样品 | 固体 | 9~12无量纲 | 220g/瓶 | 421.2 |
| 386 | 固体废物总磷 | 标准样品 | 固体 | 100~1000mg/kg | 30g/瓶 | 643.5 |
| 387 | 垃圾焚烧飞灰中重金属 | 标准样品 | 固体 | 至少包括Ag、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Hg、Mn、Ni、Pb、Sb、Tl、V、Zn | 10g/瓶 | 702.0 |
| 388 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 标准样品 | 固体 | 挥发分30.10% | 50g/瓶 | 702.0 |
| 389 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 标准样品 | 固体 | 挥发分7.13% | 50g/瓶 | 585.0 |
| 390 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 标准样品 | 固体 | 挥发分26.65% | 50g/瓶 | 585.0 |
| 391 | 黄鱼粉中元素成分分析标准物质 | 标准样品 | 固体 | 至少包括Ca、K、Mg等59种无机物 | 20g/瓶 | 2527.2 |
| 392 | 紫菜粉中元素成分分析标准物质 | 标准样品 | 固体 | 至少包括Al、Ca、Fe等59种无机物 | 20g/瓶 | 2527.2 |
| 393 | 细菌总数 | 标准样品 | 生物 | 1~100MPN/ML | 1支/盒 | 819.0 |
| 394 | 粪大肠菌群 | 标准样品 | 生物 | 不限 | 1支/盒 | 819.0 |
| 395 | 总大肠菌群 | 标准样品 | 生物 | 不限 | 1支/盒 | 819.0 |
| 396 | 大肠埃希氏菌 | 标准样品 | 生物 | 不限 | 1支/盒 | 819.0 |
| 397 | 耐热大肠菌群 | 标准样品 | 生物 | 不限 | 1支/盒 | 819.0 |
| 398 | 叶绿素 | 标准样品 | 生物 | 不限 | 1瓶 | 2574.0 |
| 399 | 叶绿素 | 标准物质 | 生物 | 不限 | 1瓶 | 2808.0 |
| 400 | 生物成分分析标准物质-大虾 | 标准样品 | 生物 | 至少包括Ag、Al、As等22种元素 | 12g/瓶 | 7020.0 |
| 401 | 74种VOC混标 | 标准气体 | 气体 | 1ppm | 8L/瓶 | 46800.0 |
| 402 | 8种硫化物标气 | 标准气体 | 气体 | 1ppm | 2L/瓶 | 11700.0 |
| 403 | 4种硫化物标气 | 标准气体 | 气体 | 1ppm | 2L/瓶 | 11700.0 |
| 404 | 57种PAMS标气 | 标准气体 | 气体 | 1ppm，4%（k=2） | 2L/瓶 | 23400.0 |
| 405 | 65种TO15标气 | 标准气体 | 气体 | 1ppm | 2L/瓶 | 23400.0 |
| 406 | 4种内标气混标 | 标准气体 | 气体 | 1ppm | 2L/瓶 | 10413.0 |
| 407 | 乙酸酯混合标气 | 标准气体 | 气体 | 1ppm | 8L/瓶 | 11700.0 |
| 408 | 甲烷标气-高浓度 | 标准气体 | 气体 | 1% | 8L/瓶 | 585.0 |
| 409 | 甲烷标气-中浓度 | 标准气体 | 气体 | 100ppm | 8L/瓶 | 585.0 |
| 410 | 甲烷标气-低浓度 | 标准气体 | 气体 | 5ppm | 8L/瓶 | 585.0 |
| 411 | C2-C3标气 | 标准气体 | 气体 | 1ppm | 8L/瓶 | 585.0 |
| 412 | CO标气 | 标准气体 | 气体 | 20ppm | 8L/瓶 | 526.5 |
| 413 | CO标气 | 标准气体 | 气体 | 50ppm | 8L/瓶 | 526.5 |
| 414 | CO标气 | 标准气体 | 气体 | 250ppm | 8L/瓶 | 526.5 |
| 415 | 氧气 | 标准气体 | 气体 | 11% | 8L/瓶 | 526.5 |
| 416 | 氧气 | 标准气体 | 气体 | 6% | 8L/瓶 | 526.5 |
| 417 | 二氧化硫 | 标准气体 | 气体 | 50ppm | 4L/瓶 | 526.5 |
| 418 | 二氧化硫 | 标准气体 | 气体 | 10ppm | 4L/瓶 | 526.5 |
| 419 | 二氧化硫 | 标准气体 | 气体 | 10ppm | 8L/瓶 | 526.5 |
| 420 | 一氧化碳 | 标准气体 | 气体 | 50ppm | 8L/瓶 | 526.5 |
| 421 | 一氧化碳 | 标准气体 | 气体 | 100ppm | 8L/瓶 | 526.5 |
| 422 | 一氧化氮 | 标准气体 | 气体 | 30ppm | 4L/瓶 | 526.5 |
| 423 | 一氧化氮 | 标准气体 | 气体 | 30ppm | 8L/瓶 | 526.5 |
| 424 | 一氧化氮 | 标准气体 | 气体 | 70ppm | 4L/瓶 | 526.5 |
| 425 | 一氧化氮 | 标准气体 | 气体 | 70ppm | 8L/瓶 | 526.5 |
| 426 | 二氧化碳 | 标准气体 | 气体 | 5% | 8L/瓶 | 526.5 |
| 427 | 二氧化碳 | 标准气体 | 气体 | 18% | 8L/瓶 | 526.5 |
| 428 | 二氧化氮 | 标准气体 | 气体 | 100pm | 8L/瓶 | 526.5 |
| 429 | 甲烷 | 标准气体 | 气体 | 3ppm | 8L/瓶 | 819.0 |
| 430 | 甲烷 | 标准气体 | 气体 | 8ppm | 8L/瓶 | 819.0 |
| 431 | 氧 | 标准气体 | 气体 | 21% | 8L/瓶 | 409.5 |
| 432 | 氧 | 标准气体 | 气体 | 12% | 8L/瓶 | 409.5 |
| 433 | 氧 | 标准气体 | 气体 | 6% | 8L/瓶 | 409.5 |
| 434 | 正丁醇 | 标准气体 | 气体 | 61ppm | 8L/瓶 | 1544.4 |
| 435 | 氮气 | 标准气体 | 气体 | 0.99999 | 8L/瓶 | 117.0 |
| 436 | 氢气 | 标准气体 | 气体 | 0.99999 | 8L/瓶 | 117.0 |
| 437 | 氯化氢 | 标准气体 | 气体 | 3mg/m3 | 8L/瓶 | 1579.5 |
| 438 | 氨 | 标准气体 | 气体 | 3mg/m3 | 8L/瓶 | 1228.5 |
| 439 | C3H8、CO、CO2、N2混合标气（低） | 标准气体 | 气体 | 50ppm（C3H8） | 4L/瓶 | 585 |
| 440 |  |  |  | 0.50%（CO） |  |  |
| 441 |  |  |  | 12.00%（CO2） |  |  |
| 442 |  |  |  | 0.99999（N2） |  |  |
| 443 | C3H8、CO、CO2、N2混合标气（高） | 标准气体 | 气体 | 200ppm（C3H8） | 4L/瓶 | 585 |
| 444 |  |  |  | 2.00%（CO） |  |  |
| 445 |  |  |  | 16.00%（CO2） |  |  |
| 446 |  |  |  | 0.99999（N2） |  |  |
| 447 | SO2/N2标准气 | 标准气体 | 气体 | 50ppm, 1.5%（k=2） | 4L/瓶 | 702.0 |
| 448 | NO/N2标准气 | 标准气体 | 气体 | 50ppm,0.5%（k=2） | 4L/瓶 | 702.0 |
| 449 | CO/N2标准气 | 标准气体 | 气体 | 5000ppm | 4L/瓶 | 585.0 |
| 450 | H2S标准气 | 标准气体 | 气体 | 50ppm,1.5%（k=2） | 4L/瓶 | 1462.5 |
| 451 | NH3标准气 | 标准气体 | 气体 | 50ppm,2%（k=2） | 4L/瓶 | 1462.5 |
| 452 | CO2标准气 | 标准气体 | 气体 | 50000ppm | 4L/瓶 | 1462.5 |
| 453 | CH4和C3H8混合标气 | 标准气体 | 气体 | 3ppm | 4L/瓶 | 1462.5 |
| 454 | 氦甲烷混合气（5%甲烷，其余氦气） | 标准气体 | 气体 | 5%甲烷 | 40L/瓶 | 1462.5 |
| 455 | 二氧化硫 | 标准气体 | 气体 | 5ppm | 4L/瓶 | 526.5 |
| 456 | 一氧化氮 | 标准气体 | 气体 | 5ppm | 4L/瓶 | 526.5 |
| 457 | 一氧化氮 | 标准气体 | 气体 | 90ppm | 4L/瓶 | 526.5 |
| 458 | 二氧化硫、一氧化氮混合标气 | 标准气体 | 气体 | 二氧化硫10ppm、一氧化氮20ppm | 4L/瓶 | 526.5 |
| 459 | 二氧化碳 | 标准气体 | 气体 | 18% | 4L/瓶 | 526.5 |
| 460 | 二氧化碳 | 标准气体 | 气体 | 10% | 4L/瓶 | 526.5 |
| 461 | 二氧化碳 | 标准气体 | 气体 | 4% | 4L/瓶 | 526.5 |
| 462 | 甲烷 | 标准气体 | 气体 | 10ppm | 4L/瓶 | 526.5 |
| 463 | 二氧化氮 | 标准气体 | 气体 | 10ppm | 4L/瓶 | 526.5 |
| 464 | 氨气 | 标准气体 | 气体 | 3mg/m3 | 8L/瓶 | 3812.3 |
| 465 | 除烃空气 | 标准气体 | 气体 | 总烃质量浓度（含氧峰）≤0.4 mg/m3（以甲烷计） | 4L/瓶 | 636.7 |
| 466 | 二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳混合标气 | 标准气体 | 气体 | SO2：10ppm、NO：50ppm、CO：50ppm | 8L/瓶 | 2427.8 |
| 467 | 二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳混合标气 | 标准气体 | 气体 | SO2：10ppm、NO：30ppm、CO：30ppm | 8L/瓶 | 2427.8 |
| 468 | 二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳混合标气 | 标准气体 | 气体 | SO2：10ppm、NO：70ppm、CO：30ppm | 8L/瓶 | 2428.7 |
| 469 | 二氧化硫、一氧化氮混合标气 | 标准气体 | 气体 | SO2：10ppm、NO：70ppm、CO：30ppm | 8L/瓶 | 1638.0 |
| 470 | 二氧化硫、一氧化氮混合标气 | 标准气体 | 气体 | SO2：10ppm、NO：35ppm | 8L/瓶 | 1984.1 |
| 471 | 二氧化硫、一氧化氮混合标气 | 标准气体 | 气体 | SO2：10ppm、NO：30ppm | 8L/瓶 | 1984.1 |
| 472 | 二氧化硫、一氧化氮混合标气 | 标准气体 | 气体 | SO2：30ppm、NO：100ppm | 8L/瓶 | 1984.1 |
| 473 | 二氧化硫、一氧化氮混合标气 | 标准气体 | 气体 | SO2：10ppm、NO：80ppm、CO：10ppm | 8L/瓶 | 2428.7 |
| 474 | 二氧化硫、一氧化氮混合标气 | 标准气体 | 气体 | SO2：10ppm、NO：80ppm | 8L/瓶 | 1984.1 |
| 475 | 氧化亚氮 | 标准气体 | 气体 | 10ppm | 8L/瓶 | 826.8 |

#### 第二包：实验室信息管理系统维护项目

# （一）运维软件介绍

# 实验室信息管理系统（LIMS）由天津市生态环境监测中心2017年向迪欧爱普（天津）科技发展有限公司购得，并于次年实现本地部署，2019年4月验收。从无到有的建立了从业务受理到数据报出完整的检验检测管理平台，减少了大量的重复性工作和冗杂的数据统计工作，实现了实验室工作重点从样品分析过程向信息管理过程的延伸、扩展、转移和提升。

（二）运维人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维人员 | 1 | 大本（或以上）学历，2年（或以上）相关软件运行维护工作经验。 | （1）具备实验室信息系统开发经历，熟悉实验室信息管理系统； （2）熟悉中心监测业务及业务流程； （3）了解服务器和数据库的日常维护。具有处理常见漏洞、报表和表格调整、服务器和数据库日常备份和维护的能力。 | 工作时间驻场 |

填表说明：

1. 根据项目实际情况，要求供应商投入服务人员，以上为示例，可根据项目实际需求情况修改、增减。

2. 此处出现的人员学历、工作经验、相关证书，将会作为评分因素的一部分。采购人不需要将学历、工作经验、相关证书作为评分因素的，此处可以不提出要求；

3. 表中“人数”可以提出明确要求，也可以不做要求；

4. 表中“是否驻场服务”应填写是否驻场，需要驻场的应明确驻场时长。

5. 表中“工作职责”填写的内容应与该岗位人员所要求持有证书相对应，即有何种工作职责，才能要求该职责所对应的证书。我们列出了一些常用证书所对应的工作职责，详见附件A，采购人可参考。

# （三）运维服务要求

# （1）平台日常维护

# ★1.维护实验室信息管理系统的日常稳定运行，使其能够支持中心日常监测业务工作。

# 2.平台优化，查找性能瓶颈，优化平台性能，提出性能优化和安全性方面的建议。服务器应按中心要求进行病毒查杀和软件升级，并及时对查杀内容进行处理。

# 3.系统的优化调整，包括监测项目的扩项、报表和表格的调整等内容，以满足中心业务发展的需求。

# 4.维护系统在平板的运行，保障平板上APP系统的稳定运行，协助用户完成系统的安装，解决用户使用过程中的系统故障问题。

# ★ 5. 解决中心用户在使用中遇到的各种问题，做到即问即答，工作时间内的服务请求，1小时内响应，3个工作日内解决。

# （2）培训和辅导

# 1.根据用户需求，提供集中的定制化培训。

# 2.日常用户使用过程中，提供操作辅导和培训。

# （3）服务器和数据库维护

# 1.对4台服务器硬件进行日常运维，定期巡检，以保障应用平台稳定运行。服务器品牌型号：联想x3650M5，购置时间2018年。

# 2.发现服务器硬件报警或网络故障，及时联系网络信息管理部门。做好与第三方公司、网络信息管理部门等的沟通与联络。维修及更换配件费用由采购人承担。

# 3.数据库的维护。定期检查数据库性能和状态，以支持系统正常运行。

# 4.数据的备份与恢复。制定备份策略，每日监控备份情况，定期将数据备份到外部介质，以防止中心数据丢失，需要时及时进行数据恢复。

# （4）人员配置及服务期限

# ★1.提供至少1名驻地技术人员在采购人办公地点进行现场服务。技术人员需满足以下条件：

# （1）具备实验室信息系统开发经历，熟悉实验室信息管理系统；

# （2）熟悉中心监测业务及业务流程；

# （3）了解服务器和数据库的日常维护。具有处理常见漏洞、报表和表格调整、服务器和数据库日常备份和维护的能力。

# ★2.服务人员应该在签订合同之日起5日内到岗，电话支持7×24小时。

# （五）延伸服务

# ★1.实现2026年增扩项项目（需要进入系统的项目）全流程畅通（包括抓数、报告等）

# ★2.配合完成向中心新建LIMS系统的数据迁移。

#### 六、企业资质

#### 第一包：

（一）投标人须具备危险化学品经营许可证，提供证书扫描件；

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A. 经第三方会计师事务所审计的2024年度或2025年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

#### 第二包：

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A. 经第三方会计师事务所审计的2024年度或2025年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

#### 七、商务要求

#### 第一包：

★（一）报价要求

1. 投标报价以综合折扣填列。以采购清单中各单项最高限价价格为基础，报出综合折扣（例如：投标人报价综合折扣为九五折，则填写折扣为95%，最多保留小数点后两位，填写折扣大于100%的为无效投标）。实际结算价格=实际单项最高限价价格总和×中标供应商投标时承诺的综合折扣。

注：网上应答填写报价时，只填写%左侧数字。例如综合折扣报价为95%，网上应答报价只填写“95”。

2. 投标人的报价应包括：产品货款、运输费、运输保险费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

# （二）服务要求

1. 投标人交货时须提供标准物质/标准样品证书。

2. 除本身有效期短但配货周期长等特殊情况外，所供标准物质/质控样品的剩余有效期不得少于原有有效期的80%。

★（三）交货要求

1. 服务期：签订合同之日起1年的服务期，若在服务期内，预算执行完毕，则服务期提前结束（特殊情况以合同为准）。

交货时间：（1）常规类货物：由采购人每月初提供采购计划，投标人应在1天内响应，货物（水质、固体、土壤、沉积物、生物类等）要求7天内送达指定交货地点，其他货物（海水、有机、气体类）要求1个月内送达，若特殊情况无法送达，由双方协商解决；（2）应急类货物：由采购人根据应急情况提供供货清单，供应商应在收到通知后2小时内响应，2天内送达交货地点。（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市南开区复康路19号。

★（四）付款方式

在合同签订后，分两批次支付货款，每次按照实际供货数量据实结算，支付款项前，供应商应出具等额发票，采购人收到发票之日起10个工作日内按发票金额支付（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

1、交货验收：与采购人订数量相符并以采购人的验收货物数量为准。收到产品后采购人应及时对产品的包装、数量进行清点核对。如果收货时发现外包装封条有破损，可拒收。如双方有异议，需于3个工作日内书面反馈对方。每次配送采用一式三联的送货单，采购人验收后由验收员签字校准认可，双方各执一份，作为送货凭证及结算依据。如因运输过程中发生短少事件，由中标供应商负责处理。

2、验收标准：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。交付货物的剩余有效期应达到80%以上（例如有效期是一年的，剩余有效期应在9.6个月以上（含9.6个月））。特殊情况下，经采购人同意，可以适当调整。在收到产品后15个工作日内如未对产品的质量提出异议，则视为收讫。有潜在质量问题，应在发现之日起的15个工作日内对产品的质量提出异议。

（3）验收不合格的换货或退货，对因供应货物质量问题造成的后果由中标供应商负责，采购人将按相关法律法规追究其全部责任并拒付货款。

（4）对采购人提出质量有争议的货物，采购人与中标供应商双方共同将争议货物交国家认可的检测部门进行质量确认。如存在质量问题，则检测费用由中标供应商负责；否则检测费用由采购人负责。

#### 第二包：

# （一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、维保服务费用、交通费用、管理费及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 投标人提供详细的服务方案。

2. 中标的投标人及其委派的服务人员须与采购人就数据信息等内容签署保密协议。

3. 中标的投标人应对所提供服务真实有效性负责。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：合同规定的起始之日起1年的服务期（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市南开区复康路19号（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

合同签订后30个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的60%；技术服务期满3个月后，进行中期工作评估，经甲方认定服务质量和服务进度均合格后，甲方向乙方支付合同尾款。

（五）投标保证金和履约保证金

支付尾款前乙方应向甲方提供合同总额5%的银行出具的履约保函。合同期满甲方将保函退还乙方。

（六）验收方法及标准

在2026年10月31日前完成招标文件项目需求书中“延伸服务”中约定的条款，并在中期工作评估前向甲方书面汇报工作进度及完成情况。由甲方组织专家对乙方服务质量和服务进度进行认定。

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。