医用敷贴耗材类物资采购项目需求书

一、项目背景

天津中医药大学第二附属医院位于河北区增产道69号，是我市《卫生健康事业发展“十二五”规划》和我市重点建设项目。医院以建设特色鲜明、水平一流、环境优美的现代化综合性医院为目标，打造了集医疗、预防、教学、科研于一体的综合性三级甲等中医院，为天津市三个中医医疗中心之一，天津市九个区域医疗中心之一，医疗辐射能力逐年增强。本项目为医院医用敷贴耗材类物资采购项目，支持节能减排、环境保护以及创新产品。

二、项目预算

150万元。

三、资格要求

1、投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的资质要求，包括：

（1）营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书，自然人的身份证明。

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或2026年银行出具的资信证明。

（3）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2026年至投标截止时间至少1个月的相关证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税（税务机关出具）或不需要缴纳社会保障资金（社会保险基金管理部门出具）。

（4）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并出具承诺函。（截至开标日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）

2、本项目不接受联合体投标。

3、本项目不可转包、分包。

4、本项目专门面向中小企业采购。注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准。

四、服务期

签订合同之日起一年的服务期，若在服务期内预算执行完毕，则服务期提前结束（特殊情况以合同为准）。

五、服务地点

天津市河北区增产道69号天津中医药大学第二附属医院（特殊情况以合同为准）。

六、付款方式

本项目付款采用按月结算方式，按采购人要求的数量、时间完成配送，采购人完成验收合格后30天内一次性支付当次费用，服务期内不得超出本项目预算（特殊情况以合同为准）。

七、技术要求

本招标项目评审规则采用综合评分法，最终以评分最高的投标单位作为中标单位，与其签订采购合同。

本项目采购货物为医用敷贴耗材，采购货物及规格参数要求见下表。

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 | 单项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯胶涂膜卷材 | 1、外观 聚氨酯膜涂胶卷材外观色泽均匀，无可见异物。 2、 尺寸 产品尺寸应符合要求，尺寸偏差为±5%。 3、持粘性 聚氨酯膜涂胶卷材的持粘性应不大于2.5mm。 4、剥离强度 粘胶层的剥离强度应不小于0.1N/cm 5、阻水性 聚氨酯膜涂胶卷材能承受500mm静水压300s的能力。 6、水蒸气透过性 聚氨酯膜涂胶卷材每24h的水蒸气渗透应不小于500g/m2。 | 平米 | 35000 | 否 | 否 | 38元/平米 |
| 2 | 低粘托底膜 | 一、外观要求 表面无褶皱、划痕、脏点、异物； 端面平整、无毛刺、无缺胶； 颜色均匀，无明显色差、色变； 二、尺寸与厚度精度 厚度：80u±5% 宽度：公差±0.3mm 长度：公差±0.2% 三、胶粘性能 180°剥离力：3-6g/25mm 初粘力：≥5#钢球 四、力学性能 断裂伸长率：≥100% | 米 | 50000 | 否 | 否 | 3.4元/米 |

八、商务要求

1、投标人须提供至少三年从事该项工作证明材料（如购销合同、发票等）。

★2.投标人需在本项目服务地点设有仓库，采购人有权进行现场考察。中标供应商在接到采购人货品常规采购通知后24小时内送货到采购人指定地点并提供配送到科室服务。若为采购人应急物资紧急供货，中标单位需保证包含节假日在内随时供应，2小时内送达。

3、售后响应时间：在服务有效期内中标供应商每季度至少回访一次，有问题做到及时处理。出现质量问题时，响应时间为 2 小时，8小时内到达现场，24小时内需解决问题(包括节假日)。 问题未解决，技术服务人员不撤离使用现场。4、投标人必须保证所投货物三证齐全，所投货物须为全新的、未使用过的，并在各方面均符合技术条件和文件中所规定的质量标准及规格、数量，如有问题，必需更换、补充。更换、补充等处理及相应的费用均由投标人自行负担。

5、包装、运输和储存：投标人应负责所有产品的包装、运输，若因包装、运输过程发生产品的损毁，由投标人负完全责任。

6、投标人所提供物品需各种资料齐全，有特殊情况的要在投标书中注明。

7、售后服务按照国家“三包”规定标准执行；售后服务承诺细致、满足用户需求，售后服务体系完备。

8、中标单位在服务周期内必须严格遵守采购方安全生产、院感防控及涉密等方面的规定要求，如出现违反上述内容情况，采购方有权根据具体情况追究责任。

9、中标供应商必须严格遵守采购人各项廉洁从业政策规定，与采购人签署廉洁协议与廉洁承诺书等（具体情况以合同为准）。

九、验收标准

1、履约验收主体：天津中医药大学第二附属医院

2、履约验收时间：货到现场后7日内完成验收。

3、履约验收方式

供应商履约完成，采购方按采购合同约定验收条件进行一次性验收。

4、履约验收程序

（1）中标供应商须按采购方要求提供货物样品并提供产品合格资质和生产厂家授权书。

（2）产品到达交付地点后，由采购方使用科室进行到货验收，清点和检查产品的数量和外观质量。外观质量不合格的，采购方有权拒收。

（3）货物验收过程中如发现产品有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，中标供应商必须无条件退货、更换，并承担运输费、装卸费、保费等相关费用，因退货或更换造成采购方损失的，中标供应商应承担相应责任。

5、履约验收内容

根据采购合同、招标文件、投标文件等要求技术参数的履约情况进行验收。甲方应加强对中标供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标供应商支付采购资金。对于中标供应商违反采购合同约定的行为，采购方应当及时处理，依法追究其违约责任。

6、履约验收验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购方有权根据项目需要对货物是否满足技术参数进行验收。必要时，采购方有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。