中新天津生态城管理委员会办公室采购   中新天津生态城部分机关信息大厦

办公用房物业管理服务项目

单一来源采购文件

（项目编号：TJBH-2024-D-0141）

天津市滨海新区政府采购中心

2024.12

邀请函

受中新天津生态城管理委员会办公室委托，天津市滨海新区政府采购中心以单一来源采购方式，对中新天津生态城管理委员会办公室采购中新天津生态城部分机关信息大厦办公用房物业管理服务项目实施政府采购，现邀请天津新苑置业有限公司参与谈判。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质响应文件，只接受加盖投标人电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按单一来源采购文件的规定在天津市政府采购中心“网上招投标”系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

A．供应商须知

一、项目名称和编号

（一）项目名称：中新天津生态城管理委员会办公室采购中新天津生态城部分机关信息大厦办公用房物业管理服务项目

（二）项目编号：TJBH-2024-D-0141

二、项目内容：

第一包：物业服务1项，合同履行期限：2年（特殊情况以合同为准）。

本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：9012600元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备独立法人资格。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2023年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（三）本项目不接受联合体参与谈判。

（四）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日12：00前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。

注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

六、获取单一来源采购文件时间、方式

（一）获取单一来源采购文件时间：2024年12月12日9:00至2024年12月16日17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取单一来源采购文件的方式：

1. 获取单一来源采购文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载单一来源采购文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538316。

七、网上应答时间

2024年12月12日9:00至2024年12月17日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、提交电子响应文件时间及方式

（一）提交电子响应文件截止时间：2024年12月17日8:30。提交响应文件截止时间前提交网上应答并上传加盖供应商电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效响应。

（二）提交电子响应文件方式：本项目采用网上电子投标方式，供应商须于上述规定的时间使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答和上传加盖电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、解密时间、方式及谈判地点

（一）解密时间：2024年12月17日8:30至9:30完成解密为有效响应。

（二）解密方式：供应商须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成解密。

（三）谈判地点：解密后，谈判代表人须于天津市滨海新区塘沽营口道468号三楼评审现场等候谈判。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号

（三）联系人：夏冰

（四）网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册、电子签章办理咨询：022-24538316

2. 采购文件咨询：022-25866107

3. 网上应答操作咨询：022-24538309

4. 解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：中新天津生态城管理委员会办公室

（二）采购人地址：天津生态城中新大道7号

（三）采购人联系人：于鑫

（四）采购人联系电话：022-66328716

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门：中新天津生态城管理委员会办公室

2.联系人：于鑫

3.联系方式：13702028680

4.联系地址：天津市滨海新区中新天津生态城安正路188号

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。

2024年12月12日

B．单一来源采购要求

一、技术要求

- ★（一）供应商须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。

★（二）供应商须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

- ★（三）供应商须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。

- （四）具体需求详见本部分项目需求书

二、供应商实施能力

完全按照以下要求提供与本项目规模及内容相当且已完成的实施经历，提供的证明材料均不得遮挡涂黑。

（一）合同扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单。

（二）验收报告扫描件或用户出具的成功履行合同的相关证明材料。

三、商务要求

（一）报价要求

1. 谈判报价以人民币填列。

2. 供应商的报价应包括：人员工资、福利、社险、住房公积金等人工费用、服装费、办公费、工具耗材费、基础物业费、公共设施设备运行维护保养费、企业利润及税金等为完成单一来源采购文件规定的一切工作所需的全部费用。

3. 验收及相关费用由供应商负责。

（二）时间、地点要求：

1. 时间要求：合同规定的服务起始之日起2年（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：中新天津生态城（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

按季度付款，每季度首月15日前支付上一季度服务费（特殊情况以合同为准）。

（四）本项目谈判有效期为60天。

（五）谈判保证金和履约保证金

本项目不收取谈判保证金和履约保证金。

四、响应文件的网上应答和提交

供应商须按《邀请函》规定提交网上应答并上传加盖供应商电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖供应商电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，供应商可于工作时间且在单一来源采购文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

（一）制作和上传电子响应文件要求：

1. 供应商须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》。

2. 供应商须按照单一来源采购文件的规定制作电子响应文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子响应文件，按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》中《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》规定的要求制作加盖供应商电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

（二）特别提醒：

1. 由于供应商网络接入速率不可控等网络传输风险，建议供应商在网上应答上传加盖电子签章的PDF文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保响应文件上传准确、有效。

2. 供应商应当按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》的要求使用天津公共资源电子签章客户端软件。不按本使用说明使用天津公共资源电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端软件无法读取签章信息，并导致投标无效。

3. 供应商应保证电子响应文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由供应商自行承担相应责任。

4. 未按规定提交网上应答和上传加盖电子签章的电子响应文件的投标将被拒绝。

5. 供应商须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。未按单一来源采购文件的规定提交网上应答和上传加盖供应商电子签章的电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

五、谈判程序

（一）参加人员及要求

1. 供应商须由其授权的本单位正式员工作为谈判代表人参加谈判，随时准备对单一来源采购人员的询问予以解答，该代表人在授权书上应标明有效联系方式，该方式须保留至本项目谈判或合同履行结束。

2. 谈判代表人参加谈判仪式时，须携带身份证或其他有效证件原件，以备查验。

（二）资格审查

根据邀请函要求，审查供应商递交的响应文件，不符合单一来源采购文件资格要求的供应商不得进入下一阶段谈判。

（三）符合性审查

1. 根据单一来源采购文件项目需求书要求，审查供应商响应文件内容与需求的符合性，不符合单一来源采购文件要求的供应商不得进入价格谈判阶段。

2. 单一来源采购人员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任，对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（四）价格谈判

成交候选供应商产生办法：全部满足单一来源采购文件实质性要求，且符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价合理的供应商作为成交候选供应商，由采购人确定成交供应商。

六、成交通知

成交公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向成交供应商发出《成交通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

七、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照单一来源采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

（二）单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

八、注意事项

（一）本项目不收取招标代理服务费。

（二）费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

（三）保密

在谈判过程中，有关单一来源采购文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况不得透露给其他供应商或与评审工作无关的人员。

（四）供应商须整包进行谈判。未经采购人同意，成交供应商不得转让合同，不得转包、分包或将项目肢解后分别向他人转让。若出现上述情形时，将按照相关法律法规执行。

（五）供应商所投及交付产品中的软件应为正版软件，无知识产权纠纷。若出现知识产权纠纷等法律问题，由供应商自行承担。

（六）解释权

1. 本次谈判的最终解释权归为招标组织机构，即天津市滨海新区政府采购中心，当对一个问题有多种解释时以招标组织机构解释为准。

2. 本文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标组织机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

九、政府采购“明白纸”

1政府采购“明白纸”

1.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”

（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸

中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。

二、“政采贷”基本流程介绍

“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”

三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况

目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：

| 序号 | 金融机构名称 | 参考利率及额度 | 现阶段面向范围 | 申请条件 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行 | 参考利率： 根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85% 融资额度： 小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制 | 小微企业 | 1、在政府采购中无不良履约记录； 2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为； 3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。 | 27106030 吴楠 |
| 2 | 邮储银行 | 参考利率： 约4.95% 融资额度： 不超过200万元 | 小微企业 | 企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好 | 13820988723张日超 |
| 3 | 光大银行 | 参考利率： 约4% 融资额度： 不超过1000万 | 小微企业 | 1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。 2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录； 3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力； 4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策； 5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。 | 18722110192谢凝 18622858578 马嵘 |
| 4 | 浦发银行 | 参考利率： 约3.8% 融资额度：不超过500万 | 中小微企业 | 1、申请人不得有失信记录； 2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。 | 13612152218 刘扬 |
| 5 | 齐鲁银行 | 参考利率： 4.50%起 融资额度： 不超过1000万 | 大中小微企业 | 1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。 2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。 3、符合我行客户准入要求（同上一条）。 | 022-23271885 朱怡璇 |
| 6 | 天津银行 | 参考利率： 不低于3.85% 融资额度： 不超过1000万 | 中小微企业 | 1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好； 2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。 | 28405397 王小一 |
| 7 | 天津农商银行 | 参考利率： 结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定 融资额度： 不超过5000万 | 大中小微企业 | 1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验； 2、生产经营符合国家政策； 3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等； 4、银行要求的其他条件。 | 022-83872249 林向宇 |
| 8 | 天津滨海农商银行 | 参考利率： 致电咨询 融资额度：100-5000万 | 大中小微企业 | 1、具有2年(含)以上连续经营记录； 2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。 | 13612141823高飞 |
| 9 | 民生银行 | 参考利率： 最低4% 融资额度： 信用额度最高1000万 信用+担保额度最高3000万 | 中小微企业 | 1、企业成立满一年，经营良好、征信良好； 2、实控人25-65周岁，征信良好； 3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款 | 18102027371 陈宗山 |
| 10 | 平安银行 | 参考利率： 约6.00% 融资额度： 最高200万元 | 大中小微企业 | - 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； - 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； - 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好. | 18698167095张伟 |
| 11 | 渤海银行 | 参考利率： 年化约3.85% 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | - 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； - 信用记录良好，无不良、违法行为； - 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； - 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；. | 022-58879322 姚斌 |
| 12 | 中国建设银行 | 参考利率：4.00%-5.00% 融资额度： 最高2000万元 | 小微企业 | - 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《合同法》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 - 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 - 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单. | 58751595 赵望宇 58750209 肖毅 |
| 13 | 中国农业银行 | 参考利率： 约4% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 - 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。. | 13920727755 李倩 |
| 14 | 招商银行 | 参考利率： 一般性贷款利率 融资额度：最高3000万元 | 大中小微企业 | 1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。 2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。 3、财务报表未出现连续两年经营亏损。. | 28301244 |
| 15 | 兴业银行 | 参考利率： 利率3.7%起 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | 合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好. | 022/23526678/222112 武庆林 |
| 16 | 广发银行 | 参考利率： 贷款利率最低Lpr 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录； - 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）； 4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）. | 13820640544 胡小宁 |
| 17 | 浙商银行 | 参考利率： 5% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业； 2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全； 4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。. | 23271307 刘粲 |
| 18 | 中信银行 | 参考利率： 3.75%-3.95% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | - 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上； - 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间； - 采购品类为货物类或服务类； - 借款企业政采合作月数不少于6个月； | 13767182800 唐朝 |
| 19 | 后续持续更新 |  |  |  |  |

以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

项目需求书

一、项目背景

中新生态城信息大厦坐落于滨海新区信息园二号路与华五路交口，建筑面积36266.88平米，高度60.45米，地上约3万平米，地下6千平米。其中主楼共13层，地上12层地下1层，约24000平米。辅楼共5层，地上4层，地下1层。约12000平米。内有电梯9部，其中客梯6部，消防电梯2部，辅楼货梯1部；中心主楼1层共有3个出入口；大厦含有地上入口1个，出口2个，地下车库出、入口各1个；车位合计87个（其中地下25个，地上45个，另有未启用车位11个，已启用充电车位3个，未启用充电车位3个。）提供的物业服务包括前台接待及会议服务、保洁、秩序服务、设备设施运行维护服务及其它约定的服务。

本项目属于物业管理行业。

二、物业投入人员岗位及每个岗位的需要人数

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 年龄45岁以下，男女不限。具有大专以上（含大专）学历；具备五年（含五年）以上非住宅物业管理经验；身体健康、吃苦耐劳；有较强的责任心和团队合作精神，有较强的沟通和协调能力及良好的服务意识。 | 否 | 每天工作8小时，每周5天 |
| 2 | 保洁主管 | 1 | 女性年龄不得超过35岁，大专以上学历，身体健康，熟练操作办公软件，有一定文字表达能力，工作责任心强。 | 否 | 每天工作8小时，每周5天 |
| 3 | 保洁员 | 7 | 女性年龄55岁以下，男性年龄65岁以下，男女不限。具有一定的沟通协调能力，能吃苦耐劳，对工作认真负责。 | 否 | 每天工作8小时，每周6天 |
| 4 | 秩序主管 | 1 | 男性年龄不得超过40岁，具备《建构筑物消防员职业资格证书》，身体健康，身高1米7以上，退伍军人优先，组织、沟通、协调、应变能力强，无病史，能及时的组织部门员工第一时间处理突发事件，三年以上物业秩序维护管理工作经验。 | 否 | 每天工作8小时，每周5天 |
| 5 | 管控巡查员 | 1 | 女性年龄不得超过35岁，大专以上学历，身体健康，熟练操作办公软件，有一定文字表达能力，工作责任心强。 | 否 | 每天工作8小时，每周5天 |
| 6 | 秩序（门岗） | 2 | 年龄不得超过45岁，男性。身体健康，身高1米7以上，退伍军人优先，应变能力强，无病史，有秩序相关工作经验，能及时的处理突发事件。 | 否 | 每天工作12小时，每周6天 |
| 7 | 秩序（地库及外围巡查） | 2 | 年龄不得超过45岁，男性。身体健康，身高1米7以上，退伍军人优先，应变能力强，无病史，有秩序相关工作经验，能及时的处理突发事件。 | 否 | 每天工作12小时，每周6天 |
| 8 | 秩序（监消控） | 6 | 年龄不得超过40岁，男性。具备《建构筑物消防员职业资格证书》，身体健康，身高1米7以上，退伍军人优先，应变能力强，无病史，有秩序相关工作经验，能及时的处理突发事件。 | 否 | 每天工作12小时，每周6天 |
| 9 | 工程主管 | 1 | 男性年龄不超过50周岁，具有空调、水暖安装、维修技能，两年以上物业维修相关工作经验。 | 否 | 每天工作8小时，每周5天 |
| 10 | 空调水暖工 | 1 | 工程空调水暖工，男性年龄不超过50周岁，具有空调、水暖安装、维修技能，两年以上物业维修相关工作经验。 | 否 | 每天工作8小时，每周6天 |
| 11 | 强弱电工 | 2 | 男性年龄不超过50周岁，具备《中华人民共和国特种作业操作（低压电工作业）》，两年以上物业维修相关工作经验。 | 否 | 每天工作8小时，每周6天 |
| 12 | 会议接待主管 | 1 | 女性年龄不得超过35岁，大专以上学历，身体健康、五官端正，应变能力强，懂礼仪，形象好，具有三年以上会议服务管理工作经验。 | 否 | 每天工作8小时，每周5天 |
| 13 | 会务服务员 | 3 | 年龄20-35岁，女性。身体健康，身高1.62米以上，身材匀称，应变能力强，懂礼仪，形象好，具有会务服务工作经验。 | 否 | 每天工作8小时，每周6天 |
| 合计人数 |  | 29 |  |  |  |

三、各岗位人员具体工作内容、职责及服务标准

（一）卫生保洁服务

1、日常保洁内容和标准

【内容】中新天津生态城信息大厦内的楼梯、大厅、走廊、电梯间、卫生间、公共活动场所等所有公共部位，区域道路等所有公共场地的日常清洁保养，垃圾等废弃物清理等。

【标准】建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备;实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准：

（1）大厅、楼内、公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口过垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

（2）外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印。

（3）楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。楼梯间不得存放任何易燃易爆的杂物。

（4）公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天花板无污渍、蛛网；风口或换气扇表面干净无积尘；门窗表面干净，窗台无灰尘；玻璃干净无水渍；洗手台干净无积水，面盆无污垢；各种管道表面干净无污渍；各种物品摆放整齐规范；废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒，卫生间内空气流通并且无明显异味。

（5）电梯及电梯厅电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印记；厅内地面干净有光泽。

（6）垃圾桶及果皮箱桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹，烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2/3，楼外垃圾桶内胆每日清洁、消毒、楼内垃圾桶内胆每周一次清洁、消毒。

（7）消防栓、消防箱、公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

（8）按计划玻璃每月进行一次大清洁，透明清亮，无尘土、无印记，楼内玻璃每日擦拭。

（9）根据实际需要合理布设垃圾桶、果皮箱，垃圾装袋，并进行垃圾分类收集。垃圾每日收集2次，做到日产日清，无垃圾桶、果皮箱满溢现象。垃圾桶、果皮箱每日清理，定期清洗，保持洁净。

2、保洁服务操作流程

（1）清洁卫生服务

1）打扫：用良好的扫帚清洁灰尘、垃圾，并用垃圾铲清走，将之倒入最近的垃圾桶里。

2）拖动：把拖把放入混有干净水及适量清洁剂的清洁桶内清洗、拧干，保持微湿把尘土拖干净，每拖十平方米地至少清洁一次拖把，水脏了要及时换掉。

3）抹布：用软而干净的布配合清洁剂来回擦拭，抹布脏了百分之五十就换一块干净的。

4）除尘：用一块软而干净的（不要毛毡）轻轻地清除杨尘。

5）消毒：用强力杀菌剂来喷洒（对建筑物的装置、墙等）或用毛巾配合有消毒作用的清洁剂（针对地板）来进行擦抹。

（2）设施清洁服务

1）瓷砖地面：首先采用强力除渍剂配合尼龙刷、小铲刀把瓷砖表面污垢及其他污渍彻底清除干净，然后用洁瓷灵刷洗地面在清洗数次后用地拖拖干净，使地面光洁清新。

2）玻璃：用中性保养玻璃清洁剂按比例1:20以涂水器擦于玻璃表面，再用柔软毛刷或软毛巾反复洗刷，用清水擦干净，最后用玻璃刀把水刮去，再用干毛巾擦干边框水渍。

3）不锈钢部分：每天用不锈钢清洁剂清抹污渍、手印并上不锈钢油一次，保持表面亮丽的金属光泽，然后用干毛巾保洁。

4）地面香口胶：用化胶液滴在香口胶表面，用刀片或铲刀刮起之后用毛巾擦拭或清洗地刷刷洗。

（3）洗手问清洁服务

1）清洁工具:抹布、水桶、水瓢、百洁布、清洁牌、洁瓷灵、洗洁精。

2）清洁程序

A、进入卫生间前将清洁告示牌挂在门前,打开门窗通风。

B、先用夹子夹出小便里的烟头杂物,然后按冲水用新水冲洗洁具。

C、用布或垫加清洁剂溶液上面擦抹洁具除污,较质固的污渍加洁瓷灵反复擦抹干净。

D、用清洁剂和布擦抹洁具表面包括水植、水管、盖板两面基座周围,注意不留死角。

E、擦洗洗手盆表面,镜面和水掣用干布擦拭干净,定期清洗镜面。

F、清倒纸篓,并定期洗擦,然后拖抹干净地面。

G、检查配备的洗手液及洗洁精是否完备,及时更换。

3）清洁频率

A、每天全面清洁一次。

B、每3小时循环保洁一次。

4）质量标准:卫生同内清具,设备干净无污渍,表面光亮,镜面明亮,室内无异味,地面干真,无污渍。

（4）办公室清洁服务

1）清洁工具:清洁车、水桶、扫帚、吸尘器、垃圾袋。

2）清洁程序

A、上班前或下班后推工作车至房间门口右侧；

B、倾例房间垃圾,补充垃圾袋；

C、室内地面检脏、推尘；

D、关灯、锁门并做好清洁记录

3）清洁标准

A、地面干净无垃圾碎屑、边角隐藏处无垃圾、积尘。

B、清洁频次1天/次,检查频次1天/次

3、日常外保洁服务内容

（1）一楼大厅共享区域及外檐清洗费(每年一次)；

（2）大理石材结晶、地毯清洗；

（3）电热水器滤芯更换；

（4）消杀灭虫；

（5）化粪池清掏；

（6）垃圾清运。

（二）绿化养护及租摆服务

1、摆放的花卉要保质保量，有较高的档次。室内绿化完好率98%。

2、根据具体季节对緑植予以调整，保持常新常绿；加强日常养护，及时修必，无枯枝败叶。养护时冋：春秋季每周 1 次；夏季每周 2 次；冬季每 10 天 1 次。

3、租摆绿植吊种可根据要求及时调换，但所定位置绿植规格（高、冠径）不得更改。

4、在养护工作中,应根据植物其生长特性按时补充养分。认真擦拭盆体、 树干和叶面，做到盆体无污泥,树干和叶面无灰尘。绿植套筒应根据项目要求统一定制，并保证托盘统一，干净整洁，保持周边环境整洁。

5、适时布置.景点花卉,景点新颖，有创意。植物租摆具有多样性，包含种类有常绿乔木、常绿灌木等。

6、办公区域的植物摆放应简洁、朴实、烘托出生态办公环境。

7、建筑房屋内绿植摆放时间为全年，绿植品种每季度必须更换一次；建筑楼内公共区域绿植摆放时间为全年，绿植品种每月必须更换一次；露天环境绿植摆放时间为每年5月至11月，绿植品种在摆放期内至少更换一次。每次调换的植物要保证质量并符合不同区域的相应标准。

8、在“元旦 ”、“五一 ”、“十一 ”等重大节日或重大会议,按要求增加活动、会议地的绿植景观效果，增添气氛。

9、盆栽花卉保证做到盆清、叶青，常新常緑；无枯枝败叶，盆周困无杂叶、无污泥，无水迹，保持环境整洁。

10、公共区域所有食盆必须与公共区域档次匹配，与承载植物的特点相协调。

11、租摆绿植所使用的外部装饰花盆要求风格统一，与楼层及展位装修格调一致，高贵美观。使用中如损坏应及时修理史换，不得影响楼宇内形象。

12、加强安全工作，花盆轻搬轻放，不损坏地板、大理石和其它相关的物品。如石物品损坏，一经核实，应予赔偿。

13、养护人员工作时，衣着统一、整洁，文明礼貌，遵守有关的规章制度。

14、按照贴身的服务职责，围绕年服务保障口标和各项任务，制订工作计划，并报备招标方。做到周有安排，月有计划，季有检查落实，年有目标。

15、加强巡逻检査，发现问题，及时主动地解决。

16、接受招标方工作检查、指导和督促，如遇节庆、会议，临时有增加、减少的植物时，随叫随到，配合招标方的安排。

17、加强绿植物病虫害防治，做到预防为主，措施及时。使用的农药符合环保要求。

（三）秩序维护服务

1、治安安全管理

（1）严格按规定,定时开关大门

（2）人员管制

1）无明确探访对象的人员,在未明来意之前,不得让其进入大厦。

2）所有推销,收度品等闲杂人员,未经办公室允许,不得进入大厦。

3） 外界来宾到公司办公楼接治业务或参观访问,以及其他公司的营业,采购,检查,安装人员等应至前台办理进入大厦的手续。

（3）秩序巡查

1）由安全主管或其指定的秩序人员负责检查,监督大厦内部治安,消防及运营安全,发现违规行为及时制止并记录上报有关部门领导,最大限度地避免安全事故隐患,值班保安每日巡查安全保卫责任范围至少两次,按照规定时间及路线进行巡查打点工作并做好巡查记录,以确保大厦内外的安全。

2）交接班时,应将执勤所需器械物品、注意事项等交接清楚,并将执勤中所见重要事项事故,以及巡逻时间等记入《值班记录表》。

2、消防安全管理

（1）秩序人员应熟记楼内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点,以免危急慌乱,定期对消防水管进行检查,如有发现有失效的应立即通知主管部门。对重要的电灯、门窗等有缺损时,应及时上报主管部门处理。

（2）发现火灾应立即赶到失火现场查看,若发生火苗应即以灭火器将火源灭,若已使用灭火器仍然无法将火势扑灭时立即向119火警台报案,且通知相关领导至现场,秩序人员仍然坚守岗位,指挥员工及来宾向安全地区疏,保持高度警戒。火势熄灭后应清查人员及物品所害情形,并保持完整现场。

（四）工程维修服务

1、检查内容:加压泵,水压、水龙头、卫生洁具、室内门窗、地漏、灯具,排风扇、手盆,厨宝等；

2、检查标准

（1）设备设施电源正常开启,供电达到对应设备的工作电压。

（2）卫生间手盆无破损,排水管路连接完好无渗漏;

（3）地漏处无杂物,排水管道畅通；

（4）排风扇运行无震动、运转无异响。

（5）检查电梯门厅控制锁开、关控制无误,起到轿厢无平层人员误进入,避免造成人身伤害现象;

（6）轿厢内外功能钮无破损、无闪烁,按钮按动灵敏,控制相应运行动作准确;

（7）轿厢内外显示屏无损坏,显示内容清晰完整门安全触板无损坏,感应灵敏,起到防止误夹伤人体的作用；

（8）轿厢内部照明无损坏、无闪烁明亮,换气扇运行无抖动、无噪音,转速平稳。

（9）空调控制面板无破损,开关按钮通断电准确,各功功能调试按钮操作运行指令无误,各功能运行状态显示清晰;

（10）风机运转时无异响,空气过滤网清洁:进水管道无憋气,过滤器无堵,管道连接完好无渗漏,保证管道通畅;风机盘管进、出水管路完好,保证回水管路通畅;积水盘角度安装合理,与排水管路连接完好,保证冷凝水排放无积存。

（11）泵房日常巡查工作；

1）泵房门体牢固,门锁开关自如,起到安全防护作用;

2）窗户玻璃无破损,窗框无变形,窗扇推拉自如,窗扇挂钩咬合紧密,起到防风、防盗作用;

3）泵房照明开关安装牢固,控制健通断电准确;照明灯具无损坏、无闪烁;

4）施工检修插座保障设备使用的工作电压;

5）水箱液位计水位指示清晰,玻璃体无破损;水箱盖开闭合运行自如,盖口密封严紧;箱内浮球阀自动补水接通、断准确;

6）进水控制阀联动功能应对自如;供水管路连接处密封整无破损,管路无渗漏;管路阀门开关自如,管辖标识清晰;

7）控制柜双电源供电断路器,事故供电切换准确;变频控制器网络连接完好,运行指令精准;各负载线路分开关通断电功能准确无误;

8）循环泵基座牢固,无松动;电机绝缘良好,运行转速平稳,轴承润滑无卡壳现象,散热风叶运转无磕碰;接地防护措完备;各种控制仪表无破损,监控数据清晰准确。

（12）办公楼内外门把手无松动,门锁闭合严紧。

（13）室内窗户镜面无破损,开、闭合动作自如,密封完好无破损。

（14）各种明灯具使用明亮无闪,各相应控制开关可控通断电准确无误。

（五）设备设施保养服务

1、设备设施保养内容

（1）建立设施设备档案(设备台账),设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全；每年第四季度公布设施设备运行情况；

（2）消防设施设备完好,可随时启用，消防通道畅通。配备所需专业技术人员，专业技术人员、维修人员须持证上岗，严格执行操作规程，以保证各种设备器材正常完好运行率 98%，重大责任事故率为零。

（3）设备房保持整洁、通风，无杂物、灰尘，每天至少清洁一次。无跑、冒、滴、漏和鼠害现象，机房环境符合设备要求；

（4）设施设备标志齐全、规范,责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常；容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施；对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。

2、设备设施保养具体项目

（1）变电站维护检测；

（2）防雷系统检测；

（3）景观照明维护（屋面立体发光字维护、检修）；

（4）电梯系统维护检测；

（5）消防系统维护检测；

（6）水泵水箱保养清洗。

（六）前台接待及会议服务

1、前台接待服务

（1）检查仪容仪表,确保发型着装整齐,佩戴工牌上岗;清洁前台卫生,做到台面地面整洁无杂物；

（2）做好来访客人的接待和登记工作,有客人来访要站立服务,仔细礼貌询间来访者身份及来访目的,对可疑来访人员及时通知秩序员并协助处理相关事宜。

（3）对需要帮助的客人主动及时给予帮助。

（4）前台在岗人员不允许玩手机,每周做好办公室存档工作。

（5）完成领导交办的其他各项工作。

2、会议服务(重要会议服务,一般会议无需安排)

（1）着装整齐、精神饱满,认真听取当天的会议安排及相关事项:完成主要会议室的卫生,做到桌面、门窗、屋顶、墙面整洁无尘,物品完好无损,地面无污染;检查室内照明、设备设施(电光源,话筒、投影、音量等)是否正常运行,如遇异常及时报修以保证会议正常进行。

（2）根据重要会议预定要求提前摆放桌牌、笔简、纸抽、湿巾等相关物品,检查杯具是否完好、干净。

（3）服务人员在重要会议前三十分钟做好空调,音响,茶具、文具等调试准备工作,会前十五分钟在会议室门口等待与会人员(或客人)到来。

（4）会议进行期间每二十分钟为客人续水一次,根据不同会议、不同要求调整续水时间和次数。

（5）会议结束时服务人员要及时提理客人带好随身物品,如有遗留物品尽快转交失主或及时交到前台说明情况,请前台服务人员及时与失主联系。

（6）会议结束后清理会场,要特别留意有无未灭的烟头,避免留下安全隐患,关闭电源、投影、空调等相关设施。

四、应急服务要求

当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），保证物业服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

五、人员保密要求

保证物业服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

1、上岗前的保密管理

一是进行政治审查。物业公司录用工作人员前必须对所录用人员进行政治审查，主要包括：姓名、年龄、籍贯、家庭住址、本人简历、家庭主要成员基本情况、户口所在地公安派出所审查意见和乡（镇）或街道办事处审查意见。二是签订保密协议书。物业公司在人员上岗前，由物业公司组织所有录用人员签订保密协议书。三是上岗前保密培训。由物业公司组织负责对所有从业人员集中进行岗前保密培训。四是岗位要求。重点部门（领导办公室、设备机房、会议室等）的服务人员应具有坚定地政治立场，并优先考虑中共党员或共青团员。

2、在岗的保密管理

一是制定保密制度。物业公司必须针对重要服务岗位（保洁、会议、秩序维护、工程），制定相应的保密工作制度，制度必须包括责任、义务和奖惩等方面。二是建立信息档案。物业公司应建立从业人员信息档案，对各类别人员分类管理。并在人员职位、岗位变动时，及时做好档案变更记录，三是开展保密教育。物业公司应每季度或半年对从业人员，特别是为重点部门服务的人员，进行保密宣传教育。

六、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过20%，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

七、进驻和接管要求

中标（成交）后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任物业服务公司，则还需与前任物业公司进行交接，保留相关记录，做到物业服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

八、费用分割

（一）供应商为本项目配备的管理服务人员，其工资、社保、福利等须符合天津市劳动用工政策。

（二）耗材约定。工程常用工具耗材、秩序耗材（对讲机、巡更棒、消防战斗服）、保洁耗材（卫生间用品、清洁药剂、清洁工具）清洗所产生的费用由中标物业公司承担。

（三）室外绿化及室内绿植租摆费用、外檐清洗、地毯清洗、石材结晶、电热水器滤芯更换、化粪池清掏、垃圾清运以及备设施维护保养、检测所产生的费用由中标物业公司承担。

九、物业服务过程中，对物业公司评价考核验收标准

1、验收主体：中新天津生态城管理委员会办公室。

2、验收时间：合同履行结束后。

3、验收方式：采购人根据项目完成情况填写验收报告并经审核后加盖其单位公章。

4、验收程序：采购人邀请中标人参与验收，采购人根据项目完成情况填写验收报告并经天津市滨海新区公安局审核盖章，合同履行结束后由采购人保存全部验收资料及手续文件。

5、验收内容：本项目全部服务内容及拟派人员情况。

6、验收标准：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准、地方标准进行验收，包括所有客观、量化指标。

十、物业服务过程中须执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范

达到采购文件规定的服务需求，及国家、地方和行业现行规定合格标准。

十一、其他要求

- ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。

★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。

C． 合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TJBH-202 -D- ）的政府采购结果和单一来源采购文件的要求，并经双方协商一致，达成合同：

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

帐       号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市滨海新区政府采购中心所提交的响应文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

D.响应文件格式

响应文件

（ 加盖电子签章 ）

项 目 编 号：

项 目 名 称：

所 投 包 号：

供应商名称：

法定代表人姓名：

谈判代表人姓名：

递交日期：   年   月   日

响应文件总目录

（供应商自行编制）

附件1

响应书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为天津市                     项目（项目编号：               ）的邀请，签字代表                         （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                （供应商名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   （文字表述）。

……

2. 我公司将按单一来源采购文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部单一来源采购文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部单一来源采购文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的谈判有效期为响应文件开启之日起60天。

5. 我公司同意按照采购人、采购代理机构要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投入产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和单一来源采购文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商单位名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件3

谈判代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托在职职工_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________，本月社保缴纳单位：                     ，联系电话：_______________）作为谈判代表人以我方的名义参加贵中心______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交响应文件、谈判、响应文件澄清、说明或者更正等一切具体事务和签署相关文件。

我方对谈判代表人的签名事项负全部责任。

我单位对填写的上述授权代表的社保缴纳单位信息的真实性负责，如有不实，愿承担相应的责任。

本授权书至谈判有效期结束前始终有效。

谈判代表人无转委托权，特此委托。

年    月    日

| 谈判代表人身份证正面 | 谈判代表人身份证背面 |
| --- | --- |

此授权书填写完毕后打印，由法定代表人签字或加盖名章，扫描后放入电子投标文件。

附件4

报价一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商名称：

日期：     年    月    日

附件5

报价分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |
|  |  | 社会保险： |
|  |  | 住房公积金： |
|  |  | 福利费： |
|  |  | 加班费： |
|  |  | 其他： |
| 2 | 日常运行维护工具耗材费用 |  |
| 3 | 保洁工具耗材费用 |  |
| 4 | 秩序维护工具耗材费用 |  |
| 5 | 绿化养护费用 |  |
| 6 | 餐费 |  |
| 7 | 服装费用 |  |
| 8 | 办公费用 |  |
| 9 | 固定资产折旧 |  |
| 10 | 利润 |  |
| 11 | 税金 |  |
| 12 | 其他需要列明的费用 |  |
| 合计 |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表合计价格应与《报价一览表》报价金额保持一致。

3. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

4. 上述表格中列明的条目，在本项目中如不涉及，请填写“不涉及”。

5. 上述报价不得出现0报价。

6. 报价在不超采购预算的前提下，其合理性由单一来源采购人员予以考虑。

供应商名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）谈判有效期 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 采购文件要求指单一来源采购文件中规定的具体要求，响应应答指响应文件的具体内容。

3. 偏离说明指单一来源采购文件要求与响应应答之间的不同之处。

供应商名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 单一来源采购文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 |  | 响应应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 项目需求书（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购项名称 | 采购文件要求 | 响应应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 采购文件要求指单一来源采购文件中规定的具体要求，响应应答指响应文件的具体内容。

3. 偏离说明指采购文件要求与响应应答之间的不同之处。

4. 供应商在上表“项目需求书要求”的响应应答中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合单一来源采购文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。

供应商名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 用户联系人及联系方式 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商所列业绩应按单一来源采购文件要求“供应商实施能力”要求将证明材料按顺序附后。

供应商名称：

日期：     年    月    日

附件8

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9

供应商拥有的与项目相关的专利技术、专有技术情况

供应商名称：

日期：     年    月    日

附件10

供应商认为需要提供的其他材料