**天津港保税区职业技能公共实训中心**

**采购物业管理服务项目**

**招标文件**

**（项目编号：TJBH-2025-D-0020）**

**天津市滨海新区政府采购中心**

**2025.3**

**目录**

**第一部分投标邀请函**

**第二部分招标项目要求**

**第三部分投标须知**

**第四部分合同条款**

**第五部分投标文件格式**

第一部分投标邀请函

受天津港保税区职业技能公共实训中心委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津港保税区职业技能公共实训中心采购物业管理服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津港保税区职业技能公共实训中心采购物业管理服务项目

（二）项目编号：TJBH-2025-D-0020

二、项目内容

第一包：物业管理服务1项，合同履行期限3年。

三、项目预算

第一包：11681100元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备独立法人资格。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A. 经第三方会计师事务所审计的2023年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目专门面向小微企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向小微企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年3月13日至2025年3月20日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：[http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/](http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/)）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（[http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/](http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/)）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（[http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/](http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/)）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538316。

七、网上应答时间

2025年3月13日9:00至2025年4月3日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：[http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/](http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/)）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年4月3日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：[http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/](http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/)n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年4月3日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：[http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/](http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/)）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年4月3日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：[http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/](http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/)）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号

（三）联系人：刘春雪

（四）网址：[http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/](http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/)

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册、电子签章办理咨询：022-24538316

2. 采购文件咨询：022-25866129

3. 网上应答操作咨询：022-24538309

4. 解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津港保税区职业技能公共实训中心

（二）采购人地址：天津空港经济区汇研道86号

（三）采购人联系人：徐晓阳

（四）采购人联系电话：022-24938006

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门：天津港保税区职业技能公共实训中心

2.联系人：徐晓阳

3.联系方式：19902097816

4.联系地址：天津空港经济区汇研道86号

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2025年3月13日

第二部分招标项目要求

一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员工资、福利、社险、住房公积金等人工费用、服装费、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：合同规定的服务起始之日起3年的服务期，签订合同之日起7日内物业人员进场服务（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津滨海新区空港经济区（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

按季度付款，每季度首月月底前支付上一季度服务费（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

验收时，采购人通过查询发证机关官网、核对原件、向相关第三方核实等方式对中标供应商相关专业人员证书予以查验，若发现提供虚假材料的，采购人保留终止采购合同，并追求其违约责任的权利。

二、技术要求

★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。

★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。

（四）具体需求详见本部分项目需求书。

三、评分因素及评标标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分价格（20分） | | | 分值 |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。  （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20  注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分客观分（47分） | | | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的非住宅物业服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。  A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、物业服务期限（合同服务起始日期为2022年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、物业服务内容（包含但不限于保洁服务、秩序维护、维修服务、消控服务）。  B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中的甲方印章）。  每个业绩2分，最多10分  注：如投标人提供的业绩为同一甲方单位的业绩，则不重复享受得分。 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。  具备1个证书得1分，最高3分 | 3 |
| 3 | 派驻项目经理评价 | 投入的项目经理为投标单位正式员工，提供项目经理姓名、项目经理开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。  （1）提供项目经理本科或以上学历的毕业证书扫描件且满足招标文件要求：2分，其他：0分；  （2）提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备五年（含五年）以上非住宅物业项目经理管理经验的：2分，其他：0分；  （3）提供项目经理身份证扫描件，该项目经理年龄在50周岁或以下的：2分，其他：0分； | 6 |
| 4 | 派驻部门主管评价 | 投入的部门主管为投标单位正式员工，提供部门主管姓名、部门主管开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。  **客服主管：**  （1）提供客服主管用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该客服主管具备五年（含五年）以上非住宅物业客服主管管理经验的：0.5分，其他：0分；  （2）提供客服主管本科或以上学历的毕业证书扫描件且满足招标文件要求：0.5分，其他：0分；  （3）提供客服主管身份证扫描件，该人员年龄在45周岁或以下的：0.5分，其他：0分；  **环境主管：**  （4）提供环境主管用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该环境主管具备五年（含五年）以上非住宅物业环境主管管理经验的：0.5分，其他：0分；  （5）提供环境主管本科或以上学历的毕业证书扫描件且满足招标文件要求：0.5分，其他：0分；  （6）提供环境主管身份证扫描件，该人员年龄在45周岁或以下的：0.5分，其他：0分；  **秩序主管：**  （7）提供秩序主管《职业资格证书（建（构）筑物消防员）或消防设施操作员》扫描件的：0.5分，其他：0分；  （8）提供秩序主管《特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理）》（项目代号A）扫描件的：0.5分，其他：0分；  （9）提供秩序主管本科或以上学历的毕业证书扫描件且满足招标文件要求：0.5分，其他：0分；  （10）提供秩序主管身份证扫描件，该人员年龄在45周岁或以下的：0.5分，其他：0分；  （11）提供秩序主管用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该秩序主管具备五年（含五年）以上非住宅物业秩序主管管理经验的：0.5分，其他：0分；  **工程技术主管：**  （12）提供工程技术主管工程技术系列助理工程师及以上职称扫描件的：0.5分，其他：0分；  （13）提供工程技术主管工程相关专业本科或以上学历的毕业证书扫描件且满足招标文件要求：0.5分，其他：0分；  （14）提供工程技术主管身份证扫描件，该人员年龄在50周岁或以下的：0.5分，其他：0分；  （15）提供工程技术主管用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该工程技术主管具备五年（含五年）以上非住宅工程技术主管管理经验的：0.5分，其他：0分； | 7.5 |
| 5 | 派驻服务人员评价 | （1）综合维修员：提供《特种作业操作证（低压电工作业）》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多2分；  （2）消防监控员：提供《职业资格证书（建（构）筑物消防员）或消防设施操作员》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多4分；  （3）变电站运维员：提供《特种作业操作证（低压电工作业）》和《特种作业操作证（高压电工作业）》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的同时具有双证的人员得1分，最多1分；  （4）客服：提供本科或以上学历的毕业证书扫描件的，每个合格的人员得1分，最多2分； | 9 |
| 6 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训方式、培训目标、言行规范、仪表仪容、公众形象等。  每提供上述1项内容的得0.5分，最多3分。 | 3 |
| 7 | 保洁耗材评价 | 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的针对拟投入本项目保洁耗材的CMA检测报告扫描件，每个合格的扫描件得0.5分，最多1分。 | 1 |
| 8 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”的：7.5分，其他0分。 | 7.5 |
| 第三部分主观分（33分） | | | 分值 |
| 1 | 针对本项目特点的人员、岗位配置方案评价 | 人员配置方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分；  人员配置方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；  人员配置方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；  其他：0分； | 5 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分；  方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；  方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；  其他：0分； | 5 |
| 3 | 针对本项目特点的重点、难点的理解评价 | 理解满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分；  理解满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；  理解满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；  其他：0分； | 5 |
| 4 | 针对本项目特点的应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。  预案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分；  预案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；  预案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；  其他：0分； | 5 |
| 5 | 针对本项目特点的人员保密管理方案评价 | 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分；  方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；  方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；  其他：0分； | 5 |
| 6 | 针对本项目特点的人员稳定性方案评价 | 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分；  方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；  方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；  其他：0分； | 5 |
| 7 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定  投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。  价格测算方案科学合理：3分；  价格测算方案合理性方面存在1处瑕疵：2分；  价格测算方案合理性方面存在2处瑕疵：1分；  未提供测算方案或方案存在3处及以上瑕疵的：0分。 | 3 |
| 合计 | | | 100 |
| **注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。** | | | |

四、投标文件内容要求

（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。


（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

**项目需求书**

**一、项目背景**

## （一）、基本情况

天津滨海新区先进制造职业技能公共实训中心位于天津空港经济区环东干道2与环东干道7（经三路延长线）相交处。中心占地面积39971平方米，建筑面积33613平方米，厂区内共有A、B、C三座培训楼、报告厅、餐厅（含公用站房）及两个门卫室共七个单体建筑，其中A、C楼为四层结构，B楼为三层结构，餐厅（含公用站房）为地上二层，地下一层结构，其余单体为单层，各单体外部以陶板幕墙为主，部分区域镶嵌玻璃幕墙。





## （二）、功能

1、培训楼功能分区

各培训楼内设有实训区（开放式大型设备操作区）、实训室（封闭式中小型设备操作区）、办公室、理论教室、仓库、卫生间、公用站房等。其中A楼设有会议室及贵宾接待室，C楼设有展厅。

2、暖通

厂区内供暖采用暖气片+风机盘管空调系统的形式，制冷采用风机盘管空调系统，冷热水由位于餐厅一层的地源热泵机组提供。除门卫外，其余各单体均设有新风系统、事故排烟系统。

3、给排水

给水:厂区内设有给水及中水管道，各单体一层及二层采用直接供水、三层及四层采用加压供水，泵房位于餐厅一层。消防：厂区内设有自动水喷淋系统、泡沫喷淋系统及消火栓系统，由位于A楼屋面的消防水箱间及餐厅地下的消防泵房及水池供水。雨水：各楼屋面设有排水管、厂区设有雨水排水口及下沉绿地。污水：各楼污水通过自流及有压泵送等形式汇入厂区管道后排至化粪池。

4、电气

厂区内引入一条10kv高压电缆至餐厅地下室变配电室，由此分至各楼配电间，再由配电间分至各配电箱等。

5、IT

厂区引入市政光纤，提供网络及电话服务。C楼集成化中控室内设有智能集成平台，整合厂区内安防系统、能源管理系统（水、电、燃气、压缩空气、冷热量等）、电力监控系统、智能照明、温控、停车场管理等系统。

6、动力

厂区内引入市政燃气管道接入餐厅厨房及A楼燃气热水器间。餐厅一层设有空压站，供各培训楼相应实训设备使用。

7、停车场

厂区内设有地面普通停车位95个（其中16个车位有充电桩），地面大巴车停车位10个，地下车库停车位20个（其中4个车位有充电桩）。

8、光伏系统

厂区内地上车棚及A座、C座及餐厅屋顶设有光伏发电系统，并入厂区主变压器。

9、厂区绿化

厂区内绿化面积约16000平方米，由各类地被及乔灌木组成。

## （三）、公用站房

各单体共有：新风机房、报警阀室、排烟机房、配电间、IT间、电气间、电梯机房等。

A楼：屋面水箱间、电梯两台、燃气热水器间。

B楼：液压电梯泵加注房、电梯一台。

C楼：集成化中控室及消控室、电梯两台。

餐厅地下：10kv变、配电室及值班室、补风机房、排烟机房、消防泵房及控制室、人防相关各类机房、储藏室、值班室、通风室、滤毒室、洗消室等。

餐厅一层：地源热泵机房、柴油发电机房及燃油库、给水及中水加压泵房、空压站、电梯三台。

服务范围：天津滨海新区先进制造职业技能公共实训中心内全部场地及设施。

服务要求：达到本项目需求书中的全部要求。

本项目属于物业管理行业。

**二、人员及岗位要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位名称** | **人数** | **要求** | **是否接受退休人员** | **工作时间** |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1、50周岁以下；  2、本科以上（含本科）学历；  3、常驻此服务项目，不得兼任其他项目；全权代表中标单位与招标人保持密切配合并保证所承包区域服务达到管理要求；  4、五年（或以上）同类型非住宅物业项目经理经验。 | 否 | 8:30-17:30 |
| 2 | 客服主管 | 1 | 1、45岁周岁以下；  2、本科以上学历；  3、驻场服务；  4、五年（或以上）同类型非住宅物业客服主管工作经验。 | 否 | 8:30-17:30 |
| 3 | 客服 | 3 | 1、40周岁以下；  2、本科以上学历不少于2人；  3、形象气质佳；  4、五年（或以上）同类型非住宅客服工作经验，不少于2人。 | 否 | 8:30-17:30 |
| 4 | 环境主管 | 1 | 1、45周岁以下；  2、本科以上学历；  3、五年（或以上）同类型非住宅物业环境主管工作经验。 | 否 | 8:30-17:30 |
| 5 | 保洁员 | 13 | 男60周岁以下，女50周岁以下。 | 否 | 7:00-16:00 |
| 6 | 秩序主管 | 1 | 1、男，45周岁以下；  2、学士学位及以上；  3、持《职业资格证书（建（构）筑物消防员）或消防设施操作员》  4、持《特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理）》（项目代号A）；  5、五年（或以上）同类型非住宅秩序主管经验。 | 否 | 8:30-17:30 |
| 7 | 秩序维护员 | 10 | 男，55周岁以下。 | 否 | 24小时 |
| 8 | 消防监控员 | 8 | 男，50周岁以下。  具备《职业资格证书（建（构）筑物消防员）或消防设施操作员》 | 否 | 24小时 |
| 9 | 工程技术主管 | 1 | 1、50周岁以下；  2、工程相关专业本科以上学历；  3、具备工程技术系列助理工程师及以上职称；  4、五年（或以上）同类型非住宅工程技术主管工作经验。 | 否 | 8:30-17:30 |
| 10 | 综合维修员 | 4 | 男60周岁以下，女50周岁以下，具备《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》。 | 否 | 夜间轮值 |
| 11 | IT运维员 | 2 | 男60周岁以下，女50周岁以下。 | 否 | 8:30-17:30 |
| 12 | 变电站运维员 | 2 | 男60周岁以下，女50周岁以下，具备《中华人民共和国特种作业操作证（高压电工作业）》及《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》。 | 否 | 夜间轮值 |
| 合计人数 | | 47 | | | |

**三、人员岗位职责**

1.项目经理

（1）全面负责组织项目综合服务、环境管理、秩序维护、工程技术等各部门内部综合管理工作，确保各项工作顺利开展。

（2）负责制定、贯彻、落实项目的规章制度与项目管理目标，并将管理目标分解至相关部门，制定年、季月工作计划，组织实施。

（3）负责与项目有关的各类内部、外部合同的拟定、上报、以及签订手续的完善工作。

（4）做好项目管理工作的抽查和定期全面检查，发现问题及时解决。

（5）负责项目管理中心团队建设，合理调配人员，协调各岗位的分工与协作，责任到人，同时关心员工生活，确保管理服务中心员工有良好精神面貌和积极工作态度。

（6）负责处理重大客户投诉工作。

2.客服主管

（1）负责客户关系管理，做好客户投诉受理及反馈回访工作。

（2）配合项目经理做好客户满意度调查，并对相关建议意见进行统计汇总，并对相关解决事宜进行客户回访反馈。

（3）负责客服团队日常管理。

3.客服

（1）负责投诉、报修受理登记，并反馈至相关责任部门。

（2）负责项目前台接待及会议服务工作。

（3）负责接收会议、接待、参观等活动的通知，及时反馈至项目经理，做好相关准备及现场保障工作。

（4）负责按会议要求与有关部门联系，做好会前准备工作。

（5）做好杯具、毛巾等物品的清洁、消毒工作。

（6）负责与会人员的引导工作。

（7）负责监督做好会后清场工作。

4.环境主管

（1）全面负责、组织项目环境管理工作，确保项目各区域保洁工作顺利开展。

（2）实行分区划片作业管理，做到责任明确、划分清楚、考核标准公平、奖惩兑现。

（3）严格执行工作检查制度，实行自查、领班查、各部门巡查、大检查。

（4）负责消杀、大型开荒作业、灭四害、化粪池清掏、定期作业的计划编制、落实。

（5）合理配置垃圾桶/箱数量、分布地点、清扫工具、洗地机械。并落实相应责任人、保管人、保管场所及执行工具、材料的领用、使用、保养、更换、报废的办法、程序。

（6）负责制定呈交清洁工具、物料的申购（每月3号前），对采购物品进行质量把关，合理使用，协助综合管理对物品的盘点、保管。

（7）负责厂区内绿化及租摆统筹管理。

5.保洁员

（1）负责辖区内的环境及设备设施的日常清扫、擦拭和维护工作。

（2）负责项目地毯清洗、石材养护、玻璃及石材墙面（2米以下）清洗、窗帘清洗、布艺沙发清洗等定期保洁工作。

（3）负责各专业清洁设备（洗地机、吸尘器、高压水枪等）日常养护工作。

（4）严格遵守公司的各项规章制度，积极参加项目及公司组织的各项培训，提升自身业务水平和专业技能。

（5）对绿化区域垃圾进行清理。

（6）负责对楼内租摆绿植进行管理。

6.秩序主管

（1）全面负责项目公共秩序监督管理，以及安、消防监控管理工作，确保工作顺利开展。

（2）制定安保工作规章制度和责任制，负责服务区域内消防、安全宣传和教育，保证服务区域治安管理、消防安全运营。

（3）熟悉秩序维护人员各值守点位及公共设施、设备的分布情况，进行日常监督管理，并评价考核秩序维护人员的工作质量，提出人员聘用和奖惩意见。

（4）带头参加、组织秩序维护部日常训练，思想文化学习，业务技能，帮助每个队员达到秩序维护部的要求，提高工作效率。

（5）值班期间发生紧急情况和突发事件时，应立即赶到第一现场处理，发生重大问题立即报告上级，一般问题做好书面记录、分析并报告。

（6）管理好警具器械、公用物资及值班室环境。

7.秩序维护员

（1）熟悉辖区内各区域功能及使用单位及相关部门的分布情况。

（2）负责维持厂区秩序，保证出入口畅通。

（3）协助接待人员解决突发事件。

（4）负责查验大件物品放行手续。

（5）负责非办公时间出入办公楼的人员登记工作。

（6）对辖区内的可疑人员进行询问和监视。

（7）遇到突发事件时，立即赶到现场，并及时通知上级。

（8）负责地上及地下停车场24小时巡视管理。

（9）对禁止入内的车辆进行管理，引导其停放至其他区域。

（10）引导来往车辆行驶及停放。

（11）保障停车场各管理设备、设施完好，发现损坏及时报修，并跟进维修情况。

8.消防监控员

（1）负责项目安防、消防监控室24小时值守管理及智能化集成平台的运行管理。

（2）消除消防设备的误报情况，并做好相关记录。

（3）熟悉各类应急预案，并按突发事件预案处理相关突发事件。

（4）熟悉项目各监控点位，随时了解相关设备运行情况。

（5）密切关注监控屏，关注项目办公楼重点部位，发现可疑情况或突发事件，立即通知现场秩序巡视人员。

（6）负责项目临时应急钥匙的管理，用于各项应急突发事件，不得擅自随意使用。

（7）做好值班记录，以及交接班记录。

（8）熟练掌握智能化集成平台的使用，按照要求对集成平台内设备进行管理，发现问题及时报修。

9.工程技术主管

（1）全面负责、组织项目建筑维修保养、设备设施运行保养等各项工作，确保工作顺利。

（2）掌握建筑及设备设施分布情况，做好设备运行及人员管理工作的检查，发现问题及时解决。

（3）报请招标人设备设施维修维护管理方案及所需维修物料，配合招标人实施设备设施中、大修计划。

（4）指定各类设备故障应急预案和抢修方案，组织设备突发故障抢修处理。

（5）负责维修工具的管理。

（6）值班期间发生紧急情况和突发事件时，应立即赶到第一现场处理，发生重大问题应立即报告项目经理，一般问题做好书面记录、分析并报告。

10.综合维修员

（1）进行设备设施的日常巡视、管理工作发现问题及时查找原因，通报主管进行维修及复查；按时完成设备维修、维护和保养工作并做好有关记录。

（2）具体实施设备设施维修维护管理方案，配合招标人设备设施中、大修工作。

（3）执行设备设施管理维护规章制度和作业规程，保证服务区域设施设备安全正常运行。

（4）及时完成各项报修工作，填写相关维修记录，做好相关信息反馈。

（5）熟练掌握设施、设备结构、性能、特点和维修保养方法，定期清洁所管设备和设备房，确保设施设备和机房的整洁。

11.IT运维员

（1）负责项目内视频监控系统、出入口控制系统、电子围栏系统、区域入侵检测系统、智能化运维平台、能耗监测系统、办公网络及电话系统及办公电脑等系统的日常维护、管理及维修工作。

（2）负责会议声光电设备的调试工作。

（3）负责各IT机房及设备的清洁工作，确保设施设备和机房的整洁。

12.变电站运维员

（1）熟悉变电站相关设备性能及运行管理。

（2）负责变电站运行管理，日常维护检查，并做好相关记录。

（3）负责做好供电设备的巡视查检工作，发现损坏及时进行维修。

（4）负责电气间及变配电室机房及设备的清洁工作，确保设施设备和机房的整洁。

**四、物业服务具体工作内容、职责及标准**

（一）楼宇日常养护维修

1.服务内容

楼宇日常养护维修是指保持实训中心内各单体建筑及其内部的各类房间、区域的结构、功能、使用条件、外观效果的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等维护管理工作。

2.服务标准及要求

（1）制定日常巡查、维修以及定期保养计划，并按照计划组织实施。

（2）确保实训中心内房屋的完好等级和正常使用。

（3）爱护实训中心内的设施，未经委托方批准，不得对楼梯结构、设施等进行改动。

（4）及时完成各项零星维修任务，合格率100%。一般维修不得超过24小时。

（二）公共设施、门窗、办公家具的日常维修管理

1.服务内容

（1）公共设施，包括实训中心内全部宣传栏、护栏、室内外照明设施、标牌导向标识、交通导示系统、围墙围栏、道路及附属设施、休闲椅、景观小品的日常管理及维修。

（2）对实训中心内全部办公家具、门窗、门锁、隔断等每日巡查，维修及时，保证正常使用，完成各类小型物件安装工作。

2．服务标准及要求

（1）公共设施无破损、变形，无明显锈蚀。照明设施、各类标识清洁、完好。

（2）办公家具、门、窗：牢固、平整、美观、无锈蚀、开关灵活、接缝严密,不松动，无异响，门窗及门窗配件齐全。

（3）完成小型物件安装。

（三）给排水设备运行维护

1.服务内容

对实训中心内的全部给排水系统（含生活给排水、中水、雨水、消防用水等）设备设施的维修、维护和管理；对水泵、管道、管件、阀门、各类表、水嘴、卫生洁具、淋浴设施、排水管、水封设备、消防水箱、消防水池、室外管网及其附属构筑物（包括化粪池及隔油池）的正常运行使用进行日常养护和跑冒滴漏堵等故障的维修、疏通、清理；对中水及给水水箱进行定期消杀等工作。

2．服务标准及要求

（1）加强值班，坚守岗位，持证上岗，每天检查巡视，责任明确，记录清晰，管理严格，保证给排水系统正常运行使用。

（2）实训中心室内外给排水系统的设备设施，如水泵、管道、管件、阀门、各类表、水嘴、卫生洁具、淋浴设施、排水管、水封设备、消防水箱、消防水池、室外管网及其附属构筑物等正常使用进行日常养护，防止跑、冒、滴、漏，保证设备、设施完好。

（3）定期对排水管道进行清理疏通、养护、清除污垢，加强巡视检查。

（4）加强巡视检查，保证消防输水设备正常使用，同时禁止使用消防水喉做其他用途。

（5）保持室内外排水系统通畅。

（6）设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，做好维修记录，零维修合格率达100%，一般性故障排除不过夜，大故障排除不超过2天。

（7）做好节约用水工作，设立节约用水提示牌。

（8）水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙有专人保管。溢流管口、通气口应安装金属防护网，每年冬季对外露水管包扎、防冻。

（9）汛期期间对雨、污水井、屋面雨水口及管道、压力排污泵及管道等设施进行加强检查，如有必要及时组织清理、疏通。

3.设备维护保养的相关标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 频率 | 内容 |
| 排污泵、加压泵、喷淋泵、消防泵等各种水泵 | 每天 | 机房卫生：对机体擦拭去灰，保持干净无尘。  每2小时观察其水位、水压、电压、电流指示是否正常，电机及水泵有无异常声音，电机、控制柜有无异味。  检查接口处滴水是否符合规范，如不符合则应采取措施。  检查辅助设备及系统工作是否正常。  检查水位深度指示是否清晰。  发现故障及故障隐患及时处理。 |
| 每月 | 重复上述检查。  生活供水的主、备用泵进行手动切换试验并记录。  消防泵、喷淋泵应启动管网末端试水装置或打开水泵出水管放水试验。  注意水压表是否在检验合格后的规定时间内使用。 |
| 每年 | 电机、泵体轴承清洁加润滑油，如有异常声响，则更换同型号轴承。  泵体、水泵叶轮及管道除锈、刷漆。  检测电机接地电阻。  检查电机与水泵弹性连轴器有无损坏，如有损坏则更换。  更换磨损的水泵轴承套。  性能测试。 |
| 给水井、中水井、雨水井、污水井 | 每周 | 检查井盖是否盖严、完好，开盖检查井底是否有污物，如有则清除干净。  检查井盖铸造字迹是否清晰、正确。 |
| 半年 | 重复上述检查。  清理污泥，疏通下水管道。  各类井盖及金属构件刷漆。 |
| 供水排污管网 | 每周 | 检查外观是否完好，应无滴、漏现象。  检查闸阀，观察供水压力表是否正常。  阀门开启位置是否正确，标示是否清晰。 |
| 每季 | 重复上述内容。  清理管道内的杂物，疏通排污管道。  检查闸阀开启、关闭是否灵活，有无跑、冒、滴、漏现象。 |
| 每年 | 重复上述内容。  检查修整全部管架。  管道及支架除锈刷漆。  检查止回阀、浮球阀、液位控制器是否正常。  管道内清洗、作防腐处理。  更换各类阀门标示，并标注管内水流方向。  各类阀门丝杆上油、作防锈处理。 |
| 二次供水水箱 | 每天 | 检查有无跑冒滴漏  日常卫生清洁 |
| 每半年 | 进行消杀工作 |

（四）供电系统运行管理

1.服务内容

供电设备管理维护是指为保证实训中心内供电系统正常运行，对高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维护。

2．服务标准

（1）统筹规划，做到合理、节约用电。

（2）所有人员必须持证上岗。

（3）配电室安排专人每2小时对变配电系统进行日常巡视，平时通过监控室内集成平台对系统运行情况进行监视。

（4）加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路和开关要保证完好。

（5）设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

（6）严格执行用电安全规范，确保用电安全。停电提前一天通知招标人。每日对楼内外照明设备、开关插座、电热水器、配电箱巡视一次，发现问题或接到报修要求及时修理。

（7）保证避雷设施完好，有效、安全。

（8）保证夜景照明、节日灯系统正常运行，按照委托方要求按时关启。

（9）定期对柴油发电机组进行维护、试车，检查油料间密闭性及燃油存量，确保需要时能迅速投入使用。

3．服务要求

（1）对实训中心内供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

（2）建立各项供电系统、电器设备档案。

（3）建立、落实配送电运行制度，电气维修制度和配电房管理制度，24小时运行维修值班等制度。

（4）及时排除故障，保证供电设施完好。

（5）对于电力管线需要更换及维修的，须由有相应资质的人员进行操作。

（6）保证大楼各出入口充电式紧急照明设备完好。

（7）管理和维护好避雷设施。

（8）做好夜景照明、节日灯系统的运行管理。

（9）建立节电措施，设立节约用电提示牌。

4.设备维护保养的相关标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 频率 | 内容 |
| 高  压  柜 | 每周 | 检查外观是否完好、运行有无噪声。  检查指示灯是否完好。  备用柜“禁止合闸”标示悬挂位置是否正确。  清理外部灰尘。 |
| 每年 | 检查操作机构是否灵活、互锁机构是否正常。  检测接地电阻（应符合规定要求）。  检查电源接地线装置，并紧固螺丝。  自动合闸电瓶加注电解液，检修充电器。 |
| 变  压  器 | 每周 | 检查外观是否完好，有无异常响声。  检查温控器指示是否正常，超温时风机能否正常起动，风机运行是否正常。  变压器电压、电流是否在额定范围内。 |
| 每年 | 检测接地电阻，各接线装置紧固。  检测变压器线圈绝缘电阻。  紧固螺丝并有防松措施，检查变压器防松绑扎并加固。  清理灰尘。 |
| 配电柜（箱）、动力柜（箱）、控制柜（箱） | 每天 | 清洁卫生。  检查外观是否完好，电压、电流是否正常，三相负荷是否平衡，有无异常声响。  检查配电开关触头接触是否良好，有无短路、过载现象。  检查开关是否在正确位置，标示是否清楚。  检查无功补偿设备工作是否正常，功率因数是否达到要求。  检查电容器、熔断器是否过热，熔断。 |
| 半年 | 紧固配电装置螺丝，调整接触点间隙，更换打磨烧坏的动静触头。  若有过载现象，应更换容量大的配电设备。 |
| 一年 | 重复上述检查。  检测接地电阻。  测试过流保护装置、连锁装置是否可靠。 |
| 照  明  器  具 | 每天 | 清洁卫生。  检查外观是否完好，有无异常响声。  检查灯具照度的均匀度、眩光度、频闪度及电压的变化影响等情况。 |
| 每月 | 重复上述内容。  调整亮度，节约能源。  更换过热配件，避免短路现象。  根据季节的变化合理调整灯光工程的开机时间。 |
| 供  电  线  路 | 每周 | 清洁卫生。  检查敷设环境有无积水、杂物。  供电电缆标示是否清晰、脱落。 |
| 每月 | 重复上述内容。  检查线路有无过热现象。  检查进出线路接线装置是否完好。 |
| 每年 | 重复上述内容。  检测线路绝缘电阻。  金属支架、电缆套管涂防锈漆或沥青。 |
| 防雷系统 | -- | 对防雷系统定期巡视维护和重点监测，建立各项设备档案。  每季度检查1次设备接地、各级防雷器。  防雷装置每年由专业机构进行检测并出具检测报告，对于有问题的及时整改。  做好防雷装置的日常维护工作。发现防雷装置存在隐患时，应当及时采取措施进行处理。 |

（五）电梯运行管理

1.服务内容

电梯（客梯、货梯）运行维护是指为保证实训中心内电梯（客梯、货梯）设备正常使用所进行的日常运行管理，按照政府及有关部门相关规定对上述设备进行定期检测、管理。

2.服务标准

（1）确保电梯（客梯、货梯）按规定时间运行。

（2）安全设施齐全有效，电梯内求救警钟保持正常工作状态。

（3）通风、照明及其它附属设施完好。

（4）电梯（客梯、货梯）准用证、年检合格证、维修保养合同完备。

（5）客厢、货箱、井道保持卫生清洁。

（6）电梯（客梯、货梯）运行正常，且安全标志明显、齐备。

（7）因故障停梯，接到报修后维修人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障。

3．服务要求

（1）建立电梯（客梯、货梯）运行管理、设备管理、安全管理制度，加强电梯运行管理。

（2）严格执行国家有关特种设备管理规定和安全规程、确保设备运行安全。

（3）定期对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常养护和小修。

（4）经常对电梯（客梯、货梯）设备等进行巡视检查、定期保养。

（5）定期对电梯（客梯、货梯）进行年检。

4.设备维护保养的相关标准

（1）半月维保项目内容与标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

（2）季度维保项目内容与标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

（3）半年维保项目内容与标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

（4）年度维保项目内容与标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

（六）暖通系统运行维护

1．服务内容

暖通系统运行维护是指为保证实训中心内地源热泵机组、地源热泵水循环系统、风机盘管、外挂空调、新风、送排风、暖气片等系统的正常运行所进行的日常管理及养护维修。

2．服务标准

（1）建立空调运行管理制度和安全操作规程。

（2）保证空调系统安全运行和正常使用。

（3）运行中无滴漏水现象。

（4）定期检修养护地源热泵机组等设备，保证空调设备、设施处于良好状态。

（5）空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场维修，并做好记录，零维修合格率100%。

（6）各类空调、新风、送排风系统运行无异响、异味。

3．服务要求

（1）对实训中心内地源热泵机组、风机盘管、外挂空调、新风、送排风、暖气片等系统正常运行使用进行日常管理和养护维修。

（2）建立各项设备档案。

（3）建立24小时维修值班制度等。

（4）及时排除故障，保证空调设施完好，温度符合标准。

（5）按时开启空调设备。

（6）定期对办公区内风机盘管过滤网进行清洗（每年一次）

（7）供暖季结束后对暖气片注水养护。

（8）对地源热泵机组的维保须委托地源热泵厂家（约克）维修机构执行，该项服务报价按9.7万元每年计。

4．设备维护保养的相关标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 时间 | 内容 |
| 新风  机组 | 每天 | 机组外部清洁。  检查电磁阀、温控器工作是否正常、接水盘排水是否畅通。 |
| 每季 | 重复上述检查。  清洗风机过滤网。  风机轴承加注黄油。 |
| 每年 | 清洗风机及管道过滤网，清洗公共场所风机出口。  更换或清洗电机及风机轴承，并加注黄油。  风机外壳清锈刷漆。  测试控制部分工作性能。 |
| 风机  盘管 | 每周 | 观察风机是否正常运行，有无异常声响。  空调开关及电磁阀工作是否正常。 |
| 每季 | 检查冷凝水接水盘是否畅通排水。  保温要求达到的标准是否良好，自动排气阀工作是否正常。 |
| 每年 | 检测电机接地电阻及电机绝缘电阻值。  清洁接水盘。  清洗回风口、出风口、过滤网。  盘管风机轴承加注黄油。 |
| 自控箱及控制器 | 每天 | 清洁卫生。  观察电流、电压是否正常。 |
| 每季 | 检查线路有无过热现象。  建处进出县里接线装置是否完好。 |
| 每年 | 检测箱体的接地电阻。  更换接触不良的部件。 |
| 地源热泵机组 | 每天 | 检查机组状态有无报警。  检查冷媒有无泄露。  清洁卫生。 |
| 每年 | 按原厂要求检测压缩机油，并更换相关油液、油过滤器等耗材，所更换耗材需为原厂耗材。  按原厂要求对冷凝器及蒸发器管路状况进行检测，并进行管路清洗。 |
| 地源热泵水循环系统 | 每天 | 检查循环泵工作状态。  检查水循环系统有无跑冒滴漏。  清洁卫生。 |
| 每年 | 对空调侧水路进行彻底清洗。  对地源侧水质进行检查，并进行水质处理。 |

（七）消防系统设备维护保养

1.服务内容

消防系统设备维护保养是指为保证实训中心内消防系统正常运行，对消火栓系统、自动喷淋系统、泡沫灭火系统、灭火器、排烟系统、各类消防感应器、报警器及消防联动、控制系统所进行的管理、维护、保养及维修等工作，并对上述系统按照政府有关要求进行定期检测。

2.服务标准

（1）加强日常检查巡视，确保消防控制中心及消防系统的设施、线路齐全，完好无损，随时可启用，定期进行联动测试，确保整个系统反应正常；

（2） 制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道、消防通畅，照明设备，引路标志完好。

（3）及时发现并排除故障，零修合格率100%；设备完好率≥98％，设备故障率≤1%，维修合格率100%。

3、管理要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 时间 | 内 容 |
| 烟雾、温度等探测器 | 每日 | 检测外观是否完好，观察其是否处于工作状态。  检测是否有误报、查出故障，及时处理。 |
| 每半年 | 重复上述检查。  每个消防区域抽样模拟试验探测器是否正常反应报警。 |
| 每年 | 整理线路，检测各种接口，处理接触不良的接口。  进行探测器模拟试验，有故障或性能不稳定的及时处理。  利用消防主机的巡检功能，检测各探测器的状态。  对所有的探测器分批清洗、烘干、检测。 |
| 报警  装置 | 每周 | 清洁卫生。  检查外观是否完好，运行是否正常。 |
| 每年 | 更换损坏的报警装置。  手动试验报警装置是否联动，并及时处理故障。  检查接线是否松动、脱落。 |
| 消防控制主机 | 每日 | 对主机、联动柜表面清洁，并做好记录。  对主机进行探测、查询，随时了解系统运行情况。  遇系统故障、警告及火灾报警、联动及时记录事发时间、地点及发展情况。 |
| 每周 | 内部洗尘、清洁，并做好记录。 |
| 每月 | 对消防联动柜按钮进行检查测试，若有故障及时维修处理，并做好记录。 |
| 每季 | 对主机、联动柜内各接线端子进行检测、清扫、紧固，并做好记录。 |
| 每半年 | 消防演习时能正常控制消防设备的动作，并能准确检测有关信息。  检测能否正常打印系统故障、警告及火灾报警资料。  对存在的故障予以处理。  测试系统接口信号是否正常。  软件数据备份。  测试系统接口模块、各种按钮的性能。  测试系统接地电阻。  测试各回路的对地电阻。 |
| 消防广播和背景音乐系统 | 每季 | 清洁设备。  检查外观是否完好，检查线路及设备是否正常。检测线路及音响要求达到的标准。  在双休日用实况广播检测每层消防广播喇叭是否完好。 |
| 消火栓 | 每月 | 清洁卫生。  检查外观是否完好。  检查配件是否齐全。  检查水带是否发霉、破损、水枪、消防栓接口是否正常。 |
| 每半年 | 消防演习（水枪水柱射程大于30米，能实现联动）。  对消防水带作防霉处理。 |
| 喷淋等管网 | 每周 | 1、检查喷淋头是否滴漏，喷淋管网压力是否正常。 |
| 每半年 | 更换失灵压力表。  排放管网污水，并试验。  室外管道清锈刷漆，并标注水流方向及水系统色环。  阀门丝杆加注黄油并加装保护套。  检测湿式报警阀工作是否正常，水力警铃声响是否洪亮。 |
| 防排烟系统 | 每月 | 清洁卫生。  检查外观是否良好，风叶有无碰擦外壳现象。  外观标示是否清晰。 |
| 每半年 | 手动试运行，检查风机有无异常现象，并做好记录。  观察消防演习时是否联动。  检查防排烟阀动作情况。  防排烟阀传动机构加润滑油脂。 |
| 每年 | 清洗、更换风机轴承，检测接地电阻。  风机外壳清锈刷漆。  更换各类标示。 |
| 泡沫灭火系统 | 每周 | 对泡沫产生器，泡沫喷头，泡沫比例混合器（装置），泡沫液储罐进行外观检查，各部件要完好无损。  泡沫喷头和阀门要能自由开启与关闭，不能有锈蚀。  压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不能有损伤。  对遥控功能或自动控制设施及操纵机构进行检查，性能要符合设计要求。  对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣。  动力源和电气设备工作状况要良好。  水源及水位指示装置要正常。 |
| 每半年 | 除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道，及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外，其余管道需要全部冲洗，清除锈渣。 |
| 每年 | 对系统进行喷泡沫试验，并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。  系统检查和试验完毕，要对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器（装置）、泡沫喷头、管道过滤器和喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空，复原系统。  检测泡沫液是否有效。 |
| 灭火器 | 每周 | 巡查灭火器数量、位置情况。 |
| 每月 | 检查核对灭火器压力和有效期，保证处于完好状态。 |

（八）安防及弱电系统运维管理

1.服务内容

安防及弱电系统运维管理是指为保证实训中心安防及弱电系统正常运行，而对视频监控系统、出入口控制系统、电子围栏系统、区域入侵检测系统、智能化运维平台、能耗监测系统、办公网络及电话系统及办公电脑（不含实训用电脑）等系统中涉及到的软硬件所进行的日常管理、维护工作。

2.服务标准及要求

（1）每天对安防系统进行巡检，确保监控、门禁、电子围栏、区域入侵检测等安防系统正常运行，发现问题及时处理。

（2）定期对各类服务器、交换机、路由器等设备进行维护，确保其运行正常。

（3）确保有线、无线网正常使用，办公电脑运行流畅，发现问题或接到维护要求及时处理。

（4）确保固话系统正常使用，拨打内外线音质清晰，发现问题或接到维护要求及时处理。

（5）智能化运维平台及其子系统：确保智能化运维平台及其子系统正常运行，并由专业人员进行维护、操作，发现问题及时处理。

（九）燃气设施及空压站运维管理

1.服务内容

燃气设施及空压站运维管理是指为保证实训中心内燃气及压缩空气系统正常运行，对燃气调压柜、燃气管路、燃气热水器等以及空压机组、储气罐、压缩空气管道、取气口等所进行的日常管理、养护、维修等工作。

2.服务标准及要求

（1）建立保养计划及维修保养台账。

（2）定期对燃气调压柜、燃气管线、燃气热水器等进行巡查，发现问题及时上报处理。

（3）定期对空压站机组、储气罐及相关设备进行维护保养，定期对室内外压缩空气管道及取气口进行巡视，发现问题及时处理。

（4）严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全问题。

（5）按有关规定委托有资质的燃气维保公司对燃气系统进行维保，该项服务报价按2.9万元每年计。

（6）按照原厂标准对空压机组及其附属部件进行定期保养、维护并更换相关耗材。

（十）环境卫生保洁

1.服务内容

卫生保洁是指为保持实训中心内公共区域（门厅、大厅、大门、楼道、楼梯、走廊、卫生间、淋浴间、更衣室、地下车库、展厅、报告厅）、办公区（办公室、会议室、贵宾室）、教学区（实训室、实训区、各类教室、仓库）、外场（庭院、大门前、室外停车场、通道、广场、屋面、户外灯具、各类宣传栏、景观小品、休闲椅、绿地等）、外墙外窗及上述部位内所有设施用品和饰物的环境卫生清洁管理和室外绿化养护、室内花卉绿植租摆管理及消杀工作。

2．服务标准及要求

（1）公共区域

服务标准

①地面光亮无水迹、污迹，无尘物。

②楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘和无污物。

③垃圾筒内垃圾不超过1/2，并摆放整齐，外观干净。

④花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物。

⑤玻璃、门窗无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志。

⑥厅堂内无蚊蝇。

⑦灯饰和其它饰物无污渍、尘土。

⑧大厅入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土、无污迹。

⑨大厅天花板无尘埃。

⑩无鼠害、无蚊蝇、无蟑螂。

服务要求

①定期清理大楼内的所有垃圾，对垃圾进行分类回收；收集及清理所有垃圾箱和花槽内的垃圾。

②定期清洁所有出入口、大门及门牌；清洁所有窗户及指示牌。

③定期清洁楼梯墙壁；清洁所有扶手、栏杆及玻璃表面。

④定期清扫所有通风窗口；清扫空调风口百叶及照明灯片。

⑤定期拖擦地、台表面；清洁所有楼梯、走廊及窗户。

⑥定期清洁所有灯饰。

⑦清扫、洗刷大厅入口地台及梯级；定期清扫大厅天花板尘埃。

⑧定期擦净入口大厅内墙壁表面和所有玻璃门窗及设施；

⑨定期投放喷洒鼠、蟑螂、蚊蝇药物；定期对垃圾箱及垃圾堆放处进行消杀。

（2）公共卫生间

服务标准

①门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘物、无污迹。

②玻璃、镜面明亮无水迹。

③地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网。

④地面、水龙头、弯管、马桶座及盖、水箱等无污迹、无污物，电镀件明亮。

⑤便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内有香球，并及时更换。

⑥桶内垃圾不超1/2即清理。

⑦设备（烘手器、灯、开关、暧气、通风口、开关、门锁等）无尘、无污迹。

⑧空气清新、无异味。

⑨墩布间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐，不囤积。

服务要求

①擦净所有门、天花板。

②擦、冲及洗净所有洗手间设备。

③擦净所有洗手间镜面。

④擦净地、台表面。

⑤天花板及照明设备表面除尘。

⑥擦净排气扇。

⑦提供并及时补充清洁液和卫生纸、抽纸等日常消耗品。

⑧清理垃圾桶脏物。

⑨清洁卫生洁具。便器清水冲洗后，使用洁厕灵刷洗次外围，随时保持清洁。

⑩门把手、水龙头、门窗、洗手池、便池随时保持清洁，抹布、拖把明确标记，严格区分，不得混用，每次使用后冲洗消毒。

（3）电梯间保洁

服务标准

①电梯门表面、轿箱内壁、指示牌无尘土、印迹，表面光亮。

②电梯天花板、门缝无尘土。

③电梯大堂、走廊表面干净、明亮。

服务要求

①扫净及清擦电梯门表面。

②擦净电梯内壁、门及指示。

③电梯天花板表面除尘。

④电梯门缝吸尘。

⑤擦净电梯通风及照明。

⑥电梯表面涂保护膜。

⑦清理电梯门槽垃圾。

⑧擦净电梯大堂、走廊表面。

（4）办公区保洁

①每组服务人员至少由2人组成，同进同出，同时进行作业。

②服务人员必须经过专业培训，身体健康，爱岗敬业，服务周到。

③桌、椅、沙发、茶几、书柜等办公物品保持整洁、干净。

④门、窗、玻璃明亮、洁净，地面干净，无杂物，墙壁、顶棚清洁，无尘物。

⑤无蟑螂、蚊蝇。

（5）教学区保洁

①每组服务人员至少由2人组成，同进同出，同时进行作业。

②地面干燥、干净，无垃圾、杂物、水印，每天清扫二次，地面湿拖消毒一次。

③墙面、隔屏无污渍，天顶无蛛网、积灰，每周一次。

④桌面及桌洞内的杂物清洁，每天一次，桌面擦拭消毒每天一次。

⑤垃圾筒内垃圾每日倾倒两次，摆放整齐，外观干净

⑥教学区保洁不得影响正常教学。

（6）外场保洁

服务标准

①庭院、广场地面清洁无废弃物。

②烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶。

③垃圾清运及时，垃圾站消毒，无蚊蝇滋生。

④清扫及时，地面无积水、积雪。

⑤室外灯具、宣传栏、景观小品及休闲椅等干净无污渍。

服务要求

①室外垃圾桶内垃圾的清运。

②围栏的清洁。

③全楼垃圾清运。

④庭院广场地面清洁。

⑤夏季清除积水、冬季清扫积雪。

⑥化粪池的清掏、垃圾清运。

⑦擦拭室外灯具、宣传栏、景观小品及休闲椅，定期消毒。

（7）外墙、外窗保洁

服务标准

①外墙清洗、保养后，光亮、防风化、无漏清洗部位。

②外窗清洗后，清洁透明；清洁时，室内不进水，经常保持清洁。

③外墙、外窗定期清洗，保持干净。

服务要求

①外窗定期清洗、保养，每季度一次。

②其他需要机械化清洗的工作。

③对楼宇外立面进行彻底清洁、养护，每年一次。

（8）室外绿化养护

服务标准

①物业服务范围公共区域内树木、草坪、花坛干净整洁，无杂物，花木、草坪修剪整齐美观。

②定期对树木草坪进行养护、浇水，及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心养护管理，经常检查，早发现早处理，出现黄苗、死苗现象及时上报。

服务要求

①按照一级养护标准养护。

②及时清理垃圾。

③对枯、死绿化进行及时补栽。

（9）室内花卉绿植租摆管理

服务标准

物业范围内的公共区域、办公室、理论教室、贵宾室、会议室、研讨室等房间根据需要设置花卉绿植租摆，要求大方美观，不得妨碍交通、实训、应急逃生等，该项服务报价按1万元每年计。

服务要求

①摆放植物无枯死，做到及时更换。

②根据植物品种和生长情况，及时修剪、整形，保持观赏效果良好。

③根据气候状况和季节，适时调整品种。

④适时组织防冻、保暖、防沙，预防病虫害。

⑤植物盆内无纸屑、烟头等杂物。

（十一）秩序维护服务

1．服务内容

为保证实训中心内安全和正常工作秩序，对来人来访进行登记、查验，做好安全保卫和防火防盗工作，负责监控系统（包括消防报警系统、视频监控系统、门禁系统、周界报警系统、区域入侵检测系统、智能化集成平台等）的值班、检查、检测和日常管理，并做好车辆、道路及环境秩序的维护和管理；规范大楼内部对已交接公共区域钥匙的管理等。

2．服务标准及要求

（1）秩序维护服务

服务标准

①严格执行验证、登记制度，实训中心主出入口24小时双人执勤。次出入口双人白班执勤，夜间此出入口锁闭。秩序维护人员了解并能熟练使用和掌握门禁系统，及时识别外来人员，杜绝闲杂人员进入厂区。

②保持实训中心内环境秩序良好，道路畅通，车辆停放有序，机动车、自行车停车场秩序井然。厂区发生交通事故，5分钟到到达现场，保护现场疏导交通。

③各种消防设施和器材配套合理、更换及时、使用有效。

④熟悉和爱护配套公共设施、消防器材，并熟练掌握各种灭火器材的使用方法。

⑤能及时发现和处理各种安全和事故隐患，确保机关不发生安全方面问题，并能迅速有效处置突发事件。

⑥定期开展消防安全演练，提高消防安全防范技能和意识。

服务要求

①建立、健全和落实内部治安、消防管理规章制度；保安人员必须通过政审，政治可靠，品行端正，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强，退、复、转军人及中共党员优先。

②贯彻公安部门工作精神，落实各项安全保卫任务，并积极协助公安机关、国家安全部门调查各种违法活动和侦破各类案件。

③负责保安人员的业务技能培训，定期组织考核，提高保安人员业务技能和自身素质。

④做好实训中心内来人来访的通报、证件检验、登记等工作，并负责对携带的大宗物品进行检查。

⑤24小时巡逻，经常进行巡视检查，及时消除不安全隐患，保证机关安全。

⑥做好对易燃易爆、放射、剧毒等危险品的安全防范工作。

⑦经常开展消防安全检查和演练，消除不安全隐患，确保大楼消防安全。

⑧定期检查并更换失效消防设施，建立管理档案，制定保养方案和计划，并对消防系统设施进行保养，负责日常巡检记录。

⑨负责机关公共秩序维护、道路交通安全、机动车和非机动车停放管理及地下车库管理等工作。紧急情况下组织人员疏散，布置安全标识。

⑩制定应急抗灾工作预案，提高处理自然灾害、意外事故的能力，并协助机关事务管理部门处理办公楼突发事件。做好重大活动，重要领导、宾客及重大节日的安全保卫工作。

（2）监控系统管理

监控系统管理是指负责监控系统（包括消防报警系统、视频监控系统、门禁系统、周界报警系统、区域入侵检测系统、智能化集成平台等）的值班、检查、检测和弱电设备的日常维修保养。

服务要求

①控制室24小时值班，随时了解消防自动报警系统及附属设备、通讯系统、视听系统、自控系统及视频监控系统的运行情况。

②定期对各系统进行检查、检测，保证正常运行。

③搞好设备机房的卫生清洁。

④搞好设备机房的安全、防火工作。

服务标准

①24小时值班，每班次值班人员不少于2人。

②保证消防自动报警系统、门禁系统、自控制系统、周界报警系统及视频监控系统运行正常，各系统工作稳定。

③保证各系统设备灵敏可靠。

④一般性故障立即排除，零维修合格率100%。暂时不能处理的通知有关部门采取应急措施，应急措施得当有效。

⑤设备机房整洁。

⑥保证设备机房的安全。

（3）钥匙管理

服务标准

①钥匙的存放

钥匙必须存放于指定的钥匙管理柜中。该柜设有两个锁，钥匙管理员协同消防监控值班人员同时在场各执一把钥匙，方能开启钥匙管理柜取用钥匙;钥匙管理柜日常始终处于锁闭状态。

②钥匙的领用

a.保洁员因作业使用钥匙时由当班领班统一领取，领取时由主管会同钥匙管理员一起发放，每组保洁员清洁房间时必须同进同出，不允许单人进入房间。

b.钥匙领用坚持“谁领用，谁归还，谁负责”的原则。领用人严禁将钥匙转借与他人。

c. 钥匙领用及归还必须当面清点，确认无误后交接双方进行书面登记。

d. 清洁房间以外的任何需开门情况，都必须由钥匙管理员开门，并作书面记录。

③钥匙丢失及损坏

钥匙管理员日常清点钥匙过程中，发现钥匙丢失及损坏，应及时上报部门主管，由部门主管上报项目负责人处理。

④钥匙的配备

因工作需要配备备用钥匙时，由项目负责人征得招标人主管部门同意后，亲自进行；除此之外，任何人不得以任何借口私自配备钥匙。

⑤钥匙的清点

每月底由物业办公室参与，对钥匙进行一次全面的清点，并将清点结果上报招标人主管部门。

服务要求

①钥匙必须存放于指定的钥匙管理柜中，保险柜设立在消防监控室内，该柜设有两个锁，钥匙管理员协同消防监控值班人员同时在场各执一把钥匙，方能开启钥匙管理柜取用钥匙。

②保险柜内钥匙按不同功能贴上标签，由钥匙管理员协同消防监控室值班人员同时负责管理。

③钥匙保险柜日常始终处于锁闭状态。

（十二）会议服务

会议服务是指在工作时间为实训中心内的会议室、贵宾室及报告厅举办的各类会议、接待活动提供会议服务。

1.服务标准

①会议服务人员布置会场要符合主办方要求。

②会场布置整洁、大方，会标、台签大小、颜色协调，花木适度，摆放合理，符合标准。

③茶杯洗消要符合卫生防疫规范标准和要求。

④保持室内整洁，保证设备正常运行使用。

2.服务要求

①会议服务员要求政治可靠，保密意识强，具备会务接待的礼仪知识，服务得体大方，礼貌热情，气质高雅。

②会议服务人员按会议要求安排和布置会场。

③会前按要求摆放桌、椅、台布、台裙、会标、台签、茶杯、毛巾、纸、笔、饮用水，空调、音响、话筒、投影、灯光等设施良好，并调试完毕，布置花木，整体效果和谐。

④按要求搞好会议服务，一般性会议提供续水等普通服务，特殊性会议、活动提供礼仪性服务，会议期间服务人员不准远离会场，站立于会议室门前，每间隔15分钟续水一次。

⑤会后及时整理会场，有关设备、用品回库。保持会议室经常性的清洁卫生、器具完好。

⑥按规范做好杯具、毛巾的洗消工作，会议室公用杯具由专门洗消间设专人负责清洗。

（十三）客户服务

1.设置客户服务中心，配置办公家具、电话、传真机、复印机、计算机、打印机、网络等办公设备。办公场所整洁有序，有专门的业主或使用人接待区域。

2.设置并公示24小时服务电话、投诉电话、监督电话。

3.负责接听报修电话，建立报修台账，报修回访率100%。

4.每年至少开展2次物业服务满意度调查，满意率85%以上。

5. 重要节假日前组织安全检查。

（十四）特种设备管理

实训中心内特种设备包括电梯8台、天车4台、压力容器6个，中标人应配备数量充足的有资质人员并作为特种设备使用单位按照有关规定委托有资质的单位对上述设备及其附属部件进行定期维保、检测。

（十五）其他服务

1.承接项目时，对厂区公用部位、公用设施设备及图纸等资料进行认真查验，验收手续齐全。

2.及时足额缴纳厂区内全部水、电、网络及固话费用，因物业单位不及时缴纳产生滞纳金的，由物业单位自行处理。代缴费用按照物业费支付时间节点据实结算。

3.根据招标人需求对楼内关键点位布置绿植租摆。

4.其他要求

（1）从业人员分岗位统一着装，佩戴标志，行为规范，服务主动、热情，文明用语。

（2）有完善的物业管理制度，制度健全。

（3）建立各种突发事件的处理机制和应急预案，预案应包括组织机构、人员和具体措施等，一旦发生突发事件即能随时按照预案实施。

（4）有完善的档案管理制度，物业管理档案资料齐全、装订规范、保管完善。

（5）设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志；设置厂区布局图、楼层平面图等平面示意图；设置各房间门牌及门牌号；设置道路导行标识牌及机非隔离装置等。

（6）实训中心内设有大量高价值精密实训设备及设施，此类设备设施仅供实训老师课上带领相关学员操作，非授权人员及非操作时段的授权人员不得操作，物业单位须采取有效措施及时制止非授权接触、操作行为并保证实训设备设施的安全性、完整性。

（7）此文件中所述各类设备、设施及系统保养维护及检测标准为最低参考值，物业单位须根据政府及主管单位有关规定及实际设备厂家要求的标准进行保养维护及检测并做好相应台账记录。

（8）各类设备、设施及系统维保除前述所有设备、设施及系统外，还包括为满足相应系统正常使用所必须的定期保养维护、耗材更换、清洁等内容，因物业单位没有及时或正确对设备进行定期保养维护、耗材更换、清洁等操作而造成设备损坏或使用效果、寿命受影响的，由物业单位负责。

（9）按有关要求对实训中心餐厅地下车库人防设施进行维保、管理。

（10）中心重大活动期间严格按照中心要求，积极配合做好相关准备工作，上报工作计划、工作流程，保证不出疏漏。

（11）对造成物业共用部位、公用设施设备损失的单位或个人，代表招标人要求责任人停止侵害、恢复原状，并根据损害的情况进行赔偿或协助招标人依法起诉。

（12）不得将物业项目整体转让给其他企业，经招标人同意，按本合同约定的服务标准可将专项服务委托专业公司承担。

（13）向招标人提出建筑、设施、设备、附属设施的维修养护建议，并配合招标人编制实施年度维修养护计划。

（14）负责编制物业管理服务年度计划、财务预算及财务报告。

（15）对本物业的共用部位、设施及场地不得擅自占用和改变使用功能，如需在本项目内改、扩建或完善配套项目，经招标人同意后报有关部门批准方可实施。

（16）协助公安部门维护本项目管理区域内治安秩序、制止违法行为。在本项目管理区域内发生治安案件或者各类灾害事故时，应当及时向招标人、公安和有关部门报告，协助做好调查和救助工作。

（17）接受招标人的监督，接受物业管理行政主管部门的监督指导。

（18）负责编制节假日气氛布置工作方案，得到招标人确认后实施。

（19）中标通知发布后，中标单位应根据招标文件要求和投标文件承诺与招标方签订合同，并按合同要求聘用人员、开展人员培训、配备作业机具、按期完成作业服务交接工作，并在服务终止前做好服务移交工作。中标单位须为作业人员配备齐全的四季工作服等劳动保护工具及材料，保证作业期间的正常使用需求。

（20）中标单位的所有人员工作期间及其他时间出现意外伤害，由中标单位承担全部责任。所有人员应按照安全生产流程作业，中标单位承担因工作失职导致的火灾事故、安全事故的全部责任。

（21）中标单位须严格按照服务标准提供服务，服从招标方管理部门监管，工作人员不允许与培训人员发生冲突。由于服务质量或其他方面问题，造成培训人员投诉的，经管理部门调查情况属实的，依照考核办法扣除相应服务费。

**五、应急服务要求**

当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），保证物业服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

**六、人员保密要求**

保证物业服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

**七、人员稳定性要求**

在整个服务期内，人员更换率不得超过 20 %，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

**八、进驻和接管要求**

中标（成交）后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任物业服务公司，则还需与前任物业公司进行交接，保留相关记录，做到物业服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

**九、费用分割**

1、由中标单位计算，含在本次报价内费用：

（1）人员成本，含物业服务人员的工资、加班费、社会保险、公积金、服装费等费用。

（2）行政办公费，含办公低值易耗品、固定资产折旧、通讯费、交通费、培训费等费用。

（3）清洁保洁费，含清洁工具及耗材、卫生间客用品（包括小便池清洁球、清新剂、垃圾桶袋、擦手纸、厕纸、洗手液）、化粪池及隔油池清掏、消杀费、垃圾外运、外墙清洗、绿化养管等费用。

（4）秩序维护器材费，含一般器材（对讲机、遮阳伞、防暴工具、白手套等）、防爆器材、微型消防站等费用。

（5）项目内单项工程20000元以下（含20000元）维修管理。

（6）会议用水壶、饮用水、水杯、托盘、消毒柜等会议服务用品。

（7）楼内绿植租摆费用。

（8）不低于100万元保额的公众责任险。

（9）本项目内物业服务设备、设施及系统维护、保养费用及维护工具费用。

（10）本项目内物业服务设备、设施及系统检测费用：

|  |  |
| --- | --- |
| 电梯 | 电梯年检费，每年一次 |
| 防雷 | 建筑防雷检测费，每年一次 |
| 消防 | 消防电气防火检测，每年一次 |
| 建筑消防设施设备检测费，每年一次 |
| 灭火器、消防泡沫液 | 灭火器、消防泡沫液检测换药，每年一次 |
| 燃气报警器 | 燃气报警器检测，每年一次 |
| 地源热泵 | 机组油液及循环水检测，每年一次 |
| 变电站 | 高压预防性试验费，每两年一次 |
| 安全用具检测（验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆），验电器、绝缘手套、绝缘靴每半年试验一次，绝缘杆每一年试验一次 |
| 二次供水 | 二次供水消毒及检测费 |

2、招标人承担以下费用：

（1）经招标人核定认可单项工程20000元以上的维修管理。

（2）工程改造及非操作、维护不当导致的设备中、大修。

3、招标人不提供免费食宿。

4、招标人免费提供物业服务所需用房（C楼二层辅助用房61㎡用作行政办公用房，餐厅地下预留电气站房69㎡作为维保人员用房）,中标人负责对其进行维修、养护，不得买卖、抵押或改作为其他用途。

**十、物业服务过程中，对物业公司评价考核验收标准**

通过测评和服务标准验收相结合的方式对物业公司服务情况验收考核，考评办法另行制订。

**十一、物业服务过程中须执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范**

遵照相关标准执行。

第三部分投标须知

A 说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

根据国务院《物业管理条例》第三十二条的规定“从事物业管理活动的企业应当具有独立的法人资格”，因此本项目不接受分公司投标。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7关于中小微企业投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（<http://tjgp.cz.tj.gov.cn>）”和“天津政府采购中心网（[http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/](http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/)）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（<http://tjgp.cz.tj.gov.cn>）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B 招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C 投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D 投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：[http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/](http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/)）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E 开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：[http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/](http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/)）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评审委员会

27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。

27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。

（10）其他法定投标无效的情形。

28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按服务优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评审委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F 授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：[http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/](http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/)）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：[http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/](http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/)）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：[http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/](http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/)）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

G 政府采购“明白纸”

40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”

（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸

中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。

二、“政采贷”基本流程介绍

“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”

三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况

目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 金融机构名称 | 参考利率及额度 | 现阶段面向范围 | 申请条件 | 咨询电话 |
| 1 | 中国银行 | 参考利率：  根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85% 融资额度：  小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制 | 小微企业 | 1、在政府采购中无不良履约记录； 2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为； 3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。 | 27106030  吴楠 |
| 2 | 邮储银行 | 参考利率：  约4.95% 融资额度：  不超过200万元 | 小微企业 | 企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好 | 13820988723张日超 |
| 3 | 光大银行 | 参考利率：  约4% 融资额度：  不超过1000万 | 小微企业 | 1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。 2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录； 3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力； 4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策； 5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。 | 18722110192谢凝18622858578  马嵘 |
| 4 | 浦发银行 | 参考利率：  约3.8% 融资额度：不超过500万 | 中小微企业 | 1、申请人不得有失信记录； 2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。 | 13612152218  刘扬 |
| 5 | 齐鲁银行 | 参考利率：  4.50%起  融资额度：  不超过1000万 | 大中小微企业 | 1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。  2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。  3、符合我行客户准入要求（同上一条）。 | 022-23271885  朱怡璇 |
| 6 | 天津银行 | 参考利率：  不低于3.85% 融资额度：  不超过1000万 | 中小微企业 | 1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好； 2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。 | 28405397  王小一 |
| 7 | 天津农商银行 | 参考利率：  结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定 融资额度：  不超过5000万 | 大中小微企业 | 1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验； 2、生产经营符合国家政策； 3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等； 4、银行要求的其他条件。 | 022-83872249  林向宇 |
| 8 | 天津滨海农商银行 | 参考利率：  致电咨询 融资额度：100-5000万 | 大中小微企业 | 1、具有2年(含)以上连续经营记录； 2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。 | 13612141823高飞 |
| 9 | 民生银行 | 参考利率：  最低4% 融资额度：  信用额度最高1000万  信用+担保额度最高3000万 | 中小微企业 | 1、企业成立满一年，经营良好、征信良好；  2、实控人25-65周岁，征信良好；  3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款 | 18102027371  陈宗山 |
| 10 | 平安银行 | 参考利率：  约6.00% 融资额度：  最高200万元 | 大中小微企业 | |  | | --- | | 1. 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； 2. 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； 3. 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商；   4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好 | | 18698167095张伟 |
| 11 | 渤海银行 | 参考利率：  年化约3.85% 融资额度：  最高1000万元 | 小微企业 | |  | | --- | | 1. 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； 2. 信用记录良好，无不良、违法行为； 3. 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； 4. 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求； | | 022-58879322  姚斌 |
| 12 | 中国建设银行 | 参考利率：4.00%-5.00% 融资额度：  最高2000万元 | 小微企业 | |  | | --- | | 1. 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 2. 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 3. 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。   4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单 | | 58751595  赵望宇  58750209  肖毅 |
| 13 | 中国农业银行 | 参考利率：  约4%  融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | |  | | --- | | 1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。   1. 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。   3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。 | | 13920727755  李倩 |
| 14 | 招商银行 | 参考利率：  一般性贷款利率 融资额度：最高3000万元 | 大中小微企业 | |  | | --- | | 1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。  2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。  3、财务报表未出现连续两年经营亏损。 | | 28301244 |
| 16 | 广发银行 | 参考利率：  贷款利率最低Lpr 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | |  | | --- | | 1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录；   1. 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）；   4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可） | | 13820640544  胡小宁 |
| 17 | 浙商银行 | 参考利率：  5% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | |  | | --- | | 1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业；  2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全；  4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。 | | 23271307  刘粲 |
| 18 | 中信银行 | 参考利率：  3.75%-3.95% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1. 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上； 2. 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间； 3. 采购品类为货物类或服务类； 4. 借款企业政采合作月数不少于6个月； | 13767182800  唐朝 |
| 19 | 后续持续更新 |  |  |  |  |

以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

第四部分合同条款

**采购人（甲方）：**

**供应商（乙方）：**

甲、乙双方根据项目（项目编号：）的政府采购结果和招标文件（或采购文件）的要求，并经双方协商一致，达成本合同：

* 本合同为中小企业预留合同
* 本合同非中小企业预留合同

第一条委托物业的基本情况

物业名称：

物业类型：

坐落位置：

物业管理区域四至：

东至：南至：

西至：北至：

占地面积：大楼总建筑面积：

其中：地上面积：平方米

地下面积：平方米

标准层面积：平方米

人防建筑面积：平方米

建筑层数：地上层，地下层

建筑尺寸：长：米，宽：米，高：米

建筑层高：

建筑结构：

第二条物业服务内容及标准

（一）房屋本体和共用部位的维修、养护和管理：

（二）共用设施设备运行、维修、养护：

1.供、配电设施设备:

2.给、排水设施设备:

3.升降系统:

4.消防系统:

5.空气调节系统:

6.智能化系统:

7.楼宇自动化系统（通讯系统等）:

8.停车场管理系统:

9.其他:

（三）共用部位和共用场地的环境保洁和绿化养护：

（四）物业装饰装修的管理：

（五）车辆行驶和停放秩序的服务、管理：

（六）物业管理区域内公共秩序的维护和消防管理：

（七）物业档案的建立、保管和使用：

（八）其他委托事项：

1、

2、

3、

第三条物业服务合同期限

物业服务合同期限为年。

自年月日起至年月日终止。

第四条甲方权利义务

（一）代表和维护采购人所有人员在物业管理服务活动中的合法权益；

（二）制定、修改管理规约，监督采购人所有人员遵守管理规约；

（三）审定物业服务合同内容，选聘、解聘物业服务企业；

（四）审定乙方提出的物业管理服务年度计划及管理制度，监督并配合乙方管理服务工作的实施及制度的执行；

（五）制定、修改、审议物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度或者物业服务企业提出的其他管理事项；

（六）负责提供物业管理服务所需相关文件和资料；

（七）其他：

1、

2、

3、

第五条乙方权利义务

（一）依照国家、本市有关规定和本合同约定，制定物业管理服务方案和制度，对物业及其共用设施设备、消防、公共秩序及环境卫生等进行管理服务；

（二）在本物业管理区域内的显著位置，将服务内容、服务标准和收费项目、收费标准等有关情况进行公示；

（三）依照本合同约定向采购人收取物业管理服务费；

（四）建立物业项目的管理档案；

（五）对采购人违反国家和本市有关物业管理方面的法律、法规和规章及管理规约的行为，进行劝阻、制止，并向甲方和有关部门报告；

（六）对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为要求责任人停止侵害、排除妨害、恢复原状；

（七）不得将物业项目全部委托给他人管理，但可以将专项服务委托专业公司承担；

（八）负责编制物业的年度维修养护计划，并组织实施；

（九）提前将装饰装修房屋的有关规定书面告知采购人，当采购人装饰装修房屋时，对不符合安全要求和影响公共利益的行为，进行劝阻制止，劝阻无效时向有关行政管理部门报告；

（十）负责编制物业服务年度计划；

（十一）对本物业的共用部位、设施及场地不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或者完善配套设施设备，经甲方同意后报有关部门批准方可以实施；

（十二）本合同终止乙方不再管理本物业时，在合同终止之日起十日内，除向甲方移交本合同规定的资料外，还必须办理下列移交事项：

1、预收的物业管理服务费等收益余额；

2、物业管理项目的档案资料；

3、物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

（十三）应当协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作。在本物业管理区域内发生治安案件或者各类灾害事故时，应当及时向公安和有关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作；

（十四）接受采购人的监督；

（十五）接受物业管理行政主管部门的监督指导；

（十六）其他：

第六条物业管理服务费用

本物业管理区域内的物业管理服务费采取包干制的形式，年服务费用为大写：（小写：）。

乙方按照上述标准收取物业服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

付款方式如下：

第七条物业管理用房

在合同生效之日起日内，甲方向乙方无偿提供并移交建筑平方米、坐落于的物业管理用房，用于物业管理服务活动。物业管理用房属采购人所有，乙方负责维修、养护，不得买卖和抵押；任何单位和个人不得占用或者改作他用。

第八条物业及物业管理交接

自本合同生效之日起，由甲方向乙方移交下列资金、物品和资料：

（一）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备的竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等资料；

（二）物业竣工验收资料；

（三）共用设施设备安装、使用、维护和保养技术资料；

（四）物业质量保证书和使用说明书；

（五）物业管理服务费等余额；

（六）物业管理需要的其他资料；

（七）物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

第九条采购人装饰装修房屋，应当遵守国家和本市有关规定。

采购人应当与物业服务企业签订装饰装修管理服务协议。装饰装修管理服务协议一般包括装饰装修工程的内容和期限、允许施工的时间、废弃物的清运和处置以及相关费用等。

第十条违约责任

（一）甲方违反合同第四条的约定，使乙方未完成规定的管理服务目标，乙方有权要求甲方解决，逾期未解决的，甲方承担违约责任；造成乙方经济损失的，甲方应当给予乙方经济赔偿。

（二）乙方违反本合同第二、五条的约定，未能达到约定的管理服务目标，甲方有权要求乙方在日内整改，逾期未整改的，乙方承担违约责任；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（三）乙方违反本合同第六条约定，擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（四）合同期满，乙方未按规定时间向甲方办理移交事项，乙方向甲方支付违约金元。

（五）若采购人部分人员拒绝、阻碍乙方对物业共用部位、共用设施设备进行维修、养护，造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。

（六）甲、乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应当向对方支付元的违约金；违约方还应当承担超过违约金部分的经济损失。

（七）其他：

第十一条质量纠纷的约定

因房屋建筑质量、设施设备质量或者安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方向开发建设单位反映并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以有资质的鉴定部门的鉴定为准。

第十二条不可抗力的约定

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应当按有关法律规定及时协商处理。

第十三条免责条款

以下情况乙方不承担责任：

1、乙方已履行本合同约定义务，但因物业本身固有瑕疵造成损失的；

2、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知采购人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的；

3、因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。

第十四条合同的解除

本合同因任何一方原因而无法继续履行的，解除合同的一方应当在三个月前将解除时间、原因书面告知合同另一方，解除前应报请政府采购主管部门备案（通知）。

合同解除后，按照有关规定办理相关交接手续。

第十五条争议处理

由于甲、乙双方在履行本合同过程中出现问题，由甲、乙双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

第十六条合同附件

有关涉及本合同乙方向天津市滨海新区政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对乙方具有约束力。

本合同及其附件和合同特殊条款中未规定的事宜，均遵照国家和本市有关法律、法规和规章执行。

第十七条合同生效

本合同一式份，甲方持份，乙方持份，均具同等效力，签字盖章后生效。

采购人-甲方（公章）：供应商-乙方（公章）：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

时间：年月日

**合同特殊条款**

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由甲、乙双方根据采购项目的具体情况协商拟订。

第五部分投标文件格式

**投标文件封面格式**

投标文件

**（加盖电子签章）**

**项目编号：**

**项目名称：**

**投标包号：**

**投标单位名称：**

**投标代表人姓名：**

**投标日期：年月日**

**投标文件总目录**

**（投标人自行编制）**

**评分因素及评标标准页码检索**

**（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）**

**附件1**

**投标书**

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为项目（项目编号：）的投标邀请，投标人代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第包，￥元（人民币），大写。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

**附件2**

**开标一览表**

项目名称：

项目编号：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

**附件3**

**开标分项一览表**

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 价格分项组成 | | 报价 | 备注  （不涉及的条目请在本栏标注） |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |  |  |
| 社会保险： |  |  |
| 住房公积金： |  |  |
| 福利费： |  |  |
| 其他： |  |  |
| 2 | 日常运行维护工具耗材费用 | |  |  |
| 3 | 保洁工具耗材费用 | |  |  |
| 4 | 秩序维护工具耗材费用 | |  |  |
| 5 | 绿化养护费用 | |  |  |
| 6 | 餐费 | |  |  |
| 7 | 服装费用 | |  |  |
| 8 | 办公费用 | |  |  |
| 9 | 固定资产折旧 | |  |  |
| 10 | 利润 | |  |  |
| 11 | 税金 | |  |  |
| 12 | 其他需要列明的费用 | |  |  |
| 合计 | | |  | |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表合计价格应与《开标一览表》报价金额保持一致。

3. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金+福利费应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

4．福利费包含但不限于防暑降温费、冬季取暖补贴和集中供热采暖补贴等费用。

5. 上述报价不得出现0报价。

投标人名称：

日期：

**附件4**

**人员费用分项一览表**

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体岗位 | | 人数（人） | 月工资/人 | 月保险/人 | 月公积金/人 | 月福利费/人 | 月小计 | 招标文件规定的服务期小计 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 人员费用合计 | | | | | |  |  |

**备注：**

**1、上表中工资是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人负担的公积金、个人所得税等合理费用之前的应发工资；**

**2、投标人应按国家及天津市社会保险、住房公积金、福利费等相关规定为本项目人员缴纳社会保险、住房公积金、福利费，在投标文件中对人员保险、公积金、福利费缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。**

**3、上表中的月小计=人数\*（月工资/人+月保险/人+月公积金/人+月福利费/人），招标文件规定的服务期小计=月小计\*招标文件规定的服务月数**

投标人名称：

日期：

**附件5**

**商务要求点对点应答表**

项目名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| （一）报价要求 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| （三）付款方式 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 | | | | |
|  |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：

**附件6-1**

**技术要求点对点应答表**

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | ★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。 |  |  |  |
| 3 | ★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。 |  |  |  |
| 4. 项目需求书要求 | | | | |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期

**附件6-2**

**项目人员及岗位安排**

项目名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位名称** | **投入人数** | **人员情况简介** | **是否退休** | **工作时间** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人数 | |  | | | | |

我公司承诺上述人员身体健康，一旦我公司获得中标，承诺上述人员投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。采购人需安排加班的，我公司积极配合并向劳动者支付加班费。

投标人名称：

日期

**附件7**

**主要相关项目业绩一览表**

项目名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期

**附件8**

**投标代表人授权书**

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）（身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

|  |  |
| --- | --- |
| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |

**附件9-1**

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加**（请填写项目名称）**采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（**请填写标的名称**），属于**（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）**行业；承接企业为（**请填写承接该标的企业名称**），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（**请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业**）；

2.（**请填写标的名称**），属于**（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）**行业；承接企业为（**请填写承接该标的企业名称**），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（**请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业**）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

**注：**

**1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。**

**2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。**

**3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。**

**附件9-2**

**若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：年月日

注：

**中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。**

**若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。**

**附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件**

**附件11**

**管理大纲**

请投标人根据招标文件“评分因素及评标标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等，自行编排序号。

投标人将专项服务委托专业公司承担的，应当进行说明。

投标人名称：

日期：

**附件12-1**

**项目负责人资格审查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | |  | | 性别 | |  | | | 年龄 | |  |
| 职称 | |  | | 毕业学校 | |  | | | 毕业时间 | |  |
| 所学专业 | |  | | 最高学历 | |  | | | 联系电话 | |  |
| 所获证书及编号 | | |  | | | 从事物业管理  工作年限 | | | |  | |
| 近三年来的主要工作业绩及担任的主要工作经历 | | | | | | | | | | | |
| 时间 | 地点 | | 单位 | | 职务 | | 主要工作 | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 曾担任负责人的项目 | | | | | | | | | | | |
| 时间 | 委托单位 | | 项目名称 | | | | 项目规模 | 项目类型 | | 备注 | |
|  |  | |  | | | |  |  | |  | |

投标人名称：

日期：

**附件12-2**

**拟在本项目使用的主要设备一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 购入时间 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

**附件12-3**

**采购人须向供应商提供的条件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施或设备  名称 | 单位 | 数量 | 是否有偿提供 | 如有偿提供的说明 |
|  |  |  |  |  |  |
| 备注：凡需采购人提供的设备、房屋、通讯及其他办公设施，应注明免费提供或不免费提供，如有偿提供，采购人承担多少，供应商承担多少，本表应详细列清。 | | | | | |

投标人名称：

日期：

**附件13**

**书面声明**

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

**证明材料**

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

**附件14：**

**承诺书**

我单位承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”。

投标人名称：

日期：

**附件15：投标人认为需要提供的其他资料**